## PRESUPUESTO OFICIAL (Entidad)
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
version 2 del 21 de agosto de 2025
FORMULARIO 1 PRESUPUESTO OFICIAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE GUADUAS, CUNDINAMARCA
¨CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA TERMINACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO Y RECREATIVO PLAZOLETA DE ACOSTA DEL MUNICIPIO DE GUADUAS, CUNDINAMARCA¨
Adicionalmente, cuando el Proceso de Contratación es estructurado por Precios Unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente Formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.
ÍTEM DE |  | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
| 1 |  |  | PRELIMINARES
1.1 |  |  |  | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRECISIÓN | M2 | 2153.46 | 19045.0278 | 41012705.57
Subtotal | [7 empty] | 41012705.57
| 2 |  |  | MOVIMIENTOS DE TIERRA
2.1 |  |  |  | EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 10 KM) | m3 | 144.23 | 28071.6533 | 4048774.56
Subtotal | [7 empty] | 4048774.56
| 3 |  |  | ZONAS DURAS
3.1 |  |  |  | PISO EN ADOQUIN DE CEMENTO CUADRADO ARQUITECTÓNICO 20X20X6CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM ARENA NIVELACIÓN Y ARENA DE SELLO) COLOR SEGÚN DISEÑO ARQUITECTÓNICO | m2 | 620.09 | 135317.2861 | 83908895.94
3.2 |  |  |  | PISO EN ADOQUIN ESPINA DE PESCADO DE CEMENTO RECTANGULAR 20X10X6CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM ARENA NIVELACIÓN Y ARENA DE SELLO) COLOR SEGÚN DISEÑO ARQUITECTÓNICO | m2 | 112.81 | 138342.9336 | 15606466.34
3.3 |  |  |  | LOSETA PODOTACTIL ANCHO=0.4 m EN COLOR AMARILLO SEGÚN NTC 5610 (Incluye limpieza y alistamiento de superficie, suministro e instalación). | m | 96.5 | 143001.2391 | 13799619.58
3.4 |  |  |  | PISO EN ADOQUIN ALERTA AMARILLO DE CEMENTO CUADRADO ARQUITECTÓNICO 40X40X6CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM ARENA NIVELACIÓN Y ARENA DE SELLO) COLOR SEGÚN DISEÑO ARQUITECTÓNICO | m | 96.5 | 35249.7869 | 3401604.44
3.5 |  |  |  | SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 1:5) | m | 578.22 | 144269.7601 | 83419660.67
3.6 |  |  |  | PLACA DE CONTRAPISO 21 Mpa DE ESPESOR 10 cm | m2 | 176.97 | 122800.2418 | 21731958.8
3.7 |  |  |  | CONCRETO GRAVA COMUN DE 3000 PSI (210 KG/CM2) PARA RAMPAS DE EMPALME E= 0.10M PROMEDIO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN (INCLUYE EQUIPOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FORMALETA, CURADO | m2 | 34.5 | 133872.6553 | 4618606.61
3.8 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RELLENO TIPO 1 GRAVILLA PARA MEJORAMIENTO DE TERRENO ZONAS DURAS | m3 | 181.94 | 175164.4683 | 31869423.36
Subtotal | [7 empty] | 258356235.7
| 4 |  |  | MOBILIARIO URBANO
4.1 |  |  |  | CICLO-PARQUEADERO TIPO M100 (TIPO 1) (H=1M, L=2M. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | ud | 5 | 806971.3153 | 4034856.58
4.2 |  |  |  | CANECA DE ACERO INOXIDABLE M121 TIPO BARCELONA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE CONCRETO PARA ANCLAJE DE 3000 PSI PREMEZCLADO GRAVA COMÚN. | ud | 5 | 1230683.791 | 6153418.95
4.3 |  |  |  | BANCA EN CONCRETO CON ESPALDAR EN MADERA TIPO M30 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE MATERIAL DE BASE) | ud | 18 | 964543.3314 | 17361779.97
4.4 |  |  |  | BOLARDO EN HIERRO TIPO M63 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN CONCRETO 3000 PSI, PREMEZCLADO) | ud | 4 | 274771.1687 | 1099084.67
Subtotal | [7 empty] | 28649140.17
| 5 |  |  | ELEMENTO RECREACIÓN Y DEPORTE
5.1 |  |  |  | CERRAMIENTO CANCHA DEPORTIVA MALLA ALTO IMPACTO H= 5m EN TUBERÍA REDONDA 2" / ANGULO 1 1/2 X 1/8" / PLATINA / MALLA ESLABONADA | m2 | 150 | 202811.0744 | 30421661.16
5.2 |  |  |  | MÁQUINA BIOSALUDABLE MODULO DORSAL PECTORAL DOBLE PARQUE BIOSALUDABLE REMO | ud | 1 | 3964534.437 | 3964534.44
5.3 |  |  |  | MÁQUINA BIOSALUDABLE MODULO CALENTADOR DE PIERNA SISSY PARQUE BIOSALUDABLE REMO | ud | 1 | 1713890.958 | 1713890.96
5.4 |  |  |  | MÁQUINA BIOSALUDABLE MODULO ELIPTICA PARQUE BIOSALUDABLE | ud | 1 | 3659498.848 | 3659498.85
5.5 |  |  |  | MÁQUINA BIOSALUDABLE MODULO CAMINADOR PARQUE BIOSALUDABLE | ud | 1 | 2484876.267 | 2484876.27
5.6 |  |  |  | MÁQUINA BIOSALUDABLE MODULO TWISTER ABDOMEN OBLICUOS PARQUE BIOSALUDABLE REMO | ud | 1 | 6597860.757 | 6597860.76
5.7 |  |  |  | MÁQUINA BIOSALUDABLE MODULO ABODIMINALES PARQUE BIOSALUDABLE | ud | 1 | 2433931.513 | 2433931.51
Subtotal | [7 empty] | 51276253.95
| 6 |  |  | JARDINERIA
6.1 |  |  |  | EMPRADIZACIÓN ZONAS VERDES CON CÉSPED GRAMA ZOYSIA JAPÓNICA | m2 | 423.4 | 70071.8783 | 29668433.29
Subtotal | [7 empty] | 29668433.29
| 7 |  |  | SISTEMÁ ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN
7.1 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PROYECTOR LED 150W CW 60A EN CUBIERTA | ud | 12 | 1528823.287 | 18345879.44
7.2 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN REFLECTOR LED 50W EN CUBIERTA | ud | 5 | 983662.5108 | 4918312.55
7.3 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN REFLECTOR LED 30W EN CUBIERTA | ud | 5 | 896171.6419 | 4480858.21
7.4 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LED 60W SPRING.INCLUYE POSTE PARA ALUMBRADO PÚBLICO (4M) Y ANCLAJE | ud | 31 | 2198014.426 | 68138447.19
7.5 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO DE 12 CTOS. BIFASICO. INCLUYE:TRES (3) INTERRUPTORES BIPOLARES.TRES (3) MONOPOLARES .DPS VER DIAGRAMA UNIFILAR. | ud | 1 | 3608903.665 | 3608903.67
7.6 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN GABINETE AE305 CON MEDIDOR BIFASICO - IP44-56. INCLUYE PIN DE CORTE 2X50A DE RIEL | ud | 1 | 3237803.029 | 3237803.03
7.7 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACOMETIDA 2X6+6N AWG CU 90° CONCENTRICO | m | 22 | 162529.5761 | 3575650.67
7.8 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA DE TOMACORRIENTE BIFASICA PARA ILUMINACIÓN 2Φ EN 2X10+12T AWG CU 90° (INCLUYE APARATO). EN ALTURA (ANDAMIOS, CURSO DE ALTURA E IMPLEMENTOS) | ud | 12 | 524369.2147 | 6292430.58
7.9 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA ILUMINACIÓN 1Φ EN 10F+10N+12T AWG 90° CU (INCLUYE APARATO). | m | 31 | 286604.9595 | 8884753.74
7.10 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN | ud | 1 | 5408769.358 | 5408769.36
7.11 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA METALICA TP EMT 1" (ALTURA) | m | 173.2 | 32306.2357 | 5595440.03
7.12 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC CONDUIT SCH40 1Φ1" SUBTERRÁNEA | m | 226.9701 | 27877.0055 | 6327245.89
7.13 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRON EN ALUMINIO DE Ø8mm INCLUYE ACCESORIOS SOPORTES, CONECTORES Y GRAPAS CRUCE | m | 239.56 | 35584.793 | 8524693.04
7.14 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTA DE CAPTACIÓN DE 0,60 M INCLUYE BASE SOPORTE | ud | 12 | 237377.6079 | 2848531.29
7.15 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN 30X30X40 CM INCLUYE TAPA Y SISTEMA DE PUESTA A TIERRA RED DE APANTALLAMIENTO | m | 2 | 2266550.308 | 4533100.62
7.16 |  |  |  | SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC CONDUIT 1 in PARA BAJANTE A SISTEMA DE PUESTA A TIERRA | m | 18 | 25958.3345 | 467250.02
Subtotal | [7 empty] | 155188069.3
| 8 |  |  | SISTEMA HIDROSANITARIO
8.1 |  |  |  | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN Altura prevista h= 0.0 hasta h = 2.0 m | m3 | 84.62 | 109855.5021 | 9295972.59
8.2 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED SANITARIA PVC-S 8" | m | 84.62 | 207465.4075 | 17555722.78
8.3 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUMIDERO FUNDIDO EN SITIO SL-250 1,60 X1,60X160 m | ud | 2 | 5925616.164 | 11851232.33
Subtotal | [7 empty] | 38702927.7
| 9 |  |  | GRADERIAS Y ELEMENTOS EN CONCRETO
9.1 |  |  |  | BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PSI | m3 | 0.79 | 741213.4674 | 585558.64
9.2 |  |  |  | ZAPATAS EN CONCRETO 3500 PSI | m3 | 9.08 | 1162455.108 | 10555092.38
9.3 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO PARA GRADERÍAS 3500 PSI | m3 | 35.09 | 1207083.74 | 42356568.44
9.4 |  |  |  | ACERO FIGURADO 60000 PSI | Kg | 6893.75 | 10052.8298 | 69301695.46
9.5 |  |  |  | PILOTE EN CONCRETO DIÁMETRO SOPORTE MALLA CONTRA IMPACTO | m3 | 0.54 | 1376868.25 | 743508.85
Subtotal | [7 empty] | 123542423.8
SUBTOTAL OBRAS | [7 empty] | 730444964.1
|  |  |  | IVA SOBRE LA UTILIDAD (19%) |  |  |  | 5240575.4
|  |  |  | VALOR PMA |  |  |  | 23021036.79
|  |  |  | VALOR TOTAL |  |  |  | 758706576.3
[5 empty] | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
[5 empty] | ADMINISTRACIÓN |  | A= | 26.41%
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | 1%
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | UTILIDAD |  | U= | 5%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 32.41%

## PROPUESTA ECONOMICA(Proponente)
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
version 2 del 21 de agosto de 2025
FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONÓMICA
[La Entidad puede utilizar este Formulario de presentación de Propuesta Económica de forma detallada, sin perjuicio que la Entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un Formulario distinto al indicado.] [Los Proponentes emplearán el Formulario establecido por la Entidad para determinar su propuesta económica conforme al Formulario 1 - Presupuesto Oficial publicado por la Entidad] [En caso de modificar el formulario, es importante tener en cuenta que no se deben incluir causales de rechazo, reglas o parámetros contrarios a los definidos en el documento base. Los términos el proceso solo se encuentran en el Documento Base, por lo que la Entidad no deberá incluir ningún tipo de notas que se configuren en reglas contrarias a las definidas en dicho documento, las notas únicamente pueden ser aclaratorias para efectos del diligenciamiento del formato]
Cuando el Proceso de Contratación es estructurado por Precios Unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formato y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo.
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
Subtotal
Subtotal
Subtotal
Subtotal
Subtotal
SUBTOTAL OBRAS
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)
VALOR TOTAL
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCIÓN |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A= | [Ofrecimiento del Proponente]
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | [Ofrecimiento del Proponente]
[5 empty] | UTILIDAD |  | U= | [Ofrecimiento del Proponente]
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | [Ofrecimiento del Proponente]
Firma del Proponente o de su representante legal

## INDICAR CÓDIGO DEL ITEM DE PAGO
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
Version 2 del 21 de agosto de 2025
[La Entidad podrá utilizar este Formato para la presentación de los análisis de Precios Unitarios del Contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
VERSIÓN
[NÚMERO DEL PROCESO]
[6 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[6 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [8 empty] | 0
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
TOTAL COSTO DIRECTO $
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [5 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
SUBTOTAL $
Precio Unitario Total Aproximado al peso $
Firma
Nombre:
Representante legal del Contratista o su apoderado
Matricula:
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo Precio Unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante legal del Interventor o su apoderado
Matricula :