POLICÍA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA

###### GS-2026-                             - AREAD- GRUCO 11.3

Barranquilla,

INVITACIÓN PÚBLICA A PRESENTAR OFERTA AL PROCESO DE MINIMA CUANTÍA

PN MEBAR MIC 023 2026

La Policía Metropolitana de Barranquilla, invita a todas las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia en Consorcio o Unión Temporal existentes en el mercado Nacional, con capacidad de prestar “SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA, DEPARTAMENTO DE POLICÍA ATLANTICO, REGION DE POLICIA No. 8 Y DEMÁS UNIDADES ADSCRITAS A LA DELEGACIÓN DEL GASTO, INCLUYE REPUESTOS, MANO DE OBRA A TODO COSTO, IVA INCLUIDO Y DEMÁS IMPUESTOS DE LEY”, De acuerdo a las condiciones técnicas mínimas establecidas y cumplan con todos los requisitos exigidos para el mismo.

MODALIDAD DE SELECCIÓN

El presente proceso de contratación se adelantará por modalidad de SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA, según lo establecido en las Leyes 1150 de 2007, 1474 de 2011, Ley 1882 de 2018 y Decreto 1082 de 2015.

Las condiciones de la presente invitación son las siguientes:

- DATOS DEL PROCESO

| Objeto | “SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA, DEPARTAMENTO DE POLICÍA ATLANTICO, REGION DE POLICIA No. 8 Y DEMÁS UNIDADES ADSCRITAS A LA DELEGACIÓN DEL GASTO, INCLUYE REPUESTOS, MANO DE OBRA A TODO COSTO, IVA INCLUIDO Y DEMÁS IMPUESTOS DE LEY” CLASIFICACIÓN UNSPSC; SEGMENTO; FAMILIA; CLASE; PRODUCTO. 72101511; 72000000 Servicios de edificación construcción de instalaciones y mantenimiento; 72100000 Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones.; 72101500 Servicios de Apoyo para la construcción.; 72101511 Servicios de instalación o mantenimiento de aires acondicionados. |
| --- | --- |
| Presupuesto | TOTAL, VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN: CIENTO TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS $131.500.000,00, M/CTE, IMPUESTOS DE LEY. NOTA: El oferente deberá tener en cuenta los impuestos de ley que apliquen para los ítems del presente proceso al momento de presentar su oferta ÍTEM Y/O LOTE; RUBRO Y DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL; UNIDAD; DESCRIPCIÓN; RECURSO; CANTIDAD; VALOR UNITARIO ESTIMADO, INLCUIDO IVA; VALOR TOTAL ESTIMADO INLCUIDO IVA. 1; 02-02-02-008-007; MEBAR; MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS; 10; 1; $ 70.000.000,00; $ 70.000.000,00. 2; 02-02-02-008-007; REGI8; MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS; 10; 1; $ 16.000.000,00; $ 16.000.000,00. 3; 02-02-02-008-007; DEATA; MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS; 10; 1; $ 30.000.000,00; $ 30.000.000,00. 4; 02-02-02-008-007; NUSEFA; MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS; 10; 1; $ 15.500.000,00; $ 15.500.000,00. VALOR TOTAL ESTIMADO; $ 131.500.000,00. Nota 1: El presente presupuesto se encuentra soportado mediante Certificado de Disponibilidad presupuestal CDP 9826 de fecha 21/08/2026 , expedido por el jefe de presupuesto de la Policía Metropolitana de Barranquilla. Nota 2: La Policía Metropolitana de Barranquilla no reconocerá reajuste alguno por tarifas o precios durante la vigencia del contrato, por lo tanto, el oferente debe proyectar el valor de la oferta por el tiempo de ejecución del contrato respectivo. Estos valores no estarán sujetos a modificaciones por concepto de inflación y por ningún motivo se considera costos adicionales. Nota 3: Una vez finalizado el plazo de ejecución del negocio jurídico, en caso que existan saldos por ejecutar, que no hayan sido posible su ejecución, la Policía Metropolitana de Barranquilla, liberará los recursos ante la imposibilidad de ejecución, por consiguiente, quedará constancia en la liquidación del negocio jurídico. |
| Plazo de ejecución | El plazo de ejecución del contrato que se derive del presente proceso será, a partir de la aprobación de las pólizas hasta el 10 de diciembre del 2026 y/o en caso de que el presupuesto oficial sea agotado antes de esta fecha, la Policía Metropolitana de Barranquilla podrá terminar el contrato a mutuo acuerdo adelantando el acta de liquidación bilateral contractual. Nota 1: Para el cumplimiento de la aceptación de la oferta, el futuro contratista deberá prever los tiempos y recursos necesarios. Nota 2: De acuerdo al artículo 17 “Del derecho al debido proceso” de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 86 “Imposición de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento” de la Ley 1474 de 2011, cuando exista el incumplimiento del plazo establecido anteriormente se aplicará las sanciones establecidas en la ley. |
| Lugar de entrega de la prestación del servicio | Los servicios se prestarán en las instalaciones de: • Policía Metropolitana de Barranquilla, ubicado en la carrera 43 # 47-53 en Barranquilla. • Departamento de Policía Atlántico, ubicado Km 3 vía cascajal (Sabanalarga- Atlántico) y además sus estaciones y subestaciones que la componen. • Colegio Nuestra Señora de Fátima, ubicado en la Calle 30 # 30 – 152 barrió el Tucán de Soledad – Atlántico. •Región de Policía No. 8, ubicado en la carrera 57 #68-180 Barrio el Prado e instalaciones adscritas a la regional. •Además de cualquier instalación adscrita a la delegación del gasto de la Policía Metropolitana de Barranquilla. |
| Forma de ejecución del Contrato | El objeto del contrato a celebrar se ejecutará en entregas parciales de acuerdo a las necesidades de las unidades, ajustadas a las especificaciones técnicas, previa coordinación con el supervisor del contrato. |
| Forma y procedimiento de Adjudicación | La adjudicación se realizará de forma total, conforme a lo establecido en la plataforma SECOP II y en el Artículo 2.2.1.2.1.5.2. Procedimiento para la contratación de mínima cuantía del Decreto 1082 de 2015, modificado por el Artículo 2 del Decreto 1860 de 2021. |
| Forma de pago | El pago se realizará en moneda legal colombiana, en pagos parciales de acuerdo al servicio, dentro de los sesenta (60) días calendarios siguientes a la presentación de las respectivas facturas comerciales las cuales deberán incluir el número o referencia de planillas de pago parafiscales y seguridad social y el recibo de satisfacción por parte del supervisor del presente contrato, una vez cumplidos los trámites administrativos y fiscales vigentes y que de acuerdo al artículo 19 de la ley 1150 de 2007, el derecho al turno se establecerá a partir de la presentación de la totalidad de los documentos soporte, para efectos del pago. Documentos requeridos para el pago: Factura electrónica y/o documento equivalente según lo regula el Estatuto Tributario Planilla integrada de liquidación de aporte parafiscales (PILA) (vigente) Certificado de pago de aportes parafiscales u oficio de manifestación bajo la gravedad de juramento de la no obligación. Recibido a satisfacción por parte del supervisor del contrato. Sin el cumplimiento de los mencionados requisitos, el acta para el pago se tendrá como no presentada procedimiento técnico-administrativo para emisión del ras (recibo a satisfacción) una vez radicada la factura electrónica por parte del adjudicatario, el supervisor del contrato, previa revisión de los documentos y soportes, expedirá el recibo a satisfacción técnico-económico y posteriormente tramitará la cuenta junto con los soportes para continuar con el pago respectivo. Parágrafo Primero: el contratista deberá: 1. Elaborar factura electrónica mediante operador tecnológico autorizado, solución gratuita de la DIAN o software propio, previa habilitación ante la DIAN. 2. Diligenciar en la sección de la factura datos del emisor, en el campo “correo" la dirección electrónica, en donde le será notificado en caso de existir fallas en la validación del correo. 3.Diligenciar en el asunto o en la sección de la factura notas, lo siguiente: #$ luego el código de identificación de la entidad a la cual le va a enviar la factura, datos del contrato, y correo del supervisor o cuentadante de caja menor, finalizando con #$, debidamente separados por punto y coma, según ej. Adjunto. 4.#$16-01-01-M4; Contrato; PedroPerez@correo.policia.gov.co #$. 5 registrar en la sección de la factura datos del adquiriente en el campo “correo”, el buzón electrónico siifnacion.facturaelectronica@minhacienGenerar facturado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el fin que, una vez generada la factura electrónica a través del medio seleccionado, éste la envíe automáticamente. 6.Generar factura obteniendo el contenedor electrónico - Documento zip (PDF, XML). 7.Enviar al buzón electrónico siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el contenedor electrónico -Documento zip (PDF, XML), referenciando en el asunto de este correo el código de identificación de la entidad a la cual le va a enviar la factura, datos del contrato, y correo del supervisor o cuentadante de caja menor, debidamente separados por punto y coma, según ej. Adjunto: 16-01-01-M4;Contrato; PedroPerez@correo.policia.gov.co; Nota importante: de no darse el envío automático por parte del proveedor o contratista desde el operador tecnológico autorizado, solución gratuita de la DIAN o software propio, descrito en el numeral 4, estos podrán remitir la factura al buzón indicado para tal fin. Así mismo, el valor de la factura deberá ser presentado en pesos colombianos discriminando los valores en forma individual de los servicios, incluyendo descuentos, impuestos o cualquier otro aspecto que pudiera afectarlos, de modo que los mismos constituyan precios finales y no puedan ser objeto de modificaciones. Parágrafo Primero: el contratista presentará con la correspondiente factura electrónica la certificación de aportes parafiscales y seguridad social, donde conste dicho cumplimiento firmada por el representante legal o revisor fiscal, si conforme a las normas pertinentes estuviera obligado a tenerlo. Si los documentos en referencia no son entregados en el plazo establecido o son devueltos por la Policía Metropolitana de Barranquilla, por inconsistencias como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, la Policía Metropolitana de Barranquilla se obliga a cancelar la factura al mes siguiente de la fecha programada en el Plan Anual de Caja (PAC) aprobado por la Dirección Logística y Financiera (DILOF), siempre y cuando se hubieran subsanado las observaciones y se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado. Parágrafo Segundo: la Policía Metropolitana de Barranquilla no se responsabilizará por la demora en el pago al contratista y/o contratistas, cuando ella fuere provocada por encontrarse incompleta la documentación que sirva de soporte para el trámite de las facturas y la situación de fondos por parte del Tesoro Nacional o no se ajuste a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente contrato Si los documentos en referencia son devueltos por el responsable de central de cuentas, por inconsistencias como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, la Policía Nacional - Policía Metropolitana de Barranquilla, se obliga a la asignación nuevamente del turno siempre y cuando se hubieren subsanado las observaciones y se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado. El contratista deberá presentar con la oferta la certificación en original expedida por la entidad bancaria. El contratista deberá diligenciar la constancia de cumplimiento obligaciones a los sistemas de salud, pensión, ARP y parafiscales, para cada uno de los pagos Todas las demoras que se presenten por conceptos de trámite de documentación para el pago serán de responsabilidad del contratista, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Nota: este pago podrá ser modificado previo los requisitos de Ley y con autorización de cupo PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. |
| Causales de rechazo de la propuesta o declaratoria desierta del proceso | Son causales para el rechazo de las propuestas, las siguientes: - Cuando se compruebe que un proponente ha interferido, influenciado, u obtenida correspondencia interna, proyectos de concepto de evaluación o de respuesta a observaciones, no enviados oficialmente a los proponentes. - Cuando se compruebe confabulación entre los proponentes que altere de cualquier manera la aplicación del principio de selección objetiva. - Cuando el proponente o alguno de sus integrantes se encuentre incurso en las causales de inhabilidades o incompatibilidad fijadas por la Constitución y la Ley. - Cuando en la propuesta se encuentre información o documentos que no correspondan a la realidad que le permita cumplir un requisito mínimo. - Cuando el Objeto Social de la firma, incluido en el Certificado de Existencia y Representación Legal no faculte a la sociedad para desarrollar la actividad materia de la futura contratación. - Cuando el oferente sea persona jurídica y se encuentre incurso en alguna de las causales de disolución o liquidación proferidas por Autoridad Competente. - Cuando se presente más de una oferta por un mismo oferente o se ostente la calidad de representante legal o socio de más de una persona jurídica participante en el presente proceso de selección. - Cuando el valor de la propuesta contenga precios artificialmente bajos. - Cuando la oferta no cumpla con las especificaciones técnicas mínimas exigidas. - La NO presentación de los documentos habilitantes dentro del término establecido en la invitación. - Cuando la oferta supere el valor máximo por ítem. - Cuando el valor de la oferta económica supere el valor del presupuesto oficial asignado o supere el precio techo por ítem. - Cuando no se diligencie, o se diligencie en forma errónea, o se omita el diligenciamiento de alguna casilla de la oferta económica establecida para el presente proceso. - Cuando en la propuesta se encuentre información o documentos que contengan datos tergiversados, con enmendaduras, alterados o tendientes a inducir al error a la Policía Metropolitana de Barranquilla. - Cuando los oferentes realicen modificaciones a los ítems o supriman algún aspecto relacionado en las condiciones técnicas. - Cuando el oferente, o alguno de sus integrantes si se trata de propuestas conjuntas, se encuentre reportado en el Registro Único de Infractores Ambientales (RUIA). - En los demás casos que expresamente la invitación pública así lo indique. - Las demás contempladas en la Ley. CAUSALES PARA DECLARAR DESIERTO EL PROCESO. LA POLICÍA NACIONAL – POLICÍA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA La Policía Metropolitana de Barranquilla, Declarará desierto el presente proceso al vencimiento del plazo previsto para adjudicar, cuando entre las propuestas presentadas no se logre adjudicar a ninguna el contrato ofrecido, ya sea porque las propuestas no cumplan con las condiciones para ser adjudicatarias, porque no se presenten propuestas, o por cualquier otra causa que impida la selección objetiva. Si de la consulta y análisis de precios o condiciones del mercado se desprende que no existen razones que justifiquen la diferencia de precios entre los precios de referencia y los presentados por los oferentes en el presente proceso, la entidad podrá descalificarlos o declarar desierto el proceso, caso en el cual deberá darse inicio a uno nuevo. La declaratoria de desierta del proceso se hará mediante comunicación motivada, la cual se publicará en el SECOP II |
| Factores que se tendrán en cuenta para la evaluación | Al momento de la entrega de las propuestas, se determinará el orden de elegibilidad, comenzando por la oferta con propuesta económica de menor valor hasta la de mayor valor. La entidad procederá a verificar los requisitos habilitantes y condiciones técnicas de la oferta con el ofrecimiento económico de menor valor, en caso que este no cumpla con los requisitos habilitantes exigidos, vencido el plazo para subsanar los mismos, se procederá a verificar la oferta del ofrecimiento económico con el segundo menor valor y así sucesivamente. Decreto 1082 del 2015. Si una vez verificadas todas las ofertas presentadas, no se logra la habilitación, el proceso se declarará desierto en los términos del parágrafo del artículo 3.5.3 del Decreto 734 de 2012. |
| Procedimiento en caso de empate a menor precio | Los criterios de desempate serán los establecidos la Ley 2069 de 31 de diciembre de 2020, reglamentados por el Decreto 1860 de diciembre de 2021, Artículo 2.2.1.2.4.2.17. Factores de desempate y acreditación. o demás normas que regulen la materia. |
| Información de aceptación de la oferta | Con la comunicación de aceptación de la oferta publicada en el SECOP II, el proponente seleccionado quedará notificado de la aceptación de su oferta. |
| Análisis de garantías: tipificación, estimación y asignación del riesgo | Las contenidas en la presente Invitación |

- REQUISITOS MÍNIMOS HABILITANTES.

Los proponentes deberán presentar su oferta en original y con los siguientes documentos:

REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURÍDICO

- CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA: la carta de presentación de la propuesta se diligenciará conforme al Formulario y será firmada por el proponente o apoderado, si a ello hubiere lugar. Si la propuesta es presentada por una persona jurídica, en unión temporal o consorcio, deberá venir suscrita por el representante legal para el caso de las personas jurídicas debidamente facultado en los términos de ley y para los consorcios y uniones temporales, el representante designado.

- EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL: las personas naturales deberán presentar el Registro Mercantil, las personas jurídicas deberán presentar el certificado de existencia y representación legal. Este documento deberá ser expedido por la Cámara de Comercio respectiva, con fecha de expedición no superior a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de presentación de la oferta, donde se pueda constatar las facultades del representante legal de la persona jurídica:

- la posibilidad de adelantar actividades en el marco de su objeto social;

- las facultades de su representante legal y la autorización del órgano social competente cuando esto es necesario de acuerdo con sus estatutos sociales;

- la ausencia de inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones para contratar, derivadas de la ley, para presentar la oferta y obligar a la misma a cumplir con el objeto contractual.

El objeto social registrado deberá tener relación directa con la prestación del servicio objeto del presente proceso contractual.

- PROPUESTAS CONJUNTAS: en caso de ser propuesta conjunta, deberá anexar el documento de conformación del consorcio o unión temporal indicando el porcentaje de participación de cada uno de sus integrantes, las reglas que regulan las relaciones de sus integrantes y la designación del representante legal.

- CÉDULA DE CIUDADANÍA: el oferente deberá anexar una copia digital del proponente o del Representante Legal en caso de ser persona jurídica. En caso de ser propuesta conjunta deberá presentarlo por cada uno de los conformantes

- BOLETÍN RESPONSABLES FISCALES: la Policía Metropolitana de Barranquilla verificará y expedirá en el sitio web http://www.contraloria.gov.co/web/guest/control-fiscal/responsabilidad-fiscal/ el Boletín de Responsables Fiscales de la persona natural o persona jurídica que presenta propuesta y del representante legal. Se entenderá con la presentación de propuesta que se autoriza a la Policía Metropolitana de Barranquilla para realizar esta consulta.

- CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS: la Policía Metropolitana de Barranquilla verificará y expedirá en el sitio web: http://www.contraloria.gov.co/web/guest/control-fiscal/responsabilidad-fiscal, el certificado de antecedentes disciplinarios, de la persona natural o representante legal de la entidad oferente. se entenderá con la presentación de propuesta que se autoriza a la Policía Metropolitana de Barranquilla para realizar esta consulta.

- CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES: la Policía Metropolitana de Barranquilla verificará en el sitio web: https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/index.xhtml, el certificado de antecedentes judiciales, de la persona natural o del representante legal de la entidad oferente. Se entenderá con la presentación de propuesta que se autoriza a la Policía Metropolitana de Barranquilla para realizar esta consulta.

- CERTIFICADO DE REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS: la Policía Metropolitana de Barranquilla consultará el Registro Nacional de Medidas Correctivas - RNMC a través de la página web de la Policía Nacional con el fin de verificar que el proponente no esté reportado como infractor de la Ley 1801 de 2016, o se encuentran al día en el pago de las multas establecidas en el Código Nacional de Policía y Convivencia, que los inhabiliten para participar en el proceso de contratación o celebrar el contrato correspondiente.

- CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE APORTES PARAFISCALES: para dar cumplimiento con lo previsto en la Ley 828 de 2003, el proponente deberá allegar una certificación así:

Persona Jurídica: certificación expedida por el representante legal o revisor fiscal, aportando la planilla del último pago de los aportes de salud y pensiones, fecha de pago verificable acorde Decreto 1670 de 2007. Cuando la certificación la expida el revisor fiscal, también debe adjuntarse a la propuesta copia de la tarjeta profesional y certificación vigente de los antecedentes disciplinarios de este, expedida por la Junta Central de Contadores.

Persona Natural: declaración juramentada, en la cual el oferente a nombre propio certifique el pago de los aportes parafiscales e indique que se encuentra al día con dichos pagos (Caja de Compensación Familiar, SENA e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar). De igual manera deberá aportar la planilla del último pago de los aportes de salud y pensiones, fecha de pago verificable acorde Decreto 0780 de 2016 (modificado por los artículos 1º y 2º del Decreto 923 de 2017).

- REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS: con el fin de dar cumplimiento con lo previsto en la Ley 2097 DE 2021 por medio de la cual se crea el REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS (REDAM), el proponente deberá adjuntar certificación no anterior a 30 días calendario a la fecha de cierre del presente proceso de selección, documento que expide la MINTIC, donde manifieste que no se encuentra en causal de inhabilidad por ser deudor moroso de alimentos.

- CONSULTA DE INHABILIDADES DELITOS SEXUALES COMETIDOS CONTRA MENORES DE 18 AÑOS: Con la presentación de la propuesta, el proponente autoriza a la Policía Metropolitana de Barranquilla, para verificar en la página oficial de consulta de inhabilidades delitos sexuales cometidos contra menores de 18 años de la Policía Nacional, que la firma proponente y su representante legal no se encuentran reportados en esta base de datos por inhabilidades asociadas a delitos sexuales cometidos contra niños, niñas y adolescentes, conforme lo establecido en la Ley 1918 de 2018.

  - REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN ECONÓMICO

    - OFERTA ECONÓMICA: la oferta económica deberá presentarse de la siguiente forma.

      - El oferente deberá diligenciar en la pregunta del SECOP II, el valor total de su oferta económica resultado del valor ofertado en la sumatoria de ITEMS teniendo en cuenta que la aceptación que se derive del presente proceso es de tracto sucesivo.

      - Para la evaluación de la oferta económica, el oferente deberá diligenciarla, en la cual deberá plasmar el valor total ofrecido.

      - El valor ofertado por los interesados en participar en el presente proceso, no deberá superar el presupuesto por ítem, ni el valor total del presupuesto.

      - De conformidad con lo establecido en el numeral 4° del artículo 2.2.1.2.1.5.2 subsección 5 del Decreto 1082 del 2015 (modificado por el artículo 2° del Decreto 1860 de 2021), la Policía Metropolitana de Barranquilla debe revisar las ofertas económicas y verificar que la de menor precio cumple con las condiciones de la invitación. La entidad procederá a verificar los requisitos habilitantes y condiciones técnicas de la oferta presentada por lista de precios de la plataforma SECOP ll con el ofrecimiento económico de menor valor, en caso que este no cumpla con los requisitos habilitantes exigidos, vencido el plazo para subsanar los mismos, se procederá a verificar la oferta del ofrecimiento económico con el segundo menor valor y así sucesivamente. Si una vez verificadas todas las ofertas presentadas, no se logra la habilitación, el proceso de declarará desierto.

Nota: los oferentes no deberán superar el valor total estimado por ítem ni valor total estimado (presupuesto oficial disponible) para este proceso, so pena lo anterior será causal de rechazo. Esto teniendo en cuenta de la guía para hacer la gestión contractual en el SECOP ll, donde se indica que la plataforma está diseñada técnicamente para que al generarse el contrato de manera electrónica (…) trae la lista de bienes y servicios contratados por la entidad estatal para el proceso de contratación, con la oferta económica presentada por el adjudicatario.(…), es decir, que como la adjudicación se realizara por ítem y el valor total ofertado, la propuesta no podrá estar por encima del presupuesto oficial asignado.

    - CERTIFICACIÓN BANCARIA: el oferente deberá adjuntar junto con su propuesta, certificación bancaria a nombre de la entidad oferente, con fecha de expedición no superior a dos (02) meses anteriores a la fecha de cierre del proceso.

    - IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA: el oferente aportará copia del Registro Único Tributario RUT. Lo anterior conforme el artículo 368 del Estatuto Tributario, en concordancia con el artículo 66 de la Ley 488 de 1998 que adicionó el artículo 437 del mismo Estatuto y la Resolución No. 139 de 2012 (modificada por la Resolución No. 154 de 2012), expedida por la U.A.E. DIAN

    - DATOS BÁSICOS BENEFICIARIO CUENTA. el oferente deberá presentar diligenciado junto con su propuesta el formulario “DATOS BÁSICOS BENEFICIARIO CUENTA” el cual se encuentra en documentos del proceso en el SECOP II

  - REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO

    - CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS HABILITANTES: las condiciones técnicas mínimas habilitantes que están descritas en el ANEXO No. 1, las cuales se verificarán como CUMPLE o NO CUMPLE.

    - COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN: el oferente deberá proceder al diligenciamiento del formulario y entregarlo con la oferta.

Para el caso de consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura, cada uno de sus integrantes deberá presentar el formulario requerido

    - ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD: el oferente deberá anexar junto con su propuesta, el Formulario y entregarlo con la oferta.

Para el caso de consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura, cada uno de sus integrantes deberá presentar el formulario requerido.

    - COMPROMISO SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: el Oferente deberá proceder al diligenciamiento del Formulario “SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO” Para el caso de consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura, cada uno de sus integrantes deberá presentar el formulario requerido.

- CRONOLOGÍA DEL PROCESO

| Publicación de la invitación | Lugar: Plataforma Colombia Compra Eficiente SECOP II https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii Fecha y Hora: Según cronograma SECOP II |
| --- | --- |
| Entrega de propuestas | Lugar: Las ofertas se recepcionarán únicamente en la Plataforma Colombia Compra Eficiente SECOP II https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii Fecha y Hora: Según cronograma SECOP II |
| Evaluación de las Propuestas y Verificación de los Requisitos Habilitantes | Según cronograma SECOP II |
| Publicación para Observaciones y Presentación de Documentos Habilitantes | Según cronograma SECOP II Nota: los documentos subsanables deberán presentarse únicamente dentro de los términos fijados por la entidad. Los documentos que se presenten con posterioridad al término señalado no serán tenidos en cuenta. Solamente se dará respuesta a las observaciones presentadas a través del SECOP II. |
| Notificación de aceptación de oferta. | Según cronograma SECOP II |

Nota 1: La validez de la oferta será de sesenta (60) días calendario contados a partir de la fecha de presentación.

Nota 2: de ser necesaria la modificación de las condiciones de la invitación, esta se efectuará mediante ADENDA, la cual será expedida y publicada en el portal único de contratación hasta el día anterior a la fecha establecida para la recepción de las ofertas.

Nota 3: cualquier solicitud de aclaración por parte de los oferentes, se debe hacer por escrito y enviar las observaciones del caso si las hubiere a través del SECOP II.

Nota 4: las observaciones allegadas de forma extemporánea serán atendidas conforme a las disposiciones legales referidas al derecho de petición, sin embargo, se reitera que los términos en materia de contratación son perentorios y preclusivos por mandato expreso de la ley, tal y como lo consagra el artículo 25 de la Ley 80 de 1993 “(…) numeral 1o. <Aparte tachado derogado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007> En las normas de selección y en los pliegos de condiciones o términos de referencia para la escogencia de contratistas, se cumplirán y establecerán los procedimientos y etapas estrictamente necesarios para asegurar la selección objetiva de la propuesta más favorable. Para este propósito, se señalarán términos preclusivos y perentorios para las diferentes etapas de la selección y las autoridades darán impulso oficioso a las actuaciones (…)”.

- SUPERVISOR DEL CONTRATO.

La supervisión y seguimiento del contrato estará a cargo del Logístico de la Regional de Policía No. 8 o quien  haga sus veces, del Comando de Departamento de Policía Atlántico será el Logístico  de la unidad, para el Colegio Nuestra Señora de Fátima será el Rector, y para la Policía Metropolitana de Barranquilla será el logístico o quien con posterioridad designe el Comando de la Policía Metropolitana de Barranquilla, quienes verificará la ejecución idónea y el cumplimiento del objeto del contrato de acuerdo con las funciones asignadas para el efecto de la resolución No. 3256 del 16/12/2004.

- INVITACIÓN VEEDURÍAS CIUDADANAS.

De conformidad con lo dispuesto en las Ley 80 de 1993; artículo 66 de la Ley 850 de 2003; artículo 16 de la Ley 850 de 2003 (modificado por el artículo 68 de la Ley 1757 de 2015) y el numeral 5° del artículo 2.2.1.1.2.1.5 del Decreto 1082 de 2015, la Policía Metropolitana de Barranquilla, invita a todas las personas y organizaciones interesadas en hacer control social al presente proceso contractual, en cualquiera de sus fases o etapas, a que presenten las recomendaciones que consideren convenientes, intervengan en las audiencias y a que consulten los documentos del proceso en el SECOP II.

Atentamente,

LA POLICÍA NACIONAL

Brigadier general MIGUEL ANDRES CAMELO SANCHEZ

Comandante Policía Metropolitana de Barranquilla

Elaborado: IT Mauricio Javier Barreto Padilla- AREAD – GRUCO

Revisado   MY. Nilson Javier Garzón Trujillo - AREAD – GRUCO

Revisado:  MY. Luz Adriana Larios Betancourt – ASJUR - COMAN

Revisado.  TC. Jaime Esteban Vanegas Torres- SUBCO – AREAD

Revisado.  CR. Rodrigo Manrique Gómez- COMAN – SUBCO (e)

Fecha de elaboración: 17/08//2026

Ubicación: \\mis documentos\procesos 2026

Carrera 43 No 47 – 53 barrio el rosario

Teléfono 3679400 ext. 2026

mebar.ofcon@policia.gov.co

www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

ANEXO. No. 1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIÓN TÉCNICA.

PROPONENTE   _______________________________________________________________

Declaramos bajo nuestra responsabilidad personal, y comprometiendo la responsabilidad institucional de las personas jurídicas que representamos, que cumplimos en su totalidad con las especificaciones técnicas de verificación y de obligatorio cumplimiento

REQUISITOS GENERALES

a. Las especificaciones técnicas requeridas son de obligatorio cumplimiento, de no hacerlo la propuesta se considerará no apta técnicamente.

b. En la columna CUMPLE/NO CUMPLE, se evaluará las especificaciones técnicas ofertadas por la firma.

| ÍTEM | CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS | CUMPLE | NO CUMPLE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - EXPERIENCIA PROPONENTE EN PRODUCIR O COMERCIALIZAR EN BIEN Y/O OFRECER EL SERVICIO: Con el fin de garantizar la calidad de los bienes o servicios a contratar y evitar incumplimientos en la ejecución del futuro contrato, se requiere acreditar experiencia en proyectos similares al objeto del presente estudio previo, tal acreditación será avalada con la presentación de los documentos que acrediten la realización de contratos celebrados y ejecutados de proyectos iguales o similares al presente proceso contractual cuya sumatoria de valores sea igual o superior al 50% del presupuesto asignado al presente proceso con empresas públicas o privadas, por tanto, el oferente deberá presentar certificación de contrato con concepto favorable de la recepción del contrato, para tal efecto las certificaciones deben contener entre otros los siguientes aspectos: - Nombre o razón social de la entidad que certifica, dirección y teléfono. - Nombre y cargo de la persona que expide la certificación y datos de contacto. - Nombre del contratista - Número y fecha del contrato. - Objeto - Fecha de suscripción e inicio. - Fecha de terminación: Estos contratos deberán estar terminados antes de la fecha de cierre del presente proceso. - Valor del contrato. - Calificación del cumplimiento del contrato: La entidad contratante debe certificar que el objeto del contrato se cumplió a cabalidad. NOTA 1: Si el contrato corresponde a un contrato ejecutado bajo la modalidad de Consorcio o Unión Temporal, el valor del contrato a considerar en cada criterio será igual al valor total del contrato multiplicado por el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes, para lo cual se deberá anexar copia del documento consorcial o de unión temporal donde se pueda verificar el porcentaje de participación. NOTA 2: En caso de presentarse en unión temporal o consorcio, la experiencia acreditada debe ser la sumatoria de las experiencias de los integrantes de la unión temporal o consorcio que se presente con el cumplimiento de los requisitos estipulados en el pliego de condiciones. NOTA 3: Las certificaciones serán objeto de verificación, no serán tenidas en cuenta aquellas certificaciones en las que no se pueda constatar que el contratista cumplió con el objeto contractual. La certificación deberá ser suscrita por el representante legal de entidad o quien haga sus veces o apoderado o persona autorizada para ello, indicando la dirección, NIT y teléfono. |  |  |
| 2 | Para el presente proceso contractual, el oferente deberá acreditar que el personal propuesto para la ejecución del contrato cuenta con la formación académica, certificaciones técnicas y competencias laborales idóneas, acordes con la naturaleza del objeto contractual. Para tal efecto, deberá aportar las hojas de vida del personal, junto con los respectivos soportes académicos expedidos por instituciones educativas debidamente reconocidas por el Ministerio de Educación Nacional, incluyendo copia de diplomas, actas de grado y certificaciones correspondientes. Asimismo, deberá adjuntar las certificaciones técnicas exigidas, tales como CONTE, RETIE y matrículas profesionales vigentes, según corresponda al perfil requerido. Seis (06) técnicos y/o tecnólogos con estudios en mantenimiento de sistemas de refrigeración y climatización y/o mantenimiento electrónico e instrumental industrial. Tres (03) técnico y/o tecnólogo eléctrico, con copia de la tarjeta profesional con las siguientes competencias, CONTE en mínimo (03) de las siguientes competencias: (TE-1, TE-2, T-3,). Un (01) un ingeniero electricista, electrónico y/o mecatrónico. El personal técnico encargado de las actividades eléctricas deberá contar con certificación vigente de competencias laborales conforme al Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE), expedida por el Consejo Nacional de Técnicos Electricistas (CONTE) o entidad competente. En el caso de profesionales en ingeniería eléctrica o afines, deberán acreditar matrícula profesional vigente expedida por el Consejo Profesional correspondiente, en cumplimiento de la Ley 842 de 2003. Los requisitos exigidos guardan relación directa con la naturaleza del objeto contractual y buscan garantizar la idoneidad técnica del personal, en aplicación del principio de selección objetiva. |  |  |
| 3 | El oferente deberá acreditar, como requisito habilitante, la disponibilidad de al menos una (1) sede, sucursal o establecimiento de comercio ubicado en el Área Metropolitana de Barranquilla, cuyo objeto social o actividad económica se encuentre relacionado con el objeto del presente proceso de contratación. Dicha sede deberá cumplir con los requisitos exigidos en el presente proceso y permanecer abierta al público durante la ejecución contractual, garantizando la atención oportuna de los requerimientos derivados del contrato. No obstante, para el cumplimiento de esta condición, el oferente podrá realizar asociaciones de carácter comercial, tales como alianzas estratégicas, convenios comerciales, acuerdos de cooperación u otras estrategias empresariales que le permitan garantizar la disponibilidad y suministro oportuno de los repuestos requeridos para la ejecución del contrato. Los documentos soporte aportados por el oferente y la visita técnica de inspección realizada por el comité técnico. así mismo, deberá asegurar la capacidad de suministro inmediato de repuestos requeridos para la ejecución del contrato, incluyendo la atención de garantías y mantenimientos correctivos, garantizando tiempos de respuesta no superiores a dos (2) horas contadas a partir de la solicitud realizada por el supervisor del contrato. Con el fin de garantizar la verificación objetiva de las condiciones exigidas en el presente proceso contractual, la visita de inspección a la sede y/o sucursal del oferente, o a las instalaciones derivadas de las alianzas, convenios o estrategias comerciales acreditadas, será evaluada mediante la Lista de Chequeo para Visita Técnica (anexo), la cual hace parte integral del presente estudio previo. Cada uno de los ítems contenidos en la lista de chequeo será calificado bajo el criterio de: CUMPLE: cuando el oferente demuestre de manera verificable el cumplimiento total del requisito evaluado, tanto documental como físicamente. NO CUMPLE: cuando el requisito no se evidencie, no exista, sea inconsistente o no corresponda a lo exigido en el estudio previo. En consecuencia, el oferente deberá obtener concepto de CUMPLE en los aspectos críticos relacionados con: - Existencia de la sede o de las alianzas, convenios o estrategias comerciales que garanticen el suministro requerido. - Capacidad operativa. - Verificación del almacén. - Cumplimiento de condiciones técnicas. El resultado de la evaluación de la visita técnica servirá como criterio habilitante para determinar la idoneidad del oferente, por lo cual el incumplimiento de uno o más aspectos esenciales podrá dar lugar al concepto de NO CUMPLE, afectando la habilitación dentro del proceso. Por lo anterior, se requiere que el oferente certifique que cuenta con la capacidad administrativa y operacional propia, o mediante las asociaciones de carácter comercial acreditadas, necesaria para cumplir a cabalidad con las exigencias del presente Estudio de Conveniencia y Oportunidad y demás documentos soporte que resulten aplicables. |  |  |
| 4 | El oferente y futuro contratista deberá certificar en la oferta que se le dará prioridad en la atención a los mantenimientos de la Policía Nacional para el servicio de mantenimiento y reparación de aires acondicionados. Deberá soportar con el diligenciamiento, ANEXO: Lista de chequeo Visita técnica. Anexar Certificación firmada por el representante legal. |  |  |
| 5 | El oferente y futuro contratista deberá tener disposición en cualquier momento, de tres (03) grupos conformados por (técnico y ayudante), para atender cualquier situación relacionado con el servicio de mantenimiento y reparación de aires acondicionados. NOTA: La Entidad verificará durante la visita técnica que los grupos de trabajo acreditados correspondan efectivamente a personal vinculado o disponible para la ejecución contractual y que el oferente cuente con capacidad real para atender requerimientos simultáneos en las diferentes unidades policiales. La imposibilidad de demostrar dicha capacidad operativa dará lugar al concepto de NO CUMPLE. Anexar Certificación firmada por el representante legal |  |  |
| 6 | Todo el personal que designe el oferente y futuro contratista para la prestación del servicio debe estar debidamente capacitado. Ninguna falta o error al momento de la ejecución del contrato podrá imputarse a desconocimiento del operario. NOTA: La Entidad se reserva la facultad de exigir el reemplazo inmediato de cualquier integrante del personal técnico que durante la ejecución contractual evidencie falta de conocimientos, incumplimiento de procedimientos técnicos, deficiencias en la calidad del servicio o conductas que afecten la adecuada ejecución del contrato, sin que ello genere costos adicionales para la Entidad. Anexar Certificación firmada por el representante legal |  |  |
| 7 | HERRAMIENTAS: El oferente y futuro contratista deberá presentar certificación que cuenta con las herramientas y los equipos necesarios para realizar el mantenimiento a equipos aires acondicionados. Anexar Certificación firmada por el representante legal |  |  |
| 8 | El oferente y futuro contratista favorecido deberá mantener los precios y condiciones ofertados, durante la vigencia del presente contrato, toda vez que no se realizaran ajustes o adiciones fiscales al presupuesto existente del posible contrato. Anexar Certificación firmada por el representante legal |  |  |
| 9 | El oferente y futuro contratista no podrá ceder total o parcialmente a persona ajena, natural o jurídica, la ejecución del presente contrato. Anexar Certificación firmada por el representante legal |  |  |
| 10 | El oferente y futuro contratista favorecido deberá coordinar con el supervisor del contrato los mantenimientos a realizar, en caso de que haya la necesidad de extraer repuestos para su arreglo a la parte externa de las instalaciones, se deben dejar las respectivas constancias escritas, cuando se realicen mantenimientos correctivos o cambio de piezas, las usadas deberán ser entregadas al supervisor del contrato y los repuestos nuevos que se requiera se deben suministrar e instalar a todo costo. Anexar Certificación firmada por el representante legal |  |  |
| 11 | El oferente y futuro contratista deberá certificar que el personal que realice los diferentes mantenimientos (preventivo y/o correctivo) cumpla al máximo con las normas de seguridad industrial. Anexar Certificación firmada por el representante legal |  |  |
| 12 | El oferente y futuro contratista en la adquisición, mantenimiento y recarga de aires acondicionados debe hacer uso de refrigerantes ecológicos tipo R407A o R410A, u otros de similares condiciones que sean compatible con el bien eléctrico, que no causen impactos negativos a la capa de ozono. Lo anterior en concordancia con lo dispuesto en la Resolución No. 00090 del 15 de enero de 2018 “Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional, adoptado mediante Resolución 03049 de 2014”. Anexar Certificación firmada por el representante legal |  |  |
| 13 | El oferente y futuro contratista, en el marco de la ejecución del mantenimiento preventivo de los equipos de aire acondicionado, deberá garantizar y certificar la realización de las siguientes actividades mínimas: - Verificación integral del sistema eléctrico. - Lavado y limpieza general de los equipos. - Ajuste, lubricación y calibración de los componentes mecánicos. Para efectos de verificación y control, el proponente deberá anexar certificación suscrita por el representante legal, en la cual manifieste el cumplimiento de dichas actividades, así como la disponibilidad de los recursos técnicos y humanos necesarios para su ejecución. Adicionalmente, y con el fin de garantizar la correcta inversión de los recursos públicos y evitar la configuración de posibles situaciones de detrimento patrimonial, el contratista deberá realizar un diagnóstico técnico previo de los equipos, el cual permita determinar el estado real de los mismos y establecer la pertinencia del mantenimiento, evaluando la relación costo–beneficio de la intervención a ejecutar. Dicho diagnóstico deberá quedar documentado y disponible para la supervisión del contrato, constituyéndose en un insumo obligatorio para la toma de decisiones durante la ejecución contractual. Anexar Certificación firmada por el representante legal. |  |  |
| 14 | El oferente y futuro contratista certificara la Garantía en Tiempo para los Mantenimientos y Reparaciones realizadas a los Aires Acondicionados de la Policía Nacional. Se debe especificar una garantía de mínimo tres (3) meses para repuestos y mano de obra. Anexar Certificación firmada por el representante legal |  |  |
| 15 | El oferente y futuro contratista deberá garantizar que todos los repuestos a suministrar e instalar sean originales, nuevos, de primera calidad, y en ningún caso usados, reacondicionados, remanufacturados o repotenciados. Así mismo, deberán estar libres de defectos, imperfecciones y cumplir con las especificaciones técnicas, de seguridad y normas de calidad del producto exigidas. El contratista será responsable por la calidad de los bienes suministrados; en consecuencia, se obliga a asumir, sin costo adicional para la entidad, la reposición, cambio o corrección de aquellos repuestos que no sean recibidos a satisfacción por el supervisor, que presenten defectos de fábrica, fallas prematuras, mal funcionamiento o que no cumplan con las especificaciones técnicas requeridas. Esta obligación aplicará incluso después de su instalación. Se entenderá por bienes de mala calidad, aquellos que presenten mal funcionamiento, características diferentes o inferiores a las exigidas, defectos de fabricación o desempeño inadecuado, incluidos los bienes ofrecidos como valor agregado. Lo anterior se aplicará sin perjuicio de la garantía de cumplimiento y calidad, y de las demás acciones correctivas o sancionatorias a que haya lugar por parte de la entidad. Para tal efecto, el oferente deberá anexar con su propuesta una certificación suscrita por el representante legal, en la que manifieste expresamente: Que los repuestos a suministrar e instalar son nuevos, originales y no han sido usados, remanufacturados ni repotenciados. Que se compromete a realizar el cambio e instalación, sin costo adicional, de cualquier repuesto que presente defectos de fábrica, fallas prematuras o no cumpla con las condiciones exigidas. Anexar Certificación firmada por el representante legal |  |  |
| 16 | El oferente y futuro contratista deberá manifestar por escrito que se compromete a presentar mensualmente al supervisor del contrato, la facturación correspondiente y concordante con los trabajos realizados a los aires acondicionados, indicando el tipo y valor de los repuestos, valor mano de obra e IVA discriminado. NOTA: En caso de requerir un repuesto que no esté contemplado en los anexos Especificaciones técnicas, se debe realizar un estudio de mercado por parte del supervisor del contrato, con al menos dos cotizaciones + los costos asociados al proceso que garanticen un equilibrio económico. Cabe anotar que, al valor estimado de la cotización en mención, se le aplicará cualquier descuento y/o beneficio que sea establecido. Anexar Certificación firmada por el representante legal |  |  |
| 17 | El oferente y futuro contratista deberá garantizar que no se utilizaran sustancias agotadoras de la capa de ozono (SAO) en la elaboración y/o adecuación de los elementos a adquirir de acuerdo con la RESOLUCION No. 1652 de 2007, expedida por el Ministerio del Medio Ambiente, o aquella norma que la modifique, adicione o sustituya, (Ficha de Seguridad y Especificaciones Técnicas de los productos) lo anterior en concordancia con lo dispuesto en la Resolución No. 00090 del 15 de Enero de 2018 “ Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional, adoptado mediante Resolución 03049 de 2014”. Anexar Certificación firmada por el representante legal |  |  |
| 18 | Los productos que no cumplan con las especificaciones técnicas serán devueltos al contratista y deberán ser entregados nuevamente en un término no mayor a (5) días. En caso de incumplimiento parcial o total de una entrega, se dejará constancia de esta en un acta y se aplicarán las multas y sanciones establecidas en el contrato. Anexar Certificación firmada por el representante legal |  |  |
| 19 | El contratista deberá disponer de una manera adecuada los equipos y/o repuestos (originales) que fueron sustituidos para el funcionamiento de los equipos ya usados o dañados conforme a la legislación ambiental, con el respectivo soporte de disposición final de estos elementos a través de gestores ambientales aprobados, cumpliendo con las condiciones de manejo, tratamiento y transporte según el TITULO 6 residuos peligrosos decreto 1076 de 2015, Decreto 1609 del 31 de julio de 2002 “por la cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera”, Ley 253 del 09 de enero de 1996 “Por medio de la cual se aprueba el Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación, hecho en Basilea el 22 de marzo de 1989” o cualquier otra normatividad que las modifique o derogue. Anexar Certificación firmada por el representante legal |  |  |
| 20 | El contratista deberá aplicar las buenas prácticas ambientales, participar de los programas y campañas ambientales, así como las demás exigencias que se establezcan en el Sistema de Gestión Ambiental, en todas las actividades que realice durante la prestación del servicio dentro de las instalaciones policiales. Anexar Certificación firmada por el representante legal |  |  |
| 21 | Cumplir con la normatividad ambiental vigente nacional para reducir los aspectos e impactos ambientales asociados a su actividad productiva. El contratista deberá tener los permisos, licencias que dieran lugar dentro del desarrollo de su actividad productiva. Cualquier infracción ambiental por omisión de permisos, concesiones o licencias ambientales que hubiese sido necesario tramitar antes del inicio del contrato, en el transcurso y después de la actividad del presente proceso, serán asumidas como responsabilidad del contratista. Anexar Certificación firmada por el representante legal |  |  |
| 22 | El oferente o contratista no podrá tener sanciones vigentes en el Registro Único de Infractores Ambientales (RUIA) del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por lo tanto, deberá consultar en la página web de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales ANLA www.anla.gov.co (link trámites y servicios) y escoger la opción “RUIA VIRTUAL”, diligenciar con sus datos y anexar el pantallazo y un documento donde el representante legal certifique que no tiene sanciones ambientales vigentes. |  |  |

  - VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN

| ÍTEM Y/O LOTE | RUBRO Y DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | RECURSO | CANTIDAD | VALOR UNITARIO ESTIMADO, INLCUIDO IVA | VALOR TOTAL ESTIMADO INLCUIDO IVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 02-02-02-008-007 | MEBAR | MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS | 10 | 1 | $ 70.000.000,00 | $ 70.000.000,00 |
| 2 | 02-02-02-008-007 | REGI8 | MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS | 10 | 1 | $ 16.000.000,00 | $ 16.000.000,00 |
| 3 | 02-02-02-008-007 | DEATA | MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS | 10 | 1 | $ 30.000.000,00 | $ 30.000.000,00 |
| 4 | 02-02-02-008-007 | NUSEFA | MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS | 10 | 1 | $ 15.500.000,00 | $ 15.500.000,00 |
| VALOR TOTAL ESTIMADO |  |  |  |  |  |  | $ 131.500.000,00 |

OFERTA ECONÓMICA ITEMS UNITARIO

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | VALOR ESTIMADO |
| --- | --- | --- |
| 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO EQUIPOS DE AIRES (TR) POR 5 TONELADA | $ 126.120,00 |
| 2 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO EQUIPO DE AIRES ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 9.000 BTU. | $ 73.570,00 |
| 3 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 12.000 BTU. | $ 73.570,00 |
| 4 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 18.000 BTU | $ 73.570,00 |
| 5 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 24.000 BTU | $ 73.570,00 |
| 6 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 36.000 BTU | $ 73.570,00 |
| 7 | REPARACION DE FUGA. | $ 80.712,60 |
| 8 | REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO. | $ 57.493,90 |
| 9 | REPARACION DE TARJETA ELECTRONICA PARA TIPO SPLIT DE 9.000 BTU. | $ 21.020,00 |
| 10 | REPARACION DE TARJETA ELECTRONICA PARA TIPO SPLIT DE 12.000 BTU. | $ 21.020,00 |
| 11 | REPARACION DE TARJETA ELECTRONICA PARA TIPO SPLIT DE 18.000 BTU. | $ 21.020,00 |
| 12 | REPARACION DE TARJETA ELECTRONICA PARA TIPO SPLIT DE 24.000 BTU. | $ 21.020,00 |
| 13 | REPARACION DE TARJETA ELECTRONICA PARA TIPO SPLIT DE 36.000 BTU. | $ 21.020,00 |
| 14 | REPARACION PARA AIRE PISO TECHO DE TARJETA ELECTRONICA. | $ 26.275,00 |
| 15 | BARRIDO DEL SISTEMA DE NITROGENO. | $ 94.590,00 |
| 16 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON PRODUCTOS QUIMICOS | $ 105.100,00 |
| 17 | SUMINISTRO DE FILTRO SECADOR PARA EQUIPOS AIRES ACONDICIONADOS DE 9.000 BTU | $ 2.417,30 |
| 18 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO SECADOR PARA EQUIPOS AIRES ACONDICIONADOS DE12.000 BTU | $ 5.255,00 |
| 19 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO SECADOR PARA EQUIPOS AIRES ACONDICIONADOS DE 18.000 BTU | $ 5.255,00 |
| 20 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO SECADOR PARA EQUIPOS AIRES ACONDICIONADOS DE 24.000 BTU | $ 5.255,00 |
| 21 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO SECADOR PARA EQUIPOS AIRES ACONDICIONADOS DE 36.000 BTU | $ 7.357,00 |
| 22 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO SECADOR PARA EQUIPOS AIRES ACONDICIONADOS DE 5 TONELADAS | $ 75.672,00 |
| 23 | REPARACION MOTOR VENTILADOR 1/6 | $ 24.324,34 |
| 24 | REPARACION MOTOR VENTILADOR 1/3 | $ 24.324,34 |
| 25 | REPARACION MOTOR VENTILADOR 1/4 | $ 24.324,34 |
| 26 | REPARACION MOTOR VENTILADOR 1/2 | $ 24.324,34 |
| 27 | REPARACION MOTOR VENTILADOR ¾ | $ 33.169,56 |
| 28 | REPARACION MOTOR VENTILADOR 1 HP | $ 46.437,38 |
| 29 | SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPRENSOR 9.000 BTU | $ 221.130,40 |
| 30 | SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPRENSOR 12.000 BTU | $ 309.582,56 |
| 31 | SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPRENSOR 18.000 BTU | $ 359.336,90 |
| 32 | SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPRENSOR 24.000 BTU | $ 466.585,14 |
| 33 | SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPRENSOR 36.000 BTU | $ 538.120,83 |
| 34 | SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPRENSOR DE 48.000 BTU | $ 654.545,98 |
| 35 | SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPRENSOR DE 60.000 BTU | $ 849.208,00 |
| 36 | SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPRENSOR DE 5 TONELADAS | $ 849.208,00 |
| 37 | CAMBIO DE CAPACITOR PARA EQUIPOS AIRE ACONDICIONADOS DE 9.000 BTU. | $ 45.193,00 |
| 38 | CAMBIO DE CAPACITOR PARA EQUIPOS AIRE ACONDICIONADOS DE 12.000 BTU. | $ 45.193,00 |
| 39 | CAMBIO DE CAPACITOR PARA EQUIPOS AIRE ACONDICIONADOS DE 18.000 BTU. | $ 45.193,00 |
| 40 | CAMBIO DE CAPACITOR PARA EQUIPOS AIRE ACONDICIONADOS DE 24.000 BTU. | $ 45.193,00 |
| 41 | CAMBIO DE CAPACITOR PARA EQUIPOS AIRE ACONDICIONADOS DE 36.000 BTU. | $ 45.193,00 |
| 42 | CAMBIO DE CAPACITOR PARA EQUIPOS AIRE ACONDICIONADOS DE 1 TH | $ 45.193,00 |
| 43 | CAMBIO DE CAPACITOR PARA EQUIPOS AIRE ACONDICIONADOS DE 5 TH | $ 45.193,00 |
| 44 | CAMBIO DE ABRAZADERA DE MOTOR | $ 3.153,00 |
| 45 | CAMBIO DE ASPA PARA MINI SPLIT | $ 42.040,00 |
| 46 | BALANCEO DE DUCTERIA | $ 4.204,00 |
| 47 | ELABORACION EN DUCTERIA EN PORON MT2 | $ 20.809,80 |
| 48 | ELABORACION EN DUCTERIA EN FIBRA DE VIDRIO PORON MT2 | $ 23.122,00 |
| 49 | ELABORACION EN DUCTERIA EN LAMINA GALANIZADA PORON MT2 | $ 26.275,00 |
| 50 | REPARACION DE DUSTERIA EN PORON MT2 | $ 1.658,48 |
| 51 | REPARACION DE DUSTERIA EN FIBRA DE VIDRIO PORON MT2 | $ 22.444,74 |
| 52 | REPARACION EN DUCTERIA EN LAMINA GALBANIZADA MT2 | $ 22.444,74 |
| 53 | CAMBIO DE BASE PARA MANEJADORA | $ 31.530,00 |
| 54 | CAMBIO DE AISLAMIENTO TERMICO PARA MANEJADORA | $ 63.060,00 |
| 55 | CAMBIO DE AISLAMIENTO TERMICO PARA TUBERIA DE COBRE | $ 17.690,43 |
| 56 | DESMONTE Y LIMPIEZA GENERAL EN FACOIL DE 9.000 BTU | $ 61.916,51 |
| 57 | DESMONTE Y LIMPIEZA GENERAL EN FACOIL DE 12.000 BTU | $ 61.916,51 |
| 58 | DESMONTE Y LIMPIEZA GENERAL EN FACOIL DE 18.000 BTU | $ 61.916,51 |
| 59 | DESMONTE Y LIMPIEZA GENERAL EN FACOIL DE 24.000 BTU | $ 61.916,51 |
| 60 | DESMONTE Y LIMPIEZA GENERAL EN FACOIL DE 36.000 BTU | $ 61.916,51 |
| 61 | DESMONTE Y LIMPIEZA GENERAL EN FACOIL DE 48.000 BTU | $ 61.916,51 |
| 62 | DESMONTE Y LIMPIEZA GENERAL EN FACOIL DE 60.000 BTU | $ 61.916,51 |
| 63 | INSTALACION DE PIE DE AMIGO PARA MINI SPLIT DE 9.000 BTU | $ 12.612,00 |
| 64 | INSTALACION DE PIE DE AMIGO PARA MINI SPLIT DE 12.000 BTU | $ 12.612,00 |
| 65 | INSTALACION DE PIE DE AMIGO PARA MINI SPLIT DE 18.000 BTU | $ 12.612,00 |
| 66 | INSTALACION DE PIE DE AMIGO PARA MINI SPLIT DE 24.000 BTU | $ 12.612,00 |
| 67 | INSTALACION DE PIE DE AMIGO PARA MINI SPLIT DE 36.000 BTU | $ 12.612,00 |
| 68 | INSTALACION ELECTRICA A MINI SPLIT DE 9.000 BTU | $ 42.014,78 |
| 69 | INSTALACION ELECTRICA A MINI SPLIT DE 12.000 BTU | $ 53.071,30 |
| 70 | INSTALACION ELECTRICA A MINI SPLIT DE 18.000 BTU | $ 55.282,60 |
| 71 | INSTALACION ELECTRICA A MINI SPLIT DE 24.000 BTU | $ 55.282,60 |
| 72 | INSTALACION ELECTRICA A MINI SPLIT DE 36.000 BTU | $ 55.282,60 |
| 73 | INSTALACION ELECTRICA A AIRE ACONDICIONADO 5TH | $ 66.339,12 |
| 74 | INSTALACION DE MINI SPLIT DE 9.000 BTU | $ 105.100,00 |
| 75 | INSTALACION DE MINI SPLIT DE 12.000 BTU | $ 105.100,00 |
| 76 | INSTALACION DE MINI SPLIT DE 18.000 BTU | $ 105.100,00 |
| 77 | INSTALACION DE MINI SPLIT DE 24.000 BTU | $ 105.100,00 |
| 78 | INSTALACION DE MINI SPLIT DE 36.000 BTU | $ 105.100,00 |
| 79 | INSTALACION DE EQUIPO CENTRAL DE 5 TR | $ 105.100,00 |
| 80 | INSTALACION DE EQUIPO CENTRAL DE 10 TR | $ 105.100,00 |
| 81 | DESMONTE DE MINI SPLIT DE 9.000 BTU | $ 42.040,00 |
| 82 | DESMONTE DE MINI SPLIT DE 12.000 BTU | $ 42.040,00 |
| 83 | DESMONTE DE MINI SPLIT DE 18.000 BTU | $ 42.040,00 |
| 84 | DESMONTE DE MINI SPLIT DE 24.000 BTU | $ 42.040,00 |
| 85 | DESMONTE DE MINI SPLIT DE 36.000 BTU | $ 42.040,00 |
| 86 | DESMONTE DE EQUIPO CENTRAL 5 TR | $ 42.040,00 |
| 87 | DESMONTE DE EQUIPO CENTRAL 10 TR | $ 42.040,00 |
| 88 | CAMBIO DE CAPACITOR DE ARRANQUE | $ 49.754,34 |
| 89 | CAMBIO DE CAPACITOR DE MARCHA PARA MINI SPLIT DE 9.000 BTU. | $ 19.901,74 |
| 90 | CAMBIO DE CAPACITOR DE MARCHA PARA MINI SPLIT DE 12.000 BTU | $ 22.113,04 |
| 91 | CAMBIO DE CAPACITOR DE MARCHA PARA MINI SPLIT DE 18.000 BTU | $ 25.430,00 |
| 92 | CAMBIO DE CAPACITOR DE MARCHA PARA MINI SPLIT DE 24.000 BTU | $ 33.169,56 |
| 93 | CAMBIO DE CAPACITOR DE MARCHA PARA MINI SPLIT DE 36.000 BTU | $ 36.486,52 |
| 94 | DESMONTE E INSTALACION DE COMPRENSOR PARA MINI SPLIT 9.000 BTU | $ 24.324,34 |
| 95 | DESMONTE E INSTALACION DE COMPRENSOR PARA MINI SPLIT 12.000 BTU | $ 27.641,30 |
| 96 | DESMONTE E INSTALACION DE COMPRENSOR PARA MINI SPLIT 18.000 BTU | $ 27.641,30 |
| 97 | DESMONTE E INSTALACION DE COMPRENSOR PARA MINI SPLIT 24.000 BTU | $ 27.641,30 |
| 98 | DESMONTE E INSTALACION DE COMPRENSOR PARA MINI SPLIT 36.000 BTU | $ 33.169,56 |
| 99 | DESMONTE E INSTALACION DE COMPRENSOR PARA MINI SPLIT 48.000 BTU | $ 42.040,00 |
| 100 | DESMONTE E INSTALACION DE COMPRENSOR PARA MINI SPLIT 60.000 BTU | $ 42.040,00 |
| 101 | DESMONTE E INSTALACION DE COMPRENSOR PARA MINI SPLIT 120.000 BTU | $ 42.040,00 |
| 102 | DESMONTE E INSTALACION DE MOTOR PARA MANEJADORA DE 5 TR | $ 42.040,00 |
| 103 | DESMONTE E INSTALACION DE MOTOR PARA MANEJADORA DE 10 TR | $ 42.040,00 |
| 104 | CAMBIO DE CONTACTOR | $ 42.040,00 |
| 105 | CAMBIO DE TEMPORIZADOR | $ 42.040,00 |
| 106 | CAMBIO DE TERMOSTATO | $ 46.437,38 |
| 107 | CAMBIO DE PRESOSTATO DE BAJA | $ 13.267,82 |
| 108 | CAMBIO DE PRESOSTATO DE ALTA | $ 13.267,82 |
| 109 | INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE | $ 19.901,74 |
| 110 | CAMBIO DE RELAY FAN | $ 15.699,84 |
| 111 | CAMBIO DE TRANSFORMADOR | $ 66.339,12 |
| 112 | CAMBIO DE CORREAS | $ 12.612,00 |
| 113 | CAMBIO DE SEPERTIN DE EVAPORADOR | $ 143.734,76 |
| 114 | CAMBIO DE SEPERTIN DE CONDENSADOR | $ 154.791,28 |
| 115 | CARGA REFRIGERANTE R-410 A | $ 63.060,00 |
| 116 | CARGA REFRIGERANTE R-22 | $ 63.060,00 |
| 117 | DESMONTE DE DUCTERIA POR METROS | $ 4.204,00 |
| 118 | INSTALACION DE DUCTERIA POR MTS | $ 8.408,00 |
| 119 | CAMBIO DE TERMINALES | $ 21.007,39 |
| 120 | LATONERIA Y PINTURA A EQUIPOS MINI SPLIT DE 9.000 BTU | $ 60.958,00 |
| 121 | LATONERIA Y PINTURA A EQUIPOS MINI SPLIT DE 12.000 BTU | $ 60.958,00 |
| 122 | LATONERIA Y PINTURA A EQUIPOS MINI SPLIT DE 18.000 BTU | $ 60.958,00 |
| 123 | LATONERIA Y PINTURA A EQUIPOS MINI SPLIT DE 24.000 BTU | $ 60.958,00 |
| 124 | LATONERIA Y PINTURA A EQUIPOS MINI SPLIT DE 36.000 BTU | $ 60.958,00 |
| 125 | LATONERIA Y PINTURA A MANEJADORA DE 5 TR | $ 60.958,00 |
| 126 | LATONERIA Y PINTURA A CONDENSADORAS DE 5 TR | $ 63.060,00 |
| 127 | LATONERIA Y PINTURA A MANEJADORA DE 10 TR | $ 63.060,00 |
| 128 | LATONERIA Y PINTURA A CONDENSADORA DE 10 TR | $ 63.060,00 |
| 129 | RUBATEX DE 7/8 | $ 9.619,17 |
| 130 | TANQUE REFRIGERANTE R-22 | $ 497.543,40 |
| 131 | TANQUE REFRIGERANTE R-410 | $ 353.808,64 |
| 132 | TUBERIA ½ | $ 12.162,17 |
| 133 | TUBERIA ¼ | $ 7.739,56 |
| 134 | TUBERIA 3/8 | $ 9.950,87 |
| 135 | TUBERIA 5/8 | $ 18.796,08 |
| 136 | TUBERIA 7/8 | $ 24.324,34 |
| 137 | ROLLO CINTA VINILO | $ 7.739,56 |
| 138 | CABLE ENCAUCHETADO 3X12 | $ 6.855,04 |
| 139 | SUMINISTRO E INSTALACION COMPRENSOR INVERTER DE 10 TR | $ 1.677.396,00 |
| 140 | SUMINISTRO E INSTALACION COMPRENSOR INVERTER 15 TR | $ 2.178.723,00 |
| 141 | SUMINISTRO E INSTALACION COMPRENSOR INVERTER 5 TR | $ 840.800,00 |
| 142 | SUMINISTRO E INSTALACION COMPRENSOR INVERTER 20 TR | $ 2.480.360,00 |
| 143 | BUJES PARA MOTOR DE ½ PH | $ 5.255,00 |
| 144 | BUJES PARA MOTOR DE ¾ PH | $ 5.255,00 |
| 145 | BALINERAS PARA MOTOR DE ½ PH | $ 22.113,04 |
| 146 | BALINERAS PARA MOTOR DE ¾ PH | $ 22.113,04 |
| 147 | BALINERAS PARA MOTOR 1 PH | $ 22.113,04 |
| 148 | BALINERAS PARA MOTOR DE 2 PH | $ 22.113,04 |
| 149 | SOLDADURA DE PLATA VARILLA | $ 1.990,17 |
| 150 | CHUMACERA PARA EJE 1 | $ 7.357,00 |
| 151 | CHUMACERA PARA EJE 1 ¼ | $ 7.357,00 |
| 152 | CAPACITOR 5MF | $ 9.619,17 |
| 153 | CAPACITOR 7.5 MF | $ 11.056,52 |
| 154 | CAPACITOR DE 10 MF | $ 11.056,52 |
| 155 | CAPACITOR 15 MF | $ 11.056,52 |
| 156 | CAPACITOR DE 45 MF | $ 18.796,08 |
| 157 | CAPACITOR DE 50 MF | $ 22.113,04 |
| 158 | CAPACITOR DE 60 MF | $ 24.212,94 |
| 159 | CAPACITOR DE 70 MF | $ 24.212,94 |
| 160 | CAPACITOR DE 80 MF | $ 25.430,00 |
| 161 | SUPER ARRANCADOR | $ 27.641,30 |
| 162 | ASPA DE 20” | $ 23.218,69 |
| 163 | ASPA DE 20” | $ 25.430,00 |
| 164 | ASPA DE 24” | $ 43.230,99 |
| 165 | ASPA DE 16” | $ 21.891,91 |
| 166 | ASPA DE 14” | $ 18.022,13 |
| 167 | BLOWER PARA 5 TR | $ 60.810,86 |
| 168 | BLOWER PARA MINI SPLIT DE 9.000 BTU | $ 42.014,78 |
| 169 | BLOWER PARA MINI SPLIT DE 12.000 BTU | $ 44.226,08 |
| 170 | BLOWER PARA MINI SPLIT DE 18.000 BTU | $ 49.754,34 |
| 171 | BLOWER PARA MINI SPLIT DE 24.000 BTU | $ 55.282,60 |
| 172 | BLOWER PARA MINI SPLIT DE 36.000 BTU | $ 55.282,60 |
| 173 | CONTACTOR 1 PH BOBINA 24 VOLTIOS | $ 18.796,08 |
| 174 | CONTACTOR 3 PH BOBINA 24 VOLTIOS | $ 18.796,08 |
| 175 | CONTACTOR 1 PH BOBINA 220 VOLTIOS | $ 18.796,08 |
| 176 | CONTACTOR 3 PH BOBINA 220 VOLTIOS | $ 18.796,08 |
| 177 | FILTRO DE PIEDRA D48 | $ 14.293,60 |
| 178 | DESINCRUSTANTE | $ 13.267,82 |
| 179 | REFRIGERANTE R141B | $ 63.060,00 |
| 180 | SERPENTIN PARA AIRE ACONDICIONADO DE 9.000 BTU | $1.145.100,00 |
| 181 | SERPENTIN PARA AIRE ACONDICIONADO DE 12.000 BTU | $1.295.400,00 |
| 182 | SERPENTIN PARA AIRE ACONDICIONADO DE 18.000 BTU | $1.499.000,00 |
| 183 | SERPENTIN PARA AIRE ACONDICIONADO DE 24.000 BTU | $1.700.000,00 |
| 184 | SERPENTIN PARA AIRE ACONDICIONADO DE 34.000 BTU | $2.120.000,00 |

Nota 1: LA POLICÍA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA, adjudicará la presente contratación a la firma favorecida que oferte el menor valor por ítem y cumpla con lleno a los requisitos.

ANEXO No. 2

TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE GARANTÍAS.

ETAPA CONTRACTUAL

| MECANISMO DE COBERTURA | CLASE DE RIESGO | TIPIFICACIÓN DE LOS RIESGOS | ESTIMACIÓN DEL RIESGO | ASIGNACIÓN DEL RIESGO | VIGENCIA | JUSTIFICACIÓN COBERTURA / VIGENCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GARANTÍA UNICA | RIESGO JURÍDICO | INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. | VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR DEL CONTRATO | CONTRATISTA | VIGENTE POR UN TERMINO IGUAL A LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO MAS | AMPARA EL RIESGO DE INCUMPLIMIENTO DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO LA ESTIMACIÓN DEL RIESGO CUBRE EL 20% DEL VALOR DEL CONTRATO COMO QUIERA QUE SE PRETENDE EL PAGO PARCIAL O DEFINITIVO DE LOS PERJUICIOS QUE CAUSE A LA ENTIDAD EN LOS MISMOS TÉRMINOS DE LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA. |
| GARANTÍA UNICA | RIESGO OPERATIVO | CALIDAD DEL BIEN Y/O SERVICIOS. | CINCUENTA POR CIENTO (50%) DEL VALOR DE CONTRATO | CONTRATISTA | VIGENTE POR UN TÉRMINO IGUAL A LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y UN (01) AÑO MÁS. | AMPARA EL RIESGO DE MALA CALIDAD DEL SERVICIO DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN Y EL TIEMPO QUE CUBRE LA GARANTÍA TÉCNICA. LA ESTIMACIÓN DEL RIESGO CUBRE EL CINCUENTA POR CIENTO (50%) DEL VALOR DEL SERVICIO PRESTADO Y EL PERJUICIO ADMINISTRATIVO POR LA POSIBLE PÉRDIDA DE LOS RECURSOS, LOS GASTOS OCASIONADOS POR EL PROCESO Y LA DEFICIENTE PRESTACIÓN DEL SERVICIO REQUERIDO. |
| GARANTÍA UNICA | RIESGO JURÍDICO | NO PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES. | CINCO POR CIENTO (5%) DEL VALOR DEL CONTRATO. | CONTRATISTA | VIGENTE POR UN TERMINO IGUAL A LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y TRES (3) AÑOS MAS | AMPARA A LA ENTIDAD DE LOS PERJUICIOS QUE SE LE OCASIONE COMO CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES A QUE ESTE OBLIGADO EL CONTRATISTA DERIVADAS DE LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL UTILIZADOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. |
| GARANTÍA ÚNICA | RIESGO FINANCIERO | DAÑOS A TERCEROS POR RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. | 200 SMMLV | CONTRATISTA | VIGENTE POR EL TÉRMINO DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO | AMPARA LOS DAÑOS PRODUCIDOS POR EL CONTRATISTA CON OCASIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO AMPARADO, Y SERÁN BENEFICIARIOS TANTO LA ENTIDAD CONTRATANTE COMO LOS TERCEROS QUE PUEDAN RESULTAR AFECTADOS POR LA RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL CONTRATISTA. |

CLÁUSULAS SANCIONATORIAS

| MECANISMO DE COBERTURA | CLASE DE RIESGO | TIPIFICACIÓN DE LOS RIESGOS | ESTIMACIÓN DEL RIESGO | ASIGNACIÓN DEL RIESGO | VIGENCIA | JUSTIFICACIÓN COBERTURA / VIGENCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MULTA | RIESGO JURÍDICO | LA NO CONSTITUCIÓN DENTRO DEL TERMINO Y EN LA FORMA PREVISTA EN EL CONTRATO O EN ALGUNO DE SUS MODIFICATORIOS LA PÓLIZA DE GARANTÍA UNICA | MULTA CUYO VALOR SE LIQUIDARÁ CON BASE EN UN CERO PUNTO DOS (0.2%) DEL VALOR DEL CONTRATO | CONTRATISTA | LA MULTA SE APLICARÁ POR CADA DIA DE RETARDO Y HASTA POR DIEZ (10) DÍAS | CUANDO EL CONTRATISTA NO CONSTITUYA DENTRO DEL TERMINO Y EN LA FORMA PREVISTA EN EL CONTRATO O EN ALGUNO DE SUS MODIFICATORIOS, A PÓLIZA DE GARANTÍA UNICA |
| MULTA | RIESGO JURÍDICO | INCUMPLIMIENTO PARCIAL | MULTAS CUYO VALOR SE LIQUIDARÁ CON BASE EN UN CERO PUNTO CINCO (0.5%) DEL VALOR DEJADO DE CUMPLIR O ENTREGAR | CONTRATISTA | LA MULTA SE APLICARÁ POR CADA DIA DE RETARDO HASTA POR UN PLAZO DE QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO QUE SE DESCONTARÁ DEL SALDO QUE LE ADEUDE LA ENTIDAD. ESTA SANCIÓN SE IMPONDRÁ MEDIANTE ACTO ADMINISTRATIVO MOTIVADO EN EL QUE SE EXPRESARA LAS CAUSAS QUE DIERON LUGAR A ELLA | AMPARA LA MORA O INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE ALGUNA OBLIGACIÓN DERIVADA DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA |
| CLAUSULA PENAL PECUNIARIA | RIESGO JURÍDICO | INCUMPLIMIENTO TOTAL DECLARATORIA DE CADUCIDAD | VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO | CONTRATISTA | EL VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO CUANDO SE TRATE DE INCUMPLIMIENTO TOTAL DEL CONTRATO Y PROPORCIONAL AL INCUMPLIMIENTO PARCIAL DEL CONTRATO | AMPARA EL INCUMPLIMIENTO PARCIAL O DEFINITIVO DEL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA, SE BUSCA EL PAGO PARCIAL Y DEFINITIVO DE LOS PERJUICIOS QUE SE CAUSEN A LA ENTIDAD |

INVITACIÓN

A VEEDURÍAS, ASOCIACIONES CÍVICAS, COMUNITARIAS, DE PROFESIONALES, BENÉFICAS O DE UTILIDAD COMÚN, A PARTICIPAR EN LAS DIFERENTES CONVOCATORIAS PÚBLICAS REALIZADAS POR LA POLICÍA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA

SE INVITA A LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS, LAS ASOCIACIONES CÍVICAS, COMUNITARIAS, DE PROFESIONALES, BENÉFICAS O DE UTILIDAD COMÚN PARA QUE DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 1082 DEL 26 DE MAYO DE 2015 Y EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY 80 DE 1993, PARTICIPEN CON SUS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES ESCRITAS Y OPORTUNAS PARA EL PROCESO PN MEBAR MIC 023 2026 QUE ADELANTA ESTA UNIDAD POLICIAL CUYO OBJETO ES:

“SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA, DEPARTAMENTO DE POLICÍA ATLANTICO, REGION DE POLICIA No. 8 Y DEMÁS UNIDADES ADSCRITAS A LA DELEGACIÓN DEL GASTO, INCLUYE REPUESTOS, MANO DE OBRA A TODO COSTO, IVA INCLUIDO Y DEMÁS IMPUESTOS DE LEY”.

Ciudad, seleccionar la fecha.

FORMULARIO 1

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Señores

POLICÍA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA

Ciudad.

Referencia: Presentación de propuesta para el Proceso de Selección abreviada de menor cuantía PN MEBAR MIC 023 2026 cuyo objeto es el “SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA, DEPARTAMENTO DE POLICÍA ATLANTICO, REGION DE POLICIA No. 8 Y DEMÁS UNIDADES ADSCRITAS A LA DELEGACIÓN DEL GASTO, INCLUYE REPUESTOS, MANO DE OBRA A TODO COSTO, IVA INCLUIDO Y DEMÁS IMPUESTOS DE LEY”.

Yo (Nombre)(s) de la(s) persona(s) que está(n) suscribiendo la propuesta, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en calidad de (Calidad en la que actúa el(los) firmante(s) de la propuesta; si el(los) oferente(s) actúa(n) en su propio nombre, éste(éstos) deberá(n) suscribirlo. Si la oferta se presenta bajo la modalidad de representación ya sea de una Unión Temporal o de un Consorcio, deberá firmarla la persona a la cual se le otorgó el correspondiente poder para suscribir la propuesta y adjuntarlo a la misma. Si la oferta se presenta por persona jurídica, deberá firmarla el Representante Legal de la misma), de conformidad con lo establecido en el (En el evento de  que la propuesta sea presentada por varias personas y el suscriptor de la carta sea una sola persona, deberá indicarse en este aparte el poder o el compromiso de asociación, o el convenio de Unión Temporal o Consorcio, o el documento pertinente en donde conste la designación de tal persona para presentar oferta en nombre de los demás), me permito presentar, en nombre de (Indicación clara del proponente a nombre de quien se actúa), propuesta seria y formal para participar en el proceso contratación Selección abreviada de menor cuantía PN MEBAR  MIC 023 2026, convocado por la Policía Metropolitana de Barranquilla, cuyo objeto es la “SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA, DEPARTAMENTO DE POLICÍA ATLANTICO, REGION DE POLICIA No. 8 Y DEMÁS UNIDADES ADSCRITAS A LA DELEGACIÓN DEL GASTO, INCLUYE REPUESTOS, MANO DE OBRA A TODO COSTO, IVA INCLUIDO Y DEMÁS IMPUESTOS DE LEY”. conformé a la información suministrada en los términos establecidos en la invitación que rige el proceso, en las Leyes de la República de Colombia y en particular de la Ley 80 de 1993, sus Decretos reglamentarios, los Códigos Civil y de Comercio, y las demás normas que conforman el régimen legal del presente proceso de contratación, o que llegaren a regular algún aspecto concerniente a él objeto del proceso se encuentra detalladamente enunciado en la invitación y en el Anexo No. 2 “Especificaciones Técnicas” y para todos los efectos legales, mi propuesta debe entenderse referida a los mismos, teniendo en cuenta su descripción, número y especificaciones técnicas y funcionales.  En relación con la propuesta que presento, manifiesto lo siguiente:

- Que el proponente que represento conoce y acepta el contenido de la invitación y de sus Anexos y Formularios, así como el de cada uno de las adendas hechos al mismo.

- Que la propuesta que presento es irrevocable e incondicional, y obliga insubordinadamente al proponente que represento.

- Que ni el representante legal o apoderado del proponente, ni el proponente mismo, ni sus integrantes y directores nos encontramos incursos en ninguna de las causales de inhabilidad y/o incompatibilidades determinadas por la Constitución Política y la Ley aplicable.

- Declaramos bajo juramento, el que se entiende prestado por la suscripción de la presente carta de presentación de la propuesta, que hemos declarado únicamente la verdad en la información y propuesta suministradas, y que en consecuencia no existe ninguna falsedad en la misma, siendo conscientes de las consecuencias penales que pueden derivarse de cualquier falsedad que se evidencie en la información aportada con la propuesta, o en las declaraciones contenidas en la presente carta de presentación de la propuesta.

- El CONTRATISTA se obliga a mantener indemne a la POLICÍA NACIONAL de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa sus actuaciones.

- Que me obligo a suministrar a solicitud de LA POLICÍA NACIONAL – POLICÍA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA, cualquier información necesaria para la correcta evaluación de esta propuesta, dentro de los términos que al efecto determine esa entidad.

- Que recibiremos notificaciones en la secretaría de su Despacho, o en la(s) siguiente(s) dirección(es): (Dirección para notificaciones): Teléfono(s): Fax E-mail:

- Que, en caso de resultar favorecidos en la adjudicación del proceso de selección y contratación, los pagos que se pacten dentro del contrato respectivo, deberán consignarse en la cuenta No. (Indicar clase de cuenta, número, banco, sucursal, ciudad, país y cualquier otro dato necesario).

- Que no nos hallamos relacionados en el Boletín de responsables Fiscales (artículo 60 Ley 610 de 2000).

- El plazo de ejecución del contrato será hasta el 20 de diciembre del 2023, contados a partir de la Carta de inicio de ejecución al contratista.

- Que la vigencia de la presente oferta es por un mes contados a partir de la presentación de la misma.

- Que el valor de mi oferta es $_________________

Firma Representante Legal ________________________ C.C. N° ___________________

FORMULARIO Nº 2

DATOS BÁSICOS BENEFICIARIO CUENTA

# CIUDAD_______________________                 FECHA ___________________

Me permito certificar la siguiente información con el objeto de ser incluida en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF.

APERTURA ________                                         CANCELACIÓN_________

I. DATOS ENTIDAD INFORMANTE (Beneficiario).

Entidad o beneficiario ___________________________ NIT ________________

___________________________ Y/O

___________________________ C.C. _______________

Dirección                    __________________ Teléfono________ Fax________

_________________              ________

_________________

Departamento _______________ Ciudad_______________ Municipio________

Denominación de la cuenta            Corriente 	______

# Ahorros 	______

Teniendo en cuenta que la Tesorería informará al proveedor sobre la realización del pago, indicando el día del giro, concepto y cuenta del beneficiario, para que éste verifique el abono en la respectiva cuenta y confirme a la Entidad, el contratista deberá manifestar si está información la recibirá por correo electrónico, para lo cual tendrá en cuenta lo siguiente:

1.   Si es a través de correo electrónico el contratista verificará que los recursos fueron recibidos y dará respuesta al correo electrónico de la Tesorería de la Entidad dentro del siguiente día hábil.

CORREO ELECTRÓNICO:   	______________________________ SI (___)

TELÉFONO: 	 	 	______________________________ SI (___)

II. DATOS DE LA ENTIDAD FINANCIERA:

Entidad Financiera __________________________ Código _________________

Sucursal _________________ Código ________________ Ciudad _____________

Dirección _______________Teléfono_____________ Fax______________

Número de la cuenta _____________________________

(Adjuntar certificación bancaria)

______________________________

NOMBRE Y FIRMA BENEFICIARIO

FORMULARIO N. º 3

COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN

Ciudad, seleccionar la fecha.

Señores.

POLICÍA NACIONAL –POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA

Ciudad.

Referencia: Compromiso anticorrupción del proceso de Selección abreviada de menor cuantía PN MEBAR MIC 023 2026 cuyo objeto es: SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA, DEPARTAMENTO DE POLICÍA ATLANTICO, REGION DE POLICIA No. 8 Y DEMÁS UNIDADES ADSCRITAS A LA DELEGACIÓN DEL GASTO, INCLUYE REPUESTOS, MANO DE OBRA A TODO COSTO, IVA INCLUIDO Y DEMÁS IMPUESTOS DE LEY”.

El (los) suscrito(s) a saber Nombre del representante legal de la sociedad, asociación, persona jurídica, consorcio, unión temporal .: domiciliado en Domicio de la persona firmante., identificado con Documentos de identificación y lugar de expedición, quien obra en calidad de (representante legal de la sociedad, del consorcio, de la unión temporal, o de la asociación proponente, si se trata de persona jurídica, caso en el cual debe identificarse de manera completa dicha sociedad, consorcio, unión temporal, o asociación, indicando instrumento de constitución y haciendo mención a su registro en la cámara de comercio del domicilio de la persona jurídica), que en adelante se denominará el proponente, manifiesta(n) su voluntad de asumir, de manera unilateral,  teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

PRIMERO: que la POLICÍA NACIONAL – POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILA, adelanta un proceso de selección para la celebración de un contrato estatal.

SEGUNDO: que es interés del proponente apoyar la acción del estado colombiano, y de la POLICÍA NACIONAL – POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA para fortalecer la transparencia en los procesos de contratación, y la responsabilidad de rendir cuentas;

TERCERO: que siendo del interés del proponente participar en el proceso de selección aludido en el considerando primero precedente, se encuentra dispuesto a suministrar la información propia que resulte necesaria para aportar transparencia al proceso, y en tal sentido suscribe el presente compromiso unilateral anticorrupción, que se regirá por los siguientes compromisos:

COMPROMISOS ASUMIDOS.

El proponente, mediante suscripción del presente documento, asume los siguientes compromisos:

Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores de la Entidad Contratante, directamente o a través de sus empleados, contratistas o tercero.

Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en el presente Proceso de Contratación.

Nos comprometemos a revelar la información que sobre el presente Proceso de Contratación nos soliciten los organismos de control de la República de Colombia.

Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores.

Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso anticorrupción.

El proponente no ofrecerá ni dará sobornos ni ninguna otra forma de halago a ningún funcionario público en relación con su propuesta, con el proceso de contratación, ni con la ejecución del contrato que pueda celebrarse como resultado de su propuesta,

El proponente se compromete a no permitir que nadie, bien sea empleado de la compañía o un agente comisionista independiente, o un asesor o consultor lo haga en su nombre;

El proponente se compromete formalmente a impartir instrucciones a todos sus empleados, agentes y asesores, y a cualesquiera otros representantes suyos, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la República de Colombia, especialmente de aquellas que rigen el presente proceso de selección y la relación contractual que podría derivarse de ella, y les impondrá las obligaciones de:

No ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los funcionarios de LA POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA, ni a cualquier otro servidor público o privado que pueda influir en la adjudicación de la propuesta, bien sea directa o indirectamente, ni a terceras personas que, por su influencia sobre funcionarios públicos, puedan influir sobre la aceptación de la propuesta.

No ofrecer pagos o halagos a los funcionarios de la POLICÍA NACIONAL – POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA durante el desarrollo del contrato que se suscriba si llegase a ser aceptada su propuesta.

Asimismo, debe tener en cuenta que los acuerdos contrarios a la libre competencia, es decir, aquellos que tengan por objeto la colusión (convenio o contrato hecho en forma fraudulenta o engañosa) en los procesos o los que tengan como efecto la distribución de adjudicaciones de contratos, distribución de concursos o fijación de términos de las propuestas, son sancionables por la Superintendencia de Industria y Comercio.

El proponente se compromete a que los recursos utilizados para las gestiones pre-contractuales o contractuales derivadas del presente proceso no provendrán de actividades ilícitas tales como el lavado de activos, testaferrato, tráfico de estupefacientes o delitos contra el orden constitucional, o que de alguna manera contraríen las leyes de la República, la moral o las buenas costumbres.

El proponente asume a través de la suscripción del presente compromiso, las consecuencias previstas en la solicitud de oferta del proceso de contratación, si se verificare el incumplimiento de los compromisos anticorrupción.

En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos unilaterales incorporados en el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de (ciudad donde se firma el presente documento) a los (día del mes en letras y números, días del mes de del año).

El proponente:

Firma del representante legal del proponente

Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente

Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente

Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal

Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal

Dirección: Diligenciar la dirección del proveedor

Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor

Email: Diligenciar correo electrónico de notificaciones

FORMULARIO N. º 4

# COMPROMISO SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

El Oferente se comprometerá a contribuir con la protección del medio ambiente a través de la prevención de la contaminación, el cumplimiento de la legislación y las diferentes regulaciones ambientales y el control de los impactos ambientales adversos, así como al mejoramiento continuo del desempeño ambiental, además sus servicios deberán cumplir los parámetros exigidos por el Sistema de Gestión Ambiental.

Así mismo se solicita el compromiso de cumplir y respetar los programas ambientales establecidos para el POLICÍA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA en cuanto al proceso de reciclaje, uso y ahorro del agua y energía, educación, y el compromiso en desarrollar mecanismos de protección de los recursos naturales renovables conforme a la nueva Legislación Ambiental en Colombia y cumplir con los principios del Sistema de Gestión Ambiental, en aplicación a la norma constitucional ley 23 de 1973, Decreto 2811 de 1974, ley 99 de 1993 ley 139 de 1994, ley 299 de 1995, Decreto 948 de 1995 y Documento Conpes 2834 de 1996.

Nombre Empresa:

Nit.

Nombre representante legal

Cedula

Dirección

Teléfono

Firma Representante Legal ____________________________

C.C. N° ___________________________

FORMULARIO 5

CONSTANCIA CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES PARAFISCALES PERSONA NATURAL

Señores

POLICÍA NACIONAL POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA

Referencia: Proceso Selección abreviada de menor cuantía PN MEBAR MIC 023 2026 cuyo objeto es el “SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA, DEPARTAMENTO DE POLICÍA ATLANTICO, REGION DE POLICIA No. 8 Y DEMÁS UNIDADES ADSCRITAS A LA DELEGACIÓN DEL GASTO, INCLUYE REPUESTOS, MANO DE OBRA A TODO COSTO, IVA INCLUIDO Y DEMÁS IMPUESTOS DE LEY”.

Fecha _____________________

Yo _________________________________, identificado con la cedula de ciudadanía No. _______________ expedida en _______________________ manifiesto que actualmente me encuentro vinculado al sistema general de salud, Pensiones y Atención de Riesgos Profesionales ARP, me encuentro al día con los aportes de ley según planilla de pago No. __________, que se efectuó por medio de la entidad _______________, en caso de ser adjudicado  con la Policía Nacional Metropolita de Barranquilla, me obligo hacer los aportes de ley a dichos sistemas durante la vigencia del contrato Selección abreviada de menor cuantía PN MEBAR MIC 023 2026 cuyo objeto es el “SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA, DEPARTAMENTO DE POLICÍA ATLANTICO, REGION DE POLICIA No. 8 Y DEMÁS UNIDADES ADSCRITAS A LA DELEGACIÓN DEL GASTO, INCLUYE REPUESTOS, MANO DE OBRA A TODO COSTO, IVA INCLUIDO Y DEMÁS IMPUESTOS DE LEY”.

Lo anterior en cumplimiento de artículo 50 de la ley 789 de 2002.

REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA ___________________________

NOMBRE: ________________________

CC N.º ___________________________

Anexo: planilla de pago

FORMULARIO 6

CONSTANCIA CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES PARAFISCALES PERSONA JURÍDICA

Señores

POLICÍA NACIONAL

POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA

Referencia: Proceso Selección abreviada de menor cuantía PN MEBAR MIC 023 2026 cuyo objeto es el “SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA, DEPARTAMENTO DE POLICÍA ATLANTICO, REGION DE POLICIA No. 8 Y DEMÁS UNIDADES ADSCRITAS A LA DELEGACIÓN DEL GASTO, INCLUYE REPUESTOS, MANO DE OBRA A TODO COSTO, IVA INCLUIDO Y DEMÁS IMPUESTOS DE LEY”.

Fecha _____________________

Yo _________________________________, identificado con la cedula de ciudadanía No. _______________ expedida en _______________________ representante legal de la sociedad comercial _________________________________, con NIT Nº__________________________________, manifiesto bajo la gravedad de juramento: que hemos cumplido con las obligaciones de seguridad social y parafiscales señaladas en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, durante los seis meses anteriores a la fecha de firma de la presente certificación, por tanto nos encontramos a PAZ Y SALVO por conceptos de pago a las entidades promotoras de salud, fondo de pensiones, riesgos profesionales y aportes parafiscales (cajas de compensación familiar, SENA ICBF), según consta en la última planilla de pago Nº. _________, que se efectúa por medio de la entidad ____________ y nos comprometemos a cumplir con dicha obligación durante la vigencia del contrato Selección abreviada de menor cuantía PN MEBAR MIC 023 2026 cuyo objeto Referencia: “SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA, DEPARTAMENTO DE POLICÍA ATLANTICO, REGION DE POLICIA No. 8 Y DEMÁS UNIDADES ADSCRITAS A LA DELEGACIÓN DEL GASTO, INCLUYE REPUESTOS, MANO DE OBRA A TODO COSTO, IVA INCLUIDO Y DEMÁS IMPUESTOS DE LEY”.

REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA ___________________________

NOMBRE: ________________________

CC Nº. ___________________________

REVISOR FISCAL O CONTADOR PÚBLICO

FIRMA ___________________________

NOMBRE: ________________________

CC Nº. ___________________________

Tarjeta Profesional Nº. _____________

(Anexar fotocopia de cedula de ciudadanía, tarjeta profesional y antecedentes de la junta central de

Contadores. Y planilla de pago)

FORMULARIO 7

CERTIFICADO DE INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD

Fecha,

Señores

POLICÍA NACIONAL

POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA

Ref.

Certifico bajo la gravedad de Juramento YO, _____________________________________ mayor de edad, natural de ______________, Identificado (a) con cedula de ciudadanía No. ____________, expedida en ___________________, Representante legal de

______________________________

CERTIFICO:

Bajo la gravedad del juramento que se entiende con la mera presentación de este escrito, que no me encuentro incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidades para contratar con el Estado Colombiano, al igual que la firma que represento, de acuerdo al artículo 8 y 9 de la ley 80 de 1993, articulo 127 de la Constitución Nacional, articulo 18 de la Ley 1150 del 2007 y demás normas aplicables para contratar con el Estado y por consiguiente, con la Policía Metropolitana de Barranquilla. En Constancia de lo aquí aseguro, firmo con esta certificación en la fecha arriba consignada.

Atentamente,

__________________________

Firma y post firma C.C. No.

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

FORMULARIO No. 8

Señores.

POLICÍA NACIONAL – POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA

Ciudad.

Referencia: Acuerdo de confidencialidad del proceso de Selección abreviada de menor cuantía PN MEBAR MIC 023 2026 cuyo objeto es: “SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA, DEPARTAMENTO DE POLICÍA ATLANTICO, REGION DE POLICIA No. 8 Y DEMÁS UNIDADES ADSCRITAS A LA DELEGACIÓN DEL GASTO, INCLUYE REPUESTOS, MANO DE OBRA A TODO COSTO, IVA INCLUIDO Y DEMÁS IMPUESTOS DE LEY”.

El(los) suscrito(s) a saber: Nombre del representante legal de la sociedad, asociación o persona jurídica proponente, o nombre del representante legal del consorcio o unión temporal proponente).  domiciliado en Domicilio de la persona firmante , identificado con Documento de identificación de la persona firmante y lugar de expedición, quien obra en calidad de representante legal Seleccionar la opción correspondiente, si se trata de persona jurídica, caso en el cual debe identificarse de manera completa dicha sociedad, consorcio, unión temporal, o asociación, indicando instrumento de constitución y haciendo mención a su registro en la cámara de comercio del domicilio de la persona jurídica), que en adelante se denominará el proponente, manifiesta(n) su voluntad de asumir, de manera unilateral, el presente compromiso, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Primero: que la Policía Nacional adelanta un proceso de contratación a través de la modalidad de Elegir la modalidad de contratación, para la celebración de un contrato estatal para. Transcribir el objeto del proceso.

Segundo: que el proponente entiende que parte de la información a la cual tendrá acceso por causa o con ocasión de los procesos de contratación descritos en el numeral anterior se encuentra sujeta a reserva legal por tratarse de actividades relacionadas con la defensa y seguridad de la nación.

Cláusula primera. Compromisos asumidos.

El proponente, mediante suscripción del presente documento, asume los siguientes compromisos:

- Mantener en reserva y no divulgar la información confidencial revelada por la policía nacional o por terceros formalmente designados para el efecto.

- Mantener en reserva y no divulgar ni utilizar, en provecho propio o de terceros y para fines distintos a los previstos en el contrato, la información que le sea entregada directamente por la policía nacional y/o sus designados.

- Mantener en reserva y no divulgar por ningún motivo la información que personalmente conozca o llegare a conocer en desarrollo y ejecución de las actividades que le competan por causa o con ocasión del contrato.

- Mantener en reserva y no divulgar la información protegida por derechos de autor o por secreto industrial de acuerdo a la normatividad vigente y que haga parte de la información confidencial.

- Reconocer que el recibo de la información confidencial no concede, ni expresa ni implícitamente, autorización, permiso o licencia de uso de marcas, patentes, derechos de autor, o de cualquier otro derecho de propiedad industrial o intelectual de la Policía Nacional.

- Suscribir, con antelación a la revelación de la información confidencial, los acuerdos de confidencialidad que se ajustan a todo lo dispuesto en el presente acuerdo con todos sus empleados y/o familiares de los mismos, contratistas, subcontratistas, proveedores y demás personas naturales o jurídicas que haya involucrado, involucre o llegare a involucrar en la ejecución de las actividades que le correspondan para el cumplimiento del objeto del contrato.

- El proponente mantendrá una lista de usuarios de la información confidencial que será entregada al proponente cuando lo solicite.

- Utilizar única y exclusivamente la información confidencial que conozca o llegare a conocer, en desarrollo y ejecución de lo que le competa en relación con el contrato.

- No utilizar la información confidencial que conozca o llegare a conocer, en desarrollo y ejecución del contrato, en provecho propio o de terceros y para fines distintos a los previstos en el mismo, prohibiéndose la divulgación inclusive para fines académicos.

- Adoptar y mantener mecanismos internos de seguridad adecuados para proteger la confidencialidad de toda la información que conozca o llegare a conocer en desarrollo del contrato.

- No usar la información confidencial de modo que pueda ser de alguna manera, directa o indirectamente, perjudicial para los intereses de la policía nacional.

- No acceder, copiar, reproducir, distribuir o transmitir por ningún medio conocido o por conocer la información confidencial, en todo o en parte, sin previo y escrito consentimiento de la Policía Nacional.

- Cumplir con la confidencialidad en las mismas condiciones y formas, y con el mismo cuidado con que realiza la protección de la información confidencial.

El proponente:

__________________________________

Firma del representante legal del proponente

Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente

Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente

Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal

Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal

Dirección: Diligenciar la dirección del proveedor

Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor

Email: Diligenciar correo electrónico de notificaciones

FORMULARIO No. 9

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

La Policía Metropolitana de Barranquilla, debe procurar realizar los procesos asociados a la adquisición de bienes y servicios necesarios para el eficiente funcionamiento de la Unidad que posibiliten el cumplimiento de la política ambiental (En la Policía Nacional nos comprometemos a contribuir con la protección del medio ambiente a través de la prevención de la contaminación el cumplimiento de la legislación y las diferentes regulaciones ambientales y el control de los impactos ambientales adversos asociados a nuestras instalaciones, procesos y servicios; así como al mejoramiento continuo del desempeño ambiental de la Institución) según lo establecido en la resolución 2900 del 17/08/2012, contribuyendo de esta forma con la protección efectiva del medio ambiente, dentro de los procesos que se adelanten con miras a la adquisición de bienes y/o servicios se incorporaran criterios articulados con la protección del medio ambiente, a partir de la inclusión de parámetros como la compra verde o responsable, que significa la integración del componente ambiental en la toma de decisiones de compra de bienes y contratación de servicios; por lo tanto solicitamos de manera informativa a nuestros proveedores, relacionar la siguiente información con carácter adicional.

Yo, ___________________ me comprometo a contribuir con la protección del medio ambiente a través de la prevención de la contaminación, el cumplimiento de la legislación y las diferentes regulaciones ambientales y el control de los impactos ambientales adversos, así como al mejoramiento continuo del desempeño ambiental, de tal forma que el servicio que suministrare cumple los parámetros exigidos por el Sistema de Gestión Ambiental.

NOMBRE REPRESENTANTE 	LEGAL

DOCUMENTO IDENTIDAD

EMPRESA

NIT. No

Ciudad, seleccionar la fecha.

FORMULARIO No 10

Señores.

POLICÍA NACIONAL – POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA

Ciudad.

Referencia: presentación sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo para el proceso de Selección abreviada de menor cuantía PN MEBAR MIC 023 2026 cuyo objeto es “SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA, DEPARTAMENTO DE POLICÍA ATLANTICO, REGION DE POLICIA No. 8 Y DEMÁS UNIDADES ADSCRITAS A LA DELEGACIÓN DEL GASTO, INCLUYE REPUESTOS, MANO DE OBRA A TODO COSTO, IVA INCLUIDO Y DEMÁS IMPUESTOS DE LEY”.

El(los) suscrito(s) a saber: Nombre del representante legal de la sociedad, asociación, persona jurídica, consorcio, unión temporal . domiciliado en Domicio de la persona firmante., identificado con Documentos de identificación y lugar de expedición, quien obra en calidad de (representante legal de la sociedad, del consorcio, de la unión temporal, o de la asociación proponente, si se trata de persona jurídica, caso en el cual debe identificarse de manera completa dicha sociedad, consorcio, unión temporal, o asociación, indicando instrumento de constitución y haciendo mención a su registro en la cámara de comercio del domicilio de la persona jurídica), quien en adelante se denominará el PROPONENTE, manifiesta(n) su voluntad de asumir, de manera unilateral, el presente compromiso, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

La Policía Nacional, mediante la Resolución 03843 del 09/09/2019, prevé en el Artículo 2º, lo relacionado con la “Política del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la Policía Nacional”, en lo siguiente:

“La Policía Nacional de Colombia, en el ejercicio de su función de mantenimiento de seguridad y convivencia ciudadana, manifiesta su compromiso con la protección de la seguridad y salud en el trabajo de todos los funcionarios uniformados, no uniformados, contratistas y trabajadores en misión, mediante la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos laborales en todos los niveles de la Institución; para ello destinará el capital humano, financiero y tecnológico, que permita el cumplimiento de los requerimientos legales y las acciones de mejora continua”.

PERSONA JURÍDICA

Una vez leída y conocida la Política que define la Policía Nacional para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo certifico que cumplo con los requisitos legales aplicables a mi actividad económica, clase de riesgo y tamaño de la empresa, actualizando los documentos técnicos y cumplimientos asociados al objeto del presente contrato.

PERSONA NATURAL

Una vez leída y conocida la Política que define la Policía Nacional para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, certifico que cumplo con los requisitos legales aplicables a  la actividad económica y clase de riesgo  para la cual fui contratado, así mismo me comprometo a cumplir con las actividades y recomendaciones establecidas por el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en el marco del objeto del presente contrato y de las instalaciones policiales en donde preste mis servicios.

Nota: seleccionar, según corresponda.

De igual manera en la ejecución del contrato adicional a los requerimientos exigidos para su ejecución, la persona natural o jurídica deberá:

- Cumplir con las obligaciones del SGSST, que las normas legales vigentes y/o la Policía Nacional haya considerado en el contrato y acorde a la exposición del contratista o subcontratista a los riesgos encontrados en el centro de trabajo donde desarrolla la actividad.

- Participar en las actividades que la Policía Nacional desarrolle en materia de promoción y prevención de riesgos laborales.

- Cumplir con el uso continuo y permanente de los elementos de protección personal, durante la ejecución contractual, acorde a los peligros y riesgos relacionados la tarea contratada.

- Conocer y participar en todas las actividades del plan de emergencia que se programen por parte de la Policía Nacional y los brigadistas de los centros de trabajo en donde desarrollará las actividades.

- Notificar a la mayor brevedad, al supervisor del contrato, la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo o el diagnóstico de enfermedades laborales, así como las condiciones de peligro que detecte durante la ejecución de la actividad contratada.

- Practicarse o practicar a sus trabajadores (según sea el caso), los exámenes médico ocupacionales y complementarios que correspondan, de acuerdo a la actividad contratada y objeto del contrato.

- Diligenciar los formatos del SGSST de la Policía Nacional o el contratante, que le sean aplicables a la ejecución de la tarea contratada.

- Entregar los documentos que evidencien objetivamente los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, según los requisitos legales y las obligaciones como contratista, efectuando los pagos a la ARL de acuerdo a la clase de riesgo de la actividad desarrollada.

Las personas jurídicas deben diligenciar la lista de chequeo que evidencie el cumplimiento a la Resolución 0312 del 2019 “Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, considerando lo siguiente:

- Estándares mínimos para empresas, empleadores y contratantes con diez (10) o menos trabajadores, clasificadas con riesgo I, II ó III

- Estándares mínimos para empresas de once (11) a cincuenta (50) trabajadores clasificados con riesgo I, II ó III.

- Estándares mínimos para empresas de más de cincuenta (50) trabajadores clasificados con riesgo I, II, III, IV ó V y de cincuenta (50) ó menos trabajadores con riesgo IV ó V.

La verificación al cumplimiento de lo antes descrito será efectuada por el supervisor del contrato.

El proponente:

________________________________

Firma del representante legal del proponente

Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente

Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente

Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal

Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal

Dirección: Diligenciar la dirección del proveedor

Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor

Email: Diligenciar correo electrónico de notificaciones

ANEXO No. LISTA DE CHEQUEO VISITA TÉCNICA DE VERIFICACIÓN

Proceso: ___________________________________

Oferente: __________________________________

Fecha de visita: ____________________________

Lugar de la visita: __________________________

Comité verificador: __________________________

OBJETO

Verificar la capacidad técnica, operativa y logística del oferente para ejecutar el contrato de mantenimiento integral preventivo y correctivo de sistemas de aire acondicionado, incluyendo el suministro de repuestos, conforme a las condiciones técnicas exigidas por la Entidad.

CRITERIOS DE VERIFICACIÓN

| ITEM | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- |
| La actividad económica o actividad comercial desarrollada guarda relación directa con mantenimiento, instalación, reparación o suministro de repuestos para sistemas de aire acondicionado, climatización o refrigeración. |  |  |  |
| Se evidencia infraestructura operativa para la ejecución del contrato. |  |  |  |
| Cuenta con almacén, bodega o área destinada al manejo de repuestos y materiales. |  |  |  |
| Se evidencia disponibilidad de repuestos o mecanismos de suministro inmediato mediante proveedores, convenios o distribuidores autorizados. |  |  |  |
| Cuenta con herramientas y equipos especializados para mantenimiento y reparación de sistemas de aire acondicionado. |  |  |  |
| Dispone de mínimo tres (3) grupos de trabajo conformados por técnico y ayudante para la atención simultánea de requerimientos. |  |  |  |
| El personal técnico acredita experiencia y formación relacionada con sistemas de aire acondicionado y refrigeración. |  |  |  |
| Se verifica la capacidad para atender mantenimientos preventivos y correctivos durante la ejecución contractual. |  |  |  |
| Se evidencia capacidad logística para atender las unidades beneficiarias del contrato. |  |  |  |
| La información verificada coincide con los documentos aportados por el oferente. |  |  |  |

HALLAZGOS

Observaciones

CONCEPTO TÉCNICO

☐ CUMPLE

☐ NO CUMPLE

Justificación

REGLA DE VERIFICACIÓN

La presente visita técnica tendrá carácter habilitante y tiene como finalidad verificar la capacidad real del oferente para ejecutar el contrato. Se emitirá concepto de NO CUMPLE cuando se evidencie la inexistencia de recursos técnicos, personal especializado, herramientas, disponibilidad de repuestos, capacidad logística o cualquier condición que genere riesgo de incumplimiento del objeto contractual.

Firma Comité Técnico: ______________________

Firma Oferente o Representante: ______________

Decreto 2153 de 1992, Arts. 44 y 47.