## PRESUPUESTO OFICIAL (Entidad)
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de licitación de obra pública de agua potable y saneamiento básico
Código | CCE-EICP-FM-47 | Versión | 1
FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL
[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]
Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
| 1 |  |  | PRELIMINARES
| 1.1 |  |  | Localización y Replanteo para redes | M | 2477.92 | 7172.5767 | 17773071.3308
| 1.2 |  |  | Localización y replanteo para estructuras | M2 | 133.18 | 9597.8886 | 1278246.8018
| 1.3 |  |  | Descapote Mecanico y limpieza de terreno incluye retiro de material sobrante e= 0,20m | M | 1327.87 | 9340.6373 | 12403152.0648
| 1.4 |  |  | Suministro e Instalación Cerramiento Provisional de Obra en Lona Verde y Parales de Guadua Cada 2 mts H= 1,80. | M | 2262.12 | 16793.7613 | 37989503.3572
Subtotal | [7 empty] | 69443973.5546
| 2 |  |  | DEMOLICIONES
| 2.1 |  |  | Corte de Pavimento Rigido | M | 13.8 | 81060.8916 | 1118640.3043
| 2.2 |  |  | Demolicion de Pavimento Rigido. | M3 | 0.87 | 223068.3751 | 194069.4863
| 2.3 |  |  | Retiro de tuberia Existente. | M | 16.2 | 96979.0689 | 1571060.9155
| 2.4 |  |  | Cargue y Disposicion de material | M3 | 6.48 | 66204.4832 | 429005.0509
Subtotal | [7 empty] | 3312775.757
| 3 |  |  | EXCAVACIONES
| 3.1 |  |  | Excavación mecánica en material común de 0 a 2m en seco | M3 | 392.91 | 63832.1668 | 25080296.6476
| 3.2 |  |  | Excavacion mecanica en conglomerado de 0 a 2,0 m en seco | M3 | 689.73 | 94654.1171 | 65285784.1736
| 3.3 |  |  | Excavacion en roca | M3 | 2188.64 | 297262.2225 | 650599990.6852
| 3.4 |  |  | Suministro e instalación entibado mediante módulos madera | M2 | 2644.64 | 111986.0436 | 296162770.386
| 3.5 |  |  | Excavación manual en material común para pozos de inspección | M3 | 233.53 | 106404.9677 | 24848752.1093
| 3.6 |  |  | Excavación manual y perfilamiento del terreno para pozos de inspección | M3 | 51.93 | 37650.9928 | 1955216.0564
| 3.7 |  |  | Cargue y retiro material sobrante | M3 | 1188.89 | 74061.4832 | 88050956.72
| 3.8 |  |  | Perforación con sistema Ramming de 8" | M | 13 | 3194857.1559 | 41533143.0263
Subtotal | [7 empty] | 1193516909.8044
| 4 |  |  | LLENOS
| 4.1 |  |  | Suministro, riego y compactación Triturado de 3/4 | M3 | 299.29 | 361872.5989 | 108304850.1397
| 4.2 |  |  | Suministro, riego y compactacion recebo material seleccionado | M3 | 609.91 | 369966.6185 | 225646340.2588
| 4.3 |  |  | Suministro, riego y compactación de base granular | M3 | 5.62 | 476930.2451 | 2680347.9772
| 4.4 |  |  | Suministro, riego y compactación arena gruesa | M3 | 143.16 | 427013.9384 | 61131315.4142
| 4.5 |  |  | Riego y compactación de material seleccionado proveniente de la excavación | M3 | 1971.59 | 45646.7736 | 89996722.3916
Subtotal | [7 empty] | 487759576.1815
| 5 |  |  | POZOS Y ESTRUCTURAS EN CONCRETO
| 5.1 |  |  | Suministro e Intalacion Solado en concreto de 14 MPa (2000 PSI) e = 0.05 m | M3 | 6.16 | 1160844.8267 | 7150804.1323
| 5.2 |  |  | Suministro e Instalacion Cuerpo Manhole para pozo de inspección en concreto impermeabilizado de 28 Mpa (4000 PSI), Ø int=1.20 m, Ø int=1.50 m | M3 | 70.54 | 1566637.5318 | 110510611.4953
| 5.3 |  |  | Suministro e Instalacion Placa de fondo para pozo de inspección en concreto de f'c = 28 MPa (4000 PSI), Ø= 1.20 m, Ø= 1.50, incluye cañuela en concreto de baja resistencia impermeabilizado. | M3 | 22 | 1339666.7027 | 29472667.4593
| 5.4 |  |  | Suministro e Instalacion Placa de cubierta para pozo de inspección en concreto de f'c = 28 MPa (4000 PSI), Ø = 1.20 m, Ø = 1.50 m, impermeabilizado. | M3 | 15.4 | 1323156.291 | 20376606.8812
| 5.5 |  |  | Suministro e instalación de geotextil tipo NT 2100, para recubrimiento para estructuras | M2 | 497.56 | 29338.9285 | 14597877.2446
| 5.6 |  |  | Suministro e instalación de Aro y Tapa tapa en hierro fundido (HF) Ø estándar | UND | 46 | 676932.4848 | 31138894.2994
| 5.7 |  |  | Suministro e Instalacion de Concreto Impermeabilizado de 4000 PSI Para Estructuras de Cabezal de Descarga y Aliviaderos | M3 | 1.68 | 1514870.7707 | 2544982.8947
| 5.8 |  |  | Suministro y armado de acero de refuerzo figurado Fy = 420 Mpa Para Pozos de Inspeccion | KG | 8114.79 | 15846.9928 | 128595018.8658
| 5.9 |  |  | Suministro y armado de acero de refuerzo figurado Fy = 420 Mpa Para Estructura de Descarga, recubrimiento y aliviaderos | KG | 5469.78 | 15846.9928 | 86679564.387
| 5.1 |  |  | Pasos de varilla de acero 5/8" para pozos de inpsección incluye anticorrosivo y fijación | KG | 294 | 22494.9839 | 6613525.2519
| 5.11 |  |  | Concreto impermeabilizado reforzado de 28Mpa, Fy=420 Mpa para recubrimiento de tubería | M3 | 50.9 | 1358021.7023 | 69123304.6468
| 5.12 |  |  | Construcción de caja de inspeccion de e=0,10m de 0,60mx0,60mx0,60m interno, Concreto impermeabilizado reforzado de 28Mpa (incluye tapa en concreto reforzado) | UND | 38 | 628415.7586 | 23879798.8258
Subtotal | [7 empty] | 530683656.3842
| 6 |  |  | INSTALACION DE TUBERIAS
| 6.1 |  |  | Instalacion de Tuberia Corrugada Tipo Novafort de Ø 6" (160 mm) | M | 217.95 | 17415.4072 | 3795687.9905
| 6.2 |  |  | Instalacion de Tuberia Corrugada Tipo Novafort de Ø 8" (200 mm) | M | 2164.59 | 17415.4072 | 37697216.1845
| 6.3 |  |  | Suministro e instalación de kit de silla yee de 8"x6" (200mm x 160mm) | UND | 33 | 303847.4885 | 10026967.1203
| 6.4 |  |  | Instalación de Tuberia PVC sanitaria de 6" | ML | 3.1 | 17078.4466 | 52943.1845
| 6.5 |  |  | Instalación de Tuberia PVC sanitaria de 4" | ML | 7.1 | 17078.4466 | 121256.971
| 6.6 |  |  | Instalación de Tuberia PVC de 3" Perforada | M | 9.4 | 20882.5179 | 196295.6685
Subtotal | [7 empty] | 51890367.1194
| 7 |  |  | REPOSICION DE VIAS
| 7.1 |  |  | Suministro e Instalacion Pavimento rigido, incluye acero de refuerzo y juntas de dilatación | M3 | 0.87 | 1413678.3463 | 1229900.1613
Subtotal | [7 empty] | 1229900.1613
| 8 |  |  | PTAR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
| 8.1 |  |  | Localización y Replanteo de PTAR | M2 | 604.1 | 9597.8886 | 5798084.4942
| 8.2 |  |  | Descapote Mecanico y limpieza de terreno incluye retiro de material sobrante e= 0,20m | M2 | 191.63 | 11120.8633 | 2131091.0294
| 8.3 |  |  | Excavacion mecanica en conglomerado de 0 a 2,0 m en seco | M3 | 113.27 | 94654.1171 | 10721471.8417
| 8.4 |  |  | Excavacion en roca | M3 | 164.19 | 297262.2225 | 48807484.3147
| 8.5 |  |  | Puesta en marcha de una planta de tratamiento de aguas residuales domestica con capacidad para 1lps | Global | 1 | 10436885.235 | 10436885.235
| 8.6 |  |  | Suministro, riego y compactación de recebo material seleccionada | M3 | 17.92 | 369966.6185 | 6629801.8026
| 8.7 |  |  | Suministro, riego y compactacion de arena gruesa | M3 | 5.75 | 427013.9384 | 2455330.1455
| 8.8 |  |  | Cerramiento en cerca viva | M | 37.7 | 16942.9527 | 638749.3151
| 8.9 |  |  | Suministro, riego y compactación de triturado o grava | M3 | 19.71 | 361872.5989 | 7132508.9253
| 8.1 |  |  | Suministro e instalacion de Geotextil no tejido NT 1600 | M2 | 37.22 | 13275.2527 | 494104.9046
| 8.11 |  |  | Suministro e Instalación de Concreto de 4000 PSI, para lechos de secado y obras complementarias | M3 | 17.76 | 1498964.6408 | 26621612.0213
| 8.12 |  |  | Suministro e instalación de Solado en concreto de 14 Mpa (2000 PSI) e=0,05m | M3 | 2.22 | 1160844.8267 | 2577075.5152
| 8.13 |  |  | Suministro e Intalación de ladrillo Tolete | M2 | 16 | 112317.059 | 1797072.9444
| 8.14 |  |  | Suministro e instalación de muro en bloque H5 incluye pañete impermeabilizado e=0,02m | M2 | 6 | 124869.5725 | 749217.4348
| 8.15 |  |  | Construcción de caja de inspeccion de e=0,10m de 0,80mx0,80mx0,60m interno, Concreto impermeabilizado reforzado de 28Mpa (incluye tapa en concreto reforzado) | UND | 2 | 882737.394 | 1765474.788
| 8.16 |  |  | Suministro e instalación de valvula PVC mariposa 8" | UND | 1 | 1467407.6551 | 1467407.6551
| 8.17 |  |  | Suministro e instalacion de Estructura metalica para cubierta | Kg | 333.54 | 134354.6607 | 44812653.5349
| 8.18 |  |  | Suministro e Instalación de cubierta en teja tipo zinc policarbonato transpartente de 3,05m | M2 | 33.22 | 148446.2688 | 4931385.049
| 8.19 |  |  | Pasa muro PVC sanitaria 3" | Und | 4 | 28509.7138 | 114038.8551
| 8.2 |  |  | Suministro e Instalación de geomembrana calibre 30 | M2 | 16 | 39418.6607 | 630698.5706
| 8.21 |  |  | Suministro e Instalación de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales | Und | 1 | 368963592.1931 | 368963592.1931
| 8.22 |  |  | Construcción de caseta de almacenamiento de 2,8*3 | Und | 1 | 21408394.9672 | 21408394.9672
| 8.23 |  |  | Reposicion de tuberia de 24" "Concreto alcantarillado existente " | M | 9 | 431454.6493 | 3883091.8435
| 8.24 |  |  | Suministro e instalacion de arena negra (Tierra) | M3 | 33.44 | 426327.3151 | 14256385.4176
| 8.25 |  |  | Cerramiento en modulo en Malla Eslabonada sobre Tubo Galvanizado 2" con Angulos, Platina de Refuerzo,Viga de cimentacion 0,4x0,35x0,35 de 2m, alambre puas 3 hilos | M | 97 | 401529.4577 | 38948357.3935
| 8.26 |  |  | Portón en tubo galvanizado de 21/2" y 2", Malla Eslabonada, de 3m de ancho | UND | 1 | 4054750.8854 | 4054750.8854
| 8.27 |  |  | Suministro de Planta Electrica 8500w Monofasica arranque electrico, 120/240v, 13hp | Und | 1 | 9194118.0098 | 9194118.0098
| 8.28 |  |  | Suministro de Bomba de 3" 212cc semi-residuos, incluye manguera y accesorios | Und | 1 | 2127445.7828 | 2127445.7828
Subtotal | [7 empty] | 643548284.8694
SUBTOTAL OBRAS | [7 empty] | 2981385443.8317
|  |  |  | SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) |  |  |  | 2981385443.8317
| 9 |  |  | SUMINISTRO DE TUBERIA
| 9.1 |  |  | Suministro de Tuberia Corrugada Tipo Novafort de Ø6" 160 mm | M | 215.8 | 73029.374 | 15759738.9092
| 9.2 |  |  | Suministro de Tuberia Corrugada Tipo Novafort de Ø8" 200 mm | M | 2165.35 | 100752.7306 | 218164925.2047
| 9.3 |  |  | Suministro de Tuberia PVC sanitario 6" | M | 3.1 | 76971.754 | 238612.4374
| 9.4 |  |  | Suministro de Tuberia PVC sanitario de 4" | M | 7.1 | 54818.434 | 389210.8814
| 9.5 |  |  | Suministro de Tuberia PVC sanitaria de 3" | M | 9.4 | 41602.434 | 391062.8796
|  |  |  | SUBTOTAL SUMINISTRO |  |  |  | 234943550.3123
|  |  |  | VALOR TOTAL |  |  |  | 3216328994.144
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION OBRA |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A= | 24%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | 1%
[5 empty] | UTILIDAD |  | U= | 5%
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 30%
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION SUMINISTRO |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN SUMINISTRO |  | A= | 18%

## PROPUESTA ECONOMICA (Proponente
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de licitación de obra pública de agua potable y saneamiento básico
Código | CCE-EICP-FM-47 | Versión | 1
FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONÓMICA
[La entidad puede utilizar este formulario de presentación de propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.] [Los proponentes emplearán el formulario establecido por la entidad para determinar su propuesta económica conforme al Formulario 1 - Presupuesto Oficial publicado por la Entidad]
Cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formato y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo.
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
Subtotal
Subtotal
Subtotal
Subtotal
Subtotal
SUBTOTAL OBRAS
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)
VALOR TOTAL
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCIÓN |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A= | [Ofrecimiento del Proponente]
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | [Ofrecimiento del Proponente]
[5 empty] | UTILIDAD |  | U= | [Ofrecimiento del Proponente]
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | [Ofrecimiento del Proponente]
Firma del Proponente o de su Representante Legal

## INDICAR CÓDIGO DEL ITEM DE PAGO
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de licitación de obra pública de agua potable y saneamiento básico
Código | CCE-EICP-FM-47 | Versión | 1
[La entidad podrá utilizar este formato, o el establecido por la entidad, para la presentación de los análisis de precios unitarios del contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
VERSIÓN
[NÚMERO DEL PROCESO]
[8 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[8 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
TOTAL COSTO DIRECTO $
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [7 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
SUBTOTAL $
Precio Unitario Total Aproximado al peso $
Firma
Nombre:
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. :
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :