ESPECIFICACIONES TECNICAS RECUBRIMIENTO SINTETICO PLEXIPAVE

- DESCRIPCION

Este ítem se refiere a la aplicación del recubrimiento Sintético tipo Plexipave, en los sitios y con los alineamientos, dimensiones, y demás detalles constructivos que definan los Diseños, Planos, Especificaciones Particulares o la Interventoría.

- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Base: Aplicación de una capa de Plexipave Acrylic Resurfacer con arenilla de cuarzo como base sintética, que tiene la finalidad de afinar y sellar la superficie

Filler: Una capa de Color Base Plexipave Acrylic en base de sintético y látex como sellado de superficie, dándole cuerpo y textura; presentando una superficie fina a color.

Capa Refuerzo finish: Una capa de Plexichrome Sintetic Finish Sport de acabado final, material reforzado con texacryl, capa protectora contra los factores ambientales, da mayor colorido a la cancha y deja una superficie en colores agradables apropiada para el juego.

Demarcación: Demarcación reglamentaria para cancha múltiple (microfútbol, baloncesto y voleibol) en Plexipave Line Paint Color. (no contempla ningún diseño especial o figuras)

- TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

N/A

- ENSAOS A REALIZAR

N/A

- MATERIALES

Los materiales y equipos que se usarán serán suministrados por el Contratista, y deberán ser nuevos, de primera calidad y se ajustarán a los requisitos establecidos en estas especificaciones y en los planos.

- EQUIPO

Los materiales y equipos que se usarán serán suministrados por el Contratista, y deberán ser nuevos, de primera calidad y se ajustarán a los requisitos establecidos en estas especificaciones y en los planos.

- DESPERDICIO

Incluidos en el A.P.U

- MANO DE OBRA

SI

- REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

• Planos Arquitectónicos.

• Planos generales de redes según proyecto

- MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará por la medida indicada en la parte inicial, debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre Planos Arquitectónicos. Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción determinados y no se contabilizarán sobreanchos adicionales necesarios para procesos constructivos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

• Materiales descritos en el numeral 5

• Equipos y herramientas descritos en el numeral 6.

• Mano de obra.

Transportes dentro y fuera de la obra.

- NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

- ANEXOS

N/A