## Hoja1
ESTUDIO DE MERCADO
PROCESO GESTIÓN DE BIENES
FORMATO CANTIDADES Y COSTOS DE OBRA
LISTADO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTOS Y/O REMODELACIONES (OBRA) - SUBDIRECCION REGIONAL DE APOYO CENTRO SUR - 2026
CONDICIONES CONTRACTUALES
ITEM | ACTIVIDAD | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD | MLW DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S | VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S VEICCON | PROMEDIO MERCADO | ADMINISTRACION | IMPREVISTOS | UTILIDAD | IVA SOBRE UTILIDAD | V/R UNITARIO BRUTO
|  |  |  | V/R UNITARIO NETO | VALOR UNITARIO | VALOR UNITARIO | 20% | 1% | 4% | 19%
1 | PRELIMINARES
1.01 | Demolición de piso existente. | M2 | 1 | 10248 | 14580 | 12414 | 2482.8 | 124.14 | 496.56 | 94.3464 | 15612
1.02 | Demolición de guardaescobas existente | ML | 1 | 4500 | 7581 | 6040.5 | 1208.1 | 60.405 | 241.62 | 45.9078 | 7597
1.03 | Desmonte de luminarias | UN | 1 | 10200 | 18079 | 14139.5 | 2827.9 | 141.395 | 565.58 | 107.4602 | 17782
1.04 | Demolicion de cieloraso en icopor, perfiles y demás accesorios que lo constituyen. | M2 | 1 | 8400 | 11080 | 9740 | 1948 | 97.4 | 389.6 | 74.024 | 12249
1.05 | Desmonte de ducto de ventilación y accesorios que lo componen | ML | 1 | 15000 | 21578 | 18289 | 3657.8 | 182.89 | 731.56 | 138.9964 | 23000
1.06 | Desmonte de cabinas en madera y accesorios que lo componen | UN | 1 | 31250 | 40824 | 36037 | 7207.4 | 360.37 | 1441.48 | 273.8812 | 45320
1.07 | Desmonte de sistema de blancos | ML | 1 | 18200 | 17621 | 17910.5 | 3582.1 | 179.105 | 716.42 | 136.1198 | 22524
1.08 | Desmonte de estanteria metálica y accesorios que lo componen | ML | 1 | 9420 | 21578 | 15499 | 3099.8 | 154.99 | 619.96 | 117.7924 | 19492
1.09 | Desmonte de cobertura con tejas en Barro. | M2 | 1 | 25410 | 29743 | 27576.5 | 5515.3 | 275.765 | 1103.06 | 209.5814 | 34680
1.1 | Desmonte de teja eternit con Fibrocemento | M2 | 1 | 12800 | 14580 | 13690 | 2738 | 136.9 | 547.6 | 104.044 | 17217
1.11 | Desmonte y retiro de cerramiento en malla eslabonada y tubos intermedios en acero y elementos que lo componen. | ML | 1 | 15300 | 14300 | 14800 | 2960 | 148 | 592 | 112.48 | 18612
1.12 | Demolición de cielo raso en láminas o listones de madera, perfiles y demás accesorios que lo constituyen. | M2 | 1 | 13500 | 14580 | 14040 | 2808 | 140.4 | 561.6 | 106.704 | 17657
1.13 | Demolición de cuneta perimetral | ML | 1 | 21000 | 22744 | 21872 | 4374.4 | 218.72 | 874.88 | 166.2272 | 27506
1.14 | Desmonte de teja española y accesorios que lo componen | M2 | 1 | 22000 | 29160 | 25580 | 5116 | 255.8 | 1023.2 | 194.408 | 32169
1.15 | Desmonte de cubierta en domo acrilico y accesorios que lo componen | M2 | 1 | 23000 | 33242 | 28121 | 5624.2 | 281.21 | 1124.84 | 213.7196 | 35365
1.16 | Demolición de adoquines | M2 | 1 | 15700 | 19245 | 17472.5 | 3494.5 | 174.725 | 698.9 | 132.791 | 21973
1.17 | Demolición de mamposteria | M2 | 1 | 14800 | 14580 | 14690 | 2938 | 146.9 | 587.6 | 111.644 | 18474
1.18 | Demolición de muros en drywall | M2 | 1 | 15700 | 15396 | 15548 | 3109.6 | 155.48 | 621.92 | 118.1648 | 19553
1.19 | Demolicion de Pañetes | M2 | 1 | 7800 | 7145 | 7472.5 | 1494.5 | 74.725 | 298.9 | 56.791 | 9397
1.2 | Demolicion de poyo | M2 | 1 | 26200 | 28576 | 27388 | 5477.6 | 273.88 | 1095.52 | 208.1488 | 34443
1.21 | Demolición de placa en concreto | M2 | 1 | 45200 | 50738 | 47969 | 9593.8 | 479.69 | 1918.76 | 364.5644 | 60326
1.22 | Demolición de ventana existente | UN | 1 | 28200 | 32076 | 30138 | 6027.6 | 301.38 | 1205.52 | 229.0488 | 37902
1.23 | Desmonte de puertas con sus marcos | UN | 1 | 47100 | 53421 | 50260.5 | 10052.1 | 502.605 | 2010.42 | 381.9798 | 63208
1.24 | Ejecucion regata instalación sanitaria | ML | 1 | 18600 | 20412 | 19506 | 3901.2 | 195.06 | 780.24 | 148.2456 | 24531
1.25 | Ejecucion regata tuberia electrica piso | ML | 1 | 8900 | 8748 | 8824 | 1764.8 | 88.24 | 352.96 | 67.0624 | 11097
1.26 | Sellamiento punto hidraulico | UN | 1 | 17100 | 18079 | 17589.5 | 3517.9 | 175.895 | 703.58 | 133.6802 | 22121
1.27 | Sellamiento punto sanitario | UN | 1 | 27000 | 28576 | 27788 | 5557.6 | 277.88 | 1111.52 | 211.1888 | 34946
1.28 | Desmonte de baranda metálica en acero, o aluminio o lámina | ML | 1 | 37900 | 38920 | 38410 | 7682 | 384.1 | 1536.4 | 291.916 | 48304
1.29 | Desmonte de puesto de trabajo y accesorios que lo componen | UN | 1 | 14500 | 14665 | 14582.5 | 2916.5 | 145.825 | 583.3 | 110.827 | 18339
1.3 | Desmonte de divisiones de oficina abierta y accesorios que lo componen | M2 | 1 | 31680 | 34434 | 33057 | 6611.4 | 330.57 | 1322.28 | 251.2332 | 41572
1.31 | Desmonte de unidades de archivo rodante y accesorios que lo componen | UN | 1 | 15750 | 14402 | 15076 | 3015.2 | 150.76 | 603.04 | 114.5776 | 18960
1.32 | Montaje de unidades de archivo rodante y accesorios que lo componen | UN | 1 | 68600 | 76121 | 72360.5 | 14472.1 | 723.605 | 2894.42 | 549.9398 | 91001
1.33 | Desmonte de Sanitario | UN | 1 | 107900 | 75800 | 91850 | 18370 | 918.5 | 3674 | 698.06 | 115511
1.34 | Desmonte de lavamanos | UN | 1 | 36000 | 38664 | 37332 | 7466.4 | 373.32 | 1493.28 | 283.7232 | 46949
1.35 | Desmonte de orinal | UN | 1 | 29800 | 31643 | 30721.5 | 6144.3 | 307.215 | 1228.86 | 233.4834 | 38635
1.36 | Desmonte de divisiones de baño y accesorios que lo componen | M2 | 1 | 31000 | 34813 | 32906.5 | 6581.3 | 329.065 | 1316.26 | 250.0894 | 41383
1.37 | Demolicion de meson | M2 | 1 | 15000 | 12675 | 13837.5 | 2767.5 | 138.375 | 553.5 | 105.165 | 17402
1.38 | Desmonte de parlantes | UN | 1 | 35200 | 38914 | 37057 | 7411.4 | 370.57 | 1482.28 | 281.6332 | 46603
1.39 | Desmonte de detectores de humo y accesorios que lo componen | UN | 1 | 12100 | 11349 | 11724.5 | 2344.9 | 117.245 | 468.98 | 89.1062 | 14745
1.4 | Desmonte de piso vinilico | M2 | 1 | 12150 | 18500 | 15325 | 3065 | 153.25 | 613 | 116.47 | 19273
1.41 | Desmonte de salida electrica de alumbrado | UN | 1 | 6700 | 25500 | 16100 | 3220 | 161 | 644 | 122.36 | 20247
1.42 | Retiro de cableado UTP y electrico | ML | 1 | 15780 | 16031 | 15905.5 | 3181.1 | 159.055 | 636.22 | 120.8818 | 20003
1.43 | Desmonte de salidas de voz y datos | UN | 1 | 2300 | 25500 | 13900 | 2780 | 139 | 556 | 105.64 | 17481
1.44 | Desmonte de salidas normales y reguladas | UN | 1 | 15400 | 15990 | 15695 | 3139 | 156.95 | 627.8 | 119.282 | 19738
1.45 | Desmonte e instalacion de persianas y accesorios que lo componen | M2 | 1 | 28000 | 30093 | 29046.5 | 5809.3 | 290.465 | 1161.86 | 220.7534 | 36529
1.46 | Desmonte de ventaneria en aluminio y accesorios que lo componen | UN | 1 | 11200 | 12819 | 12009.5 | 2401.9 | 120.095 | 480.38 | 91.2722 | 15103
1.47 | Desmonte e instalacion de puertas y divisiones en vidrio templado | M2 | 1 | 18900 | 27500 | 23200 | 4640 | 232 | 928 | 176.32 | 29176
1.48 | Adecuacion y nivelacion del terreno | M2 | 1 | 14300 | 13685 | 13992.5 | 2798.5 | 139.925 | 559.7 | 106.343 | 17597
1.49 | Localizacion y replanteo | GLB | 1 | 25000 | 450000 | 237500 | 47500 | 2375 | 9500 | 1805 | 298680
1.5 | Desmonte y retiro de bandeja portacable | ML | 1 | 21100 | 27500 | 24300 | 4860 | 243 | 972 | 184.68 | 30560
1.51 | Desmonte de canaleta metalica | ML | 1 | 8700 | 9500 | 9100 | 1820 | 91 | 364 | 69.16 | 11444
1.52 | Retiro de tablero electrico parcial de distribución con espacio para totalizador | UN | 1 | 8300 | 250000 | 129150 | 25830 | 1291.5 | 5166 | 981.54 | 162419
1.53 | Desmonte de tubería en hierro, HF, galvanizada, pvc y/o cobre incluye retiro de sobrantes | ML | 1 | 12400 | 12276 | 12338 | 2467.6 | 123.38 | 493.52 | 93.7688 | 15516
1.54 | Demolición de dinteles en mamposteria reforzada | ML | 1 | 8500 | 35000 | 21750 | 4350 | 217.5 | 870 | 165.3 | 27353
1.55 | Excavación manual, incluye retiro de escombros. | M3 | 1 | 78000 | 88032 | 83016 | 16603.2 | 830.16 | 3320.64 | 630.9216 | 104401
1.56 | Demolicion de enchape de pared, incluye retiro de escombros de proyecto | M2 | 1 | 5600 | 22500 | 14050 | 2810 | 140.5 | 562 | 106.78 | 17669
1.57 | Desmonte cámaras sistema de vigilancia, con accesorios y cableado | UN | 1 | 23000 | 25410 | 24205 | 4841 | 242.05 | 968.2 | 183.958 | 30440
1.58 | Desmonte e instalacion de persianas y cortinas enrollables | M2 | 1 | 78000 | 22000 | 50000 | 10000 | 500 | 2000 | 380 | 62880
1.59 | Desmonte de Puertas en Madera o Metálicas de 0.60 a 1.00 M x H = 2.00 Incluye Marco y accesorios | UN | 1 | 127000 | 86066 | 106533 | 21306.6 | 1065.33 | 4261.32 | 809.6508 | 133976
1.6 | Retiro de salidas electricas de alumbrado y tomas sobre techo. Incluye el retiro de cableado y resane de puntos | UN | 1 | 9500 | 145800 | 77650 | 15530 | 776.5 | 3106 | 590.14 | 97653
1.61 | Demolición afinado de cubiertas, incluye limpieza y retiro de escombros | UN | 1 | 22000 | 9387 | 15693.5 | 3138.7 | 156.935 | 627.74 | 119.2706 | 19736
1.62 | Raspado y retoque de pintura, estuco y pañete, en muros internos, externos y techos del predio. | M2 | 1 | 9300 | 21047 | 15173.5 | 3034.7 | 151.735 | 606.94 | 115.3186 | 19082
1.63 | Apertura de vanos en muros, incluye retiro de escombros. | M2 | 1 | 65000 | 185000 | 125000 | 25000 | 1250 | 5000 | 950 | 157200
1.64 | Demolición de cieloraso en drywall, perfiles y demás accesorios que lo constituyen. | M2 | 1 | 15000 | 22500 | 18750 | 3750 | 187.5 | 750 | 142.5 | 23580
1.65 | Democlición de cieloraso en PVC, perfiles y demás accesorios que lo constituyen. | M2 | 1 | 12000 | 19500 | 15750 | 3150 | 157.5 | 630 | 119.7 | 19807
1.66 | Desmonte y limpieza de adoquin existente para posterior reubicación | M2 | 1 | 18000 | 14580 | 16290 | 3258 | 162.9 | 651.6 | 123.804 | 20486
1.67 | Desmonte Techo Tejas de Zinc | M2 | 1 | 22000 | 16446 | 19223 | 3844.6 | 192.23 | 768.92 | 146.0948 | 24175
2 | CONCRETO
2.01 | Elaboración de viga en concreto armado | M3 | 1 | 930000 | 1023134 | 976567 | 195313.4 | 9765.67 | 39062.68 | 7421.9092 | 1228131
2.02 | Elaboración de Columna en concreto armado | M3 | 1 | 1525000 | 1569302 | 1547151 | 309430.2 | 15471.51 | 61886.04 | 11758.3476 | 1945697
2.03 | Dintel en concreto | ML | 1 | 48000 | 125000 | 86500 | 17300 | 865 | 3460 | 657.4 | 108782
2.04 | Construccion de placa entre piso | M2 | 1 | 313000 | 378000 | 345500 | 69100 | 3455 | 13820 | 2625.8 | 434501
2.05 | Construccion de placa base de tanque de agua | M2 | 1 | 1023000 | 379080 | 701040 | 140208 | 7010.4 | 28041.6 | 5327.904 | 881628
2.06 | Construcción de placa piso en concreto de 10 cm de espesor | M2 | 1 | 535000 | 297432 | 416216 | 83243.2 | 4162.16 | 16648.64 | 3163.2416 | 523433
3 | MAMPOSTERIA Y ACCESORIOS
3.01 | Elaboracion de muro en bloque No. 5 | M2 | 1 | 45000 | 78300 | 61650 | 12330 | 616.5 | 2466 | 468.54 | 77531
3.02 | Elaboración de muro en bloque No. 4 | M2 | 1 | 52000 | 73980 | 62990 | 12598 | 629.9 | 2519.6 | 478.724 | 79216
3.03 | Elaboración de muro en ladrillo tolete | M2 | 1 | 68000 | 133380 | 100690 | 20138 | 1006.9 | 4027.6 | 765.244 | 126628
3.04 | Suministro e instalación de mesón en acero inoxidable | UN | 1 | 527000 | 580000 | 553500 | 110700 | 5535 | 22140 | 4206.6 | 696082
3.05 | Suministro e instalación de duchas a muro, incluye grifería Mono control, todos los materiales y elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento | UN | 1 | 288000 | 237362 | 262681 | 52536.2 | 2626.81 | 10507.24 | 1996.3756 | 330348
4 | PAÑETES y ESTUCO
4.01 | Pañete 1:3 , incluye filos y dilataciones lineales | M2 | 1 | 43000 | 62640 | 52820 | 10564 | 528.2 | 2112.8 | 401.432 | 66426
4.02 | Pañete 1:4 , incluye filos y dilataciones lineales | M2 | 1 | 38000 | 66960 | 52480 | 10496 | 524.8 | 2099.2 | 398.848 | 65999
4.03 | Estuco incluye filos y dilataciones lineales | M2 | 1 | 15000 | 30780 | 22890 | 4578 | 228.9 | 915.6 | 173.964 | 28786
4.04 | Suministro e instalación de relleno en 1:4 | M2 | 1 | 29200 | 30457 | 29828.5 | 5965.7 | 298.285 | 1193.14 | 226.6966 | 37512
4.05 | Aplicación de Estuco sobre muros interiores, incluye, resanes, filos y dilataciones, ademas de todo el material y herramienta requerida para su correcta ejecucion y funcionamiento. | M2 | 1 | 18000 | 19245 | 18622.5 | 3724.5 | 186.225 | 744.9 | 141.531 | 23420
4.06 | Estuco acrílico exterior sobre muros | M2 | 1 | 16800 | 20412 | 18606 | 3721.2 | 186.06 | 744.24 | 141.4056 | 23399
4.07 | Pañete con mortero impermeabilizado 1:3 | M2 | 1 | 45000 | 68500 | 56750 | 11350 | 567.5 | 2270 | 431.3 | 71369
5 | PISOS
5.01 | Alistado y afinado de piso en mortero 1:3 | M2 | 1 | 42000 | 71064 | 56532 | 11306.4 | 565.32 | 2261.28 | 429.6432 | 71095
5.02 | Suministro e instalación de placas en caucho negro de 45x45 cm, e=1cm | M2 | 1 | 148000 | 127257 | 137628.5 | 27525.7 | 1376.285 | 5505.14 | 1045.9766 | 173082
5.03 | Suministro e instalacion de guardaescoba en ceramica de calidad superior similar al piso instalado de 10 cms de alto | ML | 1 | 75000 | 76774 | 75887 | 15177.4 | 758.87 | 3035.48 | 576.7412 | 95435
5.04 | Suministro e instalación de adoquines o piedra natural incluye la limpieza de la zona, de ser necesario la nivelación del terreno, además de todos los materiales y herramientas para su correcto funcionamiento. | M2 | 1 | 145000 | 36804 | 90902 | 18180.4 | 909.02 | 3636.08 | 690.8552 | 114318
5.05 | Suministro e instalacion de Ceramica en muro de calidad superior, de 30 x 60 cm | M2 | 1 | 93000 | 140825 | 116912.5 | 23382.5 | 1169.125 | 4676.5 | 888.535 | 147029
5.06 | Suministro e instalacion de Ceramica piso de calidad superior de 50 X 50 cm | M2 | 1 | 105000 | 91978 | 98489 | 19697.8 | 984.89 | 3939.56 | 748.5164 | 123860
5.07 | Instalacion y resane de piso con granito pulido | ML | 1 | 92000 | 82298 | 87149 | 17429.8 | 871.49 | 3485.96 | 662.3324 | 109599
5.08 | Pulida de piso en granito | M2 | 1 | 52000 | 89462 | 70731 | 14146.2 | 707.31 | 2829.24 | 537.5556 | 88951
5.09 | Suministro e instalacion de Guardaescoba en ceramica de 0,08 m | ML | 1 | 38000 | 54529 | 46264.5 | 9252.9 | 462.645 | 1850.58 | 351.6102 | 58182
5.1 | Suministro e instalacion de piso vinilico de trafico alto | M2 | 1 | 96000 | 68500 | 82250 | 16450 | 822.5 | 3290 | 625.1 | 103438
5.11 | Suministro e instalacion de guardaescoba en vinilo | ML | 1 | 75000 | 38500 | 56750 | 11350 | 567.5 | 2270 | 431.3 | 71369
5.12 | Afinado y nivelación de piso para preparar superficie para el piso vinilico (mastico) | M2 | 1 | 38000 | 72310 | 55155 | 11031 | 551.55 | 2206.2 | 419.178 | 69363
5.13 | Suministro e instalacion de guardaescoba en porcelanato similar al piso instalado de 10 cms de alto | ML | 1 | 68000 | 36714 | 52357 | 10471.4 | 523.57 | 2094.28 | 397.9132 | 65844
5.14 | Suministro e instalacion de porcelanato de 60*60 tipo alfa o similar trafico alto | M2 | 1 | 93000 | 71401 | 82200.5 | 16440.1 | 822.005 | 3288.02 | 624.7238 | 103375
5.15 | Suministro e instalacion de alfombra de trafico alto modular | M2 | 1 | 115000 | 102001 | 108500.5 | 21700.1 | 1085.005 | 4340.02 | 824.6038 | 136450
5.16 | Suministro e instalacion de ceramica de piso para baño tipo pizarra negra o similar de calidad superior | M2 | 1 | 118000 | 124167 | 121083.5 | 24216.7 | 1210.835 | 4843.34 | 920.2346 | 152275
5.17 | Suministro e instalacion de guardaescoba en granito natural de h:10 cms | ML | 1 | 95000 | 127735 | 111367.5 | 22273.5 | 1113.675 | 4454.7 | 846.393 | 140056
5.18 | Suministro e instalacion de piso en granito natural | M2 | 1 | 245000 | 98059 | 171529.5 | 34305.9 | 1715.295 | 6861.18 | 1303.6242 | 215715
5.19 | Suministro e instalacion de piso tipo deck, trafico alto, incluye estructura | M2 | 1 | 335000 | 242924 | 288962 | 57792.4 | 2889.62 | 11558.48 | 2196.1112 | 363399
5.2 | Media Caña en granito pulido 0.30 m batería sanitaría (incluye wing en bronce) | M2 | 1 | 82000 | 349175 | 215587.5 | 43117.5 | 2155.875 | 8623.5 | 1638.465 | 271123
5.21 | Suministro e instalacion de guardaescoba en madera forrado en melaminico | M2 | 1 | 64000 | 83654 | 73827 | 14765.4 | 738.27 | 2953.08 | 561.0852 | 92845
5.22 | Suministro e Instalacion de Lamina en Superboard de 10 mm Sobre estructura Metalica, altura 4 mt, incluye tornilleria y andamios y todo lo necesario para su correcta Instalacion y funcionamineto. | M2 | 1 | 208000 | 65886 | 136943 | 27388.6 | 1369.43 | 5477.72 | 1040.7668 | 172220
5.23 | Aplicación de gravilla lavada en piso, incluye construccion de dilataciones perimetrales | M2 | 1 | 52100 | 125000 | 88550 | 17710 | 885.5 | 3542 | 672.98 | 111360
5.24 | Sello de juntas piso terraza con mortero de reparación, incluye reparacion de cintas en mortero | M2 | 1 | 23000 | 54529 | 38764.5 | 7752.9 | 387.645 | 1550.58 | 294.6102 | 48750
5.25 | Retiro de boquilla en mortero ancho 1" con pulidora | M2 | 1 | 15000 | 19887 | 17443.5 | 3488.7 | 174.435 | 697.74 | 132.5706 | 21937
5.26 | Aplicación boquilla de 1" o mas en mortero impermeabilizado 1:3 para sello de tablon. Incluye cambio de tablones sueltos | M2 | 1 | 25000 | 11932 | 18466 | 3693.2 | 184.66 | 738.64 | 140.3416 | 23223
5.27 | Alistado de nivelacion de piso impermeabilizado | M2 | 1 | 48000 | 23607 | 35803.5 | 7160.7 | 358.035 | 1432.14 | 272.1066 | 45026
5.28 | Bocapuerta en gravilla lavada incluye dilataciones plasticas | M2 | 1 | 42000 | 47344 | 44672 | 8934.4 | 446.72 | 1786.88 | 339.5072 | 56180
5.29 | Instalacion de canaleta pvc suministrada en sitio | ML | 1 | 22000 | 45163 | 33581.5 | 6716.3 | 335.815 | 1343.26 | 255.2194 | 42232
5.3 | Suministro e instalación de cerámica de calidad superior, para piso 60X60 cm. | ML | 1 | 55000 | 58378 | 56689 | 11337.8 | 566.89 | 2267.56 | 430.8364 | 71292
5.31 | Suministro e instalacion de win plastico | ML | 1 | 12000 | 18500 | 15250 | 3050 | 152.5 | 610 | 115.9 | 19178
5.32 | Construccion de Bordillo H=20 cm, incluye acero de refuerzo | ML | 1 | 79000 | 10905 | 44952.5 | 8990.5 | 449.525 | 1798.1 | 341.639 | 56532
5.33 | Construccion de cañuela para recepcion de aguas lloraderos muros | ML | 1 | 33000 | 87888 | 60444 | 12088.8 | 604.44 | 2417.76 | 459.3744 | 76014
5.34 | Nivelación de terreno para postura de adoquin (incluye suministro de arena - cemento y todas las actividades de adecuación necesarias para su postura) | M2 | 1 | 59000 | 33359 | 46179.5 | 9235.9 | 461.795 | 1847.18 | 350.9642 | 58075
5.35 | Postura de adoquin existente | M2 | 1 | 35000 | 26244 | 30622 | 6124.4 | 306.22 | 1224.88 | 232.7272 | 38510
6 | CARPINTERIA METÁLICA Y MADERA
6.01 | Suministro e instalación de estructura de blancos | ML | 1 | 132000 | 147207 | 139603.5 | 27920.7 | 1396.035 | 5584.14 | 1060.9866 | 175565
6.02 | Suministro e instalacion de rejilla Cárcamo elaborado en angulos, Angulo 1/2 x 3/16 y Angulo 1.1/2 x 1/8. | ML | 1 | 1872000 | 145000 | 1008500 | 201700 | 10085 | 40340 | 7664.6 | 1268290
6.03 | Suministro e instalación de estanteria metálica, construida en angulos, incluye todo el material y elementos para su correcta instalación y funcionamiento. | ML | 1 | 1315000 | 450000 | 882500 | 176500 | 8825 | 35300 | 6707 | 1109832
6.04 | Limpieza y Pintura en ángulos y tubos con esmalte y anticorrosivo (dos capas). | M2 | 1 | 19500 | 32500 | 26000 | 5200 | 260 | 1040 | 197.6 | 32698
6.05 | Suministro e instalación de ventaneria en aluminio para exteriores, incluye vidrio, perfileria y todo para su correcto funcionamiento | M2 | 1 | 525000 | 466096 | 495548 | 99109.6 | 4955.48 | 19821.92 | 3766.1648 | 623201
6.06 | Suministro e instalación de reja metalica con bastidor cuadrado barrotes verticales de tubo cuadrado incluye todo el material y accesorios para su correcto funcionamiento. | M2 | 1 | 145000 | 380000 | 262500 | 52500 | 2625 | 10500 | 1995 | 330120
6.07 | Suministro e instalación de puerta interior sencilla entamborada, bastidor de madera y paneles en tablero contrachapado. Incluye marco y todo el material y accesorios para su correcto funcionamiento | M2 | 1 | 510000 | 250000 | 510000 | 102000 | 5100 | 20400 | 3876 | 641376
6.08 | Suministro e instalación de puerta metálica, incluye marco, bisagras, cerradura de seguridad, pintura con una mano de anticorrosivo y dos manos de pintura de esmalte, ademas de todo el material y elementos para su correcto funcionamiento e instalación. | M2 | 1 | 583000 | 245000 | 414000 | 82800 | 4140 | 16560 | 3146.4 | 520646
6.09 | Suministro e instalación de rejas en varilla de 1" y platina de 1. 1/2" | M2 | 1 | 192000 | 225000 | 208500 | 41700 | 2085 | 8340 | 1584.6 | 262210
6.1 | Suministro e instalación de puerta tipo corredera de 1.30 m ancho x 2.15 m de altura, incluye todo el material y elementos para su correcto funcionamiento | M2 | 1 | 845000 | 493567 | 669283.5 | 133856.7 | 6692.835 | 26771.34 | 5086.5546 | 841691
6.11 | Suministro e instalación de alfajia en lámina CLR CAL. 18, incluye todos los elementos y materiales necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | ML | 1 | 75000 | 65272 | 70136 | 14027.2 | 701.36 | 2805.44 | 533.0336 | 88203
6.12 | Suministro e instalación de malla eslabonada compuesta por tejido de alambre galvanizado, con recubrimiento en PVC 2-1/4 x 2-1/4 con marco en angulo de 1"x1/8", parales en tubo galvanizado de 2" de 2 m de altura. Incluye anticorrosivo y pintura y anclaje en concreto de 20x20x0,40, empotrados en dados de concreto. | M2 | 1 | 75000 | 218245 | 146622.5 | 29324.5 | 1466.225 | 5864.9 | 1114.331 | 184392
6.13 | Suministro e instalación de bisagra hidraulica para cierre automático de puertas puertas | UN | 1 | 254000 | 886383 | 570191.5 | 114038.3 | 5701.915 | 22807.66 | 4333.4554 | 717073
6.14 | Suministro e instalacion de pelicula sanblasting | M2 | 1 | 53000 | 66060 | 59530 | 11906 | 595.3 | 2381.2 | 452.428 | 74865
6.15 | Suministro e instalacion de chapa de seguridad | UN | 1 | 212000 | 72649 | 142324.5 | 28464.9 | 1423.245 | 5692.98 | 1081.6662 | 178987
6.16 | Suministro e instalación de mueble alto en madera y formica | ML | 1 | 525000 | 65142 | 295071 | 59014.2 | 2950.71 | 11802.84 | 2242.5396 | 371081
6.17 | Suministro e instalación de mueble bajo en madera y formica | ML | 1 | 510000 | 55413 | 282706.5 | 56541.3 | 2827.065 | 11308.26 | 2148.5694 | 355532
6.18 | Suministro e instalación de divisiones para baño en acero inoxidable, incluye todo el material y accesorios para su correcto funcionamiento | M2 | 1 | 932000 | 541420 | 736710 | 147342 | 7367.1 | 29468.4 | 5598.996 | 926486
6.19 | Suministro e instalacion de meson en acero inoxidable, incluye todo el material y accesorios para su correcto funcionamiento | ML | 1 | 825000 | 502218 | 663609 | 132721.8 | 6636.09 | 26544.36 | 5043.4284 | 834555
6.2 | Suministro e instalacion de ventana corrediza en aluminio de dos naves empaquetada, con vidrio de 6 mm templado, cada nave y cerradura color blanco mate, incluye todo el material y accesorios para su correcto funcionamiento | M2 | 1 | 623000 | 617706 | 620353 | 124070.6 | 6203.53 | 24814.12 | 4714.6828 | 780156
6.21 | Suministro e instalación de Puertas Metálicas en Lámina CR Cal 18, Ancho de 0,60 A 1,00 M X H=2,00 A 2,20 M, Incluye Marco Metálico y Base en Pintura Anticorrosiva y con Acabado en pintura de esmalte, incluye todo el material y accesorios para su correcto funcionamiento. | UN | 1 | 783000 | 963921 | 873460.5 | 174692.1 | 8734.605 | 34938.42 | 6638.2998 | 1098464
6.22 | Suministro e instalación de Puertas en Madera, Ancho de 0,60 A 1,00 M X H=2,00 A 2,20 M, Incluye Marco Metálico o en Madera y Cerradura, incluye todo el material y accesorios para su correcto funcionamiento | UN | 1 | 535000 | 731122 | 633061 | 126612.2 | 6330.61 | 25322.44 | 4811.2636 | 796138
6.23 | Suministro e instalación de Mueble Superior Cocina en Madera Aglomerada con Acabado en Laminado de Alta Presión | ML | 1 | 545000 | 666323 | 605661.5 | 121132.3 | 6056.615 | 24226.46 | 4603.0274 | 761680
6.24 | Suministro e instalación de Puertas Metálicas Tipo Celosía, Ancho de 0,60 A 1,00 M X H=2,00 A 2,20 M, Incluye Marco Metálico o en Madera y Cerradura | UN | 1 | 710000 | 833976 | 771988 | 154397.6 | 7719.88 | 30879.52 | 5867.1088 | 970852
6.25 | Mantenimiento de ventaneria, incluye cambio de accesorios dañados | UN | 1 | 28000 | 92500 | 60250 | 12050 | 602.5 | 2410 | 457.9 | 75770
6.26 | Mantenimiento ventaneria en carpinteria metalica con sello perimetral en sikaflex y silicona transparente en vidrio | M2 | 1 | 37000 | 32500 | 34750 | 6950 | 347.5 | 1390 | 264.1 | 43702
6.27 | Desmonte, adecuación y reinstalación de puerta hoja sencilla en madera (incluye dos capas de laca, sellada e impermeabilización cambio de bisagras si es necesario) | UN | 1 | 215000 | 375000 | 295000 | 59000 | 2950 | 11800 | 2242 | 370992
6.28 | Instalacion de cerraduras de poma suministradas por la entidad | UN | 1 | 45000 | 65000 | 55000 | 11000 | 550 | 2200 | 418 | 69168
6.29 | Suministro e instalacion de entrepaños en madera hasta 1,25m de longitud, color seleccionado por la entidad. | UN | 1 | 68000 | 26943 | 47471.5 | 9494.3 | 474.715 | 1898.86 | 360.7834 | 59700
6.3 | Instalacion de cerradura de seguridad suministrada por la entidad | UN | 1 | 35000 | 36566 | 35783 | 7156.6 | 357.83 | 1431.32 | 271.9508 | 45001
6.31 | Desmonte, adecuación y reinstalación de mesón en madera (incluye dos capas de laca, sellada e impermeabilización cambio de bisagras si es necesario) | ML | 1 | 155000 | 36566 | 95783 | 19156.6 | 957.83 | 3831.32 | 727.9508 | 120457
6.32 | Suministro e instalación de puerta interior sencilla entamborada mueble bajo meson (incluye dos capas de laca, sellada e impermeabilización cambio de bisagras si es necesario) | UN | 1 | 432000 | 237362 | 334681 | 66936.2 | 3346.81 | 13387.24 | 2543.5756 | 420895
6.33 | Suministro e instalación de bisagra hidraúlica de piso para puerta en vidrio templado, incluye accesorios y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y correcto funcionamiento | UND | 1 | 1210000 | 36566 | 623283 | 124656.6 | 6232.83 | 24931.32 | 4736.9508 | 783841
6.34 | Suministro e instalación de Puerta en persiana metálica calibre 20, marco en calibre 18 y pintura metalizada (color escogido por la Entidad) | UND | 1 | 1553000 | 69540 | 811270 | 162254 | 8112.7 | 32450.8 | 6165.652 | 1020253
6.35 | Suministro de portón metálico de 2 metros de alto X 5 metros de ancho, a 2 hojas, tubos de 2", galvanizado, calibre 18, marcos en ángulo de 1"X3X16", malla eslabonada, escuadra 2-1/4 X2-1/4, pivotes en tubo petrolero de 2", pintura anticorrosiva (2 manos y pintura de esmalte a dos manos (color escogido por la Entidad) | M2 | 1 | 2800000 | 365660 | 1582830 | 316566 | 15828.3 | 63313.2 | 12029.508 | 1990567
6.36 | Suministro e instalación de chapas de bola para puerta de madera. Incluye 2 llaves. | UND | 1 | 210000 | 171888 | 190944 | 38188.8 | 1909.44 | 7637.76 | 1451.1744 | 240131
6.37 | Mantenimiento de marcos metálicos de puertas. Incluye (pintura en esmalte, anticorrosivo, puntos de soldadura donjde se requiera, resane y ajuste de puerta). | ML | 1 | 45000 | 25000 | 35000 | 7000 | 350 | 1400 | 266 | 44016
6.38 | Suministro e instalación de marco de puerta metálica. | ML | 1 | 152000 | 332424 | 242212 | 48442.4 | 2422.12 | 9688.48 | 1840.8112 | 304606
6.39 | Suministro e instalación de puerta en aluminio de A= 1,00 mt x L=2,00 mt (incluye marco, bisagras y cerradura). | UN | 1 | 580000 | 758160 | 669080 | 133816 | 6690.8 | 26763.2 | 5085.008 | 841435
7 | IMPERMEABILIZACIÓN , PINTURA y ACABADOS
7.01 | Pintura de esmalte en puertas y marcos existentes (dos manos) | M2 | 1 | 32000 | 32332 | 32166 | 6433.2 | 321.66 | 1286.64 | 244.4616 | 40452
7.02 | Pintura sobre muros tipo koraza, incluye resanes, filos y dilataciones. Vinilo tipo 1, dos (2) manos | M2 | 1 | 28000 | 33736 | 30868 | 6173.6 | 308.68 | 1234.72 | 234.5968 | 38820
7.03 | Pintura bajo placa, incluye resanes, filos y dilataciones. Vinilo tipo 1, dos (2) manos | M2 | 1 | 32000 | 21170 | 26585 | 5317 | 265.85 | 1063.4 | 202.046 | 33433
7.04 | Pintura anti humedad, incluye resanes, filos y dilataciones dos (2) manos | M2 | 1 | 28000 | 28226 | 28113 | 5622.6 | 281.13 | 1124.52 | 213.6588 | 35355
7.05 | Pintura epoxica | M2 | 1 | 33000 | 33879 | 33439.5 | 6687.9 | 334.395 | 1337.58 | 254.1402 | 42054
7.06 | Suministro e instalación de aviso para fachada en acrilico | M2 | 1 | 410000 | 402601 | 406300.5 | 81260.1 | 4063.005 | 16252.02 | 3087.8838 | 510964
7.07 | Suministro e instalación de cielo raso en drywall o PVC plano, incluye todo el material y accesorios para su correcto funcionamiento | M2 | 1 | 78000 | 95000 | 86500 | 17300 | 865 | 3460 | 657.4 | 108782
7.08 | Suministro e instalación de cielo raso en láminas y tiras de madera, incluye todo el material y accesorios para su correcto funcionamiento | M2 | 1 | 68000 | 91645 | 79822.5 | 15964.5 | 798.225 | 3192.9 | 606.651 | 100385
7.09 | Muro en super board dos caras incluye dos manos de pintura, lineales, filos, dilataciones, perfilerìa, elementos de seguridad y todo el material y accesorios para su correcto funcionamiento | M2 | 1 | 152000 | 153043 | 152521.5 | 30504.3 | 1525.215 | 6100.86 | 1159.1634 | 191811
7.1 | Suministro e instalación de divisiones en láminas de superboard de 17mm, incluye viguetas, omegas, parales, dilataciones, tornillería y acabados en pintura blanca tipo 2 dos manos y tipo 1 una mano. | M2 | 1 | 157000 | 195659 | 176329.5 | 35265.9 | 1763.295 | 7053.18 | 1340.1042 | 221752
7.11 | Muro en drywall doble cara de .12 (insonorisado con frescasa), incluye dos manos de pintura,filos, dilataciones, instalaciòn de tapas contra las ventanas, incluye todo el material y accesorios para su correcto funcionamiento | M2 | 1 | 98000 | 104314 | 101157 | 20231.4 | 1011.57 | 4046.28 | 768.7932 | 127215
7.12 | Impermeabilización de zona inferior de muros exteriores con betún, elastomeros o resinas acrilicas resistentes a la intemperie, incluye limpieza de muros y todos los materiales necesarios para su correctora aplicación. | M2 | 1 | 22000 | 18786 | 20393 | 4078.6 | 203.93 | 815.72 | 154.9868 | 25646
7.13 | Reparación de grietas en fachada en piedra natural, con inyección de mortero con resina epoxi y arena de sílice, de endurecimiento rápido, incluye la limpieza de la grieta, y todos los materiales y herramientas para su buen funcionamiento. | ML | 1 | 62000 | 66946 | 64473 | 12894.6 | 644.73 | 2578.92 | 489.9948 | 81081
7.14 | Pintura interior sobre muros, incluye, resanes, filos y dilataciones. Vinilo tipo 1, dos (2) manos, ademas de todo el material y herramienta requerida para su correcta ejecucion y funcionamiento. | M2 | 1 | 23000 | 21170 | 22085 | 4417 | 220.85 | 883.4 | 167.846 | 27774
7.15 | Suministro y aplicación de impermeabilizante en muro interior mediante revestimiento elástico a base de polímeros e imprimación a base de resinas acrílicas incluye limpieza de muro y todos los elementos y materiales necesarios para su correcto funcionamiento y aplicación. | M2 | 1 | 15000 | 31983 | 23491.5 | 4698.3 | 234.915 | 939.66 | 178.5354 | 29543
7.16 | Dintel en drywall reforzado con madera, incluye todos los materiales y elementos para su correcta instalación. | ML | 1 | 82000 | 84424 | 83212 | 16642.4 | 832.12 | 3328.48 | 632.4112 | 104647
7.17 | Suministro e instalacion de cielo raso en lamina metalica perforada 60x60, incluye todos los materiales y elementos para su correcta instalación. | M2 | 1 | 145000 | 160380 | 152690 | 30538 | 1526.9 | 6107.6 | 1160.444 | 192023
7.18 | Suministro e instalación de papel tapiz texturizado para pared. | M2 | 1 | 75000 | 83654 | 79327 | 15865.4 | 793.27 | 3173.08 | 602.8852 | 99762
7.19 | Suministro e Instalación Media Caña Plástica para remates Cielo Raso en PVC | M2 | 1 | 72000 | 79837 | 75918.5 | 15183.7 | 759.185 | 3036.74 | 576.9806 | 95475
7.2 | Pintura de Guardaescobas en aceite | ML | 1 | 8500 | 12500 | 10500 | 2100 | 105 | 420 | 79.8 | 13205
7.21 | Impermeabilización de cubierta con pintura elastica sobre membrana, incluye impermeabilización de fisuras y uniones entre elementos de la cubierta, ademas de todo el material y herramienta para su correcto funcionamiento | ML | 1 | 45000 | 36181 | 40590.5 | 8118.1 | 405.905 | 1623.62 | 308.4878 | 51047
7.22 | Pintura tipo koraza sobre bordes placas y puentes | M2 | 1 | 19500 | 19630 | 19565 | 3913 | 195.65 | 782.6 | 148.694 | 24605
7.23 | Nivelacion e impermeabilizacion alfajia ventanas | ML | 1 | 48000 | 49910 | 48955 | 9791 | 489.55 | 1958.2 | 372.058 | 61566
7.24 | Impermeabilización de culatas sobre pañete con pintura elastica, incluye impermeabilización de fisuras y uniones entre elementos de la culatas, ademas de todo el material y herramienta para su correcto funcionamiento | ML | 1 | 72000 | 75057 | 73528.5 | 14705.7 | 735.285 | 2941.14 | 558.8166 | 92469
7.25 | Encorazado de orificios entre muros y cubierta | M2 | 1 | 35000 | 38362 | 36681 | 7336.2 | 366.81 | 1467.24 | 278.7756 | 46130
7.26 | Mantenimiento de cielo raso en drywall, incluye cambio de accesorios, elementos de fijación y mantenimiento de la estructura portante. | M2 | 1 | 52000 | 49572 | 50786 | 10157.2 | 507.86 | 2031.44 | 385.9736 | 63868
7.27 | Mantenimiento de cielo raso en PVC, incluye cambio de accesorios, elementos de fijación y mantenimiento de la estructura portante. | ML | 1 | 55000 | 54529 | 54764.5 | 10952.9 | 547.645 | 2190.58 | 416.2102 | 68872
8 | CUBIERTAS - CANALES Y BAJANTES
8.01 | Suministro e instalación de tejas en barro | M2 | 1 | 93000 | 96054 | 94527 | 18905.4 | 945.27 | 3781.08 | 718.4052 | 118877
8.02 | Suministro e instalación de canales perimetrales | ML | 1 | 55000 | 58555 | 56777.5 | 11355.5 | 567.775 | 2271.1 | 431.509 | 71403
8.03 | Mantenimiento y limpieza de cárcamos perimetrales. | ML | 1 | 18000 | 16202 | 17101 | 3420.2 | 171.01 | 684.04 | 129.9676 | 21506
8.04 | Mantenimiento y limpieza de canales perimetrales | ML | 1 | 17000 | 17200 | 17100 | 3420 | 171 | 684 | 129.96 | 21505
8.05 | Limpieza y fumigación de tejas de cubierta por medios manuales e hidrolavadora, incluye retiro de basura, hojas, hiervas, escombros, entre otros, limpieza de manchas de moho y verdín, aplicación de líquido herbicida eliminador de hongos y moho, además de todos los elementos y materiales necesarios para la correcta limpieza. | M2 | 1 | 28000 | 26270 | 27135 | 5427 | 271.35 | 1085.4 | 206.226 | 34125
8.06 | Limpieza de cuneta y paso perimetral en piedra natural o adoquin por medios manuales e hidrolavadora, incluye retiro de basura, hojas, hiervas, escombros, entre otros, limpieza de manchas de moho y verdín, aplicación de líquido herbicida eliminador de hongos y moho, además de todos los elementos y materiales necesarios para la correcta limpieza. | M2 | 1 | 23000 | 22918 | 22959 | 4591.8 | 229.59 | 918.36 | 174.4884 | 28873
8.07 | Impermeabilización de teja colonial con pintura elastica antigoteras, incluye impermeabilización de fisuras y uniones entre elementos de la cubierta, ademas de todo el material y herramienta para su correcto funcionamiento | M2 | 1 | 65000 | 71332 | 68166 | 13633.2 | 681.66 | 2726.64 | 518.0616 | 85726
8.08 | Suministro e instalación de cuneta perimetral triangular de 0,80 (m) de ancho y 0,33 (m) de alto, incluye revestimiento en concreto simple f'C: 21MP e impermeabilización, ademas de todo el material y herramienta requerida para su correcta ejecucion y funcionamiento. | ML | 1 | 175000 | 190687 | 182843.5 | 36568.7 | 1828.435 | 7313.74 | 1389.6106 | 229944
8.09 | Suministro e instalación de teja colonial, incluye todo el material para su correcto funcionamiento e instalación. | M2 | 1 | 148000 | 152321 | 150160.5 | 30032.1 | 1501.605 | 6006.42 | 1141.2198 | 188842
8.1 | Suministro e instalación de domo cupula exterior parabolica en acrilico transparente, incluye desmonte de cupula existente, impermeabilización en juntas, tornilleria , anclajes y todo el material necesario para su correcta instalación y funcionamiento | M2 | 1 | 945000 | 225000 | 585000 | 117000 | 5850 | 23400 | 4446 | 735696
8.11 | bandeja galvanizada bajo canal conexión aguaslluvias | ML | 1 | 510000 | 175000 | 342500 | 68500 | 3425 | 13700 | 2603 | 430728
8.12 | Suministro e instalacion de teja traslucida incluye elementos de fijacion y todo los demas elementos para su correcta ejecucion | M2 | 1 | 65000 | 49397 | 57198.5 | 11439.7 | 571.985 | 2287.94 | 434.7086 | 71933
8.13 | Impermeabilizacion de canales con impermeabilizante acrilico cubierta | M2 | 1 | 58000 | 58378 | 58189 | 11637.8 | 581.89 | 2327.56 | 442.2364 | 73178
8.14 | Demonte de cubierta en policarbonato | ML | 1 | 18000 | 13721 | 15860.5 | 3172.1 | 158.605 | 634.42 | 120.5398 | 19946
8.15 | Limpieza y pintura de estructura portante para instalacion de domo en policarbonato, incluye anticorrosivo y dos manos de pintura de esmalte (color escogido por la entidad) | M2 | 1 | 45000 | 41698 | 43349 | 8669.8 | 433.49 | 1733.96 | 329.4524 | 54516
8.16 | Suminitro e instalacion de domo en policarbonato 6mm, incluye accesorios de conexión y fijacion, incluye todo el material y herramienta para su correcto funcionamiento | M2 | 1 | 148000 | 147549 | 147774.5 | 29554.9 | 1477.745 | 5910.98 | 1123.0862 | 185841
8.17 | Mantenimiento de cubierta en teja termoacustica incluye lavado total con jabon neutro, hidrolavadora e Impermeabilización de elementos de fijacion de teja con pintura elastica antigoteras, incluye impermeabilización de fisuras y uniones entre elementos de la cubierta, ademas de todo el material y herramientas para su correcto funcionamiento | M2 | 1 | 48200 | 36181 | 42190.5 | 8438.1 | 421.905 | 1687.62 | 320.6478 | 53059
8.18 | Suministro e instalacion de bajante en pvc 2" con accesorios. | ML | 1 | 41000 | 42981 | 41990.5 | 8398.1 | 419.905 | 1679.62 | 319.1278 | 52807
8.19 | Desmonte de canales en pvc y metalicas | ML | 1 | 23000 | 22453 | 22726.5 | 4545.3 | 227.265 | 909.06 | 172.7214 | 28581
8.2 | Suministro e intalacion de teja tipo eternit | ML | 1 | 45000 | 44906 | 44953 | 8990.6 | 449.53 | 1798.12 | 341.6428 | 56533
8.21 | Ampliacion de desague canal para evitar rebosamiento | M2 | 1 | 550000 | 19245 | 284622.5 | 56924.5 | 2846.225 | 11384.9 | 2163.131 | 357941
8.22 | Reparacion de goteras sobre cubiertas, incluye todo el material y herramienta para su correcto funcionamiento | UN | 1 | 145000 | 21578 | 83289 | 16657.8 | 832.89 | 3331.56 | 632.9964 | 104744
8.23 | Suministro e instalación de pasamanos en tubo redondo ø1 1/2" en acero inoxidable de 2,5 m de longitud (incluye anclajes a la pared y accesorios para su normal funcionamiento) | M2 | 1 | 595000 | 324880 | 459940 | 91988 | 4599.4 | 18397.6 | 3495.544 | 578421
8.24 | Suministro e instalación de teja de zinc cal 33", incluye todos los accesorios y elementos para su corecta fijación y funcionamiento | M2 | 1 | 68000 | 75800 | 71900 | 14380 | 719 | 2876 | 546.44 | 90421
8.25 | Suministro e instalación de muro en DRYWALL, a 1 cara, (cinta, frescasa, resane entre laminas y pintura tipo 1 a tres manos). | M2 | 1 | 79200 | 110808 | 95004 | 19000.8 | 950.04 | 3800.16 | 722.0304 | 119477
8.26 | Suministro e instalación de Cubierta trapezoidal tipo arquitectonica galvanizada. cal. 30". incluye todos los accesorios y elementos para su corecta fijación y funcionamiento | M2 | 1 | 62000 | 99144 | 80572 | 16114.4 | 805.72 | 3222.88 | 612.3472 | 101327
8.27 | Suministro e instalación de Cubierta trapezoidal termo acústica. cal. 30". incluye todos los accesorios y elementos para su corecta fijación y funcionamiento | M2 | 1 | 110000 | 97394 | 103697 | 20739.4 | 1036.97 | 4147.88 | 788.0972 | 130409
9 | INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
9.01 | Suministro e instalación de aparatos sanitarios (lavamanos y sanatario tipo institucional o convencional) incluye todos los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. | UND | 1 | 450000 | 455791 | 452895.5 | 90579.1 | 4528.955 | 18115.82 | 3442.0058 | 569561
9.02 | Suministro e instalación de tuberia para ventilacion PVC 2" | ML | 1 | 45000 | 44911 | 44955.5 | 8991.1 | 449.555 | 1798.22 | 341.6618 | 56536
9.03 | Suministro e instalación Tuberia sanitaria PVC 2" | ML | 1 | 53000 | 55064 | 54032 | 10806.4 | 540.32 | 2161.28 | 410.6432 | 67951
9.04 | Suministro e instalación Tuberia sanitaria PVC 3" | ML | 1 | 72000 | 78103 | 75051.5 | 15010.3 | 750.515 | 3002.06 | 570.3914 | 94385
9.05 | Suministro e instalación de Tuberia sanitaria PVC 4" | ML | 1 | 94000 | 99058 | 96529 | 19305.8 | 965.29 | 3861.16 | 733.6204 | 121395
9.06 | Suministro e instalacion de tuberia hidraulica pvc de 1" | ML | 1 | 45000 | 43428 | 44214 | 8842.8 | 442.14 | 1768.56 | 336.0264 | 55604
9.07 | Suministro e instalacion de tuberia hidraulica pvc de 2" | ML | 1 | 83000 | 89802 | 86401 | 17280.2 | 864.01 | 3456.04 | 656.6476 | 108658
9.08 | Suministro e instalacion de tuberia hidraulica pvc de 1 1/2" | ML | 1 | 63000 | 63943 | 63471.5 | 12694.3 | 634.715 | 2538.86 | 482.3834 | 79822
9.09 | Suministro e instalación de Yee Sanitaria PVC 4" | UN | 1 | 39000 | 42393 | 40696.5 | 8139.3 | 406.965 | 1627.86 | 309.2934 | 51180
9.1 | Suministro e instalación de Yee Reduccion Sanitaria PVC 4x2" | UN | 1 | 39000 | 43027 | 41013.5 | 8202.7 | 410.135 | 1640.54 | 311.7026 | 51579
9.11 | Suministro e instalación Yee Reducción Sanitaria PVC 4x3" | UN | 1 | 42000 | 44809 | 43404.5 | 8680.9 | 434.045 | 1736.18 | 329.8742 | 54585
9.12 | Suministro e instalación Yee Reducción Sanitaria 3x2" | UN | 1 | 35000 | 36252 | 35626 | 7125.2 | 356.26 | 1425.04 | 270.7576 | 44803
9.13 | Suministro e instalación Semicodo Sanitaria 3" | UN | 1 | 27000 | 23684 | 25342 | 5068.4 | 253.42 | 1013.68 | 192.5992 | 31870
9.14 | Suministro e instalación Buje Sanitario 3x2" | UN | 1 | 20000 | 19329 | 19664.5 | 3932.9 | 196.645 | 786.58 | 149.4502 | 24730
9.15 | Suministro e instalación Codo Sanitario 2" | UN | 1 | 15000 | 10450 | 12725 | 2545 | 127.25 | 509 | 96.71 | 16003
9.16 | Suministro e instalación Semicodos sanitarios 2" | UN | 1 | 11000 | 10450 | 10725 | 2145 | 107.25 | 429 | 81.51 | 13488
9.17 | Suministro e instalación Tee sanitaria 2" | UN | 1 | 15000 | 14581 | 14790.5 | 2958.1 | 147.905 | 591.62 | 112.4078 | 18601
9.18 | Suministro e instalación Tee red hidraulica pvc de 1" | UN | 1 | 12000 | 10118 | 11059 | 2211.8 | 110.59 | 442.36 | 84.0484 | 13908
9.19 | Suministro e instalación Tee red hidraulica pvc de 2" | UN | 1 | 29500 | 30056 | 29778 | 5955.6 | 297.78 | 1191.12 | 226.3128 | 37449
9.2 | Suministro e instalación Codo red hidraulica 1" | UN | 1 | 10400 | 9509 | 9954.5 | 1990.9 | 99.545 | 398.18 | 75.6542 | 12519
9.21 | Suministro e instalación Codo red hidraulica 1 1/2" | UN | 1 | 22000 | 16926 | 19463 | 3892.6 | 194.63 | 778.52 | 147.9188 | 24477
9.22 | Suministro e instalación Bujes red hidraulica 2 x 1 1/2" | UN | 1 | 15000 | 13413 | 14206.5 | 2841.3 | 142.065 | 568.26 | 107.9694 | 17866
9.23 | Suministro e instalacion sistemas de Válvulas. | ML | 1 | 2800000 | 1500000 | 2150000 | 430000 | 21500 | 86000 | 16340 | 2703840
9.24 | Suministro e instalacion de rejilla con sosco de 3" a 2" metalicas | UN | 1 | 32000 | 30437 | 31218.5 | 6243.7 | 312.185 | 1248.74 | 237.2606 | 39260
9.25 | Desmonte, suministro e instalación de llaves y acoples para lavamanos, incluye, accesorios, tuberia y de ser necesario cambio en la tuberia hidrosanitaria , además, de todo el material para su correcto funcionamiento e instalación. | UND | 1 | 49500 | 47432 | 48466 | 9693.2 | 484.66 | 1938.64 | 368.3416 | 60951
9.26 | Desmonte, suministro e instalación de acoples para sanitario incluye, accesorios, tuberia y de ser necesario cambio en la tuberia hidrosanitaria, además, de todo el material para su correcto funcionamiento e instalación. | UND | 1 | 178000 | 192071 | 185035.5 | 37007.1 | 1850.355 | 7401.42 | 1406.2698 | 232701
9.27 | Acometida en pvc de 1" | ML | 1 | 193000 | 184792 | 188896 | 37779.2 | 1888.96 | 7555.84 | 1435.6096 | 237556
9.28 | Acometida en pvc de 1/2" | ML | 1 | 188000 | 209879 | 198939.5 | 39787.9 | 1989.395 | 7957.58 | 1511.9402 | 250186
9.29 | Punto de agua fria PVCP 1" | UN | 1 | 93000 | 194463 | 143731.5 | 28746.3 | 1437.315 | 5749.26 | 1092.3594 | 180757
9.3 | Registro de 1" | UN | 1 | 105000 | 92904 | 98952 | 19790.4 | 989.52 | 3958.08 | 752.0352 | 124442
9.31 | Reventilacion PVC 3" | ML | 1 | 93000 | 115331 | 104165.5 | 20833.1 | 1041.655 | 4166.62 | 791.6578 | 130999
9.32 | Punto sanitario de desague de 3" hasta 3 ML , incluye regatas y accesorios | UN | 1 | 96000 | 97932 | 96966 | 19393.2 | 969.66 | 3878.64 | 736.9416 | 121944
9.33 | Punto sanitario de desague de 4" hasta 3 ML , incluye regatas y accesorios | UN | 1 | 105000 | 101219 | 103109.5 | 20621.9 | 1031.095 | 4124.38 | 783.6322 | 129671
9.34 | Suministro e instalacion de sanitario tipo fluxometro, incluye todos los accesorios para su correcto funcionamiento | UN | 1 | 1100000 | 115646 | 607823 | 121564.6 | 6078.23 | 24312.92 | 4619.4548 | 764398
9.35 | Suministro e instalacion de lavamanos de empotrar en meson en granito, incluye todos los accesorios para su correcto funcionamiento | UN | 1 | 350000 | 1147886 | 748943 | 149788.6 | 7489.43 | 29957.72 | 5691.9668 | 941871
9.36 | Suministro e instalacion de orinal institucional, incluye todos los accesorios para su correcto funcionamiento | UN | 1 | 680000 | 388962 | 534481 | 106896.2 | 5344.81 | 21379.24 | 4062.0556 | 672163
9.37 | Suministro e instalacion de meson en granito caracol negro para lavamanos de empotrar, incluye salpicadero y faldon | UN | 1 | 610000 | 681183 | 645591.5 | 129118.3 | 6455.915 | 25823.66 | 4906.4954 | 811896
9.38 | Registro hidraulico de 1/2", incluye tapa | UN | 1 | 75000 | 649695 | 362347.5 | 72469.5 | 3623.475 | 14493.9 | 2753.841 | 455688
9.39 | Cajas de inspeccion de 1*1 mts | UN | 1 | 730000 | 73816 | 401908 | 80381.6 | 4019.08 | 16076.32 | 3054.5008 | 505440
9.4 | Desmonte de griferia tipo tanque para sanitario convencional institucional | UN | 1 | 35000 | 771740 | 403370 | 80674 | 4033.7 | 16134.8 | 3065.612 | 507278
9.41 | Desmonte de fluxómetro existente para sanitario | UN | 1 | 45200 | 33102 | 39151 | 7830.2 | 391.51 | 1566.04 | 297.5476 | 49236
9.42 | Suministro e instalación de fluxómetro tipo sloan o de palanca para sanitario similar al existente, incluye todos los accesorios para su instalación y correcto funcionamiento | UN | 1 | 923000 | 45419 | 484209.5 | 96841.9 | 4842.095 | 19368.38 | 3679.9922 | 608942
9.43 | Suministro e instalación de kit de griferia tipo tanque para sanitario convencional o institucional, incluye todos los accesorios para su instalación y correcto funcionamiento | UN | 1 | 95000 | 964846 | 529923 | 105984.6 | 5299.23 | 21196.92 | 4027.4148 | 666431
9.44 | Desmonte de griferia existente de lavamanos de mesa convencional institucional | UN | 1 | 33000 | 96484 | 64742 | 12948.4 | 647.42 | 2589.68 | 492.0392 | 81420
9.45 | Suministro e instalación de griferia tipo push de cierre automático para lavamanos institucional, incluye todos los accesorios para su instalación y correcto funcionamiento | UN | 1 | 450000 | 28868 | 239434 | 47886.8 | 2394.34 | 9577.36 | 1819.6984 | 301112
9.46 | Suministro e instalación de griferia tipo mezclador para lavamanos institucional , incluye todos los accesorios para su instalación y correcto funcionamiento | UN | 1 | 515000 | 404157 | 459578.5 | 91915.7 | 4595.785 | 18383.14 | 3492.7966 | 577966
9.47 | Suministro e instalación de griferia tipo sencilla y/o monocontrol para lavamanos institucional, incluye todos los accesorios para su instalación y correcto funcionamiento | UN | 1 | 230000 | 579934 | 404967 | 80993.4 | 4049.67 | 16198.68 | 3077.7492 | 509286
9.48 | Instalación de griferia tipo tanque para sanitario convencional institucional, suministrado por la entidad | UN | 1 | 115000 | 224532 | 169766 | 33953.2 | 1697.66 | 6790.64 | 1290.2216 | 213498
9.49 | Mantenimiento y reparacion red de desagues y bajantes, incluye sondeo y cambio de accesorios dañados. | ML | 1 | 35000 | 109058 | 72029 | 14405.8 | 720.29 | 2881.16 | 547.4204 | 90584
9.5 | Mantenimiento red sanitario, incluye sondeo verificacion de pegues y juntas, destaponamiento y prueba de estanqueidad | ML | 1 | 645000 | 29160 | 337080 | 67416 | 3370.8 | 13483.2 | 2561.808 | 423912
9.51 | Suministro e instalacion de sanitario tipo Institucional, incluye todos los accesorios para su correcto funcionamiento | M2 | 1 | 850000 | 28868 | 439434 | 87886.8 | 4394.34 | 17577.36 | 3339.6984 | 552632
9.52 | Suministro e intalacion de tapa de registro | ML | 1 | 55000 | 705672 | 380336 | 76067.2 | 3803.36 | 15213.44 | 2890.5536 | 478311
9.53 | Mantenimiento de fugas internas en tubería de baños, incluye todos los materiales y actividades necesarias para detectar las fugas y solucionarlas, tambien ionclpuye el cambio de todos los elementos dañadosy su correcta instalación en sitio. | UN | 1 | 3145000 | 28868 | 1586934 | 317386.8 | 15869.34 | 63477.36 | 12060.6984 | 1995728
9.54 | Mantenimiento de redes sanitarias y cajas de inspeccion incluye retiro de residuos solidos y liquidos, raices de arboles, limpieza general con hidrolavora, excavacion y demolicion de placa en concreto para inspeccion de cajas. | UN | 1 | 3100000 | 297432 | 1698716 | 339743.2 | 16987.16 | 67948.64 | 12910.2416 | 2136305
9.55 | Construcccion de media caña en piso cajas de inspeccion con mortero impermeabilizado | ML | 1 | 230000 | 58763 | 144381.5 | 28876.3 | 1443.815 | 5775.26 | 1097.2994 | 181574
9.56 | Levantar muros de cajas para dejarlas a nivel de piso para facilitar la localizacion para mantenimientos futuros | M2 | 1 | 275000 | 676512 | 475756 | 95151.2 | 4757.56 | 19030.24 | 3615.7456 | 598311
9.57 | Marco para tapas cajas en angulo metalico 2" , contramarco en platina , malla con separacion de 20cm en ambos sentidos, manijas en varilla de 3/8", pintada con esmalte. | UN | 1 | 810000 | 15396 | 412698 | 82539.6 | 4126.98 | 16507.92 | 3136.5048 | 519009
9.58 | Tapas en lamina galvanizada y marco en angulo de 1" totalmente pintada | UN | 1 | 845000 | 291600 | 568300 | 113660 | 5683 | 22732 | 4319.08 | 714694
9.59 | Manijas en varilla redonda de 1/2" | UN | 1 | 35000 | 64152 | 49576 | 9915.2 | 495.76 | 1983.04 | 376.7776 | 62347
9.6 | Instalacion de brazos soporte de canal | UN | 1 | 72000 | 230947 | 72000 | 14400 | 720 | 2880 | 547.2 | 90547
9.61 | Suministro e instalación de taza para inodoro | UN | 1 | 238000 | 301514 | 238000 | 47600 | 2380 | 9520 | 1808.8 | 299309
9.62 | Suministro e intalación soporte barra en acero inoxidable para baño discapacitados | UN | 1 | 754000 | 833976 | 793988 | 158797.6 | 7939.88 | 31759.52 | 6034.3088 | 998519
9.63 | Suministro e instalación de lavamanos tipo institucional con todos sus accesorios.Incluye: desmonte del existente, grifería, pegante, accesorios y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | ML | 1 | 385000 | 859636 | 622318 | 124463.6 | 6223.18 | 24892.72 | 4729.6168 | 782627
9.64 | Suministro e instalación de lavamanos tipo push con todos sus accesorios.Incluye: desmonte del existente, grifería, pegante, accesorios y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | UN | 1 | 645000 | 36181 | 340590.5 | 68118.1 | 3405.905 | 13623.62 | 2588.4878 | 428327
9.65 | Mantenimiento de lavamanos tipo institucional, red y griferia, incluye: revisión, desmonte (donde se requiera), destape con sonda, ajuste, pegante y reinstalación del mismo. | UN | 1 | 145000 | 75699 | 110349.5 | 22069.9 | 1103.495 | 4413.98 | 838.6562 | 138776
9.66 | Mantenimiento de lavamanos tipo push, red y grifería. Incluye: desmonte (donde se requiera), pegante, accesorios y reinstalación del mismo. | UN | 1 | 185000 | 297432 | 241216 | 48243.2 | 2412.16 | 9648.64 | 1833.2416 | 303353
9.67 | Suministro e instalación de asiento plástico de sanitario con tapa similar al existente. | UN | 1 | 105000 | 76749 | 90874.5 | 18174.9 | 908.745 | 3634.98 | 690.6462 | 114284
9.68 | Mantenimiento de aparato sanitario y red hidraúlica. Incluye: revisión, destape con sonda, desmonte, pegante y reinstalacion de sanitario). | UN | 1 | 210000 | 88413 | 149206.5 | 29841.3 | 1492.065 | 5968.26 | 1133.9694 | 187642
9.69 | Mantenimiento de fluxometro tipo sloan para aparato sanitario (incluye cambio de accesorios) | UN | 1 | 682000 | 29743 | 355871.5 | 71174.3 | 3558.715 | 14234.86 | 2704.6234 | 447544
9.7 | Suministro e instalación de orinal tipó convencional o institucional. Incluye todos los accesorios para su instalación y correcto funcionamiento | UN | 1 | 458000 | 758160 | 608080 | 121616 | 6080.8 | 24323.2 | 4621.408 | 764721
9.71 | Suministro e instalación de orinal tipó push. Incluye todos los accesorios para su instalación y correcto funcionamiento | UN | 1 | 958000 | 991440 | 974720 | 194944 | 9747.2 | 38988.8 | 7407.872 | 1225808
9.72 | Suministro e instalación de orinal tipó sloan o de palanca. Incluye todos los accesorios para su instalación y correcto funcionamiento | UN | 1 | 1150000 | 1073088 | 1111544 | 222308.8 | 11115.44 | 44461.76 | 8447.7344 | 1397878
9.73 | Suministro e instalación de fluxometro tipo sloan o de palanca para orinal similar al existente.Incluye todos los accesorios para su instalación y correcto funcionamiento | UN | 1 | 1150000 | 408240 | 779120 | 155824 | 7791.2 | 31164.8 | 5921.312 | 979821
9.74 | Mantenimiento de fluxometro tipo sloan para orinal (incluye cambio de accesorios) | UN | 1 | 658000 | 291600 | 474800 | 94960 | 4748 | 18992 | 3608.48 | 597108
9.75 | Mantenimiento de la red sanitaria del orinal , incluye (revisión, destape con sonda, desmonte, accesorios y reinstalacion de orinal). | ML | 1 | 353000 | 52488 | 202744 | 40548.8 | 2027.44 | 8109.76 | 1540.8544 | 254971
9.76 | Mantenimiento griferia de lavaplatos.incluye desmonte, pegante, accesorios y reinstalación del mismo. | UN | 1 | 170000 | 76749 | 123374.5 | 24674.9 | 1233.745 | 4934.98 | 937.6462 | 155156
9.77 | Suministro e instalación de griferia para lavaplatos, similar al existente.Incluye todos los accesorios para su instalación y correcto funcionamiento | UN | 1 | 145000 | 204120 | 174560 | 34912 | 1745.6 | 6982.4 | 1326.656 | 219527
9.78 | Sellado de juntas e impermeabilización en enchape de pocetas de agua | ML | 1 | 85000 | 53421 | 69210.5 | 13842.1 | 692.105 | 2768.42 | 525.9998 | 87039
9.79 | Suministro e instalación de tapa plástica para llave de paso. Incluye todos los accesorios para su instalación y correcto funcionamiento | UN | 1 | 65000 | 99144 | 82072 | 16414.4 | 820.72 | 3282.88 | 623.7472 | 103214
9.8 | Suministro e instalación de llave manguera.Incluye todos los accesorios para su instalación y correcto funcionamiento | UN | 1 | 85000 | 110808 | 97904 | 19580.8 | 979.04 | 3916.16 | 744.0704 | 123124
9.81 | Suministro e instalación de ducha sencilla. Incluye todos los accesorios para su instalación y correcto funcionamiento | UN | 1 | 95000 | 215784 | 155392 | 31078.4 | 1553.92 | 6215.68 | 1180.9792 | 195421
9.82 | Mantenimiento y revisión de sifones. Incluye (destape con sonda y reinstalación). | UN | 1 | 85000 | 99144 | 92072 | 18414.4 | 920.72 | 3682.88 | 699.7472 | 115790
9.83 | Suministro e instalación de rejilla para sifón anticucaracha. Incluye limpieza y pegante y todos los accesorios para su instalación y correcto funcionamiento | UN | 1 | 81000 | 184291 | 132645.5 | 26529.1 | 1326.455 | 5305.82 | 1008.1058 | 166815
10 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y CONECTIVIDAD
10.01 | Suministro e instalación de tablero de 6 circuitos monofasico enchufables, incluye breakers, calidad superior y homologada por normativa RETIE. | UN | 1 | 310000 | 641520 | 475760 | 95152 | 4757.6 | 19030.4 | 3615.776 | 598316
10.02 | Suministro e instalación de tablero electrico de 36 circuitos | UN | 1 | 2645000 | 2941305 | 2793152.5 | 558630.5 | 27931.525 | 111726.1 | 21227.959 | 3512669
10.03 | Suministro e instalación de tablero electrico de 24 circuitos | UN | 1 | 2100000 | 2138410 | 2119205 | 423841 | 21192.05 | 84768.2 | 16105.958 | 2665112
10.04 | Suministro e instalación de tablero electrico de 18 circuitos | UN | 1 | 1680000 | 1790258 | 1790258 | 358051.6 | 17902.58 | 71610.32 | 13605.9608 | 2251428
10.05 | Suministro e instalación de tablero electrico de 12 circuitos | UN | 1 | 1450000 | 1509823 | 1479911.5 | 295982.3 | 14799.115 | 59196.46 | 11247.3274 | 1861137
10.06 | Suministro e instalación de tomacorriente doble con polo a tierra, cableado en alambre de cobre THWN #12 AWG, tubo EMT de ø1/2", tornillos, regatas y resanes. | UN | 1 | 115000 | 123152 | 119076 | 23815.2 | 1190.76 | 4763.04 | 904.9776 | 149750
10.07 | Suministro e instalación de salida para interruptor doble. Incluye interruptor doble, incluye caja metalica galvanizada, cableado en, tubería EMT, resanes, conectores Y todos los elementos para su correcto funcionamiento. | UN | 1 | 135000 | 135377 | 135188.5 | 27037.7 | 1351.885 | 5407.54 | 1027.4326 | 170013
10.08 | Suministro e instalación de Lampara LED 60X60. Incluye la perforación del cielo raso, cableado para salida de alumbrado en cable encauchetado #12 AWG hasta el toma de la salida, clavija aérea; ademas de caja metalica galvanizada hexagonal; suplemento; tomacorriente doble con polo a tierra, cableado en alambre de cobre THWN #12 AWG, tubo EMT de ø1/2", tornillos, regatas, canaleta, resanes y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | UN | 1 | 210000 | 227883 | 218941.5 | 43788.3 | 2189.415 | 8757.66 | 1663.9554 | 275341
10.09 | Tablero CCM, para inversor de marcha, con protección termomagnetica, estación de mando enclavamiento mecánico y eléctrico ensamblado en encerramiento metálico. | UN | 1 | 1510000 | 1628840 | 1569420 | 313884 | 15694.2 | 62776.8 | 11927.592 | 1973703
10.1 | Interconexión entre la puesta a tierra y el Tablero General de Distribución en cable de CU desnudo #2/0 AWG. Todas las uniones deben hacerse mediante soldadura exotérmica Termoweld x 115 gr. | ML | 1 | 855000 | 891550 | 873275 | 174655 | 8732.75 | 34931 | 6636.89 | 1098231
10.11 | Suministro e instalación de tuberia conduit de Ø 1/2" | ML | 1 | 175000 | 197135 | 186067.5 | 37213.5 | 1860.675 | 7442.7 | 1414.113 | 233998
10.12 | Suministro e instalación de tuberia conduit de De Ø 1" | ML | 1 | 45000 | 1585002 | 45000 | 9000 | 450 | 1800 | 342 | 56592
10.13 | Suministro e instalación de tuberia conduit de De Ø 2" | ML | 1 | 15000 | 48441 | 31720.5 | 6344.1 | 317.205 | 1268.82 | 241.0758 | 39892
10.14 | Suministro e instalación de tuberia EMT De Ø 1/2" | ML | 1 | 17000 | 15903 | 16451.5 | 3290.3 | 164.515 | 658.06 | 125.0314 | 20689
10.15 | Suministro e instalación de tuberia EMT De Ø 3/4" | ML | 1 | 22000 | 17380 | 19690 | 3938 | 196.9 | 787.6 | 149.644 | 24762
10.16 | Suministro e instalación de tuberia EMT De Ø 1" | ML | 1 | 45000 | 21720 | 33360 | 6672 | 333.6 | 1334.4 | 253.536 | 41954
10.17 | Suministro e instalación de tuberia EMT De Ø 1 1/2" | ML | 1 | 28000 | 44316 | 36158 | 7231.6 | 361.58 | 1446.32 | 274.8008 | 45472
10.18 | Suministro e instalación de tuberia EMT De Ø 2" | ML | 1 | 32000 | 26542 | 29271 | 5854.2 | 292.71 | 1170.84 | 222.4596 | 36811
10.19 | Suministro e instalación de tuberia EMT De Ø 3" | ML | 1 | 35000 | 29306 | 32153 | 6430.6 | 321.53 | 1286.12 | 244.3628 | 40436
10.2 | Suministro e instalación de luminarias Panel LED de 60X60, por cambio de lámpara similar en mal estado. INCLUYE desmonte de la luminaria en mal estado, clavija aérea; tornillos, fijación y resanes. | UND | 1 | 65000 | 33513 | 49256.5 | 9851.3 | 492.565 | 1970.26 | 374.3494 | 61945
10.21 | Instalación de luminaria LED 60x60 de sobreponer, Incluye; tornillos, fijación y resanes, a una altura hasta 6 mt.. la luminaria es suministrada en sitio por la Entidad. | UN | 1 | 75000 | 52434 | 63717 | 12743.4 | 637.17 | 2548.68 | 484.2492 | 80130
10.22 | Instalación de luminaria LED diámetro menor a 60 cm, a una altura hasta 6 mt., Incluye; tornillos, fijación y resanes, la luminaria es suministrada en sitio por la Entidad. | UN | 1 | 110000 | 68959 | 89479.5 | 17895.9 | 894.795 | 3579.18 | 680.0442 | 112529
10.23 | Suministro e instalacion de panel led de 12w incluye todos los materiales y accesorios para su correcto funcionamiento | UN | 1 | 175000 | 108904 | 141952 | 28390.4 | 1419.52 | 5678.08 | 1078.8352 | 178519
10.24 | Suministro e instalacion de panel led de 24w incluye tods los materiales y accesorios para su correcto funcionamiento | UN | 1 | 59000 | 196569 | 127784.5 | 25556.9 | 1277.845 | 5111.38 | 971.1622 | 160702
10.25 | Suministro de marco para panel led 60x60 de sobreponer | M2 | 1 | 75000 | 54529 | 64764.5 | 12952.9 | 647.645 | 2590.58 | 492.2102 | 81448
10.26 | Independizacion de circuitos por áreas, incluye instalacion de taco y accesorios en área interiores de oficinas | UN | 1 | 810000 | 79805 | 79805 | 15961 | 798.05 | 3192.2 | 606.518 | 100363
10.27 | Suministro e instalacion de marco de incrustar en aluminio base de luminaria led 60x60 | UN | 1 | 65000 | 99144 | 65000 | 13000 | 650 | 2600 | 494 | 81744
10.28 | Suministro e instalacion de panel led de 18w incluye todos los materiales y accesorios para su correcto funcionamiento | UN | 1 | 75000 | 48755 | 61877.5 | 12375.5 | 618.775 | 2475.1 | 470.269 | 77817
10.29 | Suministro e instalación de tablero trifásico con espacio para totalizador de 12 circuitos, incluye 3 breaker sencillo de 20 amp enchufables, un breaker de 2x30 enchufable, un totalizador industrial de 60 amp, cable #8 y terminales. | UN | 1 | 1680000 | 74416 | 877208 | 175441.6 | 8772.08 | 35088.32 | 6666.7808 | 1103177
10.3 | Mantenimiento de acometida exterior aérea, incluye cambio de conectores metálicos, templado y aseguramiento de la acometida. | UN | 1 | 1200000 | 1667952 | 1433976 | 286795.2 | 14339.76 | 57359.04 | 10898.2176 | 1803368
10.31 | Suministro e Instalacion de toma corrientes o interruptores suministrados por la entidad | UN | 1 | 56000 | 41407 | 48703.5 | 9740.7 | 487.035 | 1948.14 | 370.1466 | 61250
10.32 | Suministro e instalación de interruptor doble o sencillo, incluye retiro del dañado | UN | 1 | 65000 | 44906 | 54953 | 10990.6 | 549.53 | 2198.12 | 417.6428 | 69109
10.33 | Suministro e Instalacion de Tablero de 36 circuitos con espacio para totalizador, incluye totalizador de 100 Amperios, incluye barraje de 200 amperios y adecuaciones de acometidas parciales existentes a traves de terminales de ponchar. Tambien incluye acrilico de proteccion, señalizacion en placa acrilica mas adhesivo y aisladores tipo barraje | UN | 1 | 510000 | 3324240 | 1917120 | 383424 | 19171.2 | 76684.8 | 14570.112 | 2410970
10.34 | Suministro e instalación de punto de red de voz y datos. | UN | 1 | 145000 | 215784 | 180392 | 36078.4 | 1803.92 | 7215.68 | 1370.9792 | 226861
10.35 | Suministro e instalación de tomacorriente doble con polo a tierra, cableado en alambre de cobre THWN #12 AWG, tubo EMT de ø1/2", tornillos, regatas y resanes. | UN | 1 | 245000 | 262440 | 253720 | 50744 | 2537.2 | 10148.8 | 1928.272 | 319078
10.36 | Construccion de tomas de fuerza a 220 V para los equipos de aire acondicionado | UN | 1 | 110000 | 87480 | 98740 | 19748 | 987.4 | 3949.6 | 750.424 | 124175
10.37 | Circuito electrico independiente en cable de cobre N° 10 para alimentacion de aire acondicionado de 18,000 BTU y 24000 BTU a 220 vatios con breaker tipo industrial de 2 x 50 amperios desde tablero de distribucion principal con sus correspondientes breaker de 30 amperios | UN | 1 | 452000 | 99144 | 275572 | 55114.4 | 2755.72 | 11022.88 | 2094.3472 | 346559
10.38 | Acometida electrica bifasica (), 54 mts de cable No. 1/0 para faces, 27 mts de cable No. 2 neutro; ducto de tres pulgada IMC conduit, una curva de tres pulgadas IMC conduit, un capacete de 3", medidor integrado electrico, 2 transformadores de potencia de 100/5, 18 metros de tubos PVC de 3" electrico, 3 caja bifasicas de 12 ctos. con espacio para totalizador; breaker de fuerza de 2 x 100 Regulable. Polo a tierra, Incluye contador, gabinete de distribucion con barraje para 4 automaticos de 2 x 60 y tramite de legalizacion. Permisos ante entidades y particulares | UN | 1 | 1450000 | 2274480 | 1862240 | 372448 | 18622.4 | 74489.6 | 14153.024 | 2341953
11 | PUERTA DIVISIONES Y MUEBLES EN VIDRIO Y VIDRIO
11.01 | Suministro e instalacion de puertas en vidrio templado de 8 a 10 mm, incluye pelicula sanblasting, herrajes y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | M2 | 1 | 853000 | 1350000 | 853000 | 170600 | 8530 | 34120 | 6482.8 | 1072733
11.02 | Suministro e instalacion de divisiones en vidrio templado de 10 mm, incluye pelicula sanblasting, perfileria en aluminio tipo F, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento | M2 | 1 | 710000 | 1400000 | 710000 | 142000 | 7100 | 28400 | 5396 | 892896
11.03 | Suministro e instalacion de puertas en vidrio templado de 10 mm, con perfileria en aluminio proyectante de 1 1/2" * 1 1/2", incluye película sanblasting y todo lo necesario para su correcto funcionamiento | M2 | 1 | 1315000 | 1403294 | 1359147 | 271829.4 | 13591.47 | 54365.88 | 10329.5172 | 1709263
11.04 | Suministro e instalación de espejos para baños de 6 mm flotado | M2 | 1 | 298000 | 336274 | 317137 | 63427.4 | 3171.37 | 12685.48 | 2410.2412 | 398831
11.05 | Suministro e instalacion de divisiones en vidrio templado de 10 mm, con perfileria en aluminio proyectante de 1 1/2" * 1 1/2", incluye película sanblasting y todo lo necesario para su correcto funcionamiento | M2 | 1 | 1350000 | 1403294 | 1376647 | 275329.4 | 13766.47 | 55065.88 | 10462.5172 | 1731271
11.06 | Suministro e Instalacion de Puertas en Vidrio Templado de 8mm, incluye película sanblasting , herrajes y todo lo necesario para su correcto funcionamineto. | M2 | 1 | 953000 | 970020 | 961510 | 192302 | 9615.1 | 38460.4 | 7307.476 | 1209195
11.07 | Suministro e Instalacion de puerta en vidrio templado y laminado de 10 mm (5+5), ancho 0,80 a 1,00 m x h=2,20 a 2,40 m con herrajes en acero inoxidable y película sanblasting (p-1) | UN | 1 | 1150000 | 1151089 | 1150544.5 | 230108.9 | 11505.445 | 46021.78 | 8744.1382 | 1446925
11.08 | Suministro e Instalacion de puerta en vidrio templado y laminado de 10 mm (5+5), ancho 1,20 a 1,40 m x h=2,20 a 2.40 m con herrajes en acero inoxidable y película sanblasting (p-2) | UN | 1 | 1150000 | 1151089 | 1150544.5 | 230108.9 | 11505.445 | 46021.78 | 8744.1382 | 1446925
11.09 | Reinstalación puerta en vidrio templado, ancho 1,20 a 1,40 m x h=2,20 a 2.40 m, incluye todos los accesorios y elementos necesarios para su correcta reinstalación y funcionamiento. | UN | 1 | 350000 | 523341 | 436670.5 | 87334.1 | 4366.705 | 17466.82 | 3318.6958 | 549157
11.1 | Suministro e Instalacion de división en vidrio laminado - templado de 10 mm (5+5), incluye película tipo sandblasting herrajes y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | M2 | 1 | 1150000 | 1151089 | 1150544.5 | 230108.9 | 11505.445 | 46021.78 | 8744.1382 | 1446925
11.11 | Suministro e Instalacion de ventaneria en aluminio y vidrio laminado incoloro de 6mm (3+3) | M2 | 1 | 653000 | 646681 | 649840.5 | 129968.1 | 6498.405 | 25993.62 | 4938.7878 | 817239
11.12 | Cambio vidrios en crudo de entre 4 a 6 mm en ventaneria existente, incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación del nuevo y desmonte el dañado. | M2 | 1 | 498000 | 452676 | 475338 | 95067.6 | 4753.38 | 19013.52 | 3612.5688 | 597785
11.13 | suministro e instalación de espejos flotados 4 mm, bordes biselados | M2 | 1 | 250000 | 232805 | 241402.5 | 48280.5 | 2414.025 | 9656.1 | 1834.659 | 303588
11.14 | suministro e instalación divisiones baños en acero inoxidable (incluye accesorios, herrajes y todo lo necesario para su correcto funcionamiento) | M2 | 1 | 897000 | 931219 | 914109.5 | 182821.9 | 9141.095 | 36564.38 | 6947.2322 | 1149584
11.15 | Cambio de vidrios en crudo de 4 a 6mm, incluye desmonte de vidrio en mal estado y suministro de instalación del vidrio nuevo, con película de protección, así como todos los accesorios para su correcto funcionamiento y fijación. | M2 | 1 | 853000 | 1099355 | 976177.5 | 195235.5 | 9761.775 | 39047.1 | 7418.949 | 1227641
11.16 | Puerta en vidrio de seguridad laminado 4+4 mm enzocalado con perfil manija de zócalo a zócalo, cerradura de sobreponer, bisagra hidráulica en una hoja y en la otra hoja solo con pivote, con película esmerilada. | M2 | 1 | 997000 | 879484 | 938242 | 187648.4 | 9382.42 | 37529.68 | 7130.6392 | 1179933
11.17 | Sellado de ventaneria con sellador elástico de alto desempeño, de un solo componente, con base en poliuretano, para juntas entre muros y carpintería metálica o aluminio | ML | 1 | 1140000 | 2069374 | 1140000 | 228000 | 11400 | 45600 | 8664 | 1433664
11.18 | Suministro e instalación de vidrio de 4 a 6mm en crudo con película de protección, incluye todos los accesorios para su correcto funcionamiento. | M2 | 1 | 196000 | 931219 | 563609.5 | 112721.9 | 5636.095 | 22544.38 | 4283.4322 | 708795
11.19 | Cambio de vidrio templado entre 8mm a 10 mm, incluye desmonte de vidrio en mal estado y suministro de instalación del vidrio nuevo, con película de protección, así como todos los accesorios para su correcto funcionamiento y fijación. | M2 | 1 | 840000 | 64669 | 452334.5 | 90466.9 | 4523.345 | 18093.38 | 3437.7422 | 568856
11.2 | Cambio de vidrio de seguridad laminado 4+4 mm incluye desmonte de vidrio en mal estado y suministro de instalación del vidrio nuevo, con película de protección, así como todos los accesorios para su correcto funcionamiento y fijación. | M2 | 1 | 810000 | 1099355 | 954677.5 | 190935.5 | 9546.775 | 38187.1 | 7255.549 | 1200602
11.21 | Suministro e instalación de señalización para áreas y evacuación en PVC foto luminiscente de 224x224 mm. Incluye elementos de fijación. | UN | 1 | 450000 | 77602 | 263801 | 52760.2 | 2638.01 | 10552.04 | 2004.8876 | 331756
12 | ALISTAMIENTO EN GENERAL
12.01 | Limpieza mecania para Fachadas | M2 | 1 | 12000 | 25800 | 18900 | 3780 | 189 | 756 | 143.64 | 23769
12.02 | Limpieza de ladrillo a la Vista | M2 | 1 | 15000 | 28500 | 21750 | 4350 | 217.5 | 870 | 165.3 | 27353
12.03 | Aseo y desinfección de muros con revestimiento, usando maquina de presión y ácido muriático en una concentración no mayor al 30%, imprimación y sellado de gritas y juntas usando selladores de poliuretano e impermeabilizantes como sikaflex 1-A plus o productos similares. | M2 | 1 | 33000 | 33286 | 33143 | 6628.6 | 331.43 | 1325.72 | 251.8868 | 41681
12.04 | Mantenimiento y limpieza de cárcamos perimetrales. | ML | 1 | 22000 | 19972 | 20986 | 4197.2 | 209.86 | 839.44 | 159.4936 | 26392
12.05 | Limpieza de filtros con ácido muriático con una concentración no mayor al 30% | UN | 1 | 75000 | 73227 | 74113.5 | 14822.7 | 741.135 | 2964.54 | 563.2626 | 93205
12.06 | Limpieza y mantenimiento de piedra natural de fachada por medios manuales e hidrolavadora, incluye raspado de piedra natural limpieza de manchas de moho y verdín, aplicación de líquido herbicida eliminador de hongos y moho, además de todos los elementos y materiales necesarios para la correcta limpieza. | M2 | 1 | 45000 | 46600 | 45800 | 9160 | 458 | 1832 | 348.08 | 57598
12.07 | Limpieza y mantenimiento de piedra natural perimetral, adoquin y muros en ladrillo recocido por medios manuales e hidrolavadora, incluye raspado de piedra natural limpieza de manchas de moho y verdín, aplicación de líquido herbicida eliminador de hongos y moho, además de todos los elementos y materiales necesarios para la correcta limpieza. | M2 | 1 | 45000 | 46600 | 45800 | 9160 | 458 | 1832 | 348.08 | 57598
12.08 | Limpieza y aplicación de Pintura de esmalte en malla eslabonada, ángulos y tubos con esmalte y aplicación de anticorrosivo (dos manos). | M2 | 1 | 28000 | 25298 | 26649 | 5329.8 | 266.49 | 1065.96 | 202.5324 | 33514
12.09 | lavado de piso con acido muriatico e hidrolavadora | M2 | 1 | 15000 | 11419 | 13209.5 | 2641.9 | 132.095 | 528.38 | 100.3922 | 16612
12.1 | Suministro e instalacion de extractores para baño. | UN | 1 | 323000 | 331024 | 327012 | 65402.4 | 3270.12 | 13080.48 | 2485.2912 | 411250
13 | PINTURAS Y MANTENIMIENTO EN GENERAL
13.01 | Pintura en esmalte sobre barandas metálicas | M2 | 1 | 28000 | 26362 | 27181 | 5436.2 | 271.81 | 1087.24 | 206.5756 | 34183
13.02 | Pintura en esmalte sobre rejas metálicas dos caras | ML | 1 | 29000 | 19980 | 24490 | 4898 | 244.9 | 979.6 | 186.124 | 30799
13.03 | Pintura de esmalte sobre lamina llena. | UN | 1 | 55000 | 30756 | 42878 | 8575.6 | 428.78 | 1715.12 | 325.8728 | 53923
13.04 | Aplicación de graniplast sobre muros y placas. | M2 | 1 | 53000 | 56489 | 54744.5 | 10948.9 | 547.445 | 2189.78 | 416.0582 | 68847
13.05 | Reparación de unidad sanitaria en baños incluye destape, corrección de fugas y todo lo necesario para su perfecto mantenimiento. | M2 | 1 | 55000 | 44564 | 49782 | 9956.4 | 497.82 | 1991.28 | 378.3432 | 62606
13.06 | Cambio de guardas a cerraduras de seguridad | UN | 1 | 45000 | 45932 | 45466 | 9093.2 | 454.66 | 1818.64 | 345.5416 | 57178
13.07 | Suministro e instalación de baranda metalíca en tubo de 2", platina de 1y1/2" x 1/4" varilla de 11 mm | UN | 1 | 380000 | 91800 | 91800 | 18360 | 918 | 3672 | 697.68 | 115448
13.08 | Construcción de estructura metálica para cubierta soporte de teja termo acústica | ML | 1 | 156000 | 366179 | 261089.5 | 52217.9 | 2610.895 | 10443.58 | 1984.2802 | 328346
13.09 | Suministro e instalación de teja PVC termo acústica, incluye flanches | ML | 1 | 85000 | 173222 | 129111 | 25822.2 | 1291.11 | 5164.44 | 981.2436 | 162370
13.1 | Pedestales en concreto | M2 | 1 | 253000 | 76576 | 164788 | 32957.6 | 1647.88 | 6591.52 | 1252.3888 | 207237
13.11 | Suministro e Instalación línea cerramiento en alambre de púa | M2 | 1 | 67000 | 237875 | 152437.5 | 30487.5 | 1524.375 | 6097.5 | 1158.525 | 191705
13.12 | Instalación tanque de agua potable, incluye refuerzo de placa soporte del tanque y conexiones hidráulicas | UN | 1 | 423000 | 67410 | 245205 | 49041 | 2452.05 | 9808.2 | 1863.558 | 308370
13.13 | Suministro e instalacion de mesón en granito negro San Gabriel | ML | 1 | 949000 | 477963 | 713481.5 | 142696.3 | 7134.815 | 28539.26 | 5422.4594 | 897274
13.14 | Pintura de esmalte sobre lamina llena en gualderas y perfiles menores a los 50 cm. | UN | 1 | 18000 | 19980 | 18990 | 3798 | 189.9 | 759.6 | 144.324 | 23882
13.15 | Reinstalacion de persianas, cortinas enrrollables tipo solar screen y / o Black out | M2 | 1 | 38000 | 15880 | 26940 | 5388 | 269.4 | 1077.6 | 204.744 | 33880
13.16 | limpieza de tablones con acido incluye sello de piso para terminacion uniforme, incluye sello de piso | ML | 1 | 18000 | 36763 | 27381.5 | 5476.3 | 273.815 | 1095.26 | 208.0994 | 34435
13.17 | Mantenimiento y adecuación de jardín - area no superior a 50 m2 | UN | 1 | 410000 | 16038 | 213019 | 42603.8 | 2130.19 | 8520.76 | 1618.9444 | 267893
13.18 | Pulida y desmanchada de gradas en granito natural de 30 cm., incluye resanes. | UN | 1 | 45000 | 91800 | 68400 | 13680 | 684 | 2736 | 519.84 | 86020
13.19 | Mantenimiento de piso con brilladora industrial incluye resanes y sellado de piso | M2 | 1 | 45000 | 45163 | 45081.5 | 9016.3 | 450.815 | 1803.26 | 342.6194 | 56694
13.2 | Instalacion de Cinta antideslizante y reflectiva suministrada por la entidad | ML | 1 | 18000 | 41541 | 29770.5 | 5954.1 | 297.705 | 1190.82 | 226.2558 | 37439
13.21 | Suministro e instalación de angeo con su marco en aluminio para evitar ingreso de insectos. | M2 | 1 | 298000 | 25380 | 161690 | 32338 | 1616.9 | 6467.6 | 1228.844 | 203341
13.22 | Suministro e instalacion canaleta plastica dimension hasta 1". | M2 | 1 | 35000 | 17449 | 26224.5 | 5244.9 | 262.245 | 1048.98 | 199.3062 | 32980
13.23 | Reparcheo en asfalto en frio en zona de ingreso vehicular y parquederos, incluye corte, demolicion de zonas afectadas. | ML | 1 | 315000 | 301514 | 308257 | 61651.4 | 3082.57 | 12330.28 | 2342.7532 | 387664
13.24 | Clausura de puerta con dos platinas soldadas | ML | 1 | 168000 | 23736 | 95868 | 19173.6 | 958.68 | 3834.72 | 728.5968 | 120564
13.25 | Suministro e instalación de aislante térmico - con espuma elastomérica para tubería de equipos de aire acondicionado | ML | 1 | 652000 | 59400 | 355700 | 71140 | 3557 | 14228 | 2703.32 | 447328
13.26 | Tapete atrapamugre tráfico extrafuerte con logos de la Fiscalía General de la Nación | M2 | 1 | 235000 | 28620 | 131810 | 26362 | 1318.1 | 5272.4 | 1001.756 | 165764
13.27 | Suministro e instalación cinta antideslizante reflectiva pisos | M2 | 1 | 82000 | 18500 | 50250 | 10050 | 502.5 | 2010 | 381.9 | 63194
13.28 | Pintura aluminio bituminoso sobre impermeabilizaciones en manto asfaltico. Incluye filos, remates y dilataciones. | M2 | 1 | 180000 | 45000 | 112500 | 22500 | 1125 | 4500 | 855 | 141480
13.29 | Aseo general del inmueble | M2 | 1 | 6800 | 7581 | 7190.5 | 1438.1 | 71.905 | 287.62 | 54.6478 | 9043
13.3 | Retiro de escombro | M2 | 1 | 78000 | 40824 | 59412 | 11882.4 | 594.12 | 2376.48 | 451.5312 | 74717
TOTAL |  |  |  | 108288488 | 92128345 | 97927857.5 | 19585571.5 | 979278.575 | 3917114.3 | 744251.717 | 123154076