## Hoja1
ANEXO OFERTA ECONOMICA
PROCESO GESTIÓN DE BIENES
FORMATO CANTIDADES Y COSTOS DE OBRA
LISTADO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTOS Y/O REMODELACIONES (OBRA) - SUBDIRECCION REGIONAL DE APOYO CENTRO SUR - 2026
CONDICIONES CONTRACTUALES
ITEM | ACTIVIDAD | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD | V/R UNITARIO | ADMINISTRACION | IMPREVISTOS | UTILIDAD | IVA SOBRE UTILIDAD | V/R UNITARIO BRUTO
[5 empty] | 20% | 1% | 4% | 19%
1 | PRELIMINARES
1.01 | Demolición de piso existente. | M2 | 1 | 0
1.02 | Demolición de guardaescobas existente | ML | 1 | 0
1.03 | Desmonte de luminarias | UN | 1 | 0
1.04 | Demolicion de cieloraso en icopor, perfiles y demás accesorios que lo constituyen. | M2 | 1 | 0
1.05 | Desmonte de ducto de ventilación y accesorios que lo componen | ML | 1 | 0
1.06 | Desmonte de cabinas en madera y accesorios que lo componen | UN | 1 | 0
1.07 | Desmonte de sistema de blancos | ML | 1 | 0
1.08 | Desmonte de estanteria metálica y accesorios que lo componen | ML | 1 | 0
1.09 | Desmonte de cobertura con tejas en Barro. | M2 | 1 | 0
1.1 | Desmonte de teja eternit con Fibrocemento | M2 | 1 | 0
1.11 | Desmonte y retiro de cerramiento en malla eslabonada y tubos intermedios en acero y elementos que lo componen. | ML | 1 | 0
1.12 | Demolición de cielo raso en láminas o listones de madera, perfiles y demás accesorios que lo constituyen. | M2 | 1 | 0
1.13 | Demolición de cuneta perimetral | ML | 1 | 0
1.14 | Desmonte de teja española y accesorios que lo componen | M2 | 1 | 0
1.15 | Desmonte de cubierta en domo acrilico y accesorios que lo componen | M2 | 1 | 0
1.16 | Demolición de adoquines | M2 | 1 | 0
1.17 | Demolición de mamposteria | M2 | 1 | 0
1.18 | Demolición de muros en drywall | M2 | 1 | 0
1.19 | Demolicion de Pañetes | M2 | 1 | 0
1.2 | Demolicion de poyo | M2 | 1 | 0
1.21 | Demolición de placa en concreto | M2 | 1 | 0
1.22 | Demolición de ventana existente | UN | 1 | 0
1.23 | Desmonte de puertas con sus marcos | UN | 1 | 0
1.24 | Ejecucion regata instalación sanitaria | ML | 1 | 0
1.25 | Ejecucion regata tuberia electrica piso | ML | 1 | 0
1.26 | Sellamiento punto hidraulico | UN | 1 | 0
1.27 | Sellamiento punto sanitario | UN | 1 | 0
1.28 | Desmonte de baranda metálica en acero, o aluminio o lámina | ML | 1 | 0
1.29 | Desmonte de puesto de trabajo y accesorios que lo componen | UN | 1 | 0
1.3 | Desmonte de divisiones de oficina abierta y accesorios que lo componen | M2 | 1 | 0
1.31 | Desmonte de unidades de archivo rodante y accesorios que lo componen | UN | 1 | 0
1.32 | Montaje de unidades de archivo rodante y accesorios que lo componen | UN | 1 | 0
1.33 | Desmonte de Sanitario | UN | 1 | 0
1.34 | Desmonte de lavamanos | UN | 1 | 0
1.35 | Desmonte de orinal | UN | 1 | 0
1.36 | Desmonte de divisiones de baño y accesorios que lo componen | M2 | 1 | 0
1.37 | Demolicion de meson | M2 | 1 | 0
1.38 | Desmonte de parlantes | UN | 1 | 0
1.39 | Desmonte de detectores de humo y accesorios que lo componen | UN | 1 | 0
1.4 | Desmonte de piso vinilico | M2 | 1 | 0
1.41 | Desmonte de salida electrica de alumbrado | UN | 1 | 0
1.42 | Retiro de cableado UTP y electrico | ML | 1 | 0
1.43 | Desmonte de salidas de voz y datos | UN | 1 | 0
1.44 | Desmonte de salidas normales y reguladas | UN | 1 | 0
1.45 | Desmonte e instalacion de persianas y accesorios que lo componen | M2 | 1 | 0
1.46 | Desmonte de ventaneria en aluminio y accesorios que lo componen | UN | 1 | 0
1.47 | Desmonte e instalacion de puertas y divisiones en vidrio templado | M2 | 1 | 0
1.48 | Adecuacion y nivelacion del terreno | M2 | 1 | 0
1.49 | Localizacion y replanteo | GLB | 1 | 0
1.5 | Desmonte de bandeja portacable | ML | 1 | 0
1.51 | Desmonte de canaleta metalica | ML | 1 | 0
1.52 | Retiro de tablero electrico parcial de distribución con espacio para totalizador | UN | 1 | 0
1.53 | Desmonte de tubería en hierro, HF, galvanizada, pvc y/o cobre incluye retiro de sobrantes | ML | 1 | 0
1.54 | Demolición de dinteles en mamposteria reforzada | ML | 1 | 0
1.55 | Excavación manual, incluye retiro de escombros. | M3 | 1 | 0
1.56 | Demolicion de enchape de pared, incluye retiro de escombros de proyecto | M2 | 1 | 0
1.57 | Desmonte cámaras sistema de vigilancia, con accesorios y cableado | UN | 1 | 0
1.58 | Desmonte e instalacion de persianas y cortinas enrollables | M2 | 1 | 0
1.59 | Desmonte de Puertas en Madera o Metálicas de 0.60 a 1.00 M x H = 2.00 Incluye Marco y accesorios | UN | 1 | 0
1.6 | Retiro de salidas electricas de alumbrado y tomas sobre techo. Incluye el retiro de cableado y resane de puntos | UN | 1 | 0
1.61 | Demolición afinado de cubiertas, incluye limpieza y retiro de escombros | UN | 1 | 0
1.62 | Raspado y retoque de pintura, estuco y pañete, en muros internos, externos y techos del predio. | M2 | 1 | 0
1.63 | Apertura de vanos en muros, incluye retiro de escombros. | M2 | 1 | 0
1.64 | Demolición de cieloraso en drywall, perfiles y demás accesorios que lo constituyen. | M2 | 1 | 0
1.65 | Democlición de cieloraso en PVC, perfiles y demás accesorios que lo constituyen. | M2 | 1 | 0
1.66 | Desmonte y limpieza de adoquin existente para posterior reubicación | M2 | 1 | 0
1.67 | Desmonte Techo Tejas de Zinc | M2 | 1 | 0
2 | CONCRETO
2.01 | Elaboración de viga en concreto armado | M3 | 1 | 0
2.02 | Elaboración de Columna en concreto armado | M3 | 1 | 0
2.03 | Dintel en concreto | ML | 1 | 0
2.04 | Construccion de placa entre piso | M2 | 1 | 0
2.05 | Construccion de placa base de tanque de agua | M2 | 1 | 0
2.06 | Construcción de placa piso en concreto de 10 cm de espesor | M2 | 1 | 0
3 | MAMPOSTERIA Y ACCESORIOS
3.01 | Elaboracion de muro en bloque No. 5 | M2 | 1 | 0
3.02 | Elaboración de muro en bloque No. 4 | M2 | 1 | 0
3.03 | Elaboración de muro en ladrillo tolete | M2 | 1 | 0
3.04 | Suministro e instalación de mesón en acero inoxidable | UN | 1 | 0
3.05 | Suministro e instalación de duchas a muro, incluye grifería Mono control, todos los materiales y elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento | UN | 1 | 0
4 | PAÑETES y ESTUCO
4.01 | Pañete 1:3 , incluye filos y dilataciones lineales | M2 | 1 | 0
4.02 | Pañete 1:4 , incluye filos y dilataciones lineales | M2 | 1 | 0
4.03 | Estuco incluye filos y dilataciones lineales | M2 | 1 | 0
4.04 | Suministro e instalación de relleno en 1:4 | M2 | 1 | 0
4.05 | Aplicación de Estuco sobre muros interiores, incluye, resanes, filos y dilataciones, ademas de todo el material y herramienta requerida para su correcta ejecucion y funcionamiento. | M2 | 1 | 0
4.06 | Estuco acrílico exterior sobre muros | M2 | 1 | 0
4.07 | Pañete con mortero impermeabilizado 1:3 | M2 | 1 | 0
5 | PISOS
5.01 | Alistado y afinado de piso en mortero 1:3 | M2 | 1 | 0
5.02 | Suministro e instalación de placas en caucho negro de 45x45 cm, e=1cm | M2 | 1 | 0
5.03 | Suministro e instalacion de guardaescoba en ceramica de calidad superior similar al piso instalado de 10 cms de alto | ML | 1 | 0
5.04 | Suministro e instalación de adoquines o piedra natural incluye la limpieza de la zona, de ser necesario la nivelación del terreno, además de todos los materiales y herramientas para su correcto funcionamiento. | M2 | 1 | 0
5.05 | Suministro e instalacion de Ceramica en muro de calidad superior, de 30 x 60 cm | M2 | 1 | 0
5.06 | Suministro e instalacion de Ceramica piso de calidad superior de 50 X 50 cm | M2 | 1 | 0
5.07 | Instalacion y resane de piso con granito pulido | ML | 1 | 0
5.08 | Pulida de piso en granito | M2 | 1 | 0
5.09 | Suministro e instalacion de Guardaescoba en ceramica de 0,08 m | ML | 1 | 0
5.1 | Suministro e instalacion de piso vinilico de trafico alto | M2 | 1 | 0
5.11 | Suministro e instalacion de guardaescoba en vinilo | ML | 1 | 0
5.12 | Afinado y nivelación de piso para preparar superficie para el piso vinilico (mastico) | M2 | 1 | 0
5.13 | Suministro e instalacion de guardaescoba en porcelanato similar al piso instalado de 10 cms de alto | ML | 1 | 0
5.14 | Suministro e instalacion de porcelanato de 60*60 tipo alfa o similar trafico alto | M2 | 1 | 0
5.15 | Suministro e instalacion de alfombra de trafico alto modular | M2 | 1 | 0
5.16 | Suministro e instalacion de ceramica de piso para baño tipo pizarra negra o similar de calidad superior | M2 | 1 | 0
5.17 | Suministro e instalacion de guardaescoba en granito natural de h:10 cms | ML | 1 | 0
5.18 | Suministro e instalacion de piso en granito natural | M2 | 1 | 0
5.19 | Suministro e instalacion de piso tipo deck, trafico alto, incluye estructura | M2 | 1 | 0
5.2 | Media Caña en granito pulido 0.30 m batería sanitaría (incluye wing en bronce) | M2 | 1 | 0
5.21 | Suministro e instalacion de guardaescoba en madera forrado en melaminico | M2 | 1 | 0
5.22 | Suministro e Instalacion de Lamina en Superboard de 10 mm Sobre estructura Metalica, altura 4 mt, incluye tornilleria y andamios y todo lo necesario para su correcta Instalacion y funcionamineto. | M2 | 1 | 0
5.23 | Aplicación de gravilla lavada en piso, incluye construccion de dilataciones perimetrales | M2 | 1 | 0
5.24 | Sello de juntas piso terraza con mortero de reparación, incluye reparacion de cintas en mortero | M2 | 1 | 0
5.25 | Retiro de boquilla en mortero ancho 1" con pulidora | M2 | 1 | 0
5.26 | Aplicación boquilla de 1" o mas en mortero impermeabilizado 1:3 para sello de tablon. Incluye cambio de tablones sueltos | M2 | 1 | 0
5.27 | Alistado de nivelacion de piso impermeabilizado | M2 | 1 | 0
5.28 | Bocapuerta en gravilla lavada incluye dilataciones plasticas | M2 | 1 | 0
5.29 | Instalacion de canaleta pvc suministrada en sitio | ML | 1 | 0
5.3 | Suministro e instalación de cerámica de calidad superior, para piso 60X60 cm. | ML | 1 | 0
5.31 | Suministro e instalacion de win plastico | ML | 1 | 0
5.32 | Construccion de Bordillo H=20 cm, incluye acero de refuerzo | ML | 1 | 0
5.33 | Construccion de cañuela para recepcion de aguas lloraderos muros | ML | 1 | 0
5.34 | Nivelación de terreno para postura de adoquin (incluye suministro de arena - cemento y todas las actividades de adecuación necesarias para su postura | M2 | 1 | 0
5.35 | Postura de adoquin existente | M2 | 1 | 0
6 | CARPINTERIA METÁLICA Y MADERA
6.01 | Suministro e instalación de estructura de blancos | ML | 1 | 0
6.02 | Suministro e instalacion de rejilla Cárcamo elaborado en angulos, Angulo 1/2 x 3/16 y Angulo 1.1/2 x 1/8. | ML | 1 | 0
6.03 | Suministro e instalación de estanteria metálica, construida en angulos, incluye todo el material y elementos para su correcta instalación y funcionamiento. | ML | 1 | 0
6.04 | Limpieza y Pintura en ángulos y tubos con esmalte y anticorrosivo (dos capas). | M2 | 1 | 0
6.05 | Suministro e instalación de ventaneria en aluminio para exteriores, incluye vidrio, perfileria y todo para su correcto funcionamiento | M2 | 1 | 0
6.06 | Suministro e instalación de reja metalica con bastidor cuadrado barrotes verticales de tubo cuadrado incluye todo el material y accesorios para su correcto funcionamiento. | M2 | 1 | 0
6.07 | Suministro e instalación de puerta interior sencilla entamborada, bastidor de madera y paneles en tablero contrachapado. Incluye marco y todo el material y accesorios para su correcto funcionamiento | M2 | 1 | 0
6.08 | Suministro e instalación de puerta metálica, incluye marco, bisagras, cerradura de seguridad, pintura con una mano de anticorrosivo y dos manos de pintura de esmalte, ademas de todo el material y elementos para su correcto funcionamiento e instalación. | M2 | 1 | 0
6.09 | Suministro e instalación de rejas en varilla de 1" y platina de 1. 1/2" | M2 | 1 | 0
6.1 | Suministro e instalación de puerta tipo corredera de 1.30 m ancho x 2.15 m de altura, incluye todo el material y elementos para su correcto funcionamiento | M2 | 1 | 0
6.11 | Suministro e instalación de alfajia en lámina CLR CAL. 18, incluye todos los elementos y materiales necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | ML | 1 | 0
6.12 | Suministro e instalación de malla eslabonada compuesta por tejido de alambre galvanizado, con recubrimiento en PVC 2-1/4 x 2-1/4 con marco en angulo de 1"x1/8", parales en tubo galvanizado de 2" de 2 m de altura. Incluye anticorrosivo y pintura y anclaje en concreto de 20x20x0,40, empotrados en dados de concreto. | M2 | 1 | 0
6.13 | Suministro e instalación de bisagra hidraulica para cierre automático de puertas puertas | UN | 1 | 0
6.14 | Suministro e instalacion de pelicula sanblasting | M2 | 1 | 0
6.15 | Suministro e instalacion de chapa de seguridad | UN | 1 | 0
6.16 | Suministro e instalación de mueble alto en madera y formica | ML | 1 | 0
6.17 | Suministro e instalación de mueble bajo en madera y formica | ML | 1 | 0
6.18 | Suministro e instalación de divisiones para baño en acero inoxidable, incluye todo el material y accesorios para su correcto funcionamiento | M2 | 1 | 0
6.19 | Suministro e instalacion de meson en acero inoxidable, incluye todo el material y accesorios para su correcto funcionamiento | ML | 1 | 0
6.2 | Suministro e instalacion de ventana corrediza en aluminio de dos naves empaquetada, con vidrio de 6 mm templado, cada nave y cerradura color blanco mate, incluye todo el material y accesorios para su correcto funcionamiento | M2 | 1 | 0
6.21 | Suministro e instalación de Puertas Metálicas en Lámina CR Cal 18, Ancho de 0,60 A 1,00 M X H=2,00 A 2,20 M, Incluye Marco Metálico y Base en Pintura Anticorrosiva y con Acabado en pintura de esmalte, incluye todo el material y accesorios para su correcto funcionamiento. | UN | 1 | 0
6.22 | Suministro e instalación de Puertas en Madera, Ancho de 0,60 A 1,00 M X H=2,00 A 2,20 M, Incluye Marco Metálico o en Madera y Cerradura, incluye todo el material y accesorios para su correcto funcionamiento | UN | 1 | 0
6.23 | Suministro e instalación de Mueble Superior Cocina en Madera Aglomerada con Acabado en Laminado de Alta Presión | ML | 1 | 0
6.24 | Suministro e instalación de Puertas Metálicas Tipo Celosía, Ancho de 0,60 A 1,00 M X H=2,00 A 2,20 M, Incluye Marco Metálico o en Madera y Cerradura | UN | 1 | 0
6.25 | Mantenimiento de ventaneria, incluye cambio de accesorios dañados | UN | 1 | 0
6.26 | Mantenimiento ventaneria en carpinteria metalica con sello perimetral en sikaflex y silicona transparaente en vidrio | M2 | 1 | 0
6.27 | Desmonte, adecuación y reinstalación de puerta hoja sencilla en madera (incluye dos capas de laca, sellada e impermeabilización cambio de bisagras si es necesario) | UN | 1 | 0
6.28 | Instalacion de cerraduras de poma suministradas por la entidad | UN | 1 | 0
6.29 | Suministro e instalacion de entrepaños en madera hasta 1,25m de longitud, color seleccionado por la entidad. | UN | 1 | 0
6.3 | Instalacion de cerradura de seguridad suministrada por la entidad | UN | 1 | 0
6.31 | Desmonte, adecuación y reinstalación de mesón en madera (incluye dos capas de laca, sellada e impermeabilización cambio de bisagras si es necesario) | ML | 1 | 0
6.32 | Suministro e instalación de puerta interior sencilla entamborada mueble bajo meson (incluye dos capas de laca, sellada e impermeabilización cambio de bisagras si es necesario) | UN | 1 | 0
6.33 | Suministro e instalación de bisagra hidraúlica de piso para puerta en vidrio templado, incluye accesorios y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y correcto funcionamiento | UND | 1 | 0
6.34 | Suministro e instalación de Puerta en persiana metálica calibre 20, marco en calibre 18 y pintura metalizada (color escogido por la Entidad) | UND | 1 | 0
6.35 | Suministro de portón metálico de 2 metros de alto X 5 metros de ancho, a 2 hojas, tubos de 2", galvanizado, calibre 18, marcos en ángulo de 1"X3X16", malla eslabonada, escuadra 2-1/4 X2-1/4, pivotes en tubo petrolero de 2", pintura anticorrosiva (2 manos y pintura de esmalte a dos manos (color escogido por la Entidad) | M2 | 1 | 0
6.36 | Suministro e instalación de chapas de bola para puerta de madera. Incluye 2 llaves. | UND | 1 | 0
6.37 | Mantenimiento de marcos metálicos de puertas. Incluye (pintura en esmalte, anticorrosivo, puntos de soldadura donjde se requiera, resane y ajuste de puerta). | ML | 1 | 0
6.38 | Suministro e instalación de marco de puerta metálica. | ML | 1 | 0
6.39 | Suministro e instalación de puerta en aluminio de A= 1,00 mt x L=2,00 mt (incluye marco, bisagras y cerradura). | UN | 1 | 0
7 | IMPERMEABILIZACIÓN , PINTURA y ACABADOS
7.01 | Pintura de esmalte en puertas y marcos existentes (dos manos) | M2 | 1 | 0
7.02 | Pintura sobre muros tipo koraza, incluye resanes, filos y dilataciones. Vinilo tipo 1, dos (2) manos | M2 | 1 | 0
7.03 | Pintura bajo placa, incluye resanes, filos y dilataciones. Vinilo tipo 1, dos (2) manos | M2 | 1 | 0
7.04 | Pintura anti humedad, incluye resanes, filos y dilataciones dos (2) manos | M2 | 1 | 0
7.05 | Pintura epoxica | M2 | 1 | 0
7.06 | Suministro e instalación de aviso para fachada en acrilico | M2 | 1 | 0
7.07 | Suministro e instalación de cielo raso en drywall o PVC plano, incluye todo el material y accesorios para su correcto funcionamiento | M2 | 1 | 0
7.08 | Suministro e instalación de cielo raso en láminas y tiras de madera, incluye todo el material y accesorios para su correcto funcionamiento | M2 | 1 | 0
7.09 | Muro en super board dos caras incluye dos manos de pintura, lineales, filos, dilataciones, perfilerìa, elementos de seguridad y todo el material y accesorios para su correcto funcionamiento | M2 | 1 | 0
7.1 | Suministro e instalación de divisiones en láminas de superboard de 17mm, incluye viguetas, omegas, parales, dilataciones, tornillería y acabados en pintura blanca tipo 2 dos manos y tipo 1 una mano. | M2 | 1 | 0
7.11 | Muro en drywall doble cara de .12 (insonorisado con frescasa), incluye dos manos de pintura,filos, dilataciones, instalaciòn de tapas contra las ventanas, incluye todo el material y accesorios para su correcto funcionamiento | M2 | 1 | 0
7.12 | Impermeabilización de zona inferior de muros exteriores con betún, elastomeros o resinas acrilicas resistentes a la intemperie, incluye limpieza de muros y todos los materiales necesarios para su correctora aplicación. | M2 | 1 | 0
7.13 | Reparación de grietas en fachada en piedra natural, con inyección de mortero con resina epoxi y arena de sílice, de endurecimiento rápido, incluye la limpieza de la grieta, y todos los materiales y herramientas para su buen funcionamiento. | ML | 1 | 0
7.14 | Pintura interior sobre muros, incluye, resanes, filos y dilataciones. Vinilo tipo 1, dos (2) manos, ademas de todo el material y herramienta requerida para su correcta ejecucion y funcionamiento. | M2 | 1 | 0
7.15 | Suministro y aplicación de impermeabilizante en muro interior mediante revestimiento elástico a base de polímeros e imprimación a base de resinas acrílicas incluye limpieza de muro y todos los elementos y materiales necesarios para su correcto funcionamiento y aplicación. | M2 | 1 | 0
7.16 | Dintel en drywall reforzado con madera, incluye todos los materiales y elementos para su correcta instalación. | ML | 1 | 0
7.17 | Suministro e instalacion de cielo raso en lamina metalica perforada 60x60, incluye todos los materiales y elementos para su correcta instalación. | M2 | 1 | 0
7.18 | Suministro e instalación de papel tapiz texturizado para pared. | M2 | 1 | 0
7.19 | Suministro e Instalación Media Caña Plástica para remates Cielo Raso en PVC | M2 | 1 | 0
7.2 | Pintura de Guardaescobas en aceite | ML | 1 | 0
7.21 | Impermeabilización de cubierta con pintura elastica sobre membrana, incluye impermeabilización de fisuras y uniones entre elementos de la cubierta, ademas de todo el material y herramienta para su correcto funcionamiento | ML | 1 | 0
7.22 | Pintura tipo koraza sobre bordes placas y puentes | M2 | 1 | 0
7.23 | Nivelacion e impermeabilizacion alfajia ventanas | ML | 1 | 0
7.24 | Impermeabilización de culatas sobre pañete con pintura elastica, incluye impermeabilización de fisuras y uniones entre elementos de la culatas, ademas de todo el material y herramienta para su correcto funcionamiento | ML | 1 | 0
7.25 | Encorazado de orificios entre muros y cubierta | M2 | 1 | 0
7.26 | Mantenimiento de cielo raso en drywall, incluye cambio de accesorios, elementos de fijación y mantenimiento de la estructura portante. | M2 | 1 | 0
7.27 | Mantenimiento de cielo raso en PVC, incluye cambio de accesorios, elementos de fijación y mantenimiento de la estructura portante. | ML | 1 | 0
8 | CUBIERTAS - CANALES Y BAJANTES
8.01 | Suministro e instalación de tejas en barro | M2 | 1 | 0
8.02 | Suministro e instalación de canales perimetrales | ML | 1 | 0
8.03 | Mantenimiento y limpieza de cárcamos perimetrales. | ML | 1 | 0
8.04 | Mantenimiento y limpieza de canales perimetrales | ML | 1 | 0
8.05 | Limpieza y fumigación de tejas de cubierta por medios manuales e hidrolavadora, incluye retiro de basura, hojas, hiervas, escombros, entre otros, limpieza de manchas de moho y verdín, aplicación de líquido herbicida eliminador de hongos y moho, además de todos los elementos y materiales necesarios para la correcta limpieza. | M2 | 1 | 0
8.06 | Limpieza de cuneta y paso perimetral en piedra natural o adoquin por medios manuales e hidrolavadora, incluye retiro de basura, hojas, hiervas, escombros, entre otros, limpieza de manchas de moho y verdín, aplicación de líquido herbicida eliminador de hongos y moho, además de todos los elementos y materiales necesarios para la correcta limpieza. | M2 | 1 | 0
8.07 | Impermeabilización de teja colonial con pintura elastica antigoteras, incluye impermeabilización de fisuras y uniones entre elementos de la cubierta, ademas de todo el material y herramienta para su correcto funcionamiento | M2 | 1 | 0
8.08 | Suministro e instalación de cuneta perimetral triangular de 0,80 (m) de ancho y 0,33 (m) de alto, incluye revestimiento en concreto simple f'C: 21MP e impermeabilización, ademas de todo el material y herramienta requerida para su correcta ejecucion y funcionamiento. | ML | 1 | 0
8.09 | Suministro e instalación de teja colonial, incluye todo el material para su correcto funcionamiento e instalación. | M2 | 1 | 0
8.1 | Suministro e instalación de domo cupula exterior parabolica en acrilico transparente, incluye desmonte de cupula existente, impermeabilización en juntas, tornilleria , anclajes y todo el material necesario para su correcta instalación y funcionamiento | M2 | 1 | 0
8.11 | bandeja galvanizada bajo canal conexión aguaslluvias | ML | 1 | 0
8.12 | Suministro e instalacion de teja traslucida incluye elementos de fijacion y todo los demas elementos para su correcta ejecucion | M2 | 1 | 0
8.13 | Impermeabilizacion de canales con impermeabilizante acrilico cubierta | M2 | 1 | 0
8.14 | Demonte de cubierta en policarbonato | ML | 1 | 0
8.15 | Limpieza y pintura de estructura portante para instalacion de domo en policarbonato, incluye anticorrosivo y dos manos de pintura de esmalte (color escogido por la entidad) | M2 | 1 | 0
8.16 | Suminitro e instalacion de domo en policarbonato 6mm, incluye accesorios de conexión y fijacion, incluye todo el material y herramienta para su correcto funcionamiento | M2 | 1 | 0
8.17 | Mantenimiento de cubierta en teja termoacustica incluye lavado total con jabon neutro, hidrolavadora e Impermeabilización de elementos de fijacion de teja con pintura elastica antigoteras, incluye impermeabilización de fisuras y uniones entre elementos de la cubierta, ademas de todo el material y herramientas para su correcto funcionamiento | M2 | 1 | 0
8.18 | Suministro e instalacion de bajante en pvc 2" con accesorios. | ML | 1 | 0
8.19 | Desmonte de canales en pvc y metalicas | ML | 1 | 0
8.2 | Suministro e intalacion de teja tipo eternit | ML | 1 | 0
8.21 | Ampliacion de desague canal para evitar rebosamiento | M2 | 1 | 0
8.22 | Reparacion de goteras sobre cubiertas, incluye todo el material y herramienta para su correcto funcionamiento | UN | 1 | 0
8.23 | Suministro e instalación de pasamanos en tubo redondo ø1 1/2" en acero inoxidable de 2,5 m de longitud (incluye anclajes a la pared y accesorios para su normal funcionamiento) | M2 | 1 | 0
8.24 | Suministro e instalación de teja de zinc cal 33", incluye todos los accesorios y elementos para su corecta fijación y funcionamiento | M2 | 1 | 0
8.25 | Suministro e instalación de muro en DRYWALL, a 1 cara, (cinta, frescasa, resane entre laminas y pintura tipo 1 a tres manos). | M2 | 1 | 0
8.26 | Suministro e instalación de Cubierta trapezoidal tipo arquitectonica galvanizada. cal. 30". incluye todos los accesorios y elementos para su corecta fijación y funcionamiento | M2 | 1 | 0
8.27 | Suministro e instalación de Cubierta trapezoidal termo acústica. cal. 30". incluye todos los accesorios y elementos para su corecta fijación y funcionamiento | M2 | 1 | 0
9 | INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
9.01 | Suministro e instalación de aparatos sanitarios (lavamanos y sanatario tipo institucional o convencional) incluye todos los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. | UND | 1 | 0
9.02 | Suministro e instalación de tuberia para ventilacion PVC 2" | ML | 1 | 0
9.03 | Suministro e instalación Tuberia sanitaria PVC 2" | ML | 1 | 0
9.04 | Suministro e instalación Tuberia sanitaria PVC 3" | ML | 1 | 0
9.05 | Suministro e instalación de Tuberia sanitaria PVC 4" | ML | 1 | 0
9.06 | Suministro e instalacion de tuberia hidraulica pvc de 1" | ML | 1 | 0
9.07 | Suministro e instalacion de tuberia hidraulica pvc de 2" | ML | 1 | 0
9.08 | Suministro e instalacion de tuberia hidraulica pvc de 1 1/2" | ML | 1 | 0
9.09 | Suministro e instalación de Yee Sanitaria PVC 4" | UN | 1 | 0
9.1 | Suministro e instalación de Yee Reduccion Sanitaria PVC 4x2" | UN | 1 | 0
9.11 | Suministro e instalación Yee Reducción Sanitaria PVC 4x3" | UN | 1 | 0
9.12 | Suministro e instalación Yee Reducción Sanitaria 3x2" | UN | 1 | 0
9.13 | Suministro e instalación Semicodo Sanitaria 3" | UN | 1 | 0
9.14 | Suministro e instalación Buje Sanitario 3x2" | UN | 1 | 0
9.15 | Suministro e instalación Codo Sanitario 2" | UN | 1 | 0
9.16 | Suministro e instalación Semicodos sanitarios 2" | UN | 1 | 0
9.17 | Suministro e instalación Tee sanitaria 2" | UN | 1 | 0
9.18 | Suministro e instalación Tee red hidraulica pvc de 1" | UN | 1 | 0
9.19 | Suministro e instalación Tee red hidraulica pvc de 2" | UN | 1 | 0
9.2 | Suministro e instalación Codo red hidraulica 1" | UN | 1 | 0
9.21 | Suministro e instalación Codo red hidraulica 1 1/2" | UN | 1 | 0
9.22 | Suministro e instalación Bujes red hidraulica 2 x 1 1/2" | UN | 1 | 0
9.23 | Suministro e instalacion sistemas de Válvulas. | ML | 1 | 0
9.24 | Suministro e instalacion de rejilla con sosco de 3" a 2" metalicas | UN | 1 | 0
9.25 | Desmonte, suministro e instalación de llaves y acoples para lavamanos, incluye, accesorios, tuberia y de ser necesario cambio en la tuberia hidrosanitaria , además, de todo el material para su correcto funcionamiento e instalación. | UND | 1 | 0
9.26 | Desmonte, suministro e instalación de acoples para sanitario incluye, accesorios, tuberia y de ser necesario cambio en la tuberia hidrosanitaria, además, de todo el material para su correcto funcionamiento e instalación. | UND | 1 | 0
9.27 | Acometida en pvc de 1" | ML | 1 | 0
9.28 | Acometida en pvc de 1/2" | ML | 1 | 0
9.29 | Punto de agua fria PVCP 1" | UN | 1 | 0
9.3 | Registro de 1" | UN | 1 | 0
9.31 | Reventilacion PVC 3" | ML | 1 | 0
9.32 | Punto sanitario de desague de 3" hasta 3 ML , incluye regatas y accesorios | UN | 1 | 0
9.33 | Punto sanitario de desague de 4" hasta 3 ML , incluye regatas y accesorios | UN | 1 | 0
9.34 | Suministro e instalacion de sanitario tipo fluxometro, incluye todos los accesorios para su correcto funcionamiento | UN | 1 | 0
9.35 | Suministro e instalacion de lavamanos de empotrar en meson en granito, incluye todos los accesorios para su correcto funcionamiento | UN | 1 | 0
9.36 | Suministro e instalacion de orinal institucional, incluye todos los accesorios para su correcto funcionamiento | UN | 1 | 0
9.37 | Suministro e instalacion de meson en granito caracol negro para lavamanos de empotrar, incluye salpicadero y faldon | UN | 1 | 0
9.38 | Registro hidraulico de 1/2", incluye tapa | UN | 1 | 0
9.39 | Cajas de inspeccion de 1*1 mts | UN | 1 | 0
9.4 | Desmonte de griferia tipo tanque para sanitario convencional institucional | UN | 1 | 0
9.41 | Desmonte de fluxómetro existente para sanitario | UN | 1 | 0
9.42 | Suministro e instalación de fluxómetro tipo sloan o de palanca para sanitario similar al existente, incluye todos los accesorios para su instalación y correcto funcionamiento | UN | 1 | 0
9.43 | Suministro e instalación de kit de griferia tipo tanque para sanitario convencional o institucional, incluye todos los accesorios para su instalación y correcto funcionamiento | UN | 1 | 0
9.44 | Desmonte de griferia existente de lavamanos de mesa convencional institucional | UN | 1 | 0
9.45 | Suministro e instalación de griferia tipo push de cierre automático para lavamanos institucional, incluye todos los accesorios para su instalación y correcto funcionamiento | UN | 1 | 0
9.46 | Suministro e instalación de griferia tipo mezclador para lavamanos institucional , incluye todos los accesorios para su instalación y correcto funcionamiento | UN | 1 | 0
9.47 | Suministro e instalación de griferia tipo sencilla y/o monocontrol para lavamanos institucional, incluye todos los accesorios para su instalación y correcto funcionamiento | UN | 1 | 0
9.48 | Instalación de griferia tipo tanque para sanitario convencional institucional, suministrado por la entidad | UN | 1 | 0
9.49 | Mantenimiento y reparacion red de desagues y bajantes, incluye sondeo y cambio de accesorios dañados. | ML | 1 | 0
9.5 | Mantenimiento red sanitario, incluye sondeo verificacion de pegues y juntas, destaponamiento y prueba de estanqueidad | ML | 1 | 0
9.51 | Suministro e instalacion de sanitario tipo Institucional, incluye todos los accesorios para su correcto funcionamiento | M2 | 1 | 0
9.52 | Suministro e intalacion de tapa de registro | ML | 1 | 0
9.53 | Mantenimiento de fugas internas en tubería de baños, incluye todos los materiales y actividades necesarias para detectar las fugas y solucionarlas, tambien ionclpuye el cambio de todos los elementos dañadosy su correcta instalación en sitio. | UN | 1 | 0
9.54 | Mantenimiento de redes sanitarias y cajas de inspeccion incluye retiro de residuos solidos y liquidos, raices de arboles, limpieza general con hidrolavora, excavacion y demolicion de placa en concreto para inspeccion de cajas. | UN | 1 | 0
9.55 | Construcccion de media caña en piso cajas de inspeccion con mortero impermeabilizado | ML | 1 | 0
9.56 | Levantar muros de cajas para dejarlas a nivel de piso para facilitar la localizacion para mantenimientos futuros | M2 | 1 | 0
9.57 | Marco para tapas cajas en angulo metalico 2" , contramarco en platina , malla con separacion de 20cm en ambos sentidos, manijas en varilla de 3/8", pintada con esmalte. | UN | 1 | 0
9.58 | Tapas en lamina galvanizada y marco en angulo de 1" totalmente pintada | UN | 1 | 0
9.59 | Manijas en varilla redonda de 1/2" | UN | 1 | 0
9.6 | Instalacion de brazos soporte de canal | UN | 1 | 0
9.61 | Suministro e instalación de taza para inodoro | UN | 1 | 0
9.62 | Suministro e intalación soporte barra en acero inoxidable para baño discapacitados | UN | 1 | 0
9.63 | Suministro e instalación de lavamanos tipo institucional con todos sus accesorios.Incluye: desmonte del existente, grifería, pegante, accesorios y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | ML | 1 | 0
9.64 | Suministro e instalación de lavamanos tipo push con todos sus accesorios.Incluye: desmonte del existente, grifería, pegante, accesorios y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | UN | 1 | 0
9.65 | Mantenimiento de lavamanos tipo institucional, red y griferia, incluye: revisión, desmonte (donde se requiera), destape con sonda, ajuste, pegante y reinstalación del mismo. | UN | 1 | 0
9.66 | Mantenimiento de lavamanos tipo push, red y grifería. Incluye: desmonte (donde se requiera), pegante, accesorios y reinstalación del mismo. | UN | 1 | 0
9.67 | Suministro e instalación de asiento plástico de sanitario con tapa similar al existente. | UN | 1 | 0
9.68 | Mantenimiento de aparato sanitario y red hidraúlica. Incluye: revisión, destape con sonda, desmonte, pegante y reinstalacion de sanitario). | UN | 1 | 0
9.69 | Mantenimiento de fluxometro tipo sloan para aparato sanitario (incluye cambio de accesorios) | UN | 1 | 0
9.7 | Suministro e instalación de orinal tipó convencional o institucional. Incluye todos los accesorios para su instalación y correcto funcionamiento | UN | 1 | 0
9.71 | Suministro e instalación de orinal tipó push. Incluye todos los accesorios para su instalación y correcto funcionamiento | UN | 1 | 0
9.72 | Suministro e instalación de orinal tipó sloan o de palanca. Incluye todos los accesorios para su instalación y correcto funcionamiento | UN | 1 | 0
9.73 | Suministro e instalación de fluxometro tipo sloan o de palanca para orinal similar al existente.Incluye todos los accesorios para su instalación y correcto funcionamiento | UN | 1 | 0
9.74 | Mantenimiento de fluxometro tipo sloan para orinal (incluye cambio de accesorios) | UN | 1 | 0
9.75 | Mantenimiento de la red sanitaria del orinal , incluye (revisión, destape con sonda, desmonte, accesorios y reinstalacion de orinal). | ML | 1 | 0
9.76 | Mantenimiento griferia de lavaplatos.incluye desmonte, pegante, accesorios y reinstalación del mismo. | UN | 1 | 0
9.77 | Suministro e instalación de griferia para lavaplatos, similar al existente.Incluye todos los accesorios para su instalación y correcto funcionamiento | UN | 1 | 0
9.78 | Sellado de juntas e impermeabilización en enchape de pocetas de agua | ML | 1 | 0
9.79 | Suministro e instalación de tapa plástica para llave de paso. Incluye todos los accesorios para su instalación y correcto funcionamiento | UN | 1 | 0
9.8 | Suministro e instalación de llave manguera.Incluye todos los accesorios para su instalación y correcto funcionamiento | UN | 1 | 0
9.81 | Suministro e instalación de ducha sencilla. Incluye todos los accesorios para su instalación y correcto funcionamiento | UN | 1 | 0
9.82 | Mantenimiento y revisión de sifones. Incluye (destape con sonda y reinstalación). | UN | 1 | 0
9.83 | Suministro e instalación de rejilla para sifón anticucaracha. Incluye limpieza y pegante y todos los accesorios para su instalación y correcto funcionamiento | UN | 1 | 0
10 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y CONECTIVIDAD
10.01 | Suministro e instalación de tablero de 6 circuitos monofasico enchufables, incluye breakers, calidad superior y homologada por normativa RETIE. | UN | 1 | 0
10.02 | Suministro e instalación de tablero electrico de 36 circuitos | UN | 1 | 0
10.03 | Suministro e instalación de tablero electrico de 24 circuitos | UN | 1 | 0
10.04 | Suministro e instalación de tablero electrico de 18 circuitos | UN | 1 | 0
10.05 | Suministro e instalación de tablero electrico de 12 circuitos | UN | 1 | 0
10.06 | Suministro e instalación de tomacorriente doble con polo a tierra, cableado en alambre de cobre THWN #12 AWG, tubo EMT de ø1/2", tornillos, regatas y resanes. | UN | 1 | 0
10.07 | Suministro e instalación de salida para interruptor doble. Incluye interruptor doble, incluye caja metalica galvanizada, cableado en, tubería EMT, resanes, conectores Y todos los elementos para su correcto funcionamiento. | UN | 1 | 0
10.08 | Suministro e instalación de Lampara LED 60X60. Incluye la perforación del cielo raso, cableado para salida de alumbrado en cable encauchetado #12 AWG hasta el toma de la salida, clavija aérea; ademas de caja metalica galvanizada hexagonal; suplemento; tomacorriente doble con polo a tierra, cableado en alambre de cobre THWN #12 AWG, tubo EMT de ø1/2", tornillos, regatas, canaleta, resanes y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | UN | 1 | 0
10.09 | Tablero CCM, para inversor de marcha, con protección termomagnetica, estación de mando enclavamiento mecánico y eléctrico ensamblado en encerramiento metálico. | UN | 1 | 0
10.1 | Interconexión entre la puesta a tierra y el Tablero General de Distribución en cable de CU desnudo #2/0 AWG. Todas las uniones deben hacerse mediante soldadura exotérmica Termoweld x 115 gr. | ML | 1 | 0
10.11 | Suministro e instalación de tuberia conduit de Ø 1/2" | ML | 1 | 0
10.12 | Suministro e instalación de tuberia conduit de De Ø 1" | ML | 1 | 0
10.13 | Suministro e instalación de tuberia conduit de De Ø 2" | ML | 1 | 0
10.14 | Suministro e instalación de tuberia EMT De Ø 1/2" | ML | 1 | 0
10.15 | Suministro e instalación de tuberia EMT De Ø 3/4" | ML | 1 | 0
10.16 | Suministro e instalación de tuberia EMT De Ø 1" | ML | 1 | 0
10.17 | Suministro e instalación de tuberia EMT De Ø 1 1/2" | ML | 1 | 0
10.18 | Suministro e instalación de tuberia EMT De Ø 2" | ML | 1 | 0
10.19 | Suministro e instalación de tuberia EMT De Ø 3" | ML | 1 | 0
10.2 | Suministro e instalación de luminarias Panel LED de 60X60, por cambio de lámpara similar en mal estado. INCLUYE desmonte de la luminaria en mal estado, clavija aérea; tornillos, fijación y resanes. | UND | 1 | 0
10.21 | Instalación de luminaria LED 60x60 de sobreponer, Incluye; tornillos, fijación y resanes, a una altura hasta 6 mt.. la luminaria es suministrada en sitio por la Entidad. | UN | 1 | 0
10.22 | Instalación de luminaria LED diámetro menor a 60 cm, a una altura hasta 6 mt., Incluye; tornillos, fijación y resanes, la luminaria es suministrada en sitio por la Entidad. | UN | 1 | 0
10.23 | Suministro e instalacion de panel led de 12w incluye todos los materiales y accesorios para su correcto funcionamiento | UN | 1 | 0
10.24 | Suministro e instalacion de panel led de 24w incluye tods los materiales y accesorios para su correcto funcionamiento | UN | 1 | 0
10.25 | Suministro de marco para panel led 60x60 de sobreponer | M2 | 1 | 0
10.26 | Independizacion de circuitos por áreas, incluye instalacion de taco y accesorios en área interiores de oficinas | UN | 1 | 0
10.27 | Suministro e instalacion de marco de incrustar en aluminio base de luminaria led 60x60 | UN | 1 | 0
10.28 | Suministro e instalacion de panel led de 18w incluye todos los materiales y accesorios para su correcto funcionamiento | UN | 1 | 0
10.29 | Suministro e instalación de tablero trifásico con espacio para totalizador de 12 circuitos, incluye 3 breaker sencillo de 20 amp enchufables, un breaker de 2x30 enchufable, un totalizador industrial de 60 amp, cable #8 y terminales. | UN | 1 | 0
10.3 | Mantenimiento de acometida exterior aérea, incluye cambio de conectores metálicos, templado y aseguramiento de la acometida. | UN | 1 | 0
10.31 | Instalacion de toma corrientes o interruptores suministrados por la entidad | UN | 1 | 0
10.32 | Suministro e instalación de interruptor doble o sencillo, incluye retiro del dañado | UN | 1 | 0
10.33 | Suministro e Instalacion de Tablero de 36 circuitos con espacio para totalizador, incluye totalizador de 100 Amperios, incluye barraje de 200 amperios y adecuaciones de acometidas parciales existentes a traves de terminales de ponchar. Tambien incluye acrilico de proteccion, señalizacion en placa acrilica mas adhesivo y aisladores tipo barraje | UN | 1 | 0
10.34 | Suministro e instalación de punto de red de voz y datos. | UN | 1 | 0
10.35 | Suministro e instalación de tomacorriente doble con polo a tierra, cableado en alambre de cobre THWN #12 AWG, tubo EMT de ø1/2", tornillos, regatas y resanes. | UN | 1 | 0
10.36 | Construccion de tomas de fuerza a 220 V para los equipos de aire acondicionado | UN | 1 | 0
10.37 | Circuito electrico independiente en cable de cobre N° 10 para alimentacion de aire acondicionado de 18,000 BTU y 24000 BTU a 220 vatios con breaker tipo industrial de 2 x 50 amperios desde tablero de distribucion principal con sus correspondientes breaker de 30 amperios | UN | 1 | 0
10.38 | Acometida electrica bifasica (), 54 mts de cable No. 1/0 para faces, 27 mts de cable No. 2 neutro; ducto de tres pulgada IMC conduit, una curva de tres pulgadas IMC conduit, un capacete de 3", medidor integrado electrico, 2 transformadores de potencia de 100/5, 18 metros de tubos PVC de 3" electrico, 3 caja bifasicas de 12 ctos. con espacio para totalizador; breaker de fuerza de 2 x 100 Regulable. Polo a tierra, Incluye contador, gabinete de distribucion con barraje para 4 automaticos de 2 x 60 y tramite de legalizacion. Permisos ante entidades y particulares | UN | 1 | 0
11 | PUERTA DIVISIONES Y MUEBLES EN VIDRIO Y VIDRIO
11.01 | Suministro e instalacion de puertas en vidrio templado de 8 a 10 mm, incluye pelicula sanblasting, herrajes y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | M2 | 1 | 0
11.02 | Suministro e instalacion de divisiones en vidrio templado de 10 mm, incluye pelicula sanblasting, perfileria en aluminio tipo F, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento | M2 | 1 | 0
11.03 | Suministro e instalacion de puertas en vidrio templado de 10 mm, con perfileria en aluminio proyectante de 1 1/2" * 1 1/2", incluye película sanblasting y todo lo necesario para su correcto funcionamiento | M2 | 1 | 0
11.04 | Suministro e instalación de espejos para baños de 6 mm flotado | M2 | 1 | 0
11.05 | Suministro e instalacion de divisiones en vidrio templado de 10 mm, con perfileria en aluminio proyectante de 1 1/2" * 1 1/2", incluye película sanblasting y todo lo necesario para su correcto funcionamiento | M2 | 1 | 0
11.06 | Suministro e Instalacion de Puertas en Vidrio Templado de 8mm, incluye película sanblasting , herrajes y todo lo necesario para su correcto funcionamineto. | M2 | 1 | 0
11.07 | Suministro e Instalacion de puerta en vidrio templado y laminado de 10 mm (5+5), ancho 0,80 a 1,00 m x h=2,20 a 2,40 m con herrajes en acero inoxidable y película sanblasting (p-1) | UN | 1 | 0
11.08 | Suministro e Instalacion de puerta en vidrio templado y laminado de 10 mm (5+5), ancho 1,20 a 1,40 m x h=2,20 a 2.40 m con herrajes en acero inoxidable y película sanblasting (p-2) | UN | 1 | 0
11.09 | Reinstalación puerta en vidrio templado, ancho 1,20 a 1,40 m x h=2,20 a 2.40 m, incluye todos los accesorios y elementos necesarios para su correcta reinstalación y funcionamiento. | UN | 1 | 0
11.1 | Suministro e Instalacion de división en vidrio laminado - templado de 10 mm (5+5), incluye película tipo sandblasting herrajes y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | M2 | 1 | 0
11.11 | Suministro e Instalacion de ventaneria en aluminio y vidrio laminado incoloro de 6mm (3+3) | M2 | 1 | 0
11.12 | Cambio vidrios en crudo de entre 4 a 6 mm en ventaneria existente, incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación del nuevo y desmonte el dañado. | M2 | 1 | 0
11.13 | suministro e instalación de espejos flotados 4 mm, bordes biselados | M2 | 1 | 0
11.14 | suministro e instalación divisiones baños en acero inoxidable (incluye accesorios, herrajes y todo lo necesario para su correcto funcionamiento) | M2 | 1 | 0
11.15 | Cambio de vidrios en crudo de 4 a 6mm, incluye desmonte de vidrio en mal estado y suministro de instalación del vidrio nuevo, con película de protección, así como todos los accesorios para su correcto funcionamiento y fijación. | M2 | 1 | 0
11.16 | Puerta en vidrio de seguridad laminado 4+4 mm enzocalado con perfil manija de zócalo a zócalo, cerradura de sobreponer, bisagra hidráulica en una hoja y en la otra hoja solo con pivote, con película esmerilada. | M2 | 1 | 0
11.17 | Sellado de ventaneria con sellador elástico de alto desempeño, de un solo componente, con base en poliuretano, para juntas entre muros y carpintería metálica o aluminio | ML | 1 | 0
11.18 | Suministro e instalación de vidrio de 4 a 6mm en crudo con película de protección, incluye todos los accesorios para su correcto funcionamiento. | M2 | 1 | 0
11.19 | Cambio de vidrio templado entre 8mm a 10 mm, incluye desmonte de vidrio en mal estado y suministro de instalación del vidrio nuevo, con película de protección, así como todos los accesorios para su correcto funcionamiento y fijación. | M2 | 1 | 0
11.2 | Cambio de vidrio de seguridad laminado 4+4 mm incluye desmonte de vidrio en mal estado y suministro de instalación del vidrio nuevo, con película de protección, así como todos los accesorios para su correcto funcionamiento y fijación. | M2 | 1 | 0
11.21 | Suministro e instalación de señalización para áreas y evacuación en PVC foto luminiscente de 224x224 mm. Incluye elementos de fijación. | UN | 1 | 0
12 | ALISTAMIENTO EN GENERAL
12.01 | Limpieza mecania para Fachadas | M2 | 1 | 0
12.02 | Limpieza de ladrillo a la Vista | M2 | 1 | 0
12.03 | Aseo y desinfección de muros con revestimiento, usando maquina de presión y ácido muriático en una concentración no mayor al 30%, imprimación y sellado de gritas y juntas usando selladores de poliuretano e impermeabilizantes como sikaflex 1-A plus o productos similares. | M2 | 1 | 0
12.04 | Mantenimiento y limpieza de cárcamos perimetrales. | ML | 1 | 0
12.05 | Limpieza de filtros con ácido muriático con una concentración no mayor al 30% | UN | 1 | 0
12.06 | Limpieza y mantenimiento de piedra natural de fachada por medios manuales e hidrolavadora, incluye raspado de piedra natural limpieza de manchas de moho y verdín, aplicación de líquido herbicida eliminador de hongos y moho, además de todos los elementos y materiales necesarios para la correcta limpieza. | M2 | 1 | 0
12.07 | Limpieza y mantenimiento de piedra natural perimetral, adoquin y muros en ladrillo recocido por medios manuales e hidrolavadora, incluye raspado de piedra natural limpieza de manchas de moho y verdín, aplicación de líquido herbicida eliminador de hongos y moho, además de todos los elementos y materiales necesarios para la correcta limpieza. | M2 | 1 | 0
12.08 | Limpieza y aplicación de Pintura de esmalte en malla eslabonada, ángulos y tubos con esmalte y aplicación de anticorrosivo (dos manos). | M2 | 1 | 0
12.09 | lavado de piso con acido muriatico e hidrolavadora | M2 | 1 | 0
12.1 | Suministro e instalacion de extractores para baño. | UN | 1 | 0
13 | PINTURAS Y MANTENIMIENTO EN GENERAL
13.01 | Pintura en esmalte sobre barandas metálicas | M2 | 1 | 0
13.02 | Pintura en esmalte sobre rejas metálicas dos caras | ML | 1 | 0
13.03 | Pintura de esmalte sobre lamina llena. | UN | 1 | 0
13.04 | Aplicación de graniplast sobre muros y placas. | M2 | 1 | 0
13.05 | Reparación de unidad sanitaria en baños incluye destape, corrección de fugas y todo lo necesario para su perfecto mantenimiento. | M2 | 1 | 0
13.06 | Cambio de guardas a cerraduras de seguridad | UN | 1 | 0
13.07 | Suministro e instalación de baranda metalíca en tubo de 2", platina de 1y1/2" x 1/4" varilla de 11 mm | UN | 1 | 0
13.08 | Construcción de estructura metálica para cubierta soporte de teja termo acústica | ML | 1 | 0
13.09 | Suministro e instalación de teja PVC termo acústica, incluye flanches | ML | 1 | 0
13.1 | Pedestales en concreto | M2 | 1 | 0
13.11 | Suministro e Instalación línea cerramiento en alambre de púa | M2 | 1 | 0
13.12 | Instalación tanque de agua potable, incluye refuerzo de placa soporte del tanque y conexiones hidráulicas | UN | 1 | 0
13.13 | Suministro e instalacion de mesón en granito negro San Gabriel | ML | 1 | 0
13.14 | Pintura de esmalte sobre lamina llena en gualderas y perfiles menores a los 50 cm. | UN | 1 | 0
13.15 | Reinstalacion de persianas, cortinas enrrollables tipo solar screen y / o Black out | M2 | 1 | 0
13.16 | limpieza de tablones con acido incluye sello de piso para terminacion uniforme, incluye sello de piso | ML | 1 | 0
13.17 | Mantenimiento y adecuación de jardín - area no superior a 50 m2 | UN | 1 | 0
13.18 | Pulida y desmanchada de gradas en granito natural de 30 cm., incluye resanes. | UN | 1 | 0
13.19 | Mantenimiento de piso con brilladora industrial incluye resanes y sellado de piso | M2 | 1 | 0
13.2 | Instalacion de Cinta antideslizante y reflectiva suministrada por la entidad | ML | 1 | 0
13.21 | Suministro e instalación de angeo con su marco en aluminio para evitar ingreso de insectos. | M2 | 1 | 0
13.22 | Suministro e instalacion canaleta plastica dimension hasta 1". | M2 | 1 | 0
13.23 | Reparcheo en asfalto en frio en zona de ingreso vehicular y parquederos, incluye corte, demolicion de zonas afectadas. | ML | 1 | 0
13.24 | Clausura de puerta con dos platinas soldadas | ML | 1 | 0
13.25 | Suministro e instalación de aislante térmico - con espuma elastomérica para tubería de equipos de aire acondicionado | ML | 1 | 0
13.26 | Tapete atrapamugre tráfico extrafuerte con logos de la Fiscalía General de la Nación | M2 | 1 | 0
13.27 | Suministro e instalación cinta antideslizante reflectiva pisos | M2 | 1 | 0
13.28 | Pintura aluminio bituminoso sobre impermeabilizaciones en manto asfaltico. Incluye filos, remates y dilataciones. | M2 | 1 | 0
13.29 | Aseo general del inmueble | M2 | 1 | 0
13.3 | Retiro de escombro | M2 | 1 | 0
TOTAL
FIRMA
NOMBRE DE LA EMPRESA
NIT
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL
CEDULA
DIRECCIÓN
TELEFONO
CORREO
TAMAÑO EMPRESARIAL