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	FICHA TÉCNICA
	

	
	SUMINISTRO ELEMENTOS DE FERRETERÍA
	




ANEXO TECNICO

1. OBJETO CONTRACTUAL 

Objeto: Suministro de elementos de ferretería para la Secretaría Distrital de la Mujer

   I - SCDP-BOL-00842-26

Los insumos y elementos de ferretería son esenciales para la ejecución de actividades de mantenimiento preventivo, correctivo y adecuaciones menores en las diferentes sedes de la SDMUJER. Esta necesidad responde a la importancia de mitigar daños, garantizar condiciones adecuadas de funcionamiento y prolongar la vida útil de la infraestructura y bienes institucionales, derivadas del uso diario de cada una de las sedes. 

El contrato tendrá como finalidad el suministro de materiales, elementos y herramientas de construcción y ferretería, con condiciones técnicas uniformes y de común utilización, destinados a atender las necesidades de mantenimiento y/o adecuaciones locativas de las instalaciones o sedes de la Secretaría Distrital de la Mujer. El suministro se ejecutará a través de una bolsa de recursos, de los items indicativos que hacen parte del presupuesto oficial estimado, así como aquellos items no previstos que, de acuerdo con la naturaleza de las intervenciones programadas, no programadas, de emergencia o preventivas, correctivas resulten necesarios durante la ejecución del contrato.

2. CLASIFICACIÓN UNSPC

La clasificación del servicio objeto del Proceso de Contratación, es (son) la(los) siguiente(s):


	Segmento
	Familia
	Clase

	Código
	Nombre
	Código
	
Nombre
	Código
	
Nombre

	31000000
	Componentes y Suministros de
Manufactura.
	31160000
	Ferretería.
	31162800
	Ferretería en General.

	
39000000
	Componentes, Accesorios y Suministros de Sistemas Eléctricos e Iluminación
	
39120000
	Equipos, Suministros y Componentes Eléctricos
	
39121300
	Cuadros, Registros y
Menaje para Electricidad

	
39000000
	Componentes, Accesorios y Suministros de Sistemas Eléctricos e Iluminación
	
39120000
	Equipos, Suministros y Componentes Eléctricos
	
39121700
	Ferretería Eléctrica y Suministros

	
40000000
	Componentes y Equipo para Distribución y Sistemas de Acondicionamiento
	
40140000
	
Distribución de Fluidos y Gas
	
40141700
	Material de Ferretería Accesorios

	26000000
	Maquinaria y Accesorios para Generación y Distribución de Energía
	26120000
	Alambres, cables y arneses
	26121600
	Cables eléctricos y accesorios

	
39000000
	Componentes, Accesorios y Suministros de Sistemas Eléctricos e Iluminación
	
39120000
	Equipos, Suministros y Componentes Eléctricos
	
39122200
	Interruptores Eléctricos Accesorios

	31000000
	Componentes y Suministros de Manufactura
	31210000
	Pinturas y Bases y Acabados
	31211500
	Pinturas y Tapa Poros

	
30000000
	Componentes y Suministros para
Estructuras, Edificación, Construcción y Obras Civiles
	
30150000
	Material de Acabado de Exteriores
	
30151500
	Material para Tejados y Techos

	31000000
	Componentes y Suministros de
Manufactura
	31210000
	Pinturas y Bases y Acabados
	31211900
	Aplicadores de Pintura y
Accesorios para Pintar

	31000000
	Componentes y Suministros de Manufactura
	31200000
	Adhesivos y Selladores
	31201500
	Cinta Adhesiva

	26000000
	Maquinaria y Accesorios para Generación y Distribución de Energía
	26110000
	Baterías, generadores y transmisión de energía cinética
	26111700
	Baterías, celdas y accesorios



3. INSUMOS Y ELEMENTOS DE FERRETERÍA REQUERIDOS Y DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	ITEM 
	 DESCRIPCION DEL ELEMENTO  
	 Cantidad  
	 UNIDAD DE MEDIDA 

	1
	CAJA PLASTICA SENCILLA PARA SOBREPONER 12.7 CM DE LARGO, 8.4 CM DE ANCHO Y 4.3 CM DE ALTO
	1
	UND

	2
	ACEITE MULTI-USOS DE 30 ML
	1
	UND

	3
	ACOPLE PARA LAVAPLATOS Y LAVAMANOS DE 1/2" 1/2" PVC X 60 CM
	1
	UND

	4
	ACOPLE PLASTICO SANITARIO X 50 CM
	1
	UND

	5
	ADAPTADOR HEMBRA DE 1/2" PVC
	1
	UND

	6
	ADHESIVO DE CONTACTO BASE SOLVENTE DE USO GENERAL X 120 CC FRASCO
	1
	UND

	7
	ADHESIVO DE CONTACTO BASE SOLVENTE DE USO GENERAL X 500 CC FRASCO
	1
	UND

	8
	AGUA STOP PARA CISTERNA 
	1
	UND

	9
	ALCOHOL ISOPROPÍLICO (≥90%)  BOTELLA X 500ML
	1
	UND

	10
	AMARRES PLATICOS 2,5 MM X 15 CM X 100 UNIDADES
	1
	PAQUETE X 100 UND

	11
	ÁRBOL DE ENTRADA PARA CISTERNA EN PVC UNIVERSAL
	1
	UND

	12
	ARBOL SANITARIO AHORRADOR UNIVERSAL 
	1
	UND

	13
	ASIENTO CON TAPA SANITARIA UNIVERSAL COLOR  BEIGE
	1
	UND

	14
	ASIENTO CON TAPA SANITARIA UNIVERSAL COLOR BLANCO
	1
	UND

	15
	ASIENTO CON TAPA SANITARIA UNIVERSAL COLOR NEGRO
	1
	UND

	16
	BARNIZ BRILLANTE X 1/4 DE GALON
	1
	1/4 GALON

	17
	BAYETILLA BLANCA X METRO
	1
	UND

	18
	BISAGRA EN COBRE NUDO 2 1/2" X 2 1/2" CALIBRE 16 CABEZA PLANA
	1
	PAQUETE X 3 UND

	19
	BISAGRA EN COBRE NUDO 3" X 3" CALIBRE 16 CABEZA PLANA
	1
	PAQUETE X 3 UND

	20
	BISAGRA PARA COCINA CIERRE LENTO
	1
	UND

	21
	BOTON PUSH SANITARIO DOBLE DESCARGA
	1
	UND

	22
	BOTON PUSH SANITARIO SENCILLO
	1
	UND

	23
	BREAKER ENCHUFABLE DE 30 AMP
	1
	UND

	24
	BREAKER ENCHUFABLE DE 40 AMP
	1
	UND

	25
	BROCA PARA METAL  3/8"
	1
	UND

	26
	BROCA PARA METAL ¼
	1
	UND

	27
	BROCA PARA METAL 1/2
	1
	UND

	28
	BROCA PARA METAL 1/8
	1
	UND

	29
	BROCA PARA METAL 5/16
	1
	UND

	30
	BROCA TUGSTENO ¼
	1
	UND

	31
	BROCA TUNGSTENO 1/2
	1
	UND

	32
	BROCA TUGSTENO 3/8
	1
	UND

	33
	BROCA TUGSTENO 5/16
	1
	UND

	34
	BROCHA CERDAS SINTETICAS 2″
	1
	UND

	35
	BROCHA DE CERDA MONA DE 2"
	1
	UND

	36
	BROCHA DE CERDA MONA DE 3"
	1
	UND

	37
	CABLE DUPLEX DE 2X12 X METRO
	1
	UND

	38
	CABLE DUPLEX DE 2X14 X METRO
	1
	UND

	39
	CABLE ELECTRICO TRENZADO 3X12 7 HILOS POR 100 METROS ROLLO
	1
	UND

	40
	CABLE ENCAUCHETADO 3X12 X METRO
	1
	UND

	41
	CABLE ENCAUCHETADO 3X16 X METRO
	1
	UND

	42
	CAJA 5800 GALVANIZADA CALIBRE 20
	1
	UND

	43
	CAJA 5800 PVC
	1
	UND

	44
	CAJA PLASTICA DE SOBREPONER BLANCA 40 MM
	1
	UND

	45
	CANAL BASE 6 CALIBRE 26 X 2.44 M
	1
	UND

	46
	CANALETA 40X25
	1
	UND

	47
	CANALETA METÁLICA 10 X 4
	1
	UND

	48
	CANALETA PLÁSTICA ADHESIVA 20MM X 2 M
	1
	UND

	49
	CANALETA PLÁSTICA ADHESIVA 32MM X 2 M
	1
	UND

	50
	CANALETA PLASTICA ADHESIVA DE 60X40 MM X 2 M
	1
	UND

	51
	CANDADO 30 MM EN BROCE
	1
	UND

	52
	CANDADO 40 MM EN BROCE 
	1
	UND

	53
	CANDADO DE SEGURIDAD 50 MM EN ACERO 
	1
	UND

	54
	CANDADO DE SEGURIDAD 60 MM EN ACERO 
	1
	UND

	55
	CANDADO DE SEGURIDAD 70 MM EN ACERO 
	1
	UND

	56
	CERRADURA PARA BAÑO TIPO PALANCA
	1
	UND

	57
	CERRADURA PICO LORO CON CILINDRO ACERO INOXIDABLE PARA PUERTA CORREDIZA
	1
	UND

	58
	CERRADURA TIPO CERROJO METALICA CON DOS LLAVES
	1
	UND

	59
	CHAPA METALICA PARA ESCRITORIO CON DOS LLAVES
	1
	UND

	60
	CHAPA METALICA TRAMPA PARA ARCHIVADOR CON DOS LLAVES
	1
	UND

	61
	CHAPA PARA BAÑO TIPO POMA
	1
	UND

	62
	CHAPA PARA GABINETE O VITRINA NIQUELADA CON DOS LLAVES
	1
	UND

	63
	CHAPA PARA OFICINA METALICA TIPO PALANCA CON DOS  LLAVES
	1
	UND

	64
	CHAZO PLASTICO  MARIPOSA 1/4 X 1"
	1
	UND

	65
	CHAZO PLÁSTICO 1/2 
	1
	UND

	66
	CHAZO PLÁSTICO 1/4 CON TORNILLO
	1
	UND

	67
	CHAZO PUNTILLA 1/4 X 1 1/4
	1
	UND

	68
	CINCEL O PUNTERO DE 30 CMS
	1
	UND

	69
	CINTA AISLANTE NEGRA DE 19 MM X 10 MT ROLLO
	1
	UND

	70
	CINTA ANTIDESLIZANTE DE 48 O 50 MM X 5 M CON REFLECTIVO ROLLO
	1
	UND

	71
	CINTA ASFALTICA 15CMS X 10 M ROLLO
	1
	UND

	72
	CINTA DE ENMASCARAR DE 24 MM X ROLLO
	1
	UND

	73
	CINTA DOBLE FAZ INTERIORES DE 24 MM X ROLLO
	1
	UND

	74
	CINTA MALLA DE 5 CM ROLLO X 20 MT
	1
	UND

	75
	CINTA TEFLÓN DE 1/2” ROLLO X  7MT
	1
	UND

	76
	CINTA TRANSPARENTE DE EMPAQUE DE 48 MM X 100 M X ROLLO
	1
	UND

	77
	CLAVIJA DE CAUCHO ELECTRICA HEMBRA
	1
	UND

	78
	CLAVIJA DE CAUCHO ELECTRICA MACHO
	1
	UND

	79
	CODO HIDRAULICO PVC 1/2"
	1
	UND

	80
	CONEXIÓN PARA MANGUERA EN BRONCE
	1
	UND

	81
	DESAGUE PARA LAVAMANOS PLASTICO UNIVERSAL
	1
	UND

	82
	DESAGUE PARA LAVAPLATOS PLASTICO UNIVERSAL
	1
	UND

	83
	DESAGUE PUSH LAVAMANOS
	1
	UND

	84
	DESAGUE TIPO UNIVERSAL EN ACORDEON
	1
	UND

	85
	DESTAPADOR CAÑERÍAS LIQUIDO FRASCO DE 500 C.C.
	1
	UND

	86
	DESTORNILLADOR ESTRELLA DE100MM
	1
	UND

	87
	DESTORNILLADOR PALA DE 100MM
	1
	UND

	88
	DISCO PARA PULIDORA 4 1/2" CORTE MADERA
	1
	UND

	89
	DISCO PARA PULIDORA 4 1/2" CORTE METAL
	1
	UND

	90
	DISCO PARA PULIDORA 4 1/2" CORTE TUGSTENO
	1
	UND

	91
	DRIVER PARA LAMPARA LED DE 18W
	1
	UND

	92
	ESCUADRA METALICA DE 30 CENTIMETROS
	1
	UND

	93
	ESPATULA MANGO MADERA 2"
	1
	UND

	94
	ESPATULA MANGO MADERA 3"
	1
	UND

	95
	ESPATULA MANGO MADERA 5"
	1
	UND

	96
	ESPUMA LIMPIADORA DESDE 370ML A 400 ML 
	1
	UND

	97
	ESTUCO PLÁSTICO CANECA X 30 KG
	1
	UND

	98
	ESTUCO PLÁSTICO X GALON
	1
	GALON

	99
	EXTENSIÓN ELÉCTRICA CON POLO A TIERRA DE 2 M
	1
	UND

	100
	EXTENSIÓN ELÉCTRICA CON POLO A TIERRA DE 6 M
	1
	UND

	101
	EXTENSIÓN ELECTRICA DE 2MT
	1
	UND

	102
	EXTENSIÓN ELECTRICA DE 6MT
	1
	UND

	103
	FACEPLATE 1 PUERTO SENCILLO DE 11.4 CM X 7 CM 
	1
	UND

	104
	FLEXOMETRO DE 5 M
	1
	UND

	105
	FLEXOMETRO DE 8 M
	1
	UND

	106
	GRAFITO FRASCO X 50 GR
	1
	UND

	107
	GRAPA ABRAZADERA METALICA DOBLE ALA 1/2"
	1
	UND

	108
	GUARDAESCOBA EN MADERA X TIRA DE 2,40MT
	1
	UND

	109
	GUARDAESCOBA EN PVC X TIRA DE 2,40MT
	1
	UND

	110
	GUAYA PARA PANEL KIT COMPLETO
	1
	KIT

	111
	HILO NYLON INVISIBLE DE 1 MM X 100Mt ROLLO
	1
	UND

	112
	HOJA PARA SEGUETA BIMETALICA ESTANDAR
	1
	UND

	113
	INTERRUPTOR PLASTICO DOBLE
	1
	UND

	114
	INTERRUPTOR PLASTICO DOBLE CONMUTABLE
	1
	UND

	115
	INTERRUPTOR PLASTICO SENCILLO
	1
	UND

	116
	INTERRUPTOR PLASTICO TRIPLE
	1
	UND

	117
	INTERRUPTOR PLASTICO TRIPLE CONMUTABLE
	1
	UND

	118
	INTERRUPTOR PULSADOR TIMBRE DE SOBREPONER
	1
	UND

	119
	JACK CATEGORIA  6A PLASTICO
	1
	UND

	120
	LÁMINA FIBROCEMENTO 12 MM DE 2.44 X 1.22 MT
	1
	UND

	121
	LÁMINA FIBROCEMENTO 6 MM DE 2.44 X 1.22 M
	1
	UND

	122
	LÁMINA PARA DRYWALL DE MURO 2.44 MT X 1.22 M 12MM
	1
	UND

	123
	LAMPARA LED DE 120 X 30 CM COMPLETA 48W
	1
	UND

	124
	LAMPARA LED DE 30 X 30 CM COMPLETA
	1
	UND

	125
	LÁMPARA LED DE 60 X 60 CM COMPLETA
	1
	UND

	126
	LIMPIADOR DE CONTACTOS X 400 ML 
	1
	UND

	127
	LIMPIADOR PVC X 120 ML FRASCO
	1
	UND

	128
	LLAVE EXPANSIVA DE 8" CROMADA
	1
	UND

	129
	LLAVE LAVAMANOS METALICA INDIVIDUAL DE PALANCA
	1
	UND

	130
	LLAVE PARA LAVAPLATOS PICO DE CISNE DOBLE
	1
	UND

	131
	LLAVE PARA LAVAPLATOS PICO DE CISNE SENCILLA
	1
	UND

	132
	LLAVE TERMINAL PARA LAVADERO CROMADA
	1
	UND

	133
	LLAVES BISTOL DE 1/16 A 3/8 X 10 UND  - JUEGO
	1
	PAQUETE X 10 UND

	134
	MALLA POLISOMBRA AZUL PARA FACHADA X METRO
	1
	UND

	135
	MANGUERA ACOPLADA DE 20 M
	1
	UND

	136
	MANIJA PARA CISTERNA CROMADA
	1
	UND

	137
	MARTILLO PEQUEÑO 
	1
	UND

	138
	MULTITOMA CON FUSIBLE S/E 6 SALIDAS x 3 METROS
	1
	UND

	139
	OMEGA BASE 6 PARA DRYWALL
	1
	UND

	140
	PANEL DE SOBREPONER LED CUADRANDO DE  48 V 60 X 60
	1
	UND

	141
	PANEL DE SOBREPONER LED REDONDO DE 18 V
	1
	UND

	142
	PANEL LED DE 18 W DE INCRUSTAR
	1
	UND

	143
	PANEL LED DE EMPOTRAR CON BOMBILLO DE 18 W
	1
	UND

	144
	PANEL LED DE INCRUSTAR CON BOMBILLO DE 24 W
	1
	UND

	145
	PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR DE 12W
	1
	UND

	146
	PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR DE 24W
	1
	UND

	147
	PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR DE 6W
	1
	UND

	148
	PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR DE 9W
	1
	UND

	149
	PAÑOS DE MICROFIBRA DE 40 X 40 CM 
	1
	UND

	150
	PARAL BASE 6 PARA DRYWALL
	1
	UND

	151
	PATCHCORD CATEGORIA 6A 1M
	1
	UND

	152
	PATCHCORD CATEGORIA 6A 3M
	1
	UND

	153
	PATCHCORD CATEGORIA 6A 5M
	1
	UND

	154
	PEGANTE CERAMICO EN POLVO X 10KG
	1
	UND

	155
	PELICULA DECORATIVA DE 1,22 MT X 2,00 MT
	1
	UND

	156
	PILAS ALCALINAS DOBLE AA PAQ X 2
	1
	PAQUETE X 2 UND

	157
	PILAS ALCALINAS TRIPLE AAA PAQ X 2
	1
	PAQUETE X 2 UND

	158
	PINTURA ACEITE BLANCA X GALON
	1
	GALON

	159
	PINTURA ACEITE NEGRA X GALON
	1
	GALON

	160
	PINTURA VINILO TIPO 1 -  COLOR BLANCO X CANECA DE 5 GL
	1
	UND

	161
	PINTURA VINILO TIPO 1 COLOR BLANCO X  GALON
	1
	GALON

	162
	PINTURA VINILO TIPO 1 COLOR X 1/4
	1
	UND

	163
	PIRLAN EN MADERA X TIRA DE 2,40 MT
	1
	UND

	164
	PIRLAN PLASTICO X TIRA DE 2,40 MT
	1
	UND

	165
	PISTOLA DE CALAFATEO REFORZADA
	1
	UND

	166
	PISTOLA REMACHADORA
	1
	UND

	167
	PLAFÓN ROSETA PLASTICA 
	1
	UND

	168
	PLIEGO DE LIJA 150
	1
	UND

	169
	PLIEGO DE LIJA 180
	1
	UND

	170
	PLIEGO DE LIJA 220
	1
	UND

	171
	PORTACANDADO DE 2
	1
	UND

	172
	PORTACANDADO DE 4
	1
	UND

	173
	PORTACANDADO DE 4 1/2
	1
	UND

	174
	PUERTA DE MADERA HOJA SENCILLA CON MARCO DE 90 CM X 200 CM PINTADA
	1
	UND

	175
	PUNTA ESTRELLA PARA TALADRO # 2
	1
	UND

	176
	PUNTILLA 1" X CAJA 50 UND
	1
	CAJA X 50 UND

	177
	PUNTILLA 11/2" X CAJA 50 UND
	1
	CAJA X 50 UND

	178
	REJILLA ALUMINIO SOSCO TRADICIONAL 3*1 1/2
	1
	UND

	179
	REJILLA ALUMINIO SOSCO TRADICIONAL 3*2.
	1
	UND

	180
	REJILLA PARA SIFON EN PVC DE 3"
	1
	UND

	181
	REJILLA PARA SIFON EN PVC DE 4"
	1
	UND

	182
	REMACHE POP 1/4 X CAJA DE 50 UND
	1
	CAJA X 50 UND

	183
	REMACHE POP 5/32 x 1/2" x CAJA DE 500 UND
	1
	CAJA X 500 UND

	184
	RJ45 CATEGORIA 6A
	1
	UND

	185
	RODILLO DE FELPA 9"
	1
	UND

	186
	ROLLO ALAMBRE #12 X 100 M
	1
	UND

	187
	ROLLO ALAMBRE POLO TIERRA O DESNUDO X 100 M # 14
	1
	UND

	188
	SELLADOR POLIURETANO BLANCO X TUBO 300 ML
	1
	UND

	189
	SIFON EXPANSIBLE PLASTICO LAVAMANOS
	1
	UND

	190
	SIFON PARA LAVAPLATOS  
	1
	UND

	191
	SILICONA BLANCA ANTIHONGOS, X TUBO 280 ML 
	1
	UND

	192
	SILICONA PARA BAÑOS-COCINA TRANSPARENTE, X TUBO 280 ML
	1
	UND

	193
	SOLDADURA PARA PVC X 118 ML FRASCO
	1
	UND

	194
	SOPORTE PARA T.V. A MURO DE 23" A 55"
	1
	UND

	195
	SOPORTE PARA T.V. A TECHO  23" A 55 "
	1
	UND

	196
	TALADRO ELÉCTRICO DE 1/2" PROFESIONAL DE 750W
	1
	UND

	197
	TALADRO INALÁMBRICA DE 20 V
	1
	UND

	198
	TAPA PLASTICA RECTANGULAR 5800 
	1
	UND

	199
	TAPA CIEGA PLASTICA 2400 CUADRADA
	1
	UND

	200
	TAPON DE 1/2" ROSCADO
	1
	UND

	201
	THINNER FINO X 750 ML
	1
	BOTELLA

	202
	TIJERA TIPO AVION RECTA DE 10"
	1
	UND

	203
	TIMBRE INALÁMBRICO EXTERIOR UNIVERSAL ENCHUFABLE 
	1
	UND

	204
	TOMA CORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA GFCI
	1
	UND

	205
	TOMA DOBLE
	1
	UND

	206
	TORNILLO PARA LAMINA DE DRYWALL 6 X 1" X 100 UND
	1
	PAQUETE X 100 UND

	207
	TORNILLO PARA LAMINA DE DRYWALL 8 1.1/2"  X 100 UND
	1
	PAQUETE X 100 UND

	208
	TORNILLO ESTRUCTURA 8 1/2" X 100 UND 
	1
	PAQUETE X 100 UND

	209
	TORNILLO AUTOPERFORANTE DE 3/4" PARA MADERA PUNTA FINA X 100 UND
	1
	PAQUETE X 100 UND

	210
	TORNILLO PLASTICO PARA ASIENTO CON TAPA SANITARIA UNIVERSAL
	1
	UND

	211
	TORNILLO PLASTICO PARA SANITARIO UNIVERSAL
	1
	UND

	212
	TUBO PVC DE 2" SANITARIO X 6M
	1
	UND

	213
	TUBO PVC DE 3" SANITARIO X 6M
	1
	UND

	214
	UNION ROSCA MACHO PLASTICA 1/2"
	1
	UND

	215
	VALVULA SALIDA SANITARIO
	1
	UND

	216
	ESQUINERO PVC BLANCO TIRA *2,4 MT
	1
	UND

	217
	YESO X  KILO
	1
	UND

	218
	BATERIA DE LITIO REFERENCIA XL-050 TAMAÑO 1/2AA - DATALOGGERS
	1
	UND



Los insumos y elementos de ferretería deberán cumplir las siguientes condiciones generales.
· Los elementos deberán ser nuevos, manufacturados con materias primas de primera categoría y encontrarse exentos de vicios ocultos o defectos de fabricación que afecten su funcionalidad. 
· Cumplir con normas técnicas aplicables (NTC, ICONTEC o equivalentes). 
· Es imperativo el suministro de la ficha técnica de producto en los casos donde la naturaleza del bien lo requiera o siempre que la supervisión así lo determine para validar especificaciones 
· Se debe asegurar la trazabilidad y disponibilidad permanente de los bienes en el mercado nacional, garantizando el flujo logístico y la reposición oportuna. 
· Los productos deben entregarse bajo condiciones óptimas de embalaje y almacenamiento, de modo que se garantice la integridad físico-química y la protección contra agentes externos durante el transporte y acopio.
4. ITEMS NO PREVISTOS EN EL ANEXO TECNICO 
De acuerdo con la dinámica del contrato, la Entidad podrá solicitar elementos que no estén contemplados en el catálogo o tarifario de referencia, siempre que se encuentren relacionados con el objeto contractual, para la determinación de su valor se deberá: 
A solicitud de la supervisión del contrato el contratista deberá presentar una cotización detallada del insumo o elemento solicitado, incluyendo las especificaciones técnicas, el precio unitario incluido IVA y demás impuestos a que haya lugar.

La Supervisión obtendrá como mínimo dos (2) cotizaciones de proveedores cuyo objeto social sea afín al suministro y que ofrezcan bienes de homogeneidad técnica, es decir, que cuenten con especificaciones, calidad, garantías y tiempos de entrega equivalentes a los ofertados por el Contratista.
Se sumarán los valores totales unitarios de las cotizaciones obtenidas (incluyendo IVA, gravámenes, tasas, costos logísticos y demás impuestos a que haya lugar) y se dividirá por el número de cotizaciones recaudadas. Este resultado se denominará Precio Promedio de Mercado. 


[image: ]

Regla de Adopción de Precio:
· Si el Precio Promedio de Mercado es inferior al precio pactado con el Contratista, la Entidad adoptará el promedio como precio unitario de pago.
· Si el precio del Contratista es inferior al Precio Promedio de Mercado, se mantendrá el precio de la oferta del Contratista.
Los resultados del cálculo y los documentos soporte (cotizaciones) constarán en un Acta de Determinación de Precios suscrita por la Supervisión. Dicha acta será remitida al Contratista vía correo electrónico, el precio regirá a partir del primer suministro subsiguiente a la comunicación
En todo caso, los precios de los ítems no previstos podrán ser pactados con la supervisión del contrato, asurándose que obedezcan la condiciones adecuadas, proporcionales y homogéneas. La aceptación de los ítems no previstos se podrá dar a través de alguno de los siguientes mecanismos:
· Correos electrónicos 
· Actas con la descripción detallada de los ítems, cantidad, valor. Documento suscrito por el supervisor y contratista
· Acta de determinación de precios  

5. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA 

1. Cumplir con el objeto del contrato en los tiempos, cantidades, modalidades y sitios previamente fijados para la prestación del servicio, de conformidad con las condiciones técnicas establecidas en los estudios previos, anexo técnico respectivo, los cuales hacen parte integral del contrato.

2. Cumplir integralmente las especificaciones técnicas, condiciones de calidad, requisitos funcionales, ambientales, logísticos y demás disposiciones contenidas en la ficha técnica, la oferta presentada y los documentos que hacen parte del contrato.

3. Garantizar durante toda la ejecución contractual la disponibilidad continua de los elementos de ferretería incluidos en el catálogo de referencia y de aquellos que resulten necesarios para atender las necesidades ordinarias, urgentes o extraordinarias de la Entidad, evitando situaciones de desabastecimiento que afecten la prestación del servicio institucional.

4. Entregar los elementos de ferretería solicitados por la SDMUJER dentro de los siguientes plazos: Pedidos periódicos u ordinarios: máximo tres (3) días hábiles, pedidos urgentes máximo dos (2) días hábiles. Los términos se contarán a partir de la recepción de la solicitud emitida por la supervisión a través de correo electrónico o del medio autorizado por la entidad.

5. Asumir por su cuenta y riesgo todos los costos asociados al transporte, distribución, cargue, descargue, y demás gastos que se generen con ocasionen de la entrega de los elementos de ferretería, los cuales no generarán valores adicionales a los establecidos en la oferta económica.

6. Suministrar los elementos de ferretería nuevos, originales, no reutilizados ni remanufacturados, de óptima calidad y cantidad en cumplimiento de las especificaciones mínimas establecidas en el Anexo Técnico, realizando los respectivos cambios de los elementos que se requiera en los tiempos dispuestos en el presente anexo técnico.

7. Entregar en perfectas condiciones los elementos de ferretería requeridos para la correcta ejecución del contrato, los mismos deben cumplir con las condiciones de empaque, cantidades requeridas.

8. Efectuar los cambios de los elementos de ferretería devueltos por la supervisión dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al requerimiento efectuado por la entidad. (Este requerimiento podrá efectuarse a través de correo electrónico).

9. Aplicar el procedimiento establecido en el numeral 4 del anexo técnico para los elementos de ferretería que no se encuentren incluidos en el tarifario.

10. Designar, por su propia cuenta, una persona para que sirva de enlace permanente con la Entidad para los fines pertinentes; el Contratista deberá entregar datos de contacto previo a la suscripción del acta de inicio: Nombre, teléfono fijo, teléfono celular y correo electrónico. Si el enlace o algún dato de contacto llegaran a cambiar, el Contratista debe informarlo de inmediato a la Supervisión.

11. Atender dentro de los plazos establecidos en el anexo técnico las inquietudes, quejas y/o reclamos efectuados por la Supervisión del contrato.

12. Mantener los precios señalados en la oferta económica, la cual hace parte integral del contrato, sin reajuste alguno y durante la ejecución del contrato y sus prórrogas, inclusive si hay cambio de vigencia.

13. Garantizar que las remisiones de los insumos y elementos de ferretería entregados a la Entidad, sean firmadas por la (el) funcionaria (o) autorizada (o) o designada (o) por parte de la Supervisión para recibirlos. Dichas remisiones deben especificar: i) fecha, hora y lugar de entrega, II) insumo (s) o elementos de ferretería (s) entregado (s), iii) cantidad de cada insumo o elementos de ferretería entregado, iv) Dirección solicitante; de lo contrario, se entenderá que el Proveedor no ha realizado algún despacho. El Contratista debe entregar una copia de la (s) remisión (es) a la persona que recibió los elementos.

14. Garantizar que los elementos de ferretería suministrados cumplan con los criterios ambientales señalados.


15. El contratista garantizará durante la etapa de ejecución del contrato, en virtud de la cual, en caso de que los elementos presenten defectos de fabricación, calidad o funcionamiento, estará obligado a realizar, sin costo adicional para la entidad, la reposición de los mismos dentro de los (3) días hábiles a partir de que la novedad sea notificada por el supervisor. 

16. Cumplir con las demás obligaciones que sean inherentes a la naturaleza del contrato y que le sean impartidas por el (la) Supervisor (a) del contrato.


6. CRITERIOS AMBIENTALES

1. Pinturas y recubrimientos: Se deberán suministrar únicamente productos con bajo contenido de Compuestos Orgánicos Volátiles (COV-VOC).
2. Uso eficiente del agua: En caso de requerirse grifería, llaves o accesorios hidráulicos, se deberán priorizar tecnologías ahorradoras, tales como llaves o grifos aireadores, que optimicen el consumo de agua sin afectar la calidad del servicio.
3. Eficiencia energética: Las luminarias y equipos eléctricos deberán corresponder a tecnologías de alta eficiencia energética, privilegiando el uso de lámparas tipo LED o equivalentes.
4. Empaques y embalajes: La entrega de productos deberá realizarse en empaques reciclables, biodegradables o retornables, prohibiéndose el uso de plásticos de un solo uso no justificados.
5. Economía circular: El contratista deberá garantizar que los residuos, embalajes y productos defectuosos sean gestionados mediante procesos de reúso, reciclaje o disposición final ambientalmente adecuada.

7. CONDICIONES DE SUMINISTRO 

El suministro se realizará a demanda, de acuerdo con los requerimientos de la Entidad, en los plazos establecidos en el presente documento especialmente en casos urgentes. El contratista deberá garantizar la disponibilidad continua de los elementos.

8. CONDICIONES DE ENTREGA DE PEDIDOS 

Se entregarán los diferentes tipos de pedidos, una vez el contratista haya recibido la solicitud por parte del Supervisor, en los siguientes plazos:

· Pedidos periódicos u ordinarios: tres (3) días hábiles contados a partir de la solicitud escrita efectuada por el supervisor o a quien designe.
· Pedidos urgentes: Dos (2) días hábiles contados a partir de la solicitud escrita efectuada por el supervisor o a quien designe. 

NOTA: entiéndase como pedido 

PERIODICO U ORDINARIO Son los elementos previstos en el catálogo de elementos sujetos a pedidos periódicos programables.

URGENTES: Están previstos en el catálogo de elementos, pero son requeridos por fuera de la programación de entregas periódicas o se requieran como Ítems no previstos en el presente anexo técnico.

1. Los pedidos se recibirán en la Bodega de la entidad o donde disponga la entidad en la ciudad de Bogotá, previa concertación con la supervisión del contrato, en la cual se indique fecha y hora de recibido, para que a su vez se gestione con la almacenista el recibido e ingreso correspondiente al Almacén.

2. El contratista deberá despachar los pedidos de tal forma que su empaque evite su deterioro en el transporte y distribución. Estos deben estar identificados con su respectiva remisión de despacho (en original y copia), donde se indique el área de destino y dirección.

3. El contratista deberá asumir los costos de transporte y demás gastos que se ocasionen con la entrega de los elementos de ferretería, cuyos costos no tendrán un valor adicional al establecido en la propuesta.

4. El contratista deberá entregar los pedidos oportunamente en la sede de la bodega de la Entidad, dentro de los plazos contratados y la programación de entregas (ordinarios y urgentes), de acuerdo con las necesidades de la Secretaría; estos pedidos se solicitarán únicamente a través de correo electrónico por la supervisora.

9. PROCESO PARA RECEPCION Y ADMINISTRACION DE PEDIDOS 

1. El contratista deberá disponer e informar al supervisor del contrato una vez suscrita el acta de inicio, de un correo electrónico para la recepción y administración de pedidos, que deberá ser administrado por una persona asignada de la empresa contratista como enlace para la SDMUJER.
2. El pedido será remitido al contratista en formato Excel discriminado por centro de costo.

3. El contratista deberá realizar el despacho en las unidades de medida establecidas por la Entidad, no se recibirá el pedido en unidades de medida diferentes a las establecidas.

4. El pedido debe entregarse perfectamente empacado y con la remisión correspondiente.

5. El contratista debe contar como mínimo con una (1) persona que actuará como enlace directo para la atención del contrato, encargada de atender pedidos, despachos, devoluciones, cambios, facturar y elaborar informes, conforme a lo descrito en la obligación especifica No 9.

6. Al realizar la entrega, el contratista debe entregar las remisiones en físico del pedido y dejar una copia para realizar la entrega al área de almacén y realizar verificación y firma de recibido a satisfacción, dichas remisiones deben especificar fecha y hora, insumos entregados y cantidad de cada insumo.


10. PLAZO

El plazo de ejecución del contrato será hasta el (31) de diciembre de 2026 y/o hasta agotar recursos, lo primero que ocurra, contados a partir de la suscripción del acta de inicio. 

El contrato se podrá terminar una vez se termine el plazo de ejecución o se agoten los recursos, lo primero que ocurra. 












image1.png
1.La Férmula

_G+t0

Donde:
« P, Precio promedio del mercado.
« C1: Valor total unitario de la cotizacion 1 (incluyendo IVA e impuestos).

«  Cj: Valor total unitario de la cotizacion 2 (incluyendo IVA e impuestos).
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