ANEXO TECNICO

- OBJETO CONTRACTUAL

Objeto: Suministro de elementos de ferretería para la Secretaría Distrital de la Mujer

I - SCDP-BOL-00842-26

Los insumos y elementos de ferretería son esenciales para la ejecución de actividades de mantenimiento preventivo, correctivo y adecuaciones menores en las diferentes sedes de la SDMUJER. Esta necesidad responde a la importancia de mitigar daños, garantizar condiciones adecuadas de funcionamiento y prolongar la vida útil de la infraestructura y bienes institucionales, derivadas del uso diario de cada una de las sedes.

El contrato tendrá como finalidad el suministro de materiales, elementos y herramientas de construcción y ferretería, con condiciones técnicas uniformes y de común utilización, destinados a atender las necesidades de mantenimiento y/o adecuaciones locativas de las instalaciones o sedes de la Secretaría Distrital de la Mujer. El suministro se ejecutará a través de una bolsa de recursos, de los items indicativos que hacen parte del presupuesto oficial estimado, así como aquellos items no previstos que, de acuerdo con la naturaleza de las intervenciones programadas, no programadas, de emergencia o preventivas, correctivas resulten necesarios durante la ejecución del contrato.

- CLASIFICACIÓN UNSPC

La clasificación del servicio objeto del Proceso de Contratación, es (son) la(los) siguiente(s):

| Segmento |  | Familia |  | Clase |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código | Nombre | Código | Nombre | Código | Nombre |
| 31000000 | Componentes y Suministros de Manufactura. | 31160000 | Ferretería. | 31162800 | Ferretería en General. |
| 39000000 | Componentes, Accesorios y Suministros de Sistemas Eléctricos e Iluminación | 39120000 | Equipos, Suministros y Componentes Eléctricos | 39121300 | Cuadros, Registros y Menaje para Electricidad |
| 39000000 | Componentes, Accesorios y Suministros de Sistemas Eléctricos e Iluminación | 39120000 | Equipos, Suministros y Componentes Eléctricos | 39121700 | Ferretería Eléctrica y Suministros |
| 40000000 | Componentes y Equipo para Distribución y Sistemas de Acondicionamiento | 40140000 | Distribución de Fluidos y Gas | 40141700 | Material de Ferretería Accesorios |
| 26000000 | Maquinaria y Accesorios para Generación y Distribución de Energía | 26120000 | Alambres, cables y arneses | 26121600 | Cables eléctricos y accesorios |
| 39000000 | Componentes, Accesorios y Suministros de Sistemas Eléctricos e Iluminación | 39120000 | Equipos, Suministros y Componentes Eléctricos | 39122200 | Interruptores Eléctricos Accesorios |
| 31000000 | Componentes y Suministros de Manufactura | 31210000 | Pinturas y Bases y Acabados | 31211500 | Pinturas y Tapa Poros |
| 30000000 | Componentes y Suministros para Estructuras, Edificación, Construcción y Obras Civiles | 30150000 | Material de Acabado de Exteriores | 30151500 | Material para Tejados y Techos |
| 31000000 | Componentes y Suministros de Manufactura | 31210000 | Pinturas y Bases y Acabados | 31211900 | Aplicadores de Pintura y Accesorios para Pintar |
| 31000000 | Componentes y Suministros de Manufactura | 31200000 | Adhesivos y Selladores | 31201500 | Cinta Adhesiva |
| 26000000 | Maquinaria y Accesorios para Generación y Distribución de Energía | 26110000 | Baterías, generadores y transmisión de energía cinética | 26111700 | Baterías, celdas y accesorios |

- INSUMOS Y ELEMENTOS DE FERRETERÍA REQUERIDOS Y DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| ITEM | DESCRIPCION DEL ELEMENTO | Cantidad | UNIDAD DE MEDIDA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CAJA PLASTICA SENCILLA PARA SOBREPONER 12.7 CM DE LARGO, 8.4 CM DE ANCHO Y 4.3 CM DE ALTO | 1 | UND |
| 2 | ACEITE MULTI-USOS DE 30 ML | 1 | UND |
| 3 | ACOPLE PARA LAVAPLATOS Y LAVAMANOS DE 1/2" 1/2" PVC X 60 CM | 1 | UND |
| 4 | ACOPLE PLASTICO SANITARIO X 50 CM | 1 | UND |
| 5 | ADAPTADOR HEMBRA DE 1/2" PVC | 1 | UND |
| 6 | ADHESIVO DE CONTACTO BASE SOLVENTE DE USO GENERAL X 120 CC FRASCO | 1 | UND |
| 7 | ADHESIVO DE CONTACTO BASE SOLVENTE DE USO GENERAL X 500 CC FRASCO | 1 | UND |
| 8 | AGUA STOP PARA CISTERNA | 1 | UND |
| 9 | ALCOHOL ISOPROPÍLICO (≥90%) BOTELLA X 500ML | 1 | UND |
| 10 | AMARRES PLATICOS 2,5 MM X 15 CM X 100 UNIDADES | 1 | PAQUETE X 100 UND |
| 11 | ÁRBOL DE ENTRADA PARA CISTERNA EN PVC UNIVERSAL | 1 | UND |
| 12 | ARBOL SANITARIO AHORRADOR UNIVERSAL | 1 | UND |
| 13 | ASIENTO CON TAPA SANITARIA UNIVERSAL COLOR BEIGE | 1 | UND |
| 14 | ASIENTO CON TAPA SANITARIA UNIVERSAL COLOR BLANCO | 1 | UND |
| 15 | ASIENTO CON TAPA SANITARIA UNIVERSAL COLOR NEGRO | 1 | UND |
| 16 | BARNIZ BRILLANTE X 1/4 DE GALON | 1 | 1/4 GALON |
| 17 | BAYETILLA BLANCA X METRO | 1 | UND |
| 18 | BISAGRA EN COBRE NUDO 2 1/2" X 2 1/2" CALIBRE 16 CABEZA PLANA | 1 | PAQUETE X 3 UND |
| 19 | BISAGRA EN COBRE NUDO 3" X 3" CALIBRE 16 CABEZA PLANA | 1 | PAQUETE X 3 UND |
| 20 | BISAGRA PARA COCINA CIERRE LENTO | 1 | UND |
| 21 | BOTON PUSH SANITARIO DOBLE DESCARGA | 1 | UND |
| 22 | BOTON PUSH SANITARIO SENCILLO | 1 | UND |
| 23 | BREAKER ENCHUFABLE DE 30 AMP | 1 | UND |
| 24 | BREAKER ENCHUFABLE DE 40 AMP | 1 | UND |
| 25 | BROCA PARA METAL 3/8" | 1 | UND |
| 26 | BROCA PARA METAL ¼ | 1 | UND |
| 27 | BROCA PARA METAL 1/2 | 1 | UND |
| 28 | BROCA PARA METAL 1/8 | 1 | UND |
| 29 | BROCA PARA METAL 5/16 | 1 | UND |
| 30 | BROCA TUGSTENO ¼ | 1 | UND |
| 31 | BROCA TUNGSTENO 1/2 | 1 | UND |
| 32 | BROCA TUGSTENO 3/8 | 1 | UND |
| 33 | BROCA TUGSTENO 5/16 | 1 | UND |
| 34 | BROCHA CERDAS SINTETICAS 2″ | 1 | UND |
| 35 | BROCHA DE CERDA MONA DE 2" | 1 | UND |
| 36 | BROCHA DE CERDA MONA DE 3" | 1 | UND |
| 37 | CABLE DUPLEX DE 2X12 X METRO | 1 | UND |
| 38 | CABLE DUPLEX DE 2X14 X METRO | 1 | UND |
| 39 | CABLE ELECTRICO TRENZADO 3X12 7 HILOS POR 100 METROS ROLLO | 1 | UND |
| 40 | CABLE ENCAUCHETADO 3X12 X METRO | 1 | UND |
| 41 | CABLE ENCAUCHETADO 3X16 X METRO | 1 | UND |
| 42 | CAJA 5800 GALVANIZADA CALIBRE 20 | 1 | UND |
| 43 | CAJA 5800 PVC | 1 | UND |
| 44 | CAJA PLASTICA DE SOBREPONER BLANCA 40 MM | 1 | UND |
| 45 | CANAL BASE 6 CALIBRE 26 X 2.44 M | 1 | UND |
| 46 | CANALETA 40X25 | 1 | UND |
| 47 | CANALETA METÁLICA 10 X 4 | 1 | UND |
| 48 | CANALETA PLÁSTICA ADHESIVA 20MM X 2 M | 1 | UND |
| 49 | CANALETA PLÁSTICA ADHESIVA 32MM X 2 M | 1 | UND |
| 50 | CANALETA PLASTICA ADHESIVA DE 60X40 MM X 2 M | 1 | UND |
| 51 | CANDADO 30 MM EN BROCE | 1 | UND |
| 52 | CANDADO 40 MM EN BROCE | 1 | UND |
| 53 | CANDADO DE SEGURIDAD 50 MM EN ACERO | 1 | UND |
| 54 | CANDADO DE SEGURIDAD 60 MM EN ACERO | 1 | UND |
| 55 | CANDADO DE SEGURIDAD 70 MM EN ACERO | 1 | UND |
| 56 | CERRADURA PARA BAÑO TIPO PALANCA | 1 | UND |
| 57 | CERRADURA PICO LORO CON CILINDRO ACERO INOXIDABLE PARA PUERTA CORREDIZA | 1 | UND |
| 58 | CERRADURA TIPO CERROJO METALICA CON DOS LLAVES | 1 | UND |
| 59 | CHAPA METALICA PARA ESCRITORIO CON DOS LLAVES | 1 | UND |
| 60 | CHAPA METALICA TRAMPA PARA ARCHIVADOR CON DOS LLAVES | 1 | UND |
| 61 | CHAPA PARA BAÑO TIPO POMA | 1 | UND |
| 62 | CHAPA PARA GABINETE O VITRINA NIQUELADA CON DOS LLAVES | 1 | UND |
| 63 | CHAPA PARA OFICINA METALICA TIPO PALANCA CON DOS LLAVES | 1 | UND |
| 64 | CHAZO PLASTICO MARIPOSA 1/4 X 1" | 1 | UND |
| 65 | CHAZO PLÁSTICO 1/2 | 1 | UND |
| 66 | CHAZO PLÁSTICO 1/4 CON TORNILLO | 1 | UND |
| 67 | CHAZO PUNTILLA 1/4 X 1 1/4 | 1 | UND |
| 68 | CINCEL O PUNTERO DE 30 CMS | 1 | UND |
| 69 | CINTA AISLANTE NEGRA DE 19 MM X 10 MT ROLLO | 1 | UND |
| 70 | CINTA ANTIDESLIZANTE DE 48 O 50 MM X 5 M CON REFLECTIVO ROLLO | 1 | UND |
| 71 | CINTA ASFALTICA 15CMS X 10 M ROLLO | 1 | UND |
| 72 | CINTA DE ENMASCARAR DE 24 MM X ROLLO | 1 | UND |
| 73 | CINTA DOBLE FAZ INTERIORES DE 24 MM X ROLLO | 1 | UND |
| 74 | CINTA MALLA DE 5 CM ROLLO X 20 MT | 1 | UND |
| 75 | CINTA TEFLÓN DE 1/2” ROLLO X 7MT | 1 | UND |
| 76 | CINTA TRANSPARENTE DE EMPAQUE DE 48 MM X 100 M X ROLLO | 1 | UND |
| 77 | CLAVIJA DE CAUCHO ELECTRICA HEMBRA | 1 | UND |
| 78 | CLAVIJA DE CAUCHO ELECTRICA MACHO | 1 | UND |
| 79 | CODO HIDRAULICO PVC 1/2" | 1 | UND |
| 80 | CONEXIÓN PARA MANGUERA EN BRONCE | 1 | UND |
| 81 | DESAGUE PARA LAVAMANOS PLASTICO UNIVERSAL | 1 | UND |
| 82 | DESAGUE PARA LAVAPLATOS PLASTICO UNIVERSAL | 1 | UND |
| 83 | DESAGUE PUSH LAVAMANOS | 1 | UND |
| 84 | DESAGUE TIPO UNIVERSAL EN ACORDEON | 1 | UND |
| 85 | DESTAPADOR CAÑERÍAS LIQUIDO FRASCO DE 500 C.C. | 1 | UND |
| 86 | DESTORNILLADOR ESTRELLA DE100MM | 1 | UND |
| 87 | DESTORNILLADOR PALA DE 100MM | 1 | UND |
| 88 | DISCO PARA PULIDORA 4 1/2" CORTE MADERA | 1 | UND |
| 89 | DISCO PARA PULIDORA 4 1/2" CORTE METAL | 1 | UND |
| 90 | DISCO PARA PULIDORA 4 1/2" CORTE TUGSTENO | 1 | UND |
| 91 | DRIVER PARA LAMPARA LED DE 18W | 1 | UND |
| 92 | ESCUADRA METALICA DE 30 CENTIMETROS | 1 | UND |
| 93 | ESPATULA MANGO MADERA 2" | 1 | UND |
| 94 | ESPATULA MANGO MADERA 3" | 1 | UND |
| 95 | ESPATULA MANGO MADERA 5" | 1 | UND |
| 96 | ESPUMA LIMPIADORA DESDE 370ML A 400 ML | 1 | UND |
| 97 | ESTUCO PLÁSTICO CANECA X 30 KG | 1 | UND |
| 98 | ESTUCO PLÁSTICO X GALON | 1 | GALON |
| 99 | EXTENSIÓN ELÉCTRICA CON POLO A TIERRA DE 2 M | 1 | UND |
| 100 | EXTENSIÓN ELÉCTRICA CON POLO A TIERRA DE 6 M | 1 | UND |
| 101 | EXTENSIÓN ELECTRICA DE 2MT | 1 | UND |
| 102 | EXTENSIÓN ELECTRICA DE 6MT | 1 | UND |
| 103 | FACEPLATE 1 PUERTO SENCILLO DE 11.4 CM X 7 CM | 1 | UND |
| 104 | FLEXOMETRO DE 5 M | 1 | UND |
| 105 | FLEXOMETRO DE 8 M | 1 | UND |
| 106 | GRAFITO FRASCO X 50 GR | 1 | UND |
| 107 | GRAPA ABRAZADERA METALICA DOBLE ALA 1/2" | 1 | UND |
| 108 | GUARDAESCOBA EN MADERA X TIRA DE 2,40MT | 1 | UND |
| 109 | GUARDAESCOBA EN PVC X TIRA DE 2,40MT | 1 | UND |
| 110 | GUAYA PARA PANEL KIT COMPLETO | 1 | KIT |
| 111 | HILO NYLON INVISIBLE DE 1 MM X 100Mt ROLLO | 1 | UND |
| 112 | HOJA PARA SEGUETA BIMETALICA ESTANDAR | 1 | UND |
| 113 | INTERRUPTOR PLASTICO DOBLE | 1 | UND |
| 114 | INTERRUPTOR PLASTICO DOBLE CONMUTABLE | 1 | UND |
| 115 | INTERRUPTOR PLASTICO SENCILLO | 1 | UND |
| 116 | INTERRUPTOR PLASTICO TRIPLE | 1 | UND |
| 117 | INTERRUPTOR PLASTICO TRIPLE CONMUTABLE | 1 | UND |
| 118 | INTERRUPTOR PULSADOR TIMBRE DE SOBREPONER | 1 | UND |
| 119 | JACK CATEGORIA 6A PLASTICO | 1 | UND |
| 120 | LÁMINA FIBROCEMENTO 12 MM DE 2.44 X 1.22 MT | 1 | UND |
| 121 | LÁMINA FIBROCEMENTO 6 MM DE 2.44 X 1.22 M | 1 | UND |
| 122 | LÁMINA PARA DRYWALL DE MURO 2.44 MT X 1.22 M 12MM | 1 | UND |
| 123 | LAMPARA LED DE 120 X 30 CM COMPLETA 48W | 1 | UND |
| 124 | LAMPARA LED DE 30 X 30 CM COMPLETA | 1 | UND |
| 125 | LÁMPARA LED DE 60 X 60 CM COMPLETA | 1 | UND |
| 126 | LIMPIADOR DE CONTACTOS X 400 ML | 1 | UND |
| 127 | LIMPIADOR PVC X 120 ML FRASCO | 1 | UND |
| 128 | LLAVE EXPANSIVA DE 8" CROMADA | 1 | UND |
| 129 | LLAVE LAVAMANOS METALICA INDIVIDUAL DE PALANCA | 1 | UND |
| 130 | LLAVE PARA LAVAPLATOS PICO DE CISNE DOBLE | 1 | UND |
| 131 | LLAVE PARA LAVAPLATOS PICO DE CISNE SENCILLA | 1 | UND |
| 132 | LLAVE TERMINAL PARA LAVADERO CROMADA | 1 | UND |
| 133 | LLAVES BISTOL DE 1/16 A 3/8 X 10 UND - JUEGO | 1 | PAQUETE X 10 UND |
| 134 | MALLA POLISOMBRA AZUL PARA FACHADA X METRO | 1 | UND |
| 135 | MANGUERA ACOPLADA DE 20 M | 1 | UND |
| 136 | MANIJA PARA CISTERNA CROMADA | 1 | UND |
| 137 | MARTILLO PEQUEÑO | 1 | UND |
| 138 | MULTITOMA CON FUSIBLE S/E 6 SALIDAS x 3 METROS | 1 | UND |
| 139 | OMEGA BASE 6 PARA DRYWALL | 1 | UND |
| 140 | PANEL DE SOBREPONER LED CUADRANDO DE 48 V 60 X 60 | 1 | UND |
| 141 | PANEL DE SOBREPONER LED REDONDO DE 18 V | 1 | UND |
| 142 | PANEL LED DE 18 W DE INCRUSTAR | 1 | UND |
| 143 | PANEL LED DE EMPOTRAR CON BOMBILLO DE 18 W | 1 | UND |
| 144 | PANEL LED DE INCRUSTAR CON BOMBILLO DE 24 W | 1 | UND |
| 145 | PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR DE 12W | 1 | UND |
| 146 | PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR DE 24W | 1 | UND |
| 147 | PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR DE 6W | 1 | UND |
| 148 | PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR DE 9W | 1 | UND |
| 149 | PAÑOS DE MICROFIBRA DE 40 X 40 CM | 1 | UND |
| 150 | PARAL BASE 6 PARA DRYWALL | 1 | UND |
| 151 | PATCHCORD CATEGORIA 6A 1M | 1 | UND |
| 152 | PATCHCORD CATEGORIA 6A 3M | 1 | UND |
| 153 | PATCHCORD CATEGORIA 6A 5M | 1 | UND |
| 154 | PEGANTE CERAMICO EN POLVO X 10KG | 1 | UND |
| 155 | PELICULA DECORATIVA DE 1,22 MT X 2,00 MT | 1 | UND |
| 156 | PILAS ALCALINAS DOBLE AA PAQ X 2 | 1 | PAQUETE X 2 UND |
| 157 | PILAS ALCALINAS TRIPLE AAA PAQ X 2 | 1 | PAQUETE X 2 UND |
| 158 | PINTURA ACEITE BLANCA X GALON | 1 | GALON |
| 159 | PINTURA ACEITE NEGRA X GALON | 1 | GALON |
| 160 | PINTURA VINILO TIPO 1 - COLOR BLANCO X CANECA DE 5 GL | 1 | UND |
| 161 | PINTURA VINILO TIPO 1 COLOR BLANCO X GALON | 1 | GALON |
| 162 | PINTURA VINILO TIPO 1 COLOR X 1/4 | 1 | UND |
| 163 | PIRLAN EN MADERA X TIRA DE 2,40 MT | 1 | UND |
| 164 | PIRLAN PLASTICO X TIRA DE 2,40 MT | 1 | UND |
| 165 | PISTOLA DE CALAFATEO REFORZADA | 1 | UND |
| 166 | PISTOLA REMACHADORA | 1 | UND |
| 167 | PLAFÓN ROSETA PLASTICA | 1 | UND |
| 168 | PLIEGO DE LIJA 150 | 1 | UND |
| 169 | PLIEGO DE LIJA 180 | 1 | UND |
| 170 | PLIEGO DE LIJA 220 | 1 | UND |
| 171 | PORTACANDADO DE 2 | 1 | UND |
| 172 | PORTACANDADO DE 4 | 1 | UND |
| 173 | PORTACANDADO DE 4 1/2 | 1 | UND |
| 174 | PUERTA DE MADERA HOJA SENCILLA CON MARCO DE 90 CM X 200 CM PINTADA | 1 | UND |
| 175 | PUNTA ESTRELLA PARA TALADRO # 2 | 1 | UND |
| 176 | PUNTILLA 1" X CAJA 50 UND | 1 | CAJA X 50 UND |
| 177 | PUNTILLA 11/2" X CAJA 50 UND | 1 | CAJA X 50 UND |
| 178 | REJILLA ALUMINIO SOSCO TRADICIONAL 3*1 1/2 | 1 | UND |
| 179 | REJILLA ALUMINIO SOSCO TRADICIONAL 3*2. | 1 | UND |
| 180 | REJILLA PARA SIFON EN PVC DE 3" | 1 | UND |
| 181 | REJILLA PARA SIFON EN PVC DE 4" | 1 | UND |
| 182 | REMACHE POP 1/4 X CAJA DE 50 UND | 1 | CAJA X 50 UND |
| 183 | REMACHE POP 5/32 x 1/2" x CAJA DE 500 UND | 1 | CAJA X 500 UND |
| 184 | RJ45 CATEGORIA 6A | 1 | UND |
| 185 | RODILLO DE FELPA 9" | 1 | UND |
| 186 | ROLLO ALAMBRE #12 X 100 M | 1 | UND |
| 187 | ROLLO ALAMBRE POLO TIERRA O DESNUDO X 100 M # 14 | 1 | UND |
| 188 | SELLADOR POLIURETANO BLANCO X TUBO 300 ML | 1 | UND |
| 189 | SIFON EXPANSIBLE PLASTICO LAVAMANOS | 1 | UND |
| 190 | SIFON PARA LAVAPLATOS | 1 | UND |
| 191 | SILICONA BLANCA ANTIHONGOS, X TUBO 280 ML | 1 | UND |
| 192 | SILICONA PARA BAÑOS-COCINA TRANSPARENTE, X TUBO 280 ML | 1 | UND |
| 193 | SOLDADURA PARA PVC X 118 ML FRASCO | 1 | UND |
| 194 | SOPORTE PARA T.V. A MURO DE 23" A 55" | 1 | UND |
| 195 | SOPORTE PARA T.V. A TECHO 23" A 55 " | 1 | UND |
| 196 | TALADRO ELÉCTRICO DE 1/2" PROFESIONAL DE 750W | 1 | UND |
| 197 | TALADRO INALÁMBRICA DE 20 V | 1 | UND |
| 198 | TAPA PLASTICA RECTANGULAR 5800 | 1 | UND |
| 199 | TAPA CIEGA PLASTICA 2400 CUADRADA | 1 | UND |
| 200 | TAPON DE 1/2" ROSCADO | 1 | UND |
| 201 | THINNER FINO X 750 ML | 1 | BOTELLA |
| 202 | TIJERA TIPO AVION RECTA DE 10" | 1 | UND |
| 203 | TIMBRE INALÁMBRICO EXTERIOR UNIVERSAL ENCHUFABLE | 1 | UND |
| 204 | TOMA CORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA GFCI | 1 | UND |
| 205 | TOMA DOBLE | 1 | UND |
| 206 | TORNILLO PARA LAMINA DE DRYWALL 6 X 1" X 100 UND | 1 | PAQUETE X 100 UND |
| 207 | TORNILLO PARA LAMINA DE DRYWALL 8 1.1/2" X 100 UND | 1 | PAQUETE X 100 UND |
| 208 | TORNILLO ESTRUCTURA 8 1/2" X 100 UND | 1 | PAQUETE X 100 UND |
| 209 | TORNILLO AUTOPERFORANTE DE 3/4" PARA MADERA PUNTA FINA X 100 UND | 1 | PAQUETE X 100 UND |
| 210 | TORNILLO PLASTICO PARA ASIENTO CON TAPA SANITARIA UNIVERSAL | 1 | UND |
| 211 | TORNILLO PLASTICO PARA SANITARIO UNIVERSAL | 1 | UND |
| 212 | TUBO PVC DE 2" SANITARIO X 6M | 1 | UND |
| 213 | TUBO PVC DE 3" SANITARIO X 6M | 1 | UND |
| 214 | UNION ROSCA MACHO PLASTICA 1/2" | 1 | UND |
| 215 | VALVULA SALIDA SANITARIO | 1 | UND |
| 216 | ESQUINERO PVC BLANCO TIRA *2,4 MT | 1 | UND |
| 217 | YESO X KILO | 1 | UND |
| 218 | BATERIA DE LITIO REFERENCIA XL-050 TAMAÑO 1/2AA - DATALOGGERS | 1 | UND |

Los insumos y elementos de ferretería deberán cumplir las siguientes condiciones generales.

- Los elementos deberán ser nuevos, manufacturados con materias primas de primera categoría y encontrarse exentos de vicios ocultos o defectos de fabricación que afecten su funcionalidad.

- Cumplir con normas técnicas aplicables (NTC, ICONTEC o equivalentes).

- Es imperativo el suministro de la ficha técnica de producto en los casos donde la naturaleza del bien lo requiera o siempre que la supervisión así lo determine para validar especificaciones

- Se debe asegurar la trazabilidad y disponibilidad permanente de los bienes en el mercado nacional, garantizando el flujo logístico y la reposición oportuna.

- Los productos deben entregarse bajo condiciones óptimas de embalaje y almacenamiento, de modo que se garantice la integridad físico-química y la protección contra agentes externos durante el transporte y acopio.

- ITEMS NO PREVISTOS EN EL ANEXO TECNICO

De acuerdo con la dinámica del contrato, la Entidad podrá solicitar elementos que no estén contemplados en el catálogo o tarifario de referencia, siempre que se encuentren relacionados con el objeto contractual, para la determinación de su valor se deberá:

A solicitud de la supervisión del contrato el contratista deberá presentar una cotización detallada del insumo o elemento solicitado, incluyendo las especificaciones técnicas, el precio unitario incluido IVA y demás impuestos a que haya lugar.

La Supervisión obtendrá como mínimo dos (2) cotizaciones de proveedores cuyo objeto social sea afín al suministro y que ofrezcan bienes de homogeneidad técnica, es decir, que cuenten con especificaciones, calidad, garantías y tiempos de entrega equivalentes a los ofertados por el Contratista.

Se sumarán los valores totales unitarios de las cotizaciones obtenidas (incluyendo IVA, gravámenes, tasas, costos logísticos y demás impuestos a que haya lugar) y se dividirá por el número de cotizaciones recaudadas. Este resultado se denominará Precio Promedio de Mercado.

Regla de Adopción de Precio:

- Si el Precio Promedio de Mercado es inferior al precio pactado con el Contratista, la Entidad adoptará el promedio como precio unitario de pago.

- Si el precio del Contratista es inferior al Precio Promedio de Mercado, se mantendrá el precio de la oferta del Contratista.

Los resultados del cálculo y los documentos soporte (cotizaciones) constarán en un Acta de Determinación de Precios suscrita por la Supervisión. Dicha acta será remitida al Contratista vía correo electrónico, el precio regirá a partir del primer suministro subsiguiente a la comunicación

En todo caso, los precios de los ítems no previstos podrán ser pactados con la supervisión del contrato, asurándose que obedezcan la condiciones adecuadas, proporcionales y homogéneas. La aceptación de los ítems no previstos se podrá dar a través de alguno de los siguientes mecanismos:

- Correos electrónicos

- Actas con la descripción detallada de los ítems, cantidad, valor. Documento suscrito por el supervisor y contratista

- Acta de determinación de precios

- OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

- Cumplir con el objeto del contrato en los tiempos, cantidades, modalidades y sitios previamente fijados para la prestación del servicio, de conformidad con las condiciones técnicas establecidas en los estudios previos, anexo técnico respectivo, los cuales hacen parte integral del contrato.

- Cumplir integralmente las especificaciones técnicas, condiciones de calidad, requisitos funcionales, ambientales, logísticos y demás disposiciones contenidas en la ficha técnica, la oferta presentada y los documentos que hacen parte del contrato.

- Garantizar durante toda la ejecución contractual la disponibilidad continua de los elementos de ferretería incluidos en el catálogo de referencia y de aquellos que resulten necesarios para atender las necesidades ordinarias, urgentes o extraordinarias de la Entidad, evitando situaciones de desabastecimiento que afecten la prestación del servicio institucional.

- Entregar los elementos de ferretería solicitados por la SDMUJER dentro de los siguientes plazos: Pedidos periódicos u ordinarios: máximo tres (3) días hábiles, pedidos urgentes máximo dos (2) días hábiles. Los términos se contarán a partir de la recepción de la solicitud emitida por la supervisión a través de correo electrónico o del medio autorizado por la entidad.

- Asumir por su cuenta y riesgo todos los costos asociados al transporte, distribución, cargue, descargue, y demás gastos que se generen con ocasionen de la entrega de los elementos de ferretería, los cuales no generarán valores adicionales a los establecidos en la oferta económica.

- Suministrar los elementos de ferretería nuevos, originales, no reutilizados ni remanufacturados, de óptima calidad y cantidad en cumplimiento de las especificaciones mínimas establecidas en el Anexo Técnico, realizando los respectivos cambios de los elementos que se requiera en los tiempos dispuestos en el presente anexo técnico.

- Entregar en perfectas condiciones los elementos de ferretería requeridos para la correcta ejecución del contrato, los mismos deben cumplir con las condiciones de empaque, cantidades requeridas.

- Efectuar los cambios de los elementos de ferretería devueltos por la supervisión dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al requerimiento efectuado por la entidad. (Este requerimiento podrá efectuarse a través de correo electrónico).

- Aplicar el procedimiento establecido en el numeral 4 del anexo técnico para los elementos de ferretería que no se encuentren incluidos en el tarifario.

- Designar, por su propia cuenta, una persona para que sirva de enlace permanente con la Entidad para los fines pertinentes; el Contratista deberá entregar datos de contacto previo a la suscripción del acta de inicio: Nombre, teléfono fijo, teléfono celular y correo electrónico. Si el enlace o algún dato de contacto llegaran a cambiar, el Contratista debe informarlo de inmediato a la Supervisión.

- Atender dentro de los plazos establecidos en el anexo técnico las inquietudes, quejas y/o reclamos efectuados por la Supervisión del contrato.

- Mantener los precios señalados en la oferta económica, la cual hace parte integral del contrato, sin reajuste alguno y durante la ejecución del contrato y sus prórrogas, inclusive si hay cambio de vigencia.

- Garantizar que las remisiones de los insumos y elementos de ferretería entregados a la Entidad, sean firmadas por la (el) funcionaria (o) autorizada (o) o designada (o) por parte de la Supervisión para recibirlos. Dichas remisiones deben especificar: i) fecha, hora y lugar de entrega, II) insumo (s) o elementos de ferretería (s) entregado (s), iii) cantidad de cada insumo o elementos de ferretería entregado, iv) Dirección solicitante; de lo contrario, se entenderá que el Proveedor no ha realizado algún despacho. El Contratista debe entregar una copia de la (s) remisión (es) a la persona que recibió los elementos.

- Garantizar que los elementos de ferretería suministrados cumplan con los criterios ambientales señalados.

- El contratista garantizará durante la etapa de ejecución del contrato, en virtud de la cual, en caso de que los elementos presenten defectos de fabricación, calidad o funcionamiento, estará obligado a realizar, sin costo adicional para la entidad, la reposición de los mismos dentro de los (3) días hábiles a partir de que la novedad sea notificada por el supervisor.

- Cumplir con las demás obligaciones que sean inherentes a la naturaleza del contrato y que le sean impartidas por el (la) Supervisor (a) del contrato.

- CRITERIOS AMBIENTALES

- Pinturas y recubrimientos: Se deberán suministrar únicamente productos con bajo contenido de Compuestos Orgánicos Volátiles (COV-VOC).

- Uso eficiente del agua: En caso de requerirse grifería, llaves o accesorios hidráulicos, se deberán priorizar tecnologías ahorradoras, tales como llaves o grifos aireadores, que optimicen el consumo de agua sin afectar la calidad del servicio.

- Eficiencia energética: Las luminarias y equipos eléctricos deberán corresponder a tecnologías de alta eficiencia energética, privilegiando el uso de lámparas tipo LED o equivalentes.

- Empaques y embalajes: La entrega de productos deberá realizarse en empaques reciclables, biodegradables o retornables, prohibiéndose el uso de plásticos de un solo uso no justificados.

- Economía circular: El contratista deberá garantizar que los residuos, embalajes y productos defectuosos sean gestionados mediante procesos de reúso, reciclaje o disposición final ambientalmente adecuada.

- CONDICIONES DE SUMINISTRO

El suministro se realizará a demanda, de acuerdo con los requerimientos de la Entidad, en los plazos establecidos en el presente documento especialmente en casos urgentes. El contratista deberá garantizar la disponibilidad continua de los elementos.

- CONDICIONES DE ENTREGA DE PEDIDOS

Se entregarán los diferentes tipos de pedidos, una vez el contratista haya recibido la solicitud por parte del Supervisor, en los siguientes plazos:

- Pedidos periódicos u ordinarios: tres (3) días hábiles contados a partir de la solicitud escrita efectuada por el supervisor o a quien designe.

- Pedidos urgentes: Dos (2) días hábiles contados a partir de la solicitud escrita efectuada por el supervisor o a quien designe.

NOTA: entiéndase como pedido

PERIODICO U ORDINARIO Son los elementos previstos en el catálogo de elementos sujetos a pedidos periódicos programables.

URGENTES: Están previstos en el catálogo de elementos, pero son requeridos por fuera de la programación de entregas periódicas o se requieran como Ítems no previstos en el presente anexo técnico.

- Los pedidos se recibirán en la Bodega de la entidad o donde disponga la entidad en la ciudad de Bogotá, previa concertación con la supervisión del contrato, en la cual se indique fecha y hora de recibido, para que a su vez se gestione con la almacenista el recibido e ingreso correspondiente al Almacén.

- El contratista deberá despachar los pedidos de tal forma que su empaque evite su deterioro en el transporte y distribución. Estos deben estar identificados con su respectiva remisión de despacho (en original y copia), donde se indique el área de destino y dirección.

- El contratista deberá asumir los costos de transporte y demás gastos que se ocasionen con la entrega de los elementos de ferretería, cuyos costos no tendrán un valor adicional al establecido en la propuesta.

- El contratista deberá entregar los pedidos oportunamente en la sede de la bodega de la Entidad, dentro de los plazos contratados y la programación de entregas (ordinarios y urgentes), de acuerdo con las necesidades de la Secretaría; estos pedidos se solicitarán únicamente a través de correo electrónico por la supervisora.

- PROCESO PARA RECEPCION Y ADMINISTRACION DE PEDIDOS

- El contratista deberá disponer e informar al supervisor del contrato una vez suscrita el acta de inicio, de un correo electrónico para la recepción y administración de pedidos, que deberá ser administrado por una persona asignada de la empresa contratista como enlace para la SDMUJER.

- El pedido será remitido al contratista en formato Excel discriminado por centro de costo.

- El contratista deberá realizar el despacho en las unidades de medida establecidas por la Entidad, no se recibirá el pedido en unidades de medida diferentes a las establecidas.

- El pedido debe entregarse perfectamente empacado y con la remisión correspondiente.

- El contratista debe contar como mínimo con una (1) persona que actuará como enlace directo para la atención del contrato, encargada de atender pedidos, despachos, devoluciones, cambios, facturar y elaborar informes, conforme a lo descrito en la obligación especifica No 9.

- Al realizar la entrega, el contratista debe entregar las remisiones en físico del pedido y dejar una copia para realizar la entrega al área de almacén y realizar verificación y firma de recibido a satisfacción, dichas remisiones deben especificar fecha y hora, insumos entregados y cantidad de cada insumo.

- PLAZO

El plazo de ejecución del contrato será hasta el (31) de diciembre de 2026 y/o hasta agotar recursos, lo primero que ocurra, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

El contrato se podrá terminar una vez se termine el plazo de ejecución o se agoten los recursos, lo primero que ocurra.