## OFERTA
OFERTA TECNICA Y ECONOMICA
OBJETO: Contratar el mantenimiento de la torre de trabajo seguro en alturas del Centro Industrial y del Desarrollo Tecnológico, vigencia 2026
ITEM | DESCRIPCIÓN GENERAL DEL BIEN O SERVICIO | DESCRIPCIÓN DETALLADA ELEMENTO O SERVICIO A ADQUIRIR | CODIGO UNSPSC | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VR. UNITARIO PROMEDIO ENTIDAD SENA |  | VALOR OFERTA PROPONENTE
[6 empty] | VR. UNITARIO | VR. TOTAL | VR. UNITARIO | VR. TOTAL
1 | Mantenimiento a la cubierta y estructura metálica | Mantenimiento de las celosías verticales metálicas que protegen los muros perimetrales que incluye reposición de tornillería donde aplique, limpieza mecánica y aplicación de pintura anticorrosiva (2 manos), pintura en poliuretano (2 manos), garantizando estabilidad estructural, adecuada ventilación y protección frente a agentes climáticos. | 72103300 | M2 | 85 | 55000 | 4675000 | 46700 | 3969500
2 | Mantenimiento a luminarias del campo | Suministro e instalación de luminarias LED 200W en el Campo de Alturas, fijación, verificación de conexiones eléctricas y pruebas de encendido. Las actividades asegurarán niveles adecuados de iluminación para el desarrollo de prácticas de formación, cumpliendo condiciones de seguridad y visibilidad en las diferentes áreas del campo. | 72103300 | UND | 8 | 750500 | 6004000 | 682000 | 5456000
3 | Aplicación de pintura exterior sobre muros | Mantenimiento locativo mediante aplicación de pintura para exteriores sobre elementos estructurales (Columnas y vigas) del Campo de Alturas. Previamente se debe ejecutar limpieza de superficies, resane de fisuras o desprendimientos, lijado y aplicación de sellador o base según el estado del sustrato. Posteriormente se aplicarán las manos necesarias de pintura tipo exterior de alta resistencia a la intemperie, mejorando las condiciones de protección, durabilidad y presentación estética del área. | 72102900 | M2 | 50 | 40250 | 2012500 | 39800 | 1990000
4 | Aplicación de pintura exterior sobre muros | Mantenimiento locativo mediante aplicación de protector hidrófugo transparente para muros interior y exterior del Campo de Alturas. Previamente se debe ejecutar limpieza de superficies, resane de fisuras o desprendimientos. Posteriormente se aplicarán las manos necesarias de pintura tipo exterior de alta resistencia a la intemperie, mejorando las condiciones de protección, durabilidad y presentación estética del área. | 72102900 | M2 | 100 | 19500 | 1950000 | 17300 | 1730000
5 | Lineas de vida verticales retractiles | Mantenimiento a sistema retráctil con amortiguador de energía incorporado, tres (3) sistemas. Incluye la certificación anual validada por fabricante y/o con aval que otorga el mismo, incluye la instalación de componentes (mosquetón de 50kn) por actualización de versión según referencia existente, deterioro del mismo equipo y reposición general según inspección. Ubicados en estructura de retícula, escalera tanque horizontal y escalera cuarto de control de campo de alturas, cumpliendo con las normativas EN 360 y ANSI Z359.14, garantizando seguridad y facilidad de uso en trabajos prolongados. Manija de transporte integrada. Material acero, Anticaídas de cable de acero inoxidable de 5 mm (3/16 in) de 9.1m (30 ft) mínimo. | 72101507 | UND | 3 | 3355000 | 10065000 | 2725000 | 8175000
6 | Lineas de vida verticales fijas. | Mantenimiento de (dos) líneas de vida vertical fija certificada inoxidable 3/8 pulgadas 1×7 para 2 usuarios, incluye la certificación anual validada por fabricante y/o con aval que otorga el mismo, incluye la instalación de componentes por actualización de versión según referencia existente a Lad-Saf™ Vertical Climbing Safety System - Climbing Extension, Galvanized, DATA SHEET: 6116636. con anclaje certificado en soporte superior y cable en acero inoxidable que cumpla con los requisitos de la norma ANSI Z359.16, así como OSHA 1910.140 y 1926.502, en escaleras fijas de 3,16 metros ubicada en torre de alturas lado retícula y escalera de 10 metros tanque cilíndrico vertical. | 72101507 | UND | 2 | 16160000 | 32320000 | 11750000 | 23500000
7 | Anclajes fijos. | Mantenimiento a puntos de anclajes fijos existentes en el campo de entrenamiento de alturas, incluye cambio de partes como anclajes certificados deteriorados o que no cumplan con las pruebas, tornillos, tuercas, arandelas y etiquetas, como la inspección general y certificación anual reglamentada, anclajes en uso de prácticas en trabajo seguro en alturas, realizando en cada uno prueba de carga estática bajo EN 795:2012 e indicaciones por el fabricante, conforme a lo establecido en La Resolución 4272 de 2021, establece los requisitos mínimos de seguridad para el desarrollo de trabajo en alturas. | 72101507 | UND | 40 | 75500 | 3020000 | 68000 | 2720000
8 | Mantenimiento bases tanque horizontal cilindrico | Aplicación de membrana de Poliuretano Monocomponentes (Aplicación en frío) para impermeabilización bases metálicas del tanque horizontal cilíndrico. Incluye previamente ejecutar limpieza de superficies, resane de fisuras o desprendimientos de corrosión, lijado y aplicación de sellador o base según el estado de la estructura metálica. Posteriormente se aplicarán las manos necesarias de pintura tipo exterior de alta resistencia a la intemperie, mejorando las condiciones de protección. El producto debe ser de alta calidad y no puede ser a base de asfalto. | 72102900 | M2 | 20 | 48500 | 970000 | 47200 | 944000
[6 empty] | SUB TOTAL | 61016500 | SUB TOTAL | 48484500
[6 empty] | ADMINISTRACIÓN 25% | 15254125 | ADMINISTRACIÓN 25% | 12121125
[6 empty] | UTILIDAD 5% | 3050825 | UTILIDAD 5% | 2424225
[6 empty] | IVA 19% | 579656.75 | IVA 19% | 460602.75
[6 empty] | TOTAL | 79901106.75 | TOTAL | 63490452.75
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
| NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL | Wilmar Gutiérrez Romero
| EMPRESA | ACIERTO INGENIERIA S.A.S.
Note on D9: ====== ID#AAAAwTG5_7k Monica Chaparro Aza (2023-05-02 16:13:32) ESTE CODIGO LO PUEDEN ENCONTRAR EN EL CATOLOGO DE EXCEL ADJUNTO