Anexo 1

Compromiso anticorrupción

Lugar y fecha

Señores

[Nombre de la Entidad Estatal]

Proceso de Contratación [Insertar información]

[Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como aparece al pie de mi firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de] [nombre del Proponente], manifiesto que:

1. Apoyamos la acción del Estado colombiano y de [Nombre de la Entidad Estatal] para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública.

2. No estamos en causal de inhabilidad alguna para celebrar el contrato objeto del Proceso de Contratación.

3. Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores de la Entidad Contratante, directamente o a través de sus empleados, contratistas o tercero.

4. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en el Proceso de Contratación [Insertar información].

5. Nos comprometemos a revelar la información que sobre el Proceso de Contratación [Insertar información] nos soliciten los organismos de control de la República de Colombia.

6. Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores.

7. Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso anticorrupción.

En constancia de lo anterior firmo este documento a los [Insertar información] días del mes de [Insertar información] de [Insertar información].

____________________________

[Firma Autógrafa representante legal del Proponente o del Proponente persona natural]

Nombre: [Insertar información]

Cargo: [Insertar información]

Documento de Identidad: [Insertar información]

Anexo 2

Carta de presentación de las Ofertas

Lugar y fecha

Señores

[Nombre de la Entidad Estatal]

Referencia: Proceso de Contratación - [Insertar información]

Estimados señores:

[Nombre del Representante Legal o de la persona natural Proponente], identificado como aparece al pie de mi firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de Representante Legal de] [nombre del Proponente], presento propuesta para el Proceso de Contratación de la referencia cuyo objeto es [Insertar información] para lo cual realizo las siguientes manifestaciones:

- Que conozco y acepto todos los Documentos del Proceso, tuve la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los mismos, y recibí de [Nombre de la Entidad Estatal] respuesta oportuna a cada una de las solicitudes.

- Que ni yo ni la sociedad que represento nos hayamos incursos en ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad o me encuentro en conflicto de intereses y en ninguna de las prohibiciones establecidas en la Constitución Política o en la Ley Colombiana, para presentar propuesta y celebrar o ejecutar el contrato si me es aceptada mi oferta.

- Que si se llegara a presentar alguna causal de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de intereses avisare de manera inmediata al MUNICIPIO.

- Que el valor de la propuesta es por la suma de [insertar información en números y letra] y en caso de que se nos acepte la propuesta, nos comprometemos a ejecutar la compra dentro del plazo establecido por el municipio.

- Que el servicio será prestado en la dirección [insertar información] o en las instalaciones del Municipio si es requerido, por lo que se dispone de los equipos y servicios conforme a las condiciones técnicas solicitadas.

- Que me comprometo a cumplir con las condiciones técnicas solicitadas por el Municipio durante la ejecución del contrato.

- Que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse, sólo compromete a los firmantes de esta carta.

- Que ninguna entidad o persona distinta de los firmantes, tiene interés comercial en esta propuesta, ni en el contrato que de ella se derive.

- Que estoy autorizado para suscribir y presentar la Oferta en nombre del Proponente y estoy autorizado para suscribir el contrato si el Proponente se le acepta la propuesta del Proceso de Contratación de la referencia.

- Que la Oferta que presento cumple con la totalidad de los requisitos y especificaciones técnicas establecidas en los documentos del proceso., y me comprometo a cumplir con la normativa vigente que regula el objeto contractual que se ejecutara.

- Que he recibo la (s) ADENDA (S) a la invitación pública, expedidos por El Municipio, durante el periodo del proceso de selección y manifiesto haberlos leído y conocerlos y por tanto me someto a ellos.

- Que la oferta económica, la oferta técnica y los bienes de compra están adjuntas al proceso y han sido elaboradas de acuerdo con los Documentos del Proceso y hacen parte integral de la Oferta.

- Que los documentos que presento con la Oferta son ciertos y han sido expedidos por personas autorizadas para el efecto.

- Que la oferta económica adjunta fue elaborada teniendo en cuenta todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones que se causen con ocasión de la presentación de la Oferta, suscripción y ejecución del contrato y que, en consecuencia, de aceptarme la oferta no presentaré reclamos con ocasión del pago de tales gastos.

- En caso se acepte la propuesta del proceso de selección objetiva, me comprometo a cumplir todas las obligaciones señaladas en los estudios previos, invitación pública y en mi propuesta adjunta.

- Que, en caso de aceptarse la propuesta, me obligo a presentar las garantías previstas en los Documentos del Proceso en la fecha predicha para el efecto en el Cronograma allí contenido.

- Que en caso aceptarse mi propuesta, me comprometo a que, a la terminación de la vigencia del Contrato, el bien o servicio cumplirá con la totalidad del alcance y los requerimientos y especificaciones técnicas de los estudios previos, invitación pública y nuestra propuesta.

- Que como proponente me encuentro a paz y salvo con las obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con las obligaciones laborales.

- Que conocemos las leyes de la República de Colombia, que rigen el presente proceso de selección objetiva y nos comprometemos a cumplir durante la ejecución del contrato con la normativa vigente.

- Que recibiré notificaciones a través del SECOP II y que, en el evento de fallas en dicho sistema, las notificaciones las recibiré en:

| Persona de contacto |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dirección |  |  |  |  |  |
| Teléfono |  |  | Celular |  |  |
| e-mail |  |  |  |  |  |
| Firma Autógrafa Representante Legal del Proponente |  |  |  |  |  |
| Nombre: |  |  |  |  |  |

Anexo 3

Modelo de oferta económica.

Proceso de Contratación [Insertar información]

El proponente deberá incluir especificaciones técnicas, cantidad, valor antes de IVA, IVA y valor total.

| ITEM | ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL | DESCRIPCIÓN TÉCNICA | CANT | VALOR TOTAL ANTES DE IVA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Guantes de Látex Domestico | Calibre 18, tallas 8 y 9. Color: amarillo. Tipo: Guantes Industriales Ancho: 39 cm Largo: 15 cm Material: Látex Alto: 2 cm | 1 | $ |
| 2 | Guante Látex Multiflex | Alto: 0.7cm. Ancho: 11cm. Color: Amarillo/Negro. Dimensiones: 11cm x 27cm. Composición: Polialgodón/Látex. Largo: 24cm. Material de la tela: Polycotton | 1 | $ |
| 3 | Guante Industrial | Calibre 35, color negro. Alto: 2cm. Ancho: 39cm. Material: Látex. Medidas: 2x15x39x2 cm. Largo: 15cm. Fondo: 2cm | 1 | $ |
| 4 | Guantes en nylon | Recubierto en látex foam en la palma de la mano, ref. L2403, Talla 9 | 1 | $ |
| 5 | Guantes de vaqueta | Alto: 22cm. Ancho: 12cm. Características: Cuero 100% Vaqueta de Res, Costura con Hilo en Algodón, Ajuste Elástico En La Muñeca, Ribete En El Puño Largo 9". Material de la tela: Cuero. | 1 | $ |
| 6 | Señalización punto de encuentro | Aviso pedestal 60 x 60 lámina galvanizada calibre 20 y soporte en ángulo con pintura electrostática color blanco, 2 mt de altura. | 1 | $ |
| 7 | Lámparas de emergencia doble foco | E-45 LED, DOBLE FOCO Luminaria de Emergencia de cabezas ajustables y cuerpo plástico, inyectado de alta resistencia a impactos. Utiliza una batería de níquel cadmio con tiempo de respaldo de 90 minutos. Ideal para aplicaciones comerciales, industriales y residenciales. | 1 | $ |
| 8 | Cinta antideslizante fotoluminiscente- negra 20 mts x 5 cm | Cinta que da seguridad en las pisadas a base de PVC, recubierto con una capa de material antideslizante, y un adhesivo acrílico sensible a la presión diseñado para pisos. Tiene incorporada un área con fotoluminiscencia continua hacia el centro de 10 mm de ancho. | 1 | $ |
| 9 | Camilla rígida con inmovilizador, cuello y correas | Fabricada en polietileno de alta densidad o alto impacto, capaz de soportar condiciones adversas, no biodegradable, reciclable 100%, de fácil limpieza y desinfección, traslúcida a rayos X. Capacidad de resistencia: 150 kg. Medidas: Ancho 44.5 cm, Alto. 1.81 cm, Espesor 4 cm, Peso aproximado. 7.5 kg. Incluye: Aviso | 1 | $ |
| 10 | Aviso fotolumiscente | Tamaño: 30 X 22 CMS. Material de Impresión: Vinilo adhesivo Placa de Base: Poliestireno calibre 40 | 1 | $ |
| 11 | Extintor Dióxido de Carbono 10 libras en aluminio | Equipo portátil con cilindro en Aleación, con una válvula en bronce con acabado en cromo, resistente a la corrosión y un sistema de operación rápido (manija y palanca, con una manguera flexible (o boquilla) con salida en corneta en material dieléctrico con mango aislante. Alto: 60cm. Ancho: 20cm. Largo: 20cm. Tipo extintor: Clase B. Color: Rojo. Agente extintor: Anhídrido carbónico. Incluye soporte: Sí. Cilindro en Aluminio. Cantidad de agente: extintor 10 libras. Señalización: Si | 1 | $ |
| 12 | Extintor de Agua des ionizada con boquilla aspersor | Clase A y C, de 2,5 galones en acero inoxidable, certificado con soporte de piso pedestal UL no magnetizado. Válvula: acero inoxidable. Presión de operación: 195PSI. Tiempo de descarga: 60 - 70 segundos. Altura: 46cm. Ancho: 15,2cm. Señalización: Si | 1 | $ |
| 13 | Protección Auditiva tipo Copa | L-340. Copa con orejera acolchada. Vincha/Diadema plástica flexible, con banda soft. Sistema de anclaje lateral doble a la copa. Orejera lavable. Tamaño adaptable a cualquier usuario. Regulación de altura multipunto. | 1 | $ |
| 14 | Protección Auditiva inserción tipo cordón | Fabricado en SILICONA TERMOPLÁSTICA, material anti alergénico que proporciona confort y fácil manipulación. • Tipo Tapón con cordón y Estuche • Silicona Termoplástica 4 Membranas • NRR: 27dB | 1 | $ |
| 15 | Lentes Nitro II (lente claro) | Marco de PVC. Visor de Policarbonato oftálmico con protección lateral. Filtro UV - Anti estática - Anti rayadura - Anti empañante. Resistente a impactos, abrasión y salpicadura de líquidos. Lentes Ópticamente aclarados y modificados para visión neutra. Patillas de ajuste telescópico. Cordón de seguridad. | 1 | $ |
| 16 | Parche ocular | Producto elaborado cinta quirúrgica / vendaje de (Papel, seda, No tejido), soporte de tela adhesiva hipoalergénica Micropore color piel, con almohadilla central absorbente. (Caja x 20 unidades) | 1 | $ |
| 17 | Algodón | Fibra de algodón 100% purificada, no estéril, bolsa de 25gr | 1 | $ |
| 18 | Bajalenguas | Madera pulida de grado médico. Tamaño: Estándar (150 mm x 18 mm aprox). Paquete x 20 unidades | 1 | $ |
| 19 | Aplicadores | Aplicador con punta de algodón (tipo hisopo largo), de madera o plástico con punta de algodón absorbente (Paquete x 100 unidades) | 1 | $ |
| 20 | Jeringa 5cc | Instrumento médico compuesto por un tubo cilíndrico, generalmente de plástico, con un émbolo que se mueve dentro del tubo para aspirar o expulsar líquidos. Aguja removible | 1 | $ |
| 21 | Jeringa 10cc | Instrumento médico compuesto por un tubo cilíndrico, generalmente de plástico, con un émbolo que se mueve dentro del tubo para aspirar o expulsar líquidos. Aguja removible | 1 | $ |
| 22 | Solución salina 250cc | Cloruro de sodio 0.9% en agua estéril, frasco plástico flexible o rígido, estéril | 1 | $ |
| 23 | Solución salina 100cc | Cloruro de sodio 0.9% en agua estéril, frasco plástico flexible o rígido, estéril | 1 | $ |
| 24 | Yodopovidona | Povidona yodada al 10%. Frasco plástico de 60ml | 1 | $ |
| 25 | Alcohol antiséptico 120ml | Etanol al 70%. Frasco plástico con tapa de seguridad. | 1 | $ |
| 26 | Gasas estériles | Algodón puro, entrelazado en capas, 10x10 cm (típico). Esterilización: ETO o gamma | 1 | $ |
| 27 | Esparadrapo | Tela adhesiva con caucho natural, rollo de 2,5cm x 5m | 1 | $ |
| 28 | Micropore | Cinta de papel hipoalergénica, 2" x 5 m | 1 | $ |
| 29 | Curas | Adhesivo hipoalergénico + gasa central absorbente. Material base en tela no tejida o película de poliuretano cubierta con goma autoadhesiva médica. Papel de desprendimiento en papel glassine o PET. Almohadilla en material no tejido Impermeables, medida estándar, Empaque abre fácil (Caja x 100 unidades) | 1 | $ |
| 30 | Venda elástica 3 x 5 yardas de longitud | Venda de compresión fabricada en algodón y fibras elásticas tipo spandex o poliéster. Superficie porosa, libre de látex, de alta elasticidad y recuperación, con fijación tipo clip metálico o velcro. No estéril | 1 | $ |
| 31 | Venda elástica 4 x 5 yardas de longitud | Venda de compresión fabricada en algodón y fibras elásticas tipo spandex o poliéster. Superficie porosa, libre de látex, de alta elasticidad y recuperación, con fijación tipo clip metálico o velcro. No estéril | 1 | $ |
| 32 | Venda elástica 5 x 5 yardas de longitud | Venda de compresión fabricada en algodón y fibras elásticas tipo spandex o poliéster. Superficie porosa, libre de látex, de alta elasticidad y recuperación, con fijación tipo clip metálico o velcro. No estéril | 1 | $ |
| 33 | Venda algodón 3 x 5 yardas de longitud | Venda no elástica, fabricada 100% en algodón cardado. De textura suave, absorbente y permeable, ideal para fijación de apósitos o compresión ligera. No estéril | 1 | $ |
| 34 | Venda algodón 4 x 5 yardas de longitud | Venda no elástica, fabricada 100% en algodón cardado. De textura suave, absorbente y permeable, ideal para fijación de apósitos o compresión ligera. No estéril | 1 | $ |
| 35 | Venda algodón 5 x 5 yardas de longitud | Venda no elástica, fabricada 100% en algodón cardado. De textura suave, absorbente y permeable, ideal para fijación de apósitos o compresión ligera. No estéril | 1 | $ |
| 36 | Venda tela 3 x 5 yardas de longitud | Venda de tela no tejida, reforzada con fibras sintéticas para mayor resistencia a la tracción. Permite una fijación firme sin perder transpirabilidad. No estéril | 1 | $ |
| 37 | Venda tela 4 x 5 yardas de longitud | Venda de tela no tejida, reforzada con fibras sintéticas para mayor resistencia a la tracción. Permite una fijación firme sin perder transpirabilidad. No estéril | 1 | $ |
| 38 | Venda tela 5 x 5 yardas de longitud | Venda de tela no tejida, reforzada con fibras sintéticas para mayor resistencia a la tracción. Permite una fijación firme sin perder transpirabilidad. No estéril | 1 | $ |
| 39 | Linterna recargable | Linterna portátil tipo LED de alta luminosidad (mínimo 150 lúmenes), con cuerpo en aleación de aluminio anodizado. Batería recargable por puerto USB o base de carga. Resistencia al agua: IPX4 o superior | 1 | $ |
| 40 | Tijeras corta todo | Tijeras multiusos tipo paramédico, con hoja de acero inoxidable templado y mango ergonómico de polipropileno, punta roma. Longitud: 18 cm a 20 cm. | 1 | $ |
| 41 | Termómetro digital | Utilizan sensores de calor electrónicos para registrar la temperatura del cuerpo, alarma de fiebre, apagado automático, sin mercurio. | 1 | $ |
| 42 | Lente Nitro II (lente oscuro) | Marco de PVC negro. Visor de Policarbonato oftálmico con protección lateral. Filtro UV - Antiestática - Anti rayadura - Anti empañante. Resistente a impactos, abrasión y salpicadura de líquidos. Lentes Ópticamente aclarados y modificados para visión neutra. Patillas de ajuste telescópico. Cordón de seguridad. | 1 | $ |
| 43 | Botiquín con inmovilizaciones y dotado tipo B | Contenedor (bolso, plástico o metálico), impermeable y resistente a impactos. Dotado con insumos de primeros auxilios nivel intermedio, incluye elementos para soporte vital básico y movilización. Cumple con lineamientos del Ministerio de Salud (Resolución 0705/2023 para ambientes laborales) o norma local aplicable | 1 | $ |
| 44 | Desfibrilador automático | Pantalla LCD de 4,3” equipo totalmente automático. Fácil de usar, selección automática de pacientes según el tipo de parche (adulto o pediátrico) Incluye maletín de transporte y kit de primeros auxilios, descarga bifásica hasta 360 j. índice de protección ip56. peso de solo 1,2 kg, autodiagnóstico de funciones y batería. software softdea incluido para conexión de pc (vía usb). Accesorios incluidos: 1 batería no recargable, 1 set de pads adulto desechable, 1 kit de primeros auxilios que incluye 1 estuche, 1 set de guantes desechables, 1 tijeras de sutura, 1 mascara rcp no reutilizable, 1 cable USB, 1 maletín de transporte, 1 cd con manual de operaciones 1 gabinete y señalización | 1 | $ |
| 45 | Recarga y mantenimiento de extintor | Polvo químico seco capacidad 10 libras tipo ABC, incluye accesorios y transporte | 1 | $ |
| 46 | Revisión y mantenimiento de extintor | CO2 capacidad 10 libras incluye accesorios y transporte | 1 | $ |
| 47 | Recarga y mantenimiento de extintor | De agua a presión 2 y medio incluye accesorios y transporte | 1 | $ |
| 48 | Revisión y mantenimiento de extintor | Liquido de Solkaflam 3700GRS especial para equipos electrónicos, incluye accesorios y transporte | 1 | $ |
| 49 | Cuello Ortopédico Ambu Adulto | Multitalla adulto con sistema de elección de 4 tallas y ajuste de cierre antes de colocar el cuello al paciente. Material: Polipropileno, espuma de PVC y velcro, ajuste de seguridad tipo clic audible y visible en color rojo, abertura traqueal con fácil acceso a toma de pulso carotideo, fácil acceso a maniobras avanzadas en la vía aérea, cierre con sistema de velcro, recubrimiento interior en espuma suave contorneada para ajuste cómodo al paciente, traslucido a RX y RMN | 1 | $ |
| 50 | Resucitador manual adulto | Dispositivo de ventilación manual autoexpandible, libre de látex. Incluye mascarilla número 5, reservorio de oxígeno, válvula unidireccional. Material: silicona o PVC grado médico, desechable. | 1 | $ |
| 51 | Tensiómetro digital | Tensiómetro electrónico automático con brazalete ajustable. Pantalla LCD grande. Medición de presión sistólica, diastólica y frecuencia cardíaca. Memoria para múltiples lecturas (≥30). Fuente: batería con adaptador. | 1 | $ |
| 52 | Inmovilizador cervical | Espuma recubierta de lona impermeable de alta resistencia, fácil de limpiar, en material semirígido, traslúcida a rayos. Adaptable a cualquier tipo de tablero espinal, ajustable a medidas, dispone de un sistema de correas de fácil ajuste, Medidas: Ancho. 30 cm, Alto. 20 cm, Espesor. 7 cm. Colores: Naranja oscuro | 1 | $ |
| 53 | Guantes industriales extralargos | Calibre 35. Guantes de caucho Extralargos, cubrimiento del antebrazo incluido el codo. * Calidad: Elaborado en látex natural de bajo amonio. * Suavidad: Suave acabado interno y externo que facilita su postura. * Buen Agarre: diseño y profundidad del relieve antideslizante sobre la palma y los dedos facilita excelente agarre tanto en condiciones húmedas como en seco. * Comodidad: ergonómicos y anatómicos. * Anti desgarre: cuentan con orillo de refuerzo para evitar desgarre haciéndolos más fácil de poner y quitar. Color negro | 1 | $ |
| VALOR TOTAL ANTES DE IVA |  |  |  |  |
| N/A |  |  |  |  |
| VALOR TOTAL IVA INCLUIDO |  |  |  |  |

NOTA: Los proponentes deberán indicar el valor de cada ítem antes de IVA, o en caso de que este sea excluido de IVA también deberá indicarlo en su propuesta.

Anexe tantas casillas como sea necesario según los documentos del proceso.

__________________________________________

Firma Autógrafa del Representante Legal del Proponente

Nombre: [Insertar información]

Documento de Identidad: [Insertar información]

Anexo 4

Modelo Acuerdo de Consorcio

Señores

MUNICIPIO DE [       ]

REFERENCIA: PROCESO DE SELECCIÓN N° _______

Los suscritos, ___________________________ y __________________________, debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de _____________________________ y _____________________________, manifestamos que hemos convenido asociarnos y conformar el CONSORCIO (nombre del consorcio), para participar en el PROCESO DE SELECCIÓN N°. _______________, cuyo objeto es _____________________________________________, y por lo tanto, expresamos:

1. El CONSORCIO está integrado por:

NOMBRE – IDENTIFICACIÓN - PARTICIPACIÓN (*)(%)

__________  _______________ ______________

__________  _______________ ______________

__________  _______________ ______________

(*) La suma de los porcentajes de participación debe ser igual a 100.

2. La duración de este CONSORCIO será igual al término de la ejecución y liquidación del contrato.

3. La responsabilidad de los integrantes del CONSORCIO es solidaria, ilimitada y mancomunada.

4. El representante del CONSORCIO es _________________________________, identificado con Cédula No. ______________, quien está expresamente facultado para firmar y presentar la propuesta, y en caso de salir favorecidos con la adjudicación, firmar el contrato y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto a la ejecución y liquidación del mismo, con amplias y suficientes facultades.

5. La sede del CONSORCIO es:

Dirección: ___________________________________________

Teléfono: ___________________________________________

Celular: ___________________________________________

Fax: ___________________________________________

Ciudad: ___________________________________________

6. El presente acuerdo de Consorcio rige a partir de la fecha de expedición y/o firma.

En constancia, se firma en __________________, a los ____ días del mes de __________ de ______.

__________________________________________________________

(Nombre y firma autógrafa del representante legal de cada uno de los integrantes del CONSORCIO)

_________________________________________________________

(Nombre y firma autógrafa del representante del CONSORCIO)

Anexo 5

Formato de Unión Temporal

Señores

MUNICIPIO DE [            ]

REFERENCIA: PROCESO DE SELECCIÓN N° _______

Los suscritos, ___________________________ y __________________________, debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de _________________________________ y __________________________________, manifestamos que hemos convenido asociarnos y conformar la UNIÓN TEMPORAL (nombre de la U.T) para participar en el PROCESO DE SELECCIÓN N°. ____________, cuyo objeto es _____________________________________, y por lo tanto, expresamos:

1. La UNIÓN TEMPORAL está integrada por:

| NOMBRE | IDENTIFICACIÓN | EJECUCIÓN DEL CONTRATO, TÉRMINOS Y EXTENSIÓN DE COMPROMISO | LA PARTICIPACIÓN EN LA UT (%) |
| --- | --- | --- | --- |

(1) Discriminar las actividades (ítem) por ejecutar, para cada uno de los integrantes.

(2) La suma de los porcentajes de participación debe ser igual a 100%.

2. La duración de la UNIÓN TEMPORAL será igual al término de ejecución y liquidación del contrato y un año más.

3. La responsabilidad de los integrantes de la UNIÓN TEMPORAL es solidaria e ilimitada.

4. El representante de la UNIÓN TEMPORAL es _______________________, identificado con la cédula de ciudadanía No. ____________, quien está expresamente facultado para firmar y presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación, para firmar el contrato y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto a la ejecución y liquidación del mismo, con amplias y suficientes facultades.

5. La sede de la UNIÓN TEMPORAL es:

Dirección: _____________________________________

Teléfono: _____________________________________

Celular: _______________________________________

Fax: __________________________________________

Ciudad: _______________________________________

En constancia, se firma en __________________, a los ____ días del mes de _____ de _______.

6. El presente acuerdo de Unión Temporal rige a partir de la fecha de expedición y/o firma.

_________________________________________________________

(Nombre y firma autógrafa del representante legal de cada uno de los integrantes de la UNIÓN TEMPORAL)

________________________________________________________________

(Nombre y firma autógrafa del representante de la UNIÓN TEMPORAL)

Anexo 6

Formato experiencia del proponente

| NOMBRE PROPONENTE |  | EXPERIENCIA 1 | EXPERIENCIA 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Entidad contratante |  |  |  |
| Contrato No. |  |  |  |
| Objeto |  |  |  |
| Fecha inicio | Mes |  |  |
|  | Año |  |  |
| Fecha terminación | Mes |  |  |
|  | Año |  |  |
| Forma de ejecución (1) |  |  |  |
| Valor en pesos (2) |  |  |  |
| Valor en SMLMV (3) |  |  |  |

(1)	Indicar si se ejecutó en Consorcio, Unión Temporal o individual.

(2)	Valor  del contrato correspondiente al % de participación del proponente.

(3)	Valor en smmlv a la fecha de terminación.

NOMBRE PROPONENTE _________________________________

FIRMA AUTÓGRAFA _____________________________________

FECHA ________________________________________________

Anexo 7

Formato Certificación pago aportes y parafiscales

Paz y Salvo de Aportes Parafiscales

Señores

MUNICIPIO DE [     ]

REFERENCIA: PROCESO DE SELECCIÓN N° ______

Asunto: Carta de Cumplimiento de Aportes Parafiscales

El suscrito (Representante Legal o Revisor fiscal) de _______________________, certifica que a ______________ se encuentra PAZ Y SALVO por concepto de aportes a las cajas de compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, así como a los sistemas de Salud, Pensión y riesgos profesionales ARP (Artículo 50 de la ley 789 de 2002) correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses.

Cordialmente,

Nombre y Apellidos

Revisor Fiscal o Representante Legal

Tarjeta Profesional No. [Aplica solo para el revisor fiscal]

Firma Autógrafa

Número de identificación:

Se debe anexar copia de los documentos del revisor fiscal

(cédula de ciudadanía, tarjeta profesional y certificado de antecedentes como contador)

Anexo 8

Formato multas y sanciones

Señores

MUNICIPIO DE [     ]

REFERENCIA: PROCESO DE SELECCIÓN N°  _________

| No. | CONTRATO | ACTO ADMINISTRATIVO | FECHA DE EJECUCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO |
| --- | --- | --- | --- |

Nota 1: El proponente debe relacionar los actos administrativos de imposición de multas, sanciones o cualquier acto administrativo de carácter resarcitorio, sancionatorio o compulsivo que se encuentre debidamente ejecutoriado, y que se le haya impuesto en virtud a la ejecución de contratos estatales y por incumplimiento de obligaciones post contractuales, ejecutoriado en los últimos tres (3) años.

Nota 2: Cuando la propuesta sea presentada bajo una modalidad de asociación; este anexo debe ser diligenciado por cada uno de los integrantes de la misma, de manera independiente.

Nota 3: En el evento que al proponente no se le hayan impuesto multas, sanciones o cualquier acto administrativo de carácter resarcitorio, sancionatorio o compulsivo que se encuentre debidamente ejecutoriado, y que se le haya impuesto en virtud a la ejecución de contratos estatales y por incumplimiento de obligaciones post contractuales, ejecutoriado en los últimos tres años, procederá a suscribir la siguiente declaración:

“__________________, en mi calidad de proponente dentro del proceso de contratación N° XXX-___________, cuyo objeto es ________________ certifico bajo la gravedad de juramento que yo (en el caso de personas naturales), la sociedad que represento (en el caso de personas jurídicas), ninguno de mis asociados (para el caso de las modalidades de asociación) se nos han impuesto multas, sanciones o cualquier acto administrativo de carácter resarcitorio, sancionatorio o compulsivo que se encuentre debidamente ejecutoriado, y que se nos haya impuesto en virtud a la ejecución de contratos estatales y por incumplimiento de obligaciones post contractuales, ejecutoriado en los últimos tres años.

____________________________________________

FIRMA AUTÓGRAFA DEL REPRESENTANTE LEGAL