ANEXO No. 1

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Fecha:

Señores

ESTABLECIMIENTO PÚBLICO COLEGIO DE BOYACÁ

Ciudad

Estimados señores:

Por medio de los documentos adjuntos me permito presentar propuesta para participar en LA SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No. MC  XXX de 2026, para contratar la “PRESTAR EL SERVICIO DE MANEJO INTEGRAL DE PLAGAS, LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA TRATADA DE USO Y CONSUMO HUMANO EN LAS DIFERENTES SECCIONES DEL ESTABLECIMIENTO PÚBLICO COLEGIO DE BOYACÁ”

Así mismo, en el evento de resultar favorecido con la adjudicación me comprometo a notificarme, perfeccionar el contrato, y legalizarlo dentro del plazo señalado en la invitación y ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte de la convocatoria, así como los del contrato, Los precios de esta propuesta y las demás estipulaciones de ésta, en las partes aceptadas por el ESTABLECIMIENTO PÚBLICO COLEGIO DE BOYACÁ.

En mi calidad de proponente declaro:

- Que conozco las condiciones de la convocatoria de referencia, sus informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos salvo las desviaciones expresamente declaradas, en el evento que sean aceptadas por el ESTABLECIMIENTO PÚBLICO COLEGIO DE BOYACÁ.

De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que del incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior se deriven.

- Que en caso de que se me adjudique el contrato me comprometo a iniciar su ejecución tan pronto como el ESTABLECIMIENTO PÚBLICO COLEGIO DE BOYACÁ dé la orden de iniciación de este mediante la correspondiente comunicación escrita, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de la convocatoria.

- Con la firma de la presente Carta, manifiesto bajo la gravedad del juramento que no me encuentro incurso dentro de las inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones consagradas en la Ley.

- Que leí cuidadosamente la Invitación Pública y elaboré mi propuesta ajustada al mismo. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.

- Que he recibido las informaciones necesarias y suficientes a mis preguntas y respuestas.

Declaro que asumo unilateralmente el COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN, con el fin de eliminar la ocurrencia de hechos contrarios a la ética de lo público, provenientes tanto de la iniciativa privada como la pública y promover un entorno de competencia justa y amplia visibilidad ante la opinión pública en nuestra participación en cualquier proceso de selección adelantado por el ESTABLECIMIENTO PÚBLICO COLEGIO DE BOYACÁ.

IGUALMENTE DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO QUE TODA LA INFORMACIÓN APORTADA Y CONTENIDA EN MI PROPUESTA ES VERAZ Y SUSCEPTIBLE DE COMPROBACIÓN.

QUE MI PROPUESTA SE RESUME ASÍ:

| NOMBRE COMPLETO DEL PROPONENTE: |  |
| --- | --- |
| CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT: |  |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: |  |
| IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL: |  |
| PROFESIÓN: |  |
| PAÍS DE ORIGEN DEL PROPONENTE: (En caso de Consorcio o Unión Temporal, se debe indicar el nombre y país de origen de cada una de las partes que lo conforman) . |  |
| NUMERO TELEFÓNICO |  |
| VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA: (En letras y en números). |  |
| RESPONSABLE DEL IVA: | SI; NO. |

Me permito informar que las comunicaciones relativas a este proceso de selección las recibiré en la siguiente:

| DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA: |  |  |
| --- | --- | --- |
| CIUDAD DE CORRESPONDENCIA |  |  |
| DIRECCIÓN ELECTRÓNICA: |  |  |

Manifiesto que si___ o no ___ acepto que el ESTABLECIMIENTO PÚBLICO COLEGIO DE BOYACÁ, pueda notificarme a mi dirección electrónica todas las actuaciones administrativas y los correspondientes actos administrativos pertinentes de este proceso de selección de contratista ordenados por la Ley.

Cordialmente,

________________________________ Firma Representante Legal

Nombre:

Identificación.

ANEXO No. 2

FORMATO COMPROMISO ANTICORRUPCION

Yo, (Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente), identificado como aparece al pie de mi firma, (obrando en mí propio nombre o en mí calidad de representante legal del (nombre del Proponente), manifiesto que me comprometo a desarrollar todas mis actividades en el marco de principios éticos y asumir con seriedad y responsabilidad todos los compromisos relacionados con la futura contratación; suministrando al ESTABLECIMIENTO PUBLICO COLEGIO DE BOYACA, toda información sobre actos de corrupción, sobornos, subjetividad, presión o favorecimiento en el desarrollo del proceso contractual, del que tenga o llegare a tener conocimiento.

Teniendo en cuenta que:

- Apoyamos la acción del Estado colombiano y del ESTABLECIMIENTO PUBLICO COLEGIO DE BOYACA, para fortalecerla transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública.

- No estamos en causal de inhabilidad alguna para celebrar el contrato objeto del Proceso de Contratación.

- Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores de la Entidad Contratante, directamente o a través de sus empleados, contratistas o tercero.

- Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tenga por objeto o efecto la colusión en el proceso de contratación (insertar información)

- Nos comprometemos a revelar la información que sobre el proceso de contratación (insertar información) nos soliciten los organismos de control de la República de Colombia.

- Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores

- Conocemos	las	consecuencias	derivadas	cumplimento	del	presente	compromiso anticorrupción.

- Igualmente me comprometo a cumplir todas las obligaciones, cargas y términos previstos en el complemento de la convocatoria pública y en la futura contratación.

En constancia de los anterior firmo este documento a los (insertar información) días del mes de (insertar información) de (insertar información).

Para todos los efectos informo a ustedes que toda la correspondencia relacionada con este proceso contractual la recibimos en:

Dirección:

Ciudad:

Email:

Teléfono:

Cordialmente;

NOMBRE DEL PROPONENTE

NIT o C.C. FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGALC.C

ANEXO No. 3

FORMATO DECLARACIÓN JURAMENTADA

“CAPACIDAD ADMINISTRATIVA Y OPERACIONAL”

Tunja: DÍA _______ MES _______ AÑO _______

OFERENTE:

____________________________________________________________________

Bajo la gravedad de juramento, declaro que cuento con la capacidad administrativa y operacional para cumplir con el objeto de la presente contratación el cual es “PRESTAR EL SERVICIO DE MANEJO INTEGRAL DE PLAGAS, LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA TRATADA DE USO Y CONSUMO HUMANO EN LAS DIFERENTES SECCIONES DEL ESTABLECIMIENTO PÚBLICO COLEGIO DE BOYACÁ”, garantizando al ESTABLECIMIENTO PÚBLICO COLEGIO DE BOYACÁ la correcta ejecución del contrato con calidad y eficiencia y el cumplimiento del objeto, alcance y descripción específica de las actividades detalladas en los estudios previos

Lo anterior podrá ser verificado por EL ESTABLECIMIENTO PÚBLICO COLEGIO DE BOYACA en cualquier momento durante la ejecución del contrato

DIRECCION: ________________________

TELEFONO

E-MAIL: ____________________________

CIUDAD: ___________________________

Atentamente,

Representante Legal

(Nombre y firma)

ANEXO No. 4

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PRESTAR EL SERVICIO DE MANEJO INTEGRAL DE PLAGAS, LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA TRATADA DE USO Y CONSUMO HUMANO EN LAS DIFERENTES SECCIONES DEL ESTABLECIMIENTO PÚBLICO COLEGIO DE BOYACÁ, con las siguientes características:

ESPECIFICACIONES TECNICAS.

| ITEM | DETALLE |
| --- | --- |
| 1 | SERVICIO MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS – DESINFECCIÓN Y DESINSECTACIÓN |
| 2 | SERVICIO MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS – DESRATIZACIÓN |
| 3 | SERVICIO LIMPIEZA Y DESINFECCION SELECTIVA AREA DE EDIFICIO EN RESTAURACION |
| 4 | DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE |

| - SERVICIO MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS – DESINFECCIÓN Y DESINSECTACIÓN |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | SECCION | AREAS DE CONTROL | METODO DE CONTROL | ACTIVIDAD DEPENDIENDO EL GRADO DE INFESTACION | CANTIDAD DE INTERVENCIONES | PLAGAS PRINCIPALES A COMBATIR |
| 1.1 | SANTOS GUTIERREZ | OFICINAS CON LOS ARCHIVOS CORRESPONDIENTES Y BAÑOS | 1.FISICO 2.MECANICO 3. QUIMICO | DESINSECTACION DESINFECCIÓN - Aplicación de humos insecticidas liberados por Potes fumígenos y el químico a utilizar debe tener principio activo BETACIPERMETRINA | 1 | INSECTOS, ACAROS, COMEJEN |
| 1.2 | FRANCISCO DE PAULA SANTANDER | SALONES EN GENERAL, OFICINAS, BAÑOS Y LA EDIFICACIÓN ANTIGUA ALEDAÑA A LA SECCIÓN FRANCISCO DE PAULA SANTANDER Y PATIOS- BIBLIOTECA FUMIGACION DE LIBROS INCUNABLES | 1.FISICO 2.MECANICO 3. QUIMICO | DESINSECTACION DESINFECCIÓN -Aplicación de humos insecticidas liberados por Potes fumígenos y el químico a utilizar debe tener principio activo BETACIPERMETRINA | 4 | INSECTOS, ACAROS, COMEJEN |
| 1.3 | RAFAEL REYES | OFICINAS CON LOS ARCHIVOS CORRESPONDIENTES Y BAÑOS Y PATIO | 1.FISICO 2.MECANICO 3. QUIMICO | DESINSECTACION DESINFECCIÓN - Aplicación de humos insecticidas liberados por Potes fumígenos y el químico a utilizar debe tener principio activo BETACIPERMETRINA | 2 | INSECTOS, ACAROS, COMEJEN |
| 1.4 | JOSÉ IGNACIO DE MÁRQUEZ | ARCHIVOS, BIBLIOTECA, SALONES EN GENERAL, OFICINAS, PATIOS Y BAÑOS | 1.FISICO 2.MECANICO 3. QUIMICO | DESINSECTACION DESINFECCIÓN- Aplicación de humos insecticidas liberados por Potes fumígenos y el químico a utilizar debe tener principio activo BETACIPERMETRINA | 2 | INSECTOS, ACAROS, COMEJEN |
| 1.5 | SAN AGUSTIN | ARCHIVOS, BIBLIOTECA, SALONES EN GENERAL, OFICINAS, PATIOS Y BAÑOS | 1.FISICO 2.MECANICO 3. QUIMICO | DESINSECTACION DESINFECCIÓN- Aplicación de humos insecticidas liberados por Potes fumígenos y el químico a utilizar debe tener principio activo BETACIPERMETRINA | 4 | INSECTOS, ACAROS, COMEJEN |
| 1.6 | SANTOS ACOSTA | ARCHIVOS, BIBLIOTECA, SALONES EN GENERAL, OFICINAS, PATIOS, ZONAS VERDES Y BAÑOS | 1.FISICO 2.MECANICO 3. QUIMICO | DESINSECTACION DESINFECCIÓN - Aplicación de humos insecticidas liberados por Potes fumígenos y el químico a utilizar debe tener principio activo BETACIPERMETRINA | 2 | INSECTOS, ACAROS, COMEJEN |
| 1.7 | LONDOÑO BARAJAS | ARCHIVOS, BIBLIOTECA, SALONES EN GENERAL, OFICINAS, PATIOS, ZONAS VERDES Y BAÑOS | 1.FISICO 2.MECANICO 3. QUIMICO | DESINSECTACION DESINFECCIÓN - Aplicación de humos insecticidas liberados por Potes fumígenos y el químico a utilizar debe tener principio activo BETACIPERMETRINA | 2 | INSECTOS, ACAROS, COMEJEN |

| - SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS – DESRATIZACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | SECCION | UBICACIÓN | METODO DE CONTROL SUGERIDO | TECNICA DE CONTROL SUGERIDA | INGREDIENTES ACTIVOS | FRECUENCIA | No. INTERVENCIONES |
| 2.1 | SANTOS GUTIERREZ | SOTANOS Y SITIOS DONDE SE IDENTIFIQUE LA NECESIDAD | QUIMICO | CEBO EN CEBADEROS Nota: Se requiere que realice un control con rotación del producto y garantizar la efectividad con la disminución de los roedores. | RODENTICIDAS DE USO EN SALUD PUBLICA FORMULACION BLOQUE PARAFINADO PERFORADO, OBLIGATORIAMENTE DENTRO DE PORTACEBOS MINIMO 30 APLICACIONES POR INTERVENCIÓN | TRIMESTRAL | 1 |
| 2.2 | FRANCISCO DE PAULA SANTANDER | AULAS, COMEDORES, JARDINES, CAFETERIAS ZONAS VERDES Y EDIFICACIÓN ANTIGUA ALEDAÑA A LA SECCIÓN FRANCISCO DE PAULA SANTANDER | MECANICO QUIMICO | DISPOSITIVOS ADHERENTES CEBO EN CEBADEROS Nota: Se requiere que realice un control con rotación del producto y garantizar la efectividad con la disminución de los roedores | RODENTICIDAS DE USO EN SALUD PUBLICA FORMULACION BLOQUE PARAFINADO PERFORADO, OBLIGATORIAMENTE DENTRO DE PORTACEBOS MINIMO 30 APLICACIONES POR INTERVENCIÓN | MENSUAL | 4 |
| 2.3 | RAFAEL REYES (Casa Amarilla) | PATIO Y LUGARES DONDE SE IDENTIFIQUE LA NECESIDAD | QUIMICO | CEBO EN CEBADEROS Nota: Se requiere que realice un control con rotación del producto y garantizar la efectividad con la disminución de los roedores | RODENTICIDAS DE USO EN SALUD PUBLICA FORMULACION BLOQUE PARAFINADO PERFORADO, OBLIGATORIAMENTE DENTRO DE PORTACEBOS MINIMO 30 APLICACIONES POR INTERVENCIÓN | TRIMESTRAL | 2 |
| 2.4 | JOSÉ IGNACIO DE MÁRQUEZ | PATIO Y AUDITORIO Y LUGARES DONDE SE IDENTIFIQUE LA NECESIDAD | MECANICO | DISPOSITIVOS ADHERENTES | RODENTICIDAS DE USO EN SALUD PUBLICA FORMULACION BLOQUE PARAFINADO PERFORADO, OBLIGATORIAMENTE DENTRO DE PORTACEBOS MINIMO 30 APLICACIONES POR INTERVENCIÓN | BIMESTRAL | 3 |
| 2.5 | SAN AGUSTIN | AULAS, COMEDORES, JARDINES, CAFETERIAS ZONAS VERDES | MECANICO QUIMICO | DISPOSITIVOS ADHERENTES CEBO EN CEBADEROS Nota: Se requiere que realice un control con rotación del producto y garantizar la efectividad con la disminución de los roedores | RODENTICIDAS DE USO EN SALUD PUBLICA FORMULACION BLOQUE PARAFINADO PERFORADO, OBLIGATORIAMENTE DENTRO DE PORTACEBOS MINIMO 30 APLICACIONES POR INTERVENCIÓN | MENSUAL | 4 |
| 2.6 | SANTOS ACOSTA | AULAS, COMEDORES, JARDINES, CAFETERIAS ZONAS VERDES | MECANICO QUIMICO | DISPOSITIVOS ADHERENTES CEBO EN CEBADEROS Nota: Se requiere que realice un control con rotación del producto y garantizar la efectividad con la disminución de los roedores | RODENTICIDAS DE USO EN SALUD PUBLICA FORMULACION BLOQUE PARAFINADO PERFORADO, OBLIGATORIAMENTE DENTRO DE PORTACEBOS MINIMO 30 APLICACIONES POR INTERVENCIÓN | MENSUAL | 4 |
| 2.7 | LONDOÑO BARAJAS | AULAS, COMEDORES, JARDINES, CAFETERIAS, ZONAS VERDES | MECANICO QUIMICO | DISPOSITIVOS ADHERENTES CEBO EN CEBADEROS Nota: Se requiere que realice un control con rotación del producto y garantizar la efectividad con la disminución de los roedores | RODENTICIDAS DE USO EN SALUD PUBLICA FORMULACION BLOQUE PARAFINADO PERFORADO, OBLIGATORIAMENTE DENTRO DE PORTACEBOS MINIMO 30 APLICACIONES POR INTERVENCIÓN | MENSUAL | 4 |

- SERVICIO LIMPIEZA Y DESINFECCION SELECTIVA AREA DE EDIFICIO EN RESTAURACION

| SECCION | AREA DE CONTROL | ACTIVIDAD | INTERVENCIONES | PLAGAS PRINCIPALES A COMBATIR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FRANCISCO DE PAULA SANTANDER | EDIFICACIÓN ANTIGUA ALEDAÑA A LA SECCIÓN FRANCISCO DE PAULA SANTANDER | RECOLECCION, DESINFECCION, DESRATIZACION RETIRO DE RESIDUOS. LIMPIEZA DE EXCREMENTO DE AVES, LIMPIEZA MANUAL DE RESIDUOS ORGANICOS EN DESCOMPOSICION Y DESINFECCION ESPECIALIZADA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE BIOCIDAS AUTORIZADOS EN SALUD PUBLICA INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS. | 4 | MOSCA COMÚN, MOSCA NECRÓFAGA, PIOJO DE AVES, RATAS, GARRAPATA DE AVES, ACAROS, GÉRMENES, BACTERIAS, VIRUS, HONGOS, ETC Y LA ZOONOSIS QUE ESTO PUEDE REPRESENTAR |
| Para el control de plagas (desinsectación) se prevé la aplicación espacial de piretroides autorizados en salud pública, mediante la técnica de nebulización ULV y aspersión, en aulas, zonas comunes, teatros, shut de residuos, con frecuencia mensual debido a las condiciones del entorno de cada una de las edificaciones de cada sección. (ejemplo: debido a la proliferación de palomas, las cuales transportan ácaros, piojos de aves, garrapatas de aves), donde también los excrementos generan el desarrollo de virus, bacterias, hongos, donde adicionalmente el ave plaga que mueren por diferentes razones, generan residuos orgánicos: materia orgánica en descomposición. Para el control de plagas (desratización) se debe colocar el cebo BLOQUE PARAFINADO PERFORADO de 5gr. en cada porta cebo (tubos de PVC, y/o cajas plásticas cebaderas, y/o guaduas, ETC) cada 5 a 10 m para proveer un lugar seguro de alimentación a los roedores y evitar la ingestión accidental del cebo por parte de seres humanos o mascotas como perros y gatos, y se requiere que realice un control con rotación del producto y garantizar la efectividad con la disminución de los roedores El contratista deberá realizar los trámites pertinentes para efectuar el retiro y disposición final de los residuos, ante la Entidad competente. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO: - INSPECCION: Esta actividad se entiende como la implementación y aplicación de medidas para controlar la proliferación de organismos plaga (roedores, insectos rastreros y voladores) (bacterias, virus, hongos) y arvenses (malezas). Contempla inspecciones técnicas para establecer diagnósticos, métodos de control y técnicas de aplicación, pues la utilización de moléculas plaguicidas de síntesis química NO son el único método, existen varios métodos que se sugieren aplicar antes de la medida de choque con la molécula plaguicida. Para el caso particular del control de plagas en cafeterías y /o áreas sensibles, se prevé la desinfección con amonios cuaternarios y el control de plagas con método mecánico y físico no toxico. Para el caso del control de plagas (roedores) se prevé realizar el diagnostico detallado por secciones, a fin de considerar la instalación de barreras físicas para evitar el ingreso de roedores plaga a las aulas y demás espacios internos de las edificaciones de las diferentes sedes del Colegio. A su vez la instalación de túneles de cebado se debe realizar con la máxima seguridad y prevención de riesgos que puedan atentar contra la salud humana, este control se debe realizar de quincenal o mensual, dependiendo la sección, debido a características físicas y químicas del cebo, lo mismo que al ciclo reproductivo de la plaga (cada 21 días) y otros patrones de conducta. Para el tratamiento de la madera en las instalaciones que conservan este tipo de elementos en techos y paredes, se prevé la aplicación de productos sintéticos selectivos para el control de insectos xilófagos (gorgojo de madera, comején, termitas), mediante técnica de termo nebulización, este procedimiento cada año. Para el caso particular de limpieza y desinfección en área en la edificación antigua aledaña a la sección Francisco de Paula Santander, es importante llevarla a cabo de manera objetiva, e independiente habida cuenta que este lugar es un foco de proliferación de aves (palomas) de la clase (columbidae), y junto a esta especie de aves, un sin número de organismos plaga que la acompañan. Se debe llevar a cabo la limpieza y desinfección de estas áreas pues son foco de proliferación. Su anidación se realiza en este lugar, por ende, pernoctan y posan la mayor parte del tiempo en estas áreas, lo que en consecuencia genera un impacto ambiental de riesgo para la salud humana, por la gran cantidad de excremento de aves producido, lo que en serie deriva en la proliferación de mosca común, mosca necrófaga, piojo de aves, garrapata de aves, ácaros, gérmenes, bacterias, virus, hongos, etc y la zoonosis que esto puede representar. Se debe realizar un análisis minucioso y detallado de áreas de afluencia de plagas en las zonas infestadas, para identificar las plagas o microorganismos presentes en cada zona, determinar los posibles sectores donde anidan, transitan y se alimentan, con el fin de intervenir de manera efectiva aplicando métodos con base en el tipo de plaga, Identificar correctamente las plagas aplicando las técnicas adecuadas para la implementación de medidas físicas y químicas de control. Revisar las condiciones físicas, ambientales y ubicación del área donde se realizará el manejo integrado y control de plagas y desinfección de áreas, con el fin de establecer parámetros precisos y correctivos de intervención, previniendo riesgos asociados a los trabajadores que van a ejecutar esta labor y a su vez las personas que recurrentemente transiten por el lugar. - PLANIFICACIÓN Una vez que se determinen las plagas y microorganismos, en conjunto con el Supervisor del Contrato, se deberá escoger el método más conveniente y efectivo para el control, iniciando por las condiciones locativas y de limpieza, la implementación de controles físicos (barrera física) y por último la aplicación de controles químicos. Se tendrán que identificar los puntos críticos de higiene en el lugar de la aplicación, como, por ejemplo: sitios de acopio de basuras, lugar de trabajo y condiciones de desinfección de sus superficies, almacenamiento de alimentos y manejo adecuado de los mismos, manteniéndolos aislados, presencia de estancamiento de gua que facilitan la reproducción de moscas y mosquitos, alcantarillado y ausencia de tapas, existencia de huecos en las edificaciones entre otros. - CONTROL: Aplicar periódicamente todas las medidas de control necesarias que garanticen resultados efectivos de los procedimientos realizados, el análisis de los indicadores de calidad de los procedimientos de control de plagas y microorganismos que permita establecer el éxito de estos o implementar las medidas correctivas necesarias. Controlar periódicamente las poblaciones de animales tipo plaga (roedores, insectos y otros) que están ocasionando daño en las instalaciones, siguiendo los protocolos de tratamiento previamente establecidos, y haciendo uso de los diferentes métodos de fumigación y control físico, que garanticen un proceso idóneo y acorde con los resultados esperados por la Entidad. Colocar periódicamente cebaderos en puntos estratégicos en el área donde se alimentan, para lograr un mejor control. Garantizar periódicamente un manejo y control de plagas y desinfección de áreas cumpliendo las normas antes, durante y después del servicio; asegurando calidad, pulcritud en la prestación del servicio, a través de factores como: utilización de elementos de protección personal, uso de equipos de última tecnología amigables con el medio ambiente (nebulizadores, termo nebulizadores entre otros) que a su vez cubran todas las áreas de tratamiento. - PREVENCION: - Eliminar fuentes que puedan transformarse en alimentación de roedores, tapar agujeros o que puedan ser tránsito o nido de roedores. - Contar con los insumos necesarios ante cualquier eventualidad propia de la labor adelantada - Garantizar que todos los productos químicos a utilizar sean amigables con la protección al medio ambiente, es decir productos biodegradables y que éstos no representen un riesgo para la comunidad educativa del ESTABLECIMIENTO PÚBLICO COLEGIO DE BOYACÁ ni de sus usuarios o visitantes. - Utilizar para la ejecución del contrato, productos de reconocidas marcas y de la mejor calidad, que estén debidamente aprobados para su uso por los organismos reguladores. - Señalizar y advertir de los peligros al momento de las fumigaciones, coordinando con el supervisor la fecha y hora de la operación. - Disponer de los equipos necesarios para la protección, de los operarios que desarrollen el servicio, quienes deberán cumplir con los requisitos legales en cuanto a seguridad social, salud ocupacional y seguridad industrial. - Localizar los focos generadores de la proliferación de insectos, sean rastreros y voladores, plagas, vertebrados y determinar las labores necesarias para contrarrestar el riesgo de infección aplicando técnicamente insecticidas por los métodos de aspersión o nebulización, empleando plaguicidas de alta pureza. - Realizar el servicio de desinfección en las áreas afectadas, aplicando productos ambientalmente seguros. - RESULTADOS: Al terminar de ejecutar el objeto del contrato, en lo concerniente al manejo integrado de plagas, el contratista deberá: - Expedir certificación del servicio prestado. - Presentar un informe detallado de las actividades realizadas donde se consignará el antes, durante y después de la aplicación, así como el resultado de la visita de inspección inicial y diagnóstico para el proceso correspondiente, en forma física y magnética, donde se encuentren, fotografías, actividades desarrolladas, hallazgos novedades y recomendaciones. - Realizar una inspección de entrega del lugar certificando la efectividad del proceso en conjunto con el Supervisor del contrato. - Presentar las recomendaciones de tipo preventivo, donde se establezcan parámetros y pasos que se deben seguir para evitar la propagación de los múltiples tipos de plaga y microorganismos, presentando la información en medio físico y magnético. DESINSECTACIÓN, DESINFECCIÓN, CONTRA INSECTOS RASTREROS Y VOLADORES Los productos para utilizar deberán cumplir con las siguientes especificaciones: ACTIVIDAD; ORGANISMOS SUJETOS DE CONTROL; METODO; TÉCNICA; INGREDIENTE ACTIVO. DESINFECCIÓN AMBIENTAL; MICROORGANISMOS PATOGENOS; VIRUS, BACTERIAS Y HONGOS DE INTERES EN SALUD PUBLICA; QUÍMICO; NEBULIZACIÓN; BIOCIDAS DE USO EN SALUD PUBLICA. DESINSECTACION; INSECTOS RASTREROS Y VOLADORES DE INTERES EN SALUD PUBLICA; FISICO (PREVENTIVO) O QUIMICO (CORRECTIVO); BARRERAS FISICAS (PREVENTIVO) ASPERSIÓN (CORRECTIVO) NEBULIZACION (CORRECTIVO) TERMONEBULIZACION (CORRECTIVO); PIRETROIDES O PIRETRINAS DE USO EXCLUSIVO EN SALUD PUBLICA. DESRATIZACION; ROEDORES SINANTROPICOS (RATTUS NORUEGICUS, RATTUS RATTUS, MUSS MUSCULUS); FISICO (PREVENTIVO) O QUIMICO (CORECTIVO); BARRERAS FISICAS (PREVENTIVO) CONTROL QUIMICO MEDIANTE CEBOS EN PORTACEBOS DEBIDAMENTE ASEGURADOS A LA SUPERFICIE, SEÑALIZADOS, Y MIMETIZADOS.; CEBOS RODENTICIDAS PARA USO EN SALUD PÚBLICA, TOMANDO TODAS LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS QUE ATENTE CONTRA LA SALUD HUMANA Y DE LAS ESPECIES NO OBJETIVO.. - DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE. ITEM; SECCION; CANTIDAD DE TANQUES; CAPACIDAD EN LITROS; INTERVENCIONES; POSICION DEL TANQUE; MATERIAL; ACCESO. 1; SANTOS GUTIERREZ; 4; 2.000; 1; ALTURA; PVC; Exterior placa a 3 metros. 2; FRANCISCO DE PAULA SANTANDER; 1; 25.000; 1; SUBTERRANEO; CONCRETO; Exterior escalera tiene placa pequeña. 3; 2; 2.000; 1; ALTURA; PVC; Sobrecubierta a 12 metros aproximadamente. 4; 2; 250; 1; ALTURA; PVC; Placa rectoría 2 metros aproximadamente. 5; RAFAEL REYES (Casa Amarilla); 2; 500; 1; ALTURA; PVC; Sobrecubierta. 6; JOSÉ IGNACIO DE MÁRQUEZ- SERGIO CAMARGO; 4; 500; 1; SUBTERRÁNEO; CEMENTO; Escaleras subterráneo. 7; 1; 1.000; 1; ALTURA; PVC; Sobrecubierta. 8; 1; 20.000; 1; SUBTERRÁNEO; CONCRETO; Escaleras subterráneo. 9; SAN AGUSTIN; 6; 1.000; 1; ALTURA; PVC; Sobrecubierta. 10; 1; 500; 1; ALTURA; PVC; Sobrecubierta. 11; SANTOS ACOSTA; 1; 500; 1; ALTURA; PVC; Sobrecubierta. 12; 3; 1.000; 1; ALTURA; PVC; Sobrecubierta. 13; LONDOÑO BARAJAS; 2; 500; 1; ALTURA; CONCRETO; Sobre cubierta 3mtrs. 14; 1; 25.000; 1; SUBTERRÁNEO; CONCRETO; Escaleras altura. 15; 1; 9.000; 1; ALTURA; CONCRETO; Escaleras Subterráneo. 16; 3; 2.000; 1; SUBTERRÁNEO; PVC; Sobrecubierta. - REVISIÓN Y ANALISIS DE LAS CONDICIONES El contratista deberá inspeccionar detalladamente el tanque, tomando fotografías y diligenciando formatos de inspección, verificando las condiciones en que se encuentra el tanque con el fin de optimizar el servicio y prevenir al máximo los diversos riesgos que representa ejecutar esta labor. - LIMPIEZA DEL TANQUE Realizar la limpieza de los tanques para garantizar que el agua almacenada con los tanques no se contamine con suciedad, restos y contaminantes externos generados en el mismo, se deben aplicar los siguientes pasos: - Drenar o vaciar los tanques - Higienizar y restregar todas las superficies internas - Limpiar todas las superficies internas - DESINFECCIÓN DEL TANQUE Realizar la desinfección del tanque de almacenamiento, para la cual se usará como agente bactericida Hipoclorito de Calcio de uso industrial ya que contiene una mayor cantidad de cloro (en un porcentaje del 65% a 70%), por lo que resulta ser un producto con un nivel más alto de efectividad. Además, es importante notar que es un compuesto más estable y fácil de manejar que el hipoclorito de sodio líquido, además la Solución de hipoclorito a 2000 ppm, 1 litro de Solución de hipoclorito a 2000 ppm = 40 ml de hipoclorito de calcio comercial o de uso doméstico al 5 % + 960 ml de agua, para realizar este proceso se debe hacer con personal capacitado en la preparación de la concentración ideal, que se requiere para alcanzar el efecto nocivo sobre los microorganismos, sin que implique el mismo efecto sobre la salud de los consumidores, igualmente se deberá utilizar el equipo de protección personal completo y acorde con las actividades que se realicen, teniendo en cuenta la ubicación y condiciones en las que se encuentre cada uno de los tanques. Para el lavado de tanques aéreos se deberá utilizar los sistemas y equipos de protección contra caídas que cumplan con los requerimientos establecidos en el reglamento de seguridad para la protección contra caídas en trabajo de alturas contenidas en la Resolución 1409 del 23 de Julio de 2012, así mismo se deberá acreditar que el personal designado para ejecutar el Objeto contractual, debe contener certificado de competencia laboral para trabajo seguro en alturas, otorgado por un organismo certificador investido con autoridad legal para su expedición, donde reconoce la competencias laboral de una persona para desempeñarse en esa actividad. - LAVADO Y ENTREGA DE LOS TANQUES Luego de haber realizado la limpieza y desinfección del tanque, se procede a realizar el lavado exhaustivo de cada uno de los tanques, usando agua a presión, mediante el uso de una hidro lavadora, agua y escoba, permitiendo remover el cloro residual. Posterior se debe eliminar todo rastro de hipoclorito que pueda causar daños a la salud de los consumidores. Se deberá registrar la evidencia del estado en que se entrega cada uno de los tanques, igualmente se deberá entregar el documento que avala la higienización del tanque y cumplimiento de los parámetros establecidos en la legislación colombiana vigente, resultados medidos con equipos de alta tecnología en la medición de parámetros de calidad de agua, tomando como base una muestra de agua (midiendo cloro residual y pH), donde se demuestre de manera química que los resultados son óptimos en las concentraciones finales. - RESULTADOS: Al terminar de ejecutar el objeto del contrato en lo concerniente al lavado de tanques, el contratista deberá: - Expedir certificación del servicio prestado. - Presentar informe detallado de las actividades realizadas donde se consignará el antes, durante y después de los procedimientos realizados, así como el resultado de la visita de inspección inicial y diagnóstico para el proceso correspondiente, donde se encuentren, fotografías, actividades desarrolladas, hallazgos novedades, insumos utilizados y recomendaciones, en forma física y magnética. - Presentar las recomendaciones de tipo preventivo, donde se establecerán parámetros y pasos, que se deben seguir para evitar la propagación de enfermedades de origen hídrico y la contaminación del tanque, en forma física y magnética. - Realizar una inspección de entrega de cada uno de los tanques, certificando la efectividad del proceso en conjunto con el supervisor del contrato. Para la desinfección y limpieza de tanques de almacenamiento de agua potable se deberá utilizar los siguientes productos, los cuales deben cumplir con las siguientes especificaciones: - HIPOCLORITO DE CALCIO 60-70% Es un producto químico granulado color blanco a ligeramente gris, que se caracteriza por su alto contenido de cloro disponible (˃ 65%) Se recomienda el uso de preparaciones frescas para asegurar su máximo rendimiento, como desinfectante clorado. Producto obtenido por el proceso sódico. Composición Sólido en escamas, ligeramente blanco. El hipoclorito de calcio también llamado "cal clorada" es un compuesto químico cuya fórmula es Ca (ClO)2. . # Especificaciones fisicoquímicas FORMULA: Ca (OCl2) OTRAS DENOMINACIONES: Hipoclorito de Calcio granulado HIPOCLORITO DE CALCIO como Ca (OCl2): ˃ 65% HUMEDAD: 5 – 10% PERDIDAS POR ESTABILIDAD: ≤ 10 GRANULOMETRIA (Malla – BSS-100): 1.5% MÁX. APARIENCIA: SOLIDO - BLANCO GRANULAR Debe ser avalado por el INVIMA, con efecto residual adecuado para el consumo humano. |

Cordialmente,

____________________

Firma representante legal

Nombre de la empresa

Nit de la Empresa

ANEXO No. 5

OFERTA ECONÓMICA

INVITACIÓN PÚBLICA No. MC 016 DE 2026

Nombre de la Empresa: ________________________________________

Fecha:		      _________________________________________

OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE MANEJO INTEGRAL DE PLAGAS, LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA TRATADA DE USO Y CONSUMO HUMANO EN LAS DIFERENTES SECCIONES DEL ESTABLECIMIENTO PÚBLICO COLEGIO DE BOYACÁ.

| ITEM | DETALLE |
| --- | --- |
| 1 | SERVICIO MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS – DESINFECCIÓN Y DESINSECTACIÓN |
| 2 | SERVICIO MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS – DESRATIZACIÓN |
| 3 | SERVICIO LIMPIEZA Y DESINFECCION SELECTIVA AREA DE EDIFICIO EN RESTAURACION |
| 4 | DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE |

| - SERVICIO MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS – DESINFECCIÓN Y DESINSECTACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | SECCION | AREAS DE CONTROL | METODO DE CONTROL | ACTIVIDAD DEPENDIENDO EL GRADO DE INFESTACION | CANTIDAD DE INTERVENCIONES | PLAGAS PRINCIPALES A COMBATIR | VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO | VALOR TOTAL IVA INCLUIDO |
| 1.1 | SANTOS GUTIERREZ | OFICINAS CON LOS ARCHIVOS CORRESPONDIENTES Y BAÑOS | 1.FISICO 2.MECANICO 3. QUIMICO | DESINSECTACION DESINFECCIÓN - Aplicación de humos insecticidas liberados por Potes fumígenos y el químico a utilizar debe tener principio activo BETACIPERMETRINA | 1 | INSECTOS, ACAROS, COMEJEN |  |  |
| 1.2 | FRANCISCO DE PAULA SANTANDER | SALONES EN GENERAL, OFICINAS, BAÑOS Y LA EDIFICACIÓN ANTIGUA ALEDAÑA A LA SECCIÓN FRANCISCO DE PAULA SANTANDER Y PATIOS- BIBLIOTECA FUMIGACION DE LIBROS INCUNABLES | 1.FISICO 2.MECANICO 3. QUIMICO | DESINSECTACION DESINFECCIÓN -Aplicación de humos insecticidas liberados por Potes fumígenos y el químico a utilizar debe tener principio activo BETACIPERMETRINA | 4 | INSECTOS, ACAROS, COMEJEN |  |  |
| 1.3 | RAFAEL REYES | OFICINAS CON LOS ARCHIVOS CORRESPONDIENTES Y BAÑOS Y PATIO | 1.FISICO 2.MECANICO 3. QUIMICO | DESINSECTACION DESINFECCIÓN - Aplicación de humos insecticidas liberados por Potes fumígenos y el químico a utilizar debe tener principio activo BETACIPERMETRINA | 2 | INSECTOS, ACAROS, COMEJEN |  |  |
| 1.4 | JOSÉ IGNACIO DE MÁRQUEZ | ARCHIVOS, BIBLIOTECA, SALONES EN GENERAL, OFICINAS, PATIOS Y BAÑOS | 1.FISICO 2.MECANICO 3. QUIMICO | DESINSECTACION DESINFECCIÓN- Aplicación de humos insecticidas liberados por Potes fumígenos y el químico a utilizar debe tener principio activo BETACIPERMETRINA | 2 | INSECTOS, ACAROS, COMEJEN |  |  |
| 1.5 | SAN AGUSTIN | ARCHIVOS, BIBLIOTECA, SALONES EN GENERAL, OFICINAS, PATIOS Y BAÑOS | 1.FISICO 2.MECANICO 3. QUIMICO | DESINSECTACION DESINFECCIÓN- Aplicación de humos insecticidas liberados por Potes fumígenos y el químico a utilizar debe tener principio activo BETACIPERMETRINA | 4 | INSECTOS, ACAROS, COMEJEN |  |  |
| 1.6 | SANTOS ACOSTA | ARCHIVOS, BIBLIOTECA, SALONES EN GENERAL, OFICINAS, PATIOS, ZONAS VERDES Y BAÑOS | 1.FISICO 2.MECANICO 3. QUIMICO | DESINSECTACION DESINFECCIÓN - Aplicación de humos insecticidas liberados por Potes fumígenos y el químico a utilizar debe tener principio activo BETACIPERMETRINA | 2 | INSECTOS, ACAROS, COMEJEN |  |  |
| 1.7 | LONDOÑO BARAJAS | ARCHIVOS, BIBLIOTECA, SALONES EN GENERAL, OFICINAS, PATIOS, ZONAS VERDES Y BAÑOS | 1.FISICO 2.MECANICO 3. QUIMICO | DESINSECTACION DESINFECCIÓN - Aplicación de humos insecticidas liberados por Potes fumígenos y el químico a utilizar debe tener principio activo BETACIPERMETRINA | 2 | INSECTOS, ACAROS, COMEJEN |  |  |
| VALOR TOTAL IVA INCLUIDO |  |  |  |  |  |  |  | XXXXXXX |

| - SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS – DESRATIZACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | SECCION | UBICACIÓN | METODO DE CONTROL SUGERIDO | TECNICA DE CONTROL SUGERIDA | INGREDIENTES ACTIVOS | FRECUENCIA | No. INTERVENCIONES | VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO | VALOR TOTAL IVA INCLUIDO |
| 2.1 | SANTOS GUTIERREZ | SOTANOS Y SITIOS DONDE SE IDENTIFIQUE LA NECESIDAD | QUIMICO | CEBO EN CEBADEROS Nota: Se requiere que realice un control con rotación del producto y garantizar la efectividad con la disminución de los roedores. | RODENTICIDAS DE USO EN SALUD PUBLICA FORMULACION BLOQUE PARAFINADO PERFORADO, OBLIGATORIAMENTE DENTRO DE PORTACEBOS MINIMO 30 APLICACIONES POR INTERVENCIÓN | TRIMESTRAL | 1 |  |  |
| 2.2 | FRANCISCO DE PAULA SANTANDER | AULAS, COMEDORES, JARDINES, CAFETERIAS ZONAS VERDES Y EDIFICACIÓN ANTIGUA ALEDAÑA A LA SECCIÓN FRANCISCO DE PAULA SANTANDER | MECANICO QUIMICO | DISPOSITIVOS ADHERENTES CEBO EN CEBADEROS Nota: Se requiere que realice un control con rotación del producto y garantizar la efectividad con la disminución de los roedores | RODENTICIDAS DE USO EN SALUD PUBLICA FORMULACION BLOQUE PARAFINADO PERFORADO, OBLIGATORIAMENTE DENTRO DE PORTACEBOS MINIMO 30 APLICACIONES POR INTERVENCIÓN | MENSUAL | 4 |  |  |
| 2.3 | RAFAEL REYES (Casa Amarilla) | PATIO Y LUGARES DONDE SE IDENTIFIQUE LA NECESIDAD | QUIMICO | CEBO EN CEBADEROS Nota: Se requiere que realice un control con rotación del producto y garantizar la efectividad con la disminución de los roedores | RODENTICIDAS DE USO EN SALUD PUBLICA FORMULACION BLOQUE PARAFINADO PERFORADO, OBLIGATORIAMENTE DENTRO DE PORTACEBOS MINIMO 30 APLICACIONES POR INTERVENCIÓN | TRIMESTRAL | 2 |  |  |
| 2.4 | JOSÉ IGNACIO DE MÁRQUEZ | PATIO Y AUDITORIO Y LUGARES DONDE SE IDENTIFIQUE LA NECESIDAD | MECANICO | DISPOSITIVOS ADHERENTES | RODENTICIDAS DE USO EN SALUD PUBLICA FORMULACION BLOQUE PARAFINADO PERFORADO, OBLIGATORIAMENTE DENTRO DE PORTACEBOS MINIMO 30 APLICACIONES POR INTERVENCIÓN | BIMESTRAL | 3 |  |  |
| 2.5 | SAN AGUSTIN | AULAS, COMEDORES, JARDINES, CAFETERIAS ZONAS VERDES | MECANICO QUIMICO | DISPOSITIVOS ADHERENTES CEBO EN CEBADEROS Nota: Se requiere que realice un control con rotación del producto y garantizar la efectividad con la disminución de los roedores | RODENTICIDAS DE USO EN SALUD PUBLICA FORMULACION BLOQUE PARAFINADO PERFORADO, OBLIGATORIAMENTE DENTRO DE PORTACEBOS MINIMO 30 APLICACIONES POR INTERVENCIÓN | MENSUAL | 4 |  |  |
| 2.6 | SANTOS ACOSTA | AULAS, COMEDORES, JARDINES, CAFETERIAS ZONAS VERDES | MECANICO QUIMICO | DISPOSITIVOS ADHERENTES CEBO EN CEBADEROS Nota: Se requiere que realice un control con rotación del producto y garantizar la efectividad con la disminución de los roedores | RODENTICIDAS DE USO EN SALUD PUBLICA FORMULACION BLOQUE PARAFINADO PERFORADO, OBLIGATORIAMENTE DENTRO DE PORTACEBOS MINIMO 30 APLICACIONES POR INTERVENCIÓN | MENSUAL | 4 |  |  |
| 2.7 | LONDOÑO BARAJAS | AULAS, COMEDORES, JARDINES, CAFETERIAS, ZONAS VERDES | MECANICO QUIMICO | DISPOSITIVOS ADHERENTES CEBO EN CEBADEROS Nota: Se requiere que realice un control con rotación del producto y garantizar la efectividad con la disminución de los roedores | RODENTICIDAS DE USO EN SALUD PUBLICA FORMULACION BLOQUE PARAFINADO PERFORADO, OBLIGATORIAMENTE DENTRO DE PORTACEBOS MINIMO 30 APLICACIONES POR INTERVENCIÓN | MENSUAL | 4 |  |  |
| VALOR TOTAL IVA INCLUIDO |  |  |  |  |  |  |  |  | XXXXXX |

- SERVICIO LIMPIEZA Y DESINFECCION SELECTIVA AREA DE EDIFICIO EN RESTAURACION

| SECCION | AREA DE CONTROL | ACTIVIDAD | INTERVENCIONES | PLAGAS PRINCIPALES A COMBATIR | VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO | VALOR TOTAL IVA INCLUIDO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FRANCISCO DE PAULA SANTANDER | EDIFICACIÓN ANTIGUA ALEDAÑA A LA SECCIÓN FRANCISCO DE PAULA SANTANDER | RECOLECCION, DESINFECCION, DESRATIZACION RETIRO DE RESIDUOS. LIMPIEZA DE EXCREMENTO DE AVES, LIMPIEZA MANUAL DE RESIDUOS ORGANICOS EN DESCOMPOSICION Y DESINFECCION ESPECIALIZADA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE BIOCIDAS AUTORIZADOS EN SALUD PUBLICA INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS. | 4 | MOSCA COMÚN, MOSCA NECRÓFAGA, PIOJO DE AVES, RATAS, GARRAPATA DE AVES, ACAROS, GÉRMENES, BACTERIAS, VIRUS, HONGOS, ETC Y LA ZOONOSIS QUE ESTO PUEDE REPRESENTAR |  |  |
| VALOR TOTAL IVA INCLUIDO |  |  |  |  |  | XXXX |

- DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE

| ITEM | SECCION | CANTIDAD DE TANQUES | CAPACIDAD EN LITROS | INTERVENCIONES | POSICION DEL TANQUE | MATERIAL | ACCESO | VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO | VALOR TOTAL IVA INCLUIDO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SANTOS GUTIERREZ | 4 | 2.000 | 1 | ALTURA | PVC | Exterior placa a 3 metros |  |  |
| 2 | FRANCISCO DE PAULA SANTANDER | 1 | 25.000 | 1 | SUBTERRANEO | CONCRETO | Exterior escalera tiene placa pequeña |  |  |
| 3 |  | 2 | 2.000 | 1 | ALTURA | PVC | Sobrecubierta a 12 metros aproximadamente |  |  |
| 4 |  | 2 | 250 | 1 | ALTURA | PVC | Placa rectoría 2 metros aproximadamente |  |  |
| 5 | RAFAEL REYES (Casa Amarilla) | 2 | 500 | 1 | ALTURA | PVC | Sobrecubierta |  |  |
| 6 | JOSÉ IGNACIO DE MÁRQUEZ- SERGIO CAMARGO | 4 | 500 | 1 | SUBTERRÁNEO | CEMENTO | Escaleras subterráneo |  |  |
| 7 |  | 1 | 1.000 | 1 | ALTURA | PVC | Sobrecubierta |  |  |
| 8 |  | 1 | 20.000 | 1 | SUBTERRÁNEO | CONCRETO | Escaleras subterráneo |  |  |
| 9 | SAN AGUSTIN | 6 | 1.000 | 1 | ALTURA | PVC | Sobrecubierta |  |  |
| 10 |  | 1 | 500 | 1 | ALTURA | PVC | Sobrecubierta |  |  |
| 11 | SANTOS ACOSTA | 1 | 500 | 1 | ALTURA | PVC | Sobrecubierta |  |  |
| 12 |  | 3 | 1.000 | 1 | ALTURA | PVC | Sobrecubierta |  |  |
| 13 | LONDOÑO BARAJAS | 2 | 500 | 1 | ALTURA | CONCRETO | Sobre cubierta 3mtrs |  |  |
| 14 |  | 1 | 25.000 | 1 | SUBTERRÁNEO | CONCRETO | Escaleras altura |  |  |
| 15 |  | 1 | 9.000 | 1 | ALTURA | CONCRETO | Escaleras Subterráneo |  |  |
| VALOR TOTAL IVA INCLUIDO |  |  |  |  |  |  |  |  | $XXXX |

| ITEM | RESUMEN DETALLE | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- |
| 1 | SERVICIO MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS – DESINFECCIÓN Y DESINSECTACIÓN |  |
| 2 | SERVICIO MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS – DESRATIZACIÓN |  |
| 3 | SERVICIO LIMPIEZA Y DESINFECCION SELECTIVA AREA DE EDIFICIO EN RESTAURACION |  |
| 4 | DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE |  |
| VALOR TOTAL SUMATORIA ITEMS |  |  |

NOTA 1: El proponente no podrá ofertar el valor superior al promedio unitario establecido para cada ítem en el estudio previo ANALISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, SOPENA DE RECHAZO.

NOTA 2: Que las cotizaciones incluyen todos los gastos costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones relacionadas con el cumplimiento de la propuesta.

NOTA 3: El valor de la oferta deberá señalarse en pesos colombianos; en todo caso, será igual al resultado de sumar los valores que componen la oferta y con los cuales quedan cubiertos todos los costos, utilidades, imprevistos, impuestos, tasas, contribuciones, aranceles aduaneros. Los precios incluyen los gastos en que deba incurrir el adjudicatario para ejecutar debidamente el objeto del respectivo contrato. Estos valores están soportados en Precios de Mercado.

NOTA 4: De acuerdo con los lineamientos expedidos por Colombia Compra eficiente, en la presente selección de mínima cuantía, las propuestas se evaluarán con IVA incluido de ser el caso.

NOTA 5: El ESTABLECIMIENTO PÚBLICO COLEGIO DE BOYACÁ establecerá la propuesta de menor valor, obtenida de la suma de los precios de todos los ítems solicitados, la propuesta con menor valor será elegida como la más favorable.

NOTA 6: El valor total de la aceptación será la suma del subtotal de los productos a suministrar y el IVA para cada ítem, valor que no podrá superar el presupuesto oficial.

NOTA 7: Con el fin de hacer más común la presentación de las ofertas es necesario que el PROPONENTE presente el Formato, relativo a la propuesta económica que se encontrará cargado en SECOP II, en los documentos del proceso contractual. Adicionalmente, deberá diligenciar en plataforma en el sobre económico el valor total de su oferta incluido IVA. En todo caso, no puede superar el presupuesto oficial establecido en la presente convocatoria.

NOTA 8: El valor señalado en el Formato 5 oferta económica debe coincidir con el establecido en la plataforma SECOP II. Es decir, se le recuerda al oferente que debe presentar, tanto el Formato y adicionalmente deberá registrar en la plataforma del SECOP II el valor total de su oferta

NOTA 9: Cada una de las sumas y multiplicaciones de la oferta económica no deben contener errores superiores por exceso o por defecto del (0.1%) por dentro del valor de cada operación, la entidad revisará cada una de las mencionadas operaciones y de encontrar errores aritméticos superiores al (0.1%) la oferta será rechazada. Si el valor corregido es inferior al (0.1%) de la adjudicación se efectuará por el valor corregido

NOTA 10: El presente proceso se llevará a cabo teniendo en cuenta las condiciones técnicas exigidas por la entidad.

NOTA 11: El oferente deberá redondear a dos decimales las operaciones aritméticas de sus ofertas económicas.

VALOR TOTAL DE LA OFERTA:

___________________________________________________________

(En números y letras)

| Validez de la oferta | Dos (2) meses mínimos |
| --- | --- |

________________________________ Firma Representante Legal

Nombre:

Identificación.