## NORTE DE SANTANDER
FORMATO Nº 4
ADECUACION DE LA SEDE DONDE FUNCIONARA LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE NORTE DE SANTANDER
ITEM | ACTIVIDAD | UN | CANT | Vr. Unitario de referencia | Vr. Unitario Propuesto | Vr. Total
1 | ACTIVIDADES PRELIMINARES
1.1 | DESMONTE CIELO RASO INCLUYE CARGUE Y RETIRO | m² | 72 | 18844 |  | 0
1.2 | DESMONTE DE LÁMPARAS INCRUSTADAS Y/O SOBREPUESTAS INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL SC | un | 10 | 8971 |  | 0
1.3 | DEMOLICIÓN ESTRUCTURA DE CONCRETO, PLACA DE CONTRA PISO Y OTRAS. Incluye cargue y retiro. | m3 | 100 | 99402 |  | 0
1.4 | DEMOLICIÓN MUROS 0.15-0.25M, INCLUYE CARGUE Y RETIRO | m3 | 50 | 42154 |  | 0
1.5 | RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO TIPO 2 BASE GRANULAR B-200 | m3 | 5 | 121694 |  | 0
1.6 | DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA EXISTENTE, INCLUYE ARCHICADORES, MOBILIARIO Y TRASIEGO GENERAL DE ELEMENTOS. | un | 25 | 9930 |  | 0
1.7 | DESMONTE MARCOS Y PUERTAS | un | 3 | 13860 |  | 0
| Total ACTIVIDADES PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
2 | MAMPOSTERIA
2.1 | MURO DOBLE CARA EN SUPERBOARD 10MM | m² | 64 | 139142 |  | 0
2.2 | PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3 | m² | 81 | 51632 |  | 0
2.3 | MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No.5 | m² | 17 | 85512 |  | 0
| Total MAMPOSTERIA |  |  |  |  | 0
3 | CUBIERTAS
3.1 | LIMPIEZA DE CANALES,BAJANTES Y SIFONES INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES | m | 68 | 36338 |  | 0
3.2 | TEJA FIBROCEMENTO P7 NO.6 | m² | 78 | 58500 |  | 0
3.3 | ESTRUCTURA METÁLICA | m | 20 | 52644 |  | 0
3.5 | RECORRIDO CUBIERTA EN TEJA | m² | 44 | 26737 |  | 0
3.6 | IMPERMEABILIZACIÓN DE VIGA CANAL (RESINAS EPOXICAS EN FRÍO) | ml | 68 | 38725 |  | 0
3.7 | FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA CAL 26 | ml | 18 | 37959 |  | 0
3.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTES 6CM X 6 CM X 3CM PARA VIGA CANAL | ml | 6 | 48900 |  | 0
3.9 | PÉRGOLA CON PERSIANAS, 3.6M X 6 M PÉRGOLA PARA EXTERIORES, CENADOR DE PATIO DE METAL CON TECHO DE PERSIANAS AJUSTABLES Y SISTEMA DE CANALONES, CENADOR DE TECHO RÍGIDO DE METAL PARA PATIO, PATIO TRASERO | m² | 60 | 323835 |  | 0
| Total CUBIERTAS |  |  |  |  | 0
4 | CIELO RASOS
4.1 | CIELO RASO MODULAR EN LAMINAS DE PVC BLANCO MATE | m² | 136 | 79000 |  | 0
4.2 | APERTURA EN CIELO RASO PARA INSPECCION O INSTALACION DE LUMINARIAS. INCLUYE TEE EN ALUMINIO BLANCO DE 1" - HASTA 75X75CM | und | 20 | 35954 |  | 0
| Total CIELO RASOS |  |  |  |  | 0
5 | RED ELÉCTRICA
5.1 | INST. LAMPARA LED PANEL 60X60 CM 48W DE INCRUSTAR O SOBREPONER | und | 18 | 154165 |  | 0
5.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERÍA PVC 3/4´ | und | 15 | 60327 |  | 0
5.3 | SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE EN MURO PVC 3/4´ 220V PARA AIRE ACONDICIONADO | und | 12 | 142251 |  | 0
5.4 | REVISION Y DESMONTE DE PUNTOS ELÉCTRICOS EXISTENTES. (INCLUYE TOMAS, INTERRUPTORES, PLAFONES, CABLEADO). | und | 10 | 37398 |  | 0
5.5 | INST. LAMPARA LED REFLECTOR EXTERIORES | und | 2 | 114834 |  | 0
5.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT 3/4 INSTALADA DONDE SEA NECESARIO | m | 84 | 11878 |  | 0
5.7 | DESMONTE DE CANALETAS | und | 2 | 24718 |  | 0
5.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO DE RED ELÉCTRICA THWN #14 AWG TENDIDO EN TUBERÍA DIFERENTES DIÁMETROS | m | 105 | 19073 |  | 0
5.9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT 3/4 | m | 105 | 23928 |  | 0
5.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRE AISALADO DE RED ELÉCTRICA THHN 10 PARA RED ELÉCTRICA | m | 200 | 28073 |  | 0
5.11 | DESMONTE DE INTERRUPTORES (DOBLE O SENCILLOS), TOMACORRIENTES (DOBLE O SENCILLOS), PUNTOS TELEFÓNICOS, DE DATOS O SIMILARES | und | 3 | 15553 |  | 0
5.12 | DESMONTE DE TOMACORRIENTE GENERAL EXISTENTE. | und | 4 | 18298 |  | 0
5.13 | INSTALACIÓN LUMINARIA SOBREPONER 9W 720 LUMENES | und | 4 | 19123 |  | 0
5.14 | INSTALACIÓN LUMINARIA REDONDA 24W 2000 LUMENES | und | 4 | 43123 |  | 0
| Total RED ELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
6 | CARPINTERÍA METÁLICA
6.1 | MANTENIMIENTO VENTANAS EXISTENTES (incluye cambio de los elementos necesarios para su correcto funcionamiento) | m² | 47 | 68257 |  | 0
6.2 | MANTENIMIENTO PUERTAS EXISTENTES (incluye cambio de los elementos necesarios para su correcto funcionamiento) | m² | 120 | 71009 |  | 0
| Total CARPINTERÍA METÁLICA |  |  |  |  | 0
7 | PINTURA
7.1 | ESTUCO PLASTICO IMPERMEABILIZANTE, SOBRE MUROS INTERIORES | m² | 64 | 37689 |  | 0
7.2 | RESANE, LIJADA Y PINTURA 3 MANOS INTERIOR O BAJO PLACA, CON VINILO IGUAL O SUPERIOR A VINILTEX | m² | 1427 | 26942 |  | 0
7.3 | RESANE, LIJADA Y PINTURA IGUAL O SUPERIOR TIPO KORAZA, 3 MANOS Y ESTUCO PARA EXTERIORES IMPERMEABLE | m² | 974 | 30693 |  | 0
7.4 | RESANE, LIJADA Y PINTURA ESMALTE DOMÉSTICO, A COLOR (3) MANOS PARA PUERTAS, VENTANAS, REJAS Y ESTRUCTURA METÁLICA. | m² | 51 | 31056 |  | 0
7.5 | RESANE, LIJADA Y PINTURA ESMALTE DOMÉSTICO, A COLOR (3) MANOS PARA PUERTAS, VENTANAS Y MARCOS EN MADERA | m² | 120 | 25859 |  | 0
7.6 | ESTUCO PLASTICO, SOBRE MUROS EXTERIORES | m² | 30 | 26749 |  | 0
| Total PINTURA |  |  |  |  | 0
8 | ASEO
8.1 | ASEO Y LIMPIEZA GENERAL ENTREGA DE OBRA, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTE | GLB | 2 | 482063 |  | 0
| Total ASEO |  |  |  |  | 0
9 | PISOS
9.1 | PISO CERAMICO 60.0X60.0 CM (Incluye Guardaescoba) | m² | 185 | 87456 |  | 0
9.2 | PISO GRES FORMATO 30.5X30.5CM | m² | 41 | 112311 |  | 0
9.3 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ALISTADO PISOS MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 MTS | m² | 245 | 36040 |  | 0
| Total PISOS |  |  |  |  | 0
10 | RED HIDRAULICA
10.1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-P RDE 11 3/4" AGUA FRIA ( RED DE SUMINISTRO ) INCLUYE ACCESORIOS | m | 125.5 | 22316 |  | 0
10.2 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-P RDE 9 1/2" AGUA FRIA ( RED DE SUMINISTRO ) INCLUYE ACCESORIOS | m | 85 | 13468 |  | 0
10.3 | PUNTO DESAGUE AIRE ACONDICIONADO | und | 6 | 100044 |  | 0
| Total RED HIDRAULICA |  |  |  |  | 0
11 | SUMINISTRO E INSTALACIONES
11.1 | Combo Smart : Sanitario Alongado Smart + Lavamanos Avanti + Grifería Aquapro + Accesorios Ródano (O similar) | und | 2 | 822818 |  | 0
| Total SUMINISTRO E INSTALACIONES |  |  |  |  | 0
12 | ESTRUCTURA EN CONCRETO
12.1 | PLACA CONCRETO 3000 PSI 10CM MALLA ELECT. CONTRAPISO | m² | 35 | 129864 |  | 0
| Total ESTRUCTURA EN CONCRETO |  |  |  |  | 0
13 | CARPINTERIA MADERA
13.1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA ENTAMBORADA TRIPLEX- TABLEX 0.76 - 1.10 M | und | 3 | 906819 |  | 0
13.2 | HOJA PUERTA MADECOR 0.76-1.10M | und | 16 | 461796 |  | 0
13.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE COCINETA DE 1.50 M DE ANCHO POR 0.53 M DE FONDO, CON ESTUFA ; INCLUYE MUEBLE SUPERIOR, MUEBLE INFERIOR, MESÓN CON LAVAPLATOS | und | 4 | 1667756 |  | 0
| Total CARPINTERIA MADERA |  |  |  |  | 0
14 | RED SANITARIA
14.1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO DESAGUE PVC 3" APARATOS SANITARIOS Y DESAGUES (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS) | und | 1 | 110257 |  | 0
14.2 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC 2" (RED SANITARIA, INCLUYE ACCESORIOS) | ml | 50 | 21876 |  | 0
14.3 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO DESAGUE PVC 2" APARATOS SANITARIOS (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS) | und | 1 | 98508 |  | 0
14.4 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION REJILLA ALUMINIO 3" X 2" CON SOSCO TRADICIONAL - REF. T-3"X2" | und | 4 | 21922 |  | 0
| Total RED SANITARIA |  |  |  |  | 0
| Total COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 0
Vr. AIU de referencia
% Total Oficial del A.I.U. (33%) |  | ADMINISTRACIÓN |  | 25% |  | 0
|  | IMPREVISTOS |  | 2% |  | 0
|  | UTILIDAD |  | 6% |  | 0
Costo Directo mas Indirecto Incluido A.I.U. | [5 empty] | 0
I.V.A. (SOBRE LA UTILIDAD 19%) |  |  |  | 19% |  | 0
Valor Total del Presupuesto (Incluido A.I.U. e I.V.A. sobre la utilidad) | [5 empty] | 0
Nombre o Razón Social del Proponente
NIT
Nombre del Representante Legal
Identificación
FIRMA
(Del Representante Legal o Persona natural que presenta la propuesta)