## PRESUPUESTO OFICIAL (Entidad)
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 1
Versión: 1 del 21 de agosto de 2025
FORMULARIO CONSOLIDADO
PRESUPUESTO OFICIAL
[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]
Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en colo amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.
ADECUACIONES
| Nº | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  |  | GENERAL | PARTICULAR
1. INSTALACIONES INTERNAS Y ADECUACIONES - PCM TUNJA 1 Y 2 PISO
| 1.01 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA DE TOMACORRIENTE MONOFÁSICO A 110V, INCLUYE TOMACORRIENTE LEVITON, CABLE ENCAUCHETADO 3X12 AWG , TROQUEL TRIPLE PARA CANALETA METÁLICA 12X5 Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN | UND | 16 | 214500 | 3432000
| 1.02 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA DE TOMACORRIENTE MONOFÁSICO A 110V, INCLUYE TOMACORRIENTE REGULADO NARANJA LEVITON, CABLE ENCAUCHETADO 3X12 AWG Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN | UND | 16 | 234694 | 3755104
| 1.03 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA DATOS EN CABLE UTP CAT 6A CANAL COMPLETO (PATCH PANEL, PATCH CORD RACK Y PUESTO DE TRABAJO, JACKS, FACE PLATE Y CABLEADO HORIZONTAL) | UND | 16 | 242546 | 3880736
| 1.04 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANALETA METÁLICA 12X5CM CON DIVISÓN BLANCA CALIBRE 20, INCLUYE CONEXIÓN A TIERRA CADA 3 METROS Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN | ML | 54 | 114890 | 6204060
| 1.05 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA DATOS PARA CÁMARA/CONTROL ACCESO EN CABLE UTP CAT 6A (JACKS, FACE PLATE Y CABLEADO HORIZONTAL) EN TUBERIA EMT 3/4 PULG, CAJA FUD ALUM RAWELT 2400 Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN | UND | 9 | 308902 | 2780118
| 1.06 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO NORMAL BIFÁSICO DE 12 CIRCUITOS, INCLUYE DE 7 BREAKERS 1X20A, 1 BREAKER DE 2X30A, ACOMETIDA 4X8 AWG Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN (TUNJA) | UND | 1 | 873084 | 873084
| 1.07 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO REGULADO BIFÁSICO DE 8 CIRCUITOS, INCLUYE DE 3 BREAKERS 1X20A, TOMA Y CLAVIJA 50A 125/250V LEVITON 3P/4H NEMA 14-50R, TUBERIA EMT 1 PULG, CAJA FUD ALUM RAWELT 5800 Y ACOMETIDA 4X8 AWG Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN (TUNJA) | UND | 1 | 1209151 | 1209151
| 1.08 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACOMETIDA 4X8 AWG PARA UPS DE 6 KVA, INCLUYE TOMA Y CLAVIJA 50A 125/250V LEVITON 3P/4H NEMA 14-50R, TUBERIA EMT 1 PULG, CAJA FUD ALUM RAWELT 5800 Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN (TUNJA) | UND | 1 | 1223673 | 1223673
| 1.09 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PUNTO ELECTRICO EN TUBERIA EMT 3/4 PULG Y CABLE DE COBRE #12 AWG-INCLUYE LUMINARIA PANEL LED CIRCULAR/24 W-DL 100-277 V/6500K ó SIMILAR - CAJA FUD ALUM RAWELT 5800, INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN | UND | 33 | 326123 | 10762059
| 1.10 |  |  |  | ADECUACION E INSTALACIÓN DE GABINETE RACK, CON TORNILLERIA, ORGANIZADORES, TUERCAS TIPO CANASTA PARA FIJACIÓN DE ELEMENTOS, 2 BANDEJAS RACK Y UN MULTITOMA PARA RACK DE 8 SERVICIOS | UND | 1 | 894383 | 894383
| 1.11 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PUNTO ELECTRICO CON SENSOR DE MOVIMIENTO EN TUBERIA GALVANIZADA EMT 3/4 PULG Y CABLE DE COBRE #12 AWG - CAJA FUD ALUM RAWELT 5800, INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN | UND | 2 | 321026 | 642052
| 1.12 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA SENCILLA, INCLUYE ELECTRODO 2.4 M COPERWELL, CONDUCTOR #8 AWG, TUBERIA PVC, RESANE, SOLDADURA EXOTÉRMICA, HIDROSOLTA 15 KG Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN (TUNJA) | UND | 1 | 724091 | 724091
| 1.13 |  |  |  | ADECUACIÓN E INSTALACIÓN SALIDA PUNTO DE ILUMINACION INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERIA GALVANIZADA EMT 3/4 PULG Y CABLE DE COBRE #12 AWG - CAJA FUD ALUM RAWELT 5800, INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN | UND | 6 | 271131 | 1626786
| 1.14 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PUNTO DE ILUMINACION INTERRUPTOR DOBLE-TRIPLE EN TUBERIA GALVANIZADA EMT 3/4 PULG Y CABLE DE COBRE #12 AWG - CAJA FUD ALUM RAWELT 5800, INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN | UND | 6 | 290310 | 1741860
| 1.15 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUESTO DE TRABAJO RECTO SUPERFICIE EN TABLEX, DE 3CMS DE ESPESOR, BASES TUBULARES CUADRADA DE 2" X 2" METÁLICA PARA SUPERFICIE DE TRABAJO; INCLUYE 2 NIVELADORES, ACABADO EN PINTURA POLIÉSTER APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA. ANCHO: 80 CM, LARGO: 150 CM, ALTURA: 70 CM – 73 CM INCLUYE ARCHIVADOR METALICO 3 CAJONES 69X37X50CM BLANCO | UND | 8 | 1593508 | 12748064
| 1.16 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN MUEBLE INFERIOR 100 CM CON LAVAPLATOS, INCLUYE GRIFERIA Y DESAGUE Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN | UND | 1 | 1433384 | 1433384
| 1.17 |  |  |  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO 1 (2 MANOS) | M2 | 750 | 51641 | 38730750
| Subtotal | [7 empty] | 92661355
2. INSTALACIONES INTERNAS Y ADECUACIONES - PCM ARMENIA
| 2.01 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA DE TOMACORRIENTE MONOFÁSICO A 110V, INCLUYE TOMACORRIENTE LEVITON, CABLE ENCAUCHETADO 3X12 AWG , TROQUEL TRIPLE PARA CANALETA METÁLICA 12X5 Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN | UND | 22 | 214500 | 4719000
| 2.02 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA DE TOMACORRIENTE MONOFÁSICO A 110V, INCLUYE TOMACORRIENTE REGULADO NARANJA LEVITON, CABLE ENCAUCHETADO 3X12 AWG Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN | UND | 23 | 234694 | 5397962
| 2.03 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA DATOS EN CABLE UTP CAT 6A CANAL COMPLETO (PATCH PANEL, PATCH CORD RACK Y PUESTO DE TRABAJO, JACKS, FACE PLATE Y CABLEADO HORIZONTAL) | UND | 23 | 242546 | 5578558
| 2.04 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANALETA METÁLICA 12X5CM CON DIVISÓN BLANCA CALIBRE 20, INCLUYE CONEXIÓN A TIERRA CADA 3 METROS Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN | ML | 5.75 | 114890 | 660618
| 2.05 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PUNTO DE ILUMINACION INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERIA GALVANIZADA EMT 3/4 PULG Y CABLE DE COBRE #12 AWG - CAJA FUD ALUM RAWELT 5800, INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN | UND | 2 | 271131 | 542262
| 2.06 |  |  |  | ADECUACIÓN DE TABLERO NORMAL BIFÁSICO DE 24 CIRCUITOS, INCLUYE DE 1 BREAKERS 2X50A, 4 BREAKERS DE 2X30A Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN | UND | 1 | 432329 | 432329
| 2.07 |  |  |  | ADECUACIÓN TABLERO REGULADO BIFÁSICO DE 12 CIRCUITOS, INCLUYE INCLUYE TOMA Y CLAVIJA 50A 125/250V LEVITON 3P/4H NEMA 14-50R, ACOMETIDA 4X8 AWG, TUBERIA EMT 1 PULG, CAJA FUD ALUM RAWELT 5800 Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN (ARMENIA) | UND | 1 | 772886 | 772886
| 2.08 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACOMETIDA 4X8 AWG PARA UPS DE 6 KVA, INCLUYE TOMA Y CLAVIJA 50A 125/250V LEVITON 3P/4H NEMA 14-50R, TUBERIA EMT 1 PULG, CAJA FUD ALUM RAWELT 5800 Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN (ARMENIA) | UND | 1 | 709018 | 709018
| 2.09 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PUNTO ELECTRICO EN TUBERIA EMT 3/4 PULG Y CABLE DE COBRE #12 AWG-INCLUYE LUMINARIA PANEL LED CIRCULAR/24 W-DL 100-277 V/6500K ó SIMILAR - CAJA FUD ALUM RAWELT 5800, INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN | UND | 36 | 326123 | 11740428
| 2.10 |  |  |  | ADECUACION E INSTALACIÓN DE GABINETE RACK, CON TORNILLERIA, ORGANIZADORES, TUERCAS TIPO CANASTA PARA FIJACIÓN DE ELEMENTOS, 2 BANDEJAS RACK Y UN MULTITOMA PARA RACK DE 8 SERVICIOS | UND | 1 | 894383 | 894383
| 2.11 |  |  |  | ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE UPS BIFÁSICA DE 6 KVA | UND | 1 | 608207 | 608207
| 2.12 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA SENCILLA, INCLUYE ELECTRODO 2.4 M COPERWELL, CONDUCTOR #8 AWG, TUBERIA PVC Y EMT, SOLDADURA EXOTÉRMICA, HIDROSOLTA 15 KG Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN (ARMENIA) | UND | 1 | 1316399 | 1316399
| 2.13 |  |  |  | AJUSTE PUNTO ELECTRICO CON SENSOR DE MOVIMIENTO EN CABLE DE COBRE #12 AWG, INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN | UND | 3 | 117352 | 352056
| 2.14 |  |  |  | CAMBIO DE CAJA DE MEDIDOR, AJUSTE DE ACOMETIDAS Y PROTECCIONES, INCLUYE RESANE Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN | UND | 1 | 1548394 | 1548394
| 2.15 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PUNTO DE ILUMINACION INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERIA GALVANIZADA EMT 3/4 PULG Y CABLE DE COBRE #12 AWG - CAJA FUD ALUM RAWELT 5800, INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN | UND | 6 | 317185 | 1903110
| 2.16 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUESTO DE TRABAJO RECTO SUPERFICIE EN TABLEX, DE 3CMS DE ESPESOR, BASES TUBULARES CUADRADA DE 2" X 2" METÁLICA PARA SUPERFICIE DE TRABAJO; INCLUYE 2 NIVELADORES, ACABADO EN PINTURA POLIÉSTER APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA. ANCHO: 80 CM, LARGO: 150 CM, ALTURA: 70 CM – 73 CM INCLUYE ARCHIVADOR METALICO 3 CAJONES 69X37X50CM BLANCO | UND | 19 | 1593508 | 30276652
| 2.17 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTANTERIA METÁLICA EN LAMINA COLD ROLED Y ANGULOS DE PULGADA | ML | 13.2 | 237269 | 3131951
| Subtotal | [7 empty] | 70584213
3. SUMINISTROS - PCM ARMENIA
| 3.01 |  |  |  | SUMINISTRO DE SOFACAMA PLEGABLE DE TRES PUESTOS FINLEY NEGRO EN POLOPROPILENO MARCA JUST HOME MEDIDAS 165X69X75 CON ENTREGA EN DOMICILIO DEL CFSM IBAGUE | UND | 1 | 499900 | 499900
| 3.02 |  |  |  | SUMINISTRO SILLA ESCRITORIO ERGONOMICA NEGRO CON CABECERO | UND | 19 | 249000 | 4731000
| Subtotal | [7 empty] | 5230900
4. ADECUACIONES AEROPUERTO INTERNACIONAL EL EDÉN
| 4.01 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUESTO DE TRABAJO EN L SUPERFICIE EN TABLEX, DE 3CMS DE ESPESOR, BASES TUBULARES CUADRADA DE 2" X 2" METÁLICA PARA SUPERFICIE DE TRABAJO; INCLUYE 2 NIVELADORES, ACABADO EN PINTURA POLIÉSTER APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA. ANCHO: 80 CM, LARGO: 150+ 100 CM, ALTURA: 70 CM – 73 CM INCLUYE ARCHIVADOR METALICO 3 CAJONES 69X37X50CM BLANCO | UND | 7 | 1785095 | 12495665
| 4.02 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CORTINA BLACKOUT BLANCO DE 2.50X4 METROS | UND | 1 | 1300046 | 1300046
| 4.03 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CORTINA BLACKOUT BLANCO DE 0.7X4 METROS | UND | 1 | 743999 | 743999
| 4.04 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CORTINA BLACKOUT BLANCO DE 2.10X4 METROS | UND | 2 | 1266549 | 2533098
| Subtotal | [7 empty] | 17072808
5. SUMINISTROS AEROPUERTO INTERNACIONAL EL EDÉN
| 5.01 |  |  |  | SUMINISTRO DE SOFACAMA PLEGABLE DE TRES PUESTOS FINLEY NEGRO EN POLOPROPILENO MARCA JUST HOME MEDIDAS 165X69X75 CON ENTREGA EN DOMICILIO DEL CFSM IBAGUE | UND | 1 | 499900 | 499900
| 5.02 |  |  |  | SUMINISTRO SILLA ESCRITORIO ERGONOMICA NEGRO CON CABECERO | UND | 17 | 249000 | 4233000
| 5.03 |  |  |  | SUMINISTRO SILLA INTERLOCUTORA ISÓSCELES SIN BRAZOS PAÑO NEGRO | UND | 5 | 134900 | 674500
| 5.04 |  |  |  | SUMINISTRO POSTE SEPARADOR DE FILA NEGRO - CINTA NEGRA X 2 UNIDADES | UND | 20 | 396900 | 7938000
| 5.05 |  |  |  | SUMINISTRO NEVERA MONOPUERTA 205 LITRO NETOS | UND | 1 | 1605900 | 1605900
| Subtotal | [7 empty] | 14951300
6. INSTALACIONES INTERNAS Y ADECUACIONES - PCM PROVIDENCIA
| 6.01 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA DE TOMACORRIENTE MONOFÁSICO A 110V, INCLUYE TOMACORRIENTE LEVITON, CABLE ENCAUCHETADO 3X12 AWG , TROQUEL TRIPLE PARA CANALETA METÁLICA 12X5 Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN | UND | 4 | 214500 | 858000
| 6.02 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA DE TOMACORRIENTE MONOFÁSICO A 110V, INCLUYE TOMACORRIENTE REGULADO NARANJA LEVITON, CABLE ENCAUCHETADO 3X12 AWG Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN | UND | 5 | 234694 | 1173470
| 6.03 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA DATOS EN CABLE UTP CAT 6A CANAL COMPLETO (PATCH PANEL, PATCH CORD RACK Y PUESTO DE TRABAJO, JACKS, FACE PLATE Y CABLEADO HORIZONTAL) | UND | 5 | 242546 | 1212730
| 6.04 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANALETA METÁLICA 12X5CM CON DIVISÓN BLANCA CALIBRE 20, INCLUYE CONEXIÓN A TIERRA CADA 3 METROS Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN | ML | 12 | 114890 | 1378680
| 6.05 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA DATOS PARA CÁMARA/CONTROL ACCESO EN CABLE UTP CAT 6A (JACKS, FACE PLATE Y CABLEADO HORIZONTAL) EN TUBERIA EMT 3/4 PULG, CAJA FUD ALUM RAWELT 2400 Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN | UND | 5 | 308902 | 1544510
| 6.06 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO NORMAL BIFÁSICO DE 18 CIRCUITOS, INCLUYE DE 2 BREAKERS 1X20A, 5 BREAKERS DE 2X30A, ACOMETIDA 4X8 AWG Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN (PROVIDENCIA) | UND | 1 | 1279782 | 1279782
| 6.07 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO REGULADO BIFÁSICO DE 8 CIRCUITOS, INCLUYE DE 2 BREAKERS 1X20A, TOMA , INCLUYE TOMA Y CLAVIJA 50A 125/250V LEVITON 3P/4H NEMA 14-50R Y ACOMETIDA 4X8 AWG, TUBERIA EMT 1 PULG, CAJA FUD ALUM RAWELT 5800 Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN (PROVIDENCIA) | UND | 1 | 1195194 | 1195194
| 6.08 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACOMETIDA 4X8 AWG PARA UPS DE 3 KVA, INCLUYE TOMA Y CLAVIJA 50A 125/250V LEVITON 3P/4H NEMA 14-50R, TUBERIA EMT 1 PULG, CAJA FUD ALUM RAWELT 5800 Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN (PROVIDENCIA) | UND | 1 | 716527 | 716527
| 6.09 |  |  |  | ADECUACION E INSTALACIÓN DE GABINETE RACK, CON TORNILLERIA, ORGANIZADORES, TUERCAS TIPO CANASTA PARA FIJACIÓN DE ELEMENTOS, 2 BANDEJAS RACK Y UN MULTITOMA PARA RACK DE 8 SERVICIOS | UND | 1 | 894383 | 894383
| 6.10 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN REFLECTOR SOLAR TODO EN UNO DE 150 W Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN | UND | 1 | 694446 | 694446
| 6.11 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA SENCILLA, INCLUYE ELECTRODO 2.4 M COPERWELL, CONDUCTOR #8 AWG, TUBERIA IMC, SOLDADURA EXOTÉRMICA, HIDROSOLTA 15 KG Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN (PROVIDENCIA) | UND | 1 | 1364353 | 1364353
| Subtotal | [7 empty] | 12312075
7. INSTALACIONES INTERNAS Y ADECUACIONES - PCM IBAGUE
| 7.01 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA DE TOMACORRIENTE MONOFÁSICO A 110V, INCLUYE TOMACORRIENTE LEVITON, CABLE ENCAUCHETADO 3X12 AWG , TROQUEL TRIPLE PARA CANALETA METÁLICA 12X5 Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN | UND | 21 | 214500 | 4504500
| 7.02 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA DE TOMACORRIENTE MONOFÁSICO A 110V, INCLUYE TOMACORRIENTE REGULADO NARANJA LEVITON, CABLE ENCAUCHETADO 3X12 AWG Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN | UND | 22 | 234694 | 5163268
| 7.03 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA DATOS EN CABLE UTP CAT 6A CANAL COMPLETO (PATCH PANEL, PATCH CORD RACK Y PUESTO DE TRABAJO, JACKS, FACE PLATE Y CABLEADO HORIZONTAL) | UND | 22 | 242546 | 5336012
| 7.04 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANALETA METÁLICA 12X5CM CON DIVISÓN BLANCA CALIBRE 20, INCLUYE CONEXIÓN A TIERRA CADA 3 METROS Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN | ML | 74 | 114890 | 8501860
| 7.05 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA DATOS PARA CÁMARA/CONTROL ACCESO EN CABLE UTP CAT 6A (JACKS, FACE PLATE Y CABLEADO HORIZONTAL) EN TUBERIA EMT 3/4 PULG, CAJA FUD ALUM RAWELT 2400 Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN | UND | 7 | 308902 | 2162314
| 7.06 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO NORMAL BIFÁSICO DE 12 CIRCUITOS, INCLUYE DE 3 BREAKERS 1X20A, 4 BREAKER DE 2X30A, ACOMETIDA 4X8 AWG Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN (IBAGUE) | UND | 1 | 1026193 | 1026193
| 7.07 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO REGULADO BIFÁSICO DE 8 CIRCUITOS, INCLUYE DE 3 BREAKERS 1X20A, INCLUYE TOMA Y CLAVIJA 50A 125/250V LEVITON 3P/4H NEMA 14-50R, TUBERIA EMT 1 PULG, CAJA FUD ALUM RAWELT 5800 Y ACOMETIDA 4X8 AWG Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN (IBAGUE) | UND | 1 | 1209151 | 1209151
| 7.08 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACOMETIDA 4X8 AWG PARA UPS DE 6 KVA, INCLUYE TOMA Y CLAVIJA 50A 125/250V LEVITON 3P/4H NEMA 14-50R, TUBERIA EMT 1 PULG, CAJA FUD ALUM RAWELT 5800 Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN (IBAGUE) | UND | 1 | 1510897 | 1510897
| 7.09 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH POE CISCO DE 24 PUERTOS 100/1000 RJ 45 ADMINISTRABLE VLAN, INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y PACH CORDS | UND | 1 | 2651791 | 2651791
| 7.10 |  |  |  | ADECUACION E INSTALACIÓN DE GABINETE RACK, CON TORNILLERIA, ORGANIZADORES, TUERCAS TIPO CANASTA PARA FIJACIÓN DE ELEMENTOS, 2 BANDEJAS RACK Y UN MULTITOMA PARA RACK DE 8 SERVICIOS | UND | 1 | 894383 | 894383
| 7.11 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UPS BIFÁSICA DE 6 KVA MARCA PEI | UND | 1 | 8378338 | 8378338
| 7.12 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA SENCILLA, INCLUYE ELECTRODO 2.4 M COPERWELL, CONDUCTOR #8 AWG, TUBERIA EMT, SOLDADURA EXOTÉRMICA, HIDROSOLTA 15 KG Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN (IBAGUE) | UND | 1 | 1261738 | 1261738
| 7.13 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO A DOBLE CARA EN ESTRUCTURA LIVIANA TIPO FIBROCEMENTO SUPERBOARD 12 MM, INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA DE REFUERZO, MASILLADO, PINTADO Y ACABADO | M2 | 26.5 | 203772 | 5399958
| 7.14 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METÁLICA TIPO BANCARIO, EN VARILLA CUADRADA LISA DE 1/2 PULG, PINTADA EN ANTICORROSIVO Y ACABADO FINAL EN ESMALTE BLANCO, INCLUYE ELEMENTOS DE ANCLAJE A MURO, TRANSPORTADA E INSTALADA E SITIO MEDIDAS 1,85X1,75 METROS | M2 | 3.24 | 411732 | 1334012
| 7.15 |  |  |  | TRANSPORTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA TIPO MELAMINA A DOBRE CARA DE 15 MM, REFORZADA ENTERNAMENTE MEDIDAS 80X220 CM , INCLUYE MARCO, CHAPA DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN. | UND | 1 | 1646926 | 1646926
| Subtotal | [7 empty] | 50981341
8. SUMINISTROS - PCM IBAGUE
| 8.01 |  |  |  | SUMINISTRO DE SOFACAMA PLEGABLE DE TRES PUESTOS FINLEY NEGRO EN POLOPROPILENO MARCA JUST HOME MEDIDAS 165X69X75 CON ENTREGA EN DOMICILIO DEL CFSM IBAGUE | UND | 1 | 499900 | 499900
| 8.02 |  |  |  | SUMINISTRO ARCHIVADOR METALICO 3 CAJONES 69X37X50CM BLANCO | UND | 13 | 438572 | 5701436
| Subtotal | [7 empty] | 6201336
| SUBTOTAL OBRAS | [7 empty] | 243611792
| SUBTOTAL SUMINISTROS | [7 empty] | 26383536
[5 empty] | SUBTOTAL OBRAS |  |  |  | 243611792
[5 empty] | SUBTOTAL SUMINISTROS |  |  |  | 26383536
[5 empty] | VALOR TOTAL |  |  |  | 269995328
| NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
| NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACION |  | A= | 31.57%
| NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | 3%
[6 empty] | UTILIDAD |  | U= | 5%
[6 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 39.57%

## PROPUESTA ECONOMICA(Proponente)
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 1
Versión: 1 del 21 de agosto de 2025
FORMULARIO CONSOLIDADO
PRESUPUESTO OFICIAL
[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]
Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en colo amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.
ADECUACIONES
| Nº | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  |  | GENERAL | PARTICULAR
1. INSTALACIONES INTERNAS Y ADECUACIONES - PCM TUNJA 1 Y 2 PISO
| 1.01 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA DE TOMACORRIENTE MONOFÁSICO A 110V, INCLUYE TOMACORRIENTE LEVITON, CABLE ENCAUCHETADO 3X12 AWG , TROQUEL TRIPLE PARA CANALETA METÁLICA 12X5 Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN | UND | 16 |  | 0
| 1.02 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA DE TOMACORRIENTE MONOFÁSICO A 110V, INCLUYE TOMACORRIENTE REGULADO NARANJA LEVITON, CABLE ENCAUCHETADO 3X12 AWG Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN | UND | 16 |  | 0
| 1.03 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA DATOS EN CABLE UTP CAT 6A CANAL COMPLETO (PATCH PANEL, PATCH CORD RACK Y PUESTO DE TRABAJO, JACKS, FACE PLATE Y CABLEADO HORIZONTAL) | UND | 16 |  | 0
| 1.04 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANALETA METÁLICA 12X5CM CON DIVISÓN BLANCA CALIBRE 20, INCLUYE CONEXIÓN A TIERRA CADA 3 METROS Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN | ML | 54 |  | 0
| 1.05 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA DATOS PARA CÁMARA/CONTROL ACCESO EN CABLE UTP CAT 6A (JACKS, FACE PLATE Y CABLEADO HORIZONTAL) EN TUBERIA EMT 3/4 PULG, CAJA FUD ALUM RAWELT 2400 Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN | UND | 9 |  | 0
| 1.06 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO NORMAL BIFÁSICO DE 12 CIRCUITOS, INCLUYE DE 7 BREAKERS 1X20A, 1 BREAKER DE 2X30A, ACOMETIDA 4X8 AWG Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN (TUNJA) | UND | 1 |  | 0
| 1.07 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO REGULADO BIFÁSICO DE 8 CIRCUITOS, INCLUYE DE 3 BREAKERS 1X20A, TOMA Y CLAVIJA 50A 125/250V LEVITON 3P/4H NEMA 14-50R, TUBERIA EMT 1 PULG, CAJA FUD ALUM RAWELT 5800 Y ACOMETIDA 4X8 AWG Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN (TUNJA) | UND | 1 |  | 0
| 1.08 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACOMETIDA 4X8 AWG PARA UPS DE 6 KVA, INCLUYE TOMA Y CLAVIJA 50A 125/250V LEVITON 3P/4H NEMA 14-50R, TUBERIA EMT 1 PULG, CAJA FUD ALUM RAWELT 5800 Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN (TUNJA) | UND | 1 |  | 0
| 1.09 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PUNTO ELECTRICO EN TUBERIA EMT 3/4 PULG Y CABLE DE COBRE #12 AWG-INCLUYE LUMINARIA PANEL LED CIRCULAR/24 W-DL 100-277 V/6500K ó SIMILAR - CAJA FUD ALUM RAWELT 5800, INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN | UND | 33 |  | 0
| 1.10 |  |  |  | ADECUACION E INSTALACIÓN DE GABINETE RACK, CON TORNILLERIA, ORGANIZADORES, TUERCAS TIPO CANASTA PARA FIJACIÓN DE ELEMENTOS, 2 BANDEJAS RACK Y UN MULTITOMA PARA RACK DE 8 SERVICIOS | UND | 1 |  | 0
| 1.11 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PUNTO ELECTRICO CON SENSOR DE MOVIMIENTO EN TUBERIA GALVANIZADA EMT 3/4 PULG Y CABLE DE COBRE #12 AWG - CAJA FUD ALUM RAWELT 5800, INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN | UND | 2 |  | 0
| 1.12 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA SENCILLA, INCLUYE ELECTRODO 2.4 M COPERWELL, CONDUCTOR #8 AWG, TUBERIA PVC, RESANE, SOLDADURA EXOTÉRMICA, HIDROSOLTA 15 KG Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN (TUNJA) | UND | 1 |  | 0
| 1.13 |  |  |  | ADECUACIÓN E INSTALACIÓN SALIDA PUNTO DE ILUMINACION INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERIA GALVANIZADA EMT 3/4 PULG Y CABLE DE COBRE #12 AWG - CAJA FUD ALUM RAWELT 5800, INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN | UND | 6 |  | 0
| 1.14 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PUNTO DE ILUMINACION INTERRUPTOR DOBLE-TRIPLE EN TUBERIA GALVANIZADA EMT 3/4 PULG Y CABLE DE COBRE #12 AWG - CAJA FUD ALUM RAWELT 5800, INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN | UND | 6 |  | 0
| 1.15 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUESTO DE TRABAJO RECTO SUPERFICIE EN TABLEX, DE 3CMS DE ESPESOR, BASES TUBULARES CUADRADA DE 2" X 2" METÁLICA PARA SUPERFICIE DE TRABAJO; INCLUYE 2 NIVELADORES, ACABADO EN PINTURA POLIÉSTER APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA. ANCHO: 80 CM, LARGO: 150 CM, ALTURA: 70 CM – 73 CM INCLUYE ARCHIVADOR METALICO 3 CAJONES 69X37X50CM BLANCO | UND | 8 |  | 0
| 1.16 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN MUEBLE INFERIOR 100 CM CON LAVAPLATOS, INCLUYE GRIFERIA Y DESAGUE Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN | UND | 1 |  | 0
| 1.17 |  |  |  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO 1 (2 MANOS) | M2 | 750 |  | 0
| Subtotal | [7 empty] | 0
2. INSTALACIONES INTERNAS Y ADECUACIONES - PCM ARMENIA
| 2.01 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA DE TOMACORRIENTE MONOFÁSICO A 110V, INCLUYE TOMACORRIENTE LEVITON, CABLE ENCAUCHETADO 3X12 AWG , TROQUEL TRIPLE PARA CANALETA METÁLICA 12X5 Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN | UND | 22 |  | 0
| 2.02 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA DE TOMACORRIENTE MONOFÁSICO A 110V, INCLUYE TOMACORRIENTE REGULADO NARANJA LEVITON, CABLE ENCAUCHETADO 3X12 AWG Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN | UND | 23 |  | 0
| 2.03 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA DATOS EN CABLE UTP CAT 6A CANAL COMPLETO (PATCH PANEL, PATCH CORD RACK Y PUESTO DE TRABAJO, JACKS, FACE PLATE Y CABLEADO HORIZONTAL) | UND | 23 |  | 0
| 2.04 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANALETA METÁLICA 12X5CM CON DIVISÓN BLANCA CALIBRE 20, INCLUYE CONEXIÓN A TIERRA CADA 3 METROS Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN | ML | 5.75 |  | 0
| 2.05 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PUNTO DE ILUMINACION INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERIA GALVANIZADA EMT 3/4 PULG Y CABLE DE COBRE #12 AWG - CAJA FUD ALUM RAWELT 5800, INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN | UND | 2 |  | 0
| 2.06 |  |  |  | ADECUACIÓN DE TABLERO NORMAL BIFÁSICO DE 24 CIRCUITOS, INCLUYE DE 1 BREAKERS 2X50A, 4 BREAKERS DE 2X30A Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN | UND | 1 |  | 0
| 2.07 |  |  |  | ADECUACIÓN TABLERO REGULADO BIFÁSICO DE 12 CIRCUITOS, INCLUYE INCLUYE TOMA Y CLAVIJA 50A 125/250V LEVITON 3P/4H NEMA 14-50R, ACOMETIDA 4X8 AWG, TUBERIA EMT 1 PULG, CAJA FUD ALUM RAWELT 5800 Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN (ARMENIA) | UND | 1 |  | 0
| 2.08 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACOMETIDA 4X8 AWG PARA UPS DE 6 KVA, INCLUYE TOMA Y CLAVIJA 50A 125/250V LEVITON 3P/4H NEMA 14-50R, TUBERIA EMT 1 PULG, CAJA FUD ALUM RAWELT 5800 Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN (ARMENIA) | UND | 1 |  | 0
| 2.09 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PUNTO ELECTRICO EN TUBERIA EMT 3/4 PULG Y CABLE DE COBRE #12 AWG-INCLUYE LUMINARIA PANEL LED CIRCULAR/24 W-DL 100-277 V/6500K ó SIMILAR - CAJA FUD ALUM RAWELT 5800, INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN | UND | 36 |  | 0
| 2.10 |  |  |  | ADECUACION E INSTALACIÓN DE GABINETE RACK, CON TORNILLERIA, ORGANIZADORES, TUERCAS TIPO CANASTA PARA FIJACIÓN DE ELEMENTOS, 2 BANDEJAS RACK Y UN MULTITOMA PARA RACK DE 8 SERVICIOS | UND | 1 |  | 0
| 2.11 |  |  |  | ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE UPS BIFÁSICA DE 6 KVA | UND | 1 |  | 0
| 2.12 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA SENCILLA, INCLUYE ELECTRODO 2.4 M COPERWELL, CONDUCTOR #8 AWG, TUBERIA PVC Y EMT, SOLDADURA EXOTÉRMICA, HIDROSOLTA 15 KG Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN (ARMENIA) | UND | 1 |  | 0
| 2.13 |  |  |  | AJUSTE PUNTO ELECTRICO CON SENSOR DE MOVIMIENTO EN CABLE DE COBRE #12 AWG, INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN | UND | 3 |  | 0
| 2.14 |  |  |  | CAMBIO DE CAJA DE MEDIDOR, AJUSTE DE ACOMETIDAS Y PROTECCIONES, INCLUYE RESANE Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN | UND | 1 |  | 0
| 2.15 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PUNTO DE ILUMINACION INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERIA GALVANIZADA EMT 3/4 PULG Y CABLE DE COBRE #12 AWG - CAJA FUD ALUM RAWELT 5800, INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN | UND | 6 |  | 0
| 2.16 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUESTO DE TRABAJO RECTO SUPERFICIE EN TABLEX, DE 3CMS DE ESPESOR, BASES TUBULARES CUADRADA DE 2" X 2" METÁLICA PARA SUPERFICIE DE TRABAJO; INCLUYE 2 NIVELADORES, ACABADO EN PINTURA POLIÉSTER APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA. ANCHO: 80 CM, LARGO: 150 CM, ALTURA: 70 CM – 73 CM INCLUYE ARCHIVADOR METALICO 3 CAJONES 69X37X50CM BLANCO | UND | 19 |  | 0
| 2.17 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTANTERIA METÁLICA EN LAMINA COLD ROLED Y ANGULOS DE PULGADA | ML | 13.2 |  | 0
| Subtotal | [7 empty] | 0
3. SUMINISTROS - PCM ARMENIA
| 3.01 |  |  |  | SUMINISTRO DE SOFACAMA PLEGABLE DE TRES PUESTOS FINLEY NEGRO EN POLOPROPILENO MARCA JUST HOME MEDIDAS 165X69X75 CON ENTREGA EN DOMICILIO DEL CFSM IBAGUE | UND | 1 |  | 0
| 3.02 |  |  |  | SUMINISTRO SILLA ESCRITORIO ERGONOMICA NEGRO CON CABECERO | UND | 19 |  | 0
| Subtotal | [7 empty] | 0
4. ADECUACIONES AEROPUERTO INTERNACIONAL EL EDÉN
| 4.01 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUESTO DE TRABAJO EN L SUPERFICIE EN TABLEX, DE 3CMS DE ESPESOR, BASES TUBULARES CUADRADA DE 2" X 2" METÁLICA PARA SUPERFICIE DE TRABAJO; INCLUYE 2 NIVELADORES, ACABADO EN PINTURA POLIÉSTER APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA. ANCHO: 80 CM, LARGO: 150+ 100 CM, ALTURA: 70 CM – 73 CM INCLUYE ARCHIVADOR METALICO 3 CAJONES 69X37X50CM BLANCO | UND | 7 |  | 0
| 4.02 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CORTINA BLACKOUT BLANCO DE 2.50X4 METROS | UND | 1 |  | 0
| 4.03 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CORTINA BLACKOUT BLANCO DE 0.7X4 METROS | UND | 1 |  | 0
| 4.04 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CORTINA BLACKOUT BLANCO DE 2.10X4 METROS | UND | 2 |  | 0
| Subtotal | [7 empty] | 0
5. SUMINISTROS AEROPUERTO INTERNACIONAL EL EDÉN
| 5.01 |  |  |  | SUMINISTRO DE SOFACAMA PLEGABLE DE TRES PUESTOS FINLEY NEGRO EN POLOPROPILENO MARCA JUST HOME MEDIDAS 165X69X75 CON ENTREGA EN DOMICILIO DEL CFSM IBAGUE | UND | 1 |  | 0
| 5.02 |  |  |  | SUMINISTRO SILLA ESCRITORIO ERGONOMICA NEGRO CON CABECERO | UND | 17 |  | 0
| 5.03 |  |  |  | SUMINISTRO SILLA INTERLOCUTORA ISÓSCELES SIN BRAZOS PAÑO NEGRO | UND | 5 |  | 0
| 5.04 |  |  |  | SUMINISTRO POSTE SEPARADOR DE FILA NEGRO - CINTA NEGRA X 2 UNIDADES | UND | 20 |  | 0
| 5.05 |  |  |  | SUMINISTRO NEVERA MONOPUERTA 205 LITRO NETOS | UND | 1 |  | 0
| Subtotal | [7 empty] | 0
6. INSTALACIONES INTERNAS Y ADECUACIONES - PCM PROVIDENCIA
| 6.01 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA DE TOMACORRIENTE MONOFÁSICO A 110V, INCLUYE TOMACORRIENTE LEVITON, CABLE ENCAUCHETADO 3X12 AWG , TROQUEL TRIPLE PARA CANALETA METÁLICA 12X5 Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN | UND | 4 |  | 0
| 6.02 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA DE TOMACORRIENTE MONOFÁSICO A 110V, INCLUYE TOMACORRIENTE REGULADO NARANJA LEVITON, CABLE ENCAUCHETADO 3X12 AWG Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN | UND | 5 |  | 0
| 6.03 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA DATOS EN CABLE UTP CAT 6A CANAL COMPLETO (PATCH PANEL, PATCH CORD RACK Y PUESTO DE TRABAJO, JACKS, FACE PLATE Y CABLEADO HORIZONTAL) | UND | 5 |  | 0
| 6.04 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANALETA METÁLICA 12X5CM CON DIVISÓN BLANCA CALIBRE 20, INCLUYE CONEXIÓN A TIERRA CADA 3 METROS Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN | ML | 12 |  | 0
| 6.05 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA DATOS PARA CÁMARA/CONTROL ACCESO EN CABLE UTP CAT 6A (JACKS, FACE PLATE Y CABLEADO HORIZONTAL) EN TUBERIA EMT 3/4 PULG, CAJA FUD ALUM RAWELT 2400 Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN | UND | 5 |  | 0
| 6.06 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO NORMAL BIFÁSICO DE 18 CIRCUITOS, INCLUYE DE 2 BREAKERS 1X20A, 5 BREAKERS DE 2X30A, ACOMETIDA 4X8 AWG Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN (PROVIDENCIA) | UND | 1 |  | 0
| 6.07 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO REGULADO BIFÁSICO DE 8 CIRCUITOS, INCLUYE DE 2 BREAKERS 1X20A, TOMA , INCLUYE TOMA Y CLAVIJA 50A 125/250V LEVITON 3P/4H NEMA 14-50R Y ACOMETIDA 4X8 AWG, TUBERIA EMT 1 PULG, CAJA FUD ALUM RAWELT 5800 Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN (PROVIDENCIA) | UND | 1 |  | 0
| 6.08 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACOMETIDA 4X8 AWG PARA UPS DE 3 KVA, INCLUYE TOMA Y CLAVIJA 50A 125/250V LEVITON 3P/4H NEMA 14-50R, TUBERIA EMT 1 PULG, CAJA FUD ALUM RAWELT 5800 Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN (PROVIDENCIA) | UND | 1 |  | 0
| 6.09 |  |  |  | ADECUACION E INSTALACIÓN DE GABINETE RACK, CON TORNILLERIA, ORGANIZADORES, TUERCAS TIPO CANASTA PARA FIJACIÓN DE ELEMENTOS, 2 BANDEJAS RACK Y UN MULTITOMA PARA RACK DE 8 SERVICIOS | UND | 1 |  | 0
| 6.10 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN REFLECTOR SOLAR TODO EN UNO DE 150 W Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN | UND | 1 |  | 0
| 6.11 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA SENCILLA, INCLUYE ELECTRODO 2.4 M COPERWELL, CONDUCTOR #8 AWG, TUBERIA IMC, SOLDADURA EXOTÉRMICA, HIDROSOLTA 15 KG Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN (PROVIDENCIA) | UND | 1 |  | 0
| Subtotal | [7 empty] | 0
7. INSTALACIONES INTERNAS Y ADECUACIONES - PCM IBAGUE
| 7.01 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA DE TOMACORRIENTE MONOFÁSICO A 110V, INCLUYE TOMACORRIENTE LEVITON, CABLE ENCAUCHETADO 3X12 AWG , TROQUEL TRIPLE PARA CANALETA METÁLICA 12X5 Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN | UND | 21 |  | 0
| 7.02 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA DE TOMACORRIENTE MONOFÁSICO A 110V, INCLUYE TOMACORRIENTE REGULADO NARANJA LEVITON, CABLE ENCAUCHETADO 3X12 AWG Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN | UND | 22 |  | 0
| 7.03 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA DATOS EN CABLE UTP CAT 6A CANAL COMPLETO (PATCH PANEL, PATCH CORD RACK Y PUESTO DE TRABAJO, JACKS, FACE PLATE Y CABLEADO HORIZONTAL) | UND | 22 |  | 0
| 7.04 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANALETA METÁLICA 12X5CM CON DIVISÓN BLANCA CALIBRE 20, INCLUYE CONEXIÓN A TIERRA CADA 3 METROS Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN | ML | 74 |  | 0
| 7.05 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA DATOS PARA CÁMARA/CONTROL ACCESO EN CABLE UTP CAT 6A (JACKS, FACE PLATE Y CABLEADO HORIZONTAL) EN TUBERIA EMT 3/4 PULG, CAJA FUD ALUM RAWELT 2400 Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN | UND | 7 |  | 0
| 7.06 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO NORMAL BIFÁSICO DE 12 CIRCUITOS, INCLUYE DE 3 BREAKERS 1X20A, 4 BREAKER DE 2X30A, ACOMETIDA 4X8 AWG Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN (IBAGUE) | UND | 1 |  | 0
| 7.07 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO REGULADO BIFÁSICO DE 8 CIRCUITOS, INCLUYE DE 3 BREAKERS 1X20A, INCLUYE TOMA Y CLAVIJA 50A 125/250V LEVITON 3P/4H NEMA 14-50R, TUBERIA EMT 1 PULG, CAJA FUD ALUM RAWELT 5800 Y ACOMETIDA 4X8 AWG Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN (IBAGUE) | UND | 1 |  | 0
| 7.08 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACOMETIDA 4X8 AWG PARA UPS DE 6 KVA, INCLUYE TOMA Y CLAVIJA 50A 125/250V LEVITON 3P/4H NEMA 14-50R, TUBERIA EMT 1 PULG, CAJA FUD ALUM RAWELT 5800 Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN (IBAGUE) | UND | 1 |  | 0
| 7.09 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH POE CISCO DE 24 PUERTOS 100/1000 RJ 45 ADMINISTRABLE VLAN, INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y PACH CORDS | UND | 1 |  | 0
| 7.10 |  |  |  | ADECUACION E INSTALACIÓN DE GABINETE RACK, CON TORNILLERIA, ORGANIZADORES, TUERCAS TIPO CANASTA PARA FIJACIÓN DE ELEMENTOS, 2 BANDEJAS RACK Y UN MULTITOMA PARA RACK DE 8 SERVICIOS | UND | 1 |  | 0
| 7.11 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UPS BIFÁSICA DE 6 KVA MARCA PEI | UND | 1 |  | 0
| 7.12 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA SENCILLA, INCLUYE ELECTRODO 2.4 M COPERWELL, CONDUCTOR #8 AWG, TUBERIA EMT, SOLDADURA EXOTÉRMICA, HIDROSOLTA 15 KG Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN (IBAGUE) | UND | 1 |  | 0
| 7.13 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO A DOBLE CARA EN ESTRUCTURA LIVIANA TIPO FIBROCEMENTO SUPERBOARD 12 MM, INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA DE REFUERZO, MASILLADO, PINTADO Y ACABADO | M2 | 26.5 |  | 0
| 7.14 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METÁLICA TIPO BANCARIO, EN VARILLA CUADRADA LISA DE 1/2 PULG, PINTADA EN ANTICORROSIVO Y ACABADO FINAL EN ESMALTE BLANCO, INCLUYE ELEMENTOS DE ANCLAJE A MURO, TRANSPORTADA E INSTALADA E SITIO MEDIDAS 1,85X1,75 METROS | M2 | 3.24 |  | 0
| 7.15 |  |  |  | TRANSPORTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA TIPO MELAMINA A DOBRE CARA DE 15 MM, REFORZADA ENTERNAMENTE MEDIDAS 80X220 CM , INCLUYE MARCO, CHAPA DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN. | UND | 1 |  | 0
| Subtotal | [7 empty] | 0
8. SUMINISTROS - PCM IBAGUE
| 8.01 |  |  |  | SUMINISTRO DE SOFACAMA PLEGABLE DE TRES PUESTOS FINLEY NEGRO EN POLOPROPILENO MARCA JUST HOME MEDIDAS 165X69X75 CON ENTREGA EN DOMICILIO DEL CFSM IBAGUE | UND | 1 |  | 0
| 8.02 |  |  |  | SUMINISTRO ARCHIVADOR METALICO 3 CAJONES 69X37X50CM BLANCO | UND | 13 |  | 0
| Subtotal | [7 empty] | 0
| SUBTOTAL OBRAS | [7 empty] | 0
| SUBTOTAL SUMINISTROS | [7 empty] | 0
[5 empty] | SUBTOTAL OBRAS |  |  |  | 0
[5 empty] | SUBTOTAL SUMINISTROS |  |  |  | 0
[5 empty] | VALOR TOTAL |  |  |  | 0
| NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
| NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACION |  | A=
| NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I=
[6 empty] | UTILIDAD |  | U=
[6 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 0%