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ANEXO No. 01

[bookmark: _Hlk222845990]El oferente deberá garantizar, para el grupo o grupos a los cuales presente oferta, el cumplimiento mínimo de las condiciones y características técnicas establecidas en el respectivo anexo técnico. Para la verificación de los requisitos técnicos habilitantes, la entidad revisará la información y documentación aportada por el oferente, emitiendo el concepto de CUMPLE o NO CUMPLE, por tratarse de requisitos de carácter obligatorio.

Nota 1: Las imágenes empleadas en el cuadro a continuación son únicamente de referencia y tienen fines ilustrativos. No representan ni implican la selección de una marca, modelo o proveedor específico. El elemento solicitado deberá cumplir con las especificaciones técnicas establecidas, independientemente de la imagen utilizada.

Nota 2: Los valores establecidos se consideran referenciales, por lo cual la mayoría de los parámetros se aceptan siempre y cuando se encuentren dentro de los rangos definidos.
No obstante, no se tendrán en cuenta aquellos valores que se encuentren por debajo de los límites establecidos. En los casos en que sea posible, dichos valores podrán ser mejorados u optimizados.


FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
(aplicable a los grupos 1 y 2)
[bookmark: _Hlk222846007]Grupo 1:

	ITEM
	CODIGO UNSPSC
	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO
	ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ELEMENTO
	IMAGEN DE REFERECIA

	1
	41111709
	Microscopio trinocular con pantalla
	· Ajuste de dioptría
· Cabezal trinocular
· Cabeza inclinada y giratoria
· Distancia interpupilar entre 48-75mm
· Objetivos con anillos de color
· Sistema para adaptación de pantalla/tablet
· Pantalla/Tablet para observación
· Iluminación LED con ajuste de intensidad
· Platina con vernier, escala milimétrica, pinza y tope con ajuste de altura
· Revólver cuádruple con tope
· Objetivos: 4X, 10X, 40X y 100X
· Funda protectora
· Fuente de alimentación: 110V 60Hz o adaptador
· Debe contar con registro de importación
· Garantía de 2 años
· Mantenimientos semestrales durante el periodo de garantía
Fecha de fabricación menor a dos (2) años                                                                                                              
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GRUPO 2
EQUIPOS MÉDICOS

	[bookmark: _Hlk222846014]ITEM
	CODIGO UNSPSC
	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO
	ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ELEMENTO
	IMAGEN DE REFERECIA

	1
	41103811
	Agitador de mazzini
	· Tipo de movimiento: Orbital.
· Diámetro de oscilación: 20–22 mm.
· Rango de velocidad: 50–250 rpm
· Temporizador: 1–999 minutos / continuo
· Tipo de temporizador: digital
· Capacidad de carga: 2.5 a 3 kg.
· Fuente de alimentación: 12V DC (adaptador externo)
· Peso: entre 3.2 y 4 kg.
· Debe contar con registro sanitario
· Debe contar con registro de importación
· Debe contar con certificado de calibración
· Garantía de 2 años
· Calibración anual durante el periodo de garantía
· Mantenimientos semestrales durante el periodo de garantía
· Fecha de fabricación menor a dos (2) años
	[image: ]

	2
	42295123
	Aspirador de secreciones
	· Máximo vacío: entre 600–800 mmHg
· Flujo de aspiración: entre 15–22 L/min,
· Frasco de recolección de 800–1000 mL
· Perilla reguladora
· Nivel sonoro ≤ 66 dB
· Fuente de alimentación: 110-120 VAC, 60Hz
· Peso: entre 3 y 4 kg.
· Debe contar con registro sanitario
· Debe contar con registro de importación
· Debe contar con certificado de calibración
· Garantía de 2 años
· Calibración anual durante el periodo de garantía
· Mantenimientos semestrales durante el periodo de garantía
· Fecha de fabricación menor a dos (2) años
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	3
	42295123
	Aspirador de secreciones de transporte
	· Equipo para uso en ambulancias
· Máximo vacío: entre 500–600 mmHg
· Flujo de aspiración: entre 15–22 L/min,
· Frasco de recolección de 800–1000 mL
· Perilla reguladora
· Nivel sonoro ≤ 66 dB
· Fuente de alimentación: cable de conexión AC + adaptador de vehículo 12V
· Batería interna recargable (autonomía entre 60-80min)
· Peso: entre 3 y 4.5 kg.
· Debe contar con registro sanitario
· Debe contar con registro de importación
· Debe contar con certificado de calibración
· Garantía de 2 años
· Calibración anual durante el periodo de garantía
· Mantenimientos semestrales durante el periodo de garantía
· Fecha de fabricación menor a dos (2) años
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	4
	42191903
	Base de pared para monitor de signos vitales
	· Base para monitor de signos vitales Mindray serie Umec
· Sistema de altura variable
· Capacidad máxima de carga: entre 10 kg y 15 kg
· Canasta organizadora de accesorios en rejilla
· Garantía de 2 años
· Mantenimientos semestrales durante el periodo de garantía
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	5
	42192402
	Base rodable para monitor de signos vitales
	· Base para monitor de signos vitales Mindray serie Umec
· Ruedas en material antideslizante con mínimo 2 frenos
· Capacidad máxima de carga: entre 10 kg y 15 kg
· Canasta organizadora de accesorios en rejilla
· Manija frontal
· Garantía de 2 años
· Mantenimientos semestrales durante el periodo de garantía
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	6
	42271702
	Concentrador de oxigeno
	· Flujo ajustable: 0,5 a 5 L/min 
· Presión de salida: 0.04 – 0.07 Mpa
· Pureza de concentración de oxígeno ≥ 90 %
· Alarma audible y/o visual
· Fuente de alimentación: 110-120 VAC, 60Hz
· Nivel sonoro ≤ 55 dB(A),
· Ruedas giratorias y asa de transporte.
· Peso: ≤ 20 kg
· Pantalla o indicadores visibles: 
· Flujo de oxígeno.
· Horas de funcionamiento (horómetro).
· Alarmas activadas.
· Filtros externos e internos
· Debe contar con registro sanitario
· Debe contar con registro de importación
· Garantía de 2 años
· Mantenimientos semestrales durante el periodo de garantía
· Fecha de fabricación menor a dos (2) años
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	7
	48101716
	Destilador de agua
	· Cámara interna en acero inoxidable 304
· Diseñado específicamente para suministrar agua a autoclaves de vapor.
· Sistema de destilación simple por evaporación y condensación
· Capacidad del recipiente de agua común: entre 3.5 y 4 litros
· Ventilador de enfriamiento
· Peso: ≤ 6Kg
· Fuente de alimentación: 110-120 VAC, 60Hz
· Garantía de 2 años
· Mantenimientos semestrales durante el periodo de garantía
· Fecha de fabricación menor a dos (2) años
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	8
	42181901
	Doppler fetal
	· Equipo portátil
· Pantalla OLED
· Sonda de 3 MHz
· Transductor obstétrico ultrasónico a prueba de agua e intercambiable
· Operación con baterías alcalinas y/o recargables de NI-MH
· Grabación, reproducción de audio y datos
· Auto apagado
· Más de 5 horas de operación continua
· Parlante incorporado
· Indicador de nivel de batería
· Adaptador/Cargador
· Rango: mínimo 50lpm y máximo 250lpm
· Resolución: 1lpm
· Debe contar con registro sanitario
· Debe contar con registro de importación
· Debe contar con certificado de calibración
· Garantía de 2 años
· Calibración anual durante el periodo de garantía
· Mantenimientos semestrales durante el periodo de garantía
· Fecha de fabricación menor a dos (2) años
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	9
	42182005
	Equipo de órganos de pared
	· Equipo de pared compuesto por otoscopio, oftalmoscopio, base soporte y mangos                      
· Alimentación por cargador o cable de poder 110-120 VAC, 60Hz
· Iluminación LED 
· Aros antirrobo
· Bombillo repuesto otoscopio
· Bombillo repuesto oftalmoscopio
· Mangos con encendido automático y nivel de luz graduable
· Debe contar con registro sanitario
· Debe contar con registro de importación
· Garantía de 2 años
· Mantenimientos semestrales durante el periodo de garantía                                                                                                              
· Fecha de fabricación menor a dos (2) años
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	10
	42182005
	Equipo de órganos portátil
	· Equipo compuesto por otoscopio, oftalmoscopio, mangos intercambiables y estuche
· Alimentación por baterías alcalinas y/o recargables
· Iluminación LED 
· Bombillo repuesto otoscopio
· Bombillo repuesto oftalmoscopio
· Mangos con cambio de intensidad de luz
· Debe contar con registro sanitario
· Debe contar con registro de importación
· Garantía de 2 años
· Mantenimientos semestrales durante el periodo de garantía                                                                                                              
· Fecha de fabricación menor a dos (2) años
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	11
	42271707
	Flujómetro doble
	· Flujómetros independientes instalados en un mismo cuerpo o base.
· Cada flujómetro permite control individual del flujo.
· Conexión tipo Chemetron
· Rango de regulación entre 0 y 15 L/min por cada flujómetro
· Escala graduada y visible para lectura precisa.
· Control preciso del caudal mediante perilla
· Debe contar con registro sanitario
· Debe contar con registro de importación
· Debe contar con certificado de calibración
· Garantía de 2 años
· Calibración anual durante el periodo de garantía
· Mantenimientos semestrales durante el periodo de garantía                                                                                                              
· Fecha de fabricación menor a dos (2) años
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	12
	42182107
	Fonendoscopio adulto
	· Campana doble
· Tubo flexible de alta calidad, libre de látex doble o simple
· Olivas suaves, cómodas y aislantes.
· Debe contar con registro sanitario
· Debe contar con registro de importación
· Garantía de 2 años
· Mantenimientos semestrales durante el periodo de garantía                                                                                                              
· Fecha de fabricación menor a dos (2) años
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	13
	42182107
	Fonendoscopio pediátrico 
	· Campana doble
· Tubo flexible de alta calidad, libre de látex doble o simple
· Olivas suaves, cómodas y aislantes.
· Debe contar con registro sanitario
· Debe contar con registro de importación
· Garantía de 2 años
· Mantenimientos semestrales durante el periodo de garantía                                                                                                              
· Fecha de fabricación menor a dos (2) años
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	14
	42272001
	Hoja de laringoscopio macintosh numero 4
	· Tamaño estándar para adultos: Macintosh Nº 4.
· Longitud aproximada: 130–150 mm
· Fabricada en acero inoxidable
· Iluminación por fibra óptica de alta transmisión o iluminación por bombillo
· Esterilizable a vapor
· Garantía de 2 años
· Mantenimientos semestrales durante el periodo de garantía                                                                                                              
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	15
	42201714
	Kit tensiometro+fonendoscopio
	Tensiómetro
· Aneroide manual
· Escala de medición de 0 a 300 mmHg
· Carátula de fácil lectura
· Talla adulto con velcro resistente
· Bolsa interna de caucho
· Pera en caucho, con válvula de liberación de aire metálica
· Debe contar con certificado de calibración
· Calibración anual durante el periodo de garantía
Fonendoscopio
· Campana doble
· Tubo flexible de alta calidad, libre de látex doble o simple
· Olivas suaves, cómodas y aislantes.
· Maletín de transporte
· Debe contar con registro sanitario
· Calibración anual durante el periodo de garantía (tensiómetro)
· Garantía de 2 años
· Mantenimientos semestrales durante el periodo de garantía                                                                                                              
· Fecha de fabricación menor a dos (2) años
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	16
	42272001
	Laringoscopio adulto
	· Mango esterilizable con alimentación por baterías alcalinas y/o recargables
· Hoja curva reusable tamaño #2
· Hoja curva reusable tamaño #3
· Hoja curva reusable tamaño #4
· Hoja recta reusable tamaño #2
· Hoja recta reusable tamaño #3
· Hoja recta reusable tamaño #4
· Hojas compatibles con sistema de esterilización a vapor
· Hojas fabricadas en acero inoxidable grado médico
· Iluminación por fibra óptica de alta transmisión o iluminación por bombillo
· Garantía de 2 años
· Mantenimientos semestrales durante el periodo de garantía                                                                                                              
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	17
	42272001
	Laringoscopio pediátrico
	· Mango esterilizable con alimentación por baterías alcalinas y/o recargables
· Hoja curva reusable tamaño #0
· Hoja curva reusable tamaño #1
· Hoja curva reusable tamaño #2
· Hoja recta reusable tamaño #0
· Hoja recta reusable tamaño #1
· Hoja recta reusable tamaño #2
· Hojas compatibles con sistema de esterilización a vapor
· Hojas fabricadas en acero inoxidable grado médico
· Iluminación por fibra óptica de alta transmisión o iluminación por bombillo
· Garantía de 2 años
· Mantenimientos semestrales durante el periodo de garantía                                                                                                              
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	18
	42181801
	Oxímetro de pulso adulto
	· Medición de saturación de oxígeno y frecuencia cardiaca
· Pantalla integrada para visualización de parámetros
· Rango de medición SpO2: 35-100%
· Frecuencia de pulso: 20-250lpm
· Alimentado por baterías AA/AAA o recargable
· Debe contar con registro sanitario
· Debe contar con registro de importación
· Debe contar con certificado de calibración
· Garantía de 2 años
· Calibración anual durante el periodo de garantía
· Mantenimientos semestrales durante el periodo de garantía                                                                                                              
· Fecha de fabricación menor a dos (2) años
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	19
	42181801
	Oxímetro de pulso pediátrico
	· Medición de saturación de oxígeno y frecuencia cardiaca
· Pantalla integrada para visualización de parámetros
· Rango de medición SpO2: 35-100%
· Frecuencia de pulso: 20-250lpm
· Alimentado por baterías AA/AAA o recargable
· Debe contar con registro sanitario
· Debe contar con registro de importación
· Debe contar con certificado de calibración
· Garantía de 2 años
· Calibración anual durante el periodo de garantía
· Mantenimientos semestrales durante el periodo de garantía                                                                                                              
· Fecha de fabricación menor a dos (2) años
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	20
	41121504
	Pipeta 5 a 50 Ul
	· Medición y transferencia precisa de volúmenes líquidos entre 5 y 50 microlitros (µL).
· Ajuste de volumen mediante mecanismo digital o mecánico (incrementos de 0.5 µL)
· Compatible con puntas universales
· Sistema de expulsión de puntas
· Ventana de volumen clara y de fácil lectura.
· Debe contar con registro sanitario
· Debe contar con registro de importación
· Debe contar con certificado de calibración
· Garantía de 2 años
· Calibración anual durante el periodo de garantía
· Mantenimientos semestrales durante el periodo de garantía                                                                                                              
· Fecha de fabricación menor a dos (2) años
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	21
	42271707
	Regulador de oxigeno
	· Regulador de presión para oxígeno medicinal.
· Salida DISS
· Rosca CGA 540
· Cuerpo en latón, aluminio anodizado o acero inoxidable resistente a la corrosión.
· Tasa de flujo 0-15 LPM/0-25 LPM.
· Incrementos 0.5–1 L/min.
· Presión de entrada entre 200–3000 psi
· Presión de salida regulada 50 psi ±5 psi
· Manómetro de alta presión (0–3000 psi) resistente a impactos.
· Debe contar con registro sanitario
· Debe contar con registro de importación
· Debe contar con certificado de calibración
· Garantía de 2 años
· Calibración anual durante el periodo de garantía
· Mantenimientos semestrales durante el periodo de garantía                                                                                                              
· Fecha de fabricación menor a dos (2) años
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	22
	42281905
	Selladora-cortadora
	· Fuente de alimentación 110-120 VAC, 60Hz
· Resistencia blindada.
· Selladora manual con sistema térmico continuo.
· Capacidad integrada de corte longitudinal, mediante cuchilla o sistema de deslizamiento.
· Control térmico automático
· Ancho de sellado mínimo 8–12 mm.
· Garantía de 2 años
· Mantenimientos semestrales durante el periodo de garantía                                                                                                              
· Fecha de fabricación menor a dos (2) años
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	23
	42201714
	Tensiómetro de pared
	· Esfigmomanómetro aneroide de pared, con sistema de medición por aguja.
· Montaje fijo mediante base de pared, brazo extensible o soporte giratorio
· Carátula de alto contraste para fácil lectura.
· Rango de medición: 0–300 mmHg.
· Brazalete adulto
· Bolsa interna de caucho
· Pera con sistema de liberación de aire
· Tubos flexibles y resistentes
· Debe contar con registro sanitario
· Debe contar con registro de importación
· Debe contar con certificado de calibración
· Garantía de 2 años
· Calibración anual durante el periodo de garantía
· Mantenimientos semestrales durante el periodo de garantía                                                                                                              
· Fecha de fabricación menor a dos (2) años
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	24
	42201714
	Tensiómetro pediátrico
	· Esfigmomanómetro aneroide portátil, con sistema de medición por aguja.
· Manómetro tipo reloj con escala graduada
· 2 brazaletes (pediátrico y neonatal) con velcro resistente
· Bolsa interna de caucho
· Pera en caucho, con válvula de liberación de aire metálica
· Tubos flexibles y resistentes
· Maletín de transporte
· Debe contar con registro sanitario
· Debe contar con registro de importación
· Debe contar con certificado de calibración
· Garantía de 2 años
· Calibración anual durante el periodo de garantía
· Mantenimientos semestrales durante el periodo de garantía                                                                                                              
· Fecha de fabricación menor a dos (2) años
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	25
	41114408
	Termohigrómetro
	· Equipo con medición de temperatura y humedad relativa
· Sonda externa para medición de temperatura
· Rango de temperatura:
   Interior: -10 ° C a + 50 ° C
   Exterior: -50 ° C a + 70 ° C
· Rango de humedad:
   Interior: 20% a 99% H.R.
· Alimentación con baterías
· Memoria de MAX/MIN                                                                                           
· Debe contar con certificado de calibración
· Garantía de 2 años
· Calibración anual durante el periodo de garantía
· Mantenimientos semestrales durante el periodo de garantía                                                                                                              
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	26
	41114408
	Termómetro digital con telemetría
	· Alimentación de energía: 5V, baterías o 110V
· Resolución de visualización de temperatura: 0.1°C
· Resolución de visualización de humedad: 0.1 % HR
· Intervalo de grabación normal y de alarma configurables
· Duración de batería: entre 5 y 7 días
· Indicador de alarma y de carga
· Modo de visualización: pantalla
· Modos de comunicación: wifi y bluetoth
· Métodos de alarma: local, en la nube (SMS, aplicación y correo electrónico)
· Debe contar con certificado de calibración
· Garantía de 2 años
· Calibración anual durante el periodo de garantía
· Mantenimientos semestrales durante el periodo de garantía                                                                                                              
· Fecha de fabricación menor a dos (2) años
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	27
	42182211
	Termómetro infrarrojo
	· Termómetro infrarrojo clínico para medición sin contacto.
· Rango de medición entre 32.0°C y 42.0°C
· Resolución 0.1°C
· Distancia de medición entre 3 y 5 cm
· Tiempo de medición ≤1 segundo
· Pantalla LED o LCD
· Alimentación por batería AA, AAA o recargable
· Debe contar con registro sanitario
· Debe contar con certificado de calibración
· Garantía de 2 años
· Calibración anual durante el periodo de garantía
· Mantenimientos semestrales durante el periodo de garantía                                                                                                              
· Fecha de fabricación menor a dos (2) años
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	28
	42272001
	Videolaringoscopio
	· Pantalla LCD o LED ≥ 2.5 pulgadas con rotación
· Pantalla táctil
· Capacidad de grabación de video y fotos
· Indicador de batería baja y memoria llena
· Capacidad de memoria: mínimo 16 GB
· Resolución mínima ≥ 1280 x 270 pixeles
· Campo de visión amplio (≥ 50°).
· Iluminación LED
· Compatible con valvas reutilizables y desechables.
· Alimentación por baterías recargables
· Tiempo de funcionamiento mínimo con baterías: 2 horas
· Debe contar con registro sanitario
· Debe contar con registro de importación
· Garantía de 2 años
· Mantenimientos semestrales durante el periodo de garantía                                                                                                              
· Fecha de fabricación menor a dos (2) años
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[bookmark: _Hlk222846036]Instrumental
	[bookmark: _Hlk222846055]ITEM
	CODIGO UNSPSC
	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO
	ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ELEMENTO
	IMAGEN DE REFERECIA

	1
	42151639
	Espátulas según velasco (juego x 2 und) #1
	· Fabricada en acero inoxidable
· Garantía de 2 años
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	2
	42181910
	Histerometro
	· Fabricada en acero inoxidable
· Garantía de 2 años
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	3
	42291613
	Mango para bisturí #11
	· Fabricado en acero inoxidable
· Garantía de 2 años
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	4
	42291616
	Pinza de disección adson con garra
	· Fabricada en acero inoxidable
· Garantía de 2 años
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	5
	42291616
	Pinza de disección adson sin garra #10
	· Fabricada en acero inoxidable
· Garantía de 2 años
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	6
	42291616
	Pinza disección con garra de 14.5 cms #1
	· Fabricada en acero inoxidable
· Garantía de 2 años
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	7
	42291616
	Pinza kelly
	· Fabricada en acero inoxidable
· Garantía de 2 años
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	8
	42291616
	Pinza mosquito curva, hemostática #10
	· Fabricada en acero inoxidable
· Garantía de 2 años
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	9
	42291616
	Pinza pean-rochester rectas hemostática longitud 18 cms #1
	· Fabricada en acero inoxidable
· Garantía de 2 años
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	10
	42142505
	Porta agujas halsey para plastia #10
	· Fabricada en acero inoxidable
· Garantía de 2 años
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	11
	42142505
	Porta agujas mayo hegar de 16 cms #1
	· Fabricada en acero inoxidable
· Garantía de 2 años
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	12
	42272008
	Sonda acanalada 14.5 cmm
	· Fabricada en acero inoxidable
· Garantía de 2 años
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	13
	42291614
	Tijera braun-stndler para epistomia longitud 22 cms #1
	· Fabricada en acero inoxidable
· Garantía de 2 años
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	14
	42291614
	Tijera mayo recta para material longitud 14.5 cms #1
	· Fabricada en acero inoxidable
· Garantía de 2 años
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	15
	42291614
	Tijera metzembaum curva para tejidos #10
	· Fabricada en acero inoxidable
· Garantía de 2 años
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	16
	42291614
	Tijera romo aguda recta para material #10
	· Fabricada en acero inoxidable
· Garantía de 2 años
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	17
	42291614
	Tijera romo-aguda curva 17 cms
	· Fabricada en acero inoxidable
· Garantía de 2 años
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS

Los factores de selección se verifican como CUMPLE o NO CUMPLE, para lo cual, el oferente debe anexar en la oferta técnica los catálogos, manuales o fichas técnicas del fabricante en idioma castellano, los cuales deben ser legibles, indicando específicamente el equipo e instrumental ofertado, en los que se debe poder verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas en el citado anexo (no se aceptarán catálogos, manuales  fichas técnicas del fabricante en inglés u otro idioma que no sea el castellano).

La Unidad Prestadora de Salud Caldas podrá requerir la presentación en forma física de los catálogos, manuales o fichas técnicas del fabricante en original o copias fieles, los cuales deberán ser allegados a la Entidad dentro del plazo establecido en el correspondiente requerimiento.

Serán aceptadas certificaciones emitidas por el fabricante, del cumplimiento de las especificaciones técnicas que no se encuentren descritas dentro de los catálogos, manuales y/o fichas técnicas anexas. Las certificaciones en mención deberán cumplir con los siguientes parámetros:

· Estar en original y tener traducción al castellano.
· Documento emitido por el fabricante: podrá ser firmado por el representante legal o gerente general y/o de ventas de fábrica o director de producción y/o producto de fábrica.
· La fecha de expedición del certificado no debe ser mayor a seis (06) meses anteriores al cierre del proceso.

Nota: Al respecto, se indica de manera importante que, en todo caso, la Unidad Prestadora de Salud Caldas verificará el cumplimiento de cada una de las especificaciones técnicas requeridas al momento de recibir los equipos e instrumental objeto del presente proceso, so pena del adelantamiento de las acciones legales correspondientes, orientadas a garantizar el cumplimiento estricto de las condiciones contractuales.

EXPERIENCIA PROPONENTE. 

EXPERIENCIA PROPONENTE  EN PRODUCIR O COMERCIALIZAR EN BIEN Y/O OFRECER EL SERVICIO 
Con el fin de garantizar la calidad de los bienes a contratar y evitar incumplimientos en la ejecución del futuro contrato, se requiere acreditar experiencia en contratos similares al objeto del presente estudio de conveniencia y oportunidad ,  tal acreditación será avalada con la presentación de los documentos que acrediten la realización en  contratos iguales o similares al presente proceso contractual cuya suma supere el 70% del presupuesto asignado al presente proceso, con empresas públicas o privadas, para lo cual el oferente deberá  presentar certificaciones con concepto favorable de la recepción de los contratos

NOTA: No se aceptarán como soporte de experiencia documentos tales como facturas de venta, cuentas de cobro, órdenes de compra, cotizaciones, remisiones, actas parciales sin cierre contractual ni cualquier otro documento que no permita verificar de manera clara, completa y objetiva la ejecución integral del contrato, el cumplimiento de las obligaciones contractuales y la satisfacción del contratante.

Tratándose de consorcios y uniones temporales, la experiencia será la sumatoria de las experiencias de los integrantes que la tengan, de manera proporcional a su participación en la misma. No podrá acumularse a la vez la experiencia de los socios y la de la persona jurídica cuando estos se asocien entre sí para presentar propuesta.
 
El oferente deberá demostrar experiencia mínima de dos años en el mercado, suministrando este tipo de bienes.
En aplicación al Artículo 5 de la ley 1150 de 2007, adicionada mediante el articulo 5 la ley 1882 de 2018, se permitirá la acreditación de experiencia con empresas privadas 

“Parágrafo 5°. En los procesos de contratación, las entidades estatales deberán aceptar la experiencia adquirida por los· proponentes a través de la ejecución de contratos con particulares”. 

Por lo anterior, en caso de querer acreditar este requisito por este medio, se deberá cumplir con las exigencias establecidas para los oferentes no obligados a estar inscritos en el RUP.

De haber suscrito contratos con la Policía Metropolitana de Manizales, Unidad Prestadora de Salud Caldas (Antiguamente Área de Sanidad Caldas) con este mismo objeto, no será necesario adjuntarlas, teniendo en cuenta el artículo 9 del decreto 19 del 2012.

NIVEL DE EDUCACIÓN:
El oferente deberá garantizar la disponibilidad de  personal necesario y capacitado en la venta,  manejo y entrega de equipos médicos e instrumental, con una experiencia mínima de un año y un nivel de educación secundaria. 
CAPACIDAD OPERATIVA:
El oferente debe certificar por escrito a través del representante legal que se encuentra en capacidad de despachar los elementos en el momento requerido y durante la vigencia del contrato.  
El oferente debe estar en capacidad de realizar la entrega de lo ofertado dentro del plazo anunciado anteriormente y el contrato solamente inicia a partir de la fecha en que se expida la carta de inicio del contrato. 

Igualmente debe estar en capacidad de realizar las nuevas entregas en caso de devoluciones o rechazo de cualquiera de los elementos en los términos indicados en el pliego de condiciones y en el presente Estudio de Oportunidad y Conveniencia.

El contratista deberá contar con una sede física en el País y disponer de un representante indicando nombre y teléfono para cualquier requerimiento que tenga que ver con las entregas y situaciones del proceso adelantado. 

INSTALACIONES: El oferente debe tener sede en Colombia.

OTRAS CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS VERIFICABLES
(Aplicables A Los Grupos 1 Y 2)

	[bookmark: _Hlk222386303]ITEM
	DESCRIPCION
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1
	El oferente garantiza que los equipos y el instrumental ofrecidos son nuevos, fabricados con materiales resistentes, de alta calidad y durabilidad.
	
	

	2
	El oferente garantiza que, en caso de presentarse un evento adverso durante el tiempo de garantía atribuible a fallas de los equipos e instrumental ofertado, se compromete a realizar el cambio de los mismos por uno igual o de superiores características sin ningún costo adicional para la UPRES Caldas, dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento; en caso de requerir importación, se dará un plazo de 90 días a 120 días calendario, siempre y cuando se suministre un elemento de backup que supla las necesidades del servicio.
	
	

	3
	El oferente garantiza que brindará la capacitación en el manejo del equipo e instrumental al personal asistencial que designe la UPRES, así:
Capacitación asistencial: respecto a los equipos e instrumental se brindará una capacitación con la entrega e instalación y las demás necesarias para garantizar la adecuada operación de los elementos adquiridos y sus accesorios durante el tiempo de duración de la garantía, distribuidas en los turnos del personal asistencial establecido, esto con el fin de capacitar a todos los funcionarios que operarán y harán uso de los mismos. Esta capacitación deberá ser brindada por personal idóneo en el tema y con las pruebas de campo que establezca el biomédico de la unidad.
	
	

	4
	El oferente garantiza que brindará la capacitación en el manejo de los equipos y el instrumental al personal técnico que designe la UPRES, así:
Capacitación técnica: se brindará una capacitación en operación, funcionamiento y mantenimiento de los equipos e instrumental en el momento de la entrega e instalación y las demás necesarias para garantizar la adecuada operación técnica de los elementos y sus accesorios, dirigida al biomédico de la unidad.
	
	

	5
	El oferente deberá anexar la ficha técnica de los equipos y el instrumental ofrecidos y sus accesorios en medio magnético para la presentación de la oferta.
	
	

	6
	El oferente garantiza que junto con los equipos e instrumental suministrados hará entrega de:
· Manual de usuario en el idioma de país de origen con su debida traducción al castellano.
· Manual técnico en el idioma de país de origen con su debida traducción al castellano.
· Catálogo o listado de repuestos en el idioma de país de origen con su debida traducción al castellano o al inglés.
	
	

	7
	El oferente garantiza que junto con los equipos e instrumental suministrados hará entrega del respectivo protocolo de mantenimiento.
	 
	 

	8
	El oferente garantiza que junto con los equipos e instrumental suministrados hará entrega de los accesorios, dispositivos, bienes de interconexión y partes necesarias requeridas para su funcionamiento.
	 
	 

	9
	El oferente certifica que la garantía de los equipos e instrumental iniciará desde la fecha de puesta en funcionamiento y entrega a satisfacción, para lo cual, una vez instalados, realizará la prueba de puesta en marcha y/o test de aceptación correspondiente, en presencia del supervisor del contrato y del personal idóneo que sea asignado por la UPRES Caldas. 
	
	

	10
	El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará de manera semestral los mantenimientos preventivos de los equipos e instrumental y sus accesorios, los cuales se ejecutarán de acuerdo a los protocolos establecidos en el cronograma de mantenimiento aportado al momento de la entrega de los mismos.
	
	

	11
	El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos e instrumental y sus accesorios durante el periodo de garantía siempre y cuando estos correspondan a defectos de fábrica, desgaste prematuro y/o terminación de vida útil, para lo cual deberá suministrar e instalar sin costo alguno para la UPRES Caldas los repuestos requeridos que permitan poner de nuevo los equipos e instrumental en funcionamiento.
	
	

	12
	El oferente garantiza que, durante el periodo de garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la UPRES Caldas será de máximo 24 horas corrientes, para lo cual, en la presentación de la oferta y al momento de la entrega, deberá nombrar a un funcionario de la empresa, anexando información de contacto como cargo, teléfono fijo y/o celular, con el fin de brindar atención vía telefónica siempre que sea posible dar solución a los requerimientos por este medio, de no ser posible, se deberá programar visita técnica presencial en la UPRES Caldas.
	
	

	13
	El oferente debe dar a conocer el lugar donde debe brindar atención a los requerimientos institucionales, ciudad, dirección, teléfono(s), fax, horario de atención, dirección de correo electrónico y el nombre y apellido del (o los) representante(s) que nos brindarán información, asesoría y atención permanente.
	
	

	14
	El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (05) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, de los cuales los costos serán asumidos por la UPRES Caldas.
	
	

	15
	El oferente certifica que a su cargo están los costos de transporte, instalación, puesta en funcionamiento, movilización, seguros, fletes, que se causen con motivo del traslado de los equipos e instrumental hasta el lugar de entrega. Estos costos se entenderán incorporados al valor total de la oferta presentada, incluyendo los impuestos. De igual manera el transporte para dispositivos médicos debe cumplir con la normatividad vigente y de esta manera garantizar el estado fisicoquímico de los elementos a trasportar, ya que las condiciones de transporte forman parte integral de la cadena de calidad para uso y destino final, de un dispositivo medico en la prestación de servicios en salud 
Se requiere que los oferentes efectúen las entregas de lunes a viernes directamente en el Almacén del Establecimiento Complementario en Salud Clínica La Toscana, ubicado en la Calle 67 con carrera 17 Esquina en los siguientes horarios: 7:30am a 11:00am y 2:00pm a 5:00pm. 
	
	

	16
	El oferente garantiza que los equipos e instrumental ofrecidos contarán con la disponibilidad en el mercado de los repuestos, accesorios e insumos necesarios para su funcionamiento por mínimo el tiempo de duración de la garantía y el servicio posventa.
	
	

	17
	El oferente garantiza que en el evento de que los equipos e instrumental sean retirados del mercado por el fabricante, se realizará el cambio del mismo por uno de iguales o mejores características, sin costo alguno adicional para la UPRES Caldas, con previa verificación del supervisor del contrato. Esta condición aplica cuando los equipos e instrumental ofertados sea retirados del mercado antes de que la empresa contratista realice la entrega de los elementos adquiridos a la UPRES Caldas.
	
	

	18
	El oferente garantiza que verificará las preinstalaciones existentes y realizará los requerimientos necesarios por escrito a la UPRES Caldas para garantizar el correcto funcionamiento de los equipos e instrumental, sin ningún costo adicional.
	
	

	19
	El oferente garantiza que realizará la instalación de los equipos e instrumental y de sus accesorios en presencia del supervisor del contrato, del personal del servicio al que va dirigido y en presencia del biomédico de la UPRES Caldas, en la fecha previamente programada de común acuerdo entre el proveedor y la Unidad.
	
	

	20
	El oferente garantiza que cumplirá con el plazo de su oferta, haciendo únicamente los ajustes convenidos con la supervisión asignada.
	
	

	21
	El oferente garantiza que asumirá la responsabilidad del traslado, manejo, deterioro y/o pérdida del equipo y de sus accesorios, la cual solo será asumida por la UPRES Caldas a partir de la entrega de los mismos a entera satisfacción.
	
	

	22
	El oferente garantiza que aportará tanto en la presentación de la oferta como en la entrega de los equipos e instrumental el registro sanitario de los que así se solicite en las características técnicas mínimas a la UPRES Caldas.
Cabe resaltar que se tendrán en cuenta documentación del registro sanitario en trámite, siempre que el titular del mismo haya presentado oportunamente la solicitud ante el INVIMA con al menos noventa (90) días de antelación a la fecha de vencimiento tal como lo establece el decreto 4725 de 2005 en sus artículos 31 y 32.
	
	

	23
	El oferente garantizará la entrega de los equipos e instrumental junto con la declaración de conformidad del fabricante, en la cual se evidencien la marca, el modelo y la serie.
	
	

	24
	El oferente garantiza que entregará el permiso de importación de los equipos e instrumental de los que así se solicite en las características técnicas mínimas junto con la factura de venta en el caso que sea importado.
	
	

	25
	El oferente garantiza que realizará las actualizaciones de software para los equipos que así lo requieran, que la fábrica lance al mercado durante el tiempo de duración de la garantía, sin costo alguno para la UPRES Caldas.
	
	

	26
	El oferente garantiza que la fecha de fabricación de los equipos e instrumental ofertados será de los años 2025 o 2026.
	
	

	27
	El oferente garantiza que el idioma de la interface con el usuario de los equipos suministrados será en idioma castellano y/o inglés.
	
	

	28
	El oferente entregará junto con los equipos la ficha de manejo rápido en material resistente, de fácil limpieza y desinfección, donde se describan de manera clara y sucinta sus instrucciones de cuidado y manejo básico, cuyo diseño y tamaño debe permitir su fácil lectura y fijación al equipo.
	
	

	29
	El oferente garantiza que los equipos e instrumental y sus accesorios no tienen alertas sanitarias vigentes y/o abiertas y no han sido retirados del mercado.
	
	

	30
	 El oferente deberá entregar una garantía mínima durante un periodo de un (2) años, la cual debe incluir:  
· Que durante el tiempo de garantía el TIEMPO DE RESPUESTA a los requerimientos de la Unidad Prestadora de Salud Caldas será de MÁXIMO 24 HORAS HABILES. 
· Transporte tanto de retiro como de regreso del equipo o instrumental en el caso que requiera ser reparado fuera de las instalaciones de la UPRES Caldas  
· Entregar un equipo o instrumental de respaldo cuando sea necesario, si se retira para reparar de las instalaciones de la UPRES Caldas.  
· Cubrir todos los gastos asociados a la reparación de los equipos o instrumental en su totalidad (viáticos en general y costos de insumos, repuestos y seguros de transporte.) 
· En caso que los equipos o instrumental no tengan reparación deberá reemplazarse por uno nuevo y de las mismas condiciones técnicas requeridas sin generar costo alguno para la UPRES Caldas  
	 
	 

	31
	El oferente deberá cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral, respecto al pago de los parafiscales Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF) se aplicará lo contenido en el artículo 65 de la ley 1819 del 2016 y demás normatividad vigente y parafiscales (por cuanto el cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago).  Por lo anterior deberá ANEXAR CERTIFICACIÓN DE PAZ Y SALVO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES (En tanto le aplique) SUSCRITO POR SU REVISOR FISCAL si está obligado a ello, en caso contrario deberá venir suscrito por su representante legal, anexando además las planillas de pago del correspondiente periodo. 
	
	

	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
	
	

	32
	El OFERENTE deberá cumplir con la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a lo establecido en el Decreto No. 1072 
de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo” y la Resolución No. 0312 de 2019 “Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo”.
	
	

	33
	El OFERENTE deberá entregar junto con la propuesta el registro de la autoevaluación de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) del año inmediatamente anterior, realizado en aplicativo de la página del Sistema General de Riesgos Laborales del Ministerio del Trabajo, donde conste una calificación que se encuentre en una escala de valoración “Aceptable”, es decir un puntaje mayor a 85% (para el caso de consorcio o uniones temporales se deberá presentar el registro de la autoevaluación por cada empresa que conforma la unión temporal o consorcio). Así mismo, se deberá mantener la calificación y evidencias de la autoevaluación del SGSST a disposición, las cuales serán objeto de diferentes verificaciones durante la ejecución del contrato.

	
	

	ESPECIFICACIONES TECNICAS AMBIENTALES
	
	

	34
	Embalaje deberá contener materiales reciclables (cartón, polipropileno o polietileno), evitando el uso de PVC, poliestireno expandido (icopor) o mezclas plásticas no reciclables.
Declaración del proveedor sobre composición del material de empaque o foto o ficha del empaque primario / secundario.
	 
	 

	35
	El proveedor deberá certificar que los instrumentos son reutilizables y resistentes a procesos de esterilización por autoclave.
Ficha técnica de los elementos o manual donde se valide su compatibilidad con autoclave.
	 
	 



Declaramos, bajo nuestra responsabilidad personal, y comprometiendo la responsabilidad Institucional de las personas jurídicas que representamos, que la información antes consignada es totalmente cierta, y puede ser verificada.


Firma Representante Legal ________________________
C.C. N° _______________






















ANEXO No. 2

TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE GARANTÍAS.

En la definición de los parámetros de mecanismos de cobertura de los riesgos deberán efectuarse dentro de los términos definidos en la Parte 2 – Titulo 1 – Capitulo 1 – Sección 1 – Subsección 6 del Decreto 1082 de 2015. Las coberturas serán solicitadas en el momento de adjudicarse el contrato. 


ETAPA CONTRACTUAL
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DE COBERTURA
	CLASE DE RIESGO
	TIPIFICACION DE LOS RIESGOS
	ESTIMACION DEL RIESGO
	ASIGNACION DEL RIESGO
	VIGENCIA
	JUSTIFICACION COBERTURA / VIGENCIA

	GARANTÍA ÚNICA
	RIESGO JURÍDICO
	INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
	VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR DEL CONTRATO
	CONTRATISTA
	QUE CUBRA EL TÉRMINO DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO A PARTIR DE LA FIRMA DEL MISMO, Y POR (02) MESES MÁS INCLUYENDO SUS PRORROGAS SI A ELLO HUBIERE LUGAR
	AMPARA EL RIESGO DE INCUMPLIMIENTO DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO LA ESTIMACIÓN DEL RIESGO CUBRE EL 20% DEL VALOR DEL CONTRATO COMO QUIERA QUE SE PRETENDE EL PAGO PARCIAL O DEFINITIVO DE LOS PERJUICIOS QUE CAUSE A LA ENTIDAD EN LOS MISMOS TÉRMINOS DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA

	GARANTÍA ÚNICA
	RIESGO OPERATIVO
	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO
	CINCUENTA POR CIENTO (50%) DEL VALOR DEL CONTRATO
	CONTRATISTA
	QUE CUBRA EL TÉRMINO DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO A PARTIR DE LA FIRMA DEL MISMO Y POR DOS (2) AÑOS MÁS, ADICIONAL AL TIEMPO DE DURACION DE LA GARANTIA OFERTADA, INCLUYENDO SUS PRORROGAS SI A ELLO HUBIERE LUGAR
	AMPARA EL RIESGO DE MALA CALIDAD DEL BIEN DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y EL TIEMPO DE DURACION DE LA GARANTIA OFERTADA, BUSCANDO RESARCIR EL DETRIMENTO CAUSADO A LA ENTIDAD POR MALA CALIDAD O INSUFICIENCIA DEL EQUIPO ENTREGADO



[bookmark: _Hlk212649880]CLAUSULAS SANCIONATORIAS
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DE COBERTURA
	CLASE DE RIESGO
	TIPIFICACION DE LOS RIESGOS
	ESTIMACION DEL RIESGO
	ASIGNACION DEL RIESGO
	VIGENCIA
	JUSTIFICACION COBERTURA / VIGENCIA

	MULTA
	RIESGO JURÍDICO
	LA NO CONSTITUCIÓN DENTRO DEL TÉRMINO Y EN LA FORMA PREVISTA EN EL CONTRATO O EN ALGUNO DE SUS MODIFICATORIOS LA PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA
	MULTA CUYO VALOR SE LIQUIDARÁ CON BASE EN UN CERO PUNTO DOS (0.2%) DEL VALOR DEL CONTRATO
	CONTRATISTA
	LA MULTA SE APLICARÁ POR CADA DÍA DE RETARDO Y HASTA POR DIEZ (10) DÍAS
	
CUANDO EL CONTRATISTA NO CONSTITUYA DENTRO DEL TÉRMINO Y EN LA FORMA PREVISTA EN EL CONTRATO O EN ALGUNO DE SUS MODIFICATORIOS, A PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA

	MULTA
	RIESGO JURÍDICO
	INCUMPLIMIENTO PARCIAL
	MULTAS CUYO VALOR SE LIQUIDARÁ CON BASE EN UN CERO PUNTO CINCO (0.5%) DEL VALOR DEJADO DE CUMPLIR O ENTREGAR
	CONTRATISTA
	LA MULTA SE APLICARÁ POR CADA DÍA DE RETARDO HASTA POR UN PLAZO DE QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO QUE SE DESCONTARÁ DEL SALDO QUE LE ADEUDE LA ENTIDAD. ESTA SANCIÓN SE IMPONDRÁ MEDIANTE ACTO ADMINISTRATIVO MOTIVADO EN EL QUE SE EXPRESARA LAS CAUSAS QUE DIERON LUGAR A ELLA
	AMPARA LA MORA O INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE ALGUNA OBLIGACIÓN DERIVADA DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA

	CLAUSULA PENAL PECUNIARIA
	RIESGO JURÍDICO
	INCUMPLIMIENTO TOTAL DECLARATORIA DE CADUCIDAD
	VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO
	CONTRATISTA
	EL VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO CUANDO SE TRATE DE INCUMPLIMIENTO TOTAL DEL CONTRATO Y PROPORCIONAL AL INCUMPLIMIENTO PARCIAL DEL CONTRATO
	AMPARA EL INCUMPLIMIENTO PARCIAL O DEFINITIVO DEL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA, SE BUSCA EL PAGO PARCIAL Y DEFINITIVO DE LOS PERJUICIOS QUE SE CAUSEN A LA ENTIDAD


















RIESGOS 
	NUMERO
	1
	2
	3

	CLASE
	ESPECIFICO
	ESPECIFICO
	ESPECIFICO

	FUENTE
	EXTERNO
	EXTERNO
	EXTERNO

	ETAPA
	EJECUCIÓN
	SELECCIÓN
	EJECUCIÓN

	TIPO
	OPERACIONAL
	OPERACIONAL
	OPERACIONAL

	DESCRIPCION
	QUE EL CONTRATISTA SE RETIRE, ANTES DEL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO.
	FALSEDAD EN LOS DOCUMENTOS QUE CONFORMAN LA OFERTA
	RIESGOS DERIVADOS DE LA DEFICIENTE CALIDAD Y MALA PRESTACION DEL SUMINISTRO

	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO
	TERMINACION ANORMAL DEL PROCESO DE CONTRATACION Y NO CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO
	DECLARATORÍA DESIERTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
	NO EJECUCION DEL CONTRATO, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNIC AS

	PROBABILIDAD
	1
	1
	2

	IMPACTO
	4
	4
	3

	VALORACION DEL RIESGO
	5
	5
	5

	CATEGORIA
	MEDIO
	MEDIO
	MEDIO

	A QUIEN SE LE ASIGNA EL RIESGO
	ENTIDAD
	ENTIDAD
	ENTIDAD

	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS
	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA/ INFORMAR AL CONTRATISTA DESDE LA ADJUDICACION DEL CONTRATO LAS CONSECUENCIAS DEL NO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LAS PARTES, -LA SOLICITUD DE LA CONSTITUCIÓN DE LA GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO
	

EVITAR EL RIESGO/VERIFICACION ESTRICTA DE LOS DOCUMENTOS QUE CONFORMA LA OFERTA, POR PARTE DEL COMITÉ EVALUADOR
	

REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA /INFORMES DE SUPERVISION EN DONDE SE REALICE SEGUIMIENTO A LO REQUERIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS ESTABLECIDAS EN LA MINUTA

	PROBABILIDAD
	1
	1
	1

	IMPACTO
	2
	1
	2

	VALORACION DEL RIESGO
	3
	2
	3

	CATEGORIA
	BAJO
	BAJO
	BAJO

	AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO
	NO (LUEGO DEL TRATAMIENTO DEL RIESGO)
	NO
	SI

	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO
	ANALISTA DE CONTRATOS
	INTEGRANTES DE LOS COMITES EVALUADORES (JURIDICO, ECONOMICO Y TÉCNICO)
	SUPERVISOR DEL CONTRATO

	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO
	DESDE LA ADJUDICACION HASTA LA LEGALIZACION DEL CONTRATO
	EVALUACION DE LOS COMITES
	ADJUDICACION DEL CONTRATO

	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO
	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO
	PUBLICACION DE LAS EVALAUCIONES
	TERMINACION DEL CONTRATO

	COMO SE REALIZA EL MONITOREO
	LA NOTIFICACION Y FIRMA DEL CONTRATO
	VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRA LA OFERTA.
	INFORMES DE SUPERVISION

	PERODICIDAD CUANDO
	EN LA ADJUDICACIÓN
	DE ACUERDO A LA CRONOLOGÍA DEL PROCESO
	DE ACUERDO A LA NOTIFICACION DE SUPERVISION


















Anexo No. 03
INFORMACIÓN ECONÓMICA


El(los) proponente(s) que presente(n) la oferta con el mayor porcentaje de descuento sin afectar la calidad de los elementos, será(n) seleccionado(s) siempre y cuando cumpla(n) con los requisitos establecidos en la invitación.


La adjudicación de este proceso será parcial por grupo y recaerá sobre el(los) proponente(s) que ofrezca(n) el mayor porcentaje de descuento sobre cada grupo sin sobrepasar el presupuesto oficial disponible para cada uno de ellos.


GRUPO 1:  $13,259,525.00 
GRUPO 2: $137,534,375.00 


TOTAL, PROCESO: CIENTO CINCUENTA MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS PESOS MCTE ($150.793.900,00)


En cuanto al valor a adjudicar será el valor que resulte de aplicar el porcentaje de descuento ofertado al presupuesto oficial del proceso en cada uno de los grupos, porcentaje que además será aplicado a cada uno de los ítems que compone la compra.

La oferta económica deberá relacionarse únicamente en la plataforma SECOP II, de acuerdo a los lineamientos allí establecidos.

GRUPO 1


	ÍTEM Y/O LOTE
	RUBRO Y DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL
	UNIDAD
	DESCRIPCIÓN
	RECURSO
	CANTIDAD
	VALOR UNITARIO ESTIMADO, INLCUIDO IVA, EXENTO DE IVA O EXCLUIDO DE IVA SEGÚN CORRESPONDA
	VALOR TOTAL ESTIMADO INLCUIDO IVA, EXENTO DE IVA O EXCLUIDO DE IVA SEGÚN CORRESPONDA

	1
	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES
	UPRES CALDAS
	MICROSCOPIO TRINOCULAR CON PANTALLA
	16
	1
	$13,259,525.00
	$13.259.525.00

	VALOR TOTAL ESTIMADO
	$13.259.525.00



GRUPO 2


	ÍTEM Y/O LOTE
	RUBRO Y DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL
	UNIDAD
	DESCRIPCIÓN
	RECURSO
	CANT
	VALOR UNITARIO ESTIMADO, INLCUIDO IVA, EXENTO DE IVA O EXCLUIDO DE IVA SEGÚN CORRESPONDA
	VALOR TOTAL ESTIMADO INLCUIDO IVA, EXENTO DE IVA O EXCLUIDO DE IVA SEGÚN CORRESPONDA

	1
	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES
	UPRES CALDAS
	

AGITADOR DE MAZZINI


	16
	1
	$6.017.568,00
	$6.017.568,00

	2
	
	UPRES CALDAS
	
ASPIRADOR DE SECRECIONES DE TRANSPORTE


	16
	2
	$2.834.184,00
	$5.668.368,00

	3
	
	UPRES CALDAS
	
CONCENTRADOR DE OXIGENO


	16
	1
	$3.540.250,00
	$3.540.250,00

	4
	
	UPRES CALDAS
	
EQUIPO DE ORGANOS DE PARED


	16
	9
	$5.712.329,00
	$51.410.961,00

	5
	
	UPRES CALDAS
	
SELLADORA-CORTADORA


	16
	1
	$3.112.418,00
	$3.112.418,00

	6
	
	UPRES CALDAS
	
VIDEOLARINGOSCOPIO


	16
	1
	$12.391.300,00
	$12.391.300,00

	7
	
A-02-01-01-004-008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES


	UPRES CALDAS
	ASPIRADOR DE SECRECIONES
	16
	2
	$1.799.466,00
	$3.598.932,00

	8
	
A-02-01-01-004-008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES


	UPRES CALDAS
	BASE DE PARED PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES
	16
	3
	$1.125.090,00
	$3.375.270,00

	9
	
A-02-01-01-004-008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES


	UPRES CALDAS
	EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL
	16
	5
	$1.516.000,00
	$7.580.000,00

	10
	A-02-01-01-004-008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES


	UPRES CALDAS
	LARINGOSCOPIO ADULTO
	16
	3
	$1.370.933,00
	$4.112.799,00

	11
	A-02-01-01-004-008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES


	UPRES CALDAS
	TENSIOMETRO DE PARED
	16
	6
	$990.000,00
	$5.940.000,00

	12
	A-02-01-01-004-008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES


	UPRES CALDAS
	TERMOMETRO DIGITAL CON TELEMETRIA
	16
	3
	$869.700,00
	$2.609.100,00

	13
	A-02-01-01-004-008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES


	UPRES CALDAS
	TERMOMETRO INFRARROJO
	16
	10
	$300.205,00
	$3.002.050,00

	14
	A-02-01-01-004-008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES


	UPRES CALDAS
	PINZA DISECCION CON GARRA DE 14.5 CMS #1
	16
	12
	$237.266
	$2.847.192,00

	15
	A-02-01-01-004-008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES


	UPRES CALDAS
	HOJA DE LARINGOSCOPIO MACINTOSH NUMERO 4
	16
	10
	$377.500,00
	$3.775.000,00

	16
	A-02-01-01-004-008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES

	UPRES CALDAS
	BASE RODABLE PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES
	16
	1
	$1.270.000,00
	$1.270.000,00

	17
	A-02-01-01-004-008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES

	UPRES CALDAS
	DESTILADOR DE AGUA
	16
	1
	$1.729.042,00
	$1.729.042,00

	18
	A-02-01-01-004-008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES


	UPRES CALDAS
	FLUJOMETRO DOBLE
	16
	1
	$478.808,00
	$478.808,00

	19
	A-02-01-01-004-008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES


	UPRES CALDAS
	FONENDOSCOPIO ADULTO
	16
	3
	$184.626,00
	$553.878,00

	20
	A-02-01-01-004-008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES


	UPRES CALDAS
	FONENDOSCOPIO PEDIATRICO 
	16
	4
	$161.200,00
	$644.800,00

	21
	A-02-01-01-004-008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES

	UPRES CALDAS
	KIT TENSIOMETRO+FONENDOSCOPIO
	16
	1
	$191.125,00
	$191.125,00

	22
	A-02-01-01-004-008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES

	UPRES CALDAS
	LARINGOSCOPIO PEDIATRICO
	16
	1
	$1.370.933,00
	$1.370.933,00

	23
	A-02-01-01-004-008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES


	UPRES CALDAS
	OXIMETRO DE PULSO ADULTO
	16
	1
	$168.300,00
	$168.300,00

	24
	A-02-01-01-004-008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES


	UPRES CALDAS
	OXIMETRO DE PULSO PEDIATRICO
	16
	1
	$168.000,00
	$168.000,00

	25
	A-02-01-01-004-008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES

	UPRES CALDAS
	PIPETA 0.5 a 50 Ul
	16
	2
	$819.275,00
	$1.638.550,00

	26
	A-02-01-01-004-008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES


	UPRES CALDAS
	REGULADOR DE OXIGENO
	16
	1
	$294.525,00
	$294.525,00

	27
	A-02-01-01-004-008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES


	UPRES CALDAS
	TENSIOMETRO PEDIATRICO
	16
	1
	$246.065,00
	$246.065,00

	28
	A-02-01-01-004-008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES


	UPRES CALDAS
	TERMOHIGROMETRO
	16
	1
	$191.367,00
	$191.367,00

	29
	A-02-01-01-004-008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES


	UPRES CALDAS
	DOPPLER FETAL
	16
	1
	$1.438.031,00
	$1.438.031,00

	30
	A-02-01-01-004-008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES


	UPRES CALDAS
	MANGO PARA BISTURI #11
	16
	12
	$22.948
	$275.370,00

	31
	A-02-01-01-004-008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES


	UPRES CALDAS
	PINZA DE DISECCION ADSON CON GARRA
	16
	12
	$18.500
	$222.000,00

	32
	A-02-01-01-004-008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES


	UPRES CALDAS
	PINZA DE DISECCION ADSON SIN GARRA #10
	16
	12
	$11.462
	$137.544,00

	33
	A-02-01-01-004-008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES


	UPRES CALDAS
	PINZA MOSQUITO CURVA, HEMOSTATICA #10
	16
	12
	$19.200
	$230.400,00

	34
	A-02-01-01-004-008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES


	UPRES CALDAS
	TIJERA ROMO-AGUDA RECTA PARA MATERIAL #10
	16
	12
	$26.590
	$319.080,00

	35
	A-02-01-01-004-008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES

	UPRES CALDAS
	TIJERA METZEMBAUM CURVA PARA TEJIDOS #10
	16
	12
	$26.590
	$319.080,00

	36
	A-02-01-01-004-008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES


	UPRES CALDAS
	PORTA AGUJAS HALSEY PARA PLASTIA #10
	16
	12
	$33.500
	$402.000,00

	37
	A-02-01-01-004-008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES


	UPRES CALDAS
	TIJERA BRAUN-STANDLER PARA EPISTOMIA LONGITUD 22 CMS #1
	16
	12
	$138.423
	$1.661.076,00

	38
	A-02-01-01-004-008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES

	UPRES CALDAS
	PINZA PEAN-ROCHESTER RECTAS HEMOSTATICA LONGITUD 18 CMS #1
	16
	12
	$38.635
	$463.620,00

	39
	A-02-01-01-004-008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES


	UPRES CALDAS
	TIJERA MAYO RECTA PARA MATERIAL LONGITUD 14.5 CMS #1
	16
	12
	$92.910
	$1.114.920,00

	40
	A-02-01-01-004-008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES


	UPRES CALDAS
	PORTA AGUJAS MAYO HEGAR DE 16 CMS #1
	16
	12
	$148.750
	$1.785.000,00

	41
	A-02-01-01-004-008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES


	UPRES CALDAS
	ESPATULAS SEGÚN VELASCO (JUEGO X 2 UND) #1
	16
	2
	$196.667
	$393.334,00

	42
	A-02-01-01-004-008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES


	UPRES CALDAS
	PINZA KELLY
	16
	10
	$31.500
	$315.000,00

	43
	A-02-01-01-004-008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES

	UPRES CALDAS
	TIJERA ROMO-AGUDA CURVA 17 CMS
	16
	5
	$20.900
	$104.500,00

	44
	A-02-01-01-004-008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES


	UPRES CALDAS
	SONDA ACANALADA 14.5 CMM
	16
	10
	$8.700
	$87.000,00

	45
	A-02-01-01-004-008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE 
PRECISION, RELOJES


	UPRES CALDAS
	HISTEROMETRO
	16
	3
	$113.273
	$339.819,00

	VALOR TOTAL ESTIMADO
	$ 137.534.375,00



NOTA 1: Si luego de aplicado el descuento ofertado, si el valor unitario resultante termina con números decimales, se ajustará al número entero más cercano.

NOTA 2: La Policía Metropolitana de Manizales – Unidad Prestadora de Salud caldas, no reconocerá ningún reajuste de tarifas o precios durante la vigencia del contrato, por lo tanto, el oferente debe proyectar el valor de la oferta por el tiempo de ejecución del contrato respectivo; estos valores no estarán sujetos a modificaciones por concepto de inflación ni por ningún motivo se considerarán costos adicionales.

Dado lo anterior en el vínculo cuestionario, EVALUACIÓN ECONÓMICA del proceso de contratación de mínima cuantía correspondiente deberá diligenciar la siguiente pregunta:

[bookmark: _Hlk200029036]PORCENTAJE DE DESCUENTO GRUPO 1: El porcentaje de descuento que se oferta sobre el valor total ($13.259.525.00) debe ser en números enteros sin decimales, por lo tanto, debe relacionar el porcentaje de descuento en el siguiente cuadro.

	[bookmark: _Hlk238109795]



PORCENTAJE DE DESCUENTO GRUPO 2: El porcentaje de descuento que se oferta sobre el valor total ($137.534.375.00) debe ser en números enteros sin decimales, el cual se aplicará a cada uno de los ítems relacionados en el presente grupo, por lo tanto, debe relacionar el porcentaje de descuento en el siguiente cuadro.

	



ANEXO No. 04 

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

1. Cumplir con el objeto contractual.

2. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas. 

3. Responder en los plazos que la POLICÍA NACIONAL establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule. 

4. Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago. 

5. Constituir en debida forma y aportar al Grupo Contractual y Seguimiento de la Dirección Administrativa y Financiera o quien haga sus veces, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, la Garantía Única y cancelar los pagos a que hubiere lugar.

6. Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros. 

7. No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el CONTRATISTA deberá Informar de tal evento a la Dirección Administrativa y Financiera de la Policía Nacional y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias. 

8. Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato.

9. Restituir a LA POLICÍA NACIONAL los elementos que haya colocado a su disposición para el desarrollo del objeto contractual, cuando se lo requiera o al finalizar el contrato, en caso que se hayan suministrado. 

10. El contratista deberá cumplir con todas las normas vigentes en materia ambiental en el desarrollo de la actividad que ejecute. Tener además en cuenta lo establecido en la resolución 03049 del 2014, “Por medio del cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional”, actualizada, modificada y complementada por las Resoluciones Nos. 00090 del 2018 apéndice 1 y apéndice 2 del 2020.

11. Estarán a cargo del CONTRATISTA los costos de transporte, movilización, seguros y fletes, que se causen con motivo del traslado de los bienes relacionados en el presente estudio. Estos costos se entenderán incorporados al valor total del contrato que se llegase a celebrar, incluyendo los impuestos.


12. El contratista debe cumplir con las obligaciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

13. En el caso en que durante el tiempo de ejecución del contrato surja alguna eventualidad de fuerza mayor o caso fortuito que afecte a cualquiera de las partes, el CONTRATISTA deberá informar por escrito a la otra parte, con el fin de definir la solución de mutuo acuerdo.

14. Para la facturación de los bienes o servicios contratados, se deben tener en cuenta las ultimas disposiciones del Gobierno Nacional en la implementación de factura electrónica y dando alcance a la Resolución 165 de la DIAN del 01 de noviembre de 2023, a la Circular externa 042 del Ministerio de Hacienda SIIF del 26 de diciembre del 2023 (soporte tecnológico para la factura electrónica) y el registro de la factura electrónica de venta.

15. El CONTRATISTA deberá cumplir con la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a los establecido en el Decreto No. 1072 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo” y la Resolución No. 0312 de 2019 “Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo”.

16. El CONTRATSTA se obliga a comunicar por escrito al contratante cualquier cambio en la información suministrada para el desarrollo del presente contrato; de igual forma, se deberá informar cualquier cambio en el número de cuenta bancaria, con el fin de realizar los respectivos pagos, allegando en original la certificación bancaria correspondiente.

17. El CONTRATISTA se compromete a sostener los precios de los bienes durante el tiempo que dure el contrato que se llegase a celebrar.

18. El CONTRATISTA se compromete a cambiar los bienes, sin costo alguno para la POLICIA NACIONAL, que presenten cualquier defecto de fabricación, dentro de los 30 días calendario siguiente al requerimiento.

19. El CONTRATISTA dotará al personal que se requiera para la ejecución del contrato, de los elementos de protección necesarios para el desarrollo de las actividades.

20. El CONTRATISTA certifica que conoce los peligros y/o riesgos en la ejecución del contrato, así como la forma de prevenirlos y mitigarlos.

21. Las demás obligaciones del CONTRATISTA contenidas en el artículo 5º de la Ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual.




[bookmark: _2et92p0][bookmark: _tyjcwt]














ANEXO No. 05

OBLIGACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL
[bookmark: _1t3h5sf]

1. Poner a disposición del CONTRATISTA los bienes y lugares que se requieran para la ejecución y entrega del objeto contratado.

2. Una vez se surta el proceso de contratación estatal, asignar un supervisor, a través de quien la POLICÍA NACIONAL mantendrá la interlocución permanente y directa con el CONTRATISTA.

3. Ejercer el control sobre el cumplimiento del contrato a través del Supervisor designado para el efecto, exigiéndole la ejecución idónea y oportuna del objeto a contratar.  

4. Recibir a satisfacción los bienes y/o servicios que sean entregados por el CONTRATISTA, cuando estos cumplan con las condiciones establecidas y en especial las especificaciones u obligaciones técnicas contenidas en el anexo técnico. 

5. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar, para lo cual el Supervisor dará aviso oportuno a la POLICÍA NACIONAL, sobre la ocurrencia de hechos constitutivos de mora o incumplimiento. 

6. Pagar al CONTRATISTA en la forma pactada y con sujeción a las disponibilidades presupuestales y de PAC previstas para el efecto.

7. Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las prestaciones patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la suscripción del contrato.

8. Solicitar y recibir información técnica respecto del bien ó servicio y demás del CONTRATISTA en desarrollo del objeto del contractual. 

9. Incluir aquellas obligaciones propias de cada proceso que coadyuven al cumplimiento de las obligaciones contractuales.

10. Rechazar los bienes y/o servicios cuando no cumplan con los requerimientos técnicos exigidos.
11. 
ANEXO No. 06
ACREDITACIÓN CAUSALES DE DESEMPATE
	
No
	DESCRIPCIÓN DE LA CAUSAL DE DESEMPATE QUE PRETENDE HACER VALER
	DOCUMENTO QUE APORTA CON LA PROPUESTA PARA SU ACREDITACIÓN.

	
	

	

	
	

	

	
	

	

	
	

	

	
	

	

	
	

	

	
	

	

	
	

	

	
	

	

	
	

	

	
	

	

	
	

	

	
	

	

	
	

	

	
	

	

	
	

	

	
	

	



_______________________________
(Firma de la representante lega

[bookmark: _4d34og8]



FORMULARIO No. 01

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Manizales, 

Señores
[bookmark: _2s8eyo1]POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES-UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CALDAS
Ciudad.

[bookmark: _17dp8vu]Referencia: 	presentación de propuesta para el proceso de mínima cuantía PN UPRES MEMAZ MIC 165 -2026 CUYO OBJETO ES “CONTRATAR LA COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS E INSTRUMENTAL REQUERIDOS PARA LA ATENCION DE USUARIOS EN EL ESTABLECIMIENTO COMPLEMENTARIO DE ATENCION EN SALUD CALDAS”.

 Yo __________________________________________, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en calidad de _______________________________________________________. Si la oferta se presenta bajo la modalidad de representación ya sea de una Unión Temporal o de un Consorcio, deberá firmarla la persona a la cual se le otorgó el correspondiente poder para suscribir la propuesta y adjuntarlo a la misma. Si la oferta se presenta por persona jurídica, deberá firmarla el Representante Legal de la misma), de conformidad con lo establecido en el (En el evento de  que la propuesta sea presentada por varias personas y el suscriptor de la carta sea una sola persona, deberá indicarse en este aparte el poder o el compromiso de asociación, o el convenio de Unión Temporal o Consorcio, o el documento pertinente en donde conste la designación de tal persona para presentar oferta en nombre de los demás), me permito presentar, en nombre de  (_____________________________________, propuesta seria y formal para participar en el proceso Mínima Cuantía No. PN UPRES MEMAZ MIC 165 - 2026 CUYO OBJETO ES “CONTRATAR LA COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS E INSTRUMENTAL REQUERIDOS PARA LA ATENCION DE USUARIOS EN EL ESTABLECIMIENTO COMPLEMENTARIO DE ATENCION EN SALUD CALDAS”.

Conforme a la información suministrada en los términos establecidos en la invitación que rige el proceso, en las Leyes de la República de Colombia y en particular de la Ley 80 de 1993, sus Decretos reglamentarios, los Códigos Civil y de Comercio, y las demás normas que conforman el régimen legal del presente proceso de contratación, o que llegaren a regular algún aspecto concerniente a él objeto del proceso se encuentra detalladamente enunciado en la invitación y en el Anexo 1 “Especificaciones Técnicas” y para todos los efectos legales, mi propuesta debe entenderse referida a los mismos, teniendo en cuenta su descripción, número y especificaciones técnicas y funcionales. 
En relación con la propuesta que presento, manifiesto lo siguiente:

1. Que el proponente que represento conoce y acepta el contenido de la invitación y de sus Anexos y Formularios, así como el de cada uno de las adendas hechas al mismo.
2. Que la propuesta que presento es irrevocable e incondicional, y obliga insubordinadamente al proponente que represento.
3. Que ni el representante legal o apoderado del proponente, ni el proponente mismo, ni sus integrantes y directores nos encontramos incursos en ninguna de las causales de inhabilidad y/o incompatibilidades determinadas por la Constitución Política y la Ley aplicable incluida la relacionada en el artículo 6 a la ley 2097 del 2021 (Artículo 6°. Consecuencias de la inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. La inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos generará las siguientes consecuencias: 1. El deudor alimentario moroso solo podrá contratar con el Estado una vez se ponga a paz y salvo con sus obligaciones alimentarias. Esta inhabilidad también se predica del deudor alimentario moroso que actúe como representante legal de la persona jurídica que aspira a contratar con el Estado.), como tampoco me encuentro incurso en algún tipo de prohibición, y/o conflicto de intereses y que acepto que la entidad contratante realice las consultas de rigor, (De manera previa a su firma y/o con la periodicidad que la ley ordene) ante la procuraduría, contraloría, policía,  (Por antecedentes Judiciales, Antecedentes de Infractores al código de Policía,  o por conductas relacionadas en la ley 2014 del 30/12/2019, Por medio de la cual se regulan las sanciones para condenados por corrupción; o delitos contra la Administración pública, reglamentada a través del decreto  1358 del 2020, , conflicto de intereses, y/o violación al régimen de prohibiciones..
4. Declaramos bajo juramento, el que se entiende prestado por la suscripción de la presente carta de presentación de la propuesta, que hemos declarado únicamente la verdad en la información y propuesta suministradas, y que en consecuencia no existe ninguna falsedad en la misma, siendo conscientes de las consecuencias penales que pueden derivarse de cualquier falsedad que se evidencie en la información aportada con la propuesta, o en las declaraciones contenidas en la presente carta de presentación de la propuesta.
5. El CONTRATISTA se obliga a mantener indemne a la POLICIA NACIONAL de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa sus actuaciones.
6. Que me obligo a suministrar a solicitud de LA POLICÍA NACIONAL – METROPOLITANA DE MANIZALES- UNIDAD PRESTADORA SERVICIOS DE SALUD TIPO B CALDAS cualquier información necesaria para la correcta evaluación de esta propuesta, dentro de los términos que al efecto determine esa entidad.
7. Que la presente propuesta consta de ______ folios distribuidos en... (Número de fólderes en los que es presentada la propuesta) 
8. Que recibiremos notificaciones en la secretaría de su Despacho, o en la(s) siguiente(s) dirección(es): (Dirección para notificaciones): Teléfono(s): Fax
9. Que, en caso de resultar favorecidos en la adjudicación del proceso de selección y contratación, los pagos que se pacten dentro del contrato respectivo, deberán consignarse en la cuenta No. (Indicar clase de cuenta, número, banco, sucursal, ciudad, país y cualquier otro dato necesario).
10. Que no nos hallamos relacionados en el Boletín de responsables Fiscales (artículo 60 Ley 610 de 2000).
11. Que la vigencia de la presente oferta es de sesenta (120) días calendario contados a partir de la presentación de la misma.
12. En la presente certifico que a la fecha si tengo__________ no tengo_______, contratos vigentes con otras entidades públicas.
_______________________________
(Firma de la representante legal)



FORMULARIO No. 2

DATOS BÁSICOS BENEFICIARIO CUENTA

CIUDAD_______________________                 FECHA ___________________

Me permito certificar la siguiente información con el objeto de ser incluida en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF. 
APERTURA ________                                         CANCELACIÓN_________

I. DATOS ENTIDAD INFORMANTE (Beneficiario)

Entidad o beneficiario ___________________________ NIT ________________
                                   ___________________________ Y/O
                                   ___________________________ C.C. _______________
Dirección                    __________________ Teléfono________ Fax________
                                   _________________              ________
                       	         _________________

Departamento _______________ Ciudad_______________ Municipio________

Denominación de la cuenta            Corriente	______

                                                        Ahorros	______
Teniendo en cuenta que la Tesorería informará al proveedor sobre la realización del pago, indicando el día del giro, concepto y cuenta del beneficiario, para que éste verifique el abono en la respectiva cuenta y confirme a la Entidad, el contratista deberá manifestar si está información la recibirá por correo electrónico, para lo cual tendrá en cuenta lo siguiente:

1.   Si es a través de correo electrónico el contratista verificará que los recursos fueron recibidos y dará respuesta al correo electrónico de la Tesorería de la Entidad dentro del siguiente día hábil.

CORREO ELECTRÓNICO:  	______________________________  SI (___)
TELÉFONO:			______________________________ SI (___)

II. DATOS DE LA ENTIDAD FINANCIERA: 
Entidad Financiera __________________________ Código _________________
Sucursal _________________Código________________Ciudad_____________
Dirección _______________Teléfono_____________ Fax______________
Número de la cuenta _____________________________
(Adjuntar certificación bancaria)
______________________________    
NOMBRE Y FIRMA BENEFICIARIO

FORMULARIO No. 3 

COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN

El (los) suscrito(s) a saber: (Nombre del representante legal de la sociedad, asociación o persona jurídica proponente, o nombre del representante legal del consorcio o Unión Temporal proponente) domiciliado en (Domicilio de la persona firmante), identificado con (Documento de Identificación de la persona firmante. y lugar de expedición), quien obra en calidad de (Representante legal de la Sociedad, del Consorcio, de la Unión Temporal, o de la Asociación proponente, si se trata de persona jurídica, caso en el cual debe identificarse de manera completa dicha Sociedad, Consorcio, Unión Temporal, o Asociación, indicando instrumento de constitución y haciendo mención a su registro en la Cámara de Comercio del domicilio de la persona jurídica), que en adelante se denominará EL PROPONENTE, manifiesta(n) su voluntad de asumir, de manera unilateral, la presente invitación, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
 
PRIMERO: Que la POLICÍA NACIONAL – METROPOLITANA DE MANIZALES UNIDAD PRESTADORA SERVICIOS DE SALUD TIPO B CALDAS adelanta un proceso de mínima cuantía para la celebración de un contrato estatal. 

SEGUNDO: Que es interés de EL PROPONENTE apoyar la acción del Estado colombiano, y de la POLICÍA NACIONAL – METROPOLITANA DE MANIZALES UNIDAD PRESTADORA SERVICIOS DE SALUD TIPO B CALDAS para fortalecer la transparencia en los procesos de contratación, y la responsabilidad de rendir cuentas;

TERCERO: Que siendo del interés de EL PROPONENTE participar en el proceso de mínima cuantía en el considerando primero precedente, se encuentra dispuesto a suministrar la información propia que resulte necesaria para aportar transparencia al proceso, y en tal sentido suscribe el presente compromiso unilateral anticorrupción, que se regirá por las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA. COMPROMISOS ASUMIDOS.
 
EL PROPONENTE, mediante suscripción del presente documento, asume los siguientes compromisos:

1.1. EL PROPONENTE no ofrecerá ni dará sobornos ni ninguna otra forma de halago a ningún funcionario público en relación con su propuesta, con el proceso de contratación, ni con la ejecución del contrato que pueda celebrarse como resultado de su propuesta,
 
1.1. EL PROPONENTE se compromete a no permitir que nadie, bien sea empleado de la compañía o un agente comisionista independiente, o un asesor o consultor lo haga en su nombre;
  
1.2.  EL PROPONENTE se compromete formalmente a impartir instrucciones a todos sus empleados, agentes y asesores, y a cualesquiera otros representantes suyos, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la República de Colombia, especialmente de aquellas que rigen el presente proceso de mínima cuantía y la relación contractual que podría derivarse de ella, y les impondrá las obligaciones de:
 
a) No ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los funcionarios DE LA POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES- UNIDAD PRESTADORA SERVICIOS DE SALUD TIPO B CALDAS, ni a cualquier otro servidor público o privado que pueda influir en la adjudicación de la propuesta, bien sea directa o indirectamente, ni a terceras personas que, por su influencia sobre funcionarios públicos, puedan influir sobre la aceptación de la propuesta;
 
b) No ofrecer pagos o halagos a los funcionarios de LA POLICÍA NACIONAL – METROPOLITANA DE MANIZALES - UNIDAD PRESTADORA SERVICIOS DE SALUD TIPO B CALDAS durante el desarrollo del contrato que se suscriba si llegase a ser aceptada su propuesta.
 
1.3. EL PROPONENTE se compromete formalmente a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o como efecto la colusión en el presente proceso de mínima cuantía. 
 
EL PROPONENTE asume a través de la suscripción del presente compromiso, las consecuencias previstas en la solicitud de oferta del proceso de contratación, si se verificare el incumplimiento de los compromisos anticorrupción.
 
En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos unilaterales incorporados en el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de (Ciudad donde se firma el presente documento) a los (Día del mes en letras y números, días del mes de del año).
 
EL PROPONENTE:
 
 (Nombre, número del documento de identificación y firma del proponente o su representante)

	SUSCRIBIRÁN EL DOCUMENTO TODOS LOS INTEGRANTES DE LA PARTE PROPONENTE SI ES PLURAL (CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL), A TRAVÈS DE SUS REPRESENTANTES LEGALES.












FORMULARIO No.4

CARTA DE COMPROMISO AL CUMPLIMIENTO
DE LA CLAUSULA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO Y CUMPLIMIENTO DE LOS ESTANDARES DE LA RESOLUCIÓN 0312 DEL 2019 DEL MINISTERIO DE SALUD, Y/O LA QUE SE ENCUENTRE VIGENTE. 

Ciudad, seleccionar la fecha.
Señores.
POLICÍA NACIONAL – DILIGENCIAR LA UNIDAD A LA QUE PRESENTA LA OFERTA
Ciudad.

Referencia: presentación sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo para el proceso de Elegir la modalidad de contratación. Número Diligenciar el número del proceso cuyo objeto es: Transcribir el objeto del proceso
El(los) suscrito(s) a saber: Nombre del representante legal de la sociedad, asociación, persona jurídica, consorcio, unión temporal. domiciliado en Domicilio de la persona firmante., identificado con Documentos de identificación y lugar de expedición, quien obra en calidad de (representante legal de la sociedad, del consorcio, de la unión temporal, o de la asociación proponente, si se trata de persona jurídica, caso en el cual debe identificarse de manera completa dicha sociedad, consorcio, unión temporal, o asociación, indicando instrumento de constitución y haciendo mención a su registro en la cámara de comercio del domicilio de la persona jurídica), quien en adelante se denominará el PROPONENTE, manifiesta(n) su voluntad de asumir, de manera unilateral, el presente compromiso, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
La Policía Nacional, mediante la Resolución 03843 del 09/09/2019, prevé en el Artículo 2º, lo relacionado con la “Política del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la Policía Nacional”, en lo siguiente:  

“La Policía Nacional de Colombia, en el ejercicio de su función de mantenimiento de seguridad y convivencia ciudadana, manifiesta su compromiso con la protección de la seguridad y salud en el trabajo de todos los funcionarios uniformados, no uniformados, contratistas y trabajadores en misión, mediante la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos laborales en todos los niveles de la Institución; para ello destinará el capital humano, financiero y tecnológico, que permita el cumplimiento de los requerimientos legales y las acciones de mejora continua”.

PERSONA JURÍDICA
Una vez leída y conocida la Política que define la Policía Nacional para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo certifico que cumplo con los requisitos legales aplicables a mi actividad económica, clase de riesgo y tamaño de la empresa, actualizando los documentos técnicos y cumplimientos asociados al objeto del presente contrato. 

PERSONA NATURAL
Una vez leída y conocida la Política que define la Policía Nacional para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, certifico que cumplo con los requisitos legales aplicables a  la actividad económica y clase de riesgo  para la cual fui contratado, así mismo me comprometo a cumplir con las actividades y recomendaciones establecidas por el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en el marco del objeto del presente contrato y de las instalaciones policiales en donde preste mis servicios. 
Nota: seleccionar, según corresponda.

De igual manera en la ejecución del contrato adicional a los requerimientos exigidos para su ejecución, la persona natural o jurídica deberá: 

· Cumplir con las obligaciones del SGSST, que las normas legales vigentes y/o la Policía Nacional haya considerado en el contrato y acorde a la exposición del contratista o subcontratista a los riesgos encontrados en el centro de trabajo donde desarrolla la actividad. 

· Participar en las actividades que la Policía Nacional desarrolle en materia de promoción y prevención de riesgos laborales. 

· Cumplir con el uso continuo y permanente de los elementos de protección personal, durante la ejecución contractual, acorde a los peligros y riesgos relacionados la tarea contratada.

· Conocer y participar en todas las actividades del plan de emergencia que se programen por parte de la Policía Nacional y los brigadistas de los centros de trabajo en donde desarrollará las actividades. 

· Notificar a la mayor brevedad, al supervisor del contrato, la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo o el diagnóstico de enfermedades laborales, así como las condiciones de peligro que detecte durante la ejecución de la actividad contratada. 

· Practicarse o practicar a sus trabajadores (según sea el caso), los exámenes médico ocupacionales y complementarios que correspondan, de acuerdo a la actividad contratada y objeto del contrato. 

· Diligenciar los formatos del SGSST de la Policía Nacional o el contratante, que le sean aplicables a la ejecución de la tarea contratada. 

· Entregar los documentos que evidencien objetivamente los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, según los requisitos legales y las obligaciones como contratista, efectuando los pagos a la ARL de acuerdo a la clase de riesgo de la actividad desarrollada.  

Las personas jurídicas deben diligenciar la lista de chequeo que evidencie el cumplimiento a la Resolución 0312 del 2019 “Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, considerando lo siguiente: 
1. Estándares mínimos para empresas, empleadores y contratantes con diez (10) o menos trabajadores, clasificadas con riesgo I, II ó III
2. Estándares mínimos para empresas de once (11) a cincuenta (50) trabajadores clasificados con riesgo I, II ó III.
3. Estándares mínimos para empresas de más de cincuenta (50) trabajadores clasificados con riesgo I, II, III, IV ó V y de cincuenta (50) ó menos trabajadores con riesgo IV ó V.
La verificación al cumplimiento de lo antes descrito será efectuada por el supervisor del contrato.

El proponente: __________________________________
Firma del representante legal del proponente 
Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente
Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente
Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal
Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal
Dirección: Diligenciar la dirección del proveedor
Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor
Email: Diligenciar correo electrónico de notificaciones

Nota: Este formulario se actualizará por parte de las unidades dueñas de la necesidad en coordinación con el responsable del Sistema de Gestión de SST de la unidad, cada vez que se requiera, de acuerdo con la actualización de la normatividad, política y objetivos del SG-SST de la Policía Nacional

FORMULARIO No. 5
COMPROMISO SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL

	CIUDAD
	DÍA
	MES
	AÑO

	
	
	
	



Con la presentación de la oferta me comprometo a cumplir con las siguientes obligaciones ambientales:

1) A contribuir con la protección del medio ambiente a través de la prevención de la contaminación, el cumplimiento de la legislación y las diferentes regulaciones ambientales y el control de los impactos ambientales negativos.

2) Igualmente se compromete en general a cumplir con las normas ambientales sobre manejo de vertimientos, uso y ahorro del agua y energía, educación, protección de los recursos naturales conforme a la Ambiental en Colombia y cumplir con los principios del Sistema de Gestión Ambiental, en aplicación a la norma constitucional artículo 8°, 58° 80° y 95° ley 23 de 1973, Ley  Decreto 2811 de 1974 (Código Único de recursos Naturales), ley 99 de 1993 (Creación del Sistema Ambiental Nacional) ley,  Ley 9 de 1979 (Código Único Sanitario, resolución 631 del 2015 (Manejo de Aguas Residuales, decreto 351/2014 (Manejo de Residuos Sólidos Peligros) y  resolución 1164 de 2002  (Plan de gestión Integral de Residuos Sólidos Hospitalarios y Similares

3)  A responder por cualquier infracción de carácter ambiental por omisión de permiso, concesiones o licencias ambientales que hubiese sido necesario tramitar antes, durante y al finalizar el servicio u obra, 

4)  A capacitar a su personal en temas ambientales como: impactos ambientales, manejo de residuos sólidos, líquidos, entre otros, donde se realice el manejo y actuación de los mismos. 

5)  Por último, informo que no me encuentro reportado en el registro único de infractores ambientales.


Nombre representante legal


____________________________C.C. N° ___________________________










FORMULARIO No. 6
CONSTANCIA PAZ Y SALVO Y SEGURIDAD SOCIAL




	CIUDAD
	DÍA
	MES
	AÑO

	
	
	
	





__________________________, mayor de edad, identificado (a) con la C.C. No. _______________________________  de ________________ (Lugar de expedición), actuando en nombre   y representación legal de _____________________________________________ y en acatamiento de los dispuesto en El inciso segundo y el parágrafo 1° del artículo 41 de la Ley 80 modificado por el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 por medio de la presente certifico que la entidad que represento  se encuentra a paz y salvo por concepto de aportes parafiscales y  a la seguridad social,   durante los últimos seis meses. 
__________________________________ (EN CASO DE ESTAR EXCEPCIONADO DE ALGUNO DE ESTOS PAGOS, POR SER RESPONSABLE DEL IMPUESTO CREE, DEBERÁ DEJARLO EXPRESO - Artículos 1 y 7 del Decreto 1828 de 2013) 


____________________________________

FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE

_________________________________
NOMBRE FUNCIONARIO RESPONSABLE

C.C. _____________________________

EMPPRESA

NIT ______________________________


FIRMA REVISOR FISCAL EN CASO DE ESTAR OBLIGADO A TENERLO, EN CASO CONTRARIO EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD, SI QUIEN SUSCRIBE ES REVISOR FISCAL, SE DEBE ANEXAR COPIA DE LA CÉDULA, TARJETA PROFESIONAL Y CERTIFICADO DE LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES VIGENTE DE ESTE PROFESIONAL. 








[bookmark: _Hlk180483333]    FORMULARIO No. 7

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

Ciudad, seleccionar la fecha.

Señores.
POLICÍA NACIONAL – DILIGENCIAR LA UNIDAD A LA QUE PRESENTA LA OFERTA
Ciudad.

Referencia: Acuerdo de confidencialidad del proceso de Mínima Cuantía, Número PN UPRES MEMAZ MIC 165 -2026 CUYO OBJETO ES “CONTRATAR LA COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS E INSTRUMENTAL REQUERIDOS PARA LA ATENCION DE USUARIOS EN EL ESTABLECIMIENTO COMPLEMENTARIO DE ATENCION EN SALUD CALDAS”.

El(los) suscrito(s) a saber: Nombre del representante legal de la sociedad, asociación o persona jurídica proponente, o nombre del representante legal del consorcio o unión temporal proponente).  domiciliado en Domicilio de la persona firmante , identificado con Documento de identificación de la persona firmante y lugar de expedición, quien obra en calidad de representante legal Seleccionar la opción correspondiente, si se trata de persona jurídica, caso en el cual debe identificarse de manera completa dicha sociedad, consorcio, unión temporal, o asociación, indicando instrumento de constitución y haciendo mención a su registro en la cámara de comercio del domicilio de la persona jurídica), que en adelante se denominará el proponente, manifiesta(n) su voluntad de asumir, de manera unilateral, el presente compromiso, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
Primero: que la Policía Nacional adelanta un proceso de contratación a través de la modalidad de Mínima Cuantía, para la celebración de un contrato estatal cuyo objeto es ““CONTRATAR LA COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS E INSTRUMENTAL REQUERIDOS PARA LA ATENCION DE USUARIOS EN EL ESTABLECIMIENTO COMPLEMENTARIO DE ATENCION EN SALUD CALDAS”.

Segundo: que el proponente entiende que parte de la información a la cual tendrá acceso por causa o con ocasión de los procesos de contratación descritos en el numeral anterior se encuentra sujeta a reserva legal por tratarse de actividades relacionadas con la defensa y seguridad de la nación.
Cláusula primera. Compromisos asumidos.

El proponente, mediante suscripción del presente documento, asume los siguientes compromisos:

1. Mantener en reserva y no divulgar la información confidencial revelada por la policía nacional o por terceros formalmente designados para el efecto.

2. Mantener en reserva y no divulgar ni utilizar, en provecho propio o de terceros y para fines distintos a los previstos en el contrato, la información que le sea entregada directamente por la policía nacional y/o sus designados.

3. Mantener en reserva y no divulgar por ningún motivo la información que personalmente conozca o llegare a conocer en desarrollo y ejecución de las actividades que le competan por causa o con ocasión del contrato.

4. Mantener en reserva y no divulgar la información protegida por derechos de autor o por secreto industrial de acuerdo a la normatividad vigente y que haga parte de la información confidencial.

5. Reconocer que el recibo de la información confidencial no concede, ni expresa ni implícitamente, autorización, permiso o licencia de uso de marcas, patentes, derechos de autor, o de cualquier otro derecho de propiedad industrial o intelectual de la Policía Nacional.
6. Suscribir, con antelación a la revelación de la información confidencial, los acuerdos de confidencialidad que se ajustan a todo lo dispuesto en el presente acuerdo con todos sus empleados y/o familiares de los mismos, contratistas, subcontratistas, proveedores y demás personas naturales o jurídicas que haya involucrado, involucre o llegare a involucrar en la ejecución de las actividades que le correspondan para el cumplimiento del objeto del contrato.

7. El proponente mantendrá una lista de usuarios de la información confidencial que será entregada al proponente cuando lo solicite. 

8. Utilizar única y exclusivamente la información confidencial que conozca o llegare a conocer, en desarrollo y ejecución de lo que le competa en relación con el contrato.

9. No utilizar la información confidencial que conozca o llegare a conocer, en desarrollo y ejecución del contrato, en provecho propio o de terceros y para fines distintos a los previstos en el mismo, prohibiéndose la divulgación inclusive para fines académicos.

10. Adoptar y mantener mecanismos internos de seguridad adecuados para proteger la confidencialidad de toda la información que conozca o llegare a conocer en desarrollo del contrato.

11. No usar la información confidencial de modo que pueda ser de alguna manera, directa o indirectamente, perjudicial para los intereses de la policía nacional.

12. No acceder, copiar, reproducir, distribuir o transmitir por ningún medio conocido o por conocer la información confidencial, en todo o en parte, sin previo y escrito consentimiento de la Policía Nacional.

13. Cumplir con la confidencialidad en las mismas condiciones y formas, y con el mismo cuidado con que realiza la protección de la información confidencial.

El proponente:
  
__________________________________
Firma del representante legal del proponente 
Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente
Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente
Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal
Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal
Dirección: Diligenciar la dirección del proveedor
Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor
[bookmark: _Hlk180483361]Email: Diligenciar correo electrónico de notificaciones




FORMULARIO No. 8

DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD Y COMPROMISO CON LA SEGURIDAD DE LA INFORMACION CONTRATISTAS O TERCEROS

La Policía Nacional considerando que usted ofrece condiciones personales y profesionales para acceder a la información que se administra en la Institución, teniendo en cuenta la misión de la Policía Nacional y que este implica manejar información de diferentes niveles de clasificación, requiere que en correspondencia con el voto de confianza otorgado con la posibilidad de acceso a la información de la Policía Nacional usted suscriba el siguiente compromiso.

Yo, ____________________________________________________ Identificado con la cedula de ciudadanía No.   __________, con domicilio en_______________________________________, de la empresa__________________________ , cargo_______________________________, en adelante denominado EL CONTRATISTA O TERCERO, bajo el contrato ______convenio ______ acuerdo_______ No.___________ del _________, me comprometo a cumplir cabalmente los compromisos y demás directrices del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información para la Policía Nacional.  

Así mismo declaro que:

Reconozco que la información es un activo sobre el cual se sustentan los objetivos estratégicos de la Institución y que es mi responsabilidad conocer las políticas de seguridad de la información, adoptarlas, cumplirlas, hacerlas respetar e informar cualquier incidente que se presente con el uso y manipulación de la misma al Jefe de la Oficina de Telemática de la unidad donde se preste el servicio, o a quien realice las funciones de telemática, el cual reportará el incidente al CSIRT “Computer Security Incident Response Team”.

Esta declaración comienza con la firma del contrato o convenio o acuerdo y permanecerá vigente mientras subsista el objeto que dio inició al mismo, manteniéndose inclusive durante las prórrogas sin necesidad de firmar una nueva declaración de confidencialidad y compromiso con la seguridad de la información.

Así mismo, si el contrato, convenio u acuerdo inicial termina y se inicia después un nuevo contrato, convenio u acuerdo, pero con el mismo objeto del contrato, convenio u acuerdo anterior, esta declaración de confidencialidad y compromiso con la seguridad de la información tomará vigencia sin necesidad de firmar uno nuevo.

CONFIDENCIALIDAD

· EL CONTRATISTA O TERCERO se obliga en forma directa e irrevocable ante la POLICÍA NACIONAL a no revelar, divulgar o facilitar, bajo cualquier forma, a ninguna persona natural o jurídica, sea esta pública o privada, y a no utilizar para su propio beneficio o para beneficio de terceros, la información relacionada con el ejercicio de sus funciones en la Policía Nacional, así como también las políticas y/o cualquier otra información vinculada con sus funciones. 
· EL CONTRATISTA O TERCERO asume la obligación de mantener la confidencialidad acordada en la presente declaración de confidencialidad y compromiso con la seguridad de la información por el tiempo que dure vigente la relación laboral y por un plazo adicional de 2 años contados a partir de la extinción del vínculo contractual y/o acuerdo y/o convenio.
· La violación o el incumplimiento de la declaración de confidencialidad y compromiso con la seguridad de la información. por parte EL CONTRATISTA O TERCERO, generará las acciones de tipo penal, disciplinario, administrativo y fiscal a que haya lugar. 
· Si una orden judicial obligara al EL CONTRATISTA O TERCERO a divulgar información confidencial, este se compromete a dar aviso previo a la POLICIA NACIONAL de modo que la POLICIA NACIONAL pueda impugnar la solicitud o procurar una orden judicial que lo proteja.
· El CONTRATISTA O TERCERO reconoce que esta información tiene un valor intangible, que no es generalmente dado a conocer al público o a terceros que podrían usarla en contra de la POLICÍA NACIONAL, de sus integrantes, de los habitantes de Colombia o del mismo Estado y que la información está sujeta a un esfuerzo razonable de la POLICÍA NACIONAL para mantener su reserva y confidencialidad. Así mismo, EL CONTRATISTA O TERCERO no hará ninguna duplicación o copia del material confidencial.
· El CONTRATISTA O TERCERO devolverá inmediatamente todo material confidencial que se le haya entregado o asignado cuando así lo requiera o solicite la POLICÍA NACIONAL.
· El CONTRATISTA O TERCERO se compromete a no utilizar información o material confidencial una vez finalizada la relación contractual o laboral.
· El CONTRATISTA O TERCERO se compromete a guardar completa confidencialidad sobre la información a la que tenga acceso por su condición laboral o actividades que desempeñe, así mismo a no extraer, consultar, copiar, borrar, ni revelar información crítica y sensible a la que tenga acceso en perjuicio de la Policía Nacional o de sus funcionarios.

RESERVA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO Y/O ACUERDO.

El CONTRATISTA reconoce que todos los trabajos llevados a cabo en LA POLICÍA NACIONAL, son sujetos a la dirección y control por parte de la Institución Policial y constituyen una función contratada de conformidad a lo establecido en el régimen jurídico vigente aplicable a los CONTRATISTAS.

El CONTRATISTA o TERCERO informará a la POLICÍA NACIONAL cualquier descubrimiento, invento o creación que haya hecho, considerándose esto como parte del material confidencial, los cuales corresponderán a actividades propias desarrolladas con ocasión a la ejecución del objeto contratado, convenido o acordado y serán de propiedad de la POLICÍA NACIONAL.

ME COMPROMETO CON LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN, toda vez que:

· He leído, comprendido, e interiorizado las políticas de seguridad de la información que se encuentran en el 1DT- MA- 0001 Manual del Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información vigente para la Policía Nacional y es mi deber conocer la última versión que exista del mencionado documento. Conozco mis deberes y derechos con respecto a la seguridad de la información.
· Entiendo que el incumplimiento de las políticas de seguridad de la información, ya sea en forma intencional, negligente o con violación al deber objetivo de cuidado, implican acciones de tipo penal, disciplinario, administrativo y fiscal a que haya lugar. 
· Comprendo que dado el caso que se cause un daño a la Policía Nacional, como consecuencia de la inobservancia al deber objetivo de cuidado, la Policía Nacional podrá adelantar las acciones penales, civiles o contenciosas administrativas, en aras de buscar el resarcimiento de los daños y perjuicios que se llegaren a causar.


Suscribo este compromiso en ______________, a los ______________ (__) días del mes de __________________ del año 20_____.


EL CONTRATISTA O TERCERO

Firma:		________________________________  _
Post-Firma:		__________________________________
Identificación		______________________________  ___
Empresa:		__________________________________
Cargo:		______________________________  ___


























[bookmark: _Hlk180483386]FORMULARIO No. 9

ORIGEN LÍCITO DE RECURSOS

	CIUDAD
	DÍA
	MES
	AÑO

	
	
	
	



Yo __________________________________________Identificado con cédula de ciudadanía No. _________________ expedida en ___________________ obrando en nombre propio y/o de la persona jurídica que represento de manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen de fondos a la POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES – Unidad Prestadora de Salud Caldas, con el propósito de dar cumplimiento a las disposiciones legales: 

Que los recursos con que realizaré la ejecución del contrato cuyo objeto es “___________________________________________________”
no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en la legislación colombiana, y que sus fuentes son las siguientes: 

Salario _____________________________ 

Honorarios _________________________ 

 Crédito ____________________________ 

Ahorros ____________________________ 

Otros (describa) _______________________________________________________________________
Que autorizo que al POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES se abstenga de perfeccionar el negocio jurídico que pretendo celebrar, en el caso de infracción a cualquier de los numerales contenidos en este documento eximiendo a dicha entidad, a sus asesores o subcontratistas, de toda responsabilidad que se derive por información errónea, falsa e inexacta que yo hubiere proporcionado en este Documento o de la violación del mismo. 

Bajo la gravedad de juramento manifiesto que todos los datos aquí consignados son ciertos, y autorizo su verificación ante cualquier persona natural o jurídica, privada o pública, sin limitación alguna, desde ahora y mientras subsista alguna relación jurídica con la POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES. 

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo la presente Declaración. 
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: 
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: 
NUMERO CEDULA REPRESENTANTE LEGAL: _______________________ DE: _______________
NOMBRE DE LA FIRMA PROPONENTE: 
DIRECCIÓN COMERCIAL: __________________________________________________________
NIT: __________________________________REGIMEN: COMUN ( ) SIMPLIFICADO ( ) 
[bookmark: _Hlk180483405]TELEFONO: _______________________FAX: _________________ EMAIL: ________________

FORMULARIO No. 10

CERTIFICADO DE NO ESTAR REPORTADO EN LA PÁGINA DE REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS (REDAM)

Manizales –Caldas, ____________ 2026

Señores 
POLICÍA NACIONAL
POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES-UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CALDAS
Manizales- Caldas

Ref.: Proceso №. PN UPRES MEMAZ MIC 165 -2026, que tiene por objeto “CONTRATAR LA COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS E INSTRUMENTAL REQUERIDOS PARA LA ATENCION DE USUARIOS EN EL ESTABLECIMIENTO COMPLEMENTARIO DE ATENCION EN SALUD CALDAS”.

Yo ___________________________________________, Identificado con la Cedula de Ciudadanía N° ____________________expedida en _______________ manifiesto bajo la gravedad del juramento: Que no me encuentro incursos dentro de las causales de inhabilidad e incompatibilidad legal establecidas en el artículo № 6 de la ley 2097 del 2021 y que tampoco me hallo en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar con el Estado (POLICÍA NACIONAL – POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES-UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CALDAS ). En especial, que no aparezco reportado en la página de Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM) reglamentado por la Ley 2097 de 2021 “por medio de la cual se crea el registro de deudores alimentarios morosos (redam) y se dictan otras disposiciones”.

Atentamente, 




NOMBRE DEL PROPONENTE:

NIT O C.C:

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:

C.C:                        EXPEDIDA:

DIRECCIÓN:

TELEFONO:

EMAIL:




[bookmark: _Hlk180483439]FORMULARIO No. 11

SOSTENIBILIDAD DE LOS PRECIOS


CIUDAD Y FECHA_______________________________ 


Yo_______ en mi calidad de ________ la entidad _____ bajo la gravedad del juramento, declaro que mantendré los precios ofertados para el proceso de contratación PN UPRES MEMAZ MIC 165 -2026 que tiene como objeto “CONTRATAR LA COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS E INSTRUMENTAL REQUERIDOS PARA LA ATENCION DE USUARIOS EN EL ESTABLECIMIENTO COMPLEMENTARIO DE ATENCION EN SALUD CALDAS”.

durante la vigencia del contrato y las eventuales adiciones, prorrogas y/o sustituciones.




NOMBRE DEL PROPONENTE				: 

NIT o C.C.	 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		: 

C.C.	                                    De

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL		: 

DIRECCIÓN						: 

TELÉFONO						:

E-MAIL							:
















[bookmark: _Hlk180483460]FORMULARIO No. 12

INTEGRIDAD DE PRECIOS 


CIUDAD Y FECHA_______________________________ 


Yo_______ en mi calidad de ________ la entidad _____ bajo la gravedad del juramento, declaro que los precios incluyen la carga tributaria, arancelaria de ley, todos los costos administrativos como seguros y fletes.  Manifiesto que no se realizaran reajustes ni cobros adicionales. PN UPRES MEMAZ MIC 165 -2026, que tiene como objeto “CONTRATAR LA COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS E INSTRUMENTAL REQUERIDOS PARA LA ATENCION DE USUARIOS EN EL ESTABLECIMIENTO COMPLEMENTARIO DE ATENCION EN SALUD CALDAS”.


durante la vigencia del contrato y las eventuales adiciones, prorrogas y/o sustituciones.



NOMBRE DEL PROPONENTE				: 

NIT o C.C.	 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		: 

C.C.					De

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL		: 

DIRECCIÓN						: 

TELÉFONO						:

E-MAIL			















[bookmark: _Hlk180483478]FORMULARIO No. 13

AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA




Ciudad y Fecha 


Señores. 
POLICÍA NACIONAL – POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES
UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CALDAS
Manizales

Referencia: Proceso de Contratación No. PN UPRES MEMAZ MIC- 165 -2026
	        


Yo _____________________________, identificado (a) con la C.C. No. ________________ en mi condición de representante legal de _____________________, identificado con NIT. No. _____________, autorizo a la Entidad POLICIA NACIONAL – DIRECCION DE SANIDAD – POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES -UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CALDAS, para que esta pueda notificar a través del correo electrónico ________________________________, conforme a lo señalado en el artículo 56° de la Ley 1437 de 2011 y Normas que lo complemente, modifiquen o adicionen. 




FIRMA REPRESENTANTE LEGAL ____________________________________
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL __________________________________
C.C. No. _______________________________________________________
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL OFERENTE ___________________________
NIT. __________________________________________________________
















[bookmark: _Hlk180483506]FORMULARIO No. 14

ACEPTACIÓN DE RIESGOS, GARANTÍAS -CLAUSULAS SANCIONATORIAS



Ciudad y Fecha.

Señores. 
POLICÍA NACIONAL – POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CALDAS
Manizales


Referencia: Proceso de Contratación No. PN UPRES MEMAZ MIC-_165 -2026
	       


Yo _____________________________, identificado (a) con la C.C. No. ________________ en mi condición de representante legal de _____________________, identificado con NIT. No. _____________, hago constar que acepto los parámetros contenidos en el anexo que corresponda a la “estimación, tipificación, asignación de riesgos, la forma de mitigarlo, la determinación de garantías y las cláusulas sancionatorias relacionados en la invitación del presente proceso de contratación.






FIRMA REPRESENTANTE LEGAL ____________________________________
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL __________________________________
C.C. No. _______________________________________________________
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL OFERENTE ___________________________
NIT. __________________________________________________________
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