## OFERTA
OFERTA ECONOMICA
COMPRA DE INSUMOS PLANTAS DE TRATAMIENTOS DE AGUAS.
1. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE - PTAP
ITEM | DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | CANT | PRECIOS TECHO |  |  |  | OFERTA ECONOMICA
|  |  |  | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | IVA 19% | VALOR TOTAL+IVA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | IVA 19% | VALOR TOTAL+IVA
1 | Hipoclorito de sodio: Liquido al 15%, pimpinas de 25 L | UN | 80 | 76787.5 | 6143000 | 1167170 | 7310170 |  |  |  | 0
2 | Vaso de precipitado capacodad 1000 ml | UN | 5 | 34500 | 172500 | 32775 | 205275 |  |  |  | 0
3 | Guante de nitrilo talla M (caja por 100 un) | UN | 5 | 48000 | 240000 | 45600 | 285600 |  |  |  | 0
4 | Tapaboca desechable resorte ( caja por 50 un) | UN | 3 | 121500 | 364500 | 69255 | 433755 |  |  |  | 0
5 | Policloruro de Aluminio (frasco por 25 L) | UN | 50 | 122975 | 6148750 | 1168262.5 | 7317012.5 |  |  |  | 0
6 | Acido Sulfurico 0,02N controlado (frasco por 1 L) | UN | 2 | 112500 | 225000 | 42750 | 267750 |  |  |  | 0
7 | Erlenmeyer de 100 ml Vidrio | UN | 4 | 17300 | 69200 | 13148 | 82348 |  |  |  | 0
8 | Solución de pH 4,01 (frasco por 1 L) | UN | 1 | 280465 | 280465 | 53288.35 | 333753.35 |  |  |  | 0
9 | Solución de pH 7,01 (frasco por 1 L) | UN | 1 | 280465 | 280465 | 53288.35 | 333753.35 |  |  |  | 0
10 | Solución de almacenamiento de electrodos (frasco por 500 ml) | UN | 1 | 165120 | 165120 | 31372.8 | 196492.8 |  |  |  | 0
11 | Solución de limpieza de electrodos (frasco por 500ml) | UN | 1 | 211150 | 211150 | 40118.5 | 251268.5 |  |  |  | 0
12 | Solución rápida de calibración GroLine (frasco de 250 ml) | UN | 1 | 165120 | 165120 | 31372.8 | 196492.8 |  |  |  | 0
| TOTAL | [5 empty] | 17213671.3 | TOTAL |  |  | 0
2. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - PTARD-PTARnD
ITEM | DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL BIEN |  |  | CANT | PRECIOS TECHO |  |  | OFERTA ECONOMICA
[5 empty] | VALOR UNITARIO | TOTAL PROMEDIO | VALOR TOTAL+IVA | VALOR UNITARIO | TOTAL PROMEDIO | VALOR TOTAL+IVA
1 | Hipoclorito de Sodio al 15% (Pimpina x 25 L) |  |  | 21 | 83916 | 1762236 | 2097060.84 |  |  | 0
2 | Antiespumante Técnico NDW (silicona antiespumante x 20k )-Pimpina x 20 Kg |  |  | 6 | 1223750 | 7342500 | 8737575 |  |  | 0
3 | Microorganismos Aerobios Compuesto Por 29 Cepas De Bacterias Vivas Benéficas (BACTERIAS BIODYNE 301 PARA PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES)-Bidón de 20L |  |  | 6 | 543000 | 3258000 | 3877020 |  |  | 0
4 | Guante de Nitrilo talla M (GUANTE -ZUBIOLA-HARD BLUE-11931028 T/MNIT.AZU(CAJAX50),Paq. x 50 Un |  |  | 30 | 35000 | 1050000 | 1249500 |  |  | 0
5 | Tapabocas desechable resorte (RESPIRADOR - INSAFE- IN1020 -N95 R(NEGRO),Paq. x 50 Un |  |  | 20 | 79000 | 1580000 | 1880200 |  |  | 0
6 | medidor pH 0-14(digital de bolsillo) |  |  | 2 | 1180000 | 2360000 | 2808400 |  |  | 0
7 | DPD gotero de cloro combinado |  |  | 2 | 890000 | 1780000 | 2118200 |  |  | 0
8 | Guardianes recolectores de 1,5 litros |  |  | 30 | 8500 | 255000 | 303450 |  |  | 0
| TOTAL |  |  |  |  | 19387736 | 23071405.84 |  |  | 0
TOTAL GENERAL | [6 empty] | 40285077.14 | TOTAL GENERAL |  | 0