ANEXO 1: CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Fecha: _________

Señores:
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA IUB
REF.: SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No. MC __________
Respetados señores:
Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en el Proceso de Selección de la referencia, cuyo objeto es: (INCLUIR OBJETO DEL PROCESO)
Así mismo, en el evento de resultar favorecido con la adjudicación, me comprometo a presentar los documentos requeridos para la suscripción del contrato, a suscribir el mismo y a efectuar los trámites para la legalización y ejecución del contrato, dentro de los plazos establecidos para el efecto en el pliego de condiciones. Igualmente me comprometo a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del proceso de Selección de Mínima Cuantía, así como los del contrato, los precios de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por la INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA IUB. 
En mi calidad de proponente declaro:
0. Que conozco la Invitación Pública del Proceso de Selección de Mínima Cuantía en referencia e informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con el objeto a desarrollar y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.
0. Igualmente, declaro bajo la gravedad del juramento que toda la información aportada y contenida en mi propuesta es veraz y susceptible de comprobación.
0. Que acepto las condiciones y demás exigencias para la ejecución del contrato.
0. Que en caso de que se me adjudique el contrato me comprometo a suscribir el acta de iniciación con IUB y a terminar el contrato dentro de los plazos contractuales, de acuerdo con lo establecido en los documentos del Proceso de Selección de Mínima Cuantía. 
0. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso contractual.
0. Que, con la firma de la presente carta bajo la gravedad del juramento, manifiesto que el proponente (o los integrantes del proponente si el mismo es un consorcio o unión temporal) que no se encuentra incurso dentro de las inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones o conflictos de intereses, establecidos en la Constitución Política, la Ley 80 de 1993 y demás normas pertinentes.
0. Que ni a mí, ni a los integrantes del Proponente Plural, ni los socios de la persona jurídica que represento (se exceptúa las sociedades anónimas abiertas), se nos ha declarado responsables judicialmente por actos de corrupción, la comisión de delitos de peculado, concusión, cohecho, prevaricato en todas sus modalidades, y soborno trasnacional, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, entre otros, de conformidad con la ley penal colombiana y los tratados internacionales sobre la materia, así como sus equivalentes en otras jurisdicciones. Así mismo, certifico que mis recursos no provienen ni se destinan al ejercicio de ninguna actividad ilícita o de actividades de lavado de dineros provenientes de éstas o de actividades relacionadas con la financiación del terrorismo. 
0. Que me obligo a realizar todas las actividades encaminadas a asegurar que sus accionistas o socios, administradores, clientes, proveedores, empleados y terceras partes y los recursos de estos, no se encuentran relacionados ni provienen de actividades ilícitas, particularmente del lavado de activos o financiación del terrorismo
0. Que el Proponente (ni los miembros que lo integran si fuere el caso) no está (n) reportado (s) en el último Boletín de Responsables Fiscales, expedido por la Contraloría General de la República
0. Que acepto las especificaciones técnicas indicadas en la Invitación Pública y en el contrato, si éste llegare a suscribirse.
0. Que responderé por la calidad de los servicios contratados, sin perjuicio de la constitución de la garantía exigidas en la Invitación Pública.
0. Que leí cuidadosamente la Invitación Pública y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.
0. Que conozco todas las adendas expedidas a la Invitación Pública.
0. Que conozco todos los documentos sobre preguntas y respuestas.
0. Que contamos con la capacidad suficiente para ejecutar el contrato que resulte del Proceso de Selección de Mínima Cuantía.
0. Que el representante de la Unión Temporal y/o Consorcio – según aplique-, está expresamente facultado para recibir notificaciones de actos administrativos y en general, para ejercer la representación judicial y extrajudicial de la Unión Temporal y/o Consorcio – según aplique-.
0. Que mi propuesta se resume así:
	Nombre completo del proponente
	

	Cédula de ciudadanía o NIT
	

	Representante legal 
	

	País de origen del proponente
	


(En caso de Consorcio o Unión Temporal, se debe indicar el nombre de cada una de las partes que lo conforman)  
	Valor total de la propuesta:
	

	Plazo para ejecutar el contrato:
	El plazo de ejecución del contrato será de _____________ a partir de la aprobación de las garantías y demás requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.

	Validez de la propuesta:
	


0. Que los siguientes documentos de nuestra propuesta cuentan con reserva legal:
0. Que la presente propuesta consta de (___) folios debidamente numerados.
0. Me permito informar que las comunicaciones relativas a este Proceso de Selección de Mínima Cuantía, las recibiré en la siguiente dirección:
Dirección: 	____________________________________________
Ciudad: 	____________________________________________
Teléfono(s): 	____________________________________________
Fax: 	____________________________________________
Correo Electrónico: 	____________________________________________

0. Que acepto recibir notificaciones electrónicas de conformidad con la Ley 1437 de 2012 a la siguiente dirección de correo electrónico: ___________________________

Atentamente,

Nombre o Razón Social del Proponente:   _____________________________
NIT: 	  _____________________________

Nombre del Representante Legal: 	 _____________________________
C.C. Nº ______________________ de 	 _____________________________

FIRMA: 					 _____________________________
NOMBRE DE QUIEN FIRMA:		 _____________________________
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ANEXO 2:  
OFRECIMIENTO ECONÓMICO


El valor de cada uno de los ítems que componen el ofrecimiento económico no podrá superar el valor de cada uno de los ítems señalado en el comparativo de precios promedio del análisis del sector, so pena de que la propuesta sea RECHAZADA.
 
En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ 20XX.

______________________________________________
[Nombre Representante Legal]
[Nombre Proponente]





	ANEXO No. 3
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

	Proponente___________________________ 

	Cliente
	No. Contrato
	Objeto
	Valor a la fecha de finalizar la ejecución
	Lugar de ejecución del contrato
	Plazo ejecución contrato

	
	
	
	
	
	

	Fecha Inicio (día/mes/año) 
	Fecha Fin (día/mes/año) 

	
	
	
	
	
	

	Fecha Inicio (día/mes/año) 
	Fecha Fin (día/mes/año) 
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El contratista se compromete a entregar los elementos que se relacionan a continuación, de acuerdo a las cantidades requeridas por el supervisor del contrato, de conformidad con los tiempos establecidos, así:

OBLIGACIONES:


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS:
La presente contratación tiene por objeto la adquisición de insumos, componentes tecnológicos y electrónicos, la contratación de servicios especializados y la conformación del equipo de trabajo requerido para el desarrollo, optimización, validación y visibilidad del prototipo funcional del proyecto AGROPULSE, en el marco del Convenio de Colaboración suscrito entre la Institución Universitaria de Barranquilla – IUB y la Fundación Corona, dentro de la convocatoria EUREKA 2.0.
Para el cumplimiento del objeto contractual, el contratista deberá suministrar los bienes, prestar los servicios especializados y conformar el equipo de trabajo requerido para ejecutar las actividades técnicas contempladas en el proyecto, de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas por la Institución Universitaria de Barranquilla – IUB.
El alcance del contrato comprende, entre otras, las siguientes actividades:
· Suministro de componentes electrónicos, equipos, materiales, insumos tecnológicos y demás elementos requeridos para el desarrollo del prototipo AGROPULSE. 
· Prestación de los servicios especializados necesarios para el desarrollo, optimización, integración, validación, fortalecimiento y visibilidad del prototipo. 
· Conformación de un equipo de trabajo idóneo para la ejecución de las actividades técnicas, tecnológicas y operativas contempladas en las especificaciones técnicas del proceso. 
· Entrega de los bienes y productos derivados de los servicios contratados dentro de los plazos establecidos. 
· Garantía de calidad de los bienes suministrados y de los servicios prestados. 
· Cumplimiento de las especificaciones técnicas, condiciones de calidad, oportunidad y demás requisitos establecidos en los estudios previos y en la invitación pública. 
Las especificaciones técnicas de los bienes, servicios y del talento humano requerido se encuentran descritas en el Anexo Técnico, el cual hace parte integral del presente proceso de contratación y será de obligatorio cumplimiento para el contratista.
	Ítem
	Descripción
	Característica Técnica 
	Cant.

	1
	Sensor de Oxígeno Disuelto industrial RS485
	Sensor de oxígeno disuelto tipo galvánico, rango de medición de 0 a 20 mg/L, alimentación de 3.3 V a 5.5 V, salida analógica de 0 a 3.0 V, tiempo de respuesta ≤90 segundos (25 °C), con sonda de conexión BNC, compatible con ESP32 y plataformas de desarrollo IoT. Requiere solución electrolítica y calibración para garantizar la precisión de las mediciones. Diseñado para aplicaciones de monitoreo de calidad del agua, acuicultura, investigación y sistemas ambientales.

	5

	2
	Sensor de pH industrial RS485
	Sensor analógico para medición de pH con electrodo industrial de conexión BNC, rango de medición de 0 a 14 pH, precisión de ±0,1 pH (a 25 °C), rango de temperatura de operación de 0 °C a 60 °C, tiempo de respuesta inferior a 1 minuto, alimentación de 3.3 V a 5.5 V, salida analógica compatible con ESP32, tarjeta acondicionadora de señal y soporte para calibración mediante soluciones buffer de pH 4.01 y 7.01. Diseñado para aplicaciones de monitoreo continuo de calidad del agua.

	5

	3
	Tanque transparente para validación de laboratorio
	Tanque de plástico PET transparente de alta resistencia con capacidad de 7 galones (≈26,5 L), dimensiones aproximadas de 39 × 30,5 × 22 cm, diseño cuadrado con alta claridad óptica para facilitar la observación, material irrompible, resistente a impactos y de fácil limpieza, apto para contener agua durante pruebas de laboratorio y compatible con la instalación de sensores de monitoreo de calidad del agua.
	1

	4
	Bomba sumergible de recirculación
	Bomba sumergible de recirculación con caudal máximo de 130 GPH (≈500 L/h), potencia aproximada de 6–9,5 W, altura máxima de elevación de hasta 1,2 m, alimentación 110–120 V AC, caudal ajustable mediante perilla de control, funcionamiento de bajo ruido, eje e impulsor de alta durabilidad, ventosas para fijación, cable de alimentación de aproximadamente 1,8 m y boquillas intercambiables para diferentes diámetros de salida. Diseñada para aplicaciones en acuarios, sistemas hidropónicos, fuentes y recirculación de agua.
	1

	5
	Herramienta de crimpado
	Herramienta de crimpado manual con mecanismo de trinquete para terminales eléctricos, compatible con conectores tipo Dupont, JST, TYCO y terminales abiertos, rango de trabajo aproximado de 24–14 AWG (0,2–2,0 mm²), mordazas de acero de alta resistencia, mangos ergonómicos antideslizantes, sistema de liberación de seguridad y ajuste de presión para garantizar un prensado uniforme y conexiones eléctricas de alta confiabilidad.
	1

	6
	Bloque de terminales / borneras tipo riel DIN
	Kit de bloques de terminales para montaje en riel DIN, fabricados en material aislante de alta resistencia térmica y retardante a la llama, con conductores internos de cobre de alta conductividad y baja resistencia eléctrica. Incluye borneras de conexión, riel DIN, puentes de interconexión, topes laterales, marcadores y accesorios de fijación. Permite conexiones modulares, seguras y organizadas para distribución de alimentación y señales eléctricas en tableros de control e instrumentación. Facilita el mantenimiento y la expansión del sistema sin afectar el cableado existente.
	1

	7
	Cable eléctrico de silicona 22 AWG
	Cable eléctrico flexible calibre 22 AWG, conductor de cobre estañado de múltiples hilos, aislamiento en silicona de alta resistencia térmica, tensión nominal de hasta 300 V, temperatura de operación aproximada de -60 °C a 200 °C, baja resistencia eléctrica, alta flexibilidad y resistencia a la abrasión, compatible con aplicaciones de electrónica, instrumentación y sistemas embebidos. Ideal para conexiones de alimentación y transmisión de señales entre placas electrónicas, sensores y módulos de control.
	2

	8
	Caja de conexiones IP65
	Caja de conexiones fabricada en plástico ABS de alta resistencia, con grado de protección IP65, resistente al ingreso de polvo y chorros de agua, tapa con junta de sellado hermético y cierre mediante tornillos, apta para montaje superficial, resistente a impactos, humedad y ambientes exteriores. Compatible con la instalación de placas electrónicas, borneras, fuentes de alimentación y cableado de instrumentación, permitiendo la incorporación de prensaestopas y accesorios para el paso seguro de cables. El grado IP65 garantiza protección contra el polvo y el agua, siendo adecuada para aplicaciones electrónicas e industriales.
	5

	9
	Placa de control industrial ESP32-S3 RS485/CAN
	Placa de control industrial basada en microcontrolador ESP32-S3 de doble núcleo hasta 240 MHz, con Wi-Fi 2.4 GHz y Bluetooth Low Energy (BLE) integrados, 16 MB de memoria Flash, interfaces de comunicación RS485 y CAN Bus con aislamiento para aplicaciones industriales, alimentación de 7–36 VDC mediante bornera o 5 V por USB Tipo C, circuitos de protección eléctrica y aislamiento, soporte para programación mediante Arduino IDE y ESP-IDF, diseñada para aplicaciones de automatización, adquisición de datos e Internet de las Cosas Industrial (IIoT).
	5

	10
	Fuente de alimentación 12V 2A
	Fuente de alimentación con salida regulada de 12 V DC, corriente nominal de 2 A, potencia máxima de 24 W, entrada universal 100–240 V AC, 50/60 Hz, conector de salida tipo barril DC (5.5 × 2.1 mm), alta eficiencia energética, bajo nivel de rizado (ripple), protección integrada contra sobrecorriente, sobretensión, sobrecarga y cortocircuito. Diseñada para alimentar equipos electrónicos, sistemas de automatización, dispositivos IoT y módulos de control de forma continua y estable.
	5

	11
	Buffer de sensor de ph de 4.1 y 7.1 para calibración
	Kit de soluciones buffer certificadas para calibración de sensores de pH, con valores de referencia pH 4.01 y pH 7.01 a 25 °C, formuladas con alta estabilidad química y precisión metrológica. Presentación líquida lista para usar, compatibles con electrodos y sensores de pH de laboratorio e instrumentación electrónica. Diseñadas para realizar calibraciones de uno o dos puntos, garantizando la exactitud y repetibilidad de las mediciones.
	1

	12
	Suscripción a servidor VPS para Base de Datos y  pagina web
	Se requiere de cuatro (4) meses de suscripción de Servidor Privado Virtual (VPS) con recursos dedicados (CPU, memoria RAM y almacenamiento SSD/NVMe), sistema operativo Linux, dirección IP pública, acceso administrativo (SSH), soporte para bases de datos (MySQL/PostgreSQL), alojamiento de aplicaciones web, certificados SSL, copias de seguridad (backup), monitoreo, escalabilidad de recursos, disponibilidad 24/7 y conectividad de alta velocidad.
	4

	13
	
Garantizar el levantamiento de información de estudios, encuestas, pruebas de usabilidad y pilotos controlados con usuarios.

	Hacer entrega de un informe en el que se evidencien las visitas técnicas realizadas a unidades productivas para ejecutar pruebas de funcionamiento y adopción de la solución tecnológica en condiciones reales de operación. Las actividades comprenden la instalación y configuración del sistema, el acompañamiento durante el uso de la plataforma, la aplicación de encuestas y entrevistas estructuradas, el levantamiento de observaciones técnicas, el registro de incidencias, la medición de indicadores de uso, la documentación fotográfica y la elaboración de informes con los resultados obtenidos. La información recopilada permitirá evaluar la aceptación de la solución, identificar oportunidades de mejora y validar el modelo de negocio con usuarios finales; dentro del informe se requiere evidenciar un mínimo de cien (100) encuestados. 
	1

	14
	Garantizar las actividades en sitio de los Talleres o grupos focales para identificar oportunidades de mejora, barreras de adopción o nuevas líneas de servicio.
	Se requiere la entrega de un informe en el que se evidencie la realización de al menos cuatro (4) encuentros técnicos con líderes piscícolas, asociaciones de productores y actores del sector, orientados a presentar la solución tecnológica, identificar necesidades específicas y validar estrategias de implementación en diversos contextos productivos.
	1

	15
	Garantizar las actividades en sitio de las Actividades de interacción con potenciales clientes, aliados, socios o distribuidores, para definir estrategias adopción, expansión o comercialización.
	Se requiere la entrega de un informe en el que se evidencien las reuniones de articulación realizadas con entidades aliadas, organizaciones del ecosistema de innovación, instituciones académicas y actores estratégicos, orientadas a fortalecer y expandir el modelo de negocio de la solución tecnológica. Estas actividades comprenden mesas de trabajo, presentación del producto, validación de la propuesta de valor, identificación de oportunidades de colaboración y levantamiento de recomendaciones para optimizar la estrategia comercial. Como parte de este proceso, se contempla la participación en la Feria del Emprendimiento y la Creatividad organizada por la Universidad Cooperativa de Colombia, con el propósito de dar a conocer la solución a potenciales aliados, clientes e inversionistas, además de promover espacios de interacción en los que los jóvenes vinculados al proyecto participarán en la presentación de la plataforma y en la recopilación de retroalimentación para fortalecer sus competencias en innovación y emprendimiento. Se requiere la realización de un mínimo de seis (6) actividades en diferentes escenarios.  
	1


	16
	Cargo: Especialista en Innovación Tecnológica y Prototipado (Mentor Técnico del Proyecto). Contratación de persona natural que brinde mentoría y consultoría especializada en estrategia, sostenibilidad financiera, marketing, innovación tecnológica o gestión de impacto.
	Se requiere la contratación de una (1) persona natural que acredite título profesional en Ingeniería Mecánica, con grado de Doctor (Ph.D.) en Dinámica de Fluidos Computacional (CFD) y Máster en Eficiencia Energética. El candidato debe ser experto en las áreas de prototipado e innovación tecnológica, con trayectoria como docente e investigador, y contar con una experiencia mínima de doce (12) meses en actividades relacionadas.
 
La persona contratada brindará apoyo técnico al desarrollo del proyecto, incluyendo la evaluación del diseño del sistema, el análisis de oportunidades de optimización, el fortalecimiento del proceso de innovación tecnológica y la asesoría en estrategias de escalamiento de la solución hacia niveles superiores de madurez tecnológica.
	1

	17
	Cargo: Productor(a) de Contenidos Audiovisuales y Comunicaciones. Contratación de persona natural que se encargue de la Producción de materiales de visibilidad (presentaciones, videos, piezas de comunicación o prototipos demostrativos) y participación en ferias, vitrinas de innovación o eventos de difusión.
	Se requiere la contratación de una (1) persona natural con formación como Productora de Medios Audiovisuales o profesional en áreas afines al diseño y la comunicación visual, con experiencia en producción audiovisual, diseño gráfico, creación de identidad visual, branding corporativo y desarrollo de piezas gráficas y multimedia. El candidato deberá acreditar experiencia en la producción de contenido audiovisual para proyectos de innovación, emprendimiento o divulgación tecnológica.

La persona contratada será responsable del diseño y producción del material institucional del proyecto, incluyendo presentaciones ejecutivas, videos demostrativos, piezas de comunicación, material gráfico y contenido audiovisual requerido para la difusión de los avances del proyecto y su participación en ferias, vitrinas de innovación y demás espacios de socialización, fortaleciendo la identidad visual y el posicionamiento de la solución tecnológica.
	1

	18
	Servicio de Logística y Transporte.  Garantizar la logística de actividades, transporte de equipos o prototipos, insumos y materiales de trabajo del equipo a contratar. 

	Se requiere la entrega de un informe donde evidencien al menos cuatro (4) jornadas de desplazamiento técnicas para el transporte de equipos, herramientas, insumos y materiales hacia las unidades productivas donde se ejecutarán las actividades de instalación, validación y puesta en marcha del sistema. Asimismo, se evidencie el apoyo de transporte para por lo menos cinco (5) jóvenes vinculados al proyecto durante las jornadas de formación, validación y trabajo en campo, promoviendo su participación continua en las actividades programadas y fortaleciendo su experiencia práctica en la implementación de soluciones tecnológicas. Para el desarrollo de las actividades logísticas descritas, es menester un vehículo automotor tipo Van, utilizado tanto para la carga de equipos e insumos como para el traslado seguro del personal vinculado. 
	1 

	19
	Cargo: Coordinador(a) Técnico de Implementación y Validación IoT. Contratación de persona natural para la ejecución del piloto o validación en entorno operacional.
	Se requiere la contratación de una (1) persona natural con formación como Tecnólogo, con experiencia en desarrollo de sistemas IoT, electrónica, integración de hardware y software, programación de microcontroladores, implementación de plataformas tecnológicas y monitoreo de variables ambientales mediante sensores electrónicos. El candidato deberá acreditar experiencia en actividades relacionadas con el diseño, integración, validación e implementación de soluciones tecnológicas en entornos reales.
 
La persona contratada será responsable de coordinar técnicamente la ejecución del proyecto, liderando la integración del hardware y software, la instalación y configuración de los dispositivos IoT, la validación técnica del sistema en campo, la supervisión de las pruebas de funcionamiento y el acompañamiento a los jóvenes participantes durante las actividades de implementación, operación y validación de la solución tecnológica.
	1

	20
	Cargo: Desarrollador(a) de Software y Plataformas Tecnológicas. Contratación de persona natural para desarrollar y diseñar la implementación del proyecto. 
	Se requiere la contratación de una (1) persona natural con formación como Tecnólogo en Desarrollo de Software o áreas afines, con experiencia en desarrollo de aplicaciones web, integración de plataformas tecnológicas, administración de bases de datos, programación de interfaces y desarrollo de soluciones orientadas a sistemas IoT. El candidato deberá acreditar experiencia en el diseño, implementación y mantenimiento de plataformas de software y en la integración entre dispositivos electrónicos y aplicaciones web.
 
La persona contratada será responsable del desarrollo y optimización de la plataforma tecnológica del proyecto, incluyendo el diseño de nuevas funcionalidades, la implementación de interfaces para la visualización de información en tiempo real, la integración entre el hardware y el software del sistema, la optimización de la arquitectura tecnológica y el soporte técnico requerido durante las actividades de validación e implementación en campo.
	1



Obligaciones Generales:

1. Ejecutar el objeto del contrato de conformidad con las especificaciones técnicas, condiciones y demás requisitos establecidos en los estudios previos, la invitación pública, el contrato y la propuesta presentada. 
2. Suministrar los bienes, prestar los servicios especializados y disponer del talento humano requerido para la ejecución del objeto contractual, garantizando el cumplimiento de las condiciones técnicas, de calidad y oportunidad exigidas por la Institución Universitaria de Barranquilla – IUB. 
3. Garantizar que los bienes suministrados sean nuevos, originales, de óptima calidad y cumplan con las especificaciones técnicas exigidas por la Entidad. 
4. Garantizar que el talento humano asignado para la ejecución del contrato cuente con la idoneidad, conocimientos y experiencia necesarios para desarrollar las actividades técnicas requeridas. 
5. Asumir, bajo su exclusiva responsabilidad, los costos, gastos, riesgos, transporte, logística, personal, equipos, herramientas y demás recursos necesarios para la correcta ejecución del contrato. 
6. Ejecutar las actividades y entregar los bienes, servicios, productos y demás entregables dentro de los plazos establecidos por la Entidad. 
7. Atender oportunamente las observaciones, requerimientos y recomendaciones formuladas por el supervisor del contrato y realizar las correcciones o ajustes que sean necesarios. 
8. Reemplazar, sin costo adicional para la Entidad, los bienes que presenten defectos de fabricación o no cumplan con las especificaciones técnicas establecidas. 
9. Sustituir el talento humano cuando, por causas atribuibles al contratista, este no garantice la adecuada ejecución del contrato o cuando así lo solicite justificadamente el supervisor. 
10. Garantizar la calidad de los bienes suministrados, de los servicios prestados y de los productos entregados durante la ejecución del contrato. 
11. Mantenerse al día durante toda la ejecución contractual en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y demás obligaciones legales aplicables. 
12. Constituir y mantener vigentes las garantías exigidas por la Entidad dentro de los términos establecidos. 
13. Atender oportunamente las solicitudes de información y los requerimientos efectuados por la supervisión del contrato. 
14. Informar inmediatamente a la Institución Universitaria de Barranquilla cualquier circunstancia que pueda afectar la ejecución del contrato o generar retrasos en el cumplimiento de las obligaciones asumidas. 
15. Informar oportunamente cualquier situación que genere una inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés durante la ejecución contractual. 
16. Presentar la factura o cuenta de cobro con el lleno de los requisitos legales, acompañada de los documentos soporte requeridos para el trámite del pago. 
17. Suscribir las actas que se requieran durante la ejecución y, cuando aplique, la correspondiente acta de liquidación del contrato. 
18. Asumir los riesgos que, conforme a la matriz de riesgos del proceso de contratación, le hayan sido asignados, adoptando las medidas necesarias para prevenir su materialización y mitigar sus efectos. 
19. Cumplir las obligaciones postcontractuales derivadas del contrato y responder por las garantías ofrecidas respecto de los bienes y servicios suministrados. 

Las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato, de la normativa vigente, de los estudios previos, de la invitación pública y del contrato.
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Vigencia de seis (6) afios.
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