## PRESUPUESTO OFICIAL (Entidad)
[La Entidad puede utilizar este Formulario de detalle del Presupuesto Oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los Proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la Entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un Formulario distinto al indicado.]
Adicionalmente, cuando el Proceso de Contratación es estructurado por Precios Unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente Formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
LINEA A 13 200 VOLTIOS
Linea de interconexion
OBRAS PRELIMINARES
| 1.1.1 |  |  | PRELIMINAR 1: DESPEJE DE ZONA | KM | 0.02 | 558140 | 11163
| 1.1.2 |  |  | PRELIMINAR 2: REPLANTEO, LOCALIZACION Y ESTAQUILLADO DE ESTRUCTURAS EN LINEA | KM | 0.02 | 331404 | 6628
APOYOS Y CIMENTACIONES
| 1.2.1 |  |  | POSTE DE HORMIGÓN PRETENSADO DE 12 MT - 1030 DAN | UND | 1 | 2790762 | 2790762
| 1.2.2 |  |  | CIMENTACIÓN BLOQUE MONOLÍTICO CILÍNDRICO POSTE 12 MT | UND | 1 | 458740 | 458740
ARMADOS DE MEDIA TENSION
| 1.3.1 |  |  | ESTRUCTURA TIPO HORIZONTAL BIFÁSICO ÁNGULO 60º A 90º 13.2 KV | UND | 1 | 1998082 | 1998082
LINEA DE MEDIA TENSION
| 1.4.1 |  |  | RED BIFÁSICA CONDUCTOR ACSR 1/0 AWG RAVEN | ML | 20 | 26637 | 532740
CONEXIONES Y EMPALMES
| 1.5.1 |  |  | EMPALME PLENA TRACCION PARA CONDUCTOR ACSR 1/0 | UND | 1 | 88961 | 88961
PROTECCIONES
| 1.6.1 |  |  | ESTRUCTURA PROTECCIÓN DE LA LÍNEA TRIFÁSICA CON DPS | UND | 1 | 1242555 | 1242555
RETENIDAS
| 1.7.1 |  |  | RETENIDA DIRECTO A TIERRA MT | UND | 2 | 543538 | 1087076
PUESTAS A TIERRA
| 1.8.1 |  |  | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA EN COPPER CLAD STEEL PARA MEDIA TENSIÓN | UND | 1 | 412226 | 412226
Subtotal | [7 empty] | 8628933
RED DE MEDIA TENSION 13200 VOLTIOS
OBRAS PRELIMINARES
| 2.1.1 |  |  | PRELIMINAR 1: DESPEJE DE ZONA | KM | 11.6 | 558140 | 6474424
| 2.1.2 |  |  | PRELIMINAR 2: REPLANTEO, LOCALIZACION Y ESTAQUILLADO DE ESTRUCTURAS EN LINEA | KM | 11.6 | 331404 | 3844286
APOYOS Y CIMENTACIONES
| 2.2.1 |  |  | POSTE DE HORMIGÓN PRETENSADO DE 12 MT - 735 DAN | UND | 60 | 2198223 | 131893380
| 2.2.2 |  |  | POSTE DE HORMIGÓN PRETENSADO DE 12 MT - 1030 DAN | UND | 109 | 2790762 | 304193058
| 2.2.3 |  |  | POSTE DE HORMIGÓN PRETENSADO DE 12 MT - 1324 DAN | UND | 15 | 2200586 | 33008790
| 2.2.4 |  |  | CIMENTACIÓN BLOQUE MONOLÍTICO CILÍNDRICO POSTE 12 MT | UND | 184 | 458740 | 84408160
ARMADOS DE MEDIA TENSION
| 2.3.1 |  |  | ESTRUCTURA TIPO BANDERA BIFÁSICO ALINEACIÓN Y ANGULO MENOR A 5º 13.2 KV | UND | 5 | 754042 | 3770210
| 2.3.2 |  |  | ESTRUCTURA TIPO BANDERA BIFÁSICO ÁNGULO 5 A 20º-30º 13.2 KV | UND | 3 | 1417355 | 4252065
| 2.3.3 |  |  | ESTRUCTURA TIPO HORIZONTAL BIFÁSICO FIN DE LÍNEA 13.2 KV | UND | 21 | 969773 | 20365233
| 2.3.4 |  |  | ESTRUCTURA TIPO HORIZONTAL BIFÁSICO ALINEACIÓN Y ANGULO < 5º 13.2 KV | UND | 41 | 540223 | 22149143
| 2.3.5 |  |  | ESTRUCTURA TIPO HORIZONTAL BIFÁSICO ÁNGULO 5 A 20º-30º 13.2 KV | UND | 71 | 940438 | 66771098
| 2.3.6 |  |  | ESTRUCTURA TIPO HORIZONTAL BIFÁSICO ÁNGULO 20º-30º A 60º 13.2 KV | UND | 42 | 1426367 | 59907414
| 2.3.7 |  |  | ESTRUCTURA TIPO HORIZONTAL BIFÁSICO ÁNGULO 60º A 90º 13.2 KV | UND | 8 | 1998082 | 15984656
| 2.3.8 |  |  | ESTRUCTURA TIPO HORIZONTAL BIFÁSICO ANCLAJE HASTA 60º 13.2 KV | UND | 6 | 1468488 | 8810928
| 2.3.9 |  |  | ESTRUCTURA TIPO COMPACTA BIFÁSICO ALINEACIÓN Y ANGULO < 5º 13.2 KV | UND | 3 | 398840 | 1196520
LINEA DE MEDIA TENSION
| 2.4.1 |  |  | RED BIFÁSICA CONDUCTOR ACSR 1/0 AWG RAVEN | ML | 11600 | 26637 | 308989200
CONEXIONES Y EMPALMES
| 2.5.1 |  |  | EMPALME PLENA TRACCION PARA CONDUCTOR ACSR 1/0 | UND | 48 | 88961 | 4270128
PROTECCIONES
| 2.6.1 |  |  | ESTRUCTURA PROTECCIÓN DE LA LÍNEA BIFÁSICA CON DPS | UND | 31 | 1133120 | 35126720
RETENIDAS
| 2.7.1 |  |  | RETENIDA DIRECTO A TIERRA MT | UND | 70 | 543538 | 38047660
PUESTAS A TIERRA
| 2.8.1 |  |  | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA EN COPPER CLAD STEEL PARA MEDIA TENSIÓN | UND | 135 | 412226 | 55650510
| 2.8.2 |  |  | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA EN ANILLO PARA MEDIA TENSIÓN | UND | 31 | 202151 | 6266681
Subtotal | [7 empty] | 1215380264
RED DE BAJA TENSION A 220/120 VOLTIOS
OBRAS PRELIMINARES
| 3.1.1 |  |  | PRELIMINAR 1: DESPEJE DE ZONA | KM | 9.8 | 613954 | 6016749
| 3.1.2 |  |  | PRELIMINAR 3: REPLANTEO, LOCALIZACION Y ESTAQUILLADO DE ESTRUCTURAS EN REDES | KM | 9.8 | 1114630 | 10923374
APOYOS Y CIMENTACIONES
| 3.2.1 |  |  | POSTE DE HORMIGÓN PRETENSADO DE 9 MT - 500 DAN | UND | 158 | 1422087 | 224689746
| 3.2.2 |  |  | POSTE DE HORMIGÓN PRETENSADO DE 9 MT - 1030 DAN | UND | 35 | 1173413 | 41069455
| 3.2.3 |  |  | POSTE DE HORMIGÓN PRETENSADO DE 9 MT - 735 DAN | UND | 62 | 1128399 | 69960738
| 3.2.4 |  |  | POSTE DE HORMIGÓN PRETENSADO DE 9 MT - 1673 DAN | UND | 7 | 2425036 | 16975252
| 3.2.5 |  |  | CIMENTACIÓN BLOQUE MONOLÍTICO CILÍNDRICO POSTE 9 MT | UND | 262 | 507904 | 133070848
ARMADOS DE BAJA TENSION
| 3.3.1 |  |  | RED TRENZADA BT ALINEACIÓN Y ÁNGULO HASTA 60º CON AISLADOR CARRETE | UND | 198 | 172142 | 34084116
| 3.3.2 |  |  | RED TRENZADA BT FIN DE LÍNEA CON AISLADOR CARRETE | UND | 73 | 195816 | 14294568
| 3.3.3 |  |  | RED TRENZADA BT ANCLAJE 60º A 90º CON AISLADOR CARRETE | UND | 21 | 211549 | 4442529
TENDIDOS DE LINEAS DE BAJA TENSION
| 3.4.1 |  |  | CONDUCTOR TRENSADO TRÍPLEX 1/0, FASES 1/0 AAC - NEUTRO 1/0 AAAC | ML | 9870.621 | 48367 | 477412326
RETENIDAS
| 3.5.1 |  |  | RETENIDA DIRECTO A TIERRA BT | UND | 249 | 505673 | 125912577
CONEXIONES DE BAJA TENSION
| 3.6.1 |  |  | CAJA DE DERIVACION EN POSTE PARA 4 ACOMETIDAS | UND | 49 | 596311 | 29219239
| 3.6.2 |  |  | CONECTOR DE ACOMETIDA EN POSTE | UND | 188 | 110196 | 20716848
PUESTAS A TIERRA
| 3.7.1 |  |  | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA EN COPPER CLAD STEEL PARA BAJA TENSIÓN | UND | 73 | 412055 | 30080015
Subtotal | [7 empty] | 1238868380
TRANSFORMACION 13 200/220/120 VOLTIOS
| 4.1.1 |  |  | TRANSFORMADOR DE DIST. MONOFÁSICO TIPO ECA 13,2 KV /120-240 V - 5 KVA | UND | 14 | 7044777 | 98626878
| 4.1.2 |  |  | TRANSFORMADOR DE DIST. MONOFÁSICO TIPO ECA 13,2 KV /120-240 V - 10 KVA | UND | 13 | 11075825 | 143985725
| 4.1.3 |  |  | TRANSFORMADOR DE DIST. MONOFÁSICO TIPO ECA 13,2 KV /120-240 V - 15 KVA | UND | 9 | 12604174 | 113437566
| 4.1.4 |  |  | TRANSFORMADOR DE DIST. MONOFÁSICO TIPO ECA 13,2 KV /120-240 V - 25 KVA | UND | 1 | 14633609 | 14633609
Subtotal | [7 empty] | 370683778
COSTOS POR USUARIOS, OTROS COSTOS
| 5.1.1 |  |  | KIT ACOMETIDA | UND | 90 | 1011812 | 91063080
| 5.2.1 |  |  | KIT INTERNO DOMICILIARIO | UND | 90 | 1750796 | 157571640
Subtotal | [7 empty] | 248634720
SUBTOTAL OBRAS | [7 empty] | 3082196075
|  |  |  | SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) |  |  |  | 3082196075
|  |  |  | CERTIFICADO RETIE |  |  |  | 23627207
|  |  |  | VALOR TOTAL |  |  |  | 3105823282
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A= | 23.45%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | 2%
[5 empty] | UTILIDAD |  | U= | 5%
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 30.45%

## PROPUESTA ECONOMICA(Proponente)
FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONÓMICA
[La Entidad puede utilizar este Formulario de presentación de Propuesta Económica de forma detallada, sin perjuicio que la Entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un Formulario distinto al indicado.] [Los Proponentes emplearán el Formulario establecido por la Entidad para determinar su propuesta económica conforme al Formulario 1 - Presupuesto Oficial publicado por la Entidad] [En caso de modificar el formulario, es importante tener en cuenta que no se deben incluir causales de rechazo, reglas o parámetros contrarios a los definidos en el documento base. Los términos el proceso solo se encuentran en el Documento Base, por lo que la Entidad no deberá incluir ningún tipo de notas que se configuren en reglas contrarias a las definidas en dicho documento, las notas únicamente pueden ser aclaratorias para efectos del diligenciamiento del formato]
Cuando el Proceso de Contratación es estructurado por Precios Unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formato y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo.
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
Subtotal
Subtotal
Subtotal
Subtotal
Subtotal
SUBTOTAL OBRAS
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)
VALOR TOTAL
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCIÓN |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A= | [Ofrecimiento del Proponente]
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | [Ofrecimiento del Proponente]
[5 empty] | UTILIDAD |  | U= | [Ofrecimiento del Proponente]
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | [Ofrecimiento del Proponente]
Firma del Proponente o de su representante legal

## INDICAR CÓDIGO DEL ITEM DE PAGO
[La Entidad podrá utilizar este Formato para la presentación de los análisis de Precios Unitarios del Contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
VERSIÓN
[NÚMERO DEL PROCESO]
[6 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[6 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [8 empty] | 0
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
TOTAL COSTO DIRECTO $
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [5 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
SUBTOTAL $
Precio Unitario Total Aproximado al peso $
Firma
Nombre:
Representante legal del Contratista o su apoderado
Matricula:
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo Precio Unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante legal del Interventor o su apoderado
Matricula :