## 1.1.84 -Adquisición FOTÓMETRO N
1.1.84 | Adquirir fotómetro nanocolor para la medición de parámetros de calidad del agua
ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT. | VR. UNIT | VR. PARCIAL | IVA | VALOR TOTAL
19%
1.1.84.1 | FOTÓMETRO NANOCOLOR PF- 12 Plus marca Macherey Nagel o similar. (Medición de color aparente en rango de 2 a 500 UPC (+/- 1 UPC), medición de turbidez en NTU en rango de 1 a 1000 NTU, mide cloro libre de rango de 0,05 a 2 MG/L, medición PH en rango de 6,1 A 8,4 PH.) INCLUYE: Reactivos x 1000 unidades parea cloro, reactivos x 1000 unidades para PH, estuche resistente al impacto, 4 baterías, 4 tubos de ensayo vacíos, 1 embudo, 1 vaso de precipitados, 1 jeringa, 1 paño de limpiea, 1 cable USB, 1 manual usuario. | GLB | 2 | 48324000 | 96648000 | 18363120 | 115011120
[6 empty] | TOTAL | 115011120
JAIR VILLARRAGA ORDOÑEZ
C.C. No. 94.403.070 de CALI
COLMINEX INC S.A.S.
NIT.: 901841474-4
Dirección de correo CR 4 12 41
Correo electrónico: sales@colminex.com
Telefax 6028912447
Ciudad Cali
MEDE01.03.02.P004.F001
007
VERSIÓN
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN
(MIPG)
CADENA DE VALOR Y PRESUPUESTO PROYECTO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
PLANEACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL