## PREVENTIVOS
OFERTA ECONÓMICA
| NUMERO DE PROCESO: | SMC-35-2025
| OBJETO DEL PROCESO: | Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos hidráulicos, eyectores, tanques hidroacumuladores (hidroflo) y tanques de almacenamiento de agua potable y pozos de las sedes de la rama judicial seccional Manizales
NOMBRE DEL PROPONENTE:
ITEM | EQUIPOS SEDES JUDICIALES | DESCRIPCIÓN | UN | CANT | VLR UNITARIO | VLR TOTAL
1 | Motobomba sumergible marca "BARNEZ" - trifásica de 6 hp - Palacio de justicia "Fanny Gonzalez Franco" de Manizales | Cambio de empaquetadura (Incluye sello mecánico). | UN | 2
2 |  | Cambio general de rodamientos | UN | 2
3 |  | Cambio de bornera | UN | 2
4 |  | Cambio aceite refrigerante | UN | 2
5 |  | Cambio de buje para sello mecánico | UN | 2
6 |  | Barnizado de bobinado | UN | 2
7 | Motobomba presión marca "WEG" de 7,5 hp - Palacio de justicia "Fanny Gonzalez Franco" de Manizales | Cambio de empaquetadura (Incluye sello mecánico). | UN | 4
8 |  | Cambio general de rodamientos | UN | 4
9 |  | Cambio de bornera | UN | 4
10 |  | Cambio de buje para sello mecánico | UN | 4
11 |  | Barnizado de bobinado | UN | 4
12 | Motoboma Marca "WEG" de 3,6 hp - Bomba auxiliar del sistema contra incendio - Palacio de justicia "Fanny Gonzalez Franco" de Manizales | Cambio de empaquetadura (Incluye sello mecánico). | UN | 1
13 |  | Cambio general de rodamientos | UN | 1
14 |  | Cambio de bornera | UN | 1
15 |  | Cambio de buje para sello mecánico | UN | 1
16 |  | Barnizado de bobinado | UN | 1
17 | Motobomba marca "WEG" 75 hp - Sistema contra incendios - Palacio de justicia "Fanny Gonzalez Franco" de Manizales | Cambio de empaquetadura (Incluye sello mecánico). | UN | 1
18 |  | Cambio general de rodamientos | UN | 1
19 |  | Cambio de bornera | UN | 1
20 |  | Cambio de buje para sello mecánico | UN | 1
21 |  | Barnizado de bobinado | UN | 1
22 | Motobomba presión Marca WEG de 5,0 hp - Palacio de justicia de Salamina Caldas | Cambio de empaquetadura (Incluye sello mecánico). | UN | 2
23 |  | Cambio general de rodamientos | UN | 2
24 |  | Cambio de bornera | UN | 2
25 |  | Cambio de buje para sello mecánico | UN | 2
26 |  | Barnizado de bobinado | UN | 2
27 | Motobomba sumergible Marca "Barnez " – bifásica 6,0 hp - Palacio de justicia de Salamina Caldas | Cambio de empaquetadura (Incluye sello mecánico). | UN | 1
28 |  | Cambio general de rodamientos | UN | 1
29 |  | Cambio de bornera | UN | 1
30 |  | Cambio de buje para sello mecánico | UN | 1
31 |  | Barnizado de bobinado | UN | 1
32 | Motobomba Sistema Contra incendio ACPM Marca QUIMMINS FIREPOWER - 99 hp - Palacio de justicia de Salamina Caldas | Cambio de aceite | UN | 1
33 |  | Cambio de filtro de aceite | UN | 1
34 |  | Cambio de filtro de combustible | UN | 1
35 |  | Cambio de filtro de aire | UN | 1
36 |  | Cambio de refrigerante | UN | 1
37 |  | Lavado de radiador | UN | 1
38 |  | Revisión de correas | UN | 1
39 | Motobomba presión de 9,0 HP, marca (IHM) con motor trifásico. -Palacio de justicia de la Dorada Caldas | Cambio de empaquetadura (Incluye sello mecánico). | UN | 1
40 |  | Cambio general de rodamientos | UN | 1
41 |  | Cambio de bornera | UN | 1
42 |  | Cambio de buje para sello mecánico | UN | 1
43 |  | Barnizado de bobinado | UN | 1
44 | Motobomba presión de 6,0 HP, marca "WEG"- trifásica -Palacio de justicia de la Dorada Caldas | Cambio de empaquetadura (Incluye sello mecánico). | UN | 1
45 |  | Cambio general de rodamientos | UN | 1
46 |  | Cambio de bornera | UN | 1
47 |  | Cambio de buje para sello mecánico | UN | 1
48 |  | Barnizado de bobinado | UN | 1
49 | Motobomba marca "WEG" de 2 HP alta presión - Volt. 220/440 - Palacio de justicia de Puerto Boyacá | Cambio de empaquetadura (Incluye sello mecánico). | UN | 2
50 |  | Cambio general de rodamientos | UN | 2
51 |  | Cambio de bornera | UN | 2
52 |  | Cambio de buje para sello mecánico | UN | 2
53 |  | Barnizado de bobinado | UN | 2
Mantenimiento, Lavado y desinfección de tanques y pozos
54 | Tanque de almacenamiento de agua - Palacio de justicia "Fanny Gonzalez Franco" de Manizales | Lavado y desinfección a todo costo del tanque de almacenamiento de agua con capacidad del tanque de 250 M3. Especificaciones técnicas en nota final | UN | 2
55 | Tanque de almacenamiento de agua - Edificio Dirección Seccional de Adminsitracion judicial de Manizales | Lavado y desinfección a todo costo del tanque de almacenamiento de agua con capacidad del tanque de 50,4 M3. Especificaciones técnicas en nota final | UN | 2
56 | Tanque de almacenamiento de agua - Palacio de justicia de Salamina Caldas | Lavado y desinfección a todo costo del tanque de almacenamiento de agua con capacidad del tanque de 140 M3. Especificaciones técnicas en nota final | UN | 2
57 | Tanque de almacenamiento de agua - Palacio de justicia de la Dorada Caldas | Lavado y desinfección a todo costo del tanque de almacenamiento de agua con capacidad del tanque de 33 M3. Especificaciones técnicas en nota final | UN | 2
58 | Tanques de almacenamiento de agua - Palacio de justicia de Puerto Boyacá | Lavado y desinfección a todo costo de los tanques cónicos para almacenamiento de agua con capacidad de 1.000 litros c/u. TOTAL: 3 tanques. Especificaciones técnicas en nota final | UN | 2
SUBTOTAL
IVA |  |  | %
TOTAL
Firma del Proponente o de su Representante Legal

## CORRECTIVOS
LISTADO DE ACTIVIDADES PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | UN | CANT | VLR UNITARIO
1 | Bobinado para motobomba | UN | 1
2 | Suministro e instalación de Ventilador para motobomba | UN | 1
3 | Suministro e instalación de Enfocador para motobomba | UN | 1
4 | Suministro e instalación de Impulsor para motobomba | UN | 1
5 | Suministro e instalación de Cuerpo intermedio para motobomba | UN | 1
6 | Ajuste de eje para rodamiento | UN | 1
7 | Ajuste en escudo para rodamiento | UN | 1
8 | suministro e instalacion de cheques 3 " presión constante | UN | 1
9 | fabricación niple bomba presión constante | UN | 1
10 | Instalacion de niple y maquinada de brida | UN | 1
11 | Suministro e instalación de válvula de pie 3" | UN | 1
12 | Suministro e instalación de válvula palanca 2" | UN | 1
13 | Suministro e instalación de válvula en bronce 1"1/2 | UN | 1
14 | Suministro e instalación de flotador mecánico 1"1/2 | UN | 1
SUBTOTAL
IVA |  | 19%
TOTAL
Nota: Para los mantenimientos correctivos, la entidad dispondrá de una bolsa monto agotable por valor de DIEZ MILLONES DE PESOS MCTE ($10.000.000), con el fin de atender las reparaciones de los equipos, previo al diagnóstico, justificación y aprobación por parte de la supervisión del contrato

## RESUMEN
RESUMEN
Valor mantenimientos preventivos
Bolsa para mantenimientos correctivos | 10000000
TOTAL OFERTA ECONÓMICA