## PRESUPUESTO OFICIAL (Entidad) (hidden)
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
version 2 del 21 de agosto de 2025
[La Entidad puede utilizar este Formulario de detalle del Presupuesto Oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los Proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la Entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un Formulario distinto al indicado.]
Adicionalmente, cuando el Proceso de Contratación es estructurado por Precios Unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente Formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.
PRESUPUESTO CISNEROS
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
| CODIGO |  |  | PRELIMINARES
1.01 | 001.14 |  |  | DEMOLICIÓN PAÑETE FACHADAS (humedades) espesor variable. Incluye filos, lineales, dilataciones, T.A (andamios, epps y señalización), trasiego, cargue y retiro de material a botadero autorizado | m² | 64.24 | 32304.8397 | 2075262.9055
1.02 | 001.15 |  |  | DESMONTE CIELO RASO. Incluye desmonte de estructura (perfilería), elementos de fijación, T.A (andamios, epps y señalización), trasiego, cargue y retiro de material a botadero autorizado | m² | 280.1 | 10285.8248 | 2881059.5335
1.03 | 001.17 |  |  | DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES. Comprende el desmonte y retiro de cableado y aparatos tales como tomacorrientes, interruptores, luminarias, etc., en muros, placas y demás sitios necesarios. Incluye trasiego, cargue y retiro de material a botadero autorizado. | und | 106 | 22701.897 | 2406401.082
1.04 | 001.20 |  |  | DESMONTE Y/O RETIRO DE TUBERÍA EXISTENTE REDES HIDROSANITARIAS-GAS (tubería en placa, enterrada, techo, bajantes, rejilla y accesorios). Incluye herramientas y elementos necesarios para su correcta ejecución cargue, retiro y disposición a botadero autorizado. | m | 121.8 | 7057.7783 | 859637.3939
1.05 | 001.26 |  |  | DESMONTE DE BARANDA EXISTENTE. Incluye herramientas necesarias para su ejecución, trasiego, cargue y retiro de material a botadero autorizado | m | 1.2 | 16536.9886 | 19844.3863
1.06 | 001.29 |  |  | RETIRO CARRAPLAST y/o GRANIPLAST. Incluye cargue y retiro de material a botadero autorizado | m² | 134.9 | 18321.731 | 2471601.5119
1.07 | 001.41 |  |  | DESMONTE TAPA JUNTAS EN FLANCHE Y/O FLANCHE. Incluye trasiego, cargue y retiro de residuos a botadero autorizado | m | 128.52 | 11034.9153 | 1418207.3111
1.08 | 001.43 |  |  | DEMOLICIÓN DE MANTO Y ALISTADO EXISTENTES EN CUBIERTA Y CANALES DE DESAGÜE CON ESPESOR VARIABLE ENTRE 0.03 cm Y 0.10 cm. Incluye lineales, filos, dilataciones, desmonte de rejillas, herramientas necesarias para su ejecución, trasiego, cargue y retiro de material a botadero autorizado | m² | 67.18 | 17765.7152 | 1193500.7471
1.09 | 001.63 |  |  | DESMONTE CUBIERTA. Incluye herramientas necesarias para su ejecución, T.A (andamios, epps y señalización), trasiego, cargue y retiro de material a botadero autorizado | m² | 451.5 | 26045.9705 | 11759755.6807
Subtotal | [7 empty] | 25085270.5522
INSTALACIONES DE AGUAS LLUVIAS
8.01 | 008.01 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC-S 3". Incluye accesorios, junta de expansión y soportes tipo abrazadera para fijación a muro | m | 121.8 | 48893.63 | 5955244.134
8.02 | 008.05 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA TRAGANTE EN ALUMINIO DE 4" X 3" CON SOSCO | und | 8 | 37644.8906 | 301159.125
8.03 | 008.11 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA AGUAS LLUVIAS PVC-S 3”. Incluye accesorios y abrazaderas de soporte | m | 4.2 | 45273.5565 | 190148.9373
8.04 | 008.24 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE 3" SANITARIA PARA INSPECCIÒN DE BAJANTE PLUVIAL - INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU INTALACION | und | 8 | 22072.9275 | 176583.42
Subtotal | [7 empty] | 6623135.6163
INSTALACIONES ELECTRICAS Y ALUMBRADO
12.01 | 012.01 |  |  | SUM. E INST. DE SALIDA DE ILUMINACIÓN EN TUBO CONDUIT PVC PLUS+SCH 40 DE 1/2", 7m APROX CON CONDUCTORES DE COBRE 2No12 + 1No12 DESNUDO HFFRLS. Incluye soportes, cajas y accesorios necesarios para completar la salida | und | 50 | 163368.034 | 8168401.7
12.02 | 012.03 |  |  | SUM. E INST. DE SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO DE ILUMINACIÓN EN TUBO CONDUIT EMT DE 1/2", 7m APROX CON CONDUCTORES DE COBRE 2No12 + 1No12 HFFRLS. Incluye aparato, soportes, cajas y accesorios necesarios para completar la salida | und | 8 | 207845.434 | 1662763.472
12.03 | 012.04 |  |  | SUM. E INST. DE SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE DE ILUMINACIÓN EN TUBO CONDUIT PVC SCH-40 DE 1/2", 7m APROX CON CONDUCTORES DE COBRE 2No12 + 1No12 DESNUDO. HFFRLS. Incluye aparato, soportes, cajas y accesorios necesarios para completar la salida | und | 8 | 189587.4452 | 1516699.5616
12.04 | 012.05 |  |  | SUM. E INST. DE SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO DE ILUMINACIÓN EN TUBO CONDUIT PVC SCH-40 DE 1/2", 7m APROX CON CONDUCTORES DE COBRE 2No12 + 1No12 HFFRLS. Incluye aparato, soportes, cajas y accesorios necesarios para completar la salida | und | 20 | 152031.656 | 3040633.12
12.05 | 012.10 |  |  | SUM. E INST. DE SALIDA PARA EXTRACTOR EN BAÑO, 7m APROX CON CONDUCTORES DE COBRE 2No12 + 1No12 DESNUDO. HFFRLS. Incluye aparato extractor 20 x 20 cm, tubo Conduit SCH-40 1/2", soportes, cajas y accesorios necesarios para completar la salida | und | 8 | 321457.614 | 2571660.912
12.06 | 012.11 |  |  | SUM. E INST. DE SALIDA PARA SENSOR DE MOVIMIENTO PARA TECHO EN TUBO CONDUIT PVC SCH-40 de 1/2", 7m APROX CON CONDUCTORES DE COBRE 2No12 + 1No12 DESNUDO HFFRLS. Incluye aparato,soportes,cajas y accesorios necesarios para completar la salida | und | 6 | 187730.3332 | 1126381.9992
12.07 | 012.13 |  |  | SUM. E INST. DE SALIDA PARA ILUMINACIÓN EN TUBO CONDUIT EMT DE 1/2", 6m APROX CON CONDUCTORES DE COBRE 2No12 + 1No12 desnudo. Incluye soportes, caja rawelt y accesorios necesarios para completar la salida | und | 10 | 184629.234 | 1846292.34
Subtotal | [7 empty] | 19932833.1048
LUMINARIAS
14.01 | 014.02 |  |  | SUM E INST LUMINARIA PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR/SOBREPONER DE 12 W;T Color 3000K,4000K o 6000K; FL 750lm (±10%);V 100/277 VAC;Vida Útil 30.000 Hrs o superior; Garantía de 5 años .INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN/TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO. | und | 54 | 66886.0355 | 3611845.917
14.02 | 014.03 |  |  | SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE LÁMPARA DE EMERGENCIA 2w DE TECHO. Incluye toma doble polo a tierra y accesorios de conexión | und | 4 | 146353.14 | 585412.56
Subtotal | [7 empty] | 4197258.477
MAMPOSTERIA
17.01 | 017.08 |  |  | MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL DE PERFORACION VERTICAL 0.12x0.245x0.06cm TIPO SANTAFE O SIMILAR, CON DOVELAS Y RELLENO EN MORTERO 1:3 (60% MORTERO, 40% GRAVA 3/8), GRAFIL Y ANCHALES. Ver detalle, color en planos. Acabado a la vista | m² | 2.1 | 252520.3925 | 530292.8242
17.02 | 017.13 |  |  | PASE POR PLACA, MURO O VIGA DE 3 1/2", ESPESOR ENTRE 0.15m Y 0.21m. Incluye equipo eléctrico - operario, transporte, broca y resane con Sikadur | und | 8 | 42862.6792 | 342901.434
Subtotal | [7 empty] | 873194.2582
MORTEROS PAÑETES Y RESANES
18.01 | 018.02 |  |  | PAÑETE FACHADAS ESPESOR VARIABLE, CON MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO FABRICADO EN OBRA. Incluye filos, lineales, dilataciones, T.A (andamios, epps y señalización), trasiego, cargue y retiro de material a botadero autorizado | m² | 64.24 | 101855.8501 | 6543219.8104
18.02 | 018.12 |  |  | REGATAS (incluye corte en muro o placa, resane, retiro de escombro y/o material proveniente de la demoliciòn, trabajo en alturas, epp) | m | 10 | 15158.7636 | 151587.6357
Subtotal | [7 empty] | 6694807.4462
IMPERMEABILIZACION Y CUBIERTA
19.01 | 019.01 |  |  | IMPERMEABILIZACIÓN EN MANTO FOIL ALUMINIO 3mm(CUBIERTA, VIGA CANAL, PLACAS, ENTRE OTROS). Incluye preparación de superficie, equipos como soplete, imprimación, trabajo en alturas, pintura bituminosa de protección en juntas, traslapos, bordes y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento | m² | 88.47 | 107324.8365 | 9495028.2869
19.02 | 019.33 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2.00 MM VERDE O SIMILAR. CON ESTRUCTURA .Incluye tornillos de sujeción T.A (andamios, epps y señalización) y todos los elementos para su correcta instalación y funcionamiento | m² | 451.5 | 553611.4475 | 249955568.5463
19.03 | 019.07 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE UPVC 2.00 MM VERDE O SIMILAR. Incluye tornillos de sujeción T.A (andamios, epps y señalización) y todos los elementos para su correcta instalación y funcionamiento | m | 40.28 | 79560.519 | 3204697.7053
19.04 | 019.11 |  |  | SUM. E INST. FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA CAL.20 DESARROLLO 0.50 m. Incluye wash primer + esmalte + anclaje a muro y fijación a muro + Sika Flex 1A o similar + todos los elementos para la correcta instalación y funcionamiento y T.A (andamios, epps y señalización) | m | 254.52 | 94363.9745 | 24017518.7897
19.05 | 019.13 |  |  | MEDIA CAÑA EN MORTERO 1:3 h=20 cm. Incluye dilatación superior en V, para remate de impermeabilización (terminado allanado en cemento) | m | 8.4 | 27874.2428 | 234143.6395
19.06 | 019.14 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MORTERO 1:4 PERIMETRAL QUE CUBRE LAS ONDULACIONES DE LA TEJA. Incluye trabajo y seguridad en alturas | m | 141.62 | 22391.627 | 3171102.2157
19.07 | 019.15 |  |  | ALISTADO PLACA DE CUBIERTA Y/O TANQUE EN MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO ESPESOR VARIABLE. Incluye desarrollo de viga canal, lineales, cortes, media caña, dilataciones para sello de impermeabilización, pendiente mínimo 3%, T.A (andamios, epps y señalización) | m² | 88.47 | 91763.6405 | 8118329.275
19.08 | 019.20 |  |  | SUM. E INST. PUNTOS DE ANCLAJE CERTIFICADO CONFORME LA RESOLUCIÓN 4272 (5000 psi). Incluye epóxico, certificado de la ARL, M.O calificada para su instalación y todos los elementos para su funcionamiento | und | 10 | 874226.0842 | 8742260.8425
19.09 | 019.31 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN Teja de Policarbonato AJONIT 2.44X0.92m No. 8, con Protección UV O SIMILAR. Incluye T.A (andamios, epps y señalización), lineales, ganchos, amarres y todos lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento | m² | 54.6 | 63007.0797 | 3440186.5543
19.10 | 019.32 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE PLASTICO TIPO P7. Incluye tornillos de sujeción T.A (andamios, epps y señalización) y todos los elementos para su correcta instalación y funcionamiento | m | 11.76 | 82845.3353 | 974261.1431
19.08 | 019.36 |  |  | DISPOSICIÓN FINAL DE MANTO FOIL EXISTENTE. Incluye certificado de disposición y transporte | m² | 67.18 | 10495.5889 | 705093.6589
Subtotal | [7 empty] | 312058190.6575
MUROS Y CIELO RASO
20.01 | 020.01 |  |  | CIELO RASO SUSPENDIDO DRYWALL R.H. JUNTA PERDIDA. (Perfilería metálica Cal.26. Estructura cada 40cm). Incluye 3 manos de pintura antihumedad, filos, dilatación plástica perimetral en "z", perforaciones, lineales y remates. Según diseño | m² | 280.1 | 153042.7475 | 42867273.5747
Subtotal | [7 empty] | 42867273.5747
CARPINTERIA METALICA
25.01 | 025.24 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESCALERA DE GATO EXTENSIBLE ANCLAJE A PLACA O MURO.Ancho 45 cm aprox.Parales en tubería metálica A.N. de Ø2"x2,5mm, Pasos en tubería metálica A.N de Ø1"x2,5mm C/27 cm. Platinas de acero A-36 de 2"x3/16"- 1"x3/16"- 4"x4"x1/4", Incluye anclajes, soldadura, pintura anticrrosiva+ pitulux 3 en 1 color negro mate. T.A, trasiego y demás elementos para garantizar su instalación. Ver detalle ICFE | m | 3.1 | 664619.7127 | 2060321.1095
Subtotal | [7 empty] | 2060321.1095
ESTUCO Y PINTURA
27.01 | 027.02 |  |  | DETALLADA RESANE DE ESTUCO AL 30% DONDE SE PRESENTEN EVIDENTES DAÑOS BAJO PLACA. Incluye mochetas, antepechos, dinteles, filos, lineales y dilataciones | m² | 184.48 | 17422.017 | 3214013.6962
27.02 | 027.03 |  |  | VINILO TIPO 2 KOLOR O SIMILAR, SOBRE MURO INTERIOR. Incluye 2 manos en pintura tipo 2, filos, lineales y dilataciones. | m² | 526.69 | 17565.6474 | 9251650.8291
27.03 | 027.05 |  |  | PINTURA ACRILICA ANTI HONGO PINTUCO O SIMILAR, BAJO PLACA MUROS, TECHO Y ZONAS HÚMEDAS. Incluye filos, lineales y dilataciones, color según diseño. | m² | 147.58 | 29806.873 | 4398898.3173
27.04 | 027.09 |  |  | GRANIPLAST (ESGRAFIADO) FACHADAS - COLOR SEGÚN DISEÑO. TIPO PINTUCO O SIMILAR. Incluye T.A (andamios, epps y señalización), pintura de: filos, dilataciones y lineales | m² | 174.94 | 36869.2904 | 6449913.6582
27.05 | 027.12 |  |  | ESTUCO SOBRE MURO INTERIOR. Incluye mochetas, antepechos, dinteles, filos, lineales y dilataciones, tranajo en alturas, epp | m² | 11.81 | 24333.0271 | 287373.0501
Subtotal | [7 empty] | 23601849.5509
ASEO GENERAL
31.01 | 031.02 |  |  | ASEO FINAL GENERAL OBRA. (enchape muros y pisos, tomas corriente, interruptores, apliques, ventaneria, bateria de baño, divisiones en vidrio, espejos, barandas, puertas, closet, muebles de cocina y demas elementos correspondientes al edificio. Incluye dos manos, insumos de aseo, trasiego, cargue y retiro de material a botadero autorizado del material resultante del aseo | m² | 322.1 | 5592.565 | 1801365.1865
Subtotal | [7 empty] | 1801365.1865
TOTAL COSTOS DIRECTOS | [7 empty] | 445795499.5338
|  |  |  | PRESUPUESTO VERGARA |  |  |  |  | VERGARA
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
| CODIGO |  |  | PRELIMINARES
1.01 | 001.07 |  |  | DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERÍA ESPESOR VARIABLE. Incluye lineales, cortes, retiro de refuerzos, demolición de dovelas/columnetas/viguetas (si aplica), revestimientos y cualquier tipo de acabado existente, trasiego, cargue y retiro de material a botadero autorizado. | m² | 15.75 | 31813.7079 | 501065.899
1.02 | 001.15 |  |  | DESMONTE CIELO RASO. Incluye desmonte de estructura (perfilería), elementos de fijación, T.A (andamios, epps y señalización), trasiego, cargue y retiro de material a botadero autorizado | m² | 328.78 | 10285.8248 | 3381773.486
1.03 | 001.16 |  |  | DEMOLICIÓN ANDEN EN CONCRETO. Diferentes espesores, Incluye filos, lineales, cortes, dilataciones, trasiego, cargue y retiro de material a botadero autorizado | m² | 8 | 21680.8695 | 173446.956
1.04 | 001.17 |  |  | DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES. Comprende el desmonte y retiro de cableado y aparatos tales como tomacorrientes, interruptores, luminarias, etc., en muros, placas y demás sitios necesarios. Incluye trasiego, cargue y retiro de material a botadero autorizado. | und | 84 | 22701.897 | 1906959.348
1.05 | 001.20 |  |  | DESMONTE Y/O RETIRO DE TUBERÍA EXISTENTE REDES HIDROSANITARIAS-GAS (tubería en placa, enterrada, techo, bajantes, rejilla y accesorios). Incluye herramientas y elementos necesarios para su correcta ejecución cargue, retiro y disposición a botadero autorizado. | m | 42 | 7057.7783 | 296426.6875
1.06 | 001.52 |  |  | RETIRO GRANIPLAST INTERIOR. Donde se requiera. Incluye cargue y retiro de material a botadero autorizado | m² | 38.48 | 12585.669 | 484296.5431
1.07 | 001.41 |  |  | DESMONTE TAPA JUNTAS EN FLANCHE Y/O FLANCHE. Incluye trasiego, cargue y retiro de residuos a botadero autorizado | m | 112.06 | 11034.9153 | 1236572.6057
1.08 | 001.43 |  |  | DEMOLICIÓN DE MANTO Y ALISTADO EXISTENTES EN CUBIERTA Y CANALES DE DESAGÜE CON ESPESOR VARIABLE ENTRE 0.03 cm Y 0.10 cm. Incluye lineales, filos, dilataciones, desmonte de rejillas, herramientas necesarias para su ejecución, trasiego, cargue y retiro de material a botadero autorizado | m² | 64.39 | 17765.7152 | 1143934.4017
1.09 | 001.63 |  |  | DESMONTE CUBIERTA. Incluye herramientas necesarias para su ejecución, T.A (andamios, epps y señalización), trasiego, cargue y retiro de material a botadero autorizado | m² | 390.6 | 26045.9705 | 10173556.0773
1.1 | 001.73 |  |  | DEMOLICION, CAJA SANITARIA EXISTENTE. DIMENSIONES VARIABLES Incluye herramientas necesarias para su ejecución, cargue y retiro de material a botadero autorizado | und | 2 | 121972.795 | 243945.59
Subtotal | [7 empty] | 19541977.5943
INSTALACIONES DE AGUAS LLUVIAS
7.01 | 007.30 |  |  | CAJA DE INSPECCION 1x1x1m. Incluye excavación,recebo común compactado,placa y tapa en concreto reforzado,ladrillo común,pañete impermeabilizado,media caña,marco en ángulo 2 1/2x2 1/2x3/16",manija en varilla 1/2", pase en tubo 3/4". Ver diseño | und | 2 | 1178638.0614 | 2357276.1227
Subtotal | [7 empty] | 2357276.1227
INSTALACIONES DE AGUAS LLUVIAS
8.01 | 008.02 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC-S 4". Incluye accesorios, junta de expansión y soportes tipo abrazadera para fijación a muro | m | 31.5 | 62544.9925 | 1970167.2637
8.02 | 008.03 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA TRAGANTE EN ALUMINIO DE 5" X 4" CON SOSCO | und | 2 | 52594.8906 | 105189.7812
8.03 | 008.12 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC-S 4” (Aguas lluvias). Incluye excavación manual en material heterogéneo, relleno inicial en base granular B-200 o arena, compactación, instalación y accesorios | m | 10.5 | 85996.6343 | 902964.6602
8.04 | 008.20 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DESAGÜE PVC-S 4". Incluye tubería (Promedio 0,60m), accesorios, codo 45° y codo 90° | und | 2 | 103094.7687 | 206189.5375
8.04 | 008.24 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE 3" SANITARIA PARA INSPECCIÒN DE BAJANTE PLUVIAL - INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU INTALACION | und | 2 | 22072.9275 | 44145.855
Subtotal | [7 empty] | 3228657.0976
INSTALACIONES ELECTRICAS Y ALUMBRADO
12.01 | 012.01 |  |  | SUM. E INST. DE SALIDA DE ILUMINACIÓN EN TUBO CONDUIT PVC PLUS+SCH 40 DE 1/2", 7m APROX CON CONDUCTORES DE COBRE 2No12 + 1No12 DESNUDO HFFRLS. Incluye soportes, cajas y accesorios necesarios para completar la salida | und | 44 | 163368.034 | 7188193.496
12.02 | 012.02 |  |  | SUM. E INST. DE SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE DE ILUMINACIÓN EN TUBO CONDUIT PVC SCH-40 DE 1/2", 7m APROX CON CONDUCTORES DE COBRE 2No12 + 1No12 DESNUDO HFFRLS. Incluye aparato,soportes,cajas y accesorios necesarios para completar la salida | und | 32 | 174528.784 | 5584921.088
12.03 | 012.04 |  |  | SUM. E INST. DE SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE DE ILUMINACIÓN EN TUBO CONDUIT PVC SCH-40 DE 1/2", 7m APROX CON CONDUCTORES DE COBRE 2No12 + 1No12 DESNUDO. HFFRLS. Incluye aparato, soportes, cajas y accesorios necesarios para completar la salida | und | 4 | 189587.4452 | 758349.7808
12.04 | 012.05 |  |  | SUM. E INST. DE SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO DE ILUMINACIÓN EN TUBO CONDUIT PVC SCH-40 DE 1/2", 7m APROX CON CONDUCTORES DE COBRE 2No12 + 1No12 HFFRLS. Incluye aparato, soportes, cajas y accesorios necesarios para completar la salida | und | 4 | 152031.656 | 608126.624
12.05 | 012.10 |  |  | SUM. E INST. DE SALIDA PARA EXTRACTOR EN BAÑO, 7m APROX CON CONDUCTORES DE COBRE 2No12 + 1No12 DESNUDO. HFFRLS. Incluye aparato extractor 20 x 20 cm, tubo Conduit SCH-40 1/2", soportes, cajas y accesorios necesarios para completar la salida | und | 8 | 321457.614 | 2571660.912
12.06 | 012.11 |  |  | SUM. E INST. DE SALIDA PARA SENSOR DE MOVIMIENTO PARA TECHO EN TUBO CONDUIT PVC SCH-40 de 1/2", 7m APROX CON CONDUCTORES DE COBRE 2No12 + 1No12 DESNUDO HFFRLS. Incluye aparato,soportes,cajas y accesorios necesarios para completar la salida | und | 4 | 187730.3332 | 750921.3328
12.07 | 012.13 |  |  | SUM. E INST. DE SALIDA PARA ILUMINACIÓN EN TUBO CONDUIT EMT DE 1/2", 6m APROX CON CONDUCTORES DE COBRE 2No12 + 1No12 desnudo. Incluye soportes, caja rawelt y accesorios necesarios para completar la salida | und | 4 | 184629.234 | 738516.936
Subtotal | [7 empty] | 18200690.1696
LUMINARIAS
14.01 | 014.02 |  |  | SUM E INST LUMINARIA PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR/SOBREPONER DE 12 W;T Color 3000K,4000K o 6000K; FL 750lm (±10%);V 100/277 VAC;Vida Útil 30.000 Hrs o superior; Garantía de 5 años .INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN/TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO. | und | 60 | 66886.0355 | 4013162.13
14.02 | 014.03 |  |  | SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE LÁMPARA DE EMERGENCIA 2w DE TECHO. Incluye toma doble polo a tierra y accesorios de conexión | und | 4 | 146353.14 | 585412.56
Subtotal | [7 empty] | 4598574.69
MAMPOSTERIA
17.051 | 017.08 |  |  | MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL DE PERFORACION VERTICAL 0.12x0.245x0.06cm TIPO SANTAFE O SIMILAR, CON DOVELAS Y RELLENO EN MORTERO 1:3 (60% MORTERO, 40% GRAVA 3/8), GRAFIL Y ANCHALES. Ver detalle, color en planos. Acabado a la vista | m² | 15.75 | 252520.3925 | 3977196.1819
17.02 | 017.13 |  |  | PASE POR PLACA, MURO O VIGA DE 3 1/2", ESPESOR ENTRE 0.15m Y 0.21m. Incluye equipo eléctrico - operario, transporte, broca y resane con Sikadur | und | 2 | 42862.6792 | 85725.3585
Subtotal | [7 empty] | 4062921.5404
MORTEROS PAÑETES Y RESANES
18.01 | 018.12 |  |  | REGATAS (incluye corte en muro o placa, resane, retiro de escombro y/o material proveniente de la demoliciòn, trabajo en alturas, epp) | m | 27 | 15158.7636 | 409286.6165
Subtotal | [7 empty] | 409286.6165
IMPERMEABILIZACION Y CUBIERTA
19.01 | 019.01 |  |  | IMPERMEABILIZACIÓN EN MANTO FOIL ALUMINIO 3mm(CUBIERTA, VIGA CANAL, PLACAS, ENTRE OTROS). Incluye preparación de superficie, equipos como soplete, imprimación, trabajo en alturas, pintura bituminosa de protección en juntas, traslapos, bordes y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento | m² | 67.45 | 107324.8365 | 7239060.2233
19.02 | 019.33 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2.00 MM VERDE O SIMILAR. CON ESTRUCTURA .Incluye tornillos de sujeción T.A (andamios, epps y señalización) y todos los elementos para su correcta instalación y funcionamiento | m² | 390.6 | 553611.4475 | 216240631.3935
19.03 | 019.11 |  |  | SUM. E INST. FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA CAL.20 DESARROLLO 0.50 m. Incluye wash primer + esmalte + anclaje a muro y fijación a muro + Sika Flex 1A o similar + todos los elementos para la correcta instalación y funcionamiento y T.A (andamios, epps y señalización) | m | 259.06 | 94363.9745 | 24445931.234
19.04 | 019.14 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MORTERO 1:4 PERIMETRAL QUE CUBRE LAS ONDULACIONES DE LA TEJA. Incluye trabajo y seguridad en alturas | m | 54.75 | 22391.627 | 1225941.5783
19.05 | 019.15 |  |  | ALISTADO PLACA DE CUBIERTA Y/O TANQUE EN MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO ESPESOR VARIABLE. Incluye desarrollo de viga canal, lineales, cortes, media caña, dilataciones para sello de impermeabilización, pendiente mínimo 3%, T.A (andamios, epps y señalización) | m² | 64.39 | 91763.6405 | 5908660.8118
19.06 | 019.19 |  |  | LAVADO HIDRÓFUGO CON ÁCIDO NÍTRICO O SIMILAR E IMPERMEABILIZACIÓN CON SIKA TRANSPARENTE 10 AÑOS O SIMILAR, FACHADA | m² | 15.75 | 51174.0915 | 805991.9411
19.07 | 019.20 |  |  | SUM. E INST. PUNTOS DE ANCLAJE CERTIFICADO CONFORME LA RESOLUCIÓN 4272 (5000 psi). Incluye epóxico, certificado de la ARL, M.O calificada para su instalación y todos los elementos para su funcionamiento | und | 7 | 874226.0842 | 6119582.5897
19.08 | 019.36 |  |  | DISPOSICIÓN FINAL DE MANTO FOIL EXISTENTE. Incluye certificado de disposición y transporte | m² | 64.39 | 10495.5889 | 675810.9661
Subtotal | [7 empty] | 262661610.7377
MUROS Y CIELO RASO
20.01 | 020.01 |  |  | CIELO RASO SUSPENDIDO DRYWALL R.H. JUNTA PERDIDA. (Perfilería metálica Cal.26. Estructura cada 40cm). Incluye 3 manos de pintura antihumedad, filos, dilatación plástica perimetral en "z", perforaciones, lineales y remates. Según diseño | m² | 328.78 | 153042.7475 | 50317394.523
Subtotal | [7 empty] | 50317394.523
CARPINTERIA METALICA
25.01 | 025.24 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESCALERA DE GATO EXTENSIBLE ANCLAJE A PLACA O MURO.Ancho 45 cm aprox.Parales en tubería metálica A.N. de Ø2"x2,5mm, Pasos en tubería metálica A.N de Ø1"x2,5mm C/27 cm. Platinas de acero A-36 de 2"x3/16"- 1"x3/16"- 4"x4"x1/4", Incluye anclajes, soldadura, pintura anticrrosiva+ pitulux 3 en 1 color negro mate. T.A, trasiego y demás elementos para garantizar su instalación. Ver detalle ICFE | m | 3.43 | 664619.7127 | 2279645.6147
25.02 | 025.29 |  |  | ESCOTILLA DE ACCESO, en lámina de alfajor 1/8, Incluye anclajes, marco en ángulo de 1/8" x 2", tirantes, bisagras, falleba y candado, trabajo y seguridad en alturas. Acabado en anticorrosivo y esmalte negro tipo Pintuco o similar. | m² | 1 | 938236.4125 | 938236.4125
Subtotal | [7 empty] | 3217882.0272
ESTUCO Y PINTURA
27.01 | 027.01 |  |  | DETALLADA RESANE DE ESTUCO AL 30% DONDE SE PRESENTEN EVIDENTES DAÑOS SOBRE MURO INTERIOR. Incluye mochetas, antepechos, dinteles, filos, lineales y dilataciones | m² | 219.09 | 15258.4116 | 3342965.3974
27.02 | 027.03 |  |  | VINILO TIPO 2 KOLOR O SIMILAR, SOBRE MURO INTERIOR. Incluye 2 manos en pintura tipo 2, filos, lineales y dilataciones. | m² | 527.77 | 17565.6474 | 9270621.7283
27.03 | 027.05 |  |  | PINTURA ACRILICA ANTI HONGO PINTUCO O SIMILAR, BAJO PLACA MUROS, TECHO Y ZONAS HÚMEDAS. Incluye filos, lineales y dilataciones, color según diseño. | m² | 73.74 | 29806.873 | 2197958.815
27.04 | 027.09 |  |  | GRANIPLAST (ESGRAFIADO) FACHADAS - COLOR SEGÚN DISEÑO. TIPO PINTUCO O SIMILAR. Incluye T.A (andamios, epps y señalización), pintura de: filos, dilataciones y lineales | m² | 40.4 | 36869.2904 | 1489519.3311
Subtotal | [7 empty] | 16301065.2719
URBANISMO
28.01 | 028.09 |  |  | ELABORACIÓN DE ANDEN EN CONCRETO ESCOBEADO DE 3000 psi IMPERMEABILIZADO, e=0.10m. Incluye formaleta, malla 6 mm, polipropileno, junta de dilatación y juntas de construcción. | m² | 9.2 | 192664.5025 | 1772513.423
Subtotal | [7 empty] | 1772513.423
ASEO GENERAL
31.01 | 031.02 |  |  | ASEO FINAL GENERAL OBRA. (enchape muros y pisos, tomas corriente, interruptores, apliques, ventaneria, bateria de baño, divisiones en vidrio, espejos, barandas, puertas, closet, muebles de cocina y demas elementos correspondientes al edificio. Incluye dos manos, insumos de aseo, trasiego, cargue y retiro de material a botadero autorizado del material resultante del aseo | m² | 353.72 | 5592.565 | 1978202.0918
Subtotal | [7 empty] | 1978202.0918
TOTAL COSTOS DIRECTOS | [7 empty] | 388648051.9059
PRESUPUESTO BLOQUE A
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
| CODIGO |  |  | PRELIMINARES
1.01 | 001.10 |  |  | DESMONTE PUERTAS INTERIORES Y EXTERIORES (madera o metal). Incluye desmonte de marco, trasiego, cargue y retiro de material a botadero autorizado | und | 36 | 30966.7903 | 1114804.4492
1.02 | 001.12 |  |  | DESMONTE DE VENTANERIA INTERNA Y DE FACHADA (Madera o metal). Incluye vidrio, rejas, soportes y demás elementos existentes en la ventana, T.A (andamios, epps y señalización), trasiego, cargue y retiro de material a botadero autorizado | m² | 284.24 | 25288.8795 | 7188111.1091
1.03 | 001.14 |  |  | DEMOLICIÓN PAÑETE FACHADAS (humedades) espesor variable. Incluye filos, lineales, dilataciones, T.A (andamios, epps y señalización), trasiego, cargue y retiro de material a botadero autorizado | m² | 138.4 | 32304.8397 | 4470989.8214
1.04 | 001.15 |  |  | DESMONTE CIELO RASO. Incluye desmonte de estructura (perfilería), elementos de fijación, T.A (andamios, epps y señalización), trasiego, cargue y retiro de material a botadero autorizado | m² | 286.52 | 10285.8248 | 2947094.5289
1.05 | 001.17 |  |  | DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES. Comprende el desmonte y retiro de cableado y aparatos tales como tomacorrientes, interruptores, luminarias, etc., en muros, placas y demás sitios necesarios. Incluye trasiego, cargue y retiro de material a botadero autorizado. | und | 104 | 22701.897 | 2360997.288
1.06 | 001.20 |  |  | DESMONTE Y/O RETIRO DE TUBERÍA EXISTENTE REDES HIDROSANITARIAS-GAS (tubería en placa, enterrada, techo, bajantes, rejilla y accesorios). Incluye herramientas y elementos necesarios para su correcta ejecución cargue, retiro y disposición a botadero autorizado. | m | 175.35 | 7057.7783 | 1237581.4205
1.07 | 001.24 |  |  | DEMOLICIÓN DE CANAL EN CONCRETO. Incluye cargue y retiro de material a botadero autorizado | m³ | 10.46 | 208100.021 | 2176726.2197
1.08 | 001.29 |  |  | RETIRO CARRAPLAST y/o GRANIPLAST. Incluye cargue y retiro de material a botadero autorizado | m² | 276.8 | 18321.731 | 5071455.1408
1.09 | 001.54 |  |  | DESMONTE TANQUE AGUA POT. ETERNIT O SIMILAR de 2000 a 5000 l, Incluye retiro de tubería, accesorios y demás elementos que lo conforman, T.A (andamios, epps y señalización), trasiego, cargue y retiro de material a botadero autorizado | und | 6 | 250527.6552 | 1503165.9315
1.1 | 001.43 |  |  | DEMOLICIÓN DE MANTO Y ALISTADO EXISTENTES EN CUBIERTA Y CANALES DE DESAGÜE CON ESPESOR VARIABLE ENTRE 0.03 cm Y 0.10 cm. Incluye lineales, filos, dilataciones, desmonte de rejillas, herramientas necesarias para su ejecución, trasiego, cargue y retiro de material a botadero autorizado | m² | 84.7 | 17765.7152 | 1504756.0774
1.11 | 001.63 |  |  | DESMONTE CUBIERTA. Incluye herramientas necesarias para su ejecución, T.A (andamios, epps y señalización), trasiego, cargue y retiro de material a botadero autorizado | m² | 346.5 | 26045.9705 | 9024928.7782
Subtotal | [7 empty] | 38600610.7647
INSTALACIONES HIDRAULICAS
6.01 | 006.15 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC-P RDE 13.5 1" Agua fría (Red de suministro). Incluye accesorios | m | 28.35 | 30115.2185 | 853766.4438
6.02 | 006.31 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA TUBERIA PVC-P RDE 21 2 1/2" Agua fría (Red de suministro). Incluye accesorios, soportes de fijación y lo necesario para su funcionamiento. | m | 18 | 71590.6734 | 1288632.1216
6.03 | 006.41 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHEQUE ROSCADO RED WHITE O SIMILAR DE 2 1/2". Incluye universal y demás elementos necesarios para su correcta instalación. | und | 2 | 560163.9937 | 1120327.9875
6.04 | 006.47 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO RED WHITE O SIMILAR DE 2 1/2". Incluye accesorios (adaptadores), universal y demás elementos necesarios para su correcta instalación. | und | 6 | 1088210.3244 | 6529261.9463
6.05 | 006.49 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO RED WHITE O SIMILAR DE 1". Incluye accesorios (adaptadores), universal y demás elementos necesarios para su correcta instalación. | und | 6 | 226009.2844 | 1356055.7062
6.06 | 006.63 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION TANQUE AGUA POTABLE PLASTICO capacidad 2.000 litros. Incluye: transporte, válvula flotadora de 1" cobre, tapa, accesorios y manguera flexible. A todo costo, | und | 6 | 1525144.605 | 9150867.63
Subtotal | [7 empty] | 20298911.8354
INSTALACIONES DE AGUAS LLUVIAS
8.01 | 008.01 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC-S 3". Incluye accesorios, junta de expansión y soportes tipo abrazadera para fijación a muro | m | 196.56 | 48893.63 | 9610531.9128
8.02 | 008.05 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA TRAGANTE EN ALUMINIO DE 4" X 3" CON SOSCO | und | 12 | 37644.8906 | 451738.6875
8.03 | 008.07 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DESAGÜE PVC-S 3". Incluye tubería (Promedio 0,60m), sifón, accesorios y codo 45° | und | 12 | 88834.7688 | 1066017.225
8.04 | 008.11 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA AGUAS LLUVIAS PVC-S 3”. Incluye accesorios y abrazaderas de soporte | m | 89.63 | 45273.5565 | 4057868.8691
8.05 | 008.24 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE 3" SANITARIA PARA INSPECCIÒN DE BAJANTE PLUVIAL - INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU INTALACION | und | 12 | 22072.9275 | 264875.13
8.06 | 008.25 |  |  | CAÑUELA PREFABRICADA EN CONCRETO TIPO IDU A-120 h=22,5cm, b=30 cm y L=80 cm. Incluye motero 1:4 y todos los elementos necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento. | m | 12 | 78763.8277 | 945165.933
Subtotal | [7 empty] | 16396197.7574
INSTALACIONES ELECTRICAS Y ALUMBRADO
12.01 | 012.01 |  |  | SUM. E INST. DE SALIDA DE ILUMINACIÓN EN TUBO CONDUIT PVC PLUS+SCH 40 DE 1/2", 7m APROX CON CONDUCTORES DE COBRE 2No12 + 1No12 DESNUDO HFFRLS. Incluye soportes, cajas y accesorios necesarios para completar la salida | und | 60 | 163368.034 | 9802082.04
12.02 | 012.02 |  |  | SUM. E INST. DE SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE DE ILUMINACIÓN EN TUBO CONDUIT PVC SCH-40 DE 1/2", 7m APROX CON CONDUCTORES DE COBRE 2No12 + 1No12 DESNUDO HFFRLS. Incluye aparato,soportes,cajas y accesorios necesarios para completar la salida | und | 16 | 174528.784 | 2792460.544
12.03 | 012.04 |  |  | SUM. E INST. DE SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE DE ILUMINACIÓN EN TUBO CONDUIT PVC SCH-40 DE 1/2", 7m APROX CON CONDUCTORES DE COBRE 2No12 + 1No12 DESNUDO. HFFRLS. Incluye aparato, soportes, cajas y accesorios necesarios para completar la salida | und | 4 | 189587.4452 | 758349.7808
12.04 | 012.05 |  |  | SUM. E INST. DE SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO DE ILUMINACIÓN EN TUBO CONDUIT PVC SCH-40 DE 1/2", 7m APROX CON CONDUCTORES DE COBRE 2No12 + 1No12 HFFRLS. Incluye aparato, soportes, cajas y accesorios necesarios para completar la salida | und | 20 | 152031.656 | 3040633.12
12.05 | 012.06 |  |  | SUM. E INST. DE SALIDA PARA BOTÓN Y CAMPANA DE TIMBRE EN TUBO CONDUIT PVC SCH-40 DE 1/2", 8m APROX CON CONDUCTORES DE COBRE 2No12 + 1No12 DESNUDO. HFFRLS. Incluye botón timbre,campana timbre,soportes,cajas y accesorios necesarios para completar la salida | und | 4 | 200982.832 | 803931.328
12.06 | 012.10 |  |  | SUM. E INST. DE SALIDA PARA EXTRACTOR EN BAÑO, 7m APROX CON CONDUCTORES DE COBRE 2No12 + 1No12 DESNUDO. HFFRLS. Incluye aparato extractor 20 x 20 cm, tubo Conduit SCH-40 1/2", soportes, cajas y accesorios necesarios para completar la salida | und | 4 | 321457.614 | 1285830.456
12.07 | 012.11 |  |  | SUM. E INST. DE SALIDA PARA SENSOR DE MOVIMIENTO PARA TECHO EN TUBO CONDUIT PVC SCH-40 de 1/2", 7m APROX CON CONDUCTORES DE COBRE 2No12 + 1No12 DESNUDO HFFRLS. Incluye aparato,soportes,cajas y accesorios necesarios para completar la salida | und | 2 | 187730.3332 | 375460.6664
12.08 | 012.13 |  |  | SUM. E INST. DE SALIDA PARA ILUMINACIÓN EN TUBO CONDUIT EMT DE 1/2", 6m APROX CON CONDUCTORES DE COBRE 2No12 + 1No12 desnudo. Incluye soportes, caja rawelt y accesorios necesarios para completar la salida | und | 4 | 184629.234 | 738516.936
Subtotal | [7 empty] | 19597264.8712
LUMINARIAS
14.01 | 014.02 |  |  | SUM E INST LUMINARIA PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR/SOBREPONER DE 12 W;T Color 3000K,4000K o 6000K; FL 750lm (±10%);V 100/277 VAC;Vida Útil 30.000 Hrs o superior; Garantía de 5 años .INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN/TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO. | und | 58 | 66886.0355 | 3879390.059
14.02 | 014.03 |  |  | SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE LÁMPARA DE EMERGENCIA 2w DE TECHO. Incluye toma doble polo a tierra y accesorios de conexión | und | 2 | 146353.14 | 292706.28
Subtotal | [7 empty] | 4172096.339
MAMPOSTERIA
17.01 | 017.13 |  |  | PASE POR PLACA, MURO O VIGA DE 3 1/2", ESPESOR ENTRE 0.15m Y 0.21m. Incluye equipo eléctrico - operario, transporte, broca y resane con Sikadur | und | 68 | 42862.6792 | 2914662.189
Subtotal | [7 empty] | 2914662.189
MORTEROS PAÑETES Y RESANES
18.01 | 018.01 |  |  | CINTAS DE NIVELACIÓN EN MORTERO 1:3 FABRICADO EN OBRA, e=2 a 5cm CON MEJORADOR DE ADHERENCIA PARA VANOS (CARA INTERNA Y EXTERNA) DE VENTANAS, PUERTAS Y DEMÁS. Incluye todas las caras, filos y dilataciones | m | 1067.14 | 19969.7152 | 21310481.9052
18.02 | 018.02 |  |  | PAÑETE FACHADAS ESPESOR VARIABLE, CON MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO FABRICADO EN OBRA. Incluye filos, lineales, dilataciones, T.A (andamios, epps y señalización), trasiego, cargue y retiro de material a botadero autorizado | m² | 138.4 | 101855.8501 | 14096849.6538
18.03 | 018.10 |  |  | REPARACIÓN DE ALBARDILLA EN CONCRETO. Incluye filos y dilataciones, mortero 1:3 con sikalatex o similar,T.A (andamios,epps y señalización), formaleta y 2 manos de pintura Koraza Pintuco o similar, (ver diseño ICFE) | m | 151.97 | 37540.7824 | 5705072.7074
18.04 | 018.12 |  |  | REGATAS (incluye corte en muro o placa, resane, retiro de escombro y/o material proveniente de la demoliciòn, trabajo en alturas, epp) | m | 77 | 15158.7636 | 1167224.7953
Subtotal | [7 empty] | 42279629.0617
IMPERMEABILIZACION Y CUBIERTA
19.01 | 019.01 |  |  | IMPERMEABILIZACIÓN EN MANTO FOIL ALUMINIO 3mm(CUBIERTA, VIGA CANAL, PLACAS, ENTRE OTROS). Incluye preparación de superficie, equipos como soplete, imprimación, trabajo en alturas, pintura bituminosa de protección en juntas, traslapos, bordes y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento | m² | 84.7 | 107324.8365 | 9090413.6532
19.02 | 019.33 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2.00 MM VERDE O SIMILAR. CON ESTRUCTURA .Incluye tornillos de sujeción T.A (andamios, epps y señalización) y todos los elementos para su correcta instalación y funcionamiento | m² | 346.5 | 553611.4475 | 191826366.5588
19.03 | 019.07 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE UPVC 2.00 MM VERDE O SIMILAR. Incluye tornillos de sujeción T.A (andamios, epps y señalización) y todos los elementos para su correcta instalación y funcionamiento | m | 39.42 | 79560.519 | 3136275.659
19.04 | 019.11 |  |  | SUM. E INST. FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA CAL.20 DESARROLLO 0.50 m. Incluye wash primer + esmalte + anclaje a muro y fijación a muro + Sika Flex 1A o similar + todos los elementos para la correcta instalación y funcionamiento y T.A (andamios, epps y señalización) | m | 157.5 | 94363.9745 | 14862325.9837
19.05 | 019.13 |  |  | MEDIA CAÑA EN MORTERO 1:3 h=20 cm. Incluye dilatación superior en V, para remate de impermeabilización (terminado allanado en cemento) | m | 16.11 | 27874.2428 | 449054.0515
19.06 | 019.14 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MORTERO 1:4 PERIMETRAL QUE CUBRE LAS ONDULACIONES DE LA TEJA. Incluye trabajo y seguridad en alturas | m | 78.83 | 22391.627 | 1765131.9564
19.07 | 019.15 |  |  | ALISTADO PLACA DE CUBIERTA Y/O TANQUE EN MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO ESPESOR VARIABLE. Incluye desarrollo de viga canal, lineales, cortes, media caña, dilataciones para sello de impermeabilización, pendiente mínimo 3%, T.A (andamios, epps y señalización) | m² | 84.7 | 91763.6405 | 7772380.3503
19.08 | 019.20 |  |  | SUM. E INST. PUNTOS DE ANCLAJE CERTIFICADO CONFORME LA RESOLUCIÓN 4272 (5000 psi). Incluye epóxico, certificado de la ARL, M.O calificada para su instalación y todos los elementos para su funcionamiento | und | 10 | 874226.0842 | 8742260.8425
19.09 | 019.36 |  |  | DISPOSICIÓN FINAL DE MANTO FOIL EXISTENTE. Incluye certificado de disposición y transporte | m² | 84.7 | 10495.5889 | 888976.3756
Subtotal | [7 empty] | 238533185.4311
MUROS Y CIELO RASO
20.01 | 020.01 |  |  | CIELO RASO SUSPENDIDO DRYWALL R.H. JUNTA PERDIDA. (Perfilería metálica Cal.26. Estructura cada 40cm). Incluye 3 manos de pintura antihumedad, filos, dilatación plástica perimetral en "z", perforaciones, lineales y remates. Según diseño | m² | 286.52 | 153042.7475 | 43849808.0137
Subtotal | [7 empty] | 43849808.0137
CARPINTERIA METALICA
25.01 | 025.04 |  |  | SUM. E INST. DE VENTANA CORREDIZA EN ALUM. vidrio 5mm. Incluye marco en perfilería 5020 o similar,alfajia, accesorios, herrajes y sello en silicona antihongos para garantizar su instalación y funcionamiento, T.A, trasiego. Ver diseño ICFE | m² | 220.57 | 492186.6542 | 108561610.3279
25.02 | 025.06 |  |  | SUM. E INST VENTANA CORREDIZA EN ALUM+PERSIANA(REF.315)+ SANDBLASTING.vidrio 5mm. Incluye marco en perfilería 5020 o similar, alfajia, accesorios, herrajes y sello en silicona antihongos para garantizar su instalación y funcionamiento, T.A.Ver diseño ICFE | m² | 63.66 | 515186.6542 | 32796782.4096
25.03 | 025.19 |  |  | SUM. E INST. PUERTA ACCESO METALICA ENTAMBORADA CAL.18 CON DINTEL EN VIDRIO+SANDBLASTING. Vidrio5 mm. Incluye dilataciones, marco metálico, acabado (ver detalle en planos) y todos los elementos para su instalación y funcionamiento. Ver diseño ICFE | m² | 83.26 | 1091104.36 | 90845349.0136
25.04 | 025.24 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESCALERA DE GATO EXTENSIBLE ANCLAJE A PLACA O MURO.Ancho 45 cm aprox.Parales en tubería metálica A.N. de Ø2"x2,5mm, Pasos en tubería metálica A.N de Ø1"x2,5mm C/27 cm. Platinas de acero A-36 de 2"x3/16"- 1"x3/16"- 4"x4"x1/4", Incluye anclajes, soldadura, pintura anticrrosiva+ pitulux 3 en 1 color negro mate. T.A, trasiego y demás elementos para garantizar su instalación. Ver detalle ICFE | m | 3.61 | 664619.7127 | 2399277.163
25.05 | 025.29 |  |  | ESCOTILLA DE ACCESO, en lámina de alfajor 1/8, Incluye anclajes, marco en ángulo de 1/8" x 2", tirantes, bisagras, falleba y candado, trabajo y seguridad en alturas. Acabado en anticorrosivo y esmalte negro tipo Pintuco o similar. | m² | 1 | 938236.4125 | 938236.4125
Subtotal | [7 empty] | 235541255.3266
ESTUCO Y PINTURA
27.01 | 027.01 |  |  | DETALLADA RESANE DE ESTUCO AL 30% DONDE SE PRESENTEN EVIDENTES DAÑOS SOBRE MURO INTERIOR. Incluye mochetas, antepechos, dinteles, filos, lineales y dilataciones | m² | 197.32 | 15258.4116 | 3010789.7769
27.02 | 027.03 |  |  | VINILO TIPO 2 KOLOR O SIMILAR, SOBRE MURO INTERIOR. Incluye 2 manos en pintura tipo 2, filos, lineales y dilataciones. | m² | 426.77 | 17565.6474 | 7496491.3409
27.03 | 027.05 |  |  | PINTURA ACRILICA ANTI HONGO PINTUCO O SIMILAR, BAJO PLACA MUROS, TECHO Y ZONAS HÚMEDAS. Incluye filos, lineales y dilataciones, color según diseño. | m² | 105.99 | 29806.873 | 3159230.4693
27.04 | 027.06 |  |  | PINTURA TIPO KORAZA PINTUCO O SIMILAR. Incluye 1 mano en pintura tipo 2 y 2 manos en pintura Koraza, T.A (andamios, epps y señalización), filos, dilataciones y lineales. COLOR SEGÚN DISEÑO | m² | 1540 | 32523.4662 | 50086138.025
27.05 | 027.08 |  |  | PINTURA PARA BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS 3" (Ver detalle color segun diseño) | m | 245.21 | 17948.5157 | 4401155.5471
27.06 | 027.09 |  |  | GRANIPLAST (ESGRAFIADO) FACHADAS - COLOR SEGÚN DISEÑO. TIPO PINTUCO O SIMILAR. Incluye T.A (andamios, epps y señalización), pintura de: filos, dilataciones y lineales | m² | 276.8 | 36869.2904 | 10205419.5758
Subtotal | [7 empty] | 78359224.7349
ASEO GENERAL
31.01 | 031.02 |  |  | ASEO FINAL GENERAL OBRA. (enchape muros y pisos, tomas corriente, interruptores, apliques, ventaneria, bateria de baño, divisiones en vidrio, espejos, barandas, puertas, closet, muebles de cocina y demas elementos correspondientes al edificio. Incluye dos manos, insumos de aseo, trasiego, cargue y retiro de material a botadero autorizado del material resultante del aseo | m² | 315.77 | 5592.565 | 1765964.1794
Subtotal | [7 empty] | 1765964.1794
TOTAL COSTOS DIRECTOS | [7 empty] | 742308810.5041
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO CISNEROS + VERGARA + BLOQUE A |  |  |  | 1576752361.9438
|  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  |  | 21% | 331117996.0082
|  |  |  | IMPREVISTOS |  |  | 1% | 15767523.6194
|  |  |  | UTILIDAD |  |  | 4% | 63070094.4778
|  |  |  | IVA UTILIDAD |  |  | 19% | 11983317.9508
|  |  |  | VALOR TOTAL OBRA + SERVICIOS |  |  |  | 1998691294

## ANEXO ECONOMICO
PRESUPUESTO CISNEROS
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
| CODIGO |  |  | PRELIMINARES | [5 empty] | 88.57%
1.01 | 001.14 |  |  | DEMOLICIÓN PAÑETE FACHADAS (humedades) espesor variable. Incluye filos, lineales, dilataciones, T.A (andamios, epps y señalización), trasiego, cargue y retiro de material a botadero autorizado | m² | 64.24 | 28612.3966 | 1838060.3554 |  | 32304.8397
1.02 | 001.15 |  |  | DESMONTE CIELO RASO. Incluye desmonte de estructura (perfilería), elementos de fijación, T.A (andamios, epps y señalización), trasiego, cargue y retiro de material a botadero autorizado | m² | 280.1 | 9110.155 | 2551754.4288 |  | 10285.8248
1.03 | 001.17 |  |  | DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES. Comprende el desmonte y retiro de cableado y aparatos tales como tomacorrientes, interruptores, luminarias, etc., en muros, placas y demás sitios necesarios. Incluye trasiego, cargue y retiro de material a botadero autorizado. | und | 106 | 20107.0702 | 2131349.4383 |  | 22701.897
1.04 | 001.20 |  |  | DESMONTE Y/O RETIRO DE TUBERÍA EXISTENTE REDES HIDROSANITARIAS-GAS (tubería en placa, enterrada, techo, bajantes, rejilla y accesorios). Incluye herramientas y elementos necesarios para su correcta ejecución cargue, retiro y disposición a botadero autorizado. | m | 121.8 | 6251.0742 | 761380.8398 |  | 7057.7783
1.05 | 001.26 |  |  | DESMONTE DE BARANDA EXISTENTE. Incluye herramientas necesarias para su ejecución, trasiego, cargue y retiro de material a botadero autorizado | m | 1.2 | 14646.8108 | 17576.173 |  | 16536.9886
1.06 | 001.29 |  |  | RETIRO CARRAPLAST y/o GRANIPLAST. Incluye cargue y retiro de material a botadero autorizado | m² | 134.9 | 16227.5571 | 2189097.4591 |  | 18321.731
1.07 | 001.41 |  |  | DESMONTE TAPA JUNTAS EN FLANCHE Y/O FLANCHE. Incluye trasiego, cargue y retiro de residuos a botadero autorizado | m | 128.52 | 9773.6245 | 1256106.2155 |  | 11034.9153
1.08 | 001.43 |  |  | DEMOLICIÓN DE MANTO Y ALISTADO EXISTENTES EN CUBIERTA Y CANALES DE DESAGÜE CON ESPESOR VARIABLE ENTRE 0.03 cm Y 0.10 cm. Incluye lineales, filos, dilataciones, desmonte de rejillas, herramientas necesarias para su ejecución, trasiego, cargue y retiro de material a botadero autorizado | m² | 67.18 | 15735.094 | 1057083.6117 |  | 17765.7152
1.09 | 001.63 |  |  | DESMONTE CUBIERTA. Incluye herramientas necesarias para su ejecución, T.A (andamios, epps y señalización), trasiego, cargue y retiro de material a botadero autorizado | m² | 451.5 | 23068.9161 | 10415615.6064 |  | 26045.9705
Subtotal | [7 empty] | 22218024.1281
INSTALACIONES DE AGUAS LLUVIAS
8.01 | 008.01 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC-S 3". Incluye accesorios, junta de expansión y soportes tipo abrazadera para fijación a muro | m | 121.8 | 43305.0881 | 5274559.7295 |  | 48893.63
8.02 | 008.05 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA TRAGANTE EN ALUMINIO DE 4" X 3" CON SOSCO | und | 8 | 33342.0796 | 266736.637 |  | 37644.8906
8.03 | 008.11 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA AGUAS LLUVIAS PVC-S 3”. Incluye accesorios y abrazaderas de soporte | m | 4.2 | 40098.789 | 168414.9138 |  | 45273.5565
8.04 | 008.24 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE 3" SANITARIA PARA INSPECCIÒN DE BAJANTE PLUVIAL - INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU INTALACION | und | 8 | 19549.9919 | 156399.9351 |  | 22072.9275
Subtotal | [7 empty] | 5866111.2154
INSTALACIONES ELECTRICAS Y ALUMBRADO
12.01 | 012.01 |  |  | SUM. E INST. DE SALIDA DE ILUMINACIÓN EN TUBO CONDUIT PVC PLUS+SCH 40 DE 1/2", 7m APROX CON CONDUCTORES DE COBRE 2No12 + 1No12 DESNUDO HFFRLS. Incluye soportes, cajas y accesorios necesarios para completar la salida | und | 50 | 144695.0677 | 7234753.3857 |  | 163368.034
12.02 | 012.03 |  |  | SUM. E INST. DE SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO DE ILUMINACIÓN EN TUBO CONDUIT EMT DE 1/2", 7m APROX CON CONDUCTORES DE COBRE 2No12 + 1No12 HFFRLS. Incluye aparato, soportes, cajas y accesorios necesarios para completar la salida | und | 8 | 184088.7009 | 1472709.6072 |  | 207845.434
12.03 | 012.04 |  |  | SUM. E INST. DE SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE DE ILUMINACIÓN EN TUBO CONDUIT PVC SCH-40 DE 1/2", 7m APROX CON CONDUCTORES DE COBRE 2No12 + 1No12 DESNUDO. HFFRLS. Incluye aparato, soportes, cajas y accesorios necesarios para completar la salida | und | 8 | 167917.6002 | 1343340.8017 |  | 189587.4452
12.04 | 012.05 |  |  | SUM. E INST. DE SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO DE ILUMINACIÓN EN TUBO CONDUIT PVC SCH-40 DE 1/2", 7m APROX CON CONDUCTORES DE COBRE 2No12 + 1No12 HFFRLS. Incluye aparato, soportes, cajas y accesorios necesarios para completar la salida | und | 20 | 134654.4377 | 2693088.7544 |  | 152031.656
12.05 | 012.10 |  |  | SUM. E INST. DE SALIDA PARA EXTRACTOR EN BAÑO, 7m APROX CON CONDUCTORES DE COBRE 2No12 + 1No12 DESNUDO. HFFRLS. Incluye aparato extractor 20 x 20 cm, tubo Conduit SCH-40 1/2", soportes, cajas y accesorios necesarios para completar la salida | und | 8 | 284715.0087 | 2277720.0698 |  | 321457.614
12.06 | 012.11 |  |  | SUM. E INST. DE SALIDA PARA SENSOR DE MOVIMIENTO PARA TECHO EN TUBO CONDUIT PVC SCH-40 de 1/2", 7m APROX CON CONDUCTORES DE COBRE 2No12 + 1No12 DESNUDO HFFRLS. Incluye aparato,soportes,cajas y accesorios necesarios para completar la salida | und | 6 | 166272.7561 | 997636.5367 |  | 187730.3332
12.07 | 012.13 |  |  | SUM. E INST. DE SALIDA PARA ILUMINACIÓN EN TUBO CONDUIT EMT DE 1/2", 6m APROX CON CONDUCTORES DE COBRE 2No12 + 1No12 desnudo. Incluye soportes, caja rawelt y accesorios necesarios para completar la salida | und | 10 | 163526.1126 | 1635261.1255 |  | 184629.234
Subtotal | [7 empty] | 17654510.2809
LUMINARIAS
14.01 | 014.02 |  |  | SUM E INST LUMINARIA PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR/SOBREPONER DE 12 W;T Color 3000K,4000K o 6000K; FL 750lm (±10%);V 100/277 VAC;Vida Útil 30.000 Hrs o superior; Garantía de 5 años .INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN/TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO. | und | 54 | 59240.9616 | 3199011.9287 |  | 66886.0355
14.02 | 014.03 |  |  | SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE LÁMPARA DE EMERGENCIA 2w DE TECHO. Incluye toma doble polo a tierra y accesorios de conexión | und | 4 | 129624.9761 | 518499.9044 |  | 146353.14
Subtotal | [7 empty] | 3717511.8331
MAMPOSTERIA
17.01 | 017.08 |  |  | MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL DE PERFORACION VERTICAL 0.12x0.245x0.06cm TIPO SANTAFE O SIMILAR, CON DOVELAS Y RELLENO EN MORTERO 1:3 (60% MORTERO, 40% GRAVA 3/8), GRAFIL Y ANCHALES. Ver detalle, color en planos. Acabado a la vista | m² | 2.1 | 223657.3116 | 469680.3544 |  | 252520.3925
17.02 | 017.13 |  |  | PASE POR PLACA, MURO O VIGA DE 3 1/2", ESPESOR ENTRE 0.15m Y 0.21m. Incluye equipo eléctrico - operario, transporte, broca y resane con Sikadur | und | 8 | 37963.475 | 303707.8001 |  | 42862.6792
Subtotal | [7 empty] | 773388.1545
MORTEROS PAÑETES Y RESANES
18.01 | 018.02 |  |  | PAÑETE FACHADAS ESPESOR VARIABLE, CON MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO FABRICADO EN OBRA. Incluye filos, lineales, dilataciones, T.A (andamios, epps y señalización), trasiego, cargue y retiro de material a botadero autorizado | m² | 64.24 | 90213.7264 | 5795329.7861 |  | 101855.8501
18.02 | 018.12 |  |  | REGATAS (incluye corte en muro o placa, resane, retiro de escombro y/o material proveniente de la demoliciòn, trabajo en alturas, epp) | m | 10 | 13426.1169 | 134261.169 |  | 15158.7636
Subtotal | [7 empty] | 5929590.9551
IMPERMEABILIZACION Y CUBIERTA
19.01 | 019.01 |  |  | IMPERMEABILIZACIÓN EN MANTO FOIL ALUMINIO 3mm(CUBIERTA, VIGA CANAL, PLACAS, ENTRE OTROS). Incluye preparación de superficie, equipos como soplete, imprimación, trabajo en alturas, pintura bituminosa de protección en juntas, traslapos, bordes y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento | m² | 88.47 | 95057.6077 | 8409746.5537 |  | 107324.8365
19.02 | 019.33 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2.00 MM VERDE O SIMILAR. CON ESTRUCTURA .Incluye tornillos de sujeción T.A (andamios, epps y señalización) y todos los elementos para su correcta instalación y funcionamiento | m² | 451.5 | 490333.6591 | 221385647.0614 |  | 553611.4475
19.03 | 019.07 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE UPVC 2.00 MM VERDE O SIMILAR. Incluye tornillos de sujeción T.A (andamios, epps y señalización) y todos los elementos para su correcta instalación y funcionamiento | m | 40.28 | 70466.7517 | 2838400.7576 |  | 79560.519
19.04 | 019.11 |  |  | SUM. E INST. FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA CAL.20 DESARROLLO 0.50 m. Incluye wash primer + esmalte + anclaje a muro y fijación a muro + Sika Flex 1A o similar + todos los elementos para la correcta instalación y funcionamiento y T.A (andamios, epps y señalización) | m | 254.52 | 83578.1722 | 21272316.3921 |  | 94363.9745
19.05 | 019.13 |  |  | MEDIA CAÑA EN MORTERO 1:3 h=20 cm. Incluye dilatación superior en V, para remate de impermeabilización (terminado allanado en cemento) | m | 8.4 | 24688.2168 | 207381.0215 |  | 27874.2428
19.06 | 019.14 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MORTERO 1:4 PERIMETRAL QUE CUBRE LAS ONDULACIONES DE LA TEJA. Incluye trabajo y seguridad en alturas | m | 141.62 | 19832.264 | 2808645.2325 |  | 22391.627
19.07 | 019.15 |  |  | ALISTADO PLACA DE CUBIERTA Y/O TANQUE EN MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO ESPESOR VARIABLE. Incluye desarrollo de viga canal, lineales, cortes, media caña, dilataciones para sello de impermeabilización, pendiente mínimo 3%, T.A (andamios, epps y señalización) | m² | 88.47 | 81275.0564 | 7190404.2389 |  | 91763.6405
19.08 | 019.20 |  |  | SUM. E INST. PUNTOS DE ANCLAJE CERTIFICADO CONFORME LA RESOLUCIÓN 4272 (5000 psi). Incluye epóxico, certificado de la ARL, M.O calificada para su instalación y todos los elementos para su funcionamiento | und | 10 | 774302.0428 | 7743020.4282 |  | 874226.0842
19.09 | 019.31 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN Teja de Policarbonato AJONIT 2.44X0.92m No. 8, con Protección UV O SIMILAR. Incluye T.A (andamios, epps y señalización), lineales, ganchos, amarres y todos lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento | m² | 54.6 | 55805.3705 | 3046973.2312 |  | 63007.0797
19.10 | 019.32 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE PLASTICO TIPO P7. Incluye tornillos de sujeción T.A (andamios, epps y señalización) y todos los elementos para su correcta instalación y funcionamiento | m | 11.76 | 73376.1135 | 862903.0945 |  | 82845.3353
19.08 | 019.36 |  |  | DISPOSICIÓN FINAL DE MANTO FOIL EXISTENTE. Incluye certificado de disposición y transporte | m² | 67.18 | 9295.943 | 624501.4537 |  | 10495.5889
Subtotal | [7 empty] | 276389939.4653
MUROS Y CIELO RASO
20.01 | 020.01 |  |  | CIELO RASO SUSPENDIDO DRYWALL R.H. JUNTA PERDIDA. (Perfilería metálica Cal.26. Estructura cada 40cm). Incluye 3 manos de pintura antihumedad, filos, dilatación plástica perimetral en "z", perforaciones, lineales y remates. Según diseño | m² | 280.1 | 135549.9615 | 37967544.2052 |  | 153042.7475
Subtotal | [7 empty] | 37967544.2052
CARPINTERIA METALICA
25.01 | 025.24 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESCALERA DE GATO EXTENSIBLE ANCLAJE A PLACA O MURO.Ancho 45 cm aprox.Parales en tubería metálica A.N. de Ø2"x2,5mm, Pasos en tubería metálica A.N de Ø1"x2,5mm C/27 cm. Platinas de acero A-36 de 2"x3/16"- 1"x3/16"- 4"x4"x1/4", Incluye anclajes, soldadura, pintura anticrrosiva+ pitulux 3 en 1 color negro mate. T.A, trasiego y demás elementos para garantizar su instalación. Ver detalle ICFE | m | 3.1 | 588653.6796 | 1824826.4067 |  | 664619.7127
Subtotal | [7 empty] | 1824826.4067
ESTUCO Y PINTURA
27.01 | 027.02 |  |  | DETALLADA RESANE DE ESTUCO AL 30% DONDE SE PRESENTEN EVIDENTES DAÑOS BAJO PLACA. Incluye mochetas, antepechos, dinteles, filos, lineales y dilataciones | m² | 184.48 | 15430.6805 | 2846651.9307 |  | 17422.017
27.02 | 027.03 |  |  | VINILO TIPO 2 KOLOR O SIMILAR, SOBRE MURO INTERIOR. Incluye 2 manos en pintura tipo 2, filos, lineales y dilataciones. | m² | 526.69 | 15557.8939 | 8194187.1393 |  | 17565.6474
27.03 | 027.05 |  |  | PINTURA ACRILICA ANTI HONGO PINTUCO O SIMILAR, BAJO PLACA MUROS, TECHO Y ZONAS HÚMEDAS. Incluye filos, lineales y dilataciones, color según diseño. | m² | 147.58 | 26399.9474 | 3896104.2397 |  | 29806.873
27.04 | 027.09 |  |  | GRANIPLAST (ESGRAFIADO) FACHADAS - COLOR SEGÚN DISEÑO. TIPO PINTUCO O SIMILAR. Incluye T.A (andamios, epps y señalización), pintura de: filos, dilataciones y lineales | m² | 174.94 | 32655.1305 | 5712688.5271 |  | 36869.2904
27.05 | 027.12 |  |  | ESTUCO SOBRE MURO INTERIOR. Incluye mochetas, antepechos, dinteles, filos, lineales y dilataciones, tranajo en alturas, epp | m² | 11.81 | 21551.7621 | 254526.3104 |  | 24333.0271
Subtotal | [7 empty] | 20904158.1472
ASEO GENERAL
31.01 | 031.02 |  |  | ASEO FINAL GENERAL OBRA. (enchape muros y pisos, tomas corriente, interruptores, apliques, ventaneria, bateria de baño, divisiones en vidrio, espejos, barandas, puertas, closet, muebles de cocina y demas elementos correspondientes al edificio. Incluye dos manos, insumos de aseo, trasiego, cargue y retiro de material a botadero autorizado del material resultante del aseo | m² | 322.1 | 4953.3348 | 1595469.1457 |  | 5592.565
Subtotal | [7 empty] | 1595469.1457
TOTAL COSTOS DIRECTOS | [7 empty] | 394841073.9371
PRESUPUESTO VERGARA
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
| CODIGO |  |  | PRELIMINARES
1.01 | 001.07 |  |  | DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERÍA ESPESOR VARIABLE. Incluye lineales, cortes, retiro de refuerzos, demolición de dovelas/columnetas/viguetas (si aplica), revestimientos y cualquier tipo de acabado existente, trasiego, cargue y retiro de material a botadero autorizado. | m² | 15.75 | 28177.4011 | 443794.0667 |  | 31813.7079
1.02 | 001.15 |  |  | DESMONTE CIELO RASO. Incluye desmonte de estructura (perfilería), elementos de fijación, T.A (andamios, epps y señalización), trasiego, cargue y retiro de material a botadero autorizado | m² | 328.78 | 9110.155 | 2995236.7765 |  | 10285.8248
1.03 | 001.16 |  |  | DEMOLICIÓN ANDEN EN CONCRETO. Diferentes espesores, Incluye filos, lineales, cortes, dilataciones, trasiego, cargue y retiro de material a botadero autorizado | m² | 8 | 19202.7461 | 153621.9689 |  | 21680.8695
1.04 | 001.17 |  |  | DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES. Comprende el desmonte y retiro de cableado y aparatos tales como tomacorrientes, interruptores, luminarias, etc., en muros, placas y demás sitios necesarios. Incluye trasiego, cargue y retiro de material a botadero autorizado. | und | 84 | 20107.0702 | 1688993.8945 |  | 22701.897
1.05 | 001.20 |  |  | DESMONTE Y/O RETIRO DE TUBERÍA EXISTENTE REDES HIDROSANITARIAS-GAS (tubería en placa, enterrada, techo, bajantes, rejilla y accesorios). Incluye herramientas y elementos necesarios para su correcta ejecución cargue, retiro y disposición a botadero autorizado. | m | 42 | 6251.0742 | 262545.1172 |  | 7057.7783
1.06 | 001.52 |  |  | RETIRO GRANIPLAST INTERIOR. Donde se requiera. Incluye cargue y retiro de material a botadero autorizado | m² | 38.48 | 11147.127 | 428941.4482 |  | 12585.669
1.07 | 001.41 |  |  | DESMONTE TAPA JUNTAS EN FLANCHE Y/O FLANCHE. Incluye trasiego, cargue y retiro de residuos a botadero autorizado | m | 112.06 | 9773.6245 | 1095232.3569 |  | 11034.9153
1.08 | 001.43 |  |  | DEMOLICIÓN DE MANTO Y ALISTADO EXISTENTES EN CUBIERTA Y CANALES DE DESAGÜE CON ESPESOR VARIABLE ENTRE 0.03 cm Y 0.10 cm. Incluye lineales, filos, dilataciones, desmonte de rejillas, herramientas necesarias para su ejecución, trasiego, cargue y retiro de material a botadero autorizado | m² | 64.39 | 15735.094 | 1013182.6996 |  | 17765.7152
1.09 | 001.63 |  |  | DESMONTE CUBIERTA. Incluye herramientas necesarias para su ejecución, T.A (andamios, epps y señalización), trasiego, cargue y retiro de material a botadero autorizado | m² | 390.6 | 23068.9161 | 9010718.6177 |  | 26045.9705
1.1 | 001.73 |  |  | DEMOLICION, CAJA SANITARIA EXISTENTE. DIMENSIONES VARIABLES Incluye herramientas necesarias para su ejecución, cargue y retiro de material a botadero autorizado | und | 2 | 108031.3045 | 216062.6091 |  | 121972.795
Subtotal | [7 empty] | 17308329.5553
INSTALACIONES DE AGUAS LLUVIAS
7.01 | 007.30 |  |  | CAJA DE INSPECCION 1x1x1m. Incluye excavación,recebo común compactado,placa y tapa en concreto reforzado,ladrillo común,pañete impermeabilizado,media caña,marco en ángulo 2 1/2x2 1/2x3/16",manija en varilla 1/2", pase en tubo 3/4". Ver diseño | und | 2 | 1043919.7309 | 2087839.4619 |  | 1178638.0614
Subtotal | [7 empty] | 2087839.4619
INSTALACIONES DE AGUAS LLUVIAS
8.01 | 008.02 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC-S 4". Incluye accesorios, junta de expansión y soportes tipo abrazadera para fijación a muro | m | 31.5 | 55396.0999 | 1744977.1455 |  | 62544.9925
8.02 | 008.03 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA TRAGANTE EN ALUMINIO DE 5" X 4" CON SOSCO | und | 2 | 46583.2946 | 93166.5893 |  | 52594.8906
8.03 | 008.12 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC-S 4” (Aguas lluvias). Incluye excavación manual en material heterogéneo, relleno inicial en base granular B-200 o arena, compactación, instalación y accesorios | m | 10.5 | 76167.219 | 799755.7995 |  | 85996.6343
8.04 | 008.20 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DESAGÜE PVC-S 4". Incluye tubería (Promedio 0,60m), accesorios, codo 45° y codo 90° | und | 2 | 91311.0367 | 182622.0734 |  | 103094.7687
8.04 | 008.24 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE 3" SANITARIA PARA INSPECCIÒN DE BAJANTE PLUVIAL - INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU INTALACION | und | 2 | 19549.9919 | 39099.9838 |  | 22072.9275
Subtotal | [7 empty] | 2859621.5914
INSTALACIONES ELECTRICAS Y ALUMBRADO
12.01 | 012.01 |  |  | SUM. E INST. DE SALIDA DE ILUMINACIÓN EN TUBO CONDUIT PVC PLUS+SCH 40 DE 1/2", 7m APROX CON CONDUCTORES DE COBRE 2No12 + 1No12 DESNUDO HFFRLS. Incluye soportes, cajas y accesorios necesarios para completar la salida | und | 44 | 144695.0677 | 6366582.9794 |  | 163368.034
12.02 | 012.02 |  |  | SUM. E INST. DE SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE DE ILUMINACIÓN EN TUBO CONDUIT PVC SCH-40 DE 1/2", 7m APROX CON CONDUCTORES DE COBRE 2No12 + 1No12 DESNUDO HFFRLS. Incluye aparato,soportes,cajas y accesorios necesarios para completar la salida | und | 32 | 154580.144 | 4946564.6076 |  | 174528.784
12.03 | 012.04 |  |  | SUM. E INST. DE SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE DE ILUMINACIÓN EN TUBO CONDUIT PVC SCH-40 DE 1/2", 7m APROX CON CONDUCTORES DE COBRE 2No12 + 1No12 DESNUDO. HFFRLS. Incluye aparato, soportes, cajas y accesorios necesarios para completar la salida | und | 4 | 167917.6002 | 671670.4009 |  | 189587.4452
12.04 | 012.05 |  |  | SUM. E INST. DE SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO DE ILUMINACIÓN EN TUBO CONDUIT PVC SCH-40 DE 1/2", 7m APROX CON CONDUCTORES DE COBRE 2No12 + 1No12 HFFRLS. Incluye aparato, soportes, cajas y accesorios necesarios para completar la salida | und | 4 | 134654.4377 | 538617.7509 |  | 152031.656
12.05 | 012.10 |  |  | SUM. E INST. DE SALIDA PARA EXTRACTOR EN BAÑO, 7m APROX CON CONDUCTORES DE COBRE 2No12 + 1No12 DESNUDO. HFFRLS. Incluye aparato extractor 20 x 20 cm, tubo Conduit SCH-40 1/2", soportes, cajas y accesorios necesarios para completar la salida | und | 8 | 284715.0087 | 2277720.0698 |  | 321457.614
12.06 | 012.11 |  |  | SUM. E INST. DE SALIDA PARA SENSOR DE MOVIMIENTO PARA TECHO EN TUBO CONDUIT PVC SCH-40 de 1/2", 7m APROX CON CONDUCTORES DE COBRE 2No12 + 1No12 DESNUDO HFFRLS. Incluye aparato,soportes,cajas y accesorios necesarios para completar la salida | und | 4 | 166272.7561 | 665091.0245 |  | 187730.3332
12.07 | 012.13 |  |  | SUM. E INST. DE SALIDA PARA ILUMINACIÓN EN TUBO CONDUIT EMT DE 1/2", 6m APROX CON CONDUCTORES DE COBRE 2No12 + 1No12 desnudo. Incluye soportes, caja rawelt y accesorios necesarios para completar la salida | und | 4 | 163526.1126 | 654104.4502 |  | 184629.234
Subtotal | [7 empty] | 16120351.2832
LUMINARIAS
14.01 | 014.02 |  |  | SUM E INST LUMINARIA PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR/SOBREPONER DE 12 W;T Color 3000K,4000K o 6000K; FL 750lm (±10%);V 100/277 VAC;Vida Útil 30.000 Hrs o superior; Garantía de 5 años .INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN/TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO. | und | 60 | 59240.9616 | 3554457.6985 |  | 66886.0355
14.02 | 014.03 |  |  | SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE LÁMPARA DE EMERGENCIA 2w DE TECHO. Incluye toma doble polo a tierra y accesorios de conexión | und | 4 | 129624.9761 | 518499.9044 |  | 146353.14
Subtotal | [7 empty] | 4072957.6029
MAMPOSTERIA
17.051 | 017.08 |  |  | MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL DE PERFORACION VERTICAL 0.12x0.245x0.06cm TIPO SANTAFE O SIMILAR, CON DOVELAS Y RELLENO EN MORTERO 1:3 (60% MORTERO, 40% GRAVA 3/8), GRAFIL Y ANCHALES. Ver detalle, color en planos. Acabado a la vista | m² | 15.75 | 223657.3116 | 3522602.6583 |  | 252520.3925
17.02 | 017.13 |  |  | PASE POR PLACA, MURO O VIGA DE 3 1/2", ESPESOR ENTRE 0.15m Y 0.21m. Incluye equipo eléctrico - operario, transporte, broca y resane con Sikadur | und | 2 | 37963.475 | 75926.95 |  | 42862.6792
Subtotal | [7 empty] | 3598529.6083
MORTEROS PAÑETES Y RESANES
18.01 | 018.12 |  |  | REGATAS (incluye corte en muro o placa, resane, retiro de escombro y/o material proveniente de la demoliciòn, trabajo en alturas, epp) | m | 27 | 13426.1169 | 362505.1563 |  | 15158.7636
Subtotal | [7 empty] | 362505.1563
IMPERMEABILIZACION Y CUBIERTA
19.01 | 019.01 |  |  | IMPERMEABILIZACIÓN EN MANTO FOIL ALUMINIO 3mm(CUBIERTA, VIGA CANAL, PLACAS, ENTRE OTROS). Incluye preparación de superficie, equipos como soplete, imprimación, trabajo en alturas, pintura bituminosa de protección en juntas, traslapos, bordes y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento | m² | 67.45 | 95057.6077 | 6411635.6398 |  | 107324.8365
19.02 | 019.33 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2.00 MM VERDE O SIMILAR. CON ESTRUCTURA .Incluye tornillos de sujeción T.A (andamios, epps y señalización) y todos los elementos para su correcta instalación y funcionamiento | m² | 390.6 | 490333.6591 | 191524327.2252 |  | 553611.4475
19.03 | 019.11 |  |  | SUM. E INST. FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA CAL.20 DESARROLLO 0.50 m. Incluye wash primer + esmalte + anclaje a muro y fijación a muro + Sika Flex 1A o similar + todos los elementos para la correcta instalación y funcionamiento y T.A (andamios, epps y señalización) | m | 259.06 | 83578.1722 | 21651761.2939 |  | 94363.9745
19.04 | 019.14 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MORTERO 1:4 PERIMETRAL QUE CUBRE LAS ONDULACIONES DE LA TEJA. Incluye trabajo y seguridad en alturas | m | 54.75 | 19832.264 | 1085816.4559 |  | 22391.627
19.05 | 019.15 |  |  | ALISTADO PLACA DE CUBIERTA Y/O TANQUE EN MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO ESPESOR VARIABLE. Incluye desarrollo de viga canal, lineales, cortes, media caña, dilataciones para sello de impermeabilización, pendiente mínimo 3%, T.A (andamios, epps y señalización) | m² | 64.39 | 81275.0564 | 5233300.881 |  | 91763.6405
19.06 | 019.19 |  |  | LAVADO HIDRÓFUGO CON ÁCIDO NÍTRICO O SIMILAR E IMPERMEABILIZACIÓN CON SIKA TRANSPARENTE 10 AÑOS O SIMILAR, FACHADA | m² | 15.75 | 45324.8928 | 713867.0623 |  | 51174.0915
19.07 | 019.20 |  |  | SUM. E INST. PUNTOS DE ANCLAJE CERTIFICADO CONFORME LA RESOLUCIÓN 4272 (5000 psi). Incluye epóxico, certificado de la ARL, M.O calificada para su instalación y todos los elementos para su funcionamiento | und | 7 | 774302.0428 | 5420114.2997 |  | 874226.0842
19.08 | 019.36 |  |  | DISPOSICIÓN FINAL DE MANTO FOIL EXISTENTE. Incluye certificado de disposición y transporte | m² | 64.39 | 9295.943 | 598565.7726 |  | 10495.5889
Subtotal | [7 empty] | 232639388.6304
MUROS Y CIELO RASO
20.01 | 020.01 |  |  | CIELO RASO SUSPENDIDO DRYWALL R.H. JUNTA PERDIDA. (Perfilería metálica Cal.26. Estructura cada 40cm). Incluye 3 manos de pintura antihumedad, filos, dilatación plástica perimetral en "z", perforaciones, lineales y remates. Según diseño | m² | 328.78 | 135549.9615 | 44566116.3291 |  | 153042.7475
Subtotal | [7 empty] | 44566116.3291
CARPINTERIA METALICA
25.01 | 025.24 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESCALERA DE GATO EXTENSIBLE ANCLAJE A PLACA O MURO.Ancho 45 cm aprox.Parales en tubería metálica A.N. de Ø2"x2,5mm, Pasos en tubería metálica A.N de Ø1"x2,5mm C/27 cm. Platinas de acero A-36 de 2"x3/16"- 1"x3/16"- 4"x4"x1/4", Incluye anclajes, soldadura, pintura anticrrosiva+ pitulux 3 en 1 color negro mate. T.A, trasiego y demás elementos para garantizar su instalación. Ver detalle ICFE | m | 3.43 | 588653.6796 | 2019082.121 |  | 664619.7127
25.02 | 025.29 |  |  | ESCOTILLA DE ACCESO, en lámina de alfajor 1/8, Incluye anclajes, marco en ángulo de 1/8" x 2", tirantes, bisagras, falleba y candado, trabajo y seguridad en alturas. Acabado en anticorrosivo y esmalte negro tipo Pintuco o similar. | m² | 1 | 830995.9906 | 830995.9906 |  | 938236.4125
Subtotal | [7 empty] | 2850078.1115
ESTUCO Y PINTURA
27.01 | 027.01 |  |  | DETALLADA RESANE DE ESTUCO AL 30% DONDE SE PRESENTEN EVIDENTES DAÑOS SOBRE MURO INTERIOR. Incluye mochetas, antepechos, dinteles, filos, lineales y dilataciones | m² | 219.09 | 13514.3752 | 2960864.4525 |  | 15258.4116
27.02 | 027.03 |  |  | VINILO TIPO 2 KOLOR O SIMILAR, SOBRE MURO INTERIOR. Incluye 2 manos en pintura tipo 2, filos, lineales y dilataciones. | m² | 527.77 | 15557.8939 | 8210989.6648 |  | 17565.6474
27.03 | 027.05 |  |  | PINTURA ACRILICA ANTI HONGO PINTUCO O SIMILAR, BAJO PLACA MUROS, TECHO Y ZONAS HÚMEDAS. Incluye filos, lineales y dilataciones, color según diseño. | m² | 73.74 | 26399.9474 | 1946732.1225 |  | 29806.873
27.04 | 027.09 |  |  | GRANIPLAST (ESGRAFIADO) FACHADAS - COLOR SEGÚN DISEÑO. TIPO PINTUCO O SIMILAR. Incluye T.A (andamios, epps y señalización), pintura de: filos, dilataciones y lineales | m² | 40.4 | 32655.1305 | 1319267.2716 |  | 36869.2904
Subtotal | [7 empty] | 14437853.5113
URBANISMO
28.01 | 028.09 |  |  | ELABORACIÓN DE ANDEN EN CONCRETO ESCOBEADO DE 3000 psi IMPERMEABILIZADO, e=0.10m. Incluye formaleta, malla 6 mm, polipropileno, junta de dilatación y juntas de construcción. | m² | 9.2 | 170642.9499 | 1569915.1388 |  | 192664.5025
Subtotal | [7 empty] | 1569915.1388
ASEO GENERAL
31.01 | 031.02 |  |  | ASEO FINAL GENERAL OBRA. (enchape muros y pisos, tomas corriente, interruptores, apliques, ventaneria, bateria de baño, divisiones en vidrio, espejos, barandas, puertas, closet, muebles de cocina y demas elementos correspondientes al edificio. Incluye dos manos, insumos de aseo, trasiego, cargue y retiro de material a botadero autorizado del material resultante del aseo | m² | 353.72 | 4953.3348 | 1752093.5927 |  | 5592.565
Subtotal | [7 empty] | 1752093.5927
TOTAL COSTOS DIRECTOS | [7 empty] | 344225579.5731
|  |  |  | PRESUPUESTO BLOQUE A |  |  |  |  | BLOQUE A
}
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
| CODIGO |  |  | PRELIMINARES
1.01 | 001.10 |  |  | DESMONTE PUERTAS INTERIORES Y EXTERIORES (madera o metal). Incluye desmonte de marco, trasiego, cargue y retiro de material a botadero autorizado | und | 36 | 27427.2861 | 987382.3006 |  | 30966.7903
1.02 | 001.12 |  |  | DESMONTE DE VENTANERIA INTERNA Y DE FACHADA (Madera o metal). Incluye vidrio, rejas, soportes y demás elementos existentes en la ventana, T.A (andamios, epps y señalización), trasiego, cargue y retiro de material a botadero autorizado | m² | 284.24 | 22398.3606 | 6366510.0093 |  | 25288.8795
1.03 | 001.14 |  |  | DEMOLICIÓN PAÑETE FACHADAS (humedades) espesor variable. Incluye filos, lineales, dilataciones, T.A (andamios, epps y señalización), trasiego, cargue y retiro de material a botadero autorizado | m² | 138.4 | 28612.3966 | 3959955.6848 |  | 32304.8397
1.04 | 001.15 |  |  | DESMONTE CIELO RASO. Incluye desmonte de estructura (perfilería), elementos de fijación, T.A (andamios, epps y señalización), trasiego, cargue y retiro de material a botadero autorizado | m² | 286.52 | 9110.155 | 2610241.6242 |  | 10285.8248
1.05 | 001.17 |  |  | DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES. Comprende el desmonte y retiro de cableado y aparatos tales como tomacorrientes, interruptores, luminarias, etc., en muros, placas y demás sitios necesarios. Incluye trasiego, cargue y retiro de material a botadero autorizado. | und | 104 | 20107.0702 | 2091135.298 |  | 22701.897
1.06 | 001.20 |  |  | DESMONTE Y/O RETIRO DE TUBERÍA EXISTENTE REDES HIDROSANITARIAS-GAS (tubería en placa, enterrada, techo, bajantes, rejilla y accesorios). Incluye herramientas y elementos necesarios para su correcta ejecución cargue, retiro y disposición a botadero autorizado. | m | 175.35 | 6251.0742 | 1096125.8642 |  | 7057.7783
1.07 | 001.24 |  |  | DEMOLICIÓN DE CANAL EN CONCRETO. Incluye cargue y retiro de material a botadero autorizado | m³ | 10.46 | 184314.1886 | 1927926.4128 |  | 208100.021
1.08 | 001.29 |  |  | RETIRO CARRAPLAST y/o GRANIPLAST. Incluye cargue y retiro de material a botadero autorizado | m² | 276.8 | 16227.5571 | 4491787.8182 |  | 18321.731
1.09 | 001.54 |  |  | DESMONTE TANQUE AGUA POT. ETERNIT O SIMILAR de 2000 a 5000 l, Incluye retiro de tubería, accesorios y demás elementos que lo conforman, T.A (andamios, epps y señalización), trasiego, cargue y retiro de material a botadero autorizado | und | 6 | 221892.3443 | 1331354.0655 |  | 250527.6552
1.1 | 001.43 |  |  | DEMOLICIÓN DE MANTO Y ALISTADO EXISTENTES EN CUBIERTA Y CANALES DE DESAGÜE CON ESPESOR VARIABLE ENTRE 0.03 cm Y 0.10 cm. Incluye lineales, filos, dilataciones, desmonte de rejillas, herramientas necesarias para su ejecución, trasiego, cargue y retiro de material a botadero autorizado | m² | 84.7 | 15735.094 | 1332762.4578 |  | 17765.7152
1.11 | 001.63 |  |  | DESMONTE CUBIERTA. Incluye herramientas necesarias para su ejecución, T.A (andamios, epps y señalización), trasiego, cargue y retiro de material a botadero autorizado | m² | 346.5 | 23068.9161 | 7993379.4189 |  | 26045.9705
Subtotal | [7 empty] | 34188560.9543
INSTALACIONES HIDRAULICAS
6.01 | 006.15 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC-P RDE 13.5 1" Agua fría (Red de suministro). Incluye accesorios | m | 28.35 | 26673.049 | 756180.9392 |  | 30115.2185
6.02 | 006.31 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA TUBERIA PVC-P RDE 21 2 1/2" Agua fría (Red de suministro). Incluye accesorios, soportes de fijación y lo necesario para su funcionamiento. | m | 18 | 63407.8595 | 1141341.4701 |  | 71590.6734
6.03 | 006.41 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHEQUE ROSCADO RED WHITE O SIMILAR DE 2 1/2". Incluye universal y demás elementos necesarios para su correcta instalación. | und | 2 | 496137.2493 | 992274.4985 |  | 560163.9937
6.04 | 006.47 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO RED WHITE O SIMILAR DE 2 1/2". Incluye accesorios (adaptadores), universal y demás elementos necesarios para su correcta instalación. | und | 6 | 963827.8843 | 5782967.3058 |  | 1088210.3244
6.05 | 006.49 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO RED WHITE O SIMILAR DE 1". Incluye accesorios (adaptadores), universal y demás elementos necesarios para su correcta instalación. | und | 6 | 200176.4232 | 1201058.539 |  | 226009.2844
6.06 | 006.63 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION TANQUE AGUA POTABLE PLASTICO capacidad 2.000 litros. Incluye: transporte, válvula flotadora de 1" cobre, tapa, accesorios y manguera flexible. A todo costo, | und | 6 | 1350820.5766 | 8104923.4599 |  | 1525144.605
Subtotal | [7 empty] | 17978746.2126
INSTALACIONES DE AGUAS LLUVIAS
8.01 | 008.01 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC-S 3". Incluye accesorios, junta de expansión y soportes tipo abrazadera para fijación a muro | m | 196.56 | 43305.0881 | 8512048.1152 |  | 48893.63
8.02 | 008.05 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA TRAGANTE EN ALUMINIO DE 4" X 3" CON SOSCO | und | 12 | 33342.0796 | 400104.9555 |  | 37644.8906
8.03 | 008.07 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DESAGÜE PVC-S 3". Incluye tubería (Promedio 0,60m), sifón, accesorios y codo 45° | und | 12 | 78680.9547 | 944171.4562 |  | 88834.7688
8.04 | 008.11 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA AGUAS LLUVIAS PVC-S 3”. Incluye accesorios y abrazaderas de soporte | m | 89.63 | 40098.789 | 3594054.4574 |  | 45273.5565
8.05 | 008.24 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE 3" SANITARIA PARA INSPECCIÒN DE BAJANTE PLUVIAL - INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU INTALACION | und | 12 | 19549.9919 | 234599.9026 |  | 22072.9275
8.06 | 008.25 |  |  | CAÑUELA PREFABRICADA EN CONCRETO TIPO IDU A-120 h=22,5cm, b=30 cm y L=80 cm. Incluye motero 1:4 y todos los elementos necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento. | m | 12 | 69761.1222 | 837133.4669 |  | 78763.8277
Subtotal | [7 empty] | 14522112.3537
INSTALACIONES ELECTRICAS Y ALUMBRADO
12.01 | 012.01 |  |  | SUM. E INST. DE SALIDA DE ILUMINACIÓN EN TUBO CONDUIT PVC PLUS+SCH 40 DE 1/2", 7m APROX CON CONDUCTORES DE COBRE 2No12 + 1No12 DESNUDO HFFRLS. Incluye soportes, cajas y accesorios necesarios para completar la salida | und | 60 | 144695.0677 | 8681704.0628 |  | 163368.034
12.02 | 012.02 |  |  | SUM. E INST. DE SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE DE ILUMINACIÓN EN TUBO CONDUIT PVC SCH-40 DE 1/2", 7m APROX CON CONDUCTORES DE COBRE 2No12 + 1No12 DESNUDO HFFRLS. Incluye aparato,soportes,cajas y accesorios necesarios para completar la salida | und | 16 | 154580.144 | 2473282.3038 |  | 174528.784
12.03 | 012.04 |  |  | SUM. E INST. DE SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE DE ILUMINACIÓN EN TUBO CONDUIT PVC SCH-40 DE 1/2", 7m APROX CON CONDUCTORES DE COBRE 2No12 + 1No12 DESNUDO. HFFRLS. Incluye aparato, soportes, cajas y accesorios necesarios para completar la salida | und | 4 | 167917.6002 | 671670.4009 |  | 189587.4452
12.04 | 012.05 |  |  | SUM. E INST. DE SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO DE ILUMINACIÓN EN TUBO CONDUIT PVC SCH-40 DE 1/2", 7m APROX CON CONDUCTORES DE COBRE 2No12 + 1No12 HFFRLS. Incluye aparato, soportes, cajas y accesorios necesarios para completar la salida | und | 20 | 134654.4377 | 2693088.7544 |  | 152031.656
12.05 | 012.06 |  |  | SUM. E INST. DE SALIDA PARA BOTÓN Y CAMPANA DE TIMBRE EN TUBO CONDUIT PVC SCH-40 DE 1/2", 8m APROX CON CONDUCTORES DE COBRE 2No12 + 1No12 DESNUDO. HFFRLS. Incluye botón timbre,campana timbre,soportes,cajas y accesorios necesarios para completar la salida | und | 4 | 178010.4943 | 712041.9772 |  | 200982.832
12.06 | 012.10 |  |  | SUM. E INST. DE SALIDA PARA EXTRACTOR EN BAÑO, 7m APROX CON CONDUCTORES DE COBRE 2No12 + 1No12 DESNUDO. HFFRLS. Incluye aparato extractor 20 x 20 cm, tubo Conduit SCH-40 1/2", soportes, cajas y accesorios necesarios para completar la salida | und | 4 | 284715.0087 | 1138860.0349 |  | 321457.614
12.07 | 012.11 |  |  | SUM. E INST. DE SALIDA PARA SENSOR DE MOVIMIENTO PARA TECHO EN TUBO CONDUIT PVC SCH-40 de 1/2", 7m APROX CON CONDUCTORES DE COBRE 2No12 + 1No12 DESNUDO HFFRLS. Incluye aparato,soportes,cajas y accesorios necesarios para completar la salida | und | 2 | 166272.7561 | 332545.5122 |  | 187730.3332
12.08 | 012.13 |  |  | SUM. E INST. DE SALIDA PARA ILUMINACIÓN EN TUBO CONDUIT EMT DE 1/2", 6m APROX CON CONDUCTORES DE COBRE 2No12 + 1No12 desnudo. Incluye soportes, caja rawelt y accesorios necesarios para completar la salida | und | 4 | 163526.1126 | 654104.4502 |  | 184629.234
Subtotal | [7 empty] | 17357297.4964
LUMINARIAS
14.01 | 014.02 |  |  | SUM E INST LUMINARIA PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR/SOBREPONER DE 12 W;T Color 3000K,4000K o 6000K; FL 750lm (±10%);V 100/277 VAC;Vida Útil 30.000 Hrs o superior; Garantía de 5 años .INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN/TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO. | und | 58 | 59240.9616 | 3435975.7753 |  | 66886.0355
14.02 | 014.03 |  |  | SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE LÁMPARA DE EMERGENCIA 2w DE TECHO. Incluye toma doble polo a tierra y accesorios de conexión | und | 2 | 129624.9761 | 259249.9522 |  | 146353.14
Subtotal | [7 empty] | 3695225.7275
MAMPOSTERIA
17.01 | 017.13 |  |  | PASE POR PLACA, MURO O VIGA DE 3 1/2", ESPESOR ENTRE 0.15m Y 0.21m. Incluye equipo eléctrico - operario, transporte, broca y resane con Sikadur | und | 68 | 37963.475 | 2581516.3008 |  | 42862.6792
Subtotal | [7 empty] | 2581516.3008
MORTEROS PAÑETES Y RESANES
18.01 | 018.01 |  |  | CINTAS DE NIVELACIÓN EN MORTERO 1:3 FABRICADO EN OBRA, e=2 a 5cm CON MEJORADOR DE ADHERENCIA PARA VANOS (CARA INTERNA Y EXTERNA) DE VENTANAS, PUERTAS Y DEMÁS. Incluye todas las caras, filos y dilataciones | m | 1067.14 | 17687.1768 | 18874693.8234 |  | 19969.7152
18.02 | 018.02 |  |  | PAÑETE FACHADAS ESPESOR VARIABLE, CON MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO FABRICADO EN OBRA. Incluye filos, lineales, dilataciones, T.A (andamios, epps y señalización), trasiego, cargue y retiro de material a botadero autorizado | m² | 138.4 | 90213.7264 | 12485579.7384 |  | 101855.8501
18.03 | 018.10 |  |  | REPARACIÓN DE ALBARDILLA EN CONCRETO. Incluye filos y dilataciones, mortero 1:3 con sikalatex o similar,T.A (andamios,epps y señalización), formaleta y 2 manos de pintura Koraza Pintuco o similar, (ver diseño ICFE) | m | 151.97 | 33249.871 | 5052982.897 |  | 37540.7824
18.04 | 018.12 |  |  | REGATAS (incluye corte en muro o placa, resane, retiro de escombro y/o material proveniente de la demoliciòn, trabajo en alturas, epp) | m | 77 | 13426.1169 | 1033811.0012 |  | 15158.7636
Subtotal | [7 empty] | 37447067.46
IMPERMEABILIZACION Y CUBIERTA
19.01 | 019.01 |  |  | IMPERMEABILIZACIÓN EN MANTO FOIL ALUMINIO 3mm(CUBIERTA, VIGA CANAL, PLACAS, ENTRE OTROS). Incluye preparación de superficie, equipos como soplete, imprimación, trabajo en alturas, pintura bituminosa de protección en juntas, traslapos, bordes y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento | m² | 84.7 | 95057.6077 | 8051379.3727 |  | 107324.8365
19.02 | 019.33 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2.00 MM VERDE O SIMILAR. CON ESTRUCTURA .Incluye tornillos de sujeción T.A (andamios, epps y señalización) y todos los elementos para su correcta instalación y funcionamiento | m² | 346.5 | 490333.6591 | 169900612.8611 |  | 553611.4475
19.03 | 019.07 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE UPVC 2.00 MM VERDE O SIMILAR. Incluye tornillos de sujeción T.A (andamios, epps y señalización) y todos los elementos para su correcta instalación y funcionamiento | m | 39.42 | 70466.7517 | 2777799.3512 |  | 79560.519
19.04 | 019.11 |  |  | SUM. E INST. FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA CAL.20 DESARROLLO 0.50 m. Incluye wash primer + esmalte + anclaje a muro y fijación a muro + Sika Flex 1A o similar + todos los elementos para la correcta instalación y funcionamiento y T.A (andamios, epps y señalización) | m | 157.5 | 83578.1722 | 13163562.1238 |  | 94363.9745
19.05 | 019.13 |  |  | MEDIA CAÑA EN MORTERO 1:3 h=20 cm. Incluye dilatación superior en V, para remate de impermeabilización (terminado allanado en cemento) | m | 16.11 | 24688.2168 | 397727.1734 |  | 27874.2428
19.06 | 019.14 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MORTERO 1:4 PERIMETRAL QUE CUBRE LAS ONDULACIONES DE LA TEJA. Incluye trabajo y seguridad en alturas | m | 78.83 | 19832.264 | 1563377.3738 |  | 22391.627
19.07 | 019.15 |  |  | ALISTADO PLACA DE CUBIERTA Y/O TANQUE EN MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO ESPESOR VARIABLE. Incluye desarrollo de viga canal, lineales, cortes, media caña, dilataciones para sello de impermeabilización, pendiente mínimo 3%, T.A (andamios, epps y señalización) | m² | 84.7 | 81275.0564 | 6883997.2763 |  | 91763.6405
19.08 | 019.20 |  |  | SUM. E INST. PUNTOS DE ANCLAJE CERTIFICADO CONFORME LA RESOLUCIÓN 4272 (5000 psi). Incluye epóxico, certificado de la ARL, M.O calificada para su instalación y todos los elementos para su funcionamiento | und | 10 | 774302.0428 | 7743020.4282 |  | 874226.0842
19.09 | 019.36 |  |  | DISPOSICIÓN FINAL DE MANTO FOIL EXISTENTE. Incluye certificado de disposición y transporte | m² | 84.7 | 9295.943 | 787366.3759 |  | 10495.5889
Subtotal | [7 empty] | 211268842.3363
MUROS Y CIELO RASO
20.01 | 020.01 |  |  | CIELO RASO SUSPENDIDO DRYWALL R.H. JUNTA PERDIDA. (Perfilería metálica Cal.26. Estructura cada 40cm). Incluye 3 manos de pintura antihumedad, filos, dilatación plástica perimetral en "z", perforaciones, lineales y remates. Según diseño | m² | 286.52 | 135549.9615 | 38837774.9577 |  | 153042.7475
Subtotal | [7 empty] | 38837774.9577
CARPINTERIA METALICA
25.01 | 025.04 |  |  | SUM. E INST. DE VENTANA CORREDIZA EN ALUM. vidrio 5mm. Incluye marco en perfilería 5020 o similar,alfajia, accesorios, herrajes y sello en silicona antihongos para garantizar su instalación y funcionamiento, T.A, trasiego. Ver diseño ICFE | m² | 220.57 | 435929.7197 | 96153018.2674 |  | 492186.6542
25.02 | 025.06 |  |  | SUM. E INST VENTANA CORREDIZA EN ALUM+PERSIANA(REF.315)+ SANDBLASTING.vidrio 5mm. Incluye marco en perfilería 5020 o similar, alfajia, accesorios, herrajes y sello en silicona antihongos para garantizar su instalación y funcionamiento, T.A.Ver diseño ICFE | m² | 63.66 | 456300.8197 | 29048110.1801 |  | 515186.6542
25.03 | 025.19 |  |  | SUM. E INST. PUERTA ACCESO METALICA ENTAMBORADA CAL.18 CON DINTEL EN VIDRIO+SANDBLASTING. Vidrio5 mm. Incluye dilataciones, marco metálico, acabado (ver detalle en planos) y todos los elementos para su instalación y funcionamiento. Ver diseño ICFE | m² | 83.26 | 966391.1317 | 80461725.6213 |  | 1091104.36
25.04 | 025.24 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESCALERA DE GATO EXTENSIBLE ANCLAJE A PLACA O MURO.Ancho 45 cm aprox.Parales en tubería metálica A.N. de Ø2"x2,5mm, Pasos en tubería metálica A.N de Ø1"x2,5mm C/27 cm. Platinas de acero A-36 de 2"x3/16"- 1"x3/16"- 4"x4"x1/4", Incluye anclajes, soldadura, pintura anticrrosiva+ pitulux 3 en 1 color negro mate. T.A, trasiego y demás elementos para garantizar su instalación. Ver detalle ICFE | m | 3.61 | 588653.6796 | 2125039.7833 |  | 664619.7127
25.05 | 025.29 |  |  | ESCOTILLA DE ACCESO, en lámina de alfajor 1/8, Incluye anclajes, marco en ángulo de 1/8" x 2", tirantes, bisagras, falleba y candado, trabajo y seguridad en alturas. Acabado en anticorrosivo y esmalte negro tipo Pintuco o similar. | m² | 1 | 830995.9906 | 830995.9906 |  | 938236.4125
Subtotal | [7 empty] | 208618889.8428
ESTUCO Y PINTURA
27.01 | 027.01 |  |  | DETALLADA RESANE DE ESTUCO AL 30% DONDE SE PRESENTEN EVIDENTES DAÑOS SOBRE MURO INTERIOR. Incluye mochetas, antepechos, dinteles, filos, lineales y dilataciones | m² | 197.32 | 13514.3752 | 2666656.5054 |  | 15258.4116
27.02 | 027.03 |  |  | VINILO TIPO 2 KOLOR O SIMILAR, SOBRE MURO INTERIOR. Incluye 2 manos en pintura tipo 2, filos, lineales y dilataciones. | m² | 426.77 | 15557.8939 | 6639642.3806 |  | 17565.6474
27.03 | 027.05 |  |  | PINTURA ACRILICA ANTI HONGO PINTUCO O SIMILAR, BAJO PLACA MUROS, TECHO Y ZONAS HÚMEDAS. Incluye filos, lineales y dilataciones, color según diseño. | m² | 105.99 | 26399.9474 | 2798130.4266 |  | 29806.873
27.04 | 027.06 |  |  | PINTURA TIPO KORAZA PINTUCO O SIMILAR. Incluye 1 mano en pintura tipo 2 y 2 manos en pintura Koraza, T.A (andamios, epps y señalización), filos, dilataciones y lineales. COLOR SEGÚN DISEÑO | m² | 1540 | 28806.0341 | 44361292.4487 |  | 32523.4662
27.05 | 027.08 |  |  | PINTURA PARA BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS 3" (Ver detalle color segun diseño) | m | 245.21 | 15897.0004 | 3898103.468 |  | 17948.5157
27.06 | 027.09 |  |  | GRANIPLAST (ESGRAFIADO) FACHADAS - COLOR SEGÚN DISEÑO. TIPO PINTUCO O SIMILAR. Incluye T.A (andamios, epps y señalización), pintura de: filos, dilataciones y lineales | m² | 276.8 | 32655.1305 | 9038940.1183 |  | 36869.2904
Subtotal | [7 empty] | 69402765.3477
ASEO GENERAL
31.01 | 031.02 |  |  | ASEO FINAL GENERAL OBRA. (enchape muros y pisos, tomas corriente, interruptores, apliques, ventaneria, bateria de baño, divisiones en vidrio, espejos, barandas, puertas, closet, muebles de cocina y demas elementos correspondientes al edificio. Incluye dos manos, insumos de aseo, trasiego, cargue y retiro de material a botadero autorizado del material resultante del aseo | m² | 315.77 | 4953.3348 | 1564114.4737 |  | 5592.565
Subtotal | [7 empty] | 1564114.4737
TOTAL COSTOS DIRECTOS | [7 empty] | 657462913.4635
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO CISNEROS + VERGARA + BLOQUE A |  |  |  | 1396529566.9737
|  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  |  | 21% | 293271209.0645
|  |  |  | IMPREVISTOS |  |  | 1% | 13965295.6697
|  |  |  | UTILIDAD |  |  | 4% | 55861182.6789
|  |  |  | IVA UTILIDAD |  |  | 19% | 10613624.709
|  |  |  | VALOR TOTAL OBRA + SERVICIOS |  |  |  | 1770240879.0958