## 00_Guia
ANEXO - CÁLCULO DEL COSTO ANUAL UNIFORME EQUIVALENTE (CAUE) ¦ ALUMBRADO PÚBLICO VIAL
Formato económico simplificado y trazable. La entidad fija perfiles, cantidades, franjas de operación y costos comunes; el proponente solo registra los datos económicos y eléctricos propios de la luminaria ofertada para cada perfil.
CÓDIGO DE COLORES Y RESPONSABILIDADES
NARANJA | Parámetro de la ENTIDAD. En la versión publicada permanece bloqueado.
AZUL | Dato que diligencia el PROPONENTE. Son las celdas editables.
VERDE | Fórmula o vínculo automático. No se diligencia.
GRIS | Regla fija RETILAP / campo no aplicable.
CÓMO SE DILIGENCIA
1. La entidad define el número de perfiles viales. Ese número determina cuántas configuraciones de luminaria debe cotizar el proponente: un perfil = una fila activa de oferta; dos perfiles = dos filas activas; y así sucesivamente.
2. La entidad define la(s) franja(s) de operación y sus horas/día. Las franjas son independientes del número de perfiles: F2/F3 solo se activan cuando la entidad haya definido más de una franja operativa.
3. El costo inicial de cada perfil registra un único precio para “Luminaria (incluye fotocontrol y brazo)”, y discrimina conectores/materiales, transporte e instalación/montaje.
4. El proponente registra el precio del driver de reposición y del fotocontrol de reposición. Sus momentos de recambio NO son elegidos por el proponente: driver meses 105 y 210; fotocontrol mes 120.
5. La entidad fija el costo por limpieza del conjunto óptico y el costo de intervención para los recambios. El periodo de limpieza se deriva del nivel de contaminación seleccionado por la entidad: alto 1 año, medio 2 años, bajo 3 años.
6. El cálculo de 20 años presenta inversión inicial, energía, limpiezas sucesivas, reposición de fotocontrol y cambio del conjunto eléctrico/electrónico asociado al driver, con sus valores presentes y CAUE consolidado.
7. Este formato no solicita archivo IES/LDT ni sustituye la verificación técnica/fotométrica. Esas exigencias se acreditan en el anexo técnico correspondiente.
PRECISIÓN SOBRE F2 Y F3
F2 y F3 son franjas o estados de operación, no “tipos de luminaria” ni perfiles. Por ello el archivo las activa según el número de franjas definido por la entidad. El número de luminarias/configuraciones a ofertar sí depende exclusivamente del número de perfiles viales.

## 01_Entidad
01 - PARÁMETROS DEFINIDOS POR LA ENTIDAD
La entidad configura esta hoja antes de publicar el proceso. La contraseña administrativa es de uso de la entidad; el proponente no requiere desproteger ninguna hoja para diligenciar su oferta.
PARÁMETROS GENERALES DEL CAUE
No. | Parámetro | Valor | Unidad | Fundamento / uso
1 | Número de perfiles viales requeridos |  | perfiles | Determina el número de configuraciones que debe cotizar el proponente.
2 | Horizonte de evaluación | 20 | años | RETILAP 3.3.2.4.4: 20 años.
3 | Horizonte de evaluación | 240 | meses | RETILAP 3.3.2.4.4: 240 meses.
4 | Tasa de descuento anual | 12.09% | % | RETILAP cita 12,09 % o la tasa que determine la CREG.
5 | Tasa mensual equivalente | 0.9556% | % | Usada para descontar exactamente los eventos del driver a 105 y 210 meses.
6 | Factor de recuperación de capital | 0.13463 | factor | PT x FRC = CAUE.
7 | Valor de salvamento | 0 | COP | RETILAP: valor de salvamento cero.
8 | Tarifa de energía para comparación | 967 | COP/kWh | Común a todos los proponentes; la fija la entidad.
9 | Días de operación por año | 365 | días/año | Parámetro común del cálculo.
10 | IPP proyectado para el formato | 0% | % | Se mantiene en 0 % porque la evaluación se realiza a precios constantes de la fecha de análisis.
11 | Nivel de contaminación del sitio | MEDIO | BAJO/MEDIO/ALTO | Lo determina la entidad conforme a las condiciones del sitio y RETILAP 3.3.1.9.
12 | Periodo de limpieza | 2 | años | Alto: 1; medio: 2; bajo: 3.
13 | Costo limpieza conjunto óptico | 100000 | COP/punto/evento | Lo fija la entidad. Debe comprender el costo integral de la actividad que se reconocerá para comparar ofertas.
14 | Intervención cambio conjunto eléctrico/electrónico | 80000 | COP/punto/evento | Costo común de mano de obra/desplazamiento/actividad; se suma al driver ofertado.
15 | Intervención reposición fotocontrol | 80000 | COP/punto/evento | Costo común de mano de obra/desplazamiento/actividad; se suma al fotocontrol de reposición ofertado.
16 | Número de franjas de operación | 1 | franjas | Entre 1 y 3. Independiente del número de perfiles.
FRANJAS DE OPERACIÓN - EXCLUSIVAS DE LA ENTIDAD
Franja | Activa | Nivel de operación (%) | Horas/día | Instrucción
F1 | SI | 100% | 12 | La entidad fija horas. En F2/F3, el nivel es descriptivo; el proponente registra la potencia real de la luminaria en ese estado.
F2 | NO |  |  | La entidad fija horas. En F2/F3, el nivel es descriptivo; el proponente registra la potencia real de la luminaria en ese estado.
F3 | NO |  |  | La entidad fija horas. En F2/F3, el nivel es descriptivo; el proponente registra la potencia real de la luminaria en ese estado.
| Total horas activas/día | 12 | Debe ser >0 y <=24
PERFILES VIALES DEL PROYECTO
No. | Activo | ID | Descripción del perfil | Clase M | Cantidad luminarias | FM RETILAP | Contaminación asociada a clase M | Estado
1 | NO |  |  | M1 |  | 86% | ALTO
2 | NO
3 | NO
4 | NO
5 | NO
6 | NO
7 | NO
8 | NO
Note on C7: Horizonte obligatorio: 20 años / 240 meses. https://www.minenergia.gov.co/documents/15917/Resoluci%C3%B3n_Modificatoria_RETILAP_2026_Versi%C3%B3n_Final_Numerada_Compilada.pdf
Note on C9: Tasa de descuento citada por RETILAP: 12,09 %, o la que determine la CREG. https://www.minenergia.gov.co/documents/15917/Resoluci%C3%B3n_Modificatoria_RETILAP_2026_Versi%C3%B3n_Final_Numerada_Compilada.pdf
Note on C17: Periodo de limpieza por contaminación: alto 1 año, medio 2 años, bajo 3 años. https://www.minenergia.gov.co/documents/15917/Resoluci%C3%B3n_Modificatoria_RETILAP_2026_Versi%C3%B3n_Final_Numerada_Compilada.pdf
Note on D35: El proponente debe diligenciar el perfil segun el pliego de condiciones

## 02_Oferta_Proponente
02 - DATOS Y COSTOS OFERTADOS POR PERFIL
El proponente diligencia las celdas azules únicamente para los perfiles activados por la entidad. No se solicita IES/LDT ni se permite modificar vidas económicas o fechas de recambio.
Razón social |  |  | NIT |  |  | Perfiles exigidos | 0 | La entidad define el número de perfiles en el pliego de condiciones. El oferente debe diligenciar exactamente una fila por cada perfil activo.
Perfil | Descripción | Clase | Cantidad | Fabricante | Referencia/modelo | Potencia nominal luminaria (W) | Accesorios eléctricos/electrónicos no incluidos en potencia (W) | Vida útil LED declarada (h @ L70/B10) | Luminaria + fotocontrol + brazo (COP/u) | Conectores/materiales instalación (COP/u) | Transporte (COP/u) | Instalación/montaje (COP/u) | Driver de reposición (COP/u) | Fotocontrol de reposición (COP/u) | Estado
|  | M1 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
REGLAS DE COSTEO
• El precio J es único para el conjunto luminaria + fotocontrol + brazo; no se separan esos tres elementos en la inversión inicial.
• El driver inicial está incorporado en la luminaria. En N solo se registra el precio unitario del driver que será usado en los recambios reglamentarios.
• El fotocontrol inicial está incorporado en J. En O se registra únicamente su precio unitario de reposición para el evento del año 10.
• Los costos de limpieza y de intervención de mantenimiento no son ofertables: los fija la entidad en 01_Entidad.
Note on J6: RETILAP Tabla 3.3.2.4.4.b: Luminarias (incluye fotocontrol y brazo), indicando la potencia. https://www.minenergia.gov.co/documents/15917/Resoluci%C3%B3n_Modificatoria_RETILAP_2026_Versi%C3%B3n_Final_Numerada_Compilada.pdf
Note on L6: RETILAP exige considerar transporte en costos iniciales. https://www.minenergia.gov.co/documents/15917/Resoluci%C3%B3n_Modificatoria_RETILAP_2026_Versi%C3%B3n_Final_Numerada_Compilada.pdf
Note on M6: RETILAP exige considerar montaje/mano de obra en costos iniciales. https://www.minenergia.gov.co/documents/15917/Resoluci%C3%B3n_Modificatoria_RETILAP_2026_Versi%C3%B3n_Final_Numerada_Compilada.pdf
Note on N6: El plazo no es ofertable: el modelo aplica driver a 105 y 210 meses. https://www.minenergia.gov.co/documents/15917/Resoluci%C3%B3n_Modificatoria_RETILAP_2026_Versi%C3%B3n_Final_Numerada_Compilada.pdf

## 03_Operacion_Energia
03 - FRANJAS DE OPERACIÓN Y CONSUMO DE ENERGÍA
Las horas y el número de franjas son definidos por la entidad. El proponente solo registra la potencia real de la luminaria en F2/F3 cuando esas franjas estén activas; F1 se toma automáticamente de la potencia nominal.
Perfil | Franja | Activa | Nivel operación | Horas/día | Potencia luminaria (W) | Accesorios (W) | Potencia total punto (W) | Consumo anual (kWh) | Costo anual energía (COP)
| F1 | NO | 100% | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| F2 | NO | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| F3 | NO | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| F1 | NO | 100% | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| F2 | NO | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| F3 | NO | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| F1 | NO | 100% | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| F2 | NO | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| F3 | NO | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| F1 | NO | 100% | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| F2 | NO | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| F3 | NO | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| F1 | NO | 100% | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| F2 | NO | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| F3 | NO | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| F1 | NO | 100% | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| F2 | NO | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| F3 | NO | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| F1 | NO | 100% | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| F2 | NO | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| F3 | NO | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| F1 | NO | 100% | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| F2 | NO | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| F3 | NO | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
RESUMEN DE ENERGÍA
Consumo anual total | 0 | kWh/año
Costo anual total de energía | 0 | COP/año
Nota: si la entidad define una sola franja, únicamente F1 interviene en el cálculo. Las celdas de potencia F2/F3 pueden verse en la tabla como estructura del archivo, pero quedan inactivas, grises y son ignoradas por todas las fórmulas. Esto evita macros y mantiene el archivo .xlsx auditable.

## 04_Costos_Iniciales
04 - COSTOS INICIALES DE CADA PROPUESTA
Adaptación al alcance del proyecto de la Tabla 3.3.2.4.4.b. Se muestran únicamente los elementos incluidos en esta contratación y se discriminan transporte e instalación/montaje.
Perfil | Potencia (W) | Cantidad | Luminaria + fotocontrol + brazo (COP/u) | Conectores/materiales (COP/u) | Transporte (COP/u) | Instalación/montaje (COP/u) | Costo unitario total (COP/u) | Costo inicial total perfil (COP) | Vida económica
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 años
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 años
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 años
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 años
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 años
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 años
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 años
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 años
TOTAL COSTOS INICIALES (CI) | [7 empty] | 0
Los conectores/materiales de instalación se reconocen como costo inicial. Dentro del horizonte de 20 años no se programa reposición de brazo/conectores cuando la vida económica RETILAP excede o coincide con el horizonte; el fotocontrol y driver sí generan los eventos específicos indicados por el Reglamento.

## 05_Horizonte_20A
05 - HORIZONTE DE COSTOS DE 20 AÑOS Y VALOR PRESENTE
Todos los costos incorporados al CAUE se muestran de forma auditable. La energía se reconoce cada año; la limpieza se repite según el periodo RETILAP; el fotocontrol se repone al año 10; el driver se descuenta exactamente a 105 y 210 meses.
COSTOS UNITARIOS / TOTALES QUE ALIMENTAN EL HORIZONTE
Costo inicial total | 0 | COP
Cantidad total de luminarias | 0 | unidades
Consumo anual total | 0 | kWh/año
Costo anual energía | 0 | COP/año
Costo limpieza por evento | 0 | COP/evento
Costo cambio conjunto eléctrico/electrónico - driver | 0 | COP/evento
Costo reposición fotocontrol | 0 | COP/evento
Periodo limpieza | 2 | años
TABLA ANUAL - AÑOS 0 A 20
Año | Inversión inicial | Energía | Limpieza conjunto óptico | Reposición fotocontrol | Cambio conjunto eléctrico/electrónico* | Flujo nominal mostrado | Factor descuento anual | VP anual sin driver | VP driver exacto | VP total | IPP proyectado | Evento / observación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | Inversión inicial
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89214 | 0 | 0 | 0 | 0%
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79591 | 0 | 0 | 0 | 0%
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71007 | 0 | 0 | 0 | 0%
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63348 | 0 | 0 | 0 | 0%
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56515 | 0 | 0 | 0 | 0%
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5042 | 0 | 0 | 0 | 0%
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44981 | 0 | 0 | 0 | 0%
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4013 | 0 | 0 | 0 | 0%
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35801 | 0 | 0 | 0 | 0% | Driver mes 105;
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3194 | 0 | 0 | 0 | 0% | Fotocontrol mes 120;
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28495 | 0 | 0 | 0 | 0%
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25421 | 0 | 0 | 0 | 0%
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22679 | 0 | 0 | 0 | 0%
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20233 | 0 | 0 | 0 | 0%
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18051 | 0 | 0 | 0 | 0%
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16104 | 0 | 0 | 0 | 0%
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14367 | 0 | 0 | 0 | 0%
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12817 | 0 | 0 | 0 | 0% | Driver mes 210;
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11435 | 0 | 0 | 0 | 0%
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10201 | 0 | 0 | 0 | 0%
EVENTOS DE REPOSICIÓN CON MOMENTO EXACTO
Elemento/evento | Vida CAUE / regla | Momento 1 | Momento 2 | Costo por evento | Factor VP 1 | VP 1 | Factor VP 2 | VP 2 | VP total
Driver / cambio conjunto eléctrico-electrónico | 105 meses | Mes 105 | Mes 210 | 0 | 0.36837 | 0 | 0.1357 | 0 | 0
Fotocontrol | 10 años | Año 10 / mes 120 | No se repone en mes 240 por coincidir con fin del horizonte | 0 | 0.3194 | 0 |  | 0 | 0
RESUMEN FINANCIERO Y CAUE
CI - Costos iniciales | 0 | COP
VP energía | 0 | COP
VP limpieza | 0 | COP
VP reposición fotocontrol | 0 | COP
VP cambio conjunto eléctrico/electrónico | 0 | COP
VP(CAO) total | 0 | COP
Valor Presente Total - PT | 0 | COP
Factor recuperación de capital | 0.13463 | factor
CAUE TOTAL OFERTADO | 0 | COP/año
* El renglón anual muestra el evento del driver en el año que contiene el mes de ocurrencia solo para facilitar lectura. El valor presente utilizado en el CAUE NO se descuenta al año 9/18: se calcula exactamente con la tasa mensual equivalente a los meses 105 y 210. La columna “VP anual sin driver” excluye ese costo para impedir doble contabilización.

## 06_Resumen_CAUE
06 - RESUMEN DE LA OFERTA Y CAUE
Hoja de lectura rápida para evaluación. El detalle completo permanece trazable en el horizonte de 20 años.
RESULTADO CONSOLIDADO
No. | Concepto | Resultado | Unidad | Control / observación
1 | Razón social | 0
2 | NIT | 0
3 | Perfiles viales exigidos | 0 | perfiles | Definidos por la entidad
4 | Total luminarias | 0 | unidades | Cantidad total de los perfiles
5 | Costo inicial total | 0 | COP | Luminaria+fotocontrol+brazo, materiales, transporte e instalación
6 | Consumo anual | 0 | kWh/año | Según franjas de entidad
7 | Costo anual energía | 0 | COP/año | Tarifa común de entidad
8 | Nivel de contaminación | MEDIO |  | Entidad
9 | Periodo de limpieza | 2 | años | 1/2/3 según RETILAP
10 | VP energía | 0 | COP | 20 años
11 | VP limpieza | 0 | COP | Eventos sucesivos
12 | VP fotocontrol | 0 | COP | Mes 120
13 | VP cambio conjunto eléctrico/electrónico | 0 | COP | Driver meses 105 y 210
14 | VP(CAO) | 0 | COP | Operación y mantenimiento
15 | Valor Presente Total - PT | 0 | COP | CI + VP(CAO)
16 | Factor recuperación de capital | 0.13463 | factor | RETILAP/CREG
17 | CAUE TOTAL OFERTADO | 0 | COP/año | Resultado económico
18 | Estado general del formato | OK |  | Debe quedar en OK antes de comparar el CAUE.
DETALLE POR PERFIL
Perfil | Descripción | Clase | Cantidad | Referencia | Potencia (W) | Costo inicial perfil | Estado
| 0 | M1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FIRMA PROPONENTE
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE DEL PROPONENTE
NIT

## 07_Fuentes
07 - FUENTES Y TRAZABILIDAD NORMATIVA
Las fuentes normativas son oficiales. Las decisiones de estructura del archivo se identifican como reglas de comparabilidad del proceso y no se presentan como texto obligatorio del RETILAP.
No. | Tema | Regla aplicada | Naturaleza | Fuente oficial | Dónde se aplica
1 | RETILAP vigente | Resolución 40286 de 23 de junio de 2026 modifica el RETILAP. | Norma | https://www.minenergia.gov.co/es/misional/energia-electrica-2/reglamentos-tecnicos/reglamento-t%C3%A9cnico-de-iluminaci%C3%B3n-y-alumbrado-p%C3%BAblico-retilap/ | Todo el archivo
2 | Metodología económica | Precios constantes; considerar todos los costos; inversión, operación, mantenimiento y reposiciones; 20 años. | RETILAP 3.3.2.4 a 3.3.2.4.4 | https://www.minenergia.gov.co/documents/15917/Resoluci%C3%B3n_Modificatoria_RETILAP_2026_Versi%C3%B3n_Final_Numerada_Compilada.pdf | 01, 04, 05
3 | Costos iniciales | Considerar suministro en sitio, montaje y demás costos aplicables; CI incluye infraestructura/materiales, transporte y mano de obra. | RETILAP 3.3.2.4.2 y 3.3.2.4.4 | https://www.minenergia.gov.co/documents/15917/Resoluci%C3%B3n_Modificatoria_RETILAP_2026_Versi%C3%B3n_Final_Numerada_Compilada.pdf | 02 y 04
4 | Luminaria como conjunto | Tabla b: “Luminarias (incluye fotocontrol y brazo)” e indicar potencia. | RETILAP Tabla 3.3.2.4.4.b | https://www.minenergia.gov.co/documents/15917/Resoluci%C3%B3n_Modificatoria_RETILAP_2026_Versi%C3%B3n_Final_Numerada_Compilada.pdf | 02 y 04
5 | Vida económica | Luminaria LED 20 años; fotocontrol 10; brazo 20; acometida/conectores aplicables 35. | RETILAP Tabla 3.3.2.4.4.a | https://www.minenergia.gov.co/documents/15917/Resoluci%C3%B3n_Modificatoria_RETILAP_2026_Versi%C3%B3n_Final_Numerada_Compilada.pdf | 04 y 05
6 | Driver | Recambio con vida de 8,75 años (105 meses) dentro de 240 meses. | RETILAP nota Tabla 3.3.2.4.4.a | https://www.minenergia.gov.co/documents/15917/Resoluci%C3%B3n_Modificatoria_RETILAP_2026_Versi%C3%B3n_Final_Numerada_Compilada.pdf | 05: meses 105 y 210
7 | Limpieza | Alta: mínimo 1 año; media: 2; baja: 3. | RETILAP 3.3.1.9 | https://www.minenergia.gov.co/documents/15917/Resoluci%C3%B3n_Modificatoria_RETILAP_2026_Versi%C3%B3n_Final_Numerada_Compilada.pdf | 01 y 05
8 | CAO | Tabla c incluye limpieza del conjunto óptico, cambio de conjunto eléctrico/electrónico y consumo de energía con accesorios. | RETILAP Tabla 3.3.2.4.4.c | https://www.minenergia.gov.co/documents/15917/Resoluci%C3%B3n_Modificatoria_RETILAP_2026_Versi%C3%B3n_Final_Numerada_Compilada.pdf | 03 y 05
9 | Tasa | RETILAP cita 12,09 % de CREG 215/2021 o la que determine la CREG. | RETILAP / CREG | https://gestornormativo.creg.gov.co/gestor/entorno/docs/resolucion_creg_0215_2021.htm | 01 y 05
10 | Costos de limpieza/intervención | La entidad fija valores comunes para que la comparación no dependa de supuestos manipulables de cada oferente. | Regla de estructuración contractual | https://www.minenergia.gov.co/documents/15917/Resoluci%C3%B3n_Modificatoria_RETILAP_2026_Versi%C3%B3n_Final_Numerada_Compilada.pdf | 01
11 | IES/LDT | No se solicita en el anexo CAUE; corresponde a verificación técnica/fotométrica separada. | Regla de estructura documental | https://www.minenergia.gov.co/documents/15917/Resoluci%C3%B3n_Modificatoria_RETILAP_2026_Versi%C3%B3n_Final_Numerada_Compilada.pdf | Excluido
12 | Alcance del proyecto | Se excluyen postes, redes, transformadores y otros elementos no comprendidos en el alcance informado; RETILAP permite ajustar sus formatos a las características específicas del proyecto. | Ajuste del formato permitido por RETILAP | https://www.minenergia.gov.co/documents/15917/Resoluci%C3%B3n_Modificatoria_RETILAP_2026_Versi%C3%B3n_Final_Numerada_Compilada.pdf | Todo el archivo