## Hoja1
PROPUESTA ECONOMICA
ITEM | RUBRO PRESUPUESTAL | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS | CANT | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR TOTAL CON IVA
1 | A.05.01.02.008.007 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PURIFICADOR DE AGUA MLQ PURELAB FLEX. SUMINISTRO DE FILTROS | 1 | Unidad |  |  | 0
2 | A.05.01.02.008.007 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO BOMBA DE VACIO BIOLOGIA MODELO ME 1C SERIE 37400612 | 1 | Unidad |  |  | 0
3 | A.05.01.02.008.007 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO BOMBA DE VACIO MICROBIOLOGIA MODELO ME 1C SERIE 374 00608 | 1 | Unidad |  |  | 0
4 | A.05.01.02.008.007 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION CONGELADOR VERTICAL MARCA THERMO SCIENTIFIC SERIE 125288301141209 MODELO 3753 | 1 | Unidad |  |  | 0
5 | A.05.01.02.008.007 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION CONGELADOR, MODELO MPR-414F SERIE 14070471 | 1 | Unidad |  |  | 0
6 | A.05.01.02.008.007 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO MEDIDOR PORTATIL IMPERMEABLE DE OD OPDO HI98198. SUMINISTRO DE SONDA | 1 | Unidad |  |  | 0
7 | A.05.01.02.008.007 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CONGELADOR WONDER COOL MODELO WC-515CZ. | 1 | Unidad |  |  | 0
8 | A.05.01.02.008.007 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE UN (01) MEDIDOR PORTATIL IMPERMEABLE DE PH/ORP/CE/TEMPERATURA HI 98195 HANNA. | 1 | Unidad |  |  | 0
9 | A.05.01.02.008.007 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UN (01) DESIONIZADOR DE AGUA THERMO SCIENTIFIC MODELO BARNSTEAD E- PURE.INCLUYE SUMINISTRO DE 04 FILTROS | 1 | Unidad |  |  | 0
10 | A.05.01.02.008.007 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO ESTEREOSCOPIO UNICO ZM181HB | 1 | Unidad |  |  | 0
11 | A.05.01.02.008.007 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO MICROSCOPIO EUROMEX MODELO BIOBLUE BB.4243. | 1 | Unidad |  |  | 0
12 | A.05.01.02.008.007 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ROTAVAPOR BUCHI 461 | 1 | Unidad |  |  | 0
13 | A.05.01.02.008.007 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDAD DE DESTILACION GFL 2001/4 | 1 | Unidad |  |  | 0
14 | A.05.01.02.008.007 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DE UNA (01) CENTRIFUGA SCIENTIFIC TDLA-4. | 1 | Unidad |  |  | 0
15 | A.05.01.02.008.007 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y CALIBRACION A UN (01) CONGELADOR ECOFRIAL MODELO ICC-550 ECO | 1 | Unidad |  |  | 0
16 | A.05.01.02.008.007 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUENTA COLONIAS MARCA BOECO, MODELO CC-1 | 1 | Unidad |  |  | 0
17 | A.05.01.02.008.007 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DE UN (01) HORNO DE CONVECCION JPINGLOBAL MODELO 2017 REF JPHF240 | 1 | Unidad |  |  | 0
18 | A.05.01.02.008.007 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO MICROSCOPIO EUROMEX MODELO ISCOPE SERIE EU 1763259 | 1 | Unidad |  |  | 0
19 | A.05.01.02.008.007 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO OXIMETRO WTW OXI 3310 SERIE 14331160 QUE INCLUYA EL SUMINISTRO DE UN ELECTRODO OXICAL CELLOX325 Y MENBRANAS DE LIMPIEZA DEL ELECTRODO | 1 | Unidad |  |  | 0
20 | A.05.01.02.008.007 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO PHMETRO WTW PH 3310 SERIE 19231345 QUIMICA QUE INCLUYA SUMINISTRO DE UN ELECTRODO SENTX41 | 1 | Unidad |  |  | 0
21 | A.05.01.02.008.007 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANCHA DE CALENTAMIENTO CON AGITACION MARCA THERMOSCIENTIFIC | 1 | Unidad |  |  | 0
22 | A.05.01.02.008.007 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SELLADOR QUANTY TRAY MARCA IDEXX, MODELO 2X | 1 | Unidad |  |  | 0
23 | A.05.01.02.008.007 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DE UN (01) TERMOHIGROMETRO MODELO AMTAST-AMT 116 SERIE 140402921 | 1 | Unidad |  |  | 0
24 | A.05.01.02.008.007 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DE UN (01) TERMOHIGROMETRO MODELO DT-172 SERIE 12041505. | 1 | Unidad |  |  | 0
25 | A.05.01.02.008.007 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALLIBRACION DE UN (01) TERMOHIGROMETRO MODELO DT-172 SERIE 140100388 | 1 | Unidad |  |  | 0
26 | A.05.01.02.008.007 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DE UN (01) TERMOHIGROMETRO MODELO DT-172 SERIE 171105322 | 1 | Unidad |  |  | 0
27 | A.05.01.02.008.007 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DE UNA (01) TRANSFERPIPETA DE 1000 - 5000 µL LB PRO SERIE YM3B020713 | 1 | Unidad |  |  | 0
28 | A.05.01.02.008.007 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DE UNA (01) TRANSFERPIPETA DE 10 µL -100 µL BRAND SERIE 11M04570 | 1 | Unidad |  |  | 0
29 | A.05.01.02.008.007 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DE UNA (01) TRANSFERPIPETA DE 100 µL -1000 µL BRAND SERIE 02K15115 | 1 | Unidad |  |  | 0
30 | A.05.01.02.008.007 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO TURBIDIMETRO EZDO MODELO TUB-430 SERIE 0000772 | 1 | Unidad |  |  | 0
31 | A.05.01.02.008.007 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION AUTOCLAVE MARKET FORGET MODELO STMEL, SERIE 226991 | 1 | Unidad |  |  | 0
32 | A.05.01.02.008.007 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION AUTOCLAVE TUTTNAUER MODELO: 3850MLV SERIE: 13062767 | 1 | Unidad |  |  | 0
33 | A.05.01.02.008.007 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y CALIBRACION A UNA BALANZA ANALÍTICA OHAUS MODELO DV215 CD SERIE 1124023915 | 1 | Unidad |  |  | 0
34 | A.05.01.02.008.007 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DE UNA (01) TERMOCUPLA EXTECH EASY VIEW 11A SERIE 090104602. | 1 | Unidad |  |  | 0
35 | A.05.01.02.008.007 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION INCUBADORA MEMMERT MODELO IN110 SERIE D4180956 | 1 | Unidad |  |  | 0
36 | A.05.01.02.008.007 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION INCUBADORA PORTATIL HACH MODELO PORTABLE INCUBATOR, SERIE XJ141120016 | 1 | Unidad |  |  | 0
37 | A.05.01.02.008.007 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBBRACION M1 DE UN (01) TERMOHIGROMETRO MODELO DT-172 SERIE 14100385 | 1 | Unidad |  |  | 0
38 | A.05.01.02.008.007 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION M2 DE UN (01) TERMOHIGROMETRO MODELO DT-172 SERIE 171105319 | 1 | Unidad |  |  | 0
39 | A.05.01.02.008.007 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION M3 DE UN (01) TERMOHIGROMETRO MODELO DT-172 SERIE 12041496 | 1 | Unidad |  |  | 0
40 | A.05.01.02.008.007 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION M4 DE UN (01) TERMOHIGROMETRO MODELO DT-172 SERIE 171105320 | 1 | Unidad |  |  | 0
41 | A.05.01.02.008.007 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION M5 DE UN (01) TERMOHIGROMETRO MODELO DT-172 SERIE 140100382. | 1 | Unidad |  |  | 0
42 | A.05.01.02.008.007 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION M6 DE UN (01) TERMOHIGROMETRO MODELO DT-172 SERIE 140402856. | 1 | Unidad |  |  | 0
43 | A.05.01.02.008.007 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DE UNA (01) TERMOCUPLA EXTECH EASY VIEW MODELO EA 15 SERIE Z358787 | 1 | Unidad |  |  | 0
44 | A.05.01.02.008.007 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN A UNA (01) TRANSFERPIPETA DE 100-1000 µl, MODELO TRANSFERPETTE S, MARCA BRAND, SERIE 21C36674 | 1 | Unidad |  |  | 0
45 | A.05.01.02.008.007 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION TRANSFERPIPETA 100-1000 µL. MODELO TRANSFERPETTE S, MARCA BRAND, SERIE 20G25940 | 1 | Unidad |  |  | 0
46 | A.05.01.02.008.007 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION TRANSFERPIPETA 10-100 µL. . MODELO PIPETTE, MARCA PIPETTE, SERIE 12080642. | 1 | Unidad |  |  | 0
47 | A.05.01.02.008.007 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION TRANSFERPIPETA 20-200 µL. MODELO TRANSFERPETTE S, MARCA BRAND, SERIE 20H44909 | 1 | Unidad |  |  | 0
48 | A.05.01.02.008.007 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SONICADOR QSONICA Q500. | 1 | Unidad |  |  | 0
49 | A.05.01.02.008.007 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIFICACION- CABINA DE FLUJO LAMINAR ESCO MODELO AVC-24D, SERIE 2013-82156 | 1 | Unidad |  |  | 0
50 | A.05.01.02.008.007 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN A UN (01) TERMOHIGRÓMETRO MARCA CEM, MODELO DT-172, SERIAL 130507338 | 1 |  |  |  | 0
51 | A.05.01.02.008.007 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION A UN HORNO DE ESTERILIZACION MARCA KOTTERMANN MODELO 2712 SERIE 100201. | 1 | Unidad |  |  | 0
52 | A.05.01.02.008.007 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION. MODELO TRANSFERPETTE S, MARCA BRAND, SERIE 08M53154. TRANSFERPIPETA 100-1000 µL. | 1 | Unidad |  |  | 0
53 | A.05.01.02.008.007 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION. MODELO TRANSFERPETTE S, MARCA BRAND, SERIE 11X1158. TRANSFERPIPETA 100-1000 µL. | 1 | Unidad |  |  | 0
54 | A.05.01.02.008.007 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION. MODELO PIPETTE, MARCA PIPETTE, SERIE 12050685. TRANSFERPIPETA 20-200 µL. | 1 | Unidad |  |  | 0
55 | A.05.01.02.008.007 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN A UN CONGELADOR ELECTROLUX MODELO EFCC38C3HQW. (SELAB) | 1 | Unidad |  |  | 0
56 | A.05.01.02.008.007 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN A UN REFRIGERADOR MARCA LG MODELO GR46W62CVC. (SELAB) | 1 | Unidad |  |  | 0
57 | A.05.01.02.008.007 | MANTENIMIENT PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN A UN REFRIGERADOR MARCA LG MODELO GR50631CVF SERIE 2004KR00232. (SELAB) | 1 | Unidad |  |  | 0
58 | A.05.01.02.008.007 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN A UN REFRIGERADOR MARCA INDUFRIAL MODELO INPVE20R. (SELAB) | 1 | Unidad |  |  | 0
59 | A.05.01.02.008.007 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN A UN REFRIGERADOR MARCA INDUFRIAL MODELO INPV-39. (SELAB) | 1 | Unidad |  |  | 0
60 | A.05.01.02.008.007 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UN PHMETRO MARCA HANNA, REFERENCIA HI98190, QUE INCLUYA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR | 1 | Unidad |  |  | 0
61 | A.05.01.02.008.007 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN A UNA (01) TRANSFERPIPETA DE 20 µL -200 µL BRAND SERIE 03M71655 | 1 | Unidad |  |  | 0
62 | A.05.01.02.008.007 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN A UNA (01) TRANSFERPIPETA DE 100 µL -1000 µL BRAND SERIE 21H25552 | 1 | Unidad |  |  | 0
63 | A.05.01.02.008.007 | MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN A DIEZ (10) TERMÓMETROS DIGITALES CON SONDA MODELO T918/TM803. | 10 | Unidad |  |  | 0
64 | A.05.01.02.008.007 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SHAKING INCUBATOR, MODEL HZQ-120H, VOLTS 120V/60 HZ WATTS 400 TEMP RANGE RT+5°C-100°C, TEMP STABILITY ± 0.5 °C . | 1 | Unidad |  |  | 0
65 | A.05.01.02.008.007 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN A UN TERMÓMETRO INFRARROJO MARCA FLUKE, MODELO 59E. | 1 | Unidad |  |  | 0
66 | A.05.01.02.008.007 | MANTENIMIENTO Y VALIDACIÓN DE UNA CABINA DE EXTRACCIÓN DE GASES. MARCA GIANT, REFERENCIA FG1200, MODELO G-AIRFLEX, NÚMERO DE INVENTARIO 8004060000000000000038056. | 1 | Unidad |  |  | 0
67 | A.05.01.02.008.007 | MANTENIMIENTO Y VALIDACIÓN DE UNA CABINA DE EXTRACCIÓN DE GASES CON FILTROS DE CARBONO. MARCA GIANT, NÚMERO DE INVENTARIO 8004060000000000000038055. | 1 | Unidad |  |  | 0
68 | A.05.01.02.008.007 | MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN A DOS (02) TERMÓMETRO DIGITAL DE PUNZÓN MARCA ALLA FRANCE MODELO 91000-056/F. | 2 | Unidad |  |  | 0
69 | A.05.01.02.008.007 | CALIBRACIÓN DE MATERIAL VOLUMETRICO Y PESAS E2 INCLUYE SUMINISTRO | 1 | Unidad |  |  | 0
70 | A.05.01.02.008.007 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION A UNA TRANSFERPIPETA 10-100 µL. MODELO TRANSFERPETTE S, MARCA BRAND, SERIE 02K12829. (SELAB) | 1 | Unidad |  |  | 0
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE DE LA EMPRESA
NIT