## REDES ELÉCTRICAS FASE 1 - IPSE
CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA PARA LAS COMUNIDADES ENTRE PUERTO BOLÍVAR Y CABO DE LA VELA EN EL MUNICIPIO DE URIBIA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR PARCIAL
|  |  |  | MATERIALES | EQ. & HERRAM. | TRANSPORTE | MANO DE OBRA | VR. PARCIAL
INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA PARA LAS COMUNIDADES ENTRE PUERTO BOLÍVAR Y CABO DE LA VELA EN EL MUNICIPIO DE URIBIA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
1 | Red de MT aérea troncal trifásica 13,2 KV entre Puerto Bolívar y Cabo de La Vela
1.1 | Obras preliminares
1.1.1 | Replanteo de MT | KM | 17.316
1.2 | Apoyos y cimentaciones
1.2.1 | Poste reforzado en fibra de vidrio de 12 m - 1030 daN | UN | 208
1.2.2 | Cimentación bloque monolítico prismático poste 12 m - 1030 daN | UN | 210
1.3 | Armados de MT
1.3.1 | Estructura arranque en H cruceta metálica 4 m | UN | 1
1.3.2 | Estructura tipo horizontal trifásico alineación y angulo menor a 5º 13,2 KV Norma MT 332-1-R-3 | UN | 171
1.3.3 | Estructura tipo horizontal trifásico anclaje hasta 60º 13,2 KV Norma MT 336-1-R-3 | UN | 37
1.3.4 | Estructura tipo alineación para cable de guarda | UN | 171
1.3.5 | Estructura tipo anclaje para cable de guarda | UN | 37
1.4 | Red de MT
1.4.1 | Red trifásica conductor AAAC 312.8 MCM ALLIANCE | ML | 17316
1.4.2 | Cable de guarda aluminio clad steel 7 x No.7 AWG alta contaminación | ML | 17316
1.5 | Equipos de maniobra y protecciones
1.5.1 | Estructura protección de la línea trifásica con DPS Norma MT 901 | UN | 3
1.5.2 | Estructura con reconectador en la línea Norma MT 903 | UN | 1
1.5.3 | Estructura línea trifásica con cortacircuitos Norma MT 905 | UN | 3
1.6 | Sistemas de puesta a tierra
1.6.1 | Sistema de puesta a tierra en acero austenítico para media tensión Norma SPT 001 | UN | 209
1.7 | Retenidas
1.7.1 | Retenida directo a tierra MT para terreno flojo con cable de acero galvanizado 1/2" Norma RT 003 | UN | 97
1.7.2 | Retenida directo a tierra cable de guarda | UN | 97
1.8 | Equipo de telemedida en MT
1.8.1 | Sistema de medida en MT | UN | 1
1.8.2 | Sistema de comunicaciones | UN | 1
1.8.3 | Cableado aislado en MT | UN | 1
1.8.4 | Cerramiento en ciclópeo, viga, columnetas, muro a la vista, tubo metálico galvanizado con brazo, platina, ángulo, malla eslabonada y alambre de púa | ML | 20
Subtotal Capítulo 1
2 | Red de MT aérea 13,2 KV en el Cabo de La Vela (Ramal MT No. 19)
2.1 | Obras preliminares
2.1.1 | Replanteo de MT | KM | 10.495
2.2 | Apoyos y cimentaciones
2.2.1 | Poste reforzado en fibra de vidrio de 12 m - 735 daN | UN | 80
2.2.2 | Cimentación bloque monolítico cilíndrico poste 12 m - 735 daN | UN | 91
2.2.3 | Cimentación bloque monolítico prismático poste 12 m - 735 daN | UN | 30
2.3 | Armados de MT
2.3.1 | Estructura tipo bandera trifásico alineación y angulo menor a 5º 13,2 KV Norma MT 132-1-R-1 | UN | 32
2.3.2 | Estructura tipo bandera bifásico alineación y angulo menor a 5º 13,2 KV Norma MT 122-1-R-1 | UN | 1
2.3.3 | Estructura tipo horizontal trifásico fin de línea 13,2 KV Norma MT 331-1-R-1 | UN | 7
2.3.4 | Estructura tipo horizontal trifásico alineación y angulo menor a 5º 13,2 KV Norma MT 332-1-R-1 | UN | 37
2.3.5 | Estructura tipo horizontal trifásico anclaje hasta 60º 13,2 KV Norma MT 336-1-R-1 | UN | 11
2.3.6 | Estructura tipo horizontal bifásico fin de línea 13,2 KV Norma MT 321-1-R-1 | UN | 16
2.3.7 | Estructura tipo horizontal biifásico alineación y angulo menor a 5º 13,2 KV Norma MT 322-1-R-1 | UN | 23
2.3.8 | Estructura tipo horizontal bifásico anclaje hasta 60º 13,2 KV Norma MT 326-1-R-1 | UN | 2
2.4 | Red de MT
2.4.1 | Red trifásica conductor AAAC 123,3 MCM AZUSA | ML | 6715
2.4.2 | Red bifásica conductor AAAC 123,3 MCM AZUSA | ML | 3780
2.5 | Equipos de maniobra y protecciones
2.5.1 | Estructura protección de la línea trifásica con DPS Norma MT 901 | UN | 1
2.5.2 | Estructura protección de la línea bifásica con DPS Norma MT 902 | UN | 6
2.5.3 | Estructura línea trifásica con cortacircuitos Norma MT 905 | UN | 1
2.5.4 | Estructura línea bifásica con cortacircuitos Norma MT 906 | UN | 6
2.6 | Sistemas de puesta a tierra
2.6.1 | Sistema de puesta a tierra en acero austenítico para media tensión Norma SPT 001 | UN | 7
2.6.2 | Sistema de puesta a tierra en anillo para media tensión Norma SPT 003 | UN | 22
2.7 | Retenidas
2.7.1 | Retenida directo a tierra MT para terreno flojo con cable de acero galvanizado 3/8" Norma RT 003 | UN | 54
Subtotal Capítulo 2
3 | Red de MT aérea 13,2 KV en los ramales de la red troncal entre Puerto Bolívar y Cabo de La Vela (Ramal MT No. 12)
3.1 | Obras preliminares
3.1.1 | Replanteo de MT | KM | 5.775
3.2 | Apoyos y cimentaciones
3.2.1 | Poste reforzado en fibra de vidrio de 12 m - 735 daN | UN | 27
3.2.2 | Traslado Poste reforzado en fibra de vidrio de 12 m - 735 daN existente | UN | 37
3.2.3 | Cimentación bloque monolítico cilíndrico poste 12 m - 735 daN | UN | 49
3.2.4 | Cimentación bloque monolítico prismático poste 12 m - 735 daN | UN | 17
3.3 | Armados de MT
3.3.1 | Estructura tipo horizontal trifásico fin de línea 13,2 KV Norma MT 331-1-R-1 | UN | 8
3.3.2 | Estructura tipo horizontal trifásico alineación y angulo menor a 5º 13,2 KV Norma MT 332-1-R-1 | UN | 43
3.3.3 | Estructura tipo horizontal trifásico anclaje hasta 60º 13,2 KV Norma MT 336-1-R-1 | UN | 8
3.3.4 | Estructura tipo horizontal bifásico fin de línea 13,2 KV Norma MT 321-1-R-1 | UN | 6
3.3.5 | Estructura tipo horizontal biifásico alineación y angulo menor a 5º 13,2 KV Norma MT 322-1-R-1 | UN | 7
3.3.6 | Estructura tipo horizontal bifásico anclaje hasta 60º 13,2 KV Norma MT 326-1-R-1 | UN | 0
3.4 | Red de MT
3.4.1 | Red trifásica conductor AAAC 123,3 MCM AZUSA | ML | 4651
3.4.2 | Red bifásica conductor AAAC 123,3 MCM AZUSA | ML | 1124
3.5 | Equipos de maniobra y protecciones
3.5.1 | Estructura protección de la línea trifásica con DPS Norma MT 901 | UN | 3
3.5.2 | Estructura protección de la línea bifásica con DPS Norma MT 902 | UN | 3
3.5.3 | Estructura línea trifásica con cortacircuitos Norma MT 905 | UN | 3
3.5.4 | Estructura línea bifásica con cortacircuitos Norma MT 906 | UN | 3
3.6 | Sistemas de puesta a tierra
3.6.1 | Sistema de puesta a tierra en acero austenítico para media tensión Norma SPT 001 | UN | 6
3.6.2 | Sistema de puesta a tierra en anillo para media tensión Norma SPT 003 | UN | 12
3.7 | Retenidas
3.7.1 | Retenida directo a tierra MT para terreno flojo con cable acero galvanizado 3/8" Norma RT 003 | UN | 34
Subtotal Capítulo 3
4 | Red de BT aérea en Cabo de La Vela (Red de BT de los Centros de Transformación No. 71 al No. 91)
4.1 | Obras preliminares
4.1.1 | Replanteo de BT | KM | 13.263
4.2 | Apoyos y cimentaciones
4.2.1 | Poste reforzado en fibra de vidrio de 9 m - 500 daN | UN | 226
4.2.2 | Traslado Poste reforzado en fibra de vidrio de 9 m - 500 daN existente | UN | 8
4.2.3 | Cimentación bloque monolítico cilíndrico poste 9 m - 500 daN | UN | 127
4.2.4 | Cimentación bloque monolítico prismático poste 9 m - 500 daN | UN | 125
4.3 | Armados de BT
4.3.1 | Estructura red trenzada BT fin de línea con grapa recta Norma BT 21G | UN | 132
4.3.2 | Estructura red trenzada BT alineación y ángulo hasta 60º con grapa de suspensión Norma BT 22G | UN | 184
4.3.3 | Estructura red trenzada BT ángulo 60º a 90º con grapa recta Norma BT 26G | UN | 45
4.4 | Red de BT
4.4.1 | Conductor trenzado Tríplex 2, Fases AAC 2 - Neutro AAAC 2 | ML | 7167
4.4.2 | Conductor trenzado Tríplex 1/0, Fases AAC 1/0 - Neutro AAAC 1/0 | ML | 6096
4.5 | Conexiones
4.5.1 | Caja de derivación en poste monofásica para 4 acometidas Norma BT 01 | UN | 85
4.5.2 | Caja de derivación en poste monofásica para 9 acometidas Norma BT 01 | UN | 26
4.5.3 | Conector de acometida en poste | UN | 594
4.6 | Sistemas de puesta a tierra
4.6.1 | Sistema de puesta a tierra en acero austenítico para baja tensión Norma SPT 007 | UN | 87
4.7 | Retenidas
4.7.1 | Retenida directo a tierra BT para terreno flojo Norma RT 003 | UN | 225
Subtotal Capítulo 4
5 | Red de BT aérea en los ramales entre Puerto Bolívar y Cabo de La Vela (Red de BT de los Centros de Transformación No. 6 al No. 14, No. 16 y No. 17)
5.1 | Obras preliminares
5.1.1 | Replanteo de BT | KM | 6.088
5.2 | Apoyos y cimentaciones
5.2.1 | Poste reforzado en fibra de vidrio de 9 m - 500 daN | UN | 113
5.2.2 | Cimentación bloque monolítico cilíndrico poste 9 m - 500 daN | UN | 53
5.2.3 | Cimentación bloque monolítico prismático poste 9 m - 500 daN | UN | 60
5.3 | Armados de BT
5.3.1 | Estructura red trenzada BT fin de línea con grapa recta Norma BT 21G | UN | 58
5.3.2 | Estructura red trenzada BT alineación y ángulo hasta 60º con grapa de suspensión Norma BT 22G | UN | 73
5.3.3 | Estructura red trenzada BT ángulo 60º a 90º con grapa recta Norma BT 26G | UN | 19
5.4 | Red de BT
5.4.1 | Conductor trenzado Tríplex 2, Fases AAC 2 - Neutro AAAC 2 | ML | 5838
5.4.2 | Conductor trenzado Tríplex 1/0, Fases AAC 1/0 - Neutro AAAC 1/0 | ML | 250
5.4.3 | Conductor trenzado Tríplex 4/0, Fases AAC 4/0 - Neutro AAAC 4/0 | ML | 0
5.5 | Conexiones
5.5.1 | Caja de derivación en poste monofásica para 4 acometidas Norma BT 01 | UN | 16
5.5.2 | Caja de derivación en poste monofásica para 9 acometidas Norma BT 01 | UN | 0
5.5.3 | Conector de acometida en poste | UN | 246
5.6 | Sistemas de puesta a tierra
5.6.1 | Sistema de puesta a tierra en acero austenítico para baja tensión Norma SPT 007 | UN | 43
5.7 | Retenidas
5.7.1 | Retenida directo a tierra BT para terreno flojo Norma RT 003 | UN | 107
Subtotal Capítulo 5
6 | Transformadores de distribución en Cabo de La Vela (Centros de Transformación No. 71 al No. 92)
6.1 | Transformador de distribución monofásico tipo autoprotegido 13,2 KV / 120-240 V - 5 KVA Norma CT 322-S | UN | 3
6.2 | Transformador de distribución monofásico tipo autoprotegido 13,2 KV / 120-240 V - 10 KVA Norma CT 322-S | UN | 8
6.3 | Transformador de distribución monofásico tipo autoprotegido 13,2 KV / 120-240 V - 15 KVA Norma CT 322-S | UN | 8
6.4 | Transformador de distribución monofásico tipo autoprotegido 13,2 KV / 120-240 V - 25 KVA Norma CT 322-S | UN | 2
6.5 | Transformador de distribución trifásico tipo autoprotegido 13,2 KV / 120-240 V - 15 KVA Norma CT 332-S | UN | 1
Subtotal Capítulo 6
7 | Transformadores de distribución entre Puerto Bolívar y Cabo de La Vela (Centros de Transformación No. 6 al No. 14, No. 16, No. 17 y No. 94)
7.1 | Transformador de distribución monofásico tipo autoprotegido 13,2 KV / 120-240 V - 5 KVA Norma CT 322-S | UN | 2
7.2 | Transformador de distribución monofásico tipo autoprotegido 13,2 KV / 120-240 V - 10 KVA Norma CT 322-S | UN | 9
7.3 | Transformador de distribución monofásico tipo autoprotegido 13,2 KV / 120-240 V - 15 KVA Norma CT 322-S | UN | 0
7.4 | Transformador de distribución monofásico tipo autoprotegido 13,2 KV / 120-240 V - 25 KVA Norma CT 322-S | UN | 0
7.5 | Transformador de distribución trifásico tipo autoprotegido 13,2 KV / 120-208 V - 15 KVA Norma CT 332-S | UN | 1
7.6 | Transformador de distribución trifásico tipo autoprotegido 13,2 KV / 120-208 V - 30 KVA Norma CT 332-S | UN | 0
Subtotal Capítulo 7
8 | Domiciliarias en Cabo de La Vela (Domiciliarias de los Centros de Transformación No. 71 al No. 91)
8.1 | Acometida domiciliaria Norma ICE-14 con medidor prepago monofásico trifilar 5 (80) A, 240 V, calibrado. Sistema de gestión de recaudo, Incluye equipos de comunicación "offline" | UN | 414
8.2 | Sistema de puesta a tierra en acero austenítico domiciliario Norma SPT 009 | UN | 414
8.3 | Instalaciones internas que incluyan cuatro salidas de alumbrado y tres tomacorrientes. Se considera implementación de hasta 20 metros de tubería PVC SCH 40 de 3/4" y hasta 80 mts de cable de cobre No. 12 AWG | UN | 414
Subtotal Capítulo 8
9 | Domiciliarias entre Puerto Bolívar y Cabo de La Vela (Domiciliarias de los Centros de Transformación No. 6 al No. 17)
9.1 | Acometida domiciliaria Norma ICE-14 con medidor prepago monofásico trifilar 5 (80) A, 240 V, calibrado. Sistema de gestión de recaudo, Incluye equipos de comunicación "offline" | UN | 128
9.2 | Sistema de puesta a tierra en acero austenítico domiciliario Norma SPT 009 | UN | 128
9.3 | Instalaciones internas que incluyan cuatro salidas de alumbrado y tres tomacorrientes. Se considera implementación de hasta 20 metros de tubería PVC SCH 40 de 3/4" y hasta 80 mts de cable de cobre No. 12 AWG | UN | 128
Subtotal Capítulo 9
TOTAL COSTOS DIRECTOS CAPITULOS 1 AL 9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ADMINISTRACIÓN: XX%
| NOTA: SE DEBEN ADJUNTAR EN DIFERENTES PESTAÑAS DE ESTE EXCEL LOS RESPECTIVOS APUs PARA CADA ITEM DEL PRESUPUESTO |  |  | IMPREVISTOS: XX% (>=5%)
UTILIDAD: XX%
IVA : 19% DE UTILIDAD
TOTAL COSTO INDIRECTOS
INSPECCIÓN RETIE (% SOBRE COSTOS DIRECTOS)
VALOR CONSTRUCCIÓN PROYECTO (COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS + RETIE)