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Armenia – Quindío, Agosto de 2026



FORMATO No. 1
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Propuesta presentada a la Corporación Concejo Municipal de Armenia para la Selección Abreviada de Menor Cuantía No. 002 de 2026 cuyo objeto es:  ADQUIRIR UN SISTEMA INTEGRAL DE AUDIO, VIDEO E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNOLÓGICAS Y EL MEJORAMIENTO DEL DESARROLLO DE LAS SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE ARMENIA, INCLUYENDO SU SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, INTEGRACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.”.

Ciudad y Fecha,

El suscrito actuando como (persona natural; Representante Legal de la sociedad ________________; representante del Consorcio _____________________ o Unión Temporal _____________________, integrado por ___________________________; o como apoderado de _____________________ según poder debidamente conferido y que adjunto a la presente), de acuerdo con las condiciones que se establecen en la invitación publica de la referencia, cordialmente me permito presentar propuesta y me comprometo a dar cumplimiento a todas las condiciones establecidas dentro del proceso.
 
Declaro así mismo:

Que esta propuesta es irrevocable en los términos del artículo 846 del Código de Comercio y que su vigencia es de noventa (90) días, contados a partir de la fecha de su presentación.

Que acepto que estarán a nuestro cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales que genere la celebración del contrato objeto del presente proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. CCMA-SAMC-2026-002

Que conocemos la información general, los estudios previos, la invitación pública y demás documentos del presente proceso de selección y aceptamos los requisitos en ellos contenidos y en la ley, y los siguientes:

1. Que en caso de adjudicación nos comprometemos a cumplir totalmente con la oferta en los términos y extensiones señalados.

2. Manifestamos que hemos examinado la invitación pública, incluyendo todas y cada una de sus secciones, que estamos de acuerdo con ella y en consecuencia cumplimos y aceptamos todas y cada una de las disposiciones en ella contenidas para la Selección Abreviada de Menor Cuantía No. CCMA-SAMC-2026-002, así como las establecidas por la Ley.

3. Declaramos conocer todo lo concerniente a la naturaleza del bien y/o servicio que estamos ofertando, así como las condiciones generales y locales; la situación tributaria, calidad, cantidad de los servicios que se deben prestar, y demás requeridos para la ejecución del servicio y en general, todos los demás aspectos sobre los cuales obtuvimos información y que en alguna forma afecten la ejecución del objeto contractual.

4. Declaramos que no nos releva de la responsabilidad de cerciorarnos de las condiciones reales para ofertar y ejecutar a cabalidad el contrato. Con lo anterior, renunciamos expresamente a cualquier reclamación futura por falta de información o información parcial en este aspecto, declaramos expresamente que con la presentación de esta oferta calculamos todos y cada uno de los costos para cumplir a cabalidad con la propuesta presentada.

5. Que hemos conocido las adendas a los documentos de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. CCMA-SAMC-2026-002 y que aceptamos su contenido.

6. Que la presente propuesta consta de _________________________ (  ) folios debidamente numerados.

7. Que el valor de nuestra propuesta es el indicado en la propuesta económica, incluidos todos los impuestos.

8. Así mismo, declaramos bajo la gravedad del juramento, sujeto a las sanciones establecidas en el Código Penal:

· Que la información contenida en la propuesta es verídica y que asumimos total responsabilidad frente al municipio, cuando los datos suministrados sean falsos o contrarios a la realidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Penal y demás normas concordantes.

· Que no nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad de las señaladas en la Constitución y en la Ley, y no nos encontramos en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar. En especial, manifestamos que no nos hallamos reportados en el Boletín de Responsables Fiscales vigente, publicado por la Contraloría General de la República, de acuerdo con lo previsto en el numeral 4 del Artículo 38 de la Ley 734 de 2002 (Código Único Disciplinario), en concordancia con el Artículo 60 de la Ley 610 de 2000; y nos permitimos anexar los documentos solicitados por la entidad, con el fin de que sea verificada nuestra capacidad jurídica para participar del proceso de selección y celebrar el contrato de resultar adjudicatarios del mismo.



Atentamente,




Firma: ___________________________
Nombre o Razón Social del Proponente:
NIT:
Nombre del Representante Legal:
C.C. No. 
Dirección:
Teléfonos:
Fax:
Ciudad:
	[image: LOGO Oficial]
	CORPORACIÓN CONCEJO MUNICIPAL DE ARMENIA
PROYECTO PLIEGO DE CONDICIONES
PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA
	Código: F-JD-600

	
	
	Fecha: 15/10/2014

	
	
	Versión: 02

	
	PROCESO JURÍDICO
	Página 1 de 30



Correo Electrónico:
Carrera 18 Calle 17 Esquina Centro Administrativo Municipal CAM - Teléfono (6) 741 41 85
Correo Electrónico: juridica@concejo-armenia.gov.co


FORMATO No. 2
MODELO CONFORMACIÓN CONSORCIO

Entre los suscritos a saber:  mayor de edad, vecino    de    esta  ciudad,  identificado con cédula de ciudadanía N° ______________________, expedida  en  	, quien obra en nombre y representación legal de (escribir el nombre completo incluyendo el tipo de sociedad y en su defecto indicar que se trata de una persona natural.), legalmente constituida, con domicilio     principal     en ___________________________, con  NIT N° ___________________________ y   debidamente  facultado   por   la   junta  de   socios, y ____________________ mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con cédula de ciudadanía N° ________________________, expedida en  	 quien obra en nombre y representación legal de (escribir el nombre completo incluyendo el tipo de sociedad y en su defecto indicar que se trata  de  una  persona  natural.),  legalmente  constituida,  con  domicilio  principal  en
 	, con NIT N° 		, debidamente facultado por los estatutos sociales, 		, manifestamos que mediante el presente documento hemos acordado integrar un Consorcio cuya integración, conformación y reglamentación se regirá por las siguientes cláusulas:

PRIMERA.  –OBJETO:  El  objeto  del  presente  documento  es  la  integración  de un Consorcio entre y _______________________________, con el propósito de complementar las capacidades técnicas, operativas, administrativas y financieras de las partes que constituyen el presente Consorcio, para la presentación de la propuesta, adjudicación, celebración y ejecución del contrato, dentro del proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. CCMA-SAMC-2026-002 del Concejo Municipal de Armenia, por la entidad, cuyo objeto es: “ADQUIRIR UN SISTEMA INTEGRAL DE AUDIO, VIDEO E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNOLÓGICAS Y EL MEJORAMIENTO DEL DESARROLLO DE LAS SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE ARMENIA, INCLUYENDO SU SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, INTEGRACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.”. Nuestra responsabilidad será solidaria, mancomunada e ilimitada en todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y el contrato. En consecuencia, las actuaciones hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de la propuesta y del contrato, afectaran a todos los miembros que lo conforman.

(Se deberá consignar el número y fecha de acta de Junta de Socios o Asamblea de Accionistas, de las personas jurídicas integrantes, en la que conste la facultad expresa de conformar Consorcios y la cuantía máxima en que a través de esas formas de asociación pueden contratar, la cual en todo caso debe ser igual o superior al cien por ciento (100%) del valor del contrato.)

SEGUNDA. –DENOMINACIÓN: El presente consorcio se denominará _________________________________________________________________.

Tercera. – Domicilio: El domicilio del consorcio será la (dirección, teléfono y/o fax) de la ciudad de ____________________________________.

CUARTA. –REPRESENTANTE DEL CONSORCIO: Se designa como representante del presente	Consorcio	al(a) señor(a) ________________________ identificado con cédula de ciudadanía N° _______________________, expedida en ________________________, cargo este que se entiende aceptado con la firma del presente documento y quien está autorizado para contratar, comprometer, negociar y representar al consorcio. Igualmente se nombra como suplente del representante del consorcio al señor ___________________________. Identificado con cédula de ciudadanía N° ____________________________.

QUINTA. –DURACIÓN: La duración del presente Consorcio, en caso de salir favorecido con la adjudicación, será el tiempo comprendido entre la fecha de presentación de la propuesta y tres (3) años más. En todo caso el consorcio durará todo el término necesario para atender las garantías prestadas.

SEXTA. – Condiciones y extensión de la participación de acuerdo con la ley: La participación de cada una de las partes que conforman el cien por ciento (100%), del consorcio no podrá ser modificada sin el consentimiento previo de la Entidad, y será distribuida de la siguiente forma:

	Integrantes
	%
	Labor a desarrollar en la propuesta (administrativos, jurídicos, técnicos y económicos)

	
	
	

	
	
	



SEPTIMA. – CLÁUSULAS OPCIONALES: El documento podrá contener las demás cláusulas opcionales: que los asociados consideren pertinentes, siempre y cuando no contravengan lo dispuesto en la Ley 80/93 o incluyan limitaciones o exclusiones de los consorciados frente a la entidad. (Aspectos financieros, Arbitramento, Reglas básicas que regulan la relaciones entre los integrantes del consorcio, entre otras).

En constancia de lo anterior, se firma por quienes intervinieron en el presente documento a los 	días del mes de 	del año 	.

	Acepto:
C.C:
Representante Legal de:
O persona natural del consorcio:
NIT:
Dirección:
Tel: y/o fax:
	Acepto:
C.C:
Representante Legal de:
O persona natural del consorcio:
NIT:
Dirección:
Tel: y/o fax:



NOTA 1: Señor Proponente Recuerde que el presente formato sólo deberá diligenciarse y presentarse en el caso en el que su propuesta sea en calidad de CONSORCIO. En tal sentido en el caso de no aplicar NO DEBERÁ ANEXARSE NI DILIGENCIARSE.
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FORMATO No. 3

MODELO CONFORMACIÓN UNIÓN TEMPORAL

En la ciudad de 	a los 	días del mes de  	del año 	, entre quienes suscriben este documento, de una parte 			, sociedad de responsabilidad (escribir el nombre completo, incluyendo el tipo de sociedad y en su defecto indicar si se trata de persona  natural)  legalmente  constituida  y  con  domicilio  principal  en  la  ciudad  de
 	, representada legalmente por 			mayor de  edad, domiciliado  en 		, identificado con cédula de ciudadanía número 		, expedida   en 		, en su condición de 				, y representante legal de la misma, por una    parte, y    por   la   otra 				, sociedad de responsabilidad (escribir el nombre completo, incluyendo el tipo de sociedad y en su defecto indicar si se trata de persona natural), legalmente constituida y con domicilio
principal	en	 	,	representada	legalmente	por
 	, mayor    de    edad, domiciliado en
 	    identificado     con     la     cédula   de     ciudadanía    número
 	, expedida en 		, quien obra en su calidad de gerente y representante legal de la misma. Han decidido conformar una Unión Temporal, la cual se denominará 	y se regirá por las siguientes cláusulas:

Primera. - Objeto y Alcance: El objeto de la Unión Temporal consiste en la presentación conjunta a la entidad, de una propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución del contrato (transcribir el objeto del proceso de selección), producto de la Selección Abreviada de Menor Cuantía No. CCMA-SAMC-2026-002 del Concejo Municipal de Armenia. La Unión Temporal se compromete en caso de adjudicación, a la realización a cabalidad de los trabajos objeto del contrato dentro de las normas exigidas por la entidad y en general al cumplimiento de las obligaciones que se deriven de su ejecución. Las partes se encargarán de elaborar la propuesta técnica y económica, suministrarán el mutuo apoyo técnico, logístico y administrativo que se requiera para dicha presentación.

(Se deberá consignar el número y fecha de acta de Junta de Socios o Asamblea de Accionistas, de las personas jurídicas integrantes, en la que conste la facultad expresa de conformar Uniones Temporales y la cuantía máxima en que a través de esas formas de asociación pueden contratar, la cual en todo caso debe ser igual o superior al cien por ciento (100%) del valor del contrato.)

Segunda.   -     Nombre     y     Domicilio:     La     Unión    Temporal     se     denominará
 	   y    su    domicilio    será    la    ciudad   de 	, 
con dirección en 	, oficina ___________, fax ______________, teléfono 	.

Tercera. – Condiciones y extensión de la participación de acuerdo con la ley: La participación de cada una de las partes que conforman el cien por ciento (100%), de la Unión Temporal no podrá ser modificada sin el consentimiento previo de la entidad, y será distribuida de la siguiente forma:
	Integrantes
	%
	Labor a desarrollar en la propuesta (administrativos, jurídicos, técnicos y económicos)

	
	
	



Cuarta. - Obligaciones y sanciones: Los miembros de la Unión Temporal responderán solidariamente en cada uno de los compromisos que esta celebre con la entidad. Las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se impondrán de acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno de los miembros de la unión temporal, (numeral 2, del artículo 7º de la ley 80 de 1993).

Quinta. – Duración: La duración de la Unión Temporal en caso de salir favorecida con la adjudicación será el tiempo comprendido entre la fecha de presentación de la propuesta y tres (3) años más. En todo caso la Unión Temporal durará todo el término necesario para atender las garantías prestadas.

Sexta. – Cesión: No se podrá ceder en todo o en parte la participación de alguno de los integrantes de la Unión Temporal, entre ellos. Cuando se trate de cesión a un tercero se requerirá aprobación escrita previa de la entidad contratante.

Séptima. - Representante legal de la unión temporal: La Unión Temporal designa como representante    legal    de    ésta, al   señor(a) _____________________________ domiciliado  en  		, identificada(o) con la cédula de ciudadanía número  	 de  		, el cual está facultado para contratar, comprometer, negociar, y representar a la unión temporal, igualmente se nombra como suplente del representante legal al señor(a) _______________________________, domiciliado en ________________________,	
con cédula	de ____________________ ciudadanía número __________________ de _______________________.
Octava. Cláusulas opcionales: El documento podrá contener las cláusulas opcionales que los asociados consideren pertinentes, siempre y cuando no contravengan lo dispuesto en la Ley 80/93.

Para  constancia  y  aprobación,  el  presente  documento  se  firma  en  la  ciudad  de __________________________ a __________________________los _______________________ días del mes de _______________________  de ____________________________, por quienes intervinieron.

	Acepto:
C.C:
Representante Legal de:
O persona natural del consorcio:
NIT:
Dirección:
Tel: y/o fax:
	Acepto:
C.C:
Representante Legal de:
O persona natural del consorcio:
NIT:
Dirección:
Tel: y/o fax:



NOTA 1 Señor Proponente Recuerde que el presente formato solo deberá diligenciarse y presentarse en el caso en el que su propuesta sea en calidad de UNIÓN TEMPORAL. En tal sentido en el caso de no aplicar NO DEBERA ANEXARSE NI DILIGENCIARSE.









FORMATO No. 4.1

MODELO CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 Y LEY 828 DE 2003 PERSONA NATURAL
(Use la opción que corresponda, según si cuenta con empleados a cargo o no)


OPCIÓN 1

Yo 	identificado (a) con la cédula de ciudadanía No. ___________________________ de  	____________________, de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003 y artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, declaró bajo la gravedad del juramento y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que me encuentro al día en el pago por concepto de los aportes a los sistemas de salud y pensiones, con relación a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, para lo cual anexo el certificado de aportes y/o planilla de pago a dichos sistemas en el cual consta el pago realizado en el mes inmediatamente anterior, con relación a la fecha del cierre del proceso. Igualmente, manifiesto que no tengo empleados a cargo.


OPCIÓN 2

Yo, ______________________________________ identificado (a) con la cédula de ciudadanía No. ______________________________ de  	, de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003 y artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, declaro bajo la gravedad de juramento y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que me encuentro al día en el pago por concepto de los aportes a los sistemas de salud y pensiones, con relación a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, para lo cual anexo el certificado de aportes y/o planilla de pago a dichos sistemas en el cual consta el pago realizado en el mes inmediatamente anterior, con relación a la fecha del cierre del proceso.


Igualmente, que he efectuado el pago por concepto de los aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) de los empleados a cargo, durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección.


Nota: Para relacionar el pago de los aportes correspondientes al sistema de seguridad social, se deberán tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 artículos 19 a 24 y Decreto 2236 de 1999. Así mismo, en el caso del pago correspondiente a los aportes parafiscales: Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, se deberá tener en cuenta los plazos dispuestos para tal efecto, en el Decreto 1464 de 2005.
EN CASO DE PRESENTAR ACUERDO DE PAGO CON ALGUNA DE LAS ENTIDADES ANTERIORMENTE MENCIONADAS, SE DEBERÁ PRECISAR EL VALOR Y EL PLAZO PREVISTO PARA EL ACUERDO DE PAGO, CON INDICACION DEL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN.

Dada en 	a los (	) 	del mes de 	de  	


FIRMA ______________________________________________________
NOMBRE DE QUIEN DECLARA __________________________________	


NOTA 1: El presente formato constituye sólo un modelo. Su contenido podrá ser ajustado por los proponentes.


NOTA 2: Señor Proponente Recuerde que el presente formato solo deberá diligenciarse y presentarse en el caso en el que su propuesta sea en calidad de persona natural. En tal sentido en el caso de no aplicar no deberá anexarse ni diligenciarse.
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FORMATO No. 4.2.

MODELO CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 Y LEY 828 DE 2003 PERSONA JURIDICA

(Use la opción que corresponda, según certifique el Representante Legal o el Revisor Fiscal e igualmente según cuente o no con personal)


OPCIÓN 1

EN CASO DE QUE EL PROPONENTE NO TENGA PERSONAL A CARGO Y POR ENDE NO ESTE OBLIGADO A EFECTUAR EL PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL DEBERÁ INDICARLO EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:

En mi condición de Representante Legal o Revisor Fiscal (si lo requiere), de (Razón social de la compañía),   identificada  con Nit ________________________________, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de  _______ me permito certificar o auditar (En caso del Revisor Fiscal) que de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, manifiesto bajo la gravedad de juramento que no tengo obligaciones con el sistema general de seguridad social en pensiones, salud y aportes parafiscales.

Dada en 	 a los (    )  	  días del mes de  	_____ de 2026

FIRMA 	

NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA (REPRESENTANTE LEGAL Y/O REVISOR FISCAL) TARJETA PROFESIONAL
(Para el Revisor Fiscal) 	

Nota: Cuando la certificación sea expedida por revisor fiscal deberá adjuntar a la propuesta cédula de ciudadanía, tarjeta profesional y certificación de antecedentes de la junta central de contadores vigente.


OPCIÓN 2

EN CASO DE QUE EL PROPONENTE TENGA PERSONAL A CARGO

Yo, 	,  identificado  con 	, en mi condición de Representante  Legal de (Razón  social de la  compañía)  identificada con Nit 	___, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de 		____certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Yo, 		, identificado con cédula de ciudadanía __________________, y con Tarjeta Profesional No. 	__ de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor  Fiscal  de  (Razón  social  de  la  compañía)  identificada  con  Nit 	____, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de 	, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Nota 1: Para relacionar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social, se deberán tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 Artículos 19 a 24 y Decreto 2236 de 1999. Así mismo, en el caso correspondiente a los aportes parafiscales: CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR, ICBF y SENA, se deberá tener en cuenta el plazo dispuesto para tal efecto en el Decreto 1464 de 2005.

Nota 2: Cuando la certificación sea expedida por revisor fiscal deberá adjuntar a la propuesta cédula de ciudadanía, tarjeta profesional y certificación de antecedentes de la junta central de contadores vigente.

Nota 3: Señor Proponente Recuerde que el presente formato sólo deberá diligenciarse y presentarse en el caso en el que su propuesta sea en calidad de persona JURÍDICA. En tal sentido en el caso de no aplicar no deberá anexarse ni diligenciarse.
EN CASO DE PRESENTAR ACUERDO DE PAGO CON ALGUNA DE LAS ENTIDADES ANTERIORMENTE MENCIONADAS, SE DEBERÁ PRECISAR EL VALOR Y EL PLAZO PREVISTO PARA EL ACUERDO DE PAGO, CON INDICACION DEL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN.


Dada en 	, a los (	) 	del mes de 	de  	

Firma ____________________________________
















FORMATO No. 5
COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN

OBJETO: “ADQUIRIR UN SISTEMA INTEGRAL DE AUDIO, VIDEO E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNOLÓGICAS Y EL MEJORAMIENTO DEL DESARROLLO DE LAS SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE ARMENIA, INCLUYENDO SU SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, INTEGRACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO”.


Ciudad y fecha,

El (los) suscrito(s) a saber: (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD SI SE TRATA DE PERSONA JURÍDICA, o DEL REPRESENTANTE LEGAL DE CADA UNO DE LOS MIEMBROS PERSONA JURÍDICA DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL PROPONENTE) domiciliado en _________, identificado con (DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN Y LUGAR DE SU EXPEDICIÓN), quien obra en …. (1- …SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD, SI EL PROPONENTE ES PERSONA JURÍDICA, CASO EN EL CUAL DEBE IDENTIFICARSE DE MANERA COMPLETA DICHA SOCIEDAD, INDICANDO INSTRUMENTO DE CONSTITUCIÓN Y HACIENDO MENCIÓN A SU REGISTRO EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE SU DOMICILIO; 2- … NOMBRE PROPIO -SI EL PROPONENTE ES PERSONA NATURAL, Y/O SI LA PARTE PROPONENTE ESTA CONFORMADA POR DIFERENTES PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS, NOMBRE DEL CONSORCIO O DE LA UNIÓN TEMPORAL RESPECTIVA), quien(es) en adelante se denominará(n) EL PROPONENTE, manifiestan su voluntad de asumir, de manera unilateral, el presente COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

PRIMERO: Que La Corporación Concejo Municipal de Armenia, realiza la Selección Abreviada de Menor Cuantía No. CCMA-SAMC-2026-002. 
SEGUNDO: Que es interés de EL PROPONENTE apoyar la acción del Estado colombiano y de LA CORPORACIÓN CONCEJO MUNICIPAL DE ARMENIA para fortalecer la transparencia en los procesos de contratación, y la responsabilidad de rendir cuentas;

TERCERO: Que siendo del interés del PROPONENTE participar en el proceso de selección aludido en el considerando primero precedente, se encuentra dispuesto a suministrar la información propia que resulte necesaria para aportar transparencia al proceso, y en tal sentido suscribe el presente documento unilateral anticorrupción, que se regirá por las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA: COMPROMISOS ASUMIDOS

EL PROPONENTE, mediante suscripción del presente documento, asume los siguientes compromisos:

EL PROPONENTE no ofrecerá ni dará sobornos ni ninguna otra forma de halago a ningún funcionario público en relación con su Propuesta, con el proceso de selección antes citado, ni con la ejecución del Contrato que pueda celebrarse como resultado de su Propuesta,

EL PROPONENTE se compromete a no permitir que nadie, bien sea empleado suyo o un agente comisionista independiente lo haga en su nombre;

EL PROPONENTE se compromete formalmente a impartir instrucciones a todos sus empleados y agentes y a cualesquiera otros representantes suyos, exigiéndoles en todo momento el cumplimiento de las leyes de la República de Colombia, y especialmente de aquellas que rigen el presente proceso de selección y la relación contractual que podría derivarse de ella, y les impondrá las obligaciones de: i) no ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago corrupto a los funcionarios de LA CORPORACIÓN CONCEJO MUNICIPAL DE ARMENIA ni a cualquier otro funcionario público que pueda influir en las condiciones de ejecución o de supervisión del contrato, bien sea directa o indirectamente, ni a terceras personas que por su influencia sobre funcionarios públicos, puedan influir sobre las condiciones de ejecución o supervisión del contrato; y ii) no ofrecer pagos o halagos a los contratistas de LA CORPORACIÓN CONCEJO MUNICIPAL DE ARMENIA.

El Proponente se compromete formalmente a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto la colusión en el proceso de selección arriba identificado, o como efecto la distribución de la adjudicación de contratos entre los cuales se encuentre el Contrato que es materia del proceso de selección indicado en el considerando primero del presente acuerdo.

CLÁUSULA SEGUNDA. CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO

EL Proponente asume a través de la suscripción del presente compromiso, las consecuencias previstas en la ley, si se comprobare el incumplimiento de los compromisos de anticorrupción.

En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos unilaterales incorporados en el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de ____________, a los _____________(FECHA EN LETRAS Y NÚMEROS) de 2017


Firma___________________
Nombre ________________
C.C. ___________________

	
SUSCRIBIRÁN EL DOCUMENTO TODOS LOS INTEGRANTES DE LA PARTE PROPONENTE SI ES PLURAL, SEAN PERSONAS JURÍDICAS, EN ESTE ÚLTIMO CASO A TRAVÉS DE LOS REPRESENTANTES LEGALES ACREDITADOS DENTRO DE LOS DOCUMENTOS DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL Y/O PODERES CONFERIDOS Y ALLEGADOS AL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN.





























FORMATO No. 6
RELACIÓN DE EXPERIENCIA ESPECIFICA

	Nombre del integrante del consorcio o UT que aporta la experiencia
	

	Nombre o razón social del proponente
	



	No. CONTRATO
	
	
	
	
	

	FIRMA O ENTIDAD CONTRATANTE
	
	
	
	
	

	OBJETO DEL CONTRATO
	
	
	
	
	

	VALOR DEL CONTRATO EN
PESOS (incluidas adiciones)
	
	
	
	
	

	PLAZO DEL CONTRATO
	
	
	
	
	

	FECHA DE INICIO
	
	
	
	
	

	FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO
	
	
	
	
	

	FECHA DE TERMINACIÓN
	
	
	
	
	

	% DE PARTICIPACIÓN
	
	
	
	
	

	VALOR EJECUTADO A SATISFACCION
	
	
	
	
	































FORMATO No. 7
OFERTA ECONÓMICA

Armenia Q., julio   	   de 2026
Señores
CORPORACIÓN CONCEJO MUNICIPAL DE ARMENIA (Q).
Ciudad. 

ASUNTO: OFERTA ECONÓMICA – PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA Nº CCMA-SAMC-2026-002

 	, mayor de edad, domiciliado en ________, identificado con la cédula de ciudadanía número _______________________ actuando  en  calidad  de _________________, por medio del presente me permito presentar dentro del proceso de selección de la referencia, cuyo objeto es: “ADQUIRIR UN SISTEMA INTEGRAL DE AUDIO, VIDEO E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNOLÓGICAS Y EL MEJORAMIENTO DEL DESARROLLO DE LAS SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE ARMENIA, INCLUYENDO SU SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, INTEGRACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO”; DE ACUERDO A LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS POR LA ENTIDAD
.
	
FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL

OBJETO: “ADQUIRIR UN SISTEMA INTEGRAL DE AUDIO, VIDEO E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNOLÓGICAS Y EL MEJORAMIENTO DEL DESARROLLO DE LAS SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE ARMENIA, INCLUYENDO SU SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, INTEGRACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO”, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS POR LA ENTIDAD
.
PLAZO: Dos (02) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.

	PRODUCTO
	CANTIDAD
	Valor Unitario
	Valor Total 

	Procesador Central Digital para Sistema de Conferencias
Procesador central digital de conferencias diseñado para gestionar y controlar sistemas de audio, micrófonos y funciones de conferencia, integrando procesamiento digital de señales (DSP), control de prioridades, mezcla automática y comunicación en red. El equipo permite la conexión de múltiples unidades de participante, garantizando una gestión eficiente, transmisión de audio sin pérdida y estabilidad operativa en entornos institucionales, corporativos o de asambleas.
 
Cumplimiento normativo
Cumple con los estándares internacionales IEC 60914 y GBT 15381-94 aplicables a sistemas de conferencias digitales.
Conformidad con las normas de seguridad eléctrica y compatibilidad electromagnética CE / FCC / RoHS.
Cumplimiento con los protocolos internacionales de audio digital y transmisión TCP/IP.
 
Arquitectura y red del sistema
Topología de conexión: Estructura “Hand-in-Hand Loop Network”, que permite conexión en anillo redundante, garantizando continuidad operativa en caso de falla de un enlace.
Cada unidad conectada recibe una identificación automática única (ID), evitando conflictos o duplicidades en la red.
Capacidad de conexión: Hasta 4 líneas CU/DU de salida para micrófonos o unidades de delegado/presidente.
Permite ampliación modular mediante extensores o repetidores de señal para cubrir grandes distancias o múltiples salas.
 
Entradas y salidas de audio
Salidas de audio balanceadas:
Mínimo 8 canales independientes tipo XLR, RCA o conector Phoenix, asignables a funciones de interpretación simultánea o salidas de zona.
Entradas de audio externas:
Compatible con micrófonos de condensador o dinámicos, mediante cuadros de entrada de audio externos.
Nivel de entrada ajustable, con control de ganancia digital.
Rango de frecuencia de audio: 20 Hz – 20 kHz (±1 dB).
Tasa de muestreo: 48 kHz digital sin compresión.
Relación señal/ruido (SNR): ≥ 90 dB.
Distorsión armónica total (THD): ≤ 0.05%.
 
Procesamiento digital (DSP)
Procesamiento interno totalmente digital, sin pérdida de calidad de audio.
Incluye las siguientes funciones integradas:
Ecualizador gráfico de 16 bandas, programable por canal.
Control automático de ganancia (AGC) para uniformar niveles de voz.
Supresión automática de retroalimentación acústica (AFC).
Puerta de ruido inteligente (Noise Gate) con detección de señal vocal.
Limitador de presión sonora (Compressor/Limiter) para evitar distorsión.
Tecnología de mezcla automática (Auto-Mix) que prioriza micrófonos activos.
 
Conectividad y control
Interfaz de comunicación:
Conexión TCP/IP entre el controlador y la PC para programación, monitoreo y control remoto.
Puerto RS-232 para integración con sistemas de control externo (AMX, Crestron u otros).
Software de control:
Permite configuración de prioridades, asignación de unidades, control de volumen, mezcla, grabación y modos de conferencia.
Interfaz gráfica intuitiva, con registro de eventos y diagnóstico del sistema.
Compatible con sistemas de grabación, streaming y matrices de audio profesional.
 
Alimentación y construcción
Fuente de poder: 100 V – 240 V AC, 50/60 Hz, conmutación automática.
Consumo máximo: ≤ 250 W.
Protecciones eléctricas: contra sobrevoltaje, cortocircuito y sobrecarga térmica.
Chasis: metálico, tipo rack 19”, 2U, con ventilación forzada silenciosa.
Color: negro o gris grafito, acabado en pintura electrostática.
 
Indicadores y controles
Panel frontal con indicadores LED de:
Estado del sistema, canal activo, conexión de red y nivel de señal.
Controles de navegación y configuración local mediante botones o perillas digitales.
Pantalla LCD o TFT para visualización de estado y parámetros del sistema.
Condiciones ambientales
Temperatura de operación: 0 °C – 45 °C.
Humedad relativa: 10% – 90% sin condensación.
Peso máximo: 6 kg.
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	Unidad de Micrófono Digital con Pantalla Táctil para Sistema de Conferencias
 Unidad de micrófono digital de conferencia todo en uno, con pantalla táctil a color, diseñada para operación como unidad de presidente, delegado, delegado doble o VIP, según la configuración establecida en el sistema central. Integra funciones de control, visualización, gestión de batería, altavoz interno y puertos de comunicación, garantizando audio de alta fidelidad, facilidad de operación y total compatibilidad con sistemas de conferencias digitales.
 
Cumplimiento normativo
Cumple con las normas internacionales IEC 60914 y GBT 15381-94 para sistemas digitales de conferencias.
Cumple con las directrices de compatibilidad electromagnética EMC / CE / FCC / RoHS.
Diseño conforme a los estándares internacionales de comunicación digital en red.
 
Funcionalidad y modos de operación
Unidad multifunción configurable como:
Presidente (con prioridad de palabra y control de sesión).
Delegado individual o doble (permite uso compartido de micrófono y pantalla).
Unidad VIP (con permisos especiales de intervención).
Interfaz táctil capacitiva de alta sensibilidad para control de funciones, estado del micrófono y visualización de información de la reunión.
Permite gestión directa de nombre del participante, turno de palabra, tiempo de intervención y votación (si el sistema lo admite).
Pantalla a color de 4.3” con visualización de hora, fecha, nivel de batería, canal activo y configuración.
 
Alimentación y carga
Tres métodos de alimentación:
Batería recargable reemplazable, de larga duración. (opcional)
Base de carga individual o múltiple para unidades de micrófono.
Alimentación por red PoE (Power over Ethernet) mediante conexión cableada.
Gestión visual inteligente de batería, visible en:
Pantalla de la unidad.
Servidor web del sistema.
Software de administración en PC.
Protección contra sobrecarga, sobrecalentamiento y descarga profunda.
 
Audio y comunicación
Transmisión y procesamiento digital de señal, completamente libre de interferencias de radiofrecuencia o teléfonos móviles.
Altavoz interno de alta fidelidad, con rango de frecuencia 100 Hz – 15 kHz y potencia nominal ≥ 1 W.
Interfaz de auriculares estéreo en ambos lados, con control de volumen independiente.
Interfaz de entrada de línea auxiliar (AUX IN): permite conectar dispositivos externos (computadores portátiles, teléfonos móviles o reproductores) para uso en teleconferencias o presentaciones.
Supresión automática de realimentación (feedback) y control de ganancia (AGC).
Relación señal/ruido (SNR): ≥ 85 dB.
Distorsión armónica total (THD): ≤ 0.1%.
 
Funciones inteligentes
Temporizador configurable de intervención por participante, con aviso visual o cierre automático del micrófono al agotar el tiempo asignado.
Muestra de hora y fecha en pantalla.
Posibilidad de actualización o ampliación de funciones mediante módulos de software opcionales.
Control de prioridad y apagado remoto de micrófonos por parte del operador o del presidente.
Compatibilidad con sistemas de grabación y gestión centralizada de reuniones.
 
Interfaz y conectividad
Conexión digital mediante bus de red "Hand-in-Hand Loop Network" o estructura en anillo redundante.
Conector de red tipo RJ45 o XLR de 8 pines, según el sistema.
Protocolo de comunicación digital propio del sistema central.
Configuración automática de dirección de unidad (ID) al conectarse al sistema.
 
Construcción y diseño
Estructura en plástico ABS o aluminio de alta resistencia, con acabado mate.
Dimensiones aproximadas: 210 × 140 × 50 mm (referencial).
Peso: ≤ 1.2 kg (sin micrófono).
Color: negro o gris grafito.
Montaje sobre superficie de mesa, con base antideslizante.
 
Condiciones de operación
Temperatura de funcionamiento: 0 °C – 45 °C.
Humedad relativa: 10% – 90% sin condensación.
Bajo consumo de energía (≤ 10 W).
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	Micrófono de Cuello de Ganso Profesional para Sistema de Conferencias

Descripción general: 
Micrófono profesional tipo cuello de ganso (gooseneck), diseñado para su uso en sistemas de conferencias, salas plenarias, cabinas de control o espacios institucionales donde se requiera una captación de voz precisa y de alta calidad. Fabricado con materiales de alta durabilidad y equipado con cápsula de condensador de alta sensibilidad, garantiza una reproducción clara, natural y sin distorsión, incluso en entornos acústicamente exigentes.
 
Cumplimiento normativo
Cumple con las normas internacionales IEC 60914 y GB/T 15381-94 aplicables a micrófonos de sistemas de conferencias.
Cumple con normativas de compatibilidad electromagnética y seguridad CE / FCC / RoHS.
Diseñado conforme a los estándares de audio profesional establecidos por la Audio Engineering Society (AES).
 
Características técnicas
Tipo: Micrófono de condensador electret unidireccional (cardioide).
Patrón polar: Direccional (cardioide), optimizado para captación frontal y rechazo de ruido lateral.
Respuesta en frecuencia: 40 Hz – 16 kHz (±3 dB).
Sensibilidad: -45 dBV/Pa (±3 dB) a 1 kHz.
Impedancia de salida: ≤ 2.2 kΩ balanceada.
Relación señal/ruido (SNR): ≥ 80 dB.
Distorsión armónica total (THD): ≤ 0.5% a nivel nominal.
Nivel de presión sonora máximo (SPL): ≥ 120 dB.
Rechazo de interferencias RF: Incorporado (protección contra teléfonos móviles y dispositivos inalámbricos).
 
Alimentación y conectividad
Alimentación: Phantom power 9 V – 52 V DC (compatible con unidades de conferencia o mezcladores).
Conector: Tipo XLR de 3 o 5 pines (según configuración del sistema).
Cable de conexión: Longitud mínima 2 m, blindado contra interferencias electromagnéticas (EMI).
Consumo de corriente: ≤ 3 mA.
 
Diseño físico
Longitud total: 480 – 500 mm (cuello de ganso).
Estructura: Tubo metálico flexible recubierto en acabado negro mate.
Base: Montaje tipo rosca o inserción directa en unidad de micrófono digital.
Indicador luminoso (LED): Anillo de color rojo o blanco que muestra el estado de activación del micrófono (encendido/apagado).
Filtro antipop integrado: Minimiza ruidos de respiración y consonantes explosivas.
Cápsula desmontable y reemplazable.
 
Rendimiento acústico
Alta sensibilidad para captación a corta distancia (10–40 cm).
Respuesta plana en frecuencias medias y altas, optimizada para la voz humana.
Excelente rechazo de acoples acústicos (feedback).
Compatible con sistemas de supresión automática de retroalimentación y control AGC.
 
Condiciones de operación
Temperatura de funcionamiento: -10 °C a 50 °C.
Humedad relativa: 10% – 90% sin condensación.
Peso: ≤ 200 g.
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	Licencias de Software para Sistema Digital de Votación y Gestión de Conferencias

Descripción general: Licencias de software profesional destinadas al control, administración y registro de procesos de votación electrónica, integradas en el sistema digital de conferencias. El software permite la gestión centralizada de las sesiones, el registro de participantes, la administración de micrófonos, votaciones, tiempos de intervención y generación de reportes automáticos. Diseñado para su uso en salas plenarias, concejos municipales, corporaciones públicas, juntas directivas o entornos institucionales donde se requiera gestión estructurada de sesiones deliberativas.
 
Cumplimiento normativo y compatibilidad
Compatible con los estándares internacionales de sistemas digitales de conferencia (IEC 60914 / GBT 15381-94).
Interfaz de comunicación mediante protocolo TCP/IP entre el controlador central y los equipos terminales.
Software operativo compatible con sistemas Windows 10/11 (64 bits) o superior.
Cumple con los requerimientos de seguridad de datos y trazabilidad de registros conforme a las normas ISO/IEC 27001.
 
Funcionalidades principales
Gestión de participantes:
Registro, identificación y asignación de nombre o cargo a cada unidad de micrófono.
Control de asistencia y estado de conexión de cada delegado.
Control de micrófonos:
Activación, prioridad, orden de palabra, límite de tiempo y cierre automático.
Configuración de unidades como presidente, delegado o VIP.
Módulo de votación electrónica:
Permite la realización de votaciones por medio de las unidades de micrófono digital.
Modos de votación configurables:
Aprobación / Rechazo / Abstención
Sí / No / Abstención
Selección múltiple (hasta 5 opciones).
Control del tiempo de votación y visualización del progreso en pantalla.
Cierre automático al finalizar el tiempo programado.
Gestión de resultados:
Visualización en tiempo real de resultados individuales y totales.
Generación automática de informes estadísticos en formatos Excel, PDF o CSV.
Almacenamiento y trazabilidad de todas las votaciones realizadas.
Control de sesión:
Inicia, pausa o finaliza reuniones.
Administración de la lista de oradores y control del tiempo por participante.
Función de temporizador general y contador de intervenciones.
Gestión audiovisual integrada:
Permite la sincronización del audio de los micrófonos activos con el sistema de grabación o transmisión de video (streaming).
Posibilidad de integración con cámaras PTZ para seguimiento automático de oradores.
 
Licenciamiento
Tipo de licencia: Permanente (perpetua) o con activación mediante clave digital.
Modo de instalación: Local o cliente-servidor, con acceso mediante red interna LAN.
Cantidad de licencias: Según número de unidades de micrófono o usuarios concurrentes definidos en el proyecto.
Activación: Licencia asociada al controlador central o al servidor del sistema.
Gestión de actualizaciones: Incluye derecho a actualizaciones menores y parches de seguridad durante el periodo de garantía.
 
Requisitos del sistema
Procesador mínimo: Intel i5 de 6ª generación o superior.
Memoria RAM: 8 GB mínimo.
Almacenamiento: 256 GB SSD o superior.
Conectividad: Puerto de red Ethernet 10/100 Mbps.
Resolución de pantalla: 1920x1080 píxeles.
 
Seguridad y respaldo
Protección mediante autenticación de usuario y contraseña.
Registro de actividad y eventos (log system).
Sistema de respaldo y exportación de bases de datos (backup manual o automático).
Cumplimiento de buenas prácticas de ciberseguridad y protección de integridad de los datos.
 
Interfaz y operación
Interfaz gráfica intuitiva, con menú jerárquico de funciones y soporte multilenguaje.
Panel de control principal para gestión de micrófonos, votaciones, cámaras y temporizadores.
Visualización personalizable de resultados en pantallas externas o proyectores.
Compatible con dispositivos de control táctil o monitores adicionales.
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	Software Profesional de Control y Votación para Sistema Digital de Conferencias

Descripción general: 
Software profesional para la gestión integral de sistemas de conferencias digitales, que incluye módulos de control de micrófonos, votación electrónica, administración de sesiones, control de cámaras PTZ y registro de eventos. Permite la gestión centralizada de los equipos conectados al sistema, la programación de reuniones, la configuración de permisos de usuarios y la generación de reportes automáticos, garantizando interoperabilidad, seguridad y trazabilidad en entornos institucionales como salas plenarias, corporaciones públicas y juntas directivas.
 
Cumplimiento normativo y compatibilidad
Cumple con los estándares internacionales IEC 60914 y GBT 15381-94 para sistemas digitales de conferencia.
Compatible con protocolos de comunicación TCP/IP y RS-232.
Interoperable con equipos de control audiovisual, sistemas de grabación y videoconferencia.
Cumple con las normas de seguridad de información ISO/IEC 27001 y compatibilidad electromagnética CE / FCC / RoHS.
 
Funcionalidades principales
Gestión de sesiones:
Creación, programación y control de reuniones desde interfaz gráfica.
Registro automático de participantes y asignación de roles (Presidente, Delegado, Invitado, VIP).
Control del tiempo de intervención, límite de oradores y lista de palabra dinámica.
Monitoreo en tiempo real del estado de cada unidad (activo, inactivo, silenciado, desconectado).
Control de micrófonos y audio:
Activación y cierre remoto de micrófonos.
Control individual o grupal de volumen y ganancia.
Configuración de prioridad de palabra, modo FIFO (primero en entrar), libre o manual.
Integración con el procesador central para control automático de mezcla (Auto Mix) y ecualización digital.
Módulo de votación electrónica:
Soporte para votaciones de tipo:
Sí / No / Abstención
Aprobación / Rechazo / Abstención
Selección múltiple (hasta 5 opciones).
Control de tiempo de votación, cierre automático y visualización de progreso.
Visualización inmediata de resultados en pantalla principal o proyector.
Generación de informes estadísticos exportables en Excel, PDF o CSV.
Registro y almacenamiento histórico de todas las votaciones realizadas.
Control audiovisual y cámaras PTZ:
Soporte para control automático de cámaras PTZ según micrófono activo.
Configuración de posiciones predeterminadas (presets) por participante.
Integración con sistemas de grabación, streaming o videoconferencia (RTSP / RTMP).
Administración y seguridad:
Gestión de usuarios con niveles de acceso (Administrador / Operador / Invitado).
Registro de eventos (log system) con trazabilidad de acciones.
Protección de acceso mediante autenticación y contraseña.
Módulo de respaldo y restauración de base de datos.
 
Requisitos del sistema
Sistema operativo: Windows 10 o superior (64 bits).
Procesador mínimo: Intel Core i5 o equivalente.
Memoria RAM: 8 GB o superior.
Almacenamiento: 256 GB SSD mínimo.
Conectividad: Puerto Ethernet 10/100/1000 Mbps.
Resolución de pantalla recomendada: 1920 × 1080 px.
 
Interfaz de usuario
Interfaz gráfica intuitiva, multilenguaje (mínimo español e inglés).
Panel principal con control de micrófonos, votaciones y cámaras.
Visualización de estado del sistema, niveles de audio y participantes conectados.
Compatible con monitores táctiles y sistemas de doble pantalla.
 
Licenciamiento
Tipo de licencia: Permanente (perpetua) o activable mediante clave digital.
Modo de instalación: Local o cliente-servidor en red LAN.
Número de licencias: Según cantidad de estaciones de trabajo o unidades de micrófono.
Gestión de actualizaciones: Incluye derecho a actualizaciones menores y soporte remoto durante el periodo de garantía.
 
Seguridad y respaldo
Copias de seguridad automáticas o manuales configurables.
Cifrado de datos y archivos de configuración.
Registro de accesos y operaciones de usuario.
Integridad garantizada de resultados de votación y sesiones.
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	Software Profesional de Configuración y Gestión de Micrófonos para Sistema Digital de Conferencias

Descripción general: 

Software profesional para la configuración, administración y control de unidades de micrófono digital dentro de un sistema de conferencias. Permite la asignación de identificaciones (ID), la gestión de roles de usuario (presidente, delegado, invitado), la configuración de modos de operación del sistema, y la calibración de parámetros de audio. Este software constituye el módulo principal de programación y ajuste del sistema, garantizando una operación eficiente, estable y personalizada según la disposición y necesidades del recinto.
 
Cumplimiento normativo y compatibilidad
Cumple con los estándares internacionales IEC 60914 y GBT 15381-94 aplicables a sistemas digitales de conferencias.
Compatible con protocolos de comunicación TCP/IP y RS-232.
Integrable con el procesador central de conferencias, software de votación y módulos audiovisuales.
Cumple con normas de compatibilidad electromagnética y seguridad de software CE / FCC / RoHS.
 
Funcionalidades principales
Configuración de unidades de micrófono:
Asignación automática o manual de identificaciones (ID) a cada unidad conectada al sistema.
Configuración de roles de participante: Presidente, Delegado, VIP o Delegado Doble.
Ajuste de nombre del usuario, canal de audio, volumen y sensibilidad del micrófono.
Definición de modo de intervención:
Libre (Free Mode)
FIFO (First In, First Out)
Prioridad del presidente
Solicitud de palabra (Request to Speak).
Control de parámetros de audio:
Ecualización digital individual de cada unidad.
Control automático de ganancia (AGC) y supresión de realimentación acústica (AFC).
Ajuste de nivel de micrófono, altavoz interno y auriculares.
Configuración de canales de interpretación y mezcla de audio.
Gestión del sistema:
Detección y mapeo automático de las unidades conectadas.
Configuración de la topología de red (en cadena o en anillo redundante).
Monitoreo en tiempo real del estado de conexión, voltaje, nivel de señal y batería de cada unidad.
Control remoto de encendido/apagado de micrófonos y actualización de firmware.
Sincronización con el software de votación y control audiovisual.
 
Licenciamiento
Tipo de licencia: Permanente (perpetua) o activable mediante clave digital.
Modo de instalación: Local o cliente-servidor en red LAN.
Compatibilidad: Total con sistemas de conferencias digitales con interfaz de red TCP/IP.
Cantidad de licencias: Según cantidad de estaciones de control o unidades de micrófono a administrar.
Gestión de actualizaciones: Incluye acceso a actualizaciones menores y soporte técnico durante el periodo de garantía.
 
Requisitos mínimos del sistema
Sistema operativo: Windows 10/11 (64 bits).
Procesador mínimo: Intel Core i5 o equivalente.
Memoria RAM: 8 GB o superior.
Almacenamiento: 256 GB SSD o superior.
Conectividad: Puerto Ethernet 10/100/1000 Mbps.
Resolución mínima de pantalla: 1920 × 1080 píxeles.
 
Seguridad y respaldo
Autenticación de usuario mediante contraseña.
Registro de eventos (log) de configuración y cambios de parámetros.
Copia de seguridad automática de perfiles de sistema y configuraciones personalizadas.
Restauración rápida de parámetros en caso de reinicio o actualización.
 
Interfaz de usuario
Interfaz gráfica intuitiva y multilenguaje (mínimo español e inglés).
Menú estructurado con pestañas para configuración de red, audio, micrófonos y diagnóstico.
Panel de visualización de estado de cada unidad (ID, rol, nivel, estado de batería y conexión).
Compatibilidad con pantallas táctiles y dispositivos de control remoto.
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	Servicio de instalación, integración y configuración de un sistema digital de conferencias de alta precisión, diseñado a medida de la disposición arquitectónica y funcional del recinto, garantizando una comunicación clara, ordenada y con control centralizado de audio y gestión de turnos de palabra.                                                                    Diseño e implementación del sistema conforme a la distribución de participantes (Presidente, delegados y asistentes), asegurando ergonomía, cobertura uniforme y correcta disposición de micrófonos, altavoces y unidades de control.
Configuración de un sistema de conferencias digital basado en protocolo IP o bus propietario, con administración mediante software especializado que permita:
Control individual de micrófonos (activación, prioridad y silenciado).
Asignación de roles jerárquicos (Presidencia, Delegados, Invitados).
Configuración de perfiles de audio según los diferentes modos de uso del recinto (reuniones, plenarias, presentaciones o videoconferencias).
Integración con sistema de sonido local y procesamiento digital (DSP).
Control desde interfaz gráfica en computador o panel táctil.
Calibración acústica de las señales de entrada y salida mediante análisis de respuesta en frecuencia y nivel SPL, asegurando inteligibilidad y ausencia de retroalimentación.
Pruebas de funcionalidad, capacitación al personal designado y entrega de documentación técnica del sistema implementado.
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	Suministro, instalación y configuración de mezclador de video profesional ATEM, destinado a la gestión, conmutación y control de señales de video para las transmisiones y producciones audiovisuales realizadas desde la Sala Plenaria.
Este mezclador de video permite la selección y combinación en tiempo real de múltiples fuentes de video, tales como cámaras, computadores y reproductores, facilitando la realización de transmisiones en vivo, grabaciones y eventos institucionales con un flujo de trabajo profesional, estable y de alta calidad.
El servicio incluye la instalación física del equipo, su correcta interconexión con las fuentes de video existentes, sistemas de visualización y grabación, así como la configuración completa del mezclador, garantizando su operación óptima de acuerdo con los requerimientos de transmisión del recinto.
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	Suministro, instalación y configuración de tres (3) cámaras PTZ, Cámara HDMI/USB/IP PTZ con zoom de 10X, PoE es una cámara de transmisión HDMI, USB e IP Full HD1080p con capacidad de panorámica, mosaico y zoom para una flexibilidad y alcance extremos. La cámara admite video sin comprimir a través de un puerto HDMI o USB para conectividad local y video comprimido H.264/H.265 para transmisión por Internet y admite un zoom óptico de 10X. , destinadas a la captura dinámica de video en la Sala Plenaria e integradas al sistema de conferencia, permitiendo un manejo automatizado y profesional de las imágenes durante las sesiones

Las cámaras serán configuradas con presets de posicionamiento y encuadre, de forma que, al momento en que un concejal o participante realice una intervención, la cámara se desplace automáticamente al punto correspondiente, garantizando un seguimiento visual preciso del orador y una transmisión fluida sin necesidad de operación manual constante.
Las cámaras se integrarán al mezclador de video, permitiendo su conmutación en tiempo real y mejorando significativamente la calidad visual y el lenguaje audiovisual de la transmisión en vivo, brindando una experiencia más profesional, dinámica y acorde a estándares de producción institucional.                                                                                                                                                                   
Adicionalmente, se realizará la instalación y configuración del software de producción y transmisión en vivo, el cual quedará completamente parametrizado para la administración del sistema de video, control de cámaras, selección de fuentes y emisión de las sesiones a plataformas digitales.
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	Suministro, instalación y configuración de:     

 Switch no administrable de 16 puertos Gigabit, con 4 puertos PoE+
16 puertos RJ45 de 10/100/1000 Mbps.
4 puertos PoE + transfieren datos y alimentan cables individuales.
Funciona con PD compatibles con IEEE 802.3af / at.
Plug and Play, no requiere configuración ni instalación.
802.1p / DSCP QoS permite un tráfico suave sensible a la latencia.
Admite potencia PoE de hasta 30 W para cada puerto PoE.
Admite alimentación PoE de hasta 64 W para todos los puertos PoE
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	COMPUTADOR DE ESCRITORIO TIPO TODO EN UNO (ALL IN ONE) - GAMA INSTITUCIONAL / PROFESIONAL  
                                                                                                                                                        Procesador: Arquitectura de 13ª Generación o superior, con un mínimo de 10 núcleos físicos (mínimo 6 núcleos de desempeño "P-Cores" y mínimo 4 núcleos de eficiencia "E-Cores") y un mínimo de 16 subprocesos  Frecuencia turbo máxima en núcleos de desempeño de al menos 4.90 GHz y en núcleos de eficiencia de al menos 3.60 GHz. Memoria caché inteligente integrada no inferior a 24MB. Sistema Operativo: Windows 11 Profesional de 64 bits nativo de fábrica (No versiones Home, No Single Language, No actualizaciones desde versiones previas).                                                                          Gráficos Gráficos integrados con soporte para resoluciones Ultra HD (UHD), compatibles con DirectX 12.1 o superior y OpenGL 4.6 o superior.                                                                                                                         Memoria RAM Capacidad mínima de 16 GB instalados en arquitectura Dual Channel (configuración obligatoria de 2 módulos independientes de 8 GB cada uno) en formato SO-DIMM. Tecnología DDR5 con una velocidad de transferencia mínima de 5200 MT/s.                                                                                  Almacenamiento Unidad de Estado Sólido (SSD) con capacidad mínima de 512 GB. Interfaz PCIe Gen 4 en factor de forma M.2 (2280) con tecnología de celda de triple nivel (TLC). Obligatorio: Debe incluir soporte de encriptación por hardware compatible con el estándar de seguridad Opal o equivalente de protección de datos a nivel de disco.                                                                                             Pantalla Integrada Panel con diagonal no inferior a 23.8 pulgadas, resolución nativa Full HD (1920 x 1080 píxeles). Tecnología de alineación del cristal líquido tipo IPS (In-Plane Switching) con tratamiento antirreflectante. Cobertura de color mínima del 99% sRGB, brillo mínimo de 250 nits y una tasa de refresco nativa de al menos 100 Hz. Tiempo de respuesta gris a gris de máximo 14 ms. Pantalla no táctil.                                                                                                                                                                Cámara y Audio Cámara web integrada de resolución mínima de 5 Megapíxeles (5 MP) con sensor Infrarrojo (IR) para soporte nativo de autenticación biométrica (reconocimiento facial). Sistema de arreglo de micrófono digital doble integrado con cancelación de ruido.                                                           Conectividad Inalámbrica Tarjeta interna integrada compatible con el estándar Wi-Fi 6 (802.11ax) en configuración de antenas de mínimo 2x2. Conectividad Bluetooth versión 5.1 o superior de manera simultánea.
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	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN, MONITOREO Y DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDO AUDIOVISUAL PARA SALA DE CONTROL               
Suministro, instalación, cableado, canalización, puesta en marcha, configuración y optimización de un sistema tecnológico unificado para la sala de monitoreo y control. El sistema debe garantizar la captura, procesamiento informático, monitoreo local (visual y acústico), distribución y extensión de señales de video de alta definición hacia la sala plenaria, soportado por un sistema de respaldo de energía ininterrumpida de grado en línea de doble conversión, debidamente integrado en un gabinete de piso móvil para la centralización segura de los componentes.                                                                                       
A. Unidad Central de Procesamiento (Computador de Torre con Monitor de Control)
Procesador: Arquitectura de 13ª Generación o superior, con un mínimo de 10 núcleos físicos (mínimo 6 núcleos de desempeño "P-Cores" y mínimo 4 núcleos de eficiencia "E-Cores") y un mínimo de 16 subprocesos (Threads). Frecuencia turbo máxima en núcleos de desempeño de al menos 4.90 GHz y en núcleos de eficiencia de al menos 3.60 GHz. Memoria caché inteligente integrada de mínimo 24 MB.                                                                                                                                                                            Sistema Operativo: Windows 11 Profesional de 64 bits nativo de fábrica con licenciamiento corporativo.                                                                                                                                                             Memoria RAM: Capacidad mínima de 16 GB instalados en arquitectura Dual Channel (2 módulos independientes de 8 GB) en formato SO-DIMM. Tecnología DDR5 con velocidad de transferencia mínima de 5200 MT/s.                                                                                                                         Almacenamiento Primario: Unidad de Estado Sólido (SSD) con capacidad mínima de 512 GB, interfaz PCIe Gen 4 en factor de forma M.2 (2280) con tecnología de celda de triple nivel (TLC) y soporte de encriptación por hardware compatible con el estándar de seguridad Opal o equivalente.                                                                                                       Conectividad Inalámbrica: Tarjeta interna integrada compatible con Wi-Fi 6 (802.11ax) 2x2 y Bluetooth versión 5.1 o superior.                                                                                                                                                                   Procesamiento de Video Dedicado: Tarjeta gráfica independiente con arquitectura de hardware avanzada y un mínimo de tres (3) salidas de video simultáneas nativas, destinadas a la gestión de múltiples pantallas independientes.                                                                                                               Monitor de Control Principal: Pantalla con diagonal de 23.8 pulgadas, resolución Full HD (1920 x 1080), panel con tecnología IPS (In-Plane Switching) antirreflectante, sin capacidad táctil. Cobertura de espacio de color mínima del 99% sRGB, brillo mínimo de 250 nits y una tasa de refresco nativa obligatoria de al menos 100 Hz con tiempo de respuesta máximo de 14 ms.                                                
B. Monitor Industrial de Apoyo de Gran Formato (Pantalla de 43”)                                                    Panel y Uso: Pantalla profesional para señalización y monitoreo industrial de 43 pulgadas con resolución nativa 4K UHD (3840 x 2160) y panel tipo VA.                                                                 Rendimiento: Brillo mínimo de 350 nits, optimizado para entornos operativos comerciales. Incorporación de motor de procesamiento de video con escalado inteligente a 4K.                    Ecosistema y Conectividad: Sistema operativo integrado embebido (versión 7.0 o superior), conectividad inalámbrica Wi-Fi y Bluetooth, y puerto físico de red RJ45.                                                Diseño Mecánico: Chasis ultradelgado con un espesor máximo de 28.5 mm y bisel uniforme en sus cuatro lados. Soporte nativo para montaje en orientación horizontal o vertical con patrón de anclaje VESA centrado.                                                                                                                                                                    
C. Sistema de Referencia de Audio en Sala                                                                                     Monitores de Estudio Activos (1 Par): Sistema de altavoces de referencia de 2 vías con transductor de baja frecuencia de 5 pulgadas en compuesto de fibra de vidrio y transductor de alta frecuencia de 1 pulgada de masa ultra baja y cúpula de seda. Respuesta en frecuencia de campo cercano optimizada para el análisis de audio de las sesiones del Concejo.                                                         Soportes de Montaje: Incluye dos (2) bases estructurales metálicas con ajuste de altura, aislamiento antivibración y diseño específico para monitores de audio de campo cercano.                                               
D. Subsistema de Conmutación, Distribución y Extensión de Video (HDMI)                         Extensores de Video sobre Par Trenzado (3 Unidades): Kit de Extensor Digital HDMI (Transmisor y Receptor) capaz de transportar señales de video 1080P a una distancia mínima de 200 pies (60 metros) a través de un único cable de red Cat5e/Cat6. Debe incluir soporte nativo para copia y gestión inteligente de EDID (EDID Copy) y compatibilidad con formatos de audio multicanal Dolby Digital y DTS.                                                                                                                                                     Distribuidor / Splitter HDMI Amplificado (1 Unidad): Divisor activo compatible con el estándar HDMI 2.0 y protección de contenido HDCP 2.2, capaz de tomar una sola fuente de video y distribuirla simultáneamente a dos pantallas manteniendo resolución 4K real sin degradación de señal.                                                                                                                                                                 Conmutador / Switcher HDMI Avanzado (1 Unidad): Conmutador de matriz de entrada 2x1 compatible con el estándar HDMI 2.1 y HDCP 2.3. Debe soportar de forma nativa resoluciones de hasta 8K@60 Hz (muestreo 4:4:4) y 4K@120 Hz, con un ancho de banda estructural de 48 Gbps para garantizar cero latencia y cero pérdidas en la conmutación de fuentes críticas.             Interconexión Directa: Suministro de diez (10) cables HDMI de alta velocidad, con blindaje estructural de alta densidad y conectores reforzados para garantizar la integridad de las señales entre los matrices, selectores y extensores.                                                                                                                
E. Unidad de Captura de Video Externa para Secretaría General                                                         Hardware de Captura: Dispositivo externo portátil con interfaz de entrada HDMI y salida de datos a través de interfaz USB 3.0 nativa de alta velocidad.                                                                    Compatibilidad de Video: Soporte de entrada y procesamiento de captura de video con resolución de hasta 1080p a 60 Hz.                                                                                                                  Interoperabilidad: Compatibilidad nativa sin necesidad de controladores dedicados (Plug and Play) para los sistemas operativos Windows, Linux y Mac OS X, asegurando la captura limpia del computador de la Secretaría General del Concejo.                                                                                                  
F. Infraestructura de Cableado y Canalización                                                                                    Medio de Transmisión: Suministro e instalación de un total de 610 metros de cable de par trenzado sin blindaje (UTP) Categoría 6, de especificación profesional y alto desempeño (LSZH o superior), destinado a la interconexión de datos, extensores de video e infraestructura de red del sistema.            
G. Respaldo Energético y Acondicionamiento de Voltaje                                                                 Unidad de Potencia Ininterrumpida (UPS): UPS de topología On-Line (Línea en doble conversión) con capacidad de potencia de 3000VA (3kVA), factor de forma para montaje en rack, con bypass estático y de mantenimiento interno para asegurar la continuidad absoluta del sistema ante cualquier falla de la red eléctrica comercial.                                                                                  Acondicionador de Voltaje de Rack: Unidad de distribución de energía con acondicionamiento y supresión de picos, equipada con un mínimo de 8 tomas traseras, switch de encendido frontal y protección de sobrecorriente para la electrónica instalada en el rack.                                                             
H. Centralización e Infraestructura Mecánica (Rack)                                                                       Gabinete Metálico: Rack cerrado o gabinete metálico estructural de piso de 11 Unidades de Rack (11 RU) de capacidad útil. Debe contar con rodachines de alta resistencia con sistema de freno para movilidad, paneles microperforados para flujo térmico y sistema de seguridad con llave.    
3. REQUISITOS OBLIGATORIOS DE INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA        Instalación Llave en Mano: El oferente es el único responsable por el tendido de los 610 metros de cable, ponchado de terminales de precisión y la fijación e instalación de todos los equipos del listado en el rack y puestos de trabajo designados.     
Configuración y Enrutamiento: Configuración del computador principal, la tarjeta multi-salida, el monitor de apoyo de 43”, los selectores 8K, splitters 4K y la parametrización de la capturadora para que la señal de la Secretaría General se integre de manera transparente y sin latencia en el sistema de grabación o transmisión. 
Calibración Acústica: Ajuste de ganancia, respuesta en frecuencia y posicionamiento físico de los monitores de estudio de 5 pulgadas sobre sus bases estructurales para eliminar reflexiones y asegurar un monitoreo de audio nítido para el personal de la sala de control.            
Pruebas de Continuidad Eléctrica y Datos: Certificación de la autonomía de la UPS bajo carga plena del sistema y pruebas de transmisión de video a 200 pies sin pérdida de paquetes ni parpadeos en pantalla.
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	SOLUCIÓN INTEGRAL DE REFUERZO SONORO BIZONIFICADO Y GESTIÓN DE MEZCLA DIGITAL     
                                                                                                                                               Suministro, fabricación de soportes mecánicos a medida, instalación, cableado, ecualización, puesta en marcha y configuración de un sistema de audio profesional bizonificado. El sistema debe garantizar un alto índice de inteligibilidad de la palabra (STI) tanto en el área de la sala plenaria (Concejales y asesores) como en las barras destinadas al público en general, permitiendo además el control digital centralizado y el enrutamiento de audio multipista vía USB para la transmisión en vivo (streaming) de las sesiones de la corporación.  
A. Sistema de Altavoces de Alto Desempeño (8 Unidades)                                                                Tipo de Altavoz: Altavoz de instalación profesional de 2 vías con sistema coaxial y puerto de carga bass-reflex frontal, diseñado para montaje en superficie en interiores o exteriores protegidos.            
                                                                                                                                                              Componentes: Transductor de bajas frecuencias de 5.25 pulgadas y transductor de altas frecuencias de 1 pulgada montado de forma coaxial.                                                                                                                                                         Rendimiento Acústico: * Respuesta en frecuencia (+/-3 dB) mínima: 85 Hz a 20,000 Hz para garantizar la naturalidad de la voz humana.                                                                                             Cobertura nominal horizontal y vertical: 130° x 130° en dispersión cónica, optimizada para una cobertura amplia y uniforme.                                                                                                                      Capacidad de potencia: Mínimo 50W continuos / 200W pico a baja impedancia (8 Ohmios), con transformador de línea multi-tap integrado para operación a 70V/100V.
Distribución Operativa Obligatoria: * Zona 1 (Barra de Público - 4 Unidades): Instalados en el sector del público en general mediante la fabricación de bases metálicas mecánicas diseñadas a medida, que permitan el ajuste angular milimétrico (Paneo e Inclinación) para concentrar la energía acústica en la audiencia y evitar reflexiones destructivas en paredes.                                                                                                      Conectividad Inalámbrica: Tarjeta interna integrada compatible con Wi-Fi 6 (802.11ax) 2x2 y Bluetooth versión 5.1 o superior.      Zona 2 (Sala Plenaria - 4 Unidades): Distribuidos estratégicamente en el recinto principal para maximizar la inteligibilidad de las intervenciones de los concejales y sus ayudantes.                                                                                                                                                             

B. Unidad de Amplificación Cuadrafónica Profesional con DSP (1 Unidad):                                                tArquitectura de Potencia: Amplificador de potencia profesional de cuatro (4) canales independientes, con una entrega mínima de 300 Vatios por canal a baja impedancia (4-8 Ohmios) o alta impedancia (líneas de 70V/100V) de manera directa y configurable por canal, sin necesidad de transformadores externos o puentes.                                                                                                                        Procesamiento de Señal Digital (DSP) Integrado: * Debe incluir de fábrica un banco de preajustes (presets) de ecualización optimizados específicamente para optimizar la respuesta en frecuencia y los limitadores de protección de los altavoces instalados.    Modos de espera (standby) automáticos personalizables para el cumplimiento de normativas de eficiencia energética corporativa.                                                                                                                                                             Instalación: Chasis metálico para montaje estándar en rack de 19 pulgadas, ubicado de manera centralizada en el gabinete de la sala de control.                                                                                                    

C. Consola de Mezcla Digital y Control de Transmisión (1 Unidad)                                                     Procesamiento y Mezcla: Consola digital ultra-compacta con pantalla táctil integrada de resolución avanzada y un tamaño mínimo de 7 pulgadas para control directo en sitio.                                                 Capacidad de Entradas/Salidas: Mínimo 10 a 12 canales de entrada digitales de procesamiento, equipados con preamplificadores de micrófono profesionales de bajo ruido, asistentes de ganancia automática (Gain Assistant) y supresión de feedback adaptativa.                                                                                                                             Control y Conectividad Remota: Interfaz de red integrada (Wi-Fi de doble banda y/o puerto RJ45) que permita el control total de los niveles de la sala plenaria y público mediante aplicaciones móviles dedicadas desde tabletas o teléfonos inteligentes.
Conectividad para Streaming: Puerto e interfaz de audio USB integrada (configuración mínima de 12x12 canales o equivalente) con soporte de tasas de muestreo de hasta 96 kHz, que permita la captura limpia del audio general del concejo de forma multipista o estéreo directo hacia el computador de transmisión.

D. Infraestructura de Conectividad y Transporte de Audio                                                                Líneas de Altavoces: Suministro e instalación de 600 metros de cable dúplex para audio profesional calibre 2x14 AWG, con conductores de cobre multifilar de alta pureza y aislamiento de alta flexibilidad, dimensionado para mitigar pérdidas por atenuación en las tiradas largas entre la sala de control y los recintos.

3. REQUISITOS OBLIGATORIOS DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN                                                  

Diseño y Fabricación de Soportes a Medida: El oferente deberá diseñar y fabricar de forma obligatoria cuatro (4) soportes metálicos estructurales de alta resistencia mecánica y acabado estético electrostático para la Zona de Público, permitiendo la inclinación física requerida en el diseño de ingeniería acústica.                                                                                                                                       Configuración de Zonas Independientes: Configuración del amplificador en modo multizona para operar de forma independiente la ecualización y los niveles de presión sonora (SPL) de la Sala Plenaria y del Público, evitando acoples (feedback) con los micrófonos de los concejales.   Integración con Sistemas de Streaming: Configuración y mapeo de los buses de salida de la consola digital CQ hacia la interfaz USB, garantizando que el software de transmisión (streaming) de la entidad reciba una señal balanceada, procesada, con compresión y nivelación de audio óptima para los ciudadanos conectados en línea.                                                                                         Puesta en Marcha y Calibración In Situ: Medición acústica del recinto para aplicar las curvas de ecualización paramétrica necesarias que mitiguen las frecuencias resonantes del salón del Concejo de Armenia, entregando el sistema libre de distorsiones.                                                       
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	UNIDAD DE VISUALIZACIÓN PROFESIONAL DE GRAN FORMATO PARA SALA PLENARIA  
                                                                                                                                                      Suministro, soporte estructural de alta resistencia, instalación, canalización, cableado, integración y calibración de una pantalla industrial de gran formato para la visualización del contenido de las sesiones en la Sala Plenaria. El equipo debe estar diseñado específicamente para entornos corporativos e institucionales, garantizando compatibilidad absoluta con la matriz de conmutación de video de la sala de control, los extensores HDMI sobre par trenzado y los sistemas de automatización de terceros.                                                                                                                                 Panel y Rendimiento Lumínico                                                                                                                Tamaño de Diagonal: Pantalla profesional con un tamaño nominal no inferior a 86 pulgadas.                                                                      Resolución Nativa: Ultra Alta Definición 4K UHD (3,840 x 2,160 píxeles) con soporte para alto rango dinámico de color.                                                                                                                                               Memoria Brillo y Contraste: Luminosidad mínima de 350 nits, optimizada para alta legibilidad de textos, gráficos y transmisiones de video en recintos con iluminación artificial controlada (como salas de sesiones públicas).                                                                                                                                               Ciclo de Operación Industrial: Certificación de hardware nativa para operación continua de nivel comercial de mínimo 16 horas al día, 7 días a la semana (16/7), sin degradación del panel ni retención de imagen (burn-in).                                                                                                                                                                              Ángulo de Visión: Mínimo de 178° tanto horizontal como vertical, garantizando que todos los concejales y asistentes en la plenaria tengan una visual perfecta desde cualquier ubicación lateral.                                                                                                                                                             B. Procesamiento de Video e Inteligencia de Software                                                                       Motor de Procesamiento: Procesador de video de alto rendimiento integrado de fábrica, capaz de realizar escalado inteligente (upscaling) a resolución 4K real para fuentes de video de menor definición.                                                                                                                                                      Sistema Operativo Embebido: Plataforma de software profesional dedicada para señalización digital con soporte para reproducción directa de contenidos, gestión de energía remota y menús de configuración institucional protegidos por contraseña.                                                                               Ángulo de Instalación: Soporte nativo de fábrica para inclinación física hacia el frente de hasta 15 grados, obligatoria para optimizar la visual de la plenaria cuando la pantalla se instala a gran altura. Conectividad e Integración con Terceros                                                                                            Puertos de Entrada Físicos: Mínimo tres (3) puertos de entrada HDMI compatibles con protección de contenido HDCP 2.2 / 1.4, mínimos dos (2) puertos USB para reproducción local de contenidos de la corporación.                                                                                                                                                         Control y Automatización Institucional: * Puerto de red físico RJ45 y puerto serial RS-232C integrados, con soporte nativo para protocolos de control global de la industria audiovisual (Compatibilidad certificada de fábrica con sistemas de control tipo Crestron Connected, Cisco Systems o equivalente profesional).                                                                                                                   Soporte para el protocolo Promover / HDMI-CEC, permitiendo que la pantalla se encienda o apague de manera automática al detectar señal de video proveniente de los extensores o de la consola de la Secretaría General.                                                                                                                                 Especificaciones Mecánicas y Estructurales                                                                                                    Diseño del Chasis: Bisel delgado y uniforme para una estética institucional limpia. El chasis debe incluir un sistema interno de gestión térmica eficiente sin necesidad de ventilación forzada ruidosa que afecte la acústica de la sala. Montaje de Alta Seguridad: Interfaz de montaje posterior estandarizada con patrón VESA mínimo de 600 x 400 mm.   
REQUISITOS OBLIGATORIOS DE INSTALACIÓN, INTEGRACIÓN Y CONFIGURACIÓN              Suministro e Instalación del Soporte Estructural: El proponente debe suministrar e instalar un soporte metálico fijo de pared de grado industrial pesado, fabricado en acero al carbono de alta resistencia, certificado para soportar de forma segura pantallas de más de 45 kg. El soporte debe permitir un ajuste fino de nivelación horizontal posterior a la instalación.                                     Integración con el Sistema de Distribución de Video: * Conexión física directa desde el receptor del Extensor Digital HDMI sobre Cat6 (especificado en el módulo de la sala de control) utilizando cables HDMI de alta velocidad incluidos en la solución global.
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	SISTEMA INTEGRADO DE COLABORACIÓN INTERACTIVA Y VIDEOCONFERENCIA CORPORATIVA ALL-IN-ONE 
                                                                                                                                                       Suministro, soporte móvil institucional, instalación, cableado, configuración, integración y puesta en marcha de una solución tecnológica unificada de colaboración y videoconferencia para la sala de reuniones conjunta. El sistema debe permitir la interacción táctil avanzada sobre documentos, la pizarra digital multifuncional, el intercambio inalámbrico de contenido multi-dispositivo y la captura/reproducción de audio y video de nivel profesional para sesiones virtuales, todo operando de manera integrada sin requerir hardware de procesamiento externo para su funcionamiento básico.                                                                                                           A. Monitor Interactivo Profesional de Colaboración (65”)                                                                                                                Panel y Visualización: Pantalla con diagonal de 65 pulgadas con resolución nativa 4K UHD (3,840 x 2,160 píxeles). Brillo mínimo de 350 nits y tratamiento de superficie antirreflectante con dureza de pantalla certificada de nivel 7H para protección contra impactos y rayaduras.
Tecnología Táctil Avanzada: Tecnología de infrarrojos avanzada que admita una capacidad táctil de hasta 40 puntos de contacto simultáneos y un tiempo de respuesta táctil ultrarrápido no superior a 26 ms. Debe permitir la escritura simultánea de múltiples usuarios con reconocimiento diferenciado de lápiz pasivo o la palma de la mano para borrar.                                                                                                                                               Sistema de Procesamiento Embebido: * Sistema operativo nativo basado en Android 11 o superior, optimizado para educación y entornos corporativos, con acceso a tienda de aplicaciones institucional.                                                                                                                                                                             Memoria RAM mínima de 4 GB y almacenamiento interno no inferior a 32 GB.                                                                                                                                                          Conectividad e Interacción: * Conectividad inalámbrica Wi-Fi de doble banda integrada y Bluetooth.                                                                                                                                                               Puertos físicos: Mínimo tres (3) entradas HDMI, puerto USB Tipo-C con funciones completas (Carga de energía, transferencia de datos y salida de video simultánea), puertos táctiles de salida (Touch Out) y puerto de red Gigabit LAN RJ45.
 Función de Pantalla Compartida: Software nativo integrado que permita proyectar y visualizar de forma inalámbrica hasta nueve (9) pantallas simultáneas en tiempo real desde dispositivos móviles, tabletas o computadores (compatibles con Windows, Mac, iOS y Android).                                                 B. Barra de Videoconferencia Profesional con Inteligencia Artificial Activa                                                                                           Sistema de Cámara Ultra HD: Sensor de imagen de alta gama con resolución de 12 Megapíxeles (12 MP) y soporte de salida de video de hasta 4K Ultra HD. Ángulo de visión diagonal (DFOV) de al menos 120° y zoom digital de mínimo 5x para cobertura total de la mesa de juntas.                                                                                                                                                        Funciones Automatizadas por IA: * Auto-Framing (Encuadre Automático): Ajuste inteligente del encuadre óptimo de la cámara de manera automática de acuerdo con el número y posición de los asistentes en la sala.                                                                                                                                               Voice Tracking (Seguimiento de Voz): Capacidad de dirigir el enfoque de la cámara automáticamente hacia la persona que está haciendo uso de la palabra en tiempo real.                                                                                                                               Especificaciones Mecánicas y Estructurales                                                                                                    Subsistema de Captura de Audio: Arreglo lineal integrado de seis (6) micrófonos digitales con un rango de captación de voz direccional garantizado de hasta 8 metros de distancia. Debe incorporar algoritmos avanzados de cancelación de eco acústico (AEC), reducción automática de ruido de fondo y ganancia automática de voz (AGC).                                                                                            Subsistema de Reproducción Acústica: Altavoz de alta fidelidad integrado con potencia nominal mínima de 8W + 2W para una reproducción clara y natural de las voces de los participantes remotos en la sesión.                                                                                                                                                 Conectividad: Interfaz de conexión única USB Tipo-C para comunicación de datos y video Plug-and-Play con el sistema operativo de la pantalla interactiva o computadores externos.                   REQUISITOS OBLIGATORIOS DE INSTALACIÓN, INTEGRACIÓN Y CONFIGURACIÓN              Conexión e Integración de Componentes: * Fijación mecánica y conexión electrónica de la barra de videoconferencia al monitor interactivo mediante un cable USB 3.0 de alta velocidad con aseguramiento físico para evitar desconexiones accidentales.                                                         Configuración del sistema de audio y video predeterminado en el sistema operativo Android del monitor para que reconozca los micrófonos, altavoces y la cámara de 12 MP de la barra de forma automática al iniciar aplicaciones de videoconferencia (Teams, Zoom, Google Meet).               
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	MÓDULO DE ADAPTACIÓN Y EMBELLECIMIENTO SOBRE ENCIMERA PARA CURULES DE CONCEJALES    
                                                                                                                                                  Diseño, fabricación, suministro, instalación y ensamble a medida de módulos elevados de carpintería arquitectónica para ser integrados sobre la superficie superior (encimera) de la mesa principal de concejales (según tipología de diseño en archivo Ver fotos recientes.jpg). Este módulo actuará como barrera visual, faldón superior y canalización oculta para elementos tecnológicos y de papelería, unificando la estética del recinto y ocultando el cableado visible desde la zona del público.                                                                                                         Materiales de Construcción y Núcleo: Estructura interna fabricada en tablero de partículas de madera de alta densidad (MDP) o MDF de grado estructural con un espesor mínimo de 15 mm o 18 mm, resistente a la humedad (RH) para evitar deformaciones por derrame accidental de líquidos sobre las curules.                                                                                                                                                   Acabado y Correspondencia Estética (Obligatorio): El recubrimiento externo debe realizarse en lámina de alta presión (Formica / Melamina corporativa) con tono, veta de madera, textura y brillo idénticos en un 100% al acabado melamínico actual de la mesa (Tono Cedro / Madera natural rojiza) visible en el archivo Ver fotos recientes.jpg. No se aceptarán variaciones de tono ni texturas lisas si el mueble original cuenta con textura de veta de madera.                                                                                                                                                                            Canto perimetral: Todos los bordes expuestos del módulo deben ser termosellados de fábrica con canto rígido de PVC de alta resistencia (mínimo 2 mm de espesor) con esquinas levemente boleadas/redondeadas para seguridad de los concejales y alta durabilidad contra golpes.           Gestión de Cableado Interno (Ocultamiento): El módulo debe diseñarse de forma hueca o con un rebaje interno de canalización que permita el paso oculto de las líneas de los micrófonos de delegados, cables de alimentación y cables de video. Debe incluir perforaciones o pasacables integrados con tapas plásticas del mismo tono para un enrutamiento limpio hacia la parte inferior de la mesa.                                                                                                                                                       REQUISITOS OBLIGATORIOS DE INSTALACIÓN Y AJUSTE MECÁNICO                                              ijación Mecánica Invisible: La instalación del módulo sobre la mesa existente debe realizarse mediante sistemas de anclaje interno oculto (tipo pernos Minifix, espigos de madera encolados o escuadras internas invisibles). Queda estrictamente prohibido el uso de tornillería expuesta al exterior, remaches o pegamentos que deterioren de forma irreversible la encimera original o afecten la estética limpia del mueble.                                                                                                    Modularidad Continuada: Las uniones entre los diferentes segmentos del módulo a lo largo de la mesa deben presentar juntas milimétricas perfectas, alineadas con las divisiones estructurales actuales de las curules para mantener el diseño arquitectónico del recinto.          
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	TOTALES 
	
	
	


Nota 1: Los elementos se deben entregar completos, instalados y funcionales (lo que en el mercado se llama “llave en mano”.

Nota 2: Una vez instalados los elementos se debe brindar una capacitación sobre el manejo de los mismos, a quien designe el supervisor del contrato.

Nota 3: Los equipos deberán tener una garantía no inferior a un año, a partir de la instalación.





Firma: ___________________________
Nombre o Razón Social del Proponente:
NIT:
Nombre del Representante Legal:
C.C. No. 
















[bookmark: _Toc345504317]FORMATO No 8.
DECLARACIÓN DE MULTAS Y DEMÁS SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO Y EFECTIVIDAD DE AMPAROS DE LA GARANTÍA ÚNICA

OBJETO: “ADQUIRIR UN SISTEMA INTEGRAL DE AUDIO, VIDEO E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNOLÓGICAS Y EL MEJORAMIENTO DEL DESARROLLO DE LAS SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE ARMENIA, INCLUYENDO SU SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, INTEGRACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO”.

	 MULTAS Y DEMÁS SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS

El Proponente declara - bajo la gravedad del juramento - que las multas, que a continuación relaciona, son las únicas que le han sido impuestas por incumplimiento de contratos estatales, mediante acto administrativo ejecutoriado, dentro de los últimos dos (2) años, anteriores a la fecha de cierre de este proceso de selección, y por particulares por incumplimiento de contratos privados, durante el mismo tiempo.


	Entidad Contratante
	Número o identificación del Contrato
	Tipo de Sanción
	Fecha de ejecutoria de la Sanción
dd/mm/aa

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	 EFECTIVIDAD DE AMPAROS DE LA GARANTÍA ÚNICA

El Proponente declara - bajo la gravedad del juramento - que los únicos amparos de la garantía única que le han sido hecho efectivos en contratos estatales, mediante acto administrativo ejecutoriado dentro de los últimos dos (2) años, anteriores a la fecha de cierre de este Proceso de Selección, son los siguientes:


	Entidad Contratante
	Número o identificación del Contrato
	Tipo de Amparo
	Fecha de ejecutoria del Acto Administrativo
dd/mm/aa

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



El correspondiente juramento se entiende prestado con la sola inclusión dentro de la propuesta de este formato. En el caso de los Consorcios y las Uniones Temporales, todos y cada uno de sus integrantes, que de acuerdo con lo previsto en los pliegos de condiciones esté obligado a declarar sus multas y sanciones o efectividad de los amparos de la garantía única, deberá diligenciar el presente ANEXO.
NOMBRE DEL PROPONENTE (O DEL INTEGRANTE DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL) _________________________
Firma _____________________________________


Nota: En caso de no tener multas o sanciones, deberá indicar  ¨SIN MULTAS¨



FORMATO No. 9
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES
 
Armenia,  ___________ de 2026

Señores
Concejo Municipal de Armenia (Q)
La Ciudad
	
 
ASUNTO: Declaración de no inhabilidades e incompatibilidades.
  

____________________________________________ Identificado (a) con la cédula de ciudadanía No.______________________ expedida en__________________ manifiesto, que no me encuentro incurso (a), en causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibiciones establecidas por la Constitución o la Ley, para suscribir contratos con la Corporación Concejo Municipal de Armenia, entre otros declaro:

1. Que SI____NO____ he sido condenado en cualquier tiempo, por la comisión de delitos que afecten el patrimonio del Estado, ni relacionados con la pertenencia, promoción o financiación de grupos armados ilegales, de lesa humanidad o de narcotráfico en Colombia o en el exterior (Art. 122 C.P.).

2. Que como servidor público SI___ NO___ he dado lugar con una conducta dolosa o gravemente culposa, calificada así por sentencia ejecutoriada, a que el Estado sea condenado a una reparación patrimonial. En caso positivo, SI NO asumí con mi patrimonio el daño (Art. 122 C.P.)

3. Que SI___ NO___ he sido sancionado disciplinariamente con destitución (Ley 80 de 1.993 art. 8°, literal d).

4. Que SI___ NO___ en sentencia judicial he sido condenado a la interdicción de derechos y funciones públicas (Ley 80 de 1.993 art. 8°, literal d).

5. Que SI___ NO___ he sido declarado responsable judicialmente por soborno transnacional. En caso positivo, ¿Cuál?______________________ (Art. 8, Núm. 1°, lit. j), ley 80 de 1.993, modificado ley 1474 de 2.011 art. 1).

6. ¿En algún momento le han declarado la caducidad de un contrato? SI___ NO___ ¿Cuál?______________________ (Art. 8°, Núm. 1°, lit. c), ley 80 de 1.993.

7. ¿Se ha abstenido de suscribir contrato estatal adjudicado, sin existir justa causa?
SI___ NO___ (Art. 8°, Núm. 1°, lit. e), ley 80 de 1.993).

8. ¿Es usted servidor público? SI___ NO___ (Art. 8°, Núm. 1°, lit. 9, ley 80 de 1.993).

9. ¿Es usted integrante de una Junta Administradora Local de Armenia Quindío? SI___ NO___ (Art. 8°, Núm. 1°, lit. f), ley 80 de 1.993).

10. ¿Su cónyuge o compañero (a) permanente, padre, madre, algún hijo(a), hermano(a), abuelo(a), nieto (a), cuñado (a), ha presentado propuesta para una licitación, Concurso de Méritos, Selección Abreviada o Mínima Cuantía?  SI___ NO___ (Art. 8°, Núm. 1°, lit. g), ley 80 de 1.993).

11. ¿Pertenece o perteneció a sociedad a la que se haya declarado la caducidad en un contrato? SI___ NO___ ¿Cuál?_____________________ (Art. 8°, Num. 1°, lit. i), ley 80 de 1.993)

12. ¿Ha financiado en los últimos cuatro años, campañas políticas a la presidencia de la república, a la gobernación o a la alcaldía o alguno de sus parientes como: padre, madre, hijo (a), hermano (a), abuelo(a), nieto (a), cuñado (a), hijo(a) adoptivo, ¿padre o madre adoptante? SI___ NO___ ¿Quién?__________________ ¿Cuál fue el monto del aporte?__________________________ (NO APLICA PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES) (Art. 8°, Núm. 1°, lit. k), ley 80 de 1.993 adicionado por Art. 2. Ley 1474 de 2.011).

13. Ha sido miembro del Concejo Municipal de Armenia o servidor público? SI___ NO___ Indique el cargo________ ¿Cuál fue la fecha de retiro? _____________________ (Art. 8°, Núm. 2°, lit. a), ley 80 de 1.993).

14. ¿Alguno de los siguientes: padre, madre, hijo (a), hermano (a), abuelo(a), nieto (a), cuñado(a), hijo(a) adoptivo, padre o madre adoptante, es servidor público en cargos de nivel directivo, asesor del Municipio o miembro del Concejo Municipal de Armenia, ¿o es persona que ejerza control interno o fiscal, en el Municipio? SI___ NO___ ¿Quién?___________________________ (Art. 8°, Núm. 2°, lit. b), ley 80 de 1.993).

15. ¿Su cónyuge o compañero (a) permanente, es servidor público en nivel directivo, asesor, o miembro del Concejo Municipal de Armenia o ejerce funciones de control interno o de control fiscal, en el Municipio? SI___ NO___ ¿Quién?__________________________ Indique el cargo (Art. 8°, Núm. 2°, lit. c), ley 80 de 1.993).

16. ¿Es miembro del Concejo Municipal de Armenia?
SI___NO___ ¿Cuál?__________________ (Art. 8°, Núm. 2°, lit. e), ley 80 de 1.993)

17. ¿Tiene algún parentesco con el Alcalde Municipal de Armenia? SI____NO___ ¿Cual?_______________________ (Art. 19 Ley 53 de 1.990).

18. ¿Tiene algún parentesco con un Concejal de Armenia? SI___ NO___ ¿Cuál?________________________ (Art. 19 Ley 53 de 1.990).

19. ¿Tiene algún parentesco con el Secretario (a) del Concejo Municipal de Armenia? SI___NO___ ¿Cuál?_______________________ (Art. 19 Ley 53 de 1.990).

20. ¿Tiene algún parentesco con el Contralor(a) Municipal? SI___ NO___ ¿Cuál?______________________ (Art. 19 Ley 53 de 1.990).

21. ¿Ha ejercido cargos en el nivel directivo en entidades del Estado? SI___ NO___
¿Cuál?_______________________ ¿Tiene relación con el objeto del contrato a suscribir? SI ___ NO___ Indique fecha de retiro________________ (Art. 8°, Núm. 2°, lit. f), ley 80 de 1.993, adicionado ley 1474 de 2.011 art.4° inc. 1°).

22. ¿Alguno de sus parientes como: padre, madre, hijo(a), cuñado(a), hijo(a) adoptivo, padre o madre adoptante, tiene calidad de ex empleado público del nivel directivo de una entidad estatal? SI___ NO___. ¿Tiene relación con el objeto del contrato a suscribir? SI___ NO___ Indique fecha de retiro_________________ (Art. 8°, Núm. 2°, lit. f), ley 80 de 1.993, adicionado ley 1474 de 2.011 art.4° inc. 2°).

23. ¿Ha sido objeto de imposición de cinco (5) o más multas durante la ejecución de uno o varios contratos, durante una misma vigencia fiscal, con una o varias entidades estatales? SI___NO___ ¿Cuántas?_____________________ (Ley 1474 de 2.011 Art. 90 lit. a)

24. ¿Ha sido objeto de declaratorias de incumplimiento contractual en por lo menos dos (2) contratos durante una misma vigencia fiscal, con una o varias entidades estatales? SI___ NO___ ¿Cuántas?_______________________ (Ley 1474 de 2.011 Art. 90 lit. b).

25. ¿Ha sido objeto de imposición de dos (2) multas y un (1) incumplimiento durante una misma vigencia fiscal, con una o varias entidades estatales? SI____ NO___ ¿Cuántas?____________________________ (Ley 1474 de 2.011 Art. 90 lit. c).

26. ¿Ha celebrado contrato estatal de obra pública, de concesión, suministro de medicamentos y de alimentos o su cónyuge, compañero(a) permanente, padre, madre, hijo (a), hermano (a), abuelo(a), nieto (a), cuñado (a), hijo(a) adoptivo, padre o madre adoptante, con las entidades a que se refiere el artículo 2° de la Ley 80 de 1993, durante el plazo de ejecución y hasta la liquidación del contrato? SI___ NO___ ¿Cuál?_____________________ (APLICA PARA CELEBRAR CONTRATOS DE INTERVENTORIA). Ley 1474 de 2.011 Art. 5.

Declaro que he leído, entendido, comprendido y respondido las anteriores preguntas con toda precisión.


 
 
Cordialmente, 

Nombre y firma Representante:
Nombre del Proponente:
Dirección







FORMATO No. 10
PACTO DE TRANSPARENCIA

El presente documento hace parte integral de los Documentos del Proceso y con la carta de presentación de la propuesta el Proponente se compromete a: 

i. Cumplir estrictamente la Ley Aplicable.
ii. Interpretar de buena fe las normas aplicables a los Procesos de Contratación de manera que siempre produzcan los efectos buscados por las mismas.
iii. No incurrir en faltas a la verdad o adulteración en los documentos o requisitos exigidos en el Proceso de Contratación.
iv. Igualmente se acepta que, durante la evaluación de las propuestas del Proceso de Contratación, primen los aspectos de fondo por encima de la forma, buscando siempre favorecer la libre competencia.
v. Hacer un estudio completo del proyecto y de los documentos del Proceso de Contratación, así como realizar estudios y análisis propios, bajo mi responsabilidad y con la debida diligencia, a fin de contar con los elementos de juicio e información económica, comercial, jurídica y técnica relevante y necesaria para tomar una decisión sustentada para presentar la propuesta. Lo anterior, con el propósito de que la misma sea seria y honesta, de tal manera que me permita participar en el Proceso de Contratación y en caso de resultar adjudicatario me permita ejecutar todas las obligaciones contenidas en el Contrato, así como asumir los riesgos a mi cargo asociados a la ejecución de este. 
vi. No hacer arreglos previos, concomitantes o posteriores al Proceso de Contratación, con los encargados de planear el proceso para tratar de conocer, influenciar o manipular la información del proyecto y presentar la respectiva propuesta. 
vii. No hacer arreglos previos, concomitantes o posteriores al Proceso de Contratación, con otros Proponentes para tratar de influenciar o manipular los resultados de la adjudicación. 
viii. Enviar por escrito a la Entidad todas las preguntas o inquietudes que surjan durante el Proceso de Contratación y no hacerlo de manera oral por ningún medio, salvo que se realicen dentro de las audiencias públicas. 
ix. Actuar con lealtad hacia los demás Proponentes, así como frente a la Entidad y abstenernos de utilizar herramientas para dilatar o sabotear el Proceso de Contratación. Igualmente, las observaciones al Proceso de Contratación o a las propuestas de los otros interesados, serán presentadas oportunamente, en los plazos y términos fijados estrictamente en las reglas de la selección.
x. Abstenernos de hacer manifestaciones orales o escritas en contra de los demás Proponentes y sus propuestas sin contar con evidencia, material probatorio o indicios sólidos, que razonablemente permitan considerar que existe un acto irregular, de competencia desleal o de corrupción por parte de ellos. En caso de tener las pruebas, material probatorio o indicios, estos se dejarán a inmediata disposición de la Entidad para corroborar tales afirmaciones.
xi. No utilizar en la etapa de verificación y evaluación de las Propuestas, argumentos carentes de sustento probatorio para efectos de buscar la descalificación de competidores o la dilación del proceso de selección.
xii. En las audiencias guardar compostura, no levantar la voz y hacer uso de la palabra únicamente cuando sea concedida y por el tiempo que sea concedida; y acatar las decisiones de la Entidad. En caso de desacuerdo interponer los recursos o acciones que se consideren pertinentes en los términos de la Ley Aplicable.
xiii. En las audiencias, abstenernos de proferir juicios de valor contra personas naturales o jurídicas, ni referirnos a asuntos personales de otros Proponentes. Por lo tanto, en las audiencias solamente debatiremos asuntos relacionados con el Proceso de Contratación
xiv. Solicitar o remitir a la Entidad, o a sus funcionarios y contratistas, cualquier información utilizando solamente los procedimientos y canales previstos en el Proceso de Contratación. 
xv. No ofrecer trabajo, contratos o algún tipo de beneficio económico o de cualquier otra naturaleza a ningún funcionario público, contratista o estructurador, vinculado a la Entidad ni a sus familiares en primer grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, a partir de la adjudicación o con ocasión de la misma, y hasta dos (2) años siguientes a la suscripción del Contrato, sin perjuicio del régimen de conflictos de intereses y de inhabilidades e incompatibilidades previsto en la Constitución y en la Ley.
xvi. Exigir a nuestros empleados, proveedores y subcontratistas relacionados con el proyecto, suscribir un pacto ético de conducta que garantice la probidad y transparencia de las actuaciones de todos los involucrados en la preparación de la propuesta y en la ejecución del contrato.
xvii. No ofrecer gratificaciones o atenciones en dinero o en especie, ni financiar, patrocinar, auspiciar o promover directa o indirectamente fiestas, recepciones, homenajes o cualquier tipo de atenciones sociales a funcionarios públicos o contratistas del Estado, durante el Proceso de Contratación ni durante la ejecución o liquidación del contrato.
xviii. No contratar, ni ofrecer dadivas o gratificaciones a personas con alta capacidad de influencia política o mediática, con el objeto de obtener citas o influir o presionar las decisiones que la Entidad tome respecto de procesos de contratación estatal, bien sea en su adjudicación, supervisión o terminación. 
xix. La Entidad siempre se manifestará sobre las inquietudes relacionadas con el proceso de selección por los canales definidos en los documentos del proceso. 
xx. No contratar ni ofrecer dadivas, gratificaciones, contratos o cualquier tipo de beneficio económico o de cualquier naturaleza, a servidores de la Entidad o sus asesores, o del equipo estructurador, con el fin de tener asesoramiento o acceso a información privilegiada, relacionada con el proceso de selección. 
xxi. Dar conocimiento a la Entidad, a la Secretaría de Transparencia del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y a las autoridades competentes en caso de presentarse alguna queja o denuncia sobre la ocurrencia de un acto de corrupción durante el Proceso de Contratación o con cargo al Contrato, y del conocimiento que tenga sobre posibles pagos o beneficios ofrecidos u otorgados. 
xxii. Denunciar de manera inmediata ante las autoridades competentes, con copia a la Secretaría de Transparencia del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, cualquier solicitud, ofrecimiento, favor, dádiva, prerrogativa, recompensa, gratificación o atención social, efectuada por Proponentes o cualquiera de sus empleados, administradores, consultores o contratistas, a funcionarios públicos o a sus asesores que estén directa o indirectamente involucrados en la estructuración, manejo y decisiones del proceso de selección, de manera previa, concomitante o posterior al mismo, que tengan la intención de inducir o direccionar alguna decisión relacionada con la adjudicación.


























FORMATO No. 11
PUNTAJE DE INDUSTRIA NACIONAL

Señores
Concejo Municipal de Armenia (Q)
La Ciudad


[bookmark: _Hlk511125090]REFERENCIA:	Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía CCMA-SAMC 2026-002

Objeto: 	“ADQUIRIR UN SISTEMA INTEGRAL DE AUDIO, VIDEO E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNOLÓGICAS Y EL MEJORAMIENTO DEL DESARROLLO DE LAS SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE ARMENIA, INCLUYENDO SU SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, INTEGRACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO”.

[bookmark: _Hlk511125131]
Estimados señores:
en mi calidad de Representante Legal de  o [Nombre del Proponente- persona natural] en adelante el “Proponente”, presento ofrecimiento para contratar.  
Manifiesto bajo la gravedad del juramento que, en caso de resultar adjudicatario, incorporaré al contrato el porcentaje de bienes y servicios nacionales que describo a continuación: 


	Bienes y servicios 
	Porcentaje

	Bienes y servicios [Medido en términos de % referido a la totalidad del presupuesto
	




Atentamente,

Nombre del Proponente	_______________________________________
Nombre del Representante Legal	__________________________________
C. C. No.	_____________________ de _______________
Dirección de correo	_______________________________________
Correo electrónico	_______________________________________
Ciudad	_______________________________________

___________________________________________________
                                                              [Firma del proponente o de su representante legal














FORMATO No. 12
FACTOR DE CALIDAD


Señores
Concejo Municipal de Armenia (Q)
La Ciudad


REFERENCIA:	Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía CCMA-SAMC 2026-002

Objeto: 	ADQUIRIR UN SISTEMA INTEGRAL DE AUDIO, VIDEO E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNOLÓGICAS Y EL MEJORAMIENTO DEL DESARROLLO DE LAS SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE ARMENIA, INCLUYENDO SU SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, INTEGRACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO


Estimados señores:
en mi calidad de Representante Legal de  o [Nombre del Proponente- persona natural] en adelante el “Proponente” manifiesto expresamente bajo la gravedad de juramento, el compromiso de ofrecer y acreditar, a mi (nuestro) costo y riesgo de la siguiente manera: 
Marque con una X la casilla correspondiente al ofrecimiento
GARANTIA.

	OFRECIMIENTO ADICIONAL
	OFRECIMIENTO

	Garantía de los elementos a comprar, superior a dos (2) años
	

	Garantía de los elementos a comprar, entre doce (12) meses un (1) día y dos (2) años.
	

	Quien no realice ofrecimiento alguno u ofrecimiento cero (0)
	



PERSONAL TECNICO

	PERFIL REQUERIDO
	OFRECIMIENTO

	Profesional en ingeniería electrónica o similares, con experiencia mínima de cinco (5) años en implementación, integración y puesta en marcha de sistemas de audio profesional, sistemas de conferencia o intercomunicación y proyectos de acondicionamiento acústico en espacios institucionales, corporativos o de similares características. Deberá allegar soporte de la formación académica y experiencia profesional, así como de la tarjeta profesional y antecedes disciplinarios de la profesión.
	

	Profesional en ingeniería electrónica o similares, con experiencia mínima de dos (2) años en implementación, integración y puesta en marcha de sistemas de audio profesional, sistemas de conferencia o intercomunicación y proyectos de acondicionamiento acústico en espacios institucionales, corporativos o de similares características. Deberá allegar soporte de la formación académica y experiencia profesional, así como de la tarjeta profesional y antecedes disciplinarios de la profesión.
	

	Profesional en ingeniería de sonido o similares, con experiencia mínima de cinco (5) años con experiencia, en la configuración, calibración y optimización de sistemas de audio profesional, incluyendo actualización, parametrización de equipos, diseño y medición acústica en recintos cerrados. Deberá allegar soporte de la formación académica y experiencia profesional, así como de la tarjeta profesional y antecedes disciplinarios de la profesión.
	

	Profesional en ingeniería de sonido o similares, con experiencia mínima de dos (2) años con experiencia, en la configuración, calibración y optimización de sistemas de audio profesional, incluyendo actualización, parametrización de equipos, diseño y medición acústica en recintos cerrados. Deberá allegar soporte de la formación académica y experiencia profesional, así como de la tarjeta profesional y antecedes disciplinarios de la profesión.
	

	Técnico o tecnólogo certificado en instalaciones eléctricas residenciales y comerciales, electricidad industrial o afines, con experiencia mínima de tres (3) años en adecuaciones eléctricas para sistema de audio, video, red, y climatización, así como en canalización, puesta a tierra y distribución de circuitos. Deberá allegar soporte de la formación académica y de experiencia.
	

	Técnico o tecnólogo certificado en instalaciones eléctricas residenciales y comerciales, electricidad industrial o afines, con experiencia mínima de un (1) año en adecuaciones eléctricas para sistema de audio, video, red, y climatización, así como en canalización, puesta a tierra y distribución de circuitos. Deberá allegar soporte de la formación académica y de experiencia.
	



Atentamente,

Nombre del Proponente	_______________________________________

.













FORMATO No. 13
MINUTA CONTRACTUAL
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. CCMA-SAMC–002-2026

	OBJETO
	ADQUIRIR UN SISTEMA INTEGRAL DE AUDIO, VIDEO E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNOLÓGICAS Y EL MEJORAMIENTO DEL DESARROLLO DE LAS SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE ARMENIA, INCLUYENDO SU SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, INTEGRACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO


	CONTRATANTE
	CORPORACIÓN CONCEJO MUNICIPAL DE ARMENIA (Q)

	NOMBRE DE QUIEN ACTÚA COMO REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE 
	CRISTHIAN CAMILO FERNANDEZ MORALES


	CARGO
	PRESIDENTE

	C.C.
	1.094.915.233

	CONTRATISTA:	
	XXXXXXXXXXXXXXX

	C.C.
	XXXXXXXXXXXXX

	VALOR DEL CONTRATO:
	XXXXXXXXXXXXXXXX PESOS MCTE. ($XXXXXXX)

	PLAZO DE EJECUCIÓN:
	Dos (02) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.




[bookmark: _Hlk160717906][bookmark: _Hlk161770386][bookmark: _Hlk113097534][bookmark: _Hlk113515828]Entre los suscritos a saber: CRISTHIAN CAMILO FERNÁNDEZ MORALES, mayor de edad y domiciliado en Armenia Quindío, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.094.915.233  de Armenia, obrando en nombre y representación de la Corporación Concejo Municipal de Armenia (Q), en calidad de Presidente y Ordenador del Gasto, debidamente autorizado para celebrar el presente contrato de conformidad con la Ley 80 de 1993, en concordancia con el Acuerdo Municipal No. 332 de 2024, y quien para efectos del presente contrato se denominará EL CONTRATANTE, de una parte; y de la otra XXXXXXXXXXXXXXXXX, mayor y domiciliado(a) en la ciudad de XXXXXXXX, identificado(a) con la XXXXXXXX No. X, quien en adelante y para efectos del  presente contrato se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente CONTRATO DE COMPRAVENTA contenido en las cláusulas que a continuación se señalan, previas las siguientes consideraciones 1) Que en cumplimiento de lo previsto en el numeral 7 del artículo 25 de la Ley 80 de 1.993 y el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2.015, se realizaron los estudios previos, en los cuales se determinó la necesidad y conveniencia de celebrar el presente contrato; 2) Que teniendo en cuenta la necesidad de la CORPORACIÓN, concretamente EN fortalecer y modernizar las condiciones tecnológicas del recinto para garantizar un adecuado desarrollo de las sesiones del Honorable Concejo Municipal de Armenia, se requiere adquirir un sistema integral de audio, video e infraestructura tecnológica que permita mejorar la calidad, funcionalidad, operatividad y eficiencia de los medios utilizados durante las sesiones, incluyendo para tal efecto el suministro de los equipos y elementos requeridos, así como su instalación, configuración, integración y puesta en funcionamiento, de manera que la solución opere de forma articulada y responda adecuadamente a las necesidades institucionales de la Corporación.; se adelantó el proceso de selección abreviada No. CCMA-SAMC-2026-002, cuyo objeto es: ADQUIRIR UN SISTEMA INTEGRAL DE AUDIO, VIDEO E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNOLÓGICAS Y EL MEJORAMIENTO DEL DESARROLLO DE LAS SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE ARMENIA, INCLUYENDO SU SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, INTEGRACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO 3) Que dentro de dicho proceso de selección se recibieron XX propuestas. 4) Que una vez verificados los requisitos habilitantes, se evaluaron las propuestas que cumplieron con los mismos, siendo la de mayor puntaje, según las reglas del proceso de selección la presentada por xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 5)  Que para asumir el valor del contrato requerido, existe el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 00339 del 26 de Agosto de 2026, por valor de CUATROCIENTOS CATORCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS M/CTE ($414.759.715). 6) En consecuencia y en razón a estas consideraciones es pertinente celebrar el presente CONTRATO DE COMPRAVENTA, que se regirá por las siguientes cláusulas: PRIMERA. OBJETO: ADQUIRIR UN SISTEMA INTEGRAL DE AUDIO, VIDEO E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNOLÓGICAS Y EL MEJORAMIENTO DEL DESARROLLO DE LAS SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE ARMENIA, INCLUYENDO SU SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, INTEGRACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. ALCANCE DEL OBJETO Del proceso de selección de menor cuantía CCMA-SAMC-2026-002, todos los documentos, así como las propuestas recibidas  dentro del mismo hacen parte integral del presente contrato, especialmente los estudios previos y el pliego de condiciones definitivo, así como el cumplimiento del objeto acorde a las especificaciones técnicas establecidas en los mismos. SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA: 2.1. Obligaciones Generales. - Suscribir el contrato. - Cumplir con el objeto y las obligaciones del contrato, en los términos pactados en los documentos del proceso y en la propuesta presentada, en condiciones de eficiencia, oportunidad y calidad de conformidad a los requerimientos de la corporación. - Atender las observaciones y requerimientos realizados por la corporación, por intermedio del funcionario encargado de la supervisión del contrato, para la adecuada ejecución contractual. - Atender las normas y procedimientos definidos por el contratante conforme los procesos que le sean aplicables al Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG. - Informar al Supervisor oportunamente el conocimiento de hechos o circunstancias, o cualquier situación o irregularidad que puedan incidir en la oportuna y correcta ejecución del contrato o que puedan poner en peligro los intereses legítimos de la corporación. - Presentar al Supervisor las facturas de los servicios prestados y los bienes vendidos durante la ejecución contractual para su correspondiente aprobación y posterior pago. - Acreditar oportunamente con los aportes al sistema general de seguridad social integral de conformidad con lo  señalado  en  el artículo  50 de  la  Ley 789 de 2002, artículo 41 inciso  2 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 23 de la ley 1150  de 2007,  Ley 1562 de 2012  y demás  normas  concordantes,  obligándose desde la celebración del contrato y durante  toda  su  vigencia   a  efectuar los aportes  al  sistema  General  de  seguridad  Social  (salud, pensión, riesgos labora les), así como los aportes parafiscales (siempre que aplique). - Obrar con lealtad y buena fe durante la ejecución del contrato. - Asumir el valor de los gastos en que incurra para cumplir con el objeto y obligaciones contractuales, tales como: personal, impuestos, tasas, contribuciones, descuentos, retenciones y otros los gastos asociados a la ejecución del objeto contractual, los que corren por su cuenta y riesgo. - Informar por escrito al Supervisor, dentro del día hábil siguiente de conocida su existencia, la causal de incompatibilidad o inhabilidad sobreviniente. - Mantener indemne a la Corporación Concejo Municipal de Armenia cualquier reclamación que pueda surgir por cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones como Contratista o de sus empleados o contratistas derivadas de la ejecución del contrato. - Suscribir el acta de liquidación del respectivo contrato al momento de presentar el último informe de actividades contractuales. 2.2. Obligaciones Específicas: 1)- El contratista deberá cumplir a entera satisfacción con el objeto del contrato de acuerdo con los requerimientos exigidos por la entidad. 2- Garantizar que los equipos que sean de marcas reconocidas en el mercado y estén agenciados. 3- El contratista será el responsable de todos los gastos asociados a la ejecución del contrato incluida la instalación y el transporte. 4- Entregar las garantías que establece el fabricante y las que ofrece el proveedor. 5- Garantizar que los equipos cumplan con todas las especificaciones de la ficha técnica. 6- Los equipos deben ser entregados en funcionamiento, es decir, debidamente instalados en el recinto del Concejo Municipal. 7- El contratista deberá brindar una capacitación a quien o quienes considere el supervisor del contrato sobre el funcionamiento de los equipos instalados. 8- El contratista se obliga a realizar cambio de los bienes y partes, cuantas veces se requiera, en el evento en que estos presenten defectos de fabricación, y en general cualquier defecto que no se ajuste a lo ofrecido al Concejo. Los cambios que efectué el contratista no generan ningún costo adicional a la entidad contratante y serán dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de la comunicación. 9- El contratista se compromete a entregar un informe detallado del estado en que quedaron los equipos y accesorios comprados e instalados en el Concejo Municipal de Armenia. 10- El contratista deberá entregar los certificados de garantía de los productos vendidos, la que en ningún caso podrá ser inferior a un año. 11- Las demás inherentes al cumplimiento del objeto contractual. TERCERA. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE:  - Expedir el registro presupuestal. - Aprobar las garantías que el contratista constituya para amparar el contrato. - Efectuar   la   vigilancia   y   control   del   presente   contrato, así como realizar las recomendaciones   que estime   pertinentes   para   la   correcta   ejecución   del   mismo   por intermedio del funcionario designado para ejercer la vigilancia   y control. - Informar al Contratista a través del funcionario encargado de ejercer las labores de supervisión, vigilancia y control, las necesidades del servicio; así como las observaciones y requerimientos para la adecuada ejecución contractual. - Exigir y verificar, por intermedio del funcionario designado para ejercer la vigilancia y control de la ejecución del contrato, el cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente al pago de los aportes al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos profesionales, así como de los aportes parafiscales (en caso de estar obligado a ello). - Responder los derechos de petición de información o de documentos solicitados por el contratista en el término legal establecido, observando para tal efecto, las consecuencias jurídicas de su omisión establecidas en el numeral 16 del artículo 25 de la ley 80 de 1993. - Efectuar el pago en la forma y términos estipulados en el contrato. - Liquidar el contrato. - Las demás que se consideren pertinentes de acuerdo al objeto del contrato.  CUARTA. VALOR Y FORMA DE PAGO: El valor del presente contrato es la suma de XXXXXXXXXXXXXXXXX PESOS MCTE. ($XXXXXXXX) los cuales cancelaran de la siguiente manera, así:  La Corporación Concejo Municipal de Armenia pagará al contratista el valor del presente contrato, mediante un único pago, equivalente al cien por ciento (100%) del valor del contrato, al finalizar la ejecución del mismo, lo cual sucederá con la entrega y recibo a satisfacción de los equipos y accesorios a comprar; luego de verificar el cumplimiento en el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud y Pensión, Aportes a la Administradora de Riesgos Laborales y Aportes Parafiscales. No obstante, la forma de pago prevista queda sujeta a la situación de los recursos del plan anual mensualizado de caja PAC de la entidad.  Si la(s) factura(s) no ha(n) sido correctamente elaborada(s), o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se presenten debidamente corregidas, o desde que se haya aportado el último de los documentos solicitados. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del contratista y no tendrá por ello, derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. QUINTA. PLAZO DE EJECUCIÓN: Dos (02) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.. SEXTA. CAPACIDAD TÉCNICA Y CONTRACTUAL: EL CONTRATISTA declara que tiene la capacidad legal para contratar con el Concejo Municipal de Armenia (Q), de conformidad con el artículo 6º de la Ley 80 de 1993; así mismo, que tiene la idoneidad y la experiencia suficiente para cumplir las obligaciones contempladas en el presente contrato. Hace parte del presente contrato la hoja de vida del contratista, presentada junto con su oferta, en la cual se acredita su capacidad para la prestación del servicio. SÉPTIMA: TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERAL: En el presente contrato se pactan las cláusulas excepcionales de caducidad, terminación, modificación e interpretación unilateral en los términos de los artículos 15, 16, 17 y 18 de la Ley 80 de 1993. OCTAVA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El contratista declara bajo la gravedad del juramento que no se encuentra incursa en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad de las consagradas en la Constitución Política de Colombia, la Ley 80 de 1.993, Ley 617 de 2000, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015 y en las demás disposiciones legales pertinentes. NOVENA. PRESTACIONES SOCIALES: El presente contrato no causa a cargo de la entidad contratante, prestaciones sociales de conformidad con el artículo 32 numeral 3 de la ley 80 de 1993. DÉCIMA. CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN: El contratista no podrá ceder total o parcialmente, ni subcontratar total o parcialmente las obligaciones del contrato, sin previa autorización escrita del Contratante (artículo 41 Ley 80/93). DÉCIMA PRIMERA. MULTAS: El Concejo Municipal de Armenia (Q), podrá imponer a la contratista multas sucesivas diarias del uno por mil del valor total del contrato, por cada día de mora, por deficiencias o incumplimiento de las obligaciones que adquiere con este contrato, procedimiento que se adelantará conforme a las disposiciones legales vigentes (artículo 86 de la Ley 1474 de 2011). DÉCIMA SEGUNDA: PERFECCIONAMIENTO, REQUISITOS PARA LA EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN: El presente contrato se entiende perfeccionado desde la fecha de su suscripción (artículo 41 inc. 1 de la ley 80 de 1993), para su ejecución se requiere de la expedición del registro presupuestal y la aprobación de las garantías solicitadas. DÉCIMA TERCERA: SUPERVISIÓN. La vigilancia y control del contrato que se suscriba la ejercerá la Secretaría General de Corporación Concejo Municipal de Armenia, LAURA VICTORIA GÓMEZ SUÁREZ, o quien haga sus veces, la cual ejercerá la supervisión técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica en la ejecución del objeto contratado deberá: a) Suscribir con la contratista el acta de inicio de ejecución; b) Efectuar seguimiento del cumplimiento de las obligaciones contractuales mediante actas o informes según la naturaleza del contrato; c) Revisar el pago de los aportes a seguridad social; d) Elaborar y suscribir las actas a que haya lugar; e) Informar de manera oportuna sobre cualquier incumplimiento en las obligaciones de la contratista; f) Velar por la publicación  en los diferentes aplicativos para los entes de control SECOP y Siaobserva de los informes de ejecución y cuentas de cobro de la contratista que supervisa, dentro de los 3 días siguientes a la radicación de la cuenta en el área de contabilidad del Concejo Municipal de Armenia (Q); g) Las demás que sean propias del seguimiento y control de los contratos estatales. DÉCIMA CUARTA. DOMICILIO Y LEYES: Para todos los efectos legales derivados del presente contrato se fija como domicilio la ciudad de Armenia Quindío. El presente contrato se rige por las normas civiles y, comerciales, salvo en las materias expresamente reguladas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2.007 y sus Decretos Reglamentarios, especialmente el Decreto 1082 de 2015. DÉCIMA QUINTA. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL. El presente contrato se cancelará con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 00339, por valor de CUATROCIENTOS CATORCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS M/CTE ($414.759.715).  DECIMA SEXTA: CADUCIDAD: En caso de incumplimiento del contratista, que pueda afectar de manera grave y directa la ejecución del contrato y se evidencie que pueda conducir a su paralización, el Concejo Municipal de Armenia (Q), podrá declarar la caducidad del mismo, de acuerdo con el procedimiento establecido en el Artículo 18 de la ley 80 de 1993 y artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. DÉCIMA SÉPTIMA. AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA: EL CONTRATISTA actúa con autonomía administrativa y financiera en el cumplimiento de sus obligaciones y en consecuencia, no contrae relación laboral alguna con el Concejo Municipal de Armenia (Q). DÉCIMA OCTAVA. CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: El incumplimiento parcial o total del contratista de las obligaciones emanadas de este contrato, tiene como sanción una pena pecuniaria equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. DÉCIMA NOVENA. AFILIACIÓN A SEGURIDAD SOCIAL. Será responsabilidad de la contratista afiliarse al sistema integral de salud, pensión y riesgos laborales, cuando a ello haya lugar, como lo estipula en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, Ley 1562 de 2.012 y las demás normas concordantes. VIGÉSIMA. GARANTÍAS De conformidad con el artículo 7 de la Ley 1150 de 2011, por la naturaleza del contrato a celebrar el Contratista se obliga a constituir a favor de  LA CORPORACIÓN CONCEJO MUNICIPAL DE ARMENIA, garantía única expedida por una compañía de seguros establecida legalmente en Colombia, cuya póliza matriz esté aprobada por la Superintendencia Bancaria, u otro mecanismo de cobertura del riesgo de acuerdo a los lineamientos señalados en el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007 y las definiciones, amparos y coberturas mínimas establecidas en los artículos 2.2.1.2.3.1.1 y siguientes del decreto 1082 de 2015, que comprenda por lo menos los siguientes: AMPARO DE CUMPLIMIENTO: Este amparo cubra a la entidad Estatal de los perjuicios derivados de: a) El incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista; b) El cumplimiento tardío defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista, c) el pago de valor de multas y de la cláusula penal pecuniaria. El valor de esta garantía será equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato y con vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más, contados a partir de la suscripción de este. CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES A VENDER: Su cuantía será equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y duce (12) meses más. CALIDAD DEL SERVICIO: Su cuantía será equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y cuatro (04) meses más. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. No podrá en ningún caso ser inferior a 200 SMLMV al momento de la expedición de la póliza. La vigencia de esta garantía se otorgará por todo el plazo de ejecución del contrato. .VIGÉSIMA PRIMERA. LIQUIDACIÓN: De conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, la liquidación del presente contrato deberá realizarse como lo indica esta norma.. VIGÉSIMA SEGUNDA. CLAUSULA DE INDEMNIDAD: El contratista se obliga a mantener indemne a la Corporación Concejo Municipal de Armenia (Q), de cualquier reclamación proveniente de terceros que tengan como causa las actuaciones del contratista.

	NOTA: Firma electrónica: La Plataforma del SECOP II maneja para los procesos de contratación y los contratos celebrados la firma electrónica. El SECOP II se rige por las normas del sistema de compra pública y por aquellas que rigen el comercio electrónico, de esta manera dentro de la plataforma quien se inscribe obtiene una firma electrónica con su usuario y contraseña, el cual es personal e intransferible, y obliga por medio de esta firma a quien suscriba el contrato, o a la persona a la que el firmante representa. La firma electrónica que manejan los usuarios del SECOP II cumple con los requisitos de confiabilidad de las firmas electrónicas exigidos por el Decreto 2364 de 2012 artículo 4, como que los datos de creación de la firma corresponden exclusivamente al firmante y es posible detectar cualquier alteración no autorizada del mensaje de datos, hecha después del momento de la firma gracias al sello de tiempo de la plataforma. Concepto de Colombia Compra Eficiente.

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/concepto_firma_y_contrato_electronico_0.pdf




Elaboró: Adrián Vicente López González – abogado contratista. 
Revisó: Jorge Eduardo Gomez Arboleda– Abogado(a) contratista.
Aprobó: Cristhian Camilo Fernández Morales  – Presidente de la Corporación.
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