## SERVICIO
Servicio
ITEM | DESCRIPCION CAPACIDAD EQUIPOS | CANT/SERVICIO | VALOR UNITARIO | VALOR IVA | VALOR TOTAL
1 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo Mini Split de 9,000 BTU a 12.000BTU en la ciudad de Cúcuta | 1
2 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo Mini Split de 18.000 BTU a 24.000 BTU en Cúcuta | 1
3 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo Mini Split y tipo casette de 36.000 BTU, a 48.000 BTU en Cúcuta | 1
4 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo tipo Casette y tipo Techo de 50.650 BTU a 60.000 BTU, en Cúcuta | 1
5 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo tipo structural Industrial de 144.000 BTU, en Cúcuta | 1
6 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo Mini Split de 9,000 BTU a 12.000BTU en Bochalema, Sardinata, Santiago, Tibú y Ocaña. | 1
7 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo mini Split de 18.000 BTU a 24000 BTU, en Bochalema, Sardinata, Santiago, Tibú y Ocaña. | 1
8 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo mini Split de 36.000 BTU a 48.000 BTU, en Bochalema, Sardinata, Santiago, Tibú y Ocaña. | 1
9 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo mini Split de 50.650 BTU a 60.000 BTU, en Bochalema, Sardinata, Santiago, Tibú y Ocaña | 1

## REPUESTOS
Repuestos
ITEM | UND | DESCRIPCION | CANT/SERVICIO | VALOR UNITARIO | VALOR IVA | VALOR TOTAL
1 | Und | Varillas de soldadura de plata | 1
2 | Und | Fundente para soldadura de plata | 1
3 | Und | Breackers de 20 amperios sencillo | 1
4 | Und | Breackers de 30 amperios enchufable | 1
5 | Und | Breackers de 30 amperios atornillable | 1
6 | Und | Breackers de 40 amperios | 1
7 | Und | Breackers de 50 amperios | 1
8 | Und | Breackers de 2x30 atornillable | 1
9 | Und | Breackers de 3x50 amperios | 1
10 | Und | Capacitor de 3 microfaradios a 440 VAC | 1
11 | Und | Capacitor de marcha de 4 microfaradios | 1
12 | Und | Capacitor de marcha de 5 microfaradios | 1
13 | Und | Capacitor de marcha de 7.5 microfaradios | 1
14 | Und | Capacitor de marcha de 10 microfaradios | 1
15 | Und | Capacitor de marcha de 12 microfaradios | 1
16 | Und | Capacitor de marcha 30 Uf a 370 VAC | 1
17 | Und | Capacitor de arranque 145-170 220V | 1
18 | Und | Térmicos para unidades rot 12000BTU | 1
19 | Und | Térmicos para unidades rot 18000BTU | 1
20 | Und | Térmicos para unidades de 1/8 HP | 1
21 | Und | Temporizadores de 0-5 minutos | 1
22 | Und | Motor eléctrico de 3/4 HP un eje sellado | 1
23 | Und | Motor eléctrico de 1/2 HP un eje sellado | 1
24 | Und | Motor eléctrico de 1/3 HP doble eje | 1
25 | Und | Fan relay de 8 a 12 amperios | 1
26 | Und | Relay potencial | 1
27 | Und | Relay para unidad de 1/8 HP | 1
28 | Und | Tubería de cobre flexible de ¼" | 1
29 | Und | Tubería de cobre flexible de 3/8" | 1
30 | Und | Tubería de cobre flexible de ½" | 1
31 | Und | Tubería de cobre flexible de 5/8" | 1
32 | Und | Tubería de cobre flexible de ¾" | 1
33 | Und | Tubería de cobre rígida de 7/8 " | 1
34 | Und | Tubería P.V.C ¾ | 1
35 | Und | Accesorios P.V.C (codos, uniones,te,etc) | 1
36 | Und | Codos de cobre de ½" | 1
37 | Und | Codos de cobre de ¾" | 1
38 | Und | Codos de cobre de 5/8" | 1
39 | Und | Codos de cobre de 7/8" | 1
40 | Und | Contactor bipolar 35 A con bobina 220V | 1
41 | Und | Contactor bipolar 35 A con bobina 24V | 1
42 | Und | Contactor tripolar 40 A con bobina 220V | 1
43 | Und | Contactor tripular 40 A con bobina 24V | 1
44 | Und | Termostato para aire Toshiba | 1
45 | Und | Transformadores para aire 220/24 Volt | 1
46 | Und | Filtro secador de ¼" | 1
47 | Und | Filtro secador de 3/8" | 1
48 | Und | Filtro secador de ½" | 1
49 | Und | Termostatos ambientales verticales | 1
50 | Und | Termostatos ambientales horizontales | 1
51 | Und | Válvulas de carga | 1
52 | Und | Condensador de 15 Uf a 370 VAC | 1
53 | Und | Capacitor de 50 Uf. A 250 VAC | 1
54 | Und | Cilindros de gas refrigerante freón-22 | 1
55 | Und | Tiras de aislante rubatex de ½" | 1
56 | Und | Tiras de aislante rubatex de ¾" | 1
57 | Und | Presostatos para línea de vapor | 1
58 | Und | Presostatos para línea de líquido | 1
59 | Und | Mirillas o visores de líquido de 3/8" | 1
60 | Und | Cinta foil de aluminio para ductería | 1
61 | Und | Chumaceras | 1
62 | Und | Correas | 1
63 | Und | Arrancadores Hard Star | 1
64 | Und | Aspas de 24” con álabes de 10” | 1
65 | Und | Aspas diferentes medidas | 1
66 | Und | Unidad Compresora monofásica 12000 BTU | 1
67 | Und | Unidad Compresora monofásica 18000 BTU | 1
68 | Und | Unidad Compresora monofásica 24000 BTU | 1
69 | Und | Unidad Compresora de 60.000 BTU | 1
70 | Und | Contactores trifásicos Siemens | 1
71 | Und | Motor eléctrico de ¼ a 220 Voltios | 1
72 | Und | Motor ventilador de 3 caballos de fuerza, trifásico | 1
73 | Und | Cilindro de gas R410 | 1
74 | Und | Puntos eléctrico | 1
75 | Und | Instalación aire acondicionado | 1
76 | Und | Canaletas 60x40 | 1
77 | Und | Desmonte de aires acondicionados mini Split | 1
78 | Und | Desmonte de aires acondicionados de 60.000 a 144.000 BTU | 1