## PRESUPUESTO OFICIAL (Entidad)
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de mínima cuantía de obra pública de infraestructura social
Versión: 1 de 21 de agosto de 2025
FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL
PROCESO DE MC-043-CENACFLORENCIA-2026
| ÍTEM DE PAGO | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
| 1. | MANTENIMIENTO DE CANALES METALICAS Y CUBIERTA
| 1.1 | Mantenimiento a todo costo de canal metálica existente (limpieza y resane) | M | 100 | 50000 | 5000000
| 1.2 | Mantenimiento de cubierta en teja tipo master 1000 (incluye la corrección, ajuste y fijación de tejas, así como la revisión, ajuste y sellado de tornillería mediante la aplicación de cinta impermeabilizante para garantizar la hermeticidad y evitar filtraciones.) | M | 200 | 80000 | 16000000
| 2 | MANTENIMIENTO HABITACIONAL DEL TERCER PISO
| 2.1 | Preliminares
| 2.1.1 | Mantenimiento consistente en desmonte de cielo raso (incluyendo la desinstalación de perfilería, elementos de soporte y accesorios, sin afectar las estructuras o redes existentes (eléctricas, hidráulicas u otras). Comprende el cargue, retiro, transporte y disposición final de los materiales desmontados en sitio autorizado). | M2 | 60.17 | 32000 | 1925440
| 2.1.2 | Desmonte total de los aparatos eléctricos visibles (incluyendo interruptores, tomacorrientes, luminarias, ventiladores, tableros, cableado, canaletas y tubería a la vista) | UND. | 100 | 15000 | 1500000
| 2.1.3 | Desmonte de puerta en madera con marco metálico para baño (1,98 m x 0,63 m), incluyendo hojas, bisagras, cerraduras y demás accesorios (Incluye retiro de escombros) | UND. | 10 | 33000 | 330000
| 2.2 | Instalaciones Hidráulicas
| 2.2.1 | Suministro e instalación de manija (pomo) universal para ducha (Incluye todos los materiales, accesorios y elementos de fijación necesarios (tornillería, empaques, sellantes y adaptadores) | UND. | 10 | 54000 | 540000
| 2.2.2 | Mantenimiento a todo costo e instalación de grifería para lavamanos tipo mezclador de 8 pulgadas marca Kristhal o equivalente (Incluye el retiro de grifería existente (cuando aplique), suministro de la nueva grifería, accesorios, conexiones, empaques, sellantes, elementos de fijación y demás insumos requeridos para su correcta instalación). | UND. | 20 | 60000 | 1200000
| 2.3 | Instalaciones Eléctricas
| 2.3.1 | Suministro, instalación de bala led 18w 8" de empotrar, driver multivoltaje, temperatura de color opcional blanca/cálida 6500/3700k, horas de vida útil 50.000 horas, disparador 100% en aluminio. irc>85, pf>95%, thd | UND. | 20 | 75000 | 1500000
| 2.3.2 | Suministro, instalación de bala led 18w 8" de sobreponer, driver multivoltaje, temperatura de color opcional blanca/cálida 6500/3700k, horas de vida util 50.000 horas, disparador 100% en aluminio. irc>85, pf>95%, thd | UND. | 15 | 75000 | 1125000
| 2.3.3 | Suministro e instalación tomacorriente normal doble, polo a tierra, 20a,125v. nema 5-20r | UND. | 40 | 60000 | 2400000
| 2.3.4 | Suministro e instalación salida de tomacorriente doble polo a tierra (2p+t) y protección de falla a tierra gfci 15 a,127 v | UND. | 10 | 69000 | 690000
| 2.3.5 | Suministro e instalación de salida para interruptor doble estándar (incluyendo el aparato (interruptor), caja, tapa, conductores, accesorios de conexión y elementos de fijación necesarios). | UND. | 10 | 60000 | 600000
| 2.3.6 | Suministro e instalación salida interruptor sencillo en tubería conduit imc 3/4", alambre no 12 awg. incluye aparato prom 5 m (Incluye accesorios requeridos) | UND. | 10 | 65000 | 650000
| 2.4 | Cielo Raso y Black up
| 2.4.1 | Mantenimiento y reposición de cielo raso suspendido en PVC tipo junta perdida, a todo costo (Incluye el suministro e instalación de perfilería metálica calibre 24–26, con estructura de soporte instalada a una modulación máxima de 40 cm entre ejes, garantizando nivelación, alineación y estabilidad del sistema. Comprende el suministro de láminas de PVC, accesorios, elementos de fijación y todos los insumos requeridos para su correcta instalación). | M2 | 200 | 75000 | 15000000
| 2.5 | Carpintería en Madera
| 2.5.1 | Mantenimiento de carpintería de madera mesón lavamanos - (Incluye desmonte de marco y puertas, reparación partes afectadas, limpieza, remoción de pintura, lijada, tintilla selladora, sellador lijable, laca color wengué y reinstalación). | UND. | 10 | 450000 | 4500000
| 2.5.2 | Mantenimiento de carpintería de madera puerta baño ( 2,0mts x 0,54mts)- incluye, reparación partes afectadas, limpieza, remoción de pintura, lijada, tintilla selladora, sellador lijable, laca color wengué, bisagras y reinstalación). | UND. | 10 | 400000 | 4000000
| 2.5.3 | Mantenimiento de carpintería de madera marco espejo( 1,59mt x 0,89mts)- incluye, desmonte reparación partes afectadas, limpieza, remoción de pintura, lijada, tintilla selladora, sellador lijable, laca color wengué y reinstalación). | UND. | 10 | 420000 | 4200000
| 2.6 | Carpintería Metálica
| 2.6.1 | Mantenimiento de carpintería metálica - marco y puerta principal acceso habitación ( 0,90mts x 2,16mts), comprende el desmonte de la puerta, inspección general del marco y la hoja, y la ejecución de trabajos de soldadura en las partes afectadas o deterioradas. Incluye la preparación de superficie (limpieza, lijado y eliminación de óxido, aplicación de base anticorrosiva y acabado final con pintura tipo esmalte. Contempla la reinstalación de la puerta con sus respectivos accesorios (bisagras, cerradura y elementos de fijación) | UND. | 10 | 520000 | 5200000
| 2.7 | Cerrajería
| 2.7.1 | Suministro e instalación de cerradura bell wood pomo madera wengué - baño ref. a40s tipo schalage o equivalente. acabado según diseño. | UND. | 10 | 55747 | 557470
| 2.8 | Pintura
| 2.8.1 | Mantenimiento de muros interiores, (incluye preparación de superficie, resanes en estuco en zonas deterioradas, corrección de fisuras, filos y dilataciones, garantizando uniformidad y adecuado acabado. Incluye el suministro y aplicación de pintura tipo 1 en dos (2) manos, previa imprimación o sellado cuando sea necesario, asegurando cubrimiento homogéneo, adherencia y acabado final de calidad). | M2 | 400 | 15000 | 6000000
| 2.8.2 | Mantenimiento placa interior (incluye la preparación de superficie, resanes en estuco en zonas deterioradas, corrección de fisuras, filos y dilataciones, garantizando uniformidad y adecuado acabado. Incluye la aplicación de una (1) mano de pintura tipo 2 como base o sellador y dos (2) manos de pintura tipo 1 como acabado final, asegurando cubrimiento homogéneo, adherencia y terminación de calidad). | M2 | 160 | 18000 | 2880000
| 2.8.3 | Suministro y aplicación de pintura tipo esmalte sobre zócalo (3 manos), color según diseño, (incluye definición y acabado de filos y dilataciones, la preparación de superficie, limpieza, lijado, resanes menores y eliminación de material suelto, garantizando condiciones adecuadas para la adherencia. Se aplicarán tres (3) manos de pintura esmalte, acabado homogéneo y alta durabilidad). | ML | 300 | 23000 | 6900000
| 2.8.4 | Suministro y aplicación de pintura para fachadas tipo Koraza o equivalente (3 manos), Incluye la preparación de superficie en fachadas exteriores, limpieza, resanes menores, corrección de fisuras, filos y dilataciones, garantizando condiciones adecuadas de adherencia. Se deberá aplicar una (1) mano de pintura tipo 2 como base o sellador y dos (2) manos de pintura para fachadas tipo Koraza o equivalente, de alta resistencia a la intemperie. | M2 | 225 | 28000 | 6300000
| SUBTOTAL OBRA (COSTO DIRECTO) |  |  |  |  | 88997910
| NOTA 1: Para evaluar este factor se tendrá en cuenta el valor total indicado en la propuesta económica o el obtenido de la corrección aritmética |  | DESCRIPCION AIU |  | PORCENTAJE AIU | VALOR AIU
| NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  | ADMINISTRACIÓN |  | 11% | 9789770.1
| NOTA 3: El AIU y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  | IMPREVISTO |  | 2% | 1779958.2
|  |  | UTILIDAD |  | 7% | 6229853.7
|  |  | IVA SOBRE UTILIDAD |  | 19% | 1183672.203
|  |  | VALOR TOTAL |  |  | 107981164.203

## PROPUESTA ECONOMICA(Proponente)
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de mínima cuantía de obra pública de infraestructura social
Versión: 1 de 21 de agosto de 2025
FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONÓMICA
PROCESO DE MC-043-CENACFLORENCIA-2026
| ÍTEM DE PAGO | DESCRIPCIÓN |  | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
| 1. | MANTENIMIENTO DE CANALES METALICAS Y CUBIERTA
| 1.1 | Mantenimiento a todo costo de canal metálica existente (limpieza y resane) |  | M | 100 |  | 0
| 1.2 | Mantenimiento de cubierta en teja tipo master 1000 (incluye la corrección, ajuste y fijación de tejas, así como la revisión, ajuste y sellado de tornillería mediante la aplicación de cinta impermeabilizante para garantizar la hermeticidad y evitar filtraciones.) |  | M | 200 |  | 0
| 2 | MANTENIMIENTO HABITACIONAL DEL TERCER PISO
| 2.1 | Preliminares
| 2.1.1 | Mantenimiento consistente en desmonte de cielo raso (incluyendo la desinstalación de perfilería, elementos de soporte y accesorios, sin afectar las estructuras o redes existentes (eléctricas, hidráulicas u otras). Comprende el cargue, retiro, transporte y disposición final de los materiales desmontados en sitio autorizado). |  | M2 | 60.17 |  | 0
| 2.1.2 | Desmonte total de los aparatos eléctricos visibles (incluyendo interruptores, tomacorrientes, luminarias, ventiladores, tableros, cableado, canaletas y tubería a la vista) |  | UND. | 100 |  | 0
| 2.1.3 | Desmonte de puerta en madera con marco metálico para baño (1,98 m x 0,63 m), incluyendo hojas, bisagras, cerraduras y demás accesorios (Incluye retiro de escombros) |  | UND. | 10 |  | 0
| 2.2 | Instalaciones Hidráulicas
| 2.2.1 | Suministro e instalación de manija (pomo) universal para ducha (Incluye todos los materiales, accesorios y elementos de fijación necesarios (tornillería, empaques, sellantes y adaptadores) |  | UND. | 10 |  | 0
| 2.2.2 | Mantenimiento a todo costo e instalación de grifería para lavamanos tipo mezclador de 8 pulgadas marca Kristhal o equivalente (Incluye el retiro de grifería existente (cuando aplique), suministro de la nueva grifería, accesorios, conexiones, empaques, sellantes, elementos de fijación y demás insumos requeridos para su correcta instalación). |  | UND. | 20 |  | 0
| 2.3 | Instalaciones Eléctricas
| 2.3.1 | Suministro, instalación de bala led 18w 8" de empotrar, driver multivoltaje, temperatura de color opcional blanca/cálida 6500/3700k, horas de vida útil 50.000 horas, disparador 100% en aluminio. irc>85, pf>95%, thd |  | UND. | 20 |  | 0
| 2.3.2 | Suministro, instalación de bala led 18w 8" de sobreponer, driver multivoltaje, temperatura de color opcional blanca/cálida 6500/3700k, horas de vida util 50.000 horas, disparador 100% en aluminio. irc>85, pf>95%, thd |  | UND. | 15 |  | 0
| 2.3.3 | Suministro e instalación tomacorriente normal doble, polo a tierra, 20a,125v. nema 5-20r |  | UND. | 40 |  | 0
| 2.3.4 | Suministro e instalación salida de tomacorriente doble polo a tierra (2p+t) y protección de falla a tierra gfci 15 a,127 v |  | UND. | 10 |  | 0
| 2.3.5 | Suministro e instalación de salida para interruptor doble estándar (incluyendo el aparato (interruptor), caja, tapa, conductores, accesorios de conexión y elementos de fijación necesarios). |  | UND. | 10 |  | 0
| 2.3.6 | Suministro e instalación salida interruptor sencillo en tubería conduit imc 3/4", alambre no 12 awg. incluye aparato prom 5 m (Incluye accesorios requeridos) |  | UND. | 10 |  | 0
| 2.4 | Cielo Raso y Black up
| 2.4.1 | Mantenimiento y reposición de cielo raso suspendido en PVC tipo junta perdida, a todo costo (Incluye el suministro e instalación de perfilería metálica calibre 24–26, con estructura de soporte instalada a una modulación máxima de 40 cm entre ejes, garantizando nivelación, alineación y estabilidad del sistema. Comprende el suministro de láminas de PVC, accesorios, elementos de fijación y todos los insumos requeridos para su correcta instalación). |  | M2 | 200 |  | 0
| 2.5 | Carpintería en Madera
| 2.5.1 | Mantenimiento de carpintería de madera mesón lavamanos - (Incluye desmonte de marco y puertas, reparación partes afectadas, limpieza, remoción de pintura, lijada, tintilla selladora, sellador lijable, laca color wengué y reinstalación). |  | UND. | 10 |  | 0
| 2.5.2 | Mantenimiento de carpintería de madera puerta baño ( 2,0mts x 0,54mts)- incluye, reparación partes afectadas, limpieza, remoción de pintura, lijada, tintilla selladora, sellador lijable, laca color wengué, bisagras y reinstalación). |  | UND. | 10 |  | 0
| 2.5.3 | Mantenimiento de carpintería de madera marco espejo( 1,59mt x 0,89mts)- incluye, desmonte reparación partes afectadas, limpieza, remoción de pintura, lijada, tintilla selladora, sellador lijable, laca color wengué y reinstalación). |  | UND. | 10 |  | 0
| 2.6 | Carpintería Metálica
| 2.6.1 | Mantenimiento de carpintería metálica - marco y puerta principal acceso habitación ( 0,90mts x 2,16mts), comprende el desmonte de la puerta, inspección general del marco y la hoja, y la ejecución de trabajos de soldadura en las partes afectadas o deterioradas. Incluye la preparación de superficie (limpieza, lijado y eliminación de óxido, aplicación de base anticorrosiva y acabado final con pintura tipo esmalte. Contempla la reinstalación de la puerta con sus respectivos accesorios (bisagras, cerradura y elementos de fijación) |  | UND. | 10 |  | 0
| 2.7 | Cerrajería
| 2.7.1 | Suministro e instalación de cerradura bell wood pomo madera wengué - baño ref. a40s tipo schalage o equivalente. acabado según diseño. |  | UND. | 10 |  | 0
| 2.8 | Pintura
| 2.8.1 | Mantenimiento de muros interiores, (incluye preparación de superficie, resanes en estuco en zonas deterioradas, corrección de fisuras, filos y dilataciones, garantizando uniformidad y adecuado acabado. Incluye el suministro y aplicación de pintura tipo 1 en dos (2) manos, previa imprimación o sellado cuando sea necesario, asegurando cubrimiento homogéneo, adherencia y acabado final de calidad). |  | M2 | 400 |  | 0
| 2.8.2 | Mantenimiento placa interior (incluye la preparación de superficie, resanes en estuco en zonas deterioradas, corrección de fisuras, filos y dilataciones, garantizando uniformidad y adecuado acabado. Incluye la aplicación de una (1) mano de pintura tipo 2 como base o sellador y dos (2) manos de pintura tipo 1 como acabado final, asegurando cubrimiento homogéneo, adherencia y terminación de calidad). |  | M2 | 160 |  | 0
| 2.8.3 | Suministro y aplicación de pintura tipo esmalte sobre zócalo (3 manos), color según diseño, (incluye definición y acabado de filos y dilataciones, la preparación de superficie, limpieza, lijado, resanes menores y eliminación de material suelto, garantizando condiciones adecuadas para la adherencia. Se aplicarán tres (3) manos de pintura esmalte, acabado homogéneo y alta durabilidad). |  | ML | 300 |  | 0
| 2.8.4 | Suministro y aplicación de pintura para fachadas tipo Koraza o equivalente (3 manos), Incluye la preparación de superficie en fachadas exteriores, limpieza, resanes menores, corrección de fisuras, filos y dilataciones, garantizando condiciones adecuadas de adherencia. Se deberá aplicar una (1) mano de pintura tipo 2 como base o sellador y dos (2) manos de pintura para fachadas tipo Koraza o equivalente, de alta resistencia a la intemperie. |  | M2 | 225 |  | 0
| SUBTOTAL OBRA (COSTO DIRECTO) | [5 empty] | 0
| NOTA 1: Para evaluar este factor se tendrá en cuenta el valor total indicado en la propuesta económica o el obtenido de la corrección aritmética |  |  | DESCRIPCION AIU |  | PORCENTAJE AIU | VALOR AIU
| NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  | ADMINISTRACIÓN |  |  | 0
| NOTA 3: El AIU y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  | IMPREVISTO |  |  | 0
|  |  |  | UTILIDAD |  |  | 0
|  |  |  | IVA SOBRE UTILIDAD |  |  | 0
|  |  |  | VALOR TOTAL |  |  | 0
Firma del Proponente o de su Representante Legal
Note on J8: DILIGENCIE LAS CELDAS EN COLOR AMARILLO