## Propuesta Económica
#VALUE! | CUADRO DE CANTIDADES
| CODIGO: FO-GJC-032 | VERSION:001
PROCESO MINIMA CUANTIA: |  | Prestación de servicios para el estudio y análisis de calidad de energía de la subestación eléctrica del cefit sede barrio mesa, utilizando equipos de última tecnología para evaluar el comportamiento de las variables eléctricas, cargabilidad, caídas de tensión y evaluar la posibilidad de cargas futuras de acuerdo con las necesidades institucionales. |  |  |  |  | Presupuesto oficial: $11.650.000
PROVEEDOR: | [5 empty] | NIT:
NOMBRE REP LEGAL: | [5 empty] | C.C
CONTACTO:
TELEFONO FIJO Y/O MOVIL: | [5 empty] | FAX
El CEFIT, por medio del presente documento INVITA a presentar cotización para la necesidad que se describe a continuación:
ITEM | DESCRIPCION DEL PRODUCTO | UNIDAD DE MANEJO | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | IVA % | VALOR IVA | VALOR TOTAL
Ítem | Descripción | UND | 1 |  |  | 0 | 0
1 | ANALISIS DE CARGABILIDAD Y CAIDAS DE TENSIÓN.
1.1 | Análisis de calidad de energía :
Diagnóstico con analizador de redes en Tablero Principal de distribucion, identificación de variables eléctricas. El Informe completo para el diagnóstico de redes, incluye:
- Metodología de conexión
- Análisis de potencia y energía (Activa y reactiva)
- Análisis de voltajes y corrientes por FASE (desbalances)
- Análisis de distorsiones armónicas de corriente y tensión
Periodo de tiempo equipo conectado en sitio 7 días.
2 | RECOMENDACIONES DEL ESTADO ELECTRICO EN LA SUB ESTACION
2,1 | Revision del Estado del gabinete principal de protecciones
verificacion de coordinacion de calibre de acometidas Vs proteccion actual
verificacion de las acometidas y protecciones del sistema de aire acondicionado
verificacion de los calibres de los alimentadores de los tableros multibreakers
- Análisis de voltajes y corrientes por FASE (desbalances)
Observaciones: |  | Subtotal |  |  |  |  | 0
|  | Valor Iva |  |  |  |  | 0
Firma del Representante Legal y sello de la empresa |  | Valor Total Iva incluido |  |  |  |  | 0
Note on H24: Catalina Rios Palacio: Este valor no podrá ser inferior o superior al Precio techo. Debe conservarse el mismo valor en este item)