## PRECIO REFERENCIA
MAQUINARIA PARA USO GENERAL BATALLON DE INSTRUCCIÓN, ENTRENAMIENTOP Y REENTRENAMIENTO No.26
PLANTA ELECTRICA 75KVA MARCA PERKINS 1004TG13 DITE
ACTIVO FIJO No.165500004581
PLANTA ELECTRICA 75 KVA
ACTIVO FIJO No.165500004618
PLANTA ELECTRICA ENERMAX
ACTIVO FIJO No.165500009916
PLANTA ELECTRICA ENERMAX
ACTIVO FIJO No.165500009917
PLANTA ELECTRICA KIPOR
ACTIVO FIJO No.165500009918
ITEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO DE REFERENCIA
1 | VALVULA SOLENOIDE DE CORTE DE COMBUSTIBLE | UND | 331107
2 | CONTROL ANALOGO DE FRECUENCIA 0 A 120 HZ. | UND | 439486
3 | CONTROL ANALOGO DE VOLTAJE 0 A 250 v AC | UND | 437552
4 | CONTROL ANALOGO DE AMPERAJE 0 A 250 v AC | UND | 469755
5 | CONTROL ANALOGO DE FRECUENCIA | UND | 383657
6 | CONTROL ANALOGO DE PRESION 0 A 100 PSI | UND | 427547
7 | SENSOR DE VELOCIDAD MAGENTICO 1800 RPM | UND | 530208
8 | SENSOR DE TEMPERATURA 1/4, 0 A 150 GRADOS | UND | 494390
9 | MULETILLA DE 3 POSICIONES CON AUXILIARE NC-NO | UND | 239292
10 | ESCOBILLAS MOTOR DE ARRANQUE | UND | 195066
11 | ESCOBILLAS ALTERNADOR | UND | 245598
12 | HODOMETRO DIGITAL 12VDC | UND | 250642
13 | HODOMETRO ANALOGO 12VDC | UND | 210116
14 | MODULO DE VISUALIZACION VOLTAJE, CORRIENTE, AMPERAJE, FRECUENCIA | UND | 655824
15 | PUENTE RECTIFICADOR DE DIODOS 15 a 30 AMP | UND | 338422
16 | MOTOR DE ARRANQUE 12 VDC | UND | 1740120
17 | PULSADOR NC -NO 15 AMP 22 MM. | UND | 116199
18 | DIODOS DE RECTIFICACION 30 AMP | UND | 148317
19 | ACEITE PARA MOTOR 15W/40 GRAVEDAD ESPÉCIFICA 0.875; PUNTO DE FLUIDEZ. °C (°F) -30(-22); INDICE DE VISCOSIDAD (143) | UND | 146299
20 | ESPRAY DIELECTRICO (LIMPIA CONRACTOS) | UND | 55493
21 | ESPRAY LUBRICANTE | UND | 80044
22 | LIQUIDO REFRIGERANTE PARA RADIADORES | UND | 45403
23 | SILOCONA ALTA TEMPERATURA 0 A 150 GRADOS | UND | 84080
24 | SPRAY PINTURA ALTA TEMPERATURA NEGRA | UND | 60538
25 | SPRAY PINTURA ANTICORROSIVO | UND | 46160
26 | CORAZA DE 1/2--TUBO CORRUGADO LIGERO Y FLEXIBLE FABRICADO EN POLIPROPILENO RESISTENTE A LA LLAMA. | UND | 24593
27 | CORAZA DE 3/4-TUBO CORRUGADO LIGERO Y FLEXIBLE FABRICADO EN POLIPROPILENO RESISTENTE A LA LLAMA. | UND | 27545
28 | CORAZA DE 1"--TUBO CORRUGADO LIGERO Y FLEXIBLE FABRICADO EN POLIPROPILENO RESISTENTE A LA LLAMA. | UND | 33128
29 | AMARRES PLASTICOS PEQUEÑO COLOR NEGRO | UND | 21827
30 | AMARRES PLASTICOS MEDIANO COLOR NEGRO | UND | 25224
31 | AMARRES PLASTICOS GRANDE COLOR NEGRO | UND | 28503
32 | TAPA PARA RADIADOR 0.2 a 0.6 BAR | UND | 116030
33 | RADIADOR PLANTAS ELECTRICA DE 75 KVA | UND | 2301354
34 | SENSOR DE PRESION PARA ACEITE VEETHREE | UND | 734018
35 | MANGUERA COMBUSTIBLE 150 PSI 1/2 | UND | 261321
36 | MANGUERA COMBIATIBLE 150 PSI 3/4 | UND | 32875
37 | TERMINALES ESTAÑADOS No. 3/0 | UND | 24593
38 | TERMINALES TIPO PIN No. 16 | UND | 2775
39 | TERMINALES HEMBRA 1/4 CON PROTECCION PLASTICA | UND | 4465
40 | BORNE REFORZADO PARA BATERIA | UND | 14294
41 | CABLE VEHICULAR No. 16 | UND | 8004
42 | CABLE MULTIFILAR No. 2/0 | UND | 15874
43 | CABLE VEHICULAR No. 18 | UND | 6066
44 | CABLE VEHICULAR No 12 | UND | 10762
45 | TERMINALES TIPO ARGOLLA 1/2 PARA CABLE No 16 | UND | 3868
46 | CABLE ENCAUCHETADO 3X12 AWG | UND | 20902
47 | RELE AUXILIAR VEHICULAR 12VDC 5 PINES | UND | 122967
48 | SWICH DE ENCENDIDO Y START CON LLAVE 12 VDC | UND | 165806
49 | INTERUPTOR MONOPOLAR 1X6 AMP | UND | 88536
50 | INTERRUPTOR TRIPOLAR 3X6 AMP | UND | 120066
51 | BATERIA 12VDC 4D | UND | 1210752
52 | BATERIA 12VDC 30H | UND | 922862
53 | BATERIA 12 VDC 26 | UND | 786148
54 | LIQUIDO PARA BATERIAS (ADITIVO) | UND | 33716
55 | FILTRO DE ACEITE | UND | 215119
56 | FILTRO DE COMBUSTIBLE | UND | 219617
57 | FILTRO DE AIRE | UND | 859497
58 | TARJETA DE CONTROL DEEP SEA 7210-7220 | UND | 1354247
59 | TARJETA DE TRANSFERENCIA IMPERIUMPRO | UND | 1166610
60 | TARJETA DE REGULACION AVR SX -SS | UND | 1626485
61 | TARJETA DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA 3F 220v | UND | 1158810
62 | TARJETA DE CONTROL AMF 25 | UND | 1648133
63 | TARJETA INTERFASE COMAP MRS AMF | UND | 1093270
64 | CHIP SOFTWARE TARJETA DEEPSEA | UND | 843322
65 | CHIP SOFTWARE TARJETA MICS | UND | 1091358
66 | CHIP SOFTWARE TARJETA INTELILITLE AMF | UND | 1015749
67 | CHIP SOFTWARE TARJETA COMAP | UND | 1082950
CALDERA RANCHO DE TROPA BITER No.26 ACTIVO FIJO No.168000000080
68 | TEFLÓN INDUSTRIAL DE 1/2 MARCA RECONOCIDA | UN | 25644
69 | CODO ROSCADO AC DE 1" 1/2 | CAJA X 10 ROLLOS | 32665
70 | CODO ROSCADO AC DE 1" | UND | 30941
71 | CODO ROSCADO AC DE 3/4" | UND | 24703
72 | TEE AC ROSCADO DE 1"1/2 | UND | 32119
73 | TEE AC ROSCADO DE 1" | UND | 29008
74 | TEE AC ROSCADO DE 3/4" | UND | 26266
75 | TRAMPA TERMODINAMICA DE 3/4 | UND | 639428
76 | UNIVERSAL AC ROSCADO DE 1" | UND | 30017
77 | UNIVERSAL AC ROSCADO DE 3/4" | UND | 21947
78 | VÁLVULA CIERRE RAPIDO DE 1/2" | UND | 43515
79 | VÁLVULA GLOBO DE 1"1/2 X 200 PSI | UND | 321522
80 | VÁLVULA GLOBO DE 1" X 200 PSI | UND | 290160
81 | VÁLVULA DE SEGURIDAD CONEXIÓN | UND | 301343
82 | VALVULA CHEQUE DE 1 1/4 | UND | 373820
83 | CHEQUE GLOBO DE 1" | UND | 423259
84 | VALVULA SELENOIDE DE 1/8 | UND | 725190
85 | BOQUILLAS DE INYECCION DE COMBUSTIBLE DE ACPM 4 GALONES 45 | UND | 214656
86 | BOQUILLAS DE INYECCION DE COMBUSTIBLE DE ACPM 3 GALONES 45 | UND | 213773
87 | ELECTRODOS DE 9/6 X 6 | UND | 250474
88 | EMPAQUES TOPOG E DE 3 X 4 X 1/2 | UND | 109262
89 | VALVULA 4 TORNILLO DE 3/4 | UND | 266113
90 | CINTA AISLANTE MARCA RECONOCIDA DE 1/2 | ROLLO | 22433
91 | MANÓMETRO DE 0 - 200 PSI CON GLICERINA CONEXIÓN 1/4 CARATULA DE 2" 1/2 | UND | 230043
92 | MANÓMETRO DE 0 - 200 PSI CON GLICERINA CONEXIÓN 1/2 CARATULA DE 4" | UND | 239964
93 | PINTURA NEGRO ALTA TEMPERATURA | GALON | 203474
94 | SOLDADURA 6010 | KILO | 25014
95 | BROCA DE 2" | UND | 41998
96 | RACOR EN BRONCE 1/4 | UND | 3834
97 | CAUCHO ESPUMA 5/8 X 1 1/2 | UND | 11401
98 | IMPELENTES PARA TUBERÍA DE 2" 1/2 | UND | 44983
99 | TUBERIA DE COBRE FLEXIBLE X 1/4 | METRO | 21466
100 | TRANSFORMADOR DE IGNICIÓN 110 X 10000 VOLTIOS | UND | 818014
101 | CONTACTOR A 110 VOLTIOS ' | UND | 198849
102 | RELEE PROTECCIÓN TÉRMICA 8 A 12 A | UND | 166815
103 | PROTECTOR TRIFASICO GALLIUN | UND | 260144
104 | CABLE MULTIFILAR Nº 14 | METRO | 4204
105 | CABLE MULTIFILAR Nº 12 | METRO | 6346
106 | CABLE MULTIFILAR Nº 16 | METRO | 3834
107 | TANQUE DE CONDENSADOS | UND | 4730341
108 | FLOTADOR DE 31/4 PARA AGUA CALIENTE | UND | 329594
109 | LUBRICANTE PENETRANTE 5-56 MULTIPROPOSITO | RECIPIENTES DE 400 ML | 88536
110 | LIMPIADOR ELECTRICO | RECIPIENTES DE 400 ML | 73906
111 | CONTROL GENERAL DE NIVEL DE AGUA MAXTECH A 100V | UND | 395428
112 | MC DONNEL 157 | UND | 3884496
113 | CONTACTORES DE 50 AMP | UND | 279566
114 | RODAMIENTOS REF. | UND | 117039
115 | TUBO DE COBRE DE ¼ X 3 METROS | UND | 133099
116 | EMPAQUETADURA DE ASBESTO DE ¾ DE PULGA X 1 MTS | UND | 275446
117 | VÁLVULAS DE BOLA DE ½” | UND | 40779
118 | VÁLVULAS DE BOLA DE ¾”, | UND | 56073
119 | FILTRO DE COMBUSTIBLE | UND | 136378
120 | BOQUILLAS ASPERSORAS DE 1.5 GPH | UND | 252240
121 | BOQUILLAS ASPERSORAS DE 2 GPH | UND | 244841
122 | MANOMETRO DE PRESION 0 A 200 PSI | UND | 177325
123 | INTERRUPTORES DE MULETILLA A 110V ON OF | UND | 26367
124 | PILOTOS DE ENCENDIDO A 110V | UND | 31210
125 | VALVULAS DE SEGURIDAD A 110 PSI | UND | 322867
126 | NIVEL VISOR DE 1/2 X METRO | UND | 347250
127 | VALVULA CHEQUES DE SEGURIDAD | UND | 383405
128 | CHUMACERAS | UND | 285283
129 | PINTURA GENERAL DE CALDERA | UND | 1702284
130 | ELECTRODOS DE IGNICION 6" PAR | UND | 327239
131 | BOMBA DE ACPM | UND | 1781235
132 | MOTOR TRIFASICO | UND | 1770725
133 | TERMOMETRO CHIMENEA CARATULA DE 4" DE 1/2 NPT CONEXIÓN POSTERIOR | UND | 273092
134 | TRANSFORMADOR DE INICION | UND | 684075
135 | FLOTADOR MECANICO DE 3/4” | UND | 319672
136 | PINTURA VERDE MARTILLADA GALON | UND | 236097
137 | PINTURA ESMALTE AMARILLO GALON | UND | 206585
138 | PINTURA NEGRA ALTA TEMPERATURA GALON | UND | 235676
139 | PINTURA AZUL EN ESMALTE GALON | UND | 197756
CAMAPANA EXTRACTORA DE HUMO Y OLORES RANCHO DE TROPA ACTIVO FIJO No.168000000108
140 | CONTADOR DE COMBUSTIBLE | UND | 821882
141 | BALINERAS REF. 6204 | UND | 41199
142 | CHUMACERA SKF305 | UND | 170346
143 | PINTURA ANTICORROSIVA GALON | UND | 95828
144 | IMPERMEABILIZANTE ZIKA DUR GALON | UND | 115426
ALTERNADORES PLANTAS DE ENERGIA ENERMAX
145 | CONTACTORES DE 60 AMPERIOS | UND | 313177
146 | INTERRUPTOR MANUAL AUTOMÁTICO DE 22 MM | UND | 44734
147 | VOLTÍMETRO DE 0 A 220 VOLTIOS DE 2 PULGADAS DE CARATULA | UND | 121327
TANQUE ELEVADO DE AGUA BITER No.26 ACTIVO FIJO No.164000000717
148 | TANQUES DE ALMACENAMIENTO PLÁSTICOS EN PVC DE 2000 LITROS | UND | 1079688
149 | Válvulas esféricas de ángulo | UND | 217844
150 | FLOTADORB ELECTRICO | UND | 97785
151 | TUBERIA PVC 2" METRO X 3 MTS | UND | 55016
152 | TUBERIA PVC 1" METRO X 3 MTS | UND | 33296
LICUADORA BITER ACTIVO FIJO No.168000000113
153 | CUCHILLAS EN CALIBRE 12 HERRAMIENTAS PARA PERFORACIÓN O SONDEO; CUCHILLAS PARA MÁQUINAS; | UND | 125952
154 | CHUMACERAS TANQUE De 1 1/2 de Hierro CHUMACERAS | UND | 127807
155 | BALINERAS MOTOR 60-08, RODAMIENTOS DE BOLAS O RODILLOS | UND | 100896
156 | CAUTOMATICO MOTOR De 12 V. en bronce, CIRCUITOS INTEGRADOS DE ACCIONAMIENTO O CONTROL POR MOTOR SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE CONTROL DE VELOCIDAD (SERVO-MOTOR) | UND | 251322
157 | ACOPLES Y BOQUILLAS DE PLÁSTICO PARA MANGUERAS | UND | 22529
158 | TAPA EN ACERO INOXIDABLE TAPAS POSTFORMADAS CUBIERTAS DE ACERO INOXIDABLE PARA COCINAS INTEGRALES | UND | 435890
159 | ALAMBRE N* 18 MOTOR , CABLES Y ALAMBRES AISLADOS PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS | UND | 15050
MARMITA DE TROPA DE 100 GL MARCA MGC ACTIVO FIJO No.168000000114, 168000000115
MARMITA DE TROPA DE 120 GL MARCA MGC ACTIVO FIJO No.168000000116, 168000000117
MARMITA DE TROPA DE 80 GL MARCA MGC ACTIVO FIJO No.168000000118, 168000000119
160 | SELLADOR PARA TUBERIA GALVANIZADA A53 | UND 400 GRMS | 36104
161 | TUBO AC SCH 40 DE 1" 1/2 | UND X 6 MTS | 807588
162 | TUBO AC SCH 40 DE 1" | UND X 6 MTS | 71888
163 | TUBO AC SCH 40 DE 3/4 | UND X 6 MTS | 617568
164 | TUBERIA GALV DE 1/2 | UND X 6 MTS | 536430
165 | TUBERIA GALV DE 3/4 | UND X 6 MTS | 564177
166 | UNIVERSAL AC ROSCADO DE 3/4 | UND | 32455
167 | UNIÓN EN ACERO INOX DE 1/4 | UND | 31749
168 | VALVULA CIERRE RAPIDO 1/2 | UND | 46488
169 | VALVULA GLOBO 1" X 200 PSI | UND | 335479
170 | VALVULA DE SEGURIDAD CONEXIÓN DE 3/4 SET A 45 PSI | UND | 343719
171 | TRAMPA TERMODINAMICA DE 3/4 | UND | 671967
172 | BROCHA DE 2" | UND | 17657
173 | PINTURA NARANJA ESMALTE | GALON | 166310
174 | PINTURA AMARILLO ESMALTE | GALON | 160088
CUARTO DE MAQUINAS PISCINA DEL BITER No.26 ACTIVO FIJO No.164000000874
175 | BOMBA DE PARA PISCINA ¾ HP | UND | 456136
176 | VALVULA MULTIPORT | UND | 356825
177 | VALVULAS DE PASO DE 2” | UND | 92656
178 | TUBERIA PVC DE 2” X METRO | UND | 17657
179 | SELLANTEE EPOXICO PARA CONCRETO ZIKA X GALON | UND | 127022
180 | BOMBA DE 2 H.P CON TRAMPA DE PELOS 110-220 VOLTIOS, DE 2” | UND | 2923546
181 | ARENA SILICE X50KG | UND | 110229
182 | LAMPARA TIPO TORUGA | UND | 72214
183 | ARRANCADOR ELECTRICO | UND | 147569
HIELERA DE COMEDOR DE TROPA BITER No.26 ACTIVO FIJO No.168000000110
184 | CARTUCHO DE FILTRO DE CARBÓN ACTIVADO REF 12 PULGADAS | UND | 390215
185 | FILTRO SECADOR | UND | 338422
186 | REFRIGERANTES 404 POR 30 LIBRAS | RECIPIENTE 30 LBS | 793295
187 | COMPRESORES DE 2HP A 220 V.TARIFASICA SELLADA | UND | 4469777
188 | RELEE POTENCIAL DE 35 AMP | UND | 171019
189 | CONTADOR 220VOLTIOS 20 AMPERIOS | UND | 419980
190 | CAPACITOR DE MARCHA 35 MFD | UND | 90806
191 | CAPACITOR DE ARRANQUE 243 A 293 MFD | UND | 95851
192 | BOMBA DE AGUA PARA MAQUINA CORNELIUS, 1/30 H, 208- 230V,0.65 AMPS, 50/60 HZ | UND | 3500000
NEVERA DE 50 PIES NV26CS-SS DUPLEX ACTIVO FIJO No.168000000123, 168000000124
193 | REFRIGERANTES 134A POR 30 LIBRAS | RECIPIENTE 30 LBS | 786148
194 | RACORES MATERIAL EN BRONCE 1/2 - 3/8 - 1/4 | UND | 6726
195 | COMPRESOR DE ½ HP 115 V 60 HZ SELLADA | UND | 800000
196 | GAS MATP PODER CALORIFICO 1360C (2400F) | RECIPIENTE DE 4.1 OZ - 400 GRMS | 651224
197 | LUBRICANTE PENETRANTE 5-56 MULTIPROPÓSITO X180CM³ | UND X 180cm³ | 217073
198 | REFRIGERANTES R22 POR 30 LIBRAS | RECIPIENTE 30 LBS | 103008
199 | REFRIGERANTES 404 POR 30 LIBRAS | RECIPIENTE 30 LBS | 751843
200 | REFRIGERANTES 134A POR 30 LIBRAS | RECIPIENTE 30 LBS | 829029
201 | REFRIGERANTES 507 POR 30 LIBRAS | RECIPIENTE 30 LBS | 801745
202 | SILICONA SELLANTE ACETICA ANTIHONGOS SELLADO DE ACRISTALAMIENTO APLICACION INTERPERIE | RECIPIENTE DE 280 ML | 54568
203 | AMARRES PLASTICOS DE 5" | BOLSA DE 100 UNDS | 34389
204 | CORTINA PARA CUARTO FRIO PLASTICA | METRO | 680375
205 | TUBERIA DE COBRE PARA REFRIGERACION DE 1/4" | ROLLO 15 MTS | 277968
206 | TUBERIA DE COBRE PARA REFRIGERACION DE 3/8" | ROLLO 15 MTS | 304033
207 | TUBERIA DE COBRE PARA REFRIGERACION DE 1/2" | ROLLO 15 MTS | 350193
208 | TUBERIA DE COBRE PARA REFRIGERACION DE 7/8" | ROLLO 15 MTS | 454032
209 | TUBERIA DE COBRE PARA REFRIGERACION DE 5/8" | ROLLO 15 MTS | 507171
210 | TUBERIA CAPILAR DE COBRE 2.0 MM X 0.7 MMX 0,65 MM | ROLLO 15 MTS | 114097
211 | RIEL OMEGA | UND | 112163
212 | CERROJO PARA PUERTA DE CUARTO FRIO PICAPORTE CON CHAPA Y BISAGRA | UND | 484301
213 | MIRILLA 3/8 ROSCABLE | UND | 127886
214 | PUERTA ISOTERMICA AISLADA, PTV 090 1 SS, Puerta; Diseñada para ser colocada en las cavas (cuartos) Refrigeradas por su diseño y espesor. Características de fabricación; Isotérmicas, aisladas e impermeabilizadas en el exterior e interior, en lámina de acero inoxidable calibre 20, tipo 304/2B. | UND | 5755108
215 | BARRA DE SOLDADURA MATERIAL EN PLATA DE BAJO PORCENTAJE | UND | 3355
216 | BARRA DE SOLDADURA DE 5% | UND | 3770
217 | FUNDENTE MATERIAL EN PLATA X 4 ONZ | UND | 99719
218 | COMPRESOR DE 2 ½ HP TRIFASICO SELLADA | UND | 5100000
219 | UND CONDENSADORA DE 3 HP 220 VOLTIOS 60 HZ TRIFASICA SELLADA | UND | 8115822
220 | MOTO VENTILADOR REFERENCIA FE1026SC HP 1/4, VOLTS 208- 230, AMPS 1.9, RPM 1075, FRAME 48Y, SHATT 5X6.0 FLAT, BEARING BALL, CAPACITOR 5MFD/370 VAC | UND | 706272
221 | FILTRO SECADOR 3/8 PARA R22 R 134 A – R404 A –R502- R507 | UND | 139825
222 | EVAPORADOR QUE GARANTICE LA TEMPERATURA DE CONSERVACION O CONGELACION.TIPO BAJA SILUETA.CON SERPENTIN FABRICADO EN TUBERIA DE COBRELAMINILLAS DE FABRICACION EN ALUMINIO.CON DOS MOTO VENTILADORES, ASPAS Y REJILLAS PROTECTORAS. CON SISTEMA PARA DESCONGELACION AUYTOMATICA POR MEDIO DE RESISTENCIAS.VALBULA DE EXPANSIÓN.MUEBLE O GABINETE CON TERMINADO ESMALTADO O SIMILAR.CON BASE, SOPORTE, BANDEJA DE DRENAJE Y CAJA DE INTERCONEXION ELETRICA. | UND | 8500000
223 | BREAKERMATIC TRIFASICO | UND | 350193
224 | BREAKERMATIC 220 VOLTIOS | UND | 335479
225 | CONTACTOR A 220 VOLTIOS 30 AMPERIOS | UND | 261068
226 | PROTECTOR TERMICO TRIFASICO DE 10 A 16 AMPERIOS | UND | 22786
227 | SWICH MULETILLA DE 2 POSICIONES | UND | 72813
228 | CORTA CIRCUITO EMPAHADO 3X30 AMP PARA RIEL OMEGA | UND | 146299
229 | CONTROL INTELIGENTE TC-900 E POWER | UND | 258966
230 | CONTACTOR 110VOLTIOS 20 AMPERIOS | UND | 263339
231 | CABLE TIPO AUTO MOTRIZ No. 14 | METROS | 6285
232 | CABLE TIPO AUTO MOTRIZ No. 16 | METROS | 5953
233 | CABLE TIPO AUTO MOTRIZ No. 12 | METROS | 6962
234 | CABLE ENCAUCHETADO 3X10 | METROS | 17993
235 | TERMINALES TIPO Y - OJO | UND | 252
236 | LAMPARAS PARA TRABAJO A BAJA TEMPERATURA | UND | 885362
237 | PILOTO DE 22 MM A 220 V | UND | 41317
238 | VALVULA DE EXPANSION PARA R 22, 134A, 404, CON TOBERA Y ORIFICIO | UND | 483292
239 | VALVULA SOLENOIDE 3/8 CON BOBINA A 220 VOLTIOS | UND | 528275
MANTENIMIENTO EQUIPO FIJO DE INGENIEROS RUBRO 02-02-02-008-007
240 | REVISION DE BOQUILLAS ASPERSORAS Y DESHOLLINADO DE CALDERA DEL RANCHO DE TROPA A TODO COSTO. | SERVICIO | 699966
241 | MANTENIMIENTO SISTEMA ELECTRICO DE LA CALDERA CONSISTENTE EN VERICAR LAS INSTALACIONES Y TABLERO DE LA CALDERA A TODO COSTO. | SERVICIO | 1073281
242 | MANTENIMIENTO Y REPARACION HORNO ROTATORIO DE GAS, A TODO COSTO | SERVICIO | 926562
243 | MAQUINA MEZCLADORA, MANTENIMIENTO Y REPARACION | SERVICIO | 1177120
244 | MANTENIMIENTO DE PLANTAS ELECTRICAS , CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE, CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE, LAVADO Y CAMBIO DEL SISTEMA DE REFRIGERACION, MANTENIMIENTO DE ALTERNADOR, CAMBIO DE ACEITE PRUEBA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO | SERVICIO | 1462992
245 | MANTENIMIENTO PANEL DE CONTROL DE LAS PLANTAS ELECTRICAS | SERVICIO | 823311
246 | CAMBIO DE CHEQUES Y REGISTROS DE LA CALDERA DE "3" | SERVICIO | 317486
247 | MANTENIMIENTO DE ELECTROBOMBA CALDERA , CONSISTENTE EN CAMBIO DE EMBOBINADOS, SELLO MECANICO Y RODAMIENTOS A TODO COSTO. | SERVICIO | 1063612
248 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINA HIELERA A TODOS COSTO, REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO A TODO COSTO, CAMBIO DE FILTRO SECADOR, CAMBIO DE UNIDAD DE REFRIGERACION, CARGA DE GAS REFRIGERANTE, PRUEBA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO . | SERVICIO | 3014022
249 | MANTENIMIENTO CUARTO FRIO DE CONSERVACION RANCHO DE TROPAS , CAMBIO DE PISO DELAMINA GALVANIZADA, REPARACION DE ESTRUCTURA METALICA Y REPARACION DE TABLERO ELECTRICO, COLOCACION GAS REFRIGERANTE , REPARACION SISTEMA ELECTRICO A TODO COSTO. | SERVICIO | 9555272
250 | MANTENIMIENTO DE LICUADORA INDUSTRIAL, REPARACION DE MOTOR ELECTRICO, CAMBIO DE SELLOS, ACOPLAMIENTOS, ESTRUCTURA Y CONEXIÓN ELECTRICA A TODO COSTO PUEVA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO . | SERVICIO | 2775649
251 | MANTENIMIENTO GENERAL DE MARMITAS DEL RANCHO, CAMBIO DE REGISTROS DE PRECION DE 2" Y DE AGUA 1/2" | SERVICIO | 737802
252 | MANTENIMIENTO DE MOSTRADOR AUTOSERVICIO CON CALEFACCION A VAPOR CONSISTENTE EN EL CAMBIO DE REGISTRO Y LIMPIEZA DE LA TUBERIA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO. | SERVICIO | 811120
253 | MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE VALVULAS DE VAPOR DE ENTRADA DE MARMITAS | SERVICIO | 125279
254 | MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE AISLAMIENTO DE TUBERIAS DE VAPOR, DETERIORADAS. | SERVICIO | 142347
255 | MANTENIMIENTO DE LAVAPLATOS DE RANCHO DE TROPA, CAMBIO DE TRAMPAS DE DESGUE Y GRIFERIA. | SERVICIO | 180520
256 | MANTENIMIENTO GENERAL DE EXTRACTOR HUMO DE RANCHO DE TROPA, CAMBIO DE BALINERAS DE MOTOR, CAMBIO DE CHUMACERAS, PINTURA DE ESTRUCTURA DE MOTOR, DEINCRUSTADO DE GRASA, LIMPIEZA Y LAVADO DE CUERPO DE EXTRACTOR. | SERVICIO | 800442
257 | MANTENIMIENTO EQUIPO DE PURIFICACION DE AGUA TRACTABLE CONSISTENTE EN EL MANTENIMIENTO ELECTRICO . | SERVICIO | 420568
258 | MANTENIMIENTO EQUIPO DE PURIFICACION DE AGUA TRACTABLE CONSISTENTE EN EL MATENIMIENTO GENERAL Y LIMPIZA Y CAMBI DE FILTROS DE PURIFICACION . | SERVICIO | 536430
259 | MANTENIMIENTO DE CUARTO DE MAQUINAS DE PISCINA BITER,MANTENIMIENTO A TODO COSTO MOTORES DE 2HP CONSISTENTE EN CAMBIO DE SELLOS,EMBOBINADO,CAMBIO RODAMIENTOS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO , MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA ELECTRICO A TODO COSTO, MANTENIMIENTO DE LOS FILTROS , MANTENIMIENTO DE LA TUBERIA . | SERVICIO | 3852125
260 | MANTENIMIENTO GENERAL MOTOBOMBA DE AGUA DE 3 CABALLOS DE FUERZA CONSISTENTE EN EL MANTENIMIENTO CAMBURADOR,TANQUE. PUESTA EN FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO | SERVICIO | 2422765
261 | MATENIMIENTO GENERAL FREIDORA INDUSTRIAL CONSISTENTE EN LIMPIEZA DE TUBERIA, CAMBIO BOMBA REGULADORA,CAMBIO QUEMADORES Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO. | SERVICIO | 1773247
262 | MANTENIMIENTO GENERAL DE LA ESTUFA INDUSTRIAL CONSISTENTE EN EL CAMBIO DE QUEMADORES, ARREGLO PUERTA HORNO Y LIMPIEZA DE TUBERIA A TODO COSTO. | SERVICIO | 1414226
263 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOBOMBAS. | SERVICIO | 1684627
PLANTA ELECTRICA LOVOL - STAMFORD
PLANTA ELECTRICA PERKINS STANADYNE MLS - 20
264 | filtro de aire | UND | 75774
265 | filtro de combustible | UND | 28420
266 | filtro de aceite | UND | 113153
267 | terminales de cable | UND | 35086
268 | Baterías para vehículos | UND | 923392
269 | bomba de agua | UND | 210341
270 | bomba aceite | UND | 47366
271 | Bombas de combustible | UND | 4503105
272 | Empaque troquelado de bi – material | UND | 264098
273 | kit reparación de motor | UND | 350860
274 | alternador | UND | 526290
275 | escobillas de motor | UND | 252619
276 | arranque del motor | UND | 441733
277 | radiador de motor | UND | 399980
278 | tapa del radiador | UND | 115608
279 | mangueras de entrada y salida al radiador | UND | 428840
280 | Fusible electrónico | UND | 14990
281 | Correas de la transmisión | UND | 245427
282 | batería vehicular 12v - 1200a libre mantenimiento | UND | 1061426
283 | Contactores | UND | 287293
284 | Refrigerante | UND | 60480
285 | Termostato | UND | 46664
286 | Inyectores | UND | 489501
287 | Inyector o anillo de combustible | UND | 599671
288 | Tester de inyector de motor | UND | 892500
289 | Inyectores de combustible | UND | 577665
290 | Bobina del inyector de combustible gasolina | UND | 2035000
291 | Bobina del inyector de combustible diesel | UND | 1961000
292 | Inyector de aceite o válvula de medición | UND | 5136000
293 | Empaques para bombas | UND | 695500
294 | Bujía de encendido | UND | 64981
295 | contactores de 60 amperios | UND | 287885
296 | Interruptor de circuito | UND | 192292
297 | Pistones | UND | 943500
298 | Válvulas con pistones lubricados | UND | 2728500
299 | Controles electrónicos de motor | UND | 4180000
300 | Control electrónico de motor para motores diesel | UND | 4066000
301 | Conjunto de cables del sistema de control | UND | 4662000
302 | Centros de control de motor | UND | 4051500
303 | Paneles de control eléctrico para generadores | UND | 4066000
304 | Multímetros | UND | 367500
MOTOR FUERA DE BORDA MARCA YAMAHA
305 | Filtro De Aceite | UND | 199787
306 | Filtro Separador De Agua | UND | 192157
307 | Paquetes de manguera de tubería flexible | UND | 1512000
308 | Balanzas de resorte tensor | UND | 4905000
309 | Filtro de medios múltiples | UND | 649600
310 | Bombas de combustible | UND | 4158000
311 | Filtro de Gasolina | UND | 133917
312 | Sello de diafragma de abrazadera | UND | 146284
313 | Termostato | UND | 243447
314 | Sostén De Escobillas | UND | 1184343
315 | Kits de baterías | UND | 2970000
316 | Bujía de encendido | UND | 104163
317 | Fusible automotriz | UND | 32663
318 | Grapa De Cable | UND | 139788
319 | Filtro de medios múltiples | UND | 1526968
320 | Paquetes de manguera de tubería flexible | UND | 1471500
321 | Palancas | UND | 1026000
322 | Pasadores de montaje | UND | 59933
323 | Perno o alambre de fijación temporal | UND | 144186
324 | Horquilla | UND | 508800
325 | Soportes o retenes del rodamiento | UND | 280784
326 | Retenedores o accesorios para filtros | UND | 158756
327 | Retenedores Árbol de Leva | UND | 116667
328 | Hélices marítimas | UND | 3575000
329 | Sello de metal | UND | 142295
330 | Anillo de seguridad | UND | 59589
331 | Bujía de encendido | UND | 109123
332 | Válvulas de motor | UND | 766500
333 | Balanzas de resorte tensor | UND | 850000
334 | Soportes de cojinetes | UND | 537600
335 | Árbol de distribución | UND | 2184000
336 | Árboles de transmisión | UND | 2915000
337 | Correas de la transmisión | UND | 715000
338 | Tensores | UND | 183248
339 | Aceleradores de tarro del cable de recuperación | UND | 518400
340 | Tornillo de mano | UND | 84800
341 | juego de herramientas | UND | 952000
342 | Baterías para vehículos | UND | 1064000
343 | Inyectores de combustible | UND | 2514500
344 | Bobina del inyector de combustible gasolina | UND | 2035000
345 | Válvulas con pistones lubricados | UND | 2805000
346 | Pistones de cilindro | UND | 715000
347 | Bloque de cilindros | UND | 1054500
348 | Culata de cilindro | UND | 3135000
349 | Cableado eléctrico o conductos de cables | UND | 1800000
350 | Bobina de ignición | UND | 1054500
351 | Cables para cableado | UND | 418000
352 | bomba de agua | UND | 2016500
353 | Ejes | UND | 1064000
354 | Sistema de dirección hidráulica | UND | 3163500
355 | Bielas | UND | 728000
356 | Timones o volantes | UND | 1298000
357 | Palanca de cambios | UND | 810300
358 | Inyector o anillo de combustible | UND | 2362500
MOTOR FUERA DE BORDA MARCA SUZUKI
359 | Filtro De Aceite | UND | 299696
360 | Filtro Separador De Agua | UND | 299696
361 | Paquetes de manguera de tubería flexible | UND | 1485000
362 | Balanzas de resorte tensor | UND | 4815000
363 | Filtro de medios múltiples | UND | 299696
364 | Bombas de combustible | UND | 6493500
365 | Filtro de Gasolina | UND | 302445
366 | Sello de diafragma de abrazadera | UND | 477000
367 | Termostato | UND | 228231
368 | Sostén De Escobillas | UND | 410400
369 | Horquilla | UND | 537600
370 | Kits de baterías | UND | 2943000
371 | Bujía de encendido | UND | 128400
372 | Fusible automotriz | UND | 21000
373 | Grapa De Cable | UND | 20160
374 | Filtro de medios múltiples | UND | 299696
375 | Paquetes de manguera de tubería flexible | UND | 1431000
376 | Palancas | UND | 1035500
377 | Pasadores de montaje | UND | 201600
378 | Perno o alambre de fijación temporal | UND | 141700
379 | Horquilla | UND | 504000
380 | Soportes o retenes del rodamiento | UND | 414200
381 | Retenedores o accesorios para filtros | UND | 385000
382 | Retenedores Árbol de Leva | UND | 92817
383 | Hélices marítimas | UND | 3445000
384 | termostatos | UND | 702000
385 | Sello de metal | UND | 388500
386 | Anillo de seguridad | UND | 305200
387 | Bujía de encendido | UND | 126000
388 | Válvulas de motor | UND | 810300
389 | Balanzas de resorte tensor | UND | 4995000
390 | Soportes de cojinetes | UND | 532800
391 | Árbol de distribución | UND | 2184000
392 | Árboles de transmisión | UND | 2915000
393 | Correas de la transmisión | UND | 564262
394 | Tensores | UND | 340976
395 | Aceleradores de tarro del cable de recuperación | UND | 518400
396 | Tornillo de mano | UND | 88800
397 | Anillo de seguridad | UND | 63562
398 | juego de herramientas | UND | 1131757
399 | Baterías para vehículos | UND | 1054500
400 | Inyectores de combustible | UND | 2632000
401 | Bobina del inyector de combustible gasolina | UND | 2035000
402 | Válvulas con pistones lubricados | UND | 2728500
403 | Pistones de cilindro | UND | 702000
404 | Bobina de ignición | UND | 1026000
405 | Culata de cilindro | UND | 3135000
406 | Cableado eléctrico o conductos de cables | UND | 1800000
407 | Bobina de ignición | UND | 1064000
408 | Cables para cableado | UND | 4704000
409 | bomba de agua | UND | 1961000
410 | Ejes | UND | 1045000
411 | Sistema de dirección hidráulica | UND | 3192000
412 | Bielas | UND | 708500
413 | Timones o volantes | UND | 1298000
414 | Palanca de cambios | UND | 810300
415 | Inyector o anillo de combustible | UND | 2520000
CUARTO FRIO DE CONGELACION CAMARA MODULAR
416 | Compresores de aire | UND | 4042500
417 | Ventilador | UND | 708500
418 | Condensador de agua enfriada | UND | 3445000
419 | Unidades de condensación | UND | 5383500
420 | Indicador de temperatura | UND | 477000
421 | Detector de temperatura de resistencia | UND | 409500
422 | Válvula de regulación | UND | 508800
423 | Chapas o pomos | UND | 477300
424 | Contactores | UND | 196200
425 | Sello torneado de caucho puerta | UND | 682500
426 | Tablero de interruptor de circuito | UND | 418000
427 | Breaker de circuito eléctrico | UND | 504000
428 | Circuitos de ventiladores o de respiración | UND | 548800
429 | Kits de circuitos para ventiladores | UND | 513600
430 | Motor ac de calefacción y enfriamiento | UND | 1337500
431 | Compresores de motor | UND | 1961000
432 | Protectores | UND | 355200
PLANTA ELECTRICA LOVOL - STAMFORD No. SERIE: M11F240792
PLANTA ELECTRICA PERKINS STANADYNE MLS - 20
433 | Cambio de aceite | SERVICIO | 263145
434 | Cambio de filtros | SERVICIO | 157888
435 | Mantenimiento filtro trampa | SERVICIO | 73681
436 | Ajuste de RPM y voltaje | SERVICIO | 157888
437 | Retroque de tornillería y mangueras | SERVICIO | 52629
438 | instalación de conectores | SERVICIO | 31577
439 | revisión y lavado de radiador | SERVICIO | 300737
440 | Limpieza general | SERVICIO | 73681
441 | Mantenimiento sistema de arranque | SERVICIO | 350860
442 | Mantenimiento tablero | SERVICIO | 210516
443 | Mantenimiento instalación eléctrica | SERVICIO | 263145
444 | calibración de sistema de inyección | SERVICIO | 350860
445 | Ajustes del modulo principal control del motor | SERVICIO | 350860
446 | Cambio del cableado del generador al tablero principal | SERVICIO | 2045005
447 | Cambio de filtros de aire | SERVICIO | 168413
448 | Cambio de filtros de trampa | SERVICIO | 168413
449 | Cambio de filtros de combustible | SERVICIO | 168413
450 | Cambio de breaker 40 AMP | SERVICIO | 168413
451 | Cambio de breaker 80 amperio | SERVICIO | 168413
452 | Cambio de terminales de cable | SERVICIO | 263145
453 | Cambio de batería de plomo - ácido 12v 1200 ah | SERVICIO | 210516
454 | Mantenimiento bombas de agua | SERVICIO | 1400321
455 | Mantenimiento bombas aceite | SERVICIO | 1194104
456 | Mantenimiento bombas de transferencia combustible | SERVICIO | 1773483
457 | Cambio empaque superior del motor | SERVICIO | 707617
458 | Cambio de alternador | SERVICIO | 866831
459 | Cambio de escobillas | SERVICIO | 530713
460 | Cambio de motor de arranque | SERVICIO | 866831
461 | Cambio de radiador | SERVICIO | 2122852
462 | Mangueras de entrada y salida al radiador | SERVICIO | 350860
463 | Cambio de fusibles expulsión para cortacircuitos 5a | SERVICIO | 140344
464 | Cambio de correa de repartición | SERVICIO | 631548
465 | Batería vehicular 12v - 1350a 4dbtsc libre mantenimiento | SERVICIO | 210516
466 | Cambio de radiador ch11964 | SERVICIO | 2167078
467 | Cambio de tarjeta avc63-7-1A | SERVICIO | 350860
468 | Mantenimiento de planta eléctrica de dispensario, cambio de filtro de combustible, cambio de filtro de aceite, lavado de sistema de refrigeración, mantenimiento de alternador, prueba y puesta en funcionamiento | SERVICIO | 875676
469 | mantenimiento de planta eléctrica Perkins standing de casino de oficiales, cambio de filtro de combustible, cambio de filtro de aceite, lavado de sistema de refrigeración, mantenimiento de alternador, prueba y puesta en funcionamiento. | SERVICIO | 1289426
470 | mantenimiento de planta eléctrica lovol Stamford de la brigada, cambio de filtro de combustible, cambio de filtro de aceite, lavado de sistema de refrigeración, mantenimiento de alternador, prueba y puesta en funcionamiento. | SERVICIO | 1724128
471 | Mantenimiento panel de control de las plantas | SERVICIO | 513023
CUARTO FRIO DE CONGELACION CAMARA MODULAR
472 | Mantenimiento cuarto frio de congelación marca MGC 0064-61056 7.22 mts cúbicos sh 00028, cambio de unida de refrigeración cambio de válvulas de vapor de entrada de marmitas | SERVICIO | 2283825
473 | Limpieza general del evaporador y condensador | SERVICIO | 2090744
474 | Cambio de difusores | SERVICIO | 2052533
475 | Limpieza interna y externa de la estructura | SERVICIO | 3052484
476 | Mantenimiento general del sistema eléctrico | SERVICIO | 3157742
477 | reparación cableado eléctrico | SERVICIO | 1769043
478 | reparación de tablero de control | SERVICIO | 5307130
479 | revisión de la presión de alta y de baja del sistema de refrigeración | SERVICIO | 1526242
480 | revisión de la unidad compresora | SERVICIO | 1526242
481 | revisión eléctrica unidad compresora | SERVICIO | 1526242
482 | adecuación de tuberías de gas y empaques de paredes | SERVICIO | 3538086
483 | Mantenimiento a moto ventiladores evaporador | SERVICIO | 3449634
484 | Ajustes del programador o termostato | SERVICIO | 778910
485 | calibración de temperatura | SERVICIO | 778910
486 | Cambio de termómetro Digital | SERVICIO | 778910
487 | Cambio de empaquetadura de la puerta y cortina | SERVICIO | 778910
488 | Cambio del filtro secador | SERVICIO | 778910
489 | revisión de válvula de expansión | SERVICIO | 2095354
490 | Ajuste de control de seguridad de baja y alta presión | SERVICIO | 778910
491 | Cambio de paredes por lamina en acero inoxidable | SERVICIO | 5276555
492 | Cambio de Tablero de control | SERVICIO | 3660945
493 | Cambio de Compresor de 2hp | SERVICIO | 3855332
494 | Cambio de tuberías de gas y empaques de paredes | SERVICIO | 4977472
495 | Cambio de Moto ventiladores evaporador | SERVICIO | 1818272
496 | Cambio de Programador o termostato | SERVICIO | 1147041
497 | Cambio de válvula de expansión | SERVICIO | 951552
498 | Cambio de Led lámpara 24w Doble Tira Led Canaleta Aluminio Tubo . | SERVICIO | 905220
MOTOR FUERA DE BORDA MARCA YAMAHA SERIAL 1074267
MOTOR SUZUKI 4T 16 VALVULAS
499 | Mantenimiento motor fuera de borda 115 Yamaha consistente en lavado de inyectores, mantenimiento del trin. kit completo de mantenimiento de carburadores, cambio de correa de distribución, elementos filtro separador de agua, filtro de combustible motor, sellos de transmisión cambio de bomba de agua completa, lavado de bomba de agua completa, Lavado Bomba combustible y lavado de tanque de combustible | SERVICIO | 3559947
500 | Mantenimiento motor fuera de borda 115 Suzuki consistente en lavado de inyectores, mantenimiento del tren. kit completo de mantenimiento de carburadores, cambio de correa de distribución, elementos filtro separador de agua, filtro de combustible motor, sellos de transmisión lavado de bomba de agua completa, Lavado Bomba combustible y lavado de tanque de combustible | SERVICIO | 3372869
BOTE FIVRES 23 PIES PAPAGAYO
BOTE 23 PIES EN VERSION CASCO TRIHEDRAL
501 | Mantenimiento bote 23 pies en versión casco triedra serie col23-01141001 activo fijo n° 167500000175 reparación carpa, y varilla metálica y pintura general en resina de poliéster | SERVICIO | 11927841
502 | Mantenimiento general bote fibras 23 pies el papagayo activo fijo n° 167500000179 consistente en reparación y reforzada del plan o casco, reparación de techo en fibra de vidrio, acrílicos para ventana, caucho seta, pintura general en resina de poliéster, cambio de borda, reparación de espejo. | SERVICIO | 13807618
503 | Mantenimiento general bote rémora consistente en reparación fibra de vidrio, pintura general en resina de poliéster. | SERVICIO | 9441343
504 | pintura esmalte para cubiertas galón a todo costo | SERVICIO | 144955
505 | pintura en resina de poliuretano galones a todo costo | SERVICIO | 181758
BATALLON DE INFANTERIA DE SELVA No.50 GENERAL LUIS ACEVEDO TORRES
506 | FILTRO COMPLETO REF N° 6P3-24560-01 | UND | 972974
507 | FILTRO DE ACEITE REF N° 69J-13440-01 | UND | 114029
508 | FILTRO SEPARADOR DE AGUA REF N° 90794-46868 | UND | 706269
509 | MANGUERA ESPIRAL 1/1/8" REF N° 03-6480 | UND | 46970
510 | ENGRANAJE DE TRACCION REF N° 63P-11537-00 | UND | 556862
511 | EMPAQUE REF N° 6E5-44315-A0 | UND | 30967
512 | PLACA EXT DEL CARTUCHO REF N° 6G5-44323-40 | UND | 225286
513 | CARTUCHO REF N° 67F-44322-00 | UND | 128306
514 | RESORTE DE COMPRESION REF N° 90501-11M10 | UND | 147715
515 | FILTROS DE INYECTORES REF N° 2017 | UND | 75259
516 | ACEITE SUPRA MOTOR 1/4 | UND | 18562
517 | BOMBA DE ACHIQUE 2000G-P.H REF N° O3-1194 | UND | 768464
518 | FLOTADOR BOMBAS DE ACCHIQUE REF N° O37855 | UND | 177030
519 | FILTRO DE GASOLINA REF N° 6D8-2456000 | UND | 102361
520 | FILTRO DE ACEITE REF N° 5GH-1344000 | UND | 65347
521 | MOTOR DE ARANQUE REF N° 6BR-8180000 | UND | 4843535
522 | FILTROS DE INYECTORES REF N° 2017 | UND | 99090
523 | BOMBA DE COMBUSTIBLE REF N° 63P-13907-02 | UND | 2727978
524 | EMPAQUE CAMARA REF N° 63P-14984-00 | UND | 105520
525 | DIAFRAGMA REF N° 68V-2441100 | UND | 319672
526 | TERMOSTAT REF N° 64F-12411-01 | UND | 254069
527 | SOSTEN DE ESCOBILLAS REF N° 69J-81840-00 | UND | 912772
528 | CLIP PRESILLA REF N° 90468-18008 | UND | 12073
529 | ESCOBILLAS 1 REF N° 64E-43891-00 | UND | 306303
530 | ESCOBILLAS 2 REF N° 64E-43892-00 | UND | 505214
531 | BATERIA ESTACIONARIA 12V 120 AMP REF N° MA120-12 | UND | 1455744
532 | BUJIA NGK LFR5A- 11 | UND | 51484
533 | COJINETE N° 93332-000U3 | UND | 134260
534 | FUSIBLE DE 30 A | UND | 24720
535 | FUSIBLES 20A | UND | 16806
536 | GRAPA DE CABLE REF N° 67F-48538-00 | UND | 104941
537 | INYECTORES | UND | 462572
538 | MANGUERA DE RESPIRADERO REF. N° 6BM-15373-00 | UND | 347082
539 | PALANCA INFERIOR N° 67F44323-00 | UND | 113172
540 | PASADORES | UND | 44478
541 | PERNO REF N° 90109-06M96 | UND | 16225
542 | PLACA N° 688-45321-00 | UND | 46421
543 | PRESILLA REF N° 90468-18008 | UND | 10090
544 | RETENEDOR CIGÜEÑAL | UND | 124749
545 | RETENEDORES ARBOL DE LEVA | UND | 92054
546 | SELLO DE ACEITE N° 93101-25M03 | UND | 31807
547 | FILTRO COMPLETO | UND | 941360
548 | FILTRO DE ACEITE | UND | 168517
549 | FILTRO SEPARADOR DE AGUA | UND | 840296
550 | MANGUERA ESPIRAL 1/1/8" | UND | 48080
551 | RESORTE DE COMPRESION | UND | 141734
552 | FILTROS DE INYECTORES | UND | 101777
553 | BOMBA DE ACHIQUE 2000G-P.H REF N° O3-1194 | UND | 700997
554 | FLOTADOR BOMBAS DE ACCHIQUE REF N° O37855 | UND | 194285
555 | FILTRO DE GASOLINA | UND | 101804
556 | MOTOR DE ARANQUE | UND | 371006
557 | BOMBA DE COMBUSTIBLE | UND | 2636834
558 | TERMOSTAT | UND | 250474
559 | SOSTEN DE ESCOBILLAS | UND | 961660
560 | BUJIA NGK LFR5A- 11 | UND | 55512
561 | FUSIBLE DE 30 A | UND | 24880
562 | FUSIBLES 20A | UND | 16143
563 | INYECTORES | UND | 485433
564 | MANGUERA DE RESPIRADERO | UND | 364393
565 | RETENEDOR CIGÜEÑAL | UND | 125158
566 | RETENEDORES ARBOL DE LEVA | UND | 93422
567 | SELLO DE ACEITE | UND | 29560
568 | TERMOSTAT 67F-12411-01 | UND | 132876
569 | SELLO TERMOSTATO 67F-12412-00 | UND | 111815
570 | CUBIERTA TERMOSTATO 68V-12413-00-9S | UND | 432844
571 | TAPON DE ACEITE 6G8-15363-00 | UND | 34784
572 | BUJIA (NGK LFR5A-11) 94702-00391 | UND | 41245
573 | SELLO DE ACEITE VALVULA 2 K0A-A3721-00 | UND | 14798
574 | LEVANTADOR DE VALVULA K0A-A3722-00 | UND | 13201
575 | CORREA 67F-46241-00 | UND | 216613
576 | TENSOR COMPLET 67F-11590-00 | UND | 254510
577 | RESORTE DE TENSION 90506-16M39 | UND | 20148
578 | ENGRANAJE TRACCION 6D8-11536-00 | UND | 219186
579 | SELLO ACEITE 93102-38008 | UND | 15471
580 | VALVULA DE CONTROL COMPLET6D8-13105-01 | UND | 781243
581 | TUBO CONDUCTOR 6D8-13161-00 | UND | 796947
582 | JUEGO DE EMPAQUE 6C5-1410B-00 | UND | 53927
583 | BRIDA 90464-18246 | UND | 6122
584 | BRIDA 90464-15007 | UND | 6455
585 | TUBO DE DESAGUE 6D8-24315-00 | UND | 171741
586 | FILTRO 69J-24502-00 | UND | 154797
587 | TUBO 6 6D8-24316-00 | UND | 156824
588 | NIPLE MANGUERA 69J-44391-00 | UND | 85762
589 | TORNILLO 6C5-24592-00 | UND | 11351
590 | CONJUNTO DE CABLES 6C5-87226-00 | UND | 164771
591 | BOMBA DE COMBUSTIBLE COMP 6C5-13907-00 | UND | 3077756
592 | AMORTIGUADOR DE BOMBA 6C5-13781-00 | UND | 224604
593 | COLLAR 6C5-13716-00 | UND | 28416
594 | EMPAQUE CAMARA DE BOIA 6C5-14984-00 | UND | 38761
595 | GRAMPA DE CABLE 6C5-21337-00 | UND | 37797
596 | FILTRO COMPLETO 6D8-24560-00 | UND | 989543
597 | EMPAQUE 6D8-24563-00 | UND | 62724
598 | JUEGO DE HERRAMIENTAS 67F-28100-01 | UND | 1069498
599 | MOTOR DE ARRANQUE COMPLETO 68V-81800-01 | UND | 1445577
600 | INYECTORES REF. N° 6D8-13761-00 | UND | 442169
MOTORES F100BET CARBURADOS
601 | TAPON DE TORNILLO AHUSADO 90344-51019 . | UND | 18604
602 | PERNO 97095-08014 | UND | 16508
603 | JUNTA, DE CULATA 1 67F-11181-03 | UND | 400637
604 | ARANDELA 92907-04600 | UND | 5275
605 | TAPON 90480-12072 | UND | 21069
606 | RESORTE DE COMPRESION 90501-16M11 | UND | 12937
607 | EMPAQUE 67F-12435-A0 | UND | 25872
608 | CONJUNTO CUBIERTA DE ANODO 69J-11301-10 | UND | 97785
609 | AMORTIGUADOR SUPERIOR 68F-44533-01 | UND | 609974
610 | ARANDELA 92995-06600 | UND | 5135
611 | BUJIA (NGK LFR5A-11) 94702-00391 | UND | 43845
612 | ANILLO O 93210-40M10 | UND | 15007
613 | PERNO T 97095-06010 | UND | 18749
614 | PERNO 97075-08035 | UND | 42063
615 | SILENCIADOR COMPL DE ADMISION 67F-14440-00 | UND | 894779
616 | .RESORTE 697-14555-00 | UND | 22437
617 | .PLACA SOPORTE 67F-14146-00 | UND | 184892
618 | ANILLO O 67F-14397-00 | UND | 63129
619 | COLLAR 6H2-14578-00 | UND | 43527
620 | CUERPO CAMARA DE BOIA 67F-14980-00 | UND | 205154
621 | PRESILLA 6H4-14548-00 | UND | 24331
622 | PASADOR DE BRAZO DE BOIA 98580-04008 | UND | 72057
623 | TORNILLO DE CABEZA CRUZADA 60C-14590-02 | UND | 120150
624 | VALVULA DE AGUJA COMPLETA 93210-04228 | UND | 267024
625 | ANILLO O 67F-14378-00 | UND | 403177
626 | CUERPO CAMARA DE ARRANQUE 67F-14380-01 | UND | 827193
627 | JUEGO DE VALVULA DE ARRANQUE 67F-14178-00 | UND | 336824
628 | PLACA DE PALANCA DE ARRANQUE 67F-14592-00 | UND | 263423
629 | ELEMENTO DEL FILTRO 67F-14398-30 | UND | 37205
630 | MANGUERA 60C-14294-00 | UND | 90134
631 | PERNO 92995-06600 | UND | 114369
632 | AMORTIGUADOR 689-85547-00 | UND | 5126
633 | FILTRO COMPLETO 61N-24563-00 | UND | 551082
634 | TUBO (L300) 68V-24454-00 | UND | 85611
635 | PASADOR DE RESORTE 91609-25014 | UND | 43028
636 | MOTOR DE ARRANQUE COMPLETO 67F-81800-02 | UND | 2449535
637 | PINON COMPL 67F-81836-00 | UND | 2121527
638 | ARBOL, PINON 67F-81821-00 | UND | 1578127
639 | SOPORTE, CENTRO 1 67F-81841-00 | UND | 174812
640 | ENGRANAJE ANILLO 67F-8183R-00 | UND | 220263
641 | EMPAQUETADURA 67F-81830-00 | UND | 166610
MOTORES F150BET - MOTORES 115 FET INYECTADOS
642 | CILINDRO CULATA COMPLETO 63P-W009A-02-9S | UND | 5967497
643 | TAPON DE TORNILLO AHUSADO 90344-51019 | UND | 51733
644 | .PLACA RESPIRADERO 3 63P-11135-00 | UND | 356738
645 | BUJIA (NGK LFR5A-11) 94702-00391 | UND | 39686
646 | TERMOSTAT 67F-12411-01 | UND | 128652
647 | ELEMENTO FILTRO DE ACEITE 69J-13440-01 | UND | 287673
648 | CONECTOR 63P-15319-00-9S | UND | 94363
649 | SELLO ACEITE 93102-38008 | UND | 15519
650 | CORREA 63P-46241-00 | UND | 418887
651 | FILTRO 64P-24313-00 | UND | 36097
652 | PRESILLA 6E5-24379-00 | UND | 35026
653 | RESORTE VALVULA ACELERADOR 68V-14331-00 | UND | 22197
654 | PERNO 63P-14446-00 | UND | 22449
655 | CUBIERTA DE COLECTOR 63P-13643-00 | UND | 170361
656 | INYECTOR 63P-13761-00 | UND | 553073
657 | .JUEGO DE EMPAQUE 68V-1410B-00 | UND | 40358
658 | ANILLO PROTECTOR 68V-13766-00 | UND | 47717
659 | FILTRO COMPLETO 63P-13905-00 | UND | 72811
660 | ANILLO O 63P-13769-00 | UND | 146692
661 | SOPORTE 2 63P-14292-00 | UND | 1500146
662 | CAMARA DE BOIA COMPLETE 63P-14180-00 | UND | 826927
663 | TAPA DE CAMARA DE BOIA 63P-14182-00 | UND | 821156
664 | TAPA 69J-14225-01 | UND | 120234
665 | EMPAQUE CAMARA DE BOIA 63P-14984-00 | UND | 76199
666 | AMORTIGUADOR DE BOMBA 68V-13781-10 | UND | 216460
667 | VALVULA DE AGUJA 63P-14546-00 | UND | 217680
668 | PASADOR DE BOIA 68V-14386-00 | UND | 113760
669 | BOMBA DE COMBUSTIBLE COMPLETA 63P-13907-02 | UND | 2279906
670 | CUBIERTA DE BOMBA 63P-13784-00 | UND | 500108
671 | FILTRO 63P-13915-00 | UND | 227436
672 | TUBO DE UNION 4 69J-24379-00 | UND | 239543
673 | MANGUERA, DE VACIO 3 63P-13532-10 | UND | 131577
674 | TUBO DE LLEGADA CONJUNTO 1 63P-13160-00 | UND | 718045
675 | FILTRO COMPLETO 6P3-24560-01 | UND | 825249
676 | ELEMENTO DEL FILTRO 6P3-24563-00 | UND | 126010
677 | COPA DE FILTRO 6P3-24562-01 | UND | 396185
678 | TORNILLO CON ARANDELA 90119-06071 | UND | 40779
679 | TUBO DE COMBUSTIBLE 1 63P-24311-10 | UND | 113774
680 | BOMBA DE COMBUSTIBLE COMPLETA 63P-24410-00 | UND | 2673744
681 | ABRAZADERAS METALICAS DE LAS MAS PEQUEÑAS | UND | 12253
PLANTAS GENERADORAS DE ENERGIA
682 | FILTROS DE COMBUSTIBLE REF. | UND | 66253
683 | FILTRO DE ACEITE | UND | 92694
684 | FILTRO DE AIRE | UND | 75774
685 | CARGADORES DE BATERIA PARA 12 Y 24 VOLTIOS | UND | 767473
686 | BATERIAS SECA DE 12 VOLTIOS 90 AMPERIOS HORA | UND | 796941
687 | BATERIAS SECA DE 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS HORA | UND | 584771
688 | CONTACTORES DE 100 AMPERIOS | UND | 215054
689 | ADITIVO REFRIGERANTE GALON | UND | 46139
690 | ACEITE 40 DIESEL GALON | UND | 50508
691 | VALVULAS DE ADMISION | UND | 82654
692 | VALVULAS DE ESCAPE | UND | 143365
693 | ASIENTO VALVULA DE ADMISION | UND | 140860
694 | ASIENTO VALVULA DE ESCAPE | UND | 99995
695 | TERMOSTATO | UND | 142281
696 | CUÑAS DE VALVULAS DE ADMISION Y ESCAPE | UND | 21981
697 | GUIA DE VALVULAS | UND | 125273
698 | KIT SELLOS TAPA DE DISTRIBUCION | UND | 264254
699 | INYECTORES | UND | 2061550
700 | DIODOS | UND | 121459
701 | TERMINALES DE COBRE N° 6 | UND | 17949
702 | RETENEDORES DE ACEITE | UND | 117363
703 | BUJIA NGK | UND | 74383
BOTE FIVRES 20 PIES 10 PAX EL PIRAÑA
704 | FIBRA DE VIDRIO X METRO A TODO COSTO | UND | 195051
705 | PINTURA ESMALTE PARA CUBIERTAS GALON A TODO COSTO | UND | 113905
706 | PINTURA EN RESINA DE POLIESTER GALONES A TODO COSTO | UND | 136448
BOTE FIVRES 20 PIES 10 PAX EL DORADO
707 | FIBRA DE VIDRIO X METRO A TODO COSTO | UND | 63739
708 | PINTURA ESMALTE PARA CUBIERTAS GALON A TODO COSTO | UND | 201410
709 | PINTURA EN RESINA DE POLIESTER GALONES A TODO COSTO | UND | 389679
710 | PINTURA ESMALTE PARA CUBIERTAS GALON A TODO COSTO | UND | 196352
711 | LIJA AGUA PLIEGOS A TODO COSTO | UND | 4250
712 | THINER A TODO COSTO | UND | 24413
713 | LIJA ESMERIL A TODO COSTO | UND | 7275
714 | BROCHAS A TODO COSTO | UND | 31104
715 | REMACHES X CAJA A TODO COSTO | UND | 22630
716 | ESPATULA PLASTICAS A TODO COSTO | UND | 13333
BOTE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA
BOTE TACTICO 19,5 PIES EN VERSION CASCO TRIDEIRAL
717 | FIBRA DE VIDRIO X METRO A TODO COSTO | UND | 48281
718 | PINTURA ESMALTE PARA CUBIERTAS GALON A TODO COSTO | UND | 201410
719 | PINTURA EN RESINA DE POLIESTER GALONES A TODO COSTO | UND | 389679
718 | LIJA AGUA A TODO COSTO | UND | 3417
719 | THINER A TODO COSTO | UND | 16900
720 | LIJA ESMERIL A TODO COSTO | UND | 4961
721 | BROCHAS A TODO COSTO | UND | 10594
722 | BOXER GALON A TODO COSTO | UND | 101232
723 | ESPATULS PLASTICAS A TODO COSTO | UND | 3183
724 | REMACHES X CAJA A TODO COSTO | UND | 14009
MOTORES 150 BET INYECTADOS
725 | Mantenimiento de motor consistente en lavado de inyectores, mantenimiento del TRIN, cambio de correa de distribución, elementos filtro separador de agua, filtro de combustible motor, sellos de trasmisión, cambio de bomba de agua completa, cambio de propela. A TODO COSTO | UND | 1801645
726 | revisión periódica consistente en cambio de aceite de Carter, cambio de aceite transmisión, cambio tapón de aceite, mantenimiento bomba de agua, cambio elemento filtro, separador de agua, cambio elemento filtro de aceite. | UND | 1611424
727 | calibración de válvulas, calibración de vacío, embrujada propela, escáner computarizado. A TODO COSTO | UND | 1770313
MOTORES F100DET INYECTADOS
728 | Mantenimiento de motor consistente en lavado de inyectores, mantenimiento del TRIN, cambio de correa de distribución, elementos filtro separador de agua, filtro de combustible motor, sellos de trasmisión, cambio de bomba de agua completa, cambio de propela. A TODO COSTO | UND | 1885578
729 | revisión periódica consistente en cambio de aceite de Carter, cambio de aceite transmisión, cambio tapón de aceite, mantenimiento bomba de agua, cambio elemento filtro, separador de agua, cambio elemento filtro de aceite. A TODO COSTO | UND | 1723445
730 | calibración de válvulas, calibración de vacío, embrujada propela, escáner computarizado. A TODO COSTO | UND | 1066050
MOTORES YAMAHA F115 FET
731 | Mantenimiento de motor consistente en lavado de inyectores, mantenimiento del TRIN, cambio de correa de distribución, elementos filtro separador de agua, filtro de combustible motor, sellos de trasmisión, cambio de bomba de agua completa, cambio de propela. A TODO COSTO | UND | 1888337
732 | revisión periódica consistente en cambio de aceite de Carter, cambio de aceite transmisión, cambio tapón de aceite, mantenimiento bomba de agua, cambio elemento filtro, separador de agua, cambio elemento filtro de aceite. A TODO COSTO | UND | 1663395
733 | calibración de válvulas, calibración de vacío, embrujada propela, escáner computarizado. A TODO COSTO | UND | 1094890
MOTORES SUZUKI DF150
734 | Mantenimiento de motor consistente en lavado de inyectores, mantenimiento del TRIN, cambio de correa de distribución, elementos filtro separador de agua, filtro de combustible motor, sellos de trasmisión, cambio de bomba de agua completa, cambio de propela. A TODO COSTO | UND | 1875320
735 | revisión periódica consistente en cambio de aceite de Carter, cambio de aceite transmisión, cambio tapón de aceite, mantenimiento bomba de agua, cambio elemento filtro, separador de agua, cambio elemento filtro de aceite. A TODO COSTO | UND | 2122594
736 | calibración de válvulas, calibración de vacío, embrujada propela, escáner computarizado. A TODO COSTO | UND | 1085297