## Hoja1
| GESTION DE CONTRATACION |  |  |  | Codigo: FT_GC_037
| OFERTA ECONOMICA |  |  |  | Version: 00
NOMBRE DEL PROYECTO:
No | ITEM | NOMBRE Y DESCRIPCION | CANT. DE MANTENIMIENTOS | V/UNITARIO | V/TOTAL
1 | Mantenimeinto preventivo y correctivo | PLANTA ELÉCTRICA STAMFORD MODELO UCI274C1 serie X16H323415, Potencia 125kva, Ubicado en Cortolima sede Ibagué, asi como el tablero de transferencia | 2 (1 PREVENTIVO Y 1 CORRECTIVO )
2 | Mantenimeinto preventivo y correctivo | PLANTA ELÉCTRICA CUMMINS MODELO C75D6, serie 1930103 de 83kva, asi como el tablero de transferencia Ubicado en Cortolima sede purificación | 2 (1 PREVENTIVO Y 1 CORRECTIVO )
3 | Mantenimeinto preventivo y correctivo | PLANTA ELÉCTRICA LIMA ELECTRIC CO., INC., SERIE AD138542 SML de 50kva, así como al tablero de transferencia ubicado en Cortolima sede Lérida | 2 (1 PREVENTIVO Y 1 CORRECTIVO )
4 | Mantenimeinto preventivo y correctivo | SISTEMA DE BOMBEO CON MOTOR SUMERGIBLE, marca del fabricante AQUA PAK, Modelo MSQA4 23230, Numero de serie 05H20-000089, Ubicado en Cortolima sede Ibagué | 2 (1 PREVENTIVO Y 1 CORRECTIVO )
5 | Mantenimiento correctivo | un (1) tanque de reserva de agua potable subterráneos de 22.500 litros incluye: desinfección con químicos, ácido muriático, y cloro residual ubicados en la sede Ibagué | 1 (1 CORRECTIVO)
6 | Mantenimiento correctivo | un (1) tanque de reserva de agua potable subterráneos de 24.000 ml incluye: desinfección con químicos, ácido muriático, y cloro residual ubicados en la sede Purificación. | 1 (1 CORRECTIVO)
7 | Mantenimiento correctivo | un (1) tanque de reserva de agua potable elevado incluye: desinfección con químicos, ácido muriático, y cloro residual ubicados en la sede Ibagué | 1 (1 CORRECTIVO)
8 | Mantenimiento correctivo | dos (2) tanques de reserva de agua potable elevados incluye: desinfección con químicos, ácido muriático, y cloro residual ubicados en la sede Lerida. | 1 (1 CORRECTIVO)
9 | Mantenimiento correctivo | cuatro (4) tanques de reserva de agua potable elevados incluye: desinfección con químicos, ácido muriático, y cloro residual ubicados en la sede Purificación. | 1 (1 CORRECTIVO)
10 | Mantenimeinto correctivo | SISTEMA DE BOMBEO HIDRONEUMÁTICO de Agua potable de marca BARNES con capacidad de 200lts Ubicado en Cortolima sede Purificación | 1 (1 CORRECTIVO)
11 | Mantenimeinto preventivo y correctivo | Equipo de Red de Contraincendio con dos(2) Electrobombas una (1) principal de 25hp y una(1) Jockey de 4hp multietapas ubicado en Cortolima sede Purificación | 2 (1 PREVENTIVO Y 1 CORRECTIVO )
12 | Mantenimeinto preventivo y correctivo | Dos (2) tableros de control de Red de Contraincendios de electrobombas principal y bomba Jockey en arranque estrella triangulo Ubicado sede Cortolima Purificación Ubicado sede Cortolima Purificación. | 2 (1 PREVENTIVO Y 1 CORRECTIVO )
13 | Mantenimeinto preventivo y correctivo | Sistema de bombeo de aguas lluvias de jardinería con dos (2) electrobombas caracol presión y tanque de 100lts de membrana Ubicado en Cortolima sede Purificación | 2 (1 PREVENTIVO Y 1 CORRECTIVO )
14 | Mantenimeinto preventivo y correctivo | Sistema de bombeo de aguas lluvias o aguas negras con dos (2) electrobombas sumergibles de 1hp a 220v industriales Ubicado en Cortolima sede Purificación | 2 (1 PREVENTIVO Y 1 CORRECTIVO )
15 | Mantenimiento Preventivo, Revisión y Pruebas de bombeo | cuatro (4) gabinetes donde nos arroje caudal y presión en óptimas condiciones para una eventual emergencia, Ubicados en la sede de Purificación | 2 (1 PREVENTIVO Y 1 CORRECTIVO )
TOTAL IVA INCLUIDO
NOTA: EN TODO CASO, CADA UNO DE LOS ÍTEMS DESCRITOS EN LA PRESENTE OFERTA ECONÓMICA SE ENTIENDEN COTIZADOS DE CONFORMIDAD CON LO DESCRITO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONTENIDAS EN EL ANEXO NO. 7
FIRMA RL
NOMBRE RL
PROPONTE
NIT