## PROMEDIO AIRES
“REALIZAR EL SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT INVERTER PARA LOS DESPACHOS JUDICIALES Y SALAS DE AUDIENCIAS DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE MEDELLÍN EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”.
SUMINISTRO DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT
ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT. | V. UNIT | %IVA | IVA | SUBTOTAL + IVA UNIT. | TOTAL | VALOR UNITARIO COTIZACIÓN 1 | VALOR UNITARIO COTIZACIÓN 2 | VALOR UNITARIO COTIZACIÓN 3
1.1 | Suministro de equipo de aire acondicionado de alta eficiencia, capacidad de 12.000 BTU/h, 60 Hz, 220V, consumo 143KWh/mes, EER (3.26Wt/We), con Tecnología INVERTER, modo limpieza automática, doble filtro de protección, carga completa de refrigerante ecológico R410A. Incluye control remoto digital del equipo con pilas, Kit de instalación; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 | 3037374 | 19% | 577102 | 3614476 | 3614476 | 3056970 | 2939393.9394 | 3115757.5758
1.2 | Suministro de equipo de aire acondicionado de alta eficiencia, capacidad de 18.000 BTU/h 60 Hz, 220V, consumo 299,3KWh/mes, EER (3.26Wt/We), con Tecnología INVERTER, modo limpieza automática, doble filtro de protección, precarga de refrigerante ecológico R410A. Incluye control remoto digital del equipo con pilas, Kit de instalación; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 | 3852134 | 19% | 731906 | 4584040 | 4584040 | 4008000 | 3711111.1111 | 3837288.8889
1.3 | Suministro de equipo de aire acondicionado de alta eficiencia, capacidad de 24.000 BTU/h 60 Hz, 220V, consumo 443,3KWh/mes, EER (3.26Wt/We), con Tecnología INVERTER, modo limpieza automática, doble filtro de protección, precarga de refrigerante ecológico R410A. Incluye control remoto digital del equipo con pilas, Kit de instalación; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 | 4802991 | 19% | 912569 | 5715560 | 5715560 | 4849950 | 4619000 | 4940020.5
SUB - TOTAL SUMINISTRO | [7 empty] | 13914076
TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS MINI SPLIT
2 | ANTIOQUIA -AREA METROPOLITANA
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD |  | VALOR UNITARIO |  | TOTAL |  | VALOR UNITARIO COTIZACIÓN 1 | VALOR UNITARIO COTIZACIÓN 2 | VALOR UNITARIO COTIZACIÓN 3
2.1 | Retiro, desmonte y disposición de equipo de aire acondicionado tipo mini split existente, incluyendo unidad evaporadora, unidad condensadora, tuberías de refrigeración, aislamiento, cableado eléctrico y de control, soportes, drenajes y demás accesorios asociados. Incluye recuperación y manejo adecuado del refrigerante existente de acuerdo con la normatividad ambiental vigente, desconexiones eléctricas, retiro de elementos de fijación, cargue, transporte interno, disposición de materiales sobrantes, limpieza del área intervenida y toda la mano de obra, equipos, herramientas e insumos necesarios para la correcta ejecución | Und | 1 |  | 442858 |  | 442858 |  | 445714 | 428571.4286 | 454285.7143
2.2 | Transporte e Instalación de equipo de aire acondicionado de alta eficiencia, capacidad de 12.000 BTU/h, 60 Hz, 220V, consumo 143KWh/mes, EER (3.26Wt/We), con Tecnología INVERTER, modo limpieza automática, doble filtro de protección, carga completa de refrigerante ecológico R410A. Incluye control remoto digital del equipo con pilas, Kit de instalación; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 785912 |  | 785912 |  | 817711 | 757140 | 782882.76
2.3 | Transporte e instalación de equipo de aire acondicionado de alta eficiencia, capacidad de 18.000 BTU/h 60 Hz, 220V, consumo 299,3KWh/mes, EER (3.26Wt/We), con Tecnología INVERTER, modo limpieza automática, doble filtro de protección, precarga de refrigerante ecológico R410A. Incluye control remoto digital del equipo con pilas, Kit de instalación; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 865038 |  | 865038 |  | 873495 | 831900 | 889717.05
2.4 | Transporte e instalación de equipo de aire acondicionado de alta eficiencia, capacidad de 24.000 BTU/h 60 Hz, 220V, consumo 443,3KWh/mes, EER (3.26Wt/We), con Tecnología INVERTER, modo limpieza automática, doble filtro de protección, precarga de refrigerante ecológico R410A. Incluye control remoto digital del equipo con pilas, Kit de instalación; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 915947 |  | 915947 |  | 921856 | 886400 | 939584
2.5 | Suministro e instalación de tuberia de refrigeración en cobre (1/2"). Incluye accesorios en cobre; material aislante rubatex; conexionado en condensadora y evaporadora; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 66729 |  | 66729 |  | 69429 | 64285.7143 | 66471.4286
2.6 | Suministro e instalación de tuberia de refrigeración en cobre (1/4"). Incluye accesorios en cobre; material aislante rubatex; conexionado en condensadora y evaporadora; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 51992 |  | 51992 |  | 52500 | 50000 | 53475
2.7 | Suministro e instalación de tuberia de refrigeración en cobre (3/8"). Incluye accesorios en cobre; material aislante rubatex; conexionado en condensadora y evaporadora; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 39858 |  | 39858 |  | 40114 | 38571.4286 | 40885.7143
2.8 | Suministro e instalación de tuberia de refrigeración en cobre (5/8"). Incluye accesorios en cobre; conexionado en condensadora y evaporadora; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 75626 |  | 75626 |  | 78686 | 72857.1429 | 75334.2857
2.9 | Suministro e instalación de manguera de desagüe de ¼”. Incluye accesorios, conexionado en equipos, y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento | m | 1 |  | 11884 |  | 11884 |  | 12000 | 11428.5714 | 12222.8571
2.10 | Suministro e instalación de canaleta PVC (100mm x 40mm). Incluye accesorios, elementos de anclaje; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 60524 |  | 60524 |  | 60914 | 58571.4286 | 62085.7143
2.11 | Suministro e instalación de curva plástica (100mm x 40mm). Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 57090 |  | 57090 |  | 59400 | 55000 | 56870
2.12 | Suministro e instalación de acometida en cable 3 No 12 Cu 7H AWG-CU-THHN/THWN 600V 90° cumple con las norma RETIE- NTC1332 y UL 83, diámetro 3,36mm, espesor chaqueta 1,14mm, Resistencia DC a 20° 5,31 Ohm/km, diámetro exterior 9,6mm, capacidad de corriente 30A. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 41580 |  | 41580 |  | 41986 | 39987 | 42766.0965
2.13 | Suministro e instalación de acometida en Cable 3 No 10 Cu 7H AWG-CU-THHN/THWN 600V 90° cumple con las norma RETIE- NTC1332 y UL 83, diámetro 4,21mm, espesor chaqueta 1,14mm, Resistencia DC a 20° 3,34 Ohm/km, diámetro exterior 11,5mm, capacidad de corriente 40A. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 44537 |  | 44537 |  | 44824 | 43100 | 45686
2.14 | Suministro e instalación de acometida en Cable 4 No 4 AWG-CU-THWN que cumpla con la normativa RETIE - NTC1332 y UL 83. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 73917 |  | 73917 |  | 76907 | 71210 | 73631.14
2.15 | Suministro e instalación de acometida en cable encauchetado 4x14 AWG con certificación RETIE. Incluye conexionado en condensadora, evaporadora; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 39051 |  | 39051 |  | 39432 | 37554 | 40164.003
2.16 | Suministro e instalación de tuberia EMT 3/4". Incluye accesorios, cintas, abrazaderas; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 42473 |  | 42473 |  | 42746 | 41102 | 43568.12
2.17 | Suministro e instalación de tubería EMT 1". Incluye accesorios, cintas, abrazaderas; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 70387 |  | 70387 |  | 73235 | 67810 | 70115.54
2.18 | Suministro e instalación de coraza americana 3/4". Inlcuye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 54963 |  | 54963 |  | 55500 | 52857.1429 | 56530.7143
2.19 | Suministro e instalación de breaker enchufable 2x20 Amp con certficación RETIE. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 87141 |  | 87141 |  | 87703 | 84330 | 89389.8
2.20 | Suministro e instalación de breaker enchufable 2x30 Amp con certficación RETIE. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 95610 |  | 95610 |  | 99478 | 92109 | 95240.706
2.21 | Suministro e instalación de caja galvanizada 12cm x 12cm x 5cm con tapa lisa. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 40658 |  | 40658 |  | 41055 | 39100 | 41817.45
2.22 | Suministro e instalación bomba de drenaje tipo mini orange para aire acondicionado. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 664286 |  | 664286 |  | 668571 | 642857.1429 | 681428.5714
2.23 | Suministro e instalación de base metálica para condensadora de aire acondicionado. Incluye anclajes; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 277146 |  | 277146 |  | 288360 | 267000 | 276078
2.24 | Desmonte, retiro y disposición final de ventana (2,25m x 1,35m) existente. Incluye acarreo interno; y los demás elementos necesarios para su correcta ejecución. | Und | 1 |  | 309871 |  | 309871 |  | 312900 | 298000 | 318711
2.25 | Suministro e instalación de ventana (módulo superior fijo 1,35m x1,15m) (módulo inferior corredizo 1,35m x 1,1m) en perfileria en aluminio y vidrio claro 4mm. Incluye chapa, pelicula de control solar y protección ante rotura de vidrio; y los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 2179300 |  | 2179300 |  | 2193360 | 2109000 | 2235540
2.26 | Suministro e instalación de ventana (módulo superior fijo 1,0m x 0,5m) (módulo inferior corredizo 1,0m x 1,0m) en perfileria en aluminio y vidrio claro 4mm. Incluye chapa, pelicula de control solar y protección ante rotura de vidrio; y los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 1927715 |  | 1927715 |  | 2005714 | 1857142.8571 | 1920285.7143
2.27 | Aplicación de resane cartera de ventanas con estuco listo ( ancho <=30 cm). Incluye retiro de mortero suelto y relleno en estuco donde sea necesario hasta conseguir una superficie lisa y homogenea . | m | 1 |  | 45857 |  | 45857 |  | 46305 | 44100 | 47164.95
2.28 | Aplicación de Pintura en vinilo tipo 1 a 3 manos o las necesarias hasta conseguir una superficie homogenea (ancho <=30 cm). Incluye lijada y limpieza de la superficie; y los demás elementos necesarios para su correcta ejecución. | m | 1 |  | 43400 |  | 43400 |  | 43680 | 42000 | 44520
2.29 | Suministro e Instalación de Tablero trifásico de 12 circuitos metálico de sobreponer. | Und | 1 |  | 604843 |  | 604843 |  | 629316 | 582700 | 602511.8
3 | ANTIOQUIA - REGIÓN URABÁ
3.1 | Retiro, desmonte y disposición de equipo de aire acondicionado tipo mini split existente, incluyendo unidad evaporadora, unidad condensadora, tuberías de refrigeración, aislamiento, cableado eléctrico y de control, soportes, drenajes y demás accesorios asociados. Incluye recuperación y manejo adecuado del refrigerante existente de acuerdo con la normatividad ambiental vigente, desconexiones eléctricas, retiro de elementos de fijación, cargue, transporte interno, disposición de materiales sobrantes, limpieza del área intervenida y toda la mano de obra, equipos, herramientas e insumos necesarios para la correcta ejecución | Und | 1 |  | 544715 |  | 544715 |  | 548229 | 527142.8571 | 558771.4286
3.2 | Transporte e Instalación de equipo de aire acondicionado de alta eficiencia, capacidad de 12.000 BTU/h, 60 Hz, 220V, consumo 143KWh/mes, EER (3.26Wt/We), con Tecnología INVERTER, modo limpieza automática, doble filtro de protección, carga completa de refrigerante ecológico R410A. Incluye control remoto digital del equipo con pilas, Kit de instalación; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 966671 |  | 966671 |  | 1005785 | 931282.2 | 962945.7948
3.3 | Transporte e instalación de equipo de aire acondicionado de alta eficiencia, capacidad de 18.000 BTU/h 60 Hz, 220V, consumo 299,3KWh/mes, EER (3.26Wt/We), con Tecnología INVERTER, modo limpieza automática, doble filtro de protección, precarga de refrigerante ecológico R410A. Incluye control remoto digital del equipo con pilas, Kit de instalación; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 1063996 |  | 1063996 |  | 1074399 | 1023237 | 1094351.9715
3.4 | Transporte e instalación de equipo de aire acondicionado de alta eficiencia, capacidad de 24.000 BTU/h 60 Hz, 220V, consumo 443,3KWh/mes, EER (3.26Wt/We), con Tecnología INVERTER, modo limpieza automática, doble filtro de protección, precarga de refrigerante ecológico R410A. Incluye control remoto digital del equipo con pilas, Kit de instalación; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 1126615 |  | 1126615 |  | 1133883 | 1090272 | 1155688.32
3.5 | Suministro e instalación de tuberia de refrigeración en cobre (1/2"). Incluye accesorios en cobre; material aislante rubatex; conexionado en condensadora y evaporadora; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 82077 |  | 82077 |  | 85397 | 79071.4286 | 81759.8571
3.6 | Suministro e instalación de tuberia de refrigeración en cobre (1/4"). Incluye accesorios en cobre; material aislante rubatex; conexionado en condensadora y evaporadora; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 63950 |  | 63950 |  | 64575 | 61500 | 65774.25
3.7 | Suministro e instalación de tuberia de refrigeración en cobre (3/8"). Incluye accesorios en cobre; material aislante rubatex; conexionado en condensadora y evaporadora; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 49025 |  | 49025 |  | 49341 | 47442.8571 | 50289.4286
3.8 | Suministro e instalación de tuberia de refrigeración en cobre (5/8"). Incluye accesorios en cobre; conexionado en condensadora y evaporadora; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 93020 |  | 93020 |  | 96783 | 89614.2857 | 92661.1714
3.9 | Suministro e instalación de manguera de desagüe de ¼”. Incluye accesorios, conexionado en equipos, y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento | m | 1 |  | 14618 |  | 14618 |  | 14760 | 14057.1429 | 15034.1143
3.10 | Suministro e instalación de canaleta PVC (100mm x 40mm). Incluye accesorios, elementos de anclaje; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 74445 |  | 74445 |  | 74925 | 72042.8571 | 76365.4286
3.11 | Suministro e instalación de curva plástica (100mm x 40mm). Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 70221 |  | 70221 |  | 73062 | 67650 | 69950.1
3.12 | Suministro e instalación de acometida en cable 3 No 12 Cu 7H AWG-CU-THHN/THWN 600V 90° cumple con las norma RETIE- NTC1332 y UL 83, diámetro 3,36mm, espesor chaqueta 1,14mm, Resistencia DC a 20° 5,31 Ohm/km, diámetro exterior 9,6mm, capacidad de corriente 30A. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 51144 |  | 51144 |  | 51643 | 49184.01 | 52602.2987
3.13 | Suministro e instalación de acometida en Cable 3 No 10 Cu 7H AWG-CU-THHN/THWN 600V 90° cumple con las norma RETIE- NTC1332 y UL 83, diámetro 4,21mm, espesor chaqueta 1,14mm, Resistencia DC a 20° 3,34 Ohm/km, diámetro exterior 11,5mm, capacidad de corriente 40A. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 54781 |  | 54781 |  | 55134 | 53013 | 56193.78
3.14 | Suministro e instalación de acometida en Cable 4 No 4 AWG-CU-THWN que cumpla con la normativa RETIE - NTC1332 y UL 83. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 90917 |  | 90917 |  | 94595 | 87588.3 | 90566.3022
3.15 | Suministro e instalación de acometida en cable encauchetado 4x14 AWG con certificación RETIE. Incluye conexionado en condensadora, evaporadora; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 48032 |  | 48032 |  | 48501 | 46191.42 | 49401.7237
3.16 | Suministro e instalación de tuberia EMT 3/4". Incluye accesorios, cintas, abrazaderas; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 52241 |  | 52241 |  | 52578 | 50555.46 | 53588.7876
3.17 | Suministro e instalación de tubería EMT 1". Incluye accesorios, cintas, abrazaderas; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 86576 |  | 86576 |  | 90079 | 83406.3 | 86242.1142
3.18 | Suministro e instalación de coraza americana 3/4". Inlcuye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 67605 |  | 67605 |  | 68265 | 65014.2857 | 69532.7786
3.19 | Suministro e instalación de breaker enchufable 2x20 Amp con certficación RETIE. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 107184 |  | 107184 |  | 107875 | 103725.9 | 109949.454
3.20 | Suministro e instalación de breaker enchufable 2x30 Amp con certficación RETIE. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 117600 |  | 117600 |  | 122358 | 113294.07 | 117146.0684
3.21 | Suministro e instalación de caja galvanizada 12cm x 12cm x 5cm con tapa lisa. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 50009 |  | 50009 |  | 50498 | 48093 | 51435.4635
3.22 | Suministro e instalación bomba de drenaje tipo mini orange para aire acondicionado. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 817072 |  | 817072 |  | 822343 | 790714.2857 | 838157.1429
3.23 | Suministro e instalación de base metálica para condensadora de aire acondicionado. Incluye anclajes; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 340890 |  | 340890 |  | 354683 | 328410 | 339575.94
3.24 | Desmonte, retiro y disposición final de ventana (2,25m x 1,35m) existente. Incluye acarreo interno; y los demás elementos necesarios para su correcta ejecución. | Und | 1 |  | 381141 |  | 381141 |  | 384867 | 366540 | 392014.53
3.25 | Suministro e instalación de ventana (módulo superior fijo 1,35m x1,15m) (módulo inferior corredizo 1,35m x 1,1m) en perfileria en aluminio y vidrio claro 4mm. Incluye chapa, pelicula de control solar y protección ante rotura de vidrio; y los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 2680540 |  | 2680540 |  | 2697833 | 2594070 | 2749714.2
3.26 | Suministro e instalación de ventana (módulo superior fijo 1,35m x1,15m) (módulo inferior corredizo 1,35m x 1,1m) en perfileria en aluminio y vidrio claro 4mm. Incluye chapa, pelicula de control solar y protección ante rotura de vidrio; y los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 2371089 |  | 2371089 |  | 2467029 | 2284285.7143 | 2361951.4286
3.27 | Aplicación de resane cartera de ventanas con estuco listo ( ancho <=30 cm). Incluye retiro de mortero suelto y relleno en estuco donde sea necesario hasta conseguir una superficie lisa y homogenea . | m | 1 |  | 56404 |  | 56404 |  | 56955 | 54243 | 58012.8885
3.28 | Aplicación de Pintura en vinilo tipo 1 a 3 manos o las necesarias hasta conseguir una superficie homogenea (ancho <=30 cm). Incluye lijada y limpieza de la superficie; y los demás elementos necesarios para su correcta ejecución. | m | 1 |  | 53382 |  | 53382 |  | 53726 | 51660 | 54759.6
3.29 | Suministro e Instalación de Tablero trifásico de 12 circuitos metálico de sobreponer. | Und | 1 |  | 743957 |  | 743957 |  | 774059 | 716721 | 741089.514
4 | ANTIOQUIA - REGIÓN SUROESTE
4.1 | Retiro, desmonte y disposición de equipo de aire acondicionado tipo mini split existente, incluyendo unidad evaporadora, unidad condensadora, tuberías de refrigeración, aislamiento, cableado eléctrico y de control, soportes, drenajes y demás accesorios asociados. Incluye recuperación y manejo adecuado del refrigerante existente de acuerdo con la normatividad ambiental vigente, desconexiones eléctricas, retiro de elementos de fijación, cargue, transporte interno, disposición de materiales sobrantes, limpieza del área intervenida y toda la mano de obra, equipos, herramientas e insumos necesarios para la correcta ejecución | Und | 1 |  | 544715 |  | 544715 |  | 548229 | 527142.8571 | 558771.4286
4.2 | Transporte e Instalación de equipo de aire acondicionado de alta eficiencia, capacidad de 12.000 BTU/h, 60 Hz, 220V, consumo 143KWh/mes, EER (3.26Wt/We), con Tecnología INVERTER, modo limpieza automática, doble filtro de protección, carga completa de refrigerante ecológico R410A. Incluye control remoto digital del equipo con pilas, Kit de instalación; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 966671 |  | 966671 |  | 1005785 | 931282.2 | 962945.7948
4.3 | Transporte e instalación de equipo de aire acondicionado de alta eficiencia, capacidad de 18.000 BTU/h 60 Hz, 220V, consumo 299,3KWh/mes, EER (3.26Wt/We), con Tecnología INVERTER, modo limpieza automática, doble filtro de protección, precarga de refrigerante ecológico R410A. Incluye control remoto digital del equipo con pilas, Kit de instalación; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 1063996 |  | 1063996 |  | 1074399 | 1023237 | 1094351.9715
4.4 | Transporte e instalación de equipo de aire acondicionado de alta eficiencia, capacidad de 24.000 BTU/h 60 Hz, 220V, consumo 443,3KWh/mes, EER (3.26Wt/We), con Tecnología INVERTER, modo limpieza automática, doble filtro de protección, precarga de refrigerante ecológico R410A. Incluye control remoto digital del equipo con pilas, Kit de instalación; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 1126615 |  | 1126615 |  | 1133883 | 1090272 | 1155688.32
4.5 | Suministro e instalación de tuberia de refrigeración en cobre (1/2"). Incluye accesorios en cobre; material aislante rubatex; conexionado en condensadora y evaporadora; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 82077 |  | 82077 |  | 85397 | 79071.4286 | 81759.8571
4.6 | Suministro e instalación de tuberia de refrigeración en cobre (1/4"). Incluye accesorios en cobre; material aislante rubatex; conexionado en condensadora y evaporadora; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 63950 |  | 63950 |  | 64575 | 61500 | 65774.25
4.7 | Suministro e instalación de tuberia de refrigeración en cobre (3/8"). Incluye accesorios en cobre; material aislante rubatex; conexionado en condensadora y evaporadora; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 49025 |  | 49025 |  | 49341 | 47442.8571 | 50289.4286
4.8 | Suministro e instalación de tuberia de refrigeración en cobre (5/8"). Incluye accesorios en cobre; conexionado en condensadora y evaporadora; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 93020 |  | 93020 |  | 96783 | 89614.2857 | 92661.1714
4.9 | Suministro e instalación de manguera de desagüe de ¼”. Incluye accesorios, conexionado en equipos, y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento | m | 1 |  | 14618 |  | 14618 |  | 14760 | 14057.1429 | 15034.1143
4.10 | Suministro e instalación de canaleta PVC (100mm x 40mm). Incluye accesorios, elementos de anclaje; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 74445 |  | 74445 |  | 74925 | 72042.8571 | 76365.4286
4.11 | Suministro e instalación de curva plástica (100mm x 40mm). Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 70221 |  | 70221 |  | 73062 | 67650 | 69950.1
4.12 | Suministro e instalación de acometida en cable 3 No 12 Cu 7H AWG-CU-THHN/THWN 600V 90° cumple con las norma RETIE- NTC1332 y UL 83, diámetro 3,36mm, espesor chaqueta 1,14mm, Resistencia DC a 20° 5,31 Ohm/km, diámetro exterior 9,6mm, capacidad de corriente 30A. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 51144 |  | 51144 |  | 51643 | 49184.01 | 52602.2987
4.13 | Suministro e instalación de acometida en Cable 3 No 10 Cu 7H AWG-CU-THHN/THWN 600V 90° cumple con las norma RETIE- NTC1332 y UL 83, diámetro 4,21mm, espesor chaqueta 1,14mm, Resistencia DC a 20° 3,34 Ohm/km, diámetro exterior 11,5mm, capacidad de corriente 40A. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 54781 |  | 54781 |  | 55134 | 53013 | 56193.78
4.14 | Suministro e instalación de acometida en Cable 4 No 4 AWG-CU-THWN que cumpla con la normativa RETIE - NTC1332 y UL 83. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 90917 |  | 90917 |  | 94595 | 87588.3 | 90566.3022
4.15 | Suministro e instalación de acometida en cable encauchetado 4x14 AWG con certificación RETIE. Incluye conexionado en condensadora, evaporadora; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 48032 |  | 48032 |  | 48501 | 46191.42 | 49401.7237
4.16 | Suministro e instalación de tuberia EMT 3/4". Incluye accesorios, cintas, abrazaderas; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 52241 |  | 52241 |  | 52578 | 50555.46 | 53588.7876
4.17 | Suministro e instalación de tubería EMT 1". Incluye accesorios, cintas, abrazaderas; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 86576 |  | 86576 |  | 90079 | 83406.3 | 86242.1142
4.18 | Suministro e instalación de coraza americana 3/4". Inlcuye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 67605 |  | 67605 |  | 68265 | 65014.2857 | 69532.7786
4.19 | Suministro e instalación de breaker enchufable 2x20 Amp con certficación RETIE. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 107184 |  | 107184 |  | 107875 | 103725.9 | 109949.454
4.20 | Suministro e instalación de breaker enchufable 2x30 Amp con certficación RETIE. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 117600 |  | 117600 |  | 122358 | 113294.07 | 117146.0684
4.21 | Suministro e instalación de caja galvanizada 12cm x 12cm x 5cm con tapa lisa. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 50009 |  | 50009 |  | 50498 | 48093 | 51435.4635
4.22 | Suministro e instalación bomba de drenaje tipo mini orange para aire acondicionado. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 817072 |  | 817072 |  | 822343 | 790714.2857 | 838157.1429
4.23 | Suministro e instalación de base metálica para condensadora de aire acondicionado. Incluye anclajes; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 340890 |  | 340890 |  | 354683 | 328410 | 339575.94
4.24 | Desmonte, retiro y disposición final de ventana (2,25m x 1,35m) existente. Incluye acarreo interno; y los demás elementos necesarios para su correcta ejecución. | Und | 1 |  | 381141 |  | 381141 |  | 384867 | 366540 | 392014.53
4.25 | Suministro e instalación de ventana (módulo superior fijo 1,35m x1,15m) (módulo inferior corredizo 1,35m x 1,1m) en perfileria en aluminio y vidrio claro 4mm. Incluye chapa, pelicula de control solar y protección ante rotura de vidrio; y los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 2680540 |  | 2680540 |  | 2697833 | 2594070 | 2749714.2
4.26 | Suministro e instalación de ventana (módulo superior fijo 1,35m x1,15m) (módulo inferior corredizo 1,35m x 1,1m) en perfileria en aluminio y vidrio claro 4mm. Incluye chapa, pelicula de control solar y protección ante rotura de vidrio; y los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 2371089 |  | 2371089 |  | 2467029 | 2284285.7143 | 2361951.4286
4.27 | Aplicación de resane cartera de ventanas con estuco listo ( ancho <=30 cm). Incluye retiro de mortero suelto y relleno en estuco donde sea necesario hasta conseguir una superficie lisa y homogenea . | m | 1 |  | 56404 |  | 56404 |  | 56955 | 54243 | 58012.8885
4.28 | Aplicación de Pintura en vinilo tipo 1 a 3 manos o las necesarias hasta conseguir una superficie homogenea (ancho <=30 cm). Incluye lijada y limpieza de la superficie; y los demás elementos necesarios para su correcta ejecución. | m | 1 |  | 53382 |  | 53382 |  | 53726 | 51660 | 54759.6
4.29 | Suministro e Instalación de Tablero trifásico de 12 circuitos metálico de sobreponer. | Und | 1 |  | 743957 |  | 743957 |  | 774059 | 716721 | 741089.514
5 | ANTIOQUIA - REGIÓN OCCIDENTE
5.1 | Retiro, desmonte y disposición de equipo de aire acondicionado tipo mini split existente, incluyendo unidad evaporadora, unidad condensadora, tuberías de refrigeración, aislamiento, cableado eléctrico y de control, soportes, drenajes y demás accesorios asociados. Incluye recuperación y manejo adecuado del refrigerante existente de acuerdo con la normatividad ambiental vigente, desconexiones eléctricas, retiro de elementos de fijación, cargue, transporte interno, disposición de materiales sobrantes, limpieza del área intervenida y toda la mano de obra, equipos, herramientas e insumos necesarios para la correcta ejecución | Und | 1 |  | 544715 |  | 544715 |  | 548229 | 527142.8571 | 558771.4286
5.2 | Transporte e Instalación de equipo de aire acondicionado de alta eficiencia, capacidad de 12.000 BTU/h, 60 Hz, 220V, consumo 143KWh/mes, EER (3.26Wt/We), con Tecnología INVERTER, modo limpieza automática, doble filtro de protección, carga completa de refrigerante ecológico R410A. Incluye control remoto digital del equipo con pilas, Kit de instalación; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 966671 |  | 966671 |  | 1005785 | 931282.2 | 962945.7948
5.3 | Transporte e instalación de equipo de aire acondicionado de alta eficiencia, capacidad de 18.000 BTU/h 60 Hz, 220V, consumo 299,3KWh/mes, EER (3.26Wt/We), con Tecnología INVERTER, modo limpieza automática, doble filtro de protección, precarga de refrigerante ecológico R410A. Incluye control remoto digital del equipo con pilas, Kit de instalación; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 1063996 |  | 1063996 |  | 1074399 | 1023237 | 1094351.9715
5.4 | Transporte e instalación de equipo de aire acondicionado de alta eficiencia, capacidad de 24.000 BTU/h 60 Hz, 220V, consumo 443,3KWh/mes, EER (3.26Wt/We), con Tecnología INVERTER, modo limpieza automática, doble filtro de protección, precarga de refrigerante ecológico R410A. Incluye control remoto digital del equipo con pilas, Kit de instalación; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 1126615 |  | 1126615 |  | 1133883 | 1090272 | 1155688.32
5.5 | Suministro e instalación de tuberia de refrigeración en cobre (1/2"). Incluye accesorios en cobre; material aislante rubatex; conexionado en condensadora y evaporadora; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 82077 |  | 82077 |  | 85397 | 79071.4286 | 81759.8571
5.6 | Suministro e instalación de tuberia de refrigeración en cobre (1/4"). Incluye accesorios en cobre; material aislante rubatex; conexionado en condensadora y evaporadora; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 63950 |  | 63950 |  | 64575 | 61500 | 65774.25
5.7 | Suministro e instalación de tuberia de refrigeración en cobre (3/8"). Incluye accesorios en cobre; material aislante rubatex; conexionado en condensadora y evaporadora; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 49025 |  | 49025 |  | 49341 | 47442.8571 | 50289.4286
5.8 | Suministro e instalación de tuberia de refrigeración en cobre (5/8"). Incluye accesorios en cobre; conexionado en condensadora y evaporadora; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 93020 |  | 93020 |  | 96783 | 89614.2857 | 92661.1714
5.9 | Suministro e instalación de manguera de desagüe de ¼”. Incluye accesorios, conexionado en equipos, y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento | m | 1 |  | 14618 |  | 14618 |  | 14760 | 14057.1429 | 15034.1143
5.10 | Suministro e instalación de canaleta PVC (100mm x 40mm). Incluye accesorios, elementos de anclaje; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 74445 |  | 74445 |  | 74925 | 72042.8571 | 76365.4286
5.11 | Suministro e instalación de curva plástica (100mm x 40mm). Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 70221 |  | 70221 |  | 73062 | 67650 | 69950.1
5.12 | Suministro e instalación de acometida en cable 3 No 12 Cu 7H AWG-CU-THHN/THWN 600V 90° cumple con las norma RETIE- NTC1332 y UL 83, diámetro 3,36mm, espesor chaqueta 1,14mm, Resistencia DC a 20° 5,31 Ohm/km, diámetro exterior 9,6mm, capacidad de corriente 30A. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 51144 |  | 51144 |  | 51643 | 49184.01 | 52602.2987
5.13 | Suministro e instalación de acometida en Cable 3 No 10 Cu 7H AWG-CU-THHN/THWN 600V 90° cumple con las norma RETIE- NTC1332 y UL 83, diámetro 4,21mm, espesor chaqueta 1,14mm, Resistencia DC a 20° 3,34 Ohm/km, diámetro exterior 11,5mm, capacidad de corriente 40A. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 54781 |  | 54781 |  | 55134 | 53013 | 56193.78
5.14 | Suministro e instalación de acometida en Cable 4 No 4 AWG-CU-THWN que cumpla con la normativa RETIE - NTC1332 y UL 83. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 90917 |  | 90917 |  | 94595 | 87588.3 | 90566.3022
5.15 | Suministro e instalación de acometida en cable encauchetado 4x14 AWG con certificación RETIE. Incluye conexionado en condensadora, evaporadora; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 48032 |  | 48032 |  | 48501 | 46191.42 | 49401.7237
5.16 | Suministro e instalación de tuberia EMT 3/4". Incluye accesorios, cintas, abrazaderas; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 52241 |  | 52241 |  | 52578 | 50555.46 | 53588.7876
5.17 | Suministro e instalación de tubería EMT 1". Incluye accesorios, cintas, abrazaderas; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 86576 |  | 86576 |  | 90079 | 83406.3 | 86242.1142
5.18 | Suministro e instalación de coraza americana 3/4". Inlcuye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 67605 |  | 67605 |  | 68265 | 65014.2857 | 69532.7786
5.19 | Suministro e instalación de breaker enchufable 2x20 Amp con certficación RETIE. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 107184 |  | 107184 |  | 107875 | 103725.9 | 109949.454
5.20 | Suministro e instalación de breaker enchufable 2x30 Amp con certficación RETIE. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 117600 |  | 117600 |  | 122358 | 113294.07 | 117146.0684
5.21 | Suministro e instalación de caja galvanizada 12cm x 12cm x 5cm con tapa lisa. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 50009 |  | 50009 |  | 50498 | 48093 | 51435.4635
5.22 | Suministro e instalación bomba de drenaje tipo mini orange para aire acondicionado. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 817072 |  | 817072 |  | 822343 | 790714.2857 | 838157.1429
5.23 | Suministro e instalación de base metálica para condensadora de aire acondicionado. Incluye anclajes; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 340890 |  | 340890 |  | 354683 | 328410 | 339575.94
5.24 | Desmonte, retiro y disposición final de ventana (2,25m x 1,35m) existente. Incluye acarreo interno; y los demás elementos necesarios para su correcta ejecución. | Und | 1 |  | 381141 |  | 381141 |  | 384867 | 366540 | 392014.53
5.25 | Suministro e instalación de ventana (módulo superior fijo 1,35m x1,15m) (módulo inferior corredizo 1,35m x 1,1m) en perfileria en aluminio y vidrio claro 4mm. Incluye chapa, pelicula de control solar y protección ante rotura de vidrio; y los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 2680540 |  | 2680540 |  | 2697833 | 2594070 | 2749714.2
5.26 | Suministro e instalación de ventana (módulo superior fijo 1,35m x1,15m) (módulo inferior corredizo 1,35m x 1,1m) en perfileria en aluminio y vidrio claro 4mm. Incluye chapa, pelicula de control solar y protección ante rotura de vidrio; y los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 2371089 |  | 2371089 |  | 2467029 | 2284285.7143 | 2361951.4286
5.27 | Aplicación de resane cartera de ventanas con estuco listo ( ancho <=30 cm). Incluye retiro de mortero suelto y relleno en estuco donde sea necesario hasta conseguir una superficie lisa y homogenea . | m | 1 |  | 56404 |  | 56404 |  | 56955 | 54243 | 58012.8885
5.28 | Aplicación de Pintura en vinilo tipo 1 a 3 manos o las necesarias hasta conseguir una superficie homogenea (ancho <=30 cm). Incluye lijada y limpieza de la superficie; y los demás elementos necesarios para su correcta ejecución. | m | 1 |  | 53382 |  | 53382 |  | 53726 | 51660 | 54759.6
5.29 | Suministro e Instalación de Tablero trifásico de 12 circuitos metálico de sobreponer. | Und | 1 |  | 743957 |  | 743957 |  | 774059 | 716721 | 741089.514
6 | ANTIOQUIA - REGIÓN BAJO CAUCA
6.1 | Retiro, desmonte y disposición de equipo de aire acondicionado tipo mini split existente, incluyendo unidad evaporadora, unidad condensadora, tuberías de refrigeración, aislamiento, cableado eléctrico y de control, soportes, drenajes y demás accesorios asociados. Incluye recuperación y manejo adecuado del refrigerante existente de acuerdo con la normatividad ambiental vigente, desconexiones eléctricas, retiro de elementos de fijación, cargue, transporte interno, disposición de materiales sobrantes, limpieza del área intervenida y toda la mano de obra, equipos, herramientas e insumos necesarios para la correcta ejecución | Und | 1 |  | 544715 |  | 544715 |  | 548229 | 527142.8571 | 558771.4286
6.2 | Transporte e Instalación de equipo de aire acondicionado de alta eficiencia, capacidad de 12.000 BTU/h, 60 Hz, 220V, consumo 143KWh/mes, EER (3.26Wt/We), con Tecnología INVERTER, modo limpieza automática, doble filtro de protección, carga completa de refrigerante ecológico R410A. Incluye control remoto digital del equipo con pilas, Kit de instalación; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 966671 |  | 966671 |  | 1005785 | 931282.2 | 962945.7948
6.3 | Transporte e instalación de equipo de aire acondicionado de alta eficiencia, capacidad de 18.000 BTU/h 60 Hz, 220V, consumo 299,3KWh/mes, EER (3.26Wt/We), con Tecnología INVERTER, modo limpieza automática, doble filtro de protección, precarga de refrigerante ecológico R410A. Incluye control remoto digital del equipo con pilas, Kit de instalación; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 1063996 |  | 1063996 |  | 1074399 | 1023237 | 1094351.9715
6.4 | Transporte e instalación de equipo de aire acondicionado de alta eficiencia, capacidad de 24.000 BTU/h 60 Hz, 220V, consumo 443,3KWh/mes, EER (3.26Wt/We), con Tecnología INVERTER, modo limpieza automática, doble filtro de protección, precarga de refrigerante ecológico R410A. Incluye control remoto digital del equipo con pilas, Kit de instalación; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 1126615 |  | 1126615 |  | 1133883 | 1090272 | 1155688.32
6.5 | Suministro e instalación de tuberia de refrigeración en cobre (1/2"). Incluye accesorios en cobre; material aislante rubatex; conexionado en condensadora y evaporadora; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 82077 |  | 82077 |  | 85397 | 79071.4286 | 81759.8571
6.6 | Suministro e instalación de tuberia de refrigeración en cobre (1/4"). Incluye accesorios en cobre; material aislante rubatex; conexionado en condensadora y evaporadora; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 63950 |  | 63950 |  | 64575 | 61500 | 65774.25
6.7 | Suministro e instalación de tuberia de refrigeración en cobre (3/8"). Incluye accesorios en cobre; material aislante rubatex; conexionado en condensadora y evaporadora; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 49025 |  | 49025 |  | 49341 | 47442.8571 | 50289.4286
6.8 | Suministro e instalación de tuberia de refrigeración en cobre (5/8"). Incluye accesorios en cobre; conexionado en condensadora y evaporadora; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 93020 |  | 93020 |  | 96783 | 89614.2857 | 92661.1714
6.9 | Suministro e instalación de manguera de desagüe de ¼”. Incluye accesorios, conexionado en equipos, y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento | m | 1 |  | 14618 |  | 14618 |  | 14760 | 14057.1429 | 15034.1143
6.10 | Suministro e instalación de canaleta PVC (100mm x 40mm). Incluye accesorios, elementos de anclaje; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 74445 |  | 74445 |  | 74925 | 72042.8571 | 76365.4286
6.11 | Suministro e instalación de curva plástica (100mm x 40mm). Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 70221 |  | 70221 |  | 73062 | 67650 | 69950.1
6.12 | Suministro e instalación de acometida en cable 3 No 12 Cu 7H AWG-CU-THHN/THWN 600V 90° cumple con las norma RETIE- NTC1332 y UL 83, diámetro 3,36mm, espesor chaqueta 1,14mm, Resistencia DC a 20° 5,31 Ohm/km, diámetro exterior 9,6mm, capacidad de corriente 30A. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 51144 |  | 51144 |  | 51643 | 49184.01 | 52602.2987
6.13 | Suministro e instalación de acometida en Cable 3 No 10 Cu 7H AWG-CU-THHN/THWN 600V 90° cumple con las norma RETIE- NTC1332 y UL 83, diámetro 4,21mm, espesor chaqueta 1,14mm, Resistencia DC a 20° 3,34 Ohm/km, diámetro exterior 11,5mm, capacidad de corriente 40A. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 54781 |  | 54781 |  | 55134 | 53013 | 56193.78
6.14 | Suministro e instalación de acometida en Cable 4 No 4 AWG-CU-THWN que cumpla con la normativa RETIE - NTC1332 y UL 83. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 90917 |  | 90917 |  | 94595 | 87588.3 | 90566.3022
6.15 | Suministro e instalación de acometida en cable encauchetado 4x14 AWG con certificación RETIE. Incluye conexionado en condensadora, evaporadora; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 48032 |  | 48032 |  | 48501 | 46191.42 | 49401.7237
6.16 | Suministro e instalación de tuberia EMT 3/4". Incluye accesorios, cintas, abrazaderas; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 52241 |  | 52241 |  | 52578 | 50555.46 | 53588.7876
6.17 | Suministro e instalación de tubería EMT 1". Incluye accesorios, cintas, abrazaderas; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 86576 |  | 86576 |  | 90079 | 83406.3 | 86242.1142
6.18 | Suministro e instalación de coraza americana 3/4". Inlcuye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 67605 |  | 67605 |  | 68265 | 65014.2857 | 69532.7786
6.19 | Suministro e instalación de breaker enchufable 2x20 Amp con certficación RETIE. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 107184 |  | 107184 |  | 107875 | 103725.9 | 109949.454
6.20 | Suministro e instalación de breaker enchufable 2x30 Amp con certficación RETIE. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 117600 |  | 117600 |  | 122358 | 113294.07 | 117146.0684
6.21 | Suministro e instalación de caja galvanizada 12cm x 12cm x 5cm con tapa lisa. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 50009 |  | 50009 |  | 50498 | 48093 | 51435.4635
6.22 | Suministro e instalación bomba de drenaje tipo mini orange para aire acondicionado. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 817072 |  | 817072 |  | 822343 | 790714.2857 | 838157.1429
6.23 | Suministro e instalación de base metálica para condensadora de aire acondicionado. Incluye anclajes; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 340890 |  | 340890 |  | 354683 | 328410 | 339575.94
6.24 | Desmonte, retiro y disposición final de ventana (2,25m x 1,35m) existente. Incluye acarreo interno; y los demás elementos necesarios para su correcta ejecución. | Und | 1 |  | 381141 |  | 381141 |  | 384867 | 366540 | 392014.53
6.25 | Suministro e instalación de ventana (módulo superior fijo 1,35m x1,15m) (módulo inferior corredizo 1,35m x 1,1m) en perfileria en aluminio y vidrio claro 4mm. Incluye chapa, pelicula de control solar y protección ante rotura de vidrio; y los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 2680540 |  | 2680540 |  | 2697833 | 2594070 | 2749714.2
6.26 | Suministro e instalación de ventana (módulo superior fijo 1,35m x1,15m) (módulo inferior corredizo 1,35m x 1,1m) en perfileria en aluminio y vidrio claro 4mm. Incluye chapa, pelicula de control solar y protección ante rotura de vidrio; y los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 2371089 |  | 2371089 |  | 2467029 | 2284285.7143 | 2361951.4286
6.27 | Aplicación de resane cartera de ventanas con estuco listo ( ancho <=30 cm). Incluye retiro de mortero suelto y relleno en estuco donde sea necesario hasta conseguir una superficie lisa y homogenea . | m | 1 |  | 56404 |  | 56404 |  | 56955 | 54243 | 58012.8885
6.28 | Aplicación de Pintura en vinilo tipo 1 a 3 manos o las necesarias hasta conseguir una superficie homogenea (ancho <=30 cm). Incluye lijada y limpieza de la superficie; y los demás elementos necesarios para su correcta ejecución. | m | 1 |  | 53382 |  | 53382 |  | 53726 | 51660 | 54759.6
6.29 | Suministro e Instalación de Tablero trifásico de 12 circuitos metálico de sobreponer. | Und | 1 |  | 743957 |  | 743957 |  | 774059 | 716721 | 741089.514
7 | ANTIOQUIA - REGIÓN MAGDALENA MEDIO
7.1 | Retiro, desmonte y disposición de equipo de aire acondicionado tipo mini split existente, incluyendo unidad evaporadora, unidad condensadora, tuberías de refrigeración, aislamiento, cableado eléctrico y de control, soportes, drenajes y demás accesorios asociados. Incluye recuperación y manejo adecuado del refrigerante existente de acuerdo con la normatividad ambiental vigente, desconexiones eléctricas, retiro de elementos de fijación, cargue, transporte interno, disposición de materiales sobrantes, limpieza del área intervenida y toda la mano de obra, equipos, herramientas e insumos necesarios para la correcta ejecución | Und | 1 |  | 544715 |  | 544715 |  | 548229 | 527142.8571 | 558771.4286
7.2 | Transporte e Instalación de equipo de aire acondicionado de alta eficiencia, capacidad de 12.000 BTU/h, 60 Hz, 220V, consumo 143KWh/mes, EER (3.26Wt/We), con Tecnología INVERTER, modo limpieza automática, doble filtro de protección, carga completa de refrigerante ecológico R410A. Incluye control remoto digital del equipo con pilas, Kit de instalación; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 966671 |  | 966671 |  | 1005785 | 931282.2 | 962945.7948
7.3 | Transporte e instalación de equipo de aire acondicionado de alta eficiencia, capacidad de 18.000 BTU/h 60 Hz, 220V, consumo 299,3KWh/mes, EER (3.26Wt/We), con Tecnología INVERTER, modo limpieza automática, doble filtro de protección, precarga de refrigerante ecológico R410A. Incluye control remoto digital del equipo con pilas, Kit de instalación; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 1063996 |  | 1063996 |  | 1074399 | 1023237 | 1094351.9715
7.4 | Transporte e instalación de equipo de aire acondicionado de alta eficiencia, capacidad de 24.000 BTU/h 60 Hz, 220V, consumo 443,3KWh/mes, EER (3.26Wt/We), con Tecnología INVERTER, modo limpieza automática, doble filtro de protección, precarga de refrigerante ecológico R410A. Incluye control remoto digital del equipo con pilas, Kit de instalación; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 1126615 |  | 1126615 |  | 1133883 | 1090272 | 1155688.32
7.5 | Suministro e instalación de tuberia de refrigeración en cobre (1/2"). Incluye accesorios en cobre; material aislante rubatex; conexionado en condensadora y evaporadora; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 82077 |  | 82077 |  | 85397 | 79071.4286 | 81759.8571
7.6 | Suministro e instalación de tuberia de refrigeración en cobre (1/4"). Incluye accesorios en cobre; material aislante rubatex; conexionado en condensadora y evaporadora; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 63950 |  | 63950 |  | 64575 | 61500 | 65774.25
7.7 | Suministro e instalación de tuberia de refrigeración en cobre (3/8"). Incluye accesorios en cobre; material aislante rubatex; conexionado en condensadora y evaporadora; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 49025 |  | 49025 |  | 49341 | 47442.8571 | 50289.4286
7.8 | Suministro e instalación de tuberia de refrigeración en cobre (5/8"). Incluye accesorios en cobre; conexionado en condensadora y evaporadora; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 93020 |  | 93020 |  | 96783 | 89614.2857 | 92661.1714
7.9 | Suministro e instalación de manguera de desagüe de ¼”. Incluye accesorios, conexionado en equipos, y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento | m | 1 |  | 14618 |  | 14618 |  | 14760 | 14057.1429 | 15034.1143
7.10 | Suministro e instalación de canaleta PVC (100mm x 40mm). Incluye accesorios, elementos de anclaje; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 74445 |  | 74445 |  | 74925 | 72042.8571 | 76365.4286
7.11 | Suministro e instalación de curva plástica (100mm x 40mm). Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 70221 |  | 70221 |  | 73062 | 67650 | 69950.1
7.12 | Suministro e instalación de acometida en cable 3 No 12 Cu 7H AWG-CU-THHN/THWN 600V 90° cumple con las norma RETIE- NTC1332 y UL 83, diámetro 3,36mm, espesor chaqueta 1,14mm, Resistencia DC a 20° 5,31 Ohm/km, diámetro exterior 9,6mm, capacidad de corriente 30A. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 51144 |  | 51144 |  | 51643 | 49184.01 | 52602.2987
7.13 | Suministro e instalación de acometida en Cable 3 No 10 Cu 7H AWG-CU-THHN/THWN 600V 90° cumple con las norma RETIE- NTC1332 y UL 83, diámetro 4,21mm, espesor chaqueta 1,14mm, Resistencia DC a 20° 3,34 Ohm/km, diámetro exterior 11,5mm, capacidad de corriente 40A. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 54781 |  | 54781 |  | 55134 | 53013 | 56193.78
7.14 | Suministro e instalación de acometida en Cable 4 No 4 AWG-CU-THWN que cumpla con la normativa RETIE - NTC1332 y UL 83. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 90917 |  | 90917 |  | 94595 | 87588.3 | 90566.3022
7.15 | Suministro e instalación de acometida en cable encauchetado 4x14 AWG con certificación RETIE. Incluye conexionado en condensadora, evaporadora; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 48032 |  | 48032 |  | 48501 | 46191.42 | 49401.7237
7.16 | Suministro e instalación de tuberia EMT 3/4". Incluye accesorios, cintas, abrazaderas; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 52241 |  | 52241 |  | 52578 | 50555.46 | 53588.7876
7.17 | Suministro e instalación de tubería EMT 1". Incluye accesorios, cintas, abrazaderas; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 86576 |  | 86576 |  | 90079 | 83406.3 | 86242.1142
7.18 | Suministro e instalación de coraza americana 3/4". Inlcuye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 67605 |  | 67605 |  | 68265 | 65014.2857 | 69532.7786
7.19 | Suministro e instalación de breaker enchufable 2x20 Amp con certficación RETIE. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 107184 |  | 107184 |  | 107875 | 103725.9 | 109949.454
7.20 | Suministro e instalación de breaker enchufable 2x30 Amp con certficación RETIE. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 117600 |  | 117600 |  | 122358 | 113294.07 | 117146.0684
7.21 | Suministro e instalación de caja galvanizada 12cm x 12cm x 5cm con tapa lisa. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 50009 |  | 50009 |  | 50498 | 48093 | 51435.4635
7.22 | Suministro e instalación bomba de drenaje tipo mini orange para aire acondicionado. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 817072 |  | 817072 |  | 822343 | 790714.2857 | 838157.1429
7.23 | Suministro e instalación de base metálica para condensadora de aire acondicionado. Incluye anclajes; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 340890 |  | 340890 |  | 354683 | 328410 | 339575.94
7.24 | Desmonte, retiro y disposición final de ventana (2,25m x 1,35m) existente. Incluye acarreo interno; y los demás elementos necesarios para su correcta ejecución. | Und | 1 |  | 381141 |  | 381141 |  | 384867 | 366540 | 392014.53
7.25 | Suministro e instalación de ventana (módulo superior fijo 1,35m x1,15m) (módulo inferior corredizo 1,35m x 1,1m) en perfileria en aluminio y vidrio claro 4mm. Incluye chapa, pelicula de control solar y protección ante rotura de vidrio; y los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 2680540 |  | 2680540 |  | 2697833 | 2594070 | 2749714.2
7.26 | Suministro e instalación de ventana (módulo superior fijo 1,35m x1,15m) (módulo inferior corredizo 1,35m x 1,1m) en perfileria en aluminio y vidrio claro 4mm. Incluye chapa, pelicula de control solar y protección ante rotura de vidrio; y los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 2371089 |  | 2371089 |  | 2467029 | 2284285.7143 | 2361951.4286
7.27 | Aplicación de resane cartera de ventanas con estuco listo ( ancho <=30 cm). Incluye retiro de mortero suelto y relleno en estuco donde sea necesario hasta conseguir una superficie lisa y homogenea . | m | 1 |  | 56404 |  | 56404 |  | 56955 | 54243 | 58012.8885
7.28 | Aplicación de Pintura en vinilo tipo 1 a 3 manos o las necesarias hasta conseguir una superficie homogenea (ancho <=30 cm). Incluye lijada y limpieza de la superficie; y los demás elementos necesarios para su correcta ejecución. | m | 1 |  | 53382 |  | 53382 |  | 53726 | 51660 | 54759.6
7.29 | Suministro e Instalación de Tablero trifásico de 12 circuitos metálico de sobreponer. | Und | 1 |  | 743957 |  | 743957 |  | 774059 | 716721 | 741089.514
8 | ANTIOQUIA - REGIÓN NORDESTE
8.1 | Retiro, desmonte y disposición de equipo de aire acondicionado tipo mini split existente, incluyendo unidad evaporadora, unidad condensadora, tuberías de refrigeración, aislamiento, cableado eléctrico y de control, soportes, drenajes y demás accesorios asociados. Incluye recuperación y manejo adecuado del refrigerante existente de acuerdo con la normatividad ambiental vigente, desconexiones eléctricas, retiro de elementos de fijación, cargue, transporte interno, disposición de materiales sobrantes, limpieza del área intervenida y toda la mano de obra, equipos, herramientas e insumos necesarios para la correcta ejecución | Und | 1 |  | 544715 |  | 544715 |  | 548229 | 527142.8571 | 558771.4286
8.2 | Transporte e Instalación de equipo de aire acondicionado de alta eficiencia, capacidad de 12.000 BTU/h, 60 Hz, 220V, consumo 143KWh/mes, EER (3.26Wt/We), con Tecnología INVERTER, modo limpieza automática, doble filtro de protección, carga completa de refrigerante ecológico R410A. Incluye control remoto digital del equipo con pilas, Kit de instalación; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 966671 |  | 966671 |  | 1005785 | 931282.2 | 962945.7948
8.3 | Transporte e instalación de equipo de aire acondicionado de alta eficiencia, capacidad de 18.000 BTU/h 60 Hz, 220V, consumo 299,3KWh/mes, EER (3.26Wt/We), con Tecnología INVERTER, modo limpieza automática, doble filtro de protección, precarga de refrigerante ecológico R410A. Incluye control remoto digital del equipo con pilas, Kit de instalación; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 1063996 |  | 1063996 |  | 1074399 | 1023237 | 1094351.9715
8.4 | Transporte e instalación de equipo de aire acondicionado de alta eficiencia, capacidad de 24.000 BTU/h 60 Hz, 220V, consumo 443,3KWh/mes, EER (3.26Wt/We), con Tecnología INVERTER, modo limpieza automática, doble filtro de protección, precarga de refrigerante ecológico R410A. Incluye control remoto digital del equipo con pilas, Kit de instalación; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 1126615 |  | 1126615 |  | 1133883 | 1090272 | 1155688.32
8.5 | Suministro e instalación de tuberia de refrigeración en cobre (1/2"). Incluye accesorios en cobre; material aislante rubatex; conexionado en condensadora y evaporadora; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 82077 |  | 82077 |  | 85397 | 79071.4286 | 81759.8571
8.6 | Suministro e instalación de tuberia de refrigeración en cobre (1/4"). Incluye accesorios en cobre; material aislante rubatex; conexionado en condensadora y evaporadora; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 63950 |  | 63950 |  | 64575 | 61500 | 65774.25
8.7 | Suministro e instalación de tuberia de refrigeración en cobre (3/8"). Incluye accesorios en cobre; material aislante rubatex; conexionado en condensadora y evaporadora; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 49025 |  | 49025 |  | 49341 | 47442.8571 | 50289.4286
8.8 | Suministro e instalación de tuberia de refrigeración en cobre (5/8"). Incluye accesorios en cobre; conexionado en condensadora y evaporadora; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 93020 |  | 93020 |  | 96783 | 89614.2857 | 92661.1714
8.9 | Suministro e instalación de manguera de desagüe de ¼”. Incluye accesorios, conexionado en equipos, y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento | m | 1 |  | 14618 |  | 14618 |  | 14760 | 14057.1429 | 15034.1143
8.10 | Suministro e instalación de canaleta PVC (100mm x 40mm). Incluye accesorios, elementos de anclaje; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 74445 |  | 74445 |  | 74925 | 72042.8571 | 76365.4286
8.11 | Suministro e instalación de curva plástica (100mm x 40mm). Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 70221 |  | 70221 |  | 73062 | 67650 | 69950.1
8.12 | Suministro e instalación de acometida en cable 3 No 12 Cu 7H AWG-CU-THHN/THWN 600V 90° cumple con las norma RETIE- NTC1332 y UL 83, diámetro 3,36mm, espesor chaqueta 1,14mm, Resistencia DC a 20° 5,31 Ohm/km, diámetro exterior 9,6mm, capacidad de corriente 30A. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 51144 |  | 51144 |  | 51643 | 49184.01 | 52602.2987
8.13 | Suministro e instalación de acometida en Cable 3 No 10 Cu 7H AWG-CU-THHN/THWN 600V 90° cumple con las norma RETIE- NTC1332 y UL 83, diámetro 4,21mm, espesor chaqueta 1,14mm, Resistencia DC a 20° 3,34 Ohm/km, diámetro exterior 11,5mm, capacidad de corriente 40A. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 54781 |  | 54781 |  | 55134 | 53013 | 56193.78
8.14 | Suministro e instalación de acometida en Cable 4 No 4 AWG-CU-THWN que cumpla con la normativa RETIE - NTC1332 y UL 83. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 90917 |  | 90917 |  | 94595 | 87588.3 | 90566.3022
8.15 | Suministro e instalación de acometida en cable encauchetado 4x14 AWG con certificación RETIE. Incluye conexionado en condensadora, evaporadora; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 48032 |  | 48032 |  | 48501 | 46191.42 | 49401.7237
8.16 | Suministro e instalación de tuberia EMT 3/4". Incluye accesorios, cintas, abrazaderas; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 52241 |  | 52241 |  | 52578 | 50555.46 | 53588.7876
8.17 | Suministro e instalación de tubería EMT 1". Incluye accesorios, cintas, abrazaderas; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 86576 |  | 86576 |  | 90079 | 83406.3 | 86242.1142
8.18 | Suministro e instalación de coraza americana 3/4". Inlcuye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 67605 |  | 67605 |  | 68265 | 65014.2857 | 69532.7786
8.19 | Suministro e instalación de breaker enchufable 2x20 Amp con certficación RETIE. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 107184 |  | 107184 |  | 107875 | 103725.9 | 109949.454
8.20 | Suministro e instalación de breaker enchufable 2x30 Amp con certficación RETIE. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 117600 |  | 117600 |  | 122358 | 113294.07 | 117146.0684
8.21 | Suministro e instalación de caja galvanizada 12cm x 12cm x 5cm con tapa lisa. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 50009 |  | 50009 |  | 50498 | 48093 | 51435.4635
8.22 | Suministro e instalación bomba de drenaje tipo mini orange para aire acondicionado. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 817072 |  | 817072 |  | 822343 | 790714.2857 | 838157.1429
8.23 | Suministro e instalación de base metálica para condensadora de aire acondicionado. Incluye anclajes; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 340890 |  | 340890 |  | 354683 | 328410 | 339575.94
8.24 | Desmonte, retiro y disposición final de ventana (2,25m x 1,35m) existente. Incluye acarreo interno; y los demás elementos necesarios para su correcta ejecución. | Und | 1 |  | 381141 |  | 381141 |  | 384867 | 366540 | 392014.53
8.25 | Suministro e instalación de ventana (módulo superior fijo 1,35m x1,15m) (módulo inferior corredizo 1,35m x 1,1m) en perfileria en aluminio y vidrio claro 4mm. Incluye chapa, pelicula de control solar y protección ante rotura de vidrio; y los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 2680540 |  | 2680540 |  | 2697833 | 2594070 | 2749714.2
8.26 | Suministro e instalación de ventana (módulo superior fijo 1,35m x1,15m) (módulo inferior corredizo 1,35m x 1,1m) en perfileria en aluminio y vidrio claro 4mm. Incluye chapa, pelicula de control solar y protección ante rotura de vidrio; y los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 2371089 |  | 2371089 |  | 2467029 | 2284285.7143 | 2361951.4286
8.27 | Aplicación de resane cartera de ventanas con estuco listo ( ancho <=30 cm). Incluye retiro de mortero suelto y relleno en estuco donde sea necesario hasta conseguir una superficie lisa y homogenea . | m | 1 |  | 56404 |  | 56404 |  | 56955 | 54243 | 58012.8885
8.28 | Aplicación de Pintura en vinilo tipo 1 a 3 manos o las necesarias hasta conseguir una superficie homogenea (ancho <=30 cm). Incluye lijada y limpieza de la superficie; y los demás elementos necesarios para su correcta ejecución. | m | 1 |  | 53382 |  | 53382 |  | 53726 | 51660 | 54759.6
8.29 | Suministro e Instalación de Tablero trifásico de 12 circuitos metálico de sobreponer. | Und | 1 |  | 743957 |  | 743957 |  | 774059 | 716721 | 741089.514
9 | ANTIOQUIA - REGIÓN ORIENTE
9.1 | Retiro, desmonte y disposición de equipo de aire acondicionado tipo mini split existente, incluyendo unidad evaporadora, unidad condensadora, tuberías de refrigeración, aislamiento, cableado eléctrico y de control, soportes, drenajes y demás accesorios asociados. Incluye recuperación y manejo adecuado del refrigerante existente de acuerdo con la normatividad ambiental vigente, desconexiones eléctricas, retiro de elementos de fijación, cargue, transporte interno, disposición de materiales sobrantes, limpieza del área intervenida y toda la mano de obra, equipos, herramientas e insumos necesarios para la correcta ejecución | Und | 1 |  | 544715 |  | 544715 |  | 548229 | 527142.8571 | 558771.4286
9.2 | Transporte e Instalación de equipo de aire acondicionado de alta eficiencia, capacidad de 12.000 BTU/h, 60 Hz, 220V, consumo 143KWh/mes, EER (3.26Wt/We), con Tecnología INVERTER, modo limpieza automática, doble filtro de protección, carga completa de refrigerante ecológico R410A. Incluye control remoto digital del equipo con pilas, Kit de instalación; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 966671 |  | 966671 |  | 1005785 | 931282.2 | 962945.7948
9.3 | Transporte e instalación de equipo de aire acondicionado de alta eficiencia, capacidad de 18.000 BTU/h 60 Hz, 220V, consumo 299,3KWh/mes, EER (3.26Wt/We), con Tecnología INVERTER, modo limpieza automática, doble filtro de protección, precarga de refrigerante ecológico R410A. Incluye control remoto digital del equipo con pilas, Kit de instalación; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 1063996 |  | 1063996 |  | 1074399 | 1023237 | 1094351.9715
9.4 | Transporte e instalación de equipo de aire acondicionado de alta eficiencia, capacidad de 24.000 BTU/h 60 Hz, 220V, consumo 443,3KWh/mes, EER (3.26Wt/We), con Tecnología INVERTER, modo limpieza automática, doble filtro de protección, precarga de refrigerante ecológico R410A. Incluye control remoto digital del equipo con pilas, Kit de instalación; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 1126615 |  | 1126615 |  | 1133883 | 1090272 | 1155688.32
9.5 | Suministro e instalación de tuberia de refrigeración en cobre (1/2"). Incluye accesorios en cobre; material aislante rubatex; conexionado en condensadora y evaporadora; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 82077 |  | 82077 |  | 85397 | 79071.4286 | 81759.8571
9.6 | Suministro e instalación de tuberia de refrigeración en cobre (1/4"). Incluye accesorios en cobre; material aislante rubatex; conexionado en condensadora y evaporadora; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 63950 |  | 63950 |  | 64575 | 61500 | 65774.25
9.7 | Suministro e instalación de tuberia de refrigeración en cobre (3/8"). Incluye accesorios en cobre; material aislante rubatex; conexionado en condensadora y evaporadora; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 49025 |  | 49025 |  | 49341 | 47442.8571 | 50289.4286
9.8 | Suministro e instalación de tuberia de refrigeración en cobre (5/8"). Incluye accesorios en cobre; conexionado en condensadora y evaporadora; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 93020 |  | 93020 |  | 96783 | 89614.2857 | 92661.1714
9.9 | Suministro e instalación de manguera de desagüe de ¼”. Incluye accesorios, conexionado en equipos, y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento | m | 1 |  | 14618 |  | 14618 |  | 14760 | 14057.1429 | 15034.1143
9.10 | Suministro e instalación de canaleta PVC (100mm x 40mm). Incluye accesorios, elementos de anclaje; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 74445 |  | 74445 |  | 74925 | 72042.8571 | 76365.4286
9.11 | Suministro e instalación de curva plástica (100mm x 40mm). Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 70221 |  | 70221 |  | 73062 | 67650 | 69950.1
9.12 | Suministro e instalación de acometida en cable 3 No 12 Cu 7H AWG-CU-THHN/THWN 600V 90° cumple con las norma RETIE- NTC1332 y UL 83, diámetro 3,36mm, espesor chaqueta 1,14mm, Resistencia DC a 20° 5,31 Ohm/km, diámetro exterior 9,6mm, capacidad de corriente 30A. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 51144 |  | 51144 |  | 51643 | 49184.01 | 52602.2987
9.13 | Suministro e instalación de acometida en Cable 3 No 10 Cu 7H AWG-CU-THHN/THWN 600V 90° cumple con las norma RETIE- NTC1332 y UL 83, diámetro 4,21mm, espesor chaqueta 1,14mm, Resistencia DC a 20° 3,34 Ohm/km, diámetro exterior 11,5mm, capacidad de corriente 40A. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 54781 |  | 54781 |  | 55134 | 53013 | 56193.78
9.14 | Suministro e instalación de acometida en Cable 4 No 4 AWG-CU-THWN que cumpla con la normativa RETIE - NTC1332 y UL 83. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 90917 |  | 90917 |  | 94595 | 87588.3 | 90566.3022
9.15 | Suministro e instalación de acometida en cable encauchetado 4x14 AWG con certificación RETIE. Incluye conexionado en condensadora, evaporadora; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 48032 |  | 48032 |  | 48501 | 46191.42 | 49401.7237
9.16 | Suministro e instalación de tuberia EMT 3/4". Incluye accesorios, cintas, abrazaderas; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 52241 |  | 52241 |  | 52578 | 50555.46 | 53588.7876
9.17 | Suministro e instalación de tubería EMT 1". Incluye accesorios, cintas, abrazaderas; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 86576 |  | 86576 |  | 90079 | 83406.3 | 86242.1142
9.18 | Suministro e instalación de coraza americana 3/4". Inlcuye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 67605 |  | 67605 |  | 68265 | 65014.2857 | 69532.7786
9.19 | Suministro e instalación de breaker enchufable 2x20 Amp con certficación RETIE. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 107184 |  | 107184 |  | 107875 | 103725.9 | 109949.454
9.20 | Suministro e instalación de breaker enchufable 2x30 Amp con certficación RETIE. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 117600 |  | 117600 |  | 122358 | 113294.07 | 117146.0684
9.21 | Suministro e instalación de caja galvanizada 12cm x 12cm x 5cm con tapa lisa. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 50009 |  | 50009 |  | 50498 | 48093 | 51435.4635
9.22 | Suministro e instalación bomba de drenaje tipo mini orange para aire acondicionado. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 817072 |  | 817072 |  | 822343 | 790714.2857 | 838157.1429
9.23 | Suministro e instalación de base metálica para condensadora de aire acondicionado. Incluye anclajes; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 340890 |  | 340890 |  | 354683 | 328410 | 339575.94
9.24 | Desmonte, retiro y disposición final de ventana (2,25m x 1,35m) existente. Incluye acarreo interno; y los demás elementos necesarios para su correcta ejecución. | Und | 1 |  | 381141 |  | 381141 |  | 384867 | 366540 | 392014.53
9.25 | Suministro e instalación de ventana (módulo superior fijo 1,35m x1,15m) (módulo inferior corredizo 1,35m x 1,1m) en perfileria en aluminio y vidrio claro 4mm. Incluye chapa, pelicula de control solar y protección ante rotura de vidrio; y los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 2680540 |  | 2680540 |  | 2697833 | 2594070 | 2749714.2
9.26 | Suministro e instalación de ventana (módulo superior fijo 1,35m x1,15m) (módulo inferior corredizo 1,35m x 1,1m) en perfileria en aluminio y vidrio claro 4mm. Incluye chapa, pelicula de control solar y protección ante rotura de vidrio; y los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 2371089 |  | 2371089 |  | 2467029 | 2284285.7143 | 2361951.4286
9.27 | Aplicación de resane cartera de ventanas con estuco listo ( ancho <=30 cm). Incluye retiro de mortero suelto y relleno en estuco donde sea necesario hasta conseguir una superficie lisa y homogenea . | m | 1 |  | 56404 |  | 56404 |  | 56955 | 54243 | 58012.8885
9.28 | Aplicación de Pintura en vinilo tipo 1 a 3 manos o las necesarias hasta conseguir una superficie homogenea (ancho <=30 cm). Incluye lijada y limpieza de la superficie; y los demás elementos necesarios para su correcta ejecución. | m | 1 |  | 53382 |  | 53382 |  | 53726 | 51660 | 54759.6
9.29 | Suministro e Instalación de Tablero trifásico de 12 circuitos metálico de sobreponer. | Und | 1 |  | 743957 |  | 743957 |  | 774059 | 716721 | 741089.514
10 | ANTIOQUIA - REGIÓN NORTE
10.1 | Retiro, desmonte y disposición de equipo de aire acondicionado tipo mini split existente, incluyendo unidad evaporadora, unidad condensadora, tuberías de refrigeración, aislamiento, cableado eléctrico y de control, soportes, drenajes y demás accesorios asociados. Incluye recuperación y manejo adecuado del refrigerante existente de acuerdo con la normatividad ambiental vigente, desconexiones eléctricas, retiro de elementos de fijación, cargue, transporte interno, disposición de materiales sobrantes, limpieza del área intervenida y toda la mano de obra, equipos, herramientas e insumos necesarios para la correcta ejecución | Und | 1 |  | 544715 |  | 544715 |  | 548229 | 527142.8571 | 558771.4286
10.2 | Transporte e Instalación de equipo de aire acondicionado de alta eficiencia, capacidad de 12.000 BTU/h, 60 Hz, 220V, consumo 143KWh/mes, EER (3.26Wt/We), con Tecnología INVERTER, modo limpieza automática, doble filtro de protección, carga completa de refrigerante ecológico R410A. Incluye control remoto digital del equipo con pilas, Kit de instalación; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 966671 |  | 966671 |  | 1005785 | 931282.2 | 962945.7948
10.3 | Transporte e instalación de equipo de aire acondicionado de alta eficiencia, capacidad de 18.000 BTU/h 60 Hz, 220V, consumo 299,3KWh/mes, EER (3.26Wt/We), con Tecnología INVERTER, modo limpieza automática, doble filtro de protección, precarga de refrigerante ecológico R410A. Incluye control remoto digital del equipo con pilas, Kit de instalación; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 1063996 |  | 1063996 |  | 1074399 | 1023237 | 1094351.9715
10.4 | Transporte e instalación de equipo de aire acondicionado de alta eficiencia, capacidad de 24.000 BTU/h 60 Hz, 220V, consumo 443,3KWh/mes, EER (3.26Wt/We), con Tecnología INVERTER, modo limpieza automática, doble filtro de protección, precarga de refrigerante ecológico R410A. Incluye control remoto digital del equipo con pilas, Kit de instalación; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 1126615 |  | 1126615 |  | 1133883 | 1090272 | 1155688.32
10.5 | Suministro e instalación de tuberia de refrigeración en cobre (1/2"). Incluye accesorios en cobre; material aislante rubatex; conexionado en condensadora y evaporadora; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 82077 |  | 82077 |  | 85397 | 79071.4286 | 81759.8571
10.6 | Suministro e instalación de tuberia de refrigeración en cobre (1/4"). Incluye accesorios en cobre; material aislante rubatex; conexionado en condensadora y evaporadora; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 63950 |  | 63950 |  | 64575 | 61500 | 65774.25
10.7 | Suministro e instalación de tuberia de refrigeración en cobre (3/8"). Incluye accesorios en cobre; material aislante rubatex; conexionado en condensadora y evaporadora; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 49025 |  | 49025 |  | 49341 | 47442.8571 | 50289.4286
10.8 | Suministro e instalación de tuberia de refrigeración en cobre (5/8"). Incluye accesorios en cobre; conexionado en condensadora y evaporadora; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 93020 |  | 93020 |  | 96783 | 89614.2857 | 92661.1714
10.9 | Suministro e instalación de manguera de desagüe de ¼”. Incluye accesorios, conexionado en equipos, y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento | m | 1 |  | 14618 |  | 14618 |  | 14760 | 14057.1429 | 15034.1143
10.10 | Suministro e instalación de canaleta PVC (100mm x 40mm). Incluye accesorios, elementos de anclaje; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 74445 |  | 74445 |  | 74925 | 72042.8571 | 76365.4286
10.11 | Suministro e instalación de curva plástica (100mm x 40mm). Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 70221 |  | 70221 |  | 73062 | 67650 | 69950.1
10.12 | Suministro e instalación de acometida en cable 3 No 12 Cu 7H AWG-CU-THHN/THWN 600V 90° cumple con las norma RETIE- NTC1332 y UL 83, diámetro 3,36mm, espesor chaqueta 1,14mm, Resistencia DC a 20° 5,31 Ohm/km, diámetro exterior 9,6mm, capacidad de corriente 30A. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 51144 |  | 51144 |  | 51643 | 49184.01 | 52602.2987
10.13 | Suministro e instalación de acometida en Cable 3 No 10 Cu 7H AWG-CU-THHN/THWN 600V 90° cumple con las norma RETIE- NTC1332 y UL 83, diámetro 4,21mm, espesor chaqueta 1,14mm, Resistencia DC a 20° 3,34 Ohm/km, diámetro exterior 11,5mm, capacidad de corriente 40A. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 54781 |  | 54781 |  | 55134 | 53013 | 56193.78
10.14 | Suministro e instalación de acometida en Cable 4 No 4 AWG-CU-THWN que cumpla con la normativa RETIE - NTC1332 y UL 83. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 90917 |  | 90917 |  | 94595 | 87588.3 | 90566.3022
10.15 | Suministro e instalación de acometida en cable encauchetado 4x14 AWG con certificación RETIE. Incluye conexionado en condensadora, evaporadora; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 48032 |  | 48032 |  | 48501 | 46191.42 | 49401.7237
10.16 | Suministro e instalación de tuberia EMT 3/4". Incluye accesorios, cintas, abrazaderas; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 52241 |  | 52241 |  | 52578 | 50555.46 | 53588.7876
10.17 | Suministro e instalación de tubería EMT 1". Incluye accesorios, cintas, abrazaderas; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 86576 |  | 86576 |  | 90079 | 83406.3 | 86242.1142
10.18 | Suministro e instalación de coraza americana 3/4". Inlcuye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 67605 |  | 67605 |  | 68265 | 65014.2857 | 69532.7786
10.19 | Suministro e instalación de breaker enchufable 2x20 Amp con certficación RETIE. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 107184 |  | 107184 |  | 107875 | 103725.9 | 109949.454
10.20 | Suministro e instalación de breaker enchufable 2x30 Amp con certficación RETIE. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 117600 |  | 117600 |  | 122358 | 113294.07 | 117146.0684
10.21 | Suministro e instalación de caja galvanizada 12cm x 12cm x 5cm con tapa lisa. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 50009 |  | 50009 |  | 50498 | 48093 | 51435.4635
10.22 | Suministro e instalación bomba de drenaje tipo mini orange para aire acondicionado. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 817072 |  | 817072 |  | 822343 | 790714.2857 | 838157.1429
10.23 | Suministro e instalación de base metálica para condensadora de aire acondicionado. Incluye anclajes; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 340890 |  | 340890 |  | 354683 | 328410 | 339575.94
10.24 | Desmonte, retiro y disposición final de ventana (2,25m x 1,35m) existente. Incluye acarreo interno; y los demás elementos necesarios para su correcta ejecución. | Und | 1 |  | 381141 |  | 381141 |  | 384867 | 366540 | 392014.53
10.25 | Suministro e instalación de ventana (módulo superior fijo 1,35m x1,15m) (módulo inferior corredizo 1,35m x 1,1m) en perfileria en aluminio y vidrio claro 4mm. Incluye chapa, pelicula de control solar y protección ante rotura de vidrio; y los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 2680540 |  | 2680540 |  | 2697833 | 2594070 | 2749714.2
10.26 | Suministro e instalación de ventana (módulo superior fijo 1,35m x1,15m) (módulo inferior corredizo 1,35m x 1,1m) en perfileria en aluminio y vidrio claro 4mm. Incluye chapa, pelicula de control solar y protección ante rotura de vidrio; y los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 2371089 |  | 2371089 |  | 2467029 | 2284285.7143 | 2361951.4286
10.27 | Aplicación de resane cartera de ventanas con estuco listo ( ancho <=30 cm). Incluye retiro de mortero suelto y relleno en estuco donde sea necesario hasta conseguir una superficie lisa y homogenea . | m | 1 |  | 56404 |  | 56404 |  | 56955 | 54243 | 58012.8885
10.28 | Aplicación de Pintura en vinilo tipo 1 a 3 manos o las necesarias hasta conseguir una superficie homogenea (ancho <=30 cm). Incluye lijada y limpieza de la superficie; y los demás elementos necesarios para su correcta ejecución. | m | 1 |  | 53382 |  | 53382 |  | 53726 | 51660 | 54759.6
10.29 | Suministro e Instalación de Tablero trifásico de 12 circuitos metálico de sobreponer. | Und | 1 |  | 743957 |  | 743957 |  | 774059 | 716721 | 741089.514
SUB-TOTAL | [6 empty] | 108575529
ADMINISTRACIÓN |  |  |  |  | 24% |  | 26058127
UTILIDAD |  |  |  |  | 6% |  | 6514532
IVA SOBRE UTILIDAD |  |  |  |  | 19% |  | 1237762
SUB- TOTAL TRANSPORTE E INSTALACIÓN | [6 empty] | 142385950
TOTAL SUMINISTRO + TRANSPORTE +INSTALACIÓN | [6 empty] | 156300026