## Propuesta Economica
Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Seccional de Administración Judicial de Medellín
FORMATO 5 - OFERTA ECONÓMICA
I. ACREDITACIÓN
NUMERO DE PROCESO: |  | SAMC006-2026
OBJETO DEL PROCESO: |  | REALIZAR EL SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT INVERTER PARA LOS DESPACHOS JUDICIALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE MEDELLÍN
NOMBRE DEL PROPONENTE: |  | [INDICAR NOMBRE DEL PROPONENTE]
NUMERO DE INDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA |  | [INDICAR NIT DEL PROPONENTE]
ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANT. | VR UNITARIO | VR TOTAL
1 | SUMINISTRO DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT
1.1 | Suministro de equipo de aire acondicionado de alta eficiencia, capacidad de 12.000 BTU/h, 60 Hz, 220V, consumo 143KWh/mes, EER (3.26Wt/We), con Tecnología INVERTER, modo limpieza automática, doble filtro de protección, carga completa de refrigerante ecológico R410A. Incluye control remoto digital del equipo con pilas, Kit de instalación; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 0
1.2 | Suministro de equipo de aire acondicionado de alta eficiencia, capacidad de 18.000 BTU/h 60 Hz, 220V, consumo 299,3KWh/mes, EER (3.26Wt/We), con Tecnología INVERTER, modo limpieza automática, doble filtro de protección, precarga de refrigerante ecológico R410A. Incluye control remoto digital del equipo con pilas, Kit de instalación; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 0
1.3 | Suministro de equipo de aire acondicionado de alta eficiencia, capacidad de 24.000 BTU/h 60 Hz, 220V, consumo 443,3KWh/mes, EER (3.26Wt/We), con Tecnología INVERTER, modo limpieza automática, doble filtro de protección, precarga de refrigerante ecológico R410A. Incluye control remoto digital del equipo con pilas, Kit de instalación; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 0
| SUBTOTAL COSTOS SUMINISTRO |  |  |  | 0
| IVA |  |  | 19% | 0
TOTAL SUMINISTRO |  |  |  |  | 0
II. PRESUPUESTO DE OBRA
ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANT. | VR UNITARIO | VR TOTAL
2 | TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS MINI SPLIT - ANTIOQUIA -AREA METROPOLITANA
2.1 | Retiro, desmonte y disposición de equipo de aire acondicionado tipo mini split existente, incluyendo unidad evaporadora, unidad condensadora, tuberías de refrigeración, aislamiento, cableado eléctrico y de control, soportes, drenajes y demás accesorios asociados. Incluye recuperación y manejo adecuado del refrigerante existente de acuerdo con la normatividad ambiental vigente, desconexiones eléctricas, retiro de elementos de fijación, cargue, transporte interno, disposición de materiales sobrantes, limpieza del área intervenida y toda la mano de obra, equipos, herramientas e insumos necesarios para la correcta ejecución | Und | 1 |  | 0
2.2 | Transporte e Instalación de equipo de aire acondicionado de alta eficiencia, capacidad de 12.000 BTU/h, 60 Hz, 220V, consumo 143KWh/mes, EER (3.26Wt/We), con Tecnología INVERTER, modo limpieza automática, doble filtro de protección, carga completa de refrigerante ecológico R410A. Incluye control remoto digital del equipo con pilas, Kit de instalación; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 0
2.3 | Transporte e instalación de equipo de aire acondicionado de alta eficiencia, capacidad de 18.000 BTU/h 60 Hz, 220V, consumo 299,3KWh/mes, EER (3.26Wt/We), con Tecnología INVERTER, modo limpieza automática, doble filtro de protección, precarga de refrigerante ecológico R410A. Incluye control remoto digital del equipo con pilas, Kit de instalación; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 0
2.4 | Transporte e instalación de equipo de aire acondicionado de alta eficiencia, capacidad de 24.000 BTU/h 60 Hz, 220V, consumo 443,3KWh/mes, EER (3.26Wt/We), con Tecnología INVERTER, modo limpieza automática, doble filtro de protección, precarga de refrigerante ecológico R410A. Incluye control remoto digital del equipo con pilas, Kit de instalación; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 0
2.5 | Suministro e instalación de tuberia de refrigeración en cobre (1/2"). Incluye accesorios en cobre; material aislante rubatex; conexionado en condensadora y evaporadora; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 0
2.6 | Suministro e instalación de tuberia de refrigeración en cobre (1/4"). Incluye accesorios en cobre; material aislante rubatex; conexionado en condensadora y evaporadora; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 0
2.7 | Suministro e instalación de tuberia de refrigeración en cobre (3/8"). Incluye accesorios en cobre; material aislante rubatex; conexionado en condensadora y evaporadora; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 0
2.8 | Suministro e instalación de tuberia de refrigeración en cobre (5/8"). Incluye accesorios en cobre; conexionado en condensadora y evaporadora; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 0
2.9 | Suministro e instalación de manguera de desagüe de ¼”. Incluye accesorios, conexionado en equipos, y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento | m | 1 |  | 0
2.1 | Suministro e instalación de canaleta PVC (100mm x 40mm). Incluye accesorios, elementos de anclaje; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 0
2.11 | Suministro e instalación de curva plástica (100mm x 40mm). Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 0
2.12 | Suministro e instalación de acometida en cable 3 No 12 Cu 7H AWG-CU-THHN/THWN 600V 90° cumple con las norma RETIE- NTC1332 y UL 83, diámetro 3,36mm, espesor chaqueta 1,14mm, Resistencia DC a 20° 5,31 Ohm/km, diámetro exterior 9,6mm, capacidad de corriente 30A. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 0
2.13 | Suministro e instalación de acometida en Cable 3 No 10 Cu 7H AWG-CU-THHN/THWN 600V 90° cumple con las norma RETIE- NTC1332 y UL 83, diámetro 4,21mm, espesor chaqueta 1,14mm, Resistencia DC a 20° 3,34 Ohm/km, diámetro exterior 11,5mm, capacidad de corriente 40A. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 0
2.14 | Suministro e instalación de acometida en Cable 4 No 4 AWG-CU-THWN que cumpla con la normativa RETIE - NTC1332 y UL 83. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 0
2.15 | Suministro e instalación de acometida en cable encauchetado 4x14 AWG con certificación RETIE. Incluye conexionado en condensadora, evaporadora; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 0
2.16 | Suministro e instalación de tuberia EMT 3/4". Incluye accesorios, cintas, abrazaderas; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 0
2.17 | Suministro e instalación de tubería EMT 1". Incluye accesorios, cintas, abrazaderas; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 0
2.18 | Suministro e instalación de coraza americana 3/4". Inlcuye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 0
2.19 | Suministro e instalación de breaker enchufable 2x20 Amp con certficación RETIE. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 0
2.2 | Suministro e instalación de breaker enchufable 2x30 Amp con certficación RETIE. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 0
2.21 | Suministro e instalación de caja galvanizada 12cm x 12cm x 5cm con tapa lisa. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 0
2.22 | Suministro e instalación bomba de drenaje tipo mini orange para aire acondicionado. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 0
2.23 | Suministro e instalación de base metálica para condensadora de aire acondicionado. Incluye anclajes; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 0
2.24 | Desmonte, retiro y disposición final de ventana (2,25m x 1,35m) existente. Incluye acarreo interno; y los demás elementos necesarios para su correcta ejecución. | Und | 1 |  | 0
2.25 | Suministro e instalación de ventana (módulo superior fijo 1,35m x1,15m) (módulo inferior corredizo 1,35m x 1,1m) en perfileria en aluminio y vidrio claro 4mm. Incluye chapa, pelicula de control solar y protección ante rotura de vidrio; y los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 0
2.26 | Suministro e instalación de ventana (módulo superior fijo 1,0m x 0,5m) (módulo inferior corredizo 1,0m x 1,0m) en perfileria en aluminio y vidrio claro 4mm. Incluye chapa, pelicula de control solar y protección ante rotura de vidrio; y los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 0
2.27 | Aplicación de resane cartera de ventanas con estuco listo ( ancho <=30 cm). Incluye retiro de mortero suelto y relleno en estuco donde sea necesario hasta conseguir una superficie lisa y homogenea . | m | 1 |  | 0
2.28 | Aplicación de Pintura en vinilo tipo 1 a 3 manos o las necesarias hasta conseguir una superficie homogenea (ancho <=30 cm). Incluye lijada y limpieza de la superficie; y los demás elementos necesarios para su correcta ejecución. | m | 1 |  | 0
2.29 | Suministro e Instalación de Tablero trifásico de 12 circuitos metálico de sobreponer. | Und | 1 |  | 0
Subtotal |  |  |  |  | 0
3 | TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS MINI SPLIT - URABA
3.1 | Retiro, desmonte y disposición de equipo de aire acondicionado tipo mini split existente, incluyendo unidad evaporadora, unidad condensadora, tuberías de refrigeración, aislamiento, cableado eléctrico y de control, soportes, drenajes y demás accesorios asociados. Incluye recuperación y manejo adecuado del refrigerante existente de acuerdo con la normatividad ambiental vigente, desconexiones eléctricas, retiro de elementos de fijación, cargue, transporte interno, disposición de materiales sobrantes, limpieza del área intervenida y toda la mano de obra, equipos, herramientas e insumos necesarios para la correcta ejecución | Und | 1 |  | 0
3.2 | Transporte e Instalación de equipo de aire acondicionado de alta eficiencia, capacidad de 12.000 BTU/h, 60 Hz, 220V, consumo 143KWh/mes, EER (3.26Wt/We), con Tecnología INVERTER, modo limpieza automática, doble filtro de protección, carga completa de refrigerante ecológico R410A. Incluye control remoto digital del equipo con pilas, Kit de instalación; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 0
3.3 | Transporte e instalación de equipo de aire acondicionado de alta eficiencia, capacidad de 18.000 BTU/h 60 Hz, 220V, consumo 299,3KWh/mes, EER (3.26Wt/We), con Tecnología INVERTER, modo limpieza automática, doble filtro de protección, precarga de refrigerante ecológico R410A. Incluye control remoto digital del equipo con pilas, Kit de instalación; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 0
3.4 | Transporte e instalación de equipo de aire acondicionado de alta eficiencia, capacidad de 24.000 BTU/h 60 Hz, 220V, consumo 443,3KWh/mes, EER (3.26Wt/We), con Tecnología INVERTER, modo limpieza automática, doble filtro de protección, precarga de refrigerante ecológico R410A. Incluye control remoto digital del equipo con pilas, Kit de instalación; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 0
3.5 | Suministro e instalación de tuberia de refrigeración en cobre (1/2"). Incluye accesorios en cobre; material aislante rubatex; conexionado en condensadora y evaporadora; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 0
3.6 | Suministro e instalación de tuberia de refrigeración en cobre (1/4"). Incluye accesorios en cobre; material aislante rubatex; conexionado en condensadora y evaporadora; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 0
3.7 | Suministro e instalación de tuberia de refrigeración en cobre (3/8"). Incluye accesorios en cobre; material aislante rubatex; conexionado en condensadora y evaporadora; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 0
3.8 | Suministro e instalación de tuberia de refrigeración en cobre (5/8"). Incluye accesorios en cobre; conexionado en condensadora y evaporadora; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 0
3.9 | Suministro e instalación de manguera de desagüe de ¼”. Incluye accesorios, conexionado en equipos, y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento | m | 1 |  | 0
3.1 | Suministro e instalación de canaleta PVC (100mm x 40mm). Incluye accesorios, elementos de anclaje; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 0
3.11 | Suministro e instalación de curva plástica (100mm x 40mm). Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 0
3.12 | Suministro e instalación de acometida en cable 3 No 12 Cu 7H AWG-CU-THHN/THWN 600V 90° cumple con las norma RETIE- NTC1332 y UL 83, diámetro 3,36mm, espesor chaqueta 1,14mm, Resistencia DC a 20° 5,31 Ohm/km, diámetro exterior 9,6mm, capacidad de corriente 30A. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 0
3.13 | Suministro e instalación de acometida en Cable 3 No 10 Cu 7H AWG-CU-THHN/THWN 600V 90° cumple con las norma RETIE- NTC1332 y UL 83, diámetro 4,21mm, espesor chaqueta 1,14mm, Resistencia DC a 20° 3,34 Ohm/km, diámetro exterior 11,5mm, capacidad de corriente 40A. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 0
3.14 | Suministro e instalación de acometida en Cable 4 No 4 AWG-CU-THWN que cumpla con la normativa RETIE - NTC1332 y UL 83. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 0
3.15 | Suministro e instalación de acometida en cable encauchetado 4x14 AWG con certificación RETIE. Incluye conexionado en condensadora, evaporadora; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 0
3.16 | Suministro e instalación de tuberia EMT 3/4". Incluye accesorios, cintas, abrazaderas; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 0
3.17 | Suministro e instalación de tubería EMT 1". Incluye accesorios, cintas, abrazaderas; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 0
3.18 | Suministro e instalación de coraza americana 3/4". Inlcuye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 0
3.19 | Suministro e instalación de breaker enchufable 2x20 Amp con certficación RETIE. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 0
3.2 | Suministro e instalación de breaker enchufable 2x30 Amp con certficación RETIE. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 0
3.21 | Suministro e instalación de caja galvanizada 12cm x 12cm x 5cm con tapa lisa. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 0
3.22 | Suministro e instalación bomba de drenaje tipo mini orange para aire acondicionado. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 0
3.23 | Suministro e instalación de base metálica para condensadora de aire acondicionado. Incluye anclajes; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 0
3.24 | Desmonte, retiro y disposición final de ventana (2,25m x 1,35m) existente. Incluye acarreo interno; y los demás elementos necesarios para su correcta ejecución. | Und | 1 |  | 0
3.25 | Suministro e instalación de ventana (módulo superior fijo 1,35m x1,15m) (módulo inferior corredizo 1,35m x 1,1m) en perfileria en aluminio y vidrio claro 4mm. Incluye chapa, pelicula de control solar y protección ante rotura de vidrio; y los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 0
3.26 | Suministro e instalación de ventana (módulo superior fijo 1,35m x1,15m) (módulo inferior corredizo 1,35m x 1,1m) en perfileria en aluminio y vidrio claro 4mm. Incluye chapa, pelicula de control solar y protección ante rotura de vidrio; y los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 0
3.27 | Aplicación de resane cartera de ventanas con estuco listo ( ancho <=30 cm). Incluye retiro de mortero suelto y relleno en estuco donde sea necesario hasta conseguir una superficie lisa y homogenea . | m | 1 |  | 0
3.28 | Aplicación de Pintura en vinilo tipo 1 a 3 manos o las necesarias hasta conseguir una superficie homogenea (ancho <=30 cm). Incluye lijada y limpieza de la superficie; y los demás elementos necesarios para su correcta ejecución. | m | 1 |  | 0
3.29 | Suministro e Instalación de Tablero trifásico de 12 circuitos metálico de sobreponer. | Und | 1 |  | 0
|  |  |  | Subtotal | 0
4 | ANTIOQUIA - REGIÓN SUROESTE
4.1 | Retiro, desmonte y disposición de equipo de aire acondicionado tipo mini split existente, incluyendo unidad evaporadora, unidad condensadora, tuberías de refrigeración, aislamiento, cableado eléctrico y de control, soportes, drenajes y demás accesorios asociados. Incluye recuperación y manejo adecuado del refrigerante existente de acuerdo con la normatividad ambiental vigente, desconexiones eléctricas, retiro de elementos de fijación, cargue, transporte interno, disposición de materiales sobrantes, limpieza del área intervenida y toda la mano de obra, equipos, herramientas e insumos necesarios para la correcta ejecución | Und | 1 |  | 0
4.2 | Transporte e Instalación de equipo de aire acondicionado de alta eficiencia, capacidad de 12.000 BTU/h, 60 Hz, 220V, consumo 143KWh/mes, EER (3.26Wt/We), con Tecnología INVERTER, modo limpieza automática, doble filtro de protección, carga completa de refrigerante ecológico R410A. Incluye control remoto digital del equipo con pilas, Kit de instalación; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 0
4.3 | Transporte e instalación de equipo de aire acondicionado de alta eficiencia, capacidad de 18.000 BTU/h 60 Hz, 220V, consumo 299,3KWh/mes, EER (3.26Wt/We), con Tecnología INVERTER, modo limpieza automática, doble filtro de protección, precarga de refrigerante ecológico R410A. Incluye control remoto digital del equipo con pilas, Kit de instalación; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 0
4.4 | Transporte e instalación de equipo de aire acondicionado de alta eficiencia, capacidad de 24.000 BTU/h 60 Hz, 220V, consumo 443,3KWh/mes, EER (3.26Wt/We), con Tecnología INVERTER, modo limpieza automática, doble filtro de protección, precarga de refrigerante ecológico R410A. Incluye control remoto digital del equipo con pilas, Kit de instalación; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 0
4.5 | Suministro e instalación de tuberia de refrigeración en cobre (1/2"). Incluye accesorios en cobre; material aislante rubatex; conexionado en condensadora y evaporadora; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 0
4.6 | Suministro e instalación de tuberia de refrigeración en cobre (1/4"). Incluye accesorios en cobre; material aislante rubatex; conexionado en condensadora y evaporadora; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 0
4.7 | Suministro e instalación de tuberia de refrigeración en cobre (3/8"). Incluye accesorios en cobre; material aislante rubatex; conexionado en condensadora y evaporadora; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 0
4.8 | Suministro e instalación de tuberia de refrigeración en cobre (5/8"). Incluye accesorios en cobre; conexionado en condensadora y evaporadora; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 0
4.9 | Suministro e instalación de manguera de desagüe de ¼”. Incluye accesorios, conexionado en equipos, y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento | m | 1 |  | 0
4.10 | Suministro e instalación de canaleta PVC (100mm x 40mm). Incluye accesorios, elementos de anclaje; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 0
4.11 | Suministro e instalación de curva plástica (100mm x 40mm). Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 0
4.12 | Suministro e instalación de acometida en cable 3 No 12 Cu 7H AWG-CU-THHN/THWN 600V 90° cumple con las norma RETIE- NTC1332 y UL 83, diámetro 3,36mm, espesor chaqueta 1,14mm, Resistencia DC a 20° 5,31 Ohm/km, diámetro exterior 9,6mm, capacidad de corriente 30A. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 0
4.13 | Suministro e instalación de acometida en Cable 3 No 10 Cu 7H AWG-CU-THHN/THWN 600V 90° cumple con las norma RETIE- NTC1332 y UL 83, diámetro 4,21mm, espesor chaqueta 1,14mm, Resistencia DC a 20° 3,34 Ohm/km, diámetro exterior 11,5mm, capacidad de corriente 40A. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 0
4.14 | Suministro e instalación de acometida en Cable 4 No 4 AWG-CU-THWN que cumpla con la normativa RETIE - NTC1332 y UL 83. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 0
4.15 | Suministro e instalación de acometida en cable encauchetado 4x14 AWG con certificación RETIE. Incluye conexionado en condensadora, evaporadora; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 0
4.16 | Suministro e instalación de tuberia EMT 3/4". Incluye accesorios, cintas, abrazaderas; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 0
4.17 | Suministro e instalación de tubería EMT 1". Incluye accesorios, cintas, abrazaderas; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 0
4.18 | Suministro e instalación de coraza americana 3/4". Inlcuye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 0
4.19 | Suministro e instalación de breaker enchufable 2x20 Amp con certficación RETIE. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 0
4.20 | Suministro e instalación de breaker enchufable 2x30 Amp con certficación RETIE. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 0
4.21 | Suministro e instalación de caja galvanizada 12cm x 12cm x 5cm con tapa lisa. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 0
4.22 | Suministro e instalación bomba de drenaje tipo mini orange para aire acondicionado. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 0
4.23 | Suministro e instalación de base metálica para condensadora de aire acondicionado. Incluye anclajes; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 0
4.24 | Desmonte, retiro y disposición final de ventana (2,25m x 1,35m) existente. Incluye acarreo interno; y los demás elementos necesarios para su correcta ejecución. | Und | 1 |  | 0
4.25 | Suministro e instalación de ventana (módulo superior fijo 1,35m x1,15m) (módulo inferior corredizo 1,35m x 1,1m) en perfileria en aluminio y vidrio claro 4mm. Incluye chapa, pelicula de control solar y protección ante rotura de vidrio; y los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 0
4.26 | Suministro e instalación de ventana (módulo superior fijo 1,35m x1,15m) (módulo inferior corredizo 1,35m x 1,1m) en perfileria en aluminio y vidrio claro 4mm. Incluye chapa, pelicula de control solar y protección ante rotura de vidrio; y los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 0
4.27 | Aplicación de resane cartera de ventanas con estuco listo ( ancho <=30 cm). Incluye retiro de mortero suelto y relleno en estuco donde sea necesario hasta conseguir una superficie lisa y homogenea . | m | 1 |  | 0
4.28 | Aplicación de Pintura en vinilo tipo 1 a 3 manos o las necesarias hasta conseguir una superficie homogenea (ancho <=30 cm). Incluye lijada y limpieza de la superficie; y los demás elementos necesarios para su correcta ejecución. | m | 1 |  | 0
4.29 | Suministro e Instalación de Tablero trifásico de 12 circuitos metálico de sobreponer. | Und | 1 |  | 0
|  |  |  | Subtotal | 0
5 | ANTIOQUIA - REGIÓN OCCIDENTE
5.1 | Retiro, desmonte y disposición de equipo de aire acondicionado tipo mini split existente, incluyendo unidad evaporadora, unidad condensadora, tuberías de refrigeración, aislamiento, cableado eléctrico y de control, soportes, drenajes y demás accesorios asociados. Incluye recuperación y manejo adecuado del refrigerante existente de acuerdo con la normatividad ambiental vigente, desconexiones eléctricas, retiro de elementos de fijación, cargue, transporte interno, disposición de materiales sobrantes, limpieza del área intervenida y toda la mano de obra, equipos, herramientas e insumos necesarios para la correcta ejecución | Und | 1 |  | 0
5.2 | Transporte e Instalación de equipo de aire acondicionado de alta eficiencia, capacidad de 12.000 BTU/h, 60 Hz, 220V, consumo 143KWh/mes, EER (3.26Wt/We), con Tecnología INVERTER, modo limpieza automática, doble filtro de protección, carga completa de refrigerante ecológico R410A. Incluye control remoto digital del equipo con pilas, Kit de instalación; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 0
5.3 | Transporte e instalación de equipo de aire acondicionado de alta eficiencia, capacidad de 18.000 BTU/h 60 Hz, 220V, consumo 299,3KWh/mes, EER (3.26Wt/We), con Tecnología INVERTER, modo limpieza automática, doble filtro de protección, precarga de refrigerante ecológico R410A. Incluye control remoto digital del equipo con pilas, Kit de instalación; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 0
5.4 | Transporte e instalación de equipo de aire acondicionado de alta eficiencia, capacidad de 24.000 BTU/h 60 Hz, 220V, consumo 443,3KWh/mes, EER (3.26Wt/We), con Tecnología INVERTER, modo limpieza automática, doble filtro de protección, precarga de refrigerante ecológico R410A. Incluye control remoto digital del equipo con pilas, Kit de instalación; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 0
5.5 | Suministro e instalación de tuberia de refrigeración en cobre (1/2"). Incluye accesorios en cobre; material aislante rubatex; conexionado en condensadora y evaporadora; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 0
5.6 | Suministro e instalación de tuberia de refrigeración en cobre (1/4"). Incluye accesorios en cobre; material aislante rubatex; conexionado en condensadora y evaporadora; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 0
5.7 | Suministro e instalación de tuberia de refrigeración en cobre (3/8"). Incluye accesorios en cobre; material aislante rubatex; conexionado en condensadora y evaporadora; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 0
5.8 | Suministro e instalación de tuberia de refrigeración en cobre (5/8"). Incluye accesorios en cobre; conexionado en condensadora y evaporadora; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 0
5.9 | Suministro e instalación de manguera de desagüe de ¼”. Incluye accesorios, conexionado en equipos, y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento | m | 1 |  | 0
5.10 | Suministro e instalación de canaleta PVC (100mm x 40mm). Incluye accesorios, elementos de anclaje; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 0
5.11 | Suministro e instalación de curva plástica (100mm x 40mm). Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 0
5.12 | Suministro e instalación de acometida en cable 3 No 12 Cu 7H AWG-CU-THHN/THWN 600V 90° cumple con las norma RETIE- NTC1332 y UL 83, diámetro 3,36mm, espesor chaqueta 1,14mm, Resistencia DC a 20° 5,31 Ohm/km, diámetro exterior 9,6mm, capacidad de corriente 30A. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 0
5.13 | Suministro e instalación de acometida en Cable 3 No 10 Cu 7H AWG-CU-THHN/THWN 600V 90° cumple con las norma RETIE- NTC1332 y UL 83, diámetro 4,21mm, espesor chaqueta 1,14mm, Resistencia DC a 20° 3,34 Ohm/km, diámetro exterior 11,5mm, capacidad de corriente 40A. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 0
5.14 | Suministro e instalación de acometida en Cable 4 No 4 AWG-CU-THWN que cumpla con la normativa RETIE - NTC1332 y UL 83. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 0
5.15 | Suministro e instalación de acometida en cable encauchetado 4x14 AWG con certificación RETIE. Incluye conexionado en condensadora, evaporadora; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 0
5.16 | Suministro e instalación de tuberia EMT 3/4". Incluye accesorios, cintas, abrazaderas; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 0
5.17 | Suministro e instalación de tubería EMT 1". Incluye accesorios, cintas, abrazaderas; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 0
5.18 | Suministro e instalación de coraza americana 3/4". Inlcuye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 0
5.19 | Suministro e instalación de breaker enchufable 2x20 Amp con certficación RETIE. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 0
5.20 | Suministro e instalación de breaker enchufable 2x30 Amp con certficación RETIE. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 0
5.21 | Suministro e instalación de caja galvanizada 12cm x 12cm x 5cm con tapa lisa. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 0
5.22 | Suministro e instalación bomba de drenaje tipo mini orange para aire acondicionado. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 0
5.23 | Suministro e instalación de base metálica para condensadora de aire acondicionado. Incluye anclajes; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 0
5.24 | Desmonte, retiro y disposición final de ventana (2,25m x 1,35m) existente. Incluye acarreo interno; y los demás elementos necesarios para su correcta ejecución. | Und | 1 |  | 0
5.25 | Suministro e instalación de ventana (módulo superior fijo 1,35m x1,15m) (módulo inferior corredizo 1,35m x 1,1m) en perfileria en aluminio y vidrio claro 4mm. Incluye chapa, pelicula de control solar y protección ante rotura de vidrio; y los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 0
5.26 | Suministro e instalación de ventana (módulo superior fijo 1,35m x1,15m) (módulo inferior corredizo 1,35m x 1,1m) en perfileria en aluminio y vidrio claro 4mm. Incluye chapa, pelicula de control solar y protección ante rotura de vidrio; y los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 0
5.27 | Aplicación de resane cartera de ventanas con estuco listo ( ancho <=30 cm). Incluye retiro de mortero suelto y relleno en estuco donde sea necesario hasta conseguir una superficie lisa y homogenea . | m | 1 |  | 0
5.28 | Aplicación de Pintura en vinilo tipo 1 a 3 manos o las necesarias hasta conseguir una superficie homogenea (ancho <=30 cm). Incluye lijada y limpieza de la superficie; y los demás elementos necesarios para su correcta ejecución. | m | 1 |  | 0
5.29 | Suministro e Instalación de Tablero trifásico de 12 circuitos metálico de sobreponer. | Und | 1 |  | 0
|  |  |  | Subtotal | 0
6 | ANTIOQUIA - REGIÓN BAJO CAUCA
6.1 | Retiro, desmonte y disposición de equipo de aire acondicionado tipo mini split existente, incluyendo unidad evaporadora, unidad condensadora, tuberías de refrigeración, aislamiento, cableado eléctrico y de control, soportes, drenajes y demás accesorios asociados. Incluye recuperación y manejo adecuado del refrigerante existente de acuerdo con la normatividad ambiental vigente, desconexiones eléctricas, retiro de elementos de fijación, cargue, transporte interno, disposición de materiales sobrantes, limpieza del área intervenida y toda la mano de obra, equipos, herramientas e insumos necesarios para la correcta ejecución | Und | 1 |  | 0
6.2 | Transporte e Instalación de equipo de aire acondicionado de alta eficiencia, capacidad de 12.000 BTU/h, 60 Hz, 220V, consumo 143KWh/mes, EER (3.26Wt/We), con Tecnología INVERTER, modo limpieza automática, doble filtro de protección, carga completa de refrigerante ecológico R410A. Incluye control remoto digital del equipo con pilas, Kit de instalación; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 0
6.3 | Transporte e instalación de equipo de aire acondicionado de alta eficiencia, capacidad de 18.000 BTU/h 60 Hz, 220V, consumo 299,3KWh/mes, EER (3.26Wt/We), con Tecnología INVERTER, modo limpieza automática, doble filtro de protección, precarga de refrigerante ecológico R410A. Incluye control remoto digital del equipo con pilas, Kit de instalación; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 0
6.4 | Transporte e instalación de equipo de aire acondicionado de alta eficiencia, capacidad de 24.000 BTU/h 60 Hz, 220V, consumo 443,3KWh/mes, EER (3.26Wt/We), con Tecnología INVERTER, modo limpieza automática, doble filtro de protección, precarga de refrigerante ecológico R410A. Incluye control remoto digital del equipo con pilas, Kit de instalación; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 0
6.5 | Suministro e instalación de tuberia de refrigeración en cobre (1/2"). Incluye accesorios en cobre; material aislante rubatex; conexionado en condensadora y evaporadora; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 0
6.6 | Suministro e instalación de tuberia de refrigeración en cobre (1/4"). Incluye accesorios en cobre; material aislante rubatex; conexionado en condensadora y evaporadora; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 0
6.7 | Suministro e instalación de tuberia de refrigeración en cobre (3/8"). Incluye accesorios en cobre; material aislante rubatex; conexionado en condensadora y evaporadora; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 0
6.8 | Suministro e instalación de tuberia de refrigeración en cobre (5/8"). Incluye accesorios en cobre; conexionado en condensadora y evaporadora; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 0
6.9 | Suministro e instalación de manguera de desagüe de ¼”. Incluye accesorios, conexionado en equipos, y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento | m | 1 |  | 0
6.10 | Suministro e instalación de canaleta PVC (100mm x 40mm). Incluye accesorios, elementos de anclaje; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 0
6.11 | Suministro e instalación de curva plástica (100mm x 40mm). Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 0
6.12 | Suministro e instalación de acometida en cable 3 No 12 Cu 7H AWG-CU-THHN/THWN 600V 90° cumple con las norma RETIE- NTC1332 y UL 83, diámetro 3,36mm, espesor chaqueta 1,14mm, Resistencia DC a 20° 5,31 Ohm/km, diámetro exterior 9,6mm, capacidad de corriente 30A. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 0
6.13 | Suministro e instalación de acometida en Cable 3 No 10 Cu 7H AWG-CU-THHN/THWN 600V 90° cumple con las norma RETIE- NTC1332 y UL 83, diámetro 4,21mm, espesor chaqueta 1,14mm, Resistencia DC a 20° 3,34 Ohm/km, diámetro exterior 11,5mm, capacidad de corriente 40A. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 0
6.14 | Suministro e instalación de acometida en Cable 4 No 4 AWG-CU-THWN que cumpla con la normativa RETIE - NTC1332 y UL 83. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 0
6.15 | Suministro e instalación de acometida en cable encauchetado 4x14 AWG con certificación RETIE. Incluye conexionado en condensadora, evaporadora; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 0
6.16 | Suministro e instalación de tuberia EMT 3/4". Incluye accesorios, cintas, abrazaderas; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 0
6.17 | Suministro e instalación de tubería EMT 1". Incluye accesorios, cintas, abrazaderas; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 0
6.18 | Suministro e instalación de coraza americana 3/4". Inlcuye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 0
6.19 | Suministro e instalación de breaker enchufable 2x20 Amp con certficación RETIE. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 0
6.20 | Suministro e instalación de breaker enchufable 2x30 Amp con certficación RETIE. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 0
6.21 | Suministro e instalación de caja galvanizada 12cm x 12cm x 5cm con tapa lisa. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 0
6.22 | Suministro e instalación bomba de drenaje tipo mini orange para aire acondicionado. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 0
6.23 | Suministro e instalación de base metálica para condensadora de aire acondicionado. Incluye anclajes; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 0
6.24 | Desmonte, retiro y disposición final de ventana (2,25m x 1,35m) existente. Incluye acarreo interno; y los demás elementos necesarios para su correcta ejecución. | Und | 1 |  | 0
6.25 | Suministro e instalación de ventana (módulo superior fijo 1,35m x1,15m) (módulo inferior corredizo 1,35m x 1,1m) en perfileria en aluminio y vidrio claro 4mm. Incluye chapa, pelicula de control solar y protección ante rotura de vidrio; y los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 0
6.26 | Suministro e instalación de ventana (módulo superior fijo 1,35m x1,15m) (módulo inferior corredizo 1,35m x 1,1m) en perfileria en aluminio y vidrio claro 4mm. Incluye chapa, pelicula de control solar y protección ante rotura de vidrio; y los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 0
6.27 | Aplicación de resane cartera de ventanas con estuco listo ( ancho <=30 cm). Incluye retiro de mortero suelto y relleno en estuco donde sea necesario hasta conseguir una superficie lisa y homogenea . | m | 1 |  | 0
6.28 | Aplicación de Pintura en vinilo tipo 1 a 3 manos o las necesarias hasta conseguir una superficie homogenea (ancho <=30 cm). Incluye lijada y limpieza de la superficie; y los demás elementos necesarios para su correcta ejecución. | m | 1 |  | 0
6.29 | Suministro e Instalación de Tablero trifásico de 12 circuitos metálico de sobreponer. | Und | 1 |  | 0
|  |  |  | Subtotal | 0
7 | ANTIOQUIA - REGIÓN MAGDALENA MEDIO
7.1 | Retiro, desmonte y disposición de equipo de aire acondicionado tipo mini split existente, incluyendo unidad evaporadora, unidad condensadora, tuberías de refrigeración, aislamiento, cableado eléctrico y de control, soportes, drenajes y demás accesorios asociados. Incluye recuperación y manejo adecuado del refrigerante existente de acuerdo con la normatividad ambiental vigente, desconexiones eléctricas, retiro de elementos de fijación, cargue, transporte interno, disposición de materiales sobrantes, limpieza del área intervenida y toda la mano de obra, equipos, herramientas e insumos necesarios para la correcta ejecución | Und | 1 |  | 0
7.2 | Transporte e Instalación de equipo de aire acondicionado de alta eficiencia, capacidad de 12.000 BTU/h, 60 Hz, 220V, consumo 143KWh/mes, EER (3.26Wt/We), con Tecnología INVERTER, modo limpieza automática, doble filtro de protección, carga completa de refrigerante ecológico R410A. Incluye control remoto digital del equipo con pilas, Kit de instalación; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 0
7.3 | Transporte e instalación de equipo de aire acondicionado de alta eficiencia, capacidad de 18.000 BTU/h 60 Hz, 220V, consumo 299,3KWh/mes, EER (3.26Wt/We), con Tecnología INVERTER, modo limpieza automática, doble filtro de protección, precarga de refrigerante ecológico R410A. Incluye control remoto digital del equipo con pilas, Kit de instalación; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 0
7.4 | Transporte e instalación de equipo de aire acondicionado de alta eficiencia, capacidad de 24.000 BTU/h 60 Hz, 220V, consumo 443,3KWh/mes, EER (3.26Wt/We), con Tecnología INVERTER, modo limpieza automática, doble filtro de protección, precarga de refrigerante ecológico R410A. Incluye control remoto digital del equipo con pilas, Kit de instalación; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 0
7.5 | Suministro e instalación de tuberia de refrigeración en cobre (1/2"). Incluye accesorios en cobre; material aislante rubatex; conexionado en condensadora y evaporadora; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 0
7.6 | Suministro e instalación de tuberia de refrigeración en cobre (1/4"). Incluye accesorios en cobre; material aislante rubatex; conexionado en condensadora y evaporadora; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 0
7.7 | Suministro e instalación de tuberia de refrigeración en cobre (3/8"). Incluye accesorios en cobre; material aislante rubatex; conexionado en condensadora y evaporadora; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 0
7.8 | Suministro e instalación de tuberia de refrigeración en cobre (5/8"). Incluye accesorios en cobre; conexionado en condensadora y evaporadora; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 0
7.9 | Suministro e instalación de manguera de desagüe de ¼”. Incluye accesorios, conexionado en equipos, y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento | m | 1 |  | 0
7.10 | Suministro e instalación de canaleta PVC (100mm x 40mm). Incluye accesorios, elementos de anclaje; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 0
7.11 | Suministro e instalación de curva plástica (100mm x 40mm). Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 0
7.12 | Suministro e instalación de acometida en cable 3 No 12 Cu 7H AWG-CU-THHN/THWN 600V 90° cumple con las norma RETIE- NTC1332 y UL 83, diámetro 3,36mm, espesor chaqueta 1,14mm, Resistencia DC a 20° 5,31 Ohm/km, diámetro exterior 9,6mm, capacidad de corriente 30A. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 0
7.13 | Suministro e instalación de acometida en Cable 3 No 10 Cu 7H AWG-CU-THHN/THWN 600V 90° cumple con las norma RETIE- NTC1332 y UL 83, diámetro 4,21mm, espesor chaqueta 1,14mm, Resistencia DC a 20° 3,34 Ohm/km, diámetro exterior 11,5mm, capacidad de corriente 40A. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 0
7.14 | Suministro e instalación de acometida en Cable 4 No 4 AWG-CU-THWN que cumpla con la normativa RETIE - NTC1332 y UL 83. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 0
7.15 | Suministro e instalación de acometida en cable encauchetado 4x14 AWG con certificación RETIE. Incluye conexionado en condensadora, evaporadora; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 0
7.16 | Suministro e instalación de tuberia EMT 3/4". Incluye accesorios, cintas, abrazaderas; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 0
7.17 | Suministro e instalación de tubería EMT 1". Incluye accesorios, cintas, abrazaderas; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 0
7.18 | Suministro e instalación de coraza americana 3/4". Inlcuye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 0
7.19 | Suministro e instalación de breaker enchufable 2x20 Amp con certficación RETIE. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 0
7.20 | Suministro e instalación de breaker enchufable 2x30 Amp con certficación RETIE. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 0
7.21 | Suministro e instalación de caja galvanizada 12cm x 12cm x 5cm con tapa lisa. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 0
7.22 | Suministro e instalación bomba de drenaje tipo mini orange para aire acondicionado. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 0
7.23 | Suministro e instalación de base metálica para condensadora de aire acondicionado. Incluye anclajes; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 0
7.24 | Desmonte, retiro y disposición final de ventana (2,25m x 1,35m) existente. Incluye acarreo interno; y los demás elementos necesarios para su correcta ejecución. | Und | 1 |  | 0
7.25 | Suministro e instalación de ventana (módulo superior fijo 1,35m x1,15m) (módulo inferior corredizo 1,35m x 1,1m) en perfileria en aluminio y vidrio claro 4mm. Incluye chapa, pelicula de control solar y protección ante rotura de vidrio; y los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 0
7.26 | Suministro e instalación de ventana (módulo superior fijo 1,35m x1,15m) (módulo inferior corredizo 1,35m x 1,1m) en perfileria en aluminio y vidrio claro 4mm. Incluye chapa, pelicula de control solar y protección ante rotura de vidrio; y los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 0
7.27 | Aplicación de resane cartera de ventanas con estuco listo ( ancho <=30 cm). Incluye retiro de mortero suelto y relleno en estuco donde sea necesario hasta conseguir una superficie lisa y homogenea . | m | 1 |  | 0
7.28 | Aplicación de Pintura en vinilo tipo 1 a 3 manos o las necesarias hasta conseguir una superficie homogenea (ancho <=30 cm). Incluye lijada y limpieza de la superficie; y los demás elementos necesarios para su correcta ejecución. | m | 1 |  | 0
7.29 | Suministro e Instalación de Tablero trifásico de 12 circuitos metálico de sobreponer. | Und | 1 |  | 0
|  |  |  | Subtotal | 0
8 | ANTIOQUIA - REGIÓN NORDESTE
8.1 | Retiro, desmonte y disposición de equipo de aire acondicionado tipo mini split existente, incluyendo unidad evaporadora, unidad condensadora, tuberías de refrigeración, aislamiento, cableado eléctrico y de control, soportes, drenajes y demás accesorios asociados. Incluye recuperación y manejo adecuado del refrigerante existente de acuerdo con la normatividad ambiental vigente, desconexiones eléctricas, retiro de elementos de fijación, cargue, transporte interno, disposición de materiales sobrantes, limpieza del área intervenida y toda la mano de obra, equipos, herramientas e insumos necesarios para la correcta ejecución | Und | 1 |  | 0
8.2 | Transporte e Instalación de equipo de aire acondicionado de alta eficiencia, capacidad de 12.000 BTU/h, 60 Hz, 220V, consumo 143KWh/mes, EER (3.26Wt/We), con Tecnología INVERTER, modo limpieza automática, doble filtro de protección, carga completa de refrigerante ecológico R410A. Incluye control remoto digital del equipo con pilas, Kit de instalación; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 0
8.3 | Transporte e instalación de equipo de aire acondicionado de alta eficiencia, capacidad de 18.000 BTU/h 60 Hz, 220V, consumo 299,3KWh/mes, EER (3.26Wt/We), con Tecnología INVERTER, modo limpieza automática, doble filtro de protección, precarga de refrigerante ecológico R410A. Incluye control remoto digital del equipo con pilas, Kit de instalación; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 0
8.4 | Transporte e instalación de equipo de aire acondicionado de alta eficiencia, capacidad de 24.000 BTU/h 60 Hz, 220V, consumo 443,3KWh/mes, EER (3.26Wt/We), con Tecnología INVERTER, modo limpieza automática, doble filtro de protección, precarga de refrigerante ecológico R410A. Incluye control remoto digital del equipo con pilas, Kit de instalación; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 0
8.5 | Suministro e instalación de tuberia de refrigeración en cobre (1/2"). Incluye accesorios en cobre; material aislante rubatex; conexionado en condensadora y evaporadora; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 0
8.6 | Suministro e instalación de tuberia de refrigeración en cobre (1/4"). Incluye accesorios en cobre; material aislante rubatex; conexionado en condensadora y evaporadora; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 0
8.7 | Suministro e instalación de tuberia de refrigeración en cobre (3/8"). Incluye accesorios en cobre; material aislante rubatex; conexionado en condensadora y evaporadora; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 0
8.8 | Suministro e instalación de tuberia de refrigeración en cobre (5/8"). Incluye accesorios en cobre; conexionado en condensadora y evaporadora; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 0
8.9 | Suministro e instalación de manguera de desagüe de ¼”. Incluye accesorios, conexionado en equipos, y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento | m | 1 |  | 0
8.10 | Suministro e instalación de canaleta PVC (100mm x 40mm). Incluye accesorios, elementos de anclaje; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 0
8.11 | Suministro e instalación de curva plástica (100mm x 40mm). Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 0
8.12 | Suministro e instalación de acometida en cable 3 No 12 Cu 7H AWG-CU-THHN/THWN 600V 90° cumple con las norma RETIE- NTC1332 y UL 83, diámetro 3,36mm, espesor chaqueta 1,14mm, Resistencia DC a 20° 5,31 Ohm/km, diámetro exterior 9,6mm, capacidad de corriente 30A. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 0
8.13 | Suministro e instalación de acometida en Cable 3 No 10 Cu 7H AWG-CU-THHN/THWN 600V 90° cumple con las norma RETIE- NTC1332 y UL 83, diámetro 4,21mm, espesor chaqueta 1,14mm, Resistencia DC a 20° 3,34 Ohm/km, diámetro exterior 11,5mm, capacidad de corriente 40A. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 0
8.14 | Suministro e instalación de acometida en Cable 4 No 4 AWG-CU-THWN que cumpla con la normativa RETIE - NTC1332 y UL 83. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 0
8.15 | Suministro e instalación de acometida en cable encauchetado 4x14 AWG con certificación RETIE. Incluye conexionado en condensadora, evaporadora; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 0
8.16 | Suministro e instalación de tuberia EMT 3/4". Incluye accesorios, cintas, abrazaderas; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 0
8.17 | Suministro e instalación de tubería EMT 1". Incluye accesorios, cintas, abrazaderas; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 0
8.18 | Suministro e instalación de coraza americana 3/4". Inlcuye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 0
8.19 | Suministro e instalación de breaker enchufable 2x20 Amp con certficación RETIE. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 0
8.20 | Suministro e instalación de breaker enchufable 2x30 Amp con certficación RETIE. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 0
8.21 | Suministro e instalación de caja galvanizada 12cm x 12cm x 5cm con tapa lisa. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 0
8.22 | Suministro e instalación bomba de drenaje tipo mini orange para aire acondicionado. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 0
8.23 | Suministro e instalación de base metálica para condensadora de aire acondicionado. Incluye anclajes; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 0
8.24 | Desmonte, retiro y disposición final de ventana (2,25m x 1,35m) existente. Incluye acarreo interno; y los demás elementos necesarios para su correcta ejecución. | Und | 1 |  | 0
8.25 | Suministro e instalación de ventana (módulo superior fijo 1,35m x1,15m) (módulo inferior corredizo 1,35m x 1,1m) en perfileria en aluminio y vidrio claro 4mm. Incluye chapa, pelicula de control solar y protección ante rotura de vidrio; y los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 0
8.26 | Suministro e instalación de ventana (módulo superior fijo 1,35m x1,15m) (módulo inferior corredizo 1,35m x 1,1m) en perfileria en aluminio y vidrio claro 4mm. Incluye chapa, pelicula de control solar y protección ante rotura de vidrio; y los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 0
8.27 | Aplicación de resane cartera de ventanas con estuco listo ( ancho <=30 cm). Incluye retiro de mortero suelto y relleno en estuco donde sea necesario hasta conseguir una superficie lisa y homogenea . | m | 1 |  | 0
8.28 | Aplicación de Pintura en vinilo tipo 1 a 3 manos o las necesarias hasta conseguir una superficie homogenea (ancho <=30 cm). Incluye lijada y limpieza de la superficie; y los demás elementos necesarios para su correcta ejecución. | m | 1 |  | 0
8.29 | Suministro e Instalación de Tablero trifásico de 12 circuitos metálico de sobreponer. | Und | 1 |  | 0
|  |  |  | Subtotal | 0
9 | ANTIOQUIA - REGIÓN ORIENTE
9.1 | Retiro, desmonte y disposición de equipo de aire acondicionado tipo mini split existente, incluyendo unidad evaporadora, unidad condensadora, tuberías de refrigeración, aislamiento, cableado eléctrico y de control, soportes, drenajes y demás accesorios asociados. Incluye recuperación y manejo adecuado del refrigerante existente de acuerdo con la normatividad ambiental vigente, desconexiones eléctricas, retiro de elementos de fijación, cargue, transporte interno, disposición de materiales sobrantes, limpieza del área intervenida y toda la mano de obra, equipos, herramientas e insumos necesarios para la correcta ejecución | Und | 1 |  | 0
9.2 | Transporte e Instalación de equipo de aire acondicionado de alta eficiencia, capacidad de 12.000 BTU/h, 60 Hz, 220V, consumo 143KWh/mes, EER (3.26Wt/We), con Tecnología INVERTER, modo limpieza automática, doble filtro de protección, carga completa de refrigerante ecológico R410A. Incluye control remoto digital del equipo con pilas, Kit de instalación; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 0
9.3 | Transporte e instalación de equipo de aire acondicionado de alta eficiencia, capacidad de 18.000 BTU/h 60 Hz, 220V, consumo 299,3KWh/mes, EER (3.26Wt/We), con Tecnología INVERTER, modo limpieza automática, doble filtro de protección, precarga de refrigerante ecológico R410A. Incluye control remoto digital del equipo con pilas, Kit de instalación; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 0
9.4 | Transporte e instalación de equipo de aire acondicionado de alta eficiencia, capacidad de 24.000 BTU/h 60 Hz, 220V, consumo 443,3KWh/mes, EER (3.26Wt/We), con Tecnología INVERTER, modo limpieza automática, doble filtro de protección, precarga de refrigerante ecológico R410A. Incluye control remoto digital del equipo con pilas, Kit de instalación; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 0
9.5 | Suministro e instalación de tuberia de refrigeración en cobre (1/2"). Incluye accesorios en cobre; material aislante rubatex; conexionado en condensadora y evaporadora; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 0
9.6 | Suministro e instalación de tuberia de refrigeración en cobre (1/4"). Incluye accesorios en cobre; material aislante rubatex; conexionado en condensadora y evaporadora; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 0
9.7 | Suministro e instalación de tuberia de refrigeración en cobre (3/8"). Incluye accesorios en cobre; material aislante rubatex; conexionado en condensadora y evaporadora; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 0
9.8 | Suministro e instalación de tuberia de refrigeración en cobre (5/8"). Incluye accesorios en cobre; conexionado en condensadora y evaporadora; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 0
9.9 | Suministro e instalación de manguera de desagüe de ¼”. Incluye accesorios, conexionado en equipos, y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento | m | 1 |  | 0
9.10 | Suministro e instalación de canaleta PVC (100mm x 40mm). Incluye accesorios, elementos de anclaje; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 0
9.11 | Suministro e instalación de curva plástica (100mm x 40mm). Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 0
9.12 | Suministro e instalación de acometida en cable 3 No 12 Cu 7H AWG-CU-THHN/THWN 600V 90° cumple con las norma RETIE- NTC1332 y UL 83, diámetro 3,36mm, espesor chaqueta 1,14mm, Resistencia DC a 20° 5,31 Ohm/km, diámetro exterior 9,6mm, capacidad de corriente 30A. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 0
9.13 | Suministro e instalación de acometida en Cable 3 No 10 Cu 7H AWG-CU-THHN/THWN 600V 90° cumple con las norma RETIE- NTC1332 y UL 83, diámetro 4,21mm, espesor chaqueta 1,14mm, Resistencia DC a 20° 3,34 Ohm/km, diámetro exterior 11,5mm, capacidad de corriente 40A. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 0
9.14 | Suministro e instalación de acometida en Cable 4 No 4 AWG-CU-THWN que cumpla con la normativa RETIE - NTC1332 y UL 83. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 0
9.15 | Suministro e instalación de acometida en cable encauchetado 4x14 AWG con certificación RETIE. Incluye conexionado en condensadora, evaporadora; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 0
9.16 | Suministro e instalación de tuberia EMT 3/4". Incluye accesorios, cintas, abrazaderas; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 0
9.17 | Suministro e instalación de tubería EMT 1". Incluye accesorios, cintas, abrazaderas; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 0
9.18 | Suministro e instalación de coraza americana 3/4". Inlcuye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 0
9.19 | Suministro e instalación de breaker enchufable 2x20 Amp con certficación RETIE. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 0
9.20 | Suministro e instalación de breaker enchufable 2x30 Amp con certficación RETIE. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 0
9.21 | Suministro e instalación de caja galvanizada 12cm x 12cm x 5cm con tapa lisa. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 0
9.22 | Suministro e instalación bomba de drenaje tipo mini orange para aire acondicionado. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 0
9.23 | Suministro e instalación de base metálica para condensadora de aire acondicionado. Incluye anclajes; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 0
9.24 | Desmonte, retiro y disposición final de ventana (2,25m x 1,35m) existente. Incluye acarreo interno; y los demás elementos necesarios para su correcta ejecución. | Und | 1 |  | 0
9.25 | Suministro e instalación de ventana (módulo superior fijo 1,35m x1,15m) (módulo inferior corredizo 1,35m x 1,1m) en perfileria en aluminio y vidrio claro 4mm. Incluye chapa, pelicula de control solar y protección ante rotura de vidrio; y los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 0
9.26 | Suministro e instalación de ventana (módulo superior fijo 1,35m x1,15m) (módulo inferior corredizo 1,35m x 1,1m) en perfileria en aluminio y vidrio claro 4mm. Incluye chapa, pelicula de control solar y protección ante rotura de vidrio; y los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 0
9.27 | Aplicación de resane cartera de ventanas con estuco listo ( ancho <=30 cm). Incluye retiro de mortero suelto y relleno en estuco donde sea necesario hasta conseguir una superficie lisa y homogenea . | m | 1 |  | 0
9.28 | Aplicación de Pintura en vinilo tipo 1 a 3 manos o las necesarias hasta conseguir una superficie homogenea (ancho <=30 cm). Incluye lijada y limpieza de la superficie; y los demás elementos necesarios para su correcta ejecución. | m | 1 |  | 0
9.29 | Suministro e Instalación de Tablero trifásico de 12 circuitos metálico de sobreponer. | Und | 1 |  | 0
|  |  |  | Subtotal | 0
10 | ANTIOQUIA - REGIÓN NORTE
10.1 | Retiro, desmonte y disposición de equipo de aire acondicionado tipo mini split existente, incluyendo unidad evaporadora, unidad condensadora, tuberías de refrigeración, aislamiento, cableado eléctrico y de control, soportes, drenajes y demás accesorios asociados. Incluye recuperación y manejo adecuado del refrigerante existente de acuerdo con la normatividad ambiental vigente, desconexiones eléctricas, retiro de elementos de fijación, cargue, transporte interno, disposición de materiales sobrantes, limpieza del área intervenida y toda la mano de obra, equipos, herramientas e insumos necesarios para la correcta ejecución | Und | 1 |  | 0
10.2 | Transporte e Instalación de equipo de aire acondicionado de alta eficiencia, capacidad de 12.000 BTU/h, 60 Hz, 220V, consumo 143KWh/mes, EER (3.26Wt/We), con Tecnología INVERTER, modo limpieza automática, doble filtro de protección, carga completa de refrigerante ecológico R410A. Incluye control remoto digital del equipo con pilas, Kit de instalación; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 0
10.3 | Transporte e instalación de equipo de aire acondicionado de alta eficiencia, capacidad de 18.000 BTU/h 60 Hz, 220V, consumo 299,3KWh/mes, EER (3.26Wt/We), con Tecnología INVERTER, modo limpieza automática, doble filtro de protección, precarga de refrigerante ecológico R410A. Incluye control remoto digital del equipo con pilas, Kit de instalación; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 0
10.4 | Transporte e instalación de equipo de aire acondicionado de alta eficiencia, capacidad de 24.000 BTU/h 60 Hz, 220V, consumo 443,3KWh/mes, EER (3.26Wt/We), con Tecnología INVERTER, modo limpieza automática, doble filtro de protección, precarga de refrigerante ecológico R410A. Incluye control remoto digital del equipo con pilas, Kit de instalación; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 0
10.5 | Suministro e instalación de tuberia de refrigeración en cobre (1/2"). Incluye accesorios en cobre; material aislante rubatex; conexionado en condensadora y evaporadora; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 0
10.6 | Suministro e instalación de tuberia de refrigeración en cobre (1/4"). Incluye accesorios en cobre; material aislante rubatex; conexionado en condensadora y evaporadora; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 0
10.7 | Suministro e instalación de tuberia de refrigeración en cobre (3/8"). Incluye accesorios en cobre; material aislante rubatex; conexionado en condensadora y evaporadora; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 0
10.8 | Suministro e instalación de tuberia de refrigeración en cobre (5/8"). Incluye accesorios en cobre; conexionado en condensadora y evaporadora; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 0
10.9 | Suministro e instalación de manguera de desagüe de ¼”. Incluye accesorios, conexionado en equipos, y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento | m | 1 |  | 0
10.10 | Suministro e instalación de canaleta PVC (100mm x 40mm). Incluye accesorios, elementos de anclaje; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 0
10.11 | Suministro e instalación de curva plástica (100mm x 40mm). Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 0
10.12 | Suministro e instalación de acometida en cable 3 No 12 Cu 7H AWG-CU-THHN/THWN 600V 90° cumple con las norma RETIE- NTC1332 y UL 83, diámetro 3,36mm, espesor chaqueta 1,14mm, Resistencia DC a 20° 5,31 Ohm/km, diámetro exterior 9,6mm, capacidad de corriente 30A. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 0
10.13 | Suministro e instalación de acometida en Cable 3 No 10 Cu 7H AWG-CU-THHN/THWN 600V 90° cumple con las norma RETIE- NTC1332 y UL 83, diámetro 4,21mm, espesor chaqueta 1,14mm, Resistencia DC a 20° 3,34 Ohm/km, diámetro exterior 11,5mm, capacidad de corriente 40A. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 0
10.14 | Suministro e instalación de acometida en Cable 4 No 4 AWG-CU-THWN que cumpla con la normativa RETIE - NTC1332 y UL 83. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 0
10.15 | Suministro e instalación de acometida en cable encauchetado 4x14 AWG con certificación RETIE. Incluye conexionado en condensadora, evaporadora; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 0
10.16 | Suministro e instalación de tuberia EMT 3/4". Incluye accesorios, cintas, abrazaderas; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 0
10.17 | Suministro e instalación de tubería EMT 1". Incluye accesorios, cintas, abrazaderas; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 0
10.18 | Suministro e instalación de coraza americana 3/4". Inlcuye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 0
10.19 | Suministro e instalación de breaker enchufable 2x20 Amp con certficación RETIE. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 0
10.20 | Suministro e instalación de breaker enchufable 2x30 Amp con certficación RETIE. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 0
10.21 | Suministro e instalación de caja galvanizada 12cm x 12cm x 5cm con tapa lisa. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 0
10.22 | Suministro e instalación bomba de drenaje tipo mini orange para aire acondicionado. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 0
10.23 | Suministro e instalación de base metálica para condensadora de aire acondicionado. Incluye anclajes; y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 0
10.24 | Desmonte, retiro y disposición final de ventana (2,25m x 1,35m) existente. Incluye acarreo interno; y los demás elementos necesarios para su correcta ejecución. | Und | 1 |  | 0
10.25 | Suministro e instalación de ventana (módulo superior fijo 1,35m x1,15m) (módulo inferior corredizo 1,35m x 1,1m) en perfileria en aluminio y vidrio claro 4mm. Incluye chapa, pelicula de control solar y protección ante rotura de vidrio; y los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 0
10.26 | Suministro e instalación de ventana (módulo superior fijo 1,35m x1,15m) (módulo inferior corredizo 1,35m x 1,1m) en perfileria en aluminio y vidrio claro 4mm. Incluye chapa, pelicula de control solar y protección ante rotura de vidrio; y los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1 |  | 0
10.27 | Aplicación de resane cartera de ventanas con estuco listo ( ancho <=30 cm). Incluye retiro de mortero suelto y relleno en estuco donde sea necesario hasta conseguir una superficie lisa y homogenea . | m | 1 |  | 0
10.28 | Aplicación de Pintura en vinilo tipo 1 a 3 manos o las necesarias hasta conseguir una superficie homogenea (ancho <=30 cm). Incluye lijada y limpieza de la superficie; y los demás elementos necesarios para su correcta ejecución. | m | 1 |  | 0
10.29 | Suministro e Instalación de Tablero trifásico de 12 circuitos metálico de sobreponer. | Und | 1 |  | 0
|  |  |  | Subtotal | 0
| TOTAL COSTOS DIRECTOS DE OBRA |  |  |  | 0
| Administración |  |  | 24% | 0
| Utilidad |  |  | 6% | 0
| IVA sobre Utilidad |  |  | 19% | 0
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE OBRA |  |  |  | 0
TOTAL COSTO DE OBRA |  |  |  |  | 0
I. TOTAL SUMINISTRO |  |  |  |  | 0
II. TOTAL PRESUPUESTO OBRA |  |  |  |  | 0
T O T A L P R E S U P U E S T O S O B R A Y SUMINISTRO |  |  |  |  | 0
Nota 1: | para la presentación de la oferta los proponentes deberán tener en cuenta, que el valor unitario de cada ítem debe incluir todos los gastos y/o costos en el que debe incurrir para la prestación del servicio que se pretende contratar; así como los impuestos, tasas y demás erogaciones, los cuales serán asumidas por el proveedor en su totalidad. El proponente no podrá superar el precio unitario promedio de cada ítem, conforme al Anexo de Promedios. Tampoco podrá superar el valor total del presupuesto. El FORMATO 5 – ANEXO A LA OFERTA ECONÓMICA, tiene que coincidir con el valor presentado en SECOP II, so pena de rechazo.
Nota 2: | El CONTRATISTA incluirá en todos y cada uno de los ítems, todos los costos de suministro de materiales, acabados,: instalación, mano de obra, equipos, herramientas, limpieza, trasiegos, transportes, cargue, retiro de material, disposición final, elementos de seguridad y en general todos los costos directos e indirectos relacionados con la completa ejecución de los ítems correspondientes, ejecutados y entregados en pleno funcionamiento a satisfacción de LA INTERVENTORÍA. No se pagará valor independiente ni adicional por estos conceptos, por lo cual será responsabilidad a cuenta y costo del CONTRATISTA y deberán estar contemplados en los ítems correspondientes.
Nota 3: | El contrato se celebrará por el valor total del presupuesto oficial.
Nota 4: | Para la presentación del precio inicial por parte del oferente, se deberá tener en cuenta que los precios ofrecidos deberán ser en pesos colombianos, presentando cifras enteras, tanto en los precios unitarios como totales, incluyendo todos los conceptos relacionados con el objeto de la presente contratación. Los demás conceptos no previstos en la oferta no serán asumidos por la entidad. Los valores contenidos en la propuesta económica deberán presentarse sin decimales; por lo cual, en caso de presentarse esta situación, la entidad procederá a aproximar al número entero más cercano.
Nota 5: | En caso de presentarse errores aritméticos en la oferta económica de los proponentes, el proponente aceptará que la entidad proceda a su corrección y, para todos los efectos, se tendrá en cuenta el valor corregido. Sera rechazada la oferta cuando, una vez hecha la corrección por trascripción y/o aritmética, si a ello hubiere lugar, la diferencia, en valor absoluto, entre el valor presentado y el nuevo valor corregido supere el uno por ciento (1%) con respecto al valor total presentado en la propuesta, ya que dicha corrección impacte el valor final de la oferta.
Nota 6: | Se analizará la artificialidad de los precios de cada uno de los ítems del contrato, de acuerdo con lo establecido en la guía G-MOAB-01 “Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación”, expedida por Colombia Compra Eficiente
Nota 7: | El contratista está en la obligación de mantener los precios ofrecidos en su oferta. En ningún caso podrá cambiar o modificar los precios establecidos durante la ejecución del contrato.