## PRESUPUESTO OFICIAL (Entidad)
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
version 2 del 21 de agosto de 2025
[La Entidad puede utilizar este Formulario de detalle del Presupuesto Oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los Proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la Entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un Formulario distinto al indicado.]
Adicionalmente, cuando el Proceso de Contratación es estructurado por Precios Unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente Formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
A. INSTITUCION EDUCATIVA SAN FRANCISCO EN LA VEREDA GUAMO GRANDE
1 |  |  |  | PRELIMINARES
1 | A.1.1 |  |  | Localización y replanteo para delimitar las zonas de intervención. Incluye personal experto con equipo de precisión topográfico al milimetro para ubicación, alineamiento, niveles de elementos metalicos tipo columnas, vigas y perfilería metálica. | M2 | 192 | 23986.8 | 4605466
2 | A.1.2 |  |  | Suministro e instalación de cerramiento en tela verde alto 2,10 metros 55 gr/m2. Incluye parales de soporte en madera rolliza de 3" x 2,0 metros espaciados cada 2,0 metros, mano de obra y consumibles | ML | 86 | 48524.4 | 4173098
3 | A.1.3 |  |  | Construcción de campamento en tabla de madera y teja de zinc para personal de obra área aproximada 36 metros cuadrados | UND | 1 | 6153780.6 | 6153781
4 | A.1.4 |  |  | Desmonte manual de cubierta (incluye retiro y disposición de residuos) | M2 | 192 | 53716.5 | 10313568
5 | A.1.5 |  |  | Desmonte manual de estructura metalica de soporte de cubierta (incluye retiro y disposición de residuos) | M2 | 192 | 20225.7 | 3883334
6 | A.1.6 |  |  | Demolición con medios mecánicos de estructuras de concreto y mampostería existente en alturas H:6,00 (incluye retiro y disposición de residuos) | M2 | 24 | 128713.05 | 3089113
Subtotal | [7 empty] | 32218360
2 |  |  |  | ESTRUCTURA METALICA
7 | A2.1 |  |  | Suministro e instalación de placas bases de dimensiones 300X300X25,4 MM en A572 GR 50 Inluye 8 perforaciones de 1", pernos de anclaje en barras roscadas D:3/4" B7 con guias en platinas de 3/16" con doble tuerca 2H, preparación mecanica manual tipo SSPC-SP3, imprimacion inicial en cromato de zinc como anticorrosivo 2.0 mils y acabado en pintura en esmalte poliuretano + catalizador dos capas 3.0 mils, consumibles para corte y soldadura, transporte y colocación en sitio, y mano de obra calificada | UND | 16 | 907488.9 | 14519822
8 | A.2.2 |  |  | Suministro, fabricación y montaje de columnas,cerchas y correas en tubería estructural A500 gr 50 incluye cortes, preparación de superficie método chorro de arena grado comercial sspc-sp6 o como mínimo limpieza manual y mecánica según norma sspc-sp3, recubrimiento base en imprimante epoxico con fosfato de zinc de espesor 3,0 mils, acabado en pintura en esmalte poliuretano + catalizador dos capas 3.0 mils. incluye transporte a obra, colocación e instalación en sitio izaje altura máxima 15 metros. | KG | 4815 | 51595.65 | 248433055
9 | A2.2 |  |  | Suministro, fabricación y montaje de vigas a572 gr 50 incluye cortes, preparación de superficie método chorro de arena grado comercial sspc-sp6o como mínimo limpieza manual y mecánica según norma sspc-sp3, recubrimiento base en imprimante epoxico con fosfato de zinc de espesor 3 mils, acabado en pintura en esmalte poliuretano + catalizador dos capas 3.0 mils. incluye transporte a obra, colocación e instalación en sitio izaje altura máxima 15 metros. | KG | 5936 | 54147.15 | 321417482
10 | A.2.3 |  |  | Suministro y construcción de conexiones según planos estructurales en platinas de diferentes espesores A 572 gr 50, con perforaciones en diversos diámetros, pernos a325+ tuerca 2h + arandela, soldaduras según planos estructurales preparación de superficie método chorro de arena grado comercial sspc-sp6 o como mínimo limpieza manual y mecánica según norma sspc-sp6, recubrimiento base en imprimante epoxico con fosfato de zinc de espesor 3,0 mils, acabado en pintura en esmalte poliuretano + catalizador dos capas 3.0 mils. incluye transporte a obra, colocación e instalación en sitio izaje altura máxima 15 metros. y todas las actividades necesarias para el desarrollo de este item | KG | 1827.67 | 59590.35 | 108911495
11 | A2.3 |  |  | Fabricación de escalera y pasarela metálica incluye perfiles de soporte 200x100x4,0 mm a 500 gr c y pasos, entrepisos en lamina de alfajor 2,50 mm preparación de superficie método chorro de arena grado comercial sspc-sp6 o como mínimo limpieza manual y mecánica según norma sspc-sp3, recubrimiento base en imprimante epoxico con fosfato de zinc de espesor 3 mils, con acabado en pintura en esmalte poliuretano + catalizador dos capas 3.0 milss. incluye transporte a obra, colocación e instalación en sitio. | UND | 1 | 56865684.15 | 56865684
12 | A.2.4 |  |  | Fabricacion y montaje de barandas de seguridad para zonas de escaleras en perfil tubular cuadrado PTE 50X50X2,0 MM, Entre paños en perfiles tubulares PTE 3/4" cal 16 y pasamanos en tuberia Inox de 1 1/2" incluye preparación con limpieza manual y mecánica según norma sspc-sp3, recubrimiento base en imprimante epoxico con fosfato de zinc de espesor 3 mils, con acabado en pintura en esmalte poliuretano + catalizador dos capas 3.0 milss. incluye transporte a obra, colocación e instalación en sitio. | ML | 24 | 902294.1 | 21655058
Subtotal | [7 empty] | 771802596
3 |  |  |  | ESTRUCTURAS EN CONCRETO
13 | A.3.1 |  |  | Construcción de losa en lámina colaborante de acero galvanizado steel deck 2" calibre 22 astm a653 gr40, de 12 cm de espesor, lamina de 0,75 mm de espesor, 58,80 mm de altura de perfil y 305 mm espaciamiento, concreto armado realizado con concreto f'c=210 kg/cm² (21 mpa) y conectores de cortante 3/4". incluye, cierre perimetral de losa, vibrado, apuntalamiento, curado. incluye acero de refuerzo tipo malla electrosoldada tipo XX:188 | M2 | 150.39 | 495042.3 | 74449411
14 | A.3.2 |  |  | Suministro y aplicación de mortero 1:3 para piso E:0,03m | M2 | 150.39 | 68381.55 | 10283901
15 | A.3.3 |  |  | Concreto de 3000 PSI para pedestales en concreto de 0,40X0,40X0,40 metros (Incluye acero de refuerzo y formaleta) | UND | 16 | 606784.5 | 9708552
Subtotal | [7 empty] | 94441864
4 |  |  |  | CUBIERTAS Y CIELOS RASOS
16 | A.4.1 |  |  | Panel metálico para cubierta, tipo sándwich, inyectado en línea continua con poli - isocianato (pir) expandido de alta densidad (38 kg/m3), cara externa terminado nervado y cara interna terminado liso en lámina de acero galvanizado precintado y acabado uretano. espesor 40mm. suministro e instalación del panel, incluye tornillos de fijación y remates. | M2 | 192 | 558625.95 | 107256182
17 | A.4.2 |  |  | Suministro e instalación de cielo raso en PVC, incluye estructura, consumibles y mano de obra. | M2 | 319.77 | 174195.9 | 55702623
18 | A.4.3 |  |  | Fabricación y montaje de canal galvanizado en lamina calibre 24 de dimensiones ancho 0,40 por alto 0,30 metros incluye preparación de superficie como mínimo limpieza manual y mecánica según norma sspc-sp3, recubrimiento base en imprimante epoxico con fosfato de zinc de espesor 3 a 4 mm, con acabado en esmalte alquídico 3 en 1 de pintuco de espesor 2 a 3 milímetros color especificado en los planos arquitectónicos, impermeabilización interna y todas las actividades necesarias para el desarrollo de este item | ML | 24 | 388390.95 | 9321383
19 | A.4.4 |  |  | Suministro e instalación de bajantes de agua lluvia en tubería pvc alcantarillado de 4" incluye accesorios, consumibles, equipos de soporte de fijación, equipo de acceso y trabajo en alturas, mano de obra calificada y todas las actividades necesarias para el desarrollo de este item | ML | 36 | 113691.6 | 4092898
Subtotal | [7 empty] | 176373086
5 |  |  |  | MAMPOSTERIA, PISOS Y ACABADOS
20 | A.5.1 |  |  | Suministro e instalación de mamposteria en bloque lisa #10 10X20X30, incluye mortero de pega 1:3 | M2 | 218 | 166815.45 | 36365768
21 | A.5.2 |  |  | Suministro e instalación de enchape para piso en tablon rojo tradicional 30X30 | M2 | 150.39 | 153470.7 | 23080459
22 | A.5.3 |  |  | Suministro e instalación de guardaescoba en gress | ML | 106 | 54378 | 5764068
Subtotal | [7 empty] | 65210295
6 |  |  |  | CARPINTERIA EN VIDRIO Y METÁLICA
23 | A.6.1 |  |  | Suministro e instalación puerta entamborada metálica lamina gal CAL 20 con acabado incluye preparación de superficie como mínimo limpieza manual y mecánica según norma sspc-sp3, recubrimiento base en imprimante epoxico con fosfato de zinc de espesor 3 a 4 mm, con acabado en esmalte alquídico 3 en 1 de pintuco de espesor 2 a 3 milímetros color especificado en los planos arquitectónicos de dimensiones 0,9x2,00 metros incluye marco, manija fixer 710, consumibles y mano de obra | UND | 3 | 2401064.1 | 7203192
24 | A.6.2 |  |  | Suministro e instalación de ventana corredera serie 5020, en aluminio anodizado blanco vidrio de seguridad incoloro 6mm crudo, rodachines nylon precio por metro cuadrado incluye mano de obra de instalación | M2 | 20 | 1118859.75 | 22377195
Subtotal | [7 empty] | 29580387
7 |  |  |  | EQUIPOS DE ACCESIBILIDAD
25 | A.7.1 |  |  | Silla salvaescaleras para tramo curvo, para uso interior, con riel en aluminio o material equivalente, fabricado a la medida según geometría de la escalera (configuración en U, L o similar), con sistema de tracción motorizado. Capacidad mínima de 125 kg, montaje anclado al piso o sistema definido por fabricante. Incluye asiento con giro (manual o automático) para acceso seguro, cinturón de seguridad, sensores de seguridad (bordes sensibles, sensor de asiento, parada de emergencia), controles en apoyabrazos y/o control remoto (Incluye toma de medidas, diseño, fabricación/importación, transporte, instalación, pruebas, puesta en marcha y capacitación básica de uso) | UND | 1 | 151165980 | 151165980
Subtotal | [7 empty] | 151165980
8 |  |  |  | INSTALACIONES ELÉCTRICAS
26 | A.8.1 |  |  | Suministro, transporte e instalación de salida de iluminación por techo o pared. Incluye cableado 3 Cu No 14 THW, ducto EMT 3/4", caja Rawelt octogonal, caja Rawelt rectangular. conectores tipo resorte, y demas accesorios de instalación y marcación. | UND | 67 | 365454.45 | 24485448
27 | A.8.2 |  |  | Suministro, transporte e instalación de salida tomacorriente de pared. Incluye cableado 3 Cu No 12 THW, ducto EMT 3/4", caja Rawelt rectangular, caja Rawelt cuadrada. conectores tipo resorte, y demas accesorios de instalación y marcación. | UND | 30 | 323211.6 | 9696348
28 | A.8.3 |  |  | Suministro, transporte e instalación de panel led para descolgar 60x60 con marco, 40 W luz blanca 6500k 120/277v y IP20, incluye todos los accesorios para su instalación. | UND | 67 | 372404.25 | 24951085
29 | A.8.4 |  |  | Suministro e instalación de tablero eléctrico metálico de 6 circuitos trifásico certificado con puerta, cerradura, espacio para totalizador y barraje independiente de tierra y neutro. Incluye accesorios para su instalación. | UND | 2 | 715225.6 | 1430451
30 | A.8.5 |  |  | Suministro, transporte e instalación de red canalizada en cable No 3x14 encauchetado 90°/600V y accesorios de instalación. | ML | 100 | 40019.4 | 4001940
31 | A.8.6 |  |  | Suministro, transporte e instalación de red en 1 Cu No 12 THHN (F) + 1 Cu No 12 THHN (N) + 1 Cu No 12 THHN (T).Especificaciones e instalación de elementos según diseño eléctrico. | ML | 200 | 30188.7 | 6037740
32 | A.8.7 |  |  | Suministro, transporte e instalación de red en 1 Cu No 14 THHN (F) + 1 Cu No 14 THHN (N) + 1 Cu No 14 THHN (T).Especificaciones e instalación de elementos según diseño eléctrico. | ML | 200 | 26640.9 | 5328180
Subtotal | [7 empty] | 75931192
SUBTOTAL OBRAS | [7 empty] | 1396723760
B. INSTITUCIONES EDUCATIVAS CARLOS VICENTE REY SEDE A Y BALBINO GARCIA SEDE C
1 |  |  |  | PRELIMINARES
33 | B.1.1 |  |  | Localización y replanteo para delimitar las zonas de intervención. Incluye personal experto con equipo de precisión topográfico al milimetro para ubicación, alineamiento, niveles de elementos metalicos tipo columnas, vigas y perfilería metálica. | M2 | 1253.59 | 23986.8 | 30069613
34 | B.1.2 |  |  | Suministro e instalación de cerramiento en tela verde alto 2,10 metros 55 gr/m2. Incluye parales de soporte en madera rolliza de 3" x 2,0 metros espaciados cada 2,0 metros, mano de obra y consumibles | ML | 202.34 | 48524.4 | 9818427
35 | B.1.3 |  |  | Construcción de campamento en tabla de madera y teja de zinc para personal de obra | UND | 2 | 6153780.8 | 12307562
36 | B.1.4 |  |  | Desmonte de estructura en madera, caña brava, teja de barro (incluye retiro y disposicion de residuos) | M2 | 951.29 | 61546.5 | 58548570
37 | B.1.5 |  |  | Desmonte de cielo raso en drywally estructura. (Incluye retiro y disposición final) | M2 | 200.83 | 47266.2 | 9492471
38 | B.1.6 |  |  | Retiro de manto existente (incluye retiro y disposicion final) | M2 | 277.89 | 21627 | 6009927
39 | B.1.7 |  |  | Desmonte manual de cubierta (incluye retiro y disposición de residuos) | M2 | 302.3 | 53716.5 | 16238498
40 | B.1.8 |  |  | Demolición de enchape de piso y muros (incluye retiro y disposición de residuos) | M2 | 620.6 | 37589.4 | 23327982
41 | B.1.9 |  |  | Demolición con medios mecánicos de placa de concreto (incluye retiro y disposición final) | M2 | 544 | 56322 | 30639168
42 | B.1.10 |  |  | Desmonte de aparatos sanitarios (incluye retiro y disposición de residuos) | UND | 4 | 63207 | 252828
Subtotal | [7 empty] | 196705046
2 |  |  |  | MOVIMIENTOS DE TIERRAS
43 | B.2.1 |  |  | Excavación en material común de profundidad 0.0 a 0.50m Medios mecanicos | M3 | 84.88 | 59535 | 5053331
44 | B.2.2 |  |  | Suministro, transporte, colocación, humedecimiento o aireación, extensión y compactación de material base granular. | M3 | 65.28 | 334926.9 | 21864028
45 | B.2.3 |  |  | Cargue, retiro y disposición de material sobrante de excavación | M3 | 84.88 | 90925.2 | 7717731
Subtotal | [7 empty] | 34635090
3 |  |  |  | ESTRUCTURA METALICA
46 | B.3.1 |  |  | Suministro y construcción de conexiones según planos estructurales en platinas de diferentes espesores A 36, con perforaciones en diversos diámetros, pernos a325+ tuerca 2h + arandela, soldaduras según planos estructurales preparación de superficie método chorro de arena grado comercial sspc-sp6 o como mínimo limpieza manual y mecánica según norma sspc-sp6, recubrimiento base en imprimante epoxico con fosfato de zinc de espesor 3,0 mils, acabado en pintura en esmalte poliuretano + catalizador dos capas 3.0 mils. incluye transporte a obra, colocación e instalación en sitio izaje altura máxima 15 metros. y todas las actividades necesarias para el desarrollo de este item | KG | 480 | 59590.35 | 28603368
47 | B.3.2 |  |  | Suministro, fabricación y montaje de Tuberia rectangular A 500 gr c para correas de cubierta como mínimo limpieza manual y mecánica según norma sspc-sp3, recubrimiento base en imprimante epoxico con fosfato de zinc de espesor 3 mils, acabado en pintura en esmalte poliuretano + catalizador dos capas 3.0 mils. incluye transporte a obra, colocación e instalación en sitio izaje altura máxima 6 metros | KG | 4187.4 | 51595.65 | 216051625
Subtotal | [7 empty] | 244654993
4 |  |  |  | FRISOS, MORTEROS Y ACABADOS
48 | B.4.1 |  |  | Suministro y aplicación de mortero 1:3 impermeabilizado para piso E:0,03m | M2 | 287.17 | 68381.55 | 19637130
49 | B.4.2 |  |  | Suminsitro y aplicación de pintura Tipo 1 en placa y muros (incluye retiro de estuco deteriorado, resane con estuco plástico, limpieza y preparación para acabado final) | M2 | 2372 | 89182.35 | 211540534
50 | B.4.3 |  |  | Suministro e instalación de enchape para piso en tablon rojo tradicional | M2 | 529.5 | 153470.7 | 81262736
51 | B.4.4 |  |  | Suministro e instalación de guardaescoba en gress | ML | 244.18 | 54378 | 13278020
Subtotal | [7 empty] | 325718420
5 |  |  |  | INSTALACIONES SANITARIAS
52 | B.5.1 |  |  | Suministro e instalacion de enchape ceramico para baño incluye pegante adhesivo, consumibles, boquilla y mano de obra | M2 | 91.1 | 162720.9 | 14823874
53 | B.5.2 |  |  | Suministro e instalación de sanitario (incluye accesorios) | UND | 2 | 1309207.05 | 2618414
54 | B.5.3 |  |  | Suministro e instalacion de lavamanos (incluye semipedestal, griferíay demas accesorios) | UND | 2 | 1113415.2 | 2226830
Subtotal | [7 empty] | 19669118
6 |  |  |  | CUBIERTAS Y CIELOS RASOS
55 | B.6.1 |  |  | Panel metálico para cubierta, tipo sándwich, inyectado en línea continua con poli - isocianato (pir) expandido de alta densidad (38 kg/m3), cara externa terminado nervado y cara interna terminado liso en lámina de acero galvanizado precintado y acabado uretano. espesor 40mm. suministro e instalación del panel, incluye tornillos de fijación y remates. | M2 | 1253 | 558625.95 | 699958315
56 | B.6.2 |  |  | Suministro e instalación de cielo raso en PVC, incluye estructura, consumibles y mano de obra. | M2 | 200.83 | 174195.9 | 34983763
57 | B.6.3 |  |  | Fabricación y montaje de canal galvanizado en lamina calibre 24 incluye preparación de superficie como mínimo limpieza manual y mecánica según norma sspc-sp3, recubrimiento base en imprimante epoxico con fosfato de zinc de espesor 3 a 4 mm, con acabado en esmalte alquídico 3 en 1 de pintuco de espesor 2 a 3 milímetros color especificado en los planos arquitectónicos, impermeabilización interna y todas las actividades necesarias para el desarrollo de este item | ML | 19.4 | 388390.95 | 7534784
58 | B.6.4 |  |  | Suministro e instalación de bajantes de agua lluvia en tubería pvc alcantarillado de 4" incluye accesorios, consumibles, equipos de soporte de fijación, equipo de acceso y trabajo en alturas, mano de obra calificada y todas las actividades necesarias para el desarrollo de este item | ML | 18 | 113691.6 | 2046449
59 | B.6.5 |  |  | Limpieza, mantenimiento de desagues y suministro e instalacion de rejilla en acero | UND | 14 | 233914.5 | 3274803
60 | B.6.6 |  |  | Suministro e instalacion de manto asfaltico en caliente sobre placa en concreto (incluye alumol y preparacion previa de la superficie) | M2 | 277.89 | 184164.3 | 51177417
61 | B.6.7 |  |  | Impermeabilización de superficie con recubrimiento de alto desempeño para tanques y zonas humedas (incluye limpieza mecánica con hidrolavadora, preparación de superficie y aplicación en dos capas) | M2 | 42.6 | 82925.1 | 3532609
Subtotal | [7 empty] | 802508140
7 |  |  |  | ADECUACION CANCHA
62 | B.7.1 |  |  | Placa maciza en concreto de 3.000 PSI, e=0,12 m ( incluye malla electrosoldada y juntas de dilatación para losas ) | M2 | 544 | 272228.85 | 148092494
63 | B.7.2 |  |  | Línea continua de demarcación pintura especial para canchas | ML | 390 | 39949.2 | 15580188
64 | B.7.3 |  |  | Suministro e Instalación de Juego De Estructura Múltiple, (Micro - Baloncesto) Fija, Elaborada En Tubería Agua Negra De Primera Calidad, color Cristal De Medidas 1.20 X 1.80 Mts. Demarcados Con Aros Y Malla De Baloncesto. Juego de mallas Nylon para microfutbol # 3 | UND | 2 | 10606747.5 | 21213495
65 | B.7.4 |  |  | Cárcamo en concreto, incluye rejilla | ML | 45 | 417071.7 | 18768227
66 | B.7.5 |  |  | Suministro e instalación de filtro francés, incluye tubería, geotextil y gravilla | ML | 45 | 132987.15 | 5984422
Subtotal | [7 empty] | 209638826
8 |  |  |  | CARPINTERIA METÁLICA
67 | B.8.1 |  |  | Suministro e instalación puerta entamborada metálica lamina gal CAL 20 con acabado incluye preparación de superficie como mínimo limpieza manual y mecánica según norma sspc-sp3, recubrimiento base en imprimante epoxico con fosfato de zinc de espesor 3 a 4 mm, con acabado en esmalte alquídico 3 en 1 de pintuco de espesor 2 a 3 milímetros color a definir en obra de dimensiones 0,9x2,00 metros, consumibles y mano de obra | UND | 4 | 2401064.1 | 9604256
68 | B.8.2 |  |  | Suministro e instalación puerta entamborada metálica lamina gal CAL 20 con acabado incluye preparación de superficie como mínimo limpieza manual y mecánica según norma sspc-sp3, recubrimiento base en imprimante epoxico con fosfato de zinc de espesor 3 a 4 mm, con acabado en esmalte alquídico 3 en 1 de pintuco de espesor 2 a 3 milímetros color a definir en obra de dimensiones 0,8x1,50 metros, consumibles y mano de obra | UND | 2 | 1780910.55 | 3561821
69 | B.8.3 |  |  | Suministro y aplicacion de pintura tipo esmalte para puertas existentes, (incluye preparacion de superficie) | M2 | 120.25 | 110937.6 | 13340246
70 | B.8.4 |  |  | Suministro y aplicacion de pintura tipo esmalte para ventanas existentes, (incluye retiro pintura existente, lijado y adecuacion de superficie e instalacion de malla plastica multiusos de seguridad) | M2 | 315.53 | 127712.7 | 40297188
Subtotal | [7 empty] | 66803511
9 |  |  |  | INSTALACIONES ELÉCTRICAS
71 | B.9.1 |  |  | Suministro, transporte e instalación de salida de iluminación por techo o pared. Incluye cableado 3 Cu No 14 THW, ducto EMT 3/4", caja Rawelt octogonal, caja Rawelt rectangular. conectores tipo resorte, y demas accesorios de instalación y marcación. | UND | 284 | 365454.45 | 103789064
72 | B.9.2 |  |  | Suministro, transporte e instalación de salida de iluminación con sensor por techo o pared. Incluye cableado 3 Cu No 14 THW, ducto EMT 3/4", caja Rawelt octogonal, caja Rawelt rectangular. conectores tipo resorte, y demas accesorios de instalación y marcación. | UND | 4 | 401714.1 | 1606856
73 | B.9.3 |  |  | Suministro, transporte e instalación de salida tomacorriente de pared. Incluye cableado 3 Cu No 12 THW, ducto EMT 3/4", caja Rawelt rectangular, caja Rawelt cuadrada. conectores tipo resorte, y demas accesorios de instalación y marcación. | UND | 26 | 323211.6 | 8403502
74 | B.9.4 |  |  | Suministro, transporte e instalación de panel led 60x60 con marco, 40 W luz blanca 6500k 120/277v y IP20, incluye todos los accesorios para su instalación. | UND | 261 | 372404.25 | 97197509
75 | B.9.5 |  |  | Suministro, transporte e instalación de panel led rectangular de 120x30cm con marco, 40 W luz blanca 6500k 120/277v y IP20, incluye todos los accesorios para su instalación. | UND | 23 | 439904.25 | 10117798
76 | B.9.6 |  |  | Suministro e instalación de tablero eléctrico metálico de 8 circuitos trifásico certificado con puerta, cerradura, espacio para totalizador y barraje independiente de tierra y neutro. Incluye accesorios para su instalación. | UND | 3 | 719274.6 | 2157824
77 | B.9.7 |  |  | Suministro, transporte e instalación de red canalizada en cable No 3x14 encauchetado 90°/600V y accesorios de instalación. | ML | 426 | 40019.4 | 17048264
78 | B.9.8 |  |  | Suministro, transporte e instalación de red canalizada en 2 Cu No 8 THHN (F) + 1 Cu No 8 THHN (N) + 1 Cu No 8 THHN (T). Especificaciones e instalación de elementos según diseño eléctrico. | ML | 130 | 65655.9 | 8535267
79 | B.9.9 |  |  | Suministro e instalacion de tuberia EMT 1"(incluye accesorios) | ML | 130 | 70471.35 | 9161276
Subtotal | [7 empty] | 258017360
SUBTOTAL OBRAS | [7 empty] | 2158350504
|  |  |  | VALOR TOTAL |  |  |  | 3555074264
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A= | 29%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | 1%
[5 empty] | UTILIDAD |  | U= | 5%
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 35%

## PROPUESTA ECONOMICA(Proponente)
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
version 2 del 21 de agosto de 2025
FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONÓMICA
[La Entidad puede utilizar este Formulario de presentación de Propuesta Económica de forma detallada, sin perjuicio que la Entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un Formulario distinto al indicado.] [Los Proponentes emplearán el Formulario establecido por la Entidad para determinar su propuesta económica conforme al Formulario 1 - Presupuesto Oficial publicado por la Entidad] [En caso de modificar el formulario, es importante tener en cuenta que no se deben incluir causales de rechazo, reglas o parámetros contrarios a los definidos en el documento base. Los términos el proceso solo se encuentran en el Documento Base, por lo que la Entidad no deberá incluir ningún tipo de notas que se configuren en reglas contrarias a las definidas en dicho documento, las notas únicamente pueden ser aclaratorias para efectos del diligenciamiento del formato]
Cuando el Proceso de Contratación es estructurado por Precios Unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formato y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo.
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
Subtotal
Subtotal
Subtotal
Subtotal
Subtotal
SUBTOTAL OBRAS
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)
VALOR TOTAL
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCIÓN |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A= | [Ofrecimiento del Proponente]
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | [Ofrecimiento del Proponente]
[5 empty] | UTILIDAD |  | U= | [Ofrecimiento del Proponente]
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | [Ofrecimiento del Proponente]
Firma del Proponente o de su representante legal

## INDICAR CÓDIGO DEL ITEM DE PAGO
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
Version 2 del 21 de agosto de 2025
[La Entidad podrá utilizar este Formato para la presentación de los análisis de Precios Unitarios del Contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
VERSIÓN
[NÚMERO DEL PROCESO]
[6 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[6 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [8 empty] | 0
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
TOTAL COSTO DIRECTO $
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [5 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
SUBTOTAL $
Precio Unitario Total Aproximado al peso $
Firma
Nombre:
Representante legal del Contratista o su apoderado
Matricula:
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo Precio Unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante legal del Interventor o su apoderado
Matricula :