## FORMULARIO 1 PROPUESTA ECONOMIC
INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META
PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA
FORMULARIO N 1 "PROPUESTA ECONOMICA"
Objeto:
Numero del proceso:
AIM | Ítem | Descripción | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Valor total
| I | PISCINAS OLIMPICAS
| 1.1 | MANTENIMIENTO DE TABLEROS ELECTRICOS CON DIAGNOSTICO Y TERMOGRAFÍA | UND | 2 |  | 0
| 1.2 | SUMINISTRO E INTALACIÓN DE CAPACITOR DE POTENCIA SIEMES PHICAP MKP 220 V | UND | 8 |  | 0
| 1.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTROBOMBAS GS POTENCIA 20 HP- SUCCION 4" - DESCARGA 3" - VOLTAJE 220/440 -ALTURA MAXIMA 40 MTS - CAUDAL 622 GPM - 2488 LPM APROX | UND | 3 |  | 0
| 1.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE CONDENSADORES DE 1000KV | UND | 1 |  | 0
| 1.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAMOTOR 20HP TRIFAS | UND | 2 |  | 0
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
| II | COLISEO ALVARO MESA AMAYA
| 2.1 | SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA LED INDUSTRIAL HIGN BAY 200W LUZ DIA GC 101 ST ALTO DESEMPEÑO | UND | 16 |  | 0
| 2.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR ESTADIO LED 800W | UND | 4 |  | 0
15011302 | 2.3 | SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT TECNOLOGIA INVERTER DE 12000 BTU 220V. INCLUYE UNIDAD INTERIOR, UNIDAD EXTERIOR Y KIT DE INSTALACIÓN COMPLETO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | UND | 2 |  | 0
| 2.4 | REHABILITACION Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO ASCENSORES SEGÚN ESPECIFICACION TECNICA. | UND | 4 |  | 0
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
| III | COLISEO GERMAN GARCIA GARCIA
| 3.1 | LIMPIEZA DE VIGA CANAL | M2 | 220 |  | 0
14010218 | 3.2 | DESMONTE DE TEJA PLASTICA Y/O DE ZINC. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO | M2 | 404.29 |  | 0
| 3.3 | IMPERMEABILIZACION DE VIGA CANAL | M2 | 220 |  | 0
14100304 | 3.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA PLASTICA No.6. NO INCLUYE ENTRAMADO | M2 | 92.6 |  | 0
14100103 | 3.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 6 | M2 | 134.69 |  | 0
| 3.6 | SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA TIPO TEJA TERMOACUSTICA CRESTA ALTA UPVC 2MM O SIMILAR | M2 | 177 |  | 0
| 3.7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE PARA TEJA TERMOACUSTICA UPVC | ML | 140 |  | 0
14140307 | 3.8 | BAJANTE REDONDA AGUAS LLUVIAS 3" PVC SUMINISTRO E INSTALACION | ML | 54 |  | 0
14010225 | 3.9 | DEMOLICION MANUAL PAÑETE MUROS E=0.30 M INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL | M2 | 32.4 |  | 0
14060102 | 3.10 | PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, SUMINISTRO Y APLICACIÓN. | M2 | 32.4 |  | 0
| 3.11 | LAVADO DE FACHADA ALTURA MAYOR A 3 MTS | M2 | 150 |  | 0
14070101 | 3.12 | PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIORES 3 MANOS | M2 | 150 |  | 0
14070102 | 3.13 | PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD) | M2 | 150 |  | 0
| 3.14 | RESANE E IMPERMEABILIZACIÓN DE MUROS INCLUYE REPARACIONES DE FISURAS | M2 | 96 |  | 0
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 0
| IV | ESTADIO BELLO HORIZONTE REY PELE
|  | SUMINISTRO E INSTALACION BREAKER INDUSTRIAL TERMOMAGNÉTICO REGULABLE 40KA 175-250 | UND | 3 |  | 0
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 0
| V | COLISEO CUBIERTO TENIS DE MESA
| 5.1 | SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA ARQUITECTONICA METALICA PERFIL TRAPEZOIDAL TIPO ACESCO. NO INCLUYE ESTRUCTURA. | M2 | 440 |  | 0
| 5.2 | ADECUACIÓN ELECTRICA DE LOCALES COMERCIALES VILLA OLIMPICA | GLO | 1 |  | 0
| 5.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBILLO LED REDONDO DE 200W | UND | 40 |  | 0
| 5.4 | DEMOLICION MANUAL DE PISOS Y PLACA DE MORTERO | M2 | 5 |  | 0
| 5.5 | EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO 1,50M＜H＜3,0M | M3 | 11 |  | 0
| 5.6 | RELLENO MATERIAL SELECCIONADO TAMAÑO MAXIMO 2" (INCLUYE CARGUE, ACARREO Y COMPACTACION) | M3 | 11 |  | 0
| 5.7 | MANEJO DE AGUA EN EXCAVACIONES (INCLUYE UNA MOTOBOMBA DE 3") | HR | 8 |  | 0
| 5.8 | SUMINISTRO DE TUBERIA PVC UNION MECANICA PARA ACUEDUCTO - PRESION TRABAJO 200 PSI - 4" | M | 3 |  | 0
| 5.9 | UNION DE REPARACIÓN PVC- PRESION DE TRABAJO 200 PSI EXTREMOS UNION MECANICA X LISO (4") | UND | 1 |  | 0
| 5.10 | ADOQUIN RECTANGULAR | M2 | 5.06 |  | 0
| 5.11 | ENTIBADO TIPO 1 (FORMALETA MADERA 1/7 UTILIZACIONES) | M2 | 5.07 |  | 0
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 0
|  | Valor Total Obra |  |  |  | 0 | 0
Administración |  |  |  |  | %
Imprevistos |  |  |  |  | %
Utilidad |  |  |  |  | %
NOMBRE REPRESENTANTE LEFGAL:
NOMBRE PROPONENTE: