## OFERTA ECONOMICA
RAZON SOCIAL |  | KAC INGENIERIAS S.A.S
NIT |  | 901797064-1
DIRECCION |  | via 40 # 71-197
TELEFONO |  | 605-3006243 - 3003586981-3003586979
CORREO ELECTRONICO |  | kacingenierias@gmail.com
NOMBRE DEL REPRESENTANTE |  | KAREN MARGARITA ALTAMAR CARVAJAL
OFERTA ECONOMICA
GAORI
CASINO CENTRAL
ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | Precio unitario de referencia | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | IVA (SI APLICA) | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA (SI APLICA) | VERIFICACIÓN
1. MARMITAS
1.1 | CORRECTIVO: cambio manguera flexible acerada con acoples macho- hembra de 1.50 m x ¾ de pulgada (incluye suministro del elemento y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 511036 | 420000 | 79800 | 499800 | OK
1.2 | CORRECTIVO: cambio válvula reguladora de presión (incluye suministro y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 753999 | 253445.042 | 48154.558 | 301599.6 | OK
1.3 | PREVENTIVO: Inspección y diagnóstico de la Marmita (puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 127923 | 100000 | 19000 | 119000 | OK
1.4 | PREVENTIVO: Limpieza y ajuste a trampa de vapor (puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 106795 | 80000 | 15200 | 95200 | OK
1.5 | PREVENTIVO: limpieza y engrase de cajas reductoras (puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 160848 | 135000 | 25650 | 160650 | OK
1.6 | PREVENTIVO: Limpieza, ajuste y engrase a las chumaceras (puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 106927 | 85000 | 16150 | 101150 | OK
1.7 | PREVENTIVO: Limpieza y Aseo General (con desengrasada) y puesta en funcionamiento | 1 | Unidad | 101559 | 34137.479 | 6486.121 | 40623.6 | OK
1.8 | PREVENTIVO: Limpieza y ajuste valvula entrada de vapor | 1 | Unidad | 113488 | 90000 | 17100 | 107100 | OK
1.9 | PREVENTIVO: Limpieza y ajuste a valvula reguladora de vapor | 1 | Unidad | 112315 | 90000 | 17100 | 107100 | OK
1.10 | CORRECTIVO: Corrección de fugas (incluye suministro del elemento de acuerdo a la capacidad del equipo y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 129496 | 43528.0672 | 8270.3328 | 51798.4 | OK
1.11 | PREVENTIVO: Limpieza y ajuste al sistema de vaciado | 1 | Unidad | 130688 | 106000 | 20140 | 126140 | OK
1.12 | CORRECTIVO: Cambio de trampa termodinámica de ¾ (incluye suministro del elemento y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 840540 | 282534.4538 | 53681.5462 | 336216 | OK
1.13 | CORRECTIVO: Cambio válvula entrada de vapor tipo globo de ¾ (incluye suministro del elemento y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 460055 | 380000 | 72200 | 452200 | OK
1.14 | CORRECTIVO: Cambio válvula de alivio de ¾ B56 cetiada a 30 PSI (incluye suministro del elemento y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 356514 | 280000 | 53200 | 333200 | OK
1.15 | CORRECTIVO: Cambio de manometros de 0 a 60 PSI. (incluye suministro del elemento y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 178980 | 60161.3445 | 11430.6555 | 71592 | OK
2. PLANCHA ELECTRICA INDUSTRIAL PARA ASAR |  |  |  |  | 0
2.1 | PREVENTIVO: Revisión, ajuste y limpieza general con desengrasada | 1 | Unidad | 101556 | 34136.4706 | 6485.9294 | 40622.4 | OK
2.2 | CORRECTIVO: Cambio switch o selector de temperatura (incluye suministro del elemento y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 86207 | 28977.1429 | 5505.6571 | 34482.8 | OK
2.3 | CORRECTIVO: Cambio de termostato (incluye suministro del elemento y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 402344 | 135241.6807 | 25695.9193 | 160937.6 | OK
2.4 | CORRECTIVO: Cambio de contactor (incluye suministro del elemento de acuerdo a la capacidad del equipo y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 489783 | 164632.9412 | 31280.2588 | 195913.2 | OK
2.5 | CORRECTIVO: Cambio de resistencia eléctrica (incluye suministro del elemento y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 290905 | 240000 | 45600 | 285600 | OK
2.6 | CORRECTIVO: Cambio de cable eléctrico siliconado con recubrimiento en fibra de vidrio (incluye suministro del elemento y puesta en funcionamiento) | 1 | Metro | 35700 | 28000 | 5320 | 33320 | OK
2.7 | CORRECTIVO: Cambio de perilla de graduación (incluye suministro del elemento y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 45398 | 15259.8319 | 2899.3681 | 18159.2 | OK
2.8 | CORRECTIVO: Cambio de placa aislante (incluye suministro del elemento y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 151690 | 50988.2353 | 9687.7647 | 60676 | OK
2.9 | CORRECTIVO: Cambio de piloto led (incluye suministro del elemento y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 50777 | 17067.8992 | 3242.9008 | 20310.8 | OK
2.10 | CORRECTIVO: Cambio de terminales eléctricas de acuerdo amperaje (incluye suministro del elemento y puesta en funcionamiento) | 1 | Juego | 46621 | 35000 | 6650 | 41650 | OK
2.11 | CORRECTIVO: Cambio de clavija trifásica (incluye suministro del elemento y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 68965 | 23181.5126 | 4404.4874 | 27586 | OK
2.12 | CORRECTIVO: Cambio de selector 3 calores (incluye suministro del elemento y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 103448 | 34772.437 | 6606.763 | 41379.2 | OK
2.13 | CORRECTIVO: Cambio de cable de poder (incluye suministro del elemento de acuerdo a la capacidad del equipo y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 96230 | 32346.2185 | 6145.7815 | 38492 | OK
3. BASCULANTE ELECTRICO INDUSTRIAL |  |  |  |  | 0
3.1 | PREVENTIVO: Revisión, ajuste y limpieza general con desengrasada (incluye suministro del elemento y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 101556 | 34136.4706 | 6485.9294 | 40622.4 | OK
3.2 | CORRECTIVO: Cambio switch de encendido y selector de temperatura (incluye suministro del elemento y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 63749 | 21428.2353 | 4071.3647 | 25499.6 | OK
3.3 | CORRECTIVO: Cambio de termostato (incluye suministro del elemento y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 368400 | 123831.9328 | 23528.0672 | 147360 | OK
3.4 | CORRECTIVO: Cambio de contactor (incluye suministro del elemento de acuerdo a la capacidad del equipo y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 472293 | 158753.9496 | 30163.2504 | 188917.2 | OK
3.5 | CORRECTIVO: Cambio de resistencia eléctrica (incluye suministro del elemento y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 277669 | 93334.1176 | 17733.4824 | 111067.6 | OK
3.6 | CORRECTIVO: Cambio de cable eléctrico siliconado con recubrimiento en fibra de vidrio (incluye suministro del elemento y puesta en funcionamiento) | 1 | Metro | 35700 | 12000 | 2280 | 14280 | OK
3.7 | CORRECTIVO: Cambio de perilla de graduación (incluye suministro del elemento y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 39755 | 13363.0252 | 2538.9748 | 15902 | OK
3.8 | CORRECTIVO: Cambio de terminales eléctricas de acuerdo amperaje (incluye suministro del elemento y puesta en funcionamiento) | 1 | Juego | 53595 | 43000 | 8170 | 51170 | OK
3.9 | CORRECTIVO: Cambio de clavija trifásica (incluye suministro del elemento de acuerdo a la capacidad del equipo y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 77586 | 26079.3277 | 4955.0723 | 31034.4 | OK
3.10 | CORRECTIVO: Cambio cable de poder (incluye suministro del elemento de acuerdo a la capacidad del equipo y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 120690 | 40568.0672 | 7707.9328 | 48276 | OK
4. ESTUFA ELECTRICA INDUSTRIAL |  |  |  |  | 0
4.1 | PREVENTIVO: Revisión, ajuste y limpieza general con desengrasada (incluye suministro del elemento y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 101556 | 34136.4706 | 6485.9294 | 40622.4 | OK
4.2 | CORRECTIVO: Cambio switch o selector de temperatura (incluye suministro del elemento y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 86172 | 68000 | 12920 | 80920 | OK
4.3 | CORRECTIVO: Cambio de contactor (incluye suministro del elemento de acuerdo a la capacidad del equipo y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 487749 | 163949.2437 | 31150.3563 | 195099.6 | OK
4.4 | CORRECTIVO: Cambio de resistencia electrica tipo plato (incluye suministro del elemento y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 253243 | 85123.6975 | 16173.5025 | 101297.2 | OK
4.5 | CORRECTIVO: Cambio de terminales electricas de acuerdo amperaje (incluye suministro del elemento y puesta en funcionamiento) | 1 | Metro | 50501 | 41000 | 7790 | 48790 | OK
4.6 | CORRECTIVO: Cambio de cable eléctrico siliconado con recubrimiento en fibra de vidrio (incluye suministro del elemento y puesta en funcionamiento) | 1 | Metro | 76592 | 25745.2101 | 4891.5899 | 30636.8 | OK
4.7 | CORRECTIVO: Cambio de clavija trifásica (incluye suministro del elemento de acuerdo a la capacidad del equipo y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 68938 | 23172.437 | 4402.763 | 27575.2 | OK
4.8 | CORRECTIVO: Cambio cable de poder (incluye suministro del elemento de acuerdo a la capacidad del equipo y puesta en funcionamiento) | 1 | Metro | 103407 | 34758.6555 | 6604.1445 | 41362.8 | OK
5. FREIDORA ELECTRICA INDUSTRIAL |  |  |  |  | 0
5.1 | PREVENTIVO: Revisión, ajuste y limpieza general con desengrasada (incluye suministro del elemento y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 101556 | 34136.4706 | 6485.9294 | 40622.4 | OK
5.2 | CORRECTIVO: Cambio de contactor (incluye suministro del elemento de acuerdo a la capacidad del equipo y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 487241 | 163778.4874 | 31117.9126 | 194896.4 | OK
5.3 | CORRECTIVO: Cambio de resistencia eléctrica (incluye suministro del elemento y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 241032 | 81019.1597 | 15393.6403 | 96412.8 | OK
5.4 | CORRECTIVO: Cambio de terminales eléctricas de acuerdo amperaje (incluye suministro del elemento y puesta en funcionamiento) | 1 | Metro | 87101 | 70000 | 13300 | 83300 | OK
5.5 | CORRECTIVO: Cambio de cable eléctrico siliconado con recubrimiento en fibra de vidrio (incluye suministro del elemento y puesta en funcionamiento) | 1 | Metro | 75330 | 62000 | 11780 | 73780 | OK
5.6 | CORRECTIVO: Cambio de clavija trifásica (incluye suministro del elemento de acuerdo a la capacidad del equipo y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 68938 | 23172.437 | 4402.763 | 27575.2 | OK
5.7 | CORRECTIVO: Cambio de perilla de graduación (incluye suministro del elemento y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 45211 | 15196.9748 | 2887.4252 | 18084.4 | OK
5.8 | CORRECTIVO: Cambio cable de poder (incluye suministro del elemento de acuerdo a la capacidad del equipo y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 103407 | 34758.6555 | 6604.1445 | 41362.8 | OK
6. HORNO ELECTRICO INDUSTRIAL |  |  |  |  | 0
6.1 | PREVENTIVO: Revisión, ajuste y limpieza general con desengrasada (incluye suministro del elemento y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 104605 | 35161.3445 | 6680.6555 | 41842 | OK
6.2 | CORRECTIVO: Cambio switch o selector de temperatura (incluye suministro del elemento y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 115331 | 38766.7227 | 7365.6773 | 46132.4 | OK
6.3 | CORRECTIVO: Cambio de termostato (incluye suministro del elemento y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 399127 | 134160.3361 | 25490.4639 | 159650.8 | OK
6.4 | CORRECTIVO: Cambio de contactor (incluye suministro del elemento de acuerdo a la capacidad del equipo y puesta en funcionamiento | 1 | Unidad | 486733 | 163607.7311 | 31085.4689 | 194693.2 | OK
6.5 | CORRECTIVO: Cambio de resistencia electrica (incluye suministro del elemento y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 259260 | 87146.2185 | 16557.7815 | 103704 | OK
6.6 | CORRECTIVO: Cambio de cable eléctrico siliconado (incluye suministro del elemento y puesta en funcionamiento) | 1 | Metro | 79465 | 26710.9244 | 5075.0756 | 31786 | OK
6.7 | CORRECTIVO: Cambio de perilla de graduación (incluye suministro del elemento y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 36512 | 12272.9412 | 2331.8588 | 14604.8 | OK
6.8 | CORRECTIVO: Cambio de clavija trifásica (incluye suministro del elemento de acuerdo a la capacidad del equipo y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 68938 | 23172.437 | 4402.763 | 27575.2 | OK
6.9 | CORRECTIVO: Cambio de piloto led (incluye suministro del elemento de acuerdo a la capacidad del equipo y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 36954 | 12421.5126 | 2360.0874 | 14781.6 | OK
6.10 | CORRECTIVO: Ajuste de puertas (incluye suministro del elemento de acuerdo a la capacidad del equipo y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 84060 | 28255.4622 | 5368.5378 | 33624 | OK
6.11 | CORRECTIVO: Cambio cable de poder (incluye suministro del elemento de acuerdo a la capacidad del equipo y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 115497 | 38822.521 | 7376.279 | 46198.8 | OK
7. LINEA CALIENTE INDUSTRIAL |  |  |  |  | 0
7.1 | PREVENTIVO: Revisión, ajuste y limpieza general con desengrasada (incluye suministro del elemento y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 104605 | 35161.3445 | 6680.6555 | 41842 | OK
7.2 | CORRECTIVO: Cambio de interruptor de encendido y apagado (incluye suministro del elemento y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 63201 | 50000 | 9500 | 59500 | OK
7.3 | CORRECTIVO: Cambio de resistencia electrica (incluye suministro del elemento y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 248430 | 83505.8824 | 15866.1176 | 99372 | OK
7.4 | CORRECTIVO: Cambio de contactor (incluye suministro del elemento de acuerdo a la capacidad del equipo y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 487749 | 163949.2437 | 31150.3563 | 195099.6 | OK
7.5 | CORRECTIVO: Cambio de cable eléctrico siliconado (incluye suministro del elemento y puesta en funcionamiento) | 1 | Metro | 76592 | 25745.2101 | 4891.5899 | 30636.8 | OK
7.6 | CORRECTIVO: Cambio cable de poder (incluye suministro del elemento de acuerdo a la capacidad del equipo y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 115497 | 38822.521 | 7376.279 | 46198.8 | OK
7.7 | CORRECTIVO: reparación de fugas localizadas en la base de las resistencias mediante proceso de soldadura y sellado. | 1 | Unidad | 211788 | 71189.2437 | 13525.9563 | 84715.2 | OK
8. CAMPANA EXTRACTORA |  |  |  |  | 0
8.1 | PREVENTIVO: Revisión, ajuste y limpieza general con desengrasada tanto en la parte interna como externa (incluye suministro del elemento y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 269996 | 90754.958 | 17243.442 | 107998.4 | OK
8.2 | PREVENTIVO: Revisión, ajuste y limpieza general de conductos de extracción | 1 | Unidad | 656474 | 220663.5294 | 41926.0706 | 262589.6 | OK
8.3 | PREVENTIVO: Revisión, ajuste y limpieza general del sistema eléctrico | 1 | Unidad | 119856 | 40287.7311 | 7654.6689 | 47942.4 | OK
8.4 | PREVENTIVO: Revisión, ajuste y limpieza general de motor, polea y correas | 1 | Unidad | 172055 | 57833.6134 | 10988.3866 | 68822 | OK
8.5 | PREVENTIVO: Calibración del volumen del aire a extraer | 1 | Unidad | 119535 | 40179.8319 | 7634.1681 | 47814 | OK
8.6 | CORRECTIVO: Instalación de lámparas tipo led (incluye suministro del elemento y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 423962 | 142508.2353 | 27076.5647 | 169584.8 | OK
8.7 | CORRECTIVO: Cambio de chumaceras (incluye suministro del elemento y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 959877 | 322647.7311 | 61303.0689 | 383950.8 | OK
8.8 | CORRECTIVO: Cambio de correa (incluye suministro del elemento y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 192107 | 64573.7815 | 12269.0185 | 76842.8 | OK
9. LICUADORA INDUSTRIAL |  |  |  |  | 0
9.1 | PREVENTIVO: Revisión, ajuste y limpieza general del equipo (incluye suministro del elemento y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 99535 | 33457.1429 | 6356.8571 | 39814 | OK
9.2 | PREVENTIVO: Intervención motor consistente en verificación de rodamiento, borneras, rotor, estator, eje, bobinado, ventilador y carcasa (incluye suministro del elemento y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 275776 | 92697.8151 | 17612.5849 | 110310.4 | OK
9.3 | PREVENTIVO: Intervención sistema eléctrico consistente en verificación de encendido, control, suicheo y cableado (incluye repuesto) | 1 | Unidad | 109702 | 36874.6218 | 7006.1782 | 43880.8 | OK
9.4 | CORRECTIVO: Cambio manija de la tapa (incluye suministro del elemento y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 50763 | 17063.1933 | 3242.0067 | 20305.2 | OK
9.5 | CORRECTIVO: Cambio de cuchillas (incluye suministro del elemento y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 423742 | 142434.2857 | 27062.5143 | 169496.8 | OK
9.6 | PREVENTIVO: Limpieza y ajuste cuadrante paleta giratoria | 1 | Unidad | 514367 | 172896.4706 | 32850.3294 | 205746.8 | OK
9.7 | CORRECTIVO: Cambio selles de hermeticidad (incluye suministro de elementos y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 564019 | 189586.2185 | 36021.3815 | 225607.6 | OK
10. CALDERA |  |  |  |  | 0
10.1 PARTE CAMARA DE AGUA |  |  |  |  | 0
10.1.1 | PREVENTIVO: Destape a handhole y limpieza mecánica a componentes internos | 1 | Unidad | 793394 | 266687.0588 | 50670.5412 | 317357.6 | OK
10.1.2 | PREVENTIVO: Retiro y limpieza a tuberías de interconexión | 1 | Unidad | 394864 | 132727.395 | 25218.205 | 157945.6 | OK
10.1.3 | CORRECTIVO: Cambio empaquetadura y sello a handhole (incluye suministro de elementos y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 432745 | 145460.5042 | 27637.4958 | 173098 | OK
10.1.4 | CORRECTIVO: lavado de tubería interna con hidrolavadora a alta presión. | 1 | Unidad | 390762 | 131348.5714 | 24956.2286 | 156304.8 | OK
10.2 PARTE CAMARA DE COMBUSTION |  |  |  |  | 0
10.2.1 | PREVENTIVO: Retiro de tapas y limpieza mecánica de componentes internos consistente en deshollinado tubo a tubo con churrusco de acero | 1 | Unidad | 622220 | 209149.5798 | 39738.4202 | 248888 | OK
10.2.2 | CORRECTIVO: Cambio de material refractario (incluye suministro de elementos y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 1520631 | 511136.4706 | 97115.9294 | 608252.4 | OK
10.2.3 | PREVENTIVO: Revisión y ajuste de damper | 1 | Unidad | 324521 | 109082.6891 | 20725.7109 | 129808.4 | OK
10.2.4 | CORRECTIVO: Cambio cordon asbestado en tapas (incluye suministro de elementos y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 408703 | 137379.1597 | 26102.0403 | 163481.2 | OK
10.2.5 | PREVENTIVO: Limpieza a cámara de combustión (incluye suministro de elementos y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 427125 | 143571.4286 | 27278.5714 | 170850 | OK
10.2.6 | CORRECTIVO: Cambio de caperuza chimenea (gorro chino) (incluye suministro de elementos y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 615517 | 206896.4706 | 39310.3294 | 246206.8 | OK
10.2.7 | CORRECTIVO: Pintura a ducto chimenea (pintura para alta temperatura) (incluye suministro de elementos y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 832148 | 279713.6134 | 53145.5866 | 332859.2 | OK
10.3 PARTE DE CONTROL |  |  |  |  | 0
10.3.1 | CORRECTIVO: cambio de tablero de control de 50 cm x 40 cm con sus respectivos elementos de acuerdo a diagrama eléctrico que se adjunta al final de la ficha técnica. De acuerdo a norma electrica retie, incluye protector electrónico trifasico (incluye suministro de elementos y puesta en funcionamiento) Nota: incluye cableado de tablero a elementos de control y corazas | 1 | Unidad | 2870581 | 964901.1765 | 183331.2235 | 1148232.4 | OK
10.3.2 | PREVENTIVO: Limpieza y ajuste componentes internos de mac donell | 1 | Unidad | 399334 | 134229.916 | 25503.684 | 159733.6 | OK
10.3.3 | CORRECTIVO: Instalación de varilla auxiliar de nivel (sistema adicional de seguridad) (incluye suministro de elementos y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 361640 | 121559.6639 | 23096.3361 | 144656 | OK
10.3.4 | CORRECTIVO: cambio de empaquetadura de mac donell (incluye suministro de elementos y puesta en funcionamiento | 1 | Unidad | 367575 | 123554.6218 | 23475.3782 | 147030 | OK
10.3.5 | CORRECTIVO: cambio grifos de nivel (incluye suministro de elementos y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 287780 | 96732.7731 | 18379.2269 | 115112 | OK
10.3.6 | CORRECTIVO: cambio vidrio de nivel (incluye suministro de elementos y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 479059 | 161028.2353 | 30595.3647 | 191623.6 | OK
10.3.7 | CORRECTIVO: cambio de regulador de voltaje (incluye suministro de elementos y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 409157 | 137531.7647 | 26131.0353 | 163662.8 | OK
10.4 PARTE DE SEGURIDAD |  |  |  |  | 0
10.4.1 | PREVENTIVO: Ajuste y revisión válvula apertura a.c.p.m | 1 | Unidad | 251550 | 84554.6218 | 16065.3782 | 100620 | OK
10.4.2 | PREVENTIVO: Ajuste y revisión a varilla de ionización | 1 | Unidad | 180269 | 60594.6218 | 11512.9782 | 72107.6 | OK
10.4.3 | PREVENTIVO: Ajuste y revisión a presostato | 1 | Unidad | 479581 | 161203.6975 | 30628.7025 | 191832.4 | OK
10.4.4 | CORRECTIVO: cambio de válvula de seguridad cetiada a 100 PSI (incluye suministro de elementos y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 467272 | 157066.2185 | 29842.5815 | 186908.8 | OK
10.5 QUEMADOR |  |  |  |  | 0
10.5.1 | PREVENTIVO: Desmonte | 1 | Unidad | 332494 | 111762.6891 | 21234.9109 | 132997.6 | OK
10.5.2 | PREVENTIVO: Limpieza a cañón combustión | 1 | Unidad | 322027 | 108244.3697 | 20566.4303 | 128810.8 | OK
10.5.3 | PREVENTIVO: Limpieza a electrodo chispa ignición | 1 | Unidad | 240487 | 80835.9664 | 15358.8336 | 96194.8 | OK
10.5.4 | PREVENTIVO: Limpieza y ajuste a cableado alta chispa de ignición | 1 | Unidad | 301431 | 101321.3445 | 19251.0555 | 120572.4 | OK
10.5.5 | PREVENTIVO: Limpieza y ajuste transformador ignición | 1 | Unidad | 276257 | 92859.4958 | 17643.3042 | 110502.8 | OK
10.5.6 | PREVENTIVO: Limpieza y ajuste a boquilla | 1 | Unidad | 281456 | 94607.0588 | 17975.3412 | 112582.4 | OK
10.5.7 | PREVENTIVO: Limpieza y ajuste filtro boquilla | 1 | Unidad | 184270 | 61939.4958 | 11768.5042 | 73708 | OK
10.5.8 | PREVENTIVO: Cambio filtro de ACPM (incluye suministro de elementos y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 279375 | 93907.563 | 17842.437 | 111750 | OK
10.5.9 | PREVENTIVO: Limpieza ajuste y calibración varilla de ionización | 1 | Unidad | 212888 | 71558.9916 | 13596.2084 | 85155.2 | OK
10.5.10 | PREVENTIVO: Limpieza a ventilador | 1 | Unidad | 304560 | 102373.1092 | 19450.8908 | 121824 | OK
10.5.11 | PREVENTIVO: Ajuste y limpieza motor ventilador | 1 | Unidad | 277521 | 93284.3697 | 17724.0303 | 111008.4 | OK
10.5.12 | PREVENTIVO: Ajuste y limpieza de programador | 1 | Unidad | 261005 | 87732.7731 | 16669.2269 | 104402 | OK
10.6 TANQUE DE CONDENSADOS |  |  |  |  | 0
10.6.1 | PREVENTIVO: Lavado y desincrustación interna de tanque | 1 | Unidad | 350779 | 117908.9076 | 22402.6924 | 140311.6 | OK
10.6.2 | CORRECTIVO: Pintura interna tanque (pintura epoxica) (incluye suministro de elementos y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 740156 | 248791.9328 | 47270.4672 | 296062.4 | OK
10.6.3 | CORRECTIVO: Cambio de sistema flotador (incluye suministro de elementos y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 573671 | 192830.5882 | 36637.8118 | 229468.4 | OK
10.6.4 | CORRECTIVO: Cambio de tuberías interconexión bomba de agua (incluye suministro de elementos y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 559164 | 187954.2857 | 35711.3143 | 223665.6 | OK
10.6.5 | CORRECTIVO: Cambio de válvulas de corte (incluye suministro de elementos y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 496939 | 167038.3193 | 31737.2807 | 198775.6 | OK
10.6.6 | CORRECTIVO: Mantenimiento general a motobomba de inyección de agua incluye cambio de sellos mecánicos, rodamientos y demás elementos para su funcionamiento (incluye suministro de elementos y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 1132568 | 380695.1261 | 72332.0739 | 453027.2 | OK
10.6.7 | CORRECTIVO: Cambio cheque de retención agua para alta presión (incluye suministro de elementos y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 503217 | 169148.5714 | 32138.2286 | 201286.8 | OK
10.6.8 | CORRECTIVO: Cambio de tubo de vidrio de nivel de 5/8 x 25 cm (incluye suministro de elementos y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 263331 | 88514.6218 | 16817.7782 | 105332.4 | OK
10.6.9 | CORRECTIVO: Cambio de grifos de vidrio de nivel (incluye suministro de elementos y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 322146 | 108284.3697 | 20574.0303 | 128858.4 | OK
10.6.10 | CORRECTIVO: Fabricación de flauta interna tanque para retorno de condensados (acero inoxidable) (incluye suministro de elementos y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 783621 | 263402.0168 | 50046.3832 | 313448.4 | OK
10.6.11 | CORRECTIVO: Cambio empaquetaduras sellos tapas (incluye suministro de elementos y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 317222 | 106629.2437 | 20259.5563 | 126888.8 | OK
10.6.12 | CORRECTIVO: Cambio de filtro de tanque (incluye suministro de elementos y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 366334 | 123137.479 | 23396.121 | 146533.6 | OK
10.6.13 | CORRECTIVO: pintura en general (incluye suministro de elementos y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 589297 | 198083.0252 | 37635.7748 | 235718.8 | OK
10.6.14 | CORRECTIVO: cambio de tubería de tanque a bomba (incluye suministro de elementos y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 598479 | 201169.4118 | 38222.1882 | 239391.6 | OK
10.7 TANQUE DIARIO DE COMBUSTIBLE |  |  |  |  | 0
10.7.1 | PREVENTIVO: Limpieza interna tanque | 1 | Unidad | 365025 | 122697.479 | 23312.521 | 146010 | OK
10.7.2 | PREVENTIVO: Limpieza filtro de salida de combustible | 1 | Unidad | 123103 | 41379.1597 | 7862.0403 | 49241.2 | OK
10.7.3 | CORRECTIVO: Cambio empaquetadura tapas (incluye suministro de elementos y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 701297 | 235730.084 | 44788.716 | 280518.8 | OK
10.7.4 | CORRECTIVO: Cambio manguera nivel de medida 140 cm de largo x ½ pulgada (incluye suministro de elementos y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 267617 | 89955.2941 | 17091.5059 | 107046.8 | OK
10.7.5 | CORRECTIVO: Pintura tanque (color normativo) (incluye suministro de elementos y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 336945 | 113258.8235 | 21519.1765 | 134778 | OK
10.7.6 | CORRECTIVO: cambio de válvula de ½ pulgada salida de ACPM (color normativo) (incluye suministro de elementos y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 184655 | 62068.9076 | 11793.0924 | 73862 | OK
10.8 PUESTA EN MARCHA |  |  |  |  | 0
10.8.1 | PREVENTIVO: Comprobar apagado por bajo nivel | 1 | Unidad | 190201 | 63933.1092 | 12147.2908 | 76080.4 | OK
10.8.2 | PREVENTIVO: Comprobar disparo de válvula de seguridad | 1 | Unidad | 190201 | 63933.1092 | 12147.2908 | 76080.4 | OK
10.8.3 | PREVENTIVO: Comprobar apagado por falla de llama | 1 | Unidad | 190201 | 63933.1092 | 12147.2908 | 76080.4 | OK
10.8.4 | PREVENTIVO: Comprobar apagado por límite de presión | 1 | Unidad | 190201 | 63933.1092 | 12147.2908 | 76080.4 | OK
10.8.5 | PREVENTIVO: realizar prueba hidrostática a 1.05 según presión de diseño | 1 | Unidad | 615517 | 206896.4706 | 39310.3294 | 246206.8 | OK
10.9 VALVULA REGULADORA DE PRESIÓN |  |  |  |  | 0
10.9.1 | CORRECTIVO: Revisión, ajuste y calibración (incluye suministro de elementos y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 615021 | 206729.7479 | 39278.6521 | 246008.4 | OK
11. LAVAVAJILLAS INDUSTRIAL |  |  |  |  | 0
11.1 | PREVENTIVO: Revisión, ajuste, limpieza general y puesta en funcionamiento | 1 | Unidad | 455559 | 153129.0756 | 29094.5244 | 182223.6 | OK
GAORI
RANCHO DE TROPA
ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | Precio unitario de referencia | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | IVA (SI APLICA) | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA (SI APLICA) | VERIFICACIÓN
1. MARMITAS
1.1 | CORRECTIVO: cambio manguera flexible acerada con acoples macho- hembra de 1.50 m x ¾ de pulgada (incluye suministro del elemento y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 511036 | 171776.8067 | 32637.5933 | 204414.4 | OK
1.2 | CORRECTIVO: cambio válvula reguladora de presión (incluye suministro y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 753999 | 253445.042 | 48154.558 | 301599.6 | OK
1.3 | PREVENTIVO: Inspección y diagnóstico de la Marmita (puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 151455 | 50909.2437 | 9672.7563 | 60582 | OK
1.4 | PREVENTIVO: Limpieza y ajuste a trampa de vapor (puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 194727 | 65454.4538 | 12436.3462 | 77890.8 | OK
1.5 | PREVENTIVO: limpieza y engrase de cajas reductoras (puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 259636 | 87272.605 | 16581.795 | 103854.4 | OK
1.6 | PREVENTIVO: Limpieza, ajuste y engrase a las chumaceras (puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 216364 | 72727.395 | 13818.205 | 86545.6 | OK
1.7 | PREVENTIVO: Limpieza y Aseo General (con desengrasada) y puesta en funcionamiento | 1 | Unidad | 173091 | 58181.8487 | 11054.5513 | 69236.4 | OK
1.8 | PREVENTIVO: Limpieza y ajuste valvula entrada de vapor | 1 | Unidad | 194727 | 65454.4538 | 12436.3462 | 77890.8 | OK
1.9 | PREVENTIVO: Limpieza y ajuste a valvula reguladora de vapor | 1 | Unidad | 194727 | 65454.4538 | 12436.3462 | 77890.8 | OK
1.10 | CORRECTIVO: Corrección de fugas (incluye suministro del elemento de acuerdo a la capacidad del equipo y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 476000 | 160000 | 30400 | 190400 | OK
1.11 | PREVENTIVO: Limpieza y ajuste al sistema de vaciado | 1 | Unidad | 173091 | 58181.8487 | 11054.5513 | 69236.4 | OK
1.12 | CORRECTIVO: Cambio de trampa termodinámica de ¾ (incluye suministro del elemento y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 840540 | 282534.4538 | 53681.5462 | 336216 | OK
1.13 | CORRECTIVO: Cambio válvula entrada de vapor tipo globo de ¾ (incluye suministro del elemento y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 476000 | 160000 | 30400 | 190400 | OK
1.14 | CORRECTIVO: Cambio válvula de alivio de ¾ cetiada a 30 PSI (incluye suministro del elemento y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 540909 | 181818.1513 | 34545.4487 | 216363.6 | OK
1.15 | CORRECTIVO: Cambio de manometros de 0 a 60 PSI. (incluye suministro del elemento y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 259636 | 87272.605 | 16581.795 | 103854.4 | OK
2. PLANCHA ELECTRICA INDUSTRIAL PARA ASAR |  |  |  |  | 0
2.1 | PREVENTIVO: Revisión, ajuste y limpieza general con desengrasada | 1 | Unidad | 151455 | 50909.2437 | 9672.7563 | 60582 | OK
2.2 | CORRECTIVO: Cambio switch o selector de temperatura (incluye suministro del elemento y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 194727 | 65454.4538 | 12436.3462 | 77890.8 | OK
2.3 | CORRECTIVO: Cambio de termostato (incluye suministro del elemento y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 402344 | 135241.6807 | 25695.9193 | 160937.6 | OK
2.4 | CORRECTIVO: Cambio de contactor (incluye suministro del elemento de acuerdo a la capacidad del equipo y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 489783 | 164632.9412 | 31280.2588 | 195913.2 | OK
2.5 | CORRECTIVO: Cambio de resistencia eléctrica (incluye suministro del elemento y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 324545 | 109090.7563 | 20727.2437 | 129818 | OK
2.6 | CORRECTIVO: Cambio de cable eléctrico siliconado con recubrimiento en fibra de vidrio (incluye suministro del elemento y puesta en funcionamiento) | 1 | Metro | 194727 | 65454.4538 | 12436.3462 | 77890.8 | OK
2.7 | CORRECTIVO: Cambio de perilla de graduación (incluye suministro del elemento y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 64909 | 21818.1513 | 4145.4487 | 25963.6 | OK
2.8 | CORRECTIVO: Cambio de placa aislante (incluye suministro del elemento y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 259636 | 87272.605 | 16581.795 | 103854.4 | OK
2.9 | CORRECTIVO: Cambio de piloto led (incluye suministro del elemento y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 54091 | 18181.8487 | 3454.5513 | 21636.4 | OK
2.10 | CORRECTIVO: Cambio de terminales eléctricas de acuerdo amperaje (incluye suministro del elemento y puesta en funcionamiento) | 1 | Juego | 129818 | 105000 | 19950 | 124950 | OK
2.11 | CORRECTIVO: Cambio de clavija trifásica (incluye suministro del elemento y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 108182 | 36363.6975 | 6909.1025 | 43272.8 | OK
2.12 | CORRECTIVO: Cambio de selector 3 calores (incluye suministro del elemento y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 173091 | 58181.8487 | 11054.5513 | 69236.4 | OK
2.13 | CORRECTIVO: Cambio de cable de poder (incluye suministro del elemento de acuerdo a la capacidad del equipo y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 184278 | 61942.1849 | 11769.0151 | 73711.2 | OK
2.14 | CORRECTIVO: Reparación del basculante por daño estructural, desmontaje ajuste y prueba | 1 | Unidad | 445455 | 149732.7731 | 28449.2269 | 178182 | OK
3. BASCULANTE ELECTRICO INDUSTRIAL |  |  |  |  | 0
3.1 | PREVENTIVO: Revisión, ajuste y limpieza general con desengrasada (incluye suministro del elemento y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 173091 | 58181.8487 | 11054.5513 | 69236.4 | OK
3.2 | CORRECTIVO: Cambio switch de encendido y selector de temperatura (incluye suministro del elemento y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 194727 | 65454.4538 | 12436.3462 | 77890.8 | OK
3.3 | CORRECTIVO: Cambio de termostato (incluye suministro del elemento y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 368400 | 123831.9328 | 23528.0672 | 147360 | OK
3.4 | CORRECTIVO: Cambio de contactor (incluye suministro del elemento de acuerdo a la capacidad del equipo y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 472293 | 158753.9496 | 30163.2504 | 188917.2 | OK
4. LINEA CALIENTE INDUSTRIAL |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OK
4.1 | PREVENTIVO: Revisión, ajuste y limpieza general con desengrasada (incluye suministro del elemento y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 173091 | 58181.8487 | 11054.5513 | 69236.4 | OK
4.2 | CORRECTIVO: Cambio de interruptor de encendido y apagado (incluye suministro del elemento y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 129818 | 43636.3025 | 8290.8975 | 51927.2 | OK
4.3 | CORRECTIVO: Cambio de resistencia electrica (incluye suministro del elemento y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 324545 | 109090.7563 | 20727.2437 | 129818 | OK
4.4 | CORRECTIVO: Cambio de contactor (incluye suministro del elemento de acuerdo a la capacidad del equipo y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 487749 | 163949.2437 | 31150.3563 | 195099.6 | OK
4.5 | CORRECTIVO: Cambio de cable eléctrico siliconado (incluye suministro del elemento y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 194727 | 65454.4538 | 12436.3462 | 77890.8 | OK
4.6 | CORRECTIVO: Cambio cable de poder (incluye suministro del elemento de acuerdo a la capacidad del equipo y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 216364 | 72727.395 | 13818.205 | 86545.6 | OK
5. CAMPANA EXTRACTORA |  |  |  |  | 0
5.1 | PREVENTIVO: Revisión, ajuste y limpieza general con desengrasada tanto en la parte interna como externa (incluye suministro del elemento y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 324545 | 109090.7563 | 20727.2437 | 129818 | OK
5.2 | PREVENTIVO: Revisión, ajuste y limpieza general de conductos de extracción | 1 | Unidad | 656474 | 220663.5294 | 41926.0706 | 262589.6 | OK
5.3 | PREVENTIVO: Revisión, ajuste y limpieza general del sistema eléctrico | 1 | Unidad | 173091 | 58181.8487 | 11054.5513 | 69236.4 | OK
5.4 | PREVENTIVO: Revisión, ajuste y limpieza general de motor, polea y correas | 1 | Unidad | 216364 | 72727.395 | 13818.205 | 86545.6 | OK
5.5 | PREVENTIVO: Calibración del volumen del aire a extraer | 1 | Unidad | 194727 | 65454.4538 | 12436.3462 | 77890.8 | OK
5.6 | CORRECTIVO: Instalación de lámparas tipo led (incluye suministro del elemento y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 423962 | 142508.2353 | 27076.5647 | 169584.8 | OK
5.7 | CORRECTIVO: Cambio de chumaceras (incluye suministro del elemento y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 959877 | 322647.7311 | 61303.0689 | 383950.8 | OK
5.8 | CORRECTIVO: Cambio de correa (incluye suministro del elemento y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 192107 | 64573.7815 | 12269.0185 | 76842.8 | OK
6. LICUADORA INDUSTRIAL |  |  |  |  | 0
6.1 | PREVENTIVO: Intervención motor consistente en verificación de rodamiento, borneras, rotor, estator, eje, bobinado, ventilador y carcasa (incluye suministro del elemento y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 313886 | 105507.8992 | 20046.5008 | 125554.4 | OK
6.2 | PREVENTIVO: Intervención sistema eléctrico consistente en verificación de encendido, control, suicheo y cableado (incluye repuesto) | 1 | Unidad | 259636 | 87272.605 | 16581.795 | 103854.4 | OK
6.3 | CORRECTIVO: Cambio manija de la tapa (incluye suministro del elemento y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 86545 | 29090.7563 | 5527.2437 | 34618 | OK
6.4 | CORRECTIVO: Cambio de cuchillas (incluye suministro del elemento y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 298108 | 100204.3697 | 19038.8303 | 119243.2 | OK
6.5 | PREVENTIVO: Limpieza y ajuste cuadrante paleta giratoria | 1 | Unidad | 733171 | 246444.0336 | 46824.3664 | 293268.4 | OK
6.6 | CORRECTIVO: Cambio selles de hermeticidad (incluye suministro de elementos y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 408927 | 137454.4538 | 26116.3462 | 163570.8 | OK
6.7 | CORRECTIVO: Cambio selles de hermeticidad (incluye suministro de elementos y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 408927 | 137454.4538 | 26116.3462 | 163570.8 | OK
7. MAQUINA PROCESADORA DE HIELO |  |  |  |  | 0 |  |  | OK
7.1 | PREVENTIVO: Revisión, ajuste y carga gas refrigerante (incluye suministro de elementos y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 540909 | 181818.1513 | 34545.4487 | 216363.6 | OK
7.2 | PREVENTIVO: Limpieza y lavado general del equipo | 1 | Unidad | 216364 | 72727.395 | 13818.205 | 86545.6 | OK
7.3 | PREVENTIVO: Revisión, limpieza y desinfección del sistema de congelamiento incluye tubería, compresor, condensador, filtro y demás elementos que compongan el sistema | 1 | Unidad | 398421 | 133923.0252 | 25445.3748 | 159368.4 | OK
7.4 | PREVENTIVO: Revisión y limpieza sistema eléctrico y electrónico incluye tarjeta electrónica, sensores, terminales, contactores, instalación eléctrica, motor ventilador y demás elementos que compongan los sistemas | 1 | Unidad | 476000 | 160000 | 30400 | 190400 | OK
7.5 | Correctivo: Cambio cartucho de filtro (incluye suministro de elementos y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 431813 | 145147.2269 | 27577.9731 | 172725.2 | OK
8. CALDERA |  |  |  |  | 0
8. 1 PARTE CAMARA DE AGUA |  |  |  |  | 0
8.1.1 | PREVENTIVO: Destape a handhole y limpieza mecánica a componentes internos | 1 | Unidad | 800109 | 268944.2017 | 51099.3983 | 320043.6 | OK
8.1.2 | PREVENTIVO: Retiro y limpieza a tuberías de interconexión | 1 | Unidad | 405490 | 136299.1597 | 25896.8403 | 162196 | OK
8.1.3 | CORRECTIVO: Cambio empaquetadura y sello a handhole (incluye suministro de elementos y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 437781 | 147153.2773 | 27959.1227 | 175112.4 | OK
8.1.4 | CORRECTIVO: lavado de tubería interna con hidrolavadora a alta presión. | 1 | Unidad | 397477 | 133605.7143 | 25385.0857 | 158990.8 | OK
8. 2 PARTE CAMARA DE COMBUSTIÓN |  |  |  |  | 0
8.2.1 | PREVENTIVO: Retiro de tapas y limpieza mecánica de componentes internos consistente en deshollinado tubo a tubo con churrusco de acero | 1 | Unidad | 634530 | 213287.395 | 40524.605 | 253812 | OK
8.2.2 | CORRECTIVO: Cambio de material refractario (incluye suministro de elementos y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 1561552 | 524891.4286 | 99729.3714 | 624620.8 | OK
8.2.3 | PREVENTIVO: Revisión y ajuste de damper | 1 | Unidad | 327879 | 110211.4286 | 20940.1714 | 131151.6 | OK
8.2.4 | CORRECTIVO: Cambio cordon asbestado en tapas (incluye suministro de elementos y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 415418 | 139636.3025 | 26530.8975 | 166167.2 | OK
8.2.5 | PREVENTIVO: Limpieza a cámara de combustión (incluye suministro de elementos y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 435519 | 146392.9412 | 27814.6588 | 174207.6 | OK
8.2.6 | CORRECTIVO: Cambio de caperuza chimenea (gorro chino) (incluye suministro de elementos y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 643994 | 216468.5714 | 41129.0286 | 257597.6 | OK
8.2.7 | CORRECTIVO: Pintura a ducto chimenea (pintura para alta temperatura) (incluye suministro de elementos y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 844459 | 283851.7647 | 53931.8353 | 337783.6 | OK
8. 3 PARTE DE CONTROL |  |  |  |  | 0
8.3.1 | CORRECTIVO: cambio de tablero de control de 50 cm x 40 cm con sus respectivos elementos de acuerdo a diagrama eléctrico que se adjunta al final de la ficha técnica. De acuerdo a norma electrica retie, incluye protector electrónico trifasico (incluye suministro de elementos y puesta en funcionamiento) Nota: incluye cableado de tablero a elementos de control y corazas | 1 | Unidad | 2947830 | 990867.2269 | 188264.7731 | 1179132 | OK
8.3.2 | PREVENTIVO: Limpieza y ajuste componentes internos de mac donell | 1 | Unidad | 404370 | 135922.6891 | 25825.3109 | 161748 | OK
8.3.3 | CORRECTIVO: Instalación de varilla auxiliar de nivel (sistema adicional de seguridad) (incluye suministro de elementos y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 375032 | 126061.1765 | 23951.6235 | 150012.8 | OK
8.3.4 | CORRECTIVO: cambio de empaquetadura de mac donell (incluye suministro de elementos y puesta en funcionamiento | 1 | Unidad | 370933 | 124683.3613 | 23689.8387 | 148373.2 | OK
8.3.5 | CORRECTIVO: cambio grifos de nivel (incluye suministro de elementos y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 293375 | 98613.4454 | 18736.5546 | 117350 | OK
8.3.6 | CORRECTIVO: cambio vidrio de nivel (incluye suministro de elementos y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 481857 | 161968.7395 | 30774.0605 | 192742.8 | OK
8.3.7 | CORRECTIVO: cambio de regulador de voltaje (incluye suministro de elementos y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 423146 | 142233.9496 | 27024.4504 | 169258.4 | OK
8. 4 PARTE DE SEGURIDAD |  |  |  |  | 0
8.4.1 | PREVENTIVO: Ajuste y revisión válvula apertura a.c.p.m | 1 | Unidad | 254908 | 85683.3613 | 16279.8387 | 101963.2 | OK
8.4.2 | PREVENTIVO: Ajuste y revisión a varilla de ionización | 1 | Unidad | 225221 | 75704.5378 | 14383.8622 | 90088.4 | OK
8.4.3 | PREVENTIVO: Ajuste y revisión a presostato | 1 | Unidad | 275906 | 92741.5126 | 17620.8874 | 110362.4 | OK
8.4.4 | CORRECTIVO: cambio de válvula de seguridad cetiada a 100 PSI (incluye suministro de elementos y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 709940 | 238635.2941 | 45340.7059 | 283976 | OK
8. 5 QUEMADOR |  |  |  |  | 0
8.5.1 | PREVENTIVO: Desmonte | 1 | Unidad | 338089 | 113643.3613 | 21592.2387 | 135235.6 | OK
8.5.2 | PREVENTIVO: Limpieza a cañón combustión | 1 | Unidad | 321396 | 108032.2689 | 20526.1311 | 128558.4 | OK
8.5.3 | PREVENTIVO: Limpieza a electrodo chispa ignición | 1 | Unidad | 244964 | 82340.8403 | 15644.7597 | 97985.6 | OK
8.5.4 | PREVENTIVO: Limpieza y ajuste a cableado alta chispa de ignición | 1 | Unidad | 306467 | 103014.1176 | 19572.6824 | 122586.8 | OK
8.5.5 | PREVENTIVO: Limpieza y ajuste transformador ignición | 1 | Unidad | 281293 | 94552.2689 | 17964.9311 | 112517.2 | OK
8.5.6 | PREVENTIVO: Limpieza y ajuste a boquilla | 1 | Unidad | 285373 | 95923.6975 | 18225.5025 | 114149.2 | OK
8.5.7 | PREVENTIVO: Limpieza y ajuste filtro boquilla | 1 | Unidad | 187628 | 63068.2353 | 11982.9647 | 75051.2 | OK
8.5.8 | PREVENTIVO: Cambio filtro de ACPM (incluye suministro de elementos y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 280774 | 94377.8151 | 17931.7849 | 112309.6 | OK
8.5.9 | PREVENTIVO: Limpieza ajuste y calibración varilla de ionización | 1 | Unidad | 218617 | 73484.7059 | 13962.0941 | 87446.8 | OK
8.5.10 | PREVENTIVO: Limpieza a ventilador | 1 | Unidad | 309036 | 103877.6471 | 19736.7529 | 123614.4 | OK
8.5.11 | PREVENTIVO: Ajuste y limpieza motor ventilador | 1 | Unidad | 282557 | 94977.1429 | 18045.6571 | 113022.8 | OK
8.5.12 | PREVENTIVO: Ajuste y limpieza de programador | 1 | Unidad | 261824 | 88008.0672 | 16721.5328 | 104729.6 | OK
8. 6 TANQUE DE CONDENSADOS |  |  |  |  | 0
8.6.1 | PREVENTIVO: Lavado y desincrustación interna de tanque | 1 | Unidad | 358269 | 120426.5546 | 22881.0454 | 143307.6 | OK
8.6.2 | CORRECTIVO: Pintura interna tanque (pintura epoxica) (incluye suministro de elementos y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 763760 | 256726.0504 | 48777.9496 | 305504 | OK
8.6.3 | CORRECTIVO: Cambio de sistema flotador (incluye suministro de elementos y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 584862 | 196592.2689 | 37352.5311 | 233944.8 | OK
8.6.4 | CORRECTIVO: Cambio de tuberías interconexión bomba de agua (incluye suministro de elementos y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 575386 | 193407.0588 | 36747.3412 | 230154.4 | OK
8.6.5 | CORRECTIVO: Cambio de válvulas de corte (incluye suministro de elementos y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 507011 | 170423.8655 | 32380.5345 | 202804.4 | OK
8.6.6 | CORRECTIVO: Mantenimiento general a motobomba de inyección de agua incluye cambio de sellos mecánicos, rodamientos y demás elementos para su funcionamiento (incluye suministro de elementos y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 1166785 | 392196.6387 | 74517.3613 | 466714 | OK
8.6.7 | CORRECTIVO: Cambio cheque de retención agua para alta presión (incluye suministro de elementos y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 515019 | 173115.6303 | 32891.9697 | 206007.6 | OK
8.6.8 | CORRECTIVO: Cambio de tubo de vidrio de nivel de 5/8 x 25 cm (incluye suministro de elementos y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 266688 | 89643.0252 | 17032.1748 | 106675.2 | OK
8.6.9 | CORRECTIVO: Cambio de grifos de vidrio de nivel (incluye suministro de elementos y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 327182 | 109977.1429 | 20895.6571 | 130872.8 | OK
8.6.10 | CORRECTIVO: Fabricación de flauta interna tanque para retorno de condensados (acero inoxidable) (incluye suministro de elementos y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 804709 | 270490.4202 | 51393.1798 | 321883.6 | OK
8.6.11 | CORRECTIVO: Cambio empaquetaduras sellos tapas (incluye suministro de elementos y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 317491 | 106719.6639 | 20276.7361 | 126996.4 | OK
8.6.12 | CORRECTIVO: Cambio de filtro de tanque (incluye suministro de elementos y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 376192 | 126451.0924 | 24025.7076 | 150476.8 | OK
8.6.13 | CORRECTIVO: pintura en general (incluye suministro de elementos y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 605155 | 203413.4454 | 38648.5546 | 242062 | OK
8.6.14 | CORRECTIVO: cambio de tubería de tanque a bomba (incluye suministro de elementos y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 605818 | 203636.3025 | 38690.8975 | 242327.2 | OK
8. 7 TANQUE DIARIO DE COMBUSTIBLE |  |  |  |  | 0
8.7.1 | PREVENTIVO: Limpieza interna tanque | 1 | Unidad | 365025 | 122697.479 | 23312.521 | 146010 | OK
8.7.2 | PREVENTIVO: Limpieza filtro de salida de combustible | 1 | Unidad | 129818 | 43636.3025 | 8290.8975 | 51927.2 | OK
8.7.3 | CORRECTIVO: Cambio empaquetadura tapas (incluye suministro de elementos y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 701297 | 235730.084 | 44788.716 | 280518.8 | OK
8.7.4 | CORRECTIVO: Cambio manguera nivel de medida 140 cm de largo x ½ pulgada (incluye suministro de elementos y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 270229 | 90833.2773 | 17258.3227 | 108091.6 | OK
8.7.5 | CORRECTIVO: Pintura tanque (color normativo) (incluye suministro de elementos y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 336945 | 113258.8235 | 21519.1765 | 134778 | OK
8.7.6 | CORRECTIVO: cambio de válvula de ½ pulgada salida de ACPM (color normativo) (incluye suministro de elementos y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 194727 | 65454.4538 | 12436.3462 | 77890.8 | OK
8. 8 PUESTA EN MARCHA |  |  |  |  | 0
8.8.1 | PREVENTIVO: Comprobar apagado por bajo nivel | 1 | Unidad | 190201 | 63933.1092 | 12147.2908 | 76080.4 | OK
8.8.2 | PREVENTIVO: Comprobar disparo de válvula de seguridad | 1 | Unidad | 190201 | 63933.1092 | 12147.2908 | 76080.4 | OK
8.8.3 | PREVENTIVO: Comprobar apagado por falla de llama | 1 | Unidad | 190201 | 63933.1092 | 12147.2908 | 76080.4 | OK
8.8.4 | PREVENTIVO: Comprobar apagado por límite de presión | 1 | Unidad | 190201 | 63933.1092 | 12147.2908 | 76080.4 | OK
8.8.5 | PREVENTIVO: realizar prueba hidrostática a 1.05 según presión de diseño | 1 | Unidad | 649091 | 218181.8487 | 41454.5513 | 259636.4 | OK
8.9 VALVULA REGULADORA DE PRESIÓN |  |  |  |  | 0
8.9.1 | CORRECTIVO: Revisión, ajuste y calibración (incluye suministro de elementos y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 615021 | 206729.7479 | 39278.6521 | 246008.4 | OK
GACAS
RANCHO DE TROPA
ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | Precio unitario de referencia | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | IVA (SI APLICA) | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA (SI APLICA) | VERIFICACIÓN
1. PROCESADOR DE VERDURAS 1.2 HP
PREVENTIVO
1.1 | Revisión y ajuste sistema eléctrico | 1 | Unidad | 101150 | 34000 | 6460 | 40460 | OK
1.2 | Engrase y limpieza general del equipo | 1 | Unidad | 113050 | 38000 | 7220 | 45220 | OK
1.3 | Revisión de cuchillas (afilado o ajuste). | 1 | Unidad | 236716 | 79568.4034 | 15117.9966 | 94686.4 | OK
1.4 | Inspección de eje central y rodamientos. | 1 | Unidad | 216864 | 72895.4622 | 13850.1378 | 86745.6 | OK
1.5 | Lubricación de partes móviles | 1 | Unidad | 163019 | 54796.3025 | 10411.2975 | 65207.6 | OK
1.6 | Revisión de estado del motor. | 1 | Unidad | 162775 | 54714.2857 | 10395.7143 | 65110 | OK
1.7 | Verificación de cableado, enchufes y sistema de protección. | 1 | Unidad | 174625 | 58697.479 | 11152.521 | 69850 | OK
CORRECTIVO |  |  |  |  | 0
1.8 | Cambio de rodamientos (incluye suministro de elementos y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 309400 | 104000 | 19760 | 123760 | OK
1.9 | Cambio de interruptor de encendido (incluye suministro de elementos y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 214200 | 72000 | 13680 | 85680 | OK
1.10 | Cambio de térmico protector (incluye suministro de elementos y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 234528 | 78832.9412 | 14978.2588 | 93811.2 | OK
1.11 | Cambio de tarjeta (incluye suministro de elementos y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 452200 | 152000 | 28880 | 180880 | OK
2. CAMPANA TIPO ISLA |  |  |  |  | 0
PREVENTIVO |  |  |  |  | 0
2.1 | Desmonte técnico de filtros metálicos y aplicación de desengrasante industrial. | 1 | Unidad | 568431 | 191069.2437 | 36303.1563 | 227372.4 | OK
2.2 | Limpieza interna de ductos accesibles para eliminación de grasa acumulada. | 1 | Unidad | 357607 | 120204.0336 | 22838.7664 | 143042.8 | OK
2.3 | Limpieza y revisión del conjunto motor–turbina extractora. | 1 | Unidad | 217143 | 72989.2437 | 13867.9563 | 86857.2 | OK
2.4 | Verificación de alineación del eje y estado de rodamientos. | 1 | Unidad | 313351 | 105328.0672 | 20012.3328 | 125340.4 | OK
2.5 | Revisión de conexiones eléctricas, borneras y puntos de alimentación. | 1 | Unidad | 207146 | 69628.9076 | 13229.4924 | 82858.4 | OK
2.6 | Ajuste estructural y revisión de anclajes. | 1 | Unidad | 327857 | 110204.0336 | 20938.7664 | 131142.8 | OK
2.7 | Limpieza externa de superficies en acero inoxidable con producto anticorrosivo. | 1 | Unidad | 195222 | 65620.8403 | 12467.9597 | 78088.8 | OK
CORRECTIVO |  |  |  |  | 0
2.8 | Sustitución de rodamientos deteriorados. | 1 | Unidad | 357924 | 120310.5882 | 22859.0118 | 143169.6 | OK
2.9 | Reparación o cambio de motor extractor. Si se necesita | 1 | Unidad | 834907 | 280641.0084 | 53321.7916 | 333962.8 | OK
2.10 | Cambio de interruptores o cableado defectuoso | 1 | Unidad | 268299 | 90184.5378 | 17135.0622 | 107319.6 | OK
2.11 | Reemplazo de filtros estructuralmente deformados. | 1 | Unidad | 487701 | 163933.1092 | 31147.2908 | 195080.4 | OK
2.12 | Sustitución de rodamientos deteriorados. | 1 | Unidad | 442831 | 148850.7563 | 28281.6437 | 177132.4 | OK
3. MARMITA DE 40 GALONES |  |  |  |  | 0
PREVENTIVO |  |  |  |  | 0
3.1 | Limpieza interna del tanque con eliminación de residuos sólidos. | 1 | Unidad | 684405 | 230052.1008 | 43709.8992 | 273762 | OK
3.2 | Verificación del estado de la válvula principal. | 1 | Unidad | 351653 | 118202.6891 | 22458.5109 | 140661.2 | OK
3.3 | Revisión del sistema de calentamiento inferior. | 1 | Unidad | 236598 | 79528.7395 | 15110.4605 | 94639.2 | OK
3.4 | Prueba de hermeticidad en conexiones. | 1 | Unidad | 366402 | 123160.3361 | 23400.4639 | 146560.8 | OK
3.5 | Revisión de tapas y empaques. | 1 | Unidad | 248229 | 83438.3193 | 15853.2807 | 99291.6 | OK
3.6 | Limpieza externa anticorrosiva. | 1 | Unidad | 333807 | 112204.0336 | 21318.7664 | 133522.8 | OK
CORRECTIVO |  |  |  |  | 0
3.7 | Cambio de empaques térmicos. | 1 | Unidad | 555433 | 186700.1681 | 35473.0319 | 222173.2 | OK
3.8 | Sustitución de válvula principal. | 1 | Unidad | 318623 | 107100.1681 | 20349.0319 | 127449.2 | OK
3.9 | Ajuste o reemplazo del quemador. | 1 | Unidad | 686184 | 230650.084 | 43823.516 | 274473.6 | OK
3.10 | Reparación de fugas detectadas. | 1 | Unidad | 396419 | 133250.084 | 25317.516 | 158567.6 | OK
4. HORNO INDUSTRIAL A GAS 5 BANDEJAS |  |  |  |  | 0
PREVENTIVO |  |  |  |  | 0
4.1 | Desmonte y limpieza técnica de quemadores. | 1 | Unidad | 592231 | 199069.2437 | 37823.1563 | 236892.4 | OK
4.2 | Limpieza y calibración de inyectores. | 1 | Unidad | 339757 | 114204.0336 | 21698.7664 | 135902.8 | OK
4.3 | Verificación de presión de gas. | 1 | Unidad | 177372 | 59620.8403 | 11327.9597 | 70948.8 | OK
4.4 | Inspección del regulador. | 1 | Unidad | 295501 | 99328.0672 | 18872.3328 | 118200.4 | OK
4.5 | Calibración de temperatura con termómetro patrón. | 1 | Unidad | 224996 | 75628.9076 | 14369.4924 | 89998.4 | OK
4.6 | Revisión del bulbo sensor térmico. | 1 | Unidad | 304057 | 102204.0336 | 19418.7664 | 121622.8 | OK
4.7 | Comprobación de uniformidad de calor interno. | 1 | Unidad | 325251 | 109328.0672 | 20772.3328 | 130100.4 | OK
4.8 | Limpieza de ventiladores internos. | 1 | Unidad | 315957 | 106204.0336 | 20178.7664 | 126382.8 | OK
CORRECTIVO |  |  |  |  | 0
4.10 | Cambio de termostato defectuoso. | 1 | Unidad | 372529 | 125219.8319 | 23791.7681 | 149011.6 | OK
4.11 | Sustitución de válvula de gas. | 1 | Unidad | 595000 | 200000 | 38000 | 238000 | OK
4.12 | Cambio de empaques térmicos deteriorados. | 1 | Unidad | 225787 | 75894.7899 | 14420.0101 | 90314.8 | OK
4.13 | Reparación e sistema de encendido. | 1 | Unidad | 651525 | 219000 | 41610 | 260610 | OK
4.14 | Sustitución de quemadores dañados. | 1 | Unidad | 515285 | 173205.042 | 32908.958 | 206114 | OK
4.15 | Reparación de ventilador interno. | 1 | Unidad | 627725 | 211000 | 40090 | 251090 | OK
4.16 | Cambio de perillas o mandos dañados. | 1 | Unidad | 428400 | 144000 | 27360 | 171360 | OK
5. ESTUFA 6 PUESTOS + PLANCHA + HORNO |  |  |  |  | 0
PREVENTIVO |  |  |  |  | 0
5.1 | Desmonte técnico de parrillas y quemadores. | 1 | Unidad | 592231 | 480000 | 91200 | 571200 | OK
5.2 | Limpieza profunda de inyectores. | 1 | Unidad | 345707 | 116204.0336 | 22078.7664 | 138282.8 | OK
5.3 | Revisión de presión y distribución de gas. | 1 | Unidad | 189272 | 63620.8403 | 12087.9597 | 75708.8 | OK
5.4 | Ajuste y nivelación de parrillas. Descarbonización de superficie. | 1 | Unidad | 331201 | 111328.0672 | 21152.3328 | 132480.4 | OK
5.5 | Limpieza profunda de canales de grasa. | 1 | Unidad | 224996 | 75628.9076 | 14369.4924 | 89998.4 | OK
5.6 | Verificación del sistema de calentamiento (gas). | 1 | Unidad | 327857 | 110204.0336 | 20938.7664 | 131142.8 | OK
5.7 | Calibración térmica de superficie. | 1 | Unidad | 177372 | 59620.8403 | 11327.9597 | 70948.8 | OK
5.8 | Revisión estructural de soporte. Limpieza interna y eliminación de residuos. | 1 | Unidad | 210248 | 70671.5966 | 13427.6034 | 84099.2 | OK
5.9 | Desmonte y limpieza de quemador interno. | 1 | Unidad | 343101 | 115328.0672 | 21912.3328 | 137240.4 | OK
5.10 | Verificación del termostato. | 1 | Unidad | 201196 | 67628.9076 | 12849.4924 | 80478.4 | OK
5.11 | Calibración de temperatura. | 1 | Unidad | 304057 | 102204.0336 | 19418.7664 | 121622.8 | OK
5.12 | Revisión del sistema de encendido. | 1 | Unidad | 319301 | 107328.0672 | 20392.3328 | 127720.4 | OK
CORRECTIVO |  |  |  |  | 0
5.13 | Cambio de válvulas individuales. | 1 | Unidad | 286949 | 96453.4454 | 18326.1546 | 114779.6 | OK
5.14 | Sustitución de inyectores. | 1 | Unidad | 312178 | 104933.7815 | 19937.4185 | 124871.2 | OK
5.15 | Cambio de termostato del horno. | 1 | Unidad | 688902 | 231563.6975 | 43997.1025 | 275560.8 | OK
5.16 | Reparación del sistema de encendido. | 1 | Unidad | 380800 | 128000 | 24320 | 152320 | OK
5.17 | Cambio de empaques térmicos. | 1 | Unidad | 269099 | 90453.4454 | 17186.1546 | 107639.6 | OK
5.18 | Sustitución de quemadores deformados. | 1 | Unidad | 404251 | 135882.6891 | 25817.7109 | 161700.4 | OK
5.19 | Reparación de fugas detectadas. | 1 | Unidad | 665102 | 223563.6975 | 42477.1025 | 266040.8 | OK
5.20 | Cambio de regulador principal. | 1 | Unidad | 454853 | 152891.7647 | 29049.4353 | 181941.2 | OK
6. ESTUFA A GAS DE 06 FOGONES |  |  |  |  | 0
PREVENTIVO |  |  |  |  | 0
6.1 | Desmonte completo de quemadores para limpieza profunda. | 1 | Unidad | 592231 | 199069.2437 | 37823.1563 | 236892.4 | OK
6.2 | Limpieza de inyectores con calibrador especializado. | 1 | Unidad | 321907 | 108204.0336 | 20558.7664 | 128762.8 | OK
6.3 | Revisión de presión de gas y funcionamiento del regulador. | 1 | Unidad | 177372 | 59620.8403 | 11327.9597 | 70948.8 | OK
6.4 | Inspección de válvulas de paso y verificación de hermeticidad. | 1 | Unidad | 307401 | 103328.0672 | 19632.3328 | 122960.4 | OK
6.5 | Prueba de fugas mediante solución espumante certificada. | 1 | Unidad | 219046 | 73628.9076 | 13989.4924 | 87618.4 | OK
6.6 | Limpieza de parrillas y superficies de combustión. | 1 | Unidad | 327857 | 110204.0336 | 20938.7664 | 131142.8 | OK
6.7 | Revisión de sistema de encendido (manual o automático). | 1 | Unidad | 180347 | 60620.8403 | 11517.9597 | 72138.8 | OK
6.8 | Verificación estructural del bastidor y nivelación. | 1 | Unidad | 203119 | 68275.2941 | 12972.3059 | 81247.6 | OK
6.9 | Desmonte completo de quemadores para limpieza profunda. | 1 | Unidad | 256516 | 86223.8655 | 16382.5345 | 102606.4 | OK
CORRECTIVO |  |  |  |  | 0
6.10 | Cambio de válvulas de gas defectuosas. | 1 | Unidad | 275049 | 92453.4454 | 17566.1546 | 110019.6 | OK
6.11 | Sustitución de inyectores obstruidos o deformados. | 1 | Unidad | 312178 | 104933.7815 | 19937.4185 | 124871.2 | OK
6.12 | Reemplazo de mangueras certificadas. | 1 | Unidad | 665102 | 223563.6975 | 42477.1025 | 266040.8 | OK
6.13 | Cambio de termostatos en hornos. | 1 | Unidad | 345742 | 116215.7983 | 22081.0017 | 138296.8 | OK
6.14 | Reparación del sistema de encendido eléctrico o piezoeléctrico. | 1 | Unidad | 359698 | 120906.8908 | 22972.3092 | 143879.2 | OK
7.ESTUFA ENANA |  |  |  |  | 0
PREVENTIVO |  |  |  |  | 0
7.1 | Revisión, ajuste y limpieza general con desengrasante (incluye suministro del elemento y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 580353 | 195076.6387 | 37064.5613 | 232141.2 | OK
CORRECTIVO |  |  |  |  | 0
7.2 | Cambio perillas de encendido y apagado (incluye suministro del elemento y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 116990 | 39324.3697 | 7471.6303 | 46796 | OK
7.3 | Cambio pilotos de los fogones (incluye suministro del elemento de acuerdo a la capacidad del equipo y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 152980 | 51421.8487 | 9770.1513 | 61192 | OK
7.4 | Cambio de fogones defectuosos (incluye suministro del elemento y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 372284 | 125137.479 | 23776.121 | 148913.6 | OK
7.5 | Cambio de tubería transporte de gas (incluye suministro del elemento y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 214200 | 72000 | 13680 | 85680 | OK
8. LICUADORA INDUSTRIAL |  |  |  |  | 0
PREVENTIVO |  |  |  |  | 0
8.1 | Revisión, ajuste y limpieza general del equipo (incluye suministro del elemento y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 119133 | 40044.7059 | 7608.4941 | 47653.2 | OK
8.2 | Intervención motor consistente en verificación de rodamiento, borneras, rotor, estator, eje, bobinado, ventilador y carcasa (incluye suministro del elemento y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 265701 | 89311.2605 | 16969.1395 | 106280.4 | OK
8.3 | Intervención sistema eléctrico consistente en verificación de encendido, control, suicheo y cableado (incluye repuesto) | 1 | Unidad | 142800 | 48000 | 9120 | 57120 | OK
CORRECTIVO |  |  |  |  | 0
8.4 | Cambio de cuchillas (incluye suministro del elemento y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 211658 | 71145.5462 | 13517.6538 | 84663.2 | OK
8.5 | Cambio de suich de encendido y apagado (incluye suministro del elemento y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 101150 | 34000 | 6460 | 40460 | OK
9. PELADOR PAPAS HOBART B6430 |  |  |  |  | 0
PREVENTIVO |  |  |  |  | 0
9.1 | Limpieza interna y externa con desinfección de contacto alimentario. | 1 | Unidad | 203674 | 68461.8487 | 13007.7513 | 81469.6 | OK
9.2 | Revisión de cuchillas (afilado o ajuste). | 1 | Unidad | 180625 | 60714.2857 | 11535.7143 | 72250 | OK
9.3 | Inspección de eje central y rodamientos. | 1 | Unidad | 236716 | 79568.4034 | 15117.9966 | 94686.4 | OK
9.4 | Lubricación de partes móviles (si aplica). | 1 | Unidad | 199014 | 66895.4622 | 12710.1378 | 79605.6 | OK
9.5 | Revisión de estado del motor. | 1 | Unidad | 163019 | 54796.3025 | 10411.2975 | 65207.6 | OK
9.6 | Verificación de cableado, enchufes y sistema de protección. | 1 | Unidad | 159800 | 53714.2857 | 10205.7143 | 63920 | OK
9.7 | Ajuste de tornillería suelta | 1 | Unidad | 165700 | 55697.479 | 10582.521 | 66280 | OK
CORRECTIVO |  |  |  |  | 0
9.8 | Cambio de cuchillas desgastadas. | 1 | Unidad | 286949 | 96453.4454 | 18326.1546 | 114779.6 | OK
9.9 | Sustitución de correas internas. | 1 | Unidad | 377628 | 126933.7815 | 24117.4185 | 151051.2 | OK
9.10 | Reparación o cambio de motor si se necesita | 1 | Unidad | 873407 | 293582.1849 | 55780.6151 | 349362.8 | OK
9.11 | Cambio de interruptores. | 1 | Unidad | 246726 | 82933.1092 | 15757.2908 | 98690.4 | OK
9.12 | Sustitución de capacitores. | 1 | Unidad | 286949 | 96453.4454 | 18326.1546 | 114779.6 | OK
10. PLANCHA ASADORA |  |  |  |  | 0
PREVENTIVO |  |  |  |  | 0
10.1 | Revisión, ajuste y limpieza general con desengrasada | 1 | Unidad | 181867 | 61131.7647 | 11615.0353 | 72746.8 | OK
10.2 | Desmonte completo de quemadores para limpieza profunda. | 1 | Unidad | 357607 | 120204.0336 | 22838.7664 | 143042.8 | OK
10.3 | Limpieza de inyectores con calibrador especializado. | 1 | Unidad | 195222 | 65620.8403 | 12467.9597 | 78088.8 | OK
10.4 | Revisión de presión de gas y funcionamiento del regulador. | 1 | Unidad | 304426 | 102328.0672 | 19442.3328 | 121770.4 | OK
10.5 | Inspección de válvulas de paso y verificación de hermeticidad. | 1 | Unidad | 219046 | 73628.9076 | 13989.4924 | 87618.4 | OK
10.6 | Limpieza de parrillas y superficies de combustión. | 1 | Unidad | 304057 | 102204.0336 | 19418.7664 | 121622.8 | OK
CORRECTIVO |  |  |  |  | 0
10.7 | Cambio de perilla de graduación (incluye suministro del elemento y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 89250 | 30000 | 5700 | 35700 | OK
10.8 | Cambio de flautas de gas (incluye suministro del elemento de acuerdo a la capacidad del equipo y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 340327 | 114395.6303 | 21735.1697 | 136130.8 | OK
10.9 | Cambio de placa aislante (incluye suministro del elemento y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 355413 | 119466.5546 | 22698.6454 | 142165.2 | OK
10.10 | Cambio de piloto (incluye suministro del elemento y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 179905 | 60472.2689 | 11489.7311 | 71962 | OK
10.11 | Cambio de tubería conductora de gas (incluye suministro del elemento y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 273148 | 91814.4538 | 17444.7462 | 109259.2 | OK
10.12 | Corrección posibles fugas (incluye suministro del elemento y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 209962 | 70575.4622 | 13409.3378 | 83984.8 | OK
11. PELADOR DE PAPA |  |  |  |  | 0
PREVENTIVO |  |  |  |  | 0
11.1 | Revisión, ajuste y limpieza general del equipo (incluye suministro del elemento y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 176226 | 59235.6303 | 11254.7697 | 70490.4 | OK
11.2 | Intervención motor consistente en verificación de rodamiento, borneras, rotor, eje, bobinado, ventilador y carcasa (incluye suministro del elemento y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 244197 | 82083.0252 | 15595.7748 | 97678.8 | OK
11.3 | Intervención sistema eléctrico consistente en verificación de encendido, control, suicheo y cableado (incluye repuesto) | 1 | Unidad | 247512 | 83197.3109 | 15807.4891 | 99004.8 | OK
11.4 | Revisión Mecanismo con disco revestido con abrasivo de carbono (incluye suministro de elementos y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 245603 | 82555.6303 | 15685.5697 | 98241.2 | OK
CORRECTIVO |  |  |  |  | 0
11.5 | Cambio de cuchillas (incluye suministro del elemento y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 286949 | 96453.4454 | 18326.1546 | 114779.6 | OK
11.6 | Cambio de suich de encendido y apagado (incluye suministro del elemento y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 285403 | 95933.7815 | 18227.4185 | 114161.2 | OK
11.7 | Cambio de interruptores. | 1 | Unidad | 575852 | 193563.6975 | 36777.1025 | 230340.8 | OK
11.8 | Sustitución de capacitores. | 1 | Unidad | 258626 | 86933.1092 | 16517.2908 | 103450.4 | OK
12. FABRICADORA DE HIELO |  |  |  |  | 0
PREVENTIVO |  |  |  |  | 0
12.1 | Revisión y calibración de todos los elementos (puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 154700 | 52000 | 9880 | 61880 | OK
12.2 | Limpieza y desinfección del sistema de producción. | 1 | Unidad | 623452 | 209563.6975 | 39817.1025 | 249380.8 | OK
12.2 | Limpieza de evaporador y bandeja de recolección. | 1 | Unidad | 276476 | 92933.1092 | 17657.2908 | 110590.4 | OK
12.3 | Revisión del sistema de refrigeración. | 1 | Unidad | 179856 | 60455.7983 | 11486.6017 | 71942.4 | OK
12.4 | Verificación del compresor. | 1 | Unidad | 223712 | 75197.3109 | 14287.4891 | 89484.8 | OK
12.5 | Revisión de presión del gas refrigerante. | 1 | Unidad | 221803 | 74555.6303 | 14165.5697 | 88721.2 | OK
12.6 | Limpieza del condensador. | 1 | Unidad | 177372 | 59620.8403 | 11327.9597 | 70948.8 | OK
12.7 | Revisión de conexiones eléctricas. | 1 | Unidad | 337151 | 113328.0672 | 21532.3328 | 134860.4 | OK
12.8 | Limpieza y desinfección del sistema de producción. | 1 | Unidad | 270391 | 90887.7311 | 17268.6689 | 108156.4 | OK
CORRECTIVO |  |  |  |  | 0
12.9 | Cambio de filtro de agua y tuberia (incluye suministro del elemento y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 229311 | 77079.3277 | 14645.0723 | 91724.4 | OK
12.10 | Corrección de fugas (incluye suministro del elemento de acuerdo a la capacidad del equipo y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 404154 | 135850.084 | 25811.516 | 161661.6 | OK
12.11 | Recarga de gas refrigerante. | 1 | Unidad | 307087 | 103222.521 | 19612.279 | 122834.8 | OK
12.12 | Cambio de válvula de entrada de agua. | 1 | Unidad | 331201 | 111328.0672 | 21152.3328 | 132480.4 | OK
12.13 | Sustitución de sensores térmicos. | 1 | Unidad | 653202 | 219563.6975 | 41717.1025 | 261280.8 | OK
13. PROCESADOR M-PA7 PRO |  |  |  |  | 0
PREVENTIVO |  |  |  |  | 0
13.1 | Revisión y ajuste sistema eléctrico | 1 | Unidad | 337815 | 113551.2605 | 21574.7395 | 135126 | OK
13.2 | Engrase y limpieza general del equipo | 1 | Unidad | 713050 | 239680.6723 | 45539.3277 | 285220 | OK
13.3 | Revisión de cuchillas (afilado o ajuste). | 1 | Unidad | 313179 | 105270.2521 | 20001.3479 | 125271.6 | OK
13.4 | Inspección de eje central y rodamientos. | 1 | Unidad | 220461 | 74104.5378 | 14079.8622 | 88184.4 | OK
13.5 | Lubricación de partes móviles | 1 | Unidad | 248962 | 83684.7059 | 15900.0941 | 99584.8 | OK
13.6 | Revisión de estado del motor. | 1 | Unidad | 250379 | 84161.0084 | 15990.5916 | 100151.6 | OK
13.7 | Verificación de cableado, enchufes y sistema de protección. | 1 | Unidad | 203873 | 68528.7395 | 13020.4605 | 81549.2 | OK
CORRECTIVO |  |  |  |  | 0
13.8 | Cambio de rodamientos (incluye suministro de elementos y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 419767 | 141098.1513 | 26808.6487 | 167906.8 | OK
13.9 | Cambio de interruptor de encendido (incluye suministro de elementos y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 354628 | 119202.6891 | 22648.5109 | 141851.2 | OK
13.10 | Cambio de térmico protector (incluye suministro de elementos y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 242548 | 81528.7395 | 15490.4605 | 97019.2 | OK
13.11 | Cambio de tarjeta (incluye suministro de elementos y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 449702 | 151160.3361 | 28720.4639 | 179880.8 | OK
GACAS
CASINO
ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | Precio unitario de referencia | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | IVA (SI APLICA) | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA (SI APLICA) | VERIFICACIÓN
1. PROCESADOR DE VERDURAS
PREVENTIVO
1.1 | Revisión y ajuste sistema eléctrico | 1 | Unidad | 130900 | 44000 | 8360 | 52360 | OK
1.2 | Engrase y limpieza general del equipo | 1 | Unidad | 154700 | 52000 | 9880 | 61880 | OK
1.3 | Revisión de cuchillas (afilado o ajuste). | 1 | Unidad | 230648 | 77528.7395 | 14730.4605 | 92259.2 | OK
1.4 | Inspección de eje central y rodamientos. | 1 | Unidad | 272029 | 91438.3193 | 17373.2807 | 108811.6 | OK
1.5 | Lubricación de partes móviles | 1 | Unidad | 283429 | 95270.2521 | 18101.3479 | 113371.6 | OK
1.6 | Revisión de estado del motor. | 1 | Unidad | 207543 | 69762.3529 | 13254.8471 | 83017.2 | OK
1.7 | Verificación de cableado, enchufes y sistema de protección. | 1 | Unidad | 251937 | 84684.7059 | 16090.0941 | 100774.8 | OK
CORRECTIVO |  |  |  |  | 0
1.8 | Cambio de rodamientos (incluye suministro de elementos y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 914519 | 307401.3445 | 58406.2555 | 365807.6 | OK
1.9 | Cambio de interruptor de encendido (incluye suministro de elementos y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 449784 | 151187.8992 | 28725.7008 | 179913.6 | OK
1.10 | Cambio de térmico protector (incluye suministro de elementos y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 257471 | 86544.8739 | 16443.5261 | 102988.4 | OK
1.11 | Cambio de tarjeta (incluye suministro de elementos y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 732687 | 246281.3445 | 46793.4555 | 293074.8 | OK
2. BATIDORA INDUSTRIAL |  |  |  |  | 0
PREVENTIVO |  |  |  |  | 0
2.1 | Cambio de tarjeta si es necesario (incluye suministro de elementos y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 970261 | 326138.1513 | 61966.2487 | 388104.4 | OK
2.2 | Revisión y ajuste sistema eléctrico | 1 | Unidad | 501013 | 168407.7311 | 31997.4689 | 200405.2 | OK
2.3 | Engrase y limpieza general del equipo | 1 | Unidad | 247643 | 83241.3445 | 15815.8555 | 99057.2 | OK
2.4 | Revisión de la palanca de graduación del tazón | 1 | Unidad | 495801 | 166655.7983 | 31664.6017 | 198320.4 | OK
2.5 | Limpieza profunda del tazón y brazo mezclador. | 1 | Unidad | 307191 | 103257.479 | 19618.921 | 122876.4 | OK
2.6 | Revisión del sistema de transmisión (engranajes). | 1 | Unidad | 501013 | 168407.7311 | 31997.4689 | 200405.2 | OK
2.7 | Verificación de correas internas. | 1 | Unidad | 195222 | 65620.8403 | 12467.9597 | 78088.8 | OK
2.8 | Inspección del motor. | 1 | Unidad | 243847 | 81965.3782 | 15573.4218 | 97538.8 | OK
2.9 | Lubricación de partes móviles. | 1 | Unidad | 200599 | 67428.2353 | 12811.3647 | 80239.6 | OK
2.10 | Revisión de velocidades. | 1 | Unidad | 229954 | 77295.4622 | 14686.1378 | 91981.6 | OK
2.11 | Ajuste estructural. | 1 | Unidad | 237527 | 79841.0084 | 15169.7916 | 95010.8 | OK
CORRECTIVO |  |  |  |  | 0 |  |  | OK
2.12 | Reparación motor (incluye suministro de elementos y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 504805 | 169682.3529 | 32239.6471 | 201922 | OK
2.13 | Cambio de rodamientos (incluye suministro de elementos y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 206193 | 69308.5714 | 13168.6286 | 82477.2 | OK
2.14 | Cambio de correa (incluye suministro de elementos y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 160204 | 53850.084 | 10231.516 | 64081.6 | OK
2.15 | Cambio de interruptor de encendido (incluye suministro de elementos y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 125508 | 42187.563 | 8015.637 | 50203.2 | OK
2.16 | Cambio de térmico protector (incluye suministro de elementos y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 130008 | 43700.1681 | 8303.0319 | 52003.2 | OK
2.17 | Sustitución de engranajes. (incluye suministro de elementos y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 244315 | 82122.6891 | 15603.3109 | 97726 | OK
2.18 | Reparación de sistema de velocidades. | 1 | Unidad | 194321 | 65317.9832 | 12410.4168 | 77728.4 | OK
3. SARTEN BASCULANTE INDUSTRIAL |  |  |  |  | 0
PREVENTIVO |  |  |  |  | 0
3.1 | Revisión, ajuste y limpieza general con desengrasante (incluye suministro del elemento y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 190400 | 64000 | 12160 | 76160 | OK
3.2 | Revisión, ajuste de conexiones a gas natural (incluye suministro del elemento y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 166600 | 56000 | 10640 | 66640 | OK
3.3 | Revisión funcionamiento de la polea del giro del contenedor (incluye suministro del elemento y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 142800 | 48000 | 9120 | 57120 | OK
CORRECTIVO |  |  |  |  | 0
3.4 | Cambio switch o selector de temperatura (incluye suministro del elemento y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 238886 | 80297.8151 | 15256.5849 | 95554.4 | OK
3.5 | Cambio de termostato (incluye suministro del elemento y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 288643 | 97022.8571 | 18434.3429 | 115457.2 | OK
3.6 | Cambio de contactor (incluye suministro del elemento de acuerdo a la capacidad del equipo y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 216131 | 72649.0756 | 13803.3244 | 86452.4 | OK
3.7 | Cambio de pilotos (incluye suministro del elemento y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 198726 | 66798.6555 | 12691.7445 | 79490.4 | OK
3.8 | Cambio de perilla de graduación (incluye suministro del elemento y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 117630 | 39539.4958 | 7512.5042 | 47052 | OK
4. CAMPANA EXTRACTORA TIPO CENTRAL |  |  |  |  | 0
PREVENTIVO |  |  |  |  | 0
4.1 | Desmonte técnico de filtros metálicos y aplicación de desengrasante industrial. | 1 | Unidad | 451097 | 151629.2437 | 28809.5563 | 180438.8 | OK
4.2 | Limpieza interna de ductos accesibles para eliminación de grasa acumulada. | 1 | Unidad | 989471 | 332595.2941 | 63193.1059 | 395788.4 | OK
4.3 | Limpieza y revisión del conjunto motor–turbina extractora. | 1 | Unidad | 252522 | 84881.3445 | 16127.4555 | 101008.8 | OK
4.4 | Verificación de alineación del eje y estado de rodamientos. | 1 | Unidad | 305779 | 102782.8571 | 19528.7429 | 122311.6 | OK
4.5 | Revisión de conexiones eléctricas, borneras y puntos de alimentación. | 1 | Unidad | 216385 | 72734.4538 | 13819.5462 | 86554 | OK
CORRECTIVO |  |  |  |  | 0
4.6 | Sustitución de rodamientos deteriorados. | 1 | Unidad | 482771 | 162275.9664 | 30832.4336 | 193108.4 | OK
4.7 | Reparación o cambio de motor extractor. Extractor. | 1 | Unidad | 352822 | 118595.6303 | 22533.1697 | 141128.8 | OK
4.8 | Cambio de interruptores o cableado defectuoso. | 1 | Unidad | 138301 | 46487.7311 | 8832.6689 | 55320.4 | OK
4.9 | Reemplazo de filtros estructuralmente deformados. | 1 | Unidad | 696235 | 234028.5714 | 44465.4286 | 278494 | OK
4.10 | Sustitución de rodamientos deteriorados. | 1 | Unidad | 684250 | 230000 | 43700 | 273700 | OK
5. CARROS DE SERVICIO |  |  |  |  | 0
PREVENTIVO |  |  |  |  | 0
5.1 | Revisión, ajuste de las ruedas. | 1 | Unidad | 71400 | 24000 | 4560 | 28560 | OK
5.2 | Revisión y engrase de rodamientos | 1 | Unidad | 83300 | 28000 | 5320 | 33320 | OK
5.3 | Lavado con desengrasante | 1 | Unidad | 95200 | 32000 | 6080 | 38080 | OK
CORRECTIVO |  |  |  |  | 0
5.4 | Cambio de ruedas dañadas | 1 | Unidad | 190679 | 64093.7815 | 12177.8185 | 76271.6 | OK
5.5 | Cambio de rodamientos dañados | 1 | Unidad | 107100 | 36000 | 6840 | 42840 | OK
5.6 | Corrección puntos de soldadura | 1 | Unidad | 127070 | 42712.605 | 8115.395 | 50828 | OK
6. DISPENSADOR DE JUGO |  |  |  |  | 0
PREVENTIVO |  |  |  |  | 0
6.1 | Limpieza y ajuste motor reductor | 1 | Unidad | 214200 | 72000 | 13680 | 85680 | OK
6.2 | Limpieza y ajuste cuadrante paleta giratoria | 1 | Unidad | 142800 | 48000 | 9120 | 57120 | OK
6.3 | Limpieza y ajuste condensador | 1 | Unidad | 178500 | 60000 | 11400 | 71400 | OK
6.4 | Limpieza y desinfección general al equipo | 1 | Unidad | 214200 | 72000 | 13680 | 85680 | OK
6.5 | Revisión y ajuste sistema eléctrico | 1 | Unidad | 178500 | 60000 | 11400 | 71400 | OK
6.6 | Revisión, ajuste y carga gas refrigerante (incluye suministro de elementos y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 305998 | 102856.4706 | 19542.7294 | 122399.2 | OK
6.7 | Limpieza y ajuste cuadrante paleta giratoria | 1 | Unidad | 247804 | 83295.4622 | 15826.1378 | 99121.6 | OK
CORRECTIVO |  |  |  |  | 0
6.8 | Cambio selles de hermeticidad (incluye suministro de elementos y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 322865 | 108526.0504 | 20619.9496 | 129146 | OK
6.9 | Cambio selles de motor reductor (incluye suministro de elementos y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 468758 | 157565.7143 | 29937.4857 | 187503.2 | OK
6.10 | Cambio motor reductor (incluye suministro de elementos y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 325669 | 109468.5714 | 20799.0286 | 130267.6 | OK
6.11 | Cambio switch de encendido | 1 | Unidad | 452200 | 152000 | 28880 | 180880 | OK
6.12 | Cambio de válvula giratoria para dispensador (incluye suministro de elementos de acuerdo a la capacidad del equipo y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 200584 | 67423.1933 | 12810.4067 | 80233.6 | OK
6.13 | Cambio mango de válvula para dispensador (incluye suministro de elementos de acuerdo a la capacidad del equipo y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 214071 | 71956.6387 | 13671.7613 | 85628.4 | OK
7. ESTUFA A GAS DE 06 FOGONES |  |  |  |  | 0
PREVENTIVO |  |  |  |  | 0
7.1 | Desmonte completo de quemadores para limpieza profunda. | 1 | Unidad | 556531 | 450000 | 85500 | 535500 | OK
7.2 | Limpieza de inyectores con calibrador especializado. | 1 | Unidad | 327857 | 250000 | 47500 | 297500 | OK
7.3 | Revisión de presión de gas y funcionamiento del regulador. | 1 | Unidad | 195222 | 65620.8403 | 12467.9597 | 78088.8 | OK
7.4 | Inspección de válvulas de paso y verificación de hermeticidad. | 1 | Unidad | 307401 | 103328.0672 | 19632.3328 | 122960.4 | OK
7.5 | Prueba de fugas mediante solución espumante certificada. | 1 | Unidad | 213096 | 71628.9076 | 13609.4924 | 85238.4 | OK
7.6 | Limpieza de parrillas y superficies de combustión. | 1 | Unidad | 321907 | 250000 | 47500 | 297500 | OK
7.7 | Revisión de sistema de encendido (manual o automático). | 1 | Unidad | 195222 | 120000 | 22800 | 142800 | OK
7.8 | Verificación estructural del bastidor y nivelación. | 1 | Unidad | 229711 | 77213.7815 | 14670.6185 | 91884.4 | OK
7.9 | Desmonte completo de quemadores para limpieza profunda. | 1 | Unidad | 406449 | 300000 | 57000 | 357000 | OK
CORRECTIVO |  |  |  |  | 0
7.10 | Cambio de válvulas de gas defectuosas. | 1 | Unidad | 641302 | 500000 | 95000 | 595000 | OK
7.11 | Sustitución de inyectores obstruidos o deformados. | 1 | Unidad | 318036 | 250000 | 47500 | 297500 | OK
7.12 | Reemplazo de mangueras certificadas. | 1 | Unidad | 403306 | 250000 | 47500 | 297500 | OK
7.13 | Cambio de termostatos en hornos. | 1 | Unidad | 415747 | 139746.8908 | 26551.9092 | 166298.8 | OK
7.14 | Reparación del sistema de encendido eléctrico o piezoeléctrico. | 1 | Unidad | 605602 | 203563.6975 | 38677.1025 | 242240.8 | OK
8. ESTUFA ENANA |  |  |  |  | 0
PREVENTIVO |  |  |  |  | 0
8.1 | Revisión, ajuste y limpieza general con desengrasante (incluye suministro del elemento y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 213015 | 150000 | 28500 | 178500 | OK
CORRECTIVO |  |  |  |  | 0
8.2 | Cambio perillas de encendido y apagado (incluye suministro del elemento y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 178500 | 100000 | 19000 | 119000 | OK
8.3 | Cambio pilotos de los fogones (incluye suministro del elemento de acuerdo a la capacidad del equipo y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 277190 | 150000 | 28500 | 178500 | OK
8.4 | Cambio de fogones defectuosos (incluye suministro del elemento y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 372284 | 200000 | 38000 | 238000 | OK
8.5 | Cambio de tubería transporte de gas (incluye suministro del elemento y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 178500 | 120000 | 22800 | 142800 | OK
9. LICUADORA INDUSTRIAL |  |  |  |  | 0
PREVENTIVO |  |  |  |  | 0
9.1 | Revisión, ajuste y limpieza general del equipo (incluye suministro del elemento y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 258969 | 200000 | 38000 | 238000 | OK
9.2 | Intervención motor consistente en verificación de rodamiento, borneras, rotor, estator, eje, bobinado, ventilador y carcasa (incluye suministro del elemento y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 265701 | 180000 | 34200 | 214200 | OK
9.3 | Intervención sistema eléctrico consistente en verificación de encendido, control, suicheo y cableado (incluye repuesto) | 1 | Unidad | 202115 | 150000 | 28500 | 178500 | OK
CORRECTIVO |  |  |  |  | 0
9.4 | Cambio de cuchillas (incluye suministro del elemento y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 211658 | 71145.5462 | 13517.6538 | 84663.2 | OK
9.5 | Cambio de suich de encendido y apagado (incluye suministro del elemento y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 276216 | 92845.7143 | 17640.6857 | 110486.4 | OK
10. HORNO DIGITAL A GAS CG MAX -11 |  |  |  |  | 0
PREVENTIVO |  |  |  |  | 0
10.1 | Revisión, ajuste y limpieza general del equipo (incluye suministro del elemento y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 380800 | 128000 | 24320 | 152320 | OK
10.2 | Intervención sistema eléctrico consistente en verificación de encendido y del teclado electrónico y panel de control digital (incluye repuesto) | 1 | Unidad | 214200 | 72000 | 13680 | 85680 | OK
10.3 | Limpieza interna. | 1 | Unidad | 300276 | 100933.1092 | 19177.2908 | 120110.4 | OK
10.4 | Revisión de sistema de combustión. | 1 | Unidad | 244197 | 82083.0252 | 15595.7748 | 97678.8 | OK
10.5 | Calibración electrónica de temperatura. | 1 | Unidad | 312198 | 104940.5042 | 19938.6958 | 124879.2 | OK
10.6 | Verificación de tarjeta electrónica. | 1 | Unidad | 279951 | 94101.1765 | 17879.2235 | 111980.4 | OK
10.7 | Revisión de display y panel digital. | 1 | Unidad | 195222 | 65620.8403 | 12467.9597 | 78088.8 | OK
10.8 | Prueba de hermeticidad. | 1 | Unidad | 1318901 | 443328.0672 | 84232.3328 | 527560.4 | OK
CORRECTIVO |  |  |  |  | 0
10.9 | Cambio de Generador de vapor por inyección automática y directa de agua en la cámara de cocción, cambio de rejillas, filtro de agua (incluye suministro del elemento y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 495491 | 350000 | 66500 | 416500 | OK
10.10 | Cambio de suiche de encendido y apagado (incluye suministro del elemento y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 501013 | 168407.7311 | 31997.4689 | 200405.2 | OK
10.11 | Cambio de tarjeta electrónica. | 1 | Unidad | 332072 | 111620.8403 | 21207.9597 | 132828.8 | OK
10.12 | Sustitución de sensores. | 1 | Unidad | 634651 | 213328.0672 | 40532.3328 | 253860.4 | OK
10.13 | Reparación del panel digital. | 1 | Unidad | 623449 | 209562.6891 | 39816.9109 | 249379.6 | OK
10.14 | Cambio de válvula de gas y reparación de fugas de gas | 1 | Unidad | 388008 | 130422.8571 | 24780.3429 | 155203.2 | OK
10.15 | Reemplazo de termostato digital. | 1 | Unidad | 641302 | 215563.6975 | 40957.1025 | 256520.8 | OK
11. PLANCHA ASADORA |  |  |  |  | 0
PREVENTIVO |  |  |  |  | 0
11.1 | Revisión, ajuste y limpieza general con desengrasada | 1 | Unidad | 168901 | 56773.4454 | 10786.9546 | 67560.4 | OK
11.2 | Desmonte completo de quemadores para limpieza profunda. | 1 | Unidad | 313737 | 240000 | 45600 | 285600 | OK
11.3 | Limpieza de inyectores con calibrador especializado. | 1 | Unidad | 138341 | 50000 | 9500 | 59500 | OK
11.4 | Revisión de presión de gas y funcionamiento del regulador. | 1 | Unidad | 139498 | 46890.084 | 8909.116 | 55799.2 | OK
11.5 | Inspección de válvulas de paso y verificación de hermeticidad. | 1 | Unidad | 137437 | 100000 | 19000 | 119000 | OK
11.6 | Limpieza de parrillas y superficies de combustión. | 1 | Unidad | 467681 | 380000 | 72200 | 452200 | OK
CORRECTIVO |  |  |  |  | 0
11.7 | Cambio de perilla de graduación (incluye suministro del elemento y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 107100 | 36000 | 6840 | 42840 | OK
11.8 | Cambio de flautas de gas (incluye suministro del elemento de acuerdo a la capacidad del equipo y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 416798 | 140100.1681 | 26619.0319 | 166719.2 | OK
11.9 | Cambio de placa aislante (incluye suministro del elemento y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 344895 | 115931.0924 | 22026.9076 | 137958 | OK
11.10 | Cambio de piloto (incluye suministro del elemento y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 208892 | 70215.7983 | 13341.0017 | 83556.8 | OK
11.11 | Cambio de tubería conductora de gas (incluye suministro del elemento y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 333200 | 112000 | 21280 | 133280 | OK
11.12 | Corrección posibles fugas (incluye suministro del elemento y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 249921 | 84007.0588 | 15961.3412 | 99968.4 | OK
12. FABRICADORA DE HIELO |  |  |  |  | 0
PREVENTIVO |  |  |  |  | 0
12.1 | Revisión y calibración de todos los elementos (puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 297500 | 100000 | 19000 | 119000 | OK
12.2 | Limpieza y desinfección del sistema de producción. | 1 | Unidad | 665102 | 223563.6975 | 42477.1025 | 266040.8 | OK
12.3 | Limpieza de evaporador y bandeja de recolección. | 1 | Unidad | 300276 | 100933.1092 | 19177.2908 | 120110.4 | OK
12.4 | Revisión del sistema de refrigeración. | 1 | Unidad | 244197 | 82083.0252 | 15595.7748 | 97678.8 | OK
12.5 | Verificación del compresor. | 1 | Unidad | 265232 | 89153.6134 | 16939.1866 | 106092.8 | OK
12.6 | Revisión de presión del gas refrigerante. | 1 | Unidad | 221803 | 74555.6303 | 14165.5697 | 88721.2 | OK
12.7 | Limpieza del condensador. | 1 | Unidad | 210248 | 70671.5966 | 13427.6034 | 84099.2 | OK
12.8 | Revisión de conexiones eléctricas. | 1 | Unidad | 337151 | 113328.0672 | 21532.3328 | 134860.4 | OK
12.9 | Limpieza y desinfección del sistema de producción. | 1 | Unidad | 282685 | 95020.1681 | 18053.8319 | 113074 | OK
CORRECTIVO |  |  |  |  | 0
12.10 | Cambio de filtro de agua y tuberia (incluye suministro del elemento y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 328867 | 110543.5294 | 21003.2706 | 131546.8 | OK
12.11 | Corrección de fugas (incluye suministro del elemento de acuerdo a la capacidad del equipo y puesta en funcionamiento) | 1 | Unidad | 444768 | 149501.8487 | 28405.3513 | 177907.2 | OK
12.12 | Recarga de gas refrigerante. | 1 | Unidad | 247643 | 83241.3445 | 15815.8555 | 99057.2 | OK
12.13 | Cambio de válvula de entrada de agua. | 1 | Unidad | 434512 | 146054.4538 | 27750.3462 | 173804.8 | OK
12.14 | Sustitución de sensores térmicos. | 1 | Unidad | 784102 | 263563.6975 | 50077.1025 | 313640.8 | OK
|  |  |  | 184897966 |  |  | 79008572.4
VALOR TOTAL UNITARIO OFERTA INCLUIDO IVA
En constancia, se firma en Barranquilla, a los 25 de Agosto de 2026
Atentamente,
Karen Margarita Altamar Carvajal
C.C 1129580406 De Barranquilla
Representante Legal
KAC INGENIERIAS S.A.S
Nit 901797064-1