ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VÉLEZ

### “MAYOR GENERAL MANUEL JOSÉ LÓPEZ GÓMEZ”

Vélez (Santander),

# ASPECTOS GENERALES DEL ESTUDIO PREVIO.

### DEFINICIÓN O IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD Y ANÁLISIS DEL SECTOR

| - DESCRIPCIÓN GENERAL DEL OBJETO | EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, DE LA CALDERA Y EQUIPOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PISCINA Y ZONAS HÚMEDAS DE LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES. CLASIFICACIÓN UNSPSC; SEGMENTO; FAMILIA; CLASE; PRODUCTO. 72151001; Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento; Servicios de mantenimiento y construcción de comercio especializado; Servicios de construcción y mantenimiento de calderas y hornos; Servicio de mantenimiento de calderas. |
| --- | --- |
| - VALOR ESTIMADO | EL VALOR TOTAL ESTIMADO PARA EL PRESENTE PROCESO CORRESPONDE A LA SUMA DE DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS ($18.464.773) MONEDA CORRIENTE, INCLUIDO IVA., distribuidos así; ÍTEM; RUBRO Y DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL; UNIDAD; DESCRIPCIÓN; REC; CANT; VALOR UNITARIO ESTIMADO INCLUIDO IVA; VALOR TOTAL ESTIMADO INCLUIDO IVA. ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES. 1; A-02-02-02-008-007; ESREY; Mantenimiento total de filtro con su respectiva tubería y accesorios. Cambio de lecho filtrante y flautas, Cambio de válvula multipor. Puesta en funcionamiento de equipo; 10; 1; 2.553.612; 2.553.612. 2; Revisión y limpieza interna de tubería lado fuego. Destapar caldera.; 1; 919.300; 919.300. 3; Revisión y limpieza de controles tablero sistema eléctrico.; 1; 450.000; 450.000. 4; Revisión en parte mecánica de válvulas y accesorios pertenecientes a caldera.; 1; 900.000; 900.000. 5; Revisión, mantenimiento y limpieza interna a columna para agua y control extra bajo nivel, Realizando cambio de: empaquetadura y tornillería; 1; 1.350.000; 1.350.000. 6; Revisión y limpieza interna de control para presión vapor; 1; 450.000; 450.000. 7; Detectar posibles fugas de gas natural con equipo electrónico a tres metros de quemador caldera.; 1; 450.000; 450.000. 8; Realizar análisis de combustión con equipo digital marca Boston emitiendo informe por escrito.; 1; 750.000; 750.000. 9; Pruebas de funcionamiento y seguridad por falta agua, combustible, sobrepresión vapor y/o temperatura.; 1; 600.000; 600.000. 10; Mantenimiento filtros para agua y combustible; 1; 450.000; 450.000. 11; Lavado interno de cuerpo caldera, desmontando intercambiadores de calor – realizando cambio de tornillería y empaquetadura; 1; 1.072.543; 1.072.543. 12; Lavado de intercambiadores con hidro lavadora realizando cambio de empaque para tapón de inspección.; 1; 750.000; 750.000. 13; Fabricación de soporte en ángulo para poder realizar mantenimiento interno caldera. (Con el fin de desmontar chimenea); 1; 2.349.323; 2.349.323. 14; Realizar análisis para verificación de combustión con analizador marca Boston; 1; 350.000; 350.000. 15; Juego de Nivel con tubo línea roja con empaques; 1; 600.000; 600.000. 16; Mantenimiento tapa superior y chimenea y pintado del mismo.; 1; 900.000; 900.000. 17; Válvula para seguridad por sobrepresión de 1”; 1; 1.395.870; 1.395.870. 18; Electroválvula solenoide de 1” con accesorios para conexión, entrada agua a caldera; 1; 366.153; 366.153. 19; Mantenimiento al quemador para gas natural y/o propano tipo de trabajo industrial tipo de operación dos etapas, alimentación eléctrica 3N AC, 220 V, 60HZ, tablero eléctrico para encendido y apagado automático (cofre con interruptores, pilotos y señalización, control y sensor de temperatura digital, protección térmica y relé.) instalado y configurado para operación automática del quemador de acuerdo con la programación del control para cambio de llama baja a llama alta de acuerdo a la necesidad y temperatura de proceso.; 1; 1.807.972; 1.807.972. VALOR TOTAL; $ 18.464.773. |
| - CERTIFICACIÓN PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y/O INVERSIÓN Y/O VIGENCIAS FUTURAS. | No.; Fecha; No. Plan de compras; Unidad; Rec; Descripción; Cant; Valor unitario; Valor total. 1; 24/08/2026; 139; ESREY; 10; Mantenimiento total de filtro con su respectiva tubería y accesorios. Cambio de lecho filtrante y flautas, Cambio de válvula multipor. Puesta en funcionamiento de equipo; 1; 2.553.612; 2.553.612. 2; Revisión y limpieza interna de tubería lado fuego. Destapar caldera.; 1; 919.300; 919.300. 3; Revisión y limpieza de controles tablero sistema eléctrico.; 1; 450.000; 450.000. 4; Revisión en parte mecánica de válvulas y accesorios pertenecientes a caldera.; 1; 900.000; 900.000. 5; Revisión, mantenimiento y limpieza interna a columna para agua y control extra bajo nivel, Realizando cambio de: empaquetadura y tornillería; 1; 1.350.000; 1.350.000. 6; Revisión y limpieza interna de control para presión vapor; 1; 450.000; 450.000. 7; Detectar posibles fugas de gas natural con equipo electrónico a tres metros de quemador caldera.; 1; 450.000; 450.000. 8; Realizar análisis de combustión con equipo digital marca Boston emitiendo informe por escrito.; 1; 750.000; 750.000. 9; Pruebas de funcionamiento y seguridad por falta agua, combustible, sobrepresión vapor y/o temperatura.; 1; 600.000; 600.000. 10; Mantenimiento filtros para agua y combustible; 1; 450.000; 450.000. 11; Lavado interno de cuerpo caldera, desmontando intercambiadores de calor – realizando cambio de tornillería y empaquetadura; 1; 1.072.543; 1.072.543. 12; Lavado de intercambiadores con hidro lavadora realizando cambio de empaque para tapón de inspección.; 1; 750.000; 750.000. 13; Fabricación de soporte en ángulo para poder realizar mantenimiento interno caldera. (Con el fin de desmontar chimenea); 1; 2.349.323; 2.349.323. 14; Realizar análisis para verificación de combustión con analizador marca Boston:; 1; 350.000; 350.000. 15; Juego de Nivel con tubo línea roja con empaques; 1; 600.000; 600.000. 16; Mantenimiento tapa superior y chimenea y pintado del mismo.; 1; 900.000; 900.000. 17; Válvula para seguridad por sobrepresión de 1”; 1; 1.395.870; 1.395.870. 18; Electroválvula solenoide de 1” con accesorios para conexión, entrada agua a caldera; 1; 366.153; 366.153. 19; Mantenimiento al quemador para gas natural y/o propano tipo de trabajo industrial tipo de operación dos etapas, alimentación eléctrica 3N AC, 220 V, 60HZ, tablero eléctrico para encendido y apagado automático (cofre con interruptores, pilotos y señalización, control y sensor de temperatura digital, protección térmica y relé.) instalado y configurado para operación automática del quemador de acuerdo con la programación del control para cambio de llama baja a llama alta de acuerdo a la necesidad y temperatura de proceso.; 1; 1.807.972; 1.807.972. VALOR TOTAL; $18.464.773. Respaldo presupuestal donde fue incluida y aprobada la adquisición del objeto a contratar mediante las resoluciones No 0008 del 01/01/2026 y No 0292 del 21/04/2026. |
| - CLASE DE CONTRATO | Prestación de servicios (Art 32 Ley 80 de 1.993, Código Civil y de Comercio). |
| - PERFIL Y CALIDAD DE LOS PROPONENTES | Los posibles oferentes pueden ser personas natural o jurídica, igualmente podrán participar los oferentes nacionales, extranjeros con representación en Colombia, en forma individual en Consorcio o Unión Temporal que cuente con experiencia en desarrollo de actividades iguales y/o similares al objeto y/o actividades a desarrollar. De conformidad con lo establecido en el Artículo 2.2.1.1.1.4.1. Plan Anual de Adquisiciones del Decreto 1082 de 2015, Las entidades estatales deberán planear su contratación de manera que se promueva la división de Procesos de Contratación en lotes o segmentos en los que se facilite la participación de las Mipymes. De conformidad con el parágrafo 1 del artículo 30 y el artículo 34 de la Ley 2069 de 2020, en estos procedimientos de selección para Mipyme se aplicará lo prescrito en los artículos 2.2.1.2.4.2.2 a 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1860 de 2021. No obstante, de conformidad con el numeral 3 del artículo 2.2.1.2.1.5.2 del mismo Decreto, las solicitudes para limitar el proceso a Mipyme se recibirán durante el término previsto en dicho numeral. Además, en el aviso de que trata el numeral 4 de este artículo se indicará si en el proceso aplican las limitaciones territoriales de que trata el artículo 2.2.1.2.4.2.3 o si podrá participar cualquier Mipyme nacional. En los términos de los artículos 2.2.1.2.4.2.2 a 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1860 de 2021, la ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VÉLEZ “MAYOR GENERAL MANUEL JOSÉ LÓPEZ GÓMEZ”, podrá limitar el proceso a Mipyme colombianas con mínimo un (01) año de existencia, siempre y cuando se reciban solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme colombianas para limitar la convocatoria. De conformidad con el parágrafo 1 del artículo 12 de la Ley 1150 de 2007, las Entidades Estatales pueden realizar convocatorias limitadas a Mipyme colombianas que tengan domicilio en los departamentos o municipios en donde se va a ejecutar el contrato. Cada Mipyme deberá acreditar su domicilio con los documentos a los que se refiere el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1860 de 2021. |
| - IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD Y JUSTIFICACIÓN |  |
| En atención a lo consagrado en el literal a) del numeral 1.1. del capítulo III de la Resolución No. 03049 de 2014, “Por medio de la cual se adopta el manual de contratación de la Policía Nacional”: La sede multicampus Escuela de Policía Rafael Reyes en busca del bienestar del personal, el mejoramiento de la calidad de vida, desempeño laboral, teniendo a bien solicitar el mantenimiento de la caldera, lo cual es requerido para el calentamiento de agua de la piscina y el vapor del turco, con el fin de brindar a los Estudiantes, Auxiliares de Policía en formación y personal de la unidad el servicio de piscina y de turco, el cual se encuentra determinado en el pensum académico establecido por la Dirección de Educación Policial, en el cual se tiene instaurado el programa de preparación y acondicionamiento físico para los programas de Técnico profesional en Servicio de Policía, al igual se hace necesario para el mantenimiento físico del personal de planta en cumplimiento a la Directiva Administrativa Permanente No.024 del 28-10-2011 “Programa de Acondicionamiento Físico para el personal uniformado y no uniformado de la Policía Nacional” con el cual se busca cumplir con los objetivos de acondicionamiento físico efectivo al policial, como lo son el mejoramiento del funcionamiento del sistema neuromuscular, desarrollar destrezas físicas, evitar la tensión muscular, mejorar el tiempo de acción y respuesta, aumentar la potencia general del individuo, hipertrofiar las fibras musculares, mejorar el riego sanguíneo y nervioso, poner en funcionamiento capilares que estaban empequeñecidos o sin uso, fortalecer la capacidad física y mental de todo el personal policial. Por tal razón es fundamental el funcionamiento adecuado de las calderas. De acuerdo con los inventarios de cada una de las escuelas se pudo verificar que los elementos relacionados en el presente estudio previo hacen parte de los bienes muebles y activos fijos adquiridos por la Policía Nacional, sin embargo en la actualidad el elemento cuenta con un valor contable de $11.435.387,77, y el estudio de mercado supera dicho valor, situación que hace necesario contar con un pronunciamiento que determine la conveniencia y viabilidad de realizar la inversión requerida, por lo anterior mediante comunicación oficial No. GS-2026-006756-ESREY del 15/07/206, se solicita a la Escuela de Carabineros Provincia de Vélez como unidad ordenadora del gasto, emita concepto técnico, administrativo, financiero y contractual respecto de la viabilidad de adelantar el mantenimiento preventivo y correctivo de la caldera industrial al servicio de la Escuela de Policía Rafael Reyes. Por consiguiente, la Escuela de carabineros provincia de Vélez una vez realizado un análisis, administrativo, jurídico, contable y apoyados en el concepto técnico emitido mediante comunicación oficial GS-2026-179802-DEBOY, concluyó que es viable adelantar el mantenimiento preventivo y correctivo de la caldera industrial marca Tecnik al servicio de la Escuela de Policía Rafael Reyes, aun cuando el valor estimado de la intervención supera el valor contable actual del bien. Lo anterior, teniendo en cuenta que el diagnóstico técnico evidenció que el equipo se encuentra funcional y operativamente apto, que el mantenimiento garantiza la continuidad del servicio y la seguridad en su operación, y que resulta más conveniente y económico para la Institución realizar la intervención que proceder con la reposición del activo. En consecuencia, se considera procedente continuar con las actuaciones administrativas y contractuales necesarias para la ejecución del mantenimiento con cargo a los recursos asignados para la presente vigencia fiscal. Con el fin de garantizar lo establecido en la guía de Colombia compra eficiente para la elaboración de estudios de sector, se realizó solicitud de información a través de la plataforma SECOP II, mediante consecutivo SI-ESREY-BIUNI-2026-27 de acuerdo a las especificación técnicas definidas en el comunicado oficial N° GS-2026-005408-ESREY, del 27 de mayo 2026; de igual forma por intermedio del correo electrónico institucional esrey.biuni@policia.gov.co, se envía a diferentes empresas, dejando los respectivos soportes en la bandeja de enviados de mencionado correo, una vez consolidados los documentos remitidos por los contratistas tanto por el SECOP II, como por correo electrónico, en el cual se obtuvieron 02 cotizaciones. Los recursos disponibles para el presente proceso fueron aprobados en el plan de compras de la vigencia 2026, mediante resoluciones Nro. 0008 del 01/02/2026 y Nro. 0292 del 21/04/2026, por lo que para su ejecución se debe adelantar un proceso de contratación en concordancia con lo establecido en la ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007 y el decreto reglamentario 1082 de 2015, por tal motivo se requiere la contratación para el mes de agosto de la presente vigencia. |  |

### ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS DEL PROCESO

| UNIDAD CONTRATANTE Y CONTRATISTA | NÚMERO DEL CONTRATO Y FECHA DE SUSCRIPCIÓN | OBJETO | NÚMERO DE PROCESO | ACIERTOS | PROBLEMAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VÉLEZ | 58-7-10041-2024 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, DE LA CALDERA Y EQUIPOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PISCINA Y ZONAS HÚMEDAS DE LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES. | PN ESVEL MIC 041-2024 | SE CUMPLIÓ A CABALIDAD CON EL OBJETO DEL CONTRATO. | NO SE PRESENTARON |

### FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN

El desarrollo del presente proceso de selección se llevará a cabo por la modalidad de Mínima Cuantía, teniendo en cuenta las características de este, y lo indicado por la norma, así:

La ley 2069 del 31 de diciembre de 2020 “por medio del cual se impulsa el emprendimiento en Colombia”, en su capítulo tercero (...) COMPRAS PUBLICAS, articulo 30. MIPYMES Y MÍNIMA CUANTÍA. (...) modifíquese el numeral 5 del artículo 2 de la ley 1150 de 2007, el cual quedara así:

5) Contratación mínima cuantía, La contratación cuyo valor no excede del 10 por ciento de la menor cuantía de la entidad independientemente de su objeto, se efectuará de conformidad con las siguientes reglas:

- Se publicará una invitación, por un término no inferior a un día hábil, en la cual se señalará el objeto a contratar, el presupuesto destinado para tal fin, así como las condiciones técnicas exigidas;

- El termino previsto en la invitación para presentar la oferta no podrá ser inferior a un día hábil;

- La entidad seleccionará, mediante comunicación de aceptación de oferta, la propuesta con el menor precio, siempre y cuando cumpla con las condiciones exigidas;

- La comunicación de aceptación junto con la oferta constituye para todos los efectos el contrato celebrado, con base en lo cual se efectuará el respectivo registro presupuestal.

PARÁGRAFO PRIMERO: Las particularidades del procedimiento aquí previsto, así como la posibilidad que tengan las entidades de realizar estas adquisiciones a Mipymes o establecimientos que correspondan a la definición de “gran almacén” señalada por la Superintendencia de Industria y Comercio, se determinaran en el reglamento que para el efecto expida el Gobierno Nacional.

PARÁGRAFO SEGUNDO: La contratación a que se refiere el presente artículo se realizara exclusivamente con las reglas en él contempladas y en su reglamentación. En particular no se aplicará lo previsto en la ley 816 de 2003.

En virtud de lo anterior, y con el fin de reglamentar las disposiciones dadas por el legislador en la Ley 2069 de 2020, el Gobierno Nacional expide el Decreto 1860 del 24 de diciembre de 2021 “por el cual se modifica y adiciona el decreto 1082 de 2015, único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, con el fin de reglamentar los artículos 30,31,32,34 y 35 de la ley 2069 de 2020, en lo relativo al sistema de compras públicas y se dictan otras disposiciones”, en donde indica en su artículo 2 y 5 lo siguiente:

(…)

ARTÍCULO  2. Modificación de la Subsección 5 de la Sección 1 del Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015. Modifíquese la Subsección 5 de la Sección 1 del Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, la cual quedará de la siguiente manera:

ARTÍCULO 2.2.1.2.1.5.1. Estudios previos para la contratación de mínima cuantía. La Entidad Estatal debe elaborar unos estudios previos que deben contener, como mínimo, lo siguiente:

1. La descripción de la necesidad que pretende satisfacer con la contratación.

2. La descripción del objeto a contratar identificado con el cuarto nivel del Clasificador de Bienes y Servicios, de ser posible, o de lo contrario con el tercer nivel.

3. Las condiciones técnicas exigidas.

4. El valor estimado del contrato y su justificación.

5. El plazo de ejecución del contrato.

6. El certificado de disponibilidad presupuestal que respalda la contratación.

ARTÍCULO 2.2.1.2.1.5.2. Procedimiento para la contratación de mínima cuantía. Las siguientes reglas son aplicables a la contratación cuyo valor no excede del diez por ciento (10%) de la menor cuantía de la Entidad Estatal, independientemente de su objeto:

1. La Entidad Estatal debe señalar en la invitación a participar en procesos de mínima cuantía la información a la que se refieren los numerales 2, 3 y 4 del artículo anterior, y la forma como el interesado debe acreditar su capacidad jurídica y la experiencia mínima, si se exige esta última, el cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas, incluyendo las obligaciones de las partes del futuro contrato.

2. La Entidad Estatal podrá exigir una capacidad financiera mínima cuando no hace el pago contra entrega a satisfacción de los bienes, obras o servicios. Si la Entidad Estatal exige capacidad financiera debe indicar cómo hará la verificación correspondiente en la invitación.

3. La invitación se publicará por un término no inferior a un (1) día hábil para que los interesados se informen de su contenido y formulen observaciones o comentarios, los cuales serán contestados por la Entidad Estatal antes del inicio del plazo para presentar ofertas. De conformidad con el parágrafo del presente artículo, dentro del mismo término para formular observaciones se podrán presentar las solicitudes para limitar la convocatoria a Mipyme colombianas.

4. La Entidad Estatal incluirá un cronograma en la invitación que deberá tener en cuenta los términos mínimos establecidos en este artículo. Además de lo anterior, en el cronograma se establecerá: i) el término dentro del cual la Entidad Estatal responderá las observaciones de que trata el numeral anterior. ii) El término hasta el cual podrá expedir adendas para modificar la invitación, el cual, en todo caso, tendrá como límite un día hábil antes a la fecha y hora prevista para la presentación de ofertas de que trata el último plazo de este numeral, sin perjuicio que con posterioridad a este momento pueda expedir adendas para modificar el cronograma del proceso; en todo caso, las adendas se publicarán en el horario establecido en el artículo 2.2.1.1.2.2.1. del Decreto 1082 de 2015. iii) El momento en que publicará un aviso en el SECOP precisando si el proceso efectivamente se limitó a Mipyme o si podrá participar cualquier otro interesado. iv) Finalmente, se dispondrá un término adicional dentro del cual los proponentes podrán presentar sus ofertas, el cual será de mínimo un (1) día hábil luego de publicado el aviso en que se informe si el proceso se limita o no a Mipyme.

PARÁGRAFO. De conformidad con el parágrafo 1 del artículo 30 y el artículo 34 de la Ley 2069 de 2020, en estos procedimientos de selección para Mipyme se aplicará lo prescrito en los artículos 2.2.1.2.4.2.2 a 2.2.1.2.4.2.4 de este Decreto. No obstante, de conformidad con el numeral 3 del presente artículo, las solicitudes para limitar el proceso a Mipyme se recibirán durante el término previsto en dicho numeral. Además, en el aviso de que trata el numeral 4 de este artículo se indicará si en el proceso aplican las limitaciones territoriales de que trata el artículo 2.2.1.2.4.2.3 o si podrá participar cualquier Mipyme nacional.

ARTÍCULO  5. Modificación de la Subsección 2 de la Sección 4 del Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015. Modifíquense los artículos 2.2.1.2.4.2.2., 2.2.1.2.4.2.3. y 2.2.1.2.4.2.4. de la Subsección 2 de la Sección 4 del Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, los cuales quedarán así:

"ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.2. Convocatorias limitadas a Mípyme. Las Entidades Estatales independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, deben limitar la convocatoria de los Procesos de Contratación con pluralidad de oferentes a las Mipyme colombianas con mínimo un (1) año de existencia, cuando concurran los siguientes requisitos:

1. El valor del Proceso de Contratación sea menor a ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos años el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

2. Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme colombianas para limitar la convocatoria a Mipyme colombianas. Las Entidades Estatales independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, deben recibir estas solicitudes por lo menos un (1) día hábil antes de la expedición del acto administrativo de apertura, o el que haga sus veces de acuerdo con la normativa aplicable a cada Proceso de Contratación.

Tratándose de personas jurídicas, las solicitudes solo las podrán realizar Mipyme, cuyo objeto social les permita ejecutar el contrato relacionado con el proceso contractual.

PARÁGRAFO. Las cooperativas y demás entidades de economía solidaria, siempre que tengan la calidad de Mípyme, podrán solicitar y participar en las convocatorias limitadas en las mismas condiciones dispuestas en el presente artículo.

ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.3. Limitaciones territoriales. De conformidad con el parágrafo 1 del artículo 12 de la Ley 1150 de 2007, las Entidades Estatales, independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, pueden realizar convocatorias limitadas a Mipyme colombianas que tengan domicilio en los departamentos o municipios en donde se va a ejecutar el contrato. Cada Mipyme deberá acreditar su domicilio con los documentos a los que se refiere el siguiente artículo.

ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.4. Acreditación de requisitos para participar en convocatorias limitadas. La Mipyme colombianas deben acreditar que tiene el tamaño empresarial establecido por la ley de la siguiente manera:

- Las personas naturales mediante certificación expedida por ellos y un contador público, adjuntando copia del registro mercantil.

- Las personas jurídicas mediante certificación expedida por el representante legal y el contador o revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o por la autoridad competente para expedir dicha certificación.

Para la acreditación deberán observarse los rangos de clasificación empresarial establecidos de conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen.

PARÁGRAFO 1. En todo caso, las Mipyme también podrán acreditar esta condición con la copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación.

PARÁGRAFO 2. Para efectos de la limitación a Mipyme, los proponentes aportarán la copia del registro mercantil, del certificado de existencia y representación legal o del Registro Único de Proponentes, según corresponda conforme a las reglas precedentes, con una fecha de máximo sesenta (60) días calendario anteriores a la prevista en el cronograma del Proceso de Contratación para el inicio del plazo para solicitar la convocatoria limitada.

PARÁGRAFO 3. En las convocatorias limitadas, las Entidades Estatales independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, solo deberán aceptar las ofertas de Mipyme o de proponentes plurales integrados únicamente por Mipyme.

PARÁGRAFO 4. Los incentivos previstos en los artículos 2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.3 de este Decreto no excluyen la aplicación de los criterios diferenciales para los emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema de compras públicas."

### CRITERIOS DE SELECCIÓN

  - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS

Los factores de verificación técnicas están descritos en el ANEXO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS del presente estudio previo, los cuales se comprobarán como CUMPLE o NO CUMPLE.

    - EXPERIENCIA PROPONENTE

La experiencia requerida se encuentra descrita en el ANEXO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS del presente estudio previo la cual se verificará como CUMPLE o NO CUMPLE.

4.1.2 NIVEL DE EDUCACIÓN O NIVEL ACADÉMICO

No aplica.

4.1.3 EXPERIENCIA

No aplica.

4.1.4 EXPERIENCIA DEL PERSONAL

La experiencia del personal se encuentra descrita en el ANEXO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS del presente estudio previo la cual se verificará como CUMPLE o NO CUMPLE.

4.1.5 CAPACIDAD OPERATIVA

El oferente certificara por escrito, que, en caso de llegar hacer adjudicatario, cuenta con la capacidad operativa necesaria para el acertado desarrollo del contrato y la disponibilidad de los bienes objeto de adquisición en el presente proceso garantizando así, la entrega oportuna de estos dentro de los términos previstos.

Este aspecto será debidamente evaluado en el ANEXO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS del presente estudio previo, los cuales se comprobarán como CUMPLE o NO CUMPLE.

4.1.6 OTRAS CONDICIONES TÉCNICAS VERIFICABLES

Los factores de otras condiciones técnicas verificables están descritos en el anexo No. 2 del presente estudio previo, los cuales se comprobarán como CUMPLE o NO CUMPLE.

  - EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA

    - EVALUACIÓN ECONÓMICA

La oferta económica deberá ser presentada en forma digital y en pesos colombianos, a través del portal de Colombia Compra Eficiente www.colombiacompra.gov.co “SECOP II”.

El único factor evaluable en la parte económica será el menor precio ofertado a precios unitarios por ítem; previo cumplimiento de los requisitos de orden jurídico, especificaciones técnicas y relación de elementos y/o servicios a contratar.

El precio será considerado de acuerdo a los precios del mercado, teniendo en cuenta valoraciones de tipo objetivo, dentro de lo posiblemente aceptable.

El Escuela de Carabineros Provincia de Vélez – Policía Nacional, escogerá y evaluara la oferta económica de menor valor presentada por cada uno de los futuros oferentes, de acuerdo a los términos del artículo 2.2.1.1.2.2.2 del decreto 1082 de 2015 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional” conforme con el numeral 2.2.5 de la resolución N° 03049 de 2014 de la Policía Nacional, actualizado, modificado y complementado por la resolución 00090 del 15 de Enero de 2018,  se verificará que la oferta económica de menor precio cumple con las condiciones de la invitación, la entidad estatal debe verificar el cumplimiento de los requisitos de la invitación de la oferta con el segundo mejor precio y así sucesivamente, de no hallar oferente habilitado se procederá a declarar desierto el proceso.

    - FACTORES ADICIONALES DE CALIFICACIÓN Y SU JUSTIFICACIÓN:

No aplica

    - CRITERIOS DE DESEMPATE

Artículo 2.2.1.2.4.2.17. Factores de desempate y acreditación. En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas en los Procesos de Contratación realizados con cargo a recursos públicos, en los Procesos de Contratación realizados por las Entidades Estatales indistintamente de su régimen de contratación, así como los celebrados por los Procesos de Contratación de los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales, el contratante deberá utilizar las siguientes reglas de forma sucesiva y excluyente para seleccionar al oferente favorecido, respetando en todo caso las obligaciones contenidas en los Acuerdos Comerciales vigentes, especialmente en materia de trato nacional.

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros. Para acreditar este factor de desempate se tendrán en cuenta las definiciones de que trata el artículo 2.2.1.1.1.3.1., en concordancia con el artículo 2.2.1.2.4.2.9. Del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, que trata del puntaje para la promoción de la industria nacional en los Procesos de Contratación de servicios. Para estos efectos, incluso se aplicará el inciso tercero de la definición de Servicios Nacionales establecida en el artículo 2.2. 1. 1. 1.3. 1., citado anteriormente.

En este sentido, en los procesos en los que aplique el puntaje previsto en el inciso 1 del artículo 2 de la Ley 816 de 2003, el requisito se cumplirá en los mismos términos establecidos en los artículos indicados en el inciso anterior. Por tanto, este criterio de desempate se acreditará con los mismos documentos que se presenten para obtener dicho puntaje.

En similares términos, en los procesos en que no aplique el referido puntaje, la Entidad Estatal deberá definir en el pliego de condiciones, invitación o documento equivalente, las condiciones y los documentos con los que se acreditará el origen nacional del bien o servicio a efectos aplicar este factor, los cuales, en todo caso, deberán cumplir con los elementos de la noción de Servicio Nacional establecida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional y observando los mismos lineamientos prescritos en el artículo 2.2.1.2.4.2.9, solo que el efecto de acreditar dichas circunstancias consistirá en beneficiarse de este criterio de desempate en lugar de obtener puntaje.

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditación se realizará en los términos del parágrafo del artículo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el artículo 1 de la Ley 1232 de 2008, o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya. Es decir, la condición de mujer cabeza de familia y la cesación de esta se otorgará desde el momento en que ocurra el respectivo evento y se declare ante un notario. En la declaración que se presente para acreditar la calidad de mujer cabeza de familia deberá verificarse que la misma dé cuenta del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el artículo 1 de la Ley 1232 de 2008.

Igualmente, se preferirá la propuesta de la mujer víctima de violencia intrafamiliar, la cual acreditará dicha condición de conformidad con el artículo 21 de la Ley 1257 de 2008, esto es, cuando se profiera una medida de protección expedida por la autoridad competente, En virtud del artículo 16 de la Ley 1257 de 2008, la medida de protección la debe impartir el comisario de familia del lugar donde ocurrieron los hechos y, a falta de este, del juez civil municipal o promiscuo municipal, o la autoridad indígena en los casos de violencia intrafamiliar en las comunidades de esta naturaleza.

En el caso de las personas jurídicas se preferirá a aquellas en las que participen mayoritariamente mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, presentará un certificado, mediante el cual acredita, bajo la gravedad de juramento, que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida por mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, Además, deberá acreditar la condición indicada de cada una de las mujeres que participen en la sociedad, aportando los documentos de cada una de ellas, de acuerdo con los dos incisos anteriores.

Finalmente, en el caso de los proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral.

De acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012, el titular de la información de estos datos sensibles, como es el caso de las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, deberá autorizar de manera previa y expresa el tratamiento de esta información, en los términos del literal a) del artículo 6 de la precitada Ley, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

3. Preferir la propuesta presentada por el proponente que acredite en las condiciones establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad, de acuerdo con el artículo 24 de la Ley 361 de 1997, debidamente certificadas por la oficina del Ministerio del Trabajo de la respectiva zona, que hayan sido contratados con por lo menos un (1) año de anterioridad a la fecha de cierre del Proceso de Contratación o desde el momento de la constitución de la persona jurídica cuando esta es inferior a un (1) año y que manifieste adicionalmente que mantendrá dicho personal por un lapso igual al término de ejecución del contrato.

Si la oferta es presentada por un proponente plural, el integrante que acredite que el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad, en los términos del presente numeral, debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en la estructura plural y aportar como mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta.

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata este numeral se acreditará con el certificado de aportes a seguridad social del último año o del tiempo de su constitución cuando su conformación es inferior a un (1) año, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en mayor proporción de personas mayores que no sean beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la ley, para ello, la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, entregará un certificado, en el que se acredite, bajo la gravedad de juramento, las personas vinculadas en su nómina y el número de trabajadores que no son beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que cumplieron el requisito de edad de pensión. Solo se tendrá en cuenta la vinculación de aquellas personas que se encuentren en las condiciones descritas y que hayan estado vinculadas con una anterioridad igualo mayor a un (1) año contado a partir de la fecha del cierre del proceso. Para los casos de constitución inferior a un (1) año, se tendrá en cuenta a aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de la constitución de la persona jurídica.

El tiempo de vinculación en la planta referida, de que trata el inciso anterior, se acreditará con el certificado de aportes a seguridad social del último año o del tiempo de constitución de la persona jurídica, cuando su conformación es inferior a un (1) año, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.

En el caso de los proponentes plurales, su representante legal acreditará el número de trabajadores vinculados que son personas mayores no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o de sobre vivencia, y que cumplieron el requisito de edad de pensión establecido en la ley, de todos los integrantes del proponente. Las personas enunciadas anteriormente podrán estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes.

En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de desempate, cada uno de los trabajadores que cumpla las condiciones previstas por la ley, allegará un certificado, mediante el cual acredita, bajo la gravedad de juramento, que no es beneficiario de pensión de vejez, familiar o sobre vivencia, y cumple la edad de pensión; además, se deberá allegar el documento de identificación del trabajador que lo firma

La mayor proporción se definirá en relación con el número total de trabajadores vinculados en la planta de personal, por lo que se preferirá al oferente que acredite un porcentaje mayor. En el caso de proponentes plurales, la mayor proporción se definirá con la sumatoria de trabajadores vinculados en la planta de personal de cada uno de sus integrantes.

5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite que por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, para lo cual, la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, bajo la gravedad de juramento señalará las personas vinculadas a su nómina, y el número de identificación y nombre de las personas que pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Solo se tendrá en cuenta la vinculación de aquellas personas que hayan estado vinculadas con una anterioridad igualo mayor a un (1) año contado a partir de la fecha del cierre del proceso. Para los casos de constitución inferior a un (1) año, se tendrá en cuenta a aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de constitución de la persona jurídica.

El tiempo de vinculación en la planta referida, de que trata el inciso anterior, se acreditará con el certificado de aportes a seguridad social del último año o del tiempo de su constitución cuando su conformación es inferior a un (1) año, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.

Además, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del Interior, en la cual acredite que el trabajador pertenece a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

En el caso de los proponentes plurales, su representante legal presentará un certificado, mediante el cual acredita que por lo menos diez por ciento (10%) del total de la nómina de sus integrantes pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Este porcentaje se definirá de acuerdo con la sumatoria de la nómina de cada uno de los integrantes del proponente plural. Las personas enunciadas anteriormente podrán estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes. En todo caso, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del Interior, en la cual acredite que el trabajador pertenece a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012, se requiere que el titular de la información de estos, como es el caso de las personas que pertenece a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana autoricen de manera previa y expresa el tratamiento de la información, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

6. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegración o reincorporación, para lo cual presentará copia de alguno de los siguientes documentos: i) la certificación en las desmovilizaciones colectivas que expida la Oficina de Alto Comisionado para la Paz, ii) el certificado que emita el Comité Operativo para la Dejación de las Armas respecto de las personas desmovilizadas en forma individual, iíi) el certificado que emita la Agencia para la Reincorporación y la Normalización que acredite que la persona se encuentra en proceso de reincorporación o reintegración o iv) cualquier otro certificado que para el efecto determine la Ley. Además, se entregará copia del documento de identificación de la persona en proceso de reintegración o reincorporación.

En el caso de las personas jurídicas, el representante legal o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, entregará un certificado, mediante el cual acredite bajo la gravedad de juramento que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuotas partes de la persona jurídica está constituida por personas en proceso de reintegración o reincorporación. Además, deberá aportar alguno de los certificados del inciso anterior, junto con los documentos de identificación de cada una de las personas que está en proceso de reincorporación o reintegración.

Tratándose de proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando todos los integrantes sean personas en proceso de reincorporación, para lo cual se entregará alguno de los certificados del inciso primero de este numeral, y/o personas jurídicas donde más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuotas parte esté constituida por personas en proceso de reincorporación, para lo cual el representante legal, o el revisor fiscal, si está obligado a tenerlo, acreditará tal situación aportando los documentos de identificación de cada una de las personas en proceso de reincorporación.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012, se requiere que el titular de la información de estos, como son las personas en proceso de reincorporación o reintegración, autoricen a la entidad de manera previa y expresa el manejo de esta información, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012 como requisito para el otorgamiento de este criterio de desempate.

7. Preferir la oferta presentada por un proponente plural siempre que se cumplan las condiciones de los siguientes numerales:

7. 1. Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de reincorporación o reintegración, para lo cual se acreditarán estas condiciones de acuerdo con lo previsto en el inciso 1 del numeral 2 y/o el inciso 1 del numeral 6 del presente artículo; o por una persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, presentarán un certificado, mediante el cual acrediten, bajo la gravedad de juramento, que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida por madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración. Además, deberá acreditar la condición indicada de cada una de las personas que participen en la sociedad que sean mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración, aportando los documentos de cada uno de ellos, de acuerdo con lo previsto en este numeral. Este integrante debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el proponente plural.

7.2. El integrante del proponente plural de que trata el anterior numeral debe aportar mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta.

7.3. En relación con el integrante del numeral 7.1. ni la madre cabeza de familia o la persona en proceso de reincorporación o reintegración, ni la persona jurídica, ni sus accionistas, socios o representantes legales podrán ser empleados, socios o accionistas de otro de los integrantes del proponente plural, para lo cual el integrante del que trata el numeral 7.1. lo manifestará en un certificado suscrito por la persona natural o el representante legal de la persona jurídica.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos sensibles, de acuerdo el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012, se requiere que el titular de la información de estos, como es el caso de las personas en proceso de reincorporación y/o reintegración autoricen de manera previa y expresa el tratamiento de esta información, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, lo cual se verificará en los términos del artículo 2.2.1.2.4.2.4 del presente Decreto, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015.

Asimismo, se preferirá la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones mutuales, para lo cual se aportará el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o la autoridad respectiva. En el caso específico en que el empate se presente entre cooperativas o asociaciones mutuales que tengan el tamaño empresarial de grandes empresas junto con micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta las cooperativas o asociaciones mutuales que cumplan con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequeñas o medianas.

Tratándose de proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral. En el evento en que el empate se presente entre proponentes plurales cuyos integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos proponentes plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequeñas o medianas.

9. Preferir la oferta presentada por el proponente plural constituido en su totalidad por micro y/o pequeñas empresas, cooperativas o asociaciones mutuales.

La condición de micro o pequeña empresa se verificará en los términos del artículo 2.2.1.2.4.2.4 del presente Decreto, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015.

La condición de cooperativa o asociación mutual se acreditará con el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o la autoridad respectiva. En el evento en que el empate se presente entre proponentes plurales cuyos integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones mutua/es que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos proponentes plurales en los cuáles al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequeñas o medianas.

10. Preferir al oferente persona natural o jurídica que acredite, de acuerdo con sus estados financieros o información contable con corte al 31 de diciembre del año anterior, que por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) del total de sus pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de proveeduría del oferente, efectuados durante el año anterior, para lo cual el proponente persona natural y contador público; o el representante legal de la persona jurídica y revisor fiscal para las personas obligadas por ley; o del representante legal de la persona jurídica y contador público, según corresponda, entregará un certificado expedido bajo la gravedad de juramento, en el que conste que por lo menos el veinticinco por ciento (25%) del total de pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales.

Igualmente, cuando la oferta es presentada por un proponente plural se preferirá a este siempre que:

10.1. Esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociación mutual que tenga una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el proponente plural, para lo cual se presentará el documento de conformación del proponente plural y, además, ese integrante acredite la condición de Mipyme, cooperativa o asociación mutual en los términos del numeral 8 del presente artículo.

10.2. La Mipyme, cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta; y

10.3. Ni la Mipyme, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los otros integrantes del proponente plural, para lo cual el integrante respectivo lo manifestará mediante un certificado suscrito por la persona natural o el representante legal de la persona jurídica.

En el evento en que el empate se presente entre proponentes plurales, que cumplan con los requisitos de los incisos anteriores, cuyos integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos proponentes plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequeñas o medianas.

11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o Sociedad BIC, del segmento MiPymes, para lo cual se presentará el certificado de existencia y representación legal en el que conste el cumplimiento a los requisitos del artículo 2 de la Ley 1901 de 2018, o la norma que la modifique o la sustituya. Asimismo, acreditará la condición de Mipyme en los términos del numeral 8 del presente artículo.

Tratándose de proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite las condiciones señaladas en el inciso anterior de este numeral.

12. Utilizar un método aleatorio para seleccionar al oferente, el cual deberá estar establecido previamente en el pliego de condiciones, invitación o documento que haga sus veces.

Parágrafo 1. Los factores de desempate deberán aplicarse en armonía con los Acuerdos Comerciales vigentes suscritos por Colombia. De esta manera, en el evento en que el empate se presente entre ofertas cubiertas por un Acuerdo Comercial, se aplicarán los factores de desempate que sean compatibles con los mencionados Acuerdos.

Sin perjuicio de la obligación anterior, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente señalarán en un Manual o Guía no vinculante los lineamientos para la aplicación de los factores de desempate en cumplimiento de un Acuerdo Comercial en la etapa de selección del Proceso de Contratación.

Parágrafo 2. Si el empate entre las propuestas se presenta con un proponente, bien o servicio extranjero cuyo país de origen no tiene Acuerdo Comercial con Colombia, ni trato nacional por reciprocidad o con ocasión de la normativa comunitaria, se dará aplicación a todos los criterios de desempate previstos en el presente numeral.

Parágrafo 3. Conforme con el artículo 18 de la Ley 1712 de 2014 y los artículos 5 y 6 de la Ley 1581 de 2012, la Entidad Estatal garantizará el derecho a la reserva legal de toda aquella información que acredita el cumplimiento de los factores de desempate de: i) las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, ii) las personas en proceso de reincorporación y/o reintegración y iii) la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana.

En armonía con lo anterior, en la plataforma del SECOP no se publicará para conocimiento de terceros la información relacionada con los factores de desempate de personas en procesos de reincorporación o reintegración o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar o la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, puesto que su público conocimiento puede afectar el derecho a la intimidad de los oferentes o de sus trabajadores o socios o accionistas.

- CONDICIONES DEL CONTRATO

  - LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Los servicios se prestarán en las instalaciones de la Escuela de Policía Rafael Reyes ubicada en el municipio de Santa Rosa de Viterbo Boyacá, en la carrera 2 N° 8-98 previa coordinación con el supervisor del contrato.

  - FORMA DE EJECUCIÓN

El objeto del contrato a celebrar se ejecutará en forma total, previa coordinación con el supervisor del contrato.

  - PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución será de 60 días calendarios a partir de la expedición del registro presupuestal y aprobación de la garantía única, y firma del acta de inicio

Nota: El supervisor del contrato deberán suscribir, junto con el contratista, el acta de inicio, la cual deberán contener el detalle del inicio de las actividades correspondientes a realizar.

  - FORMA DE PAGO

El pago se realizará en moneda legal colombiana, en un solo una vez finalice la actividad contratada de acuerdo con el recibido a satisfacción del servicio prestado, dentro de los sesenta (60) días calendario siguiente la radicación de la factura y/o cuenta de cobro (según aplique), de acuerdo con el derecho a turno y la programación del plan anual de caja (PAC). Al igual que la presentación de los siguientes documentos así:

- Factura Original o cuenta de cobro (Según aplique) (Deberá ser publicada por parte del contratista en el portal SECOP II, antes de ser radicada en la Escuela de Carabineros Provincia de Vélez)

- Original de la constancia del recibido a satisfacción suscrito por el supervisor del contrato

- Planilla de pago de parafiscales del mes que tramita la cuenta

- Certificación por escrito del Paz y salvo de la cancelación de parafiscales del mes que tramita la cuenta.

Nota 1: El contratista deberá tener en cuenta lo siguiente:

- Cuando registren su NIT y el de la entidad pública adquiriente no vinculen el digito de verificación, por cuando que, si lo hacen, al momento de hacer la validación, se rechazará la recepción de la factura y en consecuencia la única forma de corregir este error es anularla con una nota crédito y emitir una nueva de manera correcta.

- Código PCI o Identificación de la entidad: 16-01-03-D07

- NIT: 804.003-971-7 ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VÉLEZ

Nota 2: Si los documentos en referencia no se reciben dentro del plazo establecido o si recibidos, son devueltos por inconsistencias tales como, la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, la Policía Nacional - Escuela de Carabineros Provincia de Vélez “Mayor General Manuel José López Gómez, reprogramará el valor a cancelar una vez se hubiese subsanado las observaciones , se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado y de acuerdo al derecho a turno y la disponibilidad del plan Anula de Caja (PAC).

Nota 3: El oferente deberá cumplir a cabalidad con lo establecido en Directiva Presidencial 09 del 17/09/2020 “Lineamientos para el pago a los proveedores del estado”: obligación de facturar electrónicamente para pago de bienes y servicios contratados y los consignado en la Resolución Número 000042 del 05/05/2020 “Por la cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos, el registro de la factura electrónica de venta como título valor, se expide el anexo técnico de factura electrónica de venta y se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación.”

Nota 4: En lo concerniente a la aplicación de retenciones al momento del pago estas se aplicarán de acuerdo a las normas vigentes para cada caso.

  - SUPERVISOR, INTERVENTOR Y/O COORDINADOR

La supervisión del contrato estará a cargo de los funcionarios relacionados a continuación o quien haga sus veces o quien con posterioridad designe la unidad ordenadora del gasto, teniendo en cuenta el perfil idoneidad y conocimiento pertinentes con el objeto del contrato, y funciones que desempeña, cumpliendo con las obligaciones establecidas en la resolución 00090 del 15 de enero de 2018, así:

- ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES

Supervisor: Responsable de activos fijos en servicio ESREY

Intendente DANIEL ISIDRO NIÑO CALIXTO

E-mail: daniel.nino2393@correo.policia.gov.co

CEL: 3145671383

  - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Las obligaciones del contratista están descritas en el Anexo OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

  - OBLIGACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL

Las obligaciones de la Policía Nacional están descritas en el Anexo OBLIGACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL.

- FORMA Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN

La adjudicación del presente proceso se efectuará en forma total y su procedimiento será como lo estipula en el artículo 94 de la ley 1474 y el artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015 en especial lo establecido en el Numeral 4 (Mínima cuantía), la Escuela de Carabineros Provincia de Vélez no hará adjudicaciones parciales del contrato.

### ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN, ASIGNACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE GARANTÍAS.

La entidad deberá establecer la distribución del riesgo, de conformidad con lo previsto en el artículo 4º de la ley 1150 de 2007, para lo cual deberá hacer la estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles involucrados en la contratación, de acuerdo con la naturaleza del Contrato y las actividades involucradas en él. Para estos efectos podrá usar como referencia el “Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación (Versión 1)”, publicado por la Agencia Nacional de Contratación – Colombia Compra Eficiente.

En el análisis de riesgos de la contratación se tipifican, describen y estiman los riesgos que pueden afectar la prestación de los servicios.

El dueño de la necesidad estima que se tipifican riesgos previsibles diferentes a los cubiertos por los amparos de la garantía única de calidad de los bienes, al encontrar riesgos previsibles que pueden afectar el equilibrio económico del contrato, se hace necesario estimar su incidencia económica y asignar a cargo de quien estarán y se encuentran relacionados los riesgos que se pueden presentar en las diferentes etapas del Proceso de Contratación.

Teniendo en cuenta que se trata de prestación de servicios de acuerdo con su objeto y cuantía, se considera pertinente la suscripción de póliza de garantía única.

# ESTUDIO DEL SECTOR

### ANÁLISIS DE LA DEMANDA

Se realizó la consulta en el SECOP II de contrataciones similares al objeto del presente estudio previo en las vigencias 2022 y 2023, de acuerdo con la información que se relaciona en la siguiente tabla;

|  | VIGENCIAS |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 |
| MODALIDAD DE CONTRATACIÓN | MÍNIMA CUANTÍA | MÍNIMA CUANTÍA | MÍNIMA CUANTÍA |
| NUMERO Y OBJETO DEL CONTRATO | 95-7-10076-22 Mantenimiento de bienes muebles, equipos y enseres de la Escuela de Policía Rafael Reyes | 58-7-10051-23 Mantenimientos motores, maquinaria, equipos eléctricos de la Escuela de Policía Rafael Reyes y Escuela de Carabineros Provincia de Vélez | 58-7-10041-24 Mantenimiento preventivo y correctivo, de la caldera y equipos para el funcionamiento de la piscina y zonas húmedas de la Escuela de Policía Rafael Reyes |
| FORMA DE EJECUCIÓN | El plazo de ejecución del contrato será de cuarenta y cinco (45) días calendario a partir de la firma del acta de inicio entre el supervisor y el contratista, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal. | El plazo de ejecución será de 60 días calendarios a partir de la expedición del registro presupuestal y aprobación de la garantía única, y firma del acta de inicio. | El plazo de ejecución será de 60 días calendarios a partir de la expedición del registro presupuestal y aprobación de la garantía única, y firma del acta de inicio. |
| AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS PARA SU EJECUCIÓN | N/A | N/A | N/A |
| VALOR DEL CONTRATO | $ 18.195.100 | $29.331.800 | $10.269.200 |
| FORMA Y CONDICIONES DE PAGO | El pago se realizará en moneda legal colombiana, en dos pagos de FORMA MENSUAL de acuerdo al recibido a satisfacción de los servicios prestados, dentro de los sesenta (60) días calendario siguiente la radicación de la factura y/o cuenta de cobro (según aplique), de acuerdo con el derecho a turno y la programación del plan anual de caja (PAC). Al igual que la presentación de los siguientes documentos así: - Factura Original o cuenta de cobro (Según aplique) (Deberá ser publicada por parte del contratista en el portal SECOP II, antes de ser radicada en la Escuela de Carabineros Provincia de Vélez) - Original de la constancia del recibido a satisfacción suscrito por el supervisor del contrato - Planilla de pago de parafiscales del mes que tramita la cuenta - Certificación por escrito del Paz y salvo de la cancelación de parafiscales del mes que tramita la cuenta. | El pago se realizará en moneda legal colombiana, en dos pagos de FORMA MENSUAL de acuerdo con el recibido a satisfacción del servicio prestado, dentro de los sesenta (60) días calendario siguiente la radicación de la factura y/o cuenta de cobro (según aplique), de acuerdo con el derecho a turno y la programación del plan anual de caja (PAC). Al igual que la presentación de los siguientes documentos así: Factura Original o cuenta de cobro (Según aplique) (Deberá ser publicada por parte del contratista en el portal SECOP II, antes de ser radicada en la Escuela de Carabineros Provincia de Vélez) Original de la constancia del recibido a satisfacción suscrito por el supervisor del contrato Planilla de pago de parafiscales del mes que tramita la cuenta Certificación por escrito del Paz y salvo de la cancelación de parafiscales del mes que tramita la cuenta. Nota 1: El contratista deberá tener en cuenta lo siguiente: Cuando registren su NIT y el de la entidad pública adquiriente no vinculen el digito de verificación, por cuándo que, si lo hacen, al momento de hacer la validación, se rechazará la recepción de la factura y en consecuencia la única forma de corregir este error es anularla con una nota crédito y emitir una nueva de manera correcta. | El pago se realizará en moneda legal colombiana, en dos pagos de FORMA MENSUAL de acuerdo con el recibido a satisfacción del servicio prestado, dentro de los sesenta (60) días calendario siguiente la radicación de la factura y/o cuenta de cobro (según aplique), de acuerdo con el derecho a turno y la programación del plan anual de caja (PAC). Al igual que la presentación de los siguientes documentos así: Factura Original o cuenta de cobro (Según aplique) (Deberá ser publicada por parte del contratista en el portal SECOP II, antes de ser radicada en la Escuela de Carabineros Provincia de Vélez) Original de la constancia del recibido a satisfacción suscrito por el supervisor del contrato Planilla de pago de parafiscales del mes que tramita la cuenta Certificación por escrito del Paz y salvo de la cancelación de parafiscales del mes que tramita la cuenta. Nota 1: El contratista deberá tener en cuenta lo siguiente: Cuando registren su NIT y el de la entidad pública adquiriente no vinculen el digito de verificación, por cuándo que, si lo hacen, al momento de hacer la validación, se rechazará la recepción de la factura y en consecuencia la única forma de corregir este error es anularla con una nota crédito y emitir una nueva de manera correcta. |
| PRESUPUESTO CON CARGO AL CUAL SE HAN EJECUTADO | 10 | 16 | 10 |
| CONTRATISTAS | INGENIERÍA Y SERVICIOS ELECTROMECANICOS S.A.S | MAZÚ SERVICIOS INTEGRALES S.A.S | MAZÚ SERVICIOS INTEGRALES S.A.S |
| COMPORTAMIENTO DE LOS CONTRATISTAS Y SANCIONES | SE DESARROLLÓ SIN INCONVENIENTES | SE DESARROLLÓ SIN INCONVENIENTES | SE DESARROLLÓ SIN INCONVENIENTES |
| LUGAR DE ENTREGA | El lugar de prestación del servicio será en las instalaciones de la Escuela de carabineros Provincia de Vélez “Mayor General Manuel José López Gómez, ubicada en el km 1 vía Vélez- Barbosa vereda Tun Tun finca Villa Elvia. | El lugar de prestación del servicio será en la Escuela de Policía Rafael Reyes en la carrera 2 N 8-98 | El lugar de prestación del servicio será en la Escuela de Policía Rafael Reyes en la carrera 2 N 8-98 |
| GARANTÍAS EXIGIDAS | No aplica | No aplica | No aplica |
| VIGENCIA DEL CONTRATO (PLAZO DE EJECUCIÓN) | La vigencia de la presente oferta será de 60 días calendario contados a partir de la fecha de expedición | La vigencia será de 60 días calendario contados a partir de la fecha de presentación. | La vigencia será de 60 días calendario contados a partir de la fecha de presentación. |
| NUMERO DEL PROCESO | PN ESVEL MIC 028 2022 | PN ESVEL MIC 051 2023 | PN ESVEL MIC 041 2024 |

A través de la herramienta de visualización desarrollado por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente precisa la realización y consulta del Análisis de la Demanda que es el proceso de caracterización cuyo objetivo es entender la necesidad, realizando además un análisis de gasto de la entidad, para este caso se consulta el micrositio de abastecimiento estratégico con la información de la Policía Nacional en referencia al Clasificador de Bienes y Servicios UNSPSC y su comportamiento conforme a la codificación aplicable al presente proceso:

El análisis relacionado en las gráficas determina el gasto estimado por la entidad en este tipo de bienes en

relación con el número de contratos suscrito, los proveedores que suministran este tipo de bienes en el mercado y la modalidad en la que han sido adjudicados para la vigencia 2026

* La información es tomada https://www.colombiacompra.gov.co Ingresa haciendo clic en el icono de “Datos de compra pública”, en la parte derecha de la pantalla y abre el micrositio de Abastecimiento Estratégico. Selecciona herramientas de Análisis de Demanda y Oferta.

### ANÁLISIS DEL MERCADO

En el mercado existe gran número de empresas dedicadas a esta clase de actividad comercial, situación que obliga a las mismas a poseer instalaciones adecuadas para almacenar, comercializar, vender; y por ende contar con la logística adecuada para la comercialización, transporte y distribución del objeto requerido en el presente proceso contractual, dicho lo anterior, se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:

- El objeto del presente proceso contractual se puede adquirir por medio de personas naturales o jurídicas que ofrecen estos servicios, para así garantizar el acertado cumplimiento durante la ejecución.

- Según el sondeo y análisis de mercadeo se logró confirmar que el objeto requerido en el presente proceso tiene pluralidad en el mercado nacional. Por lo cual es ofrecido por diferentes clases de oferentes, encontrando entre ellos las siguientes empresas:

- PREMAC ENERGY

- KAISEN GROUP S.A.S

Las empresas antes mencionadas pertenecen al sector comercial las cuales especializan en el servicio de mantenimiento, situación que se debe tener en cuenta al momento de establecer el valor estimado.

### ANÁLISIS DE LA OFERTA

IDENTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR:

Es de resaltar que este tipo de proveedores se pueden identificar en las demás ciudades manteniendo su oferta de los bienes dejando claro que se puede presentar una variación en los precios. Las cotizaciones allegadas al presente estudio son referentes a las solicitudes de cotización enviadas a establecimientos de comercio inscritos en el directorio del SECOP II y demás:

| ESTABLECIMIENTO | CIUDAD | DIRECCIÓN | CORREO ELECTRÓNICO |
| --- | --- | --- | --- |
| PREMAC ENERGY | Itagüí Antioquia | ## Carrera 68 B Nro 24-25 sur | ## andres.echeverri@premac-inc.com |
| KAISEN GROUP S.A.S | Duitama | Cl 8 sur 3 13 Este | kaisengroupsas@gmail.co |

Quienes expidieron y atendieron las solicitudes de cotización realizadas que sirvieron de base para el estudio de mercado del presente estudio

ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DE COSTO: El precio estimado para la adquisición de servicio de mantenimiento de equipos se establece teniendo en cuenta el sondeo de precios realizado por el estructurador del proceso en el mercado actual con diferentes proveedores, si bien es cierto este tipo de necesidad puede ser satisfecha por un gran número de personas tanto jurídicas como naturales que se dedican a este tipo de actividad comercial, es muy poco el compromiso demostrado por parte de ellos, respecto al suministro de cotizaciones para el desarrollo adecuado en cuanto a la estructura y análisis del costo de los productos, demostrándose lo anterior, en el evento de cotización lanzado por la entidad en la plataforma transaccional SECOP II, el pasado 27 de mayo de la presente vigencia bajo el número SI-ESREY-BIUNI-2026-27, vinculando proveedores registrados en el directorio SECOP II, quienes no emitieron respuesta alguna, durante la publicación de dicho evento, por lo que se procede a solicitar cotizaciones del mercado del sector.

COSTOS DE OPORTUNIDAD: Es un mercado en el que el costo no varía por cuanto la cantidad de productos no genera algún tipo de descuentos.

VALORACIÓN DE BENEFICIOS: La entidad busca con el presente proceso de selección, adquirir un servicio de buena calidad, que permitan satisfacer las necesidades de mantenimiento de equipos, maquinas, muebles y enseres que permite a los funcionarios de la unidad desempeñar sus funciones de manera efectiva y eficiente.

COSTOS INDIRECTOS: Los costos indirectos recaen sobre el contratista y estos se encaminan en los gastos adicionales que pueda llegar a tener, en cuanto al transporte de materiales hacia esta unidad, emisión de pólizas, pago de impuestos, y gastos administrativos que requiera la debida ejecución de su actividad comercial, por lo que es preciso que ellos realicen un adecuado análisis del proceso y estructuren adecuadamente los valores de la oferta, valores que deberán tener incluidos los gastos adicionales en los que pueda llegar a incurrir, para así presentar una oferta económicamente equilibrada dentro del proceso de selección y evitar daños a su patrimonio económico, puesto que la entidad no puede asumir como propia, la culpa del proponente.

4. MONEDA A CONTRATAR

La contratación se realizará en la moneda oficial (Pesos colombianos)

### ANÁLISIS DE PRECIO

  - PRECIOS REFERENCIA SECOP (OTRAS ENTIDADES)

| ENTIDAD | OBJETO | CONTRATO Y FECHA | NÚMERO DE PROCESO | VALOR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA / TOOLS & SERVICES S.A.S | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LA CALDERA Y CALENTADOR DE PISCINA DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL COMPLEMENTARIO CLINICA DEVAL DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA | 100-7-200422/2026 | PN UPRES VALLE MIC 344/2026 | $ 10.236.441 |
| CONFORT ING JA SAS. / HOSPITAL DE LA POLICÍA NACIONAL | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS GENUINOS DE CALDERAS Y SU RED DE AGUA CALIENTE Y VAPOR DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL | 96-7-20770-25 | PN HOCEN MI 011 2025 | $ 50.000.000 |
| ESCUELA DE CADETES DE POLICÍA "GENERAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER / PROFESIONALES AMBIENTALES DE COLOMBIA S.A.S | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS CALDERAS DE LA ESCUELA DE CADETES DE POLICÍA "GENERAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER", (INCLUYE REPUESTOS, MANO DE OBRA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO). | 69-7-10080-24 | PN ECSAN MIC 045 2024 | $129.935.333,33 |

Una vez consultado en el SECOP, se encontraron contratos de similar objeto al que se pretende contratar, pero no se tendrán en cuenta en atención a que las especificaciones técnicas no son similares a las de presente estudio previo.

- Información verificada y aprobada por los funcionarios dueños de la necesidad que firman el presente estudio previo.

  - PRECIOS HISTÓRICOS

| ÍTEM | ENTIDAD CONTRATANTE Y CONTRATISTA | NÚMERO DE CONTRATO | DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO | VALOR UNITARIO PROYECTADO CON IPC (2025) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VELEZ – MAZU SERVICIOS INTEGRALES SAS | 58-7-10041-24 | MANTENIMIENTO UNIDAD DE FILTRADO. Mantenimiento total de filtro con su respectiva tubería y accesorios. Cambio de lecho filtrante y flautas. Cambio de válvula multiport. Puesta en funcionamiento de equipo. | 874.100,00 | 918.679,10 |
| 2 |  |  | Revisión y limpieza interna de tubería lado fuego. Destapar caldera. | 314.700,00 | 330.749,70 |
| 3 |  |  | Revisión y limpieza de controles tablero sistema eléctrico. | 335.700,00 | 352.820,70 |
| 4 |  |  | Revisión y limpieza de controles tablero sistema eléctrico. | 251.700,00 | 264.536,70 |
| 5 |  |  | Revisión en parte mecánica de válvulas y accesorios pertenecientes a caldera. | 405.600,00 | 426.285,60 |
| 6 |  |  | Revisión, mantenimiento y limpieza interna a columna para agua y control extra bajo nivel. Realizando cambio de empaquetadura y tornillería. | 475.500,00 | 499.750,50 |
| 7 |  |  | Revisión y limpieza interna de control para presión vapor. | 479.000,00 | 503.429,00 |
| 8 |  |  | Detectar posibles fugas de gas natural con equipo electrónico a tres metros de quemador caldera. | 576.900,00 | 606.321,90 |
| 9 |  |  | Realizar análisis de combustión con equipo digital marca Boston emitiendo informe por escrito. | 804.200,00 | 845.214,20 |
| 10 |  |  | Pruebas de funcionamiento y seguridad por falta agua, combustible, sobrepresión vapor y/o temperatura. | 419.600,00 | 440.999,60 |
| 11 |  |  | Mantenimiento filtros para agua y combustible. | 241.300,00 | 253.606,30 |
| 12 |  |  | Lavado interno de cuerpo caldera desmontando intercambiadores de calor realizando cambio de tornillería y empaquetadura. | 367.100,00 | 385.822,10 |
| 13 |  |  | Lavado de intercambiadores con hidro lavadora realizando cambio de empaque para tapón de inspección. | 381.100,00 | 400.536,10 |
| 14 |  |  | Fabricación de soporte en ángulo para poder realizar mantenimiento interno caldera. (Con el fin de desmontar chimenea). | 804.200,00 | 845.214,20 |
| 15 |  |  | Realizar análisis para verificación de combustión con analizador marca Baston, con las especificaciones de: Toptes PT520A detector de fugas de gas con cuello de cisne de 17 pulgadas. | 629.400,00 | 661.499,40 |
| 16 |  |  | Juego de Nivel con tubo línea roja con empaques. | 615.400,00 | 646.785,40 |
| 17 |  |  | Mantenimiento tapa superior y chimenea y pintado del mismo. | 611.900,00 | 643.106,90 |
| 18 |  |  | Válvula para seguridad por sobrepresión de 1. | 699.300,00 | 734.964,30 |
| 19 |  |  | Electroválvula solenoide de 1 con accesorios uniones adaptadores universales y codos para conexión, entrada agua a caldera. | 363.600,00 | 382.143,60 |
| 20 |  |  | Mantenimiento al quemador para gas natural y/o propano tipo de trabajo industrial, tipo de operación dos etapas, alimentación eléctrica 3N AC, 220 V, 60HZ, tablero eléctrico para encendido y apagado automático (corte con interruptores, pilotos y señalización, control y sensor de temperatura digital, protección térmica y relé), instalado y configurado para operación automática del quemador de acuerdo a la programación del control para cambio de llama baja a llama alta de acuerdo a la necesidad y temperatura de proceso. | 618.900,00 | 650.463,90 |

Los precios unitarios históricos no serán tenidos en cuenta toda vez que los elementos presentan características y mantenimientos diferentes, a los requeridos en el presente estudio previo.

- Información verificada y aprobada por los funcionarios dueños de la necesidad que firman el presente estudio previo.

  - PRECIOS DE CATÁLOGO O PORTALES WEB

Se realizó verificación por medio de la plataforma de contratación pública Colombia Compra Eficiente “Acuerdos Marco de Precios”, no se evidenció catálogos, en donde se establezcan valores correspondientes a los servicios a contratar en el presente proceso de contratación, de igual forma, no existen portales Web, en donde se ofrezcan los mencionados servicios.

| BIEN O SERVICIO | FECHA | EMPRESA | VALOR |
| --- | --- | --- | --- |
| N/A | N/A | N/A | N/A |

- Información verificada y aprobada por los funcionarios dueños de la necesidad que firman el presente estudio previo.

  - PRECIOS DE MERCADO

| ITEM | DESCRIPCIÓN | PREMAC ENERGY | KAISEN GROUP S.A.S | MENOR VALOR COTIZADO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mantenimiento total de filtro con su respectiva tubería y accesorios Cambio de lecho filtrante y flautas, Cambio de válvula multipor Puesta en funcionamiento de equipo | 5.653.840 | 2.553.612 | 2.553.612 |
| 2 | Revisión y limpieza interna de tubería lado fuego. Destapar caldera. | 1.100.000 | 919.300 | 919.300 |
| 3 | Revisión y limpieza de controles tablero sistema eléctrico. | 450.000 | 735.430 | 450.000 |
| 4 | Revisión en parte mecánica de válvulas y accesorios pertenecientes a caldera. | 900.000 | 1.184.897 | 900.000 |
| 5 | Revisión, mantenimiento y limpieza interna a columna para agua y control extra bajo nivel, Realizando cambio de: empaquetadura y tornillería | 1.350.000 | 1.389.185 | 1.350.000 |
| 6 | Revisión y limpieza interna de control para presión vapor | 450.000 | 1.399.395 | 450.000 |
| 7 | Detectar posibles fugas de gas natural con equipo electrónico a tres metros de quemador caldera. | 450.000 | 1.685.410 | 450.000 |
| 8 | Realizar análisis de combustión con equipo digital marca Boston emitiendo informe por escrito. | 750.000 | 2.349.323 | 750.000 |
| 9 | Pruebas de funcionamiento y seguridad por falta agua, combustible, sobrepresión vapor y/o temperatura. | 600.000 | 1.225.733 | 600.000 |
| 10 | Mantenimiento filtros para agua y combustible | 450.000 | 704.802 | 450.000 |
| 11 | Lavado interno de cuerpo caldera, desmontando intercambiadores de calor – realizando cambio de tornillería y empaquetadura | 1.800.000 | 1.072.543 | 1.072.543 |
| 12 | Lavado de intercambiadores con hidro lavadora realizando cambio de empaque para tapón de inspección. | 750.000 | 1.113.380 | 750.000 |
| 13 | Fabricación de soporte en ángulo para poder realizar mantenimiento interno caldera. (Con el fin de desmontar chimenea) | 10.313.334 | 2.349.323 | 2.349.323 |
| 14 | Realizar análisis para verificación de combustión con analizador marca Boston: | 350.000 | 1.838.600 | 350.000 |
| 15 | Juego de Nivel con tubo línea roja con empaques | 600.000 | 1.797.763 | 600.000 |
| 16 | Mantenimiento tapa superior y chimenea y pintado del mismo. | 900.000 | 1.787.554 | 900.000 |
| 17 | Válvula para seguridad por sobrepresión de 1” | 1.395.870 | 2.042.889 | 1.395.870 |
| 18 | Electroválvula solenoide de 1” con accesorios para conexión, entrada agua a caldera | 366.153 | 1.062.281 | 366.153 |
| 19 | Mantenimiento al quemador para gas natural y/o propano tipo de trabajo industrial tipo de operación dos etapas, alimentación eléctrica 3N AC, 220 V, 60HZ, tablero eléctrico para encendido y apagado automático (cofre con interruptores, pilotos y señalización, control y sensor de temperatura digital, protección térmica y relé.) instalado y configurado para operación automática del quemador de acuerdo con la programación del control para cambio de llama baja a llama alta de acuerdo a la necesidad y temperatura de proceso. | 1.959.616 | 1.807.972 | 1.807.972 |

*El análisis del precio del mercado se establece por valor unitario, tomando el menor valor cotizado por ítem, el cual se obtiene de dos cotizaciones de empresas del sector a las cuales se les solcito el portafolio de servicios luego de no presentarse ningún proveedor a través de la solicitud de información publicada en el SECOPII.

- Información verificada y aprobada por los funcionarios dueños de la necesidad que firman el presente estudio previo.

  - ANÁLISIS DEL VALOR ESTIMADO

| ITEM | DESCRIPCIÓN | PRECIO SECOP | PRECIOS DE CATÁLOGO | PRECIOS HISTÓRICOS PROYECTADOS | PRECIOS DE MERCADO | VALOR ESTIMADO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Mantenimiento total de filtro con su respectiva tubería y accesorios Cambio de lecho filtrante y flautas, Cambio de válvula multipor Puesta en funcionamiento de equipo | No se toman como referencia | No se toman como referencia | No se toman como referencia | 2.553.612 | 2.553.612 |
| 2 | Revisión y limpieza interna de tubería lado fuego. Destapar caldera. | No se toman como referencia | No se toman como referencia | No se toman como referencia | 919.300 | 919.300 |
| 3 | Revisión y limpieza de controles tablero sistema eléctrico. | No se toman como referencia | No se toman como referencia | No se toman como referencia | 450.000 | 450.000 |
| 4 | Revisión en parte mecánica de válvulas y accesorios pertenecientes a caldera. | No se toman como referencia | No se toman como referencia | No se toman como referencia | 900.000 | 900.000 |
| 5 | Revisión, mantenimiento y limpieza interna a columna para agua y control extra bajo nivel, Realizando cambio de: empaquetadura y tornillería | No se toman como referencia | No se toman como referencia | No se toman como referencia | 1.350.000 | 1.350.000 |
| 6 | Revisión y limpieza interna de control para presión vapor | No se toman como referencia | No se toman como referencia | No se toman como referencia | 450.000 | 450.000 |
| 7 | Detectar posibles fugas de gas natural con equipo electrónico a tres metros de quemador caldera. | No se toman como referencia | No se toman como referencia | No se toman como referencia | 450.000 | 450.000 |
| 8 | Realizar análisis de combustión con equipo digital marca Boston emitiendo informe por escrito. | No se toman como referencia | No se toman como referencia | No se toman como referencia | 750.000 | 750.000 |
| 9 | Pruebas de funcionamiento y seguridad por falta agua, combustible, sobrepresión vapor y/o temperatura. | No se toman como referencia | No se toman como referencia | No se toman como referencia | 600.000 | 600.000 |
| 10 | Mantenimiento filtros para agua y combustible | No se toman como referencia | No se toman como referencia | No se toman como referencia | 450.000 | 450.000 |
| 11 | Lavado interno de cuerpo caldera, desmontando intercambiadores de calor – realizando cambio de tornillería y empaquetadura | No se toman como referencia | No se toman como referencia | No se toman como referencia | 1.072.543 | 1.072.543 |
| 12 | Lavado de intercambiadores con hidro lavadora realizando cambio de empaque para tapón de inspección. | No se toman como referencia | No se toman como referencia | No se toman como referencia | 750.000 | 750.000 |
| 13 | Fabricación de soporte en ángulo para poder realizar mantenimiento interno caldera. (Con el fin de desmontar chimenea) | No se toman como referencia | No se toman como referencia | No se toman como referencia | 2.349.323 | 2.349.323 |
| 14 | Realizar análisis para verificación de combustión con analizador marca Boston: | No se toman como referencia | No se toman como referencia | No se toman como referencia | 350.000 | 350.000 |
| 15 | Juego de Nivel con tubo línea roja con empaques | No se toman como referencia | No se toman como referencia | No se toman como referencia | 600.000 | 600.000 |
| 16 | Mantenimiento tapa superior y chimenea y pintado del mismo. | No se toman como referencia | No se toman como referencia | No se toman como referencia | 900.000 | 900.000 |
| 17 | Válvula para seguridad por sobrepresión de 1” | No se toman como referencia | No se toman como referencia | No se toman como referencia | 1.395.870 | 1.395.870 |
| 18 | Electroválvula solenoide de 1” con accesorios para conexión, entrada agua a caldera | No se toman como referencia | No se toman como referencia | No se toman como referencia | 366.153 | 366.153 |
| 19 | Mantenimiento al quemador para gas natural y/o propano tipo de trabajo industrial tipo de operación dos etapas, alimentación eléctrica 3N AC, 220 V, 60HZ, tablero eléctrico para encendido y apagado automático (cofre con interruptores, pilotos y señalización, control y sensor de temperatura digital, protección térmica y relé.) instalado y configurado para operación automática del quemador de acuerdo con la programación del control para cambio de llama baja a llama alta de acuerdo a la necesidad y temperatura de proceso. | No se toman como referencia | No se toman como referencia | No se toman como referencia | 1.807.972 | 1.807.972 |
| VALOR TOTAL |  |  |  |  | $18.464.773 | $18.464.773 |

* En el presente numeral se establece el valor estimado producto del análisis de los precios del mercado, sin tomar como referencia el precio SECOP e histórico teniendo en cuenta las situaciones referenciadas

- Información verificada y aprobada por los funcionarios dueños de la necesidad que firman el presente estudio previo.

5.6 VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN

El valor total estimado para el presente proceso corresponde a la suma de DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS ($18.464.773,00) MONEDA CORRIENTE, INCLUIDO IVA.

| ÍTEM | RUBRO Y DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | REC | CANT | VALOR UNITARIO ESTIMADO INCLUIDO IVA | VALOR TOTAL ESTIMADO INCLUIDO IVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | A-02-02-02-008-007 | ESREY | Mantenimiento total de filtro con su respectiva tubería y accesorios. Cambio de lecho filtrante y flautas, Cambio de válvula multipor. Puesta en funcionamiento de equipo | 10 | 1 | 2.553.612 | 2.553.612 |
| 2 |  |  | Revisión y limpieza interna de tubería lado fuego. Destapar caldera. |  | 1 | 919.300 | 919.300 |
| 3 |  |  | Revisión y limpieza de controles tablero sistema eléctrico. |  | 1 | 450.000 | 450.000 |
| 4 |  |  | Revisión en parte mecánica de válvulas y accesorios pertenecientes a caldera. |  | 1 | 900.000 | 900.000 |
| 5 |  |  | Revisión, mantenimiento y limpieza interna a columna para agua y control extra bajo nivel, Realizando cambio de: empaquetadura y tornillería |  | 1 | 1.350.000 | 1.350.000 |
| 6 |  |  | Revisión y limpieza interna de control para presión vapor |  | 1 | 450.000 | 450.000 |
| 7 |  |  | Detectar posibles fugas de gas natural con equipo electrónico a tres metros de quemador caldera. |  | 1 | 450.000 | 450.000 |
| 8 |  |  | Realizar análisis de combustión con equipo digital marca Boston emitiendo informe por escrito. |  | 1 | 750.000 | 750.000 |
| 9 |  |  | Pruebas de funcionamiento y seguridad por falta agua, combustible, sobrepresión vapor y/o temperatura. |  | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 10 |  |  | Mantenimiento filtros para agua y combustible |  | 1 | 450.000 | 450.000 |
| 11 |  |  | Lavado interno de cuerpo caldera, desmontando intercambiadores de calor – realizando cambio de tornillería y empaquetadura |  | 1 | 1.072.543 | 1.072.543 |
| 12 |  |  | Lavado de intercambiadores con hidro lavadora realizando cambio de empaque para tapón de inspección. |  | 1 | 750.000 | 750.000 |
| 13 |  |  | Fabricación de soporte en ángulo para poder realizar mantenimiento interno caldera. (Con el fin de desmontar chimenea) |  | 1 | 2.349.323 | 2.349.323 |
| 14 |  |  | Realizar análisis para verificación de combustión con analizador marca Boston: |  | 1 | 350.000 | 350.000 |
| 15 |  |  | Juego de Nivel con tubo línea roja con empaques |  | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 16 |  |  | Mantenimiento tapa superior y chimenea y pintado del mismo. |  | 1 | 900.000 | 900.000 |
| 17 |  |  | Válvula para seguridad por sobrepresión de 1” |  | 1 | 1.395.870 | 1.395.870 |
| 18 |  |  | Electroválvula solenoide de 1” con accesorios para conexión, entrada agua a caldera |  | 1 | 366.153 | 366.153 |
| 19 |  |  | Mantenimiento al quemador para gas natural y/o propano tipo de trabajo industrial tipo de operación dos etapas, alimentación eléctrica 3N AC, 220 V, 60HZ, tablero eléctrico para encendido y apagado automático (cofre con interruptores, pilotos y señalización, control y sensor de temperatura digital, protección térmica y relé.) instalado y configurado para operación automática del quemador de acuerdo con la programación del control para cambio de llama baja a llama alta de acuerdo a la necesidad y temperatura de proceso. |  | 1 | 1.807.972 | 1.807.972 |
| VALOR TOTAL |  |  |  |  |  |  | $ 18.464.773 |

_________________________________________

Subintendente DANIEL ISIDRO NIÑO CALIXTO

Responsables activos fijos en servicio ESREY

_________________________________________

Teniente GISSELLE ALEJANDRA GAMA DIAZ

Jefe Grupo Logístico ESREY

Documentos Anexos al Estudio Previo:

Los documentos seleccionados en la siguiente lista aplican para el proceso de selección cuyo objeto es EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, DE LA CALDERA Y EQUIPOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PISCINA Y ZONAS HÚMEDAS DE LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES.

| Aplica | Anexos |
| --- | --- |
| X | Certificación de la necesidad |
| X | Especificaciones técnicas mínimas |
| X | Estimación, tipificación, asignación de riesgos y determinación de garantías |
| X | Análisis del riesgo y forma de mitigarlo. |
| X | Obligaciones de la policía nacional (no aplica para mínima cuantía) |
| x | Obligaciones del contratista (no aplica para mínima cuantía) |

| Aplica | Formularios adjuntos al estudio previo |
| --- | --- |
| X | Acuerdo de confidencialidad (obligatorio) |
| X | Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (obligatorio) |
| x | Compromiso anticorrupción (obligatorio) |

Otros documentos adjuntos al Estudio Previo

Comunicación oficial Nro. GS-2026 -007617-ESREY, Solicitud inicio proceso

Comunicación oficial Nro. GS-2026-007561-ESREY, Solicitud plan de compras

Plan de compras N° 139 del 24/08/2026

Comunicación oficial Nro. GS-2026-006757-ESREY, Solicitud concepto de viabilidad para mantenimiento de bienes del 15/07/2026

Comunicación oficial Nro. GS-2026-006835-ESVEL, respuesta comunicado oficial No. GS-2026-006756-ESREY del 23/07/2026

Comunicación oficial Nro.  GS-2026-179802-DEBOY, concepto técnico funcionamiento caldera del 29/07/2026

Formato revisión de estudios previos” 2BS-FR-0046

En mi calidad de Jefe del Grupo de Soporte y Apoyo de la escuela de Policía Rafael Reyes manifiesto con la suscripción de esta CERTIFICACIÓN que, no se cuenta con los medios disponibles para satisfacer esta necesidad, ni la infraestructura, la logística o el personal calificado para realizarlo, dado la misionalidad de la Policía Nacional, lo que indica que la mejor forma de satisfacer la necesidad es a través de tercero, es decir, un proveedor que cuente con la capacidad operativa, la infraestructura y el equipo humano para la prestación de dicho servicio, que pueda brindar un respaldo en cuanto a calidad y garantía de estos.

En tal sentido cuento con un personal no uniformado quienes desarrollan actividades logísticas, los cuales adelantan labores de mantenimiento del sistema de acueducto, desagüe de aguas grises y/o residuales, carpintería, adecuación, restauración y limpieza permanente de zonas verdes, pero el personal no es idóneo o calificado para realizar los servicios de mantenimiento de calderas.

___________________________________________

Teniente CLAUDIA JULIETH ROA GUAMAN

Jefe Grupo de Soporte y Apoyo ESREY

| ITEM | CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS | CANT | CUMPLE | NO CUMPLE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mantenimiento total de filtro con su respectiva tubería y accesorios Cambio de lecho filtrante y flautas, Cambio de válvula multipar Puesta en funcionamiento de equipo | 1 |  |  |
| 2 | Revisión y limpieza interna de tubería lado fuego. Destapar caldera. | 1 |  |  |
| 3 | Revisión y limpieza de controles tablero sistema eléctrico. | 1 |  |  |
| 4 | Revisión en parte mecánica de válvulas y accesorios pertenecientes a caldera. | 1 |  |  |
| 5 | Revisión, mantenimiento y limpieza interna a columna para agua y control extra bajo nivel, Realizando cambio de: empaquetadura y tornillería | 1 |  |  |
| 6 | Revisión y limpieza interna de control para presión vapor | 1 |  |  |
| 7 | Detectar posibles fugas de gas natural con equipo electrónico a tres metros de quemador caldera. | 1 |  |  |
| 8 | Realizar análisis de combustión con equipo digital marca Boston emitiendo informe por escrito. | 1 |  |  |
| 9 | Pruebas de funcionamiento y seguridad por falta agua, combustible, sobrepresión vapor y/o temperatura. | 1 |  |  |
| 10 | Mantenimiento filtros para agua y combustible | 1 |  |  |
| 11 | Lavado interno de cuerpo caldera, desmontando intercambiadores de calor – realizando cambio de tornillería y empaquetadura | 1 |  |  |
| 12 | Lavado de intercambiadores con hidro lavadora realizando cambio de empaque para tapón de inspección. | 1 |  |  |
| 13 | Fabricación de soporte en ángulo para poder realizar mantenimiento interno caldera. (Con el fin de desmontar chimenea) | 1 |  |  |
| 14 | Realizar análisis para verificación de combustión con analizador marca Boston: | 1 |  |  |
| 15 | Juego de Nivel con tubo línea roja con empaques | 1 |  |  |
| 16 | Mantenimiento tapa superior y chimenea y pintado del mismo. | 1 |  |  |
| 17 | Válvula para seguridad por sobrepresión de 1” | 1 |  |  |
| 18 | Electroválvula solenoide de 1” con accesorios para conexión, entrada agua a caldera | 1 |  |  |
| 19 | Mantenimiento al quemador para gas natural y/o propano tipo de trabajo industrial tipo de operación dos etapas, alimentación eléctrica 3N AC, 220 V, 60HZ, tablero eléctrico para encendido y apagado automático (cofre con interruptores, pilotos y señalización, control y sensor de temperatura digital, protección térmica y relé.) instalado y configurado para operación automática del quemador de acuerdo con la programación del control para cambio de llama baja a llama alta de acuerdo a la necesidad y temperatura de proceso. | 1 |  |  |

CONDICIONES TÉCNICAS ADICIONES DE CALIFICACIÓN

| ITEM | CONDICIONES TÉCNICAS ADICIONALES | CUMPLE | NO CUMPLE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CAPACIDAD OPERATIVA El oferente certificara por escrito en su oferta, que, en caso de llegar hacer adjudicatario, cuenta con la capacidad operativa necesaria para el acertado desarrollo del contrato y la disponibilidad de los bienes objeto de adquisición en el presente proceso garantizando así, la entrega oportuna de estos dentro de los términos previstos. |  |  |
| 2 | LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIOS Los servicios se prestarán en la Escuela de Policía Rafael Reyes ubicada en el municipio de santa Rosa de Viterbo Boyacá, en la carrera 2 N° 8-98 previa coordinación con el supervisor del contrato. |  |  |
| 3 | APLICABILIDAD DE LA NORMATIVIDAD El contratista mediante el diligenciamiento del presente ítem certifica que los elementos suministrados cuentan con la aplicabilidad de la normatividad vigente, establecida por el Ministerio de Minas y Energías y demás entes reguladores: Normas RETIE con todas las exigencias de la norma N TC 2050. |  |  |
| 4 | El contratista deberá presentar en su oferta certificación por escrito, donde manifieste que el servicio que va a prestar, incluyendo la mano de obra, cumple con los estándares de calidad, los repuestos a suministrar serán nuevos y originales, no usados, la garantía mínima exigida por la Escuela de policía Rafael Reyes para los repuestos instalados será mínimo de seis (12) meses y para la mano de obra de tres (6) meses. |  |  |
| 5 | COMPROMISOS SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL De acuerdo con el SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA POLICÍA NACIONAL, el contratante deberá: El contratista deberá garantizar la disposición final de los residuos sólidos peligrosos y especiales (aceites usados, refrigerantes, envases de Sustancias peligrosas y de derivados de hidrocarburo, baterías, entre otros relacionados con el TÍTULO 6 residuos peligrosos decreto 1076 de 2015 0 el que lo modifique o derogue) que se pudieran generar como resultados de la prestación de sus servicios a la Policía Nacional. (Presentar al supervisor de contrato certificado de disposición final a través de un gestor ambiental debidamente acreditado por la autoridad ambiental competente para la prestación de estos servicios. El contratista deberá aplicar las buenas prácticas ambientales, participar de los programas y campañas ambientales, así como las demás exigencias que se establezcan en el Sistema de Gestión Ambiental, en todas las actividades que realice durante la prestación del servicio dentro de las instalaciones policiales. - Contar con los elementos necesarios para evitar el derrame de cualquier sustancia con la que esté desarrollando la labor (kit antiderrame). En caso de que exista un impacto negativo sobre el ambiente como derrames accidentales, el contratista deberá realizar las acciones necesarias para mitigar el impacto generado, teniendo en cuenta las medidas establecidas en las hojas de seguridad (sección 6) de las sustancias químicas, sobre medidas para fugas accidentales. - El contratista deberá asumir cualquier infracción ambiental por omisión de permisos, concesiones o licencias ambientales que sean necesarias tramitar antes del inicio de la prestación de este servicio será asumida por el contratista. - El contratista deberá diligenciar el Formulario No. 4 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL. |  |  |
| 6 | COMPROMISOS SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el DECRETO 1072 DE 2015 el con el contratista debe cumplir con los siguientes requerimientos: - Mediante el diligenciamiento del presente ítem el oferente manifiesta que se compromete a cumplir en su totalidad con los requisitos legales establecidos en el artículo 2.2.4.6.28 del Decreto 1072 de 2015, en relación con sus dependientes y contratistas durante toda la ejecución contractual. - El oferente debe presentar junto con la oferta certificado de afiliación y/o planilla de pagos vigente, de EPS, AFP y ARL y mantener dicha afiliación y alcance de cubrimiento del nivel de riesgo de exposición, durante toda la ejecución de las actividades objeto del contrato. - El contratista deberá diligenciar el documento adjunto al presente estudio previo, FORMULARIO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. |  |  |
| 7 | COMPROMISOS SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - CONFIDENCIALIDAD INTEGRIDAD DE LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL: Dada la naturaleza de las actividades a realizar en desarrollo del objeto contractual, el contratista debe garantizar la preservación de la integridad y confidencialidad de la información institucional a la cual llegare a tener acceso directamente o por intermedio de terceros; en tal virtud, adoptará todas las medidas que sean necesarias para impedir su duplicación, sustracción divulgación, alteración, ocultamiento o utilización indebida y suscribirá con la entidad los formatos de confidencialidad o reserva a que haya lugar. - En virtud del futuro contrato, el contratista seleccionado se obliga a no suministrar información que obtenga o conozca con ocasión de la ejecución del futuro contrato, así como sobre los lugares a los cuales tenga acceso con ocasión de su desarrollo. - El oferente deberá diligenciar y entregar ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD. |  |  |
| COMPETENCIA DE LOS CONTRATISTAS NIVEL DE EDUCACIÓN O NIVEL ACADÉMICO: El contratista acreditará la educación del personal que realizará las labores de mantenimiento de la caldera en un nivel técnico de la siguiente forma: (01) Un técnico en mantenimiento de calderas o similares Para lo cual anexó copia del diploma expedido por institución educativa reconocida por el Ministerio de Educación o secretaria de Educación. EXPERIENCIA DEL PERSONAL El contratista certificará que el personal que intervendrá en la prestación del servicio cuenta con experiencia mínima de (1) un año en mantenimiento de calderas. Anexó en la propuesta las certificaciones estableciendo claramente el objeto del servicio prestado, la fecha de inicio y la fecha de terminación y los datos de quien certifica, información que fue verificada. FORMACIÓN DEL PERSONAL: Teniendo en cuenta el riesgo de la prestación de servicio que se pretende contratar y con el fin de verificar la idoneidad, el contratista presentó documentos que certifican que ha realizado a sus trabajadores: - Capacitación en operación y mantenimiento de caldera industriales - Capacitación en sistemas de bombeo y equipos auxiliares de caldera |  |  |  |
| EXPERIENCIA PROPONENTE EN OFRECER EL SERVICIO Con el fin de garantizar la calidad del servicio prestado, y evitar posibles incumplimientos en la ejecución del contrato, se requiere acreditar experiencia en proyectos similares al mantenimiento calderas (similar a la actividad a desarrollar), el total de la sumatoria de los documentos presentados debe ser igual o superior al cincuenta por ciento (50%) del valor estimado del presente proceso contractual para lo cual el oferente debe presentar mínimo dos (2) certificaciones (una certificación por cada contrato) y/o copia de los contratos y/o copia del acta de liquidación. |  |  |  |

_________________________________________

Subintendente DANIEL ISIDRO NIÑO CALIXTO

Responsables activos fijos en servicio ESREY

ANEXO Nro. 3

ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN, ASIGNACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE GARANTÍAS.

En atención a lo consagrado en el Decreto 1082 de 2015, se estimarán, tipificaran y asignaran los siguientes riesgos:

ETAPA CONTRACTUAL

| MECANISMO DE COBERTURA | CLASE DE RIESGO | TIPIFICACION DE LOS RIESGOS | ESTIMACION DEL RIESGO | ASIGNACION DEL RIESGO | VIGENCIA | JUSTIFICACION COBERTURA / VIGENCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GARANTIA UNICA | RIESGO JURIDICO | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. | VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR DEL CONTRATO | CONTRATISTA | POR UN TERMINO IGUAL AL PLAZO DE VIGENCIA DEL CONTRATO Y SEIS (06) MESES MAS. | AMPARA EL RIESGO DE INCUMPLIMIENTO DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN Y LIQUIDACION DEL CONTRATO LA ESTIMACION DEL RIESGO CUBRE EL 20% DEL VALOR DEL CONTRATO COMO QUIERA QUE SE PRETENDE EL PAGO PARCIAL O DEFINITIVO DE LOS PERJUICIOS QUE CAUSE A LA ENTIDAD EN LOS MISMOS TERMINOS DE LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA. |
| GARANTIA UNICA | RIESGO OPERATIVO | CALIDAD DEL SERVICIO | VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR DEL CONTRATO | CONTRATISTA | POR UN TERMINO IGUAL AL PLAZO DE VIGENCIA DEL CONTRATO Y SEIS (06) MESES MAS. | AMPARA RIESGO DE MALA CALIDAD DEL SERVICIO DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN Y CUBRE EL VEINTE POR CIENTO (20%) |
| GARANTÍA UNICA | RIESGO OPERATIVO | CALIDAD DE LOS BIENES. | VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR DEL CONTRATO | CONTRATISTA | POR UN TERMINO IGUAL AL PLAZO DE VIGENCIA DEL CONTRATO Y SEIS (06) MESES MAS. | AMPARA EL RIESGO DE MALA CALIDAD DE LOS INSUMOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO BUSCANDO RESARCIR EL DETRIMENTO CAUSADO A LA ENTIDAD POR MALA CALIDAD DEL INSUMOS O ELEMENTOS ENTREGADOS O A UTILIZAR. |
| GARANTIA UNICA | RIESGO JURIDICO | PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES. | CINCO POR CIENTO (5%) DEL VALOR DEL CONTRATO. | CONTRATISTA | VIGENTE POR UN TERMINO IGUAL AL PLAZO DE VIGENCIA DEL CONTRATO Y TRES (3) AÑOS MAS. | AMPARA A LA ENTIDAD DE LOS PERJUICIOS QUE SE LE OCASIONE COMO CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES A QUE ESTE OBLIGADO EL CONTRATISTA DERIVADAS DE LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL UTILIZADOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. |
| GARANTÍA ÚNICA | RIESGO JURIDICO | DAÑOS A TERCEROS POR RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA-CONTRACTUAL POR LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO | DOSCIENTOS (200) SMMLV | CONTRATISTA | VIGENTE POR EL TÉRMINO DE VIGENCIA DEL CONTRATO. | AMPARA LOS DAÑOS PRODUCIDOS POR EL CONTRATISTA CON OCASIÓN DE LA EJECUCIÓN DE CONTRATO AMPARADO, Y SERÁN BENEFICIARIOS TANTO LA ENTIDAD CONTRATANTE COMO LOS TERCEROS QUE PUEDAN RESULTAR AFECTADOS POR LA RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL CONTRATISTA O SUS SUBCONTRATISTA. LA PÓLIZA DEBERÁ CONTENER COMO MÍNIMO, EN ADICIÓN A LA COBERTURA BÁSICA DE PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES LOS AMPAROS CONTEMPLADOS EN EL DECRETO 1082 DE 2015 |

CLAUSULAS SANCIONATORIAS

| MECANISMO DE COBERTURA | CLASE DE RIESGO | TIPIFICACIÓN DE LOS RIESGOS | ESTIMACIÓN DEL RIESGO | ASIGNACIÓN DEL RIESGO | VIGENCIA | JUSTIFICACIÓN COBERTURA / VIGENCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MULTA | RIESGO JURIDICO | LA NO CONSTITUCION DENTRO DEL TERMINO Y EN LA FORMA PREVISTA EN EL CONTRATO O EN ALGUNO DE SUS MODIFICATORIOS LA POLIZA DE GARANTIA UNICA | MULTA CUYO VALOR SE LIQUIDARÁ CON BASE EN UN 0.2% DEL VALOR DEL CONTRATO | CONTRATISTA | LA MULTA SE APLICARÁ POR CADA DIA DE RETARDO Y HASTA POR DIEZ (10) DIAS | CUANDO EL CONTRATISTA NO CONSTITUYA DENTRO DEL TERMINO Y EN LA FORMA PREVISTA EN EL CONTRATO O EN ALGUNO DE SUS MODIFICATORIOS, A POLIZA DE GARANTIA UNICA |
| MULTA | RIESGO JURIDICO | INCUMPLIMIENTO PARCIAL | MULTAS CUYO VALOR SE LIQUIDARÁ CON BASE EN UN 0.5% DEL VALOR DEJADO DE CUMPLIR O ENTREGAR | CONTRATISTA | LA MULTA SE APLICARÁ POR CADA DIA DE RETARDO HASTA POR UN PLAZO DE QUINCE (15) DIAS CALENDARIO QUE SE DESCONTARÁ DEL SALDO QUE LE ADEUDE LA ENTIDAD. ESTA SANCION SE IMPONDRA MEDIANTE ACTO ADMINISTRATIVO MOTIVADO EN EL QUE SE EXPRESARA LAS CAUSAS QUE DIERONLUGAR A ELLA | AMPARA LA MORA O INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE ALGUNA OBLIGACION DERIVADA DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA |
| CLAUSULA PENAL PECUNIARIA | RIESGO JURIDICO | INCUMPLIMIENTO TOTAL DECLARATORIA DE CADUCIDAD | VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO | CONTRATISTA | EN CASO DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA, NO SUBSANADO EN UN PLAZO DE DIEZ (10) DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE INCUMPLIMIENTO, SIN NECESIDAD DE PREVIO REQUERIMIENTO, POR EL SIMPLE RETARDO EN EL CUMPLIMIENTO, POR EL CUMPLIMIENTO IMPERFECTO O POR LA INEJECUCIÓN TOTAL O PARCIAL DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO CONTRAÍDAS EN VIRTUD DEL PRESENTE ACUERDO, EL CONTRATISTA PAGARÁ A LA ENTIDAD UNA SUMA EQUIVALENTE AL 20% DEL VALOR DEL CONTRATO A TÍTULO DE TASACIÓN ANTICIPADA DE PERJUICIOS, SIN MENOSCABO DE HACER EXIGIBLES OTROS PERJUICIOS QUE SE LLEGASEN A PROBAR. PARÁGRAFO 1. EL PAGO DE LA PRESENTE CLÁUSULA PENAL NO EXTINGUIRÁ LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS POR EL CONTRATISTA EN VIRTUD DEL CONTRATO. EN CONSECUENCIA, LA ESTIPULACIÓN Y EL PAGO DE LA PENA DEJAN A SALVO EL DERECHO DE LA ENTIDAD DE EXIGIR ACUMULATIVAMENTE CON ELLA EL CUMPLIMIENTO O LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO, EN AMBOS CASOS, CON LA CORRESPONDIENTE INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS OCASIONADOS EN VIRTUD DEL INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL O DEL CUMPLIMIENTO TARDÍO O IMPERFECTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA. PARÁGRAFO 2. EL CONTRATISTA MANIFIESTA Y ACEPTA QUE LA ENTIDAD COMPENSE EL VALOR CORRESPONDIENTE QUE EVENTUALMENTE RESULTE DE LA PENA ESTIPULADA CON LAS DEUDAS QUE EXISTAN A SU FAVOR Y QUE ESTÉN A CARGO DE LA ENTIDAD, YA SEA EN VIRTUD DE ESTE CONTRATO O DE CUALQUIER OTRO CONTRATO O CONVENIO QUE SE HAYA SUSCRITO ENTRE LAS MISMAS PARTES, O POR CUALQUIER OTRO CONCEPTO. | AMPARA EL INCUMPLIMIENTO PARCIAL O DEFINITIVO DEL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA, SE BUSCA EL PAGO PARCIAL Y DEFINITIVO DE LOS PERJUICIOS QUE SE CAUSEN A LA ENTIDAD |

_________________________________________

Subintendente DANIEL ISIDRO NIÑO CALIXTO

Responsables activos fijos en servicio ESREY

ANEXO Nro.4

ANALISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

| MATRIZ DE RIESGOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NUMERO | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCION | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORIA | A QUIEN SE LE ASIGNA EL RIESGO | TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORIA | AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | COMO SE REALIZA EL MONITOREO | PERIODICIDAD CUANDO |
| 1 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | QUE EL CONTRATISTA NO CUMPLA CON LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, ANTES DEL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO. | TERMINACION ANORMAL DEL PROCESO DE CONTRATACION Y NO CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO | 1 | 4 | 5 | MEDIO | ENTIDAD | REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA/ INFORMAR AL CONTRATISTA DESDE LA ADJUDICACION DEL CONTRATO LAS CONSECUANCIAS DEL NO CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO | DESDE LA ADJUDICACION HASTA LA LEGALIZACION DE LA MINUTA | FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO | LA NOTIFICACIÓN Y FIRMA DEL CONTRATO | MENSUAL |
| 2 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | RIESGOS DERIVADOS DE LA PRESTACION DEL SERVICIO. | NO EJECUCION DEL CONTRATO, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | ENTIDAD | REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA /INFORMES DE SUPERVISION EN DONDE SE REALICE SEGUIMIENTO A LO REQUERIDO EN LAS ESPECIFICACIONES | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO | ADJUDICACION DEL CONTRATO | TERMINACION DEL CONTRATO | INFORMES DE SUPERVISION | MENSUAL |
| 3 | GENERAL | EXTERNO | SELECCION | OPERACIONAL | SE PRESENTA CUANDO EN EL MERCADO NO HAY SUFICIENTE OFERTA DE CONTRATISTAS QUE CUMPLAN CON EL PERFIL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | RETRASOS EN EL PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA QUE AFECTA LA SATISFACCIÓN DE LA NECESIDAD | 1 | 2 | 3 | BAJO | ENTIDAD | REALIZAR ADECUADAMENTE UN ANÁLISIS DE SECTOR Y DE SONDEO DE MERCADO CON EL FIN DE IDENTIFICAR LOS PROFESIONALES CON LOS PERFILES REQUERIDOS | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | ESTRUCTURADORES | INVITACION PUBLICA Y ESTUDIOS PREVIOS | PRESENTACION OFERTAS | REALIZAR ADECUADAMENTE UN ANÁLISIS DE SECTOR Y DE SONDEO DE MERCADO CON EL FIN DE IDENTIFICAR ESPECIFICACIONES REQUERIDAS | ETAPA DE PLANEACION |
| 4 | GENERAL | EXTERNO | CONTRATACION | OPERACIONAL | SE PRESENTA CUANDO EL CONTRATISTA PROVEEDOR SELECCIONADO NO FIRMA EL CONTRATO EN EL PLAZO ESTABLECIDO Y/O SE RETRASA EN LA CONSTITUCIÓN Y PRESENTACIÓN DE LAS GARANTÍAS QUE AMPARAN EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | RETRASOS EN EL INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y AFECTACIÓN EN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS Y SATISFACCIÓN DE LA NECESIDAD PROPUESTA | 2 | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA | SE MODIFICA EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y SE MODIFICA EL VALOR DEL MISMO | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO | ACEPTACION DE OFERTA | ACEPTACION DE OFERTA | EN EL MOMENTO DE REALIZAR EL CONTRATO HACIENDO LAS MODIFICACIONES PERTINENTES | CUANDO SE ELABORA ACEPTACION DE OFERTA |
| 5 | GENERAL | EXTERNO | SELECCION | ECONOMICO | PRESENTACIÓN DE OFERTAS ARTIFICIALMENTE BAJAS | DESCALIFICACIÓN - INHABILITACIÓN DE LA OFERTA CUANDO NO EXISTE LA DEBIDA JUSTIFICACIÓN POR EL PROPONENTE | 3 | 4 | 7 | ALTO | OFERENTE | Corresponde al oferente estructurar su oferta con una estructura solida de costos, como conocedor de las condiciones del mercado, sin sacrificar la utilidad a percibir por la ejecución del futuro contrato. La Entidad igualmente al momento de la evaluación de la oferta verificará las disposiciones al respecto de lo señalado por la guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas y solicitará al proponente aclaración y justificación | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SI | CONTRATISTA / COMITÉ EVALUADOR ECONÓMICO | DESDE LA ESTRUCTURACIÓN DE LA PROPUESTA | HASTA LA EVALUACIÓN DE LA OFERTA Y RECEPCIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN DE LOS PRECIOS | MEDIANTE LA EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS PRECIOS DE LA OFERTA | A LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA |
| 6 | GENERAL | EXTERNO | CONTRATACIÓN | REGULATORIO | SE PRESENTAN CAMBIOS EN LA NORMATIVIDAD TRIBUTARIA, LABORAL, AMBIENTAL, ENTRE OTRA QUE IMPACTA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | SE DEBE INCORPORAR LA NORMATIVIDAD QUE APLICA A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | 1 | 4 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA/ ENTIDAD | corresponde al contratista y a la entidad por medio de la supervisión del contrato verificar que las actividades objeto del presente proceso contractual se ejecuten en cumplimiento de la normatividad legal aplicable. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | CONTRATISTA /ENTIDAD | DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | VENCIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN | VERIFICAR INFORMES DE SUPERVISION O REQUERIMIENTOS DEL CONTRATISTA | MENSUAL |
| 7 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | NO PRESENTACIÓN DEL PERSONAL O PRESENTACIÓN DE PERSONAL NO CALIFICADO DISPUESTO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | NO PUEDE SUSCRIBIRSE EL ACTA DE INICIO O LO QUE APLIQUE DEL CONTRATO/ INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS Y CONDICIONES SEÑALADAS EN EL CONTRATO | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | VERIFICACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD Y COMPETENCIA DE L PERSONAL REQUERIDO POR PARTE DE LA ENTIDAD DESDE EL MOMENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | CONTRATISTA | AL MOMENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA | CON LA APROBACIÓN DEL PERSONAL POR PARTE DEL SUPERVISOR | VERIFICACIÓN DOCUMENTOS SOPORTE. VERIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS, DEL PERSONAL DISPUESTO. | EN LOS PLAZOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO |

_________________________________________

Subintendente DANIEL ISIDRO NIÑO CALIXTO

Responsables activos fijos en servicio ESREY

ANEXO Nro.5

OBLIGACIONES POLICÍA NACIONAL

- Poner a disposición del CONTRATISTA los bienes y lugares que se requieran para la ejecución y entrega del objeto contratado.

- Una vez se surta el proceso de contratación estatal, asignar un Supervisor, a través de quien la POLICÍA NACIONAL mantendrá la interlocución permanente y directa con el CONTRATISTA.

- Ejercer el control sobre el cumplimiento del contrato a través del Supervisor designado para el efecto, exigiéndole la ejecución idónea y oportuna del objeto a contratar.

- Recibir a satisfacción los servicios que sean entregados por el CONTRATISTA, cuando estos cumplan con las condiciones establecidas y en especial las especificaciones u obligaciones técnicas contenidas en el anexo técnico.

- Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar, para lo cual el Supervisor dará aviso oportuno a la POLICÍA NACIONAL, sobre la ocurrencia de hechos constitutivos de mora o incumplimiento.

- Pagar al CONTRATISTA en la forma pactada y con sujeción a las disponibilidades presupuestales y de PAC previstas para el efecto.

- Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las prestaciones patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la suscripción del contrato.

- Solicitar y recibir información técnica respecto del servicio y demás del CONTRATISTA en desarrollo del objeto del contrato.

- Rechazar los servicios cuando no cumplan con los requerimientos técnicos exigidos.

ANEXO Nro. 6

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

- Cumplir con el objeto contractual.

- Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas.

- Responder en los plazos que la POLICÍA NACIONAL establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule.

- Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago.

- Constituir en debida forma y aportar al Grupo Contractual y Seguimiento de la Escuela de Carabineros Provincia de Vélez Mayor General Manuel José López Gómez” o quien haga sus veces, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, la Garantía Única.

- Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros.

- No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el CONTRATISTA deberá Informar de tal evento a la Escuela de Carabineros Provincia de Vélez Mayor General Manuel José López Gómez” de la Policía Nacional y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias.

- Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato.

- Restituir a LA POLICÍA NACIONAL los elementos que haya colocado a su disposición para el desarrollo del objeto contractual, cuando se lo requiera o al finalizar el contrato, en caso de que se hayan suministrado.

- CATALOGACIÓN. - EL CONTRATISTA deberá proporcionar la información necesaria para denominar, clasificar, identificar y numerar los artículos de abastecimiento relacionados y/o incluidos en el objeto del contrato, dentro del plazo y en las condiciones señaladas por el Supervisor, quien acreditará el cumplimiento de la presente cláusula, mediante un certificado en que conste la entrega total de la información requerida. La presente certificación será necesaria para la liquidación del contrato. Entendiéndose no finalizada la entrega de los bienes objeto del contrato, en tanto no se cumplan las obligaciones de la cláusula de catalogación.

- Cumplir con las obligaciones y los compromisos frente al sistema de gestión ambiental establecidas en el anexo de las condiciones técnicas del contrato con el fin de alinear la actividad contractual a las buenas prácticas en materia ambiental

- Cumplir con las obligaciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y los lineamientos del gobierno nacional en el tema del COVID, establecidos en el anexo de las condiciones técnicas del presente proceso.

- Para la facturación de los bienes o servicios contratados, se debe tener en cuenta los lineamientos y parámetros contemplados en la circular externa 016 del 09 de marzo de 2021 establecidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público,  por medio del cual se implementa el modelo de recepción de facturas de venta, notas débito y/o notas crédito, la cual es de obligatorio cumplimiento, de acuerdo con la Directiva Presidencial 09 del 17 de septiembre de 2020 “Lineamientos para el Pago de Proveedores del Estado” y la Resolución No. 000042 del 05 de mayo de 2020, “Por la  cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos” y el registro de la factura electrónica de venta.

- Las demás obligaciones del CONTRATISTA contenidas en el artículo 5º de la Ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual.

Señores.

POLICÍA NACIONAL – DILIGENCIAR LA UNIDAD A LA QUE PRESENTA LA OFERTA

Ciudad.

Referencia: Acuerdo de confidencialidad del proceso de Elegir la modalidad de contratación., Número Diligenciar el número del proceso  cuyo objeto es: Transcribir el objeto del proceso

El(los) suscrito(s) a saber: Nombre del representante legal de la sociedad, asociación o persona jurídica proponente, o nombre del representante legal del consorcio o unión temporal proponente).  domiciliado en Domicilio de la persona firmante , identificado con Documento de identificación de la persona firmante y lugar de expedición, quien obra en calidad de representante legal Seleccionar la opción correspondiente, si se trata de persona jurídica, caso en el cual debe identificarse de manera completa dicha sociedad, consorcio, unión temporal, o asociación, indicando instrumento de constitución y haciendo mención a su registro en la cámara de comercio del domicilio de la persona jurídica), que en adelante se denominará el proponente, manifiesta(n) su voluntad de asumir, de manera unilateral, el presente compromiso, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Primero: que la Policía Nacional adelanta un proceso de contratación a través de la modalidad de Elegir la modalidad de contratación, para la celebración de un contrato estatal para. Transcribir el objeto del proceso.

Segundo: que el proponente entiende que parte de la información a la cual tendrá acceso por causa o con ocasión de los procesos de contratación descritos en el numeral anterior se encuentra sujeta a reserva legal por tratarse de actividades relacionadas con la defensa y seguridad de la nación.

Cláusula primera. Compromisos asumidos.

El proponente, mediante suscripción del presente documento, asume los siguientes compromisos:

- Mantener en reserva y no divulgar la información confidencial revelada por la policía nacional o por terceros formalmente designados para el efecto.

- Mantener en reserva y no divulgar ni utilizar, en provecho propio o de terceros y para fines distintos a los previstos en el contrato, la información que le sea entregada directamente por la policía nacional y/o sus designados.

- Mantener en reserva y no divulgar por ningún motivo la información que personalmente conozca o llegare a conocer en desarrollo y ejecución de las actividades que le competan por causa o con ocasión del contrato.

- Mantener en reserva y no divulgar la información protegida por derechos de autor o por secreto industrial de acuerdo a la normatividad vigente y que haga parte de la información confidencial.

- Reconocer que el recibo de la información confidencial no concede, ni expresa ni implícitamente, autorización, permiso o licencia de uso de marcas, patentes, derechos de autor, o de cualquier otro derecho de propiedad industrial o intelectual de la Policía Nacional.

- Suscribir, con antelación a la revelación de la información confidencial, los acuerdos de confidencialidad que se ajustan a todo lo dispuesto en el presente acuerdo con todos sus empleados y/o familiares de los mismos, contratistas, subcontratistas, proveedores y demás personas naturales o jurídicas que haya involucrado, involucre o llegare a involucrar en la ejecución de las actividades que le correspondan para el cumplimiento del objeto del contrato.

- El proponente mantendrá una lista de usuarios de la información confidencial que será entregada al proponente cuando lo solicite.

- Utilizar única y exclusivamente la información confidencial que conozca o llegare a conocer, en desarrollo y ejecución de lo que le competa en relación con el contrato.

- No utilizar la información confidencial que conozca o llegare a conocer, en desarrollo y ejecución del contrato, en provecho propio o de terceros y para fines distintos a los previstos en el mismo, prohibiéndose la divulgación inclusive para fines académicos.

- Adoptar y mantener mecanismos internos de seguridad adecuados para proteger la confidencialidad de toda la información que conozca o llegare a conocer en desarrollo del contrato.

- No usar la información confidencial de modo que pueda ser de alguna manera, directa o indirectamente, perjudicial para los intereses de la policía nacional.

- No acceder, copiar, reproducir, distribuir o transmitir por ningún medio conocido o por conocer la información confidencial, en todo o en parte, sin previo y escrito consentimiento de la Policía Nacional.

- Cumplir con la confidencialidad en las mismas condiciones y formas, y con el mismo cuidado con que realiza la protección de la información confidencial.

El proponente:

__________________________________

Firma del representante legal del proponente

Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente

Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente

Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal

Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal

Dirección: Diligenciar la dirección del proveedor

Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor

Email: Diligenciar correo electrónico de notificaciones

Ciudad, seleccionar la fecha.

Señores.

POLICÍA NACIONAL – DILIGENCIAR LA UNIDAD A LA QUE PRESENTA LA OFERTA

Ciudad.

Referencia: presentación sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo para el proceso de Elegir la modalidad de contratación. Número Diligenciar el número del proceso  cuyo objeto es: Transcribir el objeto del proceso

El(los) suscrito(s) a saber: Nombre del representante legal de la sociedad, asociación, persona jurídica, consorcio, unión temporal . domiciliado en Domicio de la persona firmante., identificado con Documentos de identificación y lugar de expedición, quien obra en calidad de (representante legal de la sociedad, del consorcio, de la unión temporal, o de la asociación proponente, si se trata de persona jurídica, caso en el cual debe identificarse de manera completa dicha sociedad, consorcio, unión temporal, o asociación, indicando instrumento de constitución y haciendo mención a su registro en la cámara de comercio del domicilio de la persona jurídica), quien en adelante se denominará el PROPONENTE, manifiesta(n) su voluntad de asumir, de manera unilateral, el presente compromiso, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

La Policía Nacional, mediante la Resolución 03843 del 09/09/2019, prevé en el Artículo 2º, lo relacionado con la “Política del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la Policía Nacional”, en lo siguiente:

“La Policía Nacional de Colombia, en el ejercicio de su función de mantenimiento de seguridad y convivencia ciudadana, manifiesta su compromiso con la protección de la seguridad y salud en el trabajo de todos los funcionarios uniformados, no uniformados, contratistas y trabajadores en misión, mediante la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos laborales en todos los niveles de la Institución; para ello destinará el capital humano, financiero y tecnológico, que permita el cumplimiento de los requerimientos legales y las acciones de mejora continua”.

PERSONA JURÍDICA

Una vez leída y conocida la Política que define la Policía Nacional para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo certifico que cumplo con los requisitos legales aplicables a mi actividad económica, clase de riesgo y tamaño de la empresa, actualizando los documentos técnicos y cumplimientos asociados al objeto del presente contrato.

PERSONA NATURAL

Una vez leída y conocida la Política que define la Policía Nacional para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, certifico que cumplo con los requisitos legales aplicables a  la actividad económica y clase de riesgo  para la cual fui contratado, así mismo me comprometo a cumplir con las actividades y recomendaciones establecidas por el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en el marco del objeto del presente contrato y de las instalaciones policiales en donde preste mis servicios.

Nota: seleccionar, según corresponda.

De igual manera en la ejecución del contrato adicional a los requerimientos exigidos para su ejecución, la persona natural o jurídica deberá:

- Cumplir con las obligaciones del SGSST, que las normas legales vigentes y/o la Policía Nacional haya considerado en el contrato y acorde a la exposición del contratista o subcontratista a los riesgos encontrados en el centro de trabajo donde desarrolla la actividad.

- Participar en las actividades que la Policía Nacional desarrolle en materia de promoción y prevención de riesgos laborales.

- Cumplir con el uso continuo y permanente de los elementos de protección personal, durante la ejecución contractual, acorde a los peligros y riesgos relacionados la tarea contratada.

- Conocer y participar en todas las actividades del plan de emergencia que se programen por parte de la Policía Nacional y los brigadistas de los centros de trabajo en donde desarrollará las actividades.

- Notificar a la mayor brevedad, al supervisor del contrato, la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo o el diagnóstico de enfermedades laborales, así como las condiciones de peligro que detecte durante la ejecución de la actividad contratada.

- Practicarse o practicar a sus trabajadores (según sea el caso), los exámenes médico ocupacionales y complementarios que correspondan, de acuerdo a la actividad contratada y objeto del contrato.

- Diligenciar los formatos del SGSST de la Policía Nacional o el contratante, que le sean aplicables a la ejecución de la tarea contratada.

- Entregar los documentos que evidencien objetivamente los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, según los requisitos legales y las obligaciones como contratista, efectuando los pagos a la ARL de acuerdo a la clase de riesgo de la actividad desarrollada.

Las personas jurídicas deben diligenciar la lista de chequeo que evidencie el cumplimiento a la Resolución 0312 del 2019 “Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, considerando lo siguiente:

- Estándares mínimos para empresas, empleadores y contratantes con diez (10) o menos trabajadores, clasificadas con riesgo I, II ó III

- Estándares mínimos para empresas de once (11) a cincuenta (50) trabajadores clasificados con riesgo I, II ó III.

- Estándares mínimos para empresas de más de cincuenta (50) trabajadores clasificados con riesgo I, II, III, IV ó V y de cincuenta (50) ó menos trabajadores con riesgo IV ó V.

CONDICIONES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

DECRETO 1072 de 2015 – Artículo 1.1.1.1. El Ministerio del Trabajo. El Ministerio del Trabajo es la cabeza del Sector del Trabajo.

Son objetivos del Ministerio del Trabajo la formulación y adopción de las políticas, planes generales, programas y proyectos para el trabajo, el respeto por los derechos fundamentales, las garantías de los trabajadores, el fortalecimiento, promoción y protección de las actividades de la economía solidaria y el trabajo decente, a través un sistema efectivo de vigilancia, información, registro, inspección y control; así como del entendimiento y diálogo social para el buen desarrollo de las relaciones laborales.

Dando alcance a la Resolución No. Resolución 00826 del 09 de marzo de 2020 “Por la cual establece el Comité Gerencial y los Comités de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Policía Nacional” y en atención a la implementación del Sistema de Gestión y Seguridad y Salud en el Trabajo en la Policía Nacional, así:

Artículo 2.2.4.2.2.2. Campo de aplicación. La presente sección se aplica a todas las personas vinculadas a través de un contrato formal de prestación de servicios, con entidades o instituciones públicas o privadas con una duración superior a un (1) mes y a los contratantes, conforme a lo previsto en el numeral 1 del literal a) del artículo 2° de la Ley 1562 de 2012 y a los trabajadores independientes que laboren en actividades catalogadas por el Ministerio del Trabajo como de alto riesgo, tal y como lo prevé el numeral 5 del literal a) del artículo 2° de la Ley 1562 de 2012.

Artículo 2.2.4.2.2.16. Obligaciones del Contratista. El contratista debe cumplir con las normas del Sistema General de Riesgos Laborales, en especial, las siguientes:

- Procurar el cuidado integral de su salud.

- Contar con los elementos de protección personal necesarios para ejecutar la actividad contratada, para lo cual asumirá su costo.

- Informar a los contratantes la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

- Participar en las actividades de Prevención y Promoción organizadas por los contratantes, los Comités Paritarios de Seguridad y Salud en el Trabajo o Vigías Ocupacionales o la Administradora de Riesgos Laborales.

- Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.

- Informar oportunamente a los contratantes toda novedad derivada del contrato.  (Decreto 723 de 2013, art. 16)

La verificación al cumplimiento de lo antes descrito será efectuada por el supervisor del contrato.

El proponente:

__________________________________

Firma del representante legal del proponente

Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente

Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente

Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal

Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal

Dirección: Diligenciar la dirección del proveedor

Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor

Email: Diligenciar correo electrónico de notificaciones

Ciudad, seleccionar la fecha.

Señores.

POLICÍA NACIONAL – DILIGENCIAR LA UNIDAD A LA QUE PRESENTA LA OFERTA

Ciudad.

Referencia: Compromiso anticorrupción del proceso de Elegir la modalidad de contratación., Número Diligenciar el número del proceso  cuyo objeto es: Transcribir el objeto del proceso

El (los) suscrito(s) a saber Nombre del representante legal de la sociedad, asociación, persona jurídica, consorcio, unión temporal .: domiciliado en Domicio de la persona firmante., identificado con Documentos de identificación y lugar de expedición, quien obra en calidad de (representante legal de la sociedad, del consorcio, de la unión temporal, o de la asociación proponente, si se trata de persona jurídica, caso en el cual debe identificarse de manera completa dicha sociedad, consorcio, unión temporal, o asociación, indicando instrumento de constitución y haciendo mención a su registro en la cámara de comercio del domicilio de la persona jurídica), que en adelante se denominará el proponente, manifiesta(n) su voluntad de asumir, de manera unilateral,  teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

PRIMERO: que la POLICÍA NACIONAL - DILIGENCIAR LA UNIDAD A LA QUE PRESENTA LA OFERTA, adelanta un proceso de selección para la celebración de un contrato estatal.

SEGUNDO: que es interés del proponente apoyar la acción del estado colombiano, y de la POLICÍA NACIONAL - DILIGENCIAR LA UNIDAD A LA QUE PRESENTA LA OFERTA para fortalecer la transparencia en los procesos de contratación, y la responsabilidad de rendir cuentas;

TERCERO: que siendo del interés del proponente participar en el proceso de selección aludido en el considerando primero precedente, se encuentra dispuesto a suministrar la información propia que resulte necesaria para aportar transparencia al proceso, y en tal sentido suscribe el presente compromiso unilateral anticorrupción, que se regirá por los siguientes compromisos:

COMPROMISOS ASUMIDOS.

El proponente, mediante suscripción del presente documento, asume los siguientes compromisos:

Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores de la Entidad Contratante, directamente o a través de sus empleados, contratistas o tercero.

Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en el presente Proceso de Contratación.

Nos comprometemos a revelar la información que sobre el presente Proceso de Contratación nos soliciten los organismos de control de la República de Colombia.

Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores.

Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso anticorrupción.

El proponente no ofrecerá ni dará sobornos ni ninguna otra forma de halago a ningún funcionario público en relación con su propuesta, con el proceso de contratación, ni con la ejecución del contrato que pueda celebrarse como resultado de su propuesta,

El proponente se compromete a no permitir que nadie, bien sea empleado de la compañía o un agente comisionista independiente, o un asesor o consultor lo haga en su nombre;

El proponente se compromete formalmente a impartir instrucciones a todos sus empleados, agentes y asesores, y a cualesquiera otros representantes suyos, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la República de Colombia, especialmente de aquellas que rigen el presente proceso de selección y la relación contractual que podría derivarse de ella, y les impondrá las obligaciones de:

No ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los funcionarios de LA UNIDAD EJECUTORA, ni a cualquier otro servidor público o privado que pueda influir en la adjudicación de la propuesta, bien sea directa o indirectamente, ni a terceras personas que, por su influencia sobre funcionarios públicos, puedan influir sobre la aceptación de la propuesta.

No ofrecer pagos o halagos a los funcionarios de la POLICÍA NACIONAL - UNIDAD EJECUTORA durante el desarrollo del contrato que se suscriba si llegase a ser aceptada su propuesta.

Asimismo, debe tener en cuenta que los acuerdos contrarios a la libre competencia, es decir, aquellos que tengan por objeto la colusión (convenio o contrato hecho en forma fraudulenta o engañosa) en los procesos o los que tengan como efecto la distribución de adjudicaciones de contratos, distribución de concursos o fijación de términos de las propuestas, son sancionables por la Superintendencia de Industria y Comercio.

El proponente se compromete a que los recursos utilizados para las gestiones precontractuales o contractuales derivadas del presente proceso no provendrán de actividades ilícitas tales como el lavado de activos, testaferrato, tráfico de estupefacientes o delitos contra el orden constitucional, o que de alguna manera contraríen las leyes de la República, la moral o las buenas costumbres.

El proponente asume a través de la suscripción del presente compromiso, las consecuencias previstas en la solicitud de oferta del proceso de contratación, si se verificare el incumplimiento de los compromisos anticorrupción.

En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos unilaterales incorporados en el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de (ciudad donde se firma el presente documento) a los (día del mes en letras y números, días del mes de del año).

El proponente:

__________________________________

Firma del representante legal del proponente

Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente

Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente

Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal

Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal

Dirección: Diligenciar la dirección del proveedor

Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor

Email: Diligenciar correo electrónico de notificaciones

NOTA: para el caso de ofertas conjuntas, suscribirán el presente documento todas los que conforman el consorcio o unión temporal a través del integrante, representante legal o apoderado.

Decreto 2153 de 1992, Arts. 44 y 47.