## PRESUPUESTO OFICIAL (Entidad)
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 1
Versión: 1 del 21 de agosto de 2025
FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL
[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]
Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en colo amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.
| Nº | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  |  | GENERAL | PARTICULAR
|  | 1.01 |  | 5343 | Replanteo y localización para arquitectura, sobre terreno | m2 | 5.4 | 0 | 0
|  | 1.02 |  | 29 | Demolición manual placa de piso e=<5 cm, con retiro | m2 | 9.73 | 0 | 0
|  | 1.03 |  | 7196 | Demolición de cielorraso con retiro | m2 | 3.96 | 0 | 0
|  | 1.04 |  | 252 | Desmonte y adecuación de estructura metálica de barandas | m | 1.7 | 0 | 0
| Subtotal | [7 empty] | 0
|  | 2.01 |  | 324 | Excavación a mano en material común | m3 | 17.39 | 0 | 0
|  | 2.02 |  | 6924 | Relleno con material sub base triturada tamaño máximo 2", compactado para áreas pequeñas de cimentación con transporte | m3 | 3.71 | 0 | 0
|  | 2.03 |  | 329 | Base concreto pobre 2000 Psi E=0.05 m | m2 | 5.4 | 0 | 0
|  | 2.04 |  | 6825 | Placa de fondo o base en concreto 3000 Psi, resistencia 210 Kg/cm² | m3 | 1.08 | 0 | 0
|  | 2.05 |  | 336 | Muro en concreto de 3000 psi impermeabilizado de resistencia 210 kg/cm². | m3 | 2.93 | 0 | 0
|  | 2.06 |  | 5067 | Acero de Refuerzo Grado 60 | kg | 543.54 | 0 | 0
|  | 2.07 |  | 3904 | Relleno en material seleccionado de la excavación compactado | m3 | 3.54 | 0 | 0
|  | 2.08 |  | 4603 | Dilatación en Cinta PVC-015 | m | 8.5 | 0 | 0
|  | 2.09 |  | 2286 | Impermeabilizantes muros igol denso | m2 | 14.63 | 0 | 0
| Subtotal | [7 empty] | 0
|  | 3.01 |  | REF -139 | Tubo estructural cuadrado 100*100*6 mm - pintado. | m | 97.27 | 0 | 0
|  | 3.02 |  | REF -5582 | Montaje Estructura metálica | kg | 1822.86 | 0 | 0
|  | 3.03 |  | 8334 | Muro en superboard doble cara 10 mm pintado con viniltex o similar calidad. | m2 | 45.25 | 0 | 0
|  | 3.04 |  | EM* | Ventanería fija en aluminio sistema 3831 color gris mate, con vidrio crudo incoloro laminado de grosor 4mm+4mm. Suministro e instalación. | m2 | 15.87 | 0 | 0
|  | 3.05 |  | 6713 | Correa metálica en perfil estructural rectangular 100 x 40 x 1.5 mm, con anticorrosivo, esmalte e instalación | m | 7.8 | 0 | 0
|  | 3.06 |  | 5800 | Cubierta arquitectónica cal. 26 pintada e=0.46 mm tipo acesco | m2 | 6.33 | 0 | 0
|  | 3.07 |  | REF -5582 | Perfil WF 8" x 15" o 8" x 13" = o similar a viga IPE 200 - pintado | m | 4.3 | 0 | 0
|  | 3.08 |  | 7279 | Puerta con marco y tablero inferior en aluminio y vidrio incoloro 5 mm y chapa. Suministro e Instal. | m2 | 1.47 | 0 | 0
|  | 3.09 |  | 7510 | Cielo raso en lamina PVC 10 mm (incluye cornisa) | m2 | 3.96 | 0 | 0
| Subtotal | [7 empty] | 0
|  | 4.01 |  | 7117 | Cárcamo en concreto 3000 psi 0.30 x 0.30 m e=0.07 m, base 0.10 m, reforzado malla electrosoldada Q-3, con solado 2000 psi. | m | 8.7 | 0 | 0
|  | 4.02 |  | 988 | Rejilla metálica piso A = 0.30 m, en Angulo y varilla lisa 1/2", incluye: marco, contramarco, anticorrosivo, pintura. Suministro e Instal. | m | 8.7 | 0 | 0
|  | 4.03 |  | 1888 | Mediacaña mortero imp 1:3 esmaltado 0.12*0.12m | m | 7.53 | 0 | 0
|  | 4.04 |  | 593 | Canal blanca PVC para techo o C-90. Suministro e Instal. | m | 2.49 | 0 | 0
|  | 4.05 |  | 594 | Bajante blanca PVC para canales. Suministro e Instal. | m | 8.86 | 0 | 0
| Subtotal | [7 empty] | 0
|  | 5.01 |  | EM* | Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de un ascensor electromecánico panorámico capacidad máx. 6 pasajeros (480-550kg) para el transporte vertical según ficha técnica anexa, con certificación NTC 5926-1, para ascensores por un año (2026), acreditada ante la ONAC y certificación RETIE. | unidad | 1 | 0 | 0
| Subtotal | [7 empty] | 0
|  | 6.01 |  | 7.614 | Interruptor termomagnético regulable 20A a 25A, 35-40kA. Suministro e instalación | und | 1 | 0 | 0
|  | 6.02 |  | REF. 7623 | Mini breaker 2x10 tipo riel. Suministro e instalación | und | 1 | 0 | 0
|  | 6.03 |  | REF. 7,564 | Salida alimentación eléctrica de potencia 220vac, desde tablero BT existente a tablero nuevo-ascensor, cable de cobre aislado THWN 3xNº8+1x N°10T AWG LHFR-LS 600 V 75°C - Libre de halógenos. Suministro e instalación | und | 1 | 0 | 0
|  | 6.04 |  | REF. 14,990 | Salida alimentación eléctrica de control y servicios a 120vac desde, tablero BT existente a tablero nuevo-ascensor, cable de cobre aislado THWN 2xNº 10 + 1xN° 12T AWG LHFR-LS 600 V 75°C - Libre de halógenos. Suministro e instalación. | und | 1 | 0 | 0
|  | 6.05 |  | 7.632 | Salida para iluminación en techo, incluye tubería PVC SCH-40 Conduit 1/2", Cable de cobre THWN N° 12 libre de halógenos, accesorios, cajas de paso. | und | 1 | 0 | 0
|  | 6.06 |  | 7.636 | Luminaria tipo panel led 60x60 cm, 110 V. Incluye: cable encauchetado 3x16 AWG, clavija de caucho y elementos de fijación. Suministro e instalación | und | 1 | 0 | 0
|  | 6.07 |  | 1.919 | Salida para interruptor sencillo, línea decorativa incluye: tubo PVC tipo pesado 1/2", cable de cobre, caja plástica 5800, terminales PVC y readecuación de muro. | und | 1 | 0 | 0
|  | 6.08 |  | 2.003 | Tomacorriente doble, polo a tierra, 15 A, 125 V, NEMA 5-15R grado comercial. Suministro e instalación | und | 1 | 0 | 0
|  | 6.09 |  | 7.625 | Salida para tomacorriente doble con polo a tierra. Incluye: tubo PVC tipo pesado 1/2", cable de cobre aislado, caja plástica 5800 o 2400, terminales de derivación, no incluye aparato | und | 1 | 0 | 0
|  | 6.1 |  | REF. 8312 | Tubería galvanizada IMC de 1" para acometida eléctrica: incluye Conduletas LB-LL-LR, uniones y terminales tipo boquilla (tuerca y contratuerca), caja metálica 20x25x10cm. Suministro e instalación | m | 13.5 | 0 | 0
|  | 6.11 |  | REF.7728 | Tubería PVC SCH 40 de 1" para acometida eléctrica, incluye: Uniones, curvas conectores, accesorios de sujeción, caja metálica 20x25x10cm. Suministro e instalación. | m | 14.52 | 0 | 0
|  | 6.12 |  | REF.8313 | Tubería galvanizado IMC de 3/4"para acometida eléctrica, incluye: Conduletas LB-LL-LR, uniones y terminales tipo boquilla (tuerca y contratuerca). Suministro e instalación | m | 13.5 | 0 | 0
|  | 6.13 |  | REF.7728 | Tubería PVC SCH 40 de 3/4" para acometida eléctrica, incluye: Uniones, curvas conectores, accesorios de sujeción. Suministro e instalación. | m | 14.52 | 0 | 0
| Subtotal | [7 empty] | 0
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
|  | 7.01 |  | 5240 | Sitio de acopio temporal de residuos, escombros y desperdicios de 4.0 x 4.0 m, incluye instalacion y desmonte. | unidad | 1 | 499393 | 499393
|  | 7.02 |  | 6373 | Mantenimiento punto acopio de materiales de construccion | mes | 2 | 275140 | 550280
|  | 7.03 |  | 8449 | Capacitacion en gestion social, seguridad industrial y salud ocupacional | h/mes | 2 | 676300 | 1352600
|  | 7.04 |  | 5150 | Cerramiento para retencion de material particulado generado por cortes de material area minima 16 m² (Mamposteria, ceramica/baldosas, otros) | m/mes | 25.22 | 2850 | 71877
|  | 7.05 |  | 6711 | Kit de trabajos en altura. El kit incluye: arnes, barbuquejo para el casco de dotación, eslinga, linea de vida, punto de anclaje fijo | u/mes | 2 | 59492 | 118984
| Subtotal | [7 empty] | 2593134
PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO
[5 empty] | Señales preventivas (SP), reglamentarias (SR) e informativas (SI) 60 X 60 cm | und | 5 | 473671 | 2368355
[5 empty] | Señalizacion horizontal para senderos peatonales y aislamiento de areas de trabajo (zona urbana) | m | 18 | 81778 | 1472004
| Subtotal | [7 empty] | 3840359
| SUBTOTAL OBRAS | [7 empty] | 6433493
[5 empty] | VALOR TOTAL OBRAS (INCLUIDO IVA 19%) |  |  |  | 6433493
[5 empty] | TOTAL |  |  |  | 6433493
| NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
| NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACION |  | A= | 25.5%
| NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | 2%
[6 empty] | UTILIDAD |  | U= | 5%
[6 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 32.5%
| Elaboró: DEIBY GIOHANNA ORTIZ BERNAL |  |  |  | Vo.Bo. ALBA CARINA ROJAS BARRETO
| Componente obra civil Profesional Contratado |  |  |  | Secretaria de despacho - Secretaria General

## PROPUESTA ECONOMICA(Proponente)
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 1
Versión: 1 del 21 de agosto de 2025
FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONOMICA
[La entidad puede utilizar este formulario de presentación de propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.] [Los proponentes emplearán el formulario establecido por la entidad para determinar su propuesta económica conforme al Formulario 1 - Presupuesto Oficial publicado por la Entidad] [En caso de modificar el formulario, es importante tener en cuenta que no se deben incluir causales de rechazo, reglas o parámetros contrarios a los definidos en el documento base. Los términos del proceso solo se encuentran en el Documento Base, por lo que la Entidad no deberá incluir ningún tipo de notas que se configuren en reglas contrarias a las definidas en dicho documento, las notas únicamente pueden ser aclaratorias para efectos del diligenciamiento del formato]
Cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formato y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo.
| Nº | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  |  | GENERAL | PARTICULAR
Subtotal
Subtotal
Subtotal
Subtotal
Subtotal
SUBTOTAL OBRAS
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)
VALOR TOTAL
| NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
| NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACION |  | A= | [Ofrecimiento del Proponente]
| NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | [Ofrecimiento del Proponente]
[6 empty] | UTILIDAD |  | U= | [Ofrecimiento del Proponente]
[6 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | [Ofrecimiento del Proponente]
Firma del Proponente o de su Representante Legal

## INDICAR CÓDIGO DEL ITEM DE PAGO
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía
Versión: 1 del 21 de agosto de 2025
[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
VERSIÓN
[NÚMERO DEL PROCESO]
[7 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[7 empty] | FECHA | DD | MM | AA
| ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | ITEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
| ITEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
I. EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
II. MATERIALES
| DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 0
III. TRANSPORTES
| MATERIAL |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
IV. MANO DE OBRA
| TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
TOTAL COSTO DIRECTO $
V. COSTOS INDIRECTOS
| Descripción | [5 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
SUBTOTAL $
Precio Unitario Total Aproximado al peso $
Firma
Nombre:
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. :
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :