## ANEXO N° 3 OFERTA ECONOMICA
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 1
Versión: 1 del 21 de agosto de 2025
FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONOMICA
[La entidad puede utilizar este formulario de presentación de propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.] [Los proponentes emplearán el formulario establecido por la entidad para determinar su propuesta económica conforme al Formulario 1 - Presupuesto Oficial publicado por la Entidad] [En caso de modificar el formulario, es importante tener en cuenta que no se deben incluir causales de rechazo, reglas o parámetros contrarios a los definidos en el documento base. Los términos del proceso solo se encuentran en el Documento Base, por lo que la Entidad no deberá incluir ningún tipo de notas que se configuren en reglas contrarias a las definidas en dicho documento, las notas únicamente pueden ser aclaratorias para efectos del diligenciamiento del formato]
Cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formato y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo.
PRESUPUESTO OFICIAL $ 787,000,000.00
ACTIVIDADES POR RUBRO 02-02-02 AL GASTO ACTIVIDADES POR RUBRO 02-01-01 INCREMENTA VALOR
| Nº | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  |  | GENERAL | PARTICULAR
1. PRELIMINARES
| 1.1. | 1.1. | 1.1. | 1.1. | DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y DIVISIONES DE DUCHAS, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES | UN | 10 |  | 0
| 1.2. | 1.2. | 1.2. | 1.2. | DESMONTE MARCOS Y PUERTAS, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES | UN | 2 |  | 0
| 1.3. | 1.3. | 1.3. | 1.3. | DEMOLICION DE ENCHAPE DE PISOS Y PAREDES INCLUYE GUARDAESCOBAS Y RETIRO | M² | 601.04 |  | 0
| 1.4. | 1.4. | 1.4. | 1.4. | DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO | M² | 133.48 |  | 0
| 1.5. | 1.5. | 1.5. | 1.5. | REGATA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE Ø 1/2" A Ø 6" (INCLUYE RESANE) | M | 15 |  | 0
| 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA METÁLICA, EL MATERIAL DEBE SER LIMPIADO DE POLVO, GRASAS, ESCAMAS, ÓXIDOS POR MEDIOS MECÁNICOS, RECTIFICAR SOLDADURAS, REMPLAZAR Y PULIR PIEZAS AFECTADAS, AJUSTAR TORNILLERIA Y EN SU DEFECTO REEMPLAZAR LA DEFECTUOSA Y/O FALTANTE, SE DEBE APLICAR ANTICORROSIVO Y ESMALTE A DOS CAPAS DEL COLOR A CONVENIR | M | 504.28 |  | 0
| 1.7. | 1.7. | 1.7. | 1.7. | RESTAURACIÓN DE CUBIERTA EXISTENTE, QUE INCLUYE LAVADO A PRESIÓN CONTROLADA, REPARACIÓN DE GOTERAS, APLICACIÓN DE PINTURA ESPECIAL PARA TIPO CUBIERTA (TRES MANOS) EN COLOR SIMILAR AL EXISTENTE, Y REMPLAZO DE PIEZAS AFECTADAS CON EL MISMO TIPO DE MATERIAL | M² | 633.27 |  | 0
| 1.8. | 1.8. | 1.8. | 1.8. | REMOCIÓN MECÁNICA Y/O MANUAL DE PINTURA EXISTENTE EN SUPERFICIES, INCLUYENDO RASPADO, LIMPIEZA, RETIRO DE MATERIAL SUELTO Y PREPARACIÓN DEL ÁREA PARA LA POSTERIOR APLICACIÓN DE PINTURA. | M² | 2000 |  | 0
| 1.9. | 1.9. | 1.9. | 1.9. | REMOCIÓN DE MANTO ASFALTICO, POR MEDIOS MECANICOS Y QUIMICOS, INCLUYE EL LAVADO DE LA SUPERFICIE, GRATEADO, LIMPIEZA DE IMPUREZAS Y RETIRO DE SOBRANTES | M² | 575.77 |  | 0
| 1.10. | 1.10. | 1.10. | 1.10. | MANTENIMIENTO DE PUERTA METÁLICA , INCLUYE LIMPIEZA, LIJADO, REMOCIÓN DE ÓXIDO SUPERFICIAL, CALIBRACIÓN Y AJUSTE DE HERRAJES METÁLICOS PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y APLICACIÓN DE ESMALTE 2 EN 1 | M² | 57.19 |  | 0
| 1.11. | 1.11. | 1.11. | 1.11. | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VENTANA METÁLICA TIPO PERSIANA EN LÁMINA MICROPERFORADA, INCLUYE LIMPIEZA DE POLVO, GRASAS, ESCAMAS Y ÓXIDOS POR MEDIOS MECÁNICOS, RECTIFICACIÓN DE SOLDADURAS, REPOSICIÓN Y PULIDO DE PIEZAS AFECTADAS, AJUSTE Y/O REEMPLAZO DE TORNILLERÍA DEFECTUOSA, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO Y ESMALTE A DOS CAPAS POR AMBAS CARAS, COLOR A CONVENIR. | M² | 98 |  | 0
| 1.12. | 1.12. | 1.12. | 1.12. | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PUERTA EN ALUMINIO, INCLUYE LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, APLICACIÓN DE PINTURA, CALIBRACIÓN Y AJUSTE DE HERRAJES METÁLICOS | M² | 54.19 |  | 0
| 1.13. | 1.13. | 1.13. | 1.13. | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VENTANA EN ALUMINIO, INCLUYE LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, APLICACIÓN DE PINTURA, CALIBRACIÓN Y AJUSTE DE HERRAJES METÁLICOS | M² | 39 |  | 0
| 1.14. | 1.14. | 1.14. | 1.14. | RETIRO DE LUMINARIAS Y TOMAS INTERNAS UBICADAS EN EL ÁREA A INTERVENIR, INCLUYE RESANE DE PARED Y ACABADOS, LAS CUALES DEBERÁN SER ENTREGADAS AL GRUPO DE APOYO DE LA UNIDAD MEDIANTE ACTA. | GLB | 1 |  | 0
| Subtotal | [7 empty] | 0
2. MOVIMIENTO DE TIERRAS
| 2.1. | 2.1. | 2.1. | 2.1. | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONSISTENTE, INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOCISION FINAL DE EXCAVACION | M³ | 3 |  | 0
| 2.2. | 2.2. | 2.2. | 2.2. | RELLENO COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO TIPO SUB-BASE B-200 SEGÚN PLANOS. INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN | M³ | 3 |  | 0
| Subtotal | [7 empty] | 0
7. ACABADOS DE MUROS, IMPERMEABILIZACIÓN DE SUPERFICIES Y PINTURA
| 7.1. | 7.1. | 7.1. | 7.1. | ESTUCO Y PINTURA EXTERIORES EXTRABLINDAJE ANTIHONGOS ANTIALGAS, 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES) | M² | 695.59 |  | 0
| 7.2. | 7.2. | 7.2. | 7.2. | ESTUCO Y PINTURA KORAZA, 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES) | M² | 1115.41 |  | 0
| 7.3. | 7.3. | 7.3. | 7.3. | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EPOXICA BASE DE AGUA DE ALTA ASEPSIA EN MUROS INTERIORES A DOS MANOS | M² | 206.12 |  | 0
| Subtotal | [7 empty] | 0
12. ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS
| 12.1. | 12.1. | 12.1. | 12.1. | ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA | M² | 378.0745 |  | 0
| 12.2. | 12.2. | 12.2. | 12.2. | RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD (m³) | M³ | 5 |  | 0
| Subtotal | [7 empty] | 0
[5 empty] | SUBTOTAL OBRAS (PRECIOS UNITARIOS INCLUYEN A.I.U.) |  |  |  | 0
[5 empty] | I.V.A. OBRA 19% SOBRE UTILIDAD |  |  |  | 0
[5 empty] | VALOR TOTAL OBRAS AL GASTO |  |  |  | 0
ACTIVIDADES POR RUBRO 02-01-01 INCREMENTA VALOR
| Nº | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  |  | GENERAL | PARTICULAR
3. CIMENTACIÓN, CONCRETOS Y MORTEROS
| 3.1. | 3.1. | 3.1. | 3.1. | ALISTADO DE PISO 4CM - IMPERMEABILIZADO | M² | 1074.29 |  | 0
| 3.2. | 3.2. | 3.2. | 3.2. | ALISTADO DE PISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 3000 PSI E=0.05 MTS (PREPARACIÓN DE SUPERFICIE) | M2 | 148.95 |  | 0
| 3.3. | 3.3. | 3.3. | 3.3. | PAÑETE LISO PARA FILOS, DILATACIONES Y CARTERAS | M | 10 |  | 0
| 3.4. | 3.4. | 3.4. | 3.4. | PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3 - E= 15 MM. INCLUYE SU APLICACIÓN EN FILOS Y DILATACIONES | M² | 54.33 |  | 0
| Subtotal | [7 empty] | 0
4. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
4.1 INSTALACIÓN HIDRAULICA
| 4.1.1. | 4.1.1. | 4.1.1. | 4.1.1. | PUNTO DE AGUA FRIA Ø 1/2"INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | UN | 17 |  | 0
| 4.1.2. | 4.1.2. | 4.1.2. | 4.1.2. | TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 13.5 Ø 1/2" INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | M | 15 |  | 0
| 4.1.3. | 4.1.3. | 4.1.3. | 4.1.3. | INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE PASO EN PVC DE 1/2" CON CAJA DE REGISTRO Y TAPA PROTECTORA | UN | 2 |  | 0
4.2 INSTALACIÓN SANITARIA
| 4.2.1 | 4.2.1 | 4.2.1 | 4.2.1 | PUNTO SANITARIO Ø 2" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION | UN | 15 |  | 0
| 4.2.2 | 4.2.2 | 4.2.2 | 4.2.2 | TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION | M | 5 |  | 0
| 4.2.3 | 4.2.3 | 4.2.3 | 4.2.3 | TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 4", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION | ML | 32 |  | 0
| 4.2.4 | 4.2.4 | 4.2.4 | 4.2.4 | CAJA INSPECCIÓN 60CMX60CM | UN | 2 |  | 0
| 4.2.5 | 4.2.5 | 4.2.5 | 4.2.5 | PUNTO SANITARIO Ø 4" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION | UN | 4 |  | 0
| Subtotal | [7 empty] | 0
5. INSTALACIONES ELECTRICAS
5.1 TABLEROS ELÉCTRICOS DE DISTRIBUCIÓN Y CAJAS DE CONTROL
| 5.1.1. | 5.1.1. | 5.1.1. | 5.1.1. | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO ENCHUFABLE DE DOCE (12) CIRCUITOS, CON PUERTA, CHAPA Y LLAVES, INCLUYE INTERRUPTOR TOTALIZADOR, PROTECCIONES TERMOMAGNÉTICAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN, MARCACIÓN, PRUEBAS, RESANE, PAÑETE, ESTUCO, PINTURA, RECUPERACIÓN DE LA ZONA AFECTADA CON LOS MISMOS ACABADOS EXISTENTES Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. | Un | 1 |  | 0
| 5.1.2. | 5.1.2. | 5.1.2. | 5.1.2. | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO ENCHUFABLE DE TREINTA Y SEIS (36) CIRCUITOS MONOFÁSICOS, CON PUERTA, CHAPA Y LLAVES, INCLUYE INTERRUPTOR TOTALIZADOR, INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS DE ACUERDO CON DIAGRAMA UNIFILAR Y/O CUADRO DE CARGAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN, MARCACIÓN, PRUEBAS ELÉCTRICAS, RESANES, PAÑETE, ESTUCO, PINTURA Y RECUPERACIÓN PUNTUAL DE LAS ÁREAS AFECTADAS POR LA INSTALACIÓN, CONSERVANDO LOS ACABADOS EXISTENTES, ASÍ COMO TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA PUESTA EN SERVICIO. | Un | 1 |  | 0
5.2 SALIDAS ELÉCTRICAS INSTALADAS EN DUCTERÍA CONDUIT E.M.T., PVC (INCLUYE VALOR DE LA TOTALIDAD DE TRAMOS DE DUCTERÍA, CABLEADO, CAJAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS EN CADA SALIDA - NO SE HARÁN PAGOS POR ACOMETIDAS PARCIALES)
| 5.2.1. | 5.2.1. | 5.2.1. | 5.2.1. | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE INTERRUPTOR DOBLE, CAJA PVC 5800 DE 5 SALIDAS DE 3/4”, CABLEADO EN COBRE HFFR-LS No. 12 AWG, CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA EN COBRE DESNUDO No. 12 AWG, TUBERÍA PVC CONDUIT DE 3/4”, CONECTORES, ADAPTADORES, UNIONES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN, PLACA O FACEPLATE, CINTA AISLANTE, RESANES, PAÑETE, ESTUCO, PINTURA Y RECUPERACIÓN PUNTUAL DE LAS ÁREAS AFECTADAS POR LA INSTALACIÓN, CONSERVANDO LOS ACABADOS EXISTENTES, ASÍ COMO LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. | UN | 2 |  | 0
| 5.2.2. | 5.2.2. | 5.2.2. | 5.2.2. | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE INTERRUPTOR SENCILLO, CAJA PLÁSTICA 5800, CABLEADO EN COBRE HFFR-LS No. 12 AWG, CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA EN COBRE DESNUDO No. 12 AWG, TUBERÍA PVC CONDUIT DE 3/4”, CONECTORES, ADAPTADORES, ABRAZADERAS, CHAZOS, TORNILLERÍA, CINTA AISLANTE, RESANES, PAÑETE, ESTUCO, PINTURA Y RECUPERACIÓN PUNTUAL DE LAS ÁREAS AFECTADAS POR LA INSTALACIÓN, CONSERVANDO LOS ACABADOS EXISTENTES, INCLUYE PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. | UN | 6 |  | 0
| 5.2.3. | 5.2.3. | 5.2.3. | 5.2.3. | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED REDONDA DE 18W, INCLUYE CABLEADO EN COBRE HFFR-LS No. 12 AWG, CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA, TUBERÍA EMT DE 3/4”, CAJA GALVANIZADA, CONECTORES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN, PRUEBAS Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO. | UN | 5 |  | 0
| 5.2.4. | 5.2.4. | 5.2.4. | 5.2.4. | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED DE 24W, INCLUYE CABLEADO EN COBRE HFFR-LS No. 12 AWG, TUBERÍA EMT 3/4”, CAJA GALVANIZADA, TOMACORRIENTE DOBLE 2P+T, CLAVIJA, CONECTORES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO. | UN | 8 |  | 0
| 5.2.5. | 5.2.5. | 5.2.5. | 5.2.5. | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED HERMÉTICA 2x18W ANTIPOLVO, INCLUYE CABLEADO EN COBRE HFFR-LS No. 12 AWG, CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA, TUBERÍA EMT DE 3/4”, CAJA GALVANIZADA, TOMA DOBLE CON PUESTA A TIERRA, CLAVIJA, CABLE ENCAUCHETADO, KIT DE SUSPENSIÓN EN GUAYA, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN, PRUEBAS Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO. | UN | 20 |  | 0
| 5.2.6. | 5.2.6. | 5.2.6. | 5.2.6. | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICO 15A/120V (1Ø+N+PT), RED NORMAL, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO DE COBRE HFFR-LS No. 12 AWG, CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA EN COBRE DESNUDO No. 12 AWG, TUBERÍA EN PVC 3/4" INTRAMUROS Y EMT EN CIELO FALSO 3/4", CAJA, TORNILLERÍA, TERMINALES, UNIONES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN, RESANE, PAÑETE, ESTUCO, PINTURA, RECUPERACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO. | UN | 5 |  | 0
| 5.2.7. | 5.2.7. | 5.2.7. | 5.2.7. | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE VENTILADOR INDUSTRIAL DE TECHO DE 3 ASPAS, POTENCIA DE FLUJO DE AIRE 8475 CFM, 70 WATTS, 5 VELOCIDADES. DIÁMETRO 144 CM, VOLTAJE 120 V, INCLUYE INTERRUPTOR, SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EN PVC 3/4" INTRAMUROS Y EMT EN CIELO FALSO 3/4", CAJA TIPO RAWELT, TORNILLERÍA, TERMINALES, UNIONES, TOMA, CLAVIJA, CABLEADO, ANCLAJES DE SUJECIÓN, GUAYAS, PERNOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO. | Un | 9 |  | 0
| 5.2.8. | 5.2.8. | 5.2.8. | 5.2.8. | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICO 15A/120V (1Ø+N+PT) CON PROTECCIÓN POR FALLA A TIERRA GFCI, RED NORMAL, INCLUYE TUBERÍA PVC CONDUIT DE 3/4”, CAJA, CABLEADO EN COBRE HFFR-LS No. 12 AWG, CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA EN COBRE DESNUDO No. 12 AWG, CONECTORES, ADAPTADORES, UNIONES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. | Un | 5 |  | 0
| 5.2.9 | 5.2.9 | 5.2.9 | 5.2.9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE TIPO ARQUEA O SIMILAR, PARA PUNTO ELÉCTRICO EXISTENTE, INCLUYE CONEXIÓN, FIJACIÓN, AJUSTE, PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | Un | 5 |  | 0
| 5.2.10 | 5.2.10 | 5.2.10 | 5.2.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO 15A, 120V, PARA PUNTO ELÉCTRICO EXISTENTE, INCLUYE CONEXIÓN, FIJACIÓN, AJUSTE, PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. | Un | 6 |  | 0
| 5.2.11 | 5.2.11 | 5.2.11 | 5.2.11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICO 2P+T, PARA PUNTO ELÉCTRICO EXISTENTE, INCLUYE CONEXIÓN, FIJACIÓN, AJUSTE, PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | Un | 8 |  | 0
5.3 SISTEMA DE PUESTA TIERRA
| 5.3.1. | 5.3.1. | 5.3.1. | 5.3.1. | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA CAPACITIVO PARA TABLERO, COMPUESTO POR POZO CON HIDROSOLTA, CABLE DE COBRE DESNUDO No. 2/0 AWG, SOLDADURA EXOTÉRMICA, CONTRAPESO, CAJA DE INSPECCIÓN 0.30 x 0.30 M CON MARCO Y TAPA, CONECTORES, ACCESORIOS, PASES, PERFORACIONES, REGATAS, RECUPERACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO. | Un | 1 |  | 0
| 5.3.2. | 5.3.2. | 5.3.2. | 5.3.2. | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE APANTALLAMIENTO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS CON BAJANTE Y PUESTA A TIERRA, INSTALADO EN POSTE DE ALUMBRADO PÚBLICO, INCLUYE PUNTA CAPTADORA EN ALUMINIO DE 5/8” CON ALTURA ÚTIL DE 0.60 M, CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO No. 2/0 AWG, PUESTA A TIERRA TIPO ANILLO Y/O VARILLA CW 5/8” x 2.40 M, SOLDADURAS EXOTÉRMICAS, CAJA DE INSPECCIÓN 0.30 x 0.30 M CON MARCO Y TAPA, SUELO ARTIFICIAL, TUBERÍA DE PROTECCIÓN, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN, RECUPERACIÓN DE ZONAS AFECTADAS, PRUEBAS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | Un | 1 |  | 0
| Subtotal | [7 empty] | 0
6. ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES
| 6.1. | 6.1. | 6.1. | 6.1. | GUARDAESCOBA EN PORCELANATO SELLADO DE 56,6 X 56,6 CM H= 8CM INCLUYE BOQUILLA | M | 149.06 |  | 0
| 6.2. | 6.2. | 6.2. | 6.2. | CERÁMICA PARED ESTRUCTURADA ADARE BEIGE CU 0.30 X 0.60 Cm CORONA O SIMILAR AREA BAÑOS, INCLUYE BOQUILLA Y TODO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | M² | 54.33 |  | 0
| 6.3. | 6.3. | 6.3. | 6.3. | PISO EN PORCELANATO ANTIDESLIZANTE FORMATO 60×60 CM, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ADHESIVO PARA PORCELANATO, BOQUILLA, CRUCETAS/NIVELADORES, CORTES, LIMPIEZA Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | M² | 422.41 |  | 0
| 6.4. | 6.4. | 6.4. | 6.4. | MEDIA CAÑA EN MORTERO IMPERMEABILIZADO A 10 CM DE ALTURA EN AMBOS SENTIDOS | M | 290.2 |  | 0
| 6.5. | 6.5. | 6.5. | 6.5. | MEDIA CAÑA DE 6 CM EN GRANITO PULIDO (MORTERO FUNDIDO + MARMOLINA + GRAVILLA) EN SITIO PARA LAS UNIONES ENTRE LOS MUROS Y PISO | M | 85 |  | 0
| 6.6. | 6.6. | 6.6. | 6.6. | REVESTIMIENTO IMPERMEABLE DE PLACA DE CUBIERTAS CON POLIUREA HÍBRIDA DE DOS COMPONENTES PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS SIKALASTIC®-859 R ULTIMATE (CAPA 1. IMPRIMANTE SIKAFLOOR-161, CAPA 2. IMPERMEABILIZACIÓN SIKALASTIC®-859 R ULTIMATE, CAPA 3. PROTECCION UV S | M2 | 624.87 |  | 0
| 6.7. | 6.7. | 6.7. | 6.7. | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PISO EN POLIURETANO CEMENTO TIPO SIKA UCRETE HF EN 6MM DE ESPESOR, INCLIUR PUENTEO DE JUNTAS, REPARACION DE GRIETAS Y FISURAS, DESCONTAMINACIÓN Y PREPARACION DE SUPERFICIE EN GRADO CSP 3-4. | M² | 142.95 |  | 0
| Subtotal | [7 empty] | 0
8. CARPINTERIA METALICA
| 8.1. | 8.1. | 8.1. | 8.1. | PUERTA EN LAMINA COLD ROLLED CAL 18 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA INCLUYE MARCO CERRADURA Y BISAGRAS Y/O RIEL Y/O MONTANTE TIPO PERSIANA EN LAMINA COLD ROLLED CAL 18. | M² | 2.52 |  | 0
| Subtotal | [7 empty] | 0
9. CARPINTERIA EN VIDRIO
| 9.1. | 9.1. | 9.1. | 9.1. | DIVISIONES PARA BAÑO EN VIDRIO LAMINADO TEMPLADO 4+4 DE SEGURIDAD, PVB .76 COLOR NEGRO INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS EN ACERO INOXIDABLE (INCLUYE PUERTAS). | M² | 6.6 |  | 0
| Subtotal | [7 empty] | 0
10. CARPINTERÍA EN ACERO INOXIDABLE
| 10.1. | 10.1. | 10.1. | 10.1. | CARCAMO CON REJILLA EN EJE LONGITUDINAL, ANCHO EXTERIOR 35CM, ANCHO INTERNO:30CM PROFUNDIDAD:7-10CM, LARGO 1M CARACTERISTICAS, CANAL 100% ACERO INOXIDABLE 304 CAL 16. REJILLA PARTE SUPERIOR EN EJE DE 5/16" Y CANAL EN LAMINA CAL 16 INOX 304 REJILLA DESMONT | m | 23.5 |  | 0
| 10.2. | 10.2. | 10.2. | 10.2. | MESA CON POCETA. DIMENSIONES: 1.70x0.70x0.90 / POCETA: 1.40x0.50x0.60. FABRICADA EN LAMINA ACERO INOX. CL 18 ref. 304 Y PATAS EN TUBO CUADRADO DE 1 1/2 ACERO INOX. CL 18 ref. 304. SIN ENTREPAÑO NI GRIFERIA, CON NIVELADORES | un | 1 |  | 0
| 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA PRELAVADO INDUSTRIAL TIPO T&S PARA MONTAJE SOBREMESA, CON GRIFERÍA MEZCLADORA CENTROS A 8", ROCIADOR FLEXIBLE DE ALTA PRESIÓN Y ACCESORIOS COMPLETOS | un | 1 |  | 0
| Subtotal | [7 empty] | 0
11. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
| 11.1. | 11.1. | 11.1. | 11.1. | LAVAMANOS CON PEDESTAL, GRIFERÍA Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN | UN | 2 |  | 0
| 11.2. | 11.2. | 11.2. | 11.2. | JUEGO DE ACCESORIOS PARA BAÑO DE SEIS (6) UNIDADES | UN | 2 |  | 0
| 11.3. | 11.3. | 11.3. | 11.3. | DUCHA CON GRIFERÍA TIPO I INCLUYE MEZCLADOR Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | UN | 2 |  | 0
| 11.4. | 11.4. | 11.4. | 11.4. | SANITARIO MONTECARLO ADVANCE BLANCO CORONA O SIMILAR, INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS. | UN | 2 |  | 0
| 11.5. | 11.5. | 11.5. | 11.5. | LLAVE TERMINAL TIPO JARDÍN PESADA 1/2” | UN | 10 |  | 0
| 11.6. | 11.6. | 11.6. | 11.6. | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFON CON REJILLA TRAGANTE Ø 4" PLÁSTICA | UN | 3 |  | 0
| 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO Ø 2" CON SOSCO. | UN | 9 |  | 0
| Subtotal | [7 empty] | 0
[5 empty] | SUBTOTAL OBRAS (PRECIOS UNITARIOS INCLUYEN A.I.U.) |  |  |  | 0
[5 empty] | I.V.A. OBRA 19% SOBRE UTILIDAD |  |  |  | 0
[5 empty] | VALOR TOTAL OBRAS A LA INVERSION |  |  |  | 0 | costo directo
0
[5 empty] | VALOR TOTAL OBRAS AL GASTO + INVERSIÓN |  |  |  | 0
[10 empty] | A | 0.22 | 0
[10 empty] | I | 0.01 | 0
| NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE | U | 0.03 | 0
| NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACION |  | A= |  | % | 0.19 | 0 | 0
| NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= |  |  |  | 0
[6 empty] | UTILIDAD |  | U=
[6 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= |  |  | 0 | 0
| NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
| NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACION |  | A= | [Ofrecimiento del Proponente]
| NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | [Ofrecimiento del Proponente]
[6 empty] | UTILIDAD |  | U= | [Ofrecimiento del Proponente]
[6 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | [Ofrecimiento del Proponente]
Firma del Proponente o de su Representante Legal
Note on K127: [Ofrecimiento del Proponente]
Note on K128: [Ofrecimiento del Proponente]
Note on K129: [Ofrecimiento del Proponente]
Note on K130: [Ofrecimiento del Proponente]