## ANEXO N° 2 CANTIDADES DE OBRA
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 1
Versión: 1 del 21 de agosto de 2025
FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL, CANTIDADES DE OBRA
[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]
Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en colo amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.
PRESUPUESTO OFICIAL $ 787,000,000.00
ACTIVIDADES POR RUBRO 02-02-02 AL GASTO ACTIVIDADES POR RUBRO 02-01-01 INCREMENTA VALOR
| Nº | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  |  | GENERAL | PARTICULAR
1. PRELIMINARES
| 1.1. | 1.1. | 1.1. | 1.1. | DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y DIVISIONES DE DUCHAS, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES | UN | 10 | 25878.41 | 258784.1
| 1.2. | 1.2. | 1.2. | 1.2. | DESMONTE MARCOS Y PUERTAS, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES | UN | 2 | 32987.19 | 65974.38
| 1.3. | 1.3. | 1.3. | 1.3. | DEMOLICION DE ENCHAPE DE PISOS Y PAREDES INCLUYE GUARDAESCOBAS Y RETIRO | M² | 601.04 | 40874.68 | 24567317.6672
| 1.4. | 1.4. | 1.4. | 1.4. | DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO | M² | 133.48 | 14912.48 | 1990517.8304
| 1.5. | 1.5. | 1.5. | 1.5. | REGATA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE Ø 1/2" A Ø 6" (INCLUYE RESANE) | M | 15 | 25662.67 | 384940.05
| 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA METÁLICA, EL MATERIAL DEBE SER LIMPIADO DE POLVO, GRASAS, ESCAMAS, ÓXIDOS POR MEDIOS MECÁNICOS, RECTIFICAR SOLDADURAS, REMPLAZAR Y PULIR PIEZAS AFECTADAS, AJUSTAR TORNILLERIA Y EN SU DEFECTO REEMPLAZAR LA DEFECTUOSA Y/O FALTANTE, SE DEBE APLICAR ANTICORROSIVO Y ESMALTE A DOS CAPAS DEL COLOR A CONVENIR | M | 504.28 | 30426.59 | 15343520.8052
| 1.7. | 1.7. | 1.7. | 1.7. | RESTAURACIÓN DE CUBIERTA EXISTENTE, QUE INCLUYE LAVADO A PRESIÓN CONTROLADA, REPARACIÓN DE GOTERAS, APLICACIÓN DE PINTURA ESPECIAL PARA TIPO CUBIERTA (TRES MANOS) EN COLOR SIMILAR AL EXISTENTE, Y REMPLAZO DE PIEZAS AFECTADAS CON EL MISMO TIPO DE MATERIAL | M² | 633.27 | 74708.45 | 47310620.1315
| 1.8. | 1.8. | 1.8. | 1.8. | REMOCIÓN MECÁNICA Y/O MANUAL DE PINTURA EXISTENTE EN SUPERFICIES, INCLUYENDO RASPADO, LIMPIEZA, RETIRO DE MATERIAL SUELTO Y PREPARACIÓN DEL ÁREA PARA LA POSTERIOR APLICACIÓN DE PINTURA. | M² | 2000 | 5071.67 | 10143340
| 1.9. | 1.9. | 1.9. | 1.9. | REMOCIÓN DE MANTO ASFALTICO, POR MEDIOS MECANICOS Y QUIMICOS, INCLUYE EL LAVADO DE LA SUPERFICIE, GRATEADO, LIMPIEZA DE IMPUREZAS Y RETIRO DE SOBRANTES | M² | 575.77 | 43705.31 | 25164206.3387
| 1.10. | 1.10. | 1.10. | 1.10. | MANTENIMIENTO DE PUERTA METÁLICA , INCLUYE LIMPIEZA, LIJADO, REMOCIÓN DE ÓXIDO SUPERFICIAL, CALIBRACIÓN Y AJUSTE DE HERRAJES METÁLICOS PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y APLICACIÓN DE ESMALTE 2 EN 1 | M² | 57.19 | 88155.81 | 5041630.7739
| 1.11. | 1.11. | 1.11. | 1.11. | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VENTANA METÁLICA TIPO PERSIANA EN LÁMINA MICROPERFORADA, INCLUYE LIMPIEZA DE POLVO, GRASAS, ESCAMAS Y ÓXIDOS POR MEDIOS MECÁNICOS, RECTIFICACIÓN DE SOLDADURAS, REPOSICIÓN Y PULIDO DE PIEZAS AFECTADAS, AJUSTE Y/O REEMPLAZO DE TORNILLERÍA DEFECTUOSA, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO Y ESMALTE A DOS CAPAS POR AMBAS CARAS, COLOR A CONVENIR. | M² | 98 | 23895.16 | 2341725.68
| 1.12. | 1.12. | 1.12. | 1.12. | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PUERTA EN ALUMINIO, INCLUYE LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, APLICACIÓN DE PINTURA, CALIBRACIÓN Y AJUSTE DE HERRAJES METÁLICOS | M² | 54.19 | 77311.53 | 4189511.8107
| 1.13. | 1.13. | 1.13. | 1.13. | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VENTANA EN ALUMINIO, INCLUYE LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, APLICACIÓN DE PINTURA, CALIBRACIÓN Y AJUSTE DE HERRAJES METÁLICOS | M² | 39 | 58454.07 | 2279708.73
| 1.14. | 1.14. | 1.14. | 1.14. | RETIRO DE LUMINARIAS Y TOMAS INTERNAS UBICADAS EN EL ÁREA A INTERVENIR, INCLUYE RESANE DE PARED Y ACABADOS, LAS CUALES DEBERÁN SER ENTREGADAS AL GRUPO DE APOYO DE LA UNIDAD MEDIANTE ACTA. | GLB | 1 | 653585.02 | 653585.02
| Subtotal | [7 empty] | 139735383.3176
2. MOVIMIENTO DE TIERRAS
| 2.1. | 2.1. | 2.1. | 2.1. | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONSISTENTE, INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOCISION FINAL DE EXCAVACION | M³ | 3 | 294427.14 | 883281.42
| 2.2. | 2.2. | 2.2. | 2.2. | RELLENO COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO TIPO SUB-BASE B-200 SEGÚN PLANOS. INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN | M³ | 3 | 262838.97 | 788516.91
| Subtotal | [7 empty] | 1671798.33
7. ACABADOS DE MUROS, IMPERMEABILIZACIÓN DE SUPERFICIES Y PINTURA
| 7.1. | 7.1. | 7.1. | 7.1. | ESTUCO Y PINTURA EXTERIORES EXTRABLINDAJE ANTIHONGOS ANTIALGAS, 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES) | M² | 695.59 | 59157.36 | 41149268.0424
| 7.2. | 7.2. | 7.2. | 7.2. | ESTUCO Y PINTURA KORAZA, 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES) | M² | 1115.41 | 45076.3 | 50278555.783
| 7.3. | 7.3. | 7.3. | 7.3. | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EPOXICA BASE DE AGUA DE ALTA ASEPSIA EN MUROS INTERIORES A DOS MANOS | M² | 206.12 | 59823.6 | 12330840.432
| Subtotal | [7 empty] | 103758664.2574
12. ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS
| 12.1. | 12.1. | 12.1. | 12.1. | ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA | M² | 378.0744 | 9580.51 | 3622145.7817
| 12.2. | 12.2. | 12.2. | 12.2. | RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD (m³) | M³ | 5 | 390418.33 | 1952091.65
| Subtotal | [7 empty] | 5574237.4317
[5 empty] | SUBTOTAL OBRAS (PRECIOS UNITARIOS INCLUYEN A.I.U.) |  |  |  | 250740083.34 | 250740083.3367
[5 empty] | I.V.A. OBRA 19% SOBRE UTILIDAD |  |  |  | 1134300.38 | 1134300
[5 empty] | VALOR TOTAL OBRAS AL GASTO |  |  |  | 251874383.72 | 251874383.3367
ACTIVIDADES POR RUBRO 02-01-01 INCREMENTA VALOR
| Nº | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  |  | GENERAL | PARTICULAR
3. CIMENTACIÓN, CONCRETOS Y MORTEROS
| 3.1. | 3.1. | 3.1. | 3.1. | ALISTADO DE PISO 4CM - IMPERMEABILIZADO | M² | 1074.29 | 51215.77 | 55020589.5533
| 3.2. | 3.2. | 3.2. | 3.2. | ALISTADO DE PISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 3000 PSI E=0.05 MTS (PREPARACIÓN DE SUPERFICIE) | M2 | 148.95 | 59473.95 | 8858644.8525
| 3.3. | 3.3. | 3.3. | 3.3. | PAÑETE LISO PARA FILOS, DILATACIONES Y CARTERAS | M | 10 | 38228.62 | 382286.2
| 3.4. | 3.4. | 3.4. | 3.4. | PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3 - E= 15 MM. INCLUYE SU APLICACIÓN EN FILOS Y DILATACIONES | M² | 54.33 | 50204.57 | 2727614.2881
| Subtotal | [7 empty] | 66989134.8939
4. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
4.1 INSTALACIÓN HIDRAULICA
| 4.1.1. | 4.1.1. | 4.1.1. | 4.1.1. | PUNTO DE AGUA FRIA Ø 1/2"INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | UN | 17 | 38558.29 | 655490.93
| 4.1.2. | 4.1.2. | 4.1.2. | 4.1.2. | TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 13.5 Ø 1/2" INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | M | 15 | 47357.74 | 710366.1
| 4.1.3. | 4.1.3. | 4.1.3. | 4.1.3. | INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE PASO EN PVC DE 1/2" CON CAJA DE REGISTRO Y TAPA PROTECTORA | UN | 2 | 136452.47 | 272904.94
4.2 INSTALACIÓN SANITARIA
| 4.2.1 | 4.2.1 | 4.2.1 | 4.2.1 | PUNTO SANITARIO Ø 2" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION | UN | 15 | 89691 | 1345365
| 4.2.2 | 4.2.2 | 4.2.2 | 4.2.2 | TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION | M | 5 | 47443.94 | 237219.7
| 4.2.3 | 4.2.3 | 4.2.3 | 4.2.3 | TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 4", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION | ML | 32 | 82122.23 | 2627911.36
| 4.2.4 | 4.2.4 | 4.2.4 | 4.2.4 | CAJA INSPECCIÓN 60CMX60CM | UN | 2 | 743555.44 | 1487110.88
| 4.2.5 | 4.2.5 | 4.2.5 | 4.2.5 | PUNTO SANITARIO Ø 4" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION | UN | 4 | 106830.45 | 427321.8
| Subtotal | [7 empty] | 7763690.71
5. INSTALACIONES ELECTRICAS
5.1 TABLEROS ELÉCTRICOS DE DISTRIBUCIÓN Y CAJAS DE CONTROL
| 5.1.1. | 5.1.1. | 5.1.1. | 5.1.1. | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO ENCHUFABLE DE DOCE (12) CIRCUITOS, CON PUERTA, CHAPA Y LLAVES, INCLUYE INTERRUPTOR TOTALIZADOR, PROTECCIONES TERMOMAGNÉTICAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN, MARCACIÓN, PRUEBAS, RESANE, PAÑETE, ESTUCO, PINTURA, RECUPERACIÓN DE LA ZONA AFECTADA CON LOS MISMOS ACABADOS EXISTENTES Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. | Un | 1 | 1649455.65 | 1649455.65
| 5.1.2. | 5.1.2. | 5.1.2. | 5.1.2. | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO ENCHUFABLE DE TREINTA Y SEIS (36) CIRCUITOS MONOFÁSICOS, CON PUERTA, CHAPA Y LLAVES, INCLUYE INTERRUPTOR TOTALIZADOR, INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS DE ACUERDO CON DIAGRAMA UNIFILAR Y/O CUADRO DE CARGAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN, MARCACIÓN, PRUEBAS ELÉCTRICAS, RESANES, PAÑETE, ESTUCO, PINTURA Y RECUPERACIÓN PUNTUAL DE LAS ÁREAS AFECTADAS POR LA INSTALACIÓN, CONSERVANDO LOS ACABADOS EXISTENTES, ASÍ COMO TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA PUESTA EN SERVICIO. | Un | 1 | 2976994.44 | 2976994.44
5.2 SALIDAS ELÉCTRICAS INSTALADAS EN DUCTERÍA CONDUIT E.M.T., PVC (INCLUYE VALOR DE LA TOTALIDAD DE TRAMOS DE DUCTERÍA, CABLEADO, CAJAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS EN CADA SALIDA - NO SE HARÁN PAGOS POR ACOMETIDAS PARCIALES)
| 5.2.1. | 5.2.1. | 5.2.1. | 5.2.1. | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE INTERRUPTOR DOBLE, CAJA PVC 5800 DE 5 SALIDAS DE 3/4”, CABLEADO EN COBRE HFFR-LS No. 12 AWG, CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA EN COBRE DESNUDO No. 12 AWG, TUBERÍA PVC CONDUIT DE 3/4”, CONECTORES, ADAPTADORES, UNIONES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN, PLACA O FACEPLATE, CINTA AISLANTE, RESANES, PAÑETE, ESTUCO, PINTURA Y RECUPERACIÓN PUNTUAL DE LAS ÁREAS AFECTADAS POR LA INSTALACIÓN, CONSERVANDO LOS ACABADOS EXISTENTES, ASÍ COMO LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. | UN | 2 | 246378.04 | 492756.08
| 5.2.2. | 5.2.2. | 5.2.2. | 5.2.2. | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE INTERRUPTOR SENCILLO, CAJA PLÁSTICA 5800, CABLEADO EN COBRE HFFR-LS No. 12 AWG, CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA EN COBRE DESNUDO No. 12 AWG, TUBERÍA PVC CONDUIT DE 3/4”, CONECTORES, ADAPTADORES, ABRAZADERAS, CHAZOS, TORNILLERÍA, CINTA AISLANTE, RESANES, PAÑETE, ESTUCO, PINTURA Y RECUPERACIÓN PUNTUAL DE LAS ÁREAS AFECTADAS POR LA INSTALACIÓN, CONSERVANDO LOS ACABADOS EXISTENTES, INCLUYE PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. | UN | 6 | 228254.42 | 1369526.52
| 5.2.3. | 5.2.3. | 5.2.3. | 5.2.3. | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED REDONDA DE 18W, INCLUYE CABLEADO EN COBRE HFFR-LS No. 12 AWG, CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA, TUBERÍA EMT DE 3/4”, CAJA GALVANIZADA, CONECTORES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN, PRUEBAS Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO. | UN | 5 | 185673.98 | 928369.9
| 5.2.4. | 5.2.4. | 5.2.4. | 5.2.4. | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED DE 24W, INCLUYE CABLEADO EN COBRE HFFR-LS No. 12 AWG, TUBERÍA EMT 3/4”, CAJA GALVANIZADA, TOMACORRIENTE DOBLE 2P+T, CLAVIJA, CONECTORES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO. | UN | 8 | 237384 | 1899072
| 5.2.5. | 5.2.5. | 5.2.5. | 5.2.5. | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED HERMÉTICA 2x18W ANTIPOLVO, INCLUYE CABLEADO EN COBRE HFFR-LS No. 12 AWG, CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA, TUBERÍA EMT DE 3/4”, CAJA GALVANIZADA, TOMA DOBLE CON PUESTA A TIERRA, CLAVIJA, CABLE ENCAUCHETADO, KIT DE SUSPENSIÓN EN GUAYA, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN, PRUEBAS Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO. | UN | 20 | 332955.68 | 6659113.6
| 5.2.6. | 5.2.6. | 5.2.6. | 5.2.6. | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICO 15A/120V (1Ø+N+PT), RED NORMAL, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO DE COBRE HFFR-LS No. 12 AWG, CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA EN COBRE DESNUDO No. 12 AWG, TUBERÍA EN PVC 3/4" INTRAMUROS Y EMT EN CIELO FALSO 3/4", CAJA, TORNILLERÍA, TERMINALES, UNIONES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN, RESANE, PAÑETE, ESTUCO, PINTURA, RECUPERACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO. | UN | 5 | 241077.91 | 1205389.55
| 5.2.7. | 5.2.7. | 5.2.7. | 5.2.7. | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE VENTILADOR INDUSTRIAL DE TECHO DE 3 ASPAS, POTENCIA DE FLUJO DE AIRE 8475 CFM, 70 WATTS, 5 VELOCIDADES. DIÁMETRO 144 CM, VOLTAJE 120 V, INCLUYE INTERRUPTOR, SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EN PVC 3/4" INTRAMUROS Y EMT EN CIELO FALSO 3/4", CAJA TIPO RAWELT, TORNILLERÍA, TERMINALES, UNIONES, TOMA, CLAVIJA, CABLEADO, ANCLAJES DE SUJECIÓN, GUAYAS, PERNOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO. | Un | 9 | 987538.68 | 8887848.12
| 5.2.8. | 5.2.8. | 5.2.8. | 5.2.8. | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICO 15A/120V (1Ø+N+PT) CON PROTECCIÓN POR FALLA A TIERRA GFCI, RED NORMAL, INCLUYE TUBERÍA PVC CONDUIT DE 3/4”, CAJA, CABLEADO EN COBRE HFFR-LS No. 12 AWG, CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA EN COBRE DESNUDO No. 12 AWG, CONECTORES, ADAPTADORES, UNIONES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. | Un | 5 | 272392.19 | 1361960.95
| 5.2.9 | 5.2.9 | 5.2.9 | 5.2.9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE TIPO ARQUEA O SIMILAR, PARA PUNTO ELÉCTRICO EXISTENTE, INCLUYE CONEXIÓN, FIJACIÓN, AJUSTE, PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | Un | 5 | 47005.06 | 235025.3
| 5.2.10 | 5.2.10 | 5.2.10 | 5.2.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO 15A, 120V, PARA PUNTO ELÉCTRICO EXISTENTE, INCLUYE CONEXIÓN, FIJACIÓN, AJUSTE, PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. | Un | 6 | 39029.64 | 234177.84
| 5.2.11 | 5.2.11 | 5.2.11 | 5.2.11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICO 2P+T, PARA PUNTO ELÉCTRICO EXISTENTE, INCLUYE CONEXIÓN, FIJACIÓN, AJUSTE, PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | Un | 8 | 32236.6 | 257892.8
5.3 SISTEMA DE PUESTA TIERRA
| 5.3.1. | 5.3.1. | 5.3.1. | 5.3.1. | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA CAPACITIVO PARA TABLERO, COMPUESTO POR POZO CON HIDROSOLTA, CABLE DE COBRE DESNUDO No. 2/0 AWG, SOLDADURA EXOTÉRMICA, CONTRAPESO, CAJA DE INSPECCIÓN 0.30 x 0.30 M CON MARCO Y TAPA, CONECTORES, ACCESORIOS, PASES, PERFORACIONES, REGATAS, RECUPERACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO. | Un | 1 | 2914340.76 | 2914340.76
| 5.3.2. | 5.3.2. | 5.3.2. | 5.3.2. | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE APANTALLAMIENTO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS CON BAJANTE Y PUESTA A TIERRA, INSTALADO EN POSTE DE ALUMBRADO PÚBLICO, INCLUYE PUNTA CAPTADORA EN ALUMINIO DE 5/8” CON ALTURA ÚTIL DE 0.60 M, CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO No. 2/0 AWG, PUESTA A TIERRA TIPO ANILLO Y/O VARILLA CW 5/8” x 2.40 M, SOLDADURAS EXOTÉRMICAS, CAJA DE INSPECCIÓN 0.30 x 0.30 M CON MARCO Y TAPA, SUELO ARTIFICIAL, TUBERÍA DE PROTECCIÓN, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN, RECUPERACIÓN DE ZONAS AFECTADAS, PRUEBAS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | Un | 1 | 2528387.92 | 2528387.92
| Subtotal | [7 empty] | 33600311.43
6. ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES
| 6.1. | 6.1. | 6.1. | 6.1. | GUARDAESCOBA EN PORCELANATO SELLADO DE 56,6 X 56,6 CM H= 8CM INCLUYE BOQUILLA | M | 149.06 | 29984.16 | 4469438.8896
| 6.2. | 6.2. | 6.2. | 6.2. | CERÁMICA PARED ESTRUCTURADA ADARE BEIGE CU 0.30 X 0.60 Cm CORONA O SIMILAR AREA BAÑOS, INCLUYE BOQUILLA Y TODO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | M² | 54.33 | 141915.9 | 7710290.847
| 6.3. | 6.3. | 6.3. | 6.3. | PISO EN PORCELANATO ANTIDESLIZANTE FORMATO 60×60 CM, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ADHESIVO PARA PORCELANATO, BOQUILLA, CRUCETAS/NIVELADORES, CORTES, LIMPIEZA Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | M² | 422.41 | 157716.36 | 66620967.6276
| 6.4. | 6.4. | 6.4. | 6.4. | MEDIA CAÑA EN MORTERO IMPERMEABILIZADO A 10 CM DE ALTURA EN AMBOS SENTIDOS | M | 290.2 | 35910 | 10421082
| 6.5. | 6.5. | 6.5. | 6.5. | MEDIA CAÑA DE 6 CM EN GRANITO PULIDO (MORTERO FUNDIDO + MARMOLINA + GRAVILLA) EN SITIO PARA LAS UNIONES ENTRE LOS MUROS Y PISO | M | 85 | 56292.12 | 4784830.2
| 6.6. | 6.6. | 6.6. | 6.6. | REVESTIMIENTO IMPERMEABLE DE PLACA DE CUBIERTAS CON POLIUREA HÍBRIDA DE DOS COMPONENTES PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS SIKALASTIC®-859 R ULTIMATE (CAPA 1. IMPRIMANTE SIKAFLOOR-161, CAPA 2. IMPERMEABILIZACIÓN SIKALASTIC®-859 R ULTIMATE, CAPA 3. PROTECCION UV S | M2 | 624.87 | 377118.95 | 235650318.2865
| 6.7. | 6.7. | 6.7. | 6.7. | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PISO EN POLIURETANO CEMENTO TIPO SIKA UCRETE HF EN 6MM DE ESPESOR, INCLIUR PUENTEO DE JUNTAS, REPARACION DE GRIETAS Y FISURAS, DESCONTAMINACIÓN Y PREPARACION DE SUPERFICIE EN GRADO CSP 3-4. | M² | 142.95 | 362434.25 | 51809976.0375
| Subtotal | [7 empty] | 381466903.8882
8. CARPINTERIA METALICA
| 8.1. | 8.1. | 8.1. | 8.1. | PUERTA EN LAMINA COLD ROLLED CAL 18 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA INCLUYE MARCO CERRADURA Y BISAGRAS Y/O RIEL Y/O MONTANTE TIPO PERSIANA EN LAMINA COLD ROLLED CAL 18. | M² | 2.52 | 661594.74 | 1667218.7448
| Subtotal | [7 empty] | 1667218.7448
9. CARPINTERIA EN VIDRIO
| 9.1. | 9.1. | 9.1. | 9.1. | DIVISIONES PARA BAÑO EN VIDRIO LAMINADO TEMPLADO 4+4 DE SEGURIDAD, PVB .76 COLOR NEGRO INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS EN ACERO INOXIDABLE (INCLUYE PUERTAS). | M² | 6.6 | 561679.7 | 3707086.02
| Subtotal | [7 empty] | 3707086.02
10. CARPINTERÍA EN ACERO INOXIDABLE
| 10.1. | 10.1. | 10.1. | 10.1. | CARCAMO CON REJILLA EN EJE LONGITUDINAL, ANCHO EXTERIOR 35CM, ANCHO INTERNO:30CM PROFUNDIDAD:7-10CM, LARGO 1M CARACTERISTICAS, CANAL 100% ACERO INOXIDABLE 304 CAL 16. REJILLA PARTE SUPERIOR EN EJE DE 5/16" Y CANAL EN LAMINA CAL 16 INOX 304 REJILLA DESMONT | m | 23.5 | 1094289.72 | 25715808.42
| 10.2. | 10.2. | 10.2. | 10.2. | MESA CON POCETA. DIMENSIONES: 1.70x0.70x0.90 / POCETA: 1.40x0.50x0.60. FABRICADA EN LAMINA ACERO INOX. CL 18 ref. 304 Y PATAS EN TUBO CUADRADO DE 1 1/2 ACERO INOX. CL 18 ref. 304. SIN ENTREPAÑO NI GRIFERIA, CON NIVELADORES | un | 1 | 5296501.36 | 5296501.36
| 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA PRELAVADO INDUSTRIAL TIPO T&S PARA MONTAJE SOBREMESA, CON GRIFERÍA MEZCLADORA CENTROS A 8", ROCIADOR FLEXIBLE DE ALTA PRESIÓN Y ACCESORIOS COMPLETOS | un | 1 | 2065951.48 | 2065951.48
| Subtotal | [7 empty] | 33078261.26
11. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
| 11.1. | 11.1. | 11.1. | 11.1. | LAVAMANOS CON PEDESTAL, GRIFERÍA Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN | UN | 2 | 364508.49 | 729016.98
| 11.2. | 11.2. | 11.2. | 11.2. | JUEGO DE ACCESORIOS PARA BAÑO DE SEIS (6) UNIDADES | UN | 2 | 225867.26 | 451734.52
| 11.3. | 11.3. | 11.3. | 11.3. | DUCHA CON GRIFERÍA TIPO I INCLUYE MEZCLADOR Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | UN | 2 | 158986.15 | 317972.3
| 11.4. | 11.4. | 11.4. | 11.4. | SANITARIO MONTECARLO ADVANCE BLANCO CORONA O SIMILAR, INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS. | UN | 2 | 992185.91 | 1984371.82
| 11.5. | 11.5. | 11.5. | 11.5. | LLAVE TERMINAL TIPO JARDÍN PESADA 1/2” | UN | 10 | 56227.26 | 562272.6
| 11.6. | 11.6. | 11.6. | 11.6. | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFON CON REJILLA TRAGANTE Ø 4" PLÁSTICA | UN | 3 | 56038.01 | 168114.03
| 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO Ø 2" CON SOSCO. | UN | 9 | 25513.63 | 229622.67
| Subtotal | [7 empty] | 4443104.92
[5 empty] | SUBTOTAL OBRAS (PRECIOS UNITARIOS INCLUYEN A.I.U.) |  |  |  | 532715711.87
[5 empty] | I.V.A. OBRA 19% SOBRE UTILIDAD |  |  |  | 2409904.41 | 251874383.72 | 251874383.72
[5 empty] | VALOR TOTAL OBRAS A LA INVERSION |  |  |  | 535125616.28 | 535125616.28 | 535125616.28 | costo directo
621790313.6604
[5 empty] | VALOR TOTAL OBRAS AL GASTO + INVERSIÓN |  |  |  | 787000000 | 787000000 | 787000000
[12 empty] | A | 0.22 | 136793869.0053
[12 empty] | I | 0.01 | 6217903.1366
| NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE |  |  | U | 0.03 | 18653709.4098
| NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACION |  | A= | 22% |  |  | % | 0.19 | 3544204.7879 | 3544204.79
| NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | 1% |  |  |  |  | 165209686.3396
[6 empty] | UTILIDAD |  | U= | 3%
[6 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 26% |  |  |  | -165209686.3396 | 787000000
ST. CARLOS ANDRES HERRERA CASTRO
COMITÉ TECNICO ESTRUCTURADOR