## DT Centro_Alamos
|  | CONSOLIDADO ESTUDIO DE LA OFERTA |  |  | CODIGO: GCO-040-PDT-002-f-016
VERSION: 6
Objeto del contrato: | Mantenimiento de sistema de motobombas DANE Dirección Territorial Centro Álamos Bogotá
Descripción del bien o servicio | Cantidad | Motores y bombas SAS | Pardo soluciones y servicios integrales de ingenieria SAS | B&T motor SAS | Valor Unitario Promedio Incluido IVA | Valor Unitario Promedio Incluido IVA (redondeado) | Valor total promedio por ítem (para cantidad requerida) incluido IVA
|  | Valor unitario incluido IVA | Valor unitario incluido IVA | Valor unitario incluido IVA
*MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1. SISTEMA HIDRÁULICO Y MECÁNICO a.Inspección y mantenimiento de la instalación hidráulica b.Ajuste de las válvulas en succión y descarga de los equipos de presión. c.Ajuste de los accesorios que interviene tanto en succión como en descarga d.Inspección y mantenimiento de los rodamientos y acoples e.Inspección y mantenimiento del sello mecánico f.Inspección y mantenimiento buje y empaquetaduras, anillos de fricción g.Revisión impeler y cojinetes h.Verificación del funcionamiento de las bombas y medición de presión de trabajo. i.Verificación de sellos hidráulicos en tubería (verificar fugas y ajustar) Limpieza de las bombas. j.Revisión del flotador mecánico. Verificación y ajuste de niveles altos y bajos en el tanque. k.Detección de fugas o goteos en la succión y descarga y Limpieza. | 1 | 200000 | 187500 | 189076 | 192192 | 192192 | 192192
2.SISTEMA ELÉCTRICO Y DE CONTROL a. Medición de voltaje y amperaje por cada línea b. Revisión de los controladores de presión c.Revisión del Manometro d.Revisión del flotador eléctrico e.Revisión de conexión del tablero y motores al sistema de puesta a tierra eléctrico. f.Limpieza y verificación de los contactores. g.Limpieza y verificación de los contactos en bornes y borneras eléctricas en tablero eléctricos, motores y sensores de nivel. h.Limpieza y verificación de bobinados, escobillas. i.Limpieza y verificación de guardamotores y relevos. j.Limpieza y verificación de Breakers y mini Breakers (protecciones eléctricas). k.Limpieza y verificación del relé térmico. l.Medición de voltaje y amperaje por cada línea. m.Revisión de los controladores de presión | 1 | 200000 | 175000 | 168067 | 181022.3333 | 181023 | 181023
*MANTENIMIENTO CORRECTIVO Bolsa de Respuesto:El ítem bolsa de repuesto será global y corresponde al suministro de repuestos que llegaren a requerir las motobombas y el sistema hidráulico objeto del contrato durante el mantenimiento correctivo. El valor de la bolsa de repuestos será suministrado por la entidad y no podrá cambiarlo el contratista. Dentro de la bolsa de repuestos se contemplan: - Rodamientos - Cheques - Presostato - Valvulas - Sello mecánico carbon - Empaques - Arandelas - Contactores - Guado motor | 1 | 3000000 | 3050000 | 3500000 | 3183333.3333 | 3183334 | 3183334
Total | 4 | 3400000 | 3412500 | 3857143 | 3556547.6667 | 3556548 | 3556549
Observaciones:
Elaborado: Revisado: Aprobado:

## DT Suroccidente_Pereira
|  | CONSOLIDADO ESTUDIO DE LA OFERTA |  |  | CODIGO: GCO-040-PDT-002-f-016
VERSION: 6
Objeto del contrato: | Mantenimiento de sistema de motobombas DANE Dirección Territorial Sur Occidente
Descripción del bien o servicio | Cantidad | Soluciones Industriales | Agroindustrial del café SAS | Tecnibobinados | Valor Unitario Promedio Incluido IVA | Valor Unitario Promedio Incluido IVA (redondeado) | Valor total promedio por ítem (para cantidad requerida) incluido IVA | indexado IPC 5,1 2026
|  | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 2025-03-10
|  | Valor unitario incluido IVA | Valor unitario incluido IVA | Valor unitario incluido IVA
A)EQUIPO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE: Compuesto por 2 moto bombas trifásicas de 10 HP Un (1 tanque hidroneumático de 500 litros con alimentador de aire, tablero de control eléctrico y señales de control. B) MOTO BOMBA PARA RED DE INCENDIO: Compuesto por Moto bomba trifásica de 25 HP Un(1)tanque hidroneumático de 500 Litros con alimentador de aire, tablero de control eléctrico y señales de control. C) MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOBOMBAS: 1.Motores eléctricos: Inspección y revisión de bornes de conexiones, Inspección del estado de los cables de acometidas eléctricas, ductos, Limpieza y ajuste de conexiones (bornes y empalmes)eléctricos, Inspección de rodamientos y sellos, Medición de parámetros eléctricos y bobinados. 2. Bomba centrífuga: Inspección y revisión del sello mecánico, Detección de fugas o goteos en carcasa, Detección de fugas o goteos en la succión y descarga y Limpieza. 3.Tanque Hidroneumático: Revisión de conexiones hidráulicas, detección de fugas, verificación de precarga de aire, revisión carga de aire, revisión del alimentador de aire, verificación del funcionamiento del cargador y limpieza. (2 tanques) 4.Controles eléctricos: Revisión del estado del cableado en todo el tablero eléctrico incluye cableado de fuerza, control y alimentación de tablero y equipos, protecciones eléctricas, detección de puntos de corrosión, puntos calientes, ajuste de conexiones, bornes y empalmes revisión de presostatos de interruptor de nivel y limpieza general. 5.Limpieza general: Realizar la instalación de la unidad en el lugar correspondiente, conectar eléctrica e hidráulicamente el equipo y realizar prueba de correcto funcionamiento. | 1 | 1100000 | 1150000 | 1204875 | 1151625 | 1151625 | 1151625 | 1210357.875
Total | 4 | 1100000 | 1150000 | 1204875 | 1151625 | 1151625 | 1151625 | 1210357.875
Observaciones:
Elaborado: Revisado: Aprobado:
4841431.5

## Bolsa Repuesto_Pereira
Datos tomados de proceso CO1.PCCNTR.8623312 Super Financiera 2025
| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO 2025 | VALOR 2025+IPC (5,1%) | VALOR TOTAL
| 1 | Llave spaner | Llave | 9 | 19988 | 21007.388 | 189066.492
A)EQUIPO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE: Compuesto por 2 moto bombas trifásicas de 10 HP Un (1 tanque hidroneumático de 500 litros con alimentador de aire, tablero de control eléctrico y señales de control. B) MOTO BOMBA PARA RED DE INCENDIO: Compuesto por Moto bomba trifásica de 25 HP Un(1)tanque hidroneumático de 500 Litros con alimentador de aire, tablero de control eléctrico y señales de control. C) MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOBOMBAS: 1.Motores eléctricos: Inspección y revisión de bornes de conexiones, Inspección del estado de los cables de acometidas eléctricas, ductos, Limpieza y ajuste de conexiones (bornes y empalmes)eléctricos, Inspección de rodamientos y sellos, Medición de parámetros eléctricos y bobinados. 2. Bomba centrífuga: Inspección y revisión del sello mecánico, Detección de fugas o goteos en carcasa, Detección de fugas o goteos en la succión y descarga y Limpieza. 3.Tanque Hidroneumático: Revisión de conexiones hidráulicas, detección de fugas, verificación de precarga de aire, revisión carga de aire, revisión del alimentador de aire, verificación del funcionamiento del cargador y limpieza. (2 tanques) 4.Controles eléctricos: Revisión del estado del cableado en todo el tablero eléctrico incluye cableado de fuerza, control y alimentación de tablero y equipos, protecciones eléctricas, detección de puntos de corrosión, puntos calientes, ajuste de conexiones, bornes y empalmes revisión de presostatos de interruptor de nivel y limpieza general. 5.Limpieza general: Realizar la instalación de la unidad en el lugar correspondiente, conectar eléctrica e hidráulicamente el equipo y realizar prueba de correcto funcionamiento. | 2 | Canastilla par manguera gabinetera | Canastilla | 9 | 347116 | 364818.916 | 3283370.244
| 3 | Hacha | Hacha | 9 | 52600 | 55282.6 | 497543.4
| 4 | Válvula de 2 ½ | Válvula | 9 | 231440 | 243243.44 | 2189190.96
| 5 | Válvula de 1 ½ | Válvula | 9 | 157800 | 165847.8 | 1492630.2
| 6 | Avisos de señalización instructivo en gabinetes | Señalización | 9 | 8416 | 8845.216 | 79606.944
[5 empty] | TOTAL | 859045.36 | 7731408.24

## RESUMEN COSTOS
TERRITORIAL | MOTOBOMBA (UBICACIÓN) | CANTIDAD MOTOBOMBAS | CANTIDAD MANTENIMIENTOS | COSTO UNITARIO POR MANTENIMIENTO | COSTO TOTAL POR MANTENIMIENTO
CENTRO | BOGOTÁ | 1 | 3 | 373215 | 1119645
SUROCCIDENTE | PEREIRA | 1 | 3 | 1210357.875 | 3631073.64
|  |  | TOTAL | 1583572.875 | 4750718.64
TERRITORIAL | MOTOBOMBA (UBICACIÓN) | CANTIDAD MOTOBOMBAS | BOLSA DE REPUESTO | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL BOLSA
CENTRO | BOGOTÁ | 1 | 1 | 3183334 | 3183334
|  |  | TOTAL | 3183334 | 3183334
TERRITORIAL | MOTOBOMBA (UBICACIÓN) | CANTIDAD MOTOBOMBAS | GABINETES | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL GABINETES
SUROCCIDENTE | PEREIRA | 1 | 9 | 859045.36 | 7731408.24
|  |  | TOTAL | 859045.36 | 7731408.24
TERRITORIAL | MOTOBOMBA (UBICACIÓN) | CANTIDAD MOTOBOMBAS | COSTO TOTAL
CENTRO | BOGOTÁ | 1 | 4302979
SUROCCIDENTE | PEREIRA | 1 | 11362481.88
|  | TOTAL | 15665460.88