## FORMATO 7A
FORMATO
FORMATO 7A - LISTA DE PRECIOS DE REFERENCIA
|  | Clave: APOY-9.0-12-015 |  | Versión: 1 |  | Fecha de aprobación: 08/07/2022
OBJETO: 63500C1738 ADQUIRIR BOLSA DE REPUESTOS PARA ATENDER NECESIDADES TECNICAS DE PRIMERA NECESIDAD EN SISTEMAS CNS/MET/ENE EN LOS AEROPUERTO DE LA REGIONAL NORORIENTE.
PRECIOS UNITARIOS FIJOS
ITEM | DESCRIPCIÓN |  | UND |  | CANTIDAD | PRECIO TECHO INCLUIDO IVA (valor establecido por la entidad) | V. UNITARIO INCLUIDO IVA (ofrecido por el proponente)
1 | CABLES Y ALAMBRES DE USO ELÉCTRICO
1.1 | Cable de cobre con aislamiento THHN para 600 V y 90°C
1.1.1 | Calibre 12 AWG |  | m |  | 1
1.1.2 | Calibre 10 AWG |  | m |  | 1
1.1.3 | Calibre 8 AWG |  | m |  | 1
1.1.4 | Calibre 8 AWG |  | m |  | 1
1.1.5 | Calibre 8 AWG |  | m |  | 1
1.1.6 | Calibre 8 AWG |  | m |  | 1
1.1.7 | Calibre 8 AWG |  | m |  | 1
1.1.8 | Calibre 8 AWG |  | m |  | 1
1.1.9 | Calibre 8 AWG |  | m |  | 1
1.1.10 | Calibre 8 AWG |  | m |  | 1
1.2 | Cable duplex de cobre con aislamiento para 300 V y 60°C
1.2.1 | 2 × 22 AWG |  | m |  | 1
1.2.2 | 2 × 20 AWG |  | m |  | 1
1.2.3 | 2 × 18 AWG |  | m |  | 1
1.2.4 | 2 × 16 AWG |  | m |  | 1
1.2.5 | 2 × 14 AWG |  | m |  | 1
1.2.6 | 2 × 12 AWG |  | m |  | 1
1.3 | Cable encauchetado de cobre con aislamiento para 600 V y 75°C
1.3.1 | 2 × 12 AWG |  | m |  | 1
1.3.2 | 3 × 12 AWG |  | m |  | 1
1.3.3 | 2 × 10 AWG |  | m |  | 1
1.3.4 | 3 × 10 AWG |  | m |  | 1
1.3.5 | 4 × 10 AWG |  | m |  | 1
1.3.6 | 2 × 8 AWG |  | m |  | 1
1.3.7 | 3 × 8 AWG |  | m |  | 1
1.3.8 | 4 × 8 AWG |  | m |  | 1
1.4 | Cable de cobre con aislamiento XLPE para 15 kV 90°C nivel de aislamiento 100 %
1.4.1 | Calibre 2 AWG |  | m |  | 1
1.4.2 | Calibre 2/0 AWG |  | m |  | 1
1.5 | Cable de cobre desnudo
1.5.1 | Calibre 8 AWG |  | m |  | 1
1.5.2 | Calibre 6 AWG |  | m |  | 1
1.5.3 | Calibre 4 AWG |  | m |  | 1
1.5.4 | Calibre 2 AWG |  | m |  | 1
1.5.5 | Calibre 1/0 |  | m |  | 1
1.5.6 | Calibre 2/0 |  | m |  | 1
1.6 | Cable de media tensión de cobre XLPE 5 kV 90°C con pantalla 100% nivel de aislamiento
1.6.1 | Calibre 8 AWG |  | m |  | 1
1.7 | Cable de media tensión de cobre XLPE 5 kV 90°C sin pantalla
1.7.1 | Calibre 8 AWG |  | m |  | 1
1.8 | Cable de de aluminio aislado SR8000
1.8.1 | SR8000 4/0 AWG |  | m |  | 1
1.8.2 | SR8000 2/0 AWG |  | m |  | 1
TOTAL GRUPO 1 CABLES Y ALAMBRES DE USO ELÉCTRICO | [5 empty] | 0 | 0
2 | INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS
2.1 | Interruptores enchufables
2.1.1 | breaker monopolar enchufable de 15 A |  | und |  | 1
2.1.2 | breaker monopolar enchufable de 20 A |  | und |  | 1
2.1.3 | breaker monopolar enchufable de 30 A |  | und |  | 1
2.1.4 | breaker monopolar enchufable de 40 A |  | und |  | 1
2.1.5 | breaker bipolar enchufable de 15 A |  | und |  | 1
2.1.6 | breaker bipolar enchufable de 20 A |  | und |  | 1
2.1.7 | breaker bipolar enchufable de 30 A |  | und |  | 1
2.1.8 | breaker bipolar enchufable de 40 A |  | und |  | 1
2.1.9 | breaker bipolar enchufable de 50 A |  | und |  | 1
2.1.10 | breaker tripolar enchufable de 50 A |  | und |  | 1
2.1.11 | breaker tripolar enchufable de 60 A |  | und |  | 1
2.2 | Interruptores automáticos para instalación en riel Omega |  |  |  | 1 |  | 0
2.2.1 | Interruptor monopolar tipo riel de 10 Amp 15 KA (120 V) |  | und |  | 1
2.2.2 | Interruptor monopolar tipo riel de 16 Amp 15 KA (120 V) |  | und |  | 1
2.2.3 | Interruptor monopolar tipo riel de 20 Amp 15 KA (120 V) |  | und |  | 1
2.2.4 | Interruptor monopolar tipo riel de 25 Amp 15 KA (120 V) |  | und |  | 1
2.2.5 | Interruptor monopolar tipo riel de 32 Amp 15 KA (120 V) |  | und |  | 1
2.2.6 | Interruptor monopolar tipo riel de 40 Amp 15 KA (120 V) |  | und |  | 1
2.2.7 | Interruptor monopolar tipo riel de 50 Amp 15 KA (120 V) |  | und |  | 1
2.2.8 | Interruptor monopolar tipo riel de 63 Amp 15 KA (120 V) |  | und |  | 1
2.2.9 | Interruptor bipolar tipo riel de 10 Amp 15 KA (220 V) |  | und |  | 1
2.2.10 | Interruptor bipolar tipo riel de 16 Amp 15 KA (220 V) |  | und |  | 1
2.2.11 | Interruptor bipolar tipo riel de 20 Amp-15 KA (220 V) |  | und |  | 1
2.2.12 | Interruptor bipolar tipo riel de 25 Amp 15 KA (220 V) |  | und |  | 1
2.2.13 | Interruptor bipolar tipo riel de 32 Amp 15 KA (220 V) |  | und |  | 1
2.2.14 | Interruptor bipolar tipo riel de 40 Amp-15 KA (220 V) |  | und |  | 1
2.2.15 | Interruptor bipolar tipo riel de 50 Amp 15 KA (220 V) |  | und |  | 1
2.2.16 | Interruptor bipolar tipo riel de 63 Amp 15 KA (220 V) |  | und |  | 1
2.2.17 | Interruptor tripolar tipo riel de 10 Amp 15 KA (220 V) |  | und |  | 1
2.2.18 | Interruptor tripolar tipo riel de 16 Amp 15 KA (220 V) |  | und |  | 1
2.2.19 | Interruptor tripolar tipo riel de 20 Amp 15 KA (220 V) |  | und |  | 1
2.2.20 | Interruptor tripolar tipo riel de 25 Amp 20 KA (220 V) |  | und |  | 1
2.2.21 | Interruptor tripolar tipo riel de 32 Amp 15 KA (220 V) |  | und |  | 1
2.2.22 | Interruptor tripolar tipo riel de 40 Amp 15 KA (220 V) |  | und |  | 1
2.2.23 | Interruptor tripolar tipo riel de 50 Amp 15 KA (220 V) |  | und |  | 1
2.2.24 | Interruptor tripolar tipo riel de 63 Amp 15 KA (220 V) |  | und |  | 1
2.2.25 | Interruptor tripolar tipo riel de 80 Amp 15 KA (220 V) |  | und |  | 1
2.2.26 | Interruptor tripolar tipo riel de 100 Amp 15 KA (220 V) |  | und |  | 1
2.2.27 | Interruptor tripolar tipo riel de 125 Amp 15 KA (220 V) |  | und |  | 1
2.2.28 | Transformador de intensidad de 300/5A baja tensión |  | und |  | 1
2.2.29 | Transformador de intensidad de 100/5A baja tensión |  | und |  | 1
2.2.30 | Analizador de red serie power logic PM3200 o similar |  | und |  | 1
2.2.31 | Relé de control de fases multifunción RM35-T - rango: 208-480 V AC trifásico o referencia similar |  | und |  | 1
2.2.32 | Interruptor automático de mando motorizado (completo) 220V 400 amperios |  | und |  | 1
2.3 | Interruptor termomagnético de caja moldeada y NSX
2.3.1 | Interruptor automático tripolar termomagnético de 15 Amp 10 KA (240V) |  | und |  | 1
2.3.2 | Interruptor automático tripolar termomagnético de 20 Amp 10 KA (240V) |  | und |  | 1
2.3.3 | Interruptor automático tripolar termomagnético de 30 Amp 25 KA (240V) |  | und |  | 1
2.3.4 | Interruptor automático tripolar termomagnético de 40 Amp 25 KA (240V) |  | und |  | 1
2.3.5 | Interruptor automático tripolar termomagnético de 50 Amp 25 KA (240V) |  | und |  | 1
2.3.6 | Interruptor automático tripolar termomagnetico de 60 Amp 25 KA (240V) |  | und |  | 1
2.3.7 | Interruptor automático tripolar termomagnético de 80 Amp 25 KA (240V) |  | und |  | 1
2.3.8 | Interruptor automático tripolar termomagnético de 100 Amp 25 KA (240V) |  | und |  | 1
2.3.9 | Interruptor automático tripolar termomagnético de 125 Amp 50 KA (240V) |  | und |  | 1
2.3.10 | Interruptor automático tripolar termomagnético de 150 Amp 50 KA (240V) |  | und |  | 1
2.3.11 | Interruptor automático tripolar termomagnético de 175 Amp 50 KA (240V) |  | und |  | 1
2.3.12 | Interruptor automático tripolar termomagnético de 200 Amp 50 KA (240V) |  | und |  | 1
2.3.13 | Interruptor automático tripolar termomagnético de 225 Amp 50 KA (240V) |  | und |  | 1
2.3.14 | Interruptor automático tripolar termomagnético de 250 Amp 50 KA (240V) |  | und |  | 1
2.3.15 | Interruptor automático tripolar termomagnético de 300 Amp 50 KA (240V) |  | und |  | 1
2.3.16 | Interruptor automático tripolar termomagnético de 400 Amp 50 KA (240V) |  | und |  | 1
2.3.17 | Interruptor automático tripolar termomagnético regulable de 350-500 Amp 40 KA (220-240V) |  | und |  | 1
2.3.18 | Interruptor automático tripolar termomagnetico regulable de 420-630 Amp 40 KA (220-240V) |  | und |  | 1
TOTAL GRUPO 2 INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS | [5 empty] | 0 | 0
3 | CONTACTORES
3.1 | Contactor tripolar con una capacidad de 9 A (AC3) y 25 A (AC1) con un conjunto de contacto auxiliares (1NA + 1NC) |  | und |  | 1
3.2 | Contactor tripolar con una capacidad de 12 A (AC3) y 25 A (AC1) con un conjunto de contacto auxiliares (1NA + 1NC) |  | und |  | 1
3.3 | Contactor tripolar con una capacidad de 18 A (AC3) y 32 A (AC1) con un conjunto de contacto auxiliares (1NA + 1NC) |  | und |  | 1
3.4 | Contactor tripolar con una capacidad de 25 A (AC3) y 40 A (AC1) con un conjunto de contacto auxiliares (1NA + 1NC) |  | und |  | 1
3.5 | Contactor tripolar con una capacidad de 32 A (AC3) y 50 A (AC1) con un conjunto de contacto auxiliares (1NA + 1NC) |  | und |  | 1
3.6 | Contactor tripolar con una capacidad de 40 A (AC3) y 60 A (AC1) con un conjunto de contacto auxiliares (1NA + 1NC) |  | und |  | 1
3.7 | Contactor tripolar con una capacidad de 50 A (AC3) y 100 A (AC1) con un conjunto de contacto auxiliares (1NA + 1NC) |  | und |  | 1
3.8 | Contactor tripolar con una capacidad de 65 A (AC3) y 80 A (AC1) con un conjunto de contacto auxiliares (1NA + 1NC) |  | und |  | 1
3.9 | Contactor tripolar con una capacidad de 80 A (AC3) y 125 A (AC1) con un conjunto de contacto auxiliares (1NA + 1NC) |  | und |  | 1
3.10 | Contactor tripolar con una capacidad de 150 A (AC3) y 200 A (AC1) con un conjunto de contacto auxiliares (1NA + 1NC) |  | und |  | 1
3.11 | Contactor tripolar con una capacidad de 225 A (AC3) y 315 A (AC1) |  | und |  | 1
3.12 | Contactor tripolar con una capacidad de 330 A (AC3) y 400 A (AC1) |  | und |  | 1
3.13 | Contactor tripolar con una capacidad de 400 A (AC3) y 500 A (AC1) |  | und |  | 1
3.14 | Contactor tripolar referencia AF52-30-00-13 |  | und |  | 1
TOTAL GRUPO 3 CONTACTORES | [5 empty] | 0 | 0
4 | TABLEROS ELÉCTRICOS | [5 empty] | 0
4.1 | Tableros Monofásicos | [5 empty] | 0
4.1.1 | Tablero monofásico de 4 circuitos |  | und |  | 1
4.2 | Tableros Bifásicos trifilares 4 hilos | [5 empty] | 0
4.2.1 | Tablero bifásico de 6 circuitos sin puerta |  | und |  | 1
4.2.2 | Tablero bifásico de 8 circuitos sin puerta |  | und |  | 1
4.2.3 | Tablero bifásico de 12 circuitos sin puerta |  | und |  | 1
4.3 | Tableros trifásicos con neutro 5 hilos | [5 empty] | 0
4.3.2 | Tablero trifásico de 12 circuitos sin puerta |  | und |  | 1
4.3.3 | Tablero trifásico de 12 circuitos con puerta |  | und |  | 1
4.3.4 | Tablero trifásico de 18 circuitos con puerta |  | und |  | 1
4.3.5 | Tablero trifásico de 24 circuitos con puerta |  | und |  | 1
4.3.6 | Tablero trifásico de 12 circuitos con espacio para totalizador |  | und |  | 1
4.3.7 | Tablero trifásico de 18 circuitos con espacio para totalizador |  | und |  | 1
4.3.8 | Tablero trifásico de 24 circuitos con espacio para totalizador |  | und |  | 1
TOTAL GRUPO 5 TABLEROS ELÉCTRICOS | [5 empty] | 0 | 0
5 | TOMACORRIENTES | [5 empty] | 0
5.1 | Tomacorriente doble con polo a tierra de 15 A con tapa |  | und |  | 1
5.2 | Tomacorriente doble tierra aislada color naranja 15A 125V con tapa |  | und |  | 1
5.3 | Tomacorriente tripolar carechino 20 A 250V |  | und |  | 1
5.4 | Tomacorriente doble GFCI |  | und |  | 1
5.5 | Toma aerea Industrial con polo a tierra |  | und |  | 1
5.6 | Enchufe toma aerea industrial con polo a tierra |  | und |  | 1
5.7 | Tomacorriente 3 polos bifásico 30A |  | und |  | 1
5.8 | Tomacorriente trifásico 50A |  | und |  | 1
TOTAL GRUPO 5 TOMACORRIENTES | [5 empty] | 0 | 0
6 | FUSIBLES, BATERÍAS, CONECTORES, TERMINALES Y OTROS ACCESORIOS | [5 empty] | 0
6.1 | borna terminal ponchable cable # 8 AWG |  | und |  | 1
6.2 | borna terminal ponchable cable # 6 AWG |  | und |  | 1
6.3 | borna terminal ponchable cable # 4 AWG |  | und |  | 1
6.4 | borna terminal ponchable cable # 2 AWG |  | und |  | 1
6.5 | borna terminal ponchable cable # 1/0 AWG |  | und |  | 1
6.6 | borna terminal ponchable cable # 2/0 AWG |  | und |  | 1
6.7 | borna terminal ponchable cable # 4/0 AWG |  | und |  | 1
6.8 | borna terminal ponchable cable # 250 MCM |  | und |  | 1
6.9 | Conector tubular ponchable para empalme cable No.2 AWG |  | und |  | 1
6.10 | Tornillo zincado de 1/4x1" con tuerca y arandela |  | und |  | 1
6.11 | Tornillo zincado de 3/8x1 1/4" con tuerca y arandela |  | und |  | 1
6.12 | Tornillo zincado de 1/2x1 1/4" con tuerca y arandela |  | und |  | 1
6.13 | Chazo metalico de 1/2"x2" |  | und |  | 1
6.14 | Chazo metalico de 3/8"x1 1/2" |  | und |  | 1
6.15 | Chazo metalico de 1/4"x 1" |  | und |  | 1
6.16 | Chazo plastico azul con tornillo |  | und |  | 1
6.17 | Chazo plastico naranja con tornillo |  | und |  | 1
6.18 | Terminal tipo anillo para cable No.10-12 de barril aislado |  | und |  | 1
6.19 | Terminal tipo anillo para cable No.14-16 de barril aislado |  | und |  | 1
6.20 | Terminal tipo hembra aislado en vinilo cable No.10-12 |  | und |  | 1
6.21 | Terminal tipo macho aislado en vinilo cable No.10-12 |  | und |  | 1
6.22 | Terminal tipo horquilla aislado en vinilo cable 10-12 AWG |  | und |  | 1
6.23 | Conector tubular aislado en vinilo cable No.10-12 |  | und |  | 1
6.24 | Terminal encogible en frio QTII-15 KV uso interior 4-2/0 |  | JGO |  | 1
6.25 | Terminal encogible en frio QTII-15 KV uso exterior 4-2/0 |  | JGO |  | 1
6.26 | Conectadores tipo codo de 200A 15KV |  | JGO |  | 1
6.27 | Fusible para seccionador celda SM6 24 KV 16 A. Ref. HIGH VOLTAGE H.R.C FUSE VDE 0670 T4 VDE 0670 T402 IEC60282-1 |  | und |  | 1
6.28 | Fusible para seccionador celda SM6 24 KV 20 A. Ref. HIGH VOLTAGE H.R.C FUSE VDE 0670 T4 VDE 0670 T402 IEC60282-1 |  | und |  | 1
6.29 | Fusible para seccionador celda SM6 24 KV 10 A. Ref. HIGH VOLTAGE H.R.C FUSE VDE 0670 T4 VDE 0670 T402 IEC60282-1 |  | und |  | 1
6.30 | Fusible para seccionador celda SM6 24 KV 40 A. Ref. HIGH VOLTAGE H.R.C FUSE VDE 0670 T4 VDE 0670 T402 IEC60282-1 |  | und |  | 1
6.31 | Fusible para seccionador celda SM6 CF-24/63 para 24 KV 63A |  | und |  | 1
6.32 | Fusible para seccionador celda SM6 CF-24/100 para 24 KV 100A |  | und |  | 1
6.33 | Fusible seccionador porcelana 40A – 35KV |  | und |  | 1
6.34 | Fusible seccionador porcelana 25A – 35KV |  | und |  | 1
6.35 | Batería tipo seca, sellada libre mantenimiento, de 12 VDC / 7 AH. |  | und |  | 1
6.36 | Batería tipo seca, sellada libre mantenimiento, de 12 VDC / 9 AH. |  | und |  | 1
6.37 | Batería tipo seca, sellada libre mantenimiento, de 12 VDC / 26 AH. |  | und |  | 1
6.38 | Batería tipo seca, sellada libre mantenimiento, de 12 VDC / 65 AH. |  | und |  | 1
6.39 | Batería tipo seca, sellada libre mantenimiento, de 12 VDC / 120 AH. |  | und |  | 1
6.40 | Batería tipo Gel, sellada libre mantenimiento, de 12 voltios DC-100 AH. |  | und |  | 1
6.41 | Batería tipo seca, sellada libre mantenimiento, de 12 voltios DC-100 AH. |  | und |  | 1
6.42 | Bateria de 12 voltios 4D 1450 Amp |  | und |  | 1
6.43 | Batería 12V Ref. 30H 1150X |  | und |  | 1
6.44 | Batería 12V Mac 27 1000 |  | und |  | 1
6.45 | Batería sellada 12V 90 AH libre mantenimiento |  | und |  | 1
6.46 | Batería 12V 670AH referencia 421-670 12 |  | und |  | 1
6.47 | Batería MTEK MT12000S 12V 100Ah |  | und |  | 1
6.48 | Cargador de batería 12 VDC 10A |  | und |  | 1
6.49 | Pulsador doble ABB (Star-Stop) |  | und |  | 1
6.50 | Pila recargable BESTON 4000mAh, Ni-MH 1.2V D/R20 |  | und |  | 1
6.51 | Fusible de acción rápida 100 amperios 700 voltios |  | und |  | 1
6.52 | YOYO para guadaña |  | und |  | 1
6.53 | Nylon grueso Stilh |  | und |  | 1
6.54 | Nylon delgado Stilh |  | und |  | 1
6.55 | Cuchilla para guadaña Stilh |  | und |  | 1
6.56 | RELE SIEMENS 3GU4617-1CR20 |  | und |  | 1
6.57 | Marco segueta |  | und |  | 1
6.58 | Limpiador de contactos electronico 8 OZ CRC |  | und |  | 1
6.59 | Hoja segueta 18x1" |  | und |  | 1
6.60 | Disco pulidora 4 1/2 pulgadas DeWALT corte metal |  | und |  | 1
6.61 | Disco pulidora 7*0.055 pulgadas DeWALT corte metal |  | und |  | 1
6.62 | Disco de diamante 4 1/2 pulgadas DeWALT para construccion |  | und |  | 1
6.63 | Broca para muro 1/4 |  | und |  | 1
6.64 | Broca para muro 5/8 |  | und |  | 1
6.65 | Broca para muro 3/8 |  | und |  | 1
6.66 | Broca para muro 1/2 |  | und |  | 1
6.67 | Terminal aislado tipo ojo de 1/4" amarillo |  | und |  | 1
6.68 | DPS polimérico oxido de zinc 12 KV 10 KA |  | und |  | 1
6.69 | Cortacircutio de 15 KV 100 A |  | und |  | 1
6.70 | Hilo fusible de 15 KV 2 A - 15 A |  | und |  | 1
6.71 | Hilo fusible de 15 KV 20 A - 30 A |  | und |  | 1
6.72 | Baterias de 1.2V AA recargables |  | und |  | 1
6.73 | Cargador para batería AA |  | und |  | 1
6.74 | Batería de 9V recargable |  | und |  | 1
6.75 | Cargador para batería AAA |  | und |  | 1
6.76 | Batería de 1.2V recargable AAA |  | und |  | 1
6.77 | Cargador para batería de 9V |  | und |  | 1
6.78 | Conector tubular de empalme 4/0 AWG |  | und |  | 1
6.79 | Grasa Dielectrica (1 libra) |  | und |  | 1
TOTAL GRUPO 6 FUSIBLES, BATERÍAS, CONECTORES, TERMINALES Y OTROS ACCESORIOS | [5 empty] | 0 | 0
7 | MATERIALES DE PUESTA A TIERRA | [5 empty] | 0
7.1 | Varilla de cobre solido ⅝" × 2.40 mt |  | und |  | 1
7.2 | Molde cable No.2 a varilla 5/8" |  | und |  | 1
7.3 | Molde cable No.2/0 a varilla 5/8" |  | und |  | 1
7.4 | Molde cable No.1/0 a varilla 5/8" |  | und |  | 1
7.5 | Molde cable No.2/0 a cable No.2 |  | und |  | 1
7.6 | Molde cable No.2 a cable No.2 |  | und |  | 1
7.7 | Molde cable No.1/0 a cable No.2 |  | und |  | 1
7.8 | Soldadura exotermica de 120 gramos |  | und |  | 1
7.9 | Soldadura exotermica de 90 gramos |  | und |  | 1
7.10 | Soldadura exotermica de 65 gramos |  | und |  | 1
7.11 | Compuesto hidrosolta |  | und |  | 1
7.12 | Conector de cobre para varilla 5/8" |  | und |  | 1
7.13 | Pinza para molde |  | und |  | 1
7.14 | Varilla cobrizada de 5/8" × 1.80 mt |  | und |  | 1
7.15 | Caja de inspeccción de 30X30 cm para puesta a tierra |  | und |  | 1
TOTAL GRUPO 7 MATERIALES DE PUESTA A TIERRA | [5 empty] | 0 | 0
8 | CINTAS | [5 empty] | 0
8.1 | CINTA ELECTRICA AUTOFUNDENTE PARA ALTO VOLTAJE SCOTCH 23 |  | ROLL |  | 1
8.2 | CINTA ELECTRICA SCOTCH SUPER 33 |  | ROLL |  | 1
8.3 | CINTA AISLANTE COLOR ROJO |  | ROLL |  | 1
8.4 | CINTA AISLANTE COLOR AZUL |  | ROLL |  | 1
8.5 | CINTA AISLANTE COLOR AMARILLO |  | ROLL |  | 1
8.6 | CINTA AISLANTE COLOR BLANCO |  | ROLL |  | 1
8.7 | CINTA AISLANTE COLOR VERDE |  | ROLL |  | 1
8.8 | CINTA DYMO COLOR BLANCO 3/8"x18" ROTULADORA RHINO 6000 |  | ROLL |  | 1
8.9 | Cinta RHINO vinilo 9mm |  | und |  | 1
TOTAL GRUPO 8 CINTAS | [5 empty] | 0 | 0
9 | CANALETAS Y ACCESORIOS | [5 empty] | 0
9.1 | CAJA PLASTICA 4x2 |  | und |  | 1
9.2 | CAJA DEXON HORIZONTAL VERTICAL DE 40mm |  | und |  | 1
9.3 | CANALETA PLASTICA DEXON 100x45 mm BLANCA |  | und |  | 1
9.4 | Canaleta de piso gris 60x13 mm x 2mt |  | und |  | 1
9.5 | ACCESORIO ANGULO EXTERNO BLANCO 100x45 mm |  | und |  | 1
9.6 | ACCESORIO ANGULO INTERNO BLANCO 100x45 mm |  | und |  | 1
9.7 | ACCESORIO UNION BLANCO 100x45 mm |  | und |  | 1
9.8 | ACCESORIO TAPA FINAL BLANCO 100x45 mm |  | und |  | 1
9.9 | CAJA SENCILLA BLANCA 100x45 mm |  | und |  | 1
9.10 | CAJA DOBLE BLANCA 100x45 mm |  | und |  | 1
9.11 | CORREAS DE AMARRE BLANCAS DE 10 CM (Paquete de 100 unds) |  | GLB |  | 1
9.12 | CORREAS DE AMARRE BLANCAS DE 20 CM (Paquete de 100 unds) |  | GLB |  | 1
9.13 | CORREAS DE AMARRE BLANCAS DE 30 CM (Paquete de 100 unds) |  | GLB |  | 1
9.14 | CORREAS DE AMARRE BLANCAS DE 40 CM (Paquete de 100 unds) |  | GLB |  | 1
9.15 | CORREAS DE AMARRE BLANCAS DE 50 CM (Paquete de 100 unds) |  | GLB |  | 1
9.16 | CORREAS DE AMARRE NEGRAS DE 10 CM (Paquete de 100 unds) |  | GLB |  | 1
9.17 | CORREAS DE AMARRE NEGRAS DE 20 CM (Paquete de 100 unds) |  | GLB |  | 1
9.18 | CORREAS DE AMARRE NEGRAS DE 30 CM (Paquete de 100 unds) |  | GLB |  | 1
9.19 | CORREAS DE AMARRE NEGRAS DE 40 CM (Paquete de 100 unds) |  | GLB |  | 1
9.20 | CORREAS DE AMARRE NEGRAS DE 50 CM (Paquete de 100 unds) |  | GLB |  | 1
9.21 | CORREAS DE AMARRE NEGRAS DE 70 CM (Paquete de 100 unds) |  | GLB |  | 1
9.22 | CANALETA PLASTICA DE 20x12 mm BLANCA |  | und |  | 1
9.23 | CANALETA PLASTICA DE 32x12 mm BLANCA |  | und |  | 1
9.24 | Bandeja Portacable tipo Malla Alto: 65 mm Ancho: 300 mm Largo: 3 mts, |  | und |  | 1
9.25 | Bandeja Portacable tipo Malla Alto: 65 mm Ancho: 150 mm Largo: 3 mts |  | und |  | 1
9.26 | Accesorios para las bandejas de los item 10.24 y 10.25 |  | und |  | 1
9.27 | Soporte a Techo para Bandeja Portacable Tipo Malla, varillas roscadas M8. |  | und |  | 1
9.28 | Soporte Horizontal para Bandeja tipo Malla de 100 mm |  | und |  | 1
9.29 | Soporte a Piso para Bandeja de 100 mm |  | und |  | 1
9.30 | Salida de Tubos |  | und |  | 1
9.31 | Suspensión a Techo para Bandeja Portacable Tipo Malla |  | und |  | 1
9.32 | Clip de Fijación |  | und |  | 1
9.33 | Conjunto de Fijación - Unión para Curva |  | und |  | 1
9.34 | Conjunto de Fijación - Tornillería |  | und |  | 1
TOTAL GRUPO 9 CANALETAS Y ACCESORIOS | [5 empty] | 0 | 0
10 | ELEMENTOS DE ILUMINACIÓN | [5 empty] | 0
10.1 | REFLECTOR LED 10W |  | und |  | 1
10.2 | REFLECTOR LED 50W |  | und |  | 1
10.3 | REFLECTOR LED 80W |  | und |  | 1
10.4 | BOMBILLO LED GU10 DE 6W CON SU BASE |  | und |  | 1
10.5 | Bombillo Led de 40W 120V |  | und |  | 1
10.6 | Fotocontrol de 1000W con base |  | und |  | 1
10.7 | Luminaria tipo led de aplicación sobremuro uso exterior potencia 50-80W (Completa) |  | und |  | 1
10.8 | LUMINARIA DE SOBREPONER HERMETICA IP65 2 TUBOS LED T8 2x48" |  | und |  | 1
10.9 | Bombillo Led de 6W 120V |  | und |  | 1
10.10 | REFLECTOR LED HORIZONTAL DE 50W 100-240V |  | und |  | 1
10.11 | Bombillo Led de 12W 120V |  | und |  | 1
10.12 | Tubo LED-LT8 de 18 W para luminaria de 2x48" |  | und |  | 1
10.13 | Base socket para tubo T8 |  | PAR |  | 1
10.14 | Interruptor sencillo 10 A con tapa |  | und |  | 1
10.15 | Interruptor doble 10 A con tapa |  | und |  | 1
10.16 | Interruptor triple 10 A con tapa |  | und |  | 1
10.17 | Interruptor conmutable sencillo 10 A con tapa |  | und |  | 1
10.18 | Interruptor conmutable doble 10 A con tapa |  | und |  | 1
10.19 | BOMBILLO METALHALIDE 70W 220V TUBULAR E-27 |  | und |  | 1
10.20 | BALASTO METALHALIDE DE 70W/220V |  | und |  | 1
10.21 | CONDENSADOR DE 10 Uf - 330V |  | und |  | 1
10.22 | ARRANCADOR DE 70W-220V METALHALIDE |  | und |  | 1
10.23 | Luminaria tipo LED de 35W 60cmx60 cm de incrustar |  | und |  | 1
10.24 | Panel Led de incrustar redondo de 24W 120 V |  | und |  | 1
10.25 | Bala Led de incrustar redondo de 8W 120 V 110x125x60mm. |  | und |  | 1
10.26 | Panel Led de incrustar redondo de 12W 120 V |  | und |  | 1
10.27 | Panel Led de incrustar redondo de 18W 120 V |  | und |  | 1
10.28 | Bombillo led 9W E27 6500K |  | und |  | 1
10.29 | Bombillo Led 9W E27 con Sensor |  | und |  | 1
10.30 | Reflector Led Solar 60W 6500K |  | und |  | 1
10.31 | Reflector Led Solar 100W 6500K |  | und |  | 1
10.32 | Reflector Led Solar 150W 6500K |  | und |  | 1
10.33 | Reflector Led Solar 400W |  | und |  | 1
10.34 | Panel solar de 400 W Policristalino |  | und |  | 1
10.35 | Panel LED de incrustar 18W cuadrado |  | und |  | 1
10.36 | Panel LED de sobreponer redondo 24W |  | und |  | 1
10.37 | Panel LED de sobreponer cuadrado 24W |  | und |  | 1
10.38 | Plafon plastico |  | und |  | 1
TOTAL GRUPO 10 ELEMENTOS DE ILUMINACIÓN | [5 empty] | 0 | 0
11 | ELEMENTOS DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y COMUNICACIONES | [5 empty] | 0
11.1 | Arrester para cable coaxial tipo BNC |  | und |  | 1
11.2 | Arrester para cable coaxial tipo N |  | und |  | 1
11.3 | BANDEJA DE FIBRA ÓPTICA PARA RACK 19" DE 1U PARA 3 PANELES MODULARES 36 Hilos, accesorios de instalcion, enfrentadores. |  | und |  | 1
11.4 | Paneles modulares LC monomodo, 6 puertos, 12 fibras, adaptador LC duplex, compatible con la bandeja del item 12.3 |  | und |  | 1
11.5 | Pigtail de fibra óptica monomodo LC/UPC, simplex de 2 metros, para paneles del item 12.4 |  | und |  | 1
11.6 | Bobina Cable de cobre NK6™, categoría 6, 24 AWG, UTP, azul (305 mts) |  | und |  | 1
11.7 | Bobina Cable de cobre, categoría 6A, 23 AWG, U/UTP, CMR, azul (305 mt) |  | und |  | 1
11.8 | Bobina Cable de cobre, categoría 6, 23 AWG, U/UTP, exterior, negro (305 mt) |  | und |  | 1
11.9 | Bobina Cable cobre TX6A™, categoría 6a, 23 AWG, U/UTP, p/exterior, Euroclase Fca, negro (305 mt) |  | und |  | 1
11.10 | Cable coaxial baja pérdida 1/2" ref 5012 |  | und |  | 1
11.11 | Cable coaxial baja pérdida 7/8" ref 5078 |  | und |  | 1
11.12 | Cable Coaxial Flexible RG-8 LMR400 de Baja pérdida, 50 Ohms |  | und |  | 1
11.13 | Cable coaxial Heliax 7/8", cobre corrugado, blindado, 50 Ohms |  | und |  | 1
11.14 | Cable coaxial Heliax de 1/2", cobre corrugado, blindado, 50 Ohms, carrete de 305 metros |  | und |  | 1
11.15 | Cable coaxial Heliax de 1/4", cobre corrugado, superflexible, blindado, 50 Ohms |  | und |  | 1
11.16 | Cable coaxial RG - 6U negro |  | und |  | 1
11.17 | Cable Coaxial RG-58 LMRLW-195, Baja Pérdida de 50 Ohms, Conductor de Cobre Sólido |  | und |  | 1
11.18 | Cable coaxial RG-59 de 75 ohmios |  | und |  | 1
11.19 | Cable minicoaxial RG-59 75 ohmios |  | und |  | 1
11.20 | Conector TNC para cable RG-58 |  | und |  | 1
11.21 | Caja subterranea 36 hilos para empalmes fibra optica |  | und |  | 1
11.22 | Mufla/domo Mini 48 Hilos Termo, 2 Bandeja |  | und |  | 1
11.23 | conector BNC |  | und |  | 1
11.24 | Conector BNC de ponchar para cable coaxial RG-59 |  | und |  | 1
11.25 | Conector BNC para minicoaxial |  | und |  | 1
11.26 | Conector Jack Estilo TP, Tipo Keystone, Categoría 6, de 8 posiciones y 8 cables, Color Negro y rojo |  | und |  | 1
11.27 | Conector Jack RJ45 Estilo TG, Mini-Com, Categoría 6, de 8 posiciones y 8 cables, Color Azul |  | und |  | 1
11.28 | Conector Jack RJ45 Estilo TG, Mini-Com, Categoría 6, de 8 posiciones y 8 cables, Color Negro |  | und |  | 1
11.29 | Conector Jack RJ45 Estilo TG, Mini-Com, Categoría 6, de 8 posiciones y 8 cables, Color Rojo |  | und |  | 1
11.30 | Conector N Hembra para cable FXL-780, AVA5-50 y AVA5-50FX |  | und |  | 1
11.31 | Conector N Hembra para LDF4-50A |  | und |  | 1
11.32 | Conector N Macho en ángulo recto para LDF4-50A |  | und |  | 1
11.33 | Conector N Macho para cable FSJ1-50ª |  | und |  | 1
11.34 | Conector N Macho para cable FXL-780, AVA5-50 Y AVA5-50FX |  | und |  | 1
11.35 | Conector N macho para cable LDF4-50A |  | und |  | 1
11.36 | Conector RG-8 tipo N coaxial |  | und |  | 1
11.37 | Conector RJ11 |  | und |  | 1
11.38 | Conector RJ45 macho CAT6 |  | und |  | 1
11.39 | Conector RJ45 macho CAT6A |  | und |  | 1
11.40 | Conector RJ9 |  | und |  | 1
11.41 | conector Tipo N (para cable 1/2") |  | und |  | 1
11.42 | conector Tipo N (para cable 7/8") |  | und |  | 1
11.43 | Conectores DB25 macho y hembra con su respectiva carcaza |  | und |  | 1
11.44 | Conectores DB9 macho y hembra con su respectiva carcaza. |  | und |  | 1
11.45 | Convertidor / Adaptador de Usb 3.0 a Rj45 Red Lan |  | und |  | 1
11.46 | Convertidor de Usb a Serial DB-9 |  | und |  | 1
11.47 | Convertidor multimedia SFP gigabit TP-link Mc 220L |  | und |  | 1
11.48 | Empalmes rápidos para cables electricos 18-14AWG Amarillo |  | und |  | 1
11.49 | Empalmes rápidos para cables electricos 18-14AWG Azul |  | und |  | 1
11.50 | Empalmes rápidos para cables electricos 18-14AWG Rojo |  | und |  | 1
11.51 | Espiral cubre cables de 12 mm |  | und |  | 1
11.52 | Espiral cubre cables de 15 mm |  | und |  | 1
11.53 | Espiral cubre cables de 19 mm |  | und |  | 1
11.54 | Espiral cubre cables de 25 mm |  | und |  | 1
11.55 | Fibra optica Monomodo 12 hilos Carrete |  | 1 Km |  | 1
11.56 | Fibra optica Monomodo 12 hilos Carrete |  | 2 Km |  | 1
11.57 | Fibra optica Monomodo 12 hilos Carrete |  | 3 Km |  | 1
11.58 | Fibra optica Monomodo 12 hilos Carrete |  | 4 Km |  | 1
11.59 | Fuente para riel DIN voltaje entrada 87-260 VAC voltaje de salida 12 VDC/7.5A. |  | und |  | 1
11.60 | Fuente para riel DIN voltaje entrada 87-260 VAC voltaje de salida 24 VDC/2.5A |  | und |  | 1
11.61 | Manga para empalme de fibra óptica, 60 x 2.5 mm (100 piezas) |  | und |  | 1
11.62 | Módulo Mini-GBIC monomodo compatible con switch cisco y modulo MC220L |  | und |  | 1
11.63 | Paneles solares monocristalinos de 72 Celdas CSUN370-72M de 370Wp y una eficiencia del 19,07% |  | und |  | 1
11.64 | Patch Cord Monomodo Lc-Lc 1 mt |  | und |  | 1
11.65 | Patch Cord Monomodo Lc-Lc 2 mt |  | und |  | 1
11.66 | Patch Cord Monomodo Lc-Lc 3 mt |  | und |  | 1
11.67 | Patch Cord Monomodo Lc-Lc 5 mt |  | und |  | 2
11.68 | Patch Cord Multimodo Lc-Lc 1 mt |  | und |  | 1
11.69 | Patch Cord Multimodo Lc-Lc 2 mt |  | und |  | 1
11.70 | Patch Cord Multimodo Lc-Lc 3 mt |  | und |  | 1
11.71 | Patch Cord Multimodo Lc-Lc 5 mt |  | und |  | 1
11.72 | Patch Cord Multimodo Sc-Lc 1 mt |  | und |  | 1
11.73 | Patch Cord Multimodo Sc-Lc 2 mt |  | und |  | 1
11.74 | Patch Cord Multimodo Sc-Lc 3 mt |  | ML |  | 1
11.75 | Path cord de fibra multimodo LC-LC 10m DUPLEX |  | ML |  | 1
11.76 | Path cord UTP CAT6 de 1m |  | und |  | 1
11.77 | Path cord UTP CAT6 de 2m |  | und |  | 1
11.78 | Path cord UTP CAT6 de 3m |  | und |  | 1
11.79 | Path cord UTP CAT6A de 1m |  | und |  | 1
11.80 | Path cord UTP CAT6A de 2m |  | und |  | 1
11.81 | Path cord UTP CAT6A de 3m |  | und |  | 1
11.82 | Path panel de cat6 de 24 Puertos, carga frontal, modular, con sus respectivos conectores |  | und |  | 1
11.83 | Protector de Fusion empalme termorretractil (Bolsa de 100 unidades) |  | und |  | 1
11.84 | Protector en goma para conector RJ45 color azul cat 6A |  | und |  | 1
11.85 | Protector en goma para conector RJ45 color azul cat. 6 |  | und |  | 1
11.86 | Protector en goma para conector RJ45 color gris cat 6 |  | und |  | 1
11.87 | Protector en goma para conector RJ45 color gris cat 6A |  | und |  | 1
11.88 | Protector RF Coaxial Para 10 a 1000 MHz Con Ceja Frontal Con Conectores N Macho y N-Hembra, 50 Ω |  | und |  | 1
11.89 | Soporte para escalerilla cablofil CSN 150 |  | und |  | 1
11.90 | Soporte para escalerilla cablofil CSN 200 |  | und |  | 1
11.91 | Soporte para escalerilla cablofil CSN 300 |  | und |  | 1
11.92 | tramos de escalerilla cablofil de CF 54/200 |  | und |  | 1
11.93 | tramos de escalerilla cablofil de CF 54/300 |  | und |  | 1
11.94 | tramos de escalerilla cablofil de CF 54/150 |  | und |  | 1
11.95 | tubo termo retractil para cable AWG de 10 |  | und |  | 1
11.96 | tubo termo retractil para cable AWG de 12 |  | und |  | 1
11.97 | tubo termo retractil para cable AWG de 14 |  | und |  | 1
11.98 | tubo termo retractil para cable AWG de 16 |  | und |  | 1
11.99 | tubo termo retractil para cable AWG de 18 |  | und |  | 1
11100 | tubo termo retractil para cable AWG de 4 |  | und |  | 1
11.101 | tubo termo retractil para cable AWG de 6 |  | und |  | 1
11101 | tubo termo retractil para cable AWG de 8 |  | und |  | 1
11.102 | Uniones ràpidas para escalerilla cablofil CE 30 - BTRCC |  | und |  | 1
11102 | Uniones ràpidas para escalerilla cablofil CE 25 - BTRCC |  | und |  | 1
11.103 | Uniones ràpidas para escalerilla cablofil EDRN |  | und |  | 1
11103 | T050X000VPM-BK Cartucho MP, Cinta Continua, Vinilo, 0.50" W x 23' L, Negro sobre Blanco |  | und |  | 1
11.104 | T100X000VPM-BK Cartucho MP, Cinta Continua, Vinilo, 1.00" W x 23' L, Negro sobre Blanco |  | und |  | 1
11104 | T024X000FJM-BK Cartucho MP, cinta continua, poliolefina, 0.24" W x 23' L, Negro sobre blanco |  | und |  | 1
11.105 | R100X125V1M Cartucho MP, Etiquetas Autolaminables Turn-Tell, Vinilo, Área de impresión 1.00" W x 1.25" H, Transparente/blanco |  | und |  | 1
11105 | T150X000BQM-WH Cartucho MP, Cinta Continua, Poliéster, 1.50"" W x 30' L, Blanco sobre Azul |  | und |  | 1
11.106 | T150X000BSM-WH Cartucho MP, Cinta Continua, Poliéster, 1.50"" W x 30' L, Blanco sobre Verde |  | und |  | 1
11106 | T150X000BUM-BK Cartucho MP, Cinta Continua, Poliéster, 1.50"" W x 30' L, Negro sobre Naranja |  | und |  | 1
11.107 | T150X000BWM-WH Cartucho MP, Cinta Continua, Poliéster 1.50"" W x 30' L, Blanco sobre Rojo |  | und |  | 1
11107 | T150X000BYM-WH Cartucho MP, Cinta Continua, Poliéster 1.50"" W x 30' L, Blanco sobre Negro |  | und |  | 1
11.108 | Cable de cobre TX6A™, categoría 6A, 23 AWG, F/UTP, inflamabilidad CMR, azul, de 305 Mts PFR6X04BU-CG |  | und |  | 1
11108 | Cable de cobre, categoría 6A, 23 AWG, F/UTP, LSZH-3, azul, de 305 Mts PFL6X04BU-CEG |  | und |  | 1
11.109 | Cable de cobre, categoría 6A, 23 AWG, F/UTP, para exteriores, negro de 305 Mts PFO6X04BL-CEG |  | und |  | 1
11109 | Cable de cobre, categoría 6, 23 AWG, UTP, CM, azul, PUC6004BU-FE de 305 Mts |  | und |  | 1
11.110 | Paneles de distribución Mini-Com™ de 24 puertos, Metal, con revestimiento, CP24BLY |  | und |  | 1
11110 | Módulo de conector TG Cat 6A RJ45 blindado, negro, CJS6X88TGY-24 |  | PAQ |  | 1
11.111 | Módulo de conector TG Cat 6 RJ45 blindado, negro, CJS688TGY-24 |  | PAQ |  | 1
11111 | Módulo de ficha con terminación estilo TG Mini-Com™ UTP RJ45 categoría 6A, azul, CJ6X88TGBU |  | und |  | 1
11.112 | Módulo de ficha con terminación estilo TG Mini-Com™ UTP RJ45 categoría 6, azul, CJ688TGBU |  | und |  | 1
11112 | Módulo de ficha con terminación estilo TG Mini-Com™ UTP RJ45 categoría 6A, rojo, CJ6X88TGRD |  | und |  | 1
11.113 | Módulo de ficha con terminación estilo TG Mini-Com™ UTP RJ45 categoría 6, rojo, CJ688TGRD |  | und |  | 1
11113 | Ficha TG, herramienta de terminación para conector para terminación en campo, EGJT-1 |  | und |  | 1
11.114 | Placa frontal clásica Mini-Com™, inclinada, 2 puertos, blanco hueso, CFPSL2IWY |  | und |  | 1
11114 | Cordón de parcheo blindado, categoría 6A, 26 AWG, 3m, azul, STP6X3MBU |  | und |  | 1
11.115 | Cordón de parcheo blindado, categoría 6A, 26 AWG, 2m, azul, STP6X2MBU |  | und |  | 1
11115 | Cordón de parcheo blindado, categoría 6A, 28 AWG, 1m, azul, STP28X1MBU |  | und |  | 1
11.116 | Rack Abierto de 2 Parales en Formato de 19" de 45U Tuerca Tipo Push, Construcción en acero laminado en frío, Conjunto tratado en tanques especiales con procesos desengrasantes y fosfatizantes que garantizan resistencia a la oxidación. • Acabados en pintura de polvo electrostática horneada y fijada por paneles infrarrojos. |  | und |  | 1
11116 | Cofre de Exteriores para Montaje en Poste NEMA 4, Dos ventiladores (3.11 m³/min cada uno) protegidos por rejillas plásticas y cubiertas metálicas, con filtros tipo G4 que garantizan una filtración del 94%, Acabado galvanizado y doble capa de pintura electrostática, doble fondo removible, parales ajustables para montaje en 19", techo angulado para evitar represamientos de agua, herraje de soporte para instalación en muro o poste, Cerradura en la puerta frontal. Altura Externa 609 mm ( 24" ), Ancho 593 mm ( 23"), Profundidad Externa 399 mm ( 16" ) |  | und |  | 1
11.117 | Cofre Eléctrico Metálico 1000 x 800 x 300 Uso Exterior, Grado de Protección IP-54, Grado de Protección IK-10, Agujeros tipo eko con diámetro de 28 mm, RETIE 1250, Acero galvanizado calibre 16 tratado con procesos desengrasantes y fosfatizantes y acabados en Pintura electrostática horneada y fijada por medio de paneles infrarrojos, empaque en Poliuretano, Agujeros tipo eko con diámetro de 28 mm. |  | und |  | 1
11117 | Bandeja Fija Ventilada de 2U • Profundidad: 381 mm, 19" según EIA - 310 / ECA -E, Acero laminado en frío tratado con procesos desengrasantes y fosfatizantes y acabados en pintura electrostática horneada y fijada por páneles infarrojos. |  | und |  | 1
11.118 | Bandeja Fija Ventilada de 1U · Profundidad : 381 mm, Fabricada con acero laminado en frío calibre 16, Certificada UL-2416, 19" según EIA - 310 / ECA -E. |  | und |  | 1
11118 | Kit de Ventilación Sencillo para Gabinetes |  | und |  | 1
11.119 | Organizador Horizontal Metalico de 2U, Ancho 482 mm (19"), Altura Interna Ducto 85 mm, Profundidad Interna Ducto 75 mm, 4 ranuras horizontales dispuestas en la parte posterior del organizador, Acero laminado en frío, tratado en procesos desengrasantes y fosfatizantes, con acabados en pintura electrostática horneada y fijada por paneles infrarrojos |  | und |  | 1
11119 | Organizador Vertical Doble Ducto de 60 x 80 mm para Gabinetes de 40U, Altura Ducto 60 mm, Fondo Ducto 80 mm x 2 = 160mm, Espacio Ranuras 10mm, bordes redondeados, Fabricado en acero laminado en frío.. |  | und |  | 1
11.120 | Gabinete Rack de Pared Abatible de 14U con Puerta en vidrio • Color: Negro, Material Estructura en Acero laminado en frío tratado con procesos desengrasantes y fosfatizantes, Material Puerta en Acero laminado en frío con vidrio opaco de seguridad de 4 mm, Acabados Pintura electrostática horneada fijada por medio de paneles infrarrojos, Cerradura en la puerta frontal. |  | und |  | 1
11120 | Multitoma Horizontal con Breaker de 16 amperios Estructura horizontal en formato de montaje de 19" para montaje en Gabinetes y Racks bajo el estándar EIA / ECA-310-E de 12 entradas NEMA 5-15R Polo aislado a tierra, NEMA 5-15R Polo Aislado a Tierra • Color: Naranja • Certificada UL, Acero laminado frío Calibre 18 tratado con procesos desengrasantes y fosfatizantes. Acabados en pintura electrostática horneada y fijada por paneles infrarrojos |  | und |  | 1
TOTAL GRPO 11 ELEMENTOS CABLEADO ESTRUCTURADO Y COMUNICACIONES | [5 empty] | 0 | 0
12 | DUCTOS Y ACCESORIOS
12.1 | Tubo PVC conduit tipo pesado de 1/2"x 3mt |  | und |  | 1
12.2 | Tubo PVC conduit tipo pesado de 3/4"x 3mt |  | und |  | 1
12.3 | Tubo PVC conduit tipo pesado de 1"x 3mt |  | und |  | 1
12.4 | Tubo PVC conduit tipo pesado de 2"x 3mt |  | und |  | 1
12.5 | Tubo PVC conduit tipo pesado de 3"x 3mt |  | und |  | 1
12.6 | Tubo PVC conduit tipo pesado de 4"x 6mt |  | und |  | 1
12.7 | Curva conduit PVC 1/2" |  | und |  | 1
12.8 | Curva conduit PVC 3/4" |  | und |  | 1
12.9 | Curva conduit PVC 1" |  | und |  | 1
12.10 | Curva conduit PVC 2" |  | und |  | 1
12.11 | Curva conduit PVC 3" |  | und |  | 1
12.12 | Curva conduit PVC 4" |  | und |  | 1
12.13 | Terminal conduit PVC 1/2" |  | und |  | 1
12.14 | Terminal conduit PVC 3/4" |  | und |  | 1
12.15 | Terminal conduit PVC 1" |  | und |  | 1
12.16 | Terminal conduit PVC 2" |  | und |  | 1
12.17 | Terminal PVC tipo campana de 3" |  | und |  | 1
12.18 | Terminal PVC tipo campana de 4" |  | und |  | 1
12.19 | Conector liquid tight 1/2" |  | und |  | 1
12.20 | Conector liquid tight 3/4" |  | und |  | 1
12.21 | Conector liquid tight 1" |  | und |  | 1
12.22 | Coraza liquid tight 1/2" |  | ML |  | 1
12.23 | Coraza liquid tight 3/4" |  | ML |  | 1
12.24 | Coraza liquid tight 1" |  | ML |  | 1
12.25 | Tubo EMT conduit de 1/2"x 3mt |  | und |  | 1
12.26 | Tubo EMT conduit de 3/4"x 3mt |  | und |  | 1
12.27 | Tubo EMT conduit de 1"x 3mt |  | und |  | 1
12.28 | Tubo EMT conduit de 2"x 3mt |  | und |  | 1
12.29 | Curva EMT de 1/2" |  | und |  | 1
12.30 | Curva EMT de 3/4" |  | und |  | 1
12.31 | Curva EMT de 1" |  | und |  | 1
12.32 | Curva EMT de 2" |  | und |  | 1
12.33 | Terminal EMT de 1/2" |  | und |  | 1
12.34 | Terminal EMT de 3/4" |  | und |  | 1
12.35 | Terminal EMT de 1" |  | und |  | 1
12.36 | Terminal EMT de 2" |  | und |  | 1
12.37 | Union EMT de 1/2" |  | und |  | 1
12.38 | Union EMT de 3/4" |  | und |  | 1
12.39 | Union EMT de 1" |  | und |  | 1
12.40 | Union EMT de 2" |  | und |  | 1
12.41 | Pegante PVC 1/16" |  | und |  | 1
12.42 | Pegante PVC 1/4" |  | und |  | 1
12.43 | Espuma expansiva poliuretano 500ml |  | und |  | 1
TOTAL GRPO 12 ELEMENTOS CDUCTOS Y ACCESORIOS | [5 empty] | 0 | 0
13 | ELEMENTOS DE COMPUTO | [5 empty] | 0
13.1 | Mouse óptico, 3 botones con rueda de desplazamiento, resolucion de 1200 dpi, conexión USB, Plug & Play |  | und
13.2 | Mouse inalámbrico, recargable, Scroll-n-Zoom, Puerto micro USB, 3 botones, que incluya bateria de NiMH incorporada, cable micro USB y receptor USB |  | und
13.3 | Teclado inalámbrico |  | und
13.4 | Tarjeta grafica para 4 pantallas minimo (MSI GeForce RTX 4060 VENTUS 2X BLACK OC 8GB GDDR6 DLSS3) |  | und
13.5 | Memoria RAM DDR4 de 2666 MHz |  | und
13.6 | Unidades de estado solido SSD de 1 TB |  | und
13.7 | Monitor de 65" tipo led, Resolución 4K (3,840 x 2,160), Procesador crystal 4K, Control remoto, HDR, Wifi 5, Bluetooth |  | und
13.8 | Monitor de 24" Full HD HDMI VGA |  | und
13.9 | Monitor de 32" Full HD HDMI VGA |  | und
13.10 | Convertidor Displayport a HDMI |  | und
13.11 | PEl Riel DIN u Omega se fabrica en lá mina de acero calibre 20. |  | und
13.12 | RIEL OMEGA PERFORADO DIN 1MTR |  | und
TOTAL GRUPO 13 DUCTOS Y ACCESORIOS | [5 empty] | 0 | 0
VALORES TOTALES | [5 empty] | 0 | 0
NOTA 1: El oferente deberá ingresar los costos de cada uno de los articulos de la columna denominada VALOR UNITARIO (INCLUIDO IVA) OFRECIDO POR EL PROPONENTE. NOTA 2: Los valores consignados en este formato por el oferente seran los precios de referencia una vez adjudicado el contrato.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Nombre
NIT
Dirección
Teléfonos, Fax
Dirección Correo Electrónico
Número Celular
Ciudad