## PRESUPUESTO OFICIAL (Entidad)
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de mínima cuantía de obra pública de infraestructura social
Versión: 1 de 21 de agosto de 2025
FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL
| Nº | ITEM DE PAGO | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
| 1 | PRELIMINARES
|  | 1.01 | Demolición de empedrado existente | M2 | 6 | 85785 | 514710
|  | 1.02 | Excavaciones de material común a mano | M3 | 9 | 48114 | 433026
|  | 1.03 | Relleno en material común | M3 | 2.3 | 96792 | 222621.6
|  | 1.04 | Retiro de material sobrante | M3 | 3 | 26632 | 79896
| Subtotal | [5 empty] | 1250253.6
| 2 | ESTRUCTURA
|  | 2.01 | Concreto clase f, 2000PSI para solados | M2 | 4 | 133955.67 | 535822.68
|  | 2.02 | Concreto 3000 PSI para estructura | M3 | 5 | 1110487.47 | 5552437.35
|  | 2.03 | Placa fácil en Bloquelon | M2 | 16 | 127503.1 | 2040049.6
|  | 2.04 | Acero de refuerzo | KG | 188.29 | 13174.2 | 2480570.118
[6 empty] | Subtotal | 10608879.748
| 3 | MAMPOSTERIA, FRISO Y PINTURA
|  | 3.01 | Muro en bloque H-15 | M2 | 44.58 | 55989.8 | 2496025
|  | 3.02 | Pañete liso muros 1:4, e=1.5 cm | M2 | 41.24 | 50514 | 2083197.36
|  | 3.03 | Pintura 3 Manos en muros | M2 | 60 | 35401.3 | 2124078
| Subtotal | [5 empty] | 6703300.36
| 4 | PISOS Y ENCHAPES
|  | 4.01 | Enchape piso tableta colonial tipo Barichara | M2 | 16 | 55238 | 883808
|  | 4.02 | Enchape muros baños cerámica blanco | M2 | 28.8 | 55238 | 1590854.4
| Subtotal | [5 empty] | 2474662.4
| 5 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
|  | 5.01 | Punto hidráulico PVC RDE 21 de ½” | UND | 6 | 7196 | 43176
|  | 5.02 | Punto Sanitario PVC 2” | UND | 5 | 10114.7 | 50573.5
|  | 5.03 | Punto Sanitario PVC 4” | UND | 2 | 19969.7 | 39939.4
|  | 5.04 | Caja de aguas negras 70x70 | UND | 1 | 383703.01 | 383703.01
|  | 5.05 | Suministro e instalación de tubería hidráulica PVC RDE 21 de 1/2" | ML | 20 | 7942 | 158840
|  | 5.06 | Suministro e instalación de tubería sanitaria PVC de 2" | ML | 10 | 19891.7 | 198917
|  | 5.07 | Suministro e instalación de tubería sanitaria PVC de 4" | ML | 15 | 34839.59 | 522593.85
|  | 5.08 | Suministro e instalación sanitario (incluye grifería) | UND | 2 | 811420 | 1622840
|  | 5.09 | Suministro e instalación lavamanos en piedra (incluye grifería) | UND | 2 | 567946 | 1135892
|  | 5.1 | Suministro e instalación de orinal (incluye grifería) | UND | 2 | 905446 | 1810892
|  | 5.11 | Suministro e instalación sifón de piso 2" | UND | 1 | 10114.7 | 10114.7
|  | 5.12 | Suministro e instalación de tanque de 500 litros (incluye accesorios) | UND | 1 | 693601 | 693601
|  | 5.13 | Conexión de acometida hidráulica (sin medidor) | UND | 1 | 254816 | 254816
|  | 5.14 | Conexión de acometida sanitaria | UND | 1 | 339749 | 339749
| Subtotal | [5 empty] | 7265647.46
| 6 | INSTALACIONES ELECTRICAS
|  | 6.01 | Punto eléctrico para luz (Inc. Interruptor) | UND | 4 | 87352.94 | 349411.76
|  | 6.02 | Punto eléctrico para tomacorriente Doble (Inc. Interruptor) | UND | 1 | 87352.94 | 87352.94
|  | 6.03 | Suministro e instalación de luminaria tipo panel led 18w | UND | 2 | 168051.63 | 336103.26
|  | 6.04 | Suministro e Instalación de lampara de pared tipo farol exterior 60 w | UND | 2 | 316551.63 | 633103.26
|  | 6.05 | Acometida eléctrica | UND | 1 | 804935 | 804935
| Subtotal | [5 empty] | 2210906.22
| 7 | CARPINTERIA METALICA Y MADERA
|  | 7.01 | Suministro e instalación de puerta de madera entamborada (0,7m x 2,2m) (incluye marco y pintura) | UND | 1 | 524988 | 524988
|  | 7.02 | Suministro e instalación de puerta de madera entamborada (1,0m x 2,2m) (incluye marco y pintura) | UND | 1 | 827955 | 827955
|  | 7.03 | Suministro e instalación de puerta de ventana de madera (0,6m x 0,5m) (incluye marco y pintura) | UND | 1 | 344844 | 344844
|  | 7.04 | Suministro e instalación de puerta principal abatible madera (1.4 x 2.2m) (incluye marco y pintura) | UND | 1 | 1227555 | 1227555
|  | 7.05 | Suministro e instalación de división en acero inoxidable (0,60mx1,0m) | UND | 1 | 701055 | 701055
| Subtotal | [5 empty] | 3626397
| 8 | CUBIERTA
|  | 8.01 | Cubierta en teja de barro (incluye madera rolliza, caña brava y manto asfáltico) | M2 | 23 | 472170.5 | 10859921.5
[6 empty] | Subtotal | 10859921.5
| SUBTOTAL OBRAS | [5 empty] | 44999968.288
| VALOR TOTAL | [5 empty] | 44999968.288
| NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
| NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  | ADMINISTRACION |  | A= | 29%
| NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  | IMPREVISTO |  | I= | 1%
|  |  |  | UTILIDAD |  | U= | 5%
| ING. JAIRO ANDRES QUINTERO PEÑALOZA |  |  | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 35%
Secretario de Infraestructura y Obras Públicas

## INDICAR CÓDIGO DEL ITEM DE PAGO
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de mínima cuantía de obra pública de infraestructura social
Versión: 1 de 21 de agosto de 2025
MUNICIPIO DE BARICHARA
VERSIÓN
[7 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 38
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[7 empty] | FECHA | DD | MM | AA
[8 empty] | 29 | 7 | 2026
DATOS ESPECÍFICOS
| ITEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
| 1.01 | Demolición de empedrado existente | [5 empty] | M2 |  | 6
I. EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  |  | MARCA | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
| HERRAMIENTA MENOR |  |  |  | % |  | 46286 | 10% |  | 4629
| TALADRO PERCUTOR |  |  |  | ELECTRICO |  | 120000 | 10 |  | 12000
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 16629
II. MATERIALES
| DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 0
III. TRANSPORTES
| MATERIAL |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
| TRANSPORTE MATERIAL |  |  |  | 0.05 | 7 | M3 / Km | 1800 |  | 630
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 630
IV. MANO DE OBRA
| TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
| CUADRILLA B (1 AYUD + 1 OFIC) |  |  |  | 180000 | 180% | 324000 | 7 |  | 46286
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 46286
| TOTAL COSTO DIRECTO $ | [8 empty] | 63545
V. COSTOS INDIRECTOS
| Descripción | [5 empty] | Porcentaje | Valor Total
| ADMINISTRACION | [5 empty] | 29% | 18428
| IMPREVISTOS | [5 empty] | 1% | 635
| UTILIDAD | [5 empty] | 5% | 3177
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 22240
| Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [8 empty] | 85785
Elaboro
________________________________________________
ING. JAIRO ANDRES QUINTERO PEÑALOZA
Secretario de Infraestructura y Obras Públicas
MUNICIPIO DE BARICHARA
VERSIÓN
[7 empty] | PÁGINA | 2 | DE | 38
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[7 empty] | FECHA | DD | MM | AA
[8 empty] | 29 | 7 | 2026
DATOS ESPECÍFICOS
| ITEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
| 1.02 | Excavaciones de material común a mano | [5 empty] | M3 |  | 9
I. EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  |  | MARCA | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
| HERRAMIENTA MENOR |  |  |  | % |  | 32400 | 10% |  | 3240
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 3240
II. MATERIALES
| DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 0
III. TRANSPORTES
| MATERIAL |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
| TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
| CUADRILLA B (1 AYUD + 1 OFIC) |  |  |  | 180000 | 180% | 324000 | 10 |  | 32400
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 32400
| TOTAL COSTO DIRECTO $ | [8 empty] | 35640
V. COSTOS INDIRECTOS
| Descripción | [5 empty] | Porcentaje | Valor Total
| ADMINISTRACION | [5 empty] | 29% | 10336
| IMPREVISTOS | [5 empty] | 1% | 356
| UTILIDAD | [5 empty] | 5% | 1782
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 12474
| Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [8 empty] | 48114
Elaboro
________________________________________________
ING. JAIRO ANDRES QUINTERO PEÑALOZA
Secretario de Infraestructura y Obras Públicas
MUNICIPIO DE BARICHARA
VERSIÓN
[7 empty] | PÁGINA | 3 | DE | 38
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[7 empty] | FECHA | DD | MM | AA
[8 empty] | 29 | 7 | 2026
DATOS ESPECÍFICOS
| ITEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
| 1.03 | Relleno en material común | [5 empty] | M3 |  | 2.3
I. EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  |  | MARCA | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
| HERRAMIENTA MENOR |  |  |  | % |  | 1296 | 10% |  | 130
| RANA |  |  |  | DÍA |  | 60000 | 30 |  | 2000
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 2130
II. MATERIALES
| DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
| Material seleccionado |  |  |  |  | m3 | 1 | 50000 |  | 50000
| Agua |  |  |  |  | Lts | 30 | 60 |  | 1800
| Desperdicio |  |  |  |  | % | 0.04 |  |  | 2072
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 53872
III. TRANSPORTES
| MATERIAL |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
| TRANSPORTE MATERIAL |  |  |  | 1 | 8 | m3/km | 1800 |  | 14400
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 14400
IV. MANO DE OBRA
| TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
| M.O. 2 AYUDANTES |  |  |  | 180000 | 180% | 324000 | 250 |  | 1296
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 1296
| TOTAL COSTO DIRECTO $ | [8 empty] | 71698
V. COSTOS INDIRECTOS
| Descripción | [5 empty] | Porcentaje | Valor Total
| ADMINISTRACION | [5 empty] | 29% | 20792
| IMPREVISTOS | [5 empty] | 1% | 717
| UTILIDAD | [5 empty] | 5% | 3585
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 25094
| Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [8 empty] | 96792
Elaboro
________________________________________________
ING. JAIRO ANDRES QUINTERO PEÑALOZA
Secretario de Infraestructura y Obras Públicas
MUNICIPIO DE BARICHARA
VERSIÓN
[7 empty] | PÁGINA | 4 | DE | 38
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[7 empty] | FECHA | DD | MM | AA
[8 empty] | 29 | 7 | 2026
DATOS ESPECÍFICOS
| ITEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
| 1.04 | Retiro de material sobrante | [5 empty] | M3 |  | 3
I. EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  |  | MARCA | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
| HERRAMIENTA MENOR |  |  |  | % |  | 6480 | 10% |  | 648
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 648
II. MATERIALES
| DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 0
III. TRANSPORTES
| MATERIAL |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
| TRANSPORTE |  |  |  | 1 | 7 | M3 / Km | 1800 |  | 12600
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 12600
IV. MANO DE OBRA
| TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
| M.O. 2 AYUDANTES |  |  |  | 180000 | 180% | 324000 | 50 |  | 6480
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 6480
| TOTAL COSTO DIRECTO $ | [8 empty] | 19728
V. COSTOS INDIRECTOS
| Descripción | [5 empty] | Porcentaje | Valor Total
| ADMINISTRACION | [5 empty] | 29% | 5721
| IMPREVISTOS | [5 empty] | 1% | 197
| UTILIDAD | [5 empty] | 5% | 986
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 6904
| Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [8 empty] | 26632
Elaboro
________________________________________________
ING. JAIRO ANDRES QUINTERO PEÑALOZA
Secretario de Infraestructura y Obras Públicas
MUNICIPIO DE BARICHARA
VERSIÓN
[7 empty] | PÁGINA | 5 | DE | 38
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[7 empty] | FECHA | DD | MM | AA
[8 empty] | 29 | 7 | 2026
DATOS ESPECÍFICOS
| ITEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
| 2.01 | Concreto clase f, 2000PSI para solados | [5 empty] | M2 |  | 4
I. EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  |  | MARCA | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
| HERRAMIENTA MENOR |  |  |  | % |  | 72000 | 10% |  | 7200
| MEZCLADORA |  |  |  | DIA |  | 60000 | 15 |  | 4000
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 11200
II. MATERIALES
| DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
| Piedra Rajon |  |  |  |  | m3 | 0.02 | 66667 |  | 1333.34
| CONCRETO 3.000 PSI EN OBRA |  |  |  |  | m3 | 0.02 | 600000 |  | 12000
| Desperdicio |  |  |  |  | % | 4% |  |  | 533.3336
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 13866.6736
III. TRANSPORTES
| MATERIAL |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
| TRANSPORTE MATERIAL |  |  |  | 0.1 | 12 | m3/km | 1800 |  | 2160
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 2160
IV. MANO DE OBRA
| TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
| M.O. OFICIAL + 3 AYUDANTES |  |  |  | 320000 | 180% | 576000 | 8 |  | 72000
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 72000
| TOTAL COSTO DIRECTO $ | [8 empty] | 99226.67
V. COSTOS INDIRECTOS
| Descripción | [5 empty] | Porcentaje | Valor Total
| ADMINISTRACION | [5 empty] | 29% | 28776
| IMPREVISTOS | [5 empty] | 1% | 992
| UTILIDAD | [5 empty] | 5% | 4961
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 34729
| Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [8 empty] | 133955.67
Elaboro
________________________________________________
ING. JAIRO ANDRES QUINTERO PEÑALOZA
Secretario de Infraestructura y Obras Públicas
MUNICIPIO DE BARICHARA
VERSIÓN
[7 empty] | PÁGINA | 6 | DE | 38
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[7 empty] | FECHA | DD | MM | AA
[8 empty] | 29 | 7 | 2026
DATOS ESPECÍFICOS
| ITEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
| 2.02 | Concreto 3000 PSI para estructura | [5 empty] | M3 |  | 5
I. EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  |  | MARCA | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
| HERRAMIENTA MENOR |  |  |  | % |  | 115200 | 10% |  | 11520
| MEZCLADORA |  |  |  | DIA |  | 60000 | 15 |  | 4000
| VIBRADOR PARA CONCRETO |  |  |  | DIA |  | 40000 | 15 |  | 2666.6667
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 18186.6667
II. MATERIALES
| DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
| Tabla burra ordinaria 30 cm * 2.2 cm * 2,7 m |  |  |  |  | UND | 0.5 | 22000 |  | 11000
| Puntilla 1-1/2- a 3-1/2" |  |  |  |  | PQ | 0.23 | 4000 |  | 920
| CONCRETO 3.000 PSI EN OBRA |  |  |  |  | M3 | 1.05 | 600000 |  | 630000
| Desperdicio |  |  |  |  | % | 4% |  |  | 25676.8
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 667596.8
III. TRANSPORTES
| MATERIAL |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
| TRANSPORTE MATERIAL |  |  |  | 1 | 12 | m3/km | 1800 |  | 21600
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 21600
IV. MANO DE OBRA
| TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
| CUADRILLA B (1 AYUD + 1 OFIC) |  |  |  | 320000 | 180% | 576000 | 5 |  | 115200
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 115200
| TOTAL COSTO DIRECTO $ | [8 empty] | 822583.47
V. COSTOS INDIRECTOS
| Descripción | [5 empty] | Porcentaje | Valor Total
| ADMINISTRACION | [5 empty] | 29% | 238549
| IMPREVISTOS | [5 empty] | 1% | 8226
| UTILIDAD | [5 empty] | 5% | 41129
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 287904
| Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [8 empty] | 1110487.47
Elaboro
________________________________________________
ING. JAIRO ANDRES QUINTERO PEÑALOZA
Secretario de Infraestructura y Obras Públicas
MUNICIPIO DE BARICHARA
VERSIÓN
[7 empty] | PÁGINA | 7 | DE | 38
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[7 empty] | FECHA | DD | MM | AA
[8 empty] | 29 | 7 | 2026
DATOS ESPECÍFICOS
| ITEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
| 2.03 | Placa fácil en Bloquelon | [5 empty] | M2 |  | 16
I. EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  |  | MARCA | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
| HERRAMIENTA MENOR |  |  |  | % |  | 32400 | 10% |  | 3240
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 3240
II. MATERIALES
| DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
| Concreto Simple f'c = 210 Kg/cm² (3000 Psi) |  |  |  |  | M3 | 0.04 | 530564 |  | 21222.56
| Bloquelones 23 Cm*8 Cm*80 Cm largo |  |  |  |  | Un | 5 | 3700 |  | 18500
| Malla 15*15 Electrosoldada 4 mm 6m*2.35 |  |  |  |  | M2 | 1 | 3980 |  | 3980
| Alambre Negro No. 18 |  |  |  |  | KG | 0.02 | 3450 |  | 69
| Puntilla |  |  |  |  | LB | 0.02 | 2777 |  | 55.54
| Perfil Entrepiso Colmena 1.5 mm h= 9 Cm b=13 Cm |  |  |  |  | ML | 1 | 13000 |  | 13000
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 56827.1
III. TRANSPORTES
| MATERIAL |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
| TRANSPORTE MATERIAL |  |  |  | 0.05 | 22 | M3 / Km | 1800 |  | 1980
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 1980
IV. MANO DE OBRA
| TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
| CUADRILLA B (1 AYUD + 1 OFIC) |  |  |  | 180000 | 180% | 324000 | 10 |  | 32400
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 32400
| TOTAL COSTO DIRECTO $ | [8 empty] | 94447.1
V. COSTOS INDIRECTOS
| Descripción | [5 empty] | Porcentaje | Valor Total
| ADMINISTRACION | [5 empty] | 29% | 27390
| IMPREVISTOS | [5 empty] | 1% | 944
| UTILIDAD | [5 empty] | 5% | 4722
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 33056
| Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [8 empty] | 127503.1
Elaboro
________________________________________________
ING. JAIRO ANDRES QUINTERO PEÑALOZA
Secretario de Infraestructura y Obras Públicas
MUNICIPIO DE BARICHARA
VERSIÓN
[7 empty] | PÁGINA | 8 | DE | 38
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[7 empty] | FECHA | DD | MM | AA
[8 empty] | 29 | 7 | 2026
DATOS ESPECÍFICOS
| ITEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
| 2.04 | Acero de refuerzo | [5 empty] | KG |  | 188.29
I. EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  |  | MARCA | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
| HERRAMIENTA MENOR |  |  |  | % |  | 941 | 10% |  | 94
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 94
II. MATERIALES
| DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
| Acero de Refuerzo 60.000 PSI |  |  |  |  | KG | 1 | 8000 |  | 8000
| Alambre Negro Nª18 |  |  |  |  | KG | 0.03 | 6000 |  | 180
| Desperdicio |  |  |  |  | % | 4% |  |  | 327.2
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 8507.2
III. TRANSPORTES
| MATERIAL |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
| TRANSPORTE MATERIAL |  |  |  | 0.01 | 12 | m3/km | 1800 |  | 216
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 216
IV. MANO DE OBRA
| TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
| CUADRILLA B (1 AYUD + 1 OFIC) |  |  |  | 209100 | 180% | 376380 | 400 |  | 941
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 941
| TOTAL COSTO DIRECTO $ | [8 empty] | 9758.2
V. COSTOS INDIRECTOS
| Descripción | [5 empty] | Porcentaje | Valor Total
| ADMINISTRACION | [5 empty] | 29% | 2830
| IMPREVISTOS | [5 empty] | 1% | 98
| UTILIDAD | [5 empty] | 5% | 488
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 3416
| Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [8 empty] | 13174.2
Elaboro
________________________________________________
ING. JAIRO ANDRES QUINTERO PEÑALOZA
Secretario de Infraestructura y Obras Públicas
MUNICIPIO DE BARICHARA
VERSIÓN
[7 empty] | PÁGINA | 9 | DE | 38
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[7 empty] | FECHA | DD | MM | AA
[8 empty] | 29 | 7 | 2026
DATOS ESPECÍFICOS
| ITEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
| 3.01 | Muro en bloque H-15 | [5 empty] | M2 |  | 44.58
I. EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  |  | MARCA | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
| HERRAMIENTA MENOR |  |  |  | % |  | 12546 | 10% |  | 1255
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 1255
II. MATERIALES
| DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
| Bloque H-10 o H-9 |  |  |  |  | und | 12.5 | 1500 |  | 18750
| MORTERO 1:4 EN OBRA |  |  |  |  | m3 | 0.022 | 310000 |  | 6820
| Desperdicio |  |  |  |  | % | 4% |  |  | 1022.8
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 26592.8
III. TRANSPORTES
| MATERIAL |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
| TRANSPORTE MATERIAL |  |  |  | 0.05 | 12 | m3/km | 1800 |  | 1080
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 1080
IV. MANO DE OBRA
| TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
| CUADRILLA B (1 AYUD + 1 OFIC) |  |  |  | 209100 | 180% | 376380 | 30 |  | 12546
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 12546
| TOTAL COSTO DIRECTO $ | [8 empty] | 41473.8
V. COSTOS INDIRECTOS
| Descripción | [5 empty] | Porcentaje | Valor Total
| ADMINISTRACION | [5 empty] | 29% | 12027
| IMPREVISTOS | [5 empty] | 1% | 415
| UTILIDAD | [5 empty] | 5% | 2074
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 14516
| Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [8 empty] | 55989.8
Elaboro
________________________________________________
ING. JAIRO ANDRES QUINTERO PEÑALOZA
Secretario de Infraestructura y Obras Públicas
MUNICIPIO DE BARICHARA
VERSIÓN
[7 empty] | PÁGINA | 10 | DE | 38
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[7 empty] | FECHA | DD | MM | AA
[8 empty] | 29 | 7 | 2026
DATOS ESPECÍFICOS
| ITEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
| 3.02 | Pañete liso muros 1:4, e=1.5 cm | [5 empty] | M2 |  | 41.24
I. EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  |  | MARCA | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
| HERRAMIENTA MENOR |  |  |  | % |  | 13442 | 10% |  | 1344
| CUERPO ANDAMIO |  |  |  | DIA |  | 1420 | 5 |  | 284
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 1628
II. MATERIALES
| DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
| mortero 1:3 |  |  |  |  | und | 0.04 | 531700 |  | 21268
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 21268
III. TRANSPORTES
| MATERIAL |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
| TRANSPORTE MATERIAL |  |  |  | 0.05 | 12 | m3/km | 1800 |  | 1080
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 1080
IV. MANO DE OBRA
| TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
| CUADRILLA B (1 AYUD + 1 OFIC) |  |  |  | 209100 | 180% | 376380 | 28 |  | 13442
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 13442
| TOTAL COSTO DIRECTO $ | [8 empty] | 37418
V. COSTOS INDIRECTOS
| Descripción | [5 empty] | Porcentaje | Valor Total
| ADMINISTRACION | [5 empty] | 29% | 10851
| IMPREVISTOS | [5 empty] | 1% | 374
| UTILIDAD | [5 empty] | 5% | 1871
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 13096
| Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [8 empty] | 50514
Elaboro
________________________________________________
ING. JAIRO ANDRES QUINTERO PEÑALOZA
Secretario de Infraestructura y Obras Públicas
MUNICIPIO DE BARICHARA
VERSIÓN
[7 empty] | PÁGINA | 11 | DE | 38
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[7 empty] | FECHA | DD | MM | AA
[8 empty] | 29 | 7 | 2026
DATOS ESPECÍFICOS
| ITEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
| 3.03 | Pintura 3 Manos en muros | [5 empty] | M2 |  | 60
I. EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  |  | MARCA | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
| HERRAMIENTA MENOR |  |  |  | % |  | 12546 | 10% |  | 1255
| CUERPO ANDAMIO |  |  |  | DIA |  | 1420 | 5 |  | 284
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 1539
II. MATERIALES
| DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
| Pintura tipo 1 color blanco |  |  |  |  | GL | 0.09 | 132470 |  | 11922.3
0
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 11922.3
III. TRANSPORTES
| MATERIAL |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
| TRANSPORTE MATERIAL |  |  |  | 0.01 | 12 | m3/km | 1800 |  | 216
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 216
IV. MANO DE OBRA
| TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
| CUADRILLA B (1 AYUD + 1 OFIC) |  |  |  | 209100 | 180% | 376380 | 30 |  | 12546
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 12546
| TOTAL COSTO DIRECTO $ | [8 empty] | 26223.3
V. COSTOS INDIRECTOS
| Descripción | [5 empty] | Porcentaje | Valor Total
| ADMINISTRACION | [5 empty] | 29% | 7605
| IMPREVISTOS | [5 empty] | 1% | 262
| UTILIDAD | [5 empty] | 5% | 1311
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 9178
| Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [8 empty] | 35401.3
Elaboro
________________________________________________
ING. JAIRO ANDRES QUINTERO PEÑALOZA
Secretario de Infraestructura y Obras Públicas
MUNICIPIO DE BARICHARA
VERSIÓN
[7 empty] | PÁGINA | 12 | DE | 38
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[7 empty] | FECHA | DD | MM | AA
[8 empty] | 29 | 7 | 2026
DATOS ESPECÍFICOS
| ITEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
| 4.01 | Enchape piso tableta colonial tipo Barichara | [5 empty] | M2 |  | 16
I. EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  |  | MARCA | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
| HERRAMIENTA MENOR |  |  |  | % |  | 18819 | 10% |  | 1882
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 1882
II. MATERIALES
| DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
| Enchape tableta barichara 20x20 cm (incluye pegante y boquilla) |  |  |  |  | m2 | 1 | 20000 |  | 20000
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 20000
III. TRANSPORTES
| MATERIAL |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
| TRANSPORTE MATERIAL |  |  |  | 0.01 | 12 | m3/km | 1800 |  | 216
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 216
IV. MANO DE OBRA
| TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
| CUADRILLA B (1 AYUD + 1 OFIC) |  |  |  | 209100 | 180% | 376380 | 20 |  | 18819
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 18819
| TOTAL COSTO DIRECTO $ | [8 empty] | 40917
V. COSTOS INDIRECTOS
| Descripción | [5 empty] | Porcentaje | Valor Total
| ADMINISTRACION | [5 empty] | 29% | 11866
| IMPREVISTOS | [5 empty] | 1% | 409
| UTILIDAD | [5 empty] | 5% | 2046
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 14321
| Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [8 empty] | 55238
Elaboro
________________________________________________
ING. JAIRO ANDRES QUINTERO PEÑALOZA
Secretario de Infraestructura y Obras Públicas
MUNICIPIO DE BARICHARA
VERSIÓN
[7 empty] | PÁGINA | 13 | DE | 38
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[7 empty] | FECHA | DD | MM | AA
[8 empty] | 29 | 7 | 2026
DATOS ESPECÍFICOS
| ITEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
| 4.02 | Enchape muros baños cerámica blanco | [5 empty] | M2 |  | 28.8
I. EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  |  | MARCA | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
| HERRAMIENTA MENOR |  |  |  | % |  | 18819 | 10% |  | 1882
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 1882
II. MATERIALES
| DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
| Enchape ceramica color blanco 20x20 cm (incluye pegante y boquilla) |  |  |  |  | m2 | 1 | 20000 |  | 20000
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 20000
III. TRANSPORTES
| MATERIAL |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
| TRANSPORTE MATERIAL |  |  |  | 0.01 | 12 | m3/km | 1800 |  | 216
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 216
IV. MANO DE OBRA
| TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
| CUADRILLA B (1 AYUD + 1 OFIC) |  |  |  | 209100 | 180% | 376380 | 20 |  | 18819
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 18819
| TOTAL COSTO DIRECTO $ | [8 empty] | 40917
V. COSTOS INDIRECTOS
| Descripción | [5 empty] | Porcentaje | Valor Total
| ADMINISTRACION | [5 empty] | 29% | 11866
| IMPREVISTOS | [5 empty] | 1% | 409
| UTILIDAD | [5 empty] | 5% | 2046
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 14321
| Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [8 empty] | 55238
Elaboro
________________________________________________
ING. JAIRO ANDRES QUINTERO PEÑALOZA
Secretario de Infraestructura y Obras Públicas
MUNICIPIO DE BARICHARA
VERSIÓN
[7 empty] | PÁGINA | 14 | DE | 38
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[7 empty] | FECHA | DD | MM | AA
[8 empty] | 29 | 7 | 2026
DATOS ESPECÍFICOS
| ITEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
| 5.01 | Punto hidráulico PVC RDE 21 de ½” | [5 empty] | UND |  | 6
I. EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  |  | MARCA | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
| HERRAMIENTA MENOR |  |  |  | % |  | 753 | 10% |  | 75
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 75
II. MATERIALES
| DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
| Soldadura PVC 1/4 GAL. |  |  |  |  | und | 0.01 | 94253.95 |  | 942.54
| Limpiador PVC 1/4 GAL. |  |  |  |  | und | 0.01 | 45446.1 |  | 454.46
| Tubo pvc tipo presión 6m 1/2`` |  |  |  |  | ml | 1 | 3000 |  | 3000
| Codo Sanitario 90º CXE 4`` |  |  |  |  | und | 0.21 | 500 |  | 105
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 4502
III. TRANSPORTES
| MATERIAL |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
| TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
| CUADRILLA B (1 AYUD + 1 OFIC) |  |  |  | 209100 | 180% | 376380 | 500 |  | 753
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 753
| TOTAL COSTO DIRECTO $ | [8 empty] | 5330
V. COSTOS INDIRECTOS
| Descripción | [5 empty] | Porcentaje | Valor Total
| ADMINISTRACION | [5 empty] | 29% | 1546
| IMPREVISTOS | [5 empty] | 1% | 53
| UTILIDAD | [5 empty] | 5% | 267
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 1866
| Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [8 empty] | 7196
Elaboro
________________________________________________
ING. JAIRO ANDRES QUINTERO PEÑALOZA
Secretario de Infraestructura y Obras Públicas
MUNICIPIO DE BARICHARA
VERSIÓN
[7 empty] | PÁGINA | 15 | DE | 38
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[7 empty] | FECHA | DD | MM | AA
[8 empty] | 29 | 7 | 2026
DATOS ESPECÍFICOS
| ITEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
| 5.02 | Punto Sanitario PVC 2” | [5 empty] | UND |  | 5
I. EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  |  | MARCA | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
| HERRAMIENTA MENOR |  |  |  | % |  | 753 | 10% |  | 75
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 75
II. MATERIALES
| DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
| Soldadura PVC 1/4 GAL. |  |  |  |  | und | 0.021 | 94253.95 |  | 1979.33
| Limpiador PVC 1/4 GAL. |  |  |  |  | und | 0.021 | 45446.1 |  | 954.37
| Tubo Sanitario 6m 2`` |  |  |  |  | ml | 0.1 | 10000 |  | 1000
| Yee Sanitario 4`` |  |  |  |  | und | 0.21 | 5000 |  | 1050
| Codo Sanitario 45º CXC 4`` |  |  |  |  | und | 0.21 | 4000 |  | 840
| Codo Sanitario 90º CXE 4`` |  |  |  |  | und | 0.21 | 4000 |  | 840
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 6663.7
III. TRANSPORTES
| MATERIAL |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
| TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
| CUADRILLA B (1 AYUD + 1 OFIC) |  |  |  | 209100 | 180% | 376380 | 500 |  | 753
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 753
| TOTAL COSTO DIRECTO $ | [8 empty] | 7491.7
V. COSTOS INDIRECTOS
| Descripción | [5 empty] | Porcentaje | Valor Total
| ADMINISTRACION | [5 empty] | 29% | 2173
| IMPREVISTOS | [5 empty] | 1% | 75
| UTILIDAD | [5 empty] | 5% | 375
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 2623
| Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [8 empty] | 10114.7
Elaboro
________________________________________________
ING. JAIRO ANDRES QUINTERO PEÑALOZA
Secretario de Infraestructura y Obras Públicas
MUNICIPIO DE BARICHARA
VERSIÓN
[7 empty] | PÁGINA | 16 | DE | 38
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[7 empty] | FECHA | DD | MM | AA
[8 empty] | 29 | 7 | 2026
DATOS ESPECÍFICOS
| ITEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
| 5.03 | Punto Sanitario PVC 4” | [5 empty] | UND |  | 2
I. EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  |  | MARCA | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
| HERRAMIENTA MENOR |  |  |  | % |  | 753 | 10% |  | 75
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 75
II. MATERIALES
| DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
| Soldadura PVC 1/4 GAL. |  |  |  |  | und | 0.021 | 94253.95 |  | 1979.33
| Limpiador PVC 1/4 GAL. |  |  |  |  | und | 0.021 | 45446.1 |  | 954.37
| Tubo Sanitario 6m 4`` |  |  |  |  | ml | 0.1 | 20000 |  | 2000
| Yee Sanitario 4`` |  |  |  |  | und | 0.21 | 20000 |  | 4200
| Codo Sanitario 45º CXC 4`` |  |  |  |  | und | 0.21 | 10000 |  | 2100
| Codo Sanitario 90º CXE 4`` |  |  |  |  | und | 0.21 | 13000 |  | 2730
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 13963.7
III. TRANSPORTES
| MATERIAL |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
| TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
| CUADRILLA B (1 AYUD + 1 OFIC) |  |  |  | 209100 | 180% | 376380 | 500 |  | 753
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 753
| TOTAL COSTO DIRECTO $ | [8 empty] | 14791.7
V. COSTOS INDIRECTOS
| Descripción | [5 empty] | Porcentaje | Valor Total
| ADMINISTRACION | [5 empty] | 29% | 4290
| IMPREVISTOS | [5 empty] | 1% | 148
| UTILIDAD | [5 empty] | 5% | 740
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 5178
| Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [8 empty] | 19969.7
Elaboro
________________________________________________
ING. JAIRO ANDRES QUINTERO PEÑALOZA
Secretario de Infraestructura y Obras Públicas
MUNICIPIO DE BARICHARA
VERSIÓN
[7 empty] | PÁGINA | 17 | DE | 38
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[7 empty] | FECHA | DD | MM | AA
[8 empty] | 29 | 7 | 2026
DATOS ESPECÍFICOS
| ITEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
| 5.04 | Caja de aguas negras 70x70 | [5 empty] | UND |  | 1
I. EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  |  | MARCA | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
| HERRAMIENTA MENOR |  |  |  | % |  | 64800 | 10% |  | 6480
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 6480
II. MATERIALES
| DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
| Ladrillo Temosa |  |  |  |  | UN | 72 | 1254.8156 |  | 90346.7252
| Mortero 1:3 normal |  |  |  |  | M3 | 0.1 | 425985 |  | 42598.5
| Concreto Simple f'c = 210 Kg/cm² (3000 Psi) |  |  |  |  | M3 | 0.12045 | 530564 |  | 63906.4338
| Acero de refuerzo PDR 60 |  |  |  |  | KG | 4.4776 | 3500 |  | 15671.775
| Alambre Negro No. 18 |  |  |  |  | KG | 0.09 | 3450 |  | 310.5
| Puntilla |  |  |  |  | LB | 0.04 | 2777 |  | 111.08
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 212945.014
III. TRANSPORTES
| MATERIAL |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
| TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
| CUADRILLA B (1 AYUD + 1 OFIC) |  |  |  | 180000 | 180% | 324000 | 5 |  | 64800
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 64800
| TOTAL COSTO DIRECTO $ | [8 empty] | 284225.01
V. COSTOS INDIRECTOS
| Descripción | [5 empty] | Porcentaje | Valor Total
| ADMINISTRACION | [5 empty] | 29% | 82425
| IMPREVISTOS | [5 empty] | 1% | 2842
| UTILIDAD | [5 empty] | 5% | 14211
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 99478
| Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [8 empty] | 383703.01
Elaboro
________________________________________________
ING. JAIRO ANDRES QUINTERO PEÑALOZA
Secretario de Infraestructura y Obras Públicas
MUNICIPIO DE BARICHARA
VERSIÓN
[7 empty] | PÁGINA | 18 | DE | 38
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[7 empty] | FECHA | DD | MM | AA
[8 empty] | 29 | 7 | 2026
DATOS ESPECÍFICOS
| ITEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
| 5.05 | Suministro e instalación de tubería hidráulica PVC RDE 21 de 1/2" | [5 empty] | ML |  | 20
I. EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  |  | MARCA | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
| HERRAMIENTA MENOR |  |  |  | % |  | 1255 | 10% |  | 126
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 126
II. MATERIALES
| DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
| Soldadura PVC 1/4 GAL. |  |  |  |  | und | 0.01 | 94253.95 |  | 942.54
| Limpiador PVC 1/4 GAL. |  |  |  |  | und | 0.01 | 45446.1 |  | 454.46
| Tubo pvc tipo presión 6m 1/2`` |  |  |  |  | ml | 1 | 3000 |  | 3000
| Union pvc tipo presión 1/2`` |  |  |  |  | und | 0.21 | 500 |  | 105
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 4502
III. TRANSPORTES
| MATERIAL |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
| TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
| CUADRILLA B (1 AYUD + 1 OFIC) |  |  |  | 209100 | 180% | 376380 | 300 |  | 1255
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 1255
| TOTAL COSTO DIRECTO $ | [8 empty] | 5883
V. COSTOS INDIRECTOS
| Descripción | [5 empty] | Porcentaje | Valor Total
| ADMINISTRACION | [5 empty] | 29% | 1706
| IMPREVISTOS | [5 empty] | 1% | 59
| UTILIDAD | [5 empty] | 5% | 294
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 2059
| Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [8 empty] | 7942
Elaboro
________________________________________________
ING. JAIRO ANDRES QUINTERO PEÑALOZA
Secretario de Infraestructura y Obras Públicas
MUNICIPIO DE BARICHARA
VERSIÓN
[7 empty] | PÁGINA | 19 | DE | 38
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[7 empty] | FECHA | DD | MM | AA
[8 empty] | 29 | 7 | 2026
DATOS ESPECÍFICOS
| ITEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
| 5.06 | Suministro e instalación de tubería sanitaria PVC de 2" | [5 empty] | ML |  | 10
I. EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  |  | MARCA | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
| HERRAMIENTA MENOR |  |  |  | % |  | 1255 | 10% |  | 126
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 126
II. MATERIALES
| DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
| Soldadura PVC 1/4 GAL. |  |  |  |  | und | 0.021 | 94253.95 |  | 1979.33
| Limpiador PVC 1/4 GAL. |  |  |  |  | und | 0.021 | 45446.1 |  | 954.37
| Tubo Sanitario 6m 2`` |  |  |  |  | ml | 1 | 10000 |  | 10000
| Union Sanitario 2`` |  |  |  |  | und | 0.21 | 2000 |  | 420
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 13353.7
III. TRANSPORTES
| MATERIAL |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
| TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
| CUADRILLA B (1 AYUD + 1 OFIC) |  |  |  | 209100 | 180% | 376380 | 300 |  | 1255
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 1255
| TOTAL COSTO DIRECTO $ | [8 empty] | 14734.7
V. COSTOS INDIRECTOS
| Descripción | [5 empty] | Porcentaje | Valor Total
| ADMINISTRACION | [5 empty] | 29% | 4273
| IMPREVISTOS | [5 empty] | 1% | 147
| UTILIDAD | [5 empty] | 5% | 737
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 5157
| Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [8 empty] | 19891.7
Elaboro
________________________________________________
ING. JAIRO ANDRES QUINTERO PEÑALOZA
Secretario de Infraestructura y Obras Públicas
MUNICIPIO DE BARICHARA
VERSIÓN
[7 empty] | PÁGINA | 20 | DE | 38
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[7 empty] | FECHA | DD | MM | AA
[8 empty] | 29 | 7 | 2026
DATOS ESPECÍFICOS
| ITEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
| 5.07 | Suministro e instalación de tubería sanitaria PVC de 4" | [5 empty] | ML |  | 15
I. EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  |  | MARCA | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
| HERRAMIENTA MENOR |  |  |  | % |  | 1255 | 10% |  | 126
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 126
II. MATERIALES
| DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
| Soldadura PVC 1/4 GAL. |  |  |  |  | und | 0.021 | 94253.95 |  | 1979.33
| Limpiador PVC 1/4 GAL. |  |  |  |  | und | 0.021 | 45446.1 |  | 954.37
| Tubo Sanitario 6m 4`` |  |  |  |  | ml | 1 | 20000 |  | 20000
| Union Sanitario 4`` |  |  |  |  | und | 0.21 | 7108.9886 |  | 1492.89
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 24426.59
III. TRANSPORTES
| MATERIAL |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
| TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
| CUADRILLA B (1 AYUD + 1 OFIC) |  |  |  | 209100 | 180% | 376380 | 300 |  | 1255
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 1255
| TOTAL COSTO DIRECTO $ | [8 empty] | 25807.59
V. COSTOS INDIRECTOS
| Descripción | [5 empty] | Porcentaje | Valor Total
| ADMINISTRACION | [5 empty] | 29% | 7484
| IMPREVISTOS | [5 empty] | 1% | 258
| UTILIDAD | [5 empty] | 5% | 1290
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 9032
| Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [8 empty] | 34839.59
Elaboro
________________________________________________
ING. JAIRO ANDRES QUINTERO PEÑALOZA
Secretario de Infraestructura y Obras Públicas
MUNICIPIO DE BARICHARA
VERSIÓN
[7 empty] | PÁGINA | 21 | DE | 38
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[7 empty] | FECHA | DD | MM | AA
[8 empty] | 29 | 7 | 2026
DATOS ESPECÍFICOS
| ITEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
| 5.08 | Suministro e instalación sanitario (incluye grifería) | [5 empty] | UND |  | 2
I. EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  |  | MARCA | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
| HERRAMIENTA MENOR |  |  |  | % |  | 18819 | 10% |  | 1882
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 1882
II. MATERIALES
| DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
| Aparato sanitario de procelana blanco |  |  |  |  | UND | 1 | 580000 |  | 580000
| Pegacor |  |  |  |  | KG | 0.01 | 35000 |  | 350
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 580350
III. TRANSPORTES
| MATERIAL |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
| TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
| CUADRILLA B (1 AYUD + 1 OFIC) |  |  |  | 209100 | 180% | 376380 | 20 |  | 18819
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 18819
| TOTAL COSTO DIRECTO $ | [8 empty] | 601051
V. COSTOS INDIRECTOS
| Descripción | [5 empty] | Porcentaje | Valor Total
| ADMINISTRACION | [5 empty] | 29% | 174305
| IMPREVISTOS | [5 empty] | 1% | 6011
| UTILIDAD | [5 empty] | 5% | 30053
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 210369
| Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [8 empty] | 811420
Elaboro
________________________________________________
ING. JAIRO ANDRES QUINTERO PEÑALOZA
Secretario de Infraestructura y Obras Públicas
MUNICIPIO DE BARICHARA
VERSIÓN
[7 empty] | PÁGINA | 22 | DE | 38
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[7 empty] | FECHA | DD | MM | AA
[8 empty] | 29 | 7 | 2026
DATOS ESPECÍFICOS
| ITEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
| 5.09 | Suministro e instalación lavamanos en piedra (incluye grifería) | [5 empty] | UND |  | 2
I. EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  |  | MARCA | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
| HERRAMIENTA MENOR |  |  |  | % |  | 18819 | 10% |  | 1882
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 1882
II. MATERIALES
| DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
| Lavamanos tallado en piedra |  |  |  |  | UND | 1 | 400000 |  | 400000
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 400000
III. TRANSPORTES
| MATERIAL |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
| TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
| CUADRILLA B (1 AYUD + 1 OFIC) |  |  |  | 209100 | 180% | 376380 | 20 |  | 18819
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 18819
| TOTAL COSTO DIRECTO $ | [8 empty] | 420701
V. COSTOS INDIRECTOS
| Descripción | [5 empty] | Porcentaje | Valor Total
| ADMINISTRACION | [5 empty] | 29% | 122003
| IMPREVISTOS | [5 empty] | 1% | 4207
| UTILIDAD | [5 empty] | 5% | 21035
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 147245
| Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [8 empty] | 567946
Elaboro
________________________________________________
ING. JAIRO ANDRES QUINTERO PEÑALOZA
Secretario de Infraestructura y Obras Públicas
MUNICIPIO DE BARICHARA
VERSIÓN
[7 empty] | PÁGINA | 23 | DE | 38
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[7 empty] | FECHA | DD | MM | AA
[8 empty] | 29 | 7 | 2026
DATOS ESPECÍFICOS
| ITEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
| 5.1 | Suministro e instalación de orinal (incluye grifería) | [5 empty] | UND |  | 2
I. EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  |  | MARCA | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
| HERRAMIENTA MENOR |  |  |  | % |  | 18819 | 10% |  | 1882
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 1882
II. MATERIALES
| DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
| Orinal Petite Compacto Entrada Superior con Válvula Push Expuesta |  |  |  |  | UND | 1 | 650000 |  | 650000
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 650000
III. TRANSPORTES
| MATERIAL |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
| TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
| CUADRILLA B (1 AYUD + 1 OFIC) |  |  |  | 209100 | 180% | 376380 | 20 |  | 18819
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 18819
| TOTAL COSTO DIRECTO $ | [8 empty] | 670701
V. COSTOS INDIRECTOS
| Descripción | [5 empty] | Porcentaje | Valor Total
| ADMINISTRACION | [5 empty] | 29% | 194503
| IMPREVISTOS | [5 empty] | 1% | 6707
| UTILIDAD | [5 empty] | 5% | 33535
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 234745
| Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [8 empty] | 905446
Elaboro
________________________________________________
ING. JAIRO ANDRES QUINTERO PEÑALOZA
Secretario de Infraestructura y Obras Públicas
MUNICIPIO DE BARICHARA
VERSIÓN
[7 empty] | PÁGINA | 24 | DE | 38
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[7 empty] | FECHA | DD | MM | AA
[8 empty] | 29 | 7 | 2026
DATOS ESPECÍFICOS
| ITEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
| 5.11 | Suministro e instalación sifón de piso 2" | [5 empty] | UND |  | 1
I. EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  |  | MARCA | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
| HERRAMIENTA MENOR |  |  |  | % |  | 753 | 10% |  | 75
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 75
II. MATERIALES
| DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
| Soldadura PVC 1/4 GAL. |  |  |  |  | und | 0.021 | 94253.95 |  | 1979.33
| Limpiador PVC 1/4 GAL. |  |  |  |  | und | 0.021 | 45446.1 |  | 954.37
| Tubo Sanitario 6m 2`` |  |  |  |  | ml | 0.1 | 10000 |  | 1000
| Yee Sanitario 4`` |  |  |  |  | und | 0.21 | 5000 |  | 1050
| Codo Sanitario 45º CXC 4`` |  |  |  |  | und | 0.21 | 4000 |  | 840
| Codo Sanitario 90º CXE 4`` |  |  |  |  | und | 0.21 | 4000 |  | 840
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 6663.7
III. TRANSPORTES
| MATERIAL |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
| TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
| CUADRILLA B (1 AYUD + 1 OFIC) |  |  |  | 209100 | 180% | 376380 | 500 |  | 753
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 753
| TOTAL COSTO DIRECTO $ | [8 empty] | 7491.7
V. COSTOS INDIRECTOS
| Descripción | [5 empty] | Porcentaje | Valor Total
| ADMINISTRACION | [5 empty] | 29% | 2173
| IMPREVISTOS | [5 empty] | 1% | 75
| UTILIDAD | [5 empty] | 5% | 375
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 2623
| Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [8 empty] | 10114.7
Elaboro
________________________________________________
ING. JAIRO ANDRES QUINTERO PEÑALOZA
Secretario de Infraestructura y Obras Públicas
MUNICIPIO DE BARICHARA
VERSIÓN
[7 empty] | PÁGINA | 25 | DE | 38
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[7 empty] | FECHA | DD | MM | AA
[8 empty] | 29 | 7 | 2026
DATOS ESPECÍFICOS
| ITEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
| 5.12 | Suministro e instalación de tanque de 500 litros (incluye accesorios) | [5 empty] | UND |  | 1
| DESCRIPCIÓN |  |  | MARCA | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
| HERRAMIENTA MENOR |  |  |  | % |  | 1255 | 10% |  | 126
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 126
II. MATERIALES
| DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
| Soldadura PVC 1/4 GAL. |  |  |  |  | und | 0.01 | 94253.95 |  | 942.54
| Limpiador PVC 1/4 GAL. |  |  |  |  | und | 0.01 | 45446.1 |  | 454.46
| Tanque pastico de 500 litros incluye flotador |  |  |  |  | und | 1 | 500000 |  | 500000
| Tubo pvc tipo presión 6m 1/2`` |  |  |  |  | ml | 3 | 3000 |  | 9000
| Codo Sanitario 90º CXE 4`` |  |  |  |  | und | 2 | 500 |  | 1000
| Union pvc tipo presión 1/2`` |  |  |  |  | und | 2 | 500 |  | 1000
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 512397
III. TRANSPORTES
| MATERIAL |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
| TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
| CUADRILLA B (1 AYUD + 1 OFIC) |  |  |  | 209100 | 180% | 376380 | 300 |  | 1255
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 1255
| TOTAL COSTO DIRECTO $ | [8 empty] | 513778
V. COSTOS INDIRECTOS
| Descripción | [5 empty] | Porcentaje | Valor Total
| ADMINISTRACION | [5 empty] | 29% | 148996
| IMPREVISTOS | [5 empty] | 1% | 5138
| UTILIDAD | [5 empty] | 5% | 25689
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 179823
| Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [8 empty] | 693601
Elaboro
________________________________________________
ING. JAIRO ANDRES QUINTERO PEÑALOZA
Secretario de Infraestructura y Obras Públicas
MUNICIPIO DE BARICHARA
VERSIÓN
[7 empty] | PÁGINA | 26 | DE | 38
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[7 empty] | FECHA | DD | MM | AA
[8 empty] | 29 | 7 | 2026
DATOS ESPECÍFICOS
| ITEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
| 5.13 | Conexión de acometida hidráulica (sin medidor) | [5 empty] | UND |  | 1
| DESCRIPCIÓN |  |  | MARCA | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
| HERRAMIENTA MENOR |  |  |  | % |  | 37638 | 10% |  | 3764
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 3764
II. MATERIALES
| DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
| Cheque Red White 1-1/2" |  |  |  |  | UN | 1 | 90000 |  | 90000
| Codo de Presion 1" |  |  |  |  | UN | 1 | 1500 |  | 1500
| Tubería PVC 1'' RDE 21 (presion) |  |  |  |  | ML | 5 | 3500 |  | 17500
| Registro de Corte y/o Incorporacion Toya 1" |  |  |  |  | UN | 1 | 35000 |  | 35000
| Cinta teflon 1/2 x10 M |  |  |  |  | RLL | 0.1 | 1000 |  | 100
| Soldadura PVC 1/8 Gl |  |  |  |  | UN | 0.1 | 32500 |  | 3250
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 147350
III. TRANSPORTES
| MATERIAL |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
| TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
| CUADRILLA B (1 AYUD + 1 OFIC) |  |  |  | 209100 | 180% | 376380 | 10 |  | 37638
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 37638
| TOTAL COSTO DIRECTO $ | [8 empty] | 188752
V. COSTOS INDIRECTOS
| Descripción | [5 empty] | Porcentaje | Valor Total
| ADMINISTRACION | [5 empty] | 29% | 54738
| IMPREVISTOS | [5 empty] | 1% | 1888
| UTILIDAD | [5 empty] | 5% | 9438
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 66064
| Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [8 empty] | 254816
Elaboro
________________________________________________
ING. JAIRO ANDRES QUINTERO PEÑALOZA
Secretario de Infraestructura y Obras Públicas
MUNICIPIO DE BARICHARA
VERSIÓN
[7 empty] | PÁGINA | 27 | DE | 38
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[7 empty] | FECHA | DD | MM | AA
[8 empty] | 29 | 7 | 2026
DATOS ESPECÍFICOS
| ITEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
| 5.14 | Conexión de acometida sanitaria | [5 empty] | UND |  | 1
| DESCRIPCIÓN |  |  | MARCA | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
| HERRAMIENTA MENOR |  |  |  | % |  | 125460 | 10% |  | 12546
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 12546
II. MATERIALES
| DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
| Collar Derivacion PVC U.M 3 x 1/2 o 1" |  |  |  |  | UN | 1 | 20500 |  | 20500
| Registro de Corte y/o Incorporacion Toya 1" |  |  |  |  | UN | 2 | 35000 |  | 70000
| Tubería PVC 1'' RDE 21 (presion) |  |  |  |  | ML | 5 | 3500 |  | 17500
| Adaptador Macho Presion PVC 1" |  |  |  |  | UN | 2 | 1200 |  | 2400
| Cinta teflon 1/2 x10 M |  |  |  |  | RLL | 0.01 | 1000 |  | 10
| Soldadura PVC 1/8 Gl |  |  |  |  | UN | 0.1 | 32500 |  | 3250
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 113660
III. TRANSPORTES
| MATERIAL |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
| TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
| CUADRILLA B (1 AYUD + 1 OFIC) |  |  |  | 209100 | 180% | 376380 | 3 |  | 125460
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 125460
| TOTAL COSTO DIRECTO $ | [8 empty] | 251666
V. COSTOS INDIRECTOS
| Descripción | [5 empty] | Porcentaje | Valor Total
| ADMINISTRACION | [5 empty] | 29% | 72983
| IMPREVISTOS | [5 empty] | 1% | 2517
| UTILIDAD | [5 empty] | 5% | 12583
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 88083
| Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [8 empty] | 339749
Elaboro
________________________________________________
ING. JAIRO ANDRES QUINTERO PEÑALOZA
Secretario de Infraestructura y Obras Públicas
MUNICIPIO DE BARICHARA
VERSIÓN
[7 empty] | PÁGINA | 28 | DE | 38
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[7 empty] | FECHA | DD | MM | AA
[8 empty] | 29 | 7 | 2026
DATOS ESPECÍFICOS
| ITEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
| 6.01 | Punto eléctrico para luz (Inc. Interruptor) | [5 empty] | UND |  | 4
| DESCRIPCIÓN |  |  | MARCA | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
| HERRAMIENTA MENOR |  |  |  | % |  | 12546 | 10% |  | 1255
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 1255
II. MATERIALES
| DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
| Soldadura PVC 1/4 GAL. |  |  |  |  | und | 0.0105 | 94253.95 |  | 989.67
| Adaptador Terminal Conduit 1/2 |  |  |  |  | und | 2.1 | 424.9966 |  | 892.49
| Alambre Cobre #12 Economico |  |  |  |  | m | 13.125 | 1547 |  | 20304.38
| Caja Galvanizada 2*4 Rectangular |  |  |  |  | und | 1.05 | 12138 |  | 12744.9
| Tubo Conduit PVC 1/2 |  |  |  |  | m | 2.5 | 3152.6 |  | 7881.5
| Interruptor Doble Blanco |  |  |  |  | und | 1 | 8092 |  | 8092
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 50904.94
III. TRANSPORTES
| MATERIAL |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
| TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
| 2 CUADRILLA SALIDA ELECTRICA |  |  |  | 209100 | 180% | 376380 | 30 |  | 12546
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 12546
| TOTAL COSTO DIRECTO $ | [8 empty] | 64705.94
V. COSTOS INDIRECTOS
| Descripción | [5 empty] | Porcentaje | Valor Total
| ADMINISTRACION | [5 empty] | 29% | 18765
| IMPREVISTOS | [5 empty] | 1% | 647
| UTILIDAD | [5 empty] | 5% | 3235
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 22647
| Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [8 empty] | 87352.94
Elaboro
________________________________________________
ING. JAIRO ANDRES QUINTERO PEÑALOZA
Secretario de Infraestructura y Obras Públicas
MUNICIPIO DE BARICHARA
VERSIÓN
[7 empty] | PÁGINA | 29 | DE | 38
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[7 empty] | FECHA | DD | MM | AA
[8 empty] | 29 | 7 | 2026
DATOS ESPECÍFICOS
| ITEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
| 6.02 | Punto eléctrico para tomacorriente Doble (Inc. Interruptor) | [5 empty] | UND |  | 1
| DESCRIPCIÓN |  |  | MARCA | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
| HERRAMIENTA MENOR |  |  |  | % |  | 12546 | 10% |  | 1255
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 1255
II. MATERIALES
| DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
| Soldadura PVC 1/4 GAL. |  |  |  |  | und | 0.0105 | 94253.95 |  | 989.67
| Adaptador Terminal Conduit 1/2 |  |  |  |  | und | 2.1 | 424.9966 |  | 892.49
| Alambre Cobre #12 Economico |  |  |  |  | m | 13.125 | 1547 |  | 20304.38
| Caja Galvanizada 2*4 Rectangular |  |  |  |  | und | 1.05 | 12138 |  | 12744.9
| Tubo Conduit PVC 1/2 |  |  |  |  | m | 2.5 | 3152.6 |  | 7881.5
| Interruptor Doble Blanco |  |  |  |  | und | 1 | 8092 |  | 8092
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 50904.94
III. TRANSPORTES
| MATERIAL |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
| TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
| 2 CUADRILLA SALIDA ELECTRICA |  |  |  | 209100 | 180% | 376380 | 30 |  | 12546
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 12546
| TOTAL COSTO DIRECTO $ | [8 empty] | 64705.94
V. COSTOS INDIRECTOS
| Descripción | [5 empty] | Porcentaje | Valor Total
| ADMINISTRACION | [5 empty] | 29% | 18765
| IMPREVISTOS | [5 empty] | 1% | 647
| UTILIDAD | [5 empty] | 5% | 3235
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 22647
| Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [8 empty] | 87352.94
Elaboro
________________________________________________
ING. JAIRO ANDRES QUINTERO PEÑALOZA
Secretario de Infraestructura y Obras Públicas
MUNICIPIO DE BARICHARA
VERSIÓN
[7 empty] | PÁGINA | 30 | DE | 38
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[7 empty] | FECHA | DD | MM | AA
[8 empty] | 29 | 7 | 2026
DATOS ESPECÍFICOS
| ITEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
| 6.03 | Suministro e instalación de luminaria tipo panel led 18w | [5 empty] | UND |  | 2
| DESCRIPCIÓN |  |  | MARCA | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
| HERRAMIENTA MENOR |  |  |  | % |  | 12546 | 10% |  | 1255
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 1255
II. MATERIALES
| DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
| Alambre Cobre o Rigido No12 |  |  |  |  | m | 9 | 1547 |  | 13923
| Adaptador Terminal Conduit 1/2 |  |  |  |  | und | 2 | 424.9966 |  | 849.99
| Soldadura PVC 1/4 GAL. |  |  |  |  | und | 0.01 | 94253.95 |  | 942.54
| Limpiador REM.PVC 760 GR. |  |  |  |  | und | 0.01 | 37900 |  | 379
| Alambre Cobre THW 14 AWG THHN/NN |  |  |  |  | m | 4.5 | 1200 |  | 5400
| Tubo Conduit PVC 1/2 |  |  |  |  | m | 4.5 | 3152.6 |  | 14186.7
| Tornillo Lamina Diam. 3/8 |  |  |  |  | und | 1 | 16.22 |  | 16.22
| Conector Resorte Rojo |  |  |  |  | und | 2.8 | 848.64 |  | 2376.19
| luminaria tipo panel led 18w |  |  |  |  | und | 1 |  | 70000 | 70000
| Caja Octagonal Conduit |  |  |  |  | und | 1 | 2607.9921 |  | 2607.99
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 110681.63
III. TRANSPORTES
| MATERIAL |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
| TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
| 2 CUADRILLA SALIDA ELECTRICA |  |  |  | 209100 | 180% | 376380 | 30 |  | 12546
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 12546
| TOTAL COSTO DIRECTO $ | [8 empty] | 124482.63
V. COSTOS INDIRECTOS
| Descripción | [5 empty] | Porcentaje | Valor Total
| ADMINISTRACION | [5 empty] | 29% | 36100
| IMPREVISTOS | [5 empty] | 1% | 1245
| UTILIDAD | [5 empty] | 5% | 6224
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 43569
| Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [8 empty] | 168051.63
Elaboro
________________________________________________
ING. JAIRO ANDRES QUINTERO PEÑALOZA
Secretario de Infraestructura y Obras Públicas
MUNICIPIO DE BARICHARA
VERSIÓN
[7 empty] | PÁGINA | 31 | DE | 38
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[7 empty] | FECHA | DD | MM | AA
[8 empty] | 29 | 7 | 2026
DATOS ESPECÍFICOS
| ITEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
| 6.04 | Suministro e Instalación de lampara de pared tipo farol exterior 60 w | [5 empty] | UND |  | 2
| DESCRIPCIÓN |  |  | MARCA | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
| HERRAMIENTA MENOR |  |  |  | % |  | 12546 | 10% |  | 1255
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 1255
II. MATERIALES
| DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
| Alambre Cobre o Rigido No12 |  |  |  |  | m | 9 | 1547 |  | 13923
| Adaptador Terminal Conduit 1/2 |  |  |  |  | und | 2 | 424.9966 |  | 849.99
| Soldadura PVC 1/4 GAL. |  |  |  |  | und | 0.01 | 94253.95 |  | 942.54
| Limpiador REM.PVC 760 GR. |  |  |  |  | und | 0.01 | 37900 |  | 379
| Alambre Cobre THW 14 AWG THHN/NN |  |  |  |  | m | 4.5 | 1200 |  | 5400
| Tubo Conduit PVC 1/2 |  |  |  |  | m | 4.5 | 3152.6 |  | 14186.7
| Tornillo Lamina Diam. 3/8 |  |  |  |  | und | 1 | 16.22 |  | 16.22
| Conector Resorte Rojo |  |  |  |  | und | 2.8 | 848.64 |  | 2376.19
| lampara de pared tipo farol exterior 60 w |  |  |  |  | und | 1 |  | 180000 | 180000
| Caja Octagonal Conduit |  |  |  |  | und | 1 | 2607.9921 |  | 2607.99
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 220681.63
III. TRANSPORTES
| MATERIAL |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
| TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
| 2 CUADRILLA SALIDA ELECTRICA |  |  |  | 209100 | 180% | 376380 | 30 |  | 12546
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 12546
| TOTAL COSTO DIRECTO $ | [8 empty] | 234482.63
V. COSTOS INDIRECTOS
| Descripción | [5 empty] | Porcentaje | Valor Total
| ADMINISTRACION | [5 empty] | 29% | 68000
| IMPREVISTOS | [5 empty] | 1% | 2345
| UTILIDAD | [5 empty] | 5% | 11724
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 82069
| Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [8 empty] | 316551.63
Elaboro
________________________________________________
ING. JAIRO ANDRES QUINTERO PEÑALOZA
Secretario de Infraestructura y Obras Públicas
MUNICIPIO DE BARICHARA
VERSIÓN
[7 empty] | PÁGINA | 32 | DE | 38
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[7 empty] | FECHA | DD | MM | AA
[8 empty] | 29 | 7 | 2026
DATOS ESPECÍFICOS
| ITEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
| 6.05 | Acometida eléctrica | [5 empty] | UND |  | 1
| DESCRIPCIÓN |  |  | MARCA | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
| HERRAMIENTA MENOR |  |  |  | % |  | 188190 | 10% |  | 18819
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 18819
II. MATERIALES
| DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
| Alambre Aislado N° 12 |  |  |  |  | ML | 8 |  | 980 | 7840
| Caja de Tablero 6 Puesto (Tip.Elegran) |  |  |  |  | UN | 1 |  | 50000 | 50000
| Conector Antifraude |  |  |  |  | UN | 3 |  | 6500 | 19500
| TACO PIN |  |  |  |  | UND | 1 |  | 30000 | 30000
| Caja Inspeccion Concreto de 20*20 |  |  |  |  | UN | 1 |  | 25000 | 25000
| Capacete 1" |  |  |  |  | UN | 1 |  | 6000 | 6000
| TUBO CONDUIT METALICO DE 1" M.T. 3M |  |  |  |  | UND | 1 |  | 25000 | 25000
| Cinta bandy 5/8 x 1/2" |  |  |  |  | ML | 2 |  | 1800 | 3600
| Hebilla Acerada 5/8 x 1/2 |  |  |  |  | UN | 3 |  | 1500 | 4500
| CABLE CONCÉNTRICO 2X8+8 |  |  |  |  | ML | 18 |  | 9600 | 172800
| Cable Aislado Cobre N° 8 |  |  |  |  | ML | 10 |  | 4500 | 45000
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 389240
III. TRANSPORTES
| MATERIAL |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
| TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
| 2 CUADRILLA SALIDA ELECTRICA |  |  |  | 209100 | 180% | 376380 | 2 |  | 188190
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 188190
| TOTAL COSTO DIRECTO $ | [8 empty] | 596249
V. COSTOS INDIRECTOS
| Descripción | [5 empty] | Porcentaje | Valor Total
| ADMINISTRACION | [5 empty] | 29% | 172912
| IMPREVISTOS | [5 empty] | 1% | 5962
| UTILIDAD | [5 empty] | 5% | 29812
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 208686
| Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [8 empty] | 804935
Elaboro
________________________________________________
ING. JAIRO ANDRES QUINTERO PEÑALOZA
Secretario de Infraestructura y Obras Públicas
MUNICIPIO DE BARICHARA
VERSIÓN
[7 empty] | PÁGINA | 33 | DE | 38
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[7 empty] | FECHA | DD | MM | AA
[8 empty] | 29 | 7 | 2026
DATOS ESPECÍFICOS
| ITEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
| 7.01 | Suministro e instalación de puerta de madera entamborada (0,7m x 2,2m) (incluye marco y pintura) | [5 empty] | UND |  | 1
| DESCRIPCIÓN |  |  | MARCA | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
| HERRAMIENTA MENOR |  |  |  | % |  | 100800 | 10% |  | 10080
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 10080
II. MATERIALES
| DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
| Puerta entamborada 4mm 0,70 x 2,20 (con cerradura) |  |  |  |  | UND | 1 | 38000 |  | 38000
| Marco en madera para Puerta .10 x 2.20 x 8.00 |  |  |  |  | UND | 1 | 240000 |  | 240000
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 278000
III. TRANSPORTES
| MATERIAL |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
| TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
| CUADRILLA C (2 AYUD + 1 OFIC) |  |  |  | 280000 | 180% | 504000 | 5 |  | 100800
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 100800
| TOTAL COSTO DIRECTO $ | [8 empty] | 388880
V. COSTOS INDIRECTOS
| Descripción | [5 empty] | Porcentaje | Valor Total
| ADMINISTRACION | [5 empty] | 29% | 112775
| IMPREVISTOS | [5 empty] | 1% | 3889
| UTILIDAD | [5 empty] | 5% | 19444
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 136108
| Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [8 empty] | 524988
Elaboro
________________________________________________
ING. JAIRO ANDRES QUINTERO PEÑALOZA
Secretario de Infraestructura y Obras Públicas
MUNICIPIO DE BARICHARA
VERSIÓN
[7 empty] | PÁGINA | 34 | DE | 38
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[7 empty] | FECHA | DD | MM | AA
[8 empty] | 29 | 7 | 2026
DATOS ESPECÍFICOS
| ITEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
| 7.02 | Suministro e instalación de puerta de madera entamborada (1,0m x 2,2m) (incluye marco y pintura) | [5 empty] | UND |  | 1
| DESCRIPCIÓN |  |  | MARCA | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
| HERRAMIENTA MENOR |  |  |  | % |  | 63000 | 10% |  | 6300
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 6300
II. MATERIALES
| DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
| Puerta entamborada 4mm 1,00 x 2,20 (con cerradura) |  |  |  |  | UND | 1 | 344000 |  | 344000
| Marco en madera para Puerta .10 x 2.20 x 1.10 |  |  |  |  | UND | 1 | 200000 |  | 200000
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 544000
III. TRANSPORTES
| MATERIAL |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
| TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
| CUADRILLA C (2 AYUD + 1 OFIC) |  |  |  | 280000 | 180% | 504000 | 8 |  | 63000
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 63000
| TOTAL COSTO DIRECTO $ | [8 empty] | 613300
V. COSTOS INDIRECTOS
| Descripción | [5 empty] | Porcentaje | Valor Total
| ADMINISTRACION | [5 empty] | 29% | 177857
| IMPREVISTOS | [5 empty] | 1% | 6133
| UTILIDAD | [5 empty] | 5% | 30665
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 214655
| Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [8 empty] | 827955
Elaboro
________________________________________________
ING. JAIRO ANDRES QUINTERO PEÑALOZA
Secretario de Infraestructura y Obras Públicas
MUNICIPIO DE BARICHARA
VERSIÓN
[7 empty] | PÁGINA | 35 | DE | 38
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[7 empty] | FECHA | DD | MM | AA
[8 empty] | 29 | 7 | 2026
DATOS ESPECÍFICOS
| ITEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
| 7.03 | Suministro e instalación de puerta de ventana de madera (0,6m x 0,5m) (incluye marco y pintura) | [5 empty] | UND |  | 1
| DESCRIPCIÓN |  |  | MARCA | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
| HERRAMIENTA MENOR |  |  |  | % |  | 50400 | 10% |  | 5040
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 5040
II. MATERIALES
| DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
| ventana en madera 4mm (0,6m x 0,5m) |  |  |  |  | UND | 1 | 200000 |  | 200000
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 200000
III. TRANSPORTES
| MATERIAL |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
| TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
| CUADRILLA C (2 AYUD + 1 OFIC) |  |  |  | 280000 | 180% | 504000 | 10 |  | 50400
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 50400
| TOTAL COSTO DIRECTO $ | [8 empty] | 255440
V. COSTOS INDIRECTOS
| Descripción | [5 empty] | Porcentaje | Valor Total
| ADMINISTRACION | [5 empty] | 29% | 74078
| IMPREVISTOS | [5 empty] | 1% | 2554
| UTILIDAD | [5 empty] | 5% | 12772
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 89404
| Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [8 empty] | 344844
Elaboro
________________________________________________
ING. JAIRO ANDRES QUINTERO PEÑALOZA
Secretario de Infraestructura y Obras Públicas
MUNICIPIO DE BARICHARA
VERSIÓN
[7 empty] | PÁGINA | 36 | DE | 38
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[7 empty] | FECHA | DD | MM | AA
[8 empty] | 29 | 7 | 2026
DATOS ESPECÍFICOS
| ITEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
| 7.04 | Suministro e instalación de puerta principal abatible madera (1.4 x 2.2m) (incluye marco y pintura) | [5 empty] | UND |  | 1
| DESCRIPCIÓN |  |  | MARCA | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
| HERRAMIENTA MENOR |  |  |  | % |  | 63000 | 10% |  | 6300
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 6300
II. MATERIALES
| DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
| Puerta puerta principal abatible madera (1.4 x 2.2m) |  |  |  |  | UND | 1 | 600000 |  | 600000
| Marco en madera para Puerta .10 x 2.20 x 1.40 |  |  |  |  | UND | 1 | 240000 |  | 240000
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 840000
III. TRANSPORTES
| MATERIAL |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
| TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
| CUADRILLA C (2 AYUD + 1 OFIC) |  |  |  | 280000 | 180% | 504000 | 8 |  | 63000
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 63000
| TOTAL COSTO DIRECTO $ | [8 empty] | 909300
V. COSTOS INDIRECTOS
| Descripción | [5 empty] | Porcentaje | Valor Total
| ADMINISTRACION | [5 empty] | 29% | 263697
| IMPREVISTOS | [5 empty] | 1% | 9093
| UTILIDAD | [5 empty] | 5% | 45465
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 318255
| Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [8 empty] | 1227555
Elaboro
________________________________________________
ING. JAIRO ANDRES QUINTERO PEÑALOZA
Secretario de Infraestructura y Obras Públicas
MUNICIPIO DE BARICHARA
VERSIÓN
[7 empty] | PÁGINA | 37 | DE | 38
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[7 empty] | FECHA | DD | MM | AA
[8 empty] | 29 | 7 | 2026
DATOS ESPECÍFICOS
| ITEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
| 7.05 | Suministro e instalación de división en acero inoxidable (0,60mx1,0m) | [5 empty] | UND |  | 1
| DESCRIPCIÓN |  |  | MARCA | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
| HERRAMIENTA MENOR |  |  |  | % |  | 63000 | 10% |  | 6300
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 6300
II. MATERIALES
| DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
| División en acero inoxidable (0,60mx1,0m) |  |  |  |  | UND | 1 | 450000 |  | 450000
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 450000
III. TRANSPORTES
| MATERIAL |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
| TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
| CUADRILLA C (2 AYUD + 1 OFIC) |  |  |  | 280000 | 180% | 504000 | 8 |  | 63000
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 63000
| TOTAL COSTO DIRECTO $ | [8 empty] | 519300
V. COSTOS INDIRECTOS
| Descripción | [5 empty] | Porcentaje | Valor Total
| ADMINISTRACION | [5 empty] | 29% | 150597
| IMPREVISTOS | [5 empty] | 1% | 5193
| UTILIDAD | [5 empty] | 5% | 25965
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 181755
| Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [8 empty] | 701055
Elaboro
________________________________________________
ING. JAIRO ANDRES QUINTERO PEÑALOZA
Secretario de Infraestructura y Obras Públicas
MUNICIPIO DE BARICHARA
VERSIÓN
[7 empty] | PÁGINA | 38 | DE | 38
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[7 empty] | FECHA | DD | MM | AA
[8 empty] | 29 | 7 | 2026
DATOS ESPECÍFICOS
| ITEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
| 8.01 | Cubierta en teja de barro (incluye madera rolliza, caña brava y manto asfáltico) | [5 empty] | M2 |  | 23
| DESCRIPCIÓN |  |  | MARCA | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
| HERRAMIENTA MENOR |  |  |  | % |  | 63000 | 10% |  | 6300
| ANDAMIOS |  |  |  | METALICO |  | 13000 | 10 |  | 1300
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 7600
II. MATERIALES
| DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
| Caña brava |  |  |  |  | ML | 25 | 910 |  | 22750
| Vara redonda |  |  |  |  | ML | 3 | 13000 |  | 39000
| Solera redonda |  |  |  |  | ML | 1.5 | 32500 |  | 48750
| Viga redonda 25cm x 5m |  |  |  |  | UND | 0.15 | 273000 |  | 40950
| Puntilla 2" |  |  |  |  | LB | 0.3 | 6240 |  | 1872
| Puntillon 5" |  |  |  |  | LB | 0.15 | 6500 |  | 975
| Tela asfaltica |  |  |  |  | M2 | 1 | 3828.5 |  | 3828.5
| Teja Barro Comun 15x35cm |  |  |  |  | UND | 28 | 3250 |  | 91000
| Mezclon |  |  |  |  | M3 | 0.06 | 500500 |  | 30030
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 279155.5
III. TRANSPORTES
| MATERIAL |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
| TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
| CUADRILLA C (2 AYUD + 1 OFIC) |  |  |  | 280000 | 180% | 504000 | 8 |  | 63000
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 63000
| TOTAL COSTO DIRECTO $ | [8 empty] | 349755.5
V. COSTOS INDIRECTOS
| Descripción | [5 empty] | Porcentaje | Valor Total
| ADMINISTRACION | [5 empty] | 29% | 101429
| IMPREVISTOS | [5 empty] | 1% | 3498
| UTILIDAD | [5 empty] | 5% | 17488
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 122415
| Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [8 empty] | 472170.5
Elaboro
________________________________________________
ING. JAIRO ANDRES QUINTERO PEÑALOZA
Secretario de Infraestructura y Obras Públicas

## PROPUESTA ECONOMICA(Proponente)
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de mínima cuantía de obra pública de infraestructura social
Versión: 1 de 21 de agosto de 2025
FORMULARIO 1
OFERTA ECONOMICA
| Nº | ITEM DE PAGO | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
UNIDADES SANITARIAS
| 1 | PRELIMINARES
|  | 1.01 | Desmonte de puertas en madera (Incluye Corte y retiro marco) | UND | 6
|  | 1.02 | Desmonte de aparatos sanitarios, lavamanos y orinal | UND | 11
| Subtotal | [5 empty] | 0
| 2 | OBRA CIVIL
|  | 2.01 | Resanes y Pintura koraza a dos manos para exteriores | M2 | 30
|  | 2.02 | Suministro e instalación de puertas en madera (incluye marco y pintura) | UND | 6
|  | 2.03 | Suministro e instalación de división en acero inoxidable (0,60mx1,0m) | UND | 1
|  | 2.04 | Suministro e instalación de aparatos sanitarios | UND | 4
|  | 2.05 | Suministro e instalación de lavamanos | UND | 6
|  | 2.06 | Suministro e instalación de orinal | UND | 1
|  | 2.07 | Mantenimiento de las instalaciones eléctricas de las unidades sanitarias | UND | 2
[6 empty] | Subtotal | 0
OFICINA COMISARIA DE FAMILIA
| 3 | PRELIMINARES
|  | 3.01 | Desmonte y retiro de elementos existentes sobrantes | GLB | 1
|  | 3.02 | Apertura de huecos para extractor en muro D=0,25 M | UND | 2
| Subtotal | [5 empty] | 0
| 4 | OBRA CIVIL
|  | 4.01 | Suministro e instalación de muro en sistema liviano en drywall (incluye acabados) | M2 | 18
|  | 4.02 | Puerta en madera liviana para división en drywall, (incluye marco en madera) | UND | 2
|  | 4.03 | Suministro e instalación de interruptores eléctricos independientes circuitos de iluminación en las divisiones (incluye canalización, cableado, cajas y accesorios) | UND | 4
|  | 4.04 | Suministro e instalación de puertas en madera (incluye marco y pintura) | UND | 3
|  | 4.05 | Reparación de humedad en muros y techos | M2 | 15
|  | 4.06 | Suministro e instalación de extractor de aire en muro | UND | 2
|  | 4.07 | Resanes y Pintura vinilo a dos manos para interiores | M2 | 164
|  | 4.06 | Restauración de ventanas en madera | UND | 2
[6 empty] | Subtotal | 0
| SUBTOTAL OBRAS | [5 empty] | 0
| VALOR TOTAL | [5 empty] | 0
| NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
| NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  | ADMINISTRACION |  | A= | 29%
| NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  | IMPREVISTO |  | I= | 1%
|  |  |  | UTILIDAD |  | U= | 5%
|  |  |  | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 35%
Firma del Proponente o de su Representante Legal