ANEXO 5

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Dosquebradas, ___________  del   2026.

Señores

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

Dosquebradas

Yo el suscrito ____________________________________ de acuerdo con las condiciones que se estipulan en los documentos de la Contratación, hago la siguiente Propuesta, seria e irrevocable, para la invitación publica No SAMC-45-2026, cuyo objeto “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE CCTV, CON ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE LOS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, DESTINADO A LA SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS” y en caso de que me sea aceptada por el Municipio de Dosquebradas, me comprometo a firmar el Contrato correspondiente.

Declaro así mismo:

1. Que ésta Propuesta y el Contrato que llegaren sólo compromete al firmante de ésta carta.

2. Que ninguna Entidad o persona distinta del firmante tiene interés comercial en esta Propuesta ni en el Contrato probable que de ella se derive.

3. Que conozco los documentos de la Contratación y acepto los requisitos en ellos contenidos y lo descrito en los términos de referencia.

4. Que conozco las especificaciones técnicas.

5. Que si se me adjudica el Contrato, me comprometo a otorgar las garantías requeridas, y a suscribir éstas y aquel dentro de los términos señalados para ello.

6. Que me comprometo a ejecutar totalmente el contrato desde la suscripción del acta de inicio hasta agotar presupuesto, en todo caso sin exceder el 31 de diciembre de 2026.

7. Que el valor de la presente propuesta es el establecido en la plataforma SECOP II.

8. Así mismo, declaro bajo la gravedad de juramento, sujeto las sanciones establecidas en el Artículo 442 del Código Penal:

9. Que no me hallo incurso en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad de las señaladas en la Constitución y en la Ley y no me encuentro incurso en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar. (Se recuerda al Oferente que si está incurso en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad, no puede participar en el proceso de selección de Contratista y debe abstenerse de formular Propuesta).

9.1. Que no he sido sancionado por ninguna Entidad Oficial, mediante acto administrativo ejecutoriado dentro de los últimos CINCO (5) años anteriores a la entrega de la Propuesta. (Nota: Si el Oferente ha sido objeto durante dicho período de sanciones contractuales (multas y/o cláusula penal) por parte de cualquier Entidad Estatal, en lugar de hacer este juramento debe indicar las sanciones y la Entidad que las impuso. En caso de caducidad, ella genera inhabilidad para contratar por CINCO (5) años, y por tanto el caso no se ubica aquí sino dentro de lo dispuesto en numeral 11.1, pero teniendo en cuenta los CINCO (5) años de Ley.

10. Que si faltaren documentos subsanables, los presentare dentro del término que establezca el comité Técnico Jurídico.

Atentamente,

Firma: ____________________________________________________________

Oferente:__________________________________________________________

NIT:______________________________________________________________

Representante legal:_________________________________________________

Documento de identificación: __________________________________________

Correo electrónico: __________________________________________________

Teléfono:__________________________________________________________

Régimen tributario: __________________________________________________

ANEXO OFERTA ECONÓMICA

Oferta económica: El valor del contrato será por la totalidad del presupuesto oficial DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($200.000.000), el cual se del presupuesto oficial a la finalización del plazo del contrato.

Ficha técnica relacionada con el objeto contractual:

- FICHA TECNICA

ANEXO 1

| ITEM | ACTIVIDAD | UNIDAD / RONDA | DESCRIPCION |  | VALOR UNITARIO SIN IVA | VALOR UNITARIO CON IVA VALOR TOTAL SIN IVA VALOR TOTAL CON IVA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mantenimiento preventivo de equipos pasivos del sistema SIES 123 | 2 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO. Conjunto de actividades programadas destinadas a conservar el sistema en óptimas condiciones y prevenir fallas. Alcance: - Limpieza de cámaras (lentes, carcasas y soportes) - Ajuste y verificación de conexiones - Revisión de cableado estructurado y fibra óptica - Verificación de fuentes de energía y puntos eléctricos - Configuración básica de equipos - Ajuste de parámetros operativos - Revisión general del sistema de monitoreo Incluye: - Mano de obra - Herramientas - Insumos menores (limpieza, ajustes) No incluye: - Repuestos |  |  |  |  |
| 2 | Mantenimiento preventivo cámaras CCTV del sistema SIES 123 | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Mantenimiento preventivo equipo y red eléctrica y de F.O del sistema SIES 123 | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | Mantenimiento preventivo equipos comunicaciones del sistema SIES 123 | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | Mantenimiento preventivo centro de monitoreo del sistema SIES 123 | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | Mantenimiento correctivo a todos los elementos del sistema (de equipos pasivos, cámaras, equipos y red electrica, comunicaciones y centro de monitoreo) del SIES 123 | 1 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Intervención técnica destinada a corregir fallas detectadas en el sistema y restablecer su funcionamiento. Alcance: - Reparación de equipos o componentes - Corrección de fallas en cámaras, red, energía o comunicaciones - Reinstalación o reconfiguración de equipos - Ajustes técnicos derivados del diagnóstico Incluye: - Mano de obra especializada Repuestos: - Elementos requeridos: La adquisición e instalación de cámaras, repuestos, partes, accesorios y demás componentes se realizará de acuerdo con las necesidades verificadas mediante diagnóstico técnico, previa autorización de la supervisión, aplicando los precios unitarios adjudicados y con cargo al monto agotable del contrato. Condición: El mantenimiento correctivo se ejecuta únicamente cuando se detecten fallas en el diagnóstico o durante la operación |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | CÁMARAS |  |
| 7 | Cámara Domo PTZ Nueva | 1 | Unidad |  |  |  |  | 1 |
| 8 | Cámara Fija Nueva | 1 | Unidad |  |  |  |  | 1 |
| G | Fuente de Poder VDC, para cámara videovigilancia | 1 | Unidad |  |  |  |  | 1 |
| 10 | Sistema de movimiento (motores y engranaje) cámara PTZ | 1 | Unidad |  |  |  |  | 1 |
| 11 | Tarjeta de comunicaciones | 1 | Unidad |  |  |  |  | 1 |
| 12 | Lente cámara de videovigilancia PTZ | 1 | Unidad |  |  |  |  | 1 |
| 13 | Lente cámara de videovigilancia FIJA | 1 | Unidad |  |  |  |  | 1 |

| 14 | Brazo soporte de cámara DOMO PTZ | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Brazo soporte de cámara FIJA | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 16 | Burbuja acrílica Cámara DOMO PTZ | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 17 | Carcasa acrílica Cámara DOMO PTZ | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 18 | Carcasa acrílica Cámara FIJA | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
|  | SISTEMA DE TRANSMISIÓN |  |  |  |  |  |  |  |
| 1G | Fibra Óptica por metro 24 hilos, ADSS Span 200. Incluye Empalmes. Monomodo. | 1 | Metro | 1 |  |  |  |  |
| 20 | Fibra Óptica por metro 12 hilos, ADSS Span 200. Incluye Empalmes. Monomodo. | 1 | Metro | 1 |  |  |  |  |
| 21 | Fibra Óptica por metro 24 hilos, ARMADA. Incluye Empalmes. Monomodo. | 1 | Metro | 1 |  |  |  |  |
| 22 | Fibra Óptica por metro 12 hilos, ARMADA. Incluye Empalmes. Monomodo. | 1 | Metro | 1 |  |  |  |  |
| 23 | Fibra Óptica por metro 24 hilos, ADSS Span 200. Incluye Empalmes. Multimodo. | 1 | Metro | 1 |  |  |  |  |
| 24 | Fibra Óptica por metro 12 hilos, ADSS Span 200. Incluye Empalmes. Multimodo. | 1 | Metro | 1 |  |  |  |  |
| 25 | Fibra Óptica por metro 24 hilos, ARMADA. Incluye Empalmes. Multimodo. | 1 | Metro | 1 |  |  |  |  |
| 26 | Fibra Óptica por metro 12 hilos, ARMADA. Incluye Empalmes. Multimodo. | 1 | Metro | 1 |  |  |  |  |
| 27 | Tranceiver Rx 1000BaseSx Monomodo 550 mts | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 28 | Tranceiver Tx 1000BaseSx Monomodo 550 mts | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 2G | Tranceiver Rx 1000BaseSx Monomodo 550 mts | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 30 | Tranceiver Tx 1000BaseSx Monomodo 550 mts | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 31 | Tranceiver Rx Ten Giga Monomodo 550 mts | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |

| 32 | Tranceiver Tx Ten Giga Monomodo 550 mts | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | Tranceiver Rx 1000BaseSx Monomodo 2 km | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 34 | Tranceiver Tx 1000BaseSx Monomodo 2 km | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 35 | Tranceiver Rx Ten Giga Monomodo 2 km | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 36 | Tranceiver Tx Ten Giga Monomodo 2 km | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 37 | Tranceiver Rx 1000BaseSx Monomodo 10 km | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 38 | Tranceiver Tx 1000BaseSx Monomodo 10 km | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 39 | Tranceiver Rx Ten Giga Monomodo 10 km | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 40 | Tranceiver Tx Ten Giga Monomodo 10 km | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 41 | Tranceiver Rx 1000BaseSx Multimodo 550 mts | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 42 | Tranceiver Tx 1000BaseSx Multimodo 550 mts | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 43 | Tranceiver Rx Ten Giga Multimodo 550 mts | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 44 | Tranceiver Tx Ten Giga Multimodo 550 mts | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 45 | Tranceiver Rx 1000BaseSx Multimodo 2 km | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 46 | Tranceiver Tx 1000BaseSx Multimodo 2 km | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 47 | Tranceiver Rx Ten Giga Multimodo 2 km | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 48 | Tranceiver Tx Ten Giga Multimodo 2 km | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 4G | PatchCord Fibra Óptica x Metro | 1 | Metro | 1 |  |  |  |  |
| 50 | Distribuidor Fibra Óptica ODF 48 fibras | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 51 | Distribuidor Fibra Óptica ODF 32 fibras | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 52 | Distribuidor Fibra Óptica ODF 24 fibras | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 53 | Caja de Empalme (exteriores) - Mufla. 24 hilos. 5 derivaciones. | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 54 | Caja de Empalme (exteriores) - Mufla. 24 hilos. 8 derivaciones. | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |

| 55 | Retensión para tendido Fibra Óptica | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56 | Suspensión para tendido Fibra Óptica | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 57 | Equipo de Tx/Rx Microondas | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 58 | Fuente de Poder RadioEnlace | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 5G | Tarjeta de comunicaciones RadioEnlace | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 60 | Video Balun | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 61 | Encoder Análogo - IP | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 62 | Encoder IP - Análogo | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 63 | Inyector PoE | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 64 | Caja de UTP para uso exterior CAT 5E x metro, incluye conectores RJ45 | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
|  | COMPONENTE ELÉCTRICO |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | UPS 1 KVA. Nueva. | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 66 | UPS 1,5 KVA. Nueva. | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 67 | Inversor UPS. Rectificador. 1 KVA. | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 68 | Inversor UPS. Rectificador. 1,5 KVA. | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 6G | Baterias para UPS punto de cámara. | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 70 | Transformador de Aislamiento. UPS punto de cámara. | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 71 | Transformador de Aislamiento. Gabinete. | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 72 | Sensor de apertura Gabinete punto de cámara. | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 73 | Sensor de ausencia de energía gabinete punto de cámara. | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 74 | Termostato Gabinete punto de cámara. | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 75 | Barraje 20 A Gabinete punto de cámara. | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 76 | Breaker 1 x 20 A Gabinete punto de cámara. | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 77 | DPS 25 KA. Gabinete punto de cámara. | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 78 | PDU Multitoma Gabinete punto de cámara. | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 7G | Ventilador Cuadrado 110V para Gabinete punto de cámara. | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 80 | Fabigel kilo | 1 | Kilogramo | 1 |  |  |  |  |

| 81 | Punto de Soldadura exotérmica | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 82 | Electrodo Sistema de Puesta a Tierra 5/8'' | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 83 | Tuberia EMT de 1/2" por 1 mt | 1 | Metro | 1 |  |  |  |  |
| 84 | Tuberia EMT de 3/4" por 1 mt | 1 | Metro | 1 |  |  |  |  |
| 85 | Tuberia EMT de 1" por 1 mt | 1 | Metro | 1 |  |  |  |  |
| 86 | Tuberia EMT de 2" por 1 mt | 1 | Metro | 1 |  |  |  |  |
| 87 | Tuberia IMC de 1/2" por 1 mt | 1 | Metro | 1 |  |  |  |  |
| 88 | Tuberia IMC de 3/4" por 1 mt | 1 | Metro | 1 |  |  |  |  |
| 8G | Tuberia IMC de 1" por 1 mt | 1 | Metro | 1 |  |  |  |  |
| G0 | Tuberia IMC de 2" por 1 mt | 1 | Metro | 1 |  |  |  |  |
| G1 | Tuberia PVC de 1/2" por 1 mt | 1 | Metro | 1 |  |  |  |  |
| G2 | Tuberia PVC de 3/4" por 1 mt | 1 | Metro | 1 |  |  |  |  |
| G3 | Tuberia PVC de 1" por 1 mt | 1 | Metro | 1 |  |  |  |  |
| G4 | Tuberia PVC de 2" por 1 mt | 1 | Metro | 1 |  |  |  |  |
| G5 | Abrazadera Metálica para sujeción de tubería a poste | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| G6 | Cable Eléctrico Encauchetado 3 x 12 AWG | 1 | Metro | 1 |  |  |  |  |
| G7 | Cable Eléctrico Encauchetado 3 x 10 AWG | 1 | Metro | 1 |  |  |  |  |
| G8 | Cable Eléctrico Encauchetado 3 x 8 AWG | 1 | Metro | 1 |  |  |  |  |
| GG | Cable Eléctrico Encauchetado 3 x 6 AWG | 1 | Metro | 1 |  |  |  |  |
| 100 | Cable de Poder x 1 metro. | 1 | Metro | 1 |  |  |  |  |
| 101 | Alambre Desnudo Sistema Puesta a Tierra 2/0 | 1 | Metro | 1 |  |  |  |  |
| 102 | Alambre Desnudo Sistema Puesta a Tierra 1/0 | 1 | Metro | 1 |  |  |  |  |
| 103 | Alambre Desnudo Sistema Puesta a Tierra No. 2 | 1 | Metro | 1 |  |  |  |  |
| 104 | Alambre Desnudo Sistema Puesta a Tierra No. 4 | 1 | Metro | 1 |  |  |  |  |
| 105 | Alambre Desnudo Sistema Puesta a Tierra No. 6 | 1 | Metro | 1 |  |  |  |  |
|  | SISTEMA DE VISUALIZACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | Módulo Video Wall 55'' | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 107 | Monitor Gran Formato 55'' | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 108 | Matriz Física de Video 4 entradas x 4 salidas | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 10G | Matriz Física de Video 8 entradas x 8 salidas | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |

| 110 | Matriz Física de Video 16 entradas x 16 salidas | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 111 | Extensor Video Digital HDMI | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 112 | Cable Video HDMI 28 AWG Certificado x metro | 1 | Metro | 1 |  |  |  |  |
| 113 | Cable Video HDMI 26 AWG Certificado x metro | 1 | Metro | 1 |  |  |  |  |
| 114 | Cable Video HDMI 24 AWG Certificado x metro | 1 | Metro | 1 |  |  |  |  |
| 115 | Cable Video DisplayPort Certificado x metro | 1 | Metro | 1 |  |  |  |  |
| 116 | Cable Video DVI Certificado x metro | 1 | Metro | 1 |  |  |  |  |
| 117 | Conversor HDMI - DVI certificado | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 118 | Conversor HDMI - DisplayPort certificado | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 11G | Conversor HDMI - DVI certificado | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 120 | Conversor DisplayPort - DVI certificado | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 121 | Amplificador de Distribución HDMI 1 entrada x 2 salidas | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 122 | Amplificador de Distribución HDMI 1 entrada x 4 salidas | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 123 | Amplificador de Distribución HDMI 1 entrada x 8 salidas | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 124 | Soporte Módulo VideoWall 55'' | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 125 | Soporte Monitor Gran Formato 55'' | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 126 | Monitor Operador CCTV 24'' | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 127 | Monitor Operador CCTV 21'' | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 128 | Soporte Monitor Operador Sencillo | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 12G | Soporte Monitor Operador Dual | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 130 | Joystick de Operación | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
|  | ESTACIÓN DE TRABAJO |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | Estación de Trabajo para Operador CCTV | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 132 | Memoria RAM 32 GB DDR3 | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 133 | Memoria RAM 16 GB DDR3 | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 134 | Memoria RAM 8 GB DDR3 | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |

| 135 | Memoria RAM 32 GB DDR4 | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 136 | Memoria RAM 16 GB DDR4 | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 137 | Memoria RAM 8 GB DDR4 | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 138 | Tarjeta de Video 8 GB | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 13G | Tarjeta de Video 6 GB | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 140 | Tarjeta de Video 4 GB | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 141 | Tarjeta de Video 2 GB | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 142 | Disco Duro 1 TB | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 143 | Disco Duro 500 GB | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 144 | Disco Duro 250 GB | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 145 | Board Principal | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 146 | Fuente Estación de Trabajo | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 147 | Teclado USB | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 148 | Mouse USB | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
|  | SISTEMA DE ALMACENAMIENTO |  |  |  |  |  |  |  |
| 14G | Grabadora de Video en RED (NVR) x 1 TB | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 150 | Disco SATA 3.5'' para Sistema de Almacenamiento x 1 TB | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 151 | Fuente de Poder NVR | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
|  | OTROS |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 | Lector Biométrico | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 153 | Controladora Biométrico | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 154 | Electroimán | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 155 | Brazo Hidraúlico para cierre de puerta | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 156 | Poste punto de cámara 14 mts e instalación | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 157 | Poste punto de cámara 12 mts e instalación | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 158 | Poste punto de cámara 16 mts e instalación | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 15G | Gabinete punto de cámara | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 160 | Chapa gabinete | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 161 | Corona Antiescalatoria | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 162 | Sistema de Detección de Incendios | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 163 | Estación manual | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 164 | Luz estroboscópica | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 165 | Sensor de humo | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 166 | Módulo - Puesto de trabajo. Adecuación de superficies. | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 167 | Luminaria 20W Ahorrador | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 168 | Luminaria T8 36W | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 16G | Luminaria Tipo Bala | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 170 | Luminaria 60 x 60 | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 171 | Organizador Cable | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |

| 172 | Pintura Paredes/Techo x Metro Cuadrado | 1 | Mt Cuadrado | 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 173 | Apoya Brazos Sillas | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 174 | Pasa manos puerta | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 175 | Tope Metálico Puerta | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 176 | Puerta de Vidrio Templado x Mt Cuadrado | 1 | Mt Cuadrado | 1 |  |  |  |  |
|  | CABLEADO ESTRUCTURADO |  |  |  |  |  |  |  |
| 177 | Gabinete Equipos - Cuarto de Equipos. 1,80m | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 178 | Gabinete Equipos - Tipo Pared / Piso | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 17G | Bandeja tipo escalerilla.30X80 | 1 | Metro | 1 |  |  |  |  |
| 180 | PatchCord UTP Cat 6A x metro | 1 | Metro | 1 |  |  |  |  |
| 181 | PatchCord UTP Cat 6 x metro | 1 | Metro | 1 |  |  |  |  |
| 182 | PatchCord UTP Cat 5E x metro | 1 | Metro | 1 |  |  |  |  |
| 183 | Canaleta DLP 60X16 MM 3 Divisiones | 1 | Metro | 1 |  |  |  |  |
| 184 | Canaleta DLP 75X20 MM 3 Divisiones | 1 | Metro | 1 |  |  |  |  |
| 185 | Canaleta Metálica 10X4 | 1 | Metro | 1 |  |  |  |  |
| 186 | Canaleta Plástica 10X4 | 1 | Metro | 1 |  |  |  |  |
| 187 | Salida de Voz - Datos | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 188 | Salida Eléctrica Corriente Regulada | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 18G | Salida Eléctrica Corriente Normal | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 1G0 | Patch Panel 24 puertos | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 1G1 | Patch Panel 48 puertos | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
|  | AIRE ACONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |
| 1G2 | Compresor Rotativo 8.000 b.t.u. 110 V | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 1G3 | Compresor Rotativo 9.000 b.t.u. 110 V | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 1G4 | Compresor Rotativo 12.000 b.t.u. 110 V | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 1G5 | Compresor Rotativo 9.000 b.t.u. 220 V | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 1G6 | Compresor Rotativo 12.000 b.t.u. 220 V | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 1G7 | Compresor Rotativo 14.000 b.t.u. 220 V | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 1G8 | Compresor Rotativo 18.000 b.t.u. 220 V | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 1GG | Compresor Rotativo 24.000 b.t.u. 220 V | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |

| 200 | Compresor Rotativo 36.000 b.t.u. 220 V | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 201 | Compresor Rotativo 48.000 b.t.u. 220 V | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 202 | Compresor Rotativo 60.000 b.t.u. 220 V | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 203 | Compresor 1 TR Monofásico Reciprocante 220 V | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 204 | Compresor 1,25 TR Monofásico Reciprocante 220 V | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 205 | Compresor 1,5 TR Monofásico Reciprocante 220 V | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 206 | Motor 1 Vel Eje 1/20 HP, 1550 rpm, monofásico, 208-230V | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 207 | Motor 3 Vel Eje 1/3 HP, 1075 rpm, monofásico 208/230V | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 208 | Motor 3 Vel Eje 3/4 HP, 1075 rpm, monofásico, 208/230V | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 20G | Motor 1 Vel Eje 1/2 HP, 1075 rpm, monofásico, 220/440V | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 210 | Motor 1 Vel Eje 1 HP, 1140 rpm, trifásico, 220/440V | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 211 | Motor 1 Vel Eje 1/5 HP, 850 rpm, monofásico, 208/230V | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 212 | Motor 1/5 HP Fancoil 208 V, 3 Vel, Doble Eje | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 213 | Motor 1/6 HP, 2 Ejes, Ventana, 208-230 V, 1100 rpm | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 214 | Motor 1/10 HP, 2 Ejes, 1075 rpm, 115 V. | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 215 | Motor 1/4 HP, 1075 rpm, 2 Vel, 208/230 V, 1 Eje | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 216 | Motor 1/4 HP, Doble Eje, 1075 rpm, trifásico, 208/230V | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 217 | Motor 1/5 HP Fancoil, 1075 rpm, 3 Vel, 115 V, 1 EJE 1/2 | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |

| 218 | Motor 1/3 HP, 1625 rpm, trifásico, 208/230 V, Doble Eje | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21G | Motor 1/3 HP, 1100 rpm, trifásico, 208 V, Ventana, 2 Ejes | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 220 | Capacitor para motor de 1/4 HP. | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 221 | Capacitor para motor de 1/3 HP. | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 222 | Capacitor para motor de 1/2 HP. | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 223 | Capacitor para motor de 3/4 HP. | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 224 | Capacitor para motor de 1 HP. | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 225 | Capacitor para motor de 1- 1/2 HP. | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 226 | Capacitor para motor de 2 HP. | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 227 | Capacitor para motor de 3 HP. | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 228 | Capacitor para motor de 4 HP. | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 22G | Capacitor para motor de 5 HP. | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 230 | Capacitor para motor de 6 HP. | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 231 | Capacitor para motor de 7 HP. | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 232 | Capacitor para motor de 7- 1/2 HP. | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 233 | Capacitor para motor de 9 HP. | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 234 | Capacitor para motor de 10 HP. | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 235 | Blower para fancoil de 12.000 btu/h. | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 236 | Blower para fancoil de 18.000 btu/h. | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 237 | Blower para fancoil de 24.000 btu/h. | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 238 | Blower para fancoil de 36.000 btu/h. | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 23G | Blower para fancoil de 48.000 btu/h. | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |

| 240 | Tubería de cobre 1/4". Incluye accesorios, soportería y aislamiento térmico Rubaflex o similar | 1 | Metro | 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 241 | Tubería de cobre 3/8". Incluye accesorios, soportería y aislamiento térmico Rubaflex o similar | 1 | Metro | 1 |  |  |  |  |
| 242 | Tubería de cobre 1/2". Incluye accesorios, soportería y aislamiento térmico Rubaflex o similar | 1 | Metro | 1 |  |  |  |  |
| 243 | Tubería de cobre 5/8". Incluye accesorios, soportería y aislamiento térmico Rubaflex o similar | 1 | Metro | 1 |  |  |  |  |
| 244 | Tubería de cobre 3/4". Incluye accesorios, soportería y aislamiento térmico Rubaflex o similar | 1 | Metro | 1 |  |  |  |  |
| 245 | Tubería de cobre 1". Incluye accesorios, soportería y aislamiento térmico Rubaflex o similar | 1 | Metro | 1 |  |  |  |  |
| 246 | Fltro secador cuerpo mediano 1/4". | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 247 | Fltro secador cuerpo mediano 3/8". | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 248 | Fltro secador cuerpo mediano 1/2". | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 24G | Fltro secador cuerpo mediano 5/8". | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 250 | Fltro secador cuerpo mediano 7/8". | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 251 | Fltro secador cuerpo grande 1-1/8". | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 252 | Fltro de succión 1/4". | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 253 | Fltro de succión 3/8". | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 254 | Fltro de succión 1/2". | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 255 | Fltro de succión 5/8". | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 256 | Fltro de succión 7/8". | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 257 | Rubatex de 3/8" por 1 mt | 1 | Metro | 1 |  |  |  |  |
| 258 | Rubatex de 1/2" por 1 mt | 1 | Metro | 1 |  |  |  |  |
| 25G | Rubatex de 7/8" por 1 mt | 1 | Metro | 1 |  |  |  |  |
| 260 | Rubatex de 1-1/8" por 1 mt | 1 | Metro | 1 |  |  |  |  |
| 261 | Rubatex de 1-3/8" por 1 mt | 1 | Metro | 1 |  |  |  |  |
| 262 | Rubatex de 1-5/8" por 1 mt | 1 | Metro | 1 |  |  |  |  |
| 263 | Rubatex de 2-1/8" por 1 mt | 1 | Metro | 1 |  |  |  |  |
| 264 | Jumbolón o similar por 1 mt | 1 | Metro | 1 |  |  |  |  |

| 265 | Cableado de fuerza, 3 cables No. 12 AWG en tubería PVC y/o canaleta plástica de 1/2" con accesorios y soportería | 1 | Metro | 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 266 | Cableado de fuerza, 3 cables No. 12 AWG en tubería EMT de 1/2" con accesorios y soportería | 1 | Metro | 1 |  |  |  |  |
| 267 | Cableado de fuerza, 3 cables No. 10 AWG en tubería EMT de 1/2" con accesorios y soportería | 1 | Metro | 1 |  |  |  |  |
| 268 | Cableado de fuerza, 3 cables No. 8 AWG en tubería EMT de 3/4" con accesorios y soportería | 1 | Metro | 1 |  |  |  |  |
| 26G | Cableado de control, 3 cables No. 16 AWG en tubería PVC y/o canaleta plástica de 1/2" con accesorios y soportería | 1 | Metro | 1 |  |  |  |  |
| 270 | Cableado de control, 3 cables No. 16 AWG en tubería EMT de 1/2" con accesorios y soportería | 1 | Metro | 1 |  |  |  |  |
| 271 | Cableado de control, 3 cables No. 16 AWG en tubería EMT de 1/2" con accesorios y soportería | 1 | Metro | 1 |  |  |  |  |
| 272 | Cable encauchetado 3x12AWG | 1 | Metro | 1 |  |  |  |  |
| 273 | Cable encauchetado 3x16AWG | 1 | Metro | 1 |  |  |  |  |
| 274 | Cable THHN 14AWG por 1 mt | 1 | Metro | 1 |  |  |  |  |
| 275 | Cable THHN 12AWG por 1 mt | 1 | Metro | 1 |  |  |  |  |
| 276 | Cable THHN 10AWG por 1 mt | 1 | Metro | 1 |  |  |  |  |
| 277 | Cable THHN 8AWG por 1 mt | 1 | Metro | 1 |  |  |  |  |
| 278 | Cable THHN 6AWG por 1 mt | 1 | Metro | 1 |  |  |  |  |
| 27G | Cable THHN 4AWG por 1 mt | 1 | Metro | 1 |  |  |  |  |
| 280 | Tuberia EMT de 1/2" por 1 mt | 1 | Metro | 1 |  |  |  |  |
| 281 | Tuberia EMT de 2" por 1 mt | 1 | Metro | 1 |  |  |  |  |

| 282 | Tuberia Coraza 1/2" por 1 mt | 1 | Metro | 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 283 | Tuberia Coraza 3/4" por 1 mt | 1 | Metro | 1 |  |  |  |  |
| 284 | Tuberia Coraza 1" por 1 mt | 1 | Metro | 1 |  |  |  |  |
| 285 | Tuberia Coraza 2" por 1 mt | 1 | Metro | 1 |  |  |  |  |
| 286 | Temporizador de 0 a 5 min | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 287 | Arrancador universal para equipo de 1 - 5TR. | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 288 | Transformador de 50 VA 208V 24V. | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 28G | Transformador de 75 VA 208V 24V. | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 2G0 | Transformador de 150 VA 208V-24V. | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 2G1 | Interruptor termomagnético 2x15 A. | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 2G2 | Interruptor termomagnético 2x20 A. | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 2G3 | Interruptor termomagnético 2x32 A. | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 2G4 | Interruptor termomagnético 2x40 A. | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 2G5 | Interruptor termomagnético 2x50 A. | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 2G6 | Interruptor termomagnético 3x20 A. | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 2G7 | Interruptor termomagnético 3x30 A. | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 2G8 | Interruptor termomagnético 3x40 A. | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 2GG | Interruptor termomagnético 3x50 A. | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 300 | Guardamotor trifasico 7 a 10 Amperios | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 301 | Guardamotor trifasico18 a 32 Amperios | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 302 | Vigilante de tensión trifásico programable ICM 450 o similar equivalente. | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 303 | Controlador Full Gauge Phaselog Plus 02 | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 304 | Controlador Temperatura Full Gauge | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 305 | Temporizador Digital Programable, 110 volt 60 Hz, con bateria de respaldo | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 306 | Chumacera de pedestal diametro 1". | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |

| 307 | Bomba de condensado para Cassette | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 308 | Bomba de condensado caudal 300l/h descarga 4,70m, 220 voltios | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 30G | Tarjeta universal minisplit. | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 310 | Control remoto universal minisplit. | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 311 | Cilindro de gas refrigerante R- 22 x 30 Lb. | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 312 | Cilindro de gas Refrigerante R 410 x 25 Lb marca Dupon | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 313 | Gas MAP/PRO para soldar | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 314 | Aceite mineral Capela tipo 32. | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 315 | Aceite sintético Capela. | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 316 | Filtro secador de 1/4" dlm 032 danfoss | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 317 | Filtro secador de 3/8" dlm 032 danfoss | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 318 | Búsqueda y corrección de fuga con nitrógeno (incluye presurización y soldadura de plata con equipo de oxiacetileno). | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 31G | Acondicionamiento provisional mensual mediante equipos portátiles. | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 320 | Drenaje en PVC de 1/2" | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 321 | Drenaje en PVC de 3/4" | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 322 | Base prefabricada Pintada para montaje de condensadora de 9000 a 36.000 BTU con previo tratamiento anticorrosivo | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 323 | Piedra filtro linea de líquido | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 324 | Piedra filtro linea de succion | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 325 | Piedra filtrante antiacidez | 1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |

NOTA : REMITIRSE AL ANEXO 2 PARA REVISAR ITEMS

Atentamente,

Oferente:__________________________________________________________

NIT:______________________________________________________________

Representante legal:_________________________________________________

Documento de identificación: __________________________________________

Correo electrónico: __________________________________________________

Teléfono:__________________________________________________________

Régimen tributario: __________________________________________________