## PRESUPUESTO OFICIAL (Entidad)
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
version 2 del 21 de agosto de 2025
[La Entidad puede utilizar este Formulario de detalle del Presupuesto Oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los Proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la Entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un Formulario distinto al indicado.]
Adicionalmente, cuando el Proceso de Contratación es estructurado por Precios Unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente Formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
| 1 |  |  | INTERVENCIÓN EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE MARÍA CARBONELL
| 1.1 |  |  | ADECUACIONES EN INFRAESTRUCTURA EXISTENTE
| 1.1.1 |  |  | PRELIMINARES
| 1.1.1.1 |  |  | CERRAMIENTO PROVISIONAL EN LONA VERDE H=2.10m. ESTRUCTURA DE MADERA COMÚN. | ML | 529.98 | 32690 | 17325046.2
| 1.1.1.2 |  |  | DESMONTE DE CIELO RASO EN LÁMINA LIVIANA, INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO | M2 | 1185.24 | 16443 | 19488901.32
| 1.1.1.3 |  |  | DESMONTE DE VENTANAS METÁLICAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO. | M2 | 18 | 24462 | 440316
| 1.1.1.4 |  |  | DESMONTE DE ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMENTO. | ML | 345.36 | 15540 | 5366894.4
| 1.1.1.5 |  |  | DESMONTE DE MARCOS Y HOJAS DE PUERTAS METÁLICAS. | UND | 1 | 39135 | 39135
| 1.1.1.6 |  |  | DESMONTE DE TEJA ASBESTO CEMENTO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO. | M2 | 1777.78 | 20576 | 36579601.28
| 1.1.1.7 |  |  | DESMONTE DE CABALLETE EN ASBESTO CEMENTO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O ALMACENAMIENTO | ML | 189.45 | 17344 | 3285820.8
Subtotal | [7 empty] | 82525715
| 1.1.2 |  |  | ADECUACIÓN DE CUBIERTA EXISTENTE
| 1.1.2.1 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2MM AUTOEXTINGUIBLE | M2 | 1777.78 | 150814 | 268114112.92
| 1.1.2.2 |  |  | TUBO PARA CERCHA METALICA 90X50X2mm - SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PINTURA | ML | 345.36 | 82384 | 28452138.24
| 1.1.2.3 |  |  | MANTENIMIENTO DE CERCHAS EXISTENTES (LIMPIEZA Y PINTURA) | ML | 1327.45 | 13374 | 17753316.3
| 1.1.2.4 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE EN TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2MM | ML | 189.45 | 114330 | 21659818.5
Subtotal | [7 empty] | 335979385.96
| 1.1.3 |  |  | ACABADOS
| 1.1.3.1 |  |  | PINTURA EN VINILO TIPO 1 EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES (COLORES VARIOS) | M2 | 280 | 25380 | 7106400
| 1.1.3.2 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC | M2 | 1185.24 | 132965 | 157595436.6
Subtotal | [7 empty] | 164701836.6
| 1.1.4 |  |  | PUERTAS Y VENTANAS
| 1.1.4.1 |  |  | PUERTA EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON ANTICORROSIVO Y PINTURA. INCLUYE CHAPA DE SEGURIDAD. CON TRAGALUZ VERTICAL | M2 | 2.1 | 431838 | 906859.8
| 1.1.4.2 |  |  | VENTANA EN PERFIL DE ALUMINIO 744, INCLUYE VIDRIO DE SEGURIDAD DE 5MM | M2 | 16.8 | 741477 | 12456813.6
| 1.1.4.3 |  |  | REJA DE SEGURIDAD EN VARILLA REDONDA, LISA DE 3/4 PULG. INCLUYE ACTICORROSIVO Y PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR AZUL. | M2 | 16.8 | 280689 | 4715575.2
Subtotal | [7 empty] | 18079248.6
| 1.1.5 |  |  | ADECUACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS - PUNTOS DE ILUMINACIÓN
| 1.1.5.1 |  |  | DESMANTELAMIENTO DE PUNTOS DE ILUMINACIÓN, LUMINARIAS EXISTENTES Y RESANE | UND | 38 | 38788 | 1473944
| 1.1.5.2 |  |  | DUCTO CONDUIT PVC 1X1/2" PARA RAMALES ELECTRICOS | ML | 36 | 16148 | 581328
| 1.1.5.3 |  |  | RAMAL ELÉCTRICO 14F+14N+14T AWG EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS | ML | 62 | 18862 | 1169444
| 1.1.5.4 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR MANUAL DOBLE | UND | 24 | 38484 | 923616
| 1.1.5.5 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE 40 W RECTANGULAR INCRUSTADA EN CIELORASO | UND | 26 | 238487 | 6200662
Subtotal | [7 empty] | 10348994
SUBTOTAL ADECUACIONES EN INFRAESTRUCTURA EXISTENTE | [7 empty] | 611635180.16
| 1.2 |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BLOQUE DE 4 AULAS TIPO A-01
| 1.2.1 |  |  | PRELIMINARES
| 1.2.1.1 |  |  | LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO. INCLUYE EQUIPO AUTOMÁTICO DE PRECISIÓN. | M2 | 560.99 | 9557 | 5361381.43
| 1.2.1.2 |  |  | SUMINISTRO DE MANO DE OBRA Y EQUIPO PARA DEMOLICIÓN DE CIMIENTO ENTERRADO, INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL | M3 | 10.89 | 319162 | 3475674.18
| 1.2.1.3 |  |  | DEMOLICIÓN DE CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL | M3 | 5.37 | 384460 | 2064550.2
| 1.2.1.4 |  |  | DEMOLICIÓN CONCRETO SIMPLE. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL | M3 | 69.33 | 212774 | 14751621.42
| 1.2.1.5 |  |  | TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES M3/KM | M3 | 85.59 | 46138 | 3948951.42
| 1.2.1.6 |  |  | CERRAMIENTO PROVISIONAL EN LONA VERDE H=2.10m. ESTRUCTURA DE MADERA COMÚN. | ML | 114.84 | 32690 | 3754119.6
| 1.2.1.7 |  |  | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0 a 2.00m, INCLUYE CARGUE | M3 | 24.36 | 58972 | 1436557.92
| 1.2.1.8 |  |  | DESMONTE DE CIELO RASO EN LÁMINA LIVIANA, INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO | M2 | 234 | 16443 | 3847662
| 1.2.1.9 |  |  | DESMONTE DE VENTANAS METÁLICAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO. | M2 | 55 | 24462 | 1345410
| 1.2.1.10 |  |  | DESMONTE DE ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMENTO. | ML | 306.24 | 15540 | 4758969.6
| 1.2.1.11 |  |  | DESMONTE DE MARCOS Y HOJAS DE PUERTAS METÁLICAS. | UND | 8 | 39135 | 313080
| 1.2.1.12 |  |  | DESMONTE DE TEJA ASBESTO CEMENTO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO. | M2 | 351.84 | 20576 | 7239459.84
| 1.2.1.13 |  |  | DEMOLICIÓN DE MURO | M2 | 322 | 13510 | 4350220
Subtotal | [7 empty] | 56647657.61
| 1.2.2 |  |  | RELLENOS Y MEJORAMIENTOS DE SUELO
| 1.2.2.1 |  |  | RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO | M3 | 122.21 | 196584 | 24024530.64
| 1.2.2.2 |  |  | SUB BASE GRANULAR COMPACTADA MANUALMENTE | M3 | 85.65 | 242615 | 20779974.75
Subtotal | [7 empty] | 44804505.39
| 1.2.3 |  |  | ELEMENTOS EN CONCRETO
| 1.2.3.1 |  |  | SOLADO EN CONCRETO DE 2000 PSI E=0.05 M. f'c=14 Mpa. | M2 | 58.56 | 52963 | 3101513.28
| 1.2.3.2 |  |  | ZAPATA EN CONCRETO DE 3000 PSI. f'c=21 Mpa | M3 | 9.8 | 1312840 | 12865832
| 1.2.3.3 |  |  | PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3000 PSI, ESPESOR DE 10 cm. CON MALLA ELECTROSOLDADA 5mm 0,15*0,15m. | M2 | 130.73 | 160957 | 21041908.61
| 1.2.3.4 |  |  | COLUMNAS EN CONCRETO 3000PSI f'c=21 Mpa E=0,30*0,30m | ML | 127.12 | 184086 | 23401012.32
| 1.2.3.5 |  |  | VIGA DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO DE 3000PSI f'c=21 Mpa E=0,30*0,30m | ML | 101.88 | 150724 | 15355761.12
| 1.2.3.6 |  |  | VIGA AÉREA EN CONCRETO REFORZADO DE 3000PSI f'c=21 Mpa E=0,30*0,30m | ML | 114.53 | 196236 | 22474909.08
| 1.2.3.7 |  |  | VIGA CINTA EN CONCRETO REFORZADO DE 3000PSI f'c=21 Mpa. E= 0,12*0,12m | ML | 127.38 | 52765 | 6721205.7
| 1.2.3.8 |  |  | COLUMNETA EN CONCRETO REFORZADO DE 3000PSI f'c=21 Mpa. E=0,12*0,20m | ML | 53 | 71335 | 3780755
| 1.2.3.9 |  |  | DINTEL EN CONCRETO REFORZADO DE 3000PSI f'c=21 Mpa. E= 0,12*0,12m | ML | 8.4 | 63058 | 529687.2
| 1.2.3.10 |  |  | CAÑUELA A-120 80x30x22 cm Profundidad 2,7 cm | ML | 28.34 | 184211 | 5220539.74
| 1.2.3.11 |  |  | ACERO DE REFUERZO | KG | 5533.34 | 12847 | 71086818.98
Subtotal | [7 empty] | 185579943.03
| 1.2.4 |  |  | MUROS, PISOS Y ACABADOS
| 1.2.4.1 |  |  | MURO EN BLOQUE DE ARCILLA # 5 | M2 | 257.59 | 72848 | 18764916.32
| 1.2.4.2 |  |  | MURO EN LADRILLO TOLETE | M2 | 15.6 | 136631 | 2131443.6
| 1.2.4.3 |  |  | PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO EN MORTERO 1:4 | M2 | 656.57 | 41801 | 27445282.57
| 1.2.4.4 |  |  | FILOS Y DILATACIONES EN MORTERO 1:4 | ML | 42.2 | 9858 | 416007.6
| 1.2.4.5 |  |  | ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO EXTERIOR E INTERIOR | M2 | 656.57 | 26289 | 17260568.73
| 1.2.4.6 |  |  | PINTURA EN VINILO TIPO 1 EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES (COLORES VARIOS) A DOS MANOS | M2 | 656.58 | 25384 | 16666626.72
| 1.2.4.7 |  |  | CERAMICA SOBRE PISO TIPO TRAFICO 5 DIMENSIONES MÍNIMAS DE 45x45 CMS O GRAN FORMATO SIMILAR | M2 | 251.16 | 127766 | 32089708.56
| 1.2.4.8 |  |  | GUARDAESCOBAS EN CERAMICA TRAFICO 5 O GRAN FORMATO SIMILAR | ML | 129.68 | 26056 | 3378942.08
| 1.2.4.9 |  |  | CIELORRASO EN PVC | M2 | 251.16 | 132691 | 33326671.56
Subtotal | [7 empty] | 151480167.74
| 1.2.5 |  |  | CARPINTERÍA METÁLICA
| 1.2.5.1 |  |  | PUERTA EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON ANTICORROSIVO Y PINTURA. INCLUYE CHAPA DE SEGURIDAD. CON TRAGALUZ VERTICAL | M2 | 10.5 | 431838 | 4534299
| 1.2.5.2 |  |  | VENTANA EN PERFIL DE ALUMINIO 744, INCLUYE VIDRIO DE SEGURIDAD DE 5MM | M2 | 82.66 | 741477 | 61290488.82
| 1.2.5.3 |  |  | REJA DE SEGURIDAD EN VARILLA REDONDA, LISA DE 3/4 PULG. INCLUYE ACTICORROSIVO Y PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR AZUL. | M2 | 102.26 | 285630 | 29208523.8
Subtotal | [7 empty] | 95033311.62
| 1.2.6 |  |  | CUBIERTA
| 1.2.6.1 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2MM AUTOEXTINGUIBLE | M2 | 421.63 | 150814 | 63587706.82
| 1.2.6.2 |  |  | CORREA EN TUBO ESTRUCTURAL RECTANGULAR 50*100 2,5mm | ML | 742.64 | 80884 | 60067693.76
| 1.2.6.3 |  |  | CERCHA EN TUBO ESTRUCTURAL RECTANGULAR 38*76 1.5mm | ML | 62.2 | 160186 | 9963569.2
| 1.2.6.4 |  |  | PLATINA PL-200x400-12,7 INCLUYE 4 PERNOS | UND | 4 | 103293 | 413172
| 1.2.6.5 |  |  | PLATINA PL-200x140-12,7 INCLUYE 2 PERNOS | UND | 4 | 79434 | 317736
| 1.2.6.6 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE EN TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2MM | ML | 28.34 | 114330 | 3240112.2
Subtotal | [7 empty] | 137589989.98
| 1.2.7 |  |  | INSTALACIONES ELÉCTRICAS
| 1.2.7.1 |  |  | PIN DE CORTE TIPO RIEL TRIPOLAR DE 40 AMPERIOS PARA ALIMENTADOR DE LABORATORIO 1 E INFORMATICA | UND | 2 | 125823 | 251646
| 1.2.7.2 |  |  | ALIMENTADOR ELECTRICO 3X6F+6N+8T AWG EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS | ML | 102 | 121985 | 12442470
| 1.2.7.3 |  |  | RAMAL ELECTRICO 2X10F+12T AWG EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS | ML | 69 | 28324 | 1954356
| 1.2.7.4 |  |  | RAMAL ELECTRICO 12F+12N+12T AWG EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS | ML | 267 | 22781 | 6082527
| 1.2.7.5 |  |  | RAMAL ELECTRICO 14F+14N+14T AWG EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS | ML | 234 | 18851 | 4411134
| 1.2.7.6 |  |  | DUCTO CONDUIT PVC 1X1-1/4" SUBTERRANEO PARA ALIMENTADOR DE TABLEROS PARCIALES | ML | 92 | 31980 | 2942160
| 1.2.7.7 |  |  | DUCTO CONDUIT PVC 1X3/4" PARA RAMALES ELECTRICOS | ML | 65 | 18889 | 1227785
| 1.2.7.8 |  |  | DUCTO CONDUIT PVC 1X1/2" PARA RAMALES ELECTRICOS | ML | 336 | 16174 | 5434464
| 1.2.7.9 |  |  | DUCTO CONDUIT EMT 1X1/2" PARA RAMALES ELECTRICOS | ML | 136 | 31015 | 4218040
| 1.2.7.10 |  |  | TABLERO DE BREAKER 3F/5H DE 12 CIRCUITOS CON TAPA HABATIBLE PARA BREAKERS TIPO ENCHUFABLE | UND | 2 | 689017 | 1378034
| 1.2.7.11 |  |  | BREAKER MONOPOLAR TIPO ENCHUFABLE DE 16 AMPERIOS | UND | 4 | 33776 | 135104
| 1.2.7.12 |  |  | BREAKER MONOPOLAR TIPO ENCHUFABLE DE 20 AMPERIOS | UND | 7 | 33776 | 236432
| 1.2.7.13 |  |  | BREAKER BIPOLAR TIPO ENCHUFABLE DE 16 AMPERIOS | UND | 4 | 47173 | 188692
| 1.2.7.14 |  |  | TOMACORRIENTE MONOFASICO COMUN DOBLE CON TORNILLO DE TIERRA | UND | 16 | 36891 | 590256
| 1.2.7.15 |  |  | TOMACORRIENTE MONOFASICO TAMPER RESISTANT DOBLE CON TORNILLO DE TIERRA | UND | 40 | 36891 | 1475640
| 1.2.7.16 |  |  | TOMACORRIENTE MONOFASICO GFCI DOBLE CON TORNILLO DE TIERRA | UND | 3 | 68002 | 204006
| 1.2.7.17 |  |  | TOMACORRIENTE BIFASICO SENCILLO DE SEGURIDAD CON TORNILLO TIERRA | UND | 4 | 47718 | 190872
| 1.2.7.18 |  |  | PANEL LED DE 40 W RECTANGULAR INCRUSTADA EN CIELORASO | UND | 36 | 238199 | 8575164
| 1.2.7.19 |  |  | LUMINARIA LED TIPO TORTUGA DE 12 W SOBREPUESTO EN PARED | UND | 22 | 65150 | 1433300
| 1.2.7.20 |  |  | LUMINARIA DE EMERGENCIA DE 2X1,6 W SOBREPUESTO EN PARED | UND | 4 | 155497 | 621988
| 1.2.7.21 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR MANUAL SENCILLO | UND | 4 | 33637 | 134548
| 1.2.7.22 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR MANUAL DOBLE | UND | 4 | 38484 | 153936
| 1.2.7.23 |  |  | ALAMBRÓN DE ALUMINIO 8 MM DESNUDO PARA APANTALLAMIENTO CON ACCESORIOS DE SUJECIÓN | UND | 158 | 40383 | 6380514
| 1.2.7.24 |  |  | PUNTA CAPTADORA ALUMINIO 5/8"X0,6M EN ALUMINIO CON BASE | UND | 15 | 185479 | 2782185
| 1.2.7.25 |  |  | BAJANTE POR MURO/COLUMNA EN TUBO IMC 1X3/4" Y CAJA DE EMPALME EQUIPOTENCIAL | UND | 4 | 367173 | 1468692
| 1.2.7.26 |  |  | VARILLA DE PUESTA A TIERRA COPPERWELD 5/8"X2.4 M PARA BAJANTES DEL SISTEMA DE APANTALLAMIENTO. | UND | 4 | 983142 | 3932568
| 1.2.7.27 |  |  | CABLE DE COBRE 2 DESNUDO PARA ANILLO ENTERRADO DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA | ML | 88 | 67755 | 5962440
| 1.2.7.28 |  |  | CAMARA SUBTERRANEA DE CONCRETO CS-274 SEGÚN NORMA ENEL CODENSA | UND | 1 | 1430510 | 1430510
Subtotal | [7 empty] | 76239463
SUBTOTAL CONSTRUCCIÓN DE BLOQUE DE 4 AULAS TIPO A-01 | [7 empty] | 747375038.37
| 1.3 |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BATERÍA SANITARIA
| 1.3.1 |  |  | PRELIMINARES
| 1.3.1.1 |  |  | LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO. INCLUYE EQUIPO AUTOMÁTICO DE PRECISIÓN. | M2 | 72.76 | 9557 | 695367.32
| 1.3.1.2 |  |  | DEMOLICIÓN CONCRETO SIMPLE. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL | M3 | 21.6 | 212774 | 4595918.4
| 1.3.1.3 |  |  | TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES M3/KM | M3 | 23.628 | 46138 | 1090148.664
| 1.3.1.4 |  |  | CERRAMIENTO PROVISIONAL EN LONA VERDE H=2.10m. ESTRUCTURA DE MADERA COMÚN. | ML | 44 | 32690 | 1438360
| 1.3.1.5 |  |  | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0 a 2.00m, INCLUYE CARGUE | M3 | 28.25 | 58972 | 1665959
| 1.3.1.6 |  |  | DESMONTE DE VENTANAS METÁLICAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO. | M2 | 2.56 | 24462 | 62622.72
| 1.3.1.7 |  |  | DESMONTE DE ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMENTO. | ML | 54 | 17420 | 940680
| 1.3.1.8 |  |  | DESMONTE DE MARCOS Y HOJAS DE PUERTAS METÁLICAS. | UND | 1 | 113606 | 113606
| 1.3.1.9 |  |  | DESMANTELAMIENTO DE ESTRUCTURA DE MUROS EN MADERA EXISTENTE | M2 | 67.6 | 16889 | 1141696.4
| 1.3.1.10 |  |  | DESMONTE DE CUBIERTA EN TEJA METÁLICA ONDULADA | M2 | 54 | 10469 | 565326
Subtotal | [7 empty] | 12309684.504
| 1.3.2 |  |  | RELLENOS Y MEJORAMIENTOS DE SUELO
| 1.3.2.1 |  |  | RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO Y COMPACTADO | M3 | 47.19 | 196584 | 9276798.96
| 1.3.2.2 |  |  | SUB BASE GRANULAR COMPACTADA MANUALMENTE | M3 | 14.55 | 242615 | 3530048.25
Subtotal | [7 empty] | 12806847.21
| 1.3.3 |  |  | ELEMENTOS EN CONCRETO
| 1.3.3.1 |  |  | SOLADO EN CONCRETO DE 2000 PSI E=0.05 M. f'c=14 Mpa. | M2 | 8 | 52963 | 423704
| 1.3.3.2 |  |  | ZAPATA EN CONCRETO DE 3000 PSI. f'c=21 Mpa | M3 | 9.8 | 1312840 | 12865832
| 1.3.3.3 |  |  | PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3000 PSI, ESPESOR DE 10 cm. CON MALLA ELECTROSOLDADA 5mm 0,15*0,15m. | M2 | 66.72 | 156158 | 10418861.76
| 1.3.3.4 |  |  | COLUMNAS EN CONCRETO 3000PSI f'c=21 Mpa E=0,30*0,30m | ML | 35.52 | 184086 | 6538734.72
| 1.3.3.5 |  |  | VIGA DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO DE 3000PSI f'c=21 Mpa E=0,30*0,30m | ML | 46.35 | 150724 | 6986057.4
| 1.3.3.6 |  |  | VIGA AÉREA EN CONCRETO REFORZADO DE 3000PSI f'c=21 Mpa E=0,30*0,30m | ML | 46.35 | 196236 | 9095538.6
| 1.3.3.7 |  |  | VIGA CINTA EN CONCRETO REFORZADO DE 3000PSI f'c=21 Mpa. E= 0,12*0,12m | ML | 27.5 | 52765 | 1451037.5
| 1.3.3.8 |  |  | COLUMNETA EN CONCRETO REFORZADO DE 3000PSI f'c=21 Mpa. E=0,12*0,20m | ML | 4 | 71335 | 285340
| 1.3.3.9 |  |  | DINTEL EN CONCRETO REFORZADO DE 3000PSI f'c=21 Mpa. E= 0,12*0,12m | ML | 3 | 63058 | 189174
| 1.3.3.10 |  |  | CAÑUELA A-120 80x30x22 cm Profundidad 2,7 cm | ML | 13.35 | 146222 | 1952063.7
| 1.3.3.11 |  |  | ACERO DE REFUERZO | KG | 2102.85 | 12847 | 27015313.95
| 1.3.3.12 |  |  | MESON EN CONCRETO REFORZADO E= 0.07 CCTO 3000PSI | M2 | 4.1 | 162773 | 667369.3
Subtotal | [7 empty] | 77889026.93
| 1.3.4 |  |  | MUROS, PISOS Y ACABADOS
| 1.3.4.1 |  |  | MURO EN BLOQUE DE ARCILLA # 5 | M2 | 76.39 | 72848 | 5564858.72
| 1.3.4.2 |  |  | MURO EN LADRILLO TOLETE | M2 | 5.2 | 136631 | 710481.2
| 1.3.4.3 |  |  | PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO EN MORTERO 1:4 | M2 | 208.91 | 41801 | 8732646.91
| 1.3.4.4 |  |  | FILOS Y DILATACIONES EN MORTERO 1:4 | ML | 112.76 | 9858 | 1111588.08
| 1.3.4.5 |  |  | ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO EXTERIOR E INTERIOR | M2 | 139.67 | 26289 | 3671784.63
| 1.3.4.6 |  |  | PINTURA EN VINILO TIPO 1 EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES (COLORES VARIOS) A DOS MANOS | M2 | 139.67 | 25384 | 3545383.28
| 1.3.4.7 |  |  | PISO EN CERAMICA 60*60 CMS. ANTIDESLIZANTE TRAFICO PESADO INCLUYE INSTALACIÓN | M2 | 38.79 | 134911 | 5233197.69
| 1.3.4.8 |  |  | GUARDAESCOBAS EN CERAMICA TRAFICO PESADO | ML | 9.51 | 26770 | 254582.7
| 1.3.4.9 |  |  | CIELORRASO EN PVC | M2 | 38.79 | 132691 | 5147083.89
| 1.3.4.10 |  |  | ENCHAPE PARA MURO EN CERAMICA TRAFICO PESADO DE 0.30*0.60 M.INSTALADA | M2 | 69.24 | 129950 | 8997738
| 1.3.4.11 |  |  | SUPERFICIE DE MESON EN GRANITO - ESPESOR: 2cm - Calidad Primera | M2 | 4.1 | 1790416 | 7340705.6
Subtotal | [7 empty] | 50310050.7
| 1.3.5 |  |  | CARPINTERÍA METÁLICA
| 1.3.5.1 |  |  | PUERTA EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON ANTICORROSIVO Y PINTURA. CON TRAGALUZ SUPERIOR. INCLUYE CHAPA DE SEGURIDAD | M2 | 6.3 | 429022 | 2702838.6
| 1.3.5.2 |  |  | VENTANA EN PERFIL DE ALUMINIO 744, INCLUYE VIDRIO DE SEGURIDAD DE 5MM | M2 | 26.7 | 741477 | 19797435.9
| 1.3.5.3 |  |  | REJA DE SEGURIDAD EN VARILLA REDONDA, LISA DE 3/4 PULG. INCLUYE ACTICORROSIVO Y PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR AZUL. | M2 | 32.85 | 285630 | 9382945.5
Subtotal | [7 empty] | 31883220
| 1.3.6 |  |  | CUBIERTA
| 1.3.6.1 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2MM AUTOEXTINGUIBLE | M2 | 421.63 | 150814 | 63587706.82
| 1.3.6.2 |  |  | CORREA EN TUBO ESTRUCTURAL RECTANGULAR 50*100 2,5mm | ML | 93.38 | 80884 | 7552947.92
| 1.3.6.3 |  |  | CERCHA EN TUBO ESTRUCTURAL RECTANGULAR 38*76 1.5mm | ML | 13.6 | 153660 | 2089776
| 1.3.6.4 |  |  | PLATINA PL-200x300-12,7 INCLUYE 4 PERNOS | UND | 4 | 100593 | 402372
Subtotal | [7 empty] | 73632802.74
| 1.3.7 |  |  | INSTALACIONES ELÉCTRICAS
| 1.3.7.1 |  |  | RAMAL ELECTRICO 12F+12N+12T AWG EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS | ML | 100 | 22781 | 2278100
| 1.3.7.2 |  |  | DUCTO CONDUIT PVC 1X1/2" PARA RAMALES ELECTRICOS | ML | 113 | 16174 | 1827662
| 1.3.7.3 |  |  | TOMACORRIENTE MONOFASICO GFCI DOBLE CON TORNILLO DE TIERRA | UND | 3 | 68002 | 204006
| 1.3.7.4 |  |  | LUMINARIA LED TIPO TORTUGA DE 12 W SOBREPUESTO EN PARED | UND | 7 | 65150 | 456050
| 1.3.7.5 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR MANUAL SENCILLO | UND | 4 | 33637 | 134548
Subtotal | [7 empty] | 4900366
| 1.3.8 |  |  | REDES HIDROSANITARIAS Y APARATOS SANITARIOS
| 1.3.8.1 |  |  | TUBERlA PVC-SANITARIA 2 PULG | ML | 16 | 48243 | 771888
| 1.3.8.2 |  |  | TUBERIA PVC-SANITARIA 3 PULG. | ML | 24 | 56882 | 1365168
| 1.3.8.3 |  |  | PUNTO SANITARIO TUBERlA PVC 2 PULG | UND | 6 | 56152 | 336912
| 1.3.8.4 |  |  | PUNTO SANITARIO TUBERIA PVC 3 PULG. | UND | 6 | 74420 | 446520
| 1.3.8.5 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION REJILLA SIFÓN DE PISO PVC-S Ø=2" | UND | 38 | 39366 | 1495908
| 1.3.8.6 |  |  | SUMINSITRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC Ø =1 1/2" RDE 21 | ML | 26 | 42462 | 1104012
| 1.3.8.7 |  |  | PUNTO HIDRÁULICO PVC-P 1/2 PULG. | UND | 20 | 48018 | 960360
| 1.3.8.8 |  |  | TUBERIA PVC-SANITARIA 4 PULG. | ML | 8 | 65391 | 523128
| 1.3.8.9 |  |  | TUBERIA DE VENTILACIÓN PVC 2" | ML | 14 | 46802 | 655228
| 1.3.8.10 |  |  | RESANE SOBRE REGATA | ML | 1 | 32945 | 32945
| 1.3.8.11 |  |  | CAJA DE INSPECCIÓN, DIMENSIONES EXTERNAS 0.9*0.9*0.80M | UND | 7 | 1260389 | 8822723
| 1.3.8.12 |  |  | PUNTO SANITARIO TUBERÍA PVC 4 PULG. | UND | 8 | 116036 | 928288
| 1.3.8.13 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL | UND | 1 | 595227 | 595227
| 1.3.8.14 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO INSTITUCIONAL TAZA ADRIÁTICA PLUS ENTRADA POSTERIOR ALONGADA A PISO CON VÁLVULA PUSH EN PARED ANTIVANDÁLICA | UND | 8 | 1901863 | 15214904
| 1.3.8.15 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS INSTITUCIONAL - INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN. | UND | 8 | 807116 | 6456928
| 1.3.8.16 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA INC.REGADERA,BRAZO,ESCUDO,MANIJA | UND | 2 | 197690 | 395380
Subtotal | [7 empty] | 40105519
SUBTOTAL CONSTRUCCIÓN DE BATERÍA SANITARIA | [7 empty] | 303837517.084
SUBTOTAL INTERVENCIÓN EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE MARÍA CARBONELL | [7 empty] | 1662847735.614
| 2 |  |  | INTERVENCIÓN EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE ACEVEDO Y GÓMEZ
| 2.1 |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DOS LABORATORIOS EN BLOQUE
| 2.1.1 |  |  | PRELIMINARES
| 2.1.1.1 |  |  | LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO. INCLUYE EQUIPO AUTOMÁTICO DE PRECISIÓN. | M2 | 464.33 | 9557 | 4437601.81
| 2.1.1.2 |  |  | DESCAPOTE Y RETIRO MANUAL | M2 | 561.64 | 12638 | 7098006.32
| 2.1.1.3 |  |  | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0 a 2.00m, INCLUYE CARGUE | M3 | 44.06 | 58972 | 2598306.32
| 2.1.1.4 |  |  | CERRAMIENTO PROVISIONAL EN LONA VERDE H=2.10m. ESTRUCTURA DE MADERA COMÚN. | ML | 79.66 | 32690 | 2604085.4
Subtotal | [7 empty] | 16737999.85
| 2.1.2 |  |  | RELLENOS Y MEJORAMIENTOS DE SUELO
| 2.1.2.1 |  |  | RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO | M3 | 675.6 | 267305 | 180591258
| 2.1.2.2 |  |  | SUB BASE GRANULAR COMPACTADA MANUALMENTE | M3 | 160.97 | 489700 | 78827009
Subtotal | [7 empty] | 259418267
| 2.1.3 |  |  | ELEMENTOS EN CONCRETO
| 2.1.3.1 |  |  | SOLADO EN CONCRETO DE 2000 PSI E=0.05 M. f'c=14 Mpa. | M2 | 49.84 | 63795 | 3179542.8
| 2.1.3.2 |  |  | ZAPATA EN CONCRETO DE 3000 PSI. f'c=21 Mpa | M3 | 7 | 1552801 | 10869607
| 2.1.3.3 |  |  | PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3000 PSI, ESPESOR DE 10 cm. CON MALLA ELECTROSOLDADA 5mm 0,15*0,15m. | M2 | 319.15 | 184955 | 59028388.25
| 2.1.3.4 |  |  | COLUMNAS EN CONCRETO 3000PSI f'c=21 Mpa E=0,30*0,30m | ML | 92 | 205683 | 18922836
| 2.1.3.5 |  |  | VIGA DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO DE 3000PSI f'c=21 Mpa E=0,30*0,30m | ML | 99.45 | 172320 | 17137224
| 2.1.3.6 |  |  | VIGA AÉREA EN CONCRETO REFORZADO DE 3000PSI f'c=21 Mpa E=0,30*0,30m | ML | 73.01 | 217834 | 15904060.34
| 2.1.3.7 |  |  | VIGA CINTA EN CONCRETO REFORZADO DE 3000PSI f'c=21 Mpa. E= 0,12*0,12m | ML | 52.58 | 56220 | 2956047.6
| 2.1.3.8 |  |  | COLUMNETA EN CONCRETO REFORZADO DE 3000PSI f'c=21 Mpa. E=0,12*0,20m | ML | 12.04 | 77094 | 928211.76
| 2.1.3.9 |  |  | DINTEL EN CONCRETO REFORZADO DE 3000PSI f'c=21 Mpa. E= 0,12*0,12m | ML | 6 | 54616 | 327696
| 2.1.3.10 |  |  | ACERO DE REFUERZO | KG | 4522.04 | 12964 | 58623726.56
| 2.1.3.11 |  |  | MESON EN CONCRETO REFORZADO E= 0.07 CCTO 3000PSI | M2 | 11.64 | 180524 | 2101299.36
| 2.1.3.12 |  |  | CAÑUELA A-120 80x30x22 cm Profundidad 2,7 cm | ML | 22.7 | 185363 | 4207740.1
| 2.1.3.13 |  |  | BORDILLO PREFABRICADO EN CONCRETO 3000 PSI (0.10x0.20X1.00M) | ML | 139.61 | 65961 | 9208815.21
| 2.1.3.14 |  |  | ANDEN EN CONCRETO CON ACABADO ESCOBILLADO E=0,12m | M2 | 100.59 | 211133 | 21237868.47
| 2.1.3.15 |  |  | REJILLA PREFABRICADA PARA SUMIDEROS | M2 | 1.32 | 2356942 | 3111163.44
| 2.1.3.16 |  |  | CONTENEDOR DE RAÍZ 1.20M*1.20M | UND | 9 | 1197394 | 10776546
Subtotal | [7 empty] | 238520772.89
| 2.1.4 |  |  | MUROS, PISOS Y ACABADOS
| 2.1.4.1 |  |  | MURO EN BLOQUE DE ARCILLA # 5 | M2 | 177.98 | 83388 | 14841396.24
| 2.1.4.2 |  |  | MURO EN LADRILLO TOLETE | M2 | 1.68 | 146697 | 246450.96
| 2.1.4.3 |  |  | PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO EN MORTERO 1:4 | M2 | 322.96 | 43925 | 14186018
| 2.1.4.4 |  |  | FILOS Y DILATACIONES EN MORTERO 1:4 | ML | 125.4 | 10176 | 1276070.4
| 2.1.4.5 |  |  | ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO EXTERIOR E INTERIOR | M2 | 322.96 | 26778 | 8648222.88
| 2.1.4.6 |  |  | PINTURA EN VINILO TIPO 1 EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES (COLORES VARIOS) A DOS MANOS | M2 | 322.96 | 25384 | 8198016.64
| 2.1.4.7 |  |  | PISO EN CERAMICA 60*60 CMS. ANTIDESLIZANTE TRAFICO PESADO INCLUYE INSTALACIÓN | M2 | 141.42 | 137305 | 19417673.1
| 2.1.4.8 |  |  | ENCHAPE PARA MURO EN CERAMICA TRAFICO PESADO DE 0.30*0.60 M.INSTALADA | M2 | 7.76 | 131371 | 1019438.96
| 2.1.4.9 |  |  | GUARDAESCOBAS EN CERAMICA TRAFICO PESADO | ML | 83.9 | 28065 | 2354653.5
| 2.1.4.10 |  |  | CIELORRASO EN PVC | M2 | 141.42 | 133598 | 18893429.16
| 2.1.4.11 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADOQUÍN DE ARCILLA (200x100x60 - Incluye sello de arena entre las juntas) | M2 | 33.36 | 292732 | 9765539.52
| 2.1.4.12 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADOQUÍN DE CONCRETO CLR GRIS ZONA VEHICULAR (200x100x60 - Incluye sello de arena entre las juntas) | M2 | 33.14 | 320681 | 10627368.34
Subtotal | [7 empty] | 109474277.7
| 2.1.5 |  |  | CARPINTERÍA METÁLICA
| 2.1.5.1 |  |  | PUERTA EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON ANTICORROSIVO Y PINTURA. INCLUYE CHAPA DE SEGURIDAD. CON TRAGALUZ VERTICAL | M2 | 8.6 | 440904 | 3791774.4
| 2.1.5.2 |  |  | PUERTA EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON ANTICORROSIVO Y PINTURA. CON TRAGALUZ SUPERIOR. INCLUYE CHAPA DE SEGURIDAD | M2 | 4.3 | 449316 | 1932058.8
| 2.1.5.3 |  |  | VENTANA EN PERFIL DE ALUMINIO 744, INCLUYE VIDRIO DE SEGURIDAD DE 5MM | M2 | 51.29 | 745363 | 38229668.27
| 2.1.5.4 |  |  | REJA DE SEGURIDAD EN VARILLA REDONDA, LISA DE 3/4 PULG. INCLUYE ACTICORROSIVO Y PINTURA | M2 | 51.29 | 292105 | 14982065.45
Subtotal | [7 empty] | 58935566.92
| 2.1.6 |  |  | CUBIERTA
| 2.1.6.1 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2MM | M2 | 199.31 | 151201 | 30135871.31
| 2.1.6.2 |  |  | CORREA EN TUBO ESTRUCTURAL RECTANGULAR 50*100 2,5mm | ML | 204.39 | 81531 | 16664121.09
| 2.1.6.3 |  |  | CERCHA EN TUBO ESTRUCTURAL RECTANGULAR 38*76 1.5mm | ML | 110.32 | 153731 | 16959603.92
| 2.1.6.4 |  |  | PLATINA PL-200x300-12,7 INCLUYE 4 PERNOS 15,9 200MM | UND | 8 | 99940 | 799520
| 2.1.6.5 |  |  | PLATINA PL-200x500-12,7 INCLUYE 4 PERNOS 15,9 200MM | UND | 8 | 111834 | 894672
Subtotal | [7 empty] | 65453788.32
| 2.1.7 |  |  | INSTALACIONES ELÉCTRICAS
| 2.1.7.1 |  |  | PIN DE CORTE TIPO RIEL TRIPOLAR DE 50 AMPERIOS PARA ALIMENTADOR DE TP-L1 Y TP-AI | UND | 1 | 129391 | 129391
| 2.1.7.2 |  |  | PIN DE CORTE TIPO RIEL TRIPOLAR DE 30 AMPERIOS PARA ALIMENTADOR DE TS-L2 Y TP-A | UND | 1 | 126928 | 126928
| 2.1.7.3 |  |  | ALIMENTADOR ELECTRICO 3X4F+4N+8T AWG EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS PARA TP-L1 Y TP-AI | ML | 58 | 168396 | 9766968
| 2.1.7.4 |  |  | ALIMENTADOR ELECTRICO 3X8F+8N+8T AWG EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS PARA TS-L2 | ML | 16 | 85517 | 1368272
| 2.1.7.5 |  |  | ALIMENTADOR ELECTRICO 2X8F+8N+8T AWG EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS PARA TP-A | ML | 45 | 65155 | 2931975
| 2.1.7.6 |  |  | RAMAL ELECTRICO 2X10F+12T AWG EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS | ML | 50 | 28324 | 1416200
| 2.1.7.7 |  |  | RAMAL ELECTRICO 12F+12N+12T AWG EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS | ML | 162 | 20675 | 3349350
| 2.1.7.8 |  |  | RAMAL ELECTRICO 14F+14N+14T AWG EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS | ML | 134 | 16745 | 2243830
| 2.1.7.9 |  |  | RAMAL ELECTRICO 3X14F+14N+14T AWG EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS | ML | 36 | 24790 | 892440
| 2.1.7.10 |  |  | DUCTO CONDUIT PVC 1X1-1/4" SUBTERRANEO PARA ALIMENTADOR DE TP-L1 Y TP-AI | ML | 54 | 31786 | 1716444
| 2.1.7.11 |  |  | DUCTO CONDUIT PVC 1X1" SUBTERRANEO PARA ALIMENTADOR DE TS-L2 Y TP-A | ML | 16 | 29577 | 473232
| 2.1.7.12 |  |  | DUCTO CONDUIT PVC 1X3/4" PARA RAMALES ELECTRICOS | ML | 46 | 18494 | 850724
| 2.1.7.13 |  |  | DUCTO CONDUIT PVC 1X1/2" PARA RAMALES ELECTRICOS | ML | 192 | 16128 | 3096576
| 2.1.7.14 |  |  | DUCTO CONDUIT EMT 1X1/2" PARA RAMALES ELECTRICOS | ML | 116 | 31015 | 3597740
| 2.1.7.15 |  |  | TABLERO DE BREAKER 3F/5H DE 18 CIRCUITOS CON TAPA HABATIBLE PARA BREAKERS TIPO ENCHUFABLE | UND | 1 | 788999 | 788999
| 2.1.7.16 |  |  | TABLERO DE BREAKER 3F/5H DE 12 CIRCUITOS CON TAPA HABATIBLE PARA BREAKERS TIPO ENCHUFABLE | UND | 1 | 689017 | 689017
| 2.1.7.17 |  |  | BREAKER MONOPOLAR TIPO ENCHUFABLE DE 16 AMPERIOS | UND | 4 | 33776 | 135104
| 2.1.7.18 |  |  | BREAKER MONOPOLAR TIPO ENCHUFABLE DE 20 AMPERIOS | UND | 10 | 33776 | 337760
| 2.1.7.19 |  |  | BREAKER BIPOLAR TIPO ENCHUFABLE DE 16 AMPERIOS | UND | 4 | 47173 | 188692
| 2.1.7.20 |  |  | BREAKER TRIPOLAR TIPO ENCHUFABLE DE 32 AMPERIOS | UND | 1 | 72645 | 72645
| 2.1.7.21 |  |  | TOMACORRIENTE MONOFASICO COMUN DOBLE CON TORNILLO DE TIERRA | UND | 6 | 36891 | 221346
| 2.1.7.22 |  |  | TOMACORRIENTE MONOFASICO TAMPER RESISTANT DOBLE CON TORNILLO DE TIERRA | UND | 16 | 36891 | 590256
| 2.1.7.23 |  |  | TOMACORRIENTE MONOFASICO GFCI DOBLE CON TORNILLO DE TIERRA | UND | 12 | 68002 | 816024
| 2.1.7.24 |  |  | TOMACORRIENTE BIFASICO SENCILLO DE SEGURIDAD CON TORNILLO TIERRA | UND | 4 | 47556 | 190224
| 2.1.7.25 |  |  | PANEL LED DE 40 W RECTANGULAR INCRUSTADA EN CIELORASO | UND | 18 | 238199 | 4287582
| 2.1.7.26 |  |  | PANEL LED DE 18 W REDONDO INCRUSTADO EN CIELORASO | UND | 4 | 69273 | 277092
| 2.1.7.27 |  |  | LUMINARIA LED TIPO TORTUGA DE 12 W SOBREPUESTO EN PARED | UND | 14 | 65150 | 912100
| 2.1.7.28 |  |  | LUMINARIA DE EMERGENCIA DE 2X1,6 W SOBREPUESTO EN PARED | UND | 8 | 155497 | 1243976
| 2.1.7.29 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR MANUAL SENCILLO | UND | 2 | 33637 | 67274
| 2.1.7.30 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR MANUAL CONMUTABLE DOBLE | UND | 4 | 35151 | 140604
| 2.1.7.31 |  |  | ALAMBRÓN DE ALUMINIO 8 MM DESNUDO PARA APANTALLAMIENTO CON ACCESORIOS DE SUJECIÓN | ML | 76 | 40383 | 3069108
| 2.1.7.32 |  |  | PUNTA CAPTADORA ALUMINIO 5/8"X0,6M EN ALUMINIO CON BASE | UND | 8 | 185479 | 1483832
| 2.1.7.33 |  |  | BAJANTE POR MURO/COLUMNA EN TUBO IMC 1X3/4" Y CAJA DE EMPALME EQUIPOTENCIAL | UND | 4 | 367173 | 1468692
| 2.1.7.34 |  |  | VARILLA DE PUESTA A TIERRA COPPERWELD 5/8"X2.4 M PARA BAJANTES DEL SISTEMA DE APANTALLAMIENTO. | UND | 2 | 983142 | 1966284
| 2.1.7.35 |  |  | CABLE DE COBRE 2 DESNUDO PARA ANILLO ENTERRADO DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA | ML | 71 | 55270 | 3924170
Subtotal | [7 empty] | 54830851
| 2.1.8 |  |  | ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LABORATORIO
| 2.1.8.1 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POCETA DE LABORATORIO EN POLIPROPILENO | UND | 12 | 1600058 | 19200696
| 2.1.8.2 |  |  | GRIFO DE LABORATORIO, UNA SALIDA DE AGUA, PARA PARED. | UND | 12 | 878043 | 10536516
| 2.1.8.3 |  |  | SUPERFICIE DE MESON EN GRANITO - ESPESOR: 2cm - Calidad Primera | M2 | 11.64 | 1793006 | 20870589.84
Subtotal | [7 empty] | 50607801.84
| 2.1.9 |  |  | DESAGUES E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
| 2.1.9.1 |  |  | TUBERIA PVC-SANITARIA 3 PULG. | ML | 72 | 60087 | 4326264
| 2.1.9.2 |  |  | PUNTO SANITARIO TUBERlA PVC 2 PULG | UND | 8 | 56291 | 450328
| 2.1.9.3 |  |  | PUNTO SANITARIO TUBERIA PVC 3 PULG. | UND | 12 | 75068 | 900816
| 2.1.9.4 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION REJILLA SIFÓN DE PISO PVC-S Ø=2" | UND | 8 | 38253 | 306024
| 2.1.9.5 |  |  | SUMINSITRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC Ø =1 1/2" RDE 21 | ML | 60 | 42850 | 2571000
| 2.1.9.6 |  |  | PUNTO HIDRÁULICO PVC-P 1/2 PULG. | UND | 12 | 48278 | 579336
| 2.1.9.7 |  |  | TUBERIA PVC-SANITARIA 4 PULG. | ML | 36 | 65651 | 2363436
| 2.1.9.8 |  |  | TUBERÍA DE VENTILACIÓN PVC 2" | ML | 12 | 44162 | 529944
| 2.1.9.9 |  |  | CAJA DE INSPECCIÓN, DIMENSIONES EXTERNAS 0.9*0.9*0.80M | UND | 1 | 1506386 | 1506386
| 2.1.9.10 |  |  | TUBERIA PVC-SANITARIA 6 PULG. | ML | 59 | 154500 | 9115500
Subtotal | [7 empty] | 22649034
SUBTOTAL CONSTRUCCIÓN DE DOS LABORATORIOS EN BLOQUE | [7 empty] | 876628359.52
| 2.2 |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DE 2 AULAS TIPO A-01
| 2.2.1 |  |  | PRELIMINARES
| 2.2.1.1 |  |  | LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO. INCLUYE EQUIPO AUTOMÁTICO DE PRECISIÓN. | M2 | 172.36 | 9557 | 1647244.52
| 2.2.1.2 |  |  | DESCAPOTE Y RETIRO MANUAL | M2 | 172.36 | 12638 | 2178285.68
| 2.2.1.3 |  |  | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0 a 2.00m, INCLUYE CARGUE | M3 | 43.54 | 58972 | 2567640.88
| 2.2.1.4 |  |  | CERRAMIENTO PROVISIONAL EN LONA VERDE H=2.10m. ESTRUCTURA DE MADERA COMÚN. | ML | 186.1 | 32690 | 6083609
Subtotal | [7 empty] | 12476780.08
| 2.2.2 |  |  | RELLENOS Y MEJORAMIENTOS DE SUELO
| 2.2.2.1 |  |  | RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO | M3 | 152.27 | 267305 | 40702532.35
| 2.2.2.2 |  |  | SUB BASE GRANULAR COMPACTADA MANUALMENTE | M3 | 34.47 | 489700 | 16879959
Subtotal | [7 empty] | 57582491.35
| 2.2.3 |  |  | ELEMENTOS EN CONCRETO
| 2.2.3.1 |  |  | SOLADO EN CONCRETO DE 2000 PSI E=0.05 M. f'c=14 Mpa. | M2 | 45.98 | 63795 | 2933294.1
| 2.2.3.2 |  |  | ZAPATA EN CONCRETO DE 3000 PSI. f'c=21 Mpa | M3 | 7 | 1552801 | 10869607
| 2.2.3.3 |  |  | PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3000 PSI, ESPESOR DE 10 cm. CON MALLA ELECTROSOLDADA 5mm 0,15*0,15m. | M2 | 217.94 | 184955 | 40309092.7
| 2.2.3.4 |  |  | COLUMNAS EN CONCRETO 3000PSI f'c=21 Mpa E=0,30*0,30m | ML | 92 | 205683 | 18922836
| 2.2.3.5 |  |  | VIGA DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO DE 3000PSI f'c=21 Mpa E=0,30*0,30m | ML | 86.6 | 172320 | 14922912
| 2.2.3.6 |  |  | VIGA AÉREA EN CONCRETO REFORZADO DE 3000PSI f'c=21 Mpa E=0,30*0,30m | ML | 60.56 | 217834 | 13192027.04
| 2.2.3.7 |  |  | VIGA CINTA EN CONCRETO REFORZADO DE 3000PSI f'c=21 Mpa. E= 0,12*0,12m | ML | 46.06 | 56220 | 2589493.2
| 2.2.3.8 |  |  | COLUMNETA EN CONCRETO REFORZADO DE 3000PSI f'c=21 Mpa. E=0,12*0,20m | ML | 12 | 77094 | 925128
| 2.2.3.9 |  |  | DINTEL EN CONCRETO REFORZADO DE 3000PSI f'c=21 Mpa. E= 0,12*0,12m | ML | 2.3 | 54440 | 125212
| 2.2.3.10 |  |  | ACERO DE REFUERZO | KG | 5651.82 | 12964 | 73270194.48
Subtotal | [7 empty] | 178059796.52
| 2.2.4 |  |  | MUROS, PISOS Y ACABADOS
| 2.2.4.1 |  |  | MURO EN BLOQUE DE ARCILLA # 5 | M2 | 157.08 | 83388 | 13098587.04
| 2.2.4.2 |  |  | PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO EN MORTERO 1:4 | M2 | 307.56 | 43925 | 13509573
| 2.2.4.3 |  |  | FILOS Y DILATACIONES EN MORTERO 1:4 | ML | 125.4 | 10176 | 1276070.4
| 2.2.4.4 |  |  | ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO EXTERIOR E INTERIOR | M2 | 307.56 | 26778 | 8235841.68
| 2.2.4.5 |  |  | PINTURA EN VINILO TIPO 1 EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES (COLORES VARIOS) A DOS MANOS | M2 | 307.56 | 25384 | 7807103.04
| 2.2.4.6 |  |  | PISO EN CERAMICA 60*60 CMS. ANTIDESLIZANTE TRAFICO PESADO INCLUYE INSTALACIÓN | M2 | 129.66 | 137305 | 17802966.3
| 2.2.4.7 |  |  | GUARDAESCOBAS EN CERAMICA TRAFICO PESADO | ML | 73.1 | 28065 | 2051551.5
| 2.2.4.8 |  |  | CIELORRASO EN PVC | M2 | 129.66 | 133598 | 17322316.68
Subtotal | [7 empty] | 81104009.64
CARPINTERÍA METÁLICA
| 2.2.5.1 |  |  | PUERTA EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON ANTICORROSIVO Y PINTURA. INCLUYE CHAPA DE SEGURIDAD. CON TRAGALUZ VERTICAL | M2 | 4.3 | 440904 | 1895887.2
| 2.2.5.2 |  |  | VENTANA EN PERFIL DE ALUMINIO 744, INCLUYE VIDRIO DE SEGURIDAD DE 5MM | M2 | 45.04 | 745363 | 33571149.52
| 2.2.5.3 |  |  | REJA DE SEGURIDAD EN VARILLA REDONDA, LISA DE 3/4 PULG. INCLUYE ACTICORROSIVO Y PINTURA | M2 | 45.04 | 292105 | 13156409.2
Subtotal | [7 empty] | 48623445.92
| 2.2.6 |  |  | CUBIERTA
| 2.2.6.1 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2MM | M2 | 185.92 | 151201 | 28111289.92
| 2.2.6.2 |  |  | CORREA EN TUBO ESTRUCTURAL RECTANGULAR 50*100 2,5mm | ML | 190.98 | 81531 | 15570790.38
| 2.2.6.3 |  |  | CERCHA EN TUBO ESTRUCTURAL RECTANGULAR 38*76 1.5mm | ML | 110.32 | 154034 | 16993030.88
| 2.2.6.4 |  |  | PLATINA PL-200x300-12,7 INCLUYE 4 PERNOS 15,9 200MM | UND | 8 | 103006 | 824048
| 2.2.6.5 |  |  | PLATINA PL-200x500-12,7 INCLUYE 4 PERNOS 15,9 200MM | UND | 8 | 147265 | 1178120
Subtotal | [7 empty] | 62677279.18
| 2.2.7 |  |  | INSTALACIONES ELÉCTRICAS
| 2.2.7.1 |  |  | PIN DE CORTE TIPO RIEL TRIPOLAR DE 50 AMPERIOS PARA ALIMENTADOR DE TP-L1 Y TP-AI | UND | 1 | 129391 | 129391
| 2.2.7.2 |  |  | PIN DE CORTE TIPO RIEL TRIPOLAR DE 30 AMPERIOS PARA ALIMENTADOR DE TS-L2 Y TP-A | UND | 1 | 126928 | 126928
| 2.2.7.3 |  |  | ALIMENTADOR ELECTRICO 3X4F+4N+8T AWG EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS PARA TP-L1 Y TP-AI | ML | 55 | 168396 | 9261780
| 2.2.7.4 |  |  | ALIMENTADOR ELECTRICO 2X8F+8N+8T AWG EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS PARA TP-A | ML | 43 | 65155 | 2801665
| 2.2.7.5 |  |  | RAMAL ELECTRICO 2X10F+12T AWG EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS | ML | 42 | 28324 | 1189608
| 2.2.7.6 |  |  | RAMAL ELECTRICO 12F+12N+12T AWG EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS | ML | 217 | 20675 | 4486475
| 2.2.7.7 |  |  | RAMAL ELECTRICO 14F+14N+14T AWG EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS | ML | 138 | 16745 | 2310810
| 2.2.7.8 |  |  | DUCTO CONDUIT PVC 1X1-1/4" SUBTERRANEO PARA ALIMENTADOR DE TP-L1 Y TP-AI | ML | 51 | 31786 | 1621086
| 2.2.7.9 |  |  | DUCTO CONDUIT PVC 1X1" SUBTERRANEO PARA ALIMENTADOR DE TS-L2 Y TP-A | ML | 43 | 29577 | 1271811
| 2.2.7.10 |  |  | DUCTO CONDUIT PVC 1X3/4" PARA RAMALES ELECTRICOS | ML | 39 | 18494 | 721266
| 2.2.7.11 |  |  | DUCTO CONDUIT PVC 1X1/2" PARA RAMALES ELECTRICOS | ML | 284 | 16128 | 4580352
| 2.2.7.12 |  |  | DUCTO CONDUIT EMT 1X1/2" PARA RAMALES ELECTRICOS | ML | 58 | 31015 | 1798870
| 2.2.7.13 |  |  | TABLERO DE BREAKER 3F/5H DE 18 CIRCUITOS CON TAPA HABATIBLE PARA BREAKERS TIPO ENCHUFABLE | UND | 1 | 788999 | 788999
| 2.2.7.14 |  |  | TABLERO DE BREAKER 2F/4H DE 8 CIRCUITOS CON TAPA HABATIBLE PARA BREAKERS TIPO ENCHUFABLE | UND | 1 | 524722 | 524722
| 2.2.7.15 |  |  | BREAKER MONOPOLAR TIPO ENCHUFABLE DE 16 AMPERIOS | UND | 4 | 33776 | 135104
| 2.2.7.16 |  |  | BREAKER MONOPOLAR TIPO ENCHUFABLE DE 20 AMPERIOS | UND | 13 | 33776 | 439088
| 2.2.7.17 |  |  | BREAKER BIPOLAR TIPO ENCHUFABLE DE 16 AMPERIOS | UND | 3 | 47173 | 141519
| 2.2.7.18 |  |  | TOMACORRIENTE MONOFASICO COMUN DOBLE CON TORNILLO DE TIERRA | UND | 9 | 36891 | 332019
| 2.2.7.19 |  |  | TOMACORRIENTE MONOFASICO TAMPER RESISTANT DOBLE CON TORNILLO DE TIERRA | UND | 24 | 36891 | 885384
| 2.2.7.20 |  |  | TOMACORRIENTE MONOFASICO DE PISO DOBLE CON TORNILLO DE TIERRA | UND | 28 | 307492 | 8609776
| 2.2.7.21 |  |  | TOMACORRIENTE BIFASICO SENCILLO DE SEGURIDAD CON TORNILLO TIERRA | UND | 3 | 47556 | 142668
| 2.2.7.22 |  |  | PANEL LED DE 40 W RECTANGULAR INCRUSTADA EN CIELORASO | UND | 18 | 238199 | 4287582
| 2.2.7.23 |  |  | LUMINARIA LED TIPO TORTUGA DE 12 W SOBREPUESTO EN PARED | UND | 22 | 65150 | 1433300
| 2.2.7.24 |  |  | LUMINARIA DE EMERGENCIA DE 2X1,6 W SOBREPUESTO EN PARED | UND | 2 | 155497 | 310994
| 2.2.7.25 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR MANUAL DOBLE | UND | 2 | 38484 | 76968
| 2.2.7.26 |  |  | ALAMBRÓN DE ALUMINIO 8 MM DESNUDO PARA APANTALLAMIENTO CON ACCESORIOS DE SUJECIÓN | ML | 74 | 40383 | 2988342
| 2.2.7.27 |  |  | PUNTA CAPTADORA ALUMINIO 5/8"X0,6M EN ALUMINIO CON BASE | UND | 4 | 185479 | 741916
| 2.2.7.28 |  |  | BAJANTE POR MURO/COLUMNA EN TUBO IMC 1X3/4" Y CAJA DE EMPALME EQUIPOTENCIAL | UND | 8 | 367173 | 2937384
| 2.2.7.29 |  |  | VARILLA DE PUESTA A TIERRA COPPERWELD 5/8"X2.4 M PARA BAJANTES DEL SISTEMA DE APANTALLAMIENTO. | UND | 4 | 983142 | 3932568
| 2.2.7.30 |  |  | CABLE DE COBRE 2 DESNUDO PARA ANILLO ENTERRADO DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA | ML | 94 | 55270 | 5195380
Subtotal | [7 empty] | 64203755
SUBTOTAL CONSTRUCCIÓN DE DE 2 AULAS TIPO A-01 | [7 empty] | 504727557.69
| 2.3 |  |  | ADECUACIÓN DE ESPACIO PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS
| 2.3.1 |  |  | PRELIMINARES
| 2.3.1.1 |  |  | LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO. INCLUYE EQUIPO AUTOMÁTICO DE PRECISIÓN. | M2 | 42.1 | 9557 | 402349.7
| 2.3.1.2 |  |  | DESCAPOTE Y RETIRO MANUAL | M2 | 42.11 | 12638 | 532186.18
| 2.3.1.3 |  |  | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0 a 2.00m, INCLUYE CARGUE | M3 | 24.85 | 58972 | 1465454.2
| 2.3.1.4 |  |  | CERRAMIENTO PROVISIONAL EN LONA VERDE H=2.10m. ESTRUCTURA DE MADERA COMÚN. | ML | 23.19 | 32690 | 758081.1
Subtotal | [7 empty] | 3158071.18
| 2.3.2 |  |  | RELLENOS Y MEJORAMIENTOS DE SUELO
| 2.3.2.1 |  |  | RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO | M3 | 36.09 | 267305 | 9647037.45
| 2.3.2.2 |  |  | SUB BASE GRANULAR COMPACTADA MANUALMENTE | M3 | 9.02 | 489700 | 4417094
Subtotal | [7 empty] | 14064131.45
| 2.3.3 |  |  | ELEMENTOS EN CONCRETO
| 2.3.3.1 |  |  | SOLADO EN CONCRETO DE 2000 PSI E=0.05 M. f'c=14 Mpa. | M2 | 22.17 | 63795 | 1414335.15
| 2.3.3.2 |  |  | ZAPATA EN CONCRETO DE 3000 PSI. f'c=21 Mpa | M3 | 3.5 | 1552801 | 5434803.5
| 2.3.3.3 |  |  | PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3000 PSI, ESPESOR DE 10 cm. CON MALLA ELECTROSOLDADA 5mm 0,15*0,15m. | M2 | 45 | 184955 | 8322975
| 2.3.3.4 |  |  | COLUMNAS EN CONCRETO 3000PSI f'c=21 Mpa E=0,30*0,30m | ML | 30 | 205683 | 6170490
| 2.3.3.5 |  |  | VIGA DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO DE 3000PSI f'c=21 Mpa E=0,30*0,30m | ML | 40.58 | 172320 | 6992745.6
| 2.3.3.6 |  |  | VIGA AÉREA EN CONCRETO REFORZADO DE 3000PSI f'c=21 Mpa E=0,30*0,30m | ML | 33.99 | 217834 | 7404177.66
| 2.3.3.7 |  |  | VIGA CINTA EN CONCRETO REFORZADO DE 3000PSI f'c=21 Mpa. E= 0,12*0,12m | ML | 26.2 | 56220 | 1472964
| 2.3.3.8 |  |  | COLUMNETA EN CONCRETO REFORZADO DE 3000PSI f'c=21 Mpa. E=0,12*0,20m | ML | 10.8 | 77094 | 832615.2
| 2.3.3.9 |  |  | DINTEL EN CONCRETO REFORZADO DE 3000PSI f'c=21 Mpa. E= 0,12*0,12m | ML | 5.75 | 54440 | 313030
| 2.3.3.10 |  |  | ACERO DE REFUERZO | KG | 3073.59 | 12964 | 39846020.76
| 2.3.3.11 |  |  | MESON EN CONCRETO REFORZADO E= 0.07 CCTO 3000PSI | M2 | 4.78 | 180524 | 862904.72
Subtotal | [7 empty] | 79067061.59
| 2.3.4 |  |  | MUROS, PISOS Y ACABADOS
| 2.3.4.1 |  |  | MURO EN BLOQUE DE ARCILLA # 5 | M2 | 75.01 | 83388 | 6254933.88
| 2.3.4.2 |  |  | PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO EN MORTERO 1:4 | M2 | 130.42 | 43925 | 5728698.5
| 2.3.4.3 |  |  | FILOS Y DILATACIONES EN MORTERO 1:4 | ML | 30.4 | 10176 | 309350.4
| 2.3.4.4 |  |  | ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO EXTERIOR E INTERIOR | M2 | 118.61 | 26778 | 3176138.58
| 2.3.4.5 |  |  | PINTURA EN VINILO TIPO 1 EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES (COLORES VARIOS) A DOS MANOS | M2 | 118.61 | 25384 | 3010796.24
| 2.3.4.6 |  |  | PISO EN CERAMICA 60*60 CMS. ANTIDESLIZANTE TRAFICO PESADO INCLUYE INSTALACIÓN | M2 | 42.11 | 137305 | 5781913.55
| 2.3.4.7 |  |  | ENCHAPE PARA MURO EN CERAMICA TRAFICO PESADO DE 0.30*0.60 M.INSTALADA | M2 | 28.48 | 139213 | 3964786.24
| 2.3.4.8 |  |  | GUARDAESCOBAS EN CERAMICA TRAFICO PESADO | ML | 30.58 | 28065 | 858227.7
| 2.3.4.9 |  |  | CIELORRASO EN PVC | M2 | 42.11 | 133598 | 5625811.78
Subtotal | [7 empty] | 34710656.87
| 2.3.5 |  |  | CARPINTERÍA METÁLICA
| 2.3.5.1 |  |  | PUERTA EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON ANTICORROSIVO Y PINTURA. CON TRAGALUZ SUPERIOR. INCLUYE CHAPA DE SEGURIDAD | M2 | 8.6 | 440904 | 3791774.4
| 2.3.5.2 |  |  | VENTANA EN PERFIL DE ALUMINIO 744, INCLUYE VIDRIO DE SEGURIDAD DE 5MM | M2 | 7.88 | 745363 | 5873460.44
| 2.3.5.3 |  |  | PUERTA 2 HOJAS ABATIBLE TIPO PERSIANA EN ALUMINIO | M2 | 3.26 | 383070 | 1248808.2
| 2.3.5.4 |  |  | REJA DE SEGURIDAD EN VARILLA REDONDA, LISA DE 3/4 PULG. INCLUYE ACTICORROSIVO Y PINTURA | M2 | 9.69 | 292105 | 2830497.45
Subtotal | [7 empty] | 13744540.49
| 2.3.6 |  |  | CUBIERTA
| 2.3.6.1 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2MM | M2 | 55.69 | 151201 | 8420383.69
| 2.3.6.2 |  |  | TUBO PARA CERCHA METALICA 3X1 1/2 CALIBRE 18 | ML | 96.76 | 63037 | 6099460.12
Subtotal | [7 empty] | 14519843.81
| 2.3.7 |  |  | INSTALACIONES ELÉCTRICAS
| 2.3.7.1 |  |  | ALIMENTADOR ELECTRICO 2X8F+8N+8T AWG EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS PARA TP-A | ML | 2 | 65155 | 130310
| 2.3.7.2 |  |  | RAMAL ELECTRICO 2X10F+12T AWG EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS | ML | 12 | 28324 | 339888
| 2.3.7.3 |  |  | RAMAL ELECTRICO 12F+12N+12T AWG EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS | ML | 41 | 20675 | 847675
| 2.3.7.4 |  |  | RAMAL ELECTRICO 14F+14N+14T AWG EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS | ML | 47 | 16745 | 787015
| 2.3.7.5 |  |  | DUCTO CONDUIT PVC 1X1" SUBTERRANEO PARA ALIMENTADOR DE TS-L2 Y TP-A | ML | 2 | 29577 | 59154
| 2.3.7.6 |  |  | DUCTO CONDUIT PVC 1X3/4" PARA RAMALES ELECTRICOS | ML | 8 | 18494 | 147952
| 2.3.7.7 |  |  | DUCTO CONDUIT PVC 1X1/2" PARA RAMALES ELECTRICOS | ML | 60 | 16128 | 967680
| 2.3.7.8 |  |  | DUCTO CONDUIT EMT 1X1/2" PARA RAMALES ELECTRICOS | ML | 18 | 31015 | 558270
| 2.3.7.9 |  |  | TABLERO DE BREAKER 2F/4H DE 8 CIRCUITOS CON TAPA HABATIBLE PARA BREAKERS TIPO ENCHUFABLE | UND | 1 | 524722 | 524722
| 2.3.7.10 |  |  | BREAKER MONOPOLAR TIPO ENCHUFABLE DE 16 AMPERIOS | UND | 2 | 33776 | 67552
| 2.3.7.11 |  |  | BREAKER MONOPOLAR TIPO ENCHUFABLE DE 20 AMPERIOS | UND | 2 | 33776 | 67552
| 2.3.7.12 |  |  | BREAKER BIPOLAR TIPO ENCHUFABLE DE 16 AMPERIOS | UND | 1 | 47173 | 47173
| 2.3.7.13 |  |  | TOMACORRIENTE MONOFASICO COMUN DOBLE CON TORNILLO DE TIERRA | UND | 8 | 36891 | 295128
| 2.3.7.14 |  |  | TOMACORRIENTE MONOFASICO GFCI DOBLE CON TORNILLO DE TIERRA | UND | 5 | 68002 | 340010
| 2.3.7.15 |  |  | TOMACORRIENTE BIFASICO SENCILLO DE SEGURIDAD CON TORNILLO TIERRA | UND | 3 | 47556 | 142668
| 2.3.7.16 |  |  | PANEL LED DE 18 W REDONDO INCRUSTADO EN CIELORASO | UND | 14 | 69273 | 969822
| 2.3.7.17 |  |  | LUMINARIA LED TIPO TORTUGA DE 12 W SOBREPUESTO EN PARED | UND | 2 | 65150 | 130300
| 2.3.7.18 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR MANUAL DOBLE | UND | 4 | 38484 | 153936
| 2.3.7.19 |  |  | ALAMBRÓN DE ALUMINIO 8 MM DESNUDO PARA APANTALLAMIENTO CON ACCESORIOS DE SUJECIÓN | ML | 56 | 40383 | 2261448
| 2.3.7.20 |  |  | PUNTA CAPTADORA ALUMINIO 5/8"X0,6M EN ALUMINIO CON BASE | UND | 6 | 185479 | 1112874
| 2.3.7.21 |  |  | BAJANTE POR MURO/COLUMNA EN TUBO IMC 1X3/4" Y CAJA DE EMPALME EQUIPOTENCIAL | UND | 6 | 367173 | 2203038
| 2.3.7.22 |  |  | VARILLA DE PUESTA A TIERRA COPPERWELD 5/8"X2.4 M PARA BAJANTES DEL SISTEMA DE APANTALLAMIENTO. | UND | 4 | 983142 | 3932568
| 2.3.7.23 |  |  | CABLE DE COBRE 2 DESNUDO PARA ANILLO ENTERRADO DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA | ML | 53 | 55270 | 2929310
Subtotal | [7 empty] | 19016045
| 2.3.8 |  |  | DESAGUES E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
| 2.3.8.1 |  |  | TUBERlA PVC-SANITARIA 2 PULG | ML | 19.3 | 49149 | 948575.7
| 2.3.8.2 |  |  | TUBERIA PVC-SANITARIA 3 PULG. | ML | 16.5 | 57788 | 953502
| 2.3.8.3 |  |  | PUNTO SANITARIO TUBERlA PVC 2 PULG | UND | 4 | 56291 | 225164
| 2.3.8.4 |  |  | PUNTO SANITARIO TUBERIA PVC 3 PULG. | UND | 4 | 75068 | 300272
| 2.3.8.5 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION REJILLA SIFÓN DE PISO PVC-S Ø=2" | UND | 4 | 38253 | 153012
| 2.3.8.6 |  |  | SUMINSITRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC Ø =1 1/2" RDE 21 | ML | 23.7 | 42850 | 1015545
| 2.3.8.7 |  |  | PUNTO HIDRÁULICO PVC-P 1/2 PULG. | UND | 4 | 48278 | 193112
| 2.3.8.8 |  |  | TUBERIA PVC-SANITARIA 4 PULG. | ML | 6 | 65651 | 393906
| 2.3.8.9 |  |  | TUBERIA DE VENTILACIÓN PVC 2" | ML | 9 | 47061 | 423549
| 2.3.8.10 |  |  | RESANE SOBRE REGATA | ML | 12 | 32945 | 395340
| 2.3.8.11 |  |  | CAJA DE INSPECCIÓN, DIMENSIONES EXTERNAS 0.9*0.9*0.80M | UND | 1 | 1506386 | 1506386
Subtotal | [7 empty] | 6508363.7
| 2.3.9 |  |  | APARATOS DE COCINA
| 2.3.9.1 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS DOBLE POZO EN ACERO INOXIDABLE L=1.00 M. SIN BANDEJA | UND | 2 | 618815 | 1237630
| 2.3.9.2 |  |  | GRIFERIA PARA LAVAPLATOS AJUSTABLE | UND | 2 | 375462 | 750924
| 2.3.9.3 |  |  | SUPERFICIE DE MESON EN GRANITO - ESPESOR: 2cm - Calidad Primera | M2 | 4.78 | 1793006 | 8570568.68
Subtotal | [7 empty] | 10559122.68
SUBTOTAL ADECUACIÓN DE ESPACIO PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS | [7 empty] | 195347836.77
SUBTOTAL INTERVENCIÓN EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE ACEVEDO Y GÓMEZ | [7 empty] | 1576703753.98
SUBTOTAL OBRAS | [7 empty] | 3239551489.594
| 3 |  |  | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
| 3.1 |  |  | IMPLEMENTACION PLAN DE MANEJO AMBIENTAL | UND | 1 | 35354137.5 | 35354137.5
Subtotal | [7 empty] | 35354137.5
| 4 |  |  | CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO RETIE
| 4.1 |  |  | CERTIFICACION RETIE I.E JOSE MARÍA CARBONELL | UND | 1 | 4799666.66 | 4799666.66
| 4.2 |  |  | CERTIFICACION RETIE I.E JOSE ACEVEDO Y GÓMEZ | UND | 1 | 4839333.34 | 4839333.34
Subtotal | [7 empty] | 9639000
|  |  |  | SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) |  |  |  | 3239551489.594
|  |  |  | VALOR TOTAL OBRA (Obras + Plan de manejo ambiental+ Retie) |  |  |  | 3284544627.094
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A= | 29%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | 1%
[5 empty] | UTILIDAD |  | U= | 5%
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 35%

## PROPUESTA ECONOMICA(Proponente)
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
version 2 del 21 de agosto de 2025
FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONÓMICA
[La Entidad puede utilizar este Formulario de presentación de Propuesta Económica de forma detallada, sin perjuicio que la Entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un Formulario distinto al indicado.] [Los Proponentes emplearán el Formulario establecido por la Entidad para determinar su propuesta económica conforme al Formulario 1 - Presupuesto Oficial publicado por la Entidad] [En caso de modificar el formulario, es importante tener en cuenta que no se deben incluir causales de rechazo, reglas o parámetros contrarios a los definidos en el documento base. Los términos el proceso solo se encuentran en el Documento Base, por lo que la Entidad no deberá incluir ningún tipo de notas que se configuren en reglas contrarias a las definidas en dicho documento, las notas únicamente pueden ser aclaratorias para efectos del diligenciamiento del formato]
Cuando el Proceso de Contratación es estructurado por Precios Unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formato y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo.
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
Subtotal
Subtotal
Subtotal
Subtotal
Subtotal
SUBTOTAL OBRAS
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)
VALOR TOTAL
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCIÓN |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A= | [Ofrecimiento del Proponente]
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | [Ofrecimiento del Proponente]
[5 empty] | UTILIDAD |  | U= | [Ofrecimiento del Proponente]
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | [Ofrecimiento del Proponente]
Firma del Proponente o de su representante legal

## INDICAR CÓDIGO DEL ITEM DE PAGO
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
Version 2 del 21 de agosto de 2025
[La Entidad podrá utilizar este Formato para la presentación de los análisis de Precios Unitarios del Contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
VERSIÓN
[NÚMERO DEL PROCESO]
[6 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[6 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [8 empty] | 0
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
TOTAL COSTO DIRECTO $
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [5 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
SUBTOTAL $
Precio Unitario Total Aproximado al peso $
Firma
Nombre:
Representante legal del Contratista o su apoderado
Matricula:
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo Precio Unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante legal del Interventor o su apoderado
Matricula :