## ANEXO 3
ANEXO 3 PRESUPUESTO
ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA REGISTRADURÍA MUNICIPALSABANALARGA
ITEM | ACTIVIDAD | UN | CANT | Vr. UNITARIO DE REFERENCIA | VALOR UNITARIO PROPUESTO | Vr. Total
1 | ACTIVIDADES PRELIMINARES
1.1 | LIMPIEZA DE CANALES,BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES. | UN | 2 | 8971 |  | 0
| INSPECCIÓN, REVISIÓN,DESTAPE Y LIMPIEZA DE RED HIDROSANITARIA Y SIFONES EXISTENTES. | UN | 1 | 146503
1.2 | DESMONTE DE LÁMPARAS INCRUSTADAS Y/O SOBREPUESTAS (TIPO LED, ROSETAS, ESPECULAR, ETC.) INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL. | ML | 10 | 8971 |  | 0
| Total ACTIVIDADES PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
2 | CUBIERTAS
2.1 | RECORRIDO CUBIERTA EN TEJA | m² | 3 | 26737 |  | 0
| Total CUBIERTAS |  |  |  |  | 0
3 | RED ELECTRICA
3.1 | INST. LAMPARA LED PANEL 60X60 CM 48W DE INCRUSTAR O SOBREPONER | UN | 8 | 154165 |  | 0
3.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO BOMBILLA LED DE ROSCA LUZ BLANCA, 20W. |  | 2 | 42334
3.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT 3/4 |  | 49 | 11723
3.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRE AISALADO DE RED ELÉCTRICA THHN #12 PARA RED ELÉCTRICA. |  | 49 | 21873
3.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER MONOPOLAR 20A INSTALADO EN TABLERO ELÉCTRICO. |  | 2 | 26918
3.6 | MANTENIMEINTO DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA EMPOTRADOS Y/O SOBREPUESTOS EN MURO. INCLUYE LEVANTAMIENTO DE CABLEADO, ENCINTADO, DESMONTAJE, MONTAJE, REPOSICIÓN DE ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |  | 1 | 215320
3.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO DE 15X15X10 CM CON TAPA, INCLUYE CHAZOS, PERFORACIONES Y DEMÁS ACTIVIDADES REQUERIDAS. |  | 5 | 70120
| Total RED ELECTRICA |  |  |  |  | 0
4 | PINTURA
4.1 | ESTUCO PLASTICO IMPERMEABILIZANTE, SOBRE MUROS INTERIORES | m² | 18 | 26749 |  | 0
4.2 | RESANE, LIJADA Y PINTURA 3 MANOS INTERIOR O BAJO PLACA, CON VINILO IGUAL O SUPERIOR A VINILTEX | m² | 18 | 26942 |  | 0
| Total PINTURA |  |  |  |  | 0
6 | SUMINISTRO E INSTALACIONES
6.1 | MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO EXISTENTE (incluye desmonte, montaje y reposicion de elementos para su correcto funcionamiento) | un | 3 | 403813 |  | 0
| Total SUMINISTRO E INSTALACIONES |  |  |  |  | 0
Total COSTOS DIRECTOS REGISTRADURÍA MUNICIPAL DE SABANALARGA
|  | SUBTOTAL |  |  | Vr. AIU | 0
% Total Oficial del A.I.U. (33%) |  | ADMINISTRACIÓN |  |  | 15% | 0
|  | IMPREVISTOS |  |  | 2% | 0
|  | UTILIDAD |  |  | 5% | 0
Costo Directo mas Indirecto Incluido A.I.U. | [5 empty] | 0
I.V.A. (SOBRE LA UTILIDAD 19%) |  |  |  |  | 19% | 0
Valor Total del Presupuesto (Incluido A.I.U. e I.V.A. sobre la utilidad) | [5 empty] | 0

## ANEXO 3 (2)
ANEXO 3 PRESUPUESTO
ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA REGISTRADURÍA MUNICIPAL DE TURBO
ITEM | ACTIVIDAD | UN | CANT | Vr. UNITARIO DE REFERENCIA | VALOR UNITARIO PROPUESTO | Vr. Total
1 | ACTIVIDADES PRELIMINARES
1.1 | LIMPIEZA DE CANALES,BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES. | UN | 12.3 | 8971 |  | 0
| INSPECCIÓN, REVISIÓN,DESTAPE Y LIMPIEZA DE RED HIDROSANITARIA Y SIFONES EXISTENTES. | UN | 1 | 146503
1.2 | DESMONTE DE LÁMPARAS INCRUSTADAS Y/O SOBREPUESTAS (TIPO LED, ROSETAS, ESPECULAR, ETC.) INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL. | ML | 5 | 8971 |  | 0
| Total ACTIVIDADES PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
2 | CUBIERTAS
2.1 | RECORRIDO CUBIERTA EN TEJA | m² | 35.71 | 26737 |  | 0
| Total CUBIERTAS |  |  |  |  | 0
3 | RED ELECTRICA
3.1 | INST. LAMPARA LED PANEL 60X60 CM 48W DE INCRUSTAR O SOBREPONER | UN | 5 | 154165 |  | 0
| Total RED ELECTRICA |  |  |  |  | 0
4 | PINTURA
4.1 | ESTUCO PLASTICO IMPERMEABILIZANTE, SOBRE MUROS INTERIORES | m² | 23 | 26749 |  | 0
4.2 | RESANE, LIJADA Y PINTURA 3 MANOS INTERIOR O BAJO PLACA, CON VINILO IGUAL O SUPERIOR A VINILTEX | m² | 23 | 26942 |  | 0
| Total PINTURA |  |  |  |  | 0
5 | RED HIDRAULICA
5.1 | Lavado, desinfección y mantenimiento menor de tanque plástico de almacenamiento de agua potable (<= 1,000 L). Incluye suministro y reposición de accesorios por desgaste: Emison de certificado del lavado y desinfeccion | ML | 1 | 133622 |  | 0
| Total RED HIDRAULICA |  |  |  |  | 0
6 | SUMINISTRO E INSTALACIONES
6.1 | MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO EXISTENTE (incluye desmonte, montaje y reposicion de elementos para su correcto funcionamiento) | un | 6 | 403813 |  | 0
| Total SUMINISTRO E INSTALACIONES |  |  |  |  | 0
| Total COSTOS DIRECTOS REGISTRADURÍA MUNICIPAL DE SABANALARGA |  |  |  |  | 0
|  | SUBTOTAL |  |  | Vr. AIU | 0
% Total Oficial del A.I.U. (33%) |  | ADMINISTRACIÓN |  |  | 17% | 0
|  | IMPREVISTOS |  |  | 2% | 0
|  | UTILIDAD |  |  | 5% | 0
Costo Directo mas Indirecto Incluido A.I.U. | [5 empty] | 0
I.V.A. (SOBRE LA UTILIDAD 19%) |  |  |  |  | 19% | 0
Valor Total del Presupuesto (Incluido A.I.U. e I.V.A. sobre la utilidad) | [5 empty] | 0