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MATRIZ 4 – BIENES NACIONALES RELEVANTES PARA LA OBRA PÚBLICA 

Para determinar uno o varios bienes nacionales relevantes la Entidad Estatal debe aplicar los criterios establecidos en el artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015 y los previstos en esta Matriz. La aplicación de estos criterios deberá constar en los estudios y documentos previos. Para ello la Entidad podrá tener en cuenta los bienes enlistados, de manera enunciativa, en esta matriz de acuerdo con las distintas actividades de obra pública contempladas en la Matriz 1 – Experiencia de los diferentes documentos tipo expedidos para la contratación de obra pública de infraestructura de transporte.

En cumplimiento de los referidos criterios, la Entidad Estatal deberá desarrollar la siguiente metodología para identificar los bienes nacionales relevantes para la ejecución del objeto a contratar: 

1. Identificar dentro del Presupuesto Oficial los bienes o insumos requeridos para la ejecución del proyecto.
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Se realizo la unión de la totalidad de materiales utilizados para el proyecto. 

2. Calcular el valor parcial de los bienes o insumos identificados, para lo cual se deberá multiplicar el valor unitario de cada uno por la cantidad requerida.
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3. Calcular el valor total realizando la sumatoria de los valores parciales de los bienes o insumos requeridos en el proyecto.
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4. Determinar el porcentaje de participación de cada bien o insumo usando su valor parcial divido por el valor total, cociente que deberá ser multiplicado por cien (100). Para esto se aplicará la siguiente fórmula:
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5. Determinar el porcentaje acumulado entendido como la sumatoria de los porcentajes de participación definidos en el numeral anterior. Para lo cual, se sugiere, organizar los bienes en una tabla, en orden descendente según su porcentaje de participación, disponiendo una fila por cada bien, una columna para el nombre o descripción del bien, otra para el porcentaje de participación y otra en la que se consignará el porcentaje acumulado. 

Al bien o insumo que tiene la mayor participación, es decir, el que ocupa el primer lugar en el listado, le corresponderá como porcentaje acumulado el valor asignado como porcentaje de participación. Para el segundo bien el porcentaje acumulado será la suma de su porcentaje de participación con el porcentaje acumulado asignado al bien que lo antecede en el listado. Del mismo modo, para el tercer bien el porcentaje acumulado será la suma de su porcentaje de participación con el porcentaje acumulado calculado para el anterior bien, y así sucesivamente deberá procederse respecto de los demás bienes hasta completar todos los porcentajes acumulados. Para mayor claridad se aplicará la siguiente fórmula.
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Donde  son las frecuencias acumuladas o porcentaje de participación (%) calculado.
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6. Identificar los bienes o insumos cuyo porcentaje acumulado esté dentro del ochenta por ciento (80%) o un valor aproximado por debajo.
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7. Identificar los bienes o insumos que cumplan con la condición anterior y en relación con estos se calculará el promedio de su porcentaje de participación. El promedio se calculará realizando la sumatoria de los porcentajes de participación de cada bien, resultado que luego se dividirá entre el número de bienes que se promedian. 
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Calculamos el promedio de los bienes relevantes seleccionados donde nos arrojó como resultado 5%


8. Los bienes relevantes serán aquellos cuyo porcentaje de participación sea igual o superior al promedio calculado en el paso anterior. 
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9. Verificar si uno o varios bienes que cumplan con lo previsto en el numeral anterior se encuentran incluidos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, en los términos del Decreto 2680 de 2009. De estar incorporados, la Entidad Estatal verificará al momento de publicar la invitación que el registro del bien o insumo esté vigente hasta una fecha posterior a la del cierre del proceso. Para tal efecto, se entiende por fecha del cierre la publicada en la invitación. Verificada la fecha de registro de estos bienes estos serán los que incluya en el numeral 5.1.4.1 de la invitación.

De la tabla anterior se da búsquedas de estos bienes en la página web: https://vuce.gov.co/servicios/registro-de-productores-y-bienes-nacionales, verificamos si uno o varios bienes que cumplan con lo previsto se encuentran incluidos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales. 
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10. Uno de los bienes relevantes está incluido en el Registro de Productores de Bienes Nacionales.

MATERIALES QUE NO SE ENCONTRARON EN PRODUCTORES DE BIENES NACIONALES

	GRAVILLA DE RIO
	3,879%

	MEDIA CAÑA EN GRANITO 
	2,633%

	PISO EN CAUCHO EN GRAN FORMATO
	1,911%
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BIEN O INSUMO Valor Unitario Cantidad RequeridaUNIDAD DE M

Acero Corrugado Figurado 5/4-1" 60.000 Psi 5.923,00 $                     87800,6835 kgs

Cemento Gris T1 por kilo 709,00 $                        319304,2502 Kgs

Ventana en aluminio 327.692,85 $                264,58 m²

Gravilla de rio 128.673,00 $                640,633 m³

Media Caña en granito h=0,10 mts 90.834,00 $                  615,9091 mls

Ladrillo Bloque Nro. 5 Estandar de 0.32 x 0.23 x 0.12 mts  2.112,00 $                     22265,767 Und

Piso en caucho en gran formato 111.257,00 $                365 m2

Alambre Negro N°18 12.223,00 $                  3161,6584 kgs

Cable Cu Aislado Lszh No 12 Awg+Borna De Ponchar 

Estañada 12 Awg+Cinta Aislante De Colores 10.860,00 $                 

3125

mls

Vinilo Tipo I 95.020,00 $                 

299,9672608

Gln

Hoja de segueta x 10 Unidades bimetalica  63.760,00 $                  423,9538 Und

Tabla Burra 30 X 2.2 A 2.7Cm X 2.90 M - Ordinario 21.509,00 $                  1137,776598 Und

Tubo Cobre K 1/2" 239.947,00 $                98,03 mls

Celda de proteccion medida indirecta en baja tension 23.467.012,00 $         

1

Und

Luminaria tipo panel led 60x60 de empotrar 40w 6500°, 

incluye conexionado y pruebas  193.096,00 $               

118

Und

Esterilla De Guadua Ancho 25 A 30 Cm X 4.00 M 30.636,00 $                  715,68 Und

DIVISION DE ACERO INOXIDABLE INCLUYE BISAGRAS, PASADORES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN  DE LA MISMAS 

585.400,00 $                37 und

Bloque de concreto 20 x 52 x 40 6.234,00 $                    

3469,98

Und

Arena Lavada De Rio 51.481,00 $                  452,228 m³

Tubo Cobre K 5/8" 255.715,00 $                74,01 mls

Celda deproteccion por fusible 50A aislada en gas SF6 17.644.963,00 $          1 Und

Tablero TAA 17.372.203,00 $         

1

Und

Tubo EMT Conduit Galvanizado de ¾" x 3 mts 27.495,00 $                  630,5 Und

Tablero TGA 17.064.911,00 $          1 Und

Tablero transferencia 16.887.151,00 $          1 Und

TUBO GALV. 2"

137.066,00 $               

113

mls

Tablero TBCI 15.356.335,00 $          1 Und

Ceramica blanco 20 x 20 calidad primera 40.534,00 $                  371,96 m²

VIDRIO TRANSP. 10 MM. IGNIFUGO

56.900,00 $                  264 M2

Celda de entrada aislada en gas SF6 17 KV 14.669.071,00 $         

1

Und

Celda de salida aislada en gas SF6 17 KV 14.404.117,00 $          1 Und

Tuberia Acero Carbon C/C SCH 40 1½" Tramos de 6 mts 256.476,00 $                55,99833333 Und

Puntilla Con Cabeza 1" a 3" 6.392,00 $                     1994,9124 lbs

Sanitario fluxómetro (incluye grifería) 1.131.229,00 $           

11

Und

Tubo Cobre K 3/8" 219.153,00 $                56,01 mls
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Lamina Drywall ½" mm 1.22 X 2.44 M RH 71.243,00 $                  169,0540356 Und

Malla electrosoldada de 0.15 x 0.15 de 6 mm de 2.35 

mts x 6 mts de 42,18 Kgs 371.437,00 $               

32,37327169

Und

Luminaria de emergencia de sobreponer 2x4.5w 4500°, 

incluye conexionado y pruebas (suministro e  360.291,00 $               

32

Und

Luminaria tipo bala led 18w de empotrar 6500°, incluye 

conexionado y pruebas 132.418,00 $               

87

Und

Acometida a tbci 1x(3f -2/0+1n-2/0+1t-4 thhn-thhw-2 cu  

( incluye terminal de ojo, accesorios de fijación y unión 

desde tga y planta eléctrica) 206.267,00 $               

54

mls

Eco Manto Asfaltico 3Mm Fv 29.468,00 $                  358,58 m²

Acometida a tasc 1x(3f -4+1n-4+1t-10 lshz cu  (incluye 

terminal de ojo, accesorios de fijación y unión desde 

tga) 77.993,00 $                 

135

mls

Tuberia Acero Carbon C/C SCH 40 2½" Tramos de 6 mts 374.022,00 $                25,855 Und

Tubo Cobre K 7/8" 282.842,00 $                33,56 mls

Banco de ductos 4x6" PVC tipo tdp (incluye sum e inst, 

excavación, compactación, relleno con recebo, arena 

de peña, cinta de seguridad, de acuerdo a normativas 

locales del operador de red local) 51.672,00 $                 

183,6

Und

Luminaria tipo led hermética de sobreponer 2x18w 

6500°, incluye conexionado y pruebas  262.833,00 $               

34

Und

Valvula De Vastago Ascendente 4" 2.128.459,00 $            4 Und

Rejilla metalica de 15 x30 cms 289.922,00 $                29 Und

Tuberia sanitaria de 4" Pvc Tramos de 6 mts 207.282,00 $                37,14191667 Und

Switch Servidor Router Cisco 800 Series, Con 2 

Entradas/Salidas Sfp, Administrable Capa 2,  7.573.973,00 $           

1

Und

Bomba jockey multietapas (suministro e instalación) 7.407.233,00 $            1 Und

Tubo Cobre K 1/4" 171.834,00 $                42,01 mls

Tubo Cobre K 1 1/8" 293.290,00 $                24,15 mls

Arrancador Tablero 3.418.500,00 $            2 Und

Durmiente 4 cms X 4 cms X 2,90 mts - Ordinario 9.483,00 $                     676,4413793 Und

VIDRIO TEMPLADO INCOL.10MM

299.074,00 $                21 m2

Tubo Cobre K 3/4" 272.812,00 $                22,11 mls

Cemento blanco x 20 kls 61.120,00 $                  95,76784 Bto

TUBO GALV. 2" 2.5

156.640,00 $                36 und

Cable XLPE MV 185 mm2 al 15 KV 102.394,00 $                55 mls

Repisa 8 X 4 Cm X 3.90 M- Ordinario 15.280,00 $                  358,8803077 Und

Tuberia Acero Carbon C/C SCH 40 4" Tramos de 6 mts 694.614,00 $                7,865 mls

Tubo Presion Pvc 2" Rde 21 tubos x 6 mts 140.574,00 $                38,58925 Und

Acometida a a tn-p1 1x(3f -6+1n-6+1t-10 lshz cu  

(incluye terminal de ojo, accesorios de fijación y unión  35.967,00 $                 

146

mls

Caolin X 25 Kg 17.989,00 $                  287,3898 Bto

Herraje Para Patch Panel 48 Puestos 2.561.168,00 $            2 Und

Tuberia sanitaria de 6" Pvc Tramos de 6 mts 438.978,00 $                11,564 Und

Estaciones de valvulas 5.072.484,00 $            1 Und

Tabla Burra 28 X 2.2 A 2.7Cm X 2.90 M - Cedro Rojo 63.556,00 $                  73,86537931 Und

Válvula cheque  horizontal 4" 1.498.188,00 $            3 Und

PERFIL ALFAJI TIPO ALN-616

17.000,00 $                  264 mls

Jack Categoria 6A 73.921,00 $                  60 Und

Cable Cu 2/0 Awg 20.518,00 $                  205 Und

sika 1kg 15.851,00 $                  0 Und

Rociador Automatico Pendiente K=5 6 Respuesta 

Rapida 0=1/2" Bronce 35.123,00 $                 

117

Und

Estructura LA 221 3.987.784,00 $            1 Und

PERFIL DE ALUMINIO PARA VENTANA, CON JUNTAS DE ESTANQUEIDAD

14.405,00 $                  264 mls

Alambrón Aluminio 1/0 Awg 21.585,00 $                  175 mls

Teja Zinc de 2.14 x 0.82 24.223,00 $                  155,7962 Und

Perfil Omega Metálico 63 Mm X 3,05 M 9.448,00 $                     393,8144 Und

Tubo Cobre K 1 3/8" 345.528,00 $                10,57 mls

Salida para access point techo 600.157,00 $                6 Und

TUBO GALV. ,3/4 1.8MM

31.300,00 $                  113 mls

Faceplate sencillo marca panduit o de similar, para 

salidas de voz y datos 116.410,00 $               

30

Und

Bandeja Fibra Optica 861.302,00 $                4 Und
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Válvula os&y 3" - 1/2" 1.119.540,77 $            3 Und

Granito  53.432,00 $                  60,75 Bto

Koraza Exteriores 5 Años Ultra Blanco x5gal 499.900,00 $                6,453848042 Und

SOPORTE TIPO BOTELLA PARA DIVISIONES EN VIDRIO

153.000,00 $                21 und

Patch Cord Categoría 6 3M 53.501,00 $                  60 Und

BARRA ANTIPANICO

398.900,00 $                8 Und

Tubo EMT Conduit Galvanizado de 1" x 3 mts 40.452,00 $                  78,33333333 Und

Cable Cu Aislado Lshz No 10 Awg+ Borna De Ponchar 

Estandar 10 Awg+Cinta Aislante De Colores 12.506,00 $                 

250

mls

Switch 18 Puertos Marca Cisco 3.108.322,00 $            1 Und

SILICONA TRANSPARENT.11 OZ

11.299,00 $                  264 und

Tubo Cobre K 1 3/8" 360.477,00 $                8,25 mls

Válvula cheque  horizontal 2" 734.227,00 $                4 Und

Coupling Hierro Ductil Ranurado Flexible 2½" 14.359,00 $                  196,498038 Und

Soldadura Liquida por 1/4 de galon 85.313,00 $                  32,27475 Und

Punta captadora 60cm aluminio con base dx, ref. 

101/alu1500-dx 190.766,00 $               

14

Und

Patch Cord Categoría 6 1,5M 43.631,00 $                  60 Und

Vinisol Residencial 48.089,00 $                  54 m2

PINTURA PARA LAMINA 

79.900,00 $                  32 galon

PINTURA ESMALTE

63.800,00 $                  40 galon

ANTICORROSIVO

50.244,00 $                  47 galon

Cable Fibra Optica 6 Hilos Om3 45.535,00 $                  50 mls

Masilla Supermastick Plus 4.5 gal 28 kgs 81.751,00 $                  26,9166912 Und

CERRADURA LLAVE/MARIPOSA TIPO INSTITUCIONAL

54.900,00 $                  40 Und

Acometida a tablero regulado  1x(3f -8+1n-8+1-10tawg 

cu) lshz cu (incluye terminal de ojo, accesorios de 

fijación y unión desde tga) 111.682,00 $               

19

mls

Válvula de pie con coladera 4" -  ½" 1.057.739,69 $            2 Und

Cable Aluminio Aislado 2/0 THW 16.208,00 $                  130 mls

Tablero de fabricacion comercial de 42 circuitos 2.090.470,00 $            1 Und

Tablero Bombas 2.074.917,00 $            1 Und

Caja de inspección 0.3x0.3m para puesta a tierra 517.900,00 $                4 Und

Tablero de fabricacion comercial de 42 circuitos 3 2.011.605,00 $            1 Und

Union EMT ¾" 3.384,00 $                     594 Und

Tablero de fabricacion comercial de 42 circuitos 2 2.005.620,00 $            1 Und

Limpiador Removedor Pvc 1/4 Gal. 61.759,00 $                  32,27475 Und

Codo 90° horizontal para bandeja tipo malla 

200x100mm (suministro e instalación, incluye tapa, 

accesorios de fijación por riel channel din, varilla 

roscada, tuercas y tornillos) 151.083,00 $               

13

Und

Faceplate doble marca panduit o de similar, para 

salidas de voz y datos 130.161,00 $               

15

Und

Tubo EMT Conduit Galvanizado de 1¼" x 3 mts 68.800,00 $                  26,66666667 Und

Válvula cheque 3" - 1/2" rw 914.248,77 $                2 Und

Esmalte sintetico  106.686,00 $                16,66631116 Gln

Tablero de fabricacion comercial de 12 circuitos 1.765.180,00 $            1 Und

Válvula de alivio 2" 872.586,00 $                2 Und

Lavamanos pedestal (incluye grifería) 204.645,00 $                8 Und

Codo 90° Presion Pvc 2" 14.049,00 $                  110,255 Und

Dilatacion En Bronce para pisos tira x 3.00 mts 13.859,00 $                  110,16 Und

Registro Red White Toyo 2" 304.384,00 $                5 Und

Herraje Para Patch Panel 18 Puestos  1.514.174,00 $            1 Und

Salida para cámara en muro o techo  61.055,00 $                  24 Und

Niple pasa muros 4" 709.670,00 $                2 Und
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TUBO GALV. 2" 2.5

156.640,00 $                9 mls

Tubo Conduit Pvc ¾" tubo por 3 mts 12.294,00 $                  114,45 Und

Vara De Clavo Ø 4 A 5 Cm X 6.00 M - Eucalipto 17.100,00 $                  81,77666667 Und

Válvula de retención listada (cheque) 4" 1.394.369,00 $            1 Und

Unión flexible 4" 1.358.793,00 $            1 Und

Datos En Categoría 6A 22.176,00 $                  60 Und

Yeso Corriente Vencedor X 25Kg 40.786,00 $                  31,9322 Bto

LAM.GALVANIZADA C.18

35.900,00 $                  36 m2

Estacas En Madera 4 cms X 4 cms X 90 cms - Ordinario 534,00 $                        2420 Und

SOLDADURA ELECTRODOS 6013 3/32"

11.314,00 $                  113 und

Punto Fijo De Toma A Tierra M10Va, Ref. 205 B-M10 Va 314.079,00 $                4 Und

Terminal Premoldeado MT tipo codo 603.956,00 $                2 Und

Siamesa Bronce 4" X 2½" X 2½" 1.200.283,00 $            1 Und

Tablero de fabricacion comercial de 12 circuitos 2 1.169.210,00 $            1 Und

Tablero regulador 1.168.815,00 $            1 Und

Tablero de fabricacion comercial de 12 circuitos 3 1.161.323,00 $            1 Und

Tramo De Manguera De 1½" X 100 ' Con Acoples 281.409,00 $                4 Und

Valvula De Vastago Ascendente 2" 1.108.891,00 $            1 Und

Anticorrosivo Gris 1 Galón 65.543,00 $                  16,66633996 Gln

Acometida a tbombas 1x(3f -6+1n-6+1t-10 lshz cu (incluye terminal de ojo, accesorios de fijación y unión desde tga) 45.207,00 $                  24 mls

Válvula de paso Red White 1¼" 210.900,00 $                5 Und

Varilla Cu 5/8" 2,44 M 259.397,00 $                4 Und

Cerco 8 X 8 Cm X 2.90 M- Ordinario 22.211,00 $                  45,34344828 Und

Codo 90° - 1/4 Pvc Sanitario C x C 6" 149.325,00 $                6,608 Und

Tabla Chapa 30 X 1.8 A 2.0 Cm X 2.90 M - Ordinario 16.777,00 $                  57,95862069 Und

Conector EMT galvanizado ¾" 1.735,00 $                     540 Und

Tubo Presion Pvc ½" Rde 9 tubos x 6 mts 31.410,00 $                  29,1965 Und

Arena Lavada De Peña 51.481,00 $                  17,662 m³

Valvula Mariposa 4" Listada -UL 909.057,00 $                1 Und

Angulo Matecsa ⅛" x 1½" x 1½"  6.410,00 $                     141,773184 mls

Salida para datos doble en muro 60.551,00 $                  15 Und

CERRADURA ELECTRICA

895.600,00 $                1 Und

Codo 90° - 1/4 Pvc Sanitario C x C 4" 17.486,00 $                  51,136 Und

Estopa de algodón por 500 gramos 13.900,00 $                  61,11761909 Und

Recebo Comun sin transporte 21.298,00 $                  39,655 m³

Soporte Anillo Obo Clic 30 Mm 6.817,00 $                     120 Und

SOPORTE BASE 5CM PLATINA DE 1/8

7.212,00 $                     113 und

Cable Aluminio Aislado 1/0 THW 12.467,00 $                  65 mls

Tuberia acero galvanizado 3/4" SCH 14.427,00 $                  55,21 mls

KIT RIEL PARA PUERTA DESLIZANBLE

396.900,00 $                2 Und

KIT RIEL PARA PUERTA DESLIZANBLE

396.900,00 $                2 Und

Tubo Presion Pvc 2½" Rde 21 tubos x 6 mts 227.808,00 $                3,43 Und

HERRAJE ACERO INOCIDABLE

35.889,00 $                  21 und

Lavamanos de colgar incluye griferia 124.675,00 $                6 Und

Curva EMT ¾" 2.066,00 $                     361 Und

Soportes para accesorios tuberia en acero ranurado 1½"  3.001,00 $                     245,56 Und

Tubo Presion Pvc 1¼" Rde 21 tubos x 6 mts 56.900,00 $                  12,94116667 Und

Sellante anaerobico fuerza alta 1.421,00 $                     516,69 Grm

Codo 90 Ranurado Hierro Ductil 2½" 18.737,00 $                  38,7825 Und
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Paral 3½" x 1¼" de .46 mm x 2.44 8.905,00 $                     81,14 mls

Tee Hierro Ductil Ranurada 2½" 30.991,00 $                  23,2695 Und

Paral Base 6 2½" x 1¼"  Cal= 0.38 mm Longitud = 2.44 mts 11.310,00 $                  63,2184 Und

Tuberia sanitaria de 2" Pvc Tramos de 6 mts 99.588,00 $                  6,5 Und

Sifon Pvc 135° 4" 32.088,00 $                  19 Und

CIERRE HIDRAULICO PARA PUERTAS

75.800,00 $                  8 Und

Tubo Presion Pvc ¾" Rde 11 tubos x 6 mts 41.838,00 $                  14,238 Und

Organizador Para Cables Doble Horizontal Con Tapa 2Ru 97.381,00 $                  6 Und

Perno 1/2" Alt. Vel. 1 3/4" 926,00 $                        630,10304 Und

Codo 90 Ranurado Hierro Ductil 1½" 8.193,00 $                     67,198 Und

Marmolina 13.593,00 $                  40,5 Bto

ZOCALO ALUMINIO 

25.850,00 $                  21 mls

Hilo albañil rollo x 100 mts 22.300,00 $                  24,2 mls

Rejilla Sifon con sosco 4.5 cms x 3.5 cms 20.482,00 $                  26 Und

Lija De Agua 150 Super Pliego 1.683,00 $                     315,05152 Und

Placa en bronce de inyeccion columna acabado brillante 527.728,00 $                1 Und

Teja gris eternit Numero 6 medidas 183 x 92 cms 42.746,00 $                  12 Und

Mojon En Concreto 16.030,00 $                  30,25 Und

VIDRIO TEMPLADO INCOL. 8M

119.900,00 $                4 Und

Tee Hierro Ductil Ranurada 1½" 14.138,00 $                  33,599 Und

Acometida a tablero iluminación piso 1, 2 y 31x(3f -

10+1x10n+1t-12 )awg lshz(suministro e instalación, 

incluye terminal de ojo, accesorios de fijación) 18.550,00 $                 

25

mls

Registro Red White Toyo ¾" 76.408,00 $                  6 Und

TIRADOR PARA PUERTA EN ACERO INOXIDABLE 

113.648,00 $                4 Und

Valvula angular tipo globo 1½" en bronce 113.632,00 $                4 Und

Conector Con 1 Tornillo Va, Ref. 5001 N/Va 112.261,00 $                4 Und

Disolvente para pintura tipo thiner 53.261,00 $                  8,333132119 Gln

Tapa Registro 20 Cm X 20 Cm 16.208,00 $                  27 Und

Flotador de 1½" mecanico 436.725,00 $                1 Und

Color Mineral Blanco Zinc 16.030,00 $                  26,73 lbs

CERREDURA MEDIA LUNA ACERO INOXIDABLE

104.750,00 $                4 Und

Curva EMT 1" 8.727,00 $                     47 Und

Tapa Final para bandeja malla 150 x 100 mm 32.400,00 $                  12 Und

Niple pasa muros 2" 386.368,00 $                1 Und

Tuberia sanitaria de 3" Pvc Tramos de 6 mts 148.746,00 $                2,475 Und

Ladrillo común recocido 20 x 10 x 6 cm 50u/m2 702,00 $                        504 Und

Union EMT 1" 3.384,00 $                     103,95 Und

Tubo EMT Conduit Galvanizado de 1½" x 3 mts 69.100,00 $                  5 Und

Conector Bimetálico 80.969,00 $                  4 Und

Coupling Hierro Ductil Ranurado Flexible 4" 27.017,00 $                  11,77164607 Und

Tubo Presion Pvc 1" Rde 13.5 tubos x 6 mts 56.436,00 $                  5,60075 Und

Cinta de papel Supercinta 250 11.132,00 $                  28,2864064 Und

Marco Metalico   152.670,00 $                2 Und

Semicodo Hierro Ducil Ranurado 2½" 12.891,00 $                  23,2695 Und

Rajon de piedra 33.130,00 $                  8,948 m³

LAM.GALVANIZADA C.20

35.900,00 $                  8 Und
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Fijación De Conductor Plano 67.253,00 $                  4 Und

Semicodo Hierro Ducil Ranurado 1½" 7.901,00 $                     33,599 Und

Codo 90° Presion Pvc 2½" 26.652,00 $                  9,8 Und

Grapa Abrazadera Metálica Doble Ala Tubo ¾" 100 Unid 27.350,00 $                  9 Und

Coupling Hierro Ductil Ranurado Flexible 1½" 6.909,00 $                     33,599 Und

Flotador de mercurio 211.125,00 $                1 Und

Codo 90° Presion Pvc 1¼" 4.550,00 $                     45,07 Und

Flotador Mecanico 3/4" 204.112,00 $                1 Und

Válvula de bola 3/4" red gas natural 32.880,00 $                  6 Und

Registro Red White Toyo 1½" 194.196,00 $                1 Und

LAM.TRIPLEX 5 MM.

46.639,00 $                  4 Und

Soportes para accesorios tuberia en acero ranurado 

varios Diametros 7.774,00 $                    

23,595

Und

Conector EMT galvanizado 1" 2.583,00 $                     70,5 Und

Unión Universal 2" Presión Lisa 36.362,00 $                  5 Und

Lija de agua de 150 de granulacion 1.781,00 $                     101,2612 Und

Soporte Tipo Canastilla Para Manguera 43.458,00 $                  4 Und

Codo 90° - 1/4 Pvc Sanitario C x C 2" 4.380,00 $                     39 Und

CORTINA METALICA ENROLLABLE ACERO INOXIDABLE E=0.6MM (INCLUYE CAJON RECOGEDOR, EJES, GUIAS, MUELLES Y ACCESORIOS)

158.600,00 $                1 Und

Chazo plástico de ¼" 167,00 $                        945,15456 Und

Codo 90° - 1/4 Pvc Sanitario C x C 3" 10.152,00 $                  14,85 Und

Boquilla De Chorro Y Niebla De 1½" NH Bronce 37.224,00 $                  4 Und

BISAGRA ACERO 

3.100,00 $                     46 Und

Soldadura exotérmica 115gr incluye molde en cruz, carga de pólvora 34.152,00 $                  4 Und

Toma Trifasica 27.050,00 $                  5 Und

Medidor de consumo de gas natural 2.5 m3 245.787,00 $                0,5 Und

VIDRIO TEMPLADO INCOL. 6M

116.852,00 $                1 Und

Llave Spanner En Hierro Dos Servicios 2½ " y 1½" 28.853,00 $                  4 Und

LÁMINA POLIURETANO 30MM 2.52 X 0.49M

28.582,00 $                  4 Und

Vidrio estandar para puerta gabinte, espesor 3 mm 28.497,00 $                  4 Und

Barraje De Cobre 3Mm 15Cm  108.035,00 $                1 Und

Junta Dilatación De Aluminio Obo Betterman 35.728,00 $                  3 Und

Codo 90° Presion Pvc ½" 870,00 $                        122,99 Und

Valvula De Bola Metal roscada 1" 106.686,00 $                1 Und

Conector Variable Al Horizontal 25.115,00 $                  4 Und

Conector Para Varilla Platina Acero Galvanizado, Ref. 

5005/N 25.115,00 $                 

4

Und

Codo 90° Presion Pvc ¾" 1.363,00 $                     73,68 Und

Salida hdmi para monitor en mobiliario 99.749,00 $                  1 Und

Tee Presion PVC 1¼" 8.650,00 $                     10 Und

Conector Empalme Y Terminal, Ref. 5011 21.535,00 $                  4 Und

PELICULA SAMBLASTING

41.870,00 $                  2 Und

Carga Fulminante Fuerte + Clavo 5/16" B. Vel 1" 575,00 $                        143,3544 Und

Regulador gas 77.833,00 $                  1 Und

Niple en bronce con tuerca giratoria de 2½" Acabado 

Brillante 76.867,00 $                 

1

Und

Valvula De Bola Metal roscada ¾" 76.408,00 $                  1 Und

Tornillo Graber panel drywall Punta broca 6 x 1 30,00 $                           2423,6688 Und

Rejilla Sifon Plastico 3" X 2" corriente 3.651,00 $                     19 Und

Adaptador PVC Terminal Conduit ¾" 410,00 $                        163,5 Und

Tapon Roscado PVC presion Pvc 1¼" 6.450,00 $                     10 Und

Tapon De Prueba Sanitario Pvc 2" 1.622,00 $                     39 Und

Abrazadera doble ala de 1" 534,00 $                        117,5 Und

Tee Hierro Ductil Ranurada 4" 60.059,00 $                  1,038180003 Und

Curva EMT 1¼" 3.801,00 $                     16 Und

BISABRA VIDRIO

14.900,00 $                  4 Und
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Valvula De Bola Metal roscada ½" 58.597,00 $                  1 Und

Conector EMT galvanizado 1¼" 2.400,00 $                     24 Und

Interruptor Monopolar Safic Atornillable In 30A 14.070,00 $                  4 Und

Tee reducida polietileno 1/2" x 1" 55.926,00 $                  1 Und

LAM.ALUMINIO

51.695,00 $                  1 Und

Codo 90 Ranurado Hierro Ductil 4" 32.515,00 $                  1,557270041 Und

Tee Presion PVC ¾" 1.996,00 $                     25 Und

Tuberia acero galvanizado 1/2" SCH 10.775,00 $                  4,49 Und

Tapon Soldado PVC presion 1¼"  4.750,00 $                     10 Und

Elevador de 1/2" IPS 46.575,00 $                  1 Und

Codo 90° Presion Pvc 1" 2.666,00 $                     17,145 Und

Adaptador Macho Presion Pvc 1¼" 4.450,00 $                     10 Und

Tapa macho en bronce de 2½" Acabado brillante 43.743,00 $                  1 Und

PASADOR DE CANTO 

10.767,00 $                  4 Und

Tapon Roscado Pvc presion ¾" 2.250,00 $                     19 Und

Bisagra 3" X 3" X 2 Und 14.070,00 $                  3 Und

Tapon De Prueba Sanitario Pvc 4" 4.048,00 $                     10 Und

CHAZO PLASTICO .1/ 4"

152,00 $                        264 und

Tee Presion PVC ½" 1.124,00 $                     30 Und

Poste de madera por 3.00 mts 18.900,00 $                  1,666666667 Und

Lubricante  68,00 $                           451,83 Grm

Semi codo galvanizado de 3/4" 2.148,00 $                     13,8025 Und

ESPUMA FONOACUSTICO

29.500,00 $                  1 Und

Gancho Teja Eternit No.6 1.051,00 $                     28 Und

TORN PAMPH .1/2x 8

102,00 $                        277,8025 und

Codo Galvanizado de 3/4" 2.066,00 $                     13,8025 Und

Unión Universal 1½" Presión Lisa 24.401,00 $                  1 Und

Tee galvanizada de 3/4" 2.686,00 $                     8,2815 Und

TUBO HIERRO RECTANGULAR 40X60X2.5MM

21.900,00 $                  1 mls

Adaptador Macho Presion Pvc ¾" 1.150,00 $                     19 Und

Tapon Soldado PVC presion ¾" 1.150,00 $                     19 Und

Curva EMT 1½" 7.250,00 $                     3 Und

Llave jardin  Metalica 20.482,00 $                  1 Und

Union Galvanizada de 3/4" 1.446,00 $                     13,8025 Und

Union EMT 1½" 3.750,00 $                     4,95 Und

CHAZO PLASTICO .1/ 4"

152,00 $                        113 und

Válvula de bola gas 1/2" 16.920,00 $                  1 Und

Unión Universal ¾" Presión Lisa 8.038,00 $                     2 Und

Tapon Roscado Pvc presion ½" 633,00 $                        25 Und

Unión Universal ½" Presión Lisa 3.925,00 $                     4 Und

Tubo Presion Pvc 1½" Rde 21 tubos x 6 mts 91.668,00 $                  0,16275 Und

Adaptador Macho Presion Pvc ½" 586,00 $                        25 Und

Antisol Rojo (16 Kg) 284.976,00 $                0,0507125 Und

Abrazadera Grapa Metalica 1¼" Aleta Doble para 

Tuberia Metalica y PVC 350,00 $                       

40

Und
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Porta Candado negro 4"  6.946,00 $                     2 Und

Tapon Soldado PVC presion ½" 477,00 $                        25 Und

Conector EMT galvanizado 1½" 2.600,00 $                     4,5 Und

TORNILLO 8 X 1 1/2"

100,00 $                        113 und

Universal galvanizada de 1/2" 11.221,00 $                  1 Und

Tuberia acero Galvanizado 1/2"  SCH 4 10.775,00 $                  1 mls

Arena De Peña 51.481,00 $                  0,19 m³

Tubo Conduit Galvanizado EMT ½" por 3 mts 18.921,00 $                  0,5 Und

Pegacor Interiores Blanco 2.280,00 $                     3,8 kgs

Tornillo para estructura Drywall de 7 x 7/16 30,00 $                           251,0928 Und

Union Presion Pvc ½" 574,00 $                        10 Und

Codo 90° Presion Pvc 1½" 9.571,00 $                     0,465 Und

Caja Cuadrada 4X4 Plastica Retie 4.127,00 $                     1 Und

Tabla Chapa 10 X 1.8 A 2.0 Cm X 2.90 M - Ordinario 8.367,00 $                     0,482206897 Und

Tee Presion Pvc 1" 3.910,00 $                     1 Und

Curva EMT ½" 3.384,00 $                     1 Und

Tuberia Polietileno de 1/2" 3.206,00 $                     1 mls

CHAZO PLASTICO .1/ 4"

152,00 $                        21 und

Abrazadera Grapa Metalica 1½" Aleta Doble para 

Tuberia Metalica y PVC 400,00 $                       

7,5

Und

Union Presion Pvc ¾" 905,00 $                        3 Und

Tee galvanizado ¾" 2.686,00 $                     1 Und

Semicodo Hierro Ducil Ranurado 4" 2.583,00 $                     1,038183536 Und

TORN PAMPH .1/2x 8

102,00 $                        21 und

Tee galvanizado ½" 1.694,00 $                     1 Und

Semi codo galvanizado de 1/2" 1.446,00 $                     1,1225 Und

Codo Galvanizado de 1/2" 1.322,00 $                     1,1225 Und

Union Presion Pvc 1" 1.480,00 $                     1 Und

Codo galvanizado 1/2" 1.322,00 $                     1 Und

Tapon galvanizado de ¾" 1.282,00 $                     1 Und

Tee galvanizada de 1/2" 1.694,00 $                     0,6735 Und

Union Galvanizada de 1/2" 1.033,00 $                     0,898 Und

Tapon galvanizado de ½" 916,00 $                        1 Und
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BIEN O INSUMO Valor Unitario Cantidad RequeridaUNIDAD DE MValor Parcial

- $                              

Acero Corrugado Figurado 5/4-1" 60.000 Psi 5.923,00 $                     87800,6835 kgs 520.043.448,37 $      

Cemento Gris T1 por kilo 709,00 $                        319304,2502 Kgs 226.386.713,39 $      

Ventana en aluminio 327.692,85 $                264,58 m² 86.700.974,25 $         

Gravilla de rio 128.673,00 $                640,633 m³ 82.432.170,01 $         

Media Caña en granito h=0,10 mts 90.834,00 $                  615,9091 mls 55.945.487,19 $         

Ladrillo Bloque Nro. 5 Estandar de 0.32 x 0.23 x 0.12 mts  2.112,00 $                     22265,767 Und 47.025.299,90 $         

Piso en caucho en gran formato 111.257,00 $                365 m2 40.608.805,00 $         

Alambre Negro N°18 12.223,00 $                  3161,6584 kgs 38.644.950,62 $         

Cable Cu Aislado Lszh No 12 Awg+Borna De Ponchar 

Estañada 12 Awg+Cinta Aislante De Colores 10.860,00 $                 

3125

mls 33.937.500,00 $         

Vinilo Tipo I 95.020,00 $                 

299,9672608

Gln 28.502.889,12 $         

Hoja de segueta x 10 Unidades bimetalica  63.760,00 $                  423,9538 Und 27.031.294,29 $         

Tabla Burra 30 X 2.2 A 2.7Cm X 2.90 M - Ordinario 21.509,00 $                  1137,776598 Und 24.472.436,85 $         

Tubo Cobre K 1/2" 239.947,00 $                98,03 mls 23.522.004,41 $         

Celda de proteccion medida indirecta en baja tension 23.467.012,00 $         

1

Und 23.467.012,00 $         

Luminaria tipo panel led 60x60 de empotrar 40w 6500°, 

incluye conexionado y pruebas  193.096,00 $               

118

Und 22.785.328,00 $         

Esterilla De Guadua Ancho 25 A 30 Cm X 4.00 M 30.636,00 $                  715,68 Und 21.925.572,48 $         

DIVISION DE ACERO INOXIDABLE INCLUYE BISAGRAS, PASADORES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN  DE LA MISMAS 

585.400,00 $                37 und 21.659.800,00 $         

Bloque de concreto 20 x 52 x 40 6.234,00 $                    

3469,98

Und 21.631.855,32 $         

Arena Lavada De Rio 51.481,00 $                  452,228 m³ 23.281.149,67 $         

Tubo Cobre K 5/8" 255.715,00 $                74,01 mls 18.925.467,15 $         

Celda deproteccion por fusible 50A aislada en gas SF6 17.644.963,00 $          1 Und 17.644.963,00 $         

Tablero TAA 17.372.203,00 $         

1

Und 17.372.203,00 $         

Tubo EMT Conduit Galvanizado de ¾" x 3 mts 27.495,00 $                  630,5 Und 17.335.597,50 $         

Tablero TGA 17.064.911,00 $          1 Und 17.064.911,00 $         

Tablero transferencia 16.887.151,00 $          1 Und 16.887.151,00 $         

TUBO GALV. 2"

137.066,00 $               

113

mls 15.488.458,00 $         

Tablero TBCI 15.356.335,00 $          1 Und 15.356.335,00 $         

Ceramica blanco 20 x 20 calidad primera 40.534,00 $                  371,96 m² 15.077.026,64 $         

VIDRIO TRANSP. 10 MM. IGNIFUGO

56.900,00 $                  264 M2 15.021.600,00 $         

Celda de entrada aislada en gas SF6 17 KV 14.669.071,00 $         

1

Und 14.669.071,00 $         

Celda de salida aislada en gas SF6 17 KV 14.404.117,00 $          1 Und 14.404.117,00 $         

Tuberia Acero Carbon C/C SCH 40 1½" Tramos de 6 mts 256.476,00 $                55,99833333 Und 14.362.228,54 $         

Puntilla Con Cabeza 1" a 3" 6.392,00 $                     1994,9124 lbs 12.751.480,06 $         

Sanitario fluxómetro (incluye grifería) 1.131.229,00 $           

11

Und 12.443.519,00 $         

Tubo Cobre K 3/8" 219.153,00 $                56,01 mls 12.274.759,53 $         

Lamina Drywall ½" mm 1.22 X 2.44 M RH 71.243,00 $                  169,0540356 Und 12.043.916,66 $         

Malla electrosoldada de 0.15 x 0.15 de 6 mm de 2.35 

mts x 6 mts de 42,18 Kgs 371.437,00 $               

32,37327169

Und 12.024.630,92 $         

Luminaria de emergencia de sobreponer 2x4.5w 4500°, 

incluye conexionado y pruebas (suministro e  360.291,00 $               

32

Und 11.529.312,00 $         

Luminaria tipo bala led 18w de empotrar 6500°, incluye 

conexionado y pruebas 132.418,00 $               

87

Und 11.520.366,00 $         

Acometida a tbci 1x(3f -2/0+1n-2/0+1t-4 thhn-thhw-2 cu  

( incluye terminal de ojo, accesorios de fijación y unión 

desde tga y planta eléctrica) 206.267,00 $               

54

mls 11.138.418,00 $         

Eco Manto Asfaltico 3Mm Fv 29.468,00 $                  358,58 m² 10.566.635,44 $         

Acometida a tasc 1x(3f -4+1n-4+1t-10 lshz cu  (incluye 

terminal de ojo, accesorios de fijación y unión desde 

tga) 77.993,00 $                 

135

mls 10.529.055,00 $         

Tuberia Acero Carbon C/C SCH 40 2½" Tramos de 6 mts 374.022,00 $                25,855 Und 9.670.338,81 $           

Tubo Cobre K 7/8" 282.842,00 $                33,56 mls 9.492.177,52 $           

Banco de ductos 4x6" PVC tipo tdp (incluye sum e inst, 

excavación, compactación, relleno con recebo, arena 

de peña, cinta de seguridad, de acuerdo a normativas 

locales del operador de red local) 51.672,00 $                 

183,6

Und 9.486.979,20 $           
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Luminaria tipo led hermética de sobreponer 2x18w 

6500°, incluye conexionado y pruebas  262.833,00 $               

34

Und 8.936.322,00 $           

Valvula De Vastago Ascendente 4" 2.128.459,00 $            4 Und 8.513.836,00 $           

Rejilla metalica de 15 x30 cms 289.922,00 $                29 Und 8.407.738,00 $           

Tuberia sanitaria de 4" Pvc Tramos de 6 mts 207.282,00 $                37,14191667 Und 7.698.850,77 $           

Switch Servidor Router Cisco 800 Series, Con 2 

Entradas/Salidas Sfp, Administrable Capa 2, 

10/100/1000 7.573.973,00 $           

1

Und 7.573.973,00 $           

Bomba jockey multietapas (suministro e instalación) 7.407.233,00 $            1 Und 7.407.233,00 $           

Tubo Cobre K 1/4" 171.834,00 $                42,01 mls 7.218.746,34 $           

Tubo Cobre K 1 1/8" 293.290,00 $                24,15 mls 7.082.953,50 $           

Arrancador Tablero 3.418.500,00 $            2 Und 6.837.000,00 $           

Durmiente 4 cms X 4 cms X 2,90 mts - Ordinario 9.483,00 $                     676,4413793 Und 6.414.693,60 $           

VIDRIO TEMPLADO INCOL.10MM

299.074,00 $                21 m2 6.280.554,00 $           

Tubo Cobre K 3/4" 272.812,00 $                22,11 mls 6.031.873,32 $           

Cemento blanco x 20 kls 61.120,00 $                  95,76784 Bto 5.853.330,38 $           

TUBO GALV. 2" 2.5

156.640,00 $                36 und 5.639.040,00 $           

Cable XLPE MV 185 mm2 al 15 KV 102.394,00 $                55 mls 5.631.670,00 $           

Repisa 8 X 4 Cm X 3.90 M- Ordinario 15.280,00 $                  358,8803077 Und 5.483.691,10 $           

Tuberia Acero Carbon C/C SCH 40 4" Tramos de 6 mts 694.614,00 $                7,865 mls 5.463.139,11 $           

Tubo Presion Pvc 2" Rde 21 tubos x 6 mts 140.574,00 $                38,58925 Und 5.424.645,23 $           

Acometida a a tn-p1 1x(3f -6+1n-6+1t-10 lshz cu  

(incluye terminal de ojo, accesorios de fijación y unión 

desde tga) 35.967,00 $                 

146

mls 5.251.182,00 $           

Caolin X 25 Kg 17.989,00 $                  287,3898 Bto 5.169.855,11 $           

Herraje Para Patch Panel 48 Puestos 2.561.168,00 $            2 Und 5.122.336,00 $           

Tuberia sanitaria de 6" Pvc Tramos de 6 mts 438.978,00 $                11,564 Und 5.076.341,59 $           

Estaciones de valvulas 5.072.484,00 $            1 Und 5.072.484,00 $           

Tabla Burra 28 X 2.2 A 2.7Cm X 2.90 M - Cedro Rojo 63.556,00 $                  73,86537931 Und 4.694.588,05 $           

Válvula cheque  horizontal 4" 1.498.188,00 $            3 Und 4.494.564,00 $           

PERFIL ALFAJI TIPO ALN-616

17.000,00 $                  264 mls 4.488.000,00 $           

Jack Categoria 6A 73.921,00 $                  60 Und 4.435.260,00 $           

Cable Cu 2/0 Awg 20.518,00 $                  205 Und 4.206.190,00 $           

sika 1kg 15.851,00 $                  0 Und - $                              

Rociador Automatico Pendiente K=5 6 Respuesta 

Rapida 0=1/2" Bronce 35.123,00 $                 

117

Und 4.109.391,00 $           

Estructura LA 221 3.987.784,00 $            1 Und 3.987.784,00 $           

PERFIL DE ALUMINIO PARA VENTANA, CON JUNTAS DE ESTANQUEIDAD

14.405,00 $                  264 mls 3.802.920,00 $           

Alambrón Aluminio 1/0 Awg 21.585,00 $                  175 mls 3.777.375,00 $           

Teja Zinc de 2.14 x 0.82 24.223,00 $                  155,7962 Und 3.773.851,35 $           

Perfil Omega Metálico 63 Mm X 3,05 M 9.448,00 $                     393,8144 Und 3.720.758,45 $           

Tubo Cobre K 1 3/8" 345.528,00 $                10,57 mls 3.652.230,96 $           

Salida para access point techo 600.157,00 $                6 Und 3.600.942,00 $           

TUBO GALV. ,3/4 1.8MM

31.300,00 $                  113 mls 3.536.900,00 $           

Faceplate sencillo marca panduit o de similar, para 

salidas de voz y datos 116.410,00 $               

30

Und 3.492.300,00 $           

Bandeja Fibra Optica 861.302,00 $                4 Und 3.445.208,00 $           

Válvula os&y 3" - 1/2" 1.119.540,77 $            3 Und 3.358.622,31 $           

Granito  53.432,00 $                  60,75 Bto 3.245.994,00 $           
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Koraza Exteriores 5 Años Ultra Blanco x5gal 499.900,00 $                6,453848042 Und 3.226.278,64 $           

SOPORTE TIPO BOTELLA PARA DIVISIONES EN VIDRIO

153.000,00 $                21 und 3.213.000,00 $           

Patch Cord Categoría 6 3M 53.501,00 $                  60 Und 3.210.060,00 $           

BARRA ANTIPANICO

398.900,00 $                8 Und 3.191.200,00 $           

Tubo EMT Conduit Galvanizado de 1" x 3 mts 40.452,00 $                  78,33333333 Und 3.168.740,00 $           

Cable Cu Aislado Lshz No 10 Awg+ Borna De Ponchar 

Estandar 10 Awg+Cinta Aislante De Colores 12.506,00 $                 

250

mls 3.126.500,00 $           

Switch 18 Puertos Marca Cisco 3.108.322,00 $            1 Und 3.108.322,00 $           

SILICONA TRANSPARENT.11 OZ

11.299,00 $                  264 und 2.982.936,00 $           

Tubo Cobre K 1 3/8" 360.477,00 $                8,25 mls 2.973.935,25 $           

Válvula cheque  horizontal 2" 734.227,00 $                4 Und 2.936.908,00 $           

Coupling Hierro Ductil Ranurado Flexible 2½" 14.359,00 $                  196,498038 Und 2.821.515,33 $           

Soldadura Liquida por 1/4 de galon 85.313,00 $                  32,27475 Und 2.753.455,75 $           

Punta captadora 60cm aluminio con base dx, ref. 

101/alu1500-dx 190.766,00 $               

14

Und 2.670.724,00 $           

Patch Cord Categoría 6 1,5M 43.631,00 $                  60 Und 2.617.860,00 $           

Vinisol Residencial 48.089,00 $                  54 m2 2.596.806,00 $           

PINTURA PARA LAMINA 

79.900,00 $                  32 galon 2.556.800,00 $           

PINTURA ESMALTE

63.800,00 $                  40 galon 2.552.000,00 $           

ANTICORROSIVO

50.244,00 $                  47 galon 2.361.468,00 $           

Cable Fibra Optica 6 Hilos Om3 45.535,00 $                  50 mls 2.276.750,00 $           

Masilla Supermastick Plus 4.5 gal 28 kgs 81.751,00 $                  26,9166912 Und 2.200.466,42 $           

CERRADURA LLAVE/MARIPOSA TIPO INSTITUCIONAL

54.900,00 $                  40 Und 2.196.000,00 $           

Acometida a tablero regulado  1x(3f -8+1n-8+1-10tawg 

cu) lshz cu (incluye terminal de ojo, accesorios de 

fijación y unión desde tga) 111.682,00 $               

19

mls 2.121.958,00 $           

Válvula de pie con coladera 4" -  ½" 1.057.739,69 $            2 Und 2.115.479,38 $           

Cable Aluminio Aislado 2/0 THW 16.208,00 $                  130 mls 2.107.040,00 $           

Tablero de fabricacion comercial de 42 circuitos 2.090.470,00 $            1 Und 2.090.470,00 $           

Tablero Bombas 2.074.917,00 $            1 Und 2.074.917,00 $           

Caja de inspección 0.3x0.3m para puesta a tierra 517.900,00 $                4 Und 2.071.600,00 $           

Tablero de fabricacion comercial de 42 circuitos 3 2.011.605,00 $            1 Und 2.011.605,00 $           

Union EMT ¾" 3.384,00 $                     594 Und 2.010.096,00 $           

Tablero de fabricacion comercial de 42 circuitos 2 2.005.620,00 $            1 Und 2.005.620,00 $           

Limpiador Removedor Pvc 1/4 Gal. 61.759,00 $                  32,27475 Und 1.993.256,29 $           

Codo 90° horizontal para bandeja tipo malla 

200x100mm (suministro e instalación, incluye tapa, 

accesorios de fijación por riel channel din, varilla 

roscada, tuercas y tornillos) 151.083,00 $               

13

Und 1.964.079,00 $           

Faceplate doble marca panduit o de similar, para 

salidas de voz y datos 130.161,00 $               

15

Und 1.952.415,00 $           

Tubo EMT Conduit Galvanizado de 1¼" x 3 mts 68.800,00 $                  26,66666667 Und 1.834.666,67 $           

Válvula cheque 3" - 1/2" rw 914.248,77 $                2 Und 1.828.497,54 $           

Esmalte sintetico  106.686,00 $                16,66631116 Gln 1.778.062,07 $           

Tablero de fabricacion comercial de 12 circuitos 1.765.180,00 $            1 Und 1.765.180,00 $           

Válvula de alivio 2" 872.586,00 $                2 Und 1.745.172,00 $           

Lavamanos pedestal (incluye grifería) 204.645,00 $                8 Und 1.637.160,00 $           

Codo 90° Presion Pvc 2" 14.049,00 $                  110,255 Und 1.548.972,50 $           

Dilatacion En Bronce para pisos tira x 3.00 mts 13.859,00 $                  110,16 Und 1.526.707,44 $           

Registro Red White Toyo 2" 304.384,00 $                5 Und 1.521.920,00 $           

Herraje Para Patch Panel 18 Puestos  1.514.174,00 $            1 Und 1.514.174,00 $           

Salida para cámara en muro o techo  61.055,00 $                  24 Und 1.465.320,00 $           

Niple pasa muros 4" 709.670,00 $                2 Und 1.419.340,00 $           

TUBO GALV. 2" 2.5

156.640,00 $                9 mls 1.409.760,00 $           

Tubo Conduit Pvc ¾" tubo por 3 mts 12.294,00 $                  114,45 Und 1.407.048,30 $           

Vara De Clavo Ø 4 A 5 Cm X 6.00 M - Eucalipto 17.100,00 $                  81,77666667 Und 1.398.381,00 $           

Válvula de retención listada (cheque) 4" 1.394.369,00 $            1 Und 1.394.369,00 $           

Unión flexible 4" 1.358.793,00 $            1 Und 1.358.793,00 $           


image12.emf
Datos En Categoría 6A 22.176,00 $                  60 Und 1.330.560,00 $           

Yeso Corriente Vencedor X 25Kg 40.786,00 $                  31,9322 Bto 1.302.386,71 $           

LAM.GALVANIZADA C.18

35.900,00 $                  36 m2 1.292.400,00 $           

Estacas En Madera 4 cms X 4 cms X 90 cms - Ordinario 534,00 $                        2420 Und 1.292.280,00 $           

SOLDADURA ELECTRODOS 6013 3/32"

11.314,00 $                  113 und 1.278.482,00 $           

Punto Fijo De Toma A Tierra M10Va, Ref. 205 B-M10 Va 314.079,00 $                4 Und 1.256.316,00 $           

Terminal Premoldeado MT tipo codo 603.956,00 $                2 Und 1.207.912,00 $           

Siamesa Bronce 4" X 2½" X 2½" 1.200.283,00 $            1 Und 1.200.283,00 $           

Tablero de fabricacion comercial de 12 circuitos 2 1.169.210,00 $            1 Und 1.169.210,00 $           

Tablero regulador 1.168.815,00 $            1 Und 1.168.815,00 $           

Tablero de fabricacion comercial de 12 circuitos 3 1.161.323,00 $            1 Und 1.161.323,00 $           

Tramo De Manguera De 1½" X 100 ' Con Acoples 281.409,00 $                4 Und 1.125.636,00 $           

Valvula De Vastago Ascendente 2" 1.108.891,00 $            1 Und 1.108.891,00 $           

Anticorrosivo Gris 1 Galón 65.543,00 $                  16,66633996 Gln 1.092.361,92 $           

Acometida a tbombas 1x(3f -6+1n-6+1t-10 lshz cu (incluye terminal de ojo, accesorios de fijación y unión desde tga) 45.207,00 $                  24 mls 1.084.968,00 $           

Válvula de paso Red White 1¼" 210.900,00 $                5 Und 1.054.500,00 $           

Varilla Cu 5/8" 2,44 M 259.397,00 $                4 Und 1.037.588,00 $           

Cerco 8 X 8 Cm X 2.90 M- Ordinario 22.211,00 $                  45,34344828 Und 1.007.123,33 $           

Codo 90° - 1/4 Pvc Sanitario C x C 6" 149.325,00 $                6,608 Und 986.739,60 $               

Tabla Chapa 30 X 1.8 A 2.0 Cm X 2.90 M - Ordinario 16.777,00 $                  57,95862069 Und 972.371,78 $               

Conector EMT galvanizado ¾" 1.735,00 $                     540 Und 936.900,00 $               

Tubo Presion Pvc ½" Rde 9 tubos x 6 mts 31.410,00 $                  29,1965 Und 917.062,07 $               

Arena Lavada De Peña 51.481,00 $                  17,662 m³ 909.257,42 $               

Valvula Mariposa 4" Listada -UL 909.057,00 $                1 Und 909.057,00 $               

Angulo Matecsa ⅛" x 1½" x 1½"  6.410,00 $                     141,773184 mls 908.766,11 $               

Salida para datos doble en muro 60.551,00 $                  15 Und 908.265,00 $               

CERRADURA ELECTRICA

895.600,00 $                1 Und 895.600,00 $               

Codo 90° - 1/4 Pvc Sanitario C x C 4" 17.486,00 $                  51,136 Und 894.164,10 $               

Estopa de algodón por 500 gramos 13.900,00 $                  61,11761909 Und 849.534,91 $               

Recebo Comun sin transporte 21.298,00 $                  39,655 m³ 844.572,19 $               

Soporte Anillo Obo Clic 30 Mm 6.817,00 $                     120 Und 818.040,00 $               

SOPORTE BASE 5CM PLATINA DE 1/8

7.212,00 $                     113 und 814.956,00 $               

Cable Aluminio Aislado 1/0 THW 12.467,00 $                  65 mls 810.355,00 $               

Tuberia acero galvanizado 3/4" SCH 14.427,00 $                  55,21 mls 796.514,67 $               

KIT RIEL PARA PUERTA DESLIZANBLE

396.900,00 $                2 Und 793.800,00 $               

KIT RIEL PARA PUERTA DESLIZANBLE

396.900,00 $                2 Und 793.800,00 $               

Tubo Presion Pvc 2½" Rde 21 tubos x 6 mts 227.808,00 $                3,43 Und 781.381,44 $               

HERRAJE ACERO INOCIDABLE

35.889,00 $                  21 und 753.669,00 $               

Lavamanos de colgar incluye griferia 124.675,00 $                6 Und 748.050,00 $               

Curva EMT ¾" 2.066,00 $                     361 Und 745.826,00 $               

Soportes para accesorios tuberia en acero ranurado 1½"  3.001,00 $                     245,56 Und 736.925,56 $               

Tubo Presion Pvc 1¼" Rde 21 tubos x 6 mts 56.900,00 $                  12,94116667 Und 736.352,38 $               

Sellante anaerobico fuerza alta 1.421,00 $                     516,69 Grm 734.216,49 $               

Codo 90 Ranurado Hierro Ductil 2½" 18.737,00 $                  38,7825 Und 726.667,70 $               

Paral 3½" x 1¼" de .46 mm x 2.44 8.905,00 $                     81,14 mls 722.551,70 $               

Tee Hierro Ductil Ranurada 2½" 30.991,00 $                  23,2695 Und 721.145,07 $               

Paral Base 6 2½" x 1¼"  Cal= 0.38 mm Longitud = 2.44 mts 11.310,00 $                  63,2184 Und 715.000,10 $               

Tuberia sanitaria de 2" Pvc Tramos de 6 mts 99.588,00 $                  6,5 Und 647.322,00 $               

Sifon Pvc 135° 4" 32.088,00 $                  19 Und 609.672,00 $               

CIERRE HIDRAULICO PARA PUERTAS

75.800,00 $                  8 Und 606.400,00 $               
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Tubo Presion Pvc ¾" Rde 11 tubos x 6 mts 41.838,00 $                  14,238 Und 595.689,44 $               

Organizador Para Cables Doble Horizontal Con Tapa 2Ru 97.381,00 $                  6 Und 584.286,00 $               

Perno 1/2" Alt. Vel. 1 3/4" 926,00 $                        630,10304 Und 583.475,42 $               

Codo 90 Ranurado Hierro Ductil 1½" 8.193,00 $                     67,198 Und 550.553,21 $               

Marmolina 13.593,00 $                  40,5 Bto 550.516,50 $               

ZOCALO ALUMINIO 

25.850,00 $                  21 mls 542.850,00 $               

Hilo albañil rollo x 100 mts 22.300,00 $                  24,2 mls 539.660,00 $               

Rejilla Sifon con sosco 4.5 cms x 3.5 cms 20.482,00 $                  26 Und 532.532,00 $               

Lija De Agua 150 Super Pliego 1.683,00 $                     315,05152 Und 530.231,71 $               

Placa en bronce de inyeccion columna acabado brillante 527.728,00 $                1 Und 527.728,00 $               

Teja gris eternit Numero 6 medidas 183 x 92 cms 42.746,00 $                  12 Und 512.952,00 $               

Mojon En Concreto 16.030,00 $                  30,25 Und 484.907,50 $               

VIDRIO TEMPLADO INCOL. 8M

119.900,00 $                4 Und 479.600,00 $               

Tee Hierro Ductil Ranurada 1½" 14.138,00 $                  33,599 Und 475.022,66 $               

Acometida a tablero iluminación piso 1, 2 y 31x(3f -

10+1x10n+1t-12 )awg lshz(suministro e instalación, 

incluye terminal de ojo, accesorios de fijación) 18.550,00 $                 

25

mls 463.750,00 $               

Registro Red White Toyo ¾" 76.408,00 $                  6 Und 458.448,00 $               

TIRADOR PARA PUERTA EN ACERO INOXIDABLE 

113.648,00 $                4 Und 454.592,00 $               

Valvula angular tipo globo 1½" en bronce 113.632,00 $                4 Und 454.528,00 $               

Conector Con 1 Tornillo Va, Ref. 5001 N/Va 112.261,00 $                4 Und 449.044,00 $               

Disolvente para pintura tipo thiner 53.261,00 $                  8,333132119 Gln 443.830,95 $               

Tapa Registro 20 Cm X 20 Cm 16.208,00 $                  27 Und 437.616,00 $               

Flotador de 1½" mecanico 436.725,00 $                1 Und 436.725,00 $               

Color Mineral Blanco Zinc 16.030,00 $                  26,73 lbs 428.481,90 $               

CERREDURA MEDIA LUNA ACERO INOXIDABLE

104.750,00 $                4 Und 419.000,00 $               

Curva EMT 1" 8.727,00 $                     47 Und 410.169,00 $               

Tapa Final para bandeja malla 150 x 100 mm 32.400,00 $                  12 Und 388.800,00 $               

Niple pasa muros 2" 386.368,00 $                1 Und 386.368,00 $               

Tuberia sanitaria de 3" Pvc Tramos de 6 mts 148.746,00 $                2,475 Und 368.146,35 $               

Ladrillo común recocido 20 x 10 x 6 cm 50u/m2 702,00 $                        504 Und 353.808,00 $               

Union EMT 1" 3.384,00 $                     103,95 Und 351.766,80 $               

Tubo EMT Conduit Galvanizado de 1½" x 3 mts 69.100,00 $                  5 Und 345.500,00 $               

Conector Bimetálico 80.969,00 $                  4 Und 323.876,00 $               

Coupling Hierro Ductil Ranurado Flexible 4" 27.017,00 $                  11,77164607 Und 318.034,56 $               

Tubo Presion Pvc 1" Rde 13.5 tubos x 6 mts 56.436,00 $                  5,60075 Und 316.083,93 $               

Cinta de papel Supercinta 250 11.132,00 $                  28,2864064 Und 314.884,28 $               

Marco Metalico   152.670,00 $                2 Und 305.340,00 $               

Semicodo Hierro Ducil Ranurado 2½" 12.891,00 $                  23,2695 Und 299.967,12 $               

Rajon de piedra 33.130,00 $                  8,948 m³ 296.447,24 $               

LAM.GALVANIZADA C.20

35.900,00 $                  8 Und 287.200,00 $               

Fijación De Conductor Plano 67.253,00 $                  4 Und 269.012,00 $               

Semicodo Hierro Ducil Ranurado 1½" 7.901,00 $                     33,599 Und 265.465,70 $               

Codo 90° Presion Pvc 2½" 26.652,00 $                  9,8 Und 261.189,60 $               

Grapa Abrazadera Metálica Doble Ala Tubo ¾" 100 Unid 27.350,00 $                  9 Und 246.150,00 $               

Coupling Hierro Ductil Ranurado Flexible 1½" 6.909,00 $                     33,599 Und 232.135,49 $               

Flotador de mercurio 211.125,00 $                1 Und 211.125,00 $               

Codo 90° Presion Pvc 1¼" 4.550,00 $                     45,07 Und 205.068,50 $               

Flotador Mecanico 3/4" 204.112,00 $                1 Und 204.112,00 $               

Válvula de bola 3/4" red gas natural 32.880,00 $                  6 Und 197.280,00 $               

Registro Red White Toyo 1½" 194.196,00 $                1 Und 194.196,00 $               

LAM.TRIPLEX 5 MM.

46.639,00 $                  4 Und 186.556,00 $               
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Soportes para accesorios tuberia en acero ranurado 

varios Diametros 7.774,00 $                    

23,595

Und 183.427,53 $               

Conector EMT galvanizado 1" 2.583,00 $                     70,5 Und 182.101,50 $               

Unión Universal 2" Presión Lisa 36.362,00 $                  5 Und 181.810,00 $               

Lija de agua de 150 de granulacion 1.781,00 $                     101,2612 Und 180.346,20 $               

Soporte Tipo Canastilla Para Manguera 43.458,00 $                  4 Und 173.832,00 $               

Codo 90° - 1/4 Pvc Sanitario C x C 2" 4.380,00 $                     39 Und 170.820,00 $               

CORTINA METALICA ENROLLABLE ACERO INOXIDABLE E=0.6MM (INCLUYE CAJON RECOGEDOR, EJES, GUIAS, MUELLES Y ACCESORIOS)

158.600,00 $                1 Und 158.600,00 $               

Chazo plástico de ¼" 167,00 $                        945,15456 Und 157.840,81 $               

Codo 90° - 1/4 Pvc Sanitario C x C 3" 10.152,00 $                  14,85 Und 150.757,20 $               

Boquilla De Chorro Y Niebla De 1½" NH Bronce 37.224,00 $                  4 Und 148.896,00 $               

BISAGRA ACERO 

3.100,00 $                     46 Und 142.600,00 $               

Soldadura exotérmica 115gr incluye molde en cruz, carga de pólvora 34.152,00 $                  4 Und 136.608,00 $               

Toma Trifasica 27.050,00 $                  5 Und 135.250,00 $               

Medidor de consumo de gas natural 2.5 m3 245.787,00 $                0,5 Und 122.893,50 $               

VIDRIO TEMPLADO INCOL. 6M

116.852,00 $                1 Und 116.852,00 $               

Llave Spanner En Hierro Dos Servicios 2½ " y 1½" 28.853,00 $                  4 Und 115.412,00 $               

LÁMINA POLIURETANO 30MM 2.52 X 0.49M

28.582,00 $                  4 Und 114.328,00 $               

Vidrio estandar para puerta gabinte, espesor 3 mm 28.497,00 $                  4 Und 113.988,00 $               

Barraje De Cobre 3Mm 15Cm  108.035,00 $                1 Und 108.035,00 $               

Junta Dilatación De Aluminio Obo Betterman 35.728,00 $                  3 Und 107.184,00 $               

Codo 90° Presion Pvc ½" 870,00 $                        122,99 Und 107.001,30 $               

Valvula De Bola Metal roscada 1" 106.686,00 $                1 Und 106.686,00 $               

Conector Variable Al Horizontal 25.115,00 $                  4 Und 100.460,00 $               

Conector Para Varilla Platina Acero Galvanizado, Ref. 

5005/N 25.115,00 $                 

4

Und 100.460,00 $               

Codo 90° Presion Pvc ¾" 1.363,00 $                     73,68 Und 100.425,84 $               

Salida hdmi para monitor en mobiliario 99.749,00 $                  1 Und 99.749,00 $                 

Tee Presion PVC 1¼" 8.650,00 $                     10 Und 86.500,00 $                 

Conector Empalme Y Terminal, Ref. 5011 21.535,00 $                  4 Und 86.140,00 $                 

PELICULA SAMBLASTING

41.870,00 $                  2 Und 83.740,00 $                 

Carga Fulminante Fuerte + Clavo 5/16" B. Vel 1" 575,00 $                        143,3544 Und 82.428,78 $                 

Regulador gas 77.833,00 $                  1 Und 77.833,00 $                 

Niple en bronce con tuerca giratoria de 2½" Acabado 

Brillante 76.867,00 $                 

1

Und 76.867,00 $                 

Valvula De Bola Metal roscada ¾" 76.408,00 $                  1 Und 76.408,00 $                 

Tornillo Graber panel drywall Punta broca 6 x 1 30,00 $                           2423,6688 Und 72.710,06 $                 

Rejilla Sifon Plastico 3" X 2" corriente 3.651,00 $                     19 Und 69.369,00 $                 

Adaptador PVC Terminal Conduit ¾" 410,00 $                        163,5 Und 67.035,00 $                 

Tapon Roscado PVC presion Pvc 1¼" 6.450,00 $                     10 Und 64.500,00 $                 

Tapon De Prueba Sanitario Pvc 2" 1.622,00 $                     39 Und 63.258,00 $                 

Abrazadera doble ala de 1" 534,00 $                        117,5 Und 62.745,00 $                 

Tee Hierro Ductil Ranurada 4" 60.059,00 $                  1,038180003 Und 62.352,05 $                 

Curva EMT 1¼" 3.801,00 $                     16 Und 60.816,00 $                 

BISABRA VIDRIO

14.900,00 $                  4 Und 59.600,00 $                 

Valvula De Bola Metal roscada ½" 58.597,00 $                  1 Und 58.597,00 $                 

Conector EMT galvanizado 1¼" 2.400,00 $                     24 Und 57.600,00 $                 

Interruptor Monopolar Safic Atornillable In 30A 14.070,00 $                  4 Und 56.280,00 $                 

Tee reducida polietileno 1/2" x 1" 55.926,00 $                  1 Und 55.926,00 $                 

LAM.ALUMINIO

51.695,00 $                  1 Und 51.695,00 $                 

Codo 90 Ranurado Hierro Ductil 4" 32.515,00 $                  1,557270041 Und 50.634,64 $                 

Tee Presion PVC ¾" 1.996,00 $                     25 Und 49.900,00 $                 

Tuberia acero galvanizado 1/2" SCH 10.775,00 $                  4,49 Und 48.379,75 $                 
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Tapon Soldado PVC presion 1¼"  4.750,00 $                     10 Und 47.500,00 $                 

Elevador de 1/2" IPS 46.575,00 $                  1 Und 46.575,00 $                 

Codo 90° Presion Pvc 1" 2.666,00 $                     17,145 Und 45.708,57 $                 

Adaptador Macho Presion Pvc 1¼" 4.450,00 $                     10 Und 44.500,00 $                 

Tapa macho en bronce de 2½" Acabado brillante 43.743,00 $                  1 Und 43.743,00 $                 

PASADOR DE CANTO 

10.767,00 $                  4 Und 43.068,00 $                 

Tapon Roscado Pvc presion ¾" 2.250,00 $                     19 Und 42.750,00 $                 

Bisagra 3" X 3" X 2 Und 14.070,00 $                  3 Und 42.210,00 $                 

Tapon De Prueba Sanitario Pvc 4" 4.048,00 $                     10 Und 40.480,00 $                 

CHAZO PLASTICO .1/ 4"

152,00 $                        264 und 40.128,00 $                 

Tee Presion PVC ½" 1.124,00 $                     30 Und 33.720,00 $                 

Poste de madera por 3.00 mts 18.900,00 $                  1,666666667 Und 31.500,00 $                 

Lubricante  68,00 $                           451,83 Grm 30.724,44 $                 

Semi codo galvanizado de 3/4" 2.148,00 $                     13,8025 Und 29.647,77 $                 

ESPUMA FONOACUSTICO

29.500,00 $                  1 Und 29.500,00 $                 

Gancho Teja Eternit No.6 1.051,00 $                     28 Und 29.428,00 $                 

TORN PAMPH .1/2x 8

102,00 $                        277,8025 und 28.335,86 $                 

Codo Galvanizado de 3/4" 2.066,00 $                     13,8025 Und 28.515,97 $                 

Unión Universal 1½" Presión Lisa 24.401,00 $                  1 Und 24.401,00 $                 

Tee galvanizada de 3/4" 2.686,00 $                     8,2815 Und 22.244,11 $                 

TUBO HIERRO RECTANGULAR 40X60X2.5MM

21.900,00 $                  1 mls 21.900,00 $                 

Adaptador Macho Presion Pvc ¾" 1.150,00 $                     19 Und 21.850,00 $                 

Tapon Soldado PVC presion ¾" 1.150,00 $                     19 Und 21.850,00 $                 

Curva EMT 1½" 7.250,00 $                     3 Und 21.750,00 $                 

Llave jardin  Metalica 20.482,00 $                  1 Und 20.482,00 $                 

Union Galvanizada de 3/4" 1.446,00 $                     13,8025 Und 19.958,42 $                 

Union EMT 1½" 3.750,00 $                     4,95 Und 18.562,50 $                 

CHAZO PLASTICO .1/ 4"

152,00 $                        113 und 17.176,00 $                 

Válvula de bola gas 1/2" 16.920,00 $                  1 Und 16.920,00 $                 

Unión Universal ¾" Presión Lisa 8.038,00 $                     2 Und 16.076,00 $                 

Tapon Roscado Pvc presion ½" 633,00 $                        25 Und 15.825,00 $                 

Unión Universal ½" Presión Lisa 3.925,00 $                     4 Und 15.700,00 $                 

Tubo Presion Pvc 1½" Rde 21 tubos x 6 mts 91.668,00 $                  0,16275 Und 14.918,97 $                 

Adaptador Macho Presion Pvc ½" 586,00 $                        25 Und 14.650,00 $                 

Antisol Rojo (16 Kg) 284.976,00 $                0,0507125 Und 14.451,85 $                 

Abrazadera Grapa Metalica 1¼" Aleta Doble para 

Tuberia Metalica y PVC 350,00 $                       

40

Und 14.000,00 $                 

Porta Candado negro 4"  6.946,00 $                     2 Und 13.892,00 $                 

Tapon Soldado PVC presion ½" 477,00 $                        25 Und 11.925,00 $                 

Conector EMT galvanizado 1½" 2.600,00 $                     4,5 Und 11.700,00 $                 

TORNILLO 8 X 1 1/2"

100,00 $                        113 und 11.300,00 $                 

Universal galvanizada de 1/2" 11.221,00 $                  1 Und 11.221,00 $                 

Tuberia acero Galvanizado 1/2"  SCH 4 10.775,00 $                  1 mls 10.775,00 $                 

Arena De Peña 51.481,00 $                  0,19 m³ 9.781,39 $                   

Tubo Conduit Galvanizado EMT ½" por 3 mts 18.921,00 $                  0,5 Und 9.460,50 $                   

Pegacor Interiores Blanco 2.280,00 $                     3,8 kgs 8.664,00 $                   

Tornillo para estructura Drywall de 7 x 7/16 30,00 $                           251,0928 Und 7.532,78 $                   

Union Presion Pvc ½" 574,00 $                        10 Und 5.740,00 $                   

Codo 90° Presion Pvc 1½" 9.571,00 $                     0,465 Und 4.450,52 $                   

Caja Cuadrada 4X4 Plastica Retie 4.127,00 $                     1 Und 4.127,00 $                   

Tabla Chapa 10 X 1.8 A 2.0 Cm X 2.90 M - Ordinario 8.367,00 $                     0,482206897 Und 4.034,63 $                   


image16.emf
Tee Presion Pvc 1" 3.910,00 $                     1 Und 3.910,00 $                   

Curva EMT ½" 3.384,00 $                     1 Und 3.384,00 $                   

Tuberia Polietileno de 1/2" 3.206,00 $                     1 mls 3.206,00 $                   

CHAZO PLASTICO .1/ 4"

152,00 $                        21 und 3.192,00 $                   

Abrazadera Grapa Metalica 1½" Aleta Doble para 

Tuberia Metalica y PVC 400,00 $                       

7,5

Und 3.000,00 $                   

Union Presion Pvc ¾" 905,00 $                        3 Und 2.715,00 $                   

Tee galvanizado ¾" 2.686,00 $                     1 Und 2.686,00 $                   

Semicodo Hierro Ducil Ranurado 4" 2.583,00 $                     1,038183536 Und 2.681,63 $                   

TORN PAMPH .1/2x 8

102,00 $                        21 und 2.142,00 $                   

Tee galvanizado ½" 1.694,00 $                     1 Und 1.694,00 $                   

Semi codo galvanizado de 1/2" 1.446,00 $                     1,1225 Und 1.623,14 $                   

Codo Galvanizado de 1/2" 1.322,00 $                     1,1225 Und 1.483,95 $                   

Union Presion Pvc 1" 1.480,00 $                     1 Und 1.480,00 $                   

Codo galvanizado 1/2" 1.322,00 $                     1 Und 1.322,00 $                   

Tapon galvanizado de ¾" 1.282,00 $                     1 Und 1.282,00 $                   

Tee galvanizada de 1/2" 1.694,00 $                     0,6735 Und 1.140,91 $                   

Union Galvanizada de 1/2" 1.033,00 $                     0,898 Und 927,63 $                       

Tapon galvanizado de ½" 916,00 $                        1 Und 916,00 $                       

1.843,63 $                   

2.124.977.894,99 $   


image17.emf
BIEN O INSUMO Valor Unitario Cantidad RequeridaUNIDAD DE MValor Parcial  VALOR TOTAL 

- $                              

Acero Corrugado Figurado 5/4-1" 60.000 Psi 5.923,00 $                     87800,6835 kgs 520.043.448,37 $      

Cemento Gris T1 por kilo 709,00 $                        319304,2502 Kgs 226.386.713,39 $      

Ventana en aluminio 327.692,85 $                264,58 m² 86.700.974,25 $         

Gravilla de rio 128.673,00 $                640,633 m³ 82.432.170,01 $         

Media Caña en granito h=0,10 mts 90.834,00 $                  615,9091 mls 55.945.487,19 $         

Ladrillo Bloque Nro. 5 Estandar de 0.32 x 0.23 x 0.12 mts  2.112,00 $                     22265,767 Und 47.025.299,90 $         

Piso en caucho en gran formato 111.257,00 $                365 m2 40.608.805,00 $         

Alambre Negro N°18 12.223,00 $                  3161,6584 kgs 38.644.950,62 $         

Cable Cu Aislado Lszh No 12 Awg+Borna De Ponchar 

Estañada 12 Awg+Cinta Aislante De Colores 10.860,00 $                 

3125

mls 33.937.500,00 $         

Vinilo Tipo I 95.020,00 $                 

299,9672608

Gln 28.502.889,12 $         

Hoja de segueta x 10 Unidades bimetalica  63.760,00 $                  423,9538 Und 27.031.294,29 $         

Tabla Burra 30 X 2.2 A 2.7Cm X 2.90 M - Ordinario 21.509,00 $                  1137,776598 Und 24.472.436,85 $         

Tubo Cobre K 1/2" 239.947,00 $                98,03 mls 23.522.004,41 $         

Celda de proteccion medida indirecta en baja tension 23.467.012,00 $         

1

Und 23.467.012,00 $         

Luminaria tipo panel led 60x60 de empotrar 40w 6500°, 

incluye conexionado y pruebas  193.096,00 $               

118

Und 22.785.328,00 $         

Esterilla De Guadua Ancho 25 A 30 Cm X 4.00 M 30.636,00 $                  715,68 Und 21.925.572,48 $         

DIVISION DE ACERO INOXIDABLE INCLUYE BISAGRAS, PASADORES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN  DE LA MISMAS 

585.400,00 $                37 und 21.659.800,00 $         

Bloque de concreto 20 x 52 x 40 6.234,00 $                    

3469,98

Und 21.631.855,32 $         

Arena Lavada De Rio 51.481,00 $                  452,228 m³ 23.281.149,67 $         

Tubo Cobre K 5/8" 255.715,00 $                74,01 mls 18.925.467,15 $         

Celda deproteccion por fusible 50A aislada en gas SF6 17.644.963,00 $          1 Und 17.644.963,00 $         

Tablero TAA 17.372.203,00 $         

1

Und 17.372.203,00 $         

Tubo EMT Conduit Galvanizado de ¾" x 3 mts 27.495,00 $                  630,5 Und 17.335.597,50 $         

Tablero TGA 17.064.911,00 $          1 Und 17.064.911,00 $         

Tablero transferencia 16.887.151,00 $          1 Und 16.887.151,00 $         

TUBO GALV. 2"

137.066,00 $               

113

mls 15.488.458,00 $         

Tablero TBCI 15.356.335,00 $          1 Und 15.356.335,00 $         

Ceramica blanco 20 x 20 calidad primera 40.534,00 $                  371,96 m² 15.077.026,64 $         

VIDRIO TRANSP. 10 MM. IGNIFUGO

56.900,00 $                  264 M2 15.021.600,00 $         

Celda de entrada aislada en gas SF6 17 KV 14.669.071,00 $         

1

Und 14.669.071,00 $         

Celda de salida aislada en gas SF6 17 KV 14.404.117,00 $          1 Und 14.404.117,00 $         

Tuberia Acero Carbon C/C SCH 40 1½" Tramos de 6 mts 256.476,00 $                55,99833333 Und 14.362.228,54 $         

Puntilla Con Cabeza 1" a 3" 6.392,00 $                     1994,9124 lbs 12.751.480,06 $         

Sanitario fluxómetro (incluye grifería) 1.131.229,00 $           

11

Und 12.443.519,00 $         

Tubo Cobre K 3/8" 219.153,00 $                56,01 mls 12.274.759,53 $         

Lamina Drywall ½" mm 1.22 X 2.44 M RH 71.243,00 $                  169,0540356 Und 12.043.916,66 $         

Malla electrosoldada de 0.15 x 0.15 de 6 mm de 2.35 

mts x 6 mts de 42,18 Kgs 371.437,00 $               

32,37327169

Und 12.024.630,92 $         

Luminaria de emergencia de sobreponer 2x4.5w 4500°, 

incluye conexionado y pruebas (suministro e  360.291,00 $               

32

Und 11.529.312,00 $         

Luminaria tipo bala led 18w de empotrar 6500°, incluye 

conexionado y pruebas 132.418,00 $               

87

Und 11.520.366,00 $         

Acometida a tbci 1x(3f -2/0+1n-2/0+1t-4 thhn-thhw-2 cu  

( incluye terminal de ojo, accesorios de fijación y unión 

desde tga y planta eléctrica) 206.267,00 $               

54

mls 11.138.418,00 $         

Eco Manto Asfaltico 3Mm Fv 29.468,00 $                  358,58 m² 10.566.635,44 $         

Acometida a tasc 1x(3f -4+1n-4+1t-10 lshz cu  (incluye 

terminal de ojo, accesorios de fijación y unión desde 

tga) 77.993,00 $                 

135

mls 10.529.055,00 $         

 $ 2.124.977.894,99 
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Tuberia Acero Carbon C/C SCH 40 2½" Tramos de 6 mts 374.022,00 $                25,855 Und 9.670.338,81 $           

Tubo Cobre K 7/8" 282.842,00 $                33,56 mls 9.492.177,52 $           

Banco de ductos 4x6" PVC tipo tdp (incluye sum e inst, 

excavación, compactación, relleno con recebo, arena 

de peña, cinta de seguridad, de acuerdo a normativas 

locales del operador de red local) 51.672,00 $                 

183,6

Und 9.486.979,20 $           

Luminaria tipo led hermética de sobreponer 2x18w 

6500°, incluye conexionado y pruebas  262.833,00 $               

34

Und 8.936.322,00 $           

Valvula De Vastago Ascendente 4" 2.128.459,00 $            4 Und 8.513.836,00 $           

Rejilla metalica de 15 x30 cms 289.922,00 $                29 Und 8.407.738,00 $           

Tuberia sanitaria de 4" Pvc Tramos de 6 mts 207.282,00 $                37,14191667 Und 7.698.850,77 $           

Switch Servidor Router Cisco 800 Series, Con 2 

Entradas/Salidas Sfp, Administrable Capa 2, 

10/100/1000 7.573.973,00 $           

1

Und 7.573.973,00 $           

Bomba jockey multietapas (suministro e instalación) 7.407.233,00 $            1 Und 7.407.233,00 $           

Tubo Cobre K 1/4" 171.834,00 $                42,01 mls 7.218.746,34 $           

Tubo Cobre K 1 1/8" 293.290,00 $                24,15 mls 7.082.953,50 $           

Arrancador Tablero 3.418.500,00 $            2 Und 6.837.000,00 $           

Durmiente 4 cms X 4 cms X 2,90 mts - Ordinario 9.483,00 $                     676,4413793 Und 6.414.693,60 $           

VIDRIO TEMPLADO INCOL.10MM

299.074,00 $                21 m2 6.280.554,00 $           

Tubo Cobre K 3/4" 272.812,00 $                22,11 mls 6.031.873,32 $           

Cemento blanco x 20 kls 61.120,00 $                  95,76784 Bto 5.853.330,38 $           

TUBO GALV. 2" 2.5

156.640,00 $                36 und 5.639.040,00 $           

Cable XLPE MV 185 mm2 al 15 KV 102.394,00 $                55 mls 5.631.670,00 $           

Repisa 8 X 4 Cm X 3.90 M- Ordinario 15.280,00 $                  358,8803077 Und 5.483.691,10 $           

Tuberia Acero Carbon C/C SCH 40 4" Tramos de 6 mts 694.614,00 $                7,865 mls 5.463.139,11 $           

Tubo Presion Pvc 2" Rde 21 tubos x 6 mts 140.574,00 $                38,58925 Und 5.424.645,23 $           

Acometida a a tn-p1 1x(3f -6+1n-6+1t-10 lshz cu  

(incluye terminal de ojo, accesorios de fijación y unión 

desde tga) 35.967,00 $                 

146

mls 5.251.182,00 $           

Caolin X 25 Kg 17.989,00 $                  287,3898 Bto 5.169.855,11 $           

Herraje Para Patch Panel 48 Puestos 2.561.168,00 $            2 Und 5.122.336,00 $           

Tuberia sanitaria de 6" Pvc Tramos de 6 mts 438.978,00 $                11,564 Und 5.076.341,59 $           

Estaciones de valvulas 5.072.484,00 $            1 Und 5.072.484,00 $           

Tabla Burra 28 X 2.2 A 2.7Cm X 2.90 M - Cedro Rojo 63.556,00 $                  73,86537931 Und 4.694.588,05 $           

Válvula cheque  horizontal 4" 1.498.188,00 $            3 Und 4.494.564,00 $           

PERFIL ALFAJI TIPO ALN-616

17.000,00 $                  264 mls 4.488.000,00 $           

Jack Categoria 6A 73.921,00 $                  60 Und 4.435.260,00 $           

Cable Cu 2/0 Awg 20.518,00 $                  205 Und 4.206.190,00 $           

sika 1kg 15.851,00 $                  0 Und - $                              

Rociador Automatico Pendiente K=5 6 Respuesta 

Rapida 0=1/2" Bronce 35.123,00 $                 

117

Und 4.109.391,00 $           

Estructura LA 221 3.987.784,00 $            1 Und 3.987.784,00 $           

PERFIL DE ALUMINIO PARA VENTANA, CON JUNTAS DE ESTANQUEIDAD

14.405,00 $                  264 mls 3.802.920,00 $           

Alambrón Aluminio 1/0 Awg 21.585,00 $                  175 mls 3.777.375,00 $           

Teja Zinc de 2.14 x 0.82 24.223,00 $                  155,7962 Und 3.773.851,35 $           

Perfil Omega Metálico 63 Mm X 3,05 M 9.448,00 $                     393,8144 Und 3.720.758,45 $           

Tubo Cobre K 1 3/8" 345.528,00 $                10,57 mls 3.652.230,96 $           

Salida para access point techo 600.157,00 $                6 Und 3.600.942,00 $           

TUBO GALV. ,3/4 1.8MM

31.300,00 $                  113 mls 3.536.900,00 $           

Faceplate sencillo marca panduit o de similar, para 

salidas de voz y datos 116.410,00 $               

30

Und 3.492.300,00 $           

Bandeja Fibra Optica 861.302,00 $                4 Und 3.445.208,00 $           

Válvula os&y 3" - 1/2" 1.119.540,77 $            3 Und 3.358.622,31 $           

Granito  53.432,00 $                  60,75 Bto 3.245.994,00 $           

 $ 2.124.977.894,99 
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Koraza Exteriores 5 Años Ultra Blanco x5gal 499.900,00 $                6,453848042 Und 3.226.278,64 $           

SOPORTE TIPO BOTELLA PARA DIVISIONES EN VIDRIO

153.000,00 $                21 und 3.213.000,00 $           

Patch Cord Categoría 6 3M 53.501,00 $                  60 Und 3.210.060,00 $           

BARRA ANTIPANICO

398.900,00 $                8 Und 3.191.200,00 $           

Tubo EMT Conduit Galvanizado de 1" x 3 mts 40.452,00 $                  78,33333333 Und 3.168.740,00 $           

Cable Cu Aislado Lshz No 10 Awg+ Borna De Ponchar 

Estandar 10 Awg+Cinta Aislante De Colores 12.506,00 $                 

250

mls 3.126.500,00 $           

Switch 18 Puertos Marca Cisco 3.108.322,00 $            1 Und 3.108.322,00 $           

SILICONA TRANSPARENT.11 OZ

11.299,00 $                  264 und 2.982.936,00 $           

Tubo Cobre K 1 3/8" 360.477,00 $                8,25 mls 2.973.935,25 $           

Válvula cheque  horizontal 2" 734.227,00 $                4 Und 2.936.908,00 $           

Coupling Hierro Ductil Ranurado Flexible 2½" 14.359,00 $                  196,498038 Und 2.821.515,33 $           

Soldadura Liquida por 1/4 de galon 85.313,00 $                  32,27475 Und 2.753.455,75 $           

Punta captadora 60cm aluminio con base dx, ref. 

101/alu1500-dx 190.766,00 $               

14

Und 2.670.724,00 $           

Patch Cord Categoría 6 1,5M 43.631,00 $                  60 Und 2.617.860,00 $           

Vinisol Residencial 48.089,00 $                  54 m2 2.596.806,00 $           

PINTURA PARA LAMINA 

79.900,00 $                  32 galon 2.556.800,00 $           

PINTURA ESMALTE

63.800,00 $                  40 galon 2.552.000,00 $           

ANTICORROSIVO

50.244,00 $                  47 galon 2.361.468,00 $           

Cable Fibra Optica 6 Hilos Om3 45.535,00 $                  50 mls 2.276.750,00 $           

Masilla Supermastick Plus 4.5 gal 28 kgs 81.751,00 $                  26,9166912 Und 2.200.466,42 $           

CERRADURA LLAVE/MARIPOSA TIPO INSTITUCIONAL

54.900,00 $                  40 Und 2.196.000,00 $           

Acometida a tablero regulado  1x(3f -8+1n-8+1-10tawg 

cu) lshz cu (incluye terminal de ojo, accesorios de 

fijación y unión desde tga) 111.682,00 $               

19

mls 2.121.958,00 $           

Válvula de pie con coladera 4" -  ½" 1.057.739,69 $            2 Und 2.115.479,38 $           

Cable Aluminio Aislado 2/0 THW 16.208,00 $                  130 mls 2.107.040,00 $           

Tablero de fabricacion comercial de 42 circuitos 2.090.470,00 $            1 Und 2.090.470,00 $           

Tablero Bombas 2.074.917,00 $            1 Und 2.074.917,00 $           

Caja de inspección 0.3x0.3m para puesta a tierra 517.900,00 $                4 Und 2.071.600,00 $           

Tablero de fabricacion comercial de 42 circuitos 3 2.011.605,00 $            1 Und 2.011.605,00 $           

Union EMT ¾" 3.384,00 $                     594 Und 2.010.096,00 $           

Tablero de fabricacion comercial de 42 circuitos 2 2.005.620,00 $            1 Und 2.005.620,00 $           

Limpiador Removedor Pvc 1/4 Gal. 61.759,00 $                  32,27475 Und 1.993.256,29 $           

Codo 90° horizontal para bandeja tipo malla 

200x100mm (suministro e instalación, incluye tapa, 

accesorios de fijación por riel channel din, varilla 

roscada, tuercas y tornillos) 151.083,00 $               

13

Und 1.964.079,00 $           

Faceplate doble marca panduit o de similar, para 

salidas de voz y datos 130.161,00 $               

15

Und 1.952.415,00 $           

Tubo EMT Conduit Galvanizado de 1¼" x 3 mts 68.800,00 $                  26,66666667 Und 1.834.666,67 $           

Válvula cheque 3" - 1/2" rw 914.248,77 $                2 Und 1.828.497,54 $           

Esmalte sintetico  106.686,00 $                16,66631116 Gln 1.778.062,07 $           

Tablero de fabricacion comercial de 12 circuitos 1.765.180,00 $            1 Und 1.765.180,00 $           

Válvula de alivio 2" 872.586,00 $                2 Und 1.745.172,00 $           

Lavamanos pedestal (incluye grifería) 204.645,00 $                8 Und 1.637.160,00 $           

Codo 90° Presion Pvc 2" 14.049,00 $                  110,255 Und 1.548.972,50 $           

Dilatacion En Bronce para pisos tira x 3.00 mts 13.859,00 $                  110,16 Und 1.526.707,44 $           

Registro Red White Toyo 2" 304.384,00 $                5 Und 1.521.920,00 $           

Herraje Para Patch Panel 18 Puestos  1.514.174,00 $            1 Und 1.514.174,00 $           

Salida para cámara en muro o techo  61.055,00 $                  24 Und 1.465.320,00 $           

Niple pasa muros 4" 709.670,00 $                2 Und 1.419.340,00 $           

 $ 2.124.977.894,99 
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TUBO GALV. 2" 2.5

156.640,00 $                9 mls 1.409.760,00 $           

Tubo Conduit Pvc ¾" tubo por 3 mts 12.294,00 $                  114,45 Und 1.407.048,30 $           

Vara De Clavo Ø 4 A 5 Cm X 6.00 M - Eucalipto 17.100,00 $                  81,77666667 Und 1.398.381,00 $           

Válvula de retención listada (cheque) 4" 1.394.369,00 $            1 Und 1.394.369,00 $           

Unión flexible 4" 1.358.793,00 $            1 Und 1.358.793,00 $           

Datos En Categoría 6A 22.176,00 $                  60 Und 1.330.560,00 $           

Yeso Corriente Vencedor X 25Kg 40.786,00 $                  31,9322 Bto 1.302.386,71 $           

LAM.GALVANIZADA C.18

35.900,00 $                  36 m2 1.292.400,00 $           

Estacas En Madera 4 cms X 4 cms X 90 cms - Ordinario 534,00 $                        2420 Und 1.292.280,00 $           

SOLDADURA ELECTRODOS 6013 3/32"

11.314,00 $                  113 und 1.278.482,00 $           

Punto Fijo De Toma A Tierra M10Va, Ref. 205 B-M10 Va 314.079,00 $                4 Und 1.256.316,00 $           

Terminal Premoldeado MT tipo codo 603.956,00 $                2 Und 1.207.912,00 $           

Siamesa Bronce 4" X 2½" X 2½" 1.200.283,00 $            1 Und 1.200.283,00 $           

Tablero de fabricacion comercial de 12 circuitos 2 1.169.210,00 $            1 Und 1.169.210,00 $           

Tablero regulador 1.168.815,00 $            1 Und 1.168.815,00 $           

Tablero de fabricacion comercial de 12 circuitos 3 1.161.323,00 $            1 Und 1.161.323,00 $           

Tramo De Manguera De 1½" X 100 ' Con Acoples 281.409,00 $                4 Und 1.125.636,00 $           

Valvula De Vastago Ascendente 2" 1.108.891,00 $            1 Und 1.108.891,00 $           

Anticorrosivo Gris 1 Galón 65.543,00 $                  16,66633996 Gln 1.092.361,92 $           

Acometida a tbombas 1x(3f -6+1n-6+1t-10 lshz cu (incluye terminal de ojo, accesorios de fijación y unión desde tga) 45.207,00 $                  24 mls 1.084.968,00 $           

Válvula de paso Red White 1¼" 210.900,00 $                5 Und 1.054.500,00 $           

Varilla Cu 5/8" 2,44 M 259.397,00 $                4 Und 1.037.588,00 $           

Cerco 8 X 8 Cm X 2.90 M- Ordinario 22.211,00 $                  45,34344828 Und 1.007.123,33 $           

Codo 90° - 1/4 Pvc Sanitario C x C 6" 149.325,00 $                6,608 Und 986.739,60 $               

Tabla Chapa 30 X 1.8 A 2.0 Cm X 2.90 M - Ordinario 16.777,00 $                  57,95862069 Und 972.371,78 $               

Conector EMT galvanizado ¾" 1.735,00 $                     540 Und 936.900,00 $               

Tubo Presion Pvc ½" Rde 9 tubos x 6 mts 31.410,00 $                  29,1965 Und 917.062,07 $               

Arena Lavada De Peña 51.481,00 $                  17,662 m³ 909.257,42 $               

Valvula Mariposa 4" Listada -UL 909.057,00 $                1 Und 909.057,00 $               

Angulo Matecsa ⅛" x 1½" x 1½"  6.410,00 $                     141,773184 mls 908.766,11 $               

Salida para datos doble en muro 60.551,00 $                  15 Und 908.265,00 $               

CERRADURA ELECTRICA

895.600,00 $                1 Und 895.600,00 $               

Codo 90° - 1/4 Pvc Sanitario C x C 4" 17.486,00 $                  51,136 Und 894.164,10 $               

Estopa de algodón por 500 gramos 13.900,00 $                  61,11761909 Und 849.534,91 $               

Recebo Comun sin transporte 21.298,00 $                  39,655 m³ 844.572,19 $               

Soporte Anillo Obo Clic 30 Mm 6.817,00 $                     120 Und 818.040,00 $               

SOPORTE BASE 5CM PLATINA DE 1/8

7.212,00 $                     113 und 814.956,00 $               

Cable Aluminio Aislado 1/0 THW 12.467,00 $                  65 mls 810.355,00 $               

Tuberia acero galvanizado 3/4" SCH 14.427,00 $                  55,21 mls 796.514,67 $               

KIT RIEL PARA PUERTA DESLIZANBLE

396.900,00 $                2 Und 793.800,00 $               

KIT RIEL PARA PUERTA DESLIZANBLE

396.900,00 $                2 Und 793.800,00 $               

Tubo Presion Pvc 2½" Rde 21 tubos x 6 mts 227.808,00 $                3,43 Und 781.381,44 $               

HERRAJE ACERO INOCIDABLE

35.889,00 $                  21 und 753.669,00 $               

Lavamanos de colgar incluye griferia 124.675,00 $                6 Und 748.050,00 $               

Curva EMT ¾" 2.066,00 $                     361 Und 745.826,00 $               

 $ 2.124.977.894,99 
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Soportes para accesorios tuberia en acero ranurado 1½"  3.001,00 $                     245,56 Und 736.925,56 $               

Tubo Presion Pvc 1¼" Rde 21 tubos x 6 mts 56.900,00 $                  12,94116667 Und 736.352,38 $               

Sellante anaerobico fuerza alta 1.421,00 $                     516,69 Grm 734.216,49 $               

Codo 90 Ranurado Hierro Ductil 2½" 18.737,00 $                  38,7825 Und 726.667,70 $               

Paral 3½" x 1¼" de .46 mm x 2.44 8.905,00 $                     81,14 mls 722.551,70 $               

Tee Hierro Ductil Ranurada 2½" 30.991,00 $                  23,2695 Und 721.145,07 $               

Paral Base 6 2½" x 1¼"  Cal= 0.38 mm Longitud = 2.44 mts 11.310,00 $                  63,2184 Und 715.000,10 $               

Tuberia sanitaria de 2" Pvc Tramos de 6 mts 99.588,00 $                  6,5 Und 647.322,00 $               

Sifon Pvc 135° 4" 32.088,00 $                  19 Und 609.672,00 $               

CIERRE HIDRAULICO PARA PUERTAS

75.800,00 $                  8 Und 606.400,00 $               

Tubo Presion Pvc ¾" Rde 11 tubos x 6 mts 41.838,00 $                  14,238 Und 595.689,44 $               

Organizador Para Cables Doble Horizontal Con Tapa 2Ru 97.381,00 $                  6 Und 584.286,00 $               

Perno 1/2" Alt. Vel. 1 3/4" 926,00 $                        630,10304 Und 583.475,42 $               

Codo 90 Ranurado Hierro Ductil 1½" 8.193,00 $                     67,198 Und 550.553,21 $               

Marmolina 13.593,00 $                  40,5 Bto 550.516,50 $               

ZOCALO ALUMINIO 

25.850,00 $                  21 mls 542.850,00 $               

Hilo albañil rollo x 100 mts 22.300,00 $                  24,2 mls 539.660,00 $               

Rejilla Sifon con sosco 4.5 cms x 3.5 cms 20.482,00 $                  26 Und 532.532,00 $               

Lija De Agua 150 Super Pliego 1.683,00 $                     315,05152 Und 530.231,71 $               

Placa en bronce de inyeccion columna acabado brillante 527.728,00 $                1 Und 527.728,00 $               

Teja gris eternit Numero 6 medidas 183 x 92 cms 42.746,00 $                  12 Und 512.952,00 $               

Mojon En Concreto 16.030,00 $                  30,25 Und 484.907,50 $               

VIDRIO TEMPLADO INCOL. 8M

119.900,00 $                4 Und 479.600,00 $               

Tee Hierro Ductil Ranurada 1½" 14.138,00 $                  33,599 Und 475.022,66 $               

Acometida a tablero iluminación piso 1, 2 y 31x(3f -

10+1x10n+1t-12 )awg lshz(suministro e instalación, 

incluye terminal de ojo, accesorios de fijación) 18.550,00 $                 

25

mls 463.750,00 $               

Registro Red White Toyo ¾" 76.408,00 $                  6 Und 458.448,00 $               

TIRADOR PARA PUERTA EN ACERO INOXIDABLE 

113.648,00 $                4 Und 454.592,00 $               

Valvula angular tipo globo 1½" en bronce 113.632,00 $                4 Und 454.528,00 $               

Conector Con 1 Tornillo Va, Ref. 5001 N/Va 112.261,00 $                4 Und 449.044,00 $               

Disolvente para pintura tipo thiner 53.261,00 $                  8,333132119 Gln 443.830,95 $               

Tapa Registro 20 Cm X 20 Cm 16.208,00 $                  27 Und 437.616,00 $               

Flotador de 1½" mecanico 436.725,00 $                1 Und 436.725,00 $               

Color Mineral Blanco Zinc 16.030,00 $                  26,73 lbs 428.481,90 $               

CERREDURA MEDIA LUNA ACERO INOXIDABLE

104.750,00 $                4 Und 419.000,00 $               

Curva EMT 1" 8.727,00 $                     47 Und 410.169,00 $               

Tapa Final para bandeja malla 150 x 100 mm 32.400,00 $                  12 Und 388.800,00 $               

Niple pasa muros 2" 386.368,00 $                1 Und 386.368,00 $               

Tuberia sanitaria de 3" Pvc Tramos de 6 mts 148.746,00 $                2,475 Und 368.146,35 $               

Ladrillo común recocido 20 x 10 x 6 cm 50u/m2 702,00 $                        504 Und 353.808,00 $               

Union EMT 1" 3.384,00 $                     103,95 Und 351.766,80 $               

Tubo EMT Conduit Galvanizado de 1½" x 3 mts 69.100,00 $                  5 Und 345.500,00 $               

Conector Bimetálico 80.969,00 $                  4 Und 323.876,00 $               

Coupling Hierro Ductil Ranurado Flexible 4" 27.017,00 $                  11,77164607 Und 318.034,56 $               

Tubo Presion Pvc 1" Rde 13.5 tubos x 6 mts 56.436,00 $                  5,60075 Und 316.083,93 $               

Cinta de papel Supercinta 250 11.132,00 $                  28,2864064 Und 314.884,28 $               
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Marco Metalico   152.670,00 $                2 Und 305.340,00 $               

Semicodo Hierro Ducil Ranurado 2½" 12.891,00 $                  23,2695 Und 299.967,12 $               

Rajon de piedra 33.130,00 $                  8,948 m³ 296.447,24 $               

LAM.GALVANIZADA C.20

35.900,00 $                  8 Und 287.200,00 $               

Fijación De Conductor Plano 67.253,00 $                  4 Und 269.012,00 $               

Semicodo Hierro Ducil Ranurado 1½" 7.901,00 $                     33,599 Und 265.465,70 $               

Codo 90° Presion Pvc 2½" 26.652,00 $                  9,8 Und 261.189,60 $               

Grapa Abrazadera Metálica Doble Ala Tubo ¾" 100 Unid 27.350,00 $                  9 Und 246.150,00 $               

Coupling Hierro Ductil Ranurado Flexible 1½" 6.909,00 $                     33,599 Und 232.135,49 $               

Flotador de mercurio 211.125,00 $                1 Und 211.125,00 $               

Codo 90° Presion Pvc 1¼" 4.550,00 $                     45,07 Und 205.068,50 $               

Flotador Mecanico 3/4" 204.112,00 $                1 Und 204.112,00 $               

Válvula de bola 3/4" red gas natural 32.880,00 $                  6 Und 197.280,00 $               

Registro Red White Toyo 1½" 194.196,00 $                1 Und 194.196,00 $               

LAM.TRIPLEX 5 MM.

46.639,00 $                  4 Und 186.556,00 $               

Soportes para accesorios tuberia en acero ranurado 

varios Diametros 7.774,00 $                    

23,595

Und 183.427,53 $               

Conector EMT galvanizado 1" 2.583,00 $                     70,5 Und 182.101,50 $               

Unión Universal 2" Presión Lisa 36.362,00 $                  5 Und 181.810,00 $               

Lija de agua de 150 de granulacion 1.781,00 $                     101,2612 Und 180.346,20 $               

Soporte Tipo Canastilla Para Manguera 43.458,00 $                  4 Und 173.832,00 $               

Codo 90° - 1/4 Pvc Sanitario C x C 2" 4.380,00 $                     39 Und 170.820,00 $               

CORTINA METALICA ENROLLABLE ACERO INOXIDABLE E=0.6MM (INCLUYE CAJON RECOGEDOR, EJES, GUIAS, MUELLES Y ACCESORIOS)

158.600,00 $                1 Und 158.600,00 $               

Chazo plástico de ¼" 167,00 $                        945,15456 Und 157.840,81 $               

Codo 90° - 1/4 Pvc Sanitario C x C 3" 10.152,00 $                  14,85 Und 150.757,20 $               

Boquilla De Chorro Y Niebla De 1½" NH Bronce 37.224,00 $                  4 Und 148.896,00 $               

BISAGRA ACERO 

3.100,00 $                     46 Und 142.600,00 $               

Soldadura exotérmica 115gr incluye molde en cruz, carga de pólvora 34.152,00 $                  4 Und 136.608,00 $               

Toma Trifasica 27.050,00 $                  5 Und 135.250,00 $               

Medidor de consumo de gas natural 2.5 m3 245.787,00 $                0,5 Und 122.893,50 $               

VIDRIO TEMPLADO INCOL. 6M

116.852,00 $                1 Und 116.852,00 $               

Llave Spanner En Hierro Dos Servicios 2½ " y 1½" 28.853,00 $                  4 Und 115.412,00 $               

LÁMINA POLIURETANO 30MM 2.52 X 0.49M

28.582,00 $                  4 Und 114.328,00 $               

Vidrio estandar para puerta gabinte, espesor 3 mm 28.497,00 $                  4 Und 113.988,00 $               

Barraje De Cobre 3Mm 15Cm  108.035,00 $                1 Und 108.035,00 $               

Junta Dilatación De Aluminio Obo Betterman 35.728,00 $                  3 Und 107.184,00 $               

Codo 90° Presion Pvc ½" 870,00 $                        122,99 Und 107.001,30 $               

Valvula De Bola Metal roscada 1" 106.686,00 $                1 Und 106.686,00 $               

Conector Variable Al Horizontal 25.115,00 $                  4 Und 100.460,00 $               

Conector Para Varilla Platina Acero Galvanizado, Ref. 

5005/N 25.115,00 $                 

4

Und 100.460,00 $               

Codo 90° Presion Pvc ¾" 1.363,00 $                     73,68 Und 100.425,84 $               

Salida hdmi para monitor en mobiliario 99.749,00 $                  1 Und 99.749,00 $                 

Tee Presion PVC 1¼" 8.650,00 $                     10 Und 86.500,00 $                 

Conector Empalme Y Terminal, Ref. 5011 21.535,00 $                  4 Und 86.140,00 $                 

PELICULA SAMBLASTING

41.870,00 $                  2 Und 83.740,00 $                 

Carga Fulminante Fuerte + Clavo 5/16" B. Vel 1" 575,00 $                        143,3544 Und 82.428,78 $                 
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Regulador gas 77.833,00 $                  1 Und 77.833,00 $                 

Niple en bronce con tuerca giratoria de 2½" Acabado 

Brillante 76.867,00 $                 

1

Und 76.867,00 $                 

Valvula De Bola Metal roscada ¾" 76.408,00 $                  1 Und 76.408,00 $                 

Tornillo Graber panel drywall Punta broca 6 x 1 30,00 $                           2423,6688 Und 72.710,06 $                 

Rejilla Sifon Plastico 3" X 2" corriente 3.651,00 $                     19 Und 69.369,00 $                 

Adaptador PVC Terminal Conduit ¾" 410,00 $                        163,5 Und 67.035,00 $                 

Tapon Roscado PVC presion Pvc 1¼" 6.450,00 $                     10 Und 64.500,00 $                 

Tapon De Prueba Sanitario Pvc 2" 1.622,00 $                     39 Und 63.258,00 $                 

Abrazadera doble ala de 1" 534,00 $                        117,5 Und 62.745,00 $                 

Tee Hierro Ductil Ranurada 4" 60.059,00 $                  1,038180003 Und 62.352,05 $                 

Curva EMT 1¼" 3.801,00 $                     16 Und 60.816,00 $                 

BISABRA VIDRIO

14.900,00 $                  4 Und 59.600,00 $                 

Valvula De Bola Metal roscada ½" 58.597,00 $                  1 Und 58.597,00 $                 

Conector EMT galvanizado 1¼" 2.400,00 $                     24 Und 57.600,00 $                 

Interruptor Monopolar Safic Atornillable In 30A 14.070,00 $                  4 Und 56.280,00 $                 

Tee reducida polietileno 1/2" x 1" 55.926,00 $                  1 Und 55.926,00 $                 

LAM.ALUMINIO

51.695,00 $                  1 Und 51.695,00 $                 

Codo 90 Ranurado Hierro Ductil 4" 32.515,00 $                  1,557270041 Und 50.634,64 $                 

Tee Presion PVC ¾" 1.996,00 $                     25 Und 49.900,00 $                 

Tuberia acero galvanizado 1/2" SCH 10.775,00 $                  4,49 Und 48.379,75 $                 

Tapon Soldado PVC presion 1¼"  4.750,00 $                     10 Und 47.500,00 $                 

Elevador de 1/2" IPS 46.575,00 $                  1 Und 46.575,00 $                 

Codo 90° Presion Pvc 1" 2.666,00 $                     17,145 Und 45.708,57 $                 

Adaptador Macho Presion Pvc 1¼" 4.450,00 $                     10 Und 44.500,00 $                 

Tapa macho en bronce de 2½" Acabado brillante 43.743,00 $                  1 Und 43.743,00 $                 

PASADOR DE CANTO 

10.767,00 $                  4 Und 43.068,00 $                 

Tapon Roscado Pvc presion ¾" 2.250,00 $                     19 Und 42.750,00 $                 

Bisagra 3" X 3" X 2 Und 14.070,00 $                  3 Und 42.210,00 $                 

Tapon De Prueba Sanitario Pvc 4" 4.048,00 $                     10 Und 40.480,00 $                 

CHAZO PLASTICO .1/ 4"

152,00 $                        264 und 40.128,00 $                 

Tee Presion PVC ½" 1.124,00 $                     30 Und 33.720,00 $                 

Poste de madera por 3.00 mts 18.900,00 $                  1,666666667 Und 31.500,00 $                 

Lubricante  68,00 $                           451,83 Grm 30.724,44 $                 

Semi codo galvanizado de 3/4" 2.148,00 $                     13,8025 Und 29.647,77 $                 

ESPUMA FONOACUSTICO

29.500,00 $                  1 Und 29.500,00 $                 

Gancho Teja Eternit No.6 1.051,00 $                     28 Und 29.428,00 $                 

TORN PAMPH .1/2x 8

102,00 $                        277,8025 und 28.335,86 $                 

Codo Galvanizado de 3/4" 2.066,00 $                     13,8025 Und 28.515,97 $                 

Unión Universal 1½" Presión Lisa 24.401,00 $                  1 Und 24.401,00 $                 

Tee galvanizada de 3/4" 2.686,00 $                     8,2815 Und 22.244,11 $                 

TUBO HIERRO RECTANGULAR 40X60X2.5MM

21.900,00 $                  1 mls 21.900,00 $                 

Adaptador Macho Presion Pvc ¾" 1.150,00 $                     19 Und 21.850,00 $                 
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Tapon Soldado PVC presion ¾" 1.150,00 $                     19 Und 21.850,00 $                 

Curva EMT 1½" 7.250,00 $                     3 Und 21.750,00 $                 

Llave jardin  Metalica 20.482,00 $                  1 Und 20.482,00 $                 

Union Galvanizada de 3/4" 1.446,00 $                     13,8025 Und 19.958,42 $                 

Union EMT 1½" 3.750,00 $                     4,95 Und 18.562,50 $                 

CHAZO PLASTICO .1/ 4"

152,00 $                        113 und 17.176,00 $                 

Válvula de bola gas 1/2" 16.920,00 $                  1 Und 16.920,00 $                 

Unión Universal ¾" Presión Lisa 8.038,00 $                     2 Und 16.076,00 $                 

Tapon Roscado Pvc presion ½" 633,00 $                        25 Und 15.825,00 $                 

Unión Universal ½" Presión Lisa 3.925,00 $                     4 Und 15.700,00 $                 

Tubo Presion Pvc 1½" Rde 21 tubos x 6 mts 91.668,00 $                  0,16275 Und 14.918,97 $                 

Adaptador Macho Presion Pvc ½" 586,00 $                        25 Und 14.650,00 $                 

Antisol Rojo (16 Kg) 284.976,00 $                0,0507125 Und 14.451,85 $                 

Abrazadera Grapa Metalica 1¼" Aleta Doble para 

Tuberia Metalica y PVC 350,00 $                       

40

Und 14.000,00 $                 

Porta Candado negro 4"  6.946,00 $                     2 Und 13.892,00 $                 

Tapon Soldado PVC presion ½" 477,00 $                        25 Und 11.925,00 $                 

Conector EMT galvanizado 1½" 2.600,00 $                     4,5 Und 11.700,00 $                 

TORNILLO 8 X 1 1/2"

100,00 $                        113 und 11.300,00 $                 

Universal galvanizada de 1/2" 11.221,00 $                  1 Und 11.221,00 $                 

Tuberia acero Galvanizado 1/2"  SCH 4 10.775,00 $                  1 mls 10.775,00 $                 

Arena De Peña 51.481,00 $                  0,19 m³ 9.781,39 $                   

Tubo Conduit Galvanizado EMT ½" por 3 mts 18.921,00 $                  0,5 Und 9.460,50 $                   

Pegacor Interiores Blanco 2.280,00 $                     3,8 kgs 8.664,00 $                   

Tornillo para estructura Drywall de 7 x 7/16 30,00 $                           251,0928 Und 7.532,78 $                   

Union Presion Pvc ½" 574,00 $                        10 Und 5.740,00 $                   

Codo 90° Presion Pvc 1½" 9.571,00 $                     0,465 Und 4.450,52 $                   

Caja Cuadrada 4X4 Plastica Retie 4.127,00 $                     1 Und 4.127,00 $                   

Tabla Chapa 10 X 1.8 A 2.0 Cm X 2.90 M - Ordinario 8.367,00 $                     0,482206897 Und 4.034,63 $                   

Tee Presion Pvc 1" 3.910,00 $                     1 Und 3.910,00 $                   

Curva EMT ½" 3.384,00 $                     1 Und 3.384,00 $                   

Tuberia Polietileno de 1/2" 3.206,00 $                     1 mls 3.206,00 $                   

CHAZO PLASTICO .1/ 4"

152,00 $                        21 und 3.192,00 $                   

Abrazadera Grapa Metalica 1½" Aleta Doble para 

Tuberia Metalica y PVC 400,00 $                       

7,5

Und 3.000,00 $                   

Union Presion Pvc ¾" 905,00 $                        3 Und 2.715,00 $                   

Tee galvanizado ¾" 2.686,00 $                     1 Und 2.686,00 $                   

Semicodo Hierro Ducil Ranurado 4" 2.583,00 $                     1,038183536 Und 2.681,63 $                   

TORN PAMPH .1/2x 8

102,00 $                        21 und 2.142,00 $                   

Tee galvanizado ½" 1.694,00 $                     1 Und 1.694,00 $                   

Semi codo galvanizado de 1/2" 1.446,00 $                     1,1225 Und 1.623,14 $                   

Codo Galvanizado de 1/2" 1.322,00 $                     1,1225 Und 1.483,95 $                   

Union Presion Pvc 1" 1.480,00 $                     1 Und 1.480,00 $                   

Codo galvanizado 1/2" 1.322,00 $                     1 Und 1.322,00 $                   

Tapon galvanizado de ¾" 1.282,00 $                     1 Und 1.282,00 $                   

Tee galvanizada de 1/2" 1.694,00 $                     0,6735 Und 1.140,91 $                   

Union Galvanizada de 1/2" 1.033,00 $                     0,898 Und 927,63 $                       

Tapon galvanizado de ½" 916,00 $                        1 Und 916,00 $                       

1.843,63 $                   
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BIEN O INSUMO Valor Parcial  VALOR TOTAL 

- $                              

Acero Corrugado Figurado 5/4-1" 60.000 Psi 520.043.448,37 $       24,473%

Cemento Gris T1 por kilo 226.386.713,39 $       10,654%

Ventana en aluminio 86.700.974,25 $          4,080%

Gravilla de rio 82.432.170,01 $          3,879%

Media Caña en granito h=0,10 mts 55.945.487,19 $          2,633%

Ladrillo Bloque Nro. 5 Estandar de 0.32 x 0.23 x 0.12 mts  47.025.299,90 $          2,213%

Piso en caucho en gran formato 40.608.805,00 $          1,911%

Alambre Negro N°18 38.644.950,62 $          1,819%

Cable Cu Aislado Lszh No 12 Awg+Borna De Ponchar 

Estañada 12 Awg+Cinta Aislante De Colores 33.937.500,00 $          1,597%

Vinilo Tipo I 28.502.889,12 $          1,341%

Hoja de segueta x 10 Unidades bimetalica  27.031.294,29 $          1,272%

Tabla Burra 30 X 2.2 A 2.7Cm X 2.90 M - Ordinario 24.472.436,85 $          1,152%

Tubo Cobre K 1/2" 23.522.004,41 $          1,107%

Celda de proteccion medida indirecta en baja tension 23.467.012,00 $          1,104%

Luminaria tipo panel led 60x60 de empotrar 40w 6500°, 

incluye conexionado y pruebas  22.785.328,00 $          1,072%

Esterilla De Guadua Ancho 25 A 30 Cm X 4.00 M 21.925.572,48 $          1,032%

DIVISION DE ACERO INOXIDABLE INCLUYE BISAGRAS, PASADORES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN  DE LA MISMAS 

21.659.800,00 $          1,019%

Bloque de concreto 20 x 52 x 40 21.631.855,32 $          1,018%

Arena Lavada De Rio 23.281.149,67 $          1,096%

Tubo Cobre K 5/8" 18.925.467,15 $          0,891%

Celda deproteccion por fusible 50A aislada en gas SF6 17.644.963,00 $          0,830%

Tablero TAA 17.372.203,00 $          0,818%

Tubo EMT Conduit Galvanizado de ¾" x 3 mts 17.335.597,50 $          0,816%

Tablero TGA 17.064.911,00 $          0,803%

Tablero transferencia 16.887.151,00 $          0,795%

TUBO GALV. 2"

15.488.458,00 $          0,729%

Tablero TBCI 15.356.335,00 $          0,723%

Ceramica blanco 20 x 20 calidad primera 15.077.026,64 $          0,710%

VIDRIO TRANSP. 10 MM. IGNIFUGO

15.021.600,00 $          0,707%

Celda de entrada aislada en gas SF6 17 KV 14.669.071,00 $          0,690%

Celda de salida aislada en gas SF6 17 KV 14.404.117,00 $          0,678%

Tuberia Acero Carbon C/C SCH 40 1½" Tramos de 6 mts 14.362.228,54 $          0,676%

Puntilla Con Cabeza 1" a 3" 12.751.480,06 $          0,600%

Sanitario fluxómetro (incluye grifería) 12.443.519,00 $          0,586%

Tubo Cobre K 3/8" 12.274.759,53 $          0,578%

Lamina Drywall ½" mm 1.22 X 2.44 M RH 12.043.916,66 $          0,567%

Malla electrosoldada de 0.15 x 0.15 de 6 mm de 2.35 

mts x 6 mts de 42,18 Kgs 12.024.630,92 $          0,566%

Luminaria de emergencia de sobreponer 2x4.5w 4500°, 

incluye conexionado y pruebas (suministro e  11.529.312,00 $          0,543%

Luminaria tipo bala led 18w de empotrar 6500°, incluye 

conexionado y pruebas 11.520.366,00 $          0,542%

Acometida a tbci 1x(3f -2/0+1n-2/0+1t-4 thhn-thhw-2 cu  

( incluye terminal de ojo, accesorios de fijación y unión 

desde tga y planta eléctrica) 11.138.418,00 $          0,524%

Eco Manto Asfaltico 3Mm Fv 10.566.635,44 $          0,497%

Acometida a tasc 1x(3f -4+1n-4+1t-10 lshz cu  (incluye 

terminal de ojo, accesorios de fijación y unión desde 

tga) 10.529.055,00 $          0,495%

PORCENTAJE 

DE 

PARTICIPACI
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Tuberia Acero Carbon C/C SCH 40 2½" Tramos de 6 mts 9.670.338,81 $            0,455%

Tubo Cobre K 7/8" 9.492.177,52 $            0,447%

Banco de ductos 4x6" PVC tipo tdp (incluye sum e inst, 

excavación, compactación, relleno con recebo, arena 

de peña, cinta de seguridad, de acuerdo a normativas 

locales del operador de red local) 9.486.979,20 $            0,446%

Luminaria tipo led hermética de sobreponer 2x18w 

6500°, incluye conexionado y pruebas  8.936.322,00 $            0,421%

Valvula De Vastago Ascendente 4" 8.513.836,00 $            0,401%

Rejilla metalica de 15 x30 cms 8.407.738,00 $            0,396%

Tuberia sanitaria de 4" Pvc Tramos de 6 mts 7.698.850,77 $            0,362%

Switch Servidor Router Cisco 800 Series, Con 2 

Entradas/Salidas Sfp, Administrable Capa 2, 

10/100/1000 7.573.973,00 $            0,356%

Bomba jockey multietapas (suministro e instalación) 7.407.233,00 $            0,349%

Tubo Cobre K 1/4" 7.218.746,34 $            0,340%

Tubo Cobre K 1 1/8" 7.082.953,50 $            0,333%

Arrancador Tablero 6.837.000,00 $            0,322%

Durmiente 4 cms X 4 cms X 2,90 mts - Ordinario 6.414.693,60 $            0,302%

VIDRIO TEMPLADO INCOL.10MM

6.280.554,00 $            0,296%

Tubo Cobre K 3/4" 6.031.873,32 $            0,284%

Cemento blanco x 20 kls 5.853.330,38 $            0,275%

TUBO GALV. 2" 2.5

5.639.040,00 $            0,265%

Cable XLPE MV 185 mm2 al 15 KV 5.631.670,00 $            0,265%

Repisa 8 X 4 Cm X 3.90 M- Ordinario 5.483.691,10 $            0,258%

Tuberia Acero Carbon C/C SCH 40 4" Tramos de 6 mts 5.463.139,11 $            0,257%

Tubo Presion Pvc 2" Rde 21 tubos x 6 mts 5.424.645,23 $            0,255%

Acometida a a tn-p1 1x(3f -6+1n-6+1t-10 lshz cu  

(incluye terminal de ojo, accesorios de fijación y unión 

desde tga) 5.251.182,00 $            0,247%

Caolin X 25 Kg 5.169.855,11 $            0,243%

Herraje Para Patch Panel 48 Puestos 5.122.336,00 $            0,241%

Tuberia sanitaria de 6" Pvc Tramos de 6 mts 5.076.341,59 $            0,239%

Estaciones de valvulas 5.072.484,00 $            0,239%

Tabla Burra 28 X 2.2 A 2.7Cm X 2.90 M - Cedro Rojo 4.694.588,05 $            0,221%

Válvula cheque  horizontal 4" 4.494.564,00 $            0,212%

PERFIL ALFAJI TIPO ALN-616

4.488.000,00 $            0,211%

Jack Categoria 6A 4.435.260,00 $            0,209%

Cable Cu 2/0 Awg 4.206.190,00 $            0,198%

sika 1kg - $                               0,000%

Rociador Automatico Pendiente K=5 6 Respuesta 

Rapida 0=1/2" Bronce 4.109.391,00 $            0,193%

Estructura LA 221 3.987.784,00 $            0,188%

PERFIL DE ALUMINIO PARA VENTANA, CON JUNTAS DE ESTANQUEIDAD

3.802.920,00 $            0,179%

Alambrón Aluminio 1/0 Awg 3.777.375,00 $            0,178%

Teja Zinc de 2.14 x 0.82 3.773.851,35 $            0,178%

Perfil Omega Metálico 63 Mm X 3,05 M 3.720.758,45 $            0,175%

Tubo Cobre K 1 3/8" 3.652.230,96 $            0,172%

Salida para access point techo 3.600.942,00 $            0,169%

TUBO GALV. ,3/4 1.8MM

3.536.900,00 $            0,166%

Faceplate sencillo marca panduit o de similar, para 

salidas de voz y datos 3.492.300,00 $            0,164%

Bandeja Fibra Optica 3.445.208,00 $            0,162%

Válvula os&y 3" - 1/2" 3.358.622,31 $            0,158%

Granito  3.245.994,00 $            0,153%
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Koraza Exteriores 5 Años Ultra Blanco x5gal 3.226.278,64 $            0,152%

SOPORTE TIPO BOTELLA PARA DIVISIONES EN VIDRIO

3.213.000,00 $            0,151%

Patch Cord Categoría 6 3M 3.210.060,00 $            0,151%

BARRA ANTIPANICO

3.191.200,00 $            0,150%

Tubo EMT Conduit Galvanizado de 1" x 3 mts 3.168.740,00 $            0,149%

Cable Cu Aislado Lshz No 10 Awg+ Borna De Ponchar 

Estandar 10 Awg+Cinta Aislante De Colores 3.126.500,00 $            0,147%

Switch 18 Puertos Marca Cisco 3.108.322,00 $            0,146%

SILICONA TRANSPARENT.11 OZ

2.982.936,00 $            0,140%

Tubo Cobre K 1 3/8" 2.973.935,25 $            0,140%

Válvula cheque  horizontal 2" 2.936.908,00 $            0,138%

Coupling Hierro Ductil Ranurado Flexible 2½" 2.821.515,33 $            0,133%

Soldadura Liquida por 1/4 de galon 2.753.455,75 $            0,130%

Punta captadora 60cm aluminio con base dx, ref. 

101/alu1500-dx 2.670.724,00 $            0,126%

Patch Cord Categoría 6 1,5M 2.617.860,00 $            0,123%

Vinisol Residencial 2.596.806,00 $            0,122%

PINTURA PARA LAMINA 

2.556.800,00 $            0,120%

PINTURA ESMALTE

2.552.000,00 $            0,120%

ANTICORROSIVO

2.361.468,00 $            0,111%

Cable Fibra Optica 6 Hilos Om3 2.276.750,00 $            0,107%

Masilla Supermastick Plus 4.5 gal 28 kgs 2.200.466,42 $            0,104%

CERRADURA LLAVE/MARIPOSA TIPO INSTITUCIONAL

2.196.000,00 $            0,103%

Acometida a tablero regulado  1x(3f -8+1n-8+1-10tawg 

cu) lshz cu (incluye terminal de ojo, accesorios de 

fijación y unión desde tga) 2.121.958,00 $            0,100%

Válvula de pie con coladera 4" -  ½" 2.115.479,38 $            0,100%

Cable Aluminio Aislado 2/0 THW 2.107.040,00 $            0,099%

Tablero de fabricacion comercial de 42 circuitos 2.090.470,00 $            0,098%

Tablero Bombas 2.074.917,00 $            0,098%

Caja de inspección 0.3x0.3m para puesta a tierra 2.071.600,00 $            0,097%

Tablero de fabricacion comercial de 42 circuitos 3 2.011.605,00 $            0,095%

Union EMT ¾" 2.010.096,00 $            0,095%

Tablero de fabricacion comercial de 42 circuitos 2 2.005.620,00 $            0,094%

Limpiador Removedor Pvc 1/4 Gal. 1.993.256,29 $            0,094%

Codo 90° horizontal para bandeja tipo malla 

200x100mm (suministro e instalación, incluye tapa, 

accesorios de fijación por riel channel din, varilla 

roscada, tuercas y tornillos) 1.964.079,00 $            0,092%

Faceplate doble marca panduit o de similar, para 

salidas de voz y datos 1.952.415,00 $            0,092%

Tubo EMT Conduit Galvanizado de 1¼" x 3 mts 1.834.666,67 $            0,086%

Válvula cheque 3" - 1/2" rw 1.828.497,54 $            0,086%

Esmalte sintetico  1.778.062,07 $            0,084%

Tablero de fabricacion comercial de 12 circuitos 1.765.180,00 $            0,083%

Válvula de alivio 2" 1.745.172,00 $            0,082%

Lavamanos pedestal (incluye grifería) 1.637.160,00 $            0,077%

Codo 90° Presion Pvc 2" 1.548.972,50 $            0,073%

Dilatacion En Bronce para pisos tira x 3.00 mts 1.526.707,44 $            0,072%

Registro Red White Toyo 2" 1.521.920,00 $            0,072%

Herraje Para Patch Panel 18 Puestos  1.514.174,00 $            0,071%

Salida para cámara en muro o techo  1.465.320,00 $            0,069%

Niple pasa muros 4" 1.419.340,00 $            0,067%

 $ 2.124.977.894,99 


image29.emf
TUBO GALV. 2" 2.5

1.409.760,00 $            0,066%

Tubo Conduit Pvc ¾" tubo por 3 mts 1.407.048,30 $            0,066%

Vara De Clavo Ø 4 A 5 Cm X 6.00 M - Eucalipto 1.398.381,00 $            0,066%

Válvula de retención listada (cheque) 4" 1.394.369,00 $            0,066%

Unión flexible 4" 1.358.793,00 $            0,064%

Datos En Categoría 6A 1.330.560,00 $            0,063%

Yeso Corriente Vencedor X 25Kg 1.302.386,71 $            0,061%

LAM.GALVANIZADA C.18

1.292.400,00 $            0,061%

Estacas En Madera 4 cms X 4 cms X 90 cms - Ordinario 1.292.280,00 $            0,061%

SOLDADURA ELECTRODOS 6013 3/32"

1.278.482,00 $            0,060%

Punto Fijo De Toma A Tierra M10Va, Ref. 205 B-M10 Va 1.256.316,00 $            0,059%

Terminal Premoldeado MT tipo codo 1.207.912,00 $            0,057%

Siamesa Bronce 4" X 2½" X 2½" 1.200.283,00 $            0,056%

Tablero de fabricacion comercial de 12 circuitos 2 1.169.210,00 $            0,055%

Tablero regulador 1.168.815,00 $            0,055%

Tablero de fabricacion comercial de 12 circuitos 3 1.161.323,00 $            0,055%

Tramo De Manguera De 1½" X 100 ' Con Acoples 1.125.636,00 $            0,053%

Valvula De Vastago Ascendente 2" 1.108.891,00 $            0,052%

Anticorrosivo Gris 1 Galón 1.092.361,92 $            0,051%

Acometida a tbombas 1x(3f -6+1n-6+1t-10 lshz cu (incluye terminal de ojo, accesorios de fijación y unión desde tga) 1.084.968,00 $            0,051%

Válvula de paso Red White 1¼" 1.054.500,00 $            0,050%

Varilla Cu 5/8" 2,44 M 1.037.588,00 $            0,049%

Cerco 8 X 8 Cm X 2.90 M- Ordinario 1.007.123,33 $            0,047%

Codo 90° - 1/4 Pvc Sanitario C x C 6" 986.739,60 $                0,046%

Tabla Chapa 30 X 1.8 A 2.0 Cm X 2.90 M - Ordinario 972.371,78 $                0,046%

Conector EMT galvanizado ¾" 936.900,00 $                0,044%

Tubo Presion Pvc ½" Rde 9 tubos x 6 mts 917.062,07 $                0,043%

Arena Lavada De Peña 909.257,42 $                0,043%

Valvula Mariposa 4" Listada -UL 909.057,00 $                0,043%

Angulo Matecsa ⅛" x 1½" x 1½"  908.766,11 $                0,043%

Salida para datos doble en muro 908.265,00 $                0,043%

CERRADURA ELECTRICA

895.600,00 $                0,042%

Codo 90° - 1/4 Pvc Sanitario C x C 4" 894.164,10 $                0,042%

Estopa de algodón por 500 gramos 849.534,91 $                0,040%

Recebo Comun sin transporte 844.572,19 $                0,040%

Soporte Anillo Obo Clic 30 Mm 818.040,00 $                0,038%

SOPORTE BASE 5CM PLATINA DE 1/8

814.956,00 $                0,038%

Cable Aluminio Aislado 1/0 THW 810.355,00 $                0,038%

Tuberia acero galvanizado 3/4" SCH 796.514,67 $                0,037%

KIT RIEL PARA PUERTA DESLIZANBLE

793.800,00 $                0,037%

KIT RIEL PARA PUERTA DESLIZANBLE

793.800,00 $                0,037%

Tubo Presion Pvc 2½" Rde 21 tubos x 6 mts 781.381,44 $                0,037%

HERRAJE ACERO INOCIDABLE

753.669,00 $                0,035%

Lavamanos de colgar incluye griferia 748.050,00 $                0,035%

Curva EMT ¾" 745.826,00 $                0,035%
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Soportes para accesorios tuberia en acero ranurado 1½"  736.925,56 $                0,035%

Tubo Presion Pvc 1¼" Rde 21 tubos x 6 mts 736.352,38 $                0,035%

Sellante anaerobico fuerza alta 734.216,49 $                0,035%

Codo 90 Ranurado Hierro Ductil 2½" 726.667,70 $                0,034%

Paral 3½" x 1¼" de .46 mm x 2.44 722.551,70 $                0,034%

Tee Hierro Ductil Ranurada 2½" 721.145,07 $                0,034%

Paral Base 6 2½" x 1¼"  Cal= 0.38 mm Longitud = 2.44 mts 715.000,10 $                0,034%

Tuberia sanitaria de 2" Pvc Tramos de 6 mts 647.322,00 $                0,030%

Sifon Pvc 135° 4" 609.672,00 $                0,029%

CIERRE HIDRAULICO PARA PUERTAS

606.400,00 $                0,029%

Tubo Presion Pvc ¾" Rde 11 tubos x 6 mts 595.689,44 $                0,028%

Organizador Para Cables Doble Horizontal Con Tapa 2Ru 584.286,00 $                0,027%

Perno 1/2" Alt. Vel. 1 3/4" 583.475,42 $                0,027%

Codo 90 Ranurado Hierro Ductil 1½" 550.553,21 $                0,026%

Marmolina 550.516,50 $                0,026%

ZOCALO ALUMINIO 

542.850,00 $                0,026%

Hilo albañil rollo x 100 mts 539.660,00 $                0,025%

Rejilla Sifon con sosco 4.5 cms x 3.5 cms 532.532,00 $                0,025%

Lija De Agua 150 Super Pliego 530.231,71 $                0,025%

Placa en bronce de inyeccion columna acabado brillante 527.728,00 $                0,025%

Teja gris eternit Numero 6 medidas 183 x 92 cms 512.952,00 $                0,024%

Mojon En Concreto 484.907,50 $                0,023%

VIDRIO TEMPLADO INCOL. 8M

479.600,00 $                0,023%

Tee Hierro Ductil Ranurada 1½" 475.022,66 $                0,022%

Acometida a tablero iluminación piso 1, 2 y 31x(3f -

10+1x10n+1t-12 )awg lshz(suministro e instalación, 

incluye terminal de ojo, accesorios de fijación) 463.750,00 $                0,022%

Registro Red White Toyo ¾" 458.448,00 $                0,022%

TIRADOR PARA PUERTA EN ACERO INOXIDABLE 

454.592,00 $                0,021%

Valvula angular tipo globo 1½" en bronce 454.528,00 $                0,021%

Conector Con 1 Tornillo Va, Ref. 5001 N/Va 449.044,00 $                0,021%

Disolvente para pintura tipo thiner 443.830,95 $                0,021%

Tapa Registro 20 Cm X 20 Cm 437.616,00 $                0,021%

Flotador de 1½" mecanico 436.725,00 $                0,021%

Color Mineral Blanco Zinc 428.481,90 $                0,020%

CERREDURA MEDIA LUNA ACERO INOXIDABLE

419.000,00 $                0,020%

Curva EMT 1" 410.169,00 $                0,019%

Tapa Final para bandeja malla 150 x 100 mm 388.800,00 $                0,018%

Niple pasa muros 2" 386.368,00 $                0,018%

Tuberia sanitaria de 3" Pvc Tramos de 6 mts 368.146,35 $                0,017%

Ladrillo común recocido 20 x 10 x 6 cm 50u/m2 353.808,00 $                0,017%

Union EMT 1" 351.766,80 $                0,017%

Tubo EMT Conduit Galvanizado de 1½" x 3 mts 345.500,00 $                0,016%

Conector Bimetálico 323.876,00 $                0,015%

Coupling Hierro Ductil Ranurado Flexible 4" 318.034,56 $                0,015%

Tubo Presion Pvc 1" Rde 13.5 tubos x 6 mts 316.083,93 $                0,015%

Cinta de papel Supercinta 250 314.884,28 $                0,015%
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Marco Metalico   305.340,00 $                0,014%

Semicodo Hierro Ducil Ranurado 2½" 299.967,12 $                0,014%

Rajon de piedra 296.447,24 $                0,014%

LAM.GALVANIZADA C.20

287.200,00 $                0,014%

Fijación De Conductor Plano 269.012,00 $                0,013%

Semicodo Hierro Ducil Ranurado 1½" 265.465,70 $                0,012%

Codo 90° Presion Pvc 2½" 261.189,60 $                0,012%

Grapa Abrazadera Metálica Doble Ala Tubo ¾" 100 Unid 246.150,00 $                0,012%

Coupling Hierro Ductil Ranurado Flexible 1½" 232.135,49 $                0,011%

Flotador de mercurio 211.125,00 $                0,010%

Codo 90° Presion Pvc 1¼" 205.068,50 $                0,010%

Flotador Mecanico 3/4" 204.112,00 $                0,010%

Válvula de bola 3/4" red gas natural 197.280,00 $                0,009%

Registro Red White Toyo 1½" 194.196,00 $                0,009%

LAM.TRIPLEX 5 MM.

186.556,00 $                0,009%

Soportes para accesorios tuberia en acero ranurado 

varios Diametros 183.427,53 $                0,009%

Conector EMT galvanizado 1" 182.101,50 $                0,009%

Unión Universal 2" Presión Lisa 181.810,00 $                0,009%

Lija de agua de 150 de granulacion 180.346,20 $                0,008%

Soporte Tipo Canastilla Para Manguera 173.832,00 $                0,008%

Codo 90° - 1/4 Pvc Sanitario C x C 2" 170.820,00 $                0,008%

CORTINA METALICA ENROLLABLE ACERO INOXIDABLE E=0.6MM (INCLUYE CAJON RECOGEDOR, EJES, GUIAS, MUELLES Y ACCESORIOS)

158.600,00 $                0,007%

Chazo plástico de ¼" 157.840,81 $                0,007%

Codo 90° - 1/4 Pvc Sanitario C x C 3" 150.757,20 $                0,007%

Boquilla De Chorro Y Niebla De 1½" NH Bronce 148.896,00 $                0,007%

BISAGRA ACERO 

142.600,00 $                0,007%

Soldadura exotérmica 115gr incluye molde en cruz, carga de pólvora 136.608,00 $                0,006%

Toma Trifasica 135.250,00 $                0,006%

Medidor de consumo de gas natural 2.5 m3 122.893,50 $                0,006%

VIDRIO TEMPLADO INCOL. 6M

116.852,00 $                0,005%

Llave Spanner En Hierro Dos Servicios 2½ " y 1½" 115.412,00 $                0,005%

LÁMINA POLIURETANO 30MM 2.52 X 0.49M

114.328,00 $                0,005%

Vidrio estandar para puerta gabinte, espesor 3 mm 113.988,00 $                0,005%

Barraje De Cobre 3Mm 15Cm  108.035,00 $                0,005%

Junta Dilatación De Aluminio Obo Betterman 107.184,00 $                0,005%

Codo 90° Presion Pvc ½" 107.001,30 $                0,005%

Valvula De Bola Metal roscada 1" 106.686,00 $                0,005%

Conector Variable Al Horizontal 100.460,00 $                0,005%

Conector Para Varilla Platina Acero Galvanizado, Ref. 

5005/N 100.460,00 $                0,005%

Codo 90° Presion Pvc ¾" 100.425,84 $                0,005%

Salida hdmi para monitor en mobiliario 99.749,00 $                  0,005%

Tee Presion PVC 1¼" 86.500,00 $                  0,004%

Conector Empalme Y Terminal, Ref. 5011 86.140,00 $                  0,004%

PELICULA SAMBLASTING

83.740,00 $                  0,004%

Carga Fulminante Fuerte + Clavo 5/16" B. Vel 1" 82.428,78 $                  0,004%
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Regulador gas 77.833,00 $                  0,004%

Niple en bronce con tuerca giratoria de 2½" Acabado 

Brillante 76.867,00 $                  0,004%

Valvula De Bola Metal roscada ¾" 76.408,00 $                  0,004%

Tornillo Graber panel drywall Punta broca 6 x 1 72.710,06 $                  0,003%

Rejilla Sifon Plastico 3" X 2" corriente 69.369,00 $                  0,003%

Adaptador PVC Terminal Conduit ¾" 67.035,00 $                  0,003%

Tapon Roscado PVC presion Pvc 1¼" 64.500,00 $                  0,003%

Tapon De Prueba Sanitario Pvc 2" 63.258,00 $                  0,003%

Abrazadera doble ala de 1" 62.745,00 $                  0,003%

Tee Hierro Ductil Ranurada 4" 62.352,05 $                  0,003%

Curva EMT 1¼" 60.816,00 $                  0,003%

BISABRA VIDRIO

59.600,00 $                  0,003%

Valvula De Bola Metal roscada ½" 58.597,00 $                  0,003%

Conector EMT galvanizado 1¼" 57.600,00 $                  0,003%

Interruptor Monopolar Safic Atornillable In 30A 56.280,00 $                  0,003%

Tee reducida polietileno 1/2" x 1" 55.926,00 $                  0,003%

LAM.ALUMINIO

51.695,00 $                  0,002%

Codo 90 Ranurado Hierro Ductil 4" 50.634,64 $                  0,002%

Tee Presion PVC ¾" 49.900,00 $                  0,002%

Tuberia acero galvanizado 1/2" SCH 48.379,75 $                  0,002%

Tapon Soldado PVC presion 1¼"  47.500,00 $                  0,002%

Elevador de 1/2" IPS 46.575,00 $                  0,002%

Codo 90° Presion Pvc 1" 45.708,57 $                  0,002%

Adaptador Macho Presion Pvc 1¼" 44.500,00 $                  0,002%

Tapa macho en bronce de 2½" Acabado brillante 43.743,00 $                  0,002%

PASADOR DE CANTO 

43.068,00 $                  0,002%

Tapon Roscado Pvc presion ¾" 42.750,00 $                  0,002%

Bisagra 3" X 3" X 2 Und 42.210,00 $                  0,002%

Tapon De Prueba Sanitario Pvc 4" 40.480,00 $                  0,002%

CHAZO PLASTICO .1/ 4"

40.128,00 $                  0,002%

Tee Presion PVC ½" 33.720,00 $                  0,002%

Poste de madera por 3.00 mts 31.500,00 $                  0,001%

Lubricante  30.724,44 $                  0,001%

Semi codo galvanizado de 3/4" 29.647,77 $                  0,001%

ESPUMA FONOACUSTICO

29.500,00 $                  0,001%

Gancho Teja Eternit No.6 29.428,00 $                  0,001%

TORN PAMPH .1/2x 8

28.335,86 $                  0,001%

Codo Galvanizado de 3/4" 28.515,97 $                  0,001%

Unión Universal 1½" Presión Lisa 24.401,00 $                  0,001%

Tee galvanizada de 3/4" 22.244,11 $                  0,001%

TUBO HIERRO RECTANGULAR 40X60X2.5MM

21.900,00 $                  0,001%

Adaptador Macho Presion Pvc ¾" 21.850,00 $                  0,001%
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Tapon Soldado PVC presion ¾" 21.850,00 $                  0,001%

Curva EMT 1½" 21.750,00 $                  0,001%

Llave jardin  Metalica 20.482,00 $                  0,001%

Union Galvanizada de 3/4" 19.958,42 $                  0,001%

Union EMT 1½" 18.562,50 $                  0,001%

CHAZO PLASTICO .1/ 4"

17.176,00 $                  0,001%

Válvula de bola gas 1/2" 16.920,00 $                  0,001%

Unión Universal ¾" Presión Lisa 16.076,00 $                  0,001%

Tapon Roscado Pvc presion ½" 15.825,00 $                  0,001%

Unión Universal ½" Presión Lisa 15.700,00 $                  0,001%

Tubo Presion Pvc 1½" Rde 21 tubos x 6 mts 14.918,97 $                  0,001%

Adaptador Macho Presion Pvc ½" 14.650,00 $                  0,001%

Antisol Rojo (16 Kg) 14.451,85 $                  0,001%

Abrazadera Grapa Metalica 1¼" Aleta Doble para 

Tuberia Metalica y PVC 14.000,00 $                  0,001%

Porta Candado negro 4"  13.892,00 $                  0,001%

Tapon Soldado PVC presion ½" 11.925,00 $                  0,001%

Conector EMT galvanizado 1½" 11.700,00 $                  0,001%

TORNILLO 8 X 1 1/2"

11.300,00 $                  0,001%

Universal galvanizada de 1/2" 11.221,00 $                  0,001%

Tuberia acero Galvanizado 1/2"  SCH 4 10.775,00 $                  0,001%

Arena De Peña 9.781,39 $                    0,000%

Tubo Conduit Galvanizado EMT ½" por 3 mts 9.460,50 $                    0,000%

Pegacor Interiores Blanco 8.664,00 $                    0,000%

Tornillo para estructura Drywall de 7 x 7/16 7.532,78 $                    0,000%

Union Presion Pvc ½" 5.740,00 $                    0,000%

Codo 90° Presion Pvc 1½" 4.450,52 $                    0,000%

Caja Cuadrada 4X4 Plastica Retie 4.127,00 $                    0,000%

Tabla Chapa 10 X 1.8 A 2.0 Cm X 2.90 M - Ordinario 4.034,63 $                    0,000%

Tee Presion Pvc 1" 3.910,00 $                    0,000%

Curva EMT ½" 3.384,00 $                    0,000%

Tuberia Polietileno de 1/2" 3.206,00 $                    0,000%

CHAZO PLASTICO .1/ 4"

3.192,00 $                    0,000%

Abrazadera Grapa Metalica 1½" Aleta Doble para 

Tuberia Metalica y PVC 3.000,00 $                    0,000%

Union Presion Pvc ¾" 2.715,00 $                    0,000%

Tee galvanizado ¾" 2.686,00 $                    0,000%

Semicodo Hierro Ducil Ranurado 4" 2.681,63 $                    0,000%

TORN PAMPH .1/2x 8

2.142,00 $                    0,000%

Tee galvanizado ½" 1.694,00 $                    0,000%

Semi codo galvanizado de 1/2" 1.623,14 $                    0,000%

Codo Galvanizado de 1/2" 1.483,95 $                    0,000%

Union Presion Pvc 1" 1.480,00 $                    0,000%

Codo galvanizado 1/2" 1.322,00 $                    0,000%

Tapon galvanizado de ¾" 1.282,00 $                    0,000%

Tee galvanizada de 1/2" 1.140,91 $                    0,000%

Union Galvanizada de 1/2" 927,63 $                        0,000%

Tapon galvanizado de ½" 916,00 $                        0,000%

1.843,63 $                    0,000%
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BIEN O INSUMO

Acero Corrugado Figurado 5/4-1" 60.000 Psi 24,473% 24,473%

Cemento Gris T1 por kilo 10,654% 35,126%

Ventana en aluminio 4,080% 39,207%

Gravilla de rio 3,879% 43,086%

Media Caña en granito h=0,10 mts 2,633% 45,719%

Ladrillo Bloque Nro. 5 Estandar de 0.32 x 0.23 x 0.12 mts  2,213% 47,932%

Piso en caucho en gran formato 1,911% 49,843%

Alambre Negro N°18 1,819% 51,661%

Cable Cu Aislado Lszh No 12 Awg+Borna De Ponchar 

Estañada 12 Awg+Cinta Aislante De Colores 1,597% 53,258%

Vinilo Tipo I 1,341% 54,600%

Hoja de segueta x 10 Unidades bimetalica  1,272% 55,872%

Tabla Burra 30 X 2.2 A 2.7Cm X 2.90 M - Ordinario 1,152% 57,023%

Tubo Cobre K 1/2" 1,107% 58,130%

Celda de proteccion medida indirecta en baja tension 1,104% 59,235%

Luminaria tipo panel led 60x60 de empotrar 40w 6500°, 

incluye conexionado y pruebas  1,072% 60,307%

Esterilla De Guadua Ancho 25 A 30 Cm X 4.00 M 1,032% 61,339%

DIVISION DE ACERO INOXIDABLE INCLUYE BISAGRAS, PASADORES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN  DE LA MISMAS 

1,019% 62,358%

Bloque de concreto 20 x 52 x 40 1,018% 63,376%

Arena Lavada De Rio 1,096% 64,471%

Tubo Cobre K 5/8" 0,891% 65,362%

Celda deproteccion por fusible 50A aislada en gas SF6 0,830% 66,192%

Tablero TAA 0,818% 67,010%

Tubo EMT Conduit Galvanizado de ¾" x 3 mts 0,816% 67,826%

Tablero TGA 0,803% 68,629%

Tablero transferencia 0,795% 69,424%

TUBO GALV. 2"

0,729% 70,152%

Tablero TBCI 0,723% 70,875%

Ceramica blanco 20 x 20 calidad primera 0,710% 71,585%

VIDRIO TRANSP. 10 MM. IGNIFUGO

0,707% 72,292%

Celda de entrada aislada en gas SF6 17 KV 0,690% 72,982%

Celda de salida aislada en gas SF6 17 KV 0,678% 73,660%

Tuberia Acero Carbon C/C SCH 40 1½" Tramos de 6 mts 0,676% 74,336%

Puntilla Con Cabeza 1" a 3" 0,600% 74,936%

Sanitario fluxómetro (incluye grifería) 0,586% 75,521%

Tubo Cobre K 3/8" 0,578% 76,099%

Lamina Drywall ½" mm 1.22 X 2.44 M RH 0,567% 76,666%

Malla electrosoldada de 0.15 x 0.15 de 6 mm de 2.35 

mts x 6 mts de 42,18 Kgs 0,566% 77,231%

Luminaria de emergencia de sobreponer 2x4.5w 4500°, 

incluye conexionado y pruebas (suministro e  0,543% 77,774%

Luminaria tipo bala led 18w de empotrar 6500°, incluye 

conexionado y pruebas 0,542% 78,316%

Acometida a tbci 1x(3f -2/0+1n-2/0+1t-4 thhn-thhw-2 cu  

( incluye terminal de ojo, accesorios de fijación y unión 

desde tga y planta eléctrica) 0,524% 78,840%

Eco Manto Asfaltico 3Mm Fv 0,497% 79,338%

Acometida a tasc 1x(3f -4+1n-4+1t-10 lshz cu  (incluye 

terminal de ojo, accesorios de fijación y unión desde 

tga) 0,495% 79,833%

Tuberia Acero Carbon C/C SCH 40 2½" Tramos de 6 mts 0,455% 80,288%

Tubo Cobre K 7/8" 0,447% 80,735%

Banco de ductos 4x6" PVC tipo tdp (incluye sum e inst, 

excavación, compactación, relleno con recebo, arena 

de peña, cinta de seguridad, de acuerdo a normativas 

locales del operador de red local) 0,446% 81,181%

Luminaria tipo led hermética de sobreponer 2x18w 

6500°, incluye conexionado y pruebas  0,421% 81,602%

Valvula De Vastago Ascendente 4" 0,401% 82,003%

Rejilla metalica de 15 x30 cms 0,396% 82,398%

Tuberia sanitaria de 4" Pvc Tramos de 6 mts 0,362% 82,760%

Switch Servidor Router Cisco 800 Series, Con 2 

Entradas/Salidas Sfp, Administrable Capa 2, 

10/100/1000 0,356% 83,117%

Bomba jockey multietapas (suministro e instalación) 0,349% 83,465%

Tubo Cobre K 1/4" 0,340% 83,805%

Tubo Cobre K 1 1/8" 0,333% 84,139%

Arrancador Tablero 0,322% 84,460%

Durmiente 4 cms X 4 cms X 2,90 mts - Ordinario 0,302% 84,762%

VIDRIO TEMPLADO INCOL.10MM

0,296% 85,058%

Tubo Cobre K 3/4" 0,284% 85,342%

Cemento blanco x 20 kls 0,275% 85,617%

TUBO GALV. 2" 2.5

0,265% 85,882%

Cable XLPE MV 185 mm2 al 15 KV 0,265% 86,147%

Repisa 8 X 4 Cm X 3.90 M- Ordinario 0,258% 86,405%

Tuberia Acero Carbon C/C SCH 40 4" Tramos de 6 mts 0,257% 86,663%

Tubo Presion Pvc 2" Rde 21 tubos x 6 mts 0,255% 86,918%

Acometida a a tn-p1 1x(3f -6+1n-6+1t-10 lshz cu  

(incluye terminal de ojo, accesorios de fijación y unión 

desde tga) 0,247% 87,165%

Caolin X 25 Kg 0,243% 87,408%

Herraje Para Patch Panel 48 Puestos 0,241% 87,649%

Tuberia sanitaria de 6" Pvc Tramos de 6 mts 0,239% 87,888%

Estaciones de valvulas 0,239% 88,127%

Tabla Burra 28 X 2.2 A 2.7Cm X 2.90 M - Cedro Rojo 0,221% 88,348%

Válvula cheque  horizontal 4" 0,212% 88,559%

PERFIL ALFAJI TIPO ALN-616

0,211% 88,771%

Jack Categoria 6A 0,209% 88,979%

Cable Cu 2/0 Awg 0,198% 89,177%

sika 1kg 0,000% 89,177%

Rociador Automatico Pendiente K=5 6 Respuesta 

Rapida 0=1/2" Bronce 0,193% 89,371%

Estructura LA 221 0,188% 89,558%

PERFIL DE ALUMINIO PARA VENTANA, CON JUNTAS DE ESTANQUEIDAD

0,179% 89,737%

Alambrón Aluminio 1/0 Awg 0,178% 89,915%

Teja Zinc de 2.14 x 0.82 0,178% 90,093%

Perfil Omega Metálico 63 Mm X 3,05 M 0,175% 90,268%

Tubo Cobre K 1 3/8" 0,172% 90,440%

Salida para access point techo 0,169% 90,609%

TUBO GALV. ,3/4 1.8MM

0,166% 90,775%

Faceplate sencillo marca panduit o de similar, para 

salidas de voz y datos 0,164% 90,940%

Bandeja Fibra Optica 0,162% 91,102%

Válvula os&y 3" - 1/2" 0,158% 91,260%

Granito  0,153% 91,413%

PORCENTAJE 

DE 

PARTICIPACI

PORCENTAJE 

ACOMULADO
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Tuberia Acero Carbon C/C SCH 40 2½" Tramos de 6 mts 0,455% 80,288%

Tubo Cobre K 7/8" 0,447% 80,735%

Banco de ductos 4x6" PVC tipo tdp (incluye sum e inst, 

excavación, compactación, relleno con recebo, arena 

de peña, cinta de seguridad, de acuerdo a normativas 

locales del operador de red local) 0,446% 81,181%

Luminaria tipo led hermética de sobreponer 2x18w 

6500°, incluye conexionado y pruebas  0,421% 81,602%

Valvula De Vastago Ascendente 4" 0,401% 82,003%

Rejilla metalica de 15 x30 cms 0,396% 82,398%

Tuberia sanitaria de 4" Pvc Tramos de 6 mts 0,362% 82,760%

Switch Servidor Router Cisco 800 Series, Con 2 

Entradas/Salidas Sfp, Administrable Capa 2, 

10/100/1000 0,356% 83,117%

Bomba jockey multietapas (suministro e instalación) 0,349% 83,465%

Tubo Cobre K 1/4" 0,340% 83,805%

Tubo Cobre K 1 1/8" 0,333% 84,139%

Arrancador Tablero 0,322% 84,460%

Durmiente 4 cms X 4 cms X 2,90 mts - Ordinario 0,302% 84,762%

VIDRIO TEMPLADO INCOL.10MM

0,296% 85,058%

Tubo Cobre K 3/4" 0,284% 85,342%

Cemento blanco x 20 kls 0,275% 85,617%

TUBO GALV. 2" 2.5

0,265% 85,882%

Cable XLPE MV 185 mm2 al 15 KV 0,265% 86,147%

Repisa 8 X 4 Cm X 3.90 M- Ordinario 0,258% 86,405%

Tuberia Acero Carbon C/C SCH 40 4" Tramos de 6 mts 0,257% 86,663%

Tubo Presion Pvc 2" Rde 21 tubos x 6 mts 0,255% 86,918%

Acometida a a tn-p1 1x(3f -6+1n-6+1t-10 lshz cu  

(incluye terminal de ojo, accesorios de fijación y unión 

desde tga) 0,247% 87,165%

Caolin X 25 Kg 0,243% 87,408%

Herraje Para Patch Panel 48 Puestos 0,241% 87,649%

Tuberia sanitaria de 6" Pvc Tramos de 6 mts 0,239% 87,888%

Estaciones de valvulas 0,239% 88,127%

Tabla Burra 28 X 2.2 A 2.7Cm X 2.90 M - Cedro Rojo 0,221% 88,348%

Válvula cheque  horizontal 4" 0,212% 88,559%

PERFIL ALFAJI TIPO ALN-616

0,211% 88,771%

Jack Categoria 6A 0,209% 88,979%

Cable Cu 2/0 Awg 0,198% 89,177%

sika 1kg 0,000% 89,177%

Rociador Automatico Pendiente K=5 6 Respuesta 

Rapida 0=1/2" Bronce 0,193% 89,371%

Estructura LA 221 0,188% 89,558%

PERFIL DE ALUMINIO PARA VENTANA, CON JUNTAS DE ESTANQUEIDAD

0,179% 89,737%

Alambrón Aluminio 1/0 Awg 0,178% 89,915%

Teja Zinc de 2.14 x 0.82 0,178% 90,093%

Perfil Omega Metálico 63 Mm X 3,05 M 0,175% 90,268%

Tubo Cobre K 1 3/8" 0,172% 90,440%

Salida para access point techo 0,169% 90,609%

TUBO GALV. ,3/4 1.8MM

0,166% 90,775%

Faceplate sencillo marca panduit o de similar, para 

salidas de voz y datos 0,164% 90,940%

Bandeja Fibra Optica 0,162% 91,102%

Válvula os&y 3" - 1/2" 0,158% 91,260%

Granito  0,153% 91,413%
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Koraza Exteriores 5 Años Ultra Blanco x5gal 0,152% 91,565%

SOPORTE TIPO BOTELLA PARA DIVISIONES EN VIDRIO

0,151% 91,716%

Patch Cord Categoría 6 3M 0,151% 91,867%

BARRA ANTIPANICO

0,150% 92,017%

Tubo EMT Conduit Galvanizado de 1" x 3 mts 0,149% 92,166%

Cable Cu Aislado Lshz No 10 Awg+ Borna De Ponchar 

Estandar 10 Awg+Cinta Aislante De Colores 0,147% 92,313%

Switch 18 Puertos Marca Cisco 0,146% 92,459%

SILICONA TRANSPARENT.11 OZ

0,140% 92,600%

Tubo Cobre K 1 3/8" 0,140% 92,740%

Válvula cheque  horizontal 2" 0,138% 92,878%

Coupling Hierro Ductil Ranurado Flexible 2½" 0,133% 93,011%

Soldadura Liquida por 1/4 de galon 0,130% 93,140%

Punta captadora 60cm aluminio con base dx, ref. 

101/alu1500-dx 0,126% 93,266%

Patch Cord Categoría 6 1,5M 0,123% 93,389%

Vinisol Residencial 0,122% 93,511%

PINTURA PARA LAMINA 

0,120% 93,632%

PINTURA ESMALTE

0,120% 93,752%

ANTICORROSIVO

0,111% 93,863%

Cable Fibra Optica 6 Hilos Om3 0,107% 93,970%

Masilla Supermastick Plus 4.5 gal 28 kgs 0,104% 94,074%

CERRADURA LLAVE/MARIPOSA TIPO INSTITUCIONAL

0,103% 94,177%

Acometida a tablero regulado  1x(3f -8+1n-8+1-10tawg 

cu) lshz cu (incluye terminal de ojo, accesorios de 

fijación y unión desde tga) 0,100% 94,277%

Válvula de pie con coladera 4" -  ½" 0,100% 94,376%

Cable Aluminio Aislado 2/0 THW 0,099% 94,476%

Tablero de fabricacion comercial de 42 circuitos 0,098% 94,574%

Tablero Bombas 0,098% 94,672%

Caja de inspección 0.3x0.3m para puesta a tierra 0,097% 94,769%

Tablero de fabricacion comercial de 42 circuitos 3 0,095% 94,864%

Union EMT ¾" 0,095% 94,958%

Tablero de fabricacion comercial de 42 circuitos 2 0,094% 95,053%

Limpiador Removedor Pvc 1/4 Gal. 0,094% 95,147%

Codo 90° horizontal para bandeja tipo malla 

200x100mm (suministro e instalación, incluye tapa, 

accesorios de fijación por riel channel din, varilla 

roscada, tuercas y tornillos) 0,092% 95,239%

Faceplate doble marca panduit o de similar, para 

salidas de voz y datos 0,092% 95,331%

Tubo EMT Conduit Galvanizado de 1¼" x 3 mts 0,086% 95,417%

Válvula cheque 3" - 1/2" rw 0,086% 95,503%

Esmalte sintetico  0,084% 95,587%

Tablero de fabricacion comercial de 12 circuitos 0,083% 95,670%

Válvula de alivio 2" 0,082% 95,752%

Lavamanos pedestal (incluye grifería) 0,077% 95,829%

Codo 90° Presion Pvc 2" 0,073% 95,902%

Dilatacion En Bronce para pisos tira x 3.00 mts 0,072% 95,974%

Registro Red White Toyo 2" 0,072% 96,046%

Herraje Para Patch Panel 18 Puestos  0,071% 96,117%

Salida para cámara en muro o techo  0,069% 96,186%

Niple pasa muros 4" 0,067% 96,253%
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TUBO GALV. 2" 2.5

0,066% 96,319%

Tubo Conduit Pvc ¾" tubo por 3 mts 0,066% 96,385%

Vara De Clavo Ø 4 A 5 Cm X 6.00 M - Eucalipto 0,066% 96,451%

Válvula de retención listada (cheque) 4" 0,066% 96,517%

Unión flexible 4" 0,064% 96,580%

Datos En Categoría 6A 0,063% 96,643%

Yeso Corriente Vencedor X 25Kg 0,061% 96,704%

LAM.GALVANIZADA C.18

0,061% 96,765%

Estacas En Madera 4 cms X 4 cms X 90 cms - Ordinario 0,061% 96,826%

SOLDADURA ELECTRODOS 6013 3/32"

0,060% 96,886%

Punto Fijo De Toma A Tierra M10Va, Ref. 205 B-M10 Va 0,059% 96,945%

Terminal Premoldeado MT tipo codo 0,057% 97,002%

Siamesa Bronce 4" X 2½" X 2½" 0,056% 97,059%

Tablero de fabricacion comercial de 12 circuitos 2 0,055% 97,114%

Tablero regulador 0,055% 97,169%

Tablero de fabricacion comercial de 12 circuitos 3 0,055% 97,223%

Tramo De Manguera De 1½" X 100 ' Con Acoples 0,053% 97,276%

Valvula De Vastago Ascendente 2" 0,052% 97,328%

Anticorrosivo Gris 1 Galón 0,051% 97,380%

Acometida a tbombas 1x(3f -6+1n-6+1t-10 lshz cu (incluye terminal de ojo, accesorios de fijación y unión desde tga) 0,051% 97,431%

Válvula de paso Red White 1¼" 0,050% 97,481%

Varilla Cu 5/8" 2,44 M 0,049% 97,529%

Cerco 8 X 8 Cm X 2.90 M- Ordinario 0,047% 97,577%

Codo 90° - 1/4 Pvc Sanitario C x C 6" 0,046% 97,623%

Tabla Chapa 30 X 1.8 A 2.0 Cm X 2.90 M - Ordinario 0,046% 97,669%

Conector EMT galvanizado ¾" 0,044% 97,713%

Tubo Presion Pvc ½" Rde 9 tubos x 6 mts 0,043% 97,756%

Arena Lavada De Peña 0,043% 97,799%

Valvula Mariposa 4" Listada -UL 0,043% 97,842%

Angulo Matecsa ⅛" x 1½" x 1½"  0,043% 97,885%

Salida para datos doble en muro 0,043% 97,927%

CERRADURA ELECTRICA

0,042% 97,969%

Codo 90° - 1/4 Pvc Sanitario C x C 4" 0,042% 98,012%

Estopa de algodón por 500 gramos 0,040% 98,051%

Recebo Comun sin transporte 0,040% 98,091%

Soporte Anillo Obo Clic 30 Mm 0,038% 98,130%

SOPORTE BASE 5CM PLATINA DE 1/8

0,038% 98,168%

Cable Aluminio Aislado 1/0 THW 0,038% 98,206%

Tuberia acero galvanizado 3/4" SCH 0,037% 98,244%

KIT RIEL PARA PUERTA DESLIZANBLE

0,037% 98,281%

KIT RIEL PARA PUERTA DESLIZANBLE

0,037% 98,318%

Tubo Presion Pvc 2½" Rde 21 tubos x 6 mts 0,037% 98,355%

HERRAJE ACERO INOCIDABLE

0,035% 98,391%

Lavamanos de colgar incluye griferia 0,035% 98,426%

Curva EMT ¾" 0,035% 98,461%
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Soportes para accesorios tuberia en acero ranurado 1½"  0,035% 98,496%

Tubo Presion Pvc 1¼" Rde 21 tubos x 6 mts 0,035% 98,530%

Sellante anaerobico fuerza alta 0,035% 98,565%

Codo 90 Ranurado Hierro Ductil 2½" 0,034% 98,599%

Paral 3½" x 1¼" de .46 mm x 2.44 0,034% 98,633%

Tee Hierro Ductil Ranurada 2½" 0,034% 98,667%

Paral Base 6 2½" x 1¼"  Cal= 0.38 mm Longitud = 2.44 mts 0,034% 98,701%

Tuberia sanitaria de 2" Pvc Tramos de 6 mts 0,030% 98,731%

Sifon Pvc 135° 4" 0,029% 98,760%

CIERRE HIDRAULICO PARA PUERTAS

0,029% 98,788%

Tubo Presion Pvc ¾" Rde 11 tubos x 6 mts 0,028% 98,816%

Organizador Para Cables Doble Horizontal Con Tapa 2Ru 0,027% 98,844%

Perno 1/2" Alt. Vel. 1 3/4" 0,027% 98,871%

Codo 90 Ranurado Hierro Ductil 1½" 0,026% 98,897%

Marmolina 0,026% 98,923%

ZOCALO ALUMINIO 

0,026% 98,949%

Hilo albañil rollo x 100 mts 0,025% 98,974%

Rejilla Sifon con sosco 4.5 cms x 3.5 cms 0,025% 98,999%

Lija De Agua 150 Super Pliego 0,025% 99,024%

Placa en bronce de inyeccion columna acabado brillante 0,025% 99,049%

Teja gris eternit Numero 6 medidas 183 x 92 cms 0,024% 99,073%

Mojon En Concreto 0,023% 99,096%

VIDRIO TEMPLADO INCOL. 8M

0,023% 99,118%

Tee Hierro Ductil Ranurada 1½" 0,022% 99,141%

Acometida a tablero iluminación piso 1, 2 y 31x(3f -

10+1x10n+1t-12 )awg lshz(suministro e instalación, 

incluye terminal de ojo, accesorios de fijación) 0,022% 99,163%

Registro Red White Toyo ¾" 0,022% 99,184%

TIRADOR PARA PUERTA EN ACERO INOXIDABLE 

0,021% 99,206%

Valvula angular tipo globo 1½" en bronce 0,021% 99,227%

Conector Con 1 Tornillo Va, Ref. 5001 N/Va 0,021% 99,248%

Disolvente para pintura tipo thiner 0,021% 99,269%

Tapa Registro 20 Cm X 20 Cm 0,021% 99,290%

Flotador de 1½" mecanico 0,021% 99,310%

Color Mineral Blanco Zinc 0,020% 99,330%

CERREDURA MEDIA LUNA ACERO INOXIDABLE

0,020% 99,350%

Curva EMT 1" 0,019% 99,369%

Tapa Final para bandeja malla 150 x 100 mm 0,018% 99,388%

Niple pasa muros 2" 0,018% 99,406%

Tuberia sanitaria de 3" Pvc Tramos de 6 mts 0,017% 99,423%

Ladrillo común recocido 20 x 10 x 6 cm 50u/m2 0,017% 99,440%

Union EMT 1" 0,017% 99,456%

Tubo EMT Conduit Galvanizado de 1½" x 3 mts 0,016% 99,473%

Conector Bimetálico 0,015% 99,488%

Coupling Hierro Ductil Ranurado Flexible 4" 0,015% 99,503%

Tubo Presion Pvc 1" Rde 13.5 tubos x 6 mts 0,015% 99,518%

Cinta de papel Supercinta 250 0,015% 99,532%
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Marco Metalico   0,014% 99,547%

Semicodo Hierro Ducil Ranurado 2½" 0,014% 99,561%

Rajon de piedra 0,014% 99,575%

LAM.GALVANIZADA C.20

0,014% 99,588%

Fijación De Conductor Plano 0,013% 99,601%

Semicodo Hierro Ducil Ranurado 1½" 0,012% 99,614%

Codo 90° Presion Pvc 2½" 0,012% 99,626%

Grapa Abrazadera Metálica Doble Ala Tubo ¾" 100 Unid 0,012% 99,637%

Coupling Hierro Ductil Ranurado Flexible 1½" 0,011% 99,648%

Flotador de mercurio 0,010% 99,658%

Codo 90° Presion Pvc 1¼" 0,010% 99,668%

Flotador Mecanico 3/4" 0,010% 99,678%

Válvula de bola 3/4" red gas natural 0,009% 99,687%

Registro Red White Toyo 1½" 0,009% 99,696%

LAM.TRIPLEX 5 MM.

0,009% 99,705%

Soportes para accesorios tuberia en acero ranurado 

varios Diametros 0,009% 99,713%

Conector EMT galvanizado 1" 0,009% 99,722%

Unión Universal 2" Presión Lisa 0,009% 99,731%

Lija de agua de 150 de granulacion 0,008% 99,739%

Soporte Tipo Canastilla Para Manguera 0,008% 99,747%

Codo 90° - 1/4 Pvc Sanitario C x C 2" 0,008% 99,755%

CORTINA METALICA ENROLLABLE ACERO INOXIDABLE E=0.6MM (INCLUYE CAJON RECOGEDOR, EJES, GUIAS, MUELLES Y ACCESORIOS)

0,007% 99,763%

Chazo plástico de ¼" 0,007% 99,770%

Codo 90° - 1/4 Pvc Sanitario C x C 3" 0,007% 99,777%

Boquilla De Chorro Y Niebla De 1½" NH Bronce 0,007% 99,784%

BISAGRA ACERO 

0,007% 99,791%

Soldadura exotérmica 115gr incluye molde en cruz, carga de pólvora 0,006% 99,797%

Toma Trifasica 0,006% 99,804%

Medidor de consumo de gas natural 2.5 m3 0,006% 99,810%

VIDRIO TEMPLADO INCOL. 6M

0,005% 99,815%

Llave Spanner En Hierro Dos Servicios 2½ " y 1½" 0,005% 99,820%

LÁMINA POLIURETANO 30MM 2.52 X 0.49M

0,005% 99,826%

Vidrio estandar para puerta gabinte, espesor 3 mm 0,005% 99,831%

Barraje De Cobre 3Mm 15Cm  0,005% 99,836%

Junta Dilatación De Aluminio Obo Betterman 0,005% 99,841%

Codo 90° Presion Pvc ½" 0,005% 99,846%

Valvula De Bola Metal roscada 1" 0,005% 99,851%

Conector Variable Al Horizontal 0,005% 99,856%

Conector Para Varilla Platina Acero Galvanizado, Ref. 

5005/N 0,005% 99,861%

Codo 90° Presion Pvc ¾" 0,005% 99,866%

Salida hdmi para monitor en mobiliario 0,005% 99,870%

Tee Presion PVC 1¼" 0,004% 99,874%

Conector Empalme Y Terminal, Ref. 5011 0,004% 99,878%

PELICULA SAMBLASTING

0,004% 99,882%

Carga Fulminante Fuerte + Clavo 5/16" B. Vel 1" 0,004% 99,886%
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Regulador gas 0,004% 99,890%

Niple en bronce con tuerca giratoria de 2½" Acabado 

Brillante 0,004% 99,893%

Valvula De Bola Metal roscada ¾" 0,004% 99,897%

Tornillo Graber panel drywall Punta broca 6 x 1 0,003% 99,900%

Rejilla Sifon Plastico 3" X 2" corriente 0,003% 99,904%

Adaptador PVC Terminal Conduit ¾" 0,003% 99,907%

Tapon Roscado PVC presion Pvc 1¼" 0,003% 99,910%

Tapon De Prueba Sanitario Pvc 2" 0,003% 99,913%

Abrazadera doble ala de 1" 0,003% 99,916%

Tee Hierro Ductil Ranurada 4" 0,003% 99,919%

Curva EMT 1¼" 0,003% 99,922%

BISABRA VIDRIO

0,003% 99,924%

Valvula De Bola Metal roscada ½" 0,003% 99,927%

Conector EMT galvanizado 1¼" 0,003% 99,930%

Interruptor Monopolar Safic Atornillable In 30A 0,003% 99,933%

Tee reducida polietileno 1/2" x 1" 0,003% 99,935%

LAM.ALUMINIO

0,002% 99,938%

Codo 90 Ranurado Hierro Ductil 4" 0,002% 99,940%

Tee Presion PVC ¾" 0,002% 99,942%

Tuberia acero galvanizado 1/2" SCH 0,002% 99,945%

Tapon Soldado PVC presion 1¼"  0,002% 99,947%

Elevador de 1/2" IPS 0,002% 99,949%

Codo 90° Presion Pvc 1" 0,002% 99,951%

Adaptador Macho Presion Pvc 1¼" 0,002% 99,953%

Tapa macho en bronce de 2½" Acabado brillante 0,002% 99,955%

PASADOR DE CANTO 

0,002% 99,957%

Tapon Roscado Pvc presion ¾" 0,002% 99,959%

Bisagra 3" X 3" X 2 Und 0,002% 99,961%

Tapon De Prueba Sanitario Pvc 4" 0,002% 99,963%

CHAZO PLASTICO .1/ 4"

0,002% 99,965%

Tee Presion PVC ½" 0,002% 99,967%

Poste de madera por 3.00 mts 0,001% 99,968%

Lubricante  0,001% 99,970%

Semi codo galvanizado de 3/4" 0,001% 99,971%

ESPUMA FONOACUSTICO

0,001% 99,973%

Gancho Teja Eternit No.6 0,001% 99,974%

TORN PAMPH .1/2x 8

0,001% 99,975%

Codo Galvanizado de 3/4" 0,001% 99,977%

Unión Universal 1½" Presión Lisa 0,001% 99,978%

Tee galvanizada de 3/4" 0,001% 99,979%

TUBO HIERRO RECTANGULAR 40X60X2.5MM

0,001% 99,980%

Adaptador Macho Presion Pvc ¾" 0,001% 99,981%
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Tapon Soldado PVC presion ¾" 0,001% 99,982%

Curva EMT 1½" 0,001% 99,983%

Llave jardin  Metalica 0,001% 99,984%

Union Galvanizada de 3/4" 0,001% 99,985%

Union EMT 1½" 0,001% 99,986%

CHAZO PLASTICO .1/ 4"

0,001% 99,986%

Válvula de bola gas 1/2" 0,001% 99,987%

Unión Universal ¾" Presión Lisa 0,001% 99,988%

Tapon Roscado Pvc presion ½" 0,001% 99,989%

Unión Universal ½" Presión Lisa 0,001% 99,989%

Tubo Presion Pvc 1½" Rde 21 tubos x 6 mts 0,001% 99,990%

Adaptador Macho Presion Pvc ½" 0,001% 99,991%

Antisol Rojo (16 Kg) 0,001% 99,992%

Abrazadera Grapa Metalica 1¼" Aleta Doble para 

Tuberia Metalica y PVC 0,001% 99,992%

Porta Candado negro 4"  0,001% 99,993%

Tapon Soldado PVC presion ½" 0,001% 99,993%

Conector EMT galvanizado 1½" 0,001% 99,994%

TORNILLO 8 X 1 1/2"

0,001% 99,995%

Universal galvanizada de 1/2" 0,001% 99,995%

Tuberia acero Galvanizado 1/2"  SCH 4 0,001% 99,996%

Arena De Peña 0,000% 99,996%

Tubo Conduit Galvanizado EMT ½" por 3 mts 0,000% 99,996%

Pegacor Interiores Blanco 0,000% 99,997%

Tornillo para estructura Drywall de 7 x 7/16 0,000% 99,997%

Union Presion Pvc ½" 0,000% 99,997%

Codo 90° Presion Pvc 1½" 0,000% 99,998%

Caja Cuadrada 4X4 Plastica Retie 0,000% 99,998%

Tabla Chapa 10 X 1.8 A 2.0 Cm X 2.90 M - Ordinario 0,000% 99,998%

Tee Presion Pvc 1" 0,000% 99,998%

Curva EMT ½" 0,000% 99,998%

Tuberia Polietileno de 1/2" 0,000% 99,999%

CHAZO PLASTICO .1/ 4"

0,000% 99,999%

Abrazadera Grapa Metalica 1½" Aleta Doble para 

Tuberia Metalica y PVC 0,000% 99,999%

Union Presion Pvc ¾" 0,000% 99,999%

Tee galvanizado ¾" 0,000% 99,999%

Semicodo Hierro Ducil Ranurado 4" 0,000% 99,999%

TORN PAMPH .1/2x 8

0,000% 99,999%

Tee galvanizado ½" 0,000% 99,999%

Semi codo galvanizado de 1/2" 0,000% 100,000%

Codo Galvanizado de 1/2" 0,000% 100,000%

Union Presion Pvc 1" 0,000% 100,000%

Codo galvanizado 1/2" 0,000% 100,000%

Tapon galvanizado de ¾" 0,000% 100,000%

Tee galvanizada de 1/2" 0,000% 100,000%

Union Galvanizada de 1/2" 0,000% 100,000%

Tapon galvanizado de ½" 0,000% 100,000%

0,000% 100,000%
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PORCENTAJE

BIEN O INSUMO =

DE PORCENTAIJE

PARTICIPACI | ACOMULADO

Acero Corrugado Figurado 5/4-1" 60.000 Psi 24,473%
Cemento Gris T1 por 10,654%
Ventana en aluminio 4,080%
Gravilla de ric 3,879%
Media Cafa en granito h=0,10 mts 2,633%
Ladrillo Blogue Nro. 5 Estandar de 0.32 x 0.23 x 0.12 mts 2,213%
© en caucho en gran formato 1,911%
Alambre Negro N°18 1,819%
Cable Cu Aislado Lszh No 12 Awg+Borna De Ponchar
Estafada 12 Awg+Cinta Aislante De Colores 1,597%
Vinilo Tipo | 1,341%
Hoja de segueta x 10 Unidades bimetalica 1,272%
Tabla Burra 30 X 2.2 A 2.7Cm X 2.90 M - Ordinaric 1,152%
Tubo Cobre K 1/2" 1,107%
Celda de proteccion medida indirecta en baja tension 1,104%
Luminaria tipo panel led 60x60 de empotrar 40w 65007,
incluye conexionado y pruebas 1,072%
Esterilla De Guadua Ancho 25 A 30 Cm X 4.00 M 1,032%
DIVISION DE ACERO INOXIDABLE INCLUYE BISAGRAS, PASAI 1,019%

Blogue de concreto 20 x 52 x 40

Arena Lavada De Rio

Tubo Cobre K 5/8"

Celda deproteccion por fusible 50A aislada en gas SF6

Tablero TAA

Tubo EMT Conduit Galvanizado de 34" x 3 mts

Tablero TGA

Tablero transferencia

TUBO GALV. 2"

Tablero TBCI

Ceramica blanco 20 x 20 calidad primera

VIDRIO TRANSP. 10 MM. IGNIFUGO

Celda de entrada aislada en gas SF6 17 KV

Celda de salida aislada en gas SF6 17 KV

Tuberia Acero Carbon C/C SCH 40 1%" Tramos de 6 mts

Puntilla Con Cabeza 1" a 3"

Sanitario fluxémetro (incluye griferia)

Tubo Cobre K 3/8"

Lamina Drywall 5" mm 1.22 X 2.44 M RH

Malla electrosocldada de 0.15 x 0.15 de 6 mm de 2.35
mts x 6 mts de 42,18 Kgs

incluye conexionado y pruebas (suministro e

Luminaria tipo bala led 18w de empotrar 65007, incluye
conexionado y pruebas

Acometida a thei 1x(3f -2/0+1n-2/0+1t-4 thhn-thhw-2 cu
(incluye terminal de ojo, accesorios de fijacién y unién
desde tga y planta eléctrica)

0,524%

Eco Manto Asfaltico 3Mm Fv

0,497%

Acometida a tase 1x(3f -4+1n-4+1t-10 Ishz cu (incluye
terminal de ojo, accesorios de fijacion y unién desde

tga) 0,495%
Tuberia Acero Carbon C/C SCH 40 21" Tramos de 6 mts 0,455% 80,288%
Tubo Cobre K 7/8" 0,447% 80,735%
Banco de ductos 4x6" PVC tipo tdp (incluye sum e inst,

excavacion, compactacién, rellens con recebo, arena

de pefia, cinta de seguridad, de acuerdo a normativas

locales del operador de red local) 0,446% 81,181%
Luminaria tipo led hermética de sobreponer 2x18w

FEOO i 1m el e e e i o aeder 1 et e by O A290 21 B6O29





image44.emf
BIEN O INSUMO

Acero Corrugado Figurado 5/4-1" 60.000 Psi 24,473% 24,473%

Cemento Gris T1 por kilo 10,654% 35,126%

Ventana en aluminio 4,080% 39,207%

Gravilla de rio 3,879% 43,086%

Media Caña en granito h=0,10 mts 2,633% 45,719%

Ladrillo Bloque Nro. 5 Estandar de 0.32 x 0.23 x 0.12 mts  2,213% 47,932%

Piso en caucho en gran formato 1,911% 49,843%

Alambre Negro N°18 1,819% 51,661%

Cable Cu Aislado Lszh No 12 Awg+Borna De Ponchar 

Estañada 12 Awg+Cinta Aislante De Colores 1,597% 53,258%

Vinilo Tipo I 1,341% 54,600%

Hoja de segueta x 10 Unidades bimetalica  1,272% 55,872%

Tabla Burra 30 X 2.2 A 2.7Cm X 2.90 M - Ordinario 1,152% 57,023%

Tubo Cobre K 1/2" 1,107% 58,130%

Celda de proteccion medida indirecta en baja tension 1,104% 59,235%

Luminaria tipo panel led 60x60 de empotrar 40w 6500°, 

incluye conexionado y pruebas  1,072% 60,307%

Esterilla De Guadua Ancho 25 A 30 Cm X 4.00 M 1,032% 61,339%

DIVISION DE ACERO INOXIDABLE INCLUYE BISAGRAS, PASADORES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN  DE LA MISMAS 

1,019% 62,358%

Bloque de concreto 20 x 52 x 40 1,018% 63,376%

Arena Lavada De Rio 1,096% 64,471%

Tubo Cobre K 5/8" 0,891% 65,362%

Celda deproteccion por fusible 50A aislada en gas SF6 0,830% 66,192%

Tablero TAA 0,818% 67,010%

Tubo EMT Conduit Galvanizado de ¾" x 3 mts 0,816% 67,826%

Tablero TGA 0,803% 68,629%

Tablero transferencia 0,795% 69,424%

TUBO GALV. 2"

0,729% 70,152%

Tablero TBCI 0,723% 70,875%

Ceramica blanco 20 x 20 calidad primera 0,710% 71,585%

VIDRIO TRANSP. 10 MM. IGNIFUGO

0,707% 72,292%

Celda de entrada aislada en gas SF6 17 KV 0,690% 72,982%

Celda de salida aislada en gas SF6 17 KV 0,678% 73,660%

Tuberia Acero Carbon C/C SCH 40 1½" Tramos de 6 mts 0,676% 74,336%

Puntilla Con Cabeza 1" a 3" 0,600% 74,936%

Sanitario fluxómetro (incluye grifería) 0,586% 75,521%

Tubo Cobre K 3/8" 0,578% 76,099%

Lamina Drywall ½" mm 1.22 X 2.44 M RH 0,567% 76,666%

Malla electrosoldada de 0.15 x 0.15 de 6 mm de 2.35 

mts x 6 mts de 42,18 Kgs 0,566% 77,231%

Luminaria de emergencia de sobreponer 2x4.5w 4500°, 

incluye conexionado y pruebas (suministro e  0,543% 77,774%

Luminaria tipo bala led 18w de empotrar 6500°, incluye 

conexionado y pruebas 0,542% 78,316%

Acometida a tbci 1x(3f -2/0+1n-2/0+1t-4 thhn-thhw-2 cu  

( incluye terminal de ojo, accesorios de fijación y unión 

desde tga y planta eléctrica) 0,524% 78,840%

Eco Manto Asfaltico 3Mm Fv 0,497% 79,338%

Acometida a tasc 1x(3f -4+1n-4+1t-10 lshz cu  (incluye 

terminal de ojo, accesorios de fijación y unión desde 

tga) 0,495% 79,833%

1,901%

PORCENTAJE 

DE 

PARTICIPACI

PORCENTAJE 

ACOMULADOPROMEDIO 
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BIEN O INSUMO

Acero Corrugado Figurado 5/4-1" 60.000 Psi 24,473%

Cemento Gris T1 por kilo 10,654%

Ventana en aluminio 4,080%

Gravilla de rio 3,879%

Media Caña en granito h=0,10 mts 2,633%

Ladrillo Bloque Nro. 5 Estandar de 0.32 x 0.23 x 0.12 mts  2,213%

Piso en caucho en gran formato 1,911%

Alambre Negro N°18 1,819%

Cable Cu Aislado Lszh No 12 Awg+Borna De Ponchar 

Estañada 12 Awg+Cinta Aislante De Colores 1,597%

Vinilo Tipo I 1,341%

Hoja de segueta x 10 Unidades bimetalica  1,272%

Tabla Burra 30 X 2.2 A 2.7Cm X 2.90 M - Ordinario 1,152%

Tubo Cobre K 1/2" 1,107%

Celda de proteccion medida indirecta en baja tension 1,104%

Luminaria tipo panel led 60x60 de empotrar 40w 6500°, 

incluye conexionado y pruebas  1,072%

Esterilla De Guadua Ancho 25 A 30 Cm X 4.00 M 1,032%

DIVISION DE ACERO INOXIDABLE INCLUYE BISAGRAS, PASADORES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN  DE LA MISMAS 

1,019%

Bloque de concreto 20 x 52 x 40 1,018%

Arena Lavada De Rio 1,096%

Tubo Cobre K 5/8" 0,891%

Celda deproteccion por fusible 50A aislada en gas SF6 0,830%

Tablero TAA 0,818%

Tubo EMT Conduit Galvanizado de ¾" x 3 mts 0,816%

Tablero TGA 0,803%

Tablero transferencia 0,795%

TUBO GALV. 2"

0,729%

Tablero TBCI 0,723%

Ceramica blanco 20 x 20 calidad primera 0,710%

VIDRIO TRANSP. 10 MM. IGNIFUGO

0,707%

Celda de entrada aislada en gas SF6 17 KV 0,690%

Celda de salida aislada en gas SF6 17 KV 0,678%

Tuberia Acero Carbon C/C SCH 40 1½" Tramos de 6 mts 0,676%

Puntilla Con Cabeza 1" a 3" 0,600%

Sanitario fluxómetro (incluye grifería) 0,586%

Tubo Cobre K 3/8" 0,578%

Lamina Drywall ½" mm 1.22 X 2.44 M RH 0,567%

Malla electrosoldada de 0.15 x 0.15 de 6 mm de 2.35 

mts x 6 mts de 42,18 Kgs 0,566%

Luminaria de emergencia de sobreponer 2x4.5w 4500°, 

incluye conexionado y pruebas (suministro e  0,543%

Luminaria tipo bala led 18w de empotrar 6500°, incluye 

conexionado y pruebas 0,542%

Acometida a tbci 1x(3f -2/0+1n-2/0+1t-4 thhn-thhw-2 cu  

( incluye terminal de ojo, accesorios de fijación y unión 

desde tga y planta eléctrica) 0,524%

Eco Manto Asfaltico 3Mm Fv 0,497%

Acometida a tasc 1x(3f -4+1n-4+1t-10 lshz cu  (incluye 

terminal de ojo, accesorios de fijación y unión desde 

tga) 0,495%

1,901%

PORCENTAJE 

DE 

PARTICIPACI PROMEDIO 
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