ANEXO 1
[bookmark: OLE_LINK5]ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROCESO IPMC-DTCA-087-2026
1. OBJETO: DC03-3202032-1-022 Contratar el servicio de mantenimiento del sistema de tratamiento, limpieza y eliminación de aguas residuales depositados en las pozas sépticas ubicadas en las sedes operativas en isla grande, isla tesoro e Isla múcura del parque nacional natural Corales del Rosario y San Bernardo

2. DESCRIPCIÓN TECNICA DE LOS BIENES O SERVICIO:

En cumplimiento del objeto del contrato, el contratista deberá prestar los servicios, equipos, insumos y personal necesario para realizar el mantenimiento del sistema de tratamiento de aguas residuales de las sedes operativas de  Isla Grande, Isla tesoro  e isla Mucura del Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo lo cual incluye lavado del material filtrante del filtro anaerobio, la extracción de natas y lodos, y su correcta disposición final en un lugar certificado para tal fin, cumpliendo con las normas y estándares ambientales, de calidad y salubridad establecidas para  el mantenimiento de sistemas de tratamiento de aguas residuales.
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	Aguas residuales domésticas provenientes de sistemas sépticos (succión, recepción, transporte y disposición final) en Islas del Rosario e Isla mucura; incluye transporte en mar, transporte en tierra hasta planta de tratamiento autorizada y certificado de transporte y disposición final.
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2.1. REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTAS:

A. Designación de Interlocutor: Designar una persona que sirva de interlocutor con el área protegida. En la propuesta técnica deberá quedar textualmente indicado lo siguiente: “Se designa como interlocutor a: nombre, correo electrónico y número de contacto”. Esta persona debe tener la capacidad de tomar decisiones.

B. El proponente deberá certificar que tiene licencia de explotación DIMAR grupo 1, subgrupo 3 (Recepción, tratamiento y disposición de residuos y demás desechos).


C. El proponente deberá presentar Resolución de Cardique. (Aprobación del Plan de Manejo Ambiental).

D. El proponente deberá presentar PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.

E. El proponente deberá presentar la matrícula marítima de la embarcación a utilizar.

2.2. ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA:

· Retiro de grasas de la trampa.

· Retiro de natas y lodos del sistema integrado.

· Retiro, lavado y reinstalación del material filtrante del filtro anaerobio.

· Evacuación, transporte en mar y tierra; y disposición de residuos en un lugar certificado.

· Entrega de Informe técnico acompañado de registro fotográfico del mantenimiento realizado y copia de la certificación de disposición de lodos. Debe incluir recomendaciones y plan de mantenimiento. 

2.3. LUGAR DE EJECUCIÓN: Sede Isla Grande, sede Isla Tesoro y Sede Isla Mucura.

3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

a) Realizar el mantenimiento de las pozas sépticas y trampas de grasa descritas en el objeto contractual incluidos los insumos para su correcto funcionamiento en las sedes operativas ubicadas en Las Islas del rosario, para el Parque Nacional Natural Los Corales del Rosario y de San Bernardo.
b) Extraer el 80% de los lodos y disponerlos fuera del Parque en un lugar certificado para esto. El 20% de los lodos restantes debe dejarse en el sistema para garantizar la actividad bacteriana.
c) Garantizar todas las medidas de seguridad necesarias tanto para el personal de obreros comprometidos en las actividades de mantenimiento, como para los funcionarios y visitantes del edificio. Deberá colocar elementos tales como: cintas de prevención, avisos de seguridad, etc. Cualquier accidente que esté comprometido con la construcción de la obra será responsabilidad del contratista.
d) Garantizar todas las herramientas necesarias para realizar el mantenimiento de las pozas sépticas descritas en el objeto contractual.
e) Disponer de personal idóneo (personal técnico y profesional con los conocimientos y experiencia necesarios) para llevar a cabo los mantenimientos de las pozas sépticas y trampas de grasa descritas en el objeto contractual, los cuales deben contar con sus licencias de navegación.
f) Asumir los costos de transporte en que incurra para la realización y entrega de los servicios de mantenimiento a adquirir.
g) Garantizar la oportuna y eficaz prestación del objeto contratado, respondiendo por la calidad del servicio suministrados y cumpla con las características requeridas.
h) Mantener indemne a la entidad por las reclamaciones que se deriven con ocasión a la ejecución contractual.
i) Acatar y cumplir las instrucciones que el Supervisor le imparta en relación con el objeto contractual.
j) Presentar ante la entidad la correspondiente facturación de conformidad con las normas vigentes, adjuntando soporte de paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales correspondientes al último periodo de pago.
k) Realizar los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud y Pensiones de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 797 de 2003, artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y demás normas que la complementen, sustituyan o modifiquen; en todos los casos si hubiere lugar a ello. El Contratista deberá presentar al Supervisor de la Orden copia del pago correspondiente a los aportes de Salud y Pensión, la cual deberá adjuntarse a la constancia de cumplimiento del contratista para efectuar el pago correspondiente. 
l) Presentar ante a la entidad la correspondiente facturación de conformidad con las normas vigentes, adjuntando soporte de paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales correspondientes al último periodo de pago.
m) El contratista deberá mantener fijos los precios de los servicios ofrecidos durante la ejecución del contrato
n) Responder por cualquier mantenimiento mal realizado y/o que esté en contra de las normas de funcionamiento y calidad.
o) Responder por los daños y perjuicios que se ocasione por el incumplimiento de las obligaciones que surgen de este contrato, así como por la violación de cualquier normativa vigente y de tratamiento de datos e información de carácter confidencial, personal y/o con reserva.
p) Responder por la vinculación de personal y la celebración de subcontratos todo lo cual debe realizar en su propio nombre y por su propia cuenta y riesgo sin que PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA – DIRECCIÓN TERRITORIAL CARIBE y sus áreas adscritas, adquieran responsabilidad ni solidaridad alguna por dichos actos. Por lo anterior deberá asumir respecto de sus subcontratistas (personal dirigido a la ejecución del contrato) los honorarios o salarios, horas extras, dominicales y festivos, recargo nocturno, indemnizaciones y demás prestaciones, afiliación al Sistema de pensiones y Salud según lo ordenado por la Ley 100/94 y que se causen durante la ejecución del contrato, atendiendo a la modalidad de vinculación que aplique con las personas naturales que subcontrate.
q) Constituir las garantías exigidas y mantener su vigencia.

Bajo la gravedad del juramento y de conformidad con lo exigido en el presente proceso, me permito certificar que: 

El proponente que represento conoce y acepta el contenido de las Especificaciones Técnicas, estipuladas en el Presente Documento, de sus proformas y anexos, así como el de cada uno de las Adendas expedidas al mismo; 

Atentamente: 

Razón Social……………………………………………………………………… Nombre…………………………………………………………………………..… 
Dirección………………………………………………………………………..… 
E-mail…………………………………………………………………………… 
FAX……………………………………………………………………………… 
FIRMA:
