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ANEXO No. 8 
FORMATO CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 
 
Según con el protocolo de vigilancia electrónica vigente de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, garantizo los medios humanos y técnicos que permitan monitorear y contralar las emisiones de señales sobre presencia real o inminente de una amenaza, en cada uno de los lugares que se listan en el Anexo 7 “SEDES ALARMA MONITOREADA”.  
 
Asimismo, cuento con conectividad a su central de monitoreo y al centro de control de la División de Seguridad de la Entidad, para el procesamiento de la información del sistema de alarma y la comunicación que se requiera para intervenir oportunamente en caso de activación. 
 
Prestaré el servicio de alarma monitoreada con comunicación GPRS vía celular, para las sedes que señale la Entidad, con mínimo las siguientes características: 
 
	Item 
	Cantidad 
	Especificaciones mínimas 

	1 
	1 
	Teclado LED o alfanumérico, 5 teclas funciones programables y teclas para FAP 

	2 
	1 
	Panel de control expandible hasta 32 zonas, 4 particiones, 500 memorias de eventos  

	3 
	1 
	Batería de respaldo de 12 volt. - 7 amp  

	4 
	1 
	Sirena 30 Vatios  

	5 
	1 
	Transformador de 16 Vatios 

	6 
	6
	Sensores de movimiento tipo infrarrojos, tamper y de procesamiento digital ó lo mínimo requerido para la protección de la sede, de acuerdo con el estudio de vulnerabilidades 

	7 
	1 
	Sensor de apertura tipo magnético 

	8
	2
	Detectores de humo fotoeléctrico ó los necesarios de acuerdo con el estudio de riesgo

	8 
	1 
	Botón de pánico tipo bancario 

	9
	1 
	Sistema de comunicación GPRS vía celular, la empresa prestadora del servicio debe garantizar la comunicación 7/24 de los sistemas de alarma en las diferentes sedes  

	10
	1 
	Caja metálica de instrumentos



De esta manera, a través de la suscripción de la presente oferta económico me comprometo a cumplir con cada una de las especificaciones técnicas, arriba señaladas que conforman el servicio de alarma monitoreada por el siguiente valor unitario:  
 
	DESCRIPCIÓN 
	VALOR TOPE 
	VALOR OFERTADO 

	A – VALOR MENSUAL UNITARIO SERVICIO DE ALARMA MONITOREADA 
	$ 175.462
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Nota 1: La Procuraduría no requiere el suministro de equipos, de tal manera que el adjudicatario deberá proveer e instalar los equipos mínimos que se exigen en este documento y una vez concluido el contrato deberá retirar sus equipos. Así las cosas, la Entidad solo pagara el valor del servicio de alarma monitoreada mensual.  
 
Nota 2: El valor ofertado por el proponente corresponde al valor mensual unitario del servicio de alarma monitoreada incluida IVA (cuando aplique), tasas, contribuciones y demás a que haya lugar, valor que será tenido en cuenta para efectos de comparación y evaluación de las ofertas. Dentro de la ejecución del contrato la facturación se realizará con IVA en los departamentos que aplique, según la normatividad vigente y se realizará la exención para los departamentos de San Andrés y Amazonas 
 
Atentamente, 
 
 

 
 
 
NOMBRE DEL PROPONENTE: 
Nit: 
Representante Legal (Nombre y firma):  	 	 	 
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