ANEXO Nº 6

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: El contratista se obligará para con el Municipio, en relación directa con el objeto del contrato, a lo siguiente:

OBLIGACIONES GENERALES

      - Ejecutar el objeto del contrato y desarrollar las actividades específicas en las condiciones pactadas.

      - Desarrollar las obligaciones que se generen directa e indirectamente del objeto contractual.

      - Colaborar con el municipio de Mosquera, para que el objeto del contrato se cumpla y se ofrezca en las mejores condiciones de calidad.

      - Acatar las órdenes que durante el desarrollo del contrato imparta el Municipio de Mosquera por medio del supervisor del contrato.

      - Abstenerse de acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algún hecho.

      - Mantener vigentes las condiciones del contrato.

      - Tener en cuenta las observaciones y correcciones de supervisor del contrato.

      - Garantizar la calidad de los servicios ofrecidos (idoneidad humana, moral y técnica).

      - Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades que desarrollen en virtud del presente contrato, cuando ellos causen perjuicio a la Administración o a terceros. Igualmente será responsable en los términos del artículo 52 de la Ley 80 de 1993 y la Ley 1952 de 2019 (Código General Disciplinario) cuando ello hubiere lugar.

      - No hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre del Municipio de Mosquera, ni tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

      - Llevar a cabo los pagos de los aportes a los sistemas Generales de Seguridad Social y aportes Parafiscales (si hay lugar a ello), en los términos de la Ley 789 de 2002, el decreto 1703 de 2002, Ley 1122 de 2007 y demás normas concordantes.

      - Las demás necesarias para el buen cumplimiento del contrato, y de acuerdo a la normatividad tanto interna como externa para la ejecución de contratos de esta naturaleza

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

- Realizar el mantenimiento a los canales y/o pondajes priorizados anteriormente, ubicados en zonas urbanas.

- Al inicio de cada mes se realizará una mesa de trabajo entre el supervisor del contrato, profesionales de la dependencia y el contratista con el fin de establecer los canales o pondajes a los cuales se les realizará mantenimiento y/o tratamiento biológico. Posterior a esto el contratista tendrá plazo de ejecución no mayor al último día del mes de la vigencia.

- Realizar el retiro y disposición del exceso de material vegetal retirado, incluso los macrifitos, (buchón, pastos, junco, entre otros) que puedan obstruir el buen funcionamiento de los canales, en caso de obstruir alguna caja de inspección o conexión vial el contratista deberá hacerse cargo del destaponamiento.

- Realizar el retiro y acopio de residuos que se encuentren al interior de los canales las cuales obstaculizan el libre paso de aguas por el mismo- de acuerdo a lo descrito en la ficha técnica del proceso.

- Realizar la limpieza de los espejos de agua, dejándolos completamente limpios sin ningún tipo de material vegetal por delgado o pequeño que sea, de acuerdo a lo descrito en la ficha técnica del proceso.

- Realizar poda de los laterales del canal con el fin de retirar el exceso de plantas invasoras de los mismos.

- Realizar perfilación de los canales con distancia de 1 metro dentro de las paredes internas del vallado y a lo largo del mismo.

- Realizar tratamiento biológico de las aguas de los canales según el requerimiento de cada uno de estos con el fin de reducir el impacto por olores, materia orgánica y realizar la recuperación de los espejos de agua, de acuerdo al diagnóstico realizado al canal requerido.

- Hacer la disposición adecuada del material vegetal, lodos y de los residuos que sean retirados del canal.

- Hacer el mantenimiento y tratamiento biológico de los canales y/o pondajes de acuerdo a lo establecido mensualmente por el supervisor del contrato.

- Realizar los mantenimientos y tratamiento biológico en coordinación y de acuerdo al cronograma mensual presentado y avalado por el supervisor del contrato.

- Dotar al personal con uniformes de dos piezas e impermeables para momentos de lluvia al igual que impermeables de seguridad industrial, debidamente identificados con los logos respectivos de la Alcaldía municipal y de la empresa contratista.

- Utilizar valla informativa en cada uno de los frentes de trabajo, en donde se informe a la comunidad sobre el desarrollo de la actividad, esta debe contar con los logos de la alcaldía y del contratista, el objeto contractual y las actividades principales que se realizarán.

- Entregar los informes físicos y magnéticos; por cada mantenimiento realizado con su respectivo registro fotográfico por cada canal, conforme al cronograma aportados a la secretaria. Una vez se apruebe el informe se deberá generar la respectiva factura o cuenta de cobro según sea el caso. El cronograma solo se deberá entregar al inicio de la actividad, y cual el mismo tenga cambios.

- Garantizar el estado de la vía y las áreas aferentes a la operación de mantenimiento, de conformidad a las condiciones iniciales previas a la operación, por lo cual, se debe garantizar las condiciones de orden y aseo así como no obstaculizar el tránsito.

- Garantizar el suministro de los elementos tales como maquinaria y herramienta que requiera para la realización de las actividades contractuales.

- Equipar los vehículos destinados a la ejecución del contrato con GPS para garantizar la localización en tiempo real, optimizar los desplazamientos y verificar la operatividad del servicio.

- Garantizar la disponibilidad de toda la flota de vehículos utilizada en el contrato, incluyendo equipos especializados como camiones Vactor, volquetas y de succión de lodos.

- Contar con una planta de tratamiento licenciada por la autoridad ambiental competente (CAR CUNDINAMARCA), para realizar la disposición final de los residuos generados en las actividades de mantenimiento de canales. Contar con una planta de tratamiento licenciada por la autoridad ambiental competente con permiso de vertimientos y ubicada estratégicamente cerca de los puntos de operación, con el fin de optimizar la gestión de residuos y reducir la huella de carbono generada por el transporte. La proximidad de la planta permitirá una gestión eficiente del material extraído, minimizando los tiempos de traslado, costos logísticos y garantizando una disposición final adecuada conforme a la normativa ambiental vigente

- El contratista deberá contar con un laboratorio interno para la realización de muestreos aleatorios con el fin de verificar parámetros básicos de la calidad del agua, asegurando un control efectivo durante la ejecución del contrato. Si bien no es requisito que este laboratorio cuente con acreditación formal, su operatividad debe garantizar la capacidad de realizar análisis esporádicos a demanda, permitiendo una supervisión constante y la toma de decisiones oportunas ante posibles variaciones en las condiciones del agua. Este laboratorio deberá estar adecuadamente implementado dentro de la infraestructura del contratista, asegurando su correcto funcionamiento y disponibilidad en todo momento.

- La empresa deberá contar con la habilitación vigente otorgada por el Ministerio de Transporte de Colombia para operar como empresa de transporte de carga terrestre, en estricto cumplimiento de lo establecido en la Ley 336 de 1996 (Estatuto del Transporte) y el Decreto 1079 de 2015, asegurando el marco legal y normativo necesario para la prestación del servicio.

NOTA: Para todos los casos, se deberá presentar certificación de disposición final de los residuos retirados, asegurando su trazabilidad y adecuado manejo ambiental, para lo cual debe presentarse junto con el informe de cobro el certificado correspondiente a lo residuos gestionados en cada corte.

El contratista asumirá los costos de gasolina, peajes y costos adicionales que se generen  al momento de ejecutar el contrato.

FIRMA PROPONENTE, REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL OFERENTE

IDENTIFICACIÓN (NIT, C.C. O C.E.)

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL

IDENTIFICACIÓN (C.C. O C.E.)

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

EMAIL: