## PRESUPUESTO OFICIAL
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 1
Versión: 1 del 21 de agosto de 2025
FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL
[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]
Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en colo amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.
| Nº | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  |  | GENERAL | PARTICULAR
| 1 | PRELIMINARES
| 1.1 |  |  |  | ASEO GENERAL DE OBRA (INCLUYE LIMPIEZA DE PUERTAS Y VENTANAS) | M2 | 454.45 | 15933 | 7240751.85
| Subtotal | [7 empty] | 7240751.85
| 2 | PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS
| 2.1 |  |  |  | PAÑETE LISO MUROS 1:5, E=1.5 CM | M2 | 5 | 36217 | 181085
| Subtotal | [7 empty] | 181085
| 3 | CUBIERTAS
| 3.1 |  |  |  | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVODE CUBIERTA (INCLUYE TAPA GOTERAS) | M2 | 750.4 | 20931 | 15706622.4
| 3.2 |  |  |  | CINTA MULTISEAL PARA MANTENIMIENTO DE GOTERAS | ML | 20 | 27320 | 546400
| 3.3 |  |  |  | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CANALETA | ML | 107.2 | 12702 | 1361654.4
| Subtotal | [7 empty] | 17614676.8
| 4 | CARPINTERÍA EN MADERA
| 4.1 |  |  |  | SUMINISTRO EN INSTALACIÓN CERROJO DOBLE | UN | 3 | 190432 | 571296
| 4.2 |  |  |  | ESPEJO BISELADO INCOLORO 4 mm | M2 | 2.24 | 151588 | 339557.12
| Subtotal | [7 empty] | 910853.12
| 5 | CARPINTERÍA METÁLICA
| 5.1 |  |  |  | MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18-0.8 | UN | 3 | 338244 | 1014732
| 5.2 |  |  |  | PUERTA EN LAMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO | M2 | 6.5008 | 452424 | 2941117.9392
| 5.3 |  |  |  | DIVISIÓN PARA BAÑO EN ACERO INOXIDABLE 304 CAL.20 (INCLUYE PUERTAS Y ACCESORIOS | M2 | 14.9632 | 1516502 | 22691722.7264
| 5.4 |  |  |  | REJA BANCARIA PERIMETRAL EN VARILLA CUADRADA DE 1/2" INC. PINTURA ANTICORROSIVO | M2 | 124 | 333896 | 41403104
| 5.5 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION BARRA REDONDA LISA 1/2 | ML | 36 | 16387 | 589932
| 5.6 |  |  |  | MALLA ZARANDA 12,7mm X 12,7mm | M2 | 124 | 27960 | 3467040
| Subtotal | [7 empty] | 72107648.6656
| 6 | INSTALACIONES SANITARIAS - RED CONTRA INCENDIO
| 6.1 |  |  |  | CONEXIÓN TANQUE ELEVADO PVC | UN | 1 | 511261 | 511261
| Subtotal | [7 empty] | 511261
| 7 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS
| 7.1 |  |  |  | SALIDA LÁMPARA TOMA EMT COMPLETA | UN | 9 | 169389 | 1524501
| 7.2 |  |  |  | SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA | UN | 28 | 134985 | 3779580
| 7.3 |  |  |  | LAMPARA 2X48 BAJO PLACA LÁMINA LATERAL INDUSTRIAL | UN | 16 | 190091 | 3041456
| 7.4 |  |  |  | INSTALACION DE VENTILADORES 5 VELOCIDADES | UN | 16 | 76049 | 1216784
| Subtotal | [7 empty] | 9562321
| 8 | PISOS,ACABADOS,ENCHAPES Y ACCESORIOS
| 8.1 |  |  |  | BALDOSA CERÁMICA PARED 20X20, CALIDAD PRIMERA | M2 | 3 | 116336 | 349008
| Subtotal | [7 empty] | 349008
| 9 | CIELO RASO
| 9.1 |  |  |  | CIELO RASO PLANO DRYWALL (INCLUYE PINTURA) | M2 | 3 | 103810 | 311430
| Subtotal | [7 empty] | 311430
| 10 | APARATOS SANITARIOS
| 10.1 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA) | UN | 6 | 565141 | 3390846
| 10.2 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS COLGAR (INCLUYE GRIFERÍA) | UN | 5 | 233403 | 1167015
| 10.3 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL DE LLAVE (INCLUYE GRIFERÍA) | UN | 3 | 752202 | 2256606
| 10.4 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION BARRA DE SEGURIDAD PARED A PISO ACERO INOX | UN | 1 | 451534 | 451534
| 10.5 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION BARRA DE SEGURIDAD ABATIBLE ACERO INOX | UN | 1 | 499429 | 499429
| Subtotal | [7 empty] | 7765430
| 11 | PINTURAS
| 11.1 |  |  |  | ESTUCO Y VINILO 3 MANOS | M2 | 1468.1937 | 39166 | 57503272.862
| 11.2 |  |  |  | ESMALTE SOBRE MADERA LLENA | M2 | 119 | 35527 | 4227713
| 11.3 |  |  |  | ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA | M2 | 13.0016 | 32163 | 418170.4608
| 11.4 |  |  |  | CURADO PARA VIGA EN MADERA | ML | 279.005 | 84123 | 23470737.615
| Subtotal | [7 empty] | 85619893.9378
| 12 | CIELO RASO
| 12.1 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION RED Y PUNTO VOZ Y DATOS | GLB | 1 | 17256761 | 17256761
| Subtotal | [7 empty] | 17256761
| TOTAL BIBLOTECA PUBLICA DE EL ESPINAL "CARLOS PERDOMO AVILA" | [7 empty] | 219431120.3734
BIBLOTECA PUBLICA DEL CORREGIMIENTO DE CHICORAL "LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO"
| 1 | PRELIMINARES
| 1.1 |  |  |  | DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.02 M. INC RETIRO | M2 | 3.34 | 17033 | 56890.22
| 1.2 |  |  |  | DEMOLICIÓN CIELO RASO FALSO. INC RETIRO | M2 | 57.1926 | 25468 | 1456581.1368
| 1.3 |  |  |  | DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.20 M. INC RETIRO | M2 | 4 | 84231 | 336924
| 1.4 |  |  |  | DESMONTE APARATOS SANITARIOS. INC RETIRO | UN | 1 | 52414 | 52414
| Subtotal | [7 empty] | 1902809.3568
| 2 | CUBIERTAS
| 2.1 |  |  |  | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVODE CUBIERTA (INCLUYE TAPA GOTERAS) | M2 | 411.4 | 20931 | 8611013.4
| 2.2 |  |  |  | CINTA MULTISEAL PARA MANTENIMIENTO DE GOTERAS | ML | 50 | 27320 | 1366000
| 2.3 |  |  |  | CIELO RASO PLANO DRYWALL (INCLUYE PINTURA) | M2 | 57.1926 | 103810 | 5937163.806
| Subtotal | [7 empty] | 15914177.206
| 3 | CUBIERTAS
| 3.1 |  |  |  | EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA EN TIERRA H=1.0 M | M3 | 4 | 54901 | 219604
| 3.2 |  |  |  | RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE | M3 | 0.8 | 166404 | 133123.2
| 3.3 |  |  |  | RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE | M3 | 3.2 | 45784 | 146508.8
| Subtotal | [7 empty] | 499236
| 4 | MAMPOSTERIA
| 4.1 |  |  |  | MESONES EN CONCRETO 2500 PSI, E=0.1 M (INCLUYE REFUERZO) | M2 | 0.9185 | 202250 | 185766.625
| 4.2 |  |  |  | PAÑETE LISO MUROS 1:5, E=1.5 CM | M2 | 10 | 36218 | 362180
| Subtotal | [7 empty] | 547946.625
| 5 | PISOS, ACABADOS, ENCHAPES Y ACCESORIOS
| 5.1 |  |  |  | BALDOSA CERÁMICA PARED 20X20, CALIDAD PRIMERA | M2 | 4.9265 | 116336 | 573129.304
| 5.2 |  |  |  | REMATES WING ALUMINIO | ML | 3.34 | 35207 | 117591.38
| Subtotal | [7 empty] | 690720.684
| 6 | APARATOS SANITARIOS
| 6.1 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA) | UN | 1 | 565141 | 565141
| 6.2 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS DE EMPOTRAR EN ACERO INOXIDABLE 45 X 49 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA) | UN | 1 | 475226 | 475226
| 6.3 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS COLGAR (INCLUYE GRIFERÍA) | UN | 1 | 233403 | 233403
| Subtotal | [7 empty] | 1273770
| 7 | INSTALACIONES SANITARIAS - RED CONTRA INCENDIO
| 7.1 |  |  |  | RED SUMINISTRO PVC 1/2". INC ACCESORIOS | ML | 2 | 18911 | 37822
| 7.2 |  |  |  | RED SANITARIA PVC-S 2". INC ACCESORIOS | ML | 2 | 54433 | 108866
| 7.3 |  |  |  | RED SANITARIA PVC-S 4". INC ACCESORIOS | ML | 2 | 100361 | 200722
| 7.4 |  |  |  | CAJA DE INSPECCIÓN 60x60 | UN | 1 | 468347 | 468347
| 7.5 |  |  |  | TUBERÍA DRENAJE PVC 160. INC TRITURADO | ML | 5 | 78737 | 393685
| 7.6 |  |  |  | SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 10 X 6" | UN | 1 | 218427 | 218427
| Subtotal | [7 empty] | 1427869
| 8 | PINTURAS
| 8.1 |  |  |  | ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL | ML | 63.6 | 6500 | 413400
| 8.2 |  |  |  | ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA | M2 | 17.76 | 32163 | 571214.88
| 8.3 |  |  |  | ESTUCO (LINEAL) | ML | 126 | 11832 | 1490832
| 8.4 |  |  |  | ESTUCO Y VINILO 3 MANOS | M2 | 252.32 | 39166 | 9882365.12
| 8.5 |  |  |  | VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS | M2 | 163.8 | 23437 | 3838980.6
| Subtotal | [7 empty] | 16196792.6
| 9 | INSTALACIONES ELECTRICAS
| 9.1 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION PANEL LED INCRUSTADO | UN | 30 | 66431 | 1992930
| Subtotal | [7 empty] | 1992930
| TOTAL BIBLIOTECA PUBLICA DEL CORREGIMIENTO DE CHICORAL "LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO" | [7 empty] | 40446251.4718
| VALOR COSTOS DIRECTOS | [7 empty] | 259877371.8452
[5 empty] | VALOR TOTAL OBRA |  |  |  | 259877371.8452
| 10 | SUMINISTROS
| 10.1 |  |  |  | SUMINISTRO VENTILADORES DE TECHO | UN | 16 | 473185.3222 | 7570965.1548
| Subtotal | [7 empty] | 7570965.1548
| VALOR TOTAL OBRA + SUMINISTROS | [7 empty] | 267448337
| NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
| NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACION |  | A= | 28%
| NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | 1%
[6 empty] | UTILIDAD |  | U= | 5%
[6 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 34%

## OFERTA ECONOMICA
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 1
Versión: 1 del 21 de agosto de 2025
FORMULARIO 1A
OFERTA ECONOMICA
[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]
Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en colo amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.
| Nº | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  |  | GENERAL | PARTICULAR
| 1 | PRELIMINARES
| 1.1 |  |  |  | ASEO GENERAL DE OBRA (INCLUYE LIMPIEZA DE PUERTAS Y VENTANAS) | M2 | 454.45 |  | 0
| Subtotal | [7 empty] | 0
| 2 | PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS
| 2.1 |  |  |  | PAÑETE LISO MUROS 1:5, E=1.5 CM | M2 | 5 |  | 0
| Subtotal | [7 empty] | 0
| 3 | CUBIERTAS
| 3.1 |  |  |  | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVODE CUBIERTA (INCLUYE TAPA GOTERAS) | M2 | 750.4 |  | 0
| 3.2 |  |  |  | CINTA MULTISEAL PARA MANTENIMIENTO DE GOTERAS | ML | 20 |  | 0
| 3.3 |  |  |  | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CANALETA | ML | 107.2 |  | 0
| Subtotal | [7 empty] | 0
| 4 | CARPINTERÍA EN MADERA
| 4.1 |  |  |  | SUMINISTRO EN INSTALACIÓN CERROJO DOBLE | UN | 3 |  | 0
| 4.2 |  |  |  | ESPEJO BISELADO INCOLORO 4 mm | M2 | 2.24 |  | 0
| Subtotal | [7 empty] | 0
| 5 | CARPINTERÍA METÁLICA
| 5.1 |  |  |  | MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18-0.8 | UN | 3 |  | 0
| 5.2 |  |  |  | PUERTA EN LAMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO | M2 | 6.5008 |  | 0
| 5.3 |  |  |  | DIVISIÓN PARA BAÑO EN ACERO INOXIDABLE 304 CAL.20 (INCLUYE PUERTAS Y ACCESORIOS | M2 | 14.9632 |  | 0
| 5.4 |  |  |  | REJA BANCARIA PERIMETRAL EN VARILLA CUADRADA DE 1/2" INC. PINTURA ANTICORROSIVO | M2 | 124 |  | 0
| 5.5 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION BARRA REDONDA LISA 1/2 | ML | 36 |  | 0
| 5.6 |  |  |  | MALLA ZARANDA 12,7mm X 12,7mm | M2 | 124 |  | 0
| Subtotal | [7 empty] | 0
| 6 | INSTALACIONES SANITARIAS - RED CONTRA INCENDIO
| 6.1 |  |  |  | CONEXIÓN TANQUE ELEVADO PVC | UN | 1 |  | 0
| Subtotal | [7 empty] | 0
| 7 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS
| 7.1 |  |  |  | SALIDA LÁMPARA TOMA EMT COMPLETA | UN | 9 |  | 0
| 7.2 |  |  |  | SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA | UN | 28 |  | 0
| 7.3 |  |  |  | LAMPARA 2X48 BAJO PLACA LÁMINA LATERAL INDUSTRIAL | UN | 16 |  | 0
| 7.4 |  |  |  | INSTALACION DE VENTILADORES 5 VELOCIDADES | UN | 16 |  | 0
| Subtotal | [7 empty] | 0
| 8 | PISOS,ACABADOS,ENCHAPES Y ACCESORIOS
| 8.1 |  |  |  | BALDOSA CERÁMICA PARED 20X20, CALIDAD PRIMERA | M2 | 3 |  | 0
| Subtotal | [7 empty] | 0
| 9 | CIELO RASO
| 9.1 |  |  |  | CIELO RASO PLANO DRYWALL (INCLUYE PINTURA) | M2 | 3 |  | 0
| Subtotal | [7 empty] | 0
| 10 | APARATOS SANITARIOS
| 10.1 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA) | UN | 6 |  | 0
| 10.2 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS COLGAR (INCLUYE GRIFERÍA) | UN | 5 |  | 0
| 10.3 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL DE LLAVE (INCLUYE GRIFERÍA) | UN | 3 |  | 0
| 10.4 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION BARRA DE SEGURIDAD PARED A PISO ACERO INOX | UN | 1 |  | 0
| 10.5 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION BARRA DE SEGURIDAD ABATIBLE ACERO INOX | UN | 1 |  | 0
| Subtotal | [7 empty] | 0
| 11 | PINTURAS
| 11.1 |  |  |  | ESTUCO Y VINILO 3 MANOS | M2 | 1468.1937 |  | 0
| 11.2 |  |  |  | ESMALTE SOBRE MADERA LLENA | M2 | 119 |  | 0
| 11.3 |  |  |  | ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA | M2 | 13.0016 |  | 0
| 11.4 |  |  |  | CURADO PARA VIGA EN MADERA | ML | 279.005 |  | 0
| Subtotal | [7 empty] | 0
| 12 | CIELO RASO
| 12.1 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION RED Y PUNTO VOZ Y DATOS | GLB | 1 |  | 0
| Subtotal | [7 empty] | 0
| TOTAL BIBLOTECA PUBLICA DE EL ESPINAL "CARLOS PERDOMO AVILA" | [7 empty] | 0
BIBLOTECA PUBLICA DEL CORREGIMIENTO DE CHICORAL "LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO"
| 1 | PRELIMINARES
| 1.1 |  |  |  | DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.02 M. INC RETIRO | M2 | 3.34 |  | 0
| 1.2 |  |  |  | DEMOLICIÓN CIELO RASO FALSO. INC RETIRO | M2 | 57.1926 |  | 0
| 1.3 |  |  |  | DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.20 M. INC RETIRO | M2 | 4 |  | 0
| 1.4 |  |  |  | DESMONTE APARATOS SANITARIOS. INC RETIRO | UN | 1 |  | 0
| Subtotal | [7 empty] | 0
| 2 | CUBIERTAS
| 2.1 |  |  |  | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVODE CUBIERTA (INCLUYE TAPA GOTERAS) | M2 | 411.4 |  | 0
| 2.2 |  |  |  | CINTA MULTISEAL PARA MANTENIMIENTO DE GOTERAS | ML | 50 |  | 0
| 2.3 |  |  |  | CIELO RASO PLANO DRYWALL (INCLUYE PINTURA) | M2 | 57.1926 |  | 0
| Subtotal | [7 empty] | 0
| 3 | CUBIERTAS
| 3.1 |  |  |  | EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA EN TIERRA H=1.0 M | M3 | 4 |  | 0
| 3.2 |  |  |  | RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE | M3 | 0.8 |  | 0
| 3.3 |  |  |  | RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE | M3 | 3.2 |  | 0
| Subtotal | [7 empty] | 0
| 4 | MAMPOSTERIA
| 4.1 |  |  |  | MESONES EN CONCRETO 2500 PSI, E=0.1 M (INCLUYE REFUERZO) | M2 | 0.9185 |  | 0
| 4.2 |  |  |  | PAÑETE LISO MUROS 1:5, E=1.5 CM | M2 | 10 |  | 0
| Subtotal | [7 empty] | 0
| 5 | PISOS, ACABADOS, ENCHAPES Y ACCESORIOS
| 5.1 |  |  |  | BALDOSA CERÁMICA PARED 20X20, CALIDAD PRIMERA | M2 | 4.9265 |  | 0
| 5.2 |  |  |  | REMATES WING ALUMINIO | ML | 3.34 |  | 0
| Subtotal | [7 empty] | 0
| 6 | APARATOS SANITARIOS
| 6.1 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA) | UN | 1 |  | 0
| 6.2 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS DE EMPOTRAR EN ACERO INOXIDABLE 45 X 49 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA) | UN | 1 |  | 0
| 6.3 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS COLGAR (INCLUYE GRIFERÍA) | UN | 1 |  | 0
| Subtotal | [7 empty] | 0
| 7 | INSTALACIONES SANITARIAS - RED CONTRA INCENDIO
| 7.1 |  |  |  | RED SUMINISTRO PVC 1/2". INC ACCESORIOS | ML | 2 |  | 0
| 7.2 |  |  |  | RED SANITARIA PVC-S 2". INC ACCESORIOS | ML | 2 |  | 0
| 7.3 |  |  |  | RED SANITARIA PVC-S 4". INC ACCESORIOS | ML | 2 |  | 0
| 7.4 |  |  |  | CAJA DE INSPECCIÓN 60x60 | UN | 1 |  | 0
| 7.5 |  |  |  | TUBERÍA DRENAJE PVC 160. INC TRITURADO | ML | 5 |  | 0
| 7.6 |  |  |  | SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 10 X 6" | UN | 1 |  | 0
| Subtotal | [7 empty] | 0
| 8 | PINTURAS
| 8.1 |  |  |  | ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL | ML | 63.6 |  | 0
| 8.2 |  |  |  | ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA | M2 | 17.76 |  | 0
| 8.3 |  |  |  | ESTUCO (LINEAL) | ML | 126 |  | 0
| 8.4 |  |  |  | ESTUCO Y VINILO 3 MANOS | M2 | 252.32 |  | 0
| 8.5 |  |  |  | VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS | M2 | 163.8 |  | 0
| Subtotal | [7 empty] | 0
| 9 | INSTALACIONES ELECTRICAS
| 9.1 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION PANEL LED INCRUSTADO | UN | 30 |  | 0
| Subtotal | [7 empty] | 0
| TOTAL BIBLIOTECA PUBLICA DEL CORREGIMIENTO DE CHICORAL "LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO" | [7 empty] | 0
| VALOR COSTOS DIRECTOS | [7 empty] | 0
[5 empty] | VALOR TOTAL OBRA |  |  |  | 0
| 10 | SUMINISTROS
| 10.1 |  |  |  | SUMINISTRO VENTILADORES DE TECHO | UN | 16 |  | 0
| Subtotal | [7 empty] | 0
| VALOR TOTAL OBRA + SUMINISTROS | [7 empty] | 0
| NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
| NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACION |  | A= | 28%
| NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | 1%
[6 empty] | UTILIDAD |  | U= | 5%
[6 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 34%

## INDICAR CÓDIGO DEL ITEM DE PAGO
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía
Versión: 1 del 21 de agosto de 2025
[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
VERSIÓN
[NÚMERO DEL PROCESO]
[7 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[7 empty] | FECHA | DD | MM | AA
| ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | ITEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
| ITEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
I. EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
II. MATERIALES
| DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 0
III. TRANSPORTES
| MATERIAL |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
IV. MANO DE OBRA
| TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
TOTAL COSTO DIRECTO $
V. COSTOS INDIRECTOS
| Descripción | [5 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
SUBTOTAL $
Precio Unitario Total Aproximado al peso $
Firma
Nombre:
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. :
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :