## PROMEDIOS
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOBOMBAS Y TANQUES HIDROACUMULADORES (HIDROFLÓ) PARA LAS SEDES A CARGO DE LA DESAJ MEDELLÍN.
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UND. | CANT. | V. UNIT | VALOR TOTAL | PROPUESTA 1 GPS ELECTRONIC | PROPUESTA 2 INCEB | PROPUESTA 3 PC INGENIERIA
[6 empty] | V. UNITARIO | V. UNITARIO | V. UNITARIO
Electrobomba Trifásica autocebante marca Barnes de 5.0 HP 220/440V con succión 3" y descarga en 2" (pozo séptico sótano Edificio José Félix de Restrepo - Cra 52 # 42-73 Medellín, Antioquia) Aguas negras
1 | Revisión y prueba de funcionamiento de motobomba y mantenimiento preventivo del tablero eléctrico | UND | 1 | 353196 | 353196 | 344960 | 362766.8352 | 351859.2
2 | Desinstalación, transporte, reinstalación, puesta en funcionamiento. -SI APLICA | UND | 1 | 331121 | 331121 | 323400 | 340093.908 | 329868
3 | Cambio de empaquetadura (Incluye sello mecánico). | UND | 1 | 195663 | 195663 | 191100 | 200964.582 | 194922
4 | Cambio de rodamientos del motor. | UND | 1 | 336138 | 336138 | 328300 | 345246.846 | 334866
5 | Cambio de Anillo de fricción impulsor. SI APLICA | UND | 1 | 44150 | 44150 | 43120 | 45345.8544 | 43982.4
6 | Cambio de Buje eje en acero inoxidable o bronce (Bz). -SI APLICA | UND | 1 | 165561 | 165561 | 161700 | 170046.954 | 164934
7 | Bobinado motor - SI APLICA | UND | 1 | 1454925 | 1454925 | 1421000 | 1494352.02 | 1449420
8 | Cambio de granada cheque 3". SI APLICA | UND | 1 | 1053566 | 1053566 | 1029000 | 1082116.98 | 1049580
Electrobomba trifásica de 15.0 HP 220/440 con bomba Barnes (Sótano Edificio José Félix de Restrepo - Cra 52 # 42-73 Medellín, Antioquia).
9 | Revisión y prueba de funcionamiento de motobomba y mantenimiento preventivo del tablero eléctrico | UND | 4 | 353196 | 1412784 | 344960 | 362766.8352 | 351859.2
10 | Desinstalación, transporte, reinstalación, puesta en funcionamiento, y pruebas de funcionamiento. | UND | 4 | 331121 | 1324484 | 323400 | 340093.908 | 329868
11 | Cambio de empaquetadura (Incluye sello mecánico). | UND | 4 | 220748 | 882992 | 215600 | 226729.272 | 219912
12 | Cambio de rodamientos del motor. | UND | 4 | 521766 | 2087064 | 509600 | 535905.552 | 519792
13 | Cambio de Anillo de fricción impulsor. SI APLICA | UND | 4 | 55187 | 220748 | 53900 | 56682.318 | 54978
14 | Cambio de Buje eje en acero inoxidable o bronce (Bz). SI APLICA | UND | 4 | 185629 | 742516 | 181300 | 190658.706 | 184926
15 | Bobinado motor SI APLICA | UND | 4 | 2859679 | 11438716 | 2793000 | 2937174.66 | 2848860
Tanque Hidroacumulador (hidrofló) de 200 litros Membrana Butyl con dos presostatos (subestación piso 28 Edificio José Félix de Restrepo - Cra 52 # 42-73 Medellín, Antioquia).
16 | Revisión y prueba de funcionamiento de tanque hidroacumuladores y mantenimiento del tablero eléctrico | UND | 2 | 353196 | 706392 | 344960 | 362766.8352 | 351859.2
17 | Desinstalación, transporte, recarga, reinstalación ajuste y puesta en funcionamiento. SI APLICA | UND | 2 | 353196 | 706392 | 344960 | 362766.8352 | 351859.2
18 | Cambio de Membrana Butyl. SI APLICA | UND | 2 | 1986724 | 3973448 | 1940400 | 2040563.448 | 1979208
19 | Cambio de manómetro y presostatos - SI APLICA | UND | 2 | 326104 | 652208 | 318500 | 334940.97 | 324870
Tanque Hidroacumulador (hidrofló) de 300 litros Membrana Butyl (Calle 100 # 13 - 75 Palacio de Justicia de Turbo, Antioquia)
20 | Revisión y prueba de funcionamiento de tanque hidroacumulador y mantenimiento del tablero eléctrico | UND | 1 | 752547 | 752547 | 735000 | 772940.7 | 749700
21 | Desinstalación, transporte, Recarga, reinstalación, y puesta en funcionamiento. SI APLICA | UND | 1 | 752547 | 752547 | 735000 | 772940.7 | 749700
22 | Cambio de Membrana Butyl. SI APLICA | UND | 1 | 1986724 | 1986724 | 1940400 | 2040563.448 | 1979208
23 | Cambio de manómetro SI APLICA | UND | 1 | 187636 | 187636 | 183260 | 192719.8812 | 186925.2
Electrobomba sumergible de 1HP trifásica 220/440V marca Barnes (Edificio Álvaro Medina Ochoa - Cra 43 N°38 Sur-42 Envigado, Antioquia).
24 | Revisión y prueba de funcionamiento de motobomba y mantenimiento preventivo del tablero eléctrico | UND | 1 | 451529 | 451529 | 441000 | 463764.42 | 449820
25 | Desinstalación, transporte, reinstalación, puesta en funcionamiento, revisión de controles, cambio de tornillería en acero inoxidable, y pruebas de funcionamiento. SI APLICA | UND | 1 | 451529 | 451529 | 441000 | 463764.42 | 449820
26 | Cambiar sensores de bajo nivel SI APLICA | UND | 2 | 198673 | 397346 | 194040 | 204056.3448 | 197920.8
27 | Cheques cortina en bronce de 3” o 2” SI APLICA | UND | 2 | 1454925 | 2909850 | 1421000 | 1494352.02 | 1449420
28 | Válvulas de 3” o 2” en PVC con doble Universal SI APLICA | UND | 2 | 752547 | 1505094 | 735000 | 772940.7 | 749700
Tanque Hidroacumulador (hidrofló) de 500 litros Membrana Butyl (Edificio Horacio Montoya Gil - Calle 14 N°48-32 Medellín, Antioquia)
29 | Revisión y prueba de funcionamiento de tanque hidroacumulador y mantenimiento del tablero eléctrico | UND | 1 | 353196 | 353196 | 344960 | 362766.8352 | 351859.2
30 | Desinstalación, transporte, recarga, reinstalación ajuste y puesta en funcionamiento. | UND | 1 | 353196 | 353196 | 344960 | 362766.8352 | 351859.2
31 | Cambio de Membrana Butyl. SI APLICA | UND | 1 | 2428218 | 2428218 | 2371600 | 2494021.992 | 2419032
32 | Cambio de manómetro y presostatos - SI APLICA | UND | 1 | 397345 | 397345 | 388080 | 408112.6896 | 395841.6
SUB-TOTAL |  |  |  |  | 41008821
IVA |  |  |  | 19% | 7791676
Total |  |  |  |  | 48800497
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MOTOBOMBAS PARA SEDES A CARGO DE LA DESAJ MEDELLÍN.
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL
1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MOTOBOMBA CENTRÍFUGA DE 1,5 HP con las siguientes especificaciones:; Trifásico; 220/440 V; 3500 RPM; Conexión de succión: 3 pulgadas NPT; Conexión de descarga: 3 pulgadas NPT.; Altura máxima: 57 m; Caudal máximo: 58 GPM.; Caudal medio: 40 GPM; Altura media: 40 m; Peso aproximado: 31 kg; Dimensiones aproximadas: 0.45 × 0.24 × 0.27 m. Características mínimas: Electrobomba construida en hierro gris clase 30; Rotor cerrado en acero inoxidable AISI 304; Paso de sólidos de 2 mm; Sello mecánico carbón–cerámica; Motor TEFC de doble voltaje; Diseño Back Pull Out para facilitar mantenimiento y trabajo continuo. Incluye la desinstalación de la motobomba existente. (Subestación piso 28- Edificio José Félix de Restrepo - Cra 52 # 42-73 Medellín, Antioquia). | UND. | 2 | 4300268 | 8600536 | 4200000 | 4416804 | 4284000
2 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBA AUTOCEBANTE EXTERIOR 3.0 HP, 220/440 V; Trifásica (3 fases); 60 Hz; 3.600 RPM (aprox.); Diámetro de succión y descarga 2 pulgadas (2” NPT).; Altura dinámica máxima: entre 30 y 32 mca (metros de columna de agua); 143 GPM (galones por minuto); Tipo de impulsor: Semiabierto, balanceado dinámicamente; Monobloque; Hierro fundido ASTM A-48 Clase 30; Hierro fundido ASTM A-48 Clase 30; Cerámica / Carbón / Buna-N y 70°C (158°F) operación. Incluye la desinstalación de la motobomba existente. (Nivel freático)- sótano Edificio José Félix de Restrepo - Cra 52 # 42-73 Medellín, Antioquia). | UND. | 1 | 5938466 | 5938466 | 5800000 | 6099396 | 5916000
3 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE MARCA IHM DE 2,0 HP MONOFÁSICA – DIÁMETRO 3”; 220 V; 60 Hz; 3 pulgadas; Sumergible; Rotor cerrado para caudal o presión; Hierro fundido (alta resistencia al desgaste); Sello mecánico; Carcasa roscada orientable; Tipo Back Pull Out (permite desmontaje y mantenimiento sin intervenir completamente la instalación). Incluye la desinstalación de la motobomba existente. (Aguas lluvias rampa sótano Edificio José Félix de Restrepo - Cra 52 # 42-73 Medellín, Antioquia) | UND. | 1 | 7576663 | 7576663 | 7400000 | 7781988 | 7548000
4 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN MOTOBOMBA CENTRÍFUGA DE 5 HP; con las siguientes características: 5 HP; Trifásico; 220/440 V; 3500 RPM; 2 pulgadas NPT; 2 pulgadas NPT; Altura máxima (ADT): 60 m; Caudal máximo: 80 GPM; Caudal medio: 60 GPM; Altura media: 50 m. Características mínimas: Electrobomba construida en hierro gris clase 30; Rotor cerrado en hierro; Paso de sólidos de 4 mm; Casquillo en acero inoxidable AISI 304; Sello mecánico carbón–cerámica; Motor TEFC doble voltaje; Diseño Back Pull Out y Operación continua. Incluye la desinstalación de la motobomba existente y disposición en un sitio autorizado por la supervisión. (Calle 100 # 13- 75 Palacio de Justicia de Turbo (Antioquia | UND. | 2 | 5989659 | 11979318 | 5850000 | 6151977 | 5967000
5 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MOTOBOMBA CENTRÍFUGA DE 7.5 HP; con las siguientes especificaciones: 7.5 HP; Trifásico; 220/440 V; 3500 RPM; Conexión de succión: 2 pulgadas NPT; Conexión de descarga: 2 pulgadas NPT; Altura máxima (ADT): 80 m¸ Altura media: 70 m. Características mínimas: Electrobomba construida en hierro gris clase 30; Rotor cerrado en hierro; Paso de sólidos de 4 mm; Casquillo en acero inoxidable AISI 304; Sello mecánico carbón–cerámica; Motor TEFC doble voltaje; Diseño Back Pull Out y Trabajo continuo. Incluye la desinstalación de la motobomba existente (Edificio Horacio Montoya Gil - Calle 14 N°48-32 Medellín, Antioquia). Aguas consumo Edificio | UND. | 2 | 5989659 | 11979318 | 5850000 | 6151977 | 5967000
6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOBOMBA SUMERGIBLE DE 5 HP TRIFASICA 220 V, con las siguientes especificaciones técnicas: 5 HP; Bomba Centrífuga sumergible; Monobloque; Descarga: 3” NPT; Paso de sólidos: Hasta 3” (50,8 mm) máximo.; Cantidad de impulsores Uno (1); Sello mecánico 1” Tipo 01; 40°C en operación continua; Conexión eléctrica: Conjunto de cable de 5 metros. Cuerpo en hierro fundido ASTM A-48, Clase 30; Carcasa en hierro fundido ASTM A-48, Clase 30; Impulsor en hierro fundido ASTM A-48, Clase 30; Sello mecánico en silicio / silicio / vitón; Acople intermedio en hierro fundido ASTM A-48, Clase 30 y Empaques en buna nitrilo. Motor Eléctrico, Diseño: NEMA B; 1.750 RPM¸ Aislamiento Clase B; y Refrigeración mediante aceite dieléctrico. Aplicaciones mínimas requeridas: Bombeo de agua con sólidos en suspensión; Manejo de aguas residuales; Desagüe de zonas inundadas; Operación en pozos sépticos y Control de niveles freáticos. Incluye la desinstalación de la motobomba existente. (Edificio Horacio Montoya Gil - Calle 14 N°48-32 Medellín, Antioquia). Aguas servidas | UND. | 2 | 7371888 | 14743776 | 7200000 | 7571664 | 7344000
7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOBOMBA SUMERGIBLE DE 2 HP TRIFASICA 220V , con las siguientes especificaciones técnicas: 2 HP; Bomba Centrífuga sumergible; Monobloque; Descarga: 3” NPT; Paso de sólidos: Hasta 2” (50,8 mm) máximo.; Cantidad de impulsores Uno (1); Sello mecánico 1” Tipo 01; 40°C en operación continua; Conexión eléctrica: Conjunto de cable de 5 metros. Materiales mínimos de fabricación: Cuerpo en hierro fundido ASTM A-48, Clase 30; Carcasa en hierro fundido ASTM A-48, Clase 30; Impulsor en hierro fundido ASTM A-48, Clase 30; Sello mecánico en silicio / silicio / vitón; Acople intermedio en hierro fundido ASTM A-48, Clase 30 y Empaques en buna nitrilo. Características mínimas del motor: Eléctrico, Diseño: NEMA B; 1.750 RPM¸ Aislamiento Clase B; y Refrigeración mediante aceite dieléctrico. Aplicaciones mínimas requeridas: Bombeo de agua con sólidos en suspensión; Manejo de aguas residuales o negras; Desagüe de zonas inundadas; Operación en pozos sépticos y Control de niveles freáticos. Condiciones generales: El equipo deberá ser nuevo, original y sin uso; El oferente deberá indicar marca, referencia y ficha técnica del fabricante y se aceptarán equipos equivalentes o superiores técnicamente, siempre que acrediten cumplimiento integral de las especificaciones requeridas. Incluye la desinstalación de la motobomba existente. (Edificio Horacio Montoya Gil - Calle 14 N°48-32 Medellín, Antioquia). Aguas lluvias | UND. | 2 | 7576663 | 15153326 | 7400000 | 7781988 | 7548000
8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOBOMBA SUMERGIBLE DE 1 HP, Monofásico; 120 V, 3450 RPM; Conexión de descarga: 1 ½ pulgadas NPT; Altura máxima (ADT): 18 m. Características mínimas: Propulsor de doble canal; Alta capacidad de manejo de fluidos; Excelente desempeño hidráulico; Temperatura máxima del líquido: +40°C; Rango de pH permitido: 4–10; Densidad máxima del líquido: 1.2 × 10³ kg/m³; Fluctuación del rango de voltaje conforme especificación del fabricante; Tamaño máximo de partículas: 25 mm; Eje en acero inoxidable y Sello mecánico en carburo de doble cara. (edificio Horacio Montoya Gil de Apartadó). | UND. | 1 | 3993106 | 3993106 | 3900000 | 4101318 | 3978000
9 | SUMINISTRO DE MANGUERA FLEXIBLE 1 1/2" INCLUYE ACOPLES | ML | 20 | 66552 | 1331040 | 65000 | 68355.3 | 66300
10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLES PARA MANGUERA FLEXIBLE 1 1/2" | Und. | 1 | 23038 | 23038 | 22500 | 23661.45 | 22950
11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DESCARGA 3" PVC PRESION | ML | 10 | 88534 | 885340 | 85200 | 92500 | 87900
12 | SUMINISTRO DE CHEQUES CORTINA DE 3" | Und. | 1 | 1638198 | 1638198 | 1600000 | 1682592 | 1632000
13 | SUMINISTRO DE REGISTRO CORTINA DE 3" | Und. | 1 | 563131 | 563131 | 550000 | 578391 | 561000
14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO PVC PRESIÓN 3" | Und. | 1 | 76791 | 76791 | 75000 | 78871.5 | 76500
15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIÓN PVC PRESIÓN DE 3" | Und. | 1 | 41467 | 41467 | 40500 | 42590.61 | 41310
16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE PVC PRESIÓN DE 3" | Und. | 1 | 84470 | 84470 | 82500 | 86758.65 | 84150
17 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ADAPTADOR MACHO PVC PRESIÓN DE 3" | Und. | 1 | 52730 | 52730 | 51500 | 54158.43 | 52530
SUB-TOTAL |  |  |  |  | 84660714
IVA |  |  | 19% |  | 16085536
Total |  |  |  |  | 100746250
| MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO |  |  |  | 48800497
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN |  |  |  | 100746250
| TOTAL INTERVENCIÓN |  |  |  | 149546747